# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля, обучающихся должен освоить основной вид деятельности сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» |
| ПК 1.1. | ## Выполнять слесарную обработку. Пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; Проведение подготовительных работ по сборке электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; |
| --- | --- |
| Уметь | Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты. Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия. Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; ремонтировать оборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта; читать электрические схемы; выполнять ремонт осветительных электроустановок. силовых трансформаторов, электродвигателей; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; |
| Знать | Слесарные и слесарно-сборочные операции, их назначение. Рабочий слесарно-сборочный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования. Наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала. Технологические процессы сборки. монтажа. регулировки и ремонта; приемы и правила выполнения операций; требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных работ; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 328 ч

в том числе в форме практической подготовки 238ч

Из них на освоение МДК 159ч

в том числе самостоятельная работа 53ч

практики, в том числе учебная   84ч

производственная  144ч

Промежуточная аттестация  6ч

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК1.1 ПК 1.2 ОК1-ОК3 | Раздел 1Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 279 |  | 34 | 20 |  | 17 |  | 84 |  |  | 144 |
| ПК1.1 ПК 1.2 ОК1-ОК3 | Раздел 2.Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 108 |  | 72 | 44 |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел NN. …для цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 537 |  | 106 | 64 |  | 53 |  |  | 84 |  | 144 |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |  |  |  |  | 34 |  |  |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |  |  |  |  | 34 |  |  |
| Тема 1.1 Основы теории резания | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 |  | Требования безопасности при выполнении слесарных работ. Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при выполнении слесарных операций. Техническая документация. |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  | Основные сведения о процессе резания. Элементы резания. Элементы срезаемого слоя |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта по теме |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Размерная слесарная обработка | Содержание учебного материала |  |  |  | 7 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.2.02 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 |  | Организация рабочего места |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  | Подготовительные операции слесарной обработки |  | 1 2 1 |  |  |
|  | 3 |  | Рубка. Правка |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Гибка. Резка |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Опиливание. Обработка отверстий. |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Зенкерование. Зенкование. Цекование |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Нарезание резьбы |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта по теме: Составление технологической карты на различные виды слесарно-сборочных работ. Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с технической документацией. Работа с технологической документации на сборку конкретных сборочных единиц. Составление таблиц основных дефектов при выполнении слесарных операций, способов их предупреждения и устранения. |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 1.3 Пригоночные операции слесарной обработки | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 |  |  | Распиливание и припасовка. Шабрение. | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  | Притирка и доводка |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Пайка, лужение, склеивание |  |  |  |
|  | Практическая работа Составление опорного конспекта по теме: Составление технологической карты на различные виды слесарно-сборочных работ. |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Обработка на метало режущих станках | Содержание учебного материала |  |  |  | 3 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 |  |  | Токарные станки работы, выполняемые на них | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  | Консольно-фрезерные станки и работы, выполняемые на них |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Обработка на плоскошлифовальных станках |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Обработка на поперечно-строгальных станках |  |  |  |
|  | Практическая работа Составление опорного конспекта по теме Составление тестового задания |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Технология электромонтажных работ | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1. |  |  | Рабочая документация электромонтажника | 2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Буквенные и графические обозначения в электрических схемах |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Способы маркировки электрических цепей |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы, используемые при электромонтажных работах. |  |  |  |
|  | Практическая работа Составление опорного конспекта по теме Составление тестового задания |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 1.6. Технологические приемы получения контактных соединений | Содержание учебного материала |  |  |  | 5 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 |  |  | Технология контактных соединений электросваркой | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  | Технология контактных соединений термитной или пропано-кислородной сваркой |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Соединение стальных заземляющих проводников |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Технология соединения пластмассовых соединений оболочек кабелей |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Технология контактных соединений опрессованием |  |  |  |
|  | Практическая работа Составление опорного конспекта по теме Составление тестового задания Составление технологической карты на различные виды слесарно-сборочных работ |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 1.7. Технология монтажа устройств заземления и защиты | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 |  |  | Заземление и защитные меры безопасности | 1 |  |  |
|  | 2. |  |  | Технология выполнения работ по устройству заземления |  |  |  |
|  | Практическая работа Расчет заземления |  |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.8. Технология монтажа электропроводок | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 1 |  |  | Виды электропроводок |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Технология монтажа открытых электропроводок | 1 |  |  |
|  | 3 |  |  | Технология монтажа скрытых электропроводок |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Технология монтажа электропроводок на лотках и в коробах |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Технология монтажа электропроводок в трубах |  |  |  |
|  | Практические занятия Составление опорного конспекта по теме. Составление технологической карты на различные виды электромонтажных работ. Работа с листами рабочей тетради |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Примерная тематика работ: - расшифровка марок проводов и кабелей; - определение дефектов при выполнении соединений проводов различными способами. Выбор экономичного, эргономичного, экологичного электрооборудования, современных инструментов, приспособлений, механизмов для монтажа и ремонта электрооборудования в конкретных заданных условиях с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков. |  |  |  | 11 |  |  |
| Раздел 2 Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  | 72 |  |  |
| МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий. |  |  |  |  | 72 |  |  |
| Тема 2.1. Производство, передача и распределение электроэнергии | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Основные сведения об электрической энергии |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Типы и основные характеристики электрических станций |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Организация электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Основные сведения об установках, передающих, распределяющих и потребляющих электроэнергию |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта по теме |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Примерная тематика работ: - способы получения электрической энергии - нетрадиционные способы получения электрической энергии |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Общие сведения о зданиях сооружениях и общестроительных работах | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Понятия о строительных нормах и правилах |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Классификация и основные части зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Структура управления и организация строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление опорного конспекта по теме |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Тематика: - современные здания и сооружения |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.3. Основы электромонтажных работ | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 1 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Электромонтажные механизмы и инструменты, приспособления |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Специализированные машины и передвижные мастерские |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Линии заготовки и технологической обработки элементов осветительных электроустановок |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Правила пользования электромонтажными механизмами |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта по теме. Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Основные сведения об электрическом освещении | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Осветительные электроустановки |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Основные световые величины |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Источники света |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Устройства для присоединения осветительных электроустановок |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Светильники |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Схемы включения ламп накаливания |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Схемы включения люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Схемы включения дуговых ртутных ламп |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Схемы управления освещением |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Схемы питания и распределительные устройства осветительных электроустановок |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Расчет электрических сетей и электрического освещения |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта по теме. Составление технологической карты на различные виды работ по монтажу и ремонту электрического освещения Работа с технологической документацией: инструкций, технологическими методиками, требованиями по монтажу и ремонту электрического освещения Расчет электрических сетей и электрического освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (внеаудиторная) Выбор с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков экономичного, эргономичного, экологичного электрооборудования, современных инструментов, приспособлений, механизмов для монтажа и ремонта осветительных установок в конкретных заданных условиях. |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.5. Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных электроустановок | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Монтаж светильников и приборов |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Монтаж пускорегулирующих аппаратов |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Монтаж распределительных устройств |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Монтаж прожекторов |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Зануление и заземление осветительных установок |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик, чтение схем и чертежей осветительных электроустановок различного назначения. Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому обслуживанию и ремонту элементов осветительных электроустановок. Составление технологических карт монтажа выключателей, розеток, светильников различных типов. Составление технологических карт монтажа электропроводок, щитков, шинопроводов и других элементов осветительных электроустановок. Диагностика неисправностей выключателей, розеток, светильников осветительных электроустановок согласно вида отказаоборудования. Составление технологических карт ремонта выключателей, розеток, светильников различных видов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Примерная тематика работ: - расчет сечения провода по допустимой длительной токовой нагрузке; - расчет сечения провода по допустимой потере напряжения. Составление таблиц основных неисправностей осветительных электроустановок. Составление технологической карты ремонта осветительной электроустановки в помещениях различного назначения. |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.6. Подготовка трас электропроводок | Содержание учебного материала |  |  |  | 7 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Организация монтажа электропроводок |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Разделка проводов и кабелей |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Соединение и оконцовка проводов и кабелей |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Контроль качества контактных соединений |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик, чтение схем и чертежей осветительных электроустановок различного назначения. Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому обслуживанию и ремонту элементов осветительных электроустановок. Составление технологических карт монтажа выключателей, розеток, светильников различных типов. Составление технологических карт монтажа электропроводок, щитков, шинопроводов и других элементов осветительных электроустановок. Диагностика неисправностей выключателей, розеток, светильников осветительных электроустановок согласно виду отказа оборудования. Составление технологических карт ремонта выключателей, розеток, светильников различных видов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Выбор с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков экономичных, эргономичных, экологичных проводов и кабелей, современных инструментов, приспособлений, механизмов для монтажа и ремонта электрических проводок в конкретных заданных условиях. |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.7. Стандартизация и контроль качества продукции | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Стандарты и технические условия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Общие положения ЕСКД и ЕСТД |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Общие понятия метрологии |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Метрологическая служба и ее задачи |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Контроль качества продукции |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Работа ЕСКД И ЕСТД Составление опорного конспекта Выбор качественной продукции |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (внеаудиторная) Выбор с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков экономичного, эргономичного, экологичного электрооборудования, |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.8. Устройство и монтаж кабельных линий на напряжение до 1 кВ | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 | Основные сведения о кабелях и кабельных линиях |  |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 2 | Прокладка кабельных линий линиях |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Концевые заделки кабелей |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Прокладка кабельных линий в блоках |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Прокладка кабельных линий на опорных конструкциях и в лотках |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Прозвонка кабелей |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому ремонту кабельных линий. Работа с технической документацией: описание устройства воздушных линий до и выше 1000 В, технических характеристик элементов воздушных линий, чтение схем и чертежей воздушных линий. Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому ремонту и обслуживанию элементов воздушных линий до и выше 1000 В. Составление технологической карты с указанием приспособлений, механизмов, инструментов, материалов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик кабелей и кабельных муфт, расшифровка марок кабелей. Выбор с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков современных инструментов, приспособлений, механизмов для монтажа и ремонта кабельных и воздушных линий. конкретных заданных условиях |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.9. Монтаж воздушных линий на напряжение до 1 кВ | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Общие сведения о воздушных линиях |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Опоры воздушных линий |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Изоляторы, провода и тросы |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Монтаж воздушных ЛЭП |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Монтаж проводов и тросов |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Энергетика за рубежом |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому ремонту и обслуживанию элементов воздушных линий до и выше 1000 В. Составление технологической карты с указанием приспособлений, механизмов, инструментов, материалов. |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.10 Устройство и монтаж шинопроводов троллейных | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Классификация и устройство шинопроводов. |  |  | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2 | Монтаж шинопроводов |  |  |  |  |  |
| Тема 2.11. Устройства приема и распределения электроэнергии | Содержание учебного материала |  |  |  | 5 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Общие сведения |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Силовые трансформаторы |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Монтаж силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Монтаж трансформаторов тока |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Трансформаторы напряжения |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Монтаж трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа Составление опорного конспекта Работа с листами рабочей тетради Расчет коэффициента трансформации |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - современные трансформаторы - трансформаторы в жизни человека |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.12. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Основные сведения о комплектных трансформаторных подстанциях на 6 (10) кВ |  |  |  | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 2 | Объемные подстанции |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Объемные электротехнические помещения |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление опорного конспекта по теме. Составление технологической карты на различные виды работ по монтажу и ремонту трансформаторов. Составление дефектных ведомостей при ремонте трансформаторов. Работа с технологической документацией: инструкций, технологическими методиками, требованиями по монтажу и ремонту трансформаторов. Составление таблиц основных неисправностей трансформаторов. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа (внеаудиторная) Выбор с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков экономичного, эргономичного, экологичного электрооборудования, современных инструментов, приспособлений, механизмов для монтажа и ремонта трансформаторов в конкретных заданных условиях |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.13 Монтаж комплектных распределительных устройств | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Конструкция комплектных РУ на 6(10) кВ |  |  | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 2 | Установка КРУ |  |  |  |  |  |
| Тема 2.14. Монтаж изоляторов и шин | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | 1 | Монтаж опорных и проходных изоляторов |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Монтаж шин |  |  |  |  |  |
| Тема 2.15. Технология монтажа электрических машин | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Электрические машины. Устройство. Неисправности |  |  | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ПК 1.1 ПК 1.2 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 2 | Технология монтажа электрических машин прибывающих с заводов изготовителей в собранном виде |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Технология монтажа электрических машин прибывающих с заводов изготовителей в разобранном виде |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Технология монтажа взрывозащищенных электродвигателей |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Составление технологической карты на различные виды работ по монтажу и ремонту электрических машин. Составление дефектных ведомостей при ремонте электродвигателей. Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по монтажу и ремонту электрических машин. Составление таблиц основных неисправностей электрических машин. Составление технологических карт ремонта электрических машин |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (внеаудиторная) Выбор с помощью современных каталогов, справочников, рекламных проспектов, сайтов фирм-производителей, форм-поставщиков экономичных, эргономичных, экологичных электрических машин, современных инструментов, приспособлений, механизмов для монтажа и ремонта электрических машин в конкретных заданных условиях. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 159 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: 1. Выполнение слесарных операций 2. Электромонтажные работы | -разметка на металлической пластине по эскизу; -рубка металла; Резка металла; -опиливание; -гибка и правка; -сверление отверстий; -зенкерование, зенкование. Развертывание отверстий; -нарезание наружных и внутренних резьб; Разделка проводов и кабелей; Соединение жил проводов и кабелей пайкой, сваркой, опрессовкой, болтовым способом Разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок Проведение крепежных работ. Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты |  |  |  | 84 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Выполнение слесарно –сборочных и электромонтажных работ 2. Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | - Выполнение слесарных, слесарно- сборочных и электромонтажных работ - Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов - Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования - Ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом - Применять безопасные приемы ремонта - Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования - Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов - Составлять дефектные ведомости - Производить расчеты и выполнять эскизы необходимые для сборки электрических приборов и установок |  |  |  | 144 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Электротехники, технического обслуживания электрооборудования, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Мастерская по компетенции «Электромонтаж», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы по данной профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Бутырин П.А. Электротехника - М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2016.

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования.-М.: ПрофОбрИздат, 2016.-312с.

3. Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2016.

4. Колач СТ. Бытовые     холодильники     и кондиционеры.- Издательский центр «Академия», 2016.

5. Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2016 - 384с.

6. Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2016- 480с

7. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий/Б.И.Кудрин, Л.Т.Магазинник, М.Г.Ошурков и др.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2016-432с.

8. Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2016г

9. Петросов С.П., Алехин С.Н., Кожемяченко А.С. Диагностика и сервис бытовых машин и приборов: Издательский центр «Академия», 2016.

10. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования.- М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-320с.

11. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2017.

12. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2017.

13. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2016. – 240с.

14. Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия 2017.

15. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»,2015.- 224с.

3.2.2. Основные электронные издания

1.Карпицкий В Р Общий курс слесарного дела:учеб.пособ.- М.: НИЦ  ИНФРА-М,2022.- 400с. https://znanium.com/

2. Долгих А И Слесарные работы: учеб.пособ.-М.:Альфа -М.,2016.-528с. https://znanium.com/

3. Сибикин Ю.Д. И др. Технология электромонтажных работ:уч.пособ.- М.Издательство Форум,2022.-352с. https://znanium.com/

4. Полищук В.И. Эксплуатация,диагностика и ремонт электрооборудования:уч.пособ.-М.:НИЦ-ИНФРА-М,2022.-190с. https://znanium.com/

5. Олифиренко Н А и др. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования https://znanium.com/

6. Сибикин Ю Д Справочник Электромонтажника:уч.пособ.- М:НИЦ-ИНФРА-М,2021.-412с. https://znanium.com/

7. Сайты: www. Smart – home. Spb.ru; www. eleczon.ru; www. ekb.pulscen.ru; www. elektrotehnik.ru; www HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/". HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/"semi HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/". HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/"com HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/". HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/" HYPERLINK "http://www.semi.com.tw/"tw

3.2.3. Дополнительные источники

- Инновации Технологии Решения. Рекламно-информационный журнал. Издательство ООО «РИД «Сибирская пресса».

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра., М. РадиоСофт. 2012г.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер.2013-320с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер.2012-592с.

- Покровский Б.С. Сборник заданий по специальной технологии для слесарей: учеб. пособие для нач. проф. образования.- М.: Изд. Центр «Академия», 2014.-176с.

- Покровский Б.С. Альбом: Слесарное дело: иллюстрированное учеб. пособие.- 4-е изд., стер.- М.: Изд. Центр «Академия», 2012.- 30с.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. – 30 шт.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е изд.,стер.,2012.-192с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 3-е изд.,стер.2011- 80с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2012.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание, переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2012- 336с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК .1.1 | Выполнение слесарных работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.2 | Выполнение изделий, приспособлений в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил техники безопасности, санитарными нормами | Текущий контроль за выполнением практического задания |
| ПК 1.3 | Выполнение ремонтных работ по дефектным ведомостям с соблюдением правил техниеи безопасности | Текущий контроль за выполнением практического задания |
| ПК 1.4 | Выполнение работ по составлению дефектных ведомостей | Текущий контроль за выполнением практического задания |
| ОК 1 | Экспертная оенка | Экспертное наблюдение |
| ОК 2 | Экспертная оценка | Экспертное наблюдение |
| ОК 3 | Экспертная оценка | Экспертное наблюдение |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

## Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «Проверка и наладка электрооборудования»

Обязательный профессиональный блок

2022

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «Проверка и наладка электрооборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля, обучающихся должен освоить основной вид деятельности проверка и наладка электрооборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Проверка и наладка электрооборудования |
| ПК 2.1. | ## Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- технического персонала |
| ПК2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Заполнение технологической документации; работа с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами |
| --- | --- |
| Уметь | Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |
| Знать | Общую классификацию измерительных приборов; схемы включения приборов в электрическую цепь. Документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 833ч

в том числе в форме практической подготовки_588ч

Из них на освоение МДК_153ч

в том числе самостоятельная работа__53ч

практики, в том числе учебная __84ч

производственная _504ч

Промежуточная аттестация 6ч

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля «Проверка и наладка электрооборудования»

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК2.1 ОК1 ОК 2 ОК3 | Раздел 1. МДК 02.01 «Организация и технология проверки электрооборудования» | 96 |  | 64 | 38 |  | 32 | 6 | 84 |  |  |  |
| ПК2.3 ОК1 ОК 2 ОК3 | Раздел 2. МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы» | 48 |  | 32 | 18 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 624 |  | 96 | 56 |  | 48 | 6 |  | 84 |  | 504 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Изучение технологии проверки и наладки электрооборудования |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  |  |  |
| Тема1. Общие сведения о пусконаладочных работах. | Содержание |  | 12 2 2 2 2 4 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | 1.Задачи и структура наладочной организации. |  |  |  |  |
|  | 2.Организация наладочного участка при монтажном управлении. |  |  |  |  |
|  | 3.Материально-техническое оснащение наладочного участка. |  |  |  |  |
|  | 4.Основные критерии состояния электрооборудования. |  |  |  |  |
|  | 5.Техника безопасности при проведении наладочных работ. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работы по теме №1. |  |  |  |  |
| Тема 2. Стандартизация и метрологическое обеспечение единства мер и измерений. | Содержание |  | 8 2 2 4 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1.Общие сведения. |  |  |  |  |
|  | 2.Задачи метрологических служб. |  |  |  |  |
|  | 3.Метрологические термины и определения, основные единицы физических величин. Международная система единиц. |  |  |  |  |
| Тема 3. Измерение силы тока, напряжения и мощности в электрических цепях. | Содержание |  | 12 2 2 2 2 2 2 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1.Выбор измерительных приборов и включение их в проверяемую электрическую цепь. |  |  |  |  |
|  | 2.Измерения в высокоомных цепях. |  |  |  |  |
|  | 3.Измерения в низкоомных цепях. |  |  |  |  |
|  | 4.Измерение силы тока без разрыва, проверяемой цепи. |  |  |  |  |
|  | 5.Измерение мощности переменного тока. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа по рабочей тетради по теме №3. |  |  |  |  |
| Тема 4. Измерение сопротивлений. | Содержание |  | 6 2 2 2 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1.Общие сведения. |  |  |  |  |
|  | 2.Измерение сопротивлений на постоянном токе. |  |  |  |  |
|  | 3.Измерение сопротивлений на переменном токе. |  |  |  |  |
| Тема 5. Проверка временных характеристик. | Содержание |  | 4 2 2 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1.Общие сведения. |  |  |  |  |
|  | 2.Проверка временных характеристик |  |  |  |  |
| Тема 6. Испытание заземляющих устройств. | Содержание |  | 12 2 2 2 2 2 2 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1.Общие сведения. |  |  |  |  |
|  | 2. Измерение сопротивления заземлителей. |  |  |  |  |
|  | 3.Проверка заземляющей сети. |  |  |  |  |
|  | 4.Измерение сопротивления петли фаза-нуль. |  |  |  |  |
|  | 5.Проверка состояния пробивных предохранителей. |  |  |  |  |
|  | 6.Тестовое задание по темам № 4-6 |  |  |  |  |
| Тема7.Организация обслуживания электрооборудования. | Содержание |  | 8 2 2 2 2 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1.Надежность работы электрооборудования |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение безотказной работы электрооборудования |  |  |  |  |
|  | 3.Организация ремонтно-эксплуатационной службы |  |  |  |  |
|  | 4. Организация бесперебойной работы электрооборудования. |  |  |  |  |
| Тема8.Огранизация проверки электрооборудования. | Содержание |  | 12 2 2 2 2 2 2 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1 | Организация пуско-наладочных работ |  |  |  |
|  | 2 | Виды испытаний электрооборудования.. |  |  |  |
|  | 3 | Испытание изоляции повышенным напряжением. |  |  |  |
|  | 4 | Виды электрических цепей. |  |  |  |
|  | 5-6 | Проверка состояния токоведущих частей и контактных соединений. |  |  |  |
|  | 7 | Проверка состояния электрических аппаратов. |  |  |  |
| Тема 9. Проверка и наладка осветительных электроустановок и кабельных линий. | Содержание |  | 20 2 4 2 4 4 4 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1. Планово-предупредительный ремонт осветительных электроустановок. |  |  |  |  |
|  | 2. Проверка и наладка электрических сетей. |  |  |  |  |
|  | 3. Проверка и маркировка электрических цепей. |  |  |  |  |
|  | 4. Проверка и испытание осветительных электроустановок. |  |  |  |  |
|  | 5. Проверка и наладка кабельных линий. |  |  |  |  |
|  | 6 Определение мест повреждения кабельных линий |  |  |  |  |
| Тема 10. Проверка и наладка промышленного электрооборудования | Содержание |  | 20 4 4 4 4 4 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК2.1 | Н2.1.01 У2.1.01 З.2.1.01 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1. Проверка и испытание силовых трансформаторов. |  |  |  |  |
|  | 2. Проверка и испытание электродвигателей переменного тока. |  |  |  |  |
|  | 3. Проверка и испытание электродвигателей постоянного тока. |  |  |  |  |
|  | 4. Проверка и испытание вторичных цепей. |  |  |  |  |
|  | 5. Проверка и испытание защитных электрических аппаратов. |  |  |  |  |
|  | Экзамен |  | 6 |  |  |
|  | Итого |  | 120 |  |  |
| МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы |  |  | 32 |  |  |
| Тема 1. Основная классификация электроизмерительных приборов | Содержание |  | 8 2 2 2 2 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК2.3 | Н2.3.01 У2.3.01 З2.3.01 З2.3.02 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1.Общие сведения об электроизмерительных приборах |  |  |  |  |
|  | 2.Классификация электроизмерительных приборов. |  |  |  |  |
|  | 3.Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов. |  |  |  |  |
|  | 4.Погрешности средств измерения. |  |  |  |  |
| Тема 2. Конструкция электроизмерительных приборов | Содержание |  | 6 1 1 1 1 2 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.3 | Н2.3.01 У2.3.01 З2.3.01 З2.3.02 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | 1.Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной систем |  |  |  |  |
|  | 2.Приборы электродинамической, ферродинамической системы. |  |  |  |  |
|  | 3.Прибор индукционной системы. Электронные приборы. |  |  |  |  |
|  | 4.Логометры. Мегомметр. |  |  |  |  |
|  | 5.Приборы вибрационной системы, электростатической системы. |  |  |  |  |
| Тема 3.Эксплуатация электроизмерительных приборов. | Содержание |  | 10 2 2 2 1 1 1 1 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.3 | Н2.3.01 У2.3.01 З2.3.01 З2.3.02 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | Методы измерения .Схемы включения |  |  |  |  |
|  | Метод амперметра-вольметра. Метод электрического моста. |  |  |  |  |
|  | Измерение мощности Счетчик электрической энергии. |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции, заземления. |  |  |  |  |
|  | Расширение пределов измерения: шунты и добавочные резисторы. |  |  |  |  |
|  | Измерительный трансформатор тока, напряжения. |  |  |  |  |
|  | Электронные счетчики электроэнергии |  |  |  |  |
| Тема4.Измерение неэлектрических величин. | Содержание |  | 4 1 1 1 1 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.3 | Н2.3.01 У2.3.01 З2.3.01 З2.3.02 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | Принцип измерения неэлектрических величин. |  |  |  |  |
|  | Виды преобразователей. |  |  |  |  |
|  | Резистивные и тензометрические преобразователи. |  |  |  |  |
|  | Индуктивные и емкостные преобразователи. |  |  |  |  |
|  | Тепловые преобразователи. Терморезисторы. |  |  |  |  |
| Тема 5. Поверка приборов. | Содержание |  | 4 1 2 1 | ОК 1 ОК2 ОК3 ПК 2.3 | Н2.3.01 У2.3.01 З2.3.01 З2.3.02 Уо01.01 Зо 01.01 Уо02.01 Зо02.01 |
|  | Неисправности приборов. |  |  |  |  |
|  | Методы устранения неисправностей. |  |  |  |  |
|  | Поверка приборов Методы поверки приборов. |  |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет по темам 1-5 |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 2 |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление дневников практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение новейших приспособлений и устройств для выполнения электромонтажных работ, наладки и проверки электрооборудования использовать дополнительные источники информации, в том числе и ИНТЕРНЕТ в области применения различного инструмента и приспособлений. Самостоятельная разработка и подготовка технической документации для проверки, наладки электрооборудования, выполнения электромонтажных работ. Расшифровка электрических схемы с использованием условных обозначений. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика |  |  | 84 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Организация и технология проверки электрооборудования. - Контрольно-измерительные приборы |  |  | обеспечить безопасность работ; заполнение технологической документации; работать с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Проверка и наладка электрооборудования |  |  | 504 обеспечить безопасность работ; проверять схемы включения приборов в электрическую цепь; пользоваться документацией на техническое обслуживание приборов; работать с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Электротехники, технического обслуживания электрооборудования, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В случае необходимости:

Мастерская по компетенции «Электромонтаж», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы по данной профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. – М.: Мастерство, 2016.

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2017.

    - Основные электронные издания

- Полищук В.И. Эксплуатация,диагностика и ремонт электрооборудования:уч.пособ.-М.:НИЦ-ИНФРА-М,2022.-190с. https://znanium.com/

- Олифиренко Н А Проверка и наладка электрооборудования https://znanium.com/

- Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и производств:уч. Пособ.-М.:Издательство Форум,2020.- 224с. https://znanium.com/

- Клепиков В.В. И др. Автоматизация призводственных процессов:уч.пособ.-М.:НИЦ-ИНФРА-М,2020.-208с. https://znanium.com/

- Сибикин Ю Д .Электроснабжение промышленных предприятий и установок :уч.пос.- М.:ИздательствоФорум,2022.- 367с. https://znanium.com/

3.2.3. Дополнительные источники

1. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. Учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2008.

2. Немцов М.В. Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

3. Атабеков В.Б., Покровский К.П. Монтаж электрических сетей и силового электрооборудования. — М.: Высшая школа, 1985.

4. Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. — М.: Высшая школа, 1985.

5. Вернер В.В., Вартанов Г.Л. Электромонтер—ремонтник. — М. Высшая школа, 1987.

6. Воронина А.А., Шибенко Н.Ф. Безопасность труда в электроустановках. — М.: Высшая школа, 1985.

7. Голыгин А.Ф., Ильяшенко Л.А. Устройство и обслуживание электрооборудования промышленных предприятий. - М.: Высшая школа, 1987.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2 1 | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.2 | Выполнение работ по испытаниям и пробном пуске машин в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил техники безопасности, санитарными нормами | Текущий контроль за выполнением практического задания |
| ПК 2.3 | Выполнение работ по настройке КИП с соблюдением правил техники безопасности, санитарными нормами | Текущий контроль за выполнением практического задания |
| ОК 1 | Экспертная оценка | Экспертное наблюдение |
| ОК 2 | Экспертная оценка | Экспертное наблюдение |
| ОК 3 | Экспертная оценка | Экспертное наблюдение |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 « Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования"

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля, обучающихся должен освоить основной вид деятельности устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ПК 3.1. | ## Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае его неисправностей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры. трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств. |
| --- | --- |
| Уметь | Разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; оформлять ремонтные нормативы. Категории ремонтной сложности и определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей; |
| Знать | Задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа электрооборудования; организацию технической эксплуатации электроустановок; обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; порядок оформления и выдачи нарядов на работу; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего час 738 ч

в том числе в форме практической подготовки 588ч

Из них на освоение МДК 100 ч

в том числе самостоятельная работа 50ч

практики, в том числе учебная 48 ч

производственная 540ч

Промежуточная аттестация 6ч

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК1-ОК3 | Раздел 1.Техническое обслуживание электрооборудования промышленных организаций | 738 |  | 150 | 60 |  | 50 | 6 | 48 |  |  | 540 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 540 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1284 | 540 | 150 | 60 |  | 50 | 6 |  | 48 |  | 540 |

2.2. 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  |  | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| Тема 1.1. Стандартизация, сертификация и качество продукции | Содержание |  |  |  |  | 4 1 1 | ОК1 ОК2 ОК 3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | 1 | Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции. Задачи стандартизации. Категории стандартов и объектов стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. Ответственность предприятия за выпуск продукции, не соответствующей стандартам и ТУ. Международная организация по стандартизации – ИСО. ИСО -9000 «Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества», их назначение. Международный стандарт ИСО 9002-94 «Системы качества – модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании», гарант выхода продукции на международный рынок. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Сертификация. Сертификат качества. Цель сертификации. Контроль качества продукции. Три ступени контроля. |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Подготовка кратких сообщений по сертификации качества. |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тема 1.2. # Структура и задачи службы обслуживания электрооборудования. | # Содержание |  |  |  |  | # 4 2 | ОК1 ОК2 ОК 3 |  |
|  | 1 | Общие вопросы эксплуатации электрооборудования. Виды технического обслуживания. Виды и причины износов электрооборудования. Нормативно-техническая документация. |  |  |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | 2 | Обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на предприятии, участке работ: понятие, последовательность действий. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок. |  |  |  |  |  | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Подготовка кратких сообщений. Примерная тематика сообщений: -возможные аварийные ситуации; - последовательность действий персонала в аварийных ситуациях. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | Содержание |  |  |  |  | 4 1 1 | ОК1 ОК2 ОК 3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | 1 |  | Задачи службы технического обслуживания. Организация оперативного обслуживания. Общие правила осмотров электрооборудования. Оперативные переключения. Категории работ в действующих электроустановках. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Организация осмотров электрооборудования. Плановый и внеочередной осмотр за воздушными и кабельными линиями до и выше 1000В. Плановый и внеочередной осмотр трансформатора. Плановый и внеочередной осмотр электрооборудования распределительных устройств, КРУ. Плановый и внеочередной осмотр пускорегулирующих аппаратов. Плановый и внеочередной осмотр эксплуатируемых электрических машин. |  |  |  |  | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Оформление технической документации для выполнения организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ при проведении плановых и внеочередных осмотров электрооборудования кабельных линий, воздушных линий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание электрооборудования. | Содержание |  |  |  |  | 42 2 | ОК1 ОК2 ОК 3 |  |
|  | 1 |  |  |  | Организация обслуживания электрооборудования. Техническое обслуживание электрооборудования: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. Снятие показаний работы и эксплуатация электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил технической эксплуатации. |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 |
|  | 2 |  |  |  | Обслуживание осветительных электроустановок: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии. Периодические осмотры, проверки и измерения сопротивления изоляции электрических проводок. Основные неисправности осветительных устройств, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. | 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. Назначение периодических осмотров, порядок проведения. Действующие инструкции по эксплуатации различных электрических аппаратов Основные неисправности электрических аппаратов, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. |  |  | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | 4 |  |  |  | Техническое обслуживание кабельных, воздушных линий: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. Основные неисправности кабельных и воздушных линий, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | Техническое обслуживание электрических машин: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. Основные неисправности электрических машин, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций, распределительных устройств: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. Основные неисправности трансформаторов, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | Техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | Оборудование, приспособления, инструмент, приборы, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования. Требования безопасности труда при техническом обслуживании электрооборудования. Техническая документация. |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | Особенности обслуживания электрооборудования, не подлежащего ремонту: выявление неисправностей, выполнение замены электрооборудования, контроль качества работы. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  | Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик, чтение схем и чертежей электрооборудования различного назначения. Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому обслуживанию электрооборудования Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования. Составление технологической карты ТО электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тема 1.5. # Обслуживания электрооборудования КИП | Содержание |  |  |  |  | 6 2 | ОК1 ОК2 ОК 3 |  |
|  | 1 |  |  | Организация обслуживания электроизмерительных приборов |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | 2 |  |  | Методы контроля температуры электроустановок . |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Электрические схемы и способы их изображения |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Подготовка кратких сообщений. Примерная тематика сообщений: |  |  |  |  |
| # Тема 1.6. # Организация технического обслуживания опасных установок | Содержание |  |  |  |  | 6 2 | ОК1 ОК2 ОК 3 |  |
|  | 1 |  |  | Организация технического обслуживания светильников |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | 2 |  |  | Организация технического обслуживания во взрывозащищенных помещениях. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Технология монтажа устройств схем питания |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Подготовка кратких сообщений. Примерная тематика сообщений: |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тема 1.7. # Техническое Обслуживание цехов | Содержание |  |  |  |  | 8 2 | ОК1 ОК2 ОК 3 |  |
|  | 1 |  |  | Техническое обслуживание цеховых электросетей . |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | 2 |  |  | Техническое обслуживание шинопроводов. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Техническое обслуживание сетей подъемно- транспортных устройств |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Техническое обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000В |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Подготовка кратких сообщений. Примерная тематика сообщений: Разбор электрических схем , Подъемно –транспортных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Техническое обслуживание электроустановок специального назначения | Содержание |  |  |  |  | 4 2 | ОК1 ОК2 ОК 3 |  |
|  | 1 |  |  | Техническое обслуживание электроосветительных установок |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | 2 |  |  | Техническое обслуживание конденсаторных установок . |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Обслуживание электроизмерительных приборов |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Подготовка кратких сообщений. Примерная тематика сообщений: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9. Обслуживание Вторичных устройств | Содержание |  |  |  |  | 6 2 | ОК1 ОК2 ОК 3 |  |
|  | 1 |  |  | Техническое обслуживание электрооборудования зарядных устройств аккумуляторных батарей |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | 2 |  |  | Организация проверок и испытаний вторичных устройств. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Техническое обслуживание телемеханикии вторичных цепей |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Подготовка кратких сообщений. Примерная тематика сообщений |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.0. | Содержание |  |  |  |  |  | ОК1 ОК2 ОК 3 |  |
|  | 1 |  |  | Организация технического обслуживания, электрооборудования станков: токарного, Фрезерного, Радиально-сверлильного, шлифовального |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Подготовка кратких сообщений. Примерная тематика сообщений: Разбор электрических схем станков |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Защитные меры безопасности | Содержание |  |  |  |  | # 4 2 | ОК1 ОК2 ОК 3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 З 3.2.02 |
|  | 1 |  |  | Электротравматизм и его предотвращение |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Правила пользования защитных средств. . |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Защитное заземление |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Осмотр и переключения |  |  |  | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
|  | 5 |  |  | Технические мероприятия |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Составление опорного конспекта в виде таблиц. Подготовка кратких сообщений. Примерная тематика сообщений: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. | Содержание |  |  |  |  | 2 | ОК1 ОК2 ОК 3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | 1 |  |  | Итоговое занятие |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | Работа с технической документацией. Инструкциями по технике безопасности, технологическими картами, методиками измерений, справочниками электромонтера. Порядок оформления наряда-допуска .выбор современных инструментов, приспособлений, механизмов. Составление технологической карты ремонта электрооборудования. Составление таблиц неисправностей электрооборудования. Проект (Светооформление рекламных щитов, иллюминаций) Подготовка кратких сообщений. |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Техническое обслуживание электрооборудования промышленных организаций | Выполнение осмотров осветительных электроустановок в мастерской. Промывка и замена смазки в электрических машинах. Испытания электрических аппаратов на стенде. Выполнение замеров сопротивления изоляции осветительной электроустановки при помощи мегаомметра. Нахождение обрыва кабеля при помощи специального прибора на учебном стенде. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры учебного шкафа управления. Замена неисправного сердечника трансформатора. Расшихтовка сердечника трансформатора. Поиск неисправностей по электрическим схемам металлообрабатывающих станков. Диагностика неисправностей электрооборудования металлообрабатывающих станков. |  |  |  |  | 48 | О К1 ОК2 ОК 3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Техническое обслуживание электрооборудования промышленных организаций | Выполнение планового предупредительного ремонта в электроустановках предприятия. Производство текущего ремонта электрооборудования цеха. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры осветительной электроустановки участка (цеха). Техническое обслуживание светильников с люминесцентными лампами. Техническое обслуживание светильников с лампами ДРЛ. Техническое обслуживание щитков освещения бытовых помещений. Техническое обслуживание распределительных шкафов осветительной электроустановки участка (цеха). Техническое обслуживание магистралей осветительных электроустановок. Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВт. Нахождение мест обрыва кабеля скрытой установки при помощи спецприборов. Техническое обслуживание соединительных муфт кабелей наружной установки до 10 кВт. Техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжение до 1000 В. Техническое обслуживание воздушных линий электропередач выше 1000 В. Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Техническое обслуживание электродвигателя с фазным ротором. Техническое обслуживание электродвигателей постоянного тока (генератора). Техническое обслуживание: автоматических выключателей, магнитных пускателей, тепловых реле, переключателей, кнопок управления, ламп сигнализации и др. Замена неисправной пускорегулирующей аппаратуры электрических машин. Техническое обслуживание контроллеров. Техническое обслуживание масляных, вакуумных выключателей. техническое обслуживание силовых трансформаторов. Замена и доливка масла в расширительный бачок силового трансформатора. Контроль за температурой нагрева масла силового трансформатора. Техническое обслуживание разъединителей, переключателей, пробивных предохранителей, изоляторов. Регулировка выходного напряжения в силовом трансформаторе. Техническое обслуживание распределительных устройств в цеховых подстанциях. Замена неисправных предохранителей в распределительных устройствах. Техническое обслуживание электрооборудования станков. Техническое обслуживание электрооборудования зарядных устройств аккумуляторных батарей. Снятие показаний работы и эксплуатация электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации. |  |  |  |  | 540 | ОК1 ОК2 ОК 3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 Уо03.01 Зо 03.01 |
| Всего |  |  |  |  |  | 738 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Электротехники, технического обслуживания электрооборудования, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В случае необходимости:

Мастерская по компетенции «Электромонтаж», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы по данной профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2016г.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»2017.- 384с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2016- 480с

- Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий/Б.И.Кудрин, Л.Т.Магазинник, М.Г.Ошурков и др.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2015-432с.

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2016г

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2016.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2017. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия 2017.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2016.- 224с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Полищук В.И. Эксплуатация,диагностика и ремонт электрооборудования:уч.пособ.-М.:НИЦ-ИНФРА-М,2022.-190с. https://znanium.com/

- Сибикин Ю Д .Электроснабжение промышленных предприятий и установок :уч.пос.- М.:ИздательствоФорум,2022.- 367с. https://znanium.com/

- Сайты: www. Smart – home. Spb.ru; www. eleczon.ru; www. ekb.pulscen.ru;

www. elektrotehnik.ru; www.semi.com.tw; www.chat.ru/~vare.ru; www.rizne.by.ru.

3.2.3. Дополнительные источники

1.ИнновацииТехнологииРешения. Рекламно-информационный журнал. Издательство ООО «РИД «Сибирская пресса».

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра. - М. РадиоСофт. 2006г.

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник – М.: ИП РадиоСофт. 2007 -352с.,ил.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер.-320с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер.-592с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е изд.,стер.,2007.-192с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 3-е изд.,стер.- 80с.

- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК .3 1 | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 3.2 | Выполнение работ по технологическим картам в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил техники безопасности, санитарными нормами | Текущий контроль за выполнением практического задания |
| ПК 3.3 | Выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности, санитарными нормами с установленным регламентом | Текущий контроль за выполнением практического задания |
| ОК 1 | Экспертная оценка | Экспертное наблюдение |
| ОК 2 | Экспертная оценка | Экспертное наблюдение |
| ОК 3 | Экспертная оценка | Экспертное наблюдение |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.