Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

08.01.30  Электромонтажник слаботочных систем

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ 
И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ

И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | ## Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| ## ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы для установки оборудования, аппаратуры и приборов оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с заданием |
| ## ПК 1.2. | ## Выполнять работы по установке и монтажу линейных сооружений, оборудования, аппаратуры и приборов оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с заданием |
| ## ПК 1.3. | ## Проводить пусконаладочные работы при установке технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| ## ПК 1.4. | ## Проводить пусконаладочные работы системы блокировки и оборудования охранного освещения |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| --- | --- |
|  | приемки монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций и осуществление входного контроля электрооборудования объектов капитального строительства |
|  | подготовки и установки деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | подготовки к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс |
|  | монтажа кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
|  | установки и монтажа датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, охранного телевидения и оборудования охранного освещения, проведения пусконаладочных работ смонтированного оборудования технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения |
|  | выполнении работ по наладке электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления |
|  | проверке и регулировании электромагнитных реле тока и напряжения |
|  | поконтактной проверке монтажа устройств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | проведения пусконаладочных работ смонтированного оборудования технических средств системы блокировки и оборудования охранного освещения выполнении работ по наладке электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления |
|  | проверки и регулирования электромагнитных реле тока и напряжения |
|  | поконтактной проверки монтажа устройств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | проведения пусконаладочных работ смонтированного оборудования технических средств системы блокировки и оборудования охранного освещения |
|  | поконтактной проверки монтажа устройств системы блокировки и оборудования охранного освещения |
|  | эксплуатации смонтированного оборудования системы блокировки и оборудования охранного освещения |
| Уметь | пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта |
|  | определять категорию объекта и проверять инженерные сооружения, техническую укрепленность коммуникаций, выявлять уязвимые места |
|  | выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации |
|  | читать монтажные чертежи, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | пользоваться средствами для вскрытия упаковки слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | пользоваться ведомостью спецификации оборудования для проверки соответствия номенклатуры монтируемого слаботочного электрооборудования |
|  | применять правила складирования слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при подготовке и установке деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации объектов капитального строительства |
|  | применять ручной инструмент для разметки деталей слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации по шаблону |
|  | применять электрифицированный инструмент для сверления отверстий в стенах, потолках и полах |
|  | применять электрифицированный инструмент для пробивки (пропила) борозд (штроб) в строительных конструкциях для установки деталей крепления слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при подготовке и установке деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации объектов капитального строительства |
|  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемой кабельно-проводной продукции |
|  | пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | пользоваться приборами измерения для проверки электрического сопротивления и измерения параметров цепи |
|  | выявлять неисправности в собранных слаботочных цепях для монтажа элементов и узлов электрооборудования |
|  | применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | монтаж внешней линии связи для подключения объектовых средств охраны и безопасности к пультовым, мониторинговым и прочим диспетчерским системам наблюдения |
|  | проверка на целостность и измерение параметров собранных слаботочных цепей для монтажа элементов и узлов электрооборудования |
|  | проверка соответствия схеме собранной слаботочной цепи связи, поиск и устранение неисправностей |
|  | подбор инструмента для выполнения монтажа датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | установка объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства согласно проектной документации и технической документации на оборудование |
|  | пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | подключать объектовые датчики, извещатели, приемо-передающих приборы, оконечные устройства систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации и технической документации на оборудование |
|  | проверять соответствие собранной цепи связи, поиск и устранение неисправностей |
|  | пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, замера электрического |
|  | выведения заданных параметров измерения у датчиков и извещателей охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации согласно проектной и технической документации |
|  | выведения заданных параметров измерения у приемо-контрольных приборов, объектовых оконечных устройств систем централизованного наблюдения и мониторинг |
|  | ввода всего комплекса охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации в автономный режим эксплуатации согласно проектной документации |
|  | устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охраны |
|  | определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охранного телевидения |
|  | прокладывать провода и кабели для осветительных и сигнальных сетей всех типов и видов |
|  | проведения пусконаладочных работ системы охранного освещения и устранения неполадок |
|  | устранять выявленные дефекты и недостатки |
|  | применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Знать | цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования |
|  | содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта |
|  | методику выбора вариантов охраны объекта |
|  | виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД Российской Федерации |
|  | структуру организации |
|  | цели и задачи структурного подразделения |
|  | общие сведения о вневедомственной охране |
|  | документы, подтверждающие качество монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | номенклатура, типы, особенности слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | правила приемки монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | правила распаковки монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | правила изготовления деталей крепления слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | основные виды крепежных деталей и мелких конструкций |
|  | правила монтажа деталей крепления слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | правила применения ручного и ручного электрифицированного инструмента для выполнения разметки и сверления отверстий, пропила штроб в стенах, перекрытиях для установки деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | правила выполнения подготовительных работ по монтажу слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | правила подготовки к монтажу кабельной продукции и кабельных трасс |
|  | правила применения ручного инструмента для резки проводов, кабелей, коробов и прочих защитных конструкций в размер |
|  | правила применения электрифицированного инструмента для резки проводов, кабелей, коробов и прочих защитных конструкций в размер |
|  | правила выполнения подготовительных работ по монтажу слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации объектов капитального строительства |
|  | сведения об электроснабжении и заземлении установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | устройство и основное оборудование осветительных установок |
|  | условные изображения на чертежах и схемах |
|  | условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | номенклатура материалов и оборудования, применяемых при монтаже кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
|  | способы маркировки труб, кабелей и отводов |
|  | правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении объектовых датчиков, извещателей, приемо-контрольных приборов охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации, оконечных устройств системам централизованного наблюдения, к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, для замера электрического сопротивления и прочих замеров согласно проектной документации |
|  | правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы охранного телевидения к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы охранного телевидения к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | устройство и основное оборудование осветительных установок |
|  | методику проведения пуско-наладочных работ и правила составления актов |
|  | порядок приемки в эксплуатацию установок системы блокировки и оборудования охранного освещения |
|  | порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок системы блокировки и оборудования охранного освещения |
|  | типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании системы блокировки и оборудования охранного освещения |
|  | правила устройства электроустановок |
|  | основные источники электропитания установок системы блокировки и оборудования охранного освещения и требования к ним |
|  | требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -380

в том числе в форме практической подготовки – 316,

Из них на освоение МДК - 128,

в том числе самостоятельная работа – X

практики, в том числе учебная - 144,

производственная -108,

Промежуточная аттестация - _____.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 | Раздел 1. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | 128 | 64 | 128 | 64 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 380 | 316 | 128 | 64 |  |  | 144 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |  |
| МДК.01.01 Технология выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |  |
| Введение | ## Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | ## Общие сведения о вневедомственной охране. Общие сведения о системах систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций. Последовательность работ по оборудованию объекта системами сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
| Тема 1.1. Этапы обследования объекта и составление рабочей документации по результатам обследования объекта. | Содержание | 10 |  |
|  | - Нормативные документы МВД и МЧС. Госты. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | - Понятие о СНиП. Классификация зданий. |  |  |
|  | - Техническое обследование помещений объекта. Цели и задачи. Этапы обследования. номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования. |  |  |
|  | - Категорийность помещений. Техническая укрепленность помещений объекта. Определение уязвимых мест объекта |  |  |
|  | - Рабочая документация по результатам обследования объекта. Выбор вариантов охраны объекта. |  |  |
|  | - Чтение чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем. Понятие проектной и нормативной технической документации. |  |  |
|  | - Сведения об электроснабжении и заземлении установок сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения; |  |  |
|  | - Приемка монтируемого оборудования. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Определение категории объекта и выбор варианта охраны. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 2. Составление прикидочных схем расположения оборудования |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж электропроводки систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Содержание | 8 |  |
|  | - Общие требования к проведению работ |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | - Определение параметров электрической сети, выбор типа кабелей из условий применения, определение строительной длины кабелей связи, расчет кабелей связи и питающих кабелей по допустимому падению напряжения и по допустимому току, расчет предохранителей. |  |  |
|  | - Подготовка трасс электропроводок, выполнение борозд, гнезд и отверстий для установочных и крепежных изделий, установка крепежных изделий, монтаж электроустановочных изделий, соединительных коробок. |  |  |
|  | - Монтаж электропроводок: разделка кабелей связи, снятие изоляции с концов жил, подготовка проводов для соединения, сращивание кабелей с помощью муфт и коннекторов, выполнение контактных соединений скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, пайкой и опрессовкой. |  |  |
|  | - Монтаж электропроводок: разделка кабелей связи, снятие изоляции с концов жил, подготовка проводов для соединения, сращивание кабелей с помощью муфт и коннекторов, выполнение контактных соединений скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, пайкой и опрессовкой. . |  |  |
|  | - Монтаж оптоволоконных линий связи, установка оптических коммутационных полок и кроссов, подготовка оптоволоконных кабелей для сращивания, разводка оптических кабелей в сплайс кассете, скалывание и сварка оптического волокна, установка разъемов и переходных адаптеров. |  |  |
|  | - Вязка проводов (в том числе кроссировочных) и кабелей связи, расшивка кабелей на шаблоне, соединение проводов и кабелей на плинтах, установка оконечных кабельных устройств. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическая работа № 3. Выбор электрических проводов по допустимому падению напряжения и по допустимому току, выбор параметров предохранителей. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическая работа № 4. Выбор источника питания для системы безопасности. |  |  |
| Тема 1.3. Технология монтажа оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной сигнализаций | Содержание | 20 |  |
|  | - Обзор систем охранной сигнализации. Структурные схемы и состав систем охранной сигнализации. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | - Типы охранных датчиков и охранных извещателей. Типовые варианты защиты периметра территории, отдельных конструктивных элементов зданий, помещений, отдельных объектов внутри помещений. |  |  |
|  | - Определение места установки извещателей и другого оборудования систем охранной сигнализации. Условные обозначения охранных извещателей. Нанесение на планы-схемы объекта элементов системы охранной сигнализации |  |  |
|  | - Установка и монтаж датчиков перемещений. Установка и монтаж датчиков скорости. Установка и монтаж датчиков температуры. Установка и монтаж датчиков давления. |  |  |
|  | - Задающие устройства и устройства сравнения. Установка и монтаж задающих устройств. Установка и монтаж устройств сравнения. |  |  |
|  | - Магнитные усилители и модуляторы. Магнитные усилители без обратной связи. Физические основы работы магнитных усилителей. Принцип действия магнитного усилителя. Установка и монтаж магнитных усилителей. Установка и монтаж магнитных модуляторов и бесконтактных магнитных реле. |  |  |
|  | - Коммутационные и электромеханические элементы. Установка и монтаж кнопок управления и тумблеров, электрических контактов, электромагнитных поляризованных и нейтральных реле. Специальные виды реле. Установка и монтаж контакторов и магнитных пускателей. |  |  |
|  | - Исполнительные устройства. Установка и монтаж электромагнитных исполнительных устройств. Особенности расчета электромагнитных исполнительных устройств. Электромагнитные муфты. |  |  |
|  | - Монтаж устройств связи и сигнализации жилых и общественных зданий. Система охранной сигнализации. Система домофонной связи. Комплексная сеть связи и сигнализации. Дистанционный контроль за работой оборудования |  |  |
|  | - Монтаж тревожной сигнализации. Монтаж периметральных технических средств охранной сигнализации |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 14 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Моделирование системы охранной сигнализации на лабораторном стенде. Изучение влияния характеристик охранных датчиков на выбор места их установки. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 6. Разработка схемы организации охранной сигнализации и домофонной связи |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Разработка схемы организации комплексной сети связи и сигнализации |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Установка и монтаж системы охранной сигнализации |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Установка и монтаж коммутационных и электромеханических элементов |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Установка и монтаж системы домофонной связи и комплексной сети связи и сигнализации |  |  |
|  | Практическое занятие № 11. Организация защиты оборудования от вмешательства посторонних лиц |  |  |
| Тема 1.4. Монтаж оборудования, аппаратуры и приборов систем охранно-пожарной сигнализаций | Содержание | 16 |  |
|  | - Обзор систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Структурные схемы и состав систем аналоговой, адресной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации. Классификация помещений. Классификация зон. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | - Типы пожаров. Типы пожарных извещателей. Выбор типа пожарных извещателей в зависимости от типа пожара. |  |  |
|  | - Определение необходимого количества пожарных извещателей в зависимости от параметров защищаемого помещения. Определение места установки пожарных извещателей и элементов системы пожарной безопасности: оповещателей, изоляторов короткого замыкания (К3), релейных модулей, пультов управления, приемно-контрольных приборов. |  |  |
|  | - Условные обозначения пожарных извещателей. Нанесение на проекционные чертежи зданий и сооружений элементов системы пожарной сигнализации. - Состав и структурные схемы систем автоматического пожаротушения: аэрозольные, газовые, порошковые, пенные, водяные. Инженерная автоматика, используемая в системах автоматического пожаротушения. |  |  |
|  | - Классификация и общие характеристики элементов автоматики. Состав систем автоматики. Физические основы работы электромеханических и магнитных элементов. Обратная связь в системах автоматики. Надежность элементов систем автоматики. |  |  |
|  | - Классификация и основные характеристики измерительных преобразователей. Общие сведения о преобразователях. Классификация измерительных преобразователей. |  |  |
|  | - Структурные схемы измерительных преобразователей. Унификация и стандартизация измерительных преобразователей. Измерительные элементы систем автоматики (датчики). Типы электрических датчиков. |  |  |
|  | - Определение мест установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения, а также устройств инженерной автоматики. |  |  |
|  | - Условные обозначении элементов автоматического пожаротушения и инженерной автоматики. Нанесение на проекционные чертежи зданий и сооружений элементов систем автоматического пожаротушения и инженерной автоматики. |  |  |
|  | - Звуковые извещатели. Ультразвуковые извещатели. Радиоволновые извещатели. Комбинированные извещатели. - Извещатели пожарной сигнализации. Пожарные тепловые извещатели. Пожарные ручные извещатели. Оптико-электронные линейные извещатели. |  |  |
|  | - Монтаж охранных и охранно-пожарных извещателей. Монтаж приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и оповещателей. |  |  |
|  | - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Особенности размещения и обслуживания резервного источника электропитания. Молниезащита и заземление. |  |  |
|  | - Проведение пусконаладочных работ смонтированного оборудования систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | # Практическое занятие № 12. Моделирование системы пожарной сигнализации на лабораторном стенде. Изучение влияния характеристик пожарных датчиков на выбор места их установки. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 13. Разработка схемы размещения извещателей пожарной сигнализации |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Монтаж и наладка цепей пожарной сигнализации |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Установка и монтаж системы пожарной сигнализации |  |  |
|  | Практическое занятие № 11. Подключение и регулировка датчиков пожарной сигнализации |  |  |
| Тема 1.5. Монтаж системы охранного телевидения | Содержание | 16 |  |
|  | - Обзор систем охранного телевидения. Аналоговая система охранного телевидения. Состав, структурная схема, технические характеристики. Ограничения аналоговой системы видеонаблюдения. Цифровая система охранного телевидения. Состав, структурная схема, технические характеристики. Ограничения цифровой системы видеонаблюдения. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | - Элементы систем охранного телевидения. Определение места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. |  |  |
|  | - Видеокамеры для систем охранного телевидения. Характеристики видеокамер: тип объектива, поле зрения, фокус, светочувствительность, глубина резкости, разрешение, отношение сигнал/шум, тип источника питания, рабочий диапазон температур, габариты. |  |  |
|  | - Механические устройства для систем охранного телевидения: кронштейны, поворотные устройства, защитные кожухи. Выбор механических устройств в зависимости от типа объекта, климатических условий применения, скрытности применения, антивандального исполнения и т.д. |  |  |
|  | - Определение места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. |  |  |
|  | - Условные обозначения систем охранного телевидения. Нанесение на проекционные чертежи зданий и сооружений элементов систем охранного телевидения. |  |  |
|  | - Общие положения. Общие требования к монтажу систем охранного телевидения. |  |  |
|  | - Монтаж и настройка видеокамер. Особенности настройки цифровых и аналоговых видеокамер. Совместимость видеокамер и объективов. Монтаж кожухов, кронштейнов и поворотных механизмов. Монтаж термокожухов. Монтаж систем охранного освещения. Монтаж инфракрасных прожекторов. Подключение оборудования охранного телевидения к коммутирующим проводным линиям связи и к источникам питания. |  |  |
|  | - Проведение пусконаладочных работ смонтированного оборудования системы охранного телевидения |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |
|  | Практическое занятие № 12. Моделирование систем охранного телевидения на лабораторном стенде. Включение в состав системы охранного телевидения видеокамер с различными характеристиками. Изучение влияния характеристик видеокамер на выбор места их установки. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 13. Выбор системы охранного телевидения. Влияние матрицы и объектива на угол обзора и дальность обнаружения |  |  |
|  | Практическое занятие № 14. Расчёт глубины архива регистрирующего устройства |  |  |
|  | Практическое занятие № 15. Монтаж и наладка аналоговой системы охранного телевидения |  |  |
|  | Практическое занятие № 16. Монтаж и наладка цифровой системы охранного телевидения |  |  |
| Тема 1.6. Организация пусконаладочных работ систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Содержание | 8 |  |
|  | 1. Цель и задачи пусконаладочных работ |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | 2. Этапы пусконаладочных работ |  |  |
|  | 3. Подготовка к выполнению. |  |  |
|  | 4. Проект организации наладочных работ. |  |  |
|  | 5. Техника безопасности при выполнении пусконаладочных работ |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Основные этапы пусконаладочных работ |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
| Тема 1.7. Автономная наладка технических систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Содержание | 18 |  |
|  | 1. Проверка монтажа приборов и средств автоматизации |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | 2. Критерии выбора источников основного и резервного электропитания технических средств |  |  |
|  | 3. Испытание и тестирование смонтированного оборудования |  |  |
|  | 4. Пусконаладочные работы при установке технических средств сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |
|  | 7. Пусконаладочные работы системы охранного освещения |  |  |
|  | 8. Пусконаладочные работы источников основного электропитания |  |  |
|  | 9. Пусконаладочные работы источников резервного электропитания |  |  |
|  | 10. Наладка электроприводов с простыми схемами управления |  |  |
|  | 11. Проверка и регулирование электромагнитных реле тока и напряжения |  |  |
|  | 12. Подготовка к включению и включение в работу систем |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Практическое занятие Подключение и регулировка датчиков охранной сигнализации |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 15. Подключение и регулировка системы оповещения |  |  |
|  | Практическое занятие № 17. Подключение и регулировка датчиков пожарной сигнализации |  |  |
|  | Практическое занятие № 18. Подключение и регулировка видеокамер |  |  |
|  | Практическое занятие № 19. Настройка программного обеспечения видеонаблюдения. |  |  |
| Тема 1.8. Комплексная наладка технических систем | Содержание | 18 |  |
|  | 1. Определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, защиты и управления согласно алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или «ложного» срабатывания их, установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | 2. Доведение параметров настройки до значений, при которых технические средства могут быть использованы в эксплуатации |  |  |
|  | 3. Вывод аппаратуры на рабочий режим |  |  |
|  | 4. Проверка взаимодействия всех элементов в режимах «Тревога», «Пожар», «Неисправность» и т.д. |  |  |
|  | 5. Тестирование источников основного и резервного электропитания в различных режимах |  |  |
|  | 6. Маркировка и пломбирование технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | Практическое занятие № 20. Поконтактная проверка монтажа устройств и элементов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций. |  | ПК 1.1-1.4 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 21. Проверка взаимодействия всех элементов в режимах «Тревога», «Пожар», «Неисправность» и т.д. |  |  |
|  | Практическое занятие № 22. Маркировка и пломбирование технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |
|  | Практическое занятие № 23. Комплексный запуск системы. |  |  |
|  | Практическое занятие № 24. Оформление акта передачи. |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Основные этапы пусконаладочных работ средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций Испытание и тестирование технических средств Испытание и тестирование источников электропитания Подключение и регулировка датчиков пожарной сигнализации Подключение и регулировка датчиков охранной сигнализации Подключение и регулировка элементов СКУД Подключение и регулировка видеокамер Подключение и регулировка электроприводов Проверка и регулировка приемно-контрольных устройств Подключение и регулировка системы оповещения Юстировка камер, настройка оборудования видеонаблюдения Настройка программного обеспечения видеонаблюдения Подключение и настройка WI-FI камер Испытание изоляции кабелей Поконтактная проверка монтажа устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций Комплексный запуск системы |  | 144 |  |
| Производственная практика Виды работ Обследование объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; приемка монтируемого электрооборудования от заказчика; изготовлении деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования; подготовка поверхностей полов, стен, колон, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования; прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств; выполнение вспомогательных работ для монтажа кабельных сетей, распределительных устройств и вторичных цепей, оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на объектах; установка и монтаж линейных сооружений, аппаратуры сигнализации, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, систем централизации и блокировки, оборудования охранного освещения, источников основного и резервного электропитания; наконечников жил кабелей и проводов, маркировке кабелей и проводов; монтаж и подключение питающих и распределительных устройств на постах электрической централизации, включение и регулирование приборов на аппаратах механической централизации и полуавтоматической блокировки; монтаж пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе снабженных самопишущими устройствам |  | 108 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 380 |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии электромонтажных работ», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Электротехники», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы 
по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие – Москва: Академия, 2022. – 592 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 : учебник для студентов учреждений СПО. Москва: Академия, 2020 - 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2 : учебник для студентов учреждений СПО. Москва: Академия, 2020 - 256 с.

# 3.2.2. Основные электронные издания

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1771886 (дата обращения: 30.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919 (дата обращения: 30.09.2023).

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46350-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306821 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы для установки оборудования, аппаратуры и приборов оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с заданием | Выполнение подготовительных работ для установки оборудования, аппаратуры и приборов оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных и практических занятий: оценка процесса, оценка результатов; Выполнение практических работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами на учебной и производственной практиках |
| ПК 1.2 Выполнять работы по установке и монтажу линейных сооружений, оборудования, аппаратуры и приборов оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с заданием | Выполнение работ по установке и монтажу линейных сооружений, оборудования, аппаратуры и приборов оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 1.3 Проводить пусконаладочные работы при установке технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Выполнение пусконаладочных работ при установке технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 1.4 Проводить пусконаладочные работы системы блокировки и оборудования охранного освещения | Выполнение пусконаладочных работ системы блокировки и оборудования охранного освещения в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Правильность выбора способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение: оценка процесса, оценка результатов |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Эффективность использования современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Эффективность взаимодействия и работа в коллективе и команде |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной коммуникаций на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры 
и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций» 
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | ## Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| ## ПК 2.1. | Осуществлять техническую эксплуатацию оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| ## ПК 2.2. | ## Диагностировать системы и комплексы технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| ## ПК 2.3. | ## Выполнять работы по плановому и неплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | технической эксплуатации оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| --- | --- |
|  | диагностики и мониторинга системы и комплексы технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | выполнения работ по плановому и неплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения, а также устранения аварий в системах сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения |
| Уметь | проверять в процессе технического обслуживания: состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры, |
|  | срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств, |
|  | состояние гибких соединений (переходов), |
|  | работоспособность основных и резервных источников электропитания, |
|  | работоспособность световых и звуковых оповещателей общую работоспособность системы, комплекса в целом |
|  | выполнять настройку и регулировку технических средств систем безопасности |
|  | выявлять и устранять неисправности |
|  | вести эксплуатационно-техническую документацию |
|  | заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС |
|  | выполнять электрические измерения параметров технических средств ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные результаты в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и соответствующие формуляры на аппаратуру |
|  | соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания |
|  | анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС и принимать меры, исключающие их повторение |
|  | выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов |
|  | выполнять работы по регламенту N 2: проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов оценку технического состояния приборов |
|  | выполнять работы по регламенту N 3: профилактические мероприятия по предотвращению постепенных отказов и проверку параметров прибора на соответствие техническим условиям |
|  | соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ |
|  | выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда |
|  | выполнять электрические измерения параметров технических средств при выполнении регламентных работ |
|  | соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ |
|  | анализировать причины отказов и неисправностей средств и принимать меры, исключающие их повторение |
|  | осуществлять мониторинг состояния оборудования |
|  | проверять систему сигнализации по зонам |
|  | устанавливать и проверять соответствие заданных значений тока и напряжения для срабатывания электромагнитных реле |
|  | выполнять поконтактную проверку монтажа устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций по принципиальным схемам |
|  | устранять выявленные неисправности |
|  | проводить испытания средств контроля электрических цепей блокировки |
|  | проводить испытания средств контроля системы централизации |
|  | проводить испытания средств контроля оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный |
|  | осуществлять мониторинг состояния оборудования |
|  | выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения |
|  | осуществлять диагностику системных ресурсов, проверять дисковые массивы на наличие ошибок и переполнение |
|  | проверять системные параметры и настройки специализированного программного обеспечения |
|  | осуществлять диагностику и прочистку |
|  | осуществлять диагностику кабельных трасс, систем вентиляции, охлаждения и питания видеокамер и объективов |
|  | осуществлять мониторинг и администрирование системы централизации |
|  | проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления |
|  | проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные датчики, электромеханические замки |
|  | проверять состояние аппаратно-программного комплекса |
|  | проверять систему биометрического считывания отпечатка пальца |
|  | проверять систему резервного электропитания |
|  | определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента |
|  | подбирать материалы и электромонтажный инструмент согласно сменному заданию |
|  | визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов |
|  | определять дефекты в деталях и аппаратуре |
|  | устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппаратуры систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения |
|  | выявлять и оценивать неисправности устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения |
|  | устранять неисправности в системах сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения |
|  | измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов |
|  | пользоваться средствами связи |
| Знать | порядок приемки установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в эксплуатацию |
|  | требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в эксплуатацию |
|  | порядок организации рабочей комиссии, ее состав и продолжительность работы методика проведения пуско-наладочных работ и правила составления актов |
|  | порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций требования к техническим средствам установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ |
|  | правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности |
|  | условные изображения на чертежах и схемах |
|  | типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, источникам основного и резервного электропитания |
|  | организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности |
|  | назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности |
|  | руководство по эксплуатации, инструкции по наладке регистрирующей и измерительной аппаратуры, электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления |
|  | производственная инструкция по наладке регистрирующей и измерительной аппаратуры промышленного и гражданского строительства, а также электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления |
|  | правила пользования технологическим оборудованием, используемым при поконтактной проверке монтажа устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций по принципиальным схемам |
|  | производственная инструкция по поконтактной проверке монтажа устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | правила устройства электроустановок |
|  | основные неисправности источников электропитания и способы их устранения требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | форма, структура технического задания |
|  | требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | технология и техника обслуживания систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | основные принципиальные и монтажные схемы систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, схемы подачи и распределения электропитания и схемы сигнализации |
|  | основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | способы определения и устранения дефектов в системах сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -288

в том числе в форме практической подготовки – 252,

Из них на освоение МДК - 72,

в том числе самостоятельная работа – Х

практики, в том числе учебная - 108 ,

производственная -108 ,

Промежуточная аттестация -

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа– | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 | Раздел 1. Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | 72 | 36 | 72 | 36 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 288 | 252 | 72 | 36 |  |  | 108 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1 Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  | 72/36 |  |
| МДК.02.01. Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  | 56/36 |  |
| Тема 1.1 Техническая эксплуатация систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Содержание | 10 |  |
|  | - Порядок приемки систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | - Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании - систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |
|  | - Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ |  |  |
|  | - Требования к техническим средствам установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |
|  | - Диагностика и мониторинг технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |
|  | - Причины неисправностей систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций и способы их устранения |  |  |
|  | - Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, а также устранение аварий на систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |
|  | - Правила безопасности труда при эксплуатации систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Эксплуатация установок охранно-пожарной сигнализации |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 2. Эксплуатация систем оповещения |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Поиск и устранение неисправностей установок пожаротушения |  |  |
| Тема 1.2. Техническая эксплуатация систем охранного телевидения | Содержание | 10 |  |
|  | - Порядок приемки установок контроля доступа, охранного телевидения |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | - Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок контроля доступа, охранного телевидения |  |  |
|  | - Требования к техническим средствам установок контроля доступа, охранного телевидения |  |  |
|  | - Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок контроля доступа, охранного телевидения |  |  |
|  | - Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ |  |  |
|  | - Диагностика и мониторинг технических средств систем охранного телевидения |  |  |
|  | - Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту систем охранного телевидения |  |  |
|  | - Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Поиск и устранение неисправностей подключений СКУД |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 5. Поиск и устранение неисправностей подключений видеодомофонной сети |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Ремонт и обслуживание отдельных узлов СКУД |  |  |
| Тема 1.3. Техническая эксплуатация приборов приемно-контрольных, сигнально- пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. | Содержание | 10 |  |
|  | - Порядок приемки установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров мультиплексоров, мониторов |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | - Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |  |  |
|  | - Требования к техническим средствам установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |  |  |
|  | - Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |  |  |
|  | - Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ |  |  |
|  | - Диагностика и мониторинг установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |  |  |
|  | - Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |  |  |
|  | - Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | # Практическое занятие № 7. Поиск и устранение неисправностей приемно-контрольных приборов |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | # Практическое занятие № 8. Поиск и устранение неисправностей сигнально-пусковых устройств |  |  |
|  | # Практическое занятие № 9. Поиск и устранение неисправностей мультиплексоров |  |  |
| Тема 1.4. Техническая эксплуатация датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатации устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. | Содержание | 10 |  |
|  | - Порядок приемки установок инженерной автоматики и диспетчеризации |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | - Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок инженерной автоматики и диспетчеризации |  |  |
|  | - Требования к техническим средствам установок инженерной автоматики и диспетчеризации |  |  |
|  | - Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок инженерной автоматики и диспетчеризации |  |  |
|  | - Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ |  |  |
|  | - Диагностика и мониторинг установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |  |  |
|  | - Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |  |  |
|  | - Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Эксплуатация установок инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатации |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 11. Эксплуатация установок дымоудаления |  |  |
|  | Практическое занятие № 12. Ремонт клапанов, датчиков и модулей пожаротушения |  |  |
| Тема 1.5. Обслуживание систем электропитания | Содержание | 8 |  |
|  | 1. Классификация методов контроля источников электропитания. |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | 2. Светодиодная индикация. |  |  |
|  | 3. Измерительные приборы для контроля электрических параметров источников питания. Приборы для контроля неэлектрических величин. |  |  |
|  | 4. Информационные выходы контроля технического состояния блоков питания. |  |  |
|  | 5. Специализированные модули контроля состояния. |  |  |
|  | 6. Обслуживание приборов, контролирующих состояние и параметры источников электропитания. |  |  |
|  | 7. Схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания |  |  |
|  | 8. Схемы присоединения установок СЦБ к щитам дежурного освещения |  |  |
|  | 9. Эксплуатация электроприводов |  |  |
|  | 10. Правила безопасности при работе на электроустановках |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Эксплуатация сетей электропитания |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 14. Расчет емкости аккумуляторных батарей |  |  |
|  | Практическое занятие № 15. Обслуживание аккумуляторов |  |  |
| Тема 1.6. Выявление и устранение неисправностей источников электропитания. | Содержание | 8 |  |
|  | 1. Виды неисправностей основных источников электропитания. |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | 2. Виды неисправностей резервных источников электропитания. |  |  |
|  | 3. Виды неисправностей источников бесперебойного питания. |  |  |
|  | 4 Виды неисправностей резервированных источников электропитания. |  |  |
|  | 5. Виды неисправностей в обслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных батареях. |  |  |
|  | 6. Правила безопасности при ремонте электрооборудования |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 16. Выявление и устранение неисправностей основных источников электропитания |  | ПК 2.1-2.3 ОК 01,02, ОК 04,05,09 |
|  | Практическое занятие № 17. Выявление и устранение неисправностей источников бесперебойного и резервных источников электропитания |  |  |
|  | Практическое занятие № 18. Выявление и устранение неисправностей в обслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных батареях |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем контроля и управления Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем охранного телевидения Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения |  | 108 |  |
| Производственная практика Виды работ Определение технических параметров и возможностей комплекса пo тeхничecкoй дoкумeнтации Кoмплeктация кoмплeкcа, coглаcнo цeли иcпoльзoвания Кoнтрoль функциoнирoвания мoдулeй кoмплeкcа, пocрeдcтвoм oтcлeживания cиcтeмных, диагнocтичecких cooбщeний уcтрoйcтв кoмплeкcа Oпрeдeлeниe рабoтocпocoбнocти узлoв уcтрoйcтв кoмплeкcа и cвoeврeмeнная их замeна. Диагнocтика кoмплeкcoв и cиcтeм c пoмoщью тeхничecких cрeдcтв Ocвoeниe мeтoдики диагнocтики нeиcправнocтeй и тeхнoлoгии рeмoнта Иcпoльзoваниe тeхнoлoгичecких приёмoв прoвeдeния различных мeтoдoв диагнocтики cиcтeм и кoмплeкcoв Прoвeдeниe диагнocтики нeиcправнocтeй х кoмплeкcoв и cиcтeм, их замeна Диагнocтика и рeмoнт нeиcправнocтeй ocнoвных блoкoв и узлoв уcтрoйcтв |  | 108 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 288 |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии электромонтажных работ», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Электротехники», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие – Москва: Академия, 2022. – 592 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 : учебник для студентов учреждений СПО. Москва: Академия, 2020 - 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2 : учебник для студентов учреждений СПО. Москва: Академия, 2020 - 256 с.

# 3.2.2. Основные электронные издания

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1771886 (дата обращения: 30.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919 (дата обращения: 30.09.2023).

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46350-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306821 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Осуществлять техническую эксплуатацию оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Выполнение технической эксплуатации оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных и практических занятий: оценка процесса, оценка результатов; Выполнение практических работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами на учебной и производственной практиках |
| ПК 2.2 Диагностировать системы и комплексы технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Выполнение работ по диагностике и мониторингу систем и комплексов технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 2.3 Выполнять работы по плановому и неплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения, а также устранение аварий в системах сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Правильность выбора способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение: оценка процесса, оценка результатов |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Эффективность использования современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Эффективность взаимодействия и работа в коллективе и команде |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной коммуникаций на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса