ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП-П по профессии

08.01.29 Мастер по обслуживанию

и ремонту инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СИСТЕМ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»	2

«ПМн.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»	19

«ПМн.03 ПОДДЕРЖАНИЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ СИЛОВЫХ  И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»	33

2025 г.

## Приложение 1.1

к ПОП-П по профессии

08.01.29 Мастер по обслуживанию

и ремонту инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СИСТЕМ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# 1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства»

код и наименование модуля

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или -социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ПК 1.1 | -оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; -определять исправность средств индивидуальной защиты; -читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; -подбирать материалы, инструменты и оборудование для монтажа и ремонта; -проводить техническое обслуживание оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; -осуществлять монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и санитарно-технического оборудования с использованием ручного и механизированного инструмента, приспособлений и материалов; -проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства. | -требования по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; -виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; -проектной технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения, водоотведения, отопления; видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, водоснабжения и водоотведения; -сущность, технологии и содержание монтажа и ремонта оборудования систем отопления, водоснабжения и водоотведения; приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; -основы «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом; -методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем отопления, водоснабжения и водоотведения; виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) | -подготовки объекта к ремонту и монтажу систем отопления, водоснабжения, -водоотведения в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; -выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения; -подготовки основных и вспомогательных материалов для ремонта и монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения; -выполнения работ по ремонту и монтажу оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства |
| ПК 1.2 | -оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; определять исправность средств индивидуальной защиты; -читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; -проводить техническое обслуживание оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; -проводить плановый осмотр оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; -заполнять техническую документацию по результатам осмотра; выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технических систем; -выполнять гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; -подготавливать внутридомовые системы отопления, водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем; -определять причины и устранять неисправности оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; -использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ | -требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; -виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; сущность и содержание технического обслуживания оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения; -виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор; правила заполнения технической документации; -основные понятия систем автоматического управления и регулирования; устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); -порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства | -выполнения работ по эксплуатации оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; -совершения действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 228 | 114 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 18 | ХХ |
| Всего | 462 | 330 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 ПК 1.2 | Раздел 1. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 144 | 78 | 144 | 144 | - | - |  |  |
|  | Раздел 2. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства | 84 | 36 | 84 | 84 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 462 | 330 | 444 | 228 | - | Х | 144 | 72 |

## 2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства (144) |  |
| МДК.01.01 Монтаж, ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и отопления |  |
| Тема 1. Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 1.1 Системы водоснабжения | Содержание |
|  | 1.Общие сведения о водоснабжении населенных пунктов. Классификация систем водоснабжения |
|  | 2.Требования, предъявляемые к качеству воды потребителями разных категорий |
|  | 3. Нормы и режимы водопотребления |
|  | 4.Техническая и конструкторско-технологическая документация |
|  | 5.Элементы внутреннего водопровода |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1: «Изучение нормативной базы технической эксплуатации систем водоснабжения». Практическое занятие 2: «Расчет расхода воды». Практическое занятие 3: «Нормы и режимы водопотребления». Практическое занятие 4: «Графическое изображение элементов водопровода» |
| Тема 1.2 Схемы водопроводных сетей | Содержание |
|  | 1. Схемы водопроводных сетей зависимости от места расположения водоразборных приборов, а также от назначения здания, технологических и противопожарных требований |
|  | 2. Основные элементы системы водоснабжения населенных пунктов |
|  | 3. Водоснабжение промышленных предприятий |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5: «Выбор систем В-1. Нанесение схемы на план здания». Практическое занятие 6: «Выбор системы и схемы внутреннего водопровода». Практическое занятие 7: «Проектирование внутренних сетей». Практическое занятие 8: «Построение аксонометрической схемы». Практическое занятие 9: «Гидравлический расчет внутреннего водопровода» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения | Содержание |
|  | 1. Виды труб: полимерные, металлополимерные, стеклопластиковые, стальные, чугунные, асбестоцементные, медные, бронзовые, латунные |
|  | 2. Типы арматуры: водоразборная (краны, смесители), запорная вентили, шаровые краны, задвижки, затворы), регулировочная (регуляторы давления и расхода), предохранительная (обратный и предохранительный клапан) |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 10: «Подбор материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения» |
|  | Практическое занятие 11: «Расчет расходных материалов при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4 Противопожарные водопроводы | Содержание |
|  | 1.Устройство внутренних противопожарных водопроводов в зависимости от огнеопасности и этажности зданий |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ |
| Тема 1.5 Основы автоматизации систем водоснабжения зданий | Содержание |
|  | 1.Автоматизация технологических процессов в системах водоснабжения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |
|  | 1. Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.). Оформление документации по результатам осмотра |
|  | 2. Типичные неисправности: основные виды и классификация, признаки неисправности систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства диагностика по внешним признакам диагностика по показаниями приборов, по параметрам |
|  | 3. Возможные причины потерь при эксплуатации систем водоснабжения. Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 4. Подготовка системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; выполнение консервации внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа 12: «Определение неисправностей системы водоснабжения». Практическая работа 13: «Составление технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения к сезонной эксплуатации» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 2.1. Технология ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |
|  | 1. Сущность и назначение ремонта оборудования системы водоснабжения. Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |
|  | 2.Технология проведения работ по ремонту и монтажу систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | 3. Охрана труда при проведении ремонтных и монтажных работ систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. Организация рабочего места |
|  | 4. Инструмент, материалы при проведении ремонтных и монтажных работ систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 5. Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 14: Работа с нормативно технической документацией: ГОСТ24444-87 «Технологическое оборудование», СП 73.13330-12 «Внутренние санитарно-технические работы» Практическое занятие 15: «Выбор материалов, инструментов для ремонтных и монтажных работ» Практическое занятие 16: «Организация рабочего места при выполнении монтажных работ» Практическое занятие 17: «Выполнение ремонтных работ и проведение гидравлических испытаний» Практическое занятие 18: «Выполнение монтажных работ» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Техническое обслуживание системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 3.1. Системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |
|  | 1.Виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. Внутренние водостоки |
|  | 2. Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. Способы проверки функциональности оборудования; виды, назначение, принцип действия, требования к качеству оборудования; определение исправности оборудования по типичным признакам; системы контроля технического состояния |
|  | 3. Трассировка и устройство водоотводящей сети. Неисправности в водоотведении (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; технология и техника устранения протечек системы водоснабжения |
|  | 4. Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности, нормативная база технической эксплуатации |
|  | 5. Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства, оформление документации по результатам осмотра |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 19: «Разработка графиков технического обслуживания систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов». Практическое занятие 20: «Нанесение элементов водоотводящей сети на планы и разрезы здания. Составление аксонометрической схемы расположения устройств для прочистки сети». Практическое занятие 21: «Проектирование сетей внутренней канализации». Практическое занятие 22: «Определение признаков неисправности при эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 4.1. Технология ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |
|  | 1.Виды ремонта: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |
|  | 2.Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; методы проведения ремонта и монтажа. Устранения протечек. Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 3.Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ |
|  | 4. Проведение гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 23: «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов к работе после текущего и капитального ремонта» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |
|  | 1.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 24: «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), санитарно-технических приборов и внутренних водостоков» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Выполнение основных слесарных работ. Выполнение диагностики и замена участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов, оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, внутренних пожарных кранов. Выполнение диагностики и технического обслуживания труб канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. Монтаж водоснабжения, канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов, неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Проведение испытаний систем водоснабжения, канализации, оборудования, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Раздел 2. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства (84) |  |
| МДК.01.01 Монтаж, ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и отопления |  |
| Тема 1. Техническое обслуживание системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация системы отопления и горячего водоснабжения | Содержание |
|  | 1. Требования, предъявляемые к системам отопления: правила и порядок эксплуатации внутренних систем отопления с теплоносителем, нормативная документация, основные требования к эксплуатации, чертежи |
|  | 2. Классификация систем отопления: месту расположения нагревательного оборудования; виду используемого теплоносителя; по типу применяемого оборудования и конструкции; по месту расположения нагревательного агрегата |
|  | 3. Нагревательные приборы в системе отопления: виды, классификация, материалы изготовления, основные характеристики, расчет и подбор |
|  | 4. Техническая эксплуатация систем отопления: оценка технического состояния систем отопления; мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления; приборы учета тепла; пуск и регулировка систем отопления; установка терморегуляторов на радиаторы; основные неисправности отопительных систем; текущий и капитальный ремонт систем отопления |
|  | 5. Системы горячего водоснабжения: внутренние системы горячего водоснабжения; общая схема горячего водоснабжения; основные элементы; схемы сетей; конструирование систем горячего водоснабжения; оборудование систем горячего водоснабжения |
|  | 6. Нормы потребления и учет количества расхода воды: расчет горячего водоснабжения |
|  | 7. Техническая эксплуатация систем водоснабжения: обеспечение долговечности системы; проведение текущего и капитального ремонта; оценка работы системы горячего водоснабжения; режимы их эксплуатации; обслуживание и профилактика сетей |
|  | 8. Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно–коммунального хозяйства |
|  | 9. Регламентные и профилактические работы в системы отопления и горячего водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в системы отопления и горячего водоснабжения, состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ; рациональная эксплуатация оборудования |
|  | 10. Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения, к сезонной эксплуатации; выполнение консервации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | 11. Технология устранения протечек системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 25: «Определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения» |
|  | Практическое занятие 26: «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее – зимний период» |
|  | Практическое занятие 27: «Работа с эксплуатационной технической документацией» |
|  | Практическое занятие 28: «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе после текущего и капитального ремонта |
|  | Практическое занятие 29: «Изучение условных обозначений санитарно-технических систем на схемах» |
|  | Практическое занятие 30: «Изучение схем горячего водоснабжения» |
|  | Практическое занятие 31: «Способы и схемы размещения инженерных сетей» |
|  | Практическое занятие 32: «Конструирование схем горячего водоснабжения» |
|  | Практическое занятие 33: «Конструирование схем отопления» |
|  | Практическое занятие 34: «Изучение работы счетчиков ГВС» |
|  | Практическое занятие 35: «Изучение систем внутренних водопроводов зданий» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Монтаж и ремонт системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 2.1. Технология монтажа и ремонта системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |
|  | 1.Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |
|  | 2.Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения: оборудования, материалы, инструменты |
|  | 3.Методы проведения ремонта и монтажа |
|  | 4. Расчет материалов, оборудования необходимых при проведении ремонта и монтажа. |
|  | 5. Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | 6. Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ системы отопления и горячего водоснабжения; применение инструментов |
|  | 7. Нормативные документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. Проведение гидравлических испытаний |
|  | 8. Технология монтажных работ: монтаж системы центрального отопления; монтаж системы горячего водоснабжения; пусконаладочные работы |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 36: «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления». «Составление спецификаций на материалы» |
|  | Практическое занятие 37: «Определение признаков неисправности при эксплуатации инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | Практическое занятие 38: «Гидравлические испытания системы отопления» |
|  | Практическое занятие 39: «Выполнение монтажных работ системы отопления» |
|  | Практическое занятие 40: «Монтаж полотенцесушителя» |
|  | Практическое занятие 41: «Монтаж системы горячего водоснабжения» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Выполнение монтажных работ системы отопления. - Выполнение монтажных работ системы горячего водоснабжения. - Выполнение ремонта и технического обслуживания системы и отдельных элементов отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение замены поврежденных участков. - Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. - Заполнение нормативных документов после ремонтных, монтажных работ. |  |
| Производственная практика Виды работ - Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно– коммунального хозяйства. - Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения сетей жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение работа по технической эксплуатации оборудования систем отопления и горячего водоснабжения жилищно– коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ систем отопления жилищно-коммунального хозяйства. - Оформление регламентной документации |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 444 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и МДК», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Слесарная», «Сантехника и отопление», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего про-фессионального образования / Г. И. Беляков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00376-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469913.

- Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/771. – ISBN 978-5-16-012602-9.

- Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В. А. Комков, В. Б. Акимов, Н. С. Тимахова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 338 с. – (Cреднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-012361-5.

- Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 332 с. — ISBN 978-5-507-44592-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230459  (дата обращения: 17.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Орлов, В. А. Трубопроводные сети : учебное пособие для спо / В. А. Орлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-6561-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148968  (дата обращения: 17.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 380 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00813-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471257.

- Толстова, Ю. И. Централизованное теплоснабжение / Ю. И. Толстова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 88 с. — ISBN 978-5-507-44686-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237341  (дата обращения: 17.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления | Выполнение ремонтных и монтажных работ систем водоснабжения, водоотведения и отопления в соответствии с требованиями стандартов рабочего места, охраны труда и безопасности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 1.2. Выполнять обслуживание системы водоснабжения, водоотведения и отопления | Выполнение работ в соответствии с установленными требованиями с соблюдением правил охраны труда, санитарными нормами: организация рабочего места; Выполнение диагностики работоспособности системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Решение профессиональных задач в период выполнения работ в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Применение современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |

## Приложение 1.2

к ПОП-П по профессии

08.01.29 Мастер по обслуживанию

и ремонту инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

## Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн.02 Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# 1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.02 Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения»

код и наименование модуля

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или -социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.05 | -грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке -проявлять толерантность в рабочем коллективе | -правила оформления документов -правила построения устных сообщений -особенности социального и культурного контекста |  |
| ПК 2.1 | -использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; -использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; -выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; -применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; -подготавливать сварочные материалы к сварке; зачищать швы после сварки; -пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией | -основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); -необходимость проведения подогрева при сварке; -классификация и общие представления о методах и способах сварки; -основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; -влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва; -основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; -основы технологии сварочного производства; -виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; основные правила чтения технологической документации; -типы дефектов сварного шва; -методы неразрушающего контроля; -причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; -способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий под сварку; -устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; -правила сборки элементов конструкции под сварку; -порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; -устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; -правила технической эксплуатации электроустановок; классификация сварочного оборудования и материалов; -основные принципы работы источников питания для сварки; правила хранения и транспортировки сварочных материалов | -зачистки ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку; -выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; -выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; -выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; -выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; -выполнения зачистки швов после сварки; -использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; определения причин дефектов сварочных швов и соединений; -предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. |
| ПК 2.2 | -осуществлять безопасную эксплуатацию оборудования для дуговой и газовой сварки; -проверять работоспособность и исправность оборудования поста для дуговой сварки; -проверять работоспособность и исправность газового оборудования; -настраивать оборудование для дуговой сварки; -настраивать оборудование для газовой сварки (наплавки) | -устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; -правила технической эксплуатации электроустановок; -классификация сварочного оборудования и материалов; -основные принципы работы источников питания для сварки; -устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; -устройство и правила безопасного использования газового оборудования проверка работоспособности и исправности оборудования поста для сварки | -проверки оснащенности сварочного поста; -проверки работоспособности и исправности сварочного оборудования; -эксплуатирования оборудования и источников питания для выполнения сварочных работ; -проверки работоспособности и исправности оборудования поста газовой сварки |
| ПК 2.3 | -проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования; -настраивать сварочное оборудование; -выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва различными способами сварки; -пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией; -владеть техникой резки металла. | -основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, обозначение их на чертежах; -основные группы и марки материалов для сварки; -сварочные материалы и инструменты; -техника и технология сварки; основы резки; -причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления; -правила требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | -проверки оснащенности сварочного поста; -проверки работоспособности и исправности оборудования сварочного поста; -проверки наличия заземления, вентиляции сварочного поста; -подготовки и проверки инструментов, материалов; -настройки сварочного оборудования; -выполнения сварочных работ; контроля с применением измерительного инструмента деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 168 | 80 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 18 | ХХ |
| Всего | 402 | 296 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 05 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Раздел 1 Технология электродуговой сварки | 108 | 62 | 108 | 108 | - | - |  |  |
|  | Раздел 2 Технология газовой сварки и резки | 60 | 18 | 60 | 60 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 402 | 296 | 384 | 168 | - | Х | 144 | 72 |

## 2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технология электродуговой сварки (108) |  |
| МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |  |
| Тема 1. Общие сведения о сварке |  |
| Тема 1.1 Процессы сварки | Содержание |
|  | - Определение сварки |
|  | - Сущность сварки и условия соединения |
|  | - Классификация способов сварки |
|  | - Сварка плавлением, виды и области применения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Сварные соединения и швы | Содержание |
|  | - Технология электродуговой сварки |
|  | - Классификация сварных соединений и швов |
|  | - Обозначение сварных швов на чертежах |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1: «Расшифровка условных обозначений сварных швов» |
|  | Практическое занятие 2: «Определение вида сварных соединений и швов, размеров и подготовленных кромок по чертежам». |
| Тема 1.3. Оборудование для дуговой сварки | Содержание |
|  | - Требования к источникам питания сварочной дуги |
|  | - Виды источников питания сварочной дуги |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 3: «Изучение конструкции, источников питания сварочной дуги переменного тока» |
|  | Практическое занятие 4: «Изучение конструкции, источников питания сварочной дуги постоянного тока» |
| Тема 2 Технология ручной дуговой сварки и резки |  |
| Тема 2.1 Ручная дуговая сварка | Содержание |
|  | - Сущность ручной дуговой сварки |
|  | - Электроды для дуговой сварки |
|  | - Классификация покрытых электродов |
|  | - Режимы ручной дуговой сварки |
|  | - Подготовка заготовок для сварки |
|  | - Сварочный пост и его оборудование |
|  | - Техника выполнения ручной дуговой сварки |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5: «Расшифровка условного обозначения электродов» |
|  | Практическое занятие 6: «Выбор сварочных материалов, оборудования и режима сварки» |
|  | Практическое занятие 7: «Подготовка материалов к сварке» |
|  | Практическое занятие 8: «Подготовка рабочего места» |
|  | Практическое занятие 9: «Выбор параметров сварки, управление силой тока» |
|  | Практическое занятие 10: «Прихватка металла» |
|  | Практическое занятие 11: «Наплавка валиков в нижнем положении» |
|  | Практическое занятие 12: «Наплавка валиков на горизонтальной и вертикальной поверхностях» |
|  | Практическое занятие 13: «Сварка пластин в нижнем положении» |
|  | Практическое занятие 14: «Сварка пластин на горизонтальной и вертикальной поверхностях» |
|  | Практическое занятие 15: «Провар корня шва» |
|  | Практическое занятие 16: «Сварка многослойных и многопроходных швов» |
|  | Практическое занятие 17: «Подготовка материалов к сварке труб» |
|  | Практическое занятие 18: «Сварка труб в поворотном состоянии» |
|  | Практическое занятие 19: «Сварка труб в неповоротном состоянии» |
|  | Практическое занятие 20: «Укрупнительная сборка элементов трубопровода» |
|  | Практическое занятие 21: «Укрупнительная сборка узлов санитарно-технических систем» |
|  | Практическое занятие 22: «Наплавка валиков на горизонтальной и вертикальной поверхностях» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2 Резка металла | Содержание |
|  | - Термическая резка металла. |
|  | - Механическая резка металла. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 23: «Дуговая резка металла» |
|  | Практическое занятие 24: «Механизированная резка металла» |
| Тема 3. Контроль качества сварки |  |
| Тема 3.1. Деформации в сварных конструкциях и методы их устранения | Содержание |
|  | - Особенности кристаллизации металла сварного шва |
|  | - Деформации и методы их устранения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 25: «Сварка с предварительным изгибом» |
|  | Практическое занятие 26: «Сварка с сопутствующим подогревом» |
| Тема 3.2. Контроль качества сварных соединений | Содержание |
|  | - Дефекты сварных соединений, причины их возникновения и методы их предотвращения и устранения |
|  | - Методы контроля качества сварки |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 27: «Устранение дефектов сварных соединений» |
|  | Практическое занятие 28: «Контроль качества перед сборкой узла» |
|  | Практическое занятие 29: «Контроль качества готового узла» |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку. - Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой. - Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений. - Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках. - Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок. - Выполнение зачистки швов после сварки. - Использование измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва. - Определение причин дефектов сварочных швов и соединений. - Предупреждение и устранения различных видов дефектов в сварных швах. - Проверка оснащенности сварочного поста. - Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования. - Эксплуатирование оборудования и источников питания для выполнения сварочных работ. - Проверка наличия заземления, вентиляции сварочного поста. - Подготовка и проверки инструментов, материалов. - Настройка сварочного оборудования. - Выполнение сварочных работ. - Контроль с применением измерительного инструмента деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |  |
| Раздел 2. Технология газовой сварки и резки ( 60) |  |
| МДК.02.02 Технология газовой сварки и резки |  |
| Тема 1. Общие сведения о газовой сварке и резке |  |
| Тема 1.1. Сварочное пламя, его строение и характеристики | Содержание |
|  | - Строение и образование сварочного пламени |
|  | - Тепловые характеристики сварочного пламени |
|  | - Образование сварного соединения |
|  | - Металлургические процессы, протекающие в сварочной ванне |
|  | - Напряжения и деформации |
|  | - Кислород, его свойства и получение |
|  | - Горючие газы и их свойства |
|  | - Присадочные материалы |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
| Тема 2. Технология газовой сварки и резки |  |
| Тема 2.1. Технология газовой сварки | Содержание |
|  | - Области рационального применения газовой сварки |
|  | - Типы сварных соединений и швов при газовой сварке |
|  | - Подготовка деталей под сварку |
|  | - Режимы газовой сварки |
|  | - Особенности газовой сварки в различных положениях |
|  | - Дефекты сварных швов при газовой сварке |
|  | - Схемы постов газовой сварки и наплавки |
|  | - Правила обращения и транспортировки баллонов |
|  | - Особенности газовой сварки труб |
|  | - Настройка оборудования и защита от обратного удара |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1: «Подготовка рабочего места» |
|  | Практическое занятие 2: «Подготовка материалов к сварке» |
|  | Практическое занятие 3: «Настройка газобаллонного оборудования сварочного поста» |
|  | Практическое занятие 4: «Сварка пластин в разных пространственных положениях» |
|  | Практическое занятие 5: «Сварка труб в поворотном состоянии» |
|  | Практическое занятие 6: «Сварка труб в неповоротном состоянии» |
| Тема 2.2. Технология газовой срезки | Содержание |
|  | - Подготовка оборудования и металла к резке |
|  | - Особенности резки металла различного профиля |
|  | - Приспособления для реки металла |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 7: «Подготовка рабочего места» |
|  | Практическое занятие 8: «Резка труб» |
|  | Практическое занятие 9: «Резка листового металла» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку. - Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой. - Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений. - Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках. - Использование измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва. - Определение причин дефектов сварочных швов и соединений. - Предупреждение и устранения различных видов дефектов в сварных швах. - Проверка оснащенности сварочного поста. - Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования. - Подготовка и проверки инструментов, материалов. - Настройка сварочного оборудования. - Выполнение сварочных работ. - Контроль с применением измерительного инструмента деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |  |
| Производственная практика Виды работ - Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения сетей жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение работа по технической эксплуатации оборудования систем отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ систем отопления жилищно-коммунального хозяйства. - Оформление регламентной документации |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 384 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и МДК», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские «Сварочная», «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Козловский, С. Н. Введение в сварочные технологии : учебное пособие / С. Н. Козловский. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1159-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210602

- Козловский, С. Н. Сварочные технологии / С. Н. Козловский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 416 с. — ISBN 978-5-507-46689-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/316958

- Кушнир, А. П. Технология металлов и сплавов : учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственные редакторы А. П. Кушнир, В. Б. Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11111-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516862

- Латыпов, Р. А. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе : учебник / Р. А. Латыпов, А. А. Черепахин, Г. Р. Латыпова [и др.] ; под ред. Р. А. Латыпова. — Москва : КноРус, 2023. — 222 с. — ISBN 978-5-406-10250-3. — URL: https://book.ru/book/944924 — Текст : электронный.

- Овчинников, В. В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов. : учебник / В. В. Овчинников. — Москва : КноРус, 2023. — 303 с. — ISBN 978-5-406-11257-1. — URL: https://book.ru/book/948863 — Текст : электронный.

- Черепахин, А. А. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами : учебник / А. А. Черепахин, Л. П. Андреева, Г. Р. Латыпова [и др.] ; под ред. Р. А. Латыпова. — Москва : КноРус, 2023. — 197 с. — ISBN 978-5-406-10404-0. — URL: https://book.ru/book/944974 — Текст : электронный.

- Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08456-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514903

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы для сварочных работ | Организация рабочего места с соблюдением требований безопасности и охраны труда; Выполнение типовых слесарных операции, применяемых при подготовке металла к сварке; Подготовка металла к сварке в соответствии с ГОСТами. Выбор оборудования, приспособлений, инструмента и материалов для сборки конструкции. Выбор средств и приемов контроля точности сборки. Подготовка деталей к сборке и сварке. Сборка деталей под сварку | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 2.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для различных способов сварки | Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки и газовой сварки; Настройка оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; Настройка газового оборудования и аппаратуры | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 2.3 Выполнять сварочные работы | Выполнение сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Выполнение сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; Владение техникой дуговой резки металла | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Решение профессиональных задач в период выполнения работ в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Применение современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации в период выполнения профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |

Приложение 1.3

к ПОП-П по профессии

08.01.29 Мастер по обслуживанию

и ремонту инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.03 ПОДДЕРЖАНИЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ СИЛОВЫХ 
И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн.03 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

# 1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.03 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем 
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

код и наименование модуля

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или -социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ПК 2.1 | -осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | -виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; -виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; -назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; -правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; -технические документы на испытание и готовность к работе осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -нормативно-техническая документация; -система освещения и осветительные сети здания; -технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -методы и средства испытаний; -требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок; -устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений | -ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 2.2 | -определять признаки неисправности при эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -проводить плановый осмотр осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -заполнять техническую документацию по результатам осмотра; -выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе осветительных сетей; -оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок | -виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; -виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; -правила рациональной эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -показатели технического уровня эксплуатации силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -технология и техника обслуживания осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; -системы контроля технического состояния электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -эксплуатационные параметры состояния осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; -назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; -основные понятия систем автоматического управления и регулирования; -правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; -требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок. | -эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 168 | 80 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 18 | ХХ |
| Всего | 402 | 296 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 05 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Раздел 1. Технология ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 108 | 62 | 108 | 108 | - | - |  |  |
|  | Раздел 2. Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 60 | 18 | 60 | 60 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 402 | 296 | 384 | 168 | - | Х | 144 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технология ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства (108) |  |
| МДК.03.01 Технология ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 1. Ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 1.1 Монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |
|  | 1.Общие сведения об организации монтажных работ силовых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 2. Охрану труда, техника безопасности при проведении монтажных работ |
|  | 3.Инструменты и оборудование для проведения монтажных работ |
|  | 4. Нормы и режимы водопотребления |
|  | 5.Технология подготовительных работ при проведении монтажа |
|  | 6.Технология расчета необходимых материалов и оборудования для монтажа. |
|  | 7. Предмонтажная подготовка кабелей и проводов. Способы соединения при монтаже |
|  | 8. Схемы электроснабжения жилых и общественных зданий |
|  | 9. Технология монтажа отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей |
|  | 10. Расчет необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1: «Выбор сечения проводников по току нагрузки». Практическое занятие 2: «Выбор сечения проводников по допустимой потере напряжения». Практическое занятие 3: «Расчет сечения проводников. Решение задач». Практическое занятие 4: «Монтаж электроустановочных изделий и осветительных приборов». Практическое занятие 5: «Монтаж пускорегулирующих аппаратов». Практическое занятие 6: «Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, счетчиков». Практическое занятие 7: «Монтаж аппаратов защиты». Практическое занятие 8: «Монтаж светодиодных ламп». Практическое занятие 9: «Монтаж датчиков движения». Практическое занятие 10: «Монтаж сети заземления». Практическое занятие 11: «Измерение сопротивления сети заземления». Практическое занятие 12: «Измерение сопротивления изоляции сети освещения». Практическое занятие 13: «Проверка схем монтажа проводки осветительной сети» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |
|  | 1. Сущность, назначение и содержание монтажа отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 2. Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений |
|  | 3. Охрану труда, техника безопасности при проведении монтажных работ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 14: «Расчет необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений». Практическое занятие 15: «Проектирование отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений». Практическое занятие 16: «Монтаж отдельных узлов охранно-пожарных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства». Практическое занятие 17: «Монтаж отдельных узлов систем видеонаблюдения объектов жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Ремонт отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |
|  | 1. Сущность, назначение и технология ремонта отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 2. Сущность, назначение и технология ремонта отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 3. Материалы и оборудование, необходимые при ремонте отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 4. Организация рабочего места. Требования охраны труда и техники безопасности |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 18: «Ремонт кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов» |
|  | Практическое занятие 19: «Расчет периодичности капитальных ремонтов» |
|  | Практическое занятие 20: «Проведение ремонтных работ отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | Практическое занятие 21: «Проведение ремонтных работ систем освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | Практическое занятие 22: «Проведение ремонтных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4 Испытания отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |
|  | 1. Технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | 2. Методы и средства испытаний. |
|  | 3. Требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок. Требования к персоналу, занятому на электромонтажных работах. |
|  | В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 23: «Испытание электропроводки» |
|  | Практическое занятие 24: «Испытание осветительных систем» |
|  | Практическое занятие 25: «Испытание электротехнического оборудования» |
|  | Практическое занятие 26: «Проведение контроля качества выполненных работ» |
|  | Практическое занятие 27: «Работа с технической документацией» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ. - Выполнение слесарных операций. - Выполнение электротехнических схем. - Работа с электромонтажным инструментом и расходными материалами. - Выполнение работ по монтажу систем освещения. - Выполнение работ по монтажу силовых систем зданий и сооружений. - Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам. - Выполнение разметочных и пробивных работ. - Выполнение ремонтных работ элементов осветительных электроустановок и электропроводок. - Выполнение монтажных работ открытой и скрытой электропроводки. |  |
| Раздел 2. Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства (60) |  |
| МДК.02.02 Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 1. Техническая эксплуатация и обслуживание силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Тема 1.1. Организация эксплуатации и обслуживания силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |
|  | 1. Вопросы эксплуатации и обслуживания силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 2. Ознакомление с правилами ОТ и ТБ и пожарной безопасности при работе с электроинструментами |  |
|  | 3. Конструктивные схемы зданий |  |
|  | 4. Показатели технического уровня эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 5. Нормативная база технической эксплуатации силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 6. Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание |  |
|  | 7. Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 8. Структура управления и организация строительно-монтажных работ |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие 28: «Работа с электрическими монтажными схемами» |  |
|  | Практическое занятие 29: «Работа с эксплуатационной технической документацией» |  |
|  | Практическое занятие 30: «Работа по заполнению бланка заявки». |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Тема 1.2 Технология и техника обслуживания домовых электрических силовых сетей и сетей системы освещения | Содержание |  |
|  | 1. Энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 2. Правила рациональной эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 3. Охрана труда и техника безопасности при проведении электромонтажных работ |  |
|  | 4. Материалы и электромонтажные инструменты, используемые при электромонтажных работах |  |
|  | 5. Электроизмерительный инструмент |  |
|  | 6. Контрольно-измерительные приборы, применяемые при монтаже и эксплуатации электрических сетей |  |
|  | 7. Схемы подключения контрольно-измерительных приборов при проверке осветительной сети |  |
|  | 8. Осветительные электроустановки |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие 31: «Определение исправности средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента» |  |
|  | Практическое занятие 32: «Определение признаков неисправности при эксплуатации кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов» |  |
|  | Практическое занятие 33: «Сравнительные характеристики проводниковых материалов высокой проводимости и высокого сопротивления» |  |
|  | Практическое занятие 34: «Определение характеристик простых полупроводников и полупроводниковых соединений» |  |
|  | Практическое занятие 35: «Определить признаки и причины неисправности при поддержании рабочего состояния электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Тема 2. Техническая обслуживание домовых слаботочных систем зданий и сооружений |  |
| Тема 2.1 Организация эксплуатации и обслуживания домовых слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |  |
|  | 1. Принципы эксплуатации и обслуживания слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 2. Этапы и особенности обслуживания слаботочных систем |  |
|  | 3.Эксплуатационная документация, виды и основное содержание. Показатели технического уровня эксплуатации слаботочных систем зданий и сооружений |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Тема 2.2 Технология и техника обслуживания домовых слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |  |
|  | 1. Правила рациональной эксплуатации слаботочных систем зданий и сооружений. |  |
|  | 2. Правила охраны труда и техника безопасности при обслуживании слаботочных систем. Инструмент. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие 36: «Контроль состояния слаботочных систем» |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1. Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ. 2. Подготовка рабочего места. 3. Выполнение работ по обслуживанию домовых электрических силовых сетей. 4. Выполнение работ по обслуживанию домовых сетей системы освещения. 5. Выполнение работ по обслуживанию домовых слаботочных сетей. |  |
| Производственная практика Виды работ Выполнение ремонтных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение работ по испытаниям отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Проведение пуско-наладочных работ. Оформление регламентной документации. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 384 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и МДК», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лабораторией «Электротехники», оснащенной в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514781

- Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514782

- Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514783

- Бредихин, А. Н. Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513864

- Гоман, В. В. Проектирование и расчет систем искусственного освещения : учебное пособие для СПО / . — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 74 c. — ISBN 978-5-4488-0422-9, 978-5-7996-2910-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87854.html

- Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514158

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 512 с. — ISBN 978-5-507-45660-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277103

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять ремонт и монтаж силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей | Организация подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Выполнение ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 2.2 Выполнять эксплуатацию силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей | Организация подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Выполнение диагностики состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; Поддерживание в рабочем состоянии силовые и слаботочные системы зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Решение профессиональных задач в период выполнения работ в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Применение основ ресурсосбережения, принципов бережливого производства, сохранение окружающей среды, | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.