Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Обслуживание электрооборудования электрических станций,

сетей и систем»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 1.1. | Проводить техническое обслуживание электрооборудования |
| ПК 1.2. | Проводить профилактические осмотры электрооборудования |
| ПК 1.3. | Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования |
| ПК 1.4. | Проводить наладку и испытания электрооборудования |
| ПК 1.5. | Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования |
| ПК 1.6. | Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | выполнении переключений; определении технического состояния электрооборудования; осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; сдаче и приёмке из ремонта электрооборудования; контроле параметров работы закреплённого электротехнического оборудования, механизмов и устройств. |
| --- | --- |
| уметь | выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования; обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; проводить испытания и наладку электрооборудования; восстанавливать электроснабжение потребителей; составлять технические отчёты по обслуживанию электрооборудования; проводить контроль качества ремонтных работ; проводить испытания электрооборудования из ремонта; определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ. |
| знать | назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; способы определения работоспособности оборудования; основные виды неисправностей электрооборудования; безопасные методы работ на электрооборудовании; средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; сроки испытания защитных средств и приспособлений; особенности принципов работы нового оборудования; способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы; причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы; мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; оборудование и оснастка для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения; правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования; приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, применяемые при обслуживании электрооборудования. |

1.2.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации техник-электрик

Всего часов – 386 часов

Из них   на освоение МДК – 236 часов

курсовой проект - 0

на практики, в том числе учебную -108 часов

и производственную - 36

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч

в том числе, самостоятельная работа ___ час (указывается в случае наличия).

1.2.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик

Всего часов – 456 часов

Из них   на освоение МДК – 306 часов

курсовой проект - 0

на практики, в том числе учебную -108 часов

и производственную - 36

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч

в том числе, самостоятельная работа ___ час (указывается в случае наличия).

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.1. Структура профессионального модуля для квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 | Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей | 70 | 70 | 38 |  | - |  | - | - | - |
| ПК 1 | Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в электрических сетях | 140 | 32 | 20 |  |  |  | 108 | - | - |
| ПК 1-2 | Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования | 36 | 36 | 14 |  |  |  | - | - | - |
| ПК 3 | Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования | 18 | 18 | 8 |  |  |  | - | - | - |
| ПК 4 ПК 5 ПК 6 | Раздел 5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования | 70 | 70 | 20 |  |  |  | - | - | - |
|  | Тема 5.4. Оформление технической документации по обслуживанию электрооборудования | 10 | 10 | 4 |  | - |  | - | - | - |
| ПК 1-6 | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 | - |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 386 | 236 |  | 104 |  | - | 108 | 36 | - |

2.1.2. Структура профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 | Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей | 76 | 76 | 38 |  | - |  |  | - | - | - |
| ПК 1 | Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в электрических сетях | 148 | 40 | 20 |  |  |  |  | 108 | - | - |
| ПК 1-2 | Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования | 50 | 50 | 14 |  |  |  |  | - | - | - |
| ПК 3 | Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования | 26 | 26 | 8 |  |  |  |  | - | - | - |
| ПК 4 ПК 5 ПК 6 | Раздел 5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования | 100 | 100 | 20 |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Тема 5.4. Оформление технической документации по обслуживанию электрооборудования | 14 | 14 | 4 |  | - |  |  | - | - | - |
| ПК 1-6 | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 | - |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 456 | 306 |  | 104 |  | - | 108 |  | 36 | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах для квалификации техник-электрик | Объем в часах для квалификации старший техник-электрик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей |  | 70 | 76 |
| МДК 1. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 70 | 76 |
| Тема 1.1. Машины постоянного тока | Содержание | 20 | 20 |
|  | 1. Устройство коллекторных машин постоянного тока. Конструктивное выполнение якорных обмоток. Петлевые, волновые обмотки. Магнитная система. ЭДС и электромагнитный момент машины постоянного тока. Магнитное поле машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока. |  |  |
|  | 2. Способы возбуждения машин постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного тока. Причины искрения на коллекторе. Прямолинейная и криволинейная замедленная коммутация. Способы улучшения коммутации. Круговой огонь по коллектору. |  |  |
|  | 3. Генераторы постоянного тока. Классификация по способу возбуждения. Уравнение генераторного режима. Энергетическая диаграмма. Условия самовозбуждения генераторов. Характеристики и область применения генераторов независимого, параллельного и смешанного возбуждения. |  |  |
|  | 4.Двигатели постоянного тока. Принцип действия, классификация двигателей постоянного тока, область применения. Уравнение двигательного режима. Энергетическая диаграмма. Уравнение двигательного режима. Энергетическая диаграмма. |  |  |
|  | 5. Характеристики двигателей параллельного возбуждения. Характеристики двигателей последовательного возбуждение. Характеристики двигателей смешанного возбуждения. Устойчивость работы двигателей постоянного тока. Пуск двигателей постоянного тока. Изменение направления вращения. Регулирование частоты вращения двигателей. Общие сведения о способах торможения двигателей. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 12 | 12 |
|  | 1. Практическое занятие. Расчет и составление схемы обмотки якоря машины постоянного тока. | 2 | 2 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение МДС реакции якоря. | 2 | 2 |
|  | 3.Практическое задание. Определение ЭДС якоря для номинального режима работы. | 2 | 2 |
|  | 4.Практическое занятие. Определение потерь и КПД двигателя постоянного тока независимого возбуждения. | 2 | 2 |
|  | 5.Лабораторная работа. Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения. | 2 | 2 |
|  | 6. Лабораторная работа. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. | 2 | 2 |
| Тема 1.2. Общие вопросы машин переменного тока | Содержание | 6 | 6 |
|  | 1. Статорные обмотки, ЭДС и МДС обмоток Требования, предъявляемые к статорным обмоткам. Классификация статорных обмоток. Принцип образования трехфазных обмоток. Однослойные и двухслойные обмотки. ЭДС обмотки. |  |  |
|  | 2. Коэффициент искажения синусоидальности ЭДС и его допустимые значения. Способы приближения ЭДС синхронных генераторов к синусоидальным. Обмоточный коэффициент. Магнитодвижущая сила однофазных и трехфазных обмоток. Магнитное поле статора. Индуктивные сопротивления рассеяния. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Расчет и составление схемы трехфазной двухслойной петлевой обмотки статора. | 2 | 2 |
| Тема 1.3. Синхронные машины | Содержание | 18 | 18 |
|  | 1. Назначение, принцип действия синхронных генераторов. Явно полюсные и неявнополюсные синхронные генераторы, их основные конструктивные элементы. Системы возбуждения синхронных генераторов. Требования, предъявляемые к системам возбуждения. Холостой ход синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Реакция якоря. Векторные диаграммы синхронного генератора. Характеристики синхронного генератора. Энергетическая диаграмма. Способы охлаждения синхронных генераторов. |  |  |
|  | 2. Характеристики трехфазного синхронного генератора: холостого хода, короткого замыкания, нагрузочные, внешние, регулировочные. Параллельная работа синхронных генераторов. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки синхронного генератора. Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при параллельной работе. |  |  |
|  | 3. Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при параллельной работе. Понятие о динамической устойчивости. Средства повышения устойчивости параллельной работы генераторов. U- образные кривые синхронного генератора. Принцип действия синхронного двигателя. Векторные диаграммы. Электромагнитная мощность и электромагнитный момент синхронного двигателя. U-образные характеристики синхронного двигателя. Рабочие характеристики синхронных двигателей. |  |  |
|  | 4. Способы пуска синхронных двигателей. Область применения синхронных двигателей. Назначение и принцип действия Особенности конструкции, системы возбуждения, системы охлаждения синхронного компенсатора. Режимы работы синхронного компенсатора. Реакторный пуск синхронного компенсатора. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 12 | 12 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение параметров синхронного генератора, изменение напряжения при сбросе нагрузки. Построение векторной диаграммы. | 2 | 2 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение тормозных моментов, действующих на ротор генератора, построение графиков моментов, вычисление перегрузочной способности синхронного генератора | 2 | 2 |
|  | 3. Практическое занятие. Определение параметров синхронного компенсатора для повышения коэффициента мощности в сети. | 2 | 2 |
|  | 4.Лабораторная работа. Исследование трехфазного синхронного генератора. | 2 | 2 |
|  | 5. Лабораторная работа. Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя. | 2 | 2 |
|  | 6.Лабораторная работа. Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью и снятие U- образных характеристик. | 2 | 2 |
| Тема 1.4. Асинхронные двигатели | Содержание | 10 | 10 |
|  | 1. Принцип действия асинхронного двигателя. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором. Конструкция, область применения. Скольжение асинхронного двигателя. Частота тока в роторе. Векторная диаграмма асинхронного двигателя. Схема замещения асинхронной машины. Режимы работы асинхронных двигателей. Электромагнитный момент асинхронного двигателя. |  |  |
|  | 2. Рабочие характеристики асинхронных двигателей. Условия устойчивой работы асинхронных двигателей. Опыты холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя. Рабочий процесс трехфазного асинхронного двигателя Пуск и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. |  |  |
|  | 3. Пусковые свойства асинхронных двигателей. Схемы и способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками. Регулирование частоты вращения и реверсирование асинхронных двигателей. Однофазные асинхронные двигатели. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 | 6 |
|  | 1. Практическое занятие. Определение потерь трехфазного асинхронного двигателя в режиме номинальной нагрузки. | 2 | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя. | 2 | 2 |
|  | 3.Лабораторная работа. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. | 2 | 2 |
| Тема 1.5. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Содержание | 10 | 12 |
|  | 1 Особенности конструкции трансформаторов и автотрансформаторов. Схемы соединения обмоток трансформаторов. Принцип действия трансформатора. Особенности конструкции автотрансформаторов. Холостой ход трансформатора. Коэффициент трансформации. Векторная диаграмма. Уравнения ЭДС и МДС. Схема замещения. Энергетическая диаграмма. |  |  |
|  | 2. Группы соединений обмоток трансформаторов. Определение группы соединения обмоток трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. Назначение параллельной работы трансформаторов. Фазировка трансформаторов. |  |  |
|  | 3. Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение параметров трехфазного трансформатора и построение треугольника короткого замыкания | 2 | 2 |
|  | 2.Лабораторная работа. Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов | 2 | 2 |
| Тема 1.6. Изоляция электрических машин и трансформаторов | Содержание | 6 | 10 |
|  | 1. Классы изоляции по нагрев стойкости. Изоляция электрических машин. Требования, предъявляемые к изоляции электрических машин. Новые разработки изоляции электрических машин высокого напряжения. |  |  |
|  | 2. Изоляция силовых трансформаторов и автотрансформаторов высокого напряжения. Конструктивные особенности изоляции трансформаторов разных номинальных напряжений. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Лабораторная работа. Определение видов изоляции по предложенным образцам. | 2 | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Коммутация в машинах постоянного тока. 2. Универсальные коллекторные двигатели. 3. Машины постоянного тока специального назначения. 4. Асинхронные двигатели специального назначения. 5. Трансформаторные устройства специального назначения. |  |  |  |
| Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в электрических сетях |  | 32 | 40 |
| МДК 1. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 32 | 40 |
| Тема 2.1. Электрические аппараты напряжением до и выше 1000 В. Внутренняя и внешняя изоляция аппаратов. | Содержание | 26 | 32 |
|  | 1. Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением до и выше 1 кВт Гашение дуги постоянного тока. |  |  |
|  | 2. Типы, конструкции, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей до 1000 В. Типы, конструкции, технические данные контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей. |  |  |
|  | 3. Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции, область применения. |  |  |
|  | 4. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и область применения предохранителей напряжением выше 1000 В. Выключатели напряжением выше 1000 В: назначение, предъявляемые к ним требования, параметры. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных выключателей. |  |  |
|  | 5. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения воздушных и элегазовых выключателей. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения электромагнитных, вакуумных выключателей. Внутренняя и внешняя изоляция электрических аппаратов. Приводы коммутационных аппаратов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 | 16 |
|  | 1. Практическое занятие. Определение конструктивных частей и параметров воздушных и элегазовых выключателей по макетам и схемам. | 2 | 2 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение конструктивных частей и параметров рубильников, магнитных пускателей, автоматических выключателей по промышленным образцам и каталогам. | 2 | 2 |
|  | 3.Лабораторная работа. Проведение операций с разъединителями, отделителями, короткозамыкателями и выключателями нагрузки с использованием привода. | 4 | 4 |
|  | 4. Лабораторная работа. Проведение операций с маломасляными выключателями с использованием привода. | 4 | 4 |
|  | 5. Лабораторная работа Проведение операций с вакуумными выключателями с использованием привода. | 4 | 4 |
| Тема 2.2. Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока и напряжения. Изоляция измерительных трансформаторов. | Содержание | 6 | 8 |
|  | 1. Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока. Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов напряжения. Изоляция измерительных трансформаторов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение конструктивных частей трансформаторов тока по промышленным образцам и каталогам. | 2 | 2 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение конструктивных частей трансформаторов напряжения по промышленным образцам и каталогам. | 2 | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Шины распределительных устройств и кабели. 2. Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания. 3. Выбор коммутационных аппаратов напряжением до 1кВ. |  |  |  |
| Учебная и производственная практика. Виды работ. 1. Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления. 2. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. 3. Ревизия контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов, определение дефектов в магнитной системе. 4. Составление схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. 5. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. |  | 144 | 144 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования |  | 36 | 50 |
| МДК 1. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 36 | 50 |
| Тема 3.1. Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений для проведения технического обслуживания электрооборудования | Содержание | 4 | 6 |
|  | 1. Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования. Нагрев проводников и контактов. Тепловое старение изоляции. Средства измерения температур нагрева и превышения температур. Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного сопротивления контактов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1. Лабораторная работа. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», выбор аппаратов защиты по результатам измерений. | 2 | 2 |
| Тема 3.2. Техническое обслуживание электрооборудования | Содержание | 18 | 22 |
|  | 1. Виды технического обслуживания электрооборудования. Техническое обслуживание электрических машин: обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов). Назначение двигателей собственных нужд, надзор и уход за двигателями собственных нужд. |  |  |
|  | 2. Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния масла. Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: обслуживание систем охлаждения, обслуживание устройств для регулирования напряжения. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов. Техническое обслуживание сборных шин и изоляторов. |  |  |
|  | 3. Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты электрооборудования от перенапряжений. Техническое обслуживание устройств защиты от перенапряжений. Требования к заземляющим устройствам, их конструкции. Сопротивление заземляющих устройств. |  |  |
|  | 4. Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы. Схемы аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях. Обслуживание аккумуляторных батарей. Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических оболочек кабелей и меры защиты от нее. |  |  |
|  | 5. Технический надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, определение мест повреждений силовых кабельных линий. |  |  |
|  | 6. Общие сведения о техническом обслуживании воздушных линий. Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и переносные для определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше. Определение мест замыканий на землю в электрических сетях напряжением 6-35 кВ.. Защита от коррозии металлических опор и деталей опор. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания различного электрооборудования. | 2 | 2 |
|  | 2.Лабораторная работа. Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора. |  |  |
|  | 3.Лабораторная работа. Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора. | 2 | 2 |
| Тема 3.3. Профилактические осмотры электрооборудования | Содержание | 10 | 14 |
|  | 1. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях. Неисправности электрических двигателей и генераторов. Неисправности силовых и измерительных трансформаторов. Неисправности коммутационных аппаратов. |  |  |
|  | 2. Неисправности заземляющих устройств. Неисправности вторичных устройств. Неисправности воздушных и кабельных линий. Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 | 6 |
|  | 1. Практическое занятие. Составление графиков проведения осмотров электрооборудования на электростанциях в соответствии с нормативно-технической документацией. | 2 | 2 |
|  | 2. Лабораторная работа. Оценка состояния маломасляных выключателей по результатам осмотра в учебной лаборатории. | 2 | 2 |
|  | 3. Лабораторная работа. Оценка состояния разъединителей по результатам осмотра в учебной лаборатории. | 2 | 2 |
| Тема 3.4. Условия безопасного проведения работ при осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования | Содержание | 4 | 8 |
|  | 1. Организационные и технические мероприятия при работе в электроустановках. Средства защиты и приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании электрооборудования. Меры безопасности при обслуживании электрических машин, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | 2 | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Тепловые режимы работы трансформаторов и турбогенераторов. 2. Уход за контактами. 3. Контроль переходного сопротивления контактов. 4. Расчет заземляющих устройств. |  |  |  |
| Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования |  | 18 | 26 |
| МДК 1. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 18 | 26 |
| Тема 4.1. Монтажные инструменты, приспособления и механизмы | Содержание | 4 | 6 |
|  | 1. Электрифицированный и пневматический инструмент. Специальные инструменты и приспособления для монтажа проводов и кабелей. Опрессовочные агрегаты. Маслоочистительная аппаратура. Агрегаты и приспособления для монтажа заземления. Подъемно-транспортное и такелажное оборудование: канаты, стропы, траверсы, захватные приспособления, блоки и полиспасты, лебедки и тали. Порядок использования подъемно-транспортных машин и механизмов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1. Практическое занятие. Составление такелажных схем. Выбор стропов. | 2 | 2 |
| Тема 4.2. Монтаж электрических машин и трансформаторов | Содержание | 4 | 6 |
|  | 1. Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж. Монтаж электрических машин. Монтаж трансформаторов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Лабораторная работа. Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя небольшой мощности. | 2 | 2 |
| Тема 4.3. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | Содержание | 10 | 14 |
|  | 1. Маркировка цепей в электрических схемах. Электрические источники света. Осветительная аппаратура. Технология монтажа электроустановочных устройств. Технология монтажа светильников общего применения, взрывозащитных светильников, щитков освещения. |  |  |
|  | 2. Технология монтажа электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и скрытых электропроводок, электропроводок на лотках, в коробах и в трубах. |  |  |
|  | 3. Технология монтажа кабельных линий: монтаж кабелей в траншеях и блоках, на опорных конструкциях и в лотках, виды муфт. Монтаж заземляющего устройства. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление последовательности выполнения разделки силового кабеля с бумажной изоляцией. | 2 | 2 |
|  | 1.Лабораторная работа. Прозвонка жил кабеля и их маркировка. | 2 | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 1. Грузоподъёмные машины (краны). 2. Машины для земляных работ. 3. Контроль качества работ. |  |  |  |
| Раздел 5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования |  | 70 | 100 |
| МДК 2. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 70 | 100 |
| Тема 5.1. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу | Содержание | 22 | 38 |
|  | 1. Значение пуско-наладочных работ и приёмо-сдаточных испытаний в повышении надёжности работы электрооборудования. Виды испытаний и классификация проверок. |  |  |
|  | 2. Основные цели и задачи различных видов испытаний. Основные нормативные документы, регламентирующие объём и нормы испытаний электрооборудования. |  |  |
|  | 3. Методы оценки состояния механической части электрооборудования. |  |  |
|  | 4.Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы электрооборудования. |  |  |
|  | 5.Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования. |  |  |
|  | 6. Методы определения состояния изоляции. Классы нагревостойкости. Физические процессы, происходящие в изоляции под действием электрического поля. Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции. |  |  |
|  | 7.Определение тока утечки, метод «ёмкость-время», ёмкостно-частотный метод. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. |  |  |
|  | 8. Требования, предъявляемые к испытательной аппаратуре. Испытание изоляции повышенным напряжением. |  |  |
|  | 9.Требования техники безопасности при производстве испытаний. Выбор испытательной аппаратуры и приборов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1.Лабораторная работа. Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и проверка состояния контактных соединений. | 2 | 2 |
|  | 2. Лабораторная работа. Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования. | 2 | 2 |
| Тема 5.2. Испытания электрооборудования | Содержание | 30 | 38 |
|  | 1.Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей напряжения, после окончания монтажа). Объём и нормы испытаний электрических машин. |  |  |
|  | 2. Объём и нормы испытаний вводов и проходных изоляторов. Объём и нормы испытаний силовых трансформаторов. |  |  |
|  | 3. Объём и нормы испытаний трансформаторного масла. Объём и нормы испытаний измерительных трансформаторов. |  |  |
|  | 4. Объём и нормы испытаний коммутационных аппаратов. |  |  |
|  | 5. Составление актов при сдаче оборудования в ремонт. Составление актов при приёмке оборудования из ремонта. |  |  |
|  | 6. Объём и нормы испытаний заземляющих устройств. Объём и нормы испытаний вторичных устройств. |  |  |
|  | 7. Объём и нормы испытаний аккумуляторных батарей. Объём и нормы испытаний воздушных и кабельных линий. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 | 10 |
|  | 1.Практическое занятие. Выбор объёма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. | 2 | 2 |
|  | 2.Лабораторная работа. Проверка и испытание асинхронных электродвигателей. | 2 | 2 |
|  | 3. Лабораторная работа. Проверка и наладка масляного выключателя ВМП-10. | 2 | 2 |
|  | 4. Лабораторная работа. Проверка и испытание заземляющих устройств. | 2 | 2 |
|  | 5. Лабораторная работа. Испытание силового кабеля марки ААШв 1. | 2 | 2 |
| Тема 5.3. Виды дефектов электрооборудования, выявляемые в процессе проверок и испытаний | Содержание | 18 | 24 |
|  | 1. Дефекты электрических машин, силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов. |  |  |
|  | 2. Дефекты силовых кабелей, элементов заземляющих устройств. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 | 6 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора. | 2 | 2 |
|  | 2. Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя. | 2 | 2 |
|  | 3. Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний масляного выключателя 220 кВ. | 2 | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 1. Определение степени увлажнения волокнистой изоляции методом емкость – температура. 2. Определение местных дефектов по индикации частичных разрядов. 3. Наладка и испытание коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 В. |  |  |  |
| МДК 1. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |
| Тема 5.4. Оформление технической документации по обслуживанию электрооборудования | Содержание | 10 |  |
|  | 1. Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая документация на внутренние и внешние электрические сети). |  | 14 |
|  | 2. Технические паспорта основного электрооборудования и заземляющих устройств. Типовые инструкции по обслуживанию электрооборудования. |  |  |
|  | 3. Должностные инструкции. Журналы по проведению инструктажей. Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1.Практическое занятие. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. | 2 | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего устройства. | 2 | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы 1. Перечень оперативной документации дежурного персонала. |  |  |  |
| Экзамен по модулю |  | 6 | 6 |
| Всего |  | 386 | 456 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Охраны труда, оснащенный оборудованием: мультимедийная установка, телевизор, DVD проектор, интерактивная доска с программным обеспечением.

- техническими средствами: лицензионное программное обеспечение профессионального назначения, обучающие и тестирующие программы, методические указания по выполнению практических работ;

- технические паспорта и каталоги средств диагностики, методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, плакаты, средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация по технике безопасности, диски с учебными фильмами, фотографиями.

Лаборатории «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности.

Мастерская «Электромонтажная», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по данной специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации и программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: М.: НЦ-ЭНАС, 2014. – 264 с.

2. Правила устройства электроустановок. – М. КНОРУС, 2015. – 488 с.

3. Алексеева, Б.А. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – М.: НЦ ЭНАС, 2014. – 256 с.

4. Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу: учеб пособие – М.: Академия, 2011.- 256 с.

5. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник – М.:  Академия, 2011.- 496 с.

6. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учеб.   – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011.- 448 с.

7. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для СПО - М.: изд. центр «Академия», 2014- 448 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/. Дата обращения: 01.03.2016.

2. "Справочник по электрическим машинам" (часть1).

Кацман М.М., 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-18.html. Дата обращения: 01.03.2016.

3.  "Справочник по электрическим машинам" (часть2).

Кацман М.М., 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-19.html. Дата обращения: 01.03.2016.

4.  Асинхронные двигатели серии 4А" Кравчик А.Э.,Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. Справочник.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html.Дата обращения: 01.03.2016.

5.  Аппараты электрические низковольтные. Автоматические выключатели, пускатели, контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html. Дата обращения: 01.03.2016.

3.2.3. Дополнительные источники:

- Акимова, Н.А.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ.  учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2001.- 296 с.

2.Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учеб. Пособие для проф.учеб.заведений, - М.: Высш.шк. 2002. – 301 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электро-оборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000В в соответствии с техническим паспортом; - проведение опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В в соответствии с технологической картой; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; - выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. | Наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результатов защиты практических заданий; анализ результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ их результатов; анализ результатов защиты практических заданий; Наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результатов защиты практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |
| ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; - полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; - точность диагностики неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров; - проведение профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. | анализ результатов защиты практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы, производственной практики и анализ результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы и анализ её результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ результатов; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ результатов выполнения практических заданий. |
| ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования с технологическими картами; - правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже электрооборудования; - правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; - точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. | Анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на учебной практике и анализ ее результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период; - демонстрация навыков проведения измерений и испытаний изоляции основного электрооборудования электрических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с нормативной документацией; - выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов, полученных при испытаниях с нормативными; - точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ. | Наблюдение за ходом выполнения практического задания и анализ результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов . |
| ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - заполнение нормативной технической документации при обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - правильность составления технических отчетов по обслуживанию электрооборудования. | Анализ результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; - составления актов послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | Наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы и анализ результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ результатов. |

Приложение 2.2

к ПООП по специальности

13.02.03. Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

2022г

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 2.1. | Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования |
| ПК 2.2. | Выполнять режимные переключения в энергоустановках |
| ПК 2.3. | Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | Производстве включения в работу и останова оборудования; оперативных переключениях; оформлении оперативно-технической эксплуатации; аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность; контроле работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации. |
| --- | --- |
| Уметь: | Контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного оборудования; определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и системах; составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования; применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций. |
| Знать: | Назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; схемы электроустановок; допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования; инструкции по эксплуатации оборудования; порядок действия по ликвидации аварий; правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования; назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики; схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС; способы определения характерных неисправностей и повреждений электрооборудования и устройств; нормы испытаний силовых трансформаторов. |

    - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации техник-электрик

Всего часов - 344   часов;

из них на освоение МДК – 194 часов;

на практики - 144 часов;

в том числе

учебную – 36;

производственную - 108 часов

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч.

самостоятельная работа_____ час (указывается в случае наличия).

    - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик

Всего часов - 434 часов;

из них на освоение МДК – 284 часов;

на практики - 144 часов;

в том числе

учебную – 36;

производственную - 108 часов

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч.

самостоятельная работа_____ час (указывается в случае наличия).

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.1. Структура профессионального модуля для квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практичес-ких занятий |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 ОК 1-11 | Раздел 1.Организация контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования | 20 | 20 |  | 6 |  | - | - | - | - |
| ПК 1 ОК 1-11 | Раздел 2. Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций сетей и систем | 120 | 84 |  | 36 |  |  | 36 | - | - |
| ПК 2 ПК 3 ОК 1-11 | Раздел 3. Выполнение оперативных переключений и ликвидация аварий в электрической части энергоустановок | 90 | 90 |  | 30 |  |  |  | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 344 | 194 | 72 |  | - |  | - | 108 | - |

2.1.2. Структура профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практичес-ких занятий |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 ОК 1-11 | Раздел 1.Организация контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования | 24 | 24 |  | 6 |  | - | - | - | - |
| ПК 1 ОК 1-11 | Раздел 2. Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций сетей и систем | 166 | 130 |  | 36 |  |  | 36 | - | - |
| ПК 2 ПК 3 ОК 1-11 | Раздел 3. Выполнение оперативных переключений и ликвидация аварий в электрической части энергоустановок | 130 | 130 |  | 30 |  |  |  | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 434 | 284 | 72 |  | - |  | - | 108 | - |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем в часах для квалификации техник-электрик | Объем в часах для квалификации старший техник-электрик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1 ПМ.02 Организация контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 24 |
| МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 24 |
| Тема 1.1. Режимы работы электрических машин и трансформаторов |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Режимы работы нейтралей в электрических сетях до 1 кВ, 6-35 кВ, 110 кВ и выше. Основные свойства и область применения электрических сетей с различными способами заземления нейтралей. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы синхронных генераторов и их параметры. Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов. Режимы работы генераторов. Действия оперативного персонала при переходе синхронного генератора в асинхронный режим. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов. Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  | Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и продолжительный. Относительная продолжительность включения электродвигателей. Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, обеспечивающие успешный самозапуск. Допустимые режимы работы электродвигателей. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры. Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. Перегрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | Режимы работы автотрансформаторов (трансформаторный, автотрансформаторный, комбинированный). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ различных режимов работы и выбор автотрансформаторов. |  |  |
| Тема 1.2. Построение системы измерения для различных цепей электростанций и подстанций |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Системы измерений на электростанциях и подстанциях. Контрольно-измерительные приборы (КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, электрических линий, на шинах электрических станций и подстанций. Щиты управления на электростанциях и подстанциях |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор КИП в заданных цепях ТЭС, подстанций. Составление схемы подключения измерительных приборов. |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы по разделу ПМ 1: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Анализ требований ПТЭ по допустимым режимам работам и допустимым перегрузкам трансформаторов, синхронных генераторов, синхронных компенсаторов, электродвигателей. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите Составление конспектов по заданным темам: -перевод генератора с воздуха на водород и обратно; - паразитные токи в валах и подшипниках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 ПМ.02 Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 130 |
| МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Расчет токов короткого замыкания |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 52 |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, причины и последствия КЗ. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от шин неизменного напряжения. Составляющие полного тока КЗ. Ударный ток КЗ. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора ограниченной мощности. Сверхпереходные параметры генератора. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методы расчета токов трехфазного КЗ. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения. Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных единицах при выбранных базовых условиях. Преобразования схем замещения. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ. Определение ударного тока КЗ. Определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент времени переходного процесса КЗ. Расчет токов в цепи собственных нужд. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные положения метода симметричных составляющих. Понятие о токах и напряжениях прямой, обратной и нулевой последовательностей. Принципы составления схем замещения отдельных последовательностей. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетные формулы для определения токов и напряжений при различных видах несимметричных КЗ. Комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ. |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. Способы снижения токов КЗ. Применение токоограничивающих реакторов: типы, конструкции, параметры, схемы включения. Выбор секционных и линейных реакторов |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет токов трехфазного КЗ в различных присоединениях КЭС. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет токов трехфазного КЗ в системе собственных нужд напряжением 3 – 6 кВ. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет токов несимметричных КЗ. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор реакторов напряжением 6-10 кВ |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 78 |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение релейной защиты (РЗ). Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Виды схем РЗ. Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления. Основные органы релейной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Способы изображения реле на принципиальных схемах. Понятие о монтажных схемах устройств РЗА. Классификация реле. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение постоянного и переменного оперативного тока. Источники оперативного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  | Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент схемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды реле. Реле прямого действия, устройство, область применения. Принципы выполнения и действия электромагнитных реле. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. Параметры срабатывания и возврата, коэффициент возврата. Способы регулирования параметров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | Полупроводниковые реле тока и напряжения. Способы регулирования параметров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  | Индукционное реле тока, принцип действия. Время-токовые характеристики реле. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  | Поляризованные и магнитоэлектрические реле. Промежуточные реле, реле времени, указательные реле, их назначение, конструктивные особенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  | Токовые защиты. Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты (МТЗ). Принципиальная схема защиты. Расчет уставок защиты и проверка чувствительности. МТЗ с пуском, но напряжению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Токовая отсечка, принцип действия, схема. Расчет уставок. Ступенчатая токовая защита. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. |  |  |  |  |  |  |  |  | Принцип действия направленной МТЗ. Схема защиты, основные органы. Конструкция реле направленной мощности. Расчет уставок защиты. Мертвая зона защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита от замыканий на землю в электрических сетях. Защита кабельных линий напряжением 6-10 кВ. Конструкция трансформатора тока нулевой последовательности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. |  |  |  |  |  |  |  |  | Дифференциальные защиты линий. Принципы выполнения и действия продольной дифференциальной защиты линий. Токи небаланса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. |  |  |  |  |  |  |  |  | Поперечная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. Мертвая зона защиты. Поперечная направленная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита трансформаторов и автотрансформаторов. Газовая защита. Принцип действия, устройство, требования к установке газового реле. Дифференциальная защита на трансформаторах (автотрансформаторах). Принцип действия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита синхронных генераторов. Выбор уставок дифференциальной защиты. Оценка чувствительности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита асинхронных двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок. Защита минимального напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. |  |  |  |  |  |  |  |  | Защита сборных шин. Виды повреждений на сборных шинах. Принципы выполнения и действия дифференциальной защиты шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. |  |  |  |  |  |  |  |  | Резервирование действия релейных защит и выключателей. Принцип выполнения УРОВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание электромагнитных реле тока и напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание реле времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание реле напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчёт, настройка уставок и проверка работы ступенчатой токовой защиты линии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание максимальной токовой защиты с применением электронного токового реле. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание защиты кабельной линии от замыканий на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  | Настройка и проверка работы дифференциальной поперечной защиты линий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание дифференциального реле РСТ-15(РНТ-565). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. |  |  |  |  |  |  |  |  | Испытание релейной защиты понижающего трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет уставок максимальных токовых защит в сети с односторонним питанием. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним питанием. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним питанием. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы по разделу 2 ПМ.02. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Построение кривых изменения токов трехфазного КЗ в цепи шин неизменного напряжения, в цепи генератора без АРВ и с АРВ. Разработка структурной схемы трехступенчатой дистанционной защиты. Вычерчивание и изучение схемы дифференциальной защиты шин с фиксированным распределением присоединений Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление опорных конспектов по заданным темам: -определение токов КЗ с учетом регулирования напряжения под нагрузкой трансформаторов; - особенности расчета токов КЗ в электроустановках до 1000 В; - особенности расчета токов КЗ в цепях собственных нужд электростанций; - порядок расчета токов однофазного и двухфазного КЗ. -конструктивные особенности реле на постоянном и переменном токе, быстродействующих и с замедлением; -область применения направленных МТЗ; - операции, выполняемые оперативным персоналом в цепях дифференциальной защиты при оперативных переключениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 ПМ.02 Выполнение оперативных переключений и ликвидация аварий в электрической части энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 130 |  |  |  |
| МДК 02.01. Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Электрические схемы станций, подстанций и распределительных устройств | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 42 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды электрических схем и их назначение. Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 6 - 10 кВ: схемы с одной системой сборных шин. Схемы с двумя системами сборных шин. Рекомендации к их применению в соответствии с нормами технологического проектирования /НТП/ и разработками проектных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы блоков «трансформатор-линия», схемы мостиков. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: кольцевые схемы. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы с одной рабочей и обходной системами сборных шин, схемы с двумя рабочими и обходной системами сборных шин. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы с двумя рабочими системами сборных шин и тремя выключателями на две цепи, схемы с двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями на три цепи. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые схемы КЭС. Схемы энергоблоков «генератор – трансформатор» и «генератор - трансформатор – линия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые схемы ТЭЦ. Электрические схемы ТЭЦ с шинами генераторного напряжения. Эл. схемы блочных ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые схемы АЭС. Требования НТП и другие директивные материалы к эл.схемам АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые схемы мощных ГЭС. Типовые эл.схемы ГЭС малой и средней мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Принципиальные эл.схемы ГАЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды подстанций. Типовые схемы подстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые схемы собственных нужд электростанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовые схемы собственных нужд подстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Составление схемы КЭС, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Составление схемы ТЭЦ со сборными шинами генераторного напряжения, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Составление схемы подстанции, включая схему собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Конструкции распределительных устройств. | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 18 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  | Область применения и требования к ЗРУ. Конструкции ЗРУ6-10кВ. Особенности конструкции ЗРУ 35кВ и выше. Общие требования, предъявляемые к КРУ. Конструкции КРУ. Конструкции КТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Требования, предъявляемые к ОРУ. Область применения ОРУ. Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Размещение распределительных устройств на территории электростанций и подстанций. Конструкции соединений между генераторами, силовыми трансформаторами и ЗРУ 6-10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  | Чтение конструктивных чертежей ЗРУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  | Чтение конструктивных чертежей КРУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  | Чтение конструктивных чертежей ОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3 Заземляющие устройства | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  | Виды заземления, его назначение. Требования ПУЭ к заземляющим устройствам. Конструкции заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Расчет заземляющих устройств в электроустановках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема. 3.4 Выполнение оперативных переключений в схемах электрических соединений станций и подстанций | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 18 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, обязанности, ответственность и подчиненность оперативного персонала. Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы переключений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и автоматики. Техника операций с коммутационными аппаратами. Последовательность основных операций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Перевод присоединений с одной системы шин на другую. Вывод в ремонт системы сборных шин. Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта при разных электрических схемах распределительных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Выполнение оперативных переключений на тренажере или ПЭВМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Составление бланков переключений в заданных схемах электростанций и подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.5 Ликвидация аварий в электрической части энергосистем | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 18 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Общие положения по ликвидации аварий Основные причины аварий. Источники информации об аварии. Разделение функций между оперативным персоналом при ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Самостоятельные действия оперативного персонала станций и подстанций при ликвидации аварий . Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с автоматическим отключением линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Ликвидация аварии на понижающих подстанциях. Ликвидация аварии в главной схеме электростанций и в схеме собственных нужд электростанций. Действия персонала при отказах коммутационных электрических аппаратов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отработка на тренажерах действий персонала при ликвидации аварий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.6 Атмосферные и коммутационные перенапряжения | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Распространение электромагнитных волн вдоль проводов линии. Отражение, преломление электромагнитных волн. Распределение напряжения вдоль обмотки трансформатора при падении прямоугольной волны Электризация в грозовом облаке. Процесс грозового разряда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Перенапряжения от прямого удара молнии. Индуктированные перенапряжения. Перенапряжения, возникающие при отключении и включении. Перенапряжения, возникающие при перемежающей дуге в месте замыкания проводников на землю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.7 Защита электроустановок от атмосферных и коммутационных перенапряжений | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 16 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Зоны защиты молниеотводов. Заземление молниеотводов. Типовые схемы защиты. Определение надежности защиты подстанций от ПУМ. Возникновение деформации. Нелинейные ограничители перенапряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Схемы защиты ПС напряжением 35 кВ от волн, набегающих с линии. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Уровни изоляции подстанционного оборудования. Испытательные напряжения электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет и построение защитной зоны стержневых молниеотводов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет защиты ПС от прямых ударов молнии |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор средства защиты ПС от волн, набегающих с линии |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.8 Техническая и оперативная документация по эксплуатации электрооборудования | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по эксплуатации оборудования, основные требования к их содержанию. Порядок присвоения нумерации и других обозначений оборудованию. Оперативная документация начальника смены электроцеха. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации. |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы по разделу 3 ПМ.02. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Вычерчивание всех изученных упрощенных принципиальных электрических схем распределительных устройств в соответствии с требованиями ЕСКД. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление перечня документации на рабочем месте диспетчера ПЭС. Составление опорного конспекта по заданной теме: -виды электрических схем и их назначение. Основные требования к электрическим схемам электроустановок. Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах; - структурные схемы электростанций и подстанций, достоинства и недостатки схем распределительных устройств, применяемых для напряжений 6-10 кВ, 110-220 кВ, 330 кВ и выше. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная и производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю. Примерные виды работ 1. Выполнение отдельных работ в операциях по включению в работу и останову основного и вспомогательного электрооборудования 2. Выполнение отдельных работ в определении причин сбоев и отказов в работе электрооборудования 3.Составление технической документации по эксплуатации электрооборудования 4.Составление оперативной документации 5. Выполнение отдельных работ в выполнении оперативных переключений в распределительных устройствах электростанций и подстанций 6. Контроль и управление режимами работы электрооборудования 7. Выполнение отдельных работ в противоаварийных тренировках оперативного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 144 |  |  |  |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | 434 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Информационных технологий в профессиональной деятельности:

оснащенный оборудованием и техническими средствами:

- персональные компьютеры, с программным обеспечением по расчету токов короткого замыкания, по выполнению оперативных переключений;

- обучающие и тестирующие программы.

Количество персональных компьютеров не менее 15.

Лаборатории «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности.

Мастерская «Электромонтажная», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с.

2. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701 с.

3.	Балдин, М.Н. Справочник. Основное электрооборудование электрических сетей - М.: ЭНАС, 2014. – 208 с.

4.	Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: учебное пособие.  М.: КРОНУС, 2017

5.	Киреева, З.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: Учебник для студентов СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. (гриф МО РФ);

6.	Сибикин, Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования электростанций и подстанций: учебное пособие для вузов. -  М.: ИП Радио-Софт: ЭНАС, 2017. – 448 с.

7.	Котеленец, Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник. -  М.: Академия, 2010. – 384 с.

8.	Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для сред. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2014. (гриф МО РФ).

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Типовая инструкция по переключениям в электроустановках - URL: http://www.gosthelp.ru/text/SO15334205052003Instrukci.html

2. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. Министерство энергетики Российской федерации. http://snipov.net/c_4652_snip_106297.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - Демонстрация навыков исследования режимов работы электрических машин и трансформаторов, устройств релейной защиты; - точность подбора средств измерений для контроля режимов работы основного оборудования, и правильность составления схем подключения измерительных приборов; - выполнение расчета симметричных и несимметричных токов коротких замыканий в соответствии с алгоритмом; - аргументированность выбора устройств релейной защиты и автоматики в различных цепях основного и вспомогательного оборудования; - характеристика способов включения в работу основного оборудования в соответствии с Правилами технической эксплуатации; - демонстрация навыков по включению в работу и останову электрооборудования | наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результата выполнения практического задания; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Соответствие выбора схем распределительных устройств электроустановок нормам технологического проектирования; - составление бланков переключений в заданных электрических схемах в соответствии с типовыми бланками переключений; - выполнение оперативных переключений в схемах с использованием компьютерных программ и на тренажерах в соответствии с бланками переключений; - демонстрация навыков производства оперативных переключений в различных схемах электростанций и подстанций; - выполнение действий оперативного персонала при ликвидации различных аварий на электростанциях, в сетях и системах в соответствии с инструкциями; - демонстрация навыков действий персонала при ликвидации различных аварий при участии в противоаварийных тренировках оперативного персонала; - демонстрация навыков владения безопасными методами работ при оперативных переключениях; | Анализ результатов выполнения практических заданий; Анализ результата выполнения практического задания; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выполнения лабораторной работы, анализ результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выполнения лабораторной работы, анализ результатов; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выполнения лабораторных работ, анализ результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ ее результатов; |
| 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - Грамотность заполнения бланков технической документации по эксплуатации электрооборудования; - грамотность заполнения бланков оперативно-технической документации. | Анализ результатов выполнения практических заданий. |

Приложение   2.3

к ПООП по специальности

13.02.03. Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами»

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Контроль и управление технологическими процессами и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Контроль и управление технологическими процессами |
| ПК 3.1. | Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии |
| ПК 3.2. | Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии |
| ПК 3.3. | Контролировать распределение электроэнергии и управлять им |
| ПК.3.4. | Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование |
| ПК.3.5. | Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | - обслуживании систем контроля и управления производства; - передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; - оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; - регулировании напряжения на подстанциях; - соблюдении порядка выполнения оперативных переключений; - регулировании параметров работы электрооборудования; - расчете технико-экономических показателей |
| --- | --- |
| Уметь: | - включать и отключать системы контроля управления; - обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; - контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии; - осуществлять оперативное управление режимами передачи; - измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; - пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; - обеспечивать экономический режим работы электрооборудования; - определять показатели использования электрооборудования; - определять выработку электроэнергии; - определять экономичность работы электрообрудования; - применять современные средства связи; - контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации. |
| Знать: | - принцип работы автоматических устройств управления и контроля; - категории потребителей электроэнергии; - технологический процесс производства электроэнергии; - способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; - методы регулирования напряжения в узлах сети; - допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; - инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей; - оперативные схемы сетей; - параметры режимов работы электрооборудования; - методы расчета технических и экономических показателей работы; - оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; - элементарные основы теплотехники. |

1.2.1.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации техник-электрик

Всего часов -  358 часов;

из них   на освоение МДК – 244 часов;

на практики - 108 часов;

в том числе

учебную – 36;

производственную - 72 часов

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч.

самостоятельная работа_____ час (указывается в случае наличия).

    - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик

Всего часов -  438 часов;

из них   на освоение МДК – 324 часов;

на практики - 108 часов;

в том числе

учебную – 36;

производственную - 72 часов

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч.

самостоятельная работа_____ час (указывается в случае наличия).

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.1. Структура профессионального модуля для квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 ПК 2 ПК 3 ОК 1-11 | Раздел 1. Измерение, контроль и регулирование параметров электрических станций, сетей и систем | 128 | 128 | 40 |  |  |  | - | - | - |
| ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 ОК 1-11 | Раздел 2. Выполнение электрических и экономических расчетов в энергосистемах | 152 | 116 | 50 |  |  | 40 | 36 | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 358 | 244 |  | 90 | 40 |  | - | 72 | - |

2.1.2. Структура профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 ПК 2 ПК 3 ОК 1-11 | Раздел 1. Измерение, контроль и регулирование параметров электрических станций, сетей и систем | 162 | 162 | 40 |  |  |  | - | - | - |
| ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 ОК 1-11 | Раздел 2. Выполнение электрических и экономических расчетов в энергосистемах | 198 | 162 | 50 |  |  | 40 | 36 | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 438 | 324 |  | 90 | 40 |  | - | 72 | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект. |  |  | Объем в часах для квалификации техник-электрик | Объем в часах для квалификации старший техник-электрик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| Раздел 1 ПМ.03 Измерение, контроль и регулирование параметров электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  | 128 | 162 |
| МДК 03.02. Учет и реализация электрической энергии |  |  |  |  | 100 | 134 |
| Тема 1.1. Типы электрических станции и их характеристики |  | Содержание |  |  | 2 | 6 |
|  |  | 1. |  | Структура энергетики. Основные понятия об энергосистеме и ее составляющих. Типы электрических станций (ГЭС, КЭС, ГАЭС, ТЭС, АЭС). Возобновляемые источники энергии. Элементы теории термодинамики. |  |  |
| Тема 1.2. Технологический процесс производства электроэнергии |  | Содержание |  |  | 18 | 28 |
|  |  | 1. |  | Технология получения электрической энергии на тепловой электрической станции, сжигающей органическое топливо. Упрощенные технологические схемы производства электрической энергии и структурные схемы ТЭС. |  |  |
|  |  | 2. |  | Основное тепловое оборудование ТЭС. Компоновка главного корпуса и генеральный план ТЭС. |  |  |
|  |  | 3. |  | Газотурбинные и парогазовые установки (ГТУ и ПГУ). Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). |  |  |
|  |  | 4. |  | Технология получения электрической энергии на АЭС, структурная схема АЭС |  |  |
|  |  | 5. |  | Технология получения электрической энергии на ГЭС, структурная схема ГЭС |  |  |
|  |  | 6. |  | Собственные нужды электростанций |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 6 | 6 |
|  |  | 1. |  | Ознакомление с основным действующим теплосиловым оборудованием электростанции (ГРЭС). Ознакомление с топливным хозяйством электростанции (ГРЭС) |  |  |
|  |  | 2. |  | Ознакомление с газотурбинными и парогазовыми установками электростанции (ГРЭС) |  |  |
|  |  | 3. |  | Выделение производственных этапов выработки энергии по технологической схеме станции. Построение структурных схем различных электростанций |  |  |
| Тема 1.3. Электромеханические измерительные приборы |  | Содержание |  |  | 20 | 26 |
|  |  | 1. |  | Измерительные приборы с электромеханическим измерительным механизмом |  |  |
|  |  | 2. |  | Измерительные механизмы, реагирующие на одну измеряемую величину. |  |  |
|  |  | 3. |  | Измерительные механизмы, реагирующие на две измеряемые величины. |  |  |
|  |  | 4. |  | Методы электрических измерений. |  |  |
|  |  | 5. |  | Расширение пределов измерений измерительных приборов. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 10 | 10 |
|  |  | 1. |  | Исследование комбинированных приборов для выполнения измерений. |  |  |
|  |  | 2. |  | Измерение коэффициента мощности cosφ при различных видах нагрузок |  |  |
|  |  | 3. |  | Поверка вольтметра с электромеханическим измерительным механизмом методом сличения. |  |  |
|  |  | 4. |  | Расширение пределов измерения с помощью измерительных трансформаторов тока и напряжения |  |  |
|  |  | 5. |  | Измерение мощности в однофазной цепи с использованием измерительных трансформаторов. |  |  |
| Тема 1.4. Контроль и измерения электрических параметров электроэнергетических систем |  | Содержание |  |  | 28 | 30 |
|  |  | 1. |  | Аналоговые электронные измерительные приборы. Электронные вольтметры и омметры |  |  |
|  |  | 2. |  | Цифровые измерительные приборы. Время -импульсные и частотно-импульсные измерительные приборы измерительные. Цифровые измерительные приборы поразрядного уравновешивания. (Кодоимпульсные) |  |  |
|  |  | 3. |  | Электронно-лучевой осциллограф |  |  |
|  |  | 4. |  | Электронные счетчики электрической энергии. Счетчики с аналоговым преобразователем мощности. Микропроцессорные счетчики Электронные счетчики электрической энергии. |  |  |
|  |  | 5. |  | Методы измерения силы тока, напряжения. Методы измерения сопротивления. |  |  |
|  |  | 6. |  | Методы измерения мощности, энергии, коэффициента мощности. |  |  |
|  |  | 7. |  | Понятие об информационной теории измерений. Структура информационно-измерительной системы. Интегрированные измерительные вычислительные и управляющие комплексы. Назначение и устройство интегрированных управляющих комплексов |  |  |
|  |  | В том числе лабораторных работ |  |  | 10 | 10 |
|  |  | 1. |  | Измерение электронным миллиметром |  |  |
|  |  | 2. |  | Исследование электрических цепей с помощью электронного осциллографа. |  |  |
|  |  | 3. |  | Измерение сопротивлений с помощью моста Р-329 |  |  |
|  |  | 4. |  | Измерение мощности в трехфазной цепи методом двух ваттметров |  |  |
|  |  | 5. |  | Измерение активной энергии трехфазной цепи с использованием измерительных трансформаторов. Измерение реактивной энергии трехфазной цепи |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий |  |  | 4 | 4 |
|  |  | 1. |  | Выбор цифрового мультиметра по метрологическим характеристикам |  |  |
|  |  | 2. |  | Измерение температуры с помощью платинового термометра сопротивлений серии ТПП |  |  |
| Тема 1.5 Устройство электрических сетей |  | Содержание |  |  | 6 | 10 |
|  |  | 1. |  | Электрические сети: общие понятия, требования, предъявляемые к ним в соответствии с ПУЭ и ГОСТ, классификация. Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов в соответствии с ГОСТ. |  |  |
|  |  | 2. |  | Конструкция воздушных электрических линий (ВЭЛ): провода и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и основания. Краткие сведения о сооружении ВЭЛ. Общие сведения о конструкции кабельных линий. Конструкция силовых кабелей. Соединение и оконцевание кабелей. |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1 |  | Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам. |  |  |
| Тема 1.6 Параметры элементов электрических сетей |  | Содержание |  |  | 10 | 14 |
|  |  | 1. |  | Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий местных и районных электрических сетей. Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Активные и ёмкостные проводимости ВЭЛ и КЭЛ. Зарядные токи и мощности линии. Полные и упрощенные схемы замещения трансформаторов (автотрансформаторов). Активные и индуктивные сопротивления и проводимости трансформаторов (автотрансформаторов). |  |  |
|  |  | 2. |  | Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по условию нагрева, по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по допустимой потере напряжения. |  |  |
|  |  | 3. |  | Методы определения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях. Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии. |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий |  |  | 4 | 4 |
|  |  | 1. |  | Составление схем замещения электрических линий и трансформаторов и расчет их параметров. |  |  |
|  |  | 2. |  | Расчет потерь мощности и электрической энергии в линиях электрической сети, в трансформаторах и автотрансформаторах. |  |  |
| Тема 1.7 Качество электрической энергии и его обеспечение |  | Содержание |  |  | 6 | 8 |
|  |  | 1. |  | Основные положения государственного стандарта на качество электрической энергии. Показатели качества электрической энергии. |  |  |
|  |  | 2. |  | Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Контроль качества электрической энергии. |  |  |
|  |  | В том числе лабораторных работ |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. |  | Измерение показателей качества электрической энергии. |  |  |
| Тема 1.8 Регулирование параметров электрических сетей |  | Содержание |  |  | 10 | 12 |
|  |  | 1. |  | Назначение, способы регулирования напряжения в электрических сетях. Регулирование напряжения на шинах электрических станций. |  |  |
|  |  | 2. |  | Автоматическое гашение поля синхронных генераторов (АГП), назначение, схемы АГП. |  |  |
|  |  | 3. |  | Назначение АРВ синхронных машин. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов. Типы автоматических регуляторов возбуждения. (АРВ). |  |  |
|  |  | 4. |  | Регулирование напряжения на подстанциях с помощью трансформаторов (автотрансформаторов), снабженных устройствами ПБВ и РПН. Автоматический регулятор напряжения трансформатора. Устройства для продольного и поперечного регулирования напряжения в электрической сети. Управление батареями конденсаторов. |  |  |
|  |  | В том числе лабораторных работ |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. |  | Регулирование напряжения путем поперечной и продольной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы при изучении раздела ПМ 1: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Составление сравнительной таблицы электростанций по различным показателям. Выполнение презентаций, индивидуальных заданий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, таблиц, вычерчивание схем: - основные определения элементов электроснабжения и электрических сетей в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - источники энергии в различных регионах (странах); - особенности технологии получения электрической энергии на ГАЭС; - современные приборы учета и контроля электроэнергии; - классификация предложенных методов измерений; - механический расчет воздушной линии электропередач; - кабельные сооружения и прокладка кабелей; схемы замещения электрической сети. |  |  |  |  |  |  |
| МДК 03.01. Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах |  |  |  |  | 28 | 28 |
| Тема 1.9 Схемы электрических сетей | Содержание |  |  |  | 8 | 8 |
|  | 1. |  | Требования, предъявляемые к схемам электрических сетей. Схемы разомкнутых резервированных и нерезервированных распределительных сетей. |  |  |  |
|  |  |  | Схемы кольцевых сетей. Сложно замкнутые схемы. Особенности районных электрических сетей. |  |  |  |
|  |  |  | Схемы электропередач переменным и постоянным током при сверхвысоких напряжениях. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1 |  | Выбор схемы электрических сетей с учетом надежности электроснабжения потребителей. |  |  |  |
| Тема 1.10 Оперативные переключения в схемах сетей | Содержание |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 1. |  | Организация и порядок оперативных переключений. Схемы оперативных переключений. Оперативные переключения при выводе в ремонт линий и трансформаторов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  | Составление бланков переключений в электрических сетях |  |  |  |
| Тема 1.11 Средства диспетчерского управления энергосистемой. | Содержание |  |  |  | 6 | 6 |
|  | 1. |  | Основные виды связи АСДУ. Организация каналов при передаче телемеханической информации. Структурная схема канала связи. Общие сведения о каналах связи по линиям электропередачи |  |  |  |
|  | 2. |  | Элементы высокочастотной обработки и присоединения к линиям электропередачи. Высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения, высокочастотные кабели, их назначение и принципы действия. |  |  |  |
|  | 3. |  | Структурная схема диспетчерского управления Единой энергетической системой (ЕЭС) РФ. Основные задачи диспетчерского управления. Информация, необходимая диспетчеру для управления энергосистемой. Структура АСДУ ЕЭС РФ. Понятие об оперативном информационно-управляющем комплексе (ОИУК) как основе АСДУ. |  |  |  |
| Тема 1.12 Автоматика электроэнергетических систем | Содержание |  |  |  | 10 | 10 |
|  | 1. |  | Автоматическое повторное включение Классификация, назначение, область применения. Схема трехфазного АПВ однократного действия для линии с односторонним питанием. Особенности выполнения АПВ для линий с двухсторонним питанием. |  |  |  |
|  | 2. |  | Назначение, область применения устройств автоматического включения резерва. Требования, предъявляемые к устройствам АВР. Схемы АВР секционного выключателя, АВР трансформатора подстанции. Пусковые органы АВР. |  |  |  |
|  | 3. |  | Назначение автоматического регулирования частоты в энергосистеме. Автоматическое регулирование перетоков мощности. Назначение и основные принципы выполнения автоматической частотной разгрузки (АЧР).Категории и очереди АЧР. Автоматическое повторное включение после АЧР (ЧАПВ). Схемы АЧР и ЧАПВ. |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 1. |  | Исследование устройства автоматического повторного включения. |  |  |  |
|  | 2. |  | Исследование устройства автоматической частотной разгрузки. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Выполнение презентаций, индивидуальных заданий; Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, вычерчивание схем: - схемы регулирования напряжения; - автоматический регулятор возбуждения сильного действия; - структурная схема диспетчерского управления энергосистемой; - первичные регуляторы скорости турбин; - вторичные регуляторы и характеристики регулирования частоты; - способы регулирования частоты в энергосистеме. |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 ПМ 03. Выполнение электрических и экономических расчетов в энергосистемах |  |  |  |  | 116 | 134 |
| МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах |  |  |  |  | 116 | 134 |
| Тема 2.1 Определение электриче- ских нагрузок станций и потребителей | Содержание |  |  |  | 4 | 6 |
|  | 1. |  | Основные определения и классификация графиков электрических нагрузок. Суточные графики нагрузок потребителей электроэнергии, электрических подстанций и станций. График нагрузки энергосистем. Распределение нагрузки между электростанциями различных типов. Годовой график нагрузки по продолжительности. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  | Построение годового графика продолжительности нагрузок и определение по графику технико-экономических показателей. |  |  |  |
| Тема 2.2 Выбор силовых трансформаторов на подстанциях и электростанциях | Содержание |  |  |  | 8 | 10 |
|  | 1. |  | Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов на подстанциях и электростанциях. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 6 | 6 |
|  | 1. |  | Выбор типов и мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) на ТЭС. |  |  |  |
|  | 2. |  | Выбор типов и мощности трансформаторов (автотрансформаторов) связи и трансформаторов собственных нужд на подстанции. |  |  |  |
| Тема 2.3. Определение расчетных условий для выбора и проверки проводников и электрических аппаратов | Содержание |  |  |  | 2 | 4 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 2 | 4 |
|  | 1. |  | Определение расчетных условий для выбора проводников и электрических аппаратов по нормальному, послеаварийному и ремонтному режимам работы и для проверки проводников и электрических аппаратов по режиму КЗ. |  |  |  |
| Тема 2.4 Проводники, применяемые на электростанциях и в электрических сетях. Изоляторы. | Содержание |  |  |  | 10 | 12 |
|  | 1. |  | Типы проводников, применяемых на электростанциях и в электрических сетях. |  |  |  |
|  | 2. |  | Ошиновка и сборные шины в ЗРУ 6-10 кВ. Выбор жестких шин. |  |  |  |
|  | 3. |  | Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Основные характеристики изоляторов. Выбор изоляторов. Выбор комплектных пофазно экранированных токопроводов. |  |  |  |
|  | 4. |  | Сборные шины и ошиновка открытых распределительных устройств 35 кВ и выше, выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Назначение, типы, основные характеристики, выбор подвесных изоляторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 1. |  | Выбор и проверка жестких шин. Выбор проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. |  |  |  |
|  | 2. |  | Выбор и проверка гибких шин. Выбор подвесных изоляторов. Выбор кабелей. |  |  |  |
| Тема 2.5 Выбор электрических аппаратов. | Содержание |  |  |  | 12 | 14 |
|  | 1. |  | Коммутационные аппаратов до 1000 В и выше 1000 В. Условия выбора. |  |  |  |
|  | 2. |  | Измерительные трансформаторы тока. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и приборов. |  |  |  |
|  | 3. |  | Измерительные трансформаторы напряжения. Схемы соединения обмоток измерительных трансформаторов напряжения. Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 6 | 6 |
|  | 1. |  | Выбор и проверка выключателей и разъединителей. |  |  |  |
|  | 2. |  | Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока. |  |  |  |
|  | 3. |  | Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения. |  |  |  |
| Тема 2.6 Разработка и выбор схемы электрической сети | Содержание |  |  |  | 4 | 6 |
|  | 1. |  | Разработка схем местных и районных электрических сетей электроэнергетических систем. Выбор схем присоединения местных и районных подстанций в соответствии с рекомендациями проектных институтов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  | Выбор схем сети и подстанции в соответствии с нормами технологического проектирования |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |  | 8 | 10 |
|  | 1. |  | Особенности и задачи расчета местных электрических сетей. Расчет линий с равномерно распределенной нагрузкой. |  |  |  |
|  | 2. |  | Определение потерь напряжения в электрических линиях 3-х фазного тока с одним потребителем в конце и с несколькими потребителями электроэнергии вдоль линии. |  |  |  |
|  | 3. |  | Расчет сети с двухсторонним питанием |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 1. |  | Проверка сечения проводов и кабелей по допустимой потери напряжения в электрической разомкнутой сети |  |  |  |
|  | 2. |  | Расчет наибольшей потери напряжения в замкнутой местной сети в нормальном и послеаварийном режимах |  |  |  |
| Тема 2.8 Электрический расчет районных сетей | Содержание |  |  |  | 14 | 16 |
|  | 1. |  | Особенности расчета районных электрических сетей. Расчет электрических линий с использованием векторных диаграмм напряжений и токов по П-образной схеме замещения в случае, когда нагрузка задана током. |  |  |  |
|  | 2. |  | Анализ различных режимов работы линии. Влияние ёмкостных токов на режимные параметры. Зависимость между напряжениями начала и конца звена электрической сети |  |  |  |
|  | 3. |  | Расчет электрических линий с использованием П-образной схемы замещения в случае, когда нагрузка задана мощностью. Расчет электрической линии совместно с трансформаторами (автотрансформаторами) на примере простейшей электропередачи. |  |  |  |
|  | 4. |  | Расчет напряжений в узлах электропередачи в различных режимах. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 8 | 8 |
|  | 1. |  | Расчет разомкнутой электрической сети по мощности и напряжению в различных режимах работы |  |  |  |
|  | 2. |  | Расчет замкнутой районной сети в различных режимах. |  |  |  |
|  | 3. |  | Выбор рабочих коэффициентов трансформации на подстанции в различных режимах |  |  |  |
| Тема 2.9. Технико-экономические показатели работы электрооборудования электрических станций и сетей | Содержание |  |  |  | 14 | 16 |
|  | 1. |  | Производственная мощность станции, порядок ее расчета. Технико-экономические показатели использования оборудования. |  |  |  |
|  | 2. |  | Распределение заданных нагрузок между агрегатами на станциях. |  |  |  |
|  | 3. |  | Оценка эффективности капитальных вложений. Ежегодные издержки на реновацию и обслуживание. |  |  |  |
|  | 4. |  | Надежность и повреждаемость ЭО электрических сетей в условиях эксплуатации. Учет фактора надежности электроснабжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  | 8 | 8 |
|  | 1. |  | Расчет абсолютных и удельных капиталовложений на электростанции. |  |  |  |
|  | 2. |  | Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений в новую технику (приведенных затрат, коэффициента эффективности и срока окупаемости). |  |  |  |
|  | 3. |  | Расчет стоимости потерь электроэнергии в линиях и в трансформаторах. |  |  |  |
|  | 4. |  | Выбор варианта сети с учетом надежности. |  |  |  |
| Курсовое проектирование | Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту |  |  |  | 40 | 40 |
| Примерная тематика самостоятельной работы при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. Выполнение расчетов по курсовому проекту, оформление пояснительной записки и графической части курсового проекта. Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, таблиц, вычерчивание схем: - графики нагрузок потребителей и электрической станции - понятие электродинамической и термической стойкости. Условия выбора проводников и аппаратов по электродинамической и термической стойкости; -достоинства и недостатки различных типов выключателей и разъединителей; - схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения; - особенности расчета местной и районной электрических сетей; - показатели технического развития и организации производства, их расчет. нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсового проекта (по выбору обучающегося) Разработка электрической части КЭС. Разработка электрической части ТЭЦ. Разработка электрической части подстанции |  |  |  |  |  |  |
| Учебная и производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю. Примерные виды работ: - Выполнение отдельных работ в обеспечении установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам; - Выполнение отдельных работ в режимных оперативных переключениях в электрических сетях - Оценка параметров качества передаваемой электроэнергии - Обслуживание элементов систем контроля и управления - Выполнение отдельных работ в оперативном управлении режимами передачи электрической энергии - Выполнение отдельных работ в выборе экономичного режима работы электрооборудования |  |  |  |  | 108 | 108 |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  | 6 | 6 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 358 | 438 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.2 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с.

2. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701 с.

3. Файбисовича Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей.- М.: ЭНАС, 2014. - 320 с.

4. Александровская А.Н., Автоматика: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с.

5.  Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для сред.проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. ГОСТ Р 54149-2010 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения- URL: http://gostrf.com/normadata/1/4293800/4293800558.htm

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Ранев Г.Г., Сурогина В.А., Калашников В.И. Информационно-измерительная техника и электроника: учебник.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 512 с.

2.Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей: ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: ЦНТП Ин- формэнерго, 1988. – 252 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | -Правильность выделения производственных этапов выработки энергии на станциях различного типа в соответствии с технологическим процессом; -точность проведения измерений электрических параметров на электростанции; - четкость изложения принципов действия устройств регулирования параметров на электростанции; - демонстрация навыков исследования различных автоматических устройств, применяемых на электростанциях; - выбор трансформаторов на электростанциях в соответствии с требованиями ГОСТ и Правил технической эксплуатации (ПТЭ); - оценка параметров качества вырабатываемой электроэнергии в соответствии с ГОСТ. | Анализ результатов выполнения практического задания; анализ результатов выполнения практиче-ского задания; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результатов выполнения практического задания; анализ результатов выполнения практического задания. |
| 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - Определение элементов конструкции воздушной линии электропередач в соответствии с ГОСТами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - точность определения конструктивных элементов кабеля в соответствии с техническими условиями и ПУЭ; - определения параметров и потерь мощности в электрической сети в соответствии с алгоритмом; - демонстрация навыков оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; - определение и оценка потерь напряжения в разомкнутых и замкнутых электрических сетях в соответствии с алгоритмом; - демонстрация навыков исследования автоматических устройств, применяемых в сетях; - выбор схем электрических сетей в соответствии с нормативными документами; - точность измерений электрических параметров в электрических сетях; - обеспечение установленного режима работы сети по различным параметрам в соответствии с ПТЭ; | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике; анализ результатов выполнения практического задания; анализ выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабора-торных работ и анализ её результатов; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ результатов вы-полнения практических заданий; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ ее результатов. |
| 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - Определение порядка действий при оперативных переключениях в схемах сетей в соответствии с типовыми бланками переключений; - демонстрация навыков выполнения оперативных переключений в электрических сетях; -изложение технологии диспетчерского управления в соответствии с ПТЭ; -выбор трансформаторов на подстанции в соответствии с требованиями ГОСТов и ПТЭ; -демонстрация навыков обслуживания систем контроля и управления | Анализ результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; анализ результатов выполнения практических заданий и курсового проекта; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | -Расчет нагрузок на электрооборудование электростанций и подстанций в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Нормами технологического проектирования (НТП); -выбор параметров электрооборудования, электрических аппаратов и проводников на электростанциях и подстанциях в соответствии с (ПУЭ); -оптимальный выбор варианта сети с учетом надежности электроснабжения. | Анализ результатов выполнения практических заданий и курсового проекта; Анализ результатов выполнения практических заданий и курсового проекта; анализ результатов выполнения практических заданий |
| 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - Расчет технико-экономических показателей работы электрооборудования в соответствии с алгоритмом. | Анализ результатов выполнения практических заданий и курсового проекта; |

Приложение 2.4

к ПООП по специальности

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 «Диагностика состояния электрооборудования электрических станций,

сетей и систем»

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 4.1. | Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования |
| ПК 4.2. | Планировать работы по ремонту электрооборудования |
| ПК 4.3. | Проводить и контролировать ремонтные работы |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | устранении и предотвращении неисправностей оборудования; оценке состояния электрооборудования; определении ремонтных площадей; определении сметной стоимости ремонтных работ; выявлении потребности запасных частей, материалов для ремонта; проведении особо сложных слесарных операций; применении специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок |
| --- | --- |
| уметь | пользоваться средствами и устройствами диагностирования; составлять документацию по результатам диагностики; определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала; рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производства; проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок; применять методы устранения дефектов оборудования; проводить текущие и капитальные ремонты по типовой номенклатуре; проводить послеремонтные испытания; контролировать технологию ремонта; выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования |
| знать | основные неисправности и дефекты оборудования; методы и средства, применяемые при диагностировании; годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п. особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические характеристики ремонтируемого оборудования; порядок организации производства ремонтных работ; сведения по сопротивлению материалов; признаки и причины повреждений электрооборудования; правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования; способы определения и устранения характерных неисправностей электротехнического оборудования и устройств |

1.2.1.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации техник-электрик

Всего часов - 248

Из них   на освоение МДК – 134

на практики, в том числе учебную - 36

и производственную - 72

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч.

самостоятельная работа_____ час (указывается в случае наличия).

1.2.2.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик

Всего часов - 328

Из них   на освоение МДК – 214

на практики, в том числе учебную - 36

и производственную - 72

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч.

самостоятельная работа_____ час (указывается в случае наличия).

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.1. Структура профессионального модуля для квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 | Раздел 1. Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования | 42 | 42 | 24 |  | 20 |  |  | - | - | - |
| ПК 2 | Раздел 2. Организация и планирование ремонта электрооборудования | 42 | 42 | 18 |  |  |  |  | - | - | - |
| ПК 3 | Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 66 | 30 | 18 |  |  |  |  | 36 | - | - |
|  | Курсовая работа (проект) | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1-3 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | - |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 248 | 134 |  | 60 |  | 20 | - |  | 72 | - |

2.1.2. Структура профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 | Раздел 1. Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования | 66 | 66 | 24 |  | 20 |  |  | - | - | - |
| ПК 2 | Раздел 2. Организация и планирование ремонта электрооборудования | 68 | 68 | 18 |  |  |  |  | - | - | - |
| ПК 3 | Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 96 | 60 | 18 |  |  |  |  | 36 | - | - |
|  | Курсовая работа (проект) | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1-3 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | - |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 328 | 214 |  | 60 |  | 20 | - |  | 72 | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах для квалификации техник-электрик | Объем в часах для квалификации старший техник-электрик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования |  | 42 | 66 |
| МДК 1. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  | 42 | 66 |
| Тема 1.1. Методические и информационные основы технического диагностирования | Содержание | 2 | 4 |
|  | 1. Основные понятия технической диагностики. Объекты технического диагностирования. Определение технического состояние объекта, его контроль. Прогнозирование технического состояния. Средства, системы технического состояния. Показатели и характеристики диагностирования. |  |  |
| Тема 1.2. Основы технического диагностирования электрооборудования | Содержание | 2 | 4 |
|  | 1. Схема организации контроля состояния оборудования и диагностики. Процессы повреждения и износа. Понятие дефекта оборудования и его признаки. Средства и методы контроля состояния оборудования. Контроль оборудования во время работы. Требования к системам контроля и диагностики. |  |  |
| Тема 1.3. Диагностика генераторов и компенсаторов | Содержание | 8 | 12 |
|  | 1.Основные дефекты обмоток статора и ротора. Методы контроля дефектов изоляции. Основные дефекты сердечника статора и сердечника ротора. Методы контроля дефектов в обмотке статора и сердечника ротора. Постановка диагноза состояния электрических машин. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 | 6 |
|  | 1.Практическое занятие. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией по применению эндоскопа ADA ZVE 150SD. | 2 | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией, практическое применение тепловизора FLIR | 2 | 2 |
|  | 3.Практическое занятие. Составление схем подключения термосопротивлений. | 2 | 2 |
| Тема 1.4. Основные виды дефектов асинхронных двигателей | Содержание | 4 | 8 |
|  | 1. Основные дефекты асинхронных двигателей. Контроль состояния асинхронных двигателей во время работы |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза при определении состояния асинхронного двигателя. | 2 | 2 |
| Тема 1.5. Основные виды дефектов измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений | Содержание | 6 | 8 |
|  | 1. Основные дефекты измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. Методы диагностики измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. Контроль состояния оборудования во время работы. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 | 6 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза состояния измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. | 2 | 2 |
|  | 2.Лабораторная работа. Определение однополярных зажимов, коэффициента трансформации и снятие вольт-амперной характеристики трансформатора тока. | 2 | 2 |
|  | 3.Лабораторная работа. Экспериментальное определение вторичной нагрузки трансформатора тока и оценка его пригодности. | 2 | 2 |
| Тема 1.6. Основные виды дефектов высоковольтных коммутационных аппаратов | Содержание | 4 | 6 |
|  | 1. Основные дефекты высоковольтных коммутационных аппаратов. Методы диагностики и контроля оборудования. Контроль состояния аппаратов вовремя работы. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза при определении состояния аппаратов (анализ результатов контроля и обследования, сопоставление полученных данных с нормированными значениями). | 2 | 2 |
| Тема 1.7. Основные виды дефектов силовых трансформаторов, автотрансформаторов | Содержание | 6 | 8 |
|  | 1.Основные дефекты силовых трансформаторов, автотрансформаторов. Оценка ресурса бумажной изоляции обмоток. Методы контроля вводов. Основные дефекты изоляции вводов. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1. Практическое занятие. Определение видов дефектов вводов по результатам хроматографического анализа растворенных газов. | 2 | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Постановка диагноза состояния силовых трансформаторов, автотрансформаторов по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями. | 2 | 2 |
| Тема 1.8. Основные виды дефектов воздушных линий электропередач | Содержание | 4 | 6 |
|  | 1. Основные дефекты воздушных линий (ВЛ). Методы диагностики и контроля ВЛ. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Выявление возможных дефектов воздушной линии при заданных условиях эксплуатации. | 2 | 2 |
| Тема 1.9. Основные виды дефектов силовых кабельных линий | Содержание | 4 | 6 |
|  | 1. Основные дефекты кабельных линий (КЛ. Методы диагностики и контроля КЛ. Контроль состояния КЛ во время работы. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Постановка диагноза при определении состояния КЛ. | 2 | 2 |
| Тема 1.10. Основные виды неисправности устройств релейной защиты и автоматики (РЗ и А) | Содержание | 2 | 4 |
|  | 1. Требования к методам и средствам технического диагностирования и технического обслуживания устройств РЗ и А. Тестовый, функциональный и автоматизированный контроль устройств РЗ и А. Требования к методам и средствам технического диагностирования и технического обслуживания устройств РЗ и А. |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1: 1.Дефекты изоляции обмоток генераторов и компенсаторов: расслоение, загрязнение. 2.Основные дефекты железобетонных и металлических опор воздушных линий электропередач. 3.Основные признаки неисправности систем автоматики. 4.Контроль ОПН. 5.Схемы определения целостности жил силовых кабельных линий. |  |  |  |
| Раздел 2. Организация и планирование ремонта электрооборудования |  | 42 | 68 |
| МДК 1. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  | 42 | 68 |
| Тема 2.1. Системы организации ремонта | Содержание | 4 | 8 |
|  | 1. Централизованная, децентрализованная и смешанная системы организации ремонта электрооборудования. Организация складского и инструментального хозяйства. Мастерские для ремонта узлов и деталей оборудования и ремонтные площадки в производственных помещениях предприятий электрических сетей. Общие сведения о ремонтно-производственных базах (РПБ) и ремонтно-эксплуатационных пунктах (РЭП). |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление организационной структуры заданного вида ремонтного предприятия. | 2 | 2 |
| Тема 2.2. Система планово-предупредительных ремонтов (ППР) | Содержание | 8 | 14 |
|  | 1. Система ППР. Виды ремонтов. Ремонтный цикл. Перспективные планы модернизации и реконструкции основного оборудования. Годовые и месячные графики капитального и текущего ремонтов. Документация по ремонту. Проект производства работ. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление перспективных, годовых и месячных планов ремонтных работ, графиков движения ремонтного персонала. | 2 | 2 |
|  | 2. Практическое занятие. Проработка содержания и назначения типовых технологических карт на ремонт электрического оборудования. | 2 | 2 |
| Тема 2.3. Механизмы и приспособления для производства ремонтных работ | Содержание | 2 | 6 |
|  | Состав технологического оборудования РПБ и РЭП и его размещение. Оборудование и приспособления для сварочных работ; их типы, характеристики. Личный и бригадный монтерский инструмент. Комплектование и хранение материалов и запчастей на энергопредприятиях. |  |  |
| Тема 2.4. Материалы для производства ремонтных работ | Содержание | 6 | 8 |
|  | 1. Область применения различных материалов при ремонте. Аварийный запас материалов и деталей для ликвидации аварийных. повреждений на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи. Способы хранения ремонтного и аварийного запасов. Организация складского и инструментального хозяйства на электростанции. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение потребности запасных частей, расхода материалов, изделий на ремонтные работы по типовым производственным нормам. | 2 | 2 |
| Тема 2.5. Установки для обработки трансформаторного масла | Содержание | 8 | 14 |
|  | 1. Маслоочистительные установки для очистки масла центрифугированием, их конструктивные особенности. Фильтр - прессы для очистки масла фильтрованием, их конструкция Технология очистки масла. |  |  |
|  | 2. Цеолитовые установки. Восстановление цеолитов. Установки для дегазации, азотирования масла. Вакуумные насосы для обработки масла. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Выбор способа обработки трансформаторного масла в зависимости от его состояния. | 2 | 2 |
| Тема 2.6. Экономические показатели энергоремонтного производства. | Содержание | 14 | 18 |
|  | 1. Режимные и экономические показатели энергоремонтного производства. |  |  |
|  | 2. Методы повышения эффективности энергоремонтных предприятий в условиях реформирования электроэнергетики. |  |  |
|  | 3. Определение суммарного количества единиц сложности ремонта. Сметы, договоры. Годовой фонд заработной платы эксплуатационного и ремонтного персонала. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 | 8 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение расхода материалов для ремонта электрооборудования. | 2 | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление сметы текущих ремонтов и содержания электрооборудования. | 2 | 2 |
|  | 3.Практическое занятие. Расчет амортизационных отчислений. Определение численности эксплуатационного и ремонтного персонала. | 2 | 2 |
|  | 4.Практическое занятие. Расчет и построение сетевых графиков ремонта заданного электрооборудования. | 2 | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1.Планово-предупредительные ремонты воздушных линий. 2.Непланируемые ремонты. 3.Общие сведения о ремонтно-механизированных станциях. 4.Антиокислительные присадки, используемые при регенерации трансформаторного масла. 5.Защита масла в высоковольтных вводах. 6.Состав и содержание разделов сметно-финансовых расчетов ремонта электрооборудования. 7.Правила построения и методы расчета сетевых графиков ремонта. |  |  |  |
| Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования |  | 30 | 60 |
| МДК 1. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  | 30 | 60 |
| Тема 3.1 Ремонт трансформаторов и автотрансформаторов | Содержание | 6 | 12 |
|  | 1. Виды и периодичность ремонтов трансформаторов. Объемы работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах трансформаторов 110 кВ и выше. Условия вскрытия масляных трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов. Разборка трансформатора и составление дефектной ведомости. Ремонт активной части трансформаторов. Ремонт отдельных узлов и вспомогательного оборудования. Сборка трансформатора после ремонта. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1. Практическое занятие. Расчёт намагничивающей обмотки трансформатора при использовании индукционного метода сушки активной части. | 2 | 2 |
|  | 2. Практическое занятие. Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт масляного трансформатора. Составление графика производства работ. | 2 | 2 |
| Тема 3.2 Ремонт синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей | Содержание | 6 | 12 |
|  | 1. Объемы и периодичность текущих и капитальных ремонтов синхронных генераторов (СГ) и синхронных компенсаторов (СК). Подготовка к ремонту. Разборка и сборка СГ и СК. Ремонт статора и ротора. Объемы и периодичность текущего и капитального ремонтов электродвигателя (ЭД). Разборка и сборка ЭД. Ремонт статора, ротора. Вибрация электрических машин и методы ее устранения. Сушка обмоток электрических машин. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 | 6 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление перечня работ на ремонт узлов синхронного генератора с указанием последовательности их выполнения. | 2 | 2 |
|  | 2.Практическое занятие. Составление технологической карты на ремонт электродвигателя напряжением 6-10кВ. | 2 | 2 |
|  | 3.Лабораторная работа. Выполнение центровки валов электрических машин различными способами. | 2 | 2 |
| Тема 3.3 Ремонт электрооборудования распределительных устройств | Содержание | 6 | 12 |
|  | 1. Виды и периодичность ремонта. Ремонт выключателей и их приводов. Ремонт выключателей нагрузки, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и их приводов. |  |  |
|  | 2. Ремонт измерительных трансформаторов, разрядников. Ремонт токоограничивающих реакторов и дугогасящих реакторов. |  |  |
|  | 3. Ремонт оборудования КТП (комплектных трансформаторных подстанций). Ремонт аккумуляторных батарей. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Составление ведомости объема работ на ремонт электроустановок общего назначения. | 2 | 2 |
| Тема 3.4 Ремонт воздушных линий электропередач | Содержание | 4 | 8 |
|  | 1. Основные дефекты элементов ВЛ. Перечень работ, относящихся к капитальному ремонту ВЛ. Периодичность капитального и текущего ремонтов. Технология ремонтов ВЛ. Приемка ВЛ после ремонта. Документация по ремонту ВЛ. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | 2 |
|  | 1.Практическое занятие. Определение перечня работ при капитальном ремонте ВЛ по заданным результатам осмотров, проверок и измерений. | 2 | 2 |
| Тема 3.5 Ремонт силовых кабельных линий | Содержание | 2 | 4 |
|  | 1. Ремонт броневого покрытия КЛ, ремонт свинцовой оболочки КЛ. Ремонт токопроводящих жил КЛ, ремонт муфт КЛ. |  |  |
| Тема 3.6 Послеремонтные испытания электрооборудования | Содержание | 6 | 12 |
|  | 1. Послеремонтные измерения и испытания трансформаторов. Испытания и измерения при ремонте СГ, СК и электродвигателей. Послеремонтные измерения и испытания оборудования РУ. Испытания кабельных и воздушных линий. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 | 4 |
|  | 1.Лабораторная работа. Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. | 2 | 2 |
|  | 2.Лабораторная работа. Послеремонтные испытания асинхронного двигателя с фазным ротором. | 2 | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Нормы испытаний измерительных трансформаторов тока и напряжения. 2. Нормы испытаний заземляющих устройств. 3. Проверка работы переключающего устройства РНТ и снятие круговой диаграммы. 4. Ремонт масляных уплотнений синхронных генераторов. 5. Меры безопасности при выполнении ремонтных работ, испытаниях и измерениях электрооборудования. 6. Вывод ротора СГ с помощью двух тележек и при помощи телескопического удлинителя. 7. Сушка трансформатора при помощи воздуходувки и индукционным методом. 8. Проверка одновременности замыканий контактов и измерения времени отключения и включения выключателей. 9. Испытания кабеля. 10. Испытание сети выпрямленным повышенным напряжением по нагрузкой. |  |  |  |
| Курсовой проект Примерная тематика курсовых проектов (по выбору обучающегося) 1.Капитальный ремонт турбогенератора. 2.Капитальный ремонт трансформатора. 3.Капитальный ремонт автотрансформатора. 4.Капитальный ремонт высоковольтного выключателя. 5.Капитальный ремонт разъединителя. 6.Капитальный ремонт отделителя. 7.Капитальный ремонт короткозамыкателя. 8.Капитальный ремонт ячейки комплектного распределительного устройства 6-10 кВ. 9.Капитальный ремонт электродвигателя. 10.Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи. 11.Капитальный ремонт кабельной линии электропередачи. |  | 20 | 20 |
| Учебная и производственная практика итоговая (концентрированная) по модулю Виды работ 1. Оценка технического состояния электрооборудования при визуальном осмотре и с помощью средств диагностики. 2.Составление документации по результатам диагностики. 3.Проведение измерений и испытаний электрооборудования, оценка его состояния по результатам измерений. 4. Выполнение отдельных работ в проведении текущих и капитальных ремонтов электрооборудования. 5.Выполнение такелажных работ при ремонте электрооборудования 6. Выполнение отдельных работ в операциях по устранению и предотвращению неисправностей оборудования. |  | 108 | 108 |
| Экзамен по модулю |  | 6 | 6 |
| Всего |  | 248 | 328 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Основ экономики, оснащенный оборудованием: мультимедийная установка, телевизор, DVD проектор; техническими средствами: лицензионное программное обеспечение профессионального назначения, обучающие и тестирующие программы, методические указания по выполнению практических работ, каталоги сетевых графиков ремонта электрооборудования, методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по специальности.

Мастерская «Слесарно-механическая», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации и программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с.

2. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701 с. 3.

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок – М.: ЭНАС, 2014. - 168 с.

4. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электротермического оборудования: учебник для сред. проф. образования.  М. : Академия, 2017. - 304 с.

5. Браун, М.  Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления.-  М.: Изд.дом Додека-ХХ1, 2010.- 328 с.

6. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учеб. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. -  448 с.

7. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования.- М. : Академия, 2014 г. - 208 с.

8. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. - М. : Академия, 2014 г. - 256 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020911-89/gost_20911-89.pdf.  Дата обращения 31.03.2017 г.

2. ГОСТ 27002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty/g_4_30/2192-gost_2700289.html.   Дата обращения 31.03.2017 г.

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Алексеева Б.А., Когана Ф.Л., Мамиконянца Л.Г. Объем и нормы испытаний электрооборудования/ Под общей редакцией. – М.: НЦ ЭНАС, 2006. – 256 с.

2. Алексеев, Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов - М.: НЦ ЭНАС, 2002.- 216 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1.Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - изложение видов дефектов электрооборудования и методов контроля в соответствии с нормативно-технической документацией; - грамотность постановки диагноза состояния электрооборудования по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями; - демонстрация навыков визуального определения состояния электрооборудования в соответствии с инструкцией; - правильность оценки состояния электрооборудования по результатам технической диагностики в соответствии с нормами; - демонстрация навыков установления причин неисправностей и отказов электрооборудования в соответствии с технологическими картами. | Наблюдение за деятельностью обучающегося во время семинарских занятий; Анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; |
| ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - выбор форм организации проведения ремонтов в соответствии с видом оборудования и его состоянием; - определение критериев периодичности и объема работ по ремонту в соответствии с типовыми нормативами; - определение потребности запасных частей, расхода материалов, изделий для проведения ремонтных работ в соответствии с типовыми производственными нормами; - составление графиков ремонтов и движения ремонтного персонала в соответствии с типовыми нормативами; - расчетов режимных и экономических показателей энергоремонтного производства согласно методикам. | Анализ результатов выполнения практических заданий; |
| ПК 4.3.Проводить и контролировать ремонтные работы. ОК 01 Выбирать способы реше-ния задач профессиональной де-ятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02 Осуществлять поиск, ана-лиз и интерпретацию информа-ции, необходимой для выполне-ния задач профессиональной де-ятельности. ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-ствовать с коллегами, руковод-ством, клиентами. ОК 07 Содействовать сохране-нию окружающей среды, ресур-сосбережению, эффективно дей-ствовать в чрезвычайных ситуа-циях. ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохра-нения и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-тельности и поддержания необ-ходимого уровня физической подготовленности. ОК 09 Использовать информа-ционные технологии в профес-сиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессио-нальной документацией на госу-дарственном и иностранном языках. ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - пояснение технологии ремонта электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - демонстрация навыков выполнение ремонтных работ по типовой номенклатуре; - проведение послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормами; - демонстрация навыков проведения слесарных операций различных видов сложности; - демонстрация навыков применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, при проведении ремонтных работ. | Анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ ее результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ ее результатов; |

Приложение 2.5

к ПООП по специальности

13.02.03. Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация и управление производственным подразделением и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5. | Организация и управление производственным подразделением |
| ПК 5.1 | Планировать работу производственного подразделения |
| ПК 5.2 | Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам |
| ПК 5.3 | Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
| ПК 5.4 | Контролировать выполнение требований пожарной безопасности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | - анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения; - построении организационной структуры управления энергопредприятием или его участком; - разработке должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия; - оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках |
| --- | --- |
| уметь | -анализировать результаты работы коллектива в заданной ситуации; - проведении инструктажа на производство работ; - выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации; - подготавливать резюме и составлять анкету о приёме на работу; |
| знать | - оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; - расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования |

1.2.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации техник-электрик:

Всего часов 104

из них: на освоение МДК.05.01 – 62 час.;

на производственную практику – 18 час.;

на учебную практику – 18 час.

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч.

самостоятельная работа_____ час (указывается в случае наличия).

1.2.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик:

Всего часов 168

из них: на освоение МДК.05.01 – 90 час.;

на производственную практику – 18 час.;

на учебную практику – 18 час.

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч.

самостоятельная работа_____ час (указывается в случае наличия).

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1.1. Структура профессионального модуля для квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01-11 | МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения | 80 | 62 |  | 34 |  |  |  | 18 | - |  | - |
| ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01-11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 104 | 62 | 34 |  |  | - | - |  | 18 |  | - |

2.1.2. Структура профессионального модуля для квалификации старший техник-электрик

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01-11 | МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения | 108 | 90 |  | 34 |  |  |  | 18 | - |  | - |
| ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01-11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | Промежуточная аттестация - экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 168 | 90 | 34 |  |  | - | - |  | 18 |  | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающегося |  | Объем в часах для квалификации техник-электрик | Объем в часах для квалификации старший техник-электрик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения |  |  | 62 | 90 |
| Тема 1.1 Планирование и организация работы производственного подразделения | Содержание |  | 18 | 26 |
|  | 1. | Основные функции управления организацией (организация, нормирование, планирование, координация, мотивация, контроль, регулирование) |  |  |
|  | 2. | Виды планирования. Принципы планирования. Задачи планирования. Основные стадии планирования |  |  |
|  | 3. | Типы производства, их технико-экономические характеристика. Влияние типа производства на методы его организации. Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. Элементы производственной структуры |  |  |
|  | 4. | Функциональные подразделения организации (предприятия). Производственная инфраструктура как необходимая основа для экономического развития организации (предприятия). Производственная и организационная структуры энергетического предприятия. Инструментальное, складское и ремонтное хозяйство. Организация транспортного хозяйства. Организация сбыта продукции. Тенденции развития производственной инфраструктуры организации (предприятия), пути ее совершенствования |  |  |
|  | 5. | Формы организации производства, сущность, виды, экономическая эффективность Полномочия и ответственность. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования |  |  |
|  | 6. | Порядок выполнения работ производственного подразделения. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места |  |  |
|  | 7. | Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений |  |  |
|  | 8. | Нормирование и оплата труда рабочих и служащих |  |  |
|  | 9. | Функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы предприятия |  |  |
|  | 10. | Социально-трудовые отношения и их регулирование |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 10 | 10 |
|  | 1. | Основные черты российского подхода к управлению персоналом |  |  |
|  | 2. | Разработка структуры управления организацией |  |  |
|  | 3. | Разработка основных задач персонала заданного производственного подразделения энергетических предприятия |  |  |
|  | 4. | Расчет норм времени заданного объема работ |  |  |
| Тема 1.2 Контроль производственного процесса | Содержание |  | 22 | 32 |
|  | 1. | Понятие контроля, виды контроля, процесс контроля |  |  |
|  | 2. | Подготовка работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом |  |  |
|  | 3. | Виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка |  |  |
|  | 4. | Формы обучения до назначения на самостоятельную работу: необходимая теоретическая подготовка и обучение на рабочем месте (стажировка), проверка знаний ПТЭ, ПТБ и ППБ, производственных и должностных инструкций, дублирование персонала |  |  |
|  | 5. | Техническое оснащение энергетических объектов для обучения персонала. |  |  |
|  | 6. | Определение и классификация производственных вредностей (промышленная пыль, вредные химические вещества, вибрация, шум) и их воздействие на человека |  |  |
|  | 7. | Микроклимат производственных помещений |  |  |
|  | 8. | Защита от производственных вредностей. Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |
|  | 9. | Разработка планов ликвидации возможных аварий. Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 12 | 12 |
|  | 1. | Разработка плана организации рабочего места |  |  |
|  | 2. | Оценка условий труда, и аттестация рабочего места |  |  |
|  | 3. | Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению |  |  |
|  | 4. | Подготовка и проведение инструктажа на производстве, работ на участке, в мастерской или лаборатории учебного заведения |  |  |
|  | 5. | Выявление факторов ведущих, к нарушениям требований охраны труда и пожарной безопасности на заданном участке. Анализ травмоопасных и вредных факторов |  |  |
|  | 6. | Анализ результатов работы коллектива в заданной ситуации |  |  |
| Тема 1.3 Управление персоналом производственного подразделения | Содержание |  | 22 | 32 |
|  | 1. | Жизненный цикл организации Основные подходы к управлению персоналом. |  |  |
|  | 2. | Основы менеджмента. Деятельность менеджера по персоналу |  |  |
|  | 3. | Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы и этапы принятия решений при возникновении аварийных ситуаций |  |  |
|  | 4. | Способы приёма решений первоочередные действия и при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке |  |  |
|  | 5. | Прогнозирование результатов принимаемых решений и анализ результатов работы коллектива |  |  |
|  | 6. | Трудовые ресурсы. Подготовка производственного персонала. Отбор и наем персонала. Обучение персонала. Техническое оснащение энергетических объектов для обучения персонала. Медицинское освидетельствование перед оформлением на работу на энергетические объекты. Формы обучения до назначения на самостоятельную работу: необходимая теоретическая подготовка и обучение на рабочем месте (стажировка), проверка знаний ПТЭ, ПТБ и ППБ, производственных и должностных инструкций, дублирование персонала. |  |  |
|  | 7. | Трудовая дисциплина и ее виды. Способы обеспечения трудовой дисциплины |  |  |
|  | 8. | Оценка производительности труда, и система аттестации персонала |  |  |
|  | 9. | Мотивация и критерии мотивации труда |  |  |
|  | 10. | Психология и этика делового общения. Производственная этика |  |  |
|  | 11. | Природа производственных конфликтов и управления ими |  |  |
|  | 12. | Основы управления персоналом кризисного предприятия |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 12 | 12 |
|  | 1. | Концепция управления персоналом производственного подразделения |  |  |
|  | 2. | Комплексные ситуационные задачи по управлению персоналом |  |  |
|  | 3. | Расчет необходимой численности персонала для выполнения заданного типа работ |  |  |
|  | 4. | Анализ методов оценки персонала |  |  |
|  | 5. | Разработка должностной инструкции производственного персонала энергетического предприятия |  |  |
|  | 6. | Выбор оптимального решения в нестандартной (аварийной) ситуации |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (источников) при самостоятельном изучении заданных тем Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании Интернета. Составление сравнительных таблиц Составление рефератов, подготовка докладов, презентаций Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите |  |  |  |  |
| Учебная и производственная практика раздела Примерный перечень работ - Знакомство со структурой предприятия - Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда - Выполнение отдельных работ в определении производственных задач коллективу исполнителей - Выполнение отдельных работ в анализе результатов работы коллектива исполнителей - Выполнение отдельных работ в прогнозирование результатов принимаемых решений - Проведение инструктажей: вводного, первичного, целевого |  |  | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация - экзамен |  |  | 6 | 6 |
| Всего: |  |  | 104 | 168 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные кабинеты:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Экономика», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.1.2.3 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания

- Базаров Т.Ю. Управление персоналом. ОИЦ: Академия, 2017

- Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности. ООО Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2017

- Медведева В.Т. Охрана труда и промышленная экология под редакцией М.: Академия, 2016 с.415

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. ОИЦ: Академия, 2017

- Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А. Менеджмент (учебник) М.: Академия, 2014 с.205

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент (учебник)- М.: Академия, 2013 с.299

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом (учебник) - М.: Академия, 2013 с.219

3. Барышев А.Ф. Маркетинг (учебник) - М.: Академия, 2013 с.224

4. Горфинкеля В.Я. Экономика предприятия (фирмы) (учебник для бакалавров) под

редакцией д.э.н. проф. - М.: Проспект, 2013 с.637

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.5.1 Планировать работу производственного подразделения | - грамотно планирует последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; - обосновано применяет принципы и методы планирования работ; - составляет предложения по повышению качества работ группы исполнителей; - устанавливает производственные задания; - целесообразно делит фронт работ; - правильно закрепляет объемы работ за бригадами; - организовывает выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства работ; - грамотно использует нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации деятельности структурных подразделений; - обосновано применяет формы организации труда рабочих; - соблюдает общие принципы составления недельно-суточного планирования производства; -правильно определяет содержание учредительных функций на каждом этапе производства; - грамотно пользуется основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды; | Защита выполненных практических занятий и самостоятельной работы; Тестирование. Зачет по производственной практике профессионального модуля. Зачет по междисциплинарному курсу. |
| ПК 5.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам | - грамотно проводит производственный инструктаж; - рационально выдаёт и распределяет производственные задания между исполнителями работ; - своевременно обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки; - грамотно применяет научную организацию рабочих мест |  |
| ПК 5.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда | - правильно оформляет заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ; - своевременно обеспечивает работников инструментами, приспособлениями, спецодеждой, защитными средствами; - грамотно использует основные нормативные документы по охране труда; - грамотно проводит анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; - обеспечивает соблюдения рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; - проводит аттестацию рабочих мест; - разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению производственного травматизма; - своевременно проводит инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме, установленным инструкций, с записью в журнале инструктажа; - своевременно применяет методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случая; - грамотно применяет технику безопасности при производстве работ; - организует мероприятия по производственной санитарии и гигиене на участке. |  |
| ПК 5.4 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности | - своевременно проводит инструктаж по выполнению требований пожарной безопасности на рабочем месте; - грамотно применяет технику противопожарной безопасности и при производстве работ; - организует мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности на участке. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; -адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - демонстрация ответственности за принятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотность устной и письменной речи; - ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - эффективно использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - эффективно планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |

Приложение 2.7

к ПООП по специальности

13.02.03. Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.06  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих –

19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций»

(для квалификаций техник-электрик )

2022г.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих –

Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Контроль и управление технологическими процессами и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 6 | Выполнение работ по профессии Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций |
| ПК 6.1. | Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования |
| ПК 6.2. | Проводить работы по ремонту механизмов и узлов электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК 6.3. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 6.4. | Оформлять техническую документацию по ремонту электрооборудования. |
| ПК 6.5. | Выполнять работы по обеспечению электробезопасности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | выполнения работ по осмотру и техническому обслуживанию электрического оборудования; выполнения отдельных несложных работ по ремонту электрооборудования; выполнения простейших измерений |
| --- | --- |
| Уметь: | - организовывать обслуживание и ремонт электрического оборудования; - пользоваться оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта; - производить расчет электрического оборудования; - выполнять отдельные несложные работы по обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; - выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; - выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей; - выполнять чистку контактов и контактных поверхностей; - выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 1000 В; - прокладывать установочные провода и кабели; выполнять простые слесарные и монтажные работы при ремонте электрооборудования; - подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; - работать пневмо- и электроинструментом; - выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; - выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей |
| Знать: | - классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения электрического оборудования; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта электрического оборудования; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях электрического оборудования; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния электрического оборудования; - прогрессивные технологии ремонта электрического оборудования; - устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пусковой аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; - основные виды электрических материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемых работ; - наименование, назначение и правила пользования при меняемым рабочим и контрольно- измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; - правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; - правила техники безопасности и электробезопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы 2; -приемы и последовательность производства такелажных работ |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 144   часов;

из них   на освоение МДК – 0 часов;

на практики - 138 часов;

в том числе

учебную – 36;

производственную - 102 часов

промежуточная аттестация – экзамен по модулю 6 ч.

самостоятельная работа_____ час (указывается в случае наличия).

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 138 |  |  |  |  | 36 | 102 |  |
|  | Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 144 |  |  | - |  | 36 | 102 | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1 ПМ.06 Выполнение работ по рабочей профессии «Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» |  | 102 |
| Виды работ 1. Вводное занятие. 2. Наложение изоляции лентой ПВХ и хлопчатобумажной. 3. Лужение проводников с применением флюсов и припоев. 4. Сверление отверстий электрической дрелью в черных и цветных металлах и в изоляционных материалах. 5. Подготовка к работе сварочных трансформаторов. Проверка схемы включения сварочных аппаратов. 6. Выбор типа электродов и величина тока сварки. Наплавка валиков. 7. Многослойная сварка в нижнем положении; в различных плоскостях. 8. Сварка пластин встык с разделкой кромок. 9. Изготовление по чертежам опорных конструкций для установки и крепления на них трансформаторов тока и напряжения, разъединителей, рубильников, автоматических выключателей, опорных проходных изоляторов, реле. 10. Изготовление скоб, сборка кабельных конструкций. 11. Соединение отрезков медных и алюминиевых одно- и многопроволочных проводов, и кабелей. 12. Выполнение отводов с применением пайки, сварки, опрессовки, механических зажимов. 13. Составление простейших схем осветительных установок, схем управления магнитными пускателями. 14. Приобретение навыков в чтении монтажных схем. 15. Подключение контрольного кабеля к наборным зажимам (клеммнику) по эксплуатационной схеме. 16. Зарядка и установка светильников всех видов до 6 ламп (кроме люминесцентных), выключателей, переключателей, штепсельных розеток. 17. Зарядка и установка одно- и двухламповых люминесцентных светильников. 18. Ручная и механизированная пробивка гнезд и отверстий по готовой разметке. Установка и заделка скоб, крюков, конструкций. 19. Демонтаж и монтаж электропроводок в изолированных трубках. Прокладка осветительных электропроводок. 20. Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ при ремонте электропроводок. 21. Заготовка и комплектование конструктивных частей заземляющих устройств в мастерской. 22. Забивка электродов заземления вручную. 23. Прокладка соединительных полос и приварка их к электродам. 24. Вязка узлов. Крепление стропов на крюках. Подъем грузов с оттяжкой и применением траверсы. 25. Сборка такелажных схем. |  |  |
| 26. Оснастка полиспастов. Работа с домкратами. 27. Перемещение грузов в горизонтальной и наклонной плоскостях. Установка оттяжного блока. 28. Ревизия распределительных устройств с выполнением замены простых аппаратов. и приборов (опорных изоляторов, рубильников, предохранителей, трансформаторов тока, измерительных приборов и т.д.). 29. Установка после ревизии распределительных устройств на фундамент, его заземление, окраска шин заземления. 30. Установка магнитного пускателя на конструкциях с выверкой его крепления. 31. Монтаж цепей управления электродвигателя собственных нужд электростанций и подстанций. 32. Демонтаж простых аппаратов и токоведущих частей. Изучение их конструкции, осмотр, устранение мелких неисправностей. 33. Присоединение шин и жил кабелей к контактам, зажимам электроаппаратов. Окраска шин. 34. Монтаж сети заземления. 35. Подготовка к установке и установка кабельных конструкций и отдельных креплений. 36. Подготовка траншей и блочной канализации для прокладки протяжки кабелей. 37. Прокладка кабелей в трубах блочной канализации. Прокладка контрольных кабелей между панелями вторичных устройств электроустановок с подключением жил к наборным рядам зажимов. 38. Снятие джутовой оболочки кабеля; очистка брони или металлических оболочек; раскладка кабеля по полкам. 39. Окраска металлических конструкций; изготовление и наладка маркировочных бирок. |  |  |
| Раздел 2 ПМ.06 Электробезопасность при эксплуатации электроустановок |  | 36 |
| Виды работ 1. Правила техники безопасности и электробезопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы 2 (по запросу работодателя) |  |  |
| Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен |  | 6 |
| ВСЕГО |  | 144 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы модуля имеются в наличии слесарная и электромонтажная мастерские. Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест мастерской:

- электротельфер.

- тали.

- ручная лебедка

- электромонтажный инструмент

- электроизмерительный инструмент

-станки: сверлильный. наждачный;

- электрофицированные стенды.

- масляные выключатели 10 кВ.

- РУ 10 кВ.

-рабочие места для разделки кабеля и пайки.

- трубогибочный станок.

- сварочное оборудование с блоками регулировки холостого хода;

Учебные наглядные пособия:

- плакаты по проведению электромонтажных работ;

- стенд «Образцы кабелей и проводов»

- стенд «Прокладочные материалы»

- стенд «Трубы для защиты кабельных линий»

- стенд «Кабельные металлические лотки»

- стенд «Монтаж проводов и кабеля в трубах»

- технологические карты.

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:

- Инструкции по технике безопасности и производственной санитарии;

- Технологические карты по проведению всех ремонтных работ.

Рабочие места из расчета проведения занятий с обучающимися в количестве не более 15 человек в одной подгруппе, с учетом выполнения работ бригадным методом по 3-4 человека.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Основные источники:

1. Правила устройства электроустановок – СПб.: Издательство КНОРУС, 2013. – 701 с.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 256с

3. Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования: учебное пособие/ Б.К. Иванов. -Ростов н/Д; Феникс,2011,-320с.

4. Бородулин В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы: учебное пособие для студентов учреждений сред. Проф. Образования/ В.Н. Бородулин; под ред. В.А. Филикова. - М.: Издательский центр Академия,2012.-280с.

5. Нестеренко В.М. Мысьянов, А.М. Технология электромонтажных работ: Изд-во «Академия», учебное пособие/В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов, Издательский центр «Академия», 2015

6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Изд-во «Академия», 2013

7. Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электрических станций и сетей, Изд-во «Академия», 2010

Интернет ресурсы:

1.http://electricalschool.info/main/electroinstrument/362-ukazateli-naprjazhenija-dlja-fazirovki/html-Школа для электрика. Информационный электротехнический сайт.

2. http://metalhandling/ru- Слесарные работы.

3.http://www.ktovdome.ru/remont_elektrooborudovanija_promyshlennyh_pr/remont_elektricheskih/-Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000В и электропроводок.

4. http://www. stroyplan.ru/docs.php.showitem=9637-Рекомендации по проетированию силового электрооборудования напряжением до 100В переменного тока промышленных предприятий.

5.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.12.2016.

6.  Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.12.2016.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 06.01. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования | - Правильность выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - четкость применения видов и способов выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - демонстрация навыков устранения неисправностей, отказов и повреждений электрооборудования, коммутационных аппаратов и другой несложной аппаратуры контрольно-измерительных систем и систем собственных нужд; - демонстрация навыков выполнения слесарных работ; - демонстрация навыков соблюдения безопасных приемов работ; умения пользоваться основными и дополнительными защитными средствами; безопасных приемов работ, последовательности разборки/сборки, наиболее рациональные способы ремонта, установки и обслуживания оборудования и аппаратов, способы их защиты от перенапряжений | Оценка результатов выполнения практического задания; оценка результатов выполнения практического задания. оценка выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на практике. |
| ПК06.02 Проводить работы по ремонту механизмов и узлов электрооборудования согласно технологическим картам | - соблюдение требования техники безопасности при ремонте узлов и механизмов электрооборудования; | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике. |
| ПК.06.03 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | демонстрация навыков изготовления приспособлений для сборки и ремонта | оценка выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на практике. |
| ПК.06.04 Оформлять техническую документацию по ремонту электрооборудования | Оформлять техническую документацию по ремонту электрооборудования | оценка выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на практике. |
| ПК.06.05 Выполнять работы по обеспечению электробезопасности | Выполнять работы по обеспечению электробезопасности | оценка выполнения практического задания |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - планирование повышения личностного и квалификационного уровня | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

20.Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

25.Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

26.Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

28.Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

29.Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

32.Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

33.Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.