# Приложение 2 Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

15.01.18 Машинист холодильных установок

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 04 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования |
| ПК 1.1 | Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика |
| ПК 1.2 | Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования |
| ПК 1.3 | Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | соблюдения и поддержания режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика |
| --- | --- |
|  | обеспечения безаварийной работы холодильного оборудования |
|  | обслуживания вспомогательного и технологического холодильного оборудования |
| Уметь | под руководством выполнять комплекс работ, связанных с подготовкой к работе, пуском, эксплуатацией, остановкой и контролем работы холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха |
|  | обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты, морозильные и льдогенераторные установки, системы и приборы охлаждения |
|  | эксплуатировать установки для охлаждения провизионных камер, бытовых холодильников |
|  | пользоваться течеискателями различных систем |
|  | управлять электроприводными механизмами компрессоров и вспомогательным холодильным оборудованием |
|  | экстренно останавливать компрессоры и вспомогательные механизмы |
|  | вести записи о работе установки, расходе холодильного агента и электроэнергии |
|  | производить смазку механизмов установки |
|  | производить осушение влагопоглотителей |
| Знать | технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных установок |
|  | порядок и форму ведения технической и отчетной документации установки |
|  | устройство, принцип работы холодильных установок различных типов |
|  | режимы работы установок различных типов |
|  | способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки |
|  | способы определения утечки различных хладагентов и порядок оповещения персонала |
|  | основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей оборудования холодильных установок |
|  | порядок изготовления и использования лакмусов для определения утечки аммиака |
|  | виды и сорта применяемых смазочных материалов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 262 часа,

в том числе в форме практической подготовки – 262 часа

Из них на освоение МДК – 190 часов,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная – 36 часов,

производственная – 36 часов

Промежуточная аттестация –

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 1. Работы по техническому обслуживанию холодильного оборудования | 113 | 113 | 113 | 113 |  |  | 36 |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 2. Эксплуатация холодильного оборудования | 113 | 113 | 113 | 113 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 262 | 262 | 190 | 190 |  |  | 36 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Работы по техническому обслуживанию холодильного оборудования |  | 113/113 |  |
| МДК 01.01. Работы по техническому обслуживанию холодильного оборудования |  | 113/113 |  |
| Тема 1.1 Инструменты для производства технического обслуживания холодильного оборудования | Содержание |  |  |
|  | Инструменты для монтажа и обслуживания холодильного оборудования. Классификация инструментов для монтажа. Дополнительные инструменты и материалы. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Характеристика инструментов для холодильного оборудования. |  |  |
| Тема 1.2 Холодильные агенты и хладоносители | Содержание |  |  |
|  | Хладагенты. Физико-экологические свойства хладагентов. Хладоносители. Термодинамические требования. Физико-химические требования. Физиологические требования. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Характеристика холодильных агентов и хладоносителей. |  |  |
| Тема 1.3 Устройство, принцип действия холодильного оборудования | Содержание |  |  |
|  | Устройство и принцип работы холодильной установки. Теоретический и реальный цикл холодильной установки. Виды компрессоров. Типы хладагентов. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Виды компрессоров. |  |  |
| Тема 1.4 Основы планирования ведения технического обслуживания | Содержание |  |  |
|  | Основы организации работ, проектно-техническая документация. Разметочные работы. Испытания систем и пуск установок. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание холодильного оборудования | Содержание |  |  |
|  | Монтаж компрессоров, машины агрегатов и вспомогательных механизмов. Монтаж трубопроводов. Монтаж основных приборов автоматики. Периодичность технического обслуживания холодильного оборудования. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Раздел 2. Эксплуатация холодильного оборудования |  | 113/113 |  |
| МДК 01.02. Эксплуатация холодильного оборудования |  | 113/113 |  |
| Тема 2.1. Устройство и принцип работы установок различных типов | Содержание |  |  |
|  | Системы охлаждения. Системы для получения холода. Абсорбционные холодильные системы. Диффузионно-абсорбционный чиллер. Адсорбционные холодильные системы. Компрессионная холодильная машина. Пароструйное охлаждение. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Коэффициент производительности или холодильный коэффициент |  |  |
|  | Интеграция систем охлаждения и отопления для эффективной работы |  |  |
| Тема 2.2. Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки | Содержание |  |  |
|  | Описание и причины неисправностей холодильного оборудования. Неисправности работы промышленных компрессорных агрегатов. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Возможные причины и способы устранения неисправностей в работе установки |  |  |
| Тема 2.3 Техническая эксплуатация компрессорных агрегатов | Содержание |  |  |
|  | Техническое обслуживание холодильных компрессоров. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Пуск и наладка холодильных машин с герметичными компрессорами. Вакуумирование холодильного контура. |  |  |
| Тема 2.4. Техническая эксплуатация теплообменных аппаратов | Содержание |  |  |
|  | Основные понятия и определения. Повреждаемость теплообменных аппаратов. Классификация видов ремонта. Основные этапы ремонта. Типовые работы при работе теплообменных аппаратов. |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Структурные схемы проведения ремонта. Разборка аппарата. Техническая эксплуатация теплообменных аппаратов. Замена трубок в теплообменных аппаратах. Испытания теплообменных аппаратов до ремонта и после него. |  |  |
| Тема 2.5. Эксплуатация холодильной установки | Содержание |  |  |
|  | Особенности обслуживания холодильных установок. Управление работой холодильных установок. Общие требования безопасности при эксплуатации холодильного оборудования |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Основные правила эксплуатации холодильного оборудования. Причины, негативно влияющие на работоспособность оборудования. |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1…. |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. - Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. - Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. - Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. |  | 36 |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 262 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 ПОП-П по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

3.2.2. Дополнительные источники

- Н.Г.Лашутина, Т.А.Верхова, В.П.Суедов. Холодильные машины и установки, М.; «КолосС», 2016г.- 440c.

- Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2016.-824с.

- Канторович В.И.. Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2014г.-287с.

- Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника. Учебник для вузов, Санкт - Петербург. Изд. « Профессия», 2015г. - 359с.

- В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2016 г.- 504с.

- Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов, Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2015 г.- 365с.

- А.А. Курочкин и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2014 .

- А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов, Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2014 г.

- В.С. Ильясов, В.И. Полушкин, Н.Л. Васильева. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2014г.

- Н.А. Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2016 г.

- А.А. Полевой Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2016 год. – 264с.

- Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт  холодильных установок АГРОПРОМиздат 2016

- Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2015г.-240с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1 Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика. | -грамотное регулирование режимов работы холодильной установки; -аргументированность применения технологических режимов при организации холодильной обработки продуктов - соблюдение требований по безопасной работе холодильной установки; | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 1.2 Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. | - определение неисправностей в работе основного и вспомогательного холодильного оборудования и принятие мер для их устранения; -обосновывает причины возможных отказов и аварий; - соблюдение требований техники безопасности и охраны труда |  |
| ПК 1.3 Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. | - обоснование выбора хладагентов и хладоносителей при технической эксплуатации и обслуживании холодильной установки в соответствии с их свойствами; - соблюдение требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию холодильной установки. |  |
| ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии |  |
| ОК 02 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |

Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

15.01.18 Машинист холодильных установок

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 04 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |

    - Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2 | ## Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта |
| ## ПК 2.1. | ## Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры |
| ## ПК 2.2. | ## Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования |
| ## ПК 2.3. | ## Участвовать в испытаниях после ремонт |
| ## ПК 2.4. | ## Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | определения и устранения неисправности несложных механизмов запорной арматуры |
| --- | --- |
|  | разборки и сборки холодильного оборудования под руководством |
|  | участия в испытаниях после ремонта |
|  | производства работ, связанных с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта |
| Уметь | производить замену масла в компрессоре |
|  | очищать фильтры рассольной, водяной и масляной систем, системы кондиционирования воздуха и системы хладагента холодильной установки |
|  | заменять вышедшие из строя детали новыми |
|  | производить ревизию и составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования и коммуникаций |
|  | снимать индикаторные диаграммы |
|  | производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом |
| Знать | схему расположения трубопроводов, арматуры |
|  | порядок испытания трубопроводов и холодильного оборудования на прочность и плотность |
|  | правила приемки и испытания оборудования после ремонта |
|  | порядок освидетельствования холодильного оборудования |
|  | технологию и ремонт основных механизмов, узлов холодильного оборудования |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  262 часа,

в том числе в форме практической подготовки – 262 часа,

Из них на освоение МДК  190 часов,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная  36 часов,

производственная – 36 часов

Промежуточная аттестация

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 1. Ремонтные работы и испытания холодильного оборудования | 1 90 | 190 | 190 |  |  |  | 36 | 36 |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 262 | 262 | 190 |  |  |  | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы и испытания холодильного оборудования |  | 190/190 |  |
| МДК 02.01 Ремонтные работы и испытания холодильного оборудования |  | 190/190 |  |
| Тема 1 .1 Проведение работ по ведению ремонтной документации | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Составление ремонтной документации (дефектной ведомости на ремонт оборудования и коммуникации, графика ремонтного цикла, план ППР оборудования, суточный журнал и т.д.) |  |  |
| Тема 1.2. Проведение работ по выявлению и устранению неисправностей | Содержание |  |  |
|  | Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. Анализ индикаторных диаграмм. |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Проведение ревизии отремонтированного оборудования |  |  |
| Тема 1.3. Проведение слесарно-ремонтных работ | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Ремонт паяных и сварных соединений. Ремонт резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений. Ремонт и замена подшипников. |  |  |
| Тема 1.4. Проведение сборочно-ремонтных работ | Содержание |  |  |
|  | Ремонт и восстановление работоспособности муфт. Восстановление герметичности трубопроводных систем. Определение неисправности несложных механизмов передачи вращение и преобразования движения. |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Устранение неисправности несложных механизмов запорной арматуры. |  |  |
| Тем 1.5. Проведение ремонта масляной системы и рассольной системы | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Произведение замены масла в компрессоре. Очистка фильтров рассольной, водяной и масляной систем. Очистка фильтров системы кондиционирования возду |  |  |
| Тема 1.6. Проведение ремонта системы хладагента | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Очистка фильтров системы хладагента холодильной установки |  |  |
| Тема 1.7. Проведение ремонта воздушной системы и системы охлаждающей воды | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Разборка холодильного оборудования под руководством. Сборка холодильного оборудования под руководством. |  |  |
| Тема 1.8. Проведение ремонта компрессоров | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Ремонт элементов поршневого компрессора. Ремонт элементов винтового и ротационного компрессора. Ремонт элементов центробежного компрессора. |  |  |
| Тема 1.9. Проведение ремонта теплообменных аппаратов | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Ремонт элементов теплообменных аппаратов. Ремонт элементов испарителей и конденсаторов. Ремонт элементов компрессорно-конденсаторного агрегата. |  |  |
| Тема 1.10. Проведение ремонта вспомогательного холодильного оборудования | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Ремонт элементов вспомогательной аппаратуры Ремонт элементов трубопроводов, насосов, арматуры. Проверка кип и элементов автоматики. (руководством механика) |  |  |
| Тема 1.11. Участие в проведении испытания холодильной установки после ремонта | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Производство работ, связанных с удалением хладагента из холодильной системы. Производство работ, связанных с заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. Снятие и анализ индикаторных диаграмм. Проведение испытания на герметичность. Проведение испытания на холостом ходу. Проведение испытания на прочность и плотность под давлением. |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. - Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. - Участвовать в испытаниях после ремонта. - Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. |  | 36 |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  | 36 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 262 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 ПОП-П по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

    - Дополнительные источники

1.	Н.Г.Лашутина, Т.А.Верхова, В.П.Суедов. Холодильные машины и установки, М.; «Ко-лосС», 2016г.- 440c.

2.	Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2016.-824с.

3.	Канторович В.И. Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2014г.-287с.

4.	Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника. Учебник для вузов, Санкт - Петербург. Изд. «Профессия», 2015г. - 359с.

5.	В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2016 г.- 504с.

6.	Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов, Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2015 г.- 365с.

7.	А.А. Курочкин и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2014.

8.	А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов, Примеры и задачи по холо-дильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2014 г.

9.	В.С. Ильясов, В.И. Полушкин, Н.Л. Васильева. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2014г.

10.	Н.А. Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2016 г.

11.	А.А. Полевой Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2016 год. – 264с.

12.	Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт холодильных установок АГРОПРОМ-издат 2016

13.	Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2015г.-240с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 2.1. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. | -самостоятельное определение и устранения неисправности несложных механизмов запорной арматуры; - соблюдение требований техники безопасности и охраны труда на производстве. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 2.2. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования. | - осуществление разборки и сборки холодильного оборудования под руководством - соблюдение требований техники безопасности и охраны труда на производстве. |  |
| ПК 2.3. Участвовать в испытаниях после ремонта. | -грамотное участия в испытаниях после ремонта холодильного оборудования |  |
| ПК 2.4. Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. | -осуществление работ, связанных с удалением хладагента или заправкой холодильной системы - хладагентом после ремонта; |  |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии |  |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |

Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии

15.01.18 Машинист холодильных установок

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
| ## ПК 3.1. | Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
| ## ПК 3.2 | Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки |
| ## ПК 3.3. | Производить замену контрольно-измерительных приборов |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | проверки исправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
| --- | --- |
|  | анализа взаимосвязи между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки |
|  | замены контрольно-измерительных приборов |
| Уметь | переходить на ручное регулирование при выходе из строя системы автоматического управления и регулирования |
|  | устройство уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов |
|  | определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, регулирующей и защитной автоматики |
|  | осуществлять контроль автоматических схем |
| Знать | схему расположения приборов автоматического регулирования и контрольно-измерительных приборов |
|  | принципы настройки регулирующей и защитной автоматики, а также параметры их срабатывания |
|  | параметры нормальной и предельно допустимой работы холодильной установки |
|  | включение и выключение электроприводов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 262 часов,

в том числе в форме практической подготовки - 262 часов

Из них на освоение МДК - 190 часов,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная - 36 часов,

производственная – 36 часов

Промежуточная аттестация -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Основы автоматики холодильной установки | 190 | 190 | 190 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 262 | 262 | 190 |  |  |  |  | 36 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы автоматики холодильной установки |  | 190/190 |  |
| МДК 03.01. Основы автоматики холодильной установки |  | 190/190 |  |
| Тема 1.1 Проведение технического обслуживания контрольно-измерительных приборов | Содержание |  |  |
|  | Эксплуатация и обслуживание контрольно- измерительных приборов. Разборка и сборка манометров, вакуумметров, расходомеров, уровнемеров, приборов для измерения температуры. Регулировка приборов. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Измерение давления, разряжения, расхода жидкости и газа, уровня жидкости, температуры. |  |  |
| Тема 1.2. Проведение технического обслуживания элементов автоматики | Содержание |  |  |
|  | Эксплуатация и обслуживание элементов автоматики (датчиков, усилителей, стабилизаторов, реле, распределителей, электродвигателей), регулирующих устройств. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Ручное регулирование при выходе из строя системы автоматического управления и регулирования. Регулирование заполнения испарителя. Регулирование температуры в охлаждаемых помещениях. Проверка исправности контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики. Регулирование теплового режима малой холодильной установки. |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1…. |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: - Проверять исправность контроль-но-измерительных приборов и средств автоматики. - Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепло-вым режимом работы холодильной установки. - Производить замену контрольно-измерительных приборов. |  | 36 |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ: |  | 36 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 262 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 ПОП-П по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

    - Дополнительные источники

1.	Н.Г.Лашутина, Т.А.Верхова, В.П.Суедов. Холодильные машины и установки, М.; «Ко-лосС», 2016г.- 440c.

2.	Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2016.-824с.

3.	Канторович В.И. Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2014г.-287с.

4.	Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника. Учебник для вузов, Санкт - Петербург. Изд. «Профессия», 2015г. - 359с.

5.	В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2016 г.- 504с.

6.	Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов, Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2015 г.- 365с.

7.	А.А. Курочкин и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2014.

8.	А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов, Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2014 г.

9.	В.С. Ильясов, В.И. Полушкин, Н.Л. Васильева. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2014г.

10.	Н.А. Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2016 г.

11.	А.А. Полевой Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2016 год. – 264с.

12.	Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт холодильных установок АГРОПРОМ-издат 2016

13.	Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2015г.-240с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 3.1. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. | - самостоятельное определение исправностей контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 3.2. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. | - анализ взаимосвязи между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. |  |
| ПК 3.3. Производить замену контрольно-измерительных приборов. | -самостоятельное проведение замены контрольно-измерительных приборов. |  |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии |  |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |

Приложение 2.4

к ПОП-П по профессии

15.01.18 Машинист холодильных установок

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов |
| ## ПК 4.1. | Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов |
| ## ПК 4.2 | Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов |
| ## ПК 4.3. | Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | проверки состояния крепления оборудования и трубопроводов |
| --- | --- |
|  | восстановления поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов |
| Уметь | проводить работы по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; крепить оборудование и изоляционный материал |
| Знать | порядок выполнения работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; виды изоляционных материалов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 298 часов,

в том числе в форме практической подготовки - 298 часов

Из них на освоение МДК - 226 часов,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная - 36 часов,

производственная – 36 часов

Промежуточная аттестация -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Изоляционные конструкции | 226 | 226 | 226 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 298 | 298 | 226 |  |  |  |  | 36 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Изоляционные конструкции |  | 226/226 |  |
| МДК 04.01. Изоляционные конструкции |  | 226/226 |  |
| Тема 1.1 Проведение работ по проверке состояния крепления оборудования и трубопроводов | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Подготовка оборудования, инвентаря, приспособления, инструмента и транспортных средств. Подготовка помещений, оборудования, трубопроводов. Определение объемов теплоизоляционных и парогидроизоляционных работ. Составление соответствующей технической документации. |  |  |
| Тема 1.2. Проведение подготовительных работ | Содержание |  |  |
|  | Подготовка поверхностей и пароизоляционных материалов. Подготовка поверхностей и теплоизоляционных материалов. Отделка изолированных поверхностей. |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Выбор теплоизоляции различных конструкций. |  |  |
| Тема 1.3. Проведение сдачи-приемки выполненных теплоизоляционных работ | Содержание |  |  |
|  | Участие в сдаче-приемке выполненных теплоизоляционных работах. Контроль качества выполненных работ и устранение обнаруженных дефектов. |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Оформление сдачи-приемки пароизоляционных и теплоизоляционных работ. |  |  |
| Тема 1.4. Проведение работ по подготовке фундаментов | Содержание |  |  |
|  | Приемка и разметка фундаментов. Монтаж холодильных аппаратов и трубопроводов. Проверка состояния крепления оборудования и трубопроводов. Восстановление поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов и теплообменных аппаратов. Восстановление строительно-изоляционных конструкций. Крепление оборудования и изоляционного материала. |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Тема 1.5. Проведение работ по испытанию восстановленных поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов | Содержание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | Участие в испытаниях восстановленного оборудования на герметичность, плотность и прочность. Участие в сдаче холодильных аппаратов в эксплуатацию. |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1…. |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: - Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. - Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. |  | 36 |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ: |  | 36 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 298 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 ПОП-П по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

    - Дополнительные источники

1.	Н.Г.Лашутина, Т.А.Верхова, В.П.Суедов. Холодильные машины и установки, М.; «Ко-лосС», 2016г.- 440c.

2.	Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2016.-824с.

3.	Канторович В.И. Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2014г.-287с.

4.	Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника. Учебник для вузов, Санкт - Петербург. Изд. «Профессия», 2015г. - 359с.

5.	В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2016 г.- 504с.

6.	Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов, Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2015 г.- 365с.

7.	А.А. Курочкин и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2014.

8.	А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов, Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2014 г.

9.	В.С. Ильясов, В.И. Полушкин, Н.Л. Васильева. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2014г.

10.	Н.А. Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2016 г.

11.	А.А. Полевой Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2016 год. – 264с.

12.	Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт холодильных установок АГРОПРОМ-издат 2016

13.	Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2015г.-240с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. | - самостоятельное проведение проверки состояние крепления оборудования и трубопроводов. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 4.2. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. | - осуществление восстановление поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. |  |
| ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные | -осуществление замены старых теплоизоляционных материалов на современные |  |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии |  |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |

Здесь и далее: ОО самостоятельно определяет количество часов

Здесь и далее: ОО самостоятельно определяет количество часов

Здесь и далее: ОО самостоятельно определяет количество часов

Здесь и далее: ОО самостоятельно определяет количество часов