Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

2022

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.4 | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.1.01: выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; Н1.1.02: использования основных измерительных приборов; |
| --- | --- |
| Уметь | У1.1.01. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; У1.1.02. Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств систем, определять оптимальные варианты его использования; У1.1.03. Организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; У1.1.04. Проводить анализ неисправностей электрооборудования; У1.1.05. Эффективно использовать материалы и оборудование; заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; У1.1.06. Осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; У1.1.07. Осуществлять метрологическую поверку изделия; У1.1.08. Производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; У1.1.09. Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. |
| Знать | З1.1.01. Технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; З1.1.02. Классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; З1.1.03. Элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; З1.1.04. Классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; З1.1.05. Выбор электродвигателей и схем управления; З1.1.06. Устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; З1.1.07. Физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; З1.1.08. Условия эксплуатации электрооборудования; З1.1.09. Действующую нормативно-техническую документацию по специальности; З1.1.10. Порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; З1.1.11. Правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; З1.1.12. Пути и средства повышения долговечности оборудования; З1.1.13. Технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _762__________________________

в том числе в форме практической подготовки______468___________

Из них на освоение МДК______294___________

в том числе самостоятельная работа___0_______

практики, в том числе учебная _____180____________

производственная _288__________

Промежуточная аттестация ______6______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК1.1, ПК1.4 ОК1,ОК2,ОК3,ОК5, ОК9, ОК10 | Раздел 1. МДК. 01 01 Электрические машины и аппараты | 216 | 52 | 72 | 52 |  |  | 2 | 72 |  |  | 72 |
| ПК1.2, ПК1.4 ОК1,ОК2,ОК3,ОК5, ОК9, ОК10 | Раздел 2. МДК 01 02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 144 | 52 | 72 | 52 |  |  | 2 |  |  |  | 72 |
| ПК1.3, ПК1.4 ОК1,ОК2,ОК3,ОК5, ОК9, ОК10 | Раздел 3. МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование | 216 | 52 | 72 | 52 |  |  | 2 | 72 |  |  | 72 |
| ПК1.4 ОК1,ОК2,ОК3,ОК5, ОК9, ОК10 | Раздел 4. МДК 01 04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 180 | 52 | 72 | 52 |  |  | 2 | 36 |  |  | 72 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 288 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 762 | Х |  | 208 |  |  | Х |  | Х |  | 288 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем в часах | Уровень усвоения | Код ОК;ПК |  | Код Н/У/З |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| МДК.01.01 Электрические машины и аппараты |  |  | 218 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Электрические машины |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Коллекторные машины постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 48 | 2 |  |  |  |  |
|  | Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока. Магнитное поле и коммутация машин постоянного тока. Магнитная цепь машины постоянного тока. Реакция якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Эксплуатационные требования, перспективы развития Назначение, области использования, технические характеристики двигателей постоянного тока. Основные характеристики двигателей с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Потери и КПД двигателей постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели. Типы машин постоянного тока специального назначения и исполнения: тахогенераторы постоянного тока, электромашинные усилители, вентильные двигатели, исполнительные двигатели. |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Исследование возбуждения генератора постоянного тока с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере |  | 2 | 3 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения |  | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Расчёт механической характеристики по паспортным данным машин постоянного тока |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Трансформатор | Содержание учебного материала |  | 22 | 2 |  |  |  |  |
|  | Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов. Уравнение электродвижущих сил, магнитодвижущих сил и токов. Схема замещения и векторная диаграмма трансформатора. Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов. Потери и КПД трансформатора. Трансформаторы специального назначения. Многообмоточные трансформаторы. Автотрансформаторы. Электропечные и сварочные трансформаторы. Трансформаторы для питания выпрямительных устройств |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 8 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 Исследование режимов работы однофазного двухобмоточного трансформатора |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 Исследование параллельной работы трёхфазных двухобмоточных трансформаторов |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 Исследование групп соединений обмоток трёхфазных трансформаторов |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 Расчёт технических параметров и построение характеристик трансформаторов |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала |  | 48 | 2 |  |  |  |  |
|  | Общие вопросы теории бесколлекторных машин переменного тока. Режимы работы, устройство и магнитная цепь асинхронных машин. Рабочий процесс трехфазных асинхронных двигателей. Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск, регулирование скорости и торможение асинхронных двигателей. Однофазные, конденсаторные и специальные асинхронные машины. Потери и кпд асинхронных двигателей . Устройство и принцип действия синхронных машин. Возбуждение синхронных машин. Особенности конструктивного исполнения гидрогенераторов, турбогенераторов, дизельгенераторов. Магнитное поле синхронных машин. Характеристики синхронного генератора. Потери и КПД синхронных машин. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели, компенсаторы, специальные синхронные машины. |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 Исследование механической характеристики трёхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. |  | 2 | 3 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | Практическое занятие № 13 Исследование рабочих характеристик трёхфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. |  | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 Расчёт механической характеристики по паспортным данным асинхронного двигателя |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15. Исследование трехфазного синхронного генератора. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 16. Исследование трехфазного синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 17.Исследование трехфазного синхронного двигателя |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Примерный перечень самостоятельных работ по разделу «Электрические машины» - Расшифровка буквенных и цифровых обозначений паспортной таблички двигателей постоянного тока, определение системы охлаждения. - Заполнение таблицы со сравнительной характеристикой двигателей постоянного тока различных типов возбуждения. - Расчёт потерь и КПД двигателей постоянного тока. - Расчёт технических параметров генераторов постоянного тока 5 Расшифровка буквенных и цифровых обозначений паспортной таблички трансформаторов. 6 Выписки из текста по теме «Параллельная работа трансформаторов» 7 Выписки из текста по теме «Группы соединений обмоток трансформаторов» 8. Расшифровка буквенных и цифровых обозначений паспортной таблички асинхронных двигателей, определение системы охлаждения. - Расчёт и построение механической характеристики асинхронного двигателя. 10 Заполнение таблицы со сравнительной характеристикой способов пуска асинхронных двигателей. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Электрические аппараты |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| Тема 2. 1 Основы теории электрических аппаратов | Содержание учебного материала |  | 18 | 2 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 Тепловые процессы в электрических и магнитных цепях. |  | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | 2.1.2 Электромагнитные взаимодействия в электрических аппаратах. Магнитные цепи, особенности магнитных цепей переменного тока. Электромагнитные механизмы: основные понятия, классификация. Особенности электромагнитов постоянного тока. Особенности электромагнитов переменного тока. Действие ЭДУ в цепях переменного тока |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 Электрические контакты Электрические контакты, виды контактов, материалы контактов. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4 Коммутация в электрических аппаратах Процессы коммутации в электрических аппаратах. Законы коммутации электрических цепей Вольт-амперные характеристики электрической дуги, условия ее гашения |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1 Расчет электромагнита постоянного тока. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Электрические аппараты низкого напряжения | Содержание учебного материала |  | 30 | 2 |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 Аппараты управления Классификация электрических аппаратов. Командоаппараты, магнитные пускатели. Устройство, принцип действия, типы Выключатели, контакторы. Устройство, принцип действия, типы. Реле. Устройство, принцип действия, типы. |  | 6 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | 2.2.2 Предохранители, рубильники, переключатели. Устройство, принцип действия, типы. Воздушные выключатели. Устройство, принцип действия, типы. |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 18 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №2 Снятие времятоковой характеристики предохранителя |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Снятие времятоковой характеристики автоматического выключателя |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Определение коэффициента возврата электромагнитного контактора |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №5 Снятие времятоковой характеристики электротеплового реле |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №6 Определение коэффициента возврата электромагнитного реле переменного тока |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №7 Определение коэффициента возврата электромагнитного промежуточного реле переменного напряжения |  | 2 |  |  |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | Практическое занятие №8 Снятие зависимости выдержки времени от уставки электромеханического реле времени |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №9 Выбор электрических аппаратов по заданным условиям |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №10 Изучение работы бесконтактных датчиков |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Высоковольтные аппараты распределительных устройств | Содержание учебного материала |  | 14 | 2 |  |  |  |  |
|  | 2. 3.1 Короткозамыкатели, разъединители, отделители. Реакторы, разрядники, ограничители перенапряжения. Устройство, назначение принцип действия, типы. |  | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | 2.3.2 Высоковольтные выключатели. Устройство, назначение принцип действия, типы. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Типы измерительных трансформаторов тока и напряжения. Схемы включения измерительных трансформаторов |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 6 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 Определение индуктивных сопротивлений сдвоенного реактора |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 Определение погрешности трансформатора тока |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 Определение погрешности трансформатора напряжения |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема 2. 4 Бесконтактные электрические аппараты | Содержание учебного материала |  | 8 | 2 |  |  |  |  |
|  | 2. 4.1 Полупроводниковые выключатели. Устройство, принцип действия, типы. |  | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 |  |
|  | 2. 4.2 Тиристорные пускатели: типы, назначение, устройство, принцип действия. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.3 Тиристорные преобразователи частоты, устройство, принцип действия. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4..4 Тиристорные преобразователи постоянного тока, устройство, принцип действия. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Примерная тематика самостоятельных работ по разделу «Электрические аппараты» 1. Анализ возможных неисправностей в автоматическом выключателе. 2.Анализ возможных неисправностей в электромеханическом реле. 3.Анализ возможных неисправностей в магнитном пускателе. 4.Анализ возможных неисправностей в контакторе. 5.Анализ возможных неисправностей в масляном высоковольтном выключателе. 6.Анализ физических процессов в электрической дуге. 7.Анализ условий гашения дуги постоянного тока. 8.Анализ условий гашения дуги переменного тока. 9.Анализ физических процессов гашения электрической дуги в масле. 10.Анализ физических процессов гашения электрической дуги в элегазе. 11.Анализ условий гашения электрической дуги в вакууме. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
| Тема 01. 02.1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта | Содержание учебного материала |  | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Нормативные документы. Виды и причины износа электрооборудования. Особенности износа изоляции. Виды технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Планирование ремонтных работ. |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1 Планирование ремонта электромашин, определение трудоемкости и численности рабочих |  | 4 | 3 |  |  |  |  |
| Тема 01.02. 2. Электрические сети и их монтаж | Содержание учебного материала |  | 8 | 2 |  |  |  |  |
|  | Порядок организации работ по монтажу внутрицеховых электрических сетей. Основные способы монтажа проводов, кабелей, шинопроводов, защитного заземления, групповых осветительных и силовых распределительных щитов и пунктов, технологические карты основных методов монтажа внутренних электрических сетей. Монтаж светильников и осветительной аппаратуры. Особенности монтажа электропроводок во взрыво- и пожароопасных помещениях. Нормы приемо-сдаточных испытаний электропроводок. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электропроводок ГОСТ 12.004-90. Назначение и конструкция силовых кабелей . Область применения кабельных линий и общие требования к их монтажу. Условия использования и область применения кабелей различных марок. Подготовительные работы к монтажу кабельных линий. Основные способы монтажа и требования к хранению и монтажу кабелей напряжением до 10 кв. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях, на металлических конструкциях и в траншеях. Совместная прокладка кабелей различных напряжений. Способы соединения и оконцевания кабелей. Ступенчатая разделка кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией. Конструкция и область применения соединительных муфт. Технология выполнения концевых заделок и соединительных муфт. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний смонтированных кабелей. Техника безопасности при монтаже и испытаниях кабельных линий. |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Составление графиков капитального ремонта кабельных линий |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Техническое обслуживание и ремонт осветительной установки |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| Тема 01.02.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | Содержание учебного материала |  | 14 | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж электрических машин. Подготовительные работы перед началом монтажа. Порядок монтажа. Монтаж трансформаторов и оборудования трансформаторных подстанций. Подготовительные работы. Порядок монтажа. Способы сушки обмоток электрических машин и трансформаторов. Общие требования к устройству подстанций промышленных предприятий. Организация и последовательность работ по монтажу электрооборудования подстанций. Монтаж заземляющих устройств. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Монтаж и сборка силовых трансформаторов. Способы сушки изоляции обмоток силовых трансформаторов. Монтаж цепей вторичной коммутации. Монтаж батарей статических конденсаторов и аккумуляторных батарей в цехах ПАО "Северсталь". Техника безопасности при монтаже и испытаниях электрооборудования подстанций. |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 8 | 3 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практическое занятие №4 Изучение объема и последовательности испытаний трансформаторов после монтажа |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 Испытания трансформаторов тока и напряжения после ремонта |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного электродвигателя . |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Монтаж и наладка схемы максимальной токовой защиты асинхронного электродвигателя |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема 01.02.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля | Содержание учебного материала |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  | 01.02.4.1 Организация эксплуатации и приемка смонтированного электрооборудования. Порядок приемки в эксплуатацию смонтированных электроустановок. Состав приемочных комиссий и порядок их работы. Приемо-сдаточные испытания. Составление актов приемки. Показатели технического уровня эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; нормативная база технической эксплуатации; техническая документация; обеспечение надежной работы электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов в цехах ПАО "Северсталь", прогнозирование отказов и обнаружение дефектов; пути и средства повышения долговечности электрооборудования; отраслевая нормативно-техническая документация. Организация обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; виды технического обслуживания, основные нормативные документы в цехах ПАО "Северсталь". Материально-техническое обеспечение. Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования в цехах ПАО "Северсталь". Ресурсо- и энергосберегающие технологии эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования. |  | 2 | 2 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | 01.02.4.2 Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и освещения. Объем и нормы приемосдаточных испытаний внутрицеховых сетей и осветительных установок после монтажа. Эксплуатация силовых электрических сетей. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний в цехах ПАО "Северсталь". Контроль заземления и зануления. Эксплуатация осветительных сетей и установок. Периодичность осмотров, ремонтов и испытаний осветительных сетей в цехах ПАО "Северсталь". Контроль температуры проводов. Чистка светильников и арматуры. Смена ламп. Измерение освещенности. Особенности эксплуатации газоразрядных ламп. Особенности эксплуатации осветительных установок во взрывоопасных зонах. Техника безопасности при эксплуатации внутренних электрических сетей и осветительных установок. |  | 4 | 2 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | 01.02.4.3 Эксплуатация кабельных линий Осмотры кабельных трасс. Периодичность плановых осмотров кабельных линий напряжением до 1 кВ. Виды и причины повреждений кабельных линий. Способы ремонтов. Эксплуатация внутренних силовых сетей и сетей освещения. Осмотры электрических машин и электроприводов. Периодичность осмотров. Выбор силовых трансформаторов по мощности. Особенностей конструкции силовых масляных трансформаторов. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию кабельных линий после монтажа. Документация на кабельные линии. Приемо-сдаточные испытания. Наблюдение за кабельной трассой. Периодичность и объем осмотров, контроль за нагрузкой и температурой кабельной линии. Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок. Допустимые токовые перегрузки кабельных линий. Диагностика, прогнозирование отказов. Объем, сроки и нормы профилактических испытаний кабельных линий в цехах ПАО "Северсталь" и обнаружение дефектов. Определение мест повреждения в кабельных линиях. Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий. |  | 2 | 2 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | 01.02.4.4 Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию после монтажа трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электрооборудования трансформаторных подстанций. Эксплуатация силовых трансформаторов в цехах ПАО "Северсталь". Периодичность осмотров. Допустимые эксплуатационные нормы для силовых трансформаторов (нагрузка, температура верхних слоев масла, повышения уровня напряжения и уровня масла). Схемы фазировки силовых трансформаторов на напряжение выше 380в. Включение трансформаторов под нагрузку при низких температурах. Переключение ответвлений. Эксплуатационные испытания. Периодичность и правила взятия проб масла из трансформаторов. Требования, предъявляемые к маслу. Прогнозирование отказов и обнаружение дефектов. Эксплуатация конденсаторных батарей в цехах ПАО "Северсталь". Требования к состоянию и периодичность осмотра конденсаторных батарей. Повреждения конденсаторов. Эксплуатация аккумуляторных батарей в цехах ПАО "Северсталь", требования, предъявляемые к аккумуляторным помещениям. Периодичность осмотра аккумуляторных батарей. Приготовление и заливка электролита. Допустимая степень разрядки аккумуляторов. Зарядка аккумуляторов. Эксплуатация электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты, устройств автоматики, телемеханики и связи. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций. |  | 2 | 2 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | 01.02.4.5 Эксплуатация электроприводов и аппаратов управления. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электропривода и заземляющих устройств. Нормы, объем и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Максимально допустимая температура нагрева отдельных частей электродвигателей. Допустимые величины отклонения напряжения от номинального значения. Основные неисправности электродвигателей переменного тока, их обнаружение и устранение. Предельные величины зазоров в подшипниках, уход за подшипниками. Допустимая вибрация подшипников электродвигателей. Правила смены и заливка масел в подшипники. Уход за контактными кольцами, за коллектором и щетками. Типы и порядок выбора щеток. Особенности эксплуатации электрических машин постоянного и переменного тока. Уход за контакторами и магнитными пускателями. Основные элементы пускорегулирующей аппаратуры, подлежащие контролю при осмотре. Пути и средства повышения долговечности электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов в цехах ПАО "Северсталь". Техника безопасности при эксплуатации электроприводов. |  | 6 | 2 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | 01.02.4.6 Эксплуатация электрооборудования кранов и лифтов. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электрооборудования кранов и лифтов. Объем, нормы и методы приемосдаточных испытаний. Периодичность осмотров и ремонтов электрооборудования грузоподъемных машин в цехах ПАО "Северсталь". Техническое обслуживание электродвигателей, пусковой аппаратуры, блокировок, конечных выключателей и тормозных устройств в цехах ПАО "Северсталь", объем и порядок проведения профилактических испытаний. Особенности эксплуатации электрооборудования пассажирских лифтов. Техника безопасности при обслуживании грузоподъемных механизмов. |  | 4 | 2 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 18 | 3 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практическое занятие №8 Составление графиков мероприятий по эксплуатации электрооборудования |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №9 Оформление наряда допуска на производство работ в электроустановках |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №10 Применение теории массового обслуживания к задачам эксплуатации |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №11 Эксплуатация воздушных линий (ВЛ |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №12 Эксплуатация кабельных линий (КЛ) |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №13 Эксплуатация трансформаторов |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №14 Эксплуатация электрических машин |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №15. Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей |  | 2 | 3 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практическое занятие №16. Проверка центровки валов и воздушных зазоров в электродвигателях |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №17 Выбор мощности и модификации электродвигателей и расчет потерь мощности в них |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №18. Эксплуатация групповых щитков и счетчиков электроэнергии |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №19 Составление графиков профилактических осмотров и текущих ремонтов электрооборудования |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №20 Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Тема 01. 02.5 Организация ремонта электрооборудования | Содержание учебного материала |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Организация и структура электроремонтного производства. Типовые структуры цехов по ремонту электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры и трансформаторов Планирование производственной программы ремонтного предприятия. Определение численности ремонтного персонала |  |  | 2 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 2 | 3 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |  |
|  | Практическое занятие №21 Определение трудоемкости ремонта и численности персонала |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №22 Составление графиков капитального ремонта кабельных линий |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| Тема 01.02.6. Ремонт электрических машин | Состав электроремонтных цехов и участков. Виды и причины повреждений в цехах ПАО "Северсталь" и преждевременного износа механических частей электрических машин. Предремонтные испытания для обнаружения или подтверждения неисправностей электрических машин. Измерительные и контрольные инструменты и приборы, правила пользования ими. Правила разборки электродвигателей. Дефектация узлов и деталей. Типы подшипников. Неисправности подшипников, их обнаружение и ремонт. Виды неисправностей активной стали электрических машин, их обнаружение и устранение. Испытание активной стали после ремонта. Виды неисправностей валов электрических машин, их обнаружение и устранение. Виды неисправностей подшипниковых щитов и станин, их обнаружение и устранение. Устранение трещин холодным медным электродом и стягивание трещин сквозными шпильками. Виды неисправностей коллекторов, их обнаружение и устранение. Проведение капитального ремонта коллектора. Виды неисправностей контактных колец, их обнаружение и устранение. Виды неисправностей щеточного аппарата, их обнаружение и устранение. Замена, притирка и шлифовка новых щеток. Правила техники безопасности при выполнении ремонта механической части электрических машин. Виды неисправностей обмоток машин постоянного и переменного тока и их выявление. Изготовление и укладка пазовой изоляции. Виды неисправностей обмоток возбуждения, обмотки якоря, их обнаружение и устранение. Определение размеров секций, изготовление и укладка обмоток в пазы. Изолирование лобовых частей и заклинивание пазов. Пропитка и сушка двигателей. Проверка сопротивления изоляции обмоток, измерение сопротивления обмоток постоянному току. Проверка правильности маркировки выводных концов, сборка и испытание двигателей после ремонта. Ориентировочное определение номинальных данных асинхронного двигателя. Техника безопасности при пайке, пропитке и испытании двигателей после ремонта. Частичный ремонт обмоток двигателей постоянного тока. Бандажирование якорей. Пропитка и сушка обмоток. Испытание электрической прочности изоляции. |  | 30 | 2 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 6 | 3 | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |  |
|  | Практическое занятие №23. Дефектация и ремонт машин постоянного тока |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №24. Дефектация и ремонт асинхронных двигателей |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №25 Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 26 Составление технологической карты на текущий ремонт аппаратов высокого напряжения |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| Тема 01.02.7.Ремонт трансформаторов и электрических аппаратов | Содержание учебного материала |  | 30 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Классификация ремонтов трансформаторов . Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний трансформаторов. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Предельно допустимые показатели качества трансформаторного масла Ремонт силовых трансформаторов и электрооборудования подстанций. Виды и причины неисправностей трансформаторов. Организация индустриально-поточного метода ремонта трансформаторов. Технология ремонта трансформаторов в цехах ПАО "Северсталь". Техническая документация при проведении ремонтных работ. Разборка силовых трансформаторов. Ремонт обмоток, магнитопровода, фарфоровых выводов, бака, расширителя, выхлопной трубы, крышки, маслоуказателя и переключателя напряжения. Сборка и испытание трансформатора после ремонта. Виды неисправностей измерительных трансформаторов. Ремонт и испытание их после ремонта. Особенности ремонта электросварочных трансформаторов. Ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций: масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей и предохранителей. Ремонт комплектных распределительных устройств. Испытания электрооборудования подстанций после ремонта. Техника безопасности при ремонте трансформаторов и электрооборудования подстанций. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия в том числе |  | 4 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |
|  | Практическое занятие №27 Изучение способов сушки трансформаторов |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 28 Определение порядка действий персонала при выполнении оперативных переключений |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №29.Прозвонка жил проводов и кабелей, проверка сопротивления изоляции |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Примерная тематика самостоятельных работ 1. Анализ видов проводок в деревянном жилом здании 2. Анализ способов вводов в здание. 3. Исследование типов проводов и кабелей в производственном здании. 4. Описание последовательности изготовления и монтажа гибкой кабельной подвески. 5. Описание организационных мероприятий при производстве работ в действующих электроустановках. 6. Описание технических мероприятий при производстве работ в действующих электроустановках. 7. Описание последовательности пуско-наладочных работ в электроустановках. 8. Исследование возможных неисправностей в схеме управления автоматизированным электроприводом. 9. Описание последовательности ремонта электрических машин. 10.Описание последовательности ремонта аппаратов управления. 11.Описание последовательности монтажа электрических машин 12.Описание последовательности монтажа силовых трансформаторов 13.Описание технологии разделки силовых кабелей напряжением до 1000В. 14.Описание технологии разделки силовых кабелей напряжением выше 1000В. 15.Описание порядка осмотра электрических машин 16.Описание порядка осмотра электрических машин главных приводов прокатного производства. 17.Описание порядка осмотра силовых масляных трансформаторов. 18.Описание порядка осмотра преобразователей постоянного и переменного тока 19.Описание требования при эксплуатации электрооборудования мостовых кранов. 19. Описание требований при эксплуатации лифтов. 20.Описание требований при сервисном обслуживании электробытовых машин и приборов. 21.Описание вида ремонта силовых трансформаторов. 22.Описание перечень работ при капитальном ремонте электрических машин переменного тока. 23.Описание перечень работ при капитальном ремонте электрических машин постоянного тока. 24.Описание порядка ремонта электрооборудования кранов 25.Описание бирочной систему на ЧерМК ОАО «Северсталь» 26.Описание порядка ремонта высоковольтных коммутационных аппаратов. 27.Описание порядка ремонта контакторов и магнитных пускателей. 28.Описание порядка ремонта аппаратуры управления. 29.Описание порядка ремонта преобразователей постоянного и переменного тока. 30.Описание порядка ремонта осветительного оборудования 31.Описание порядка ремонта бесконтактных электрических аппаратов 32.Описание устройства электросварочных установок 33.Описание порядка ремонта сварочных электроустановок |  | 26 |  |  |  |  |  |
| МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  |  | 204 |  |  |  |  |  |
| Тема 01.03. 1 Электрическое освещение | Содержание учебного материала |  | 8 | 2 |  |  |  |  |
|  | Основы светотехники. Основные научно-технические проблемы светотехники. Основные понятия и определения светотехники. Типы источников света, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения. Осветительные приборы и установки, их классификация и характеристики. Выбор типа и размещение светильников. Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов освещения. Схемы питания осветительных установок. |  |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Практические занятия в том числе |  | 8 |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Расчет светотехнических показателей. Выбор типа светильников и их размещение |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 Расчет освещения производственного помещения методом коэффициента использования светового потока |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 Расчет освещения производственного помещения методом удельной мощности |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Расчет освещения производственного помещения точечным методом |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме «Электрическое освещение» Расчет прожекторной осветительной установки производственной площадки Составление и расчет схемы электрического освещения |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема01.03.2 Электрооборудование подъёмно-транспортных машин. | Содержание учебного материала |  | 24 | 2 |  |  |  |  |
|  | Конструктивные особенности двигателей, применяемых в металлургических цехах. Подвод электрической энергии к крану, состав защитной панели, электрические блокировки и блокировки по технике безопасности. Электрооборудование крановых механизмов: Грузоподъемные электромагниты, тормозные устройства, гидротолкатели, контроллеры. Режимы работы крановых механизмов, характеристика режимов работы. Поверочный расчет мощности двигателя. Виды электроприводов, используемых на кране. Управление крановыми механизмами с помощью силовых и магнитных контроллеров и по системе ТП-Д, ПЧ-Д. Расположение электрооборудования на кране. Назначение и области применения ПТС. Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. Выбор типа электрических приводов. Автоматизация управления ПТС. Электрические схемы управления ПТС. Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте электрооборудования |  |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Практические занятия в том числе |  | 16 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Практическое занятие № 5 Настройка и исследование преобразователя частоты ALTIVAR 71. подъемного крана |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Настройка электропривода подъемного крана со скалярным управлением |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Исследование электропривода подъемного крана с векторным управлением. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Изучение процессов пуска и торможения асинхронного кранового электропривода |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 Изучение алгоритмов управления магнитным тормозом в крановом электроприводе |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 Изучение систем точного останова электропривода крана |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 Изучение специальных алгоритмов улучшения показателей работы крана . |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 2Исследование энергетических режимов работы кранового электропривода. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме «Электрооборудование подъёмно-транспортных машин» Исследование работы принципиальных электрических схем управления крановыми механизмами Расчет и анализ нагрузочной диаграммы кранового электродвигателя. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Тема 01.03. 3 Электрооборудование общепромышленных машин | Содержание учебного материала |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Типы, назначение и конструкция компрессоров, вентиляторов и насосов. Принцип действия и режимы работы. Особенности и выбор типа электропривода. Электрическое оборудование компрессоров, вентиляторов и насосов. Схемы управления. Автоматизация управления Применение транспортных машин. Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия. Режимы работы. Выбор типа электропривода. Электрическое оборудование. Электрические схемы управления. Лифты. Электрооборудование поточно-транспортных систем. Назначение и области применения поточно-транспортных систем. Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. Выбор типа электроприводов ПТС. Автоматизация управления. Электрические схемы управления ПТС |  |  | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Практические занятия в том числе |  | 32 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Практическое занятие №13 Регулировочные и энергетические характеристики электропривода вентилятора в системе ПЧ-АД. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 Изучение специальных функций преобразователя частоты ATV312. вентиляционной установки |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 Изучение технических характеристик и основ программирования промышленного логического контроллера Siemens S7-1200. пассажирского лифта |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 16 Изучение технических характеристик и основ программирования панели оператора Siemens KTP400 пассажирского лифта |  | 2 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Практическое занятие № 17 Основы конфигурирования преобразователя частоты для дверей лифта серии Delta VFD-DD. пассажирского лифта |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 18 Изучение основ построения систем автоматизации на примере систем автоматизации пассажирского лифта |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 19 Изучение систем ПЧ-АД на базе преобразователя частоты DANFOSS VLTHV и DANFOSS VLT AC DANFOSS VLT AQUA DRIVE FC202 насосной установки DRIVE FC102. насосной установки |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №20 Определение напорных характеристик насоса |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №21 Исследование характеристик трубопровода с местными сопротивлениями насосной установки |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №22 Исследование характеристик насосов при параллельной работе двух насосов |  | 2 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Практическое занятие №23 Изучение реле давления насосной установки |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №24 Исследование замкнутой по давлению системы водоснабжения. насосной установки |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 25 Настройка каскадного контроллера. Работа насосов в каскадном режиме |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 26 Настройка «Спящего режима» привода с обратной связью по давлению. насосной установки |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 27 Настройка режима чередования насосов для равномерного распределения моторесурса. насосной установки |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 28 Изучение режима защиты от сухого хода. насосной установки |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме «Электрооборудование общепромышленных машин» Выбор электропривода установки (вид электрооборудования указывается преподавателем); Составление принципиальных электрических схем; Составление монтажных электрических схем; Расшифровка кинематических схем с использованием условных обозначений; |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Тема 01.03. 4 Электрооборудование электротехнологических установок металлургического производства | Содержание учебного материала |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование коксохимических цехов. |  | 4 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Общая характеристика электрооборудования углеподготовки, коксосортировки, газодувных машин, химических цехов. Требования к электроприводу коксовых машин. Особенности электрооборудования во взрывобезопасном исполнении. Схемы управления электродвигателями основных механизмов коксовых машин: Передвижения, коксовыталкивающей штанги, планирной штанги. Блокировки и сигнализация между коксовыми машинами. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Электрооборудование агломерационных фабрик. |  | 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Общая характеристика электрооборудования дробилок, смесителей и других механизмов. Схемы управления двигателями приводов механизмов агломерационных машин. Автоматическое управление процессом агломерации. Расчет мощности и выбор электродвигателя агломерационной ленты. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования агломерационного производства. Пути повышения надежности электрооборудования подготовительного производства.. |  |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Электрооборудование доменных цехов. |  | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  | Технологические требования, предъявляемые к электроприводу и электрооборудованию машин и механизмов доменных цехов. Электрооборудование и электропривод машин и агрегатов литейного двора и доменной печи: воздухонагревателей, электропушек, сверлильной машины. Характеристика электроприводов механизмов системы загрузки доменной печи: скипового подъемника, вращающегося распределителя шихты, лебедки конусов, клапанов, грохотов, вагон весов, затворов бункеров кокса. Возможные виды электроприводов механизмов, использование системы ТП-Д для регулируемых электроприводов. Взаимные блокировки между механизмами .Использование программируемых контроллеров для управления механизмами системы загрузки, сигнализация о работе доменной печи. Поверочный расчет мощности двигателей отдельных механизмов системы загрузки доменной печи. Электрооборудование природоохранных установок: пылеулавливателей, электрогазоочистки. Правила техники безопасности при эксплуатации |  |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Электрооборудование сталеплавильного производства. |  | 22 | 2 |  |  |  |  |
|  | Технологические требования, предъявляемые к электрооборудованию конвертерного цеха. Обеспечение надежности работы электрооборудования. Особенности электропривода схем управления миксером, сталевозом, шлаковозом; обеспечение надежности работы электроприводов. Электропривод механизмов подъема фурмы, поворота конвертера, принципы построения, обеспечение надежности, взаимные блокировки. Технологические требования, предъявляемые к электрооборудованию отделения непрерывной разливки стали. Электрооборудование механизма качания кристаллизатора, тянущих роликов, газорезки, вспомогательных механизмов. Состав и назначение тиристорных агрегатов КТЭ. Принципы автоматического управления механизмами конвертерного производства и МНЛЗ. Назначение и выполняемые функции программируемых контроллеров. Общая характеристика электрооборудования электросталеплавильных цехов. Силовое электрооборудование дуговой сталеплавильной печи. Схемы регуляторов мощности дуги дуговых сталеплавильных печей. Защита окружающей среды. Принцип работы электрофильтров. Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте электрооборудования сталеплавильных цехов |  |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Электрооборудование прокатного производства. |  | 22 | 2 |  |  |  |  |
|  | Понятие о главных и вспомогательных электроприводах прокатных станов. Классификация прокатных станов по режиму работы электропривода и его виду. Эксплуатационные характеристики электродвигателей для прокатных станов. Электроприводы станов горячей прокатки, особенности задания скорости электроприводу. Электроприводы реверсивных регулируемых прокатных станов. Понятие о двухзонной системе регулирования и о принципе деления нагрузок между приводами. Функциональная схема регулирования рев ерсивного прокатного стана. Электроприводы станов холодной прокатки. Особенности электропривода моталок и перемоточных устройств. Понятие о способах поддержания постоянного натяжения полосы. Особенности электроприводов мелкосортных и специальных прокатных станов. Режимы работы вспомогательных механизмов прокатного стана. Требования, предъявляемые к электроприводам вспомогательных механизмов. Состав комплектного электропривода системы ТП-Д. Функциональная схема двухзонной системы регулирования. Электроприводы рольгангов, выполненные по системе ТП-Д, ПЧ-Д. Электроприводы нажимного устройства, манипулятора, кантователя, ножниц, механизмов холодильника, адьюстажа. Принципы автоматизации управления электроприводами прокатного стана, уровни автоматизации. Поверочные расчеты мощностей главных приводов прокатных станов |  |  |  |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Практические занятия в том числе |  | 4 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |
|  | Практическое занятие 29. .Расчет мощности и выбор электродвигателя коксовыталкивающей штанги. |  | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме « Электрооборудование электротехнологических установок металлургического производства» |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Расчет мощности и выбор электродвигателя ленточного конвейера Упрощенный расчет двигателя главного подъемника доменной печи Расчет мощности и выбор электродвигателя механизма наклона конвертера Расчет мощности и выбор электродвигателя механизма наклона миксера Расчет мощности и выбор электродвигателя механизма качания кристаллизатора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет мощности и анализ нагрузочной диаграммы электродвигателя главного привода прокатного стана. Анализ достоинств и недостатков электроприводов с асинхронными двигателями. Анализ достоинств и недостатков электроприводов с двигателями постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Курсовое проектирование |  | 30 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа « Курсовое проектирование» |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Примерная тематика курсовых проектов 1. Электрооборудование механизмов экскаватора {подъем, напор, поворот). . Электрооборудование механизмов коксовыталкивателя (передвижение или толкающая штанга). . Электрооборудование загрузочного вагона (передвижение). 4. Электрооборудование двересъемной машины. 5. Электрооборудование механизма движения ленты агломерационной машины. 6.Электрооборудование вагоноопрокидывателя (поворот ротора). 7. Электрооборудование механизмов угольного перегружателя (передвижение перегружателя, передвижение тележки, подъем или замыкание грейфера). 8. Электрооборудование электровоза ЭК-14У коксового цеха (передвижение). 9. Электрооборудование вагон-весов (передвижение) 10. Электрооборудование зондовой лебедки, 11. Электрооборудование лебедки конусов. 12. Электрооборудование главного скипового подъемника 13. Электрооборудование чугунно или сталевозной тележки (передвижение). 14. Электрооборудование механизма поворота миксера. 15. Электрооборудование механизма поворота конвертера. 16. Электрооборудование механизмов разливочного крана (передвижение моста, передвижение тележки, главный или вспомогательный подъем). 17. Электрооборудование завалочной машины (передвижение). 18. Электрооборудование механизмов заливочного крана (передвижение моста, передвижение главной или вспомогательной тележки, главный или вспомогательный подъем). 19. Электрооборудование механизма перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи. 20. Электрооборудование механизмов клещевого (колодцевого) крана (передвижение моста или тележки, подъем клещевого устройства). 21. Электрооборудование механизма перемещения слитковоза. 22. Электрооборудование рольгангов прокатного стана (подводящих, раскатных, рабочих, отводящих). 23. Электрооборудование станинных роликов обжимной клети. 24. Электрооборудование линеек манипуляторов. 25. Электрооборудование кантователей. 26. Электрооборудование механизма для установки верхнего валка прокатной клети (нажимное устройство). 27. Электрооборудование механизмов подачи пил (салазковых, маятниковых). 28. Электрооборудование ножниц горячей резки металла (летучих, гильотинных). 29. Электрооборудование механизмов для перемещения металла (шлепперы, сталкиватели, сбрасыватели). 30. Электрооборудование реечного толкателя методической печи. 31. Электрооборудование выталкивателя из методической печи. 32. Электрооборудование механизма поворота кольцевой нагревательной печи. 33. Электрооборудование механизмов передвижения загрузочной или выгрузочной машин кольцевой нагревательной печи. 34. Электрооборудование извлекателя оправок. 35. Электрооборудование многовалковых правильных машин. 36. Электрооборудование косовалковых правильных станов. 37. Электрооборудование рольгангов нормализованных печей. 38. Электрооборудование моталок или разматывателей станов холодной прокатки. 39. Электрооборудование механизмов металлорежущих станков (шпиндель координатно-расточного станка, подача изделия шлифовального станка, перемещение стола продольно-строгального станка). 40. Электрооборудование технологических, сборочных, монтажных и др. кранов (передвижение моста или тележки, подъем). |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01.01 Учебная практика («Ознакомительная») Виды работ Общая характеристика ПАО «Северсталь» и перспектива его развития, значение для черной металлургии и для промышленности Вологодской области. Источники получаемого комбинатом сырья и топлива. Основные виды выпускаемой продукции. Главные металлургические производства: коксохимическое, аглодоменное, сталеплавильное, прокатное , их взаимная связь, основные виды сырых материалов и их характеристики; основные виды продукции производственных цехов , устройство и характеристики основного производственного оборудования . Вспомогательные цеха и установки (ремонтно- механический цех, электростанция, паросиловое хозяйство, водоснабжение). Характеристика электрооборудования (электрические машины, электрические аппараты). Применение вычислительной техники Внутризаводской транспорт. Организация управления комбинатом. Основные показатели работы ПАО Северсталь, рентабельность работы . Характеристика электрооборудования (электрические машины, электрические аппараты). Применение вычислительной техники. Основные правила техники безопасности и охраны труда на комбинате. |  |  | 36 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |
| УП.01.02 Учебная практика ( «Электромонтажная») Виды работ 1.Организация монтажных работ: применяемый инструмент. механизмы и приспособления. 2. Соединение и оконцевание проводов и кабелей. 3. Составление электромонтажных, функциональных и принципиальных схем автоматизации электропривода. 4. Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем, печатных плат, резисторов и конденсаторов. 5. Монтаж и демонтаж разъёмов, переключателей и блоков питания. 6. Монтаж электрических соединительных линий. 7.Проверка маркировки выводов обмоток машин переменного и постоянного тока. 8.Расшифровка буквенных и цифровых обозначений паспортных табличек электрических машин постоянного и переменного тока. 9.Проверка изоляции и омического сопротивления обмоток приборами. 10.Монтаж на печатной плате схем неуправляемых выпрямителей. Опробование их в работе. 11.Монтаж на печатной плате схем на транзисторах. Микросхем. Опробование их в работе. 12.Монтаж на печатной плате схем управляемых выпрямителей. Опробование их в работе. 13.Разборка и сборка релейно-контакторной аппаратуры. 14.Предустановочная ревизия бесконтактных аппаратов. 15.Исследование блоков питания. 16.Сборка схемы осветительной сети с люминесцентными лампами 17.Монтаж аппаратуры управления электродвигателем переменного тока 18.Текущий ремонт аппаратуры управления 19.Обслуживание промышленных электронных устройств 20.Монтаж схемы автоматического управления электрической нагрузкой. Сборка реверсивной схемы управления асинхронным двигателем при прямом пуске, опробование в работе. 21.Сборка схем осветительных установок, опробование в работе. 22.Сборка схем с элементами автоматики, опробование в работе |  |  | 144 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |
| МДК.01.04. Электрический привод |  |  | 314 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основы электропривода |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение электропривода в современном производстве. Структурная схема электропривода. Перспективы развития электроприводов. Типы электроприводов. Требования к электроприводу. |  | 2 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Тема 01.04. 1 Механика электропривода | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрический привод как предмет и как устройство. Историческая справка. Структурная схема электропривода. Основные типы электропривода. Электромагнитный и статический момент сопротивления в системе электропривода. Основное уравнение системы. Момент инерции вращающегося тела. Динамический момент. Механические характеристики двигателей и механизмов. Совместная характеристика. Критерий устойчивости совместной работы двигателя и механизма. Основное уравнение динамики электропривода. Приведение моментов к валу электродвигателя. Момент инерции системы. |  | 6 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Тема 01.04. 2 Электроприводы с двигателями переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором нереверсивным магнитным пускателем. Последовательность переключений в схеме при пуске и остановке двигателя. Назначение элементов силовой и оперативной части схемы, их условное обозначение, назначение электромеханического тормоза. Механическая характеристика двигателя в схеме, последовательность изменения параметров двигателя при прямом пуске. Переключение в схеме при срабатывании максимальной токовой защиты и защиты от перегруза. Область применения схемы. Возможные неисправности в схеме, их признаки, способы отыскания и устранения. Схема управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором реверсивным магнитным пускателем. Назначение элементов силовой и оперативной части схемы, их условные обозначения, последовательность переключений в схеме при пуске, остановке и реверсе двигателя. Типовые элементы защиты двигателя, блокировка аварийных режимов. Механические характеристики двигателя в схеме, последовательность изменения параметров двигателя при пуске и остановке двигателя. Назначение электромеханического тормоза в схеме, область применения схемы. Схема управления нереверсивным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с динамическим торможением при остановке. Назначение элементов силовой и оперативной частей схемы, их условные обозначения. Последовательность переключений в схеме при пуске и остановке двигателя. Механические характеристики двигателя в двигательном и тормозном режимах. Область применения схемы, элементы автоматического управления двигателем. Схема управления реверсивным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с динамическим торможением при остановке и реверсе. Нулевая блокировка в схеме, её назначение и исполнение. Область применения схемы, элементы защиты и автоматики. Основные неисправности в схеме, их внешние признаки, способы отыскания и устранения. Схема управления реверсивным асинхронным двигателем с фазным ротором с противоточным торможением при остановке и реверсе. Назначение элементов силовой и оперативной части схемы, их условные обозначения. Исходное положение схемы. Последовательность переключений при пуске, остановке и реверсе, механические характеристики двигателя в схеме, работа элементов защиты двигателя, область применения схемы. Схема управления синхронным двигателем, предусматривающая асинхронный прямой пуск двигателя. Электроприводы общепромышленного назначения: насосы, вентиляторы, краны. |  | 18 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Тема 01.04. 3 Электроприводы с двигателями постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режимы работы двигателя постоянного тока независимого возбуждения, механические характеристики в двигательном и тормозных режимах. Режимы работы двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, механические характеристики в двигательном и тормозных режимах. Релейно-контакторная схема управления нереверсивным двигателем постоянного тока независимого возбуждения. Назначение элементов схемы, условное их обозначение, исходное положение аппаратов схемы, последовательность переключений в схеме при пуске и остановке, изображение переходных режимов на механических характеристиках двигателя. Релейно-контакторная схема управления реверсивным двигателем постоянного тока последовательного возбуждения. Назначение элементов в схеме, исходное положение схемы, последовательность переключений и изменение параметров двигателя при пуске “вперед”, “назад”, при быстром реверсе двигателя. Автоматическое управление переходными режимами двигателя. Работа аппаратов защиты двигателя. |  | 18 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Тема 01.04. 4 Замкнутые схемы управления электроприводами | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение замкнутых схем управления, построение замкнутых схем с отрицательными обратными связями по частоте вращения, нагрузочному току и напряжению. Механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения и асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в замкнутых схемах управления. Трех контурная замкнутая схема управления нереверсивным двигателем постоянного тока независимого возбуждения. Назначение элементов схемы, их условное обозначение в схеме, исходное положение схемы перед пуском, последовательность изменения параметров системы автоматического регулирования (САР) и двигателя при пуске до установившегося режима, при регулировании частоты вращения, при изменении нагрузочного момента, при остановке двигателя. Двухконтурная замкнутая схема подчиненного регулирования реверсивным двигателем постоянного тока независимого возбуждения, исходное положение, последовательность изменения параметров САР и двигателя при пуске, остановке и реверсе двигателя. |  | 12 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Тема 01.04. 5 Энергетика электропривода | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери мощности и энергии в электроприводе в установившемся режиме, постоянные и переменные потери, определение потерь в номинальном режиме. Способы снижения потерь. Потери мощности и энергии в переходных режимах электропривода. Способы снижения потерь в переходных режимах. |  | 2 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Тема 01.04. 6 Выбор двигателя и аппаратуры для электропривода механизма | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет и построение скоростной и нагрузочной диаграммы электропривода для режимов S1, S3. Определение расчетной частоты вращения и расчетной мощности двигателя. Выбор двигателя из каталога. Проверка двигателя по нагреву и перегрузочной способности. Расчет и выбор коммутационной аппаратуры электропривода. Определение расчетного тока, выбор автоматических выключателей, релейно-контакторной аппаратуры, аппаратов защиты, преобразователей напряжения и частоты. Расчет и выбор силовых и контрольных кабелей электропривода. Определение расчетного тока для режимов S1, S3, выбор типа кабелей по условиям допустимых нагрузок, условиям окружающей среды и условиям прокладки. |  | 2 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Лабораторные работы |  | 22 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Лабораторная работа №1 Изучение элементов и принципа действия реверсивной схемы управления электроприводом переменного тока с асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №2 Исследование электропривода переменного тока по системе ПЧ-АД, снятие рабочих характеристик. Опыт 6-3 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Исследование электропривода переменного тока по системе ПЧ-АД, снятие регулировочных характеристик. Опыт 6-4. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Исследование электропривода переменного тока с асинхронным электродвигателем с фазным ротором. Опыт 7.1 Лабораторная работа 5 Исследование асинхронной машины в режиме генератора. Опыт 8.1, 8.2 |  | 2 2 2 | 3 3 3 |  |  |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Лабораторная работа 6 Исследование электропривода с трехфазным синхронным двигателем. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 7 Исследование электропривода с электродвигателем постоянного тока с параллельным возбуждением. Опыт 4.1, 4.2 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 8 Исследование электропривода с электродвигателем постоянного тока с независимым возбуждением на естественной характеристике. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 9 Исследование электропривода с электродвигателем постоянного тока с независимым возбуждением на искусственной характеристике при введении сопротивления в цепь якоря. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 10 Исследование электропривода с электродвигателем постоянного тока с независимым возбуждением на искусственной характеристике при ослаблении возбуждения. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 11 Исследование электропривода с электродвигателем постоянного тока с независимым возбуждением по системе ТП-Д на искусственной характеристике при изменении напряжения питания якоря. |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Анализ достоинств и недостатков электроприводов с асинхронными двигателями. 2. Анализ достоинств и недостатков электроприводов с двигателями постоянного тока 3.Составление принципиальной схемы управления насосом с датчиками уровня 4.Составление принципиальной схемы управления вентилятором с шиберной заслонкой 5.Расчет и построение в масштабе механической естественной характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения, по паспортным данным оценить её достоинства и недостатки. 6.Расчет и построение в масштабе по паспортным данным двигателя постоянного тока последовательного возбуждения и по универсальной таблице естественную механическую характеристику двигателя, оценить её достоинства и недостатки. 7. Построение пусковой диаграммы механической характеристики ДПТНВ по паспортным данным 8. Построение пусковой диаграммы механической характеристики ДПТПВ по паспортным данным 9.При включении напряжения задания на скорость на вход замкнутой системы управления двигатель не запускается. Анализ возможные причин нарушений в системе управления и предложить способы проверки 10. В установившемся режиме работы электропривода с замкнутой системой управления двигатель периодически произвольно меняет частоту вращения. Анализ возможные причин отклонений в режиме 11. Распределение потока электроэнергии в установившихся и переходных процессах |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электропривод на базе современных преобразователей. |  |  | 189 |  |  |  |  |  |
| Тема 01.04.7 Введение | Значение электропривода на базе современных преобразователей и связь его с другими специальными дисциплинами. Применяемые способы управления электроприводами постоянного и переменного тока. Развитие преобразователей на современном этапе. |  | 2 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Тема 01.04.8 Теоретические основы систем управления электроприводами с преобразователями постоянного и переменного тока | Электродвигатель как электромеханический преобразователь электромагнитного поля. Математическое описание вращающегося магнитного поля статора асинхронного электродвигателя, векторы МДС и магнитного потока в АД. Схема замещения асинхронного электродвигателя. Статические характеристики асинхронного электродвигателя. Механическая и электромеханическая характеристики асинхронного электродвигателя. Энергетические режимы работы асинхронного электродвигателя. Устройство и назначение автономного инвертора. Общие понятия. Виды инверторов. Принцип действия однофазного инвертора. Трехфазный инвертор: устройство трехфазного инвертора, назначение. Алгоритм работы трехфазного автономного инвертора Автономный инвертор напряжения: устройство автономного инвертора напряжения, назначение, принцип действия. Автономный инвертор тока: устройство автономного инвертора тока, назначение, принцип действия. Широтно-импульсная модуляци: назначение, принцип устройства широтно-импульсной модуляции Пространственно-векторная модуляция: назначение, принцип устройства пространственно-векторной модуляции Современная база силовой электроники: развитие современной базы силовой электроники, сравнительная характеристика современных приборов силовой электроники, развитие интеллектуальных силовых модулей Эксплуатация силовых IGBT-модулей: надежность IGBT модулей, причины выхода из строя силовых IGBT модулей. Ключевой режим работы биполярного транзистора с изолированным затвором Методы управления преобразователем частоты: основные понятия, скалярное управление преобразователем частоты. Закон Костенко. Разомкнутые системы скалярного частотного управления. Замкнутые системы скалярного частотного управления. Системы управления с обратной связью по скорости двигателя. Частотно-токовое управление. Векторное управление преобразователем частоты: векторные преобразования векторных величин, структурная схема АД при управлении по вектору потокосцепления ротора. Система управления с прямой ориентацией по вектору потокосцепления ротора АД. Система управления с косвенной ориентацией по вектору потокосцепления ротора АД. Сервисные функции в частотно-регулируемом электроприводе. Матричные преобразователи частоты Вентильный электропривод: устройство вентильного электродвигателя, алгоритм управления вентильным частотным электроприводом Электропривод постоянного тока: устройство и принцип действия автоматизированного электропривода постоянного тока, способы управления электроприводами на базе электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Алгоритм работы тиристорного преобразователя. Принципы синтеза систем подчиненного регулирования в электроприводе постоянного тока. |  | 44 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Тема 01.04.9 Современные преобразователи частоты | Преобразователи частоты фирмы OMRON: устройство, назначение, схемы подключения, параметрирование Преобразователи частоты фирмы SE: устройство, назначение, схемы подключения , параметрирование . Преобразователи частоты фирмы SIEMENS: устройство, назначение, схемы подключения , параметрирование . Преобразователи частоты фирмы Emerson: устройство, назначение, схемы подключения , параметрирование. Преобразователи частоты фирмы ВЕСПЕР: устройство, назначение, схемы подключения , параметрирование. Преобразователи частоты фирмы ТРИОЛ: устройство, назначение,. схемы подключения, параметрирование. Рекуперирование электроэнергии в преобразователе частоты. Устройства для рекуперирование электроэнергии в сеть. Преобразователи частоты с рекуператором |  | 22 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Тема 01.04.10 Современные преобразователи постоянного тока | .Однозонное и двухзонное регулирования систем автоматического управления постоянного тока: устройство и принцип действия однозонных и двухзонных систем автоматического управления электроприводами постоянного тока. Общие сведения о тиристорных преобразователях SINAMICS DCM Принципы построения типовых систем автоматического регулирования скорости на базе тиристорного преобразователя Sinamics DCM Функциональная схема системы управления преобразователя Sinamics DCM . Узел управления тиристорами. Регуляторы тока, скорости. Задатчик интенсивности. Типовые функциональные схемы управления электроприводами постоянного тока. Принципы построения типовых систем автоматического регулирования скорости: алгоритм настройки параметров преобразователя Sinamics DCM с помощью базовой панели управления. Алгоритм настройки параметров преобразователя Sinamics DCM с помощью программного обеспечения Starter. Методика снятия осциллограмм переходных процессов с помощью программы Starter Тиристорный электропривод постоянного тока фирмы АВВ DCS400: функциональная схема управления электроприводом, контур регулирования тока, контур регулирования скорости |  | 30 | 2 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Лабораторные работы |  | 50 | 3 |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 Параметрирование преобразователей частоты фирмы Omron Лабораторная работа 2 Внешнее управление преобразователей частоты фирмы Omron Лабораторная работа 3 Настройка и изучение алгоритма параметрирования преобразователя частоты UNIDRIVE M701 посредством кнопочной панели оператора Лабораторная работа 4 Настройка и изучение алгоритма параметрирования преобразователя частоты UNIDRIVE M701 посредствомм специализированного программного обеспечения Лабораторная работа 5 Исследование работы трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором с преобразователем частоты UNIDRIVE M701 Лабораторная работа 6 Исследование работы преобразователя частоты UNIDRIVE M701 при управлении посредством аналогового сигнала Лабораторная работа 7 Исследование работы преобразователя частоты UNIDRIVE M701 при управлении посредством цифровых дискретных сигналов Лабораторная работа 8 Настройка и изучение алгоритма параметрирования преобразователя частоты SINAMICS G120 посредством кнопочной панели оператора Лабораторная работа 9 Настройка и изучение алгоритма параметрирования преобразователя частоты SINAMICS G120 посредством специализированного программного обеспечения Лабораторная работа 10 Исследование работы трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором с преобразователем частоты SINAMICS G120 Лабораторная работа 11 Исследование работы преобразователя частоты SINAMICS G120 при управлении посредством аналогового сигнала Лабораторная работа 12. Исследование работы преобразователя частоты SINAMICS G120 при управлении посредством цифровых дискретных сигналов Лабораторная работа 13 Настройка и изучение алгоритма параметрирования преобразователя частоты ALTIVAR 71 посредством кнопочной панели оператора Лабораторная работа 14 Настройка и изучение алгоритма параметрирования тиристорного преобразователя SINAMICS DSM посредством кнопочной панели оператора Лабораторная работа 15 Настройка и изучение алгоритма параметрирования тиристорного преобразователя SINAMICS DSM посредством специализированного программного обеспечения Лабораторная работа 16 Исследование электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения Лабораторная работа 17 Исследование работы преобразователя при управлении посредством аналогового сигнал Лабораторная работа 18 Исследование работы преобразователя при управлении посредством цифровых дискретных сигналов Лабораторная работа 19 Исследование работы преобразователя при управлении посредством кнопочной панели оператора Лабораторная работа 20 Исследование системы «тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока» Лабораторная работа 21 Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром регулирования напряжения Лабораторная работа 22 Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром регулирования скорости Лабораторная работа 23 Исследование контура регулирования тока возбуждения в преобразователе SINAMICS DSM Лабораторная работа 24 Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с двузонным регулированием скорости Лабораторная работа 25 Исследование алгоритма уменьшения зоны прерывистых токов в тиристорном электроприводе |  | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.2.01 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 У 1.3.08 У 1.3.09 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение основных принципов автоматического управления. Описание переходных процессов при пуске асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Описание способов пуска и остановки асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Описание характерных точек механической характеристики асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором Описание устройства и принципа действия автономного инвертора напряжения и тока Описание принципа действия преобразователя частоты с непосредственной связью Описание принципа действия преобразователя частоты со звеном постоянного тока Описание назначения широтно-импульсной модуляции Описание достоинств и недостатков скалярного управления преобразователем частоты Описание достоинств и недостатков векторного управления преобразователем частоты Описание переходных процессов при пуске электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Описание алгоритмов работы нереверсивного тиристорного преобразователя Описание способов управления реверсивными тиристорными преобразователями Описание устройств и принципа действия тиристорного преобразователя |  | 41 |  |  |  |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ 1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство; 2. Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков; 3. Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; 4. Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с электроустановки; 5. Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки; 6. Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства; 7.Разборка устройства с применением простейших приспособлений; 8. Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его; 9. Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта; 10. Сборка устройства; 11. Монтировка снятого устройства на электроустановку; 12. Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда; 13. Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; 14. Подготовка места выполнения работы; 15. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; 16 Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации; 17. Выбор способа подключения проводника к оборудованию; 18. Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах; 19. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 20. Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 21. Монтаж электрического и электромеханического оборудования; 22. Наладка электрического и электромеханического оборудования; 23. Регулировка электрического и электромеханического оборудования; 24. Сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов. 25. Наладка элементов электропривода, работа с различными режимами электроприводов. |  |  | 72 | 3 |  | ОК1-ОК5; ОК7- ОК11; ПК1.1- ПК1.4 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  «Охрана труда», «Техническое регулирование и контроль качества», «Технология и оборудование производственных электротехнических изделий»;   лабораторий: «Электротехника и электронная техника», «Электрические машины», «Электрические аппараты», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Электрическое и электромеханическое оборудование», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Автоматизированные информационные системы», электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов  приборов и средств измерений;

- комплект учебно-методической  документации;                                                                                                                                           - наглядные пособия.

.Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;                                                                                                                                   - автоматизированные рабочие места студентов;                                                                                                                                              - методические пособия;

- лабораторное оборудование;

- комплект плакатов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов  приборов и средств измерений;

- комплект учебно-методической  документации;

- наглядные пособия.

.Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места студентов;

- методические пособия;

- лабораторное оборудование;

- комплект плакатов.

Лабораторные  стенды:

Электрооборудование  вентиляторной  установки

Релейно – контакторная  схема  управления  двигателей  постоянного и переменного  тока

Электрооборудование  и автоматика  насосной установки

Электрооборудование  подъёмного крана

Электрооборудование  и автоматика  лифта

Реализация программы  модуля требует наличия лаборатории «Электрический привод » и кабинета «Компьютерное  проектирование и  моделирование».

Оборудование лаборатории «Электрический привод»

Инвертор 1,5 кв.   Индикатор ИДО-0,5.   Индикатор ИДП-0,4.   Клещи токовые АРРА А 12.

Компьютер Пентиум 4.   Компьютер с монитором Socket1 156 Intel Core i3-540 (3.06ГГц,4Mb).

Лаборатория учебная современного электропривода УЛ-ЭП

Мегомметр 2751.   Мультиметр 354.     Панель сменная (стенд) «Программируемый контроллер».

Панель сменная (стенд) «Схемы пуска 3-х фаз.двигателя».  Панель сменная (стенд) «Частотный привод».

Панель сменная (стенд) «элементы автоматики».      Пирометр С-110.

Программируемое реле ПР 110.    Проектор мультимедийный NEK V230 X

Стенд лабораторный НТЦ-09 (Электрические аппараты).    Стенд учебный МСС

Стенд учебный по монтажу электрооборудования

Термовоздуходувка MAKITA HG5012 K (1600 вт, 350/500 гр, кейс, насадки)

Учебно-методич.компл. (стенд) «электрич. Машины» ЭМ-СК.     Электротельфер.

Мультиметр МУ-60 С.     Мультиметр универсальный цифровой Master MAS838L

Панель сменная (стенд) «Для закрепления различ. элементов схем».

Реле вр. РО-415 (задержка вкл./управ.контактом 230В 16А.

Реле вр. VR-01 (задержка вкл. 1…120 сек) 230В 16А 1 пер

Реализация профессионального модуля предполагает  обязательную  учебную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Средства обучения

Технические средства обучения:

- компьютеры;

- принтеры;

- проектор;

- программное обеспечение общего назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Электромонтажная мастерская, оборудованная  рабочими местами для выполнения данного вида  деятельности, имеются все необходимые дидактические средства обучения: стенды, инструкционные карты, раздаточный дидактический материал, перечень типичных дефектов и способы их устранения, образцы  изделий, технические требования к электромонтажным  операциям, плакаты, прикладная программа EWB, персональный компьютер.

Основное и вспомогательное оборудование электромонтажной мастерской:

- стол:

- верстак;

- стул;

- ящик для материалов;

- диэлектрический коврик;

- тиски;

- стремянка;

- щит учетно-распределительный;

- щит освещения;

- кабеленесущие системы различного типа;

- контрольно-измерительные приборы;

- набор отверток шлицевых диэлектрических;

- набор отверток крестовых диэлектрических;

- набор ключей рожковых диэлектрических;

- губцевый инструмент;

- приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2;

- клещи обжимные;

- прибор для проверки напряжения;

- молоток;

- зубило;

- набор напильников;

- дрель аккумуляторная;

- дрель сетевая;

- перфоратор;

- штроборез;

- набор бит для шуруповерта;

- коронка по металлу;

- набор сверл по металлу;

- стусло поворотное;

-  торцовый ключ со  сменными головками;

- ножовка по металлу;

- болторез;

- кусачки для работы с проволочным лотком;

- струбцина F-образная;

- контрольно измерительный инструмент;

- уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 600мм);

- осветительное оборудование;

- электрические машины и аппараты;

- распределительные устройства.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых учебных  изданий,  Интернет- ресурсов, дополнительной  литературы

Основные источники:

1.Игнатович В. М. Электрические машины и трансформаторы: учеб. пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

2.Электроника: электрические аппараты: учебник и практикум для СПО / под ред. П. А. Курбатова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

3.Острецов В. Н. Электропривод и электрооборудование: учебник и практикум для СПО / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — М.: Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

4.Хорольский В.Я. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс]: учебник / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, В.Н. Шемякин. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2018. ЭБС «Лань»

5.Красовский А.Б. Основы электропривода [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Б. Красовский. — Электрон. дан. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. ЭБС «Лань»

Дополнительные источники:

1.Фролов, Ю.М. Регулируемый асинхронный электропривод [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. ЭБС «Лань»

2.Розанов, Ю. К. Силовая электроника : учебник и практикум для СПО / Ю. К. Розанов, М. Г. Лепанов ; под ред. Ю. К. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБ «Юрайт»

3.Берикашвили, В. Ш. Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника : учеб. пособие для СПО / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.	ЭБ «Юрайт»

4.Березкин, Е.Ф. Надежность и техническая диагностика систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Березкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. ЭБС «Лань»

5.Фролов, Ю.М. Регулируемый асинхронный электропривод [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. ЭБС «Лань»

Техническая документация

1.	Cat.No P38-E1-1,OMRON Corporation.

2.	6ES7298-8AAOO-8Bh0. Siemens AG1995

3.	Техническая документация по автономным инверторам,  эксплуатируемым на  ПАО «Северсталь»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В состав  профессионального  модуля  входят   четыре  междисциплинарных курса.  В рамках  ПМ 01 проводится  курсовое проектирование.    Изучение таких общепрофессиональных дисциплин, как: «Инженерная графика»,  «Электротехника  и  электроника», «Материаловедение», «Техническая механика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Измерительная  техника »,  «Вычислительная техника»,  «Информационные  технологии в профессиональной  деятельности», «Охрана труда» должно  предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную  учебную и производственную  практику.  Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной  среды как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» и специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным.

4.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы профессионального модуля

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, моделирование производственных ситуаций;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, проектной деятельностью, групповой работой, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

4.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ПМ. 01 Организация простых работ по   техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования рекомендуется использовать следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению  практических  работ, а также курсового и   дипломного проектов;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- аудиолекциями и  мультимедийными материалами;

- компьютерными электронными учебниками или прикладными  программами;

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

При организации дистанционного  обучения  используются цифровые инструменты технологий дистанционного обучения: образовательная платформа Moodle, PowerPoint, электронная почта, видеофильм, скайп, поисковый Яндекс, файлообменник (Яндекс-диск),  мобильное приложение, социальная сеть.

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы

5.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Код | Знания, умения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Уо 01.01 | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  |  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи; |
|  |  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  |  | Уо 01.05 | составлять план действия; |
|  |  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы; |
|  |  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план; |
|  |  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Зо 01.01 | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач; |
|  |  | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.01 | Умения: определять задачи для поиска информации; |
|  |  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации; |
|  |  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска;; |
|  |  | Уо 02.04 | структурировать получаемую информацию |
|  |  | Уо 02.05 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  |  | Уо 02.06 | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  |  | Уо 02.07 | оформлять результаты поиска |
|  |  | Зо 02.01 | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации; |
|  |  | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Уо 03.01 | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации; |
|  |  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  |  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | Зо 03.01 | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  |  | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Уо 04.01 | Умения: организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 04.01 | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  |  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Уо 05.01 | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; |
|  |  | Уо 05.02 | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Зо 05.01 | Знания: особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Уо 06.01 | Умения: описывать значимость своей специальности; |
|  |  | Уо 06.02 | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Зо 06.01 | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
|  |  | Зо 06.02 | значимость профессиональной деятельности по специальности; |
|  |  | Зо 06.03 | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Уо 07.01 | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; |
|  |  | Уо 07.03 | осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  |  | Уо 07.04 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Зо 07.01 | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства; |
|  |  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Уо 08.01 | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; |
|  |  | Уо 08.02 | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 08.03 | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Зо 08.01 | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  |  | Зо 08.02 | основы здорового образа жизни; |
|  |  | Зо 08.03 | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; |
|  |  | Зо 08.04 | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Уо 09.01 | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | Уо 09.02 | Использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Зо 09.01 | Знания: современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | Зо 09.02 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Уо 10.01 | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  |  | Уо 10.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  |  | Уо 10.03 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 10.04 | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); |
|  |  | Уо 10.05 | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |
|  |  | Зо 10.01 | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  |  | Зо 10.02 | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  |  | Зо 10.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 10.04 | особенности произношения; |
|  |  | Зо 10.05 | правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Уо 11.01 | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | Уо 11.02 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 11.03 | оформлять бизнес-план; |
|  |  | Уо 11.04 | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  |  | Уо 11.05 | определять привлекательность коммерческих профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 11.06 | презентовать бизнес-идею; |
|  |  | Уо 11.07 | определять источники финансирования |
|  |  | Зо 11.01 | Знание: основы предпринимательской деятельности; |
|  |  | Зо 11.02 | основы финансовой грамотности; |
|  |  | Зо 11.03 | правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | Зо 11.04 | порядок выстраивания презентации; |
|  |  | Зо 11.05 | кредитные банковские продукты |

5.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического электромеханического оборудования | Н 1.1.01 | Навыки/практический опыт: выполнения работ по наладке, регулировке и проверке электрического электромеханического оборудования; |
|  |  | Н 1.1.02 | использования основных инструментов. |
|  |  | У 1.1.01 | Умения: организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; |
|  |  | У 1.1.02 | использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки проверки электрического электромеханического оборудования; |
|  |  | У 1.1.03 | использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента |
|  |  | З 1.1.01 | Знания: технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; |
|  |  | З 1.1.02 | классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; |
|  |  | З 1.1.03 | Элементы систем автоматики, классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим электромеханическим оборудованием; |
|  |  | З 1.1.04 | Классификацию электроприводов, физические процессы в электроприводах; |
|  |  | З 1.1.05 | Выбор электродвигателей и схем управления. |
|  | ПК 1.2 Организовывать выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического электромеханического оборудования | Н 1.2.01 | Навыки/практический опыт: выполнения эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического оборудования. |
|  |  | У 1.2.01 | Умения: подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; |
|  |  | У 1.2.02 | эффективно использовать материалы и оборудование; |
|  |  | У 1.2.03 | прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического электромеханического оборудования. |
|  |  | З 1.2.01 | Знания: устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты; |
|  |  | З 1.2.02 | технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры. |
|  | ПК 1.3 Осуществлять диагностику технический контроль при эксплуатации электрического электромеханического оборудования | Н 1.3.01 | Навыки/практический опыт: выполнения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; |
|  |  | Н 1.3.02 | использования основных измерительных приборов. |
|  |  | У 1.3.03 | Умения: определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; |
|  |  | У 1.3.04 | Проводить анализ электрооборудования; |
|  |  | У 1.3.05 | эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля; |
|  |  | У 1.3.06 | оценивать электрического оборудования; |
|  |  | У 1.3.07 | осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического электромеханического оборудования; |
|  |  | У 1.3.08 | осуществлять метрологическую поверку изделий; |
|  |  | У 1.3.09 | производить диагностику оборудования и определение его ресурсов. |
|  |  | З 1.3.01 | Знания: условия эксплуатации электрооборудования; |
|  |  | З 1.3.02 | физические принципы работы, конструкцию, технические применения, электрического оборудования; |
|  |  | З 1.3.03 | пути и средства повышения долговечности оборудования. |
|  | ПК 1.4 Составлять отчетную документацию техническому обслуживанию ремонту электрического электромеханического оборудования | Н 1.4.01 | Навыки/практический опыт: составления отчетной документации по техническому электрического оборудования. |
|  |  | У 1.4.01 | Умения: Заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического электромеханического оборудования; |
|  |  | У 1.4.02 | заполнять отчетную документацию; |
|  |  | У 1.4.03 | работать с нормативной документацией отрасли. |
|  |  | З 1.4.01 | Знания: действующую нормативно-техническую документацию по специальности; |
|  |  | З 1.4.02 | Порядок проведение стандартных сертифицированных испытаний; |
|  |  | З 1.4.03 | правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по профессиональному модулю.

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

« ПМ 02   Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин

и   приборов »

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

« ПМ 02   Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин

и   приборов » для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(квалификация  специалиста  среднего звена - техник)

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов   и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники |
| ПК2.2 | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники |
| ПК 2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. |
| --- | --- |
| Уметь | - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; - эффективно использовать материалы и оборудование; пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; - производить расчет электронагревательного электрооборудования; производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
| Знать | - классификацию, конструкции технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; - прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля« ПМ 02   «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин  и   приборов » для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(квалификация  специалиста  среднего звена - техник)

Всего часов _144_

в том числе в форме практической подготовки__2 часа

Из них на освоение МДК__72 часа

в том числе самостоятельная работа____8 часов_

практики, в том числе учебная _36  часов

в том числе производственная  36 часов

Промежуточная аттестация __10 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) |  | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК 1 – 11 | Раздел 1. Организация и выполнение работ по тех-ническому обслуживанию и ремонту бытовых машин и приборов … | 28 |  | 28 | 18 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК 1 – 11 | Раздел 2. Диагностика и контроль технического состояния бытовой техники … | 16 |  | 16 | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК 1 – 11 | Раздел 3. Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов бытовой техники | 18 | 2 | 18 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК ОК | Раздел NN. для цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика (Ремонт бытовых машин и приборов), часов | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 144 | 2 | 62 | 30 |  |  | 8 |  | 10 |  |  | 36 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. . Организация и выполнение работ по тех-ническому обслуживанию и ремонту бытовых машин и приборов |  | 28 |  |  |
| МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  |  |  |  |
| Тема 1. | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Схемы регулирования и особенности электропривода с универсальным коллекторным двигателем 2.Схемы регулирования кухонных приборов 3.Электрооборудование бытовых стиральных машин. 4. Электрооборудование бытовых холодильников 5.Приборы личного пользования 6.Электроинструменты |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК2 ОК3 ОК4 ОК 09 ОК 10 | Н2.1.01 У2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У2.1.04 З 2.1.01 З 2.1.0 З 2.1.03 З 2.1.04 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.07 Зо Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.05 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Зо 10.01 Зо 10.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 | ПК 2.1 ОК 01 ОК2 ОК3 ОК4 ОК 09 ОК 10 | Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.1.04 З 2.1.01 З 2.1.0 З 2.1.03 З 2.1.04 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.07 Зо Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.05 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Зо 10.01 Зо 10.03 |
|  | Практическое занятие № 1 .« Изучение конструкции и исследование основных параметров пылесоса ». Практическое занятие № 2 .«Изучение устройства стиральной машины - автомат». Практическое занятие № 3..« Изучение электрооборудования стиральной машины - автомат ». Практическое занятие № 4. « Изучение конструкции и исследование основных параметров качества пускозащитных реле бытовых холодильников ». Практическое занятие № 5..«Изучение устройства компрессора холодилника». Практическое занятие № 6..« Изучение конструкции и принципа работы вентиляторов различной модификации .». Практическое занятие № 7..« Изучение видов и конструкции тепловых реле, расчет и выбор тепловых реле ». Практическое занятие № 8.«Изучени устройства и принципа работы электроинструментов». Практическое занятие № 9» Расчет электронагревательного прибора с отдельными нагревателями» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела 1 | 2 |  |  |
|  | Составление рефератов на темы: “Бытовые машины для кухни” “Бытовые машины для уборки и особенности их конструкции” “Бытовой электрический инструмент” “Аппаратура управления, используемая в бытовых холодильниках” “Аппаратура управления, используемая в стиральных машинах” “Электрическая схема швейной машинки Чайка” “Кинематическая схема швейной машинки Чайка” Изучение нормативных документов. |  |  |  |
| Раздел 2. Диагностика и контроль технического состояния бытовой техники |  | 16 |  |  |
| МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  |  |  |  |
| Тема 2 | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Виды технического обслуживания электробытовой тех-ники и бытовых приборов. Виды износов электрическо-го и электромеханического оборудования в бытовых машинах и бытовой технике. Причины износов бытовых приборов и бытовой техники. 2.Замена предохранителей в различной бытовой технике и бытовых приборах. 3.Особенности ремонта бытовых приборов с элементами силовой электроники содержащей микропроцессорное управление. |  | ПК 2.2 ОК 01 ОК2 ОК3 ОК4 ОК 09 ОК 10 | Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.07 Зо Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.05 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Зо 10.01 Зо 10.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 | ПК 2.2 ОК 01 ОК2 ОК3 ОК4 ОК 09 ОК 10 | Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.07 Зо Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.05 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Зо 10.01 Зо 10.03 |
|  | Практическое занятие № 10 «Изучение способов выявления неисправностей проводок . Практическое занятие № 11 «Изучение состояния изоляции проводок, способы устранения. Практическое занятие № 12 .« Изучение причин скачков напряжений, выбор способов защиты » Практическое занятие № 13 .« Ремонт тостеров , электрических чайников » |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела 2. | 2 |  |  |
|  | Изучение нормативных документов. Разработка технологических карт на замену подшипников в стиральной машине и релейно-контактной аппаратуры в холодильниках. |  |  |  |
| Раздел 3. Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов бытовой техники |  | 8 |  |  |
| Тема 3.1 Методы и оборудование для диагностики и контроля технического состояния бытовой тех-ники | Содержание |  | ПК 2.3 ОК 01 ОК2 ОК3 ОК4 ОК 09 ОК 10 | Н 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 У 2.3.04 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.07 Зо Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.05 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Зо 10.01 Зо 10.03 |
|  | 1.Средства оценки технического состояния бытовой техники. Проблемы технической диагностики. Неразрушающий контроль состояния бытовой техники. 2.Диагностические параметры и признаки. Виды и методы диагностирования. Контроль работоспособности. Поиск места отказа. Прогнозирование технического состояния. Алгоритмы диагностирования. Методика диагностирования и восстановление работоспособности 3.Постановка задачи внутрисхемного диагностирования. Систематизация задач диагностирования электрических цепей. Обобщённая структурная схема системы контроля и диагностирования 4.Контроль двухполюсных электрических цепей в составе печатного узла. Диагностирование транзисторов в составе печатного узла. Диагностирование интегральных схем в составе печатного узла. Диагностирование цепей в процессе функционирования объекта. Пример построения измерительного блока АСКД для внутрисхемного диагностирования. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 «Изучение функций технического диагностирования неисправностей бытовых машин и приборов. Изучение основных способов неразрушающего контроля состоянии электробытовых приборов.» |  |  |  |
| Тема 3.2. Методики про-гнозирования. Оценка качества изготовления электробытовой техники | Содержание |  | ПК 2.3 ОК 01 ОК2 ОК3 ОК4 ОК 09 ОК 10 | Н 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 У 2.3.04 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.07 Зо Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.05 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Зо 10.01 Зо 10.03 |
|  | 1.Способы повышения качества изготовления электробытовых приборов и бытового оборудования. Роль взаимозаменяемости отдельных узлов и деталей электробытового оборудования в повышении качества их изготовления. 2.Оценка качества изготовления электробытовой техники. Прогнозирование отказов электробытовых приборов. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 | ПК 2.3 ОК 01 ОК2 ОК3 ОК4 ОК 09 ОК 10 | Н 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 У 2.3.04 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.07 Зо Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.05 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Зо 10.01 Зо 10.03 |
|  | Практическое занятие № 15 «Изучение методики прогнозирования отказов электробытовой техники и бытовых приборов в условиях эксплуатации. Изучение причин отказов электробытового оборудования и бытовых приборов. Ведение статистики отказов бытовой техники. Описание обнаруженных дефектов электрооборудования» |  |  |  |
|  | Самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 | 2 |  |  |
|  | Составление дефектных ведомостей. Ведение статистики отказов электробытовой техники и бытовых приборов |  |  |  |
| УП 02 Учебная практика Виды работ Диагностирование электрических цепей и элементов бытовой техники Подготовка элементов, деталей и материалов к ремонту бытовой техники Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем печатных плат, Резисторов и конденсаторов в схемах бытовой техники. Проверка исправности резисторов, конденсаторов и полупроводников в схемах бытовой техники Изучение системы бортового контроля автомобиля. Исследование уровней электрических сигналов микропроцессорной системы контроля автомобиля. Оформление служебной документации. Составление различных видов инструкций. Изучение особенностей и конструктивных различий электробытовой техники. Сборка, разборка различной бытовой техники на рабочих местах. |  | 36 |  | Н 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 У 2.3.04 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.07 Зо Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.05 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Зо 10.01 Зо 10.03 |
| ПП 02 Производственная практика Виды работ Инструктаж по ТБ и охране труда Технологический ремонт коллекторных электродвигателей Технология ремонта электропылесосов Технология ремонта приборов личной гигиены Технология ремонта машин для обработки белья Технология ремонта холодильников Технология ремонта электронагревательных приборов. Технология ремонта электрооборудования автомобиля Оформление и защита отчетов по практике |  | 36 |  | Н 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 У 2.3.04 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.07 Зо Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.05 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Зо 10.01 Зо 10.03 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие:

- электромонтажных мастерских;

- лабораторий: электрических машин; электрических аппаратов; электрического и электромеханического оборудования; технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебно-методическая ком-плектация; комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ.

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, наглядные пособия, макеты оборудования.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: верстаки, компьютер, интерактивная доска, телевизор, видеомагнитофон, комплект учебных видеофильмов.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные стенды, компьютер, интерактивная доска, комплект учебных видеофильмов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Основная учебная литература Электронные издания

- ЭБС «Лань»	Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов [Электронный ресурс] : учебник / Ж.А. Романович [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016

- 41	Учебная практика "Ремонт бытовых машин и приборов

- ЭБС «Лань»	Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов [Электронный ресурс] : учебник / Ж.А. Романович [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники | Самостоятельно организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. Практический опыт: выпол-нении работ по техническому обслу-живанию и ремонту бытовой техники; Диагностике и контроле технического состояния бытовой техники; Умения: организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; Оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; Эффективно использовать материалы и оборудование; Пользоваться основным оборудованием, приспособлением и инструмен там для ремонта бытовых машин и приборов; Производить расчет электронагревательного оборудования; Производить наладку и испытания электробытовых приборов | Экспертная оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения практической работы Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Дифференцированный зачёт. Экспертная оценка практической деятельности в процессе учебной практики |
| ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического со-стояния бытовой тех-ники. | Самостоятельно осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. Знания: классификацию, конструкции, технические характеристики в области применения бытовых машин и приборов; Порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; Типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; | Экспертная оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения практической работы Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Дифференцированный зачёт. Экспертная оценка практической деятельности в процессе учебной практики |
| ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ре-сурсы, обнаруживать дефекты электробыто-вой техники | Самостоятельно прогнозировать от-казы, определять ресурсы, обнаружи-вать дефекты электробытовой техни-ки. Методы и оборудование диагно-стики и контроля технического со-стояния бытовой техники; Прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники | Экспертная оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения практической работы Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Дифференцированный зачёт. Экспертная оценка практической деятельности в процессе учебной практики |
| ОК 1. Выбирать спосо-бы решения задач про-фессиональной дея-тельности, примени-тельно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в про-фессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и приме-нение методов и способов решения профессиональных задач в професси-ональной деятельности; - способность оценивать эффектив-ность и качество выполнения про-фессиональных задач; - способность определять цели и за-дачи профессиональной деятельно-сти; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходи-мом для выполнения профессиональ-ной деятельности - способность определять необхо-димые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получае-мую информацию и выделять наибо-лее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информаци-онных источников, применяемых в профессиональной деятельности; | Текущий контроль и наблюдение за дея-тельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интер-претацию информации, необходимой для вы-полнения задач про-фессиональной дея-тельности | - способность использования прие-мов поиска и структурирования ин-формации димые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получае-мую информацию и выделять наибо-лее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информаци-онных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования прие-мов поиска и структурирования ин-формации. | Текущий контроль и наблюдение за дея-тельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать соб-ственное профессио-нальное и личностное - | - знание современной научной про-фессиональной терминологии в про-фессиональной деятельности; - умение планировать и реализовы-вать собственное профессиональное и личностное развитие умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; | Текущий контроль и наблюдение за дея-тельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в кол-лективе и команде, эф-фективно взаимодей-ствовать с коллегами, руководством, клиен-тами. | - способность организовывать рабо-ту коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллек-тива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения кон-фликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | Текущий контроль и наблюдение за дея-тельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного при-менения программного обеспечения в профессиональной деятельности | Текущий контроль и наблюдение за дея-тельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | Текущий контроль и наблюдение за дея-тельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| ОК 09 ПК 2.2 ПК 2.3. Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| ОК 09 ПК 2.2 ПК 2.3. Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| ОК 09 ПК 2.2 ПК 2.3. Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| ОК 09 ПК 2.2 ПК 2.3. Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

.

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения

1.1.Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательная программа)  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации  специалиста среднего звена  - техник) в части освоения основного  вида деятельности (ВД): ВД 3.Организация деятельности производственного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.

ПК.3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК.3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным основным  видом  деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

| иметь практический опыт | - планирования работы структурного подразделения; - организации работы структурного подразделения; - участия в анализе работы структурного подразделения. |
| --- | --- |
| уметь | - составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - принимать и реализовывать управленческие решения; - рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования |
| знать | - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; - принципы делового общения в коллективе; - психологические аспекты профессиональной деятельности; - аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 212 часов

Из них:

на освоение МДК 03.01- 116 часов

самостоятельная работа – 14 часов

во взаимодействии с преподавателем -102 часа

в т. ч.           теоретические занятия – 52 часа

практические занятия- 30 часов

курсовая работа -20 часов;.

учебная  практика - 36 часов

производственная практика – 36 часов

промежуточная аттестация -24 часа.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

.      В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид  деятельности ВД 3. Организация деятельности производственного подразделения и общие и    профессиональные компетенции:

  - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

  - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. |
| ПК 3.2 | Организовывать работу коллектива исполнителей. |
| ПК 3.3 | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. |

3.Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 03 Организация деятельности производственного подразделения

3.1 Структура профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | всего | лабораторных и практических занятий | Курсовых проектов | Учебная | Производствен ная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Раздел 1. Планирование и организация работы структурного подразделения | 62 | 52 | 20 | - | - | - | 10 |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Раздел 2. Оценка экономической эффективности производственной деятельности структурного подразделения | 54 | 50 | 10 | 20 | - | - | 4 |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Учебная практика, часов | 36 |  |  |  | 36 |  | - |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Производственная практика | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Всего: | 188 | 102 | 30 | 20 | 36 | 36 | 14 |

3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного подразделения |  |  |  |
| Раздел 1. Планирование и организация работы структурного подразделения |  | 62 |  |
| Тема 1. Производственная и организационная структуры металлургического предприятия | Содержание | 4 | 2 |
|  | Технологические процессы металлургической отрасли. Производство металлопродукции в России и за рубежом, основные российские производители. Производственная и организационная структура предприятия |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Производственная и организационная структура металлургического предприятия |  |  |
| Тема 2. Производственная мощность оборудования, цеха | Производственный процесс, понятие, классификация. Длительность производственного цикла, расчёт производственной мощности оборудования. Производственная мощность доменного, сталеплавильного и прокатного производства Принципы рациональной организации производства, пути повышения его производительности. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Производственная мощность цеха |  |  |
| Тема 3. Планирование работы производственных подразделений металлургического предприятия | Содержание | 4 | 2 |
|  | Содержание, принципы и методы планирования. Система стратегического, тактического и оперативного планирования. Основные виды планов структурного подразделения: производственная программа, план материально-технического снабжения, план по труду и кадрам, издержкам, прибыли, план по инновациям и инвестициям Оперативное планирование, основные задачи. Организация диспетчерской службы, оперативный учёт и регулирование производства. |  |  |
| Тема 4. Планирование работ по ремонту металлургического оборудования | Виды работ, выполняемые ремонтной службой. Категория сложности ремонта. Планирование ремонтных работ. Периодичность и продолжительность ремонтов. Ремонтный цикл. Планы-графики ремонта оборудования. Трудоёмкость ремонтных работ. Планирование потребности в рабочей силе. Планирование ремонтно-эксплуатационных затрат при проведение ППР. Организация и контроль качества выполнения ремонтных работ. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Планирование производственной программы структурного подразделения |  |  |
|  | Планирование ремонтов электрооборудования, потребности в ремонтном персонале. |  |  |
|  | Составление сметы, организация и контроль качества выполнения ремонтных работ. |  |  |
| Тема 5. Планирование потребности в энергоресурсах | Содержание | 2 | 2 |
|  | Структура энергетического хозяйства металлургического предприятия. Энергетический баланс. Методики расчёта потребности предприятия в различных видах энергии |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Планирование потребности в энергоресурсах |  |  |
| Тема 6. Организация материально-технического снабжения | Материально- техническое снабжение, структура, функции Выбор оптимального поставщика, расчёт оптимального размера партии, интервалов между ними. Методика расчёта плановой потребности в транспорте, планирование площади складских помещений | 2 | 2 |
| Тема 7. Персонал предприятия, права и обязанности | Правовое регулирование профессиональной деятельности, трудовое законодательство РФ. Основы научной организации труда. Система управления персоналом на предприятии. Состав и структура кадров, потребность в персонале, штатное расписание, набор, адаптация, требования к персоналу. Должностная инструкция. Функции, права и ответственность слесаря- ремонтника, бригадира, мастера | 4 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Функции, права и ответственность электрика, бригадира, мастера |  |  |
| Тема 8. Организация рабочего места | Классификация условий труда, основные опасные и вредные производственные факторы на металлургических предприятиях. Рациональные условия труда и отдыха, требования производственной санитарии, ТБ и ОТ. Аттестация рабочих мест по условиям труда (оценка травмобезопасности, обеспеченности работников эффективными СИЗ, условий труда). Инструктаж, виды, периодичность, документация. Оформление допуска к работе. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Организация рабочего места в соответствии с требованиями производств. санитарии, ТБ и ОТ |  |  |
| Тема 9. Нормирование и оплата труда, мотивация персонала | Техническое нормирование, основные виды норм труда. Пути повышения эффективности использования рабочего времени при выполнении ремонтных работ. Потребности и мотивация персонала. Основные методы мотивации. Формирование заработной платы. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Рабочее время, учет и оплата труда |  |  |
| Тема 10. Взаимоотношения в коллективе | Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Психологические аспекты профессиональной деятельности. Основные принципы взаимоотношений в коллективе. Понятие и уровни конфликта. Типы конфликтов. Методы решения конфликтов. Основные виды делового общения. Типы и методы принятия решений, требования, предъявляемые к ним. Алгоритм разработки и принятия управленческого решения. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Разработка управленческого решения |  |  |
| Тема 11. Профессиональное развитие персонала | Методы профессионального обучения. Развитие карьеры. Оценка персонала (аттестация) Управление личной карьерой. Технология успеха. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся |  | 10 | 2 |
| Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: - Мировой рынок металлов, основные страны- производители, топливно-сырьевая база; - Состояние, перспективы и проблемы развития чёрной металлургии в мире, в России; - Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый; - Основные направления научной организации труда; - Особенности управления организациями различных организационно-правовых форм; - Стили управления и факторы их формирования. Связь стиля управления и ситуации; - Сущность и классификация конфликтов в коллективе; - Психология менеджмента; - Основы организации работы коллектива исполнителей; - Индивидуально-типологические особенности личности; - Принципы делового общения в коллективе; - Понятие руководства и власти. Стили управления и факторы его формирования. |  |  |  |
| Раздел 2. Оценка экономической эффективности производственной деятельности структурного подразделения |  | 54 |  |
| Тема 12. Оценка эффективности использования оборудования, оборотных средств, трудовых ресурсов | Расчёт показателей эффективности использования оборудования, оборотных средств, трудовых ресурсов. Влияние ремонтного персонала и разработка комплекса мер по повышению эффективности использования этих ресурсов. | 2 | 2 |
| Тема 13. Оценка финансового результата | Формирование себестоимость металлопродукции. Влияние деятельности ремонтных служб на снижение себестоимости продукции (сокращение простоев, рост межремонтного цикла, экономия электроэнергии, зап. частей и т.д.). Расчёт показателей прибыли и рентабельности. Разработка комплекса мер по повышению эффективности производственной деятельности. Платёжеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость предприятия, оценка эффективности финансового хозяйства предприятия. Оценка вероятности банкротства. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Влияние деятельности ремонтных служб на снижение себестоимости металлопродукции |  |  |
|  | Расчёт и сравнительный анализ плановых и фактических показателей производственной деятельности структурного подразделения |  |  |
| Тема 14 Технико-экономические показатели ремонтной службы и энергетического хозяйства | Классификация основных показателей анализа деятельности ремонтных служб и энергетического хозяйства. Методика расчёта. Сравнительный анализ экономических показателей, разработка управленческих решений по повышению их эффективности . | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Технико-экономические показатели ремонтной службы и энергетического хозяйства |  |  |
| Тема 15. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов, | Планирование инвестиций в проект, сетевой график, формирование отрицательных и положительных денежных потоков. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов - Метод абсолютной эффективности (сокращение затрат) - Метод оценки по росту чистой прибыли - Метод оценки по показателям безубыточного производства продукции - Метод дисконтирования (с учётом временного фактора) - Сравнительный метод при оценке альтернативных проектов | 8 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Планирование капиталовложений в проект |  |  |
|  | Оценка экономической эффективности проектов направленных на сокращение затрат, рост прибыли. |  |  |
| Тема 16. Оценки экономической эффективности проектов по установке и реконструкции электрооборудования металлургических предприятий | Методика расчёта экономической эффективности проектов, направленных на реконструкцию электрооборудования металлургического предприятия | 2 | 2 |
| Тема 17. Виды и анализ рисков инвестиционных проектов. Управление кризисной ситуацией | Виды и уровни рисков при внедрении инвестиционных проектов. Методы оценки степени риска Способы управления рисками. Разработка комплекса мер по компенсации риска инвестиционных проектов. Стратегия развития ПАО «Северсталь», основные бизнес - риски в горнодобывающей и металлургической отрасли. | 2 | 2 |
| Курсовая работа |  | 20 | 3 |
| Примерная тематика курсовых работ - Расчет экономических показателей работы подразделения предприятия - Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся |  | 4 | 2 |
| Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: - Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли; - Эффективность новой техники и технологии; - Понятие, виды и процедура банкротства; - Антикризисное управление предприятием; - Налоги : их сущность, виды и функции; - Методика разработки бизнес-плана; - Управление рисками проекта. |  |  |  |
| Всего по МДК 03.01 |  | 120 |  |
| УП.03 Учебная практика («Планирование работы структурного подразделения») |  | 36 | 2 |
| в том числе: комплексный дифференцированный зачёт |  | 2 |  |
| ПП.03 Производственная практика |  | 36 |  |
| в том числе: комплексный дифференцированный зачёт |  | 2 |  |
| Всего |  | 192 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета социально-экономических дисциплин:

Технические средства обучения:  автоматизированное рабочее место преподавателя; мультимедийный проектор, электронные учебники, презентации занятий, персональные компьютеры.

# 4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Воробьева, И. П. Экономика и организация производства : учеб. пособие для СПО / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Серия : Профессиональное образование). ЭБ «Юрайт»

- Шарапова, Т. В. Основы менеджмента : учеб. пособие для СПО / Т. В. Шарапова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Серия : Профессиональное образование) ЭБ «Юрайт»

- Управление персоналом: Учебник, практикум для профессионального образования, /В.М. Маслова – 4-е изд, перераб. и  доп.-М.:Юрайт,2018.- 476 с. ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники:

- Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для СПО / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 511 с. — (Серия : Профессиональное образование). ЭБ «Юрайт»

- Румянцева Е.Е. Экономический анализ: учебник и практикум для СПО/Е.Е. Румянцева-— М. : Издательство Юрайт, 2019г. -381с.- (Серия: Профессиональное образование). ЭБ «Юрайт»

- Дорман, В. Н. Основы коммерческой деятельности : учеб. пособие для СПО / В. Н. Дорман ; под ред. Н.Р. Кельчевской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Чернышова Л.И. Психология общения: этика, культура и  этикет делового общения: учебное пособие для СПО –М.: Издательство Юрайт, 2018,- 161 с. ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы:

- http://www.economicus:ru  (Экономический портал, предоставление качественной информации по самому широкому спектру экономических вопросов).

- http://www.ecsocman.edu.ru   (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).

- http://www.finansy.ru (Доступные для скачивания и просмотра экономические тексты: книги, статьи, рабочие материалы и т.д.).

- http://www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА»).

- http://www.zipsites.ru (Бесплатная электронная интернет библиотека).

- www.glossary.ru электронный ресурс «Глоссарий».

- www.gks.ru Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной      службы государственной статистики».

- www.public.ru  Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика».

- www.consultant.ru  Электронный ресурс «Консультант Плюс»

- https://www.severstal.com/ Официальный сайт ПАО Северсталь

  - Общие требования к организации учебного процесса

Профессиональный модуль ПМ 03 Организация деятельности производственного подразделения состоит из междисциплинарного курса МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения и учебной практики. Условием для успешного освоения обучающимися профессионального модуля  является изучение студентами следующих дисциплин:

- ОУД. 09. Информатика;

- ОУД.11. Обществознание;

- ЕН.01. Математика;

- ЕН.02. Экологические основы природопользования;

- ОП.04. Метрология, стандартизация и сертификация;

- ОП.06.  Информационные технологии в профессиональной деятельности;

- ОП.07. Основы экономики;

- ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности;

- ОП.09. Охрана труда;

- ОП.10. Безопасность жизнедеятельности.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля «Организация деятельности производственного подразделения».

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: образование высшее, соответствующее профилю профессионального модуля «Организация деятельности производственного подразделения».

4.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы профессионального модуля

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, моделирование производственных ситуаций;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, проектной деятельностью, групповой работой, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

4.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ПМ. 03 Организация деятельности производственного подразделения рекомендуется использовать следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению  практических  работ, а также курсовой работы и   дипломного проекта;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- аудиолекциями и  мультимедийными материалами;

- электронными версиями периодических изданий;

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию по МДК и профессиональному модулю.

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по профессиональному модулю.

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий, выполнения  обучающимися курсовой работы,  проведения учебной и производственной  практики,  а также выполнения индивидуальных  самостоятельных работ.  Обучение по МДК.03.01 завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в  6 семестре.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена (квалификационного), задания  к которому рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по учебной работе  после  получения положительного заключения работодателя.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды  оценочных средств, которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля |  |  | Критерии оценки | Методы оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 03.01. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. |  |  | - умение планировать работу структурного подразделения; - умение принимать и реализовывать управленческие решения; - умение составлять планы размещений оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - демонстрация знаний основ менеджмента в профессиональной деятельности. | Оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, самостоятельной и курсовой работы, учебной и производственной практики Комплексный дифференцированный зачёт Экзамен Экзамен квалификационный |  |  |
| ПК 03.02. Организовывать работу коллектива исполнителей. |  |  | - умение организовывать работу структурного подразделения; - умение осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - демонстрация знаний принципов делового общения в коллективе; - демонстрация знаний психологических аспектов профессиональной деятельности. | Оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, самостоятельной и курсовой работы, учебной и производственной практики Комплексный дифференцированный зачёт Экзамен Экзамен квалификационный |  |  |
| ПК 03.03 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. |  |  | - принимать участие в анализе работы структурного подразделения; - умение рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; - знание аспектов правового обеспечения профессиональной деятельности. | Оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, самостоятельной и курсовой работы, учебной и производственной практики Комплексный дифференцированный зачёт Экзамен Экзамен квалификационный |  |  |
| Код и наименование общих компетенций, формируемых в рамках модуля |  | Критерии оценки |  |  |  | Методы оценки |  |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы, выполнения дипломного проектирования. |  |  |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессион. деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы, выполнения дипломного проектирования. |  |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - знание и умение применить возможных траекторий профессионального развития и самообразования. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы, выполнения дипломного проектирования. |  |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; - демонстрация основ проектной деятельности. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы, выполнения дипломного проектирования. |  |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; - демонстрация знаний правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы, выполнения дипломного проектирования. |  |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  | - умение описывать значимость своей профессии; - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности; - способность распределять функции и ответственность между участниками команды; - самостоятельно анализировать и корректировать результаты собственной и командной деятельности. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы выполнения дипломного проектирования. |  |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы выполнения дипломного проектирования. |  |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профес. деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - умения пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |  |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  | - способность применения средств информац. технологий для решения профессион. задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы выполнения дипломного проектирования. |  |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы выполнения дипломного проектирования. |  |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  | - знание технико – экономических показателей работы производственного подразделения; - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - умение презентовать бизнес-идею. |  |  |  | Текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы, выполнения дипломного проектирования. |  |  |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по профессиональному модулю.

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

пМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) |  |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04  Выполнение  работ по  профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (19861 Электромонтёр  по  ремонту и  обслуживанию  электрооборудования)

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.1.01 подготовка инструмента и оборудования для выполнения слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ Н1.1.02 выполнения слесарных, слесарно – сборочных работ, а также работ по электромонтажу изделий. |
| --- | --- |
| Уметь | У1.1.01 организовывать слесарные, слесарно - сборочные и электромонтажные работы, производить подготовительные работы; У1.1.02 принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; У1.1.03 производить слесарные, слесарно –сборочные и электромонтажные работы, пользоваться разнообразным инструментом, приспособлениями и оборудованием; У1.1.04 устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; У1.1.05 выполнять сверлильные и пробивные работы; У1.1.06 выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; У1.1.07 производить монтаж заземляющих устройств; |
| Знать | З1.1.01 организацию слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; З1.1.02 правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; З1.1.03 назначение и устройство кабельных изделий; З1.1.04 способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; З1.1.05 слесарный и электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ______________294_____________

в том числе в форме практической подготовки_________104________

Из них на освоение МДК____144____________

в том числе самостоятельная работа______0____

практики, в том числе учебная ________0_________

производственная _____144______

Промежуточная аттестация ______6______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК ОК | Раздел 1. МДК 04.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 288 | 144 | 144 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 144 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 294 | Х | 144 | 104 | 0 | 0 | Х |  | Х |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 04.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования номер и наименование МДК |  | 144 /104 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1.1. Основы слесарно – сборочных и электромонтажных работ | Содержание | 10/32 |  |  |
|  | 1. Инструкция по технике безопасности, методы организации труда на рабочем месте. Плоскостная разметка: назначение, инструменты. Резка металла: назначение, инструменты. Подготовка деталей к сборке. Заклепочные, паяные, клеевые, сварочные соединения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | ПЗ№1. «Определение операционных припусков на основные слесарные работы» | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. «Выполнение плоскостной разметки» | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. «Составление технологической схемы разборки и сборки ступицы» | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Разработка инструкционно-технологической карты на изготовление воротка | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Выполнение опиливания металла | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Обработка отверстий | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. технология сборки составных валов и муфт | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Ременные и цепные передачи | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Основы электромонтажных работ. | Содержание | 10/32 |  |  |
|  | 1. Электрические провода, шнуры и кабели. Электроизоляционные материалы. Крепежные детали и изделия. Метизы. Трубы. Гильзы и наконечники. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами, техника безопасности при работе с ними. | 10 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | ПЗ№1. Изучение конструкции проводов и кабелей | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Выбор марки кабеля, провода | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3 Изучение способов и методов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Составление и монтаж схем включения светильников с лампами накаливания | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5 Измерение сопротивления заземления. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, счетчиков | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Выполнение соединения и сравнительных испытаний | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Исследование внутреннего контура заземления | 4 |  |  |
| Тема 3. Выполнение работ по профессии | Содержание | 20/44 |  |  |
|  | 1. Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок. Организационные мероприятия при техническом обслуживании ЭО. Обслуживание электропроводок. Обслуживание кабельных линий. Обслуживание воздушных линий. Работы при текущем и капитальном ремонтах. Оценка состояния деталей и определение вида ремонта. Разборка электродвигателей. Объем и нормы испытаний электрических машин. Испытания повышенным напряжением. Сушка изоляции. | 20 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 44 |  |  |
|  | ПЗ№1. Составление и чтение схем управления освещением. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Выполнение монтажа осветительных проводов. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Обнаружение дефектов люминесцентной лампы и разработка алгоритма ее ремонта. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Изучение условных обозначений кабельных и воздушных линий на чертежах, планах, схемах. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Изучение защитных покровов и конструкций кабелей в зависимости от условий прокладки. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Составление технологической карты соединения кабеля муфтами. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Определение марок изоляторов, расшифровка марок изоляторов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Описание видов и марок трансформаторного масла. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№9. Составление технологической карты по ремонту трансформаторов. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№10 Составление технологической карты по монтажу трансформаторов. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№11. Расшифровка маркировки синхронных генераторов и выбор по мощности. | 4 |  |  |
| Всего |  | 144 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерская «Электромотнаж», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.М. М. Кацман. Электрические машины. - М.: издательский центр "Академия", 2014 г.-454 с.

2. Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. Пособие для студ. сред. проф. образования.  –М.: издательский центр "Академия", 2008 г.- 304 с.

3. Е. М. Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование. -М: Академия, 2011. - 224 с.

4. Автоматизация технологических процессов. Шишмарев В. Ю. -М. Издательский центр "Академия", 2013 г.-346 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489826 (дата обращения: 09.06.2022).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491171 (дата обращения: 09.06.2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 | Выполняет наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; Организовывает и выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; Осуществляет диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; | Устный опрос Тестирование Наблюдение за выполнением практических работ |

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

В состав профессионального модуля входит один  междисциплинарный курс. При освоении обучающимися профессионального модуля проводятся учебная и  производственная практика (по профилю специальности). Производственную практику (по профилю специальности) планируется проводить концентрированно после изучения профессионального модуля.

Дисциплины и профессиональные модули, предшествующие освоению данного модуля:  электротехника;  электронная техника; электрические машины; вычислительная  техника;  материаловедение;  охрана труда;

ПМ.01 Организация  простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;   ПМ. 02   Выполнение сервисного  обслуживания бытовых машин и  приборов; ПМ.03  Организация  деятельности  производственного  подразделения.

Условием допуска обучающихся к  учебной  и производственной практике является успешное  освоение программы профессионального модуля ПМ.04.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение  работ по  профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (19861 Электромонтёр  по  ремонту и  обслуживанию  электрооборудования)» и специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным.

4.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы профессионального модуля

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, проектной деятельностью, групповой работой, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

4.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ПМ.04 Выполнение  работ по  профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (19861 Электромонтёр  по  ремонту и  обслуживанию  электрооборудования) рекомендуется использовать следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических заданий, контрольных работ;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- мультимедийными материалами;

- компьютерными электронными учебниками или обучающими программами;

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий и промежуточный контроль.

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по профессиональному модулю.

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе обучения и осуществляется в виде тестирования,  устных и письменных  опросов.

Обучение  по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена (квалификационного), задания  к которому рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по учебной работе  после  получения положительного заключения работодателя.

Промежуточную аттестацию  проводит экзаменационная комиссия, в состав которой могут входить представители объединений работодателей. Положительная оценка по профессиональному модулю ставится в случае, если обучающийся  продемонстрировал овладение соответствующими профессиональными компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации основного вида профессиональной деятельности.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации преподавателями колледжа создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции | Основные показатели оценки результата | Типовой дескриптор задания по практике (из должностных инструкций по профессии) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Профессия 19861 электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрооборудования. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрооборудования. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования. Выполнять требования техники безопасности при технической эксплуатации и ремонте электрооборудования. Осуществлять контроль параметров качества электрооборудования. Проводить анализ характеристик надежности электрооборудования. | 1. Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование. 2. Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости контактов. 3. Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - проверка, ремонт и наладка. 4. Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - проверка и ремонт. 5. Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, регулирование и испытание электрооборудования. 6. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением. 7. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование. 8. Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей - шабрение. 9. Потенциометры электронные автоматические регулирования 10. Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном проводе. 11. Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с регулированием и наладкой. 12. Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и микровыключателей. 13. Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов. 14. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры. 15. Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением повреждений. 16. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - разборка, ремонт и сборка. 17. Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование. 18. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; -верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие - способность организовывать работу коллектива и команды; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| . ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности.. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

ПМд. 05 Контроль и наладка электрического оборудования

2022

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | . |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 2 | результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3 | СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 4 | условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5 | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) |  |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМд.05 Организация наладки электрического и электромеханического оборудования

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)

ПМ.05 Организация наладки электрического и электромеханического оборудования  является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО  по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и  электромеханического оборудования  (по отраслям (базовая   подготовка),  в части освоения  вида  деятельности (ВД): ВД 5. Организация наладки электрического и электромеханического оборудования

( по отраслям)  и профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1Проводить анализ работы электрического и электромеханического оборудования.

ПК 5.2Выбирать электрическое и электромеханическое оборудование с учетом специфики технологических процессов

ПК5.3Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств электрического и электромеханического оборудования.

ПК5.4Рассчитывать параметра типовых схем и устройств электрического и электромеханического оборудования.

ПК5.5Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем электрического и электромеханического оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  подготовке работников, имеющих среднее общее образование. Опыт работы не требуется.

1.2.Цели и задачи профессионального модуля -требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-наладки электрического и электромеханического оборудования;

уметь:

- выполнять распределение действующего в металлургическом цехе электрического и электромеханического оборудования по группам приоритетов;

- составлять график планово-предупредительных ремонтов на основе группы приоритета и режима работы электрического и электромеханического оборудования;

знать:

- действующие в настоящее время системы наладки электрического и электромеханического оборудования на металлургических заводах;

- достоинства и недостатки действующих в настоящее время систем наладки электрического и электромеханического оборудования;

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего -  256 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –134 часов;

самостоятельной работы обучающегося –24часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности (ВД):  ВД 5.Организация наладки электрического и электромеханического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |

| ПК 5.1. | Проводить анализ систем наладки электрического и электромеханического оборудования |
| --- | --- |

| ПК 5.2. | Выбирать электрическое и электромеханическое оборудование с учетом специфики технологических процессов |
| --- | --- |

| ПК 5.3. | Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств электрического и электромеханического оборудования. |
| --- | --- |

| ПК 5.4. | Рассчитывать параметра типовых схем и устройств электрического и электромеханического оборудования. |
| --- | --- |

| ПК 5.5. | Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем электрического и электромеханического оборудования. |
| --- | --- |

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |

| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| --- | --- |

| ОК3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях нести за них ответственность. |
| --- | --- |

| ОК4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| --- | --- |

| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| --- | --- |

| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| --- | --- |

| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий |
| --- | --- |

| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| --- | --- |

| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| --- | --- |

3 . СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности) часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | всего, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1 – ПК 5.3 | Введение Раздел 1 Организация наладочных работ | 22 | 16 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |
| ПК 5.1 – ПК 5.4 | Раздел 2. Общие испытания электроустановок | 20 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |
| ПК 5.1 – ПК 5.4 | Раздел 3. Наладка и испытание электрооборудования подстанции и распределительных устройств | 20 | 14 |  | 4 | 6 | 4 |  |  |
|  | Раздел 4 Наладка и испытание силовых и измерительных трансформаторов | 14 | 10 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  | Раздел 5 Наладка и испытание токопроводов и заземляющих устройств | 8 | 6 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |
|  | Раздел 6 Наладка и испытание электрических машин | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 |  |  |
|  | Раздел 7 Наладка и испытание защитной и пускорегулирующей аппаратуры | 32 | 22 | 8 | 4 | 10 | 4 |  |  |
|  | Раздел 8 Наладка и испытание релейной защиты и электроприводов | 73 | 48 | 18 | 4 | 25 | 4 |  |  |
| ПК 5.1 – ПК 5.4 | Учебная практика «часов «Наладка электрического и электромеханического оборудования» | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |
|  | Всего: | 391 | 146 | 40 | 30 | 65 | 32 | 180 |  |

Содержания  обучения  по профессиональному модулю  ПМ 0.5 Организация наладки электрического и электромеханического оборудования

| Наименование профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем. | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наладка электрического и электромеханического оборудования | . |
| МДК 05.01. Наладка электрического и электромеханического оборудования |  |
| Введение | Содержание |
|  | Значение дисциплины и ее связь с другими специальными дисциплинами. Задачи дисциплины и порядок ее изучения. Задачи перед работниками проектных, монтажных и пусконаладочных организаций, работающих в области электрификации промышленности. Сведения и практические рекомендации по контрольно-испытательному оборудованию, вопросы борьбы с помехами в системах управления и автоматики. Обновлённая терминология, позиционные обозначения в электрических схемах. |
| Раздел 1 Организация наладочных работ | Содержание |
|  | Общие требования. Подготовка к выполнению работ. Проект организации наладочных работ. Взаимоотношения с заказчиком и смежными строительно-монтажными организациями. Порядок выполнения работ. Сдача-приёмка выполненных наладочных работ. Техника безопасности при выполнении наладочных работ. |
|  | Практическое занятие №1 Оформление наряда-допуска на производство наладочных работ. |
|  | Практическое занятие №2 Оформление протоколов наладки |
| Раздел 2 Общие испытания электроустановок | Содержание |
|  | Виды испытаний отдельных частей электроустановок. Проверка схем электрических соединений. Проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами (прозвонка). проверка под напряжением схем управления, автоматизации, сигнализации. Определение полярности обмоток. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования. Определение степени увлажнённости изоляции. Измерение диэлектрических потерь изоляции. Испытание изоляции повышенным постоянным напряжением, переменным повышенным напряжением, выпрямленным напряжением. Испытание изоляции аппаратов, вторичных цепей (управления, защиты, автоматики, сигнализации) и электропроводок с номинальным напряжением до 1000 В. |
|  | Лабораторная работа №1 Измерения сопротивления постоянному току обмоток электрических машин |
|  | Лабораторная работа №2 Измерения сопротивления изоляции обмоток электрических машин |
| Раздел 3 Наладка и испытание электрооборудования подстанции и распределительных устройств | Содержание |
|  | Испытание и наладка масляных выключателей и приводов к ним. Испытание и наладка воздушных выключателей. Испытание дугогасящих реакторов, масляных реакторов, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Испытание и наладка комплектных распределительных устройств напряжением выше 1000 В. Испытание вентильных разрядников. Испытание силовых бумажно-маслянных конденсаторов. Проверка и испытание аккумуляторных батарей. Испытание трансформаторного масла. Испытание сухих токоограничивающих реакторов. Испытание вводов и изоляторов. Испытание комплектных экранированных токопроводов и шинопроводов. Проверка автоматических выключателей серии «Электрон». Проверка схем аварийного освещения и аварийной вентиляции. |
| Раздел 4 Наладка и испытание силовых и измерительных трансформаторов | Содержание |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току (измерение способом вольтметра-амперметра, измерение при помощи моста). Измерение диэлектрических параметров изоляции (измерение сопротивления изоляции обмоток и определение коэффициента абсорбции, измерение тангенса диэлектрических потерь обмоток). Проверка последовательности действия контактов переключающего устройства. Испытание бака с радиаторами гидравлическим давлением. Проверка состояния индикаторного силикагеля. Фазировка трансформатора. Испытание трансформаторного масла. Испытание включением трансформатора толчком на номинальное напряжение. Трансформаторное масло: анализ масла перед заливкой в оборудование, перед включением оборудования. Испытание масла из аппаратов на его годность. |
| Раздел 5 Наладка и испытание токопроводов и заземляющих устройств | Содержание |
|  | Заземляющие устройства. Основные требования к заземляющим устройствам. Проверка элементов заземляющего устройства. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 КВ. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках с глухим заземлением нейтрали. |
| Раздел 6 Наладка и испытание электрических машин | Содержание |
|  | Обозначение выводов обмоток электрических машин (ЭМ). Объём испытаний. Внешний осмотр и проверка механической части. Измерение величины воздушных зазоров между статором и ротором (индуктором и якорем). Проворачивание ротора (якоря). Проверка крепления машины и её деталей. Испытание изоляции обмоток ЭМ. Измерение сопротивления изоляции. Сушка ЭМ (общие сведения, сушка внешним нагревом, сушка током от посторонних источников). Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Первый пуск электродвигателя. Измерение вибрации ЭМ. Устранение вибрации ЭМ. Проверка работы двигателя под на грузкой. Устранение подшипниковых токов. Двигатели постоянного тока - обслуживание щёточно-коллекторного устройства. Асинхронные электродвигатели с фазным ротором: измерение сопротивления постоянному току реостатов и пуско-регулировочных сопротивлений Синхронные двигатели - проверка и испытание системы возбуждения, испытание междувитковой изоляции |
|  | Лабораторная работа №3 Наладка и испытание электродвигателя постоянного тока |
|  | Лабораторная работа №4 Наладка и испытание асинхронного электродвигателя с фазным ротором |
|  | Лабораторная работа №5 Наладка и испытание синхронного электродвигателя |
| Раздел 7 Наладка и испытание защитной и пускорегулирующей аппаратуры | Содержание |
|  | Измерение сопротивления изоляции. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном иноминальном напряжении оперативного тока. Проверка релейной аппаратуры. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных напряжениях оперативного тока. Выбор электрических аппаратов, внешний осмотр, проверка, катушки электрических аппаратов, тепловые реле, контакты и контактные соединения. |
|  | Лабораторная работа № 6 Наладка и испытание электромагнитного реле |
|  | Лабораторная работа №7 Наладка и испытание контактора переменного тока |
|  | Лабораторная работа №8 Наладка и испытание контактора постоянного тока |
|  | Лабораторная работа №9 Наладка и испытание индукционного реле |
| Раздел 8 Наладка и испытание релейной защиты и электроприводов | Содержание |
|  | Проверка и регулировка приборов и устройств релейной защиты (РЗ) - реле максимального тока, реле тока дифференцальные, реле времени, реле промежуточное, реле повышения и понижения частоты, блоки питания. Проверка и наладка устройств РЗ: проверка вторичных цепей трансформатора тока и напряжения, фазировка электрических цепей, проверка схем защиты и автоматики. Наладка систем управления: наладка систем управления частотно-регулируемыми асинхронными электроприводами (общие вопросы наладки, наладка ЭП с АД с коротко замкнутым ротором и с фазным ротором). Наладка ЭП с синхронными двигателями. Наладка не реверсивных тиристорных преобразователей постоянного тока. Наладка реверсивных тиристорных преобразователей постоянного тока. Наладка тиристорных преобразователей частоты. Способы защиты от электромагнитных помех. |
|  | Лабораторная работа №10 Наладка электропривода с релейно-контакторной схемой управления |
|  | Лабораторная работа №11 Наладка и испытание электропривода с преобразователем частоты фирмы OMRON |
|  | Лабораторная работа №12 Наладка и испытание электропривода с преобразователем частоты фирмы Schneider Elektrik |
|  | Лабораторная работа №13 Наладка и испытание электропривода с преобразователем частоты фирмы Siemens |
|  | Лабораторная работа №14 Наладка и испытание электропривода с преобразователем постоянного тока |
|  | Лабораторная работа №15 Наладка и испытание электроприводов тельфера |
|  | Лабораторная работа№ 16 Наладка и испытание электроприводов тельфера |
|  | Лабораторная работа №17 Наладка и испытание электропривода с тиристорным пускателем |
|  | Лабораторная работа №18 Наладка и испытание электроосвещения квартиры |
|  | Курсовое проектирование |

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий: «Электрического и электромеханического оборудования»; «Электрических машин»; «Электрических аппаратов»; «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»; мастерских.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Информационных технологий в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

2. «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»:

-лабораторные стенды

- рабочие места по количеству обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- методические пособия по наладке электрического и электромеханического оборудования;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, кодотранспоранты, раздаточный материал)

Технические средства обучения:

- мультимедиа аппаратура,

-компьютеры с установленными программами общего и специального назначения.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

ЭБ «Юрайт»	Острецов, В. Н. Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для СПО / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — М. : Издательство Юрайт, 2019

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы: http://spimash.ru-

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В  профессиональный  модуль входит один  междисциплинарный  курс.  В рамках ПМ.  05  Организация наладки электрического и электромеханического оборудования  проводится  курсовое  проектирование.   Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».    Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как:

«Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Материаловедение», «Техническая механика»  и  профессиональных  модулей: ПМ01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования,  ПМ02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов, ПМ.04 Участие в модернизации  отраслевого электрического и электромеханического оборудования  должно  предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную практику по профилю  специальности.  При проведении производственной  практики оборудование и оснащение рабочих мест должно соответствовать видам выполняемых работ.

.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация наладки электрического и электромеханического оборудования» и специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты с высшим образованием  – преподаватели профессиональных модулей. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Мастера: наличие высшего образования с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

4.5 Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы профессионального модуля

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, моделирование производственных ситуаций;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, проектной деятельностью, полилогами, групповой работой, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в деловые и ролевые игры, коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий и промежуточный контроль.

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по профессиональному модулю.

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе обучения и осуществляется в виде компьютерного тестирования, практических и лабораторных  работ, курсового проектирования, устных и письменных  опросов.

Обучение по профессиональному модулю завершается, включающего контроль знаний, контроль выполнения практических и производственных заданий. Оценочные средства для проведения экзамена (квалификационного) рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР после получения положительного заключения от работодателей. Промежуточную аттестацию  проводит экзаменационная комиссия, в состав которой могут входить представители объединений работодателей. Положительная оценка по профессиональному модулю ставится в случае, если обучающийся  продемонстрировал овладение соответствующими профессиональными компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации вида деятельности.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации преподавателями колледжа создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |

| ПК5.1Проводить наладку электрического и электромеханического оборудования | - качество проведения наладочных работ электрического и электромеханического оборудования | Экспертная оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения курсовой работы Экспертная оценка выполнения практической работы Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Экзамен Экспертная оценка практической деятельности в процессе учебной практики |
| --- | --- | --- |

| ПК5.2Проводить анализ выбранного электрического и электромеханического оборудования с учетом специфики технологических процессов | - подбор электрического и электромеханического оборудования с учетом специфики технологических процессов | Экспертная оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения курсовой работы Экспертная оценка выполнения практической работы Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Экзамен Экспертная оценка практической деятельности в процессе учебной практики |
| --- | --- | --- |

| ПК5.3Проверять схемы специализированных узлов, блоков, устройств электрического и электромеханического оборудования. | -способность составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств электрического и электромеханического оборудования. | Экспертная оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения курсовой работы Экспертная оценка выполнения практической работы Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Экзамен Экспертная оценка практической деятельности в процессе учебной практики |
| --- | --- | --- |

| ПК5.4Рассчитывать параметра типовых схем и устройств электрического и электромеханического оборудования. | -владение методами расчета параметров типовых схем и устройств | Экспертная оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения курсовой работы Экспертная оценка выполнения практической работы Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Экзамен Экспертная оценка практической деятельности в процессе учебной практики |
| --- | --- | --- |

| ПК5.5Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем электрического и электромеханического оборудования. | -владение методами расчета основных технико-экономических показателей | Экспертная оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения курсовой работы Экспертная оценка выполнения практической работы Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Экзамен Экспертная оценка практической деятельности в процессе учебной практики |
| --- | --- | --- |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |

| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии через: -повышение качества обучения по ПМ; -участие в профессиональ-ных конкурсах; -участие в работе Научного общества студентов и преподавателей; -портфолио студента. | Мониторинг результатов обучения. Анализ портфолио студента |
| --- | --- | --- |

| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач - оценка эффективности и качества выполнения | Наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг своевременного выполнения этапов учебного процесса и результатов обучения |
| --- | --- | --- |

| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач | . Курсовой проект. Анализ портфолио студента. |
| --- | --- | --- |

| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации -использование различных источников, включая электронные | Курсовой проект. Анализ портфолио студента |
| --- | --- | --- |

| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Эффективность использования компьютера, прикладных программ, Интернета | Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающегося: не владеет; владеет неуверенно; уверенный пользователь; непрофессиональный программист. |
| --- | --- | --- |

| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами - готовность к работе в коллективе | Наблюдение за ролью обучающегося в группе. Портфолио студента. . |
| --- | --- | --- |

| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Мониторинг развития личностно- профессиональных качеств обучающегося. Портфолио студента |
| --- | --- | --- |

| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | -организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | График выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося. Открытые защиты творческих проектных работ. Квалификационный экзамен на получение разряда по рабочей профессии |
| --- | --- | --- |

| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области наладки систем автоматизированного электропривода | Экспертное наблюдение на занятиях в ходе учебного процесса и прохождения практики |
| --- | --- | --- |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по профессиональному модулю.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.