ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства: | от 08.07.2025 № 7 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | 3/2025 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № 01-09-581/2025 от 13.10.2025 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2025 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	8

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:	8

3.2. Профессиональные стандарты	8

3.3. Осваиваемые виды деятельности	10

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	11

4.1. Общие компетенции	11

4.2. Профессиональные компетенции	14

4.3. Матрица компетенций выпускника	23

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	44

5.1. Примерный учебный план	44

5.2. Примерный календарный учебный график	46

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	47

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	47

5.5. Практическая подготовка	47

5.6. Государственная итоговая аттестация	47

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	49

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	49

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	49

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	49

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	50

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от «18» ноября 2022г. №1003 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (Приказ Минпросвещения России от 18 ноября 2022г. №1003);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 № 932);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта от 17.11. 2020г. № 810н «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2019 г. №412н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник санитарно- технических систем и оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об 23.11.2020 г. № 820н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2024 г. № 365н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.08.2023 г. № 624н «Об утверждении профессионального стандарта «Плиточник»;

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».

1.3. Перечень сокращений

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ПП – профессиональный цикл;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана образовательная программа | Строительная отрасль Железнодорожный транспорт Машиностроение |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта от 17.11. 2020 г. № 810н) 16.089 Монтажник санитарно- технических систем и оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта от 17.06.2019 г. №412н) 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об 23.11.2020 г. № 820н) |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Строительная отрасль |  |
|  | 40.002 Сварщик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 № 701н) |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше Прохождение обучения и проверки знаний правил безопасной эксплуатации баллонов Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 18.11.2022 № 1003 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» |  |
| Квалификация выпускника | Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Направленности (при наличии): | Слесарь по сборке металлоконструкций Слесарь- электромонтажник |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Строительная отрасль |  |
|  | Слесарь-сантехник Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Монтажник санитарно-технических систем и оборудования Слесарь-электромонтажник |  |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе СОО на базе ООО | 10 мес./1476 ак. ч 1 год 10 мес./2952 ак. ч |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Строительная отрасль |  |
|  | 1 год 10 мес./2952 ак. ч |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 432/144 |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 1152 | 844 |
| социально-гуманитарный цикл | 216 | 160 |
| общепрофессиональный цикл | 72 | 58 |
| профессиональный цикл | 864 | 626 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 432 - 288 - 144 | 432 - 288 - 144 |
| Вариативная часть образовательной программы | 288 | 232 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 144 | 116 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена | 36 | 36 |
| Всего | 1496 | 1112 |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования | Приказ Минтруда России от 17 ноября 2020 года № 810н | ОТФ А Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | ТФ A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  |  |  | ТФ A/02.2 Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  |  | ОТФ В Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования | ТФ В/01.3 Обнаружение неисправности домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  |  |  | ТФ В/02.3 Выполнение периодического технического обслуживания внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов |
|  |  |  |  | ТФ В/03.3 Выполнение периодического технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  |  |  |  | ТФ В/04.3 Выполнение периодического технического обслуживания систем отопления и горячего водоснабжения |
|  |  |  |  | ТФ В/05.3 Проведение простых ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Приказ Минтруда России от 17 июня 2019 года № 412н | ОТФ А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ТФ А/01.2 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  |  |  | ТФ А/02.2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ |
|  |  |  |  | ТФ А/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования | Приказ Минтруда России от 23 ноября 2020 года № 820н | ОТФ А Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | ТФ A/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |
|  |  |  |  | ТФ A/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

Направленность 1- Слесарь по сборке металлоконструкций

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности (общие) |  |
| Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | ПМ 01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства |
| Виды деятельности по выбору |  |
| Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения | ПМн.02 Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения |

Направленность 2- Слесарь- электромонтажник

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности (общие) |  |
| Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | ПМ 01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства |
| Виды деятельности по выбору |  |
| Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | ПМн.02 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления | Навыки: |
|  |  | подготовки объекта к ремонту и монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; |
|  |  | выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения; |
|  |  | подготовки основных и вспомогательных материалов для ремонта и монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения; |
|  |  | выполнения работ по ремонту и монтажу оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Умения: |
|  |  | оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; |
|  |  | определять исправность средств индивидуальной защиты; |
|  |  | читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | подбирать материалы, инструменты и оборудование для монтажа и ремонта; |
|  |  | проводить техническое обслуживание оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | осуществлять монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и санитарно-технического оборудования с использованием ручного и механизированного инструмента, приспособлений и материалов; |
|  |  | проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства. |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | проектной технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения, водоотведения, отопления; |
|  |  | видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, водоснабжения и водоотведения; |
|  |  | сущность, технологии и содержание монтажа и ремонта оборудования систем отопления, водоснабжения и водоотведения; |
|  |  | приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | основы «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом; |
|  |  | методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем отопления, водоснабжения и водоотведения; |
|  |  | виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |
|  | ПК 1.2. Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления | Навыки: |
|  |  | выполнения работ по эксплуатации оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | совершения действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Умения: |
|  |  | оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; |
|  |  | определять исправность средств индивидуальной защиты; |
|  |  | читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | проводить техническое обслуживание оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | проводить плановый осмотр оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | заполнять техническую документацию по результатам осмотра; |
|  |  | выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технических систем; |
|  |  | выполнять гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; |
|  |  | подготавливать внутридомовые системы отопления, водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем; |
|  |  | определять причины и устранять неисправности оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | сущность и содержание технического обслуживания оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения; |
|  |  | виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор; |
|  |  | правила заполнения технической документации; |
|  |  | основные понятия систем автоматического управления и регулирования; |
|  |  | устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; |
|  |  | виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); |
|  |  | порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения (по выбору) | ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы для сварочных работ | Навыки: |
|  |  | зачистки ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку; |
|  |  | выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; |
|  |  | выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; |
|  |  | выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; |
|  |  | выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; |
|  |  | выполнения зачистки швов после сварки; |
|  |  | использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; |
|  |  | определения причин дефектов сварочных швов и соединений; |
|  |  | предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. |
|  |  | Умения: |
|  |  | использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; |
|  |  | использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; |
|  |  | выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; |
|  |  | применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; |
|  |  | подготавливать сварочные материалы к сварке; |
|  |  | зачищать швы после сварки; |
|  |  | пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); |
|  |  | необходимость проведения подогрева при сварке; |
|  |  | классификация и общие представления о методах и способах сварки; |
|  |  | основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; |
|  |  | влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва; |
|  |  | основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; |
|  |  | основы технологии сварочного производства; |
|  |  | виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; |
|  |  | основные правила чтения технологической документации; |
|  |  | типы дефектов сварного шва; |
|  |  | методы неразрушающего контроля; |
|  |  | причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; |
|  |  | способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий под сварку; |
|  |  | устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; |
|  |  | правила сборки элементов конструкции под сварку; |
|  |  | порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; |
|  |  | устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; |
|  |  | правила технической эксплуатации электроустановок; |
|  |  | классификация сварочного оборудования и материалов; |
|  |  | основные принципы работы источников питания для сварки; |
|  |  | правила хранения и транспортировки сварочных материалов |
|  | ПК 2.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для различных способов сварки | Навыки: |
|  |  | проверки оснащенности сварочного поста; |
|  |  | проверки работоспособности и исправности сварочного оборудования; |
|  |  | эксплуатирования оборудования и источников питания для выполнения сварочных работ; |
|  |  | проверки работоспособности и исправности оборудования поста газовой сварки |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять безопасную эксплуатацию оборудования для дуговой и газовой сварки; |
|  |  | проверять работоспособность и исправность оборудования поста для дуговой сварки; |
|  |  | проверять работоспособность и исправность газового оборудования; |
|  |  | настраивать оборудование для дуговой сварки; |
|  |  | настраивать оборудование для газовой сварки (наплавки) |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; |
|  |  | правила технической эксплуатации электроустановок; |
|  |  | классификация сварочного оборудования и материалов; |
|  |  | основные принципы работы источников питания для сварки; |
|  |  | устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; |
|  |  | устройство и правила безопасного использования газового оборудования |
|  |  | проверка работоспособности и исправности оборудования поста для сварки |
|  | ПК 2.3. Выполнять сварочные работы | Навыки: |
|  |  | проверки оснащенности сварочного поста; |
|  |  | проверки работоспособности и исправности оборудования сварочного поста; |
|  |  | проверки наличия заземления, вентиляции сварочного поста; |
|  |  | подготовки и проверки инструментов, материалов; |
|  |  | настройки сварочного оборудования; |
|  |  | выполнения сварочных работ; |
|  |  | контроля с применением измерительного инструмента деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |
|  |  | Умения: |
|  |  | проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования; |
|  |  | настраивать сварочное оборудование; |
|  |  | выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва различными способами сварки; |
|  |  | пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией; |
|  |  | владеть техникой резки металла. |
|  |  | Знания: |
|  |  | основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, обозначение их на чертежах; |
|  |  | основные группы и марки материалов для сварки; |
|  |  | сварочные материалы и инструменты; |
|  |  | техника и технология сварки; |
|  |  | основы резки; |
|  |  | причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления; |
|  |  | правила требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства (по выбору) | ПК 2.1. Выполнять ремонт и монтаж силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей | Навыки: |
|  |  | ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; |
|  |  | виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; |
|  |  | назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; |
|  |  | правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; |
|  |  | технические документы на испытание и готовность к работе осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | нормативно-техническая документация; |
|  |  | система освещения и осветительные сети здания; |
|  |  | технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | методы и средства испытаний; |
|  |  | требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок; |
|  |  | устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений |
|  | ПК 2.2. Выполнять эксплуатацию силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей | Навыки: |
|  |  | эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять признаки неисправности при эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | проводить плановый осмотр осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | заполнять техническую документацию по результатам осмотра; |
|  |  | выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе осветительных сетей; |
|  |  | оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; |
|  |  | виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; |
|  |  | правила рациональной эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | показатели технического уровня эксплуатации силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | технология и техника обслуживания осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | системы контроля технического состояния электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | эксплуатационные параметры состояния осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; |
|  |  | назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; |
|  |  | основные понятия систем автоматического управления и регулирования; |
|  |  | правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  |  | требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок. |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

Направленность 1- Слесарь по сборке металлоконструкций

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | 16.086 16.089 | ОТФ А Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ В Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ТФ A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ A/02.2 Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ В/05.3 Проведение простых ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ А/01.2 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков ТФ А/02.2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ ТФ А/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК 1.2. Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления. | 16.086 16.089 16.090 | ОТФ А Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ В Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ А Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | ТФ A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ A/02.2 Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ В/01.3 Обнаружение неисправности домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ В/02.3 Выполнение периодического технического обслуживания внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов ТФ В/03.3 Выполнение периодического технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода ТФ В/04.3 Выполнение периодического технического обслуживания систем отопления и горячего водоснабжения ТФ A/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |
| Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения | ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы для сварочных работ. | 16.089 | ОТФ А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ТФ А/01.2 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК 2.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для различных способов сварки. | 16.089 16.090 | ОТФ А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ТФ А/02.2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ |
|  |  |  | ОТФ А Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | ТФ A/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | ПК 2.3. Выполнять сварочные работы. | 16.089 | ОТФ А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ТФ А/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |

Направленность 2- Слесарь- электромонтажник

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | 16.086 16.089 | ОТФ А Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ В Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ТФ A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ A/02.2 Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ В/05.3 Проведение простых ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ А/01.2 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков ТФ А/02.2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ ТФ А/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК 1.2. Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления. | 16.086 16.089 16.090 | ОТФ А Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ В Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ А Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | ТФ A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ A/02.2 Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ В/01.3 Обнаружение неисправности домовых санитарно-технических систем и оборудования ТФ В/02.3 Выполнение периодического технического обслуживания внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов ТФ В/03.3 Выполнение периодического технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода ТФ В/04.3 Выполнение периодического технического обслуживания систем отопления и горячего водоснабжения ТФ A/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |
| Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения | ПК 2.1. Выполнять ремонт и монтаж силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей. | 16.090 | ОТФ А Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | ТФ A/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании ТФ A/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | ПК 2.2. Выполнять эксплуатацию силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей. | 16.090 | ОТФ А Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | ТФ A/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ |  |  |  | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  |  | Код и наименование ПК |
| Слесарь-сантехник | А – Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  | A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |  | Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник 18560 |  |  | ПК Х.1. Выполнять подготовительные работы в области монтажа санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Получение задания на выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов. Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем. Установка конструкций для крепления перемещаемых материалов, необходимых для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования. Сортировка, маркировка, комплектование труб, фасонных изделий, арматуры и средств крепления, необходимых для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования. Проверка комплектности приборов и оборудования для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования. Подготовка вспомогательных материалов. Пригонка резьбы на болтах и гайках. Составление спецификации санитарно-технического оборудования. Демонтаж и сортировка по типу оборудования для утилизации санитарно-технических систем. Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов. Установка ручного пресса для опрессовки систем. Свертывание и сборка простых узлов санитарно-технического оборудования. Комплектование труб и фасонных частей стояков. Обнаружение дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий Знать: Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Виды и назначение инструментов и приспособлений, используемых для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов. Периодичность и правила профилактического ремонта инструмента и приспособлений. Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, смазочных и эксплуатационных материалов Уметь: Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем. Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A/02. Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  | ПК Х.2. Применять цифровые решения в области монтажа санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Получение задания на выполнение работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании. Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании. Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей под руководством слесаря более высокой квалификации. Выполнение простых слесарных ремонтных работ. Прочистка и устранение засоров канализационных сетей. Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие заданию на выполнение работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании. Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений. Определение состояния контрольно-измерительных приборов. Свертывание и сборка простых узлов Уметь: Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем. Определять методы устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании оборудования и механизмов. Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов. Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности оборудования и механизмов Знать: Виды и назначение приборов, оборудования, материалов и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту. Способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического оборудования. Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Требования охраны труда при выполнении простых монтажных и ремонтных работ. Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, смазочных и эксплуатационных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В-Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования | B/01.3 Обнаружение неисправности домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  | ПК Х.3 Выполнять техническое обслуживание домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Получение задания на выполнение работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании. Осмотр территории, под которой проложен выпуск канализационного лежака от стены многоквартирного дома (далее - МКД) до первого колодца, на предмет обнаружения промоин, провалов, испарений. Осмотр внутридомовых водопроводно-канализационных сетей для выявления неисправностей. Замер параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) в помещениях МКД. Проверка исправности и работоспособности оборудования на домовых индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках. Проверка герметичности участков трубопроводов. Проверка состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем Уметь: Определять рациональные и безопасные маршруты следования для осмотра наружных канализационных сетей (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца). Подбирать необходимый инструмент и приспособления для производства работ. Выявлять неисправности в работе элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем, оборудования на домовых индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках. Измерять параметры теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) в помещениях МКД, в том числе на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках. Определять состояние и выявлять неисправности в работе насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) Знать: Устройство, принцип работы и общие технические характеристики домовых санитарно-технических систем и оборудования. Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Методы оценки технического состояния домовых санитарно-технических систем и оборудования. Внешние проявления поверхностных дефектов на наружных канализационных и домовых водопроводно-канализационных сетях. Требования охраны труда при ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) |  | Соответствие ПС 40.002 Сварщик |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  |  | Код и наименование ПК |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом |  | Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) |  |  | А/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки |  | Выполнение работ по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом |  |  | ПК.Х.1 Выполнять подготовительные работы для сварочных работ |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования. Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку. Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей). Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений и под сварку на прихватках. Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.) Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, перевозка материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах. Правила подготовки кромок изделий под сварку. Основные группы и марки свариваемых материалов. Сварочные (наплавочные) материалы. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. Правила сборки элементов конструкции под сварку. Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. Способы устранения дефектов сварных швов. Правила технической эксплуатации электроустановок. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей). Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку. Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки. Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А/02.2 Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей неответственных конструкций |  |  | ПК Х.2 Выполнять газовую сварку (наплавку) простых деталей неответственных конструкций |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта. Проверка оснащенности поста газовой сварки. Проверка работоспособности и исправности оборудования поста газовой сварки. Настройка оборудования для газовой сварки (наплавки). Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла. Выполнение газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций. Контроль с применением измерительного инструмента сваренных газовой сваркой (наплавленные) деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: Проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки (наплавки). Настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки). Выбирать пространственное положение сварного шва для газовой сварки (наплавки). Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. Владеть техникой газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные газовой сваркой (наплавленные) детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой) и обозначение их на чертежах, группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой). Сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки). Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для газовой сварки (наплавки), назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения, Техника и технология газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла. Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях. Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций |  |  | ПК Х.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверка оснащенности сварочного поста РД. Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД. Проверка наличия заземления сварочного поста РД. Подготовка и проверка сварочных материалов для РД. Настройка оборудования РД для выполнения сварки. Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла. Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций. Выполнение дуговой резки простых деталей. Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке Уметь: Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД. Настраивать сварочное оборудование для РД. Выбирать пространственное положение сварного шва для РД. Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. Владеть техникой РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Владеть техникой дуговой резки металла. Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции Знать: Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых РД, и обозначение их на чертежах. Основные группы и марки материалов, свариваемых РД. Сварочные (наплавочные) материалы для РД. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Дуговая резка простых деталей. Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла. Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях.Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) |  |  |  | Соответствие ПС 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |
|  |  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  |  | Код и наименование ПК |
| Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  | А – Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |  | Выполнение работ по профессии Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 14621 |  |  | ПК Х.1 Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Получение задания на выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов. Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем. Установка конструкций для крепления перемещаемых материалов, необходимых для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования. Сортировка, маркировка, комплектование труб, фасонных изделий, арматуры и средств крепления, необходимых для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования. Проверка комплектности приборов и оборудования для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования. Пригонка резьбы на болтах и гайках. Составление спецификации санитарно-технического оборудования. Демонтаж и сортировка по типу оборудования для утилизации санитарно-технических систем. Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов. Установка ручного пресса для опрессовки систем Знать: Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Виды и назначение инструментов и приспособлений, используемых для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов. Периодичность и правила профилактического ремонта инструмента и приспособлений. Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, смазочных и эксплуатационных материалов Уметь: Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем. Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A/02. Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  | ПК Х.2. Выполнять простые монтажные и ремонтные работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании. Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей под руководством слесаря более высокой квалификации. Выполнение простых слесарных ремонтных работ. Прочистка и устранение засоров канализационных сетей. Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие заданию на выполнение работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании. Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений. Определение состояния контрольно-измерительных приборов.Свертывание и сборка простых узлов Уметь: Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем. Определять методы устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании оборудования и механизмов. Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов. Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности оборудования и механизмов Знать: Виды и назначение приборов, оборудования, материалов и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту. Способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического оборудования. Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования. Требования охраны труда при выполнении простых монтажных и ремонтных работ. Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, смазочных и эксплуатационных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) |  |  |  | Соответствие ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |
|  |  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  |  | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электромонтажник |  |  |  | ОТФ А Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | А/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |  | Выполнение работ по профессии Слесарь-электромонтажник 18592 |  |  | ПК Х.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, перевозка материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании. Сортировка, проверка комплектности, укрупнительная сборка (если это требуется по технологии монтажных работ) и подготовка элементов к установке Знать: Требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов. Основы электротехники в объеме выполняемой работы. Приемы работы с пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках Уметь: Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ. Использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  | ПК Х.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Получение сменного задания на производство работ по ремонту оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования. Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для профилактического ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования. Очистка от грязи и смазка патронов электродрелей и перфораторов Уметь: Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Знать: Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТФ В Выполнение периодического технического обслуживания домовых электрических систем и оборудования | B/01.3 Обнаружение неисправности домовых силовых систем и оборудования |  |  |  |  | ПК Х.3 Выполнять различные типы соединительных электропроводок |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Ознакомление со сменным заданием на осмотр домовых электрических систем и оборудования. Получение инструктажа по охране труда при обследовании и обнаружении неисправности домовых электрических систем и оборудования Уметь: Производить осмотры домовых силовых систем и оборудования. Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию. Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов. Выявлять неисправности домовых электрических систем и оборудования в ходе их обхода и осмотра Знать: Форма, структура технического задания. Требования охраны труда при осмотре домовых электрических систем и оборудования. Технология и техника обслуживания домовых электрических сетей и оборудования. Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых электрических сетей и оборудования. Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  | о |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | о | о |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | о |  | о | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  | о | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | о | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение | о | о | о | о | о |  |  |  |  | о | о | о |  |  | о | о |
| ОП.02 | Электротехника | о | о |  | о |  |  |  |  | о |  | о |  |  | о | о | о |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 01 | Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | о | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Монтаж, ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и отопления | о | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | о | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | о | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |
| ПМн.02 | Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| МДК 02.01 | Технология электродуговой сварки | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| МДК 02.02 | Технология газовой сварки и резки | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| УП. 02 | Учебная практика | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| ПМн.02 | Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| МДК 02.01 | Технология ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| МДК 02.02 | Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| УП. 02 | Учебная практика | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| ПП.02 | Производственная практика | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии Слесарь-сантехник 18560 Выполнение работ по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Выполнение работ по профессии Монтажник санитарно-технических систем и оборудования14621 Выполнение работ по профессии Слесарь-электромонтажник 18592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 1152 | 844 | 684 | 432 |  |  | 36 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 216 | 160 | 216 |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | 36 | 8 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 34 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 30 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.04 | Физическая культура | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 36 | 26 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | 36 | 26 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 72 | 58 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.01 | Техническое черчение | 36 | 34 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Электротехника | 36 | 24 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 864 | 626 | 396 | 432 |  |  | 36 |  |
| ПМ.01 | Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | 462 | 330 | 228 | 216 |  |  | 18 | 1 |
| МДК.01.01 | Монтаж, ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и отопления | 228 | 114 | 228 |  |  |  |  | 1 |
| УП 01 | Учебная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 1 |
| ПП 01 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1 |
| ПМн.02 | Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения | 402 | 296 | 168 | 216 |  |  | 18 | 1 |
| МДК 02.01 | Технология электродуговой сварки | 108 | 62 | 108 |  |  |  |  | 1 |
| МДК 02.02 | Технология газовой сварки и резки | 60 | 18 | 60 |  |  |  |  | 1 |
| УП. 02 | Учебная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 1 |
| ПП. 02 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1 |
| ПМн.02 | Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 402 | 296 | 168 | 216 |  |  | 18 | 1 |
| МДК 02.01 | Технология ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 108 | 62 | 108 |  |  |  |  | 1 |
| МДК 02.02 | Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 60 | 18 | 60 |  |  |  |  | 1 |
| УП. 02 | Учебная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 1 |
| ПП. 02 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 288 | 232 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Строительная отрасль Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник Выполнение работ по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Выполнение работ по профессии Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 14621 Выполнение работ по профессии Слесарь-электромонтажник 18592 | 144 | 116 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 144 | 116 |  |  |  |  |  | 1 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого: |  | 1496 | 1112 | 684 | 432 |  |  | 36 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по профессии представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена. Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

социально-гуманитарных дисциплин;

общепрофессиональных дисциплин и МДК;

самостоятельной и воспитательной работы.

Лаборатории:

Электротехники;

Безопасности жизнедеятельности

Мастерские/зоны по видам работ:

слесарная;

сантехника и отопление;

сварочная;

электромонтажная

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (указывается, если профессия/специальность входит в Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий).

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Включая отраслевые требования к дополнительным видам деятельности, компетенциям выпускника, отраженные в п. 4.3.2 настоящей ПОП-П.

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии (специальности).

Указывается код профессионального стандарта из п.3.2 ПОП-П СПО

Указывается код профессионального стандарта из п.3.2 ПОП-П СПО

Заполняется по результатам проведенного анализа запросов работодателя и выявления дефицитов.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.