ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

На базе среднего общего образования

Квалификация (и) выпускника

Техник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00: | ____________от 20.04.2023 № 10__________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | ___________________81___________________ (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-363 от 18.08.2023 (реквизиты утверждающего документа) |

2023 год

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» 
по специальности среднего профессионального образования (далее – ПОП-П, ПОП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 июня 2023 г. № 489 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение».

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя 
и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-разработчик: | Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	6

4.1. Общие компетенции	6

4.2. Профессиональные компетенции	10

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	12

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)	12

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)	13

5.3. Примерный календарный учебный график	14

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	16

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	16

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	16

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.	16

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	20

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	21

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	22

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	22

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	23

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	23

Приложение 1. Матрица компетенции выпускника………………………………………...25

Приложение 2. Примерные рабочие программы профессиональных модулей………….27

Приложение 3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин……………………40

Приложение 4. Примерная рабочая программа воспитания…………………………...…50

Приложение 5. Примерное содержание ГИА…………………………………………………51

Приложение 6. Дополнительный профессиональный блок (входит в структуру ПОП-П 
и разрабатывается образовательно-производственным центром (кластером) по запросу работодателя для каждой ОПОП)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПОП-П по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 июня 2023 г. № 489 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПОП-П:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 июня 2023 г. № 489 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение»;

- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся»);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 412н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 340н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения (акватроник)»;

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте 
в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «Техник».

Выпускник образовательной программы по квалификации «Техник» осваивает общие виды деятельности: Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения; Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения; Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения.

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Техник» – 1800 - 2952 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Техник» – 1 год 2 месяца - 1 год 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Матрица компетенций выпускника, как соответствие ПК, формируемых 
при освоении видов деятельности образовательной программы «Профессионалитет», требованиям профессиональных стандартов (далее - ПС) или единых квалификационных справочников при отсутствии ПС, представлена в Приложении 1.

3.3. Профессиональные модули формируются в соответствии с выбранными видами деятельности.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы д ля решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ПК.1.1. Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | производстве замеров и разметке мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. |
|  |  | вычерчивании черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. |
|  |  | составлении комплектовочных ведомостей. |
|  |  | монтаже и обвязке котлов, сборке их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. |
|  |  | монтаже индивидуальных и центральных тепловых узлов управлении блоками и отдельными деталями. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать проектную и нормативную техническую документацию для монтажа санитарно-технических систем, и оборудования |
|  |  | Разбирать, ремонтировать и собирать особо сложные детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Размечать места установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Знания: |
|  |  | Инструкций по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  |  | Назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил рациональной организации труда на рабочем месте |
|  |  | Санитарных норм и правил проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований охраны труда |
|  | ПК.1.2 Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | подборе диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | контроле даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | установке контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | визуальном осмотре смонтированного санитарно-технического оборудования |
|  |  | проведении испытаний систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом |
|  |  | промывке водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения |
|  |  | проведении теплового испытания систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием |
|  |  | проверке соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов |
|  |  | проведении испытаний санитарно-технического оборудования на холостом ходу и под нагрузкой |
|  |  | записи результатов показаний измерительных приборов |
|  |  | проведении испытаний и регулировании трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры |
|  |  | пуске и наладке санитарно-технических систем |
|  |  | испытании регуляторных пунктов |
|  |  | сдаче санитарно-технических систем |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Проводить ревизию и испытание арматуры |
|  |  | Поводить испытания санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов |
|  |  | Применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов |
|  |  | Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов |
|  |  | Назначений, инструкций по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Правил применения средств индивидуальной защиты при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил рациональной организации труда на рабочем месте |
|  |  | Санитарных норм и правил проведения работ по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  |  | Требований охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей |
|  | ПК.1.3 Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | сравнении результатов испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами |
|  |  | составлении акта освидетельствования скрытых работ |
|  |  | составлении акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность |
|  |  | составлении акта теплового испытания системы отопления |
|  |  | составлении акта испытания систем внутренней канализации и водостоков |
|  |  | составлении акта осмотра канализации из труб перед закрытием |
|  |  | составлении акта индивидуального испытания систем отопления |
|  |  | Умения: |
|  |  | Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов |
|  |  | Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов |
|  |  | Нормативной технической документации в области монтажа и испытаний санитарно-технических систем |
|  |  | Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Требований охраны труда |
|  |  | Навыки: |
|  |  | производстве замеров и разметке мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. |
|  |  | вычерчивании черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. |
|  |  | составлении комплектовочных ведомостей. |
|  | ПК.1.4. Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | составлении акта освидетельствования скрытых работ |
|  |  | составлении акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность |
|  |  | составлении акта теплового испытания системы отопления |
|  |  | составлении акта испытания систем внутренней канализации и водостоков |
|  |  | составлении акта осмотра канализации из труб перед закрытием |
|  |  | составлении акта индивидуального испытания систем отопления |
|  |  | устранении обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов |
|  |  | Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов |
|  |  | Нормативной технической документации в области монтажа и испытаний санитарно-технических систем |
|  |  | Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Требований охраны труда |
| Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | ПК.2.1 Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проведении осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. |
|  |  | составлении отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. |
|  |  | ведении отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. предоставлении предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | проверке исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |
|  |  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |
|  |  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |
|  |  | Контролировать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях |
|  |  | Знания: |
|  |  | Принципов безопасности и защиты окружающей среды и их применения при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |
|  |  | Принципов и методов организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемой в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |
|  | ПК.2.2 Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проверке технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | установке, настройке и регулировке (калибровки) электрических систем и датчиков |
|  |  | обеспечении функционирования системы электроснабжения |
|  |  | Умения: |
|  |  | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение |
|  |  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |
|  |  | Измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов |
|  |  | Подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |
|  |  | Производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем и систем датчиков |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: |
|  |  | Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях |
|  |  | Схем подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации |
|  |  | Методов и требований защиты при эксплуатации электрических систем |
|  |  | Опасных факторов, связанных с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, норм и требований по электробезопасности |
|  |  | Методов обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |
|  |  | Стратегий и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
|  | ПК.2.3 Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проверке технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | настройке необходимых технологических параметров |
|  |  | обеспечении надежного функционирования механического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |
|  |  | Регулировать и (или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  |  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем |
|  |  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |
|  |  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |
|  |  | Определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования |
|  |  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: |
|  |  | Функционального назначения, принципа работы, области применения, правил и регламента по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов |
|  |  | Основных сведений о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования |
|  |  | Основных методов обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов |
|  |  | Критерий и методов диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей |
|  |  | Принципов и способов генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |
| Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | ПК. 3.1 Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга ее соответствия действующим гигиеническим нормативам | Навыки: |
|  |  | мониторинге работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков |
|  |  | проведении анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров |
|  |  | осмотре технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования |
|  |  | проведении лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявлении ошибок в работе автоматики |
|  |  | составлении отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения |
|  |  | проверке исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования химической подготовки воды, инструментов систем, задействованных в оценке качества водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Умения: |
|  |  | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |
|  |  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |
|  |  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |
|  |  | Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | Требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |
|  |  | Принципов и правил проведения экспресс- и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно-измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях |
|  |  | Принципов безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |
|  |  | Принципов и методов организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК.3.2 Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проверке технического состояния электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения и водоотведения |
|  |  | установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических и иных измерительных систем, и датчиков систем автоматики |
|  |  | обеспечении функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Умения: |
|  |  | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования, приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение |
|  |  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |
|  |  | Измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов |
|  |  | Подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |
|  |  | Производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: |
|  |  | Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию электро- и механического оборудования, систем автоматизации и управления, а также действий при их повреждениях |
|  |  | Схем подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации |
|  |  | Методов и требований защиты при эксплуатации электрических систем |
|  |  | Опасных факторов, связанных с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; |
|  |  | Методов обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования; |
|  |  | Стратегии и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
|  | ПК.3.3 Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проверке контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | настройке необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления |
|  |  | обеспечении надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод |
|  |  | Умения: |
|  |  | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |
|  |  | Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  |  | Использовать вспомогательное оборудование |
|  |  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем |
|  |  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |
|  |  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |
|  |  | Определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта |
|  |  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: |
|  |  | Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи |
|  |  | Основных сведений о конструкциях, назначениях узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики |
|  |  | Методов обработки информации, необходимого оборудование информатизации |
|  |  | Технологических приемов контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации |
|  |  | Критериев и методов диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитических методов обнаружения неисправностей |
|  |  | Принципов и способов генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена ППССЗ

| Индекс |  |  |  | Наименование | Всего с учетом интенсификация до 40%, ак.ч. | В т.ч. в форме практической подготовки, ак.ч. | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СГ.00 |  |  |  | Социально-гуманитарный цикл | 176-288 | 88-229 |  |
| СГ. 01 |  |  |  | История России | 32-56 | 16-46 | 2 |
| СГ.02 |  |  |  | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 32-56 | 16-46 | 1 |
| СГ.03 |  |  |  | Безопасность жизнедеятельности | 32-56 | 16-46 | 1 |
| СГ. 04 |  |  |  | Физическая культура | 48-56 | 24-46 | 2 |
| СГ. 05 |  |  |  | Основы финансовой грамотности | 32-64 | 16-45 | 2 |
| ОПБ |  |  |  | Обязательный профессиональный блок | 904-1620 | 802-1167 |  |
| ОП.00 |  |  |  | Общепрофессиональный цикл | 156-312 | 72-194 |  |
| ОП.01 |  |  |  | Основы электротехники и электроники | 36-78 | 16-48 | 1, 2 |
| ОП.02 |  |  |  | Химия и микробиология воды | 48-78 | 24-48 | 1 |
| ОП.03 |  |  |  | Основы гидравлики | 36-78 | 16-48 | 2 |
| ОП.04 |  |  |  | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 36-78 | 16-50 | 1 |
|  |  |  |  | Профессиональный цикл | 748-1308 | 730-973 |  |
| ПМ.01 |  |  |  | Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 196-320 | 190-240 | 1, 2 |
| МДК 01.01 |  |  |  | Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 196-320 | 190-240 | 1, 2 |
| УП 01 |  |  |  | Учебная практика | 36 | 36 | 1, 2 |
| ПП 01 |  |  |  | Производственная практика | 36 | 36 | 1, 2 |
| ПМ.02 |  |  |  | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | 184-320 | 180-240 | 1, 2 |
| МДК 02.01 |  |  |  | Выполнение работ по эксплуатации, ремонту и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения | 38-106 | 36-66 | 1, 2 |
| МДК 02.02 |  |  |  | Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | 38-106 | 36-66 | 1, 2 |
| УП 02 |  |  |  | Учебная практика | 36 | 36 | 1, 2 |
| ПП 02 |  |  |  | Производственная практика | 72 | 72 | 1, 2 |
| ПМ.03 |  |  |  | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 184-320 | 180-240 | 2 |
| МДК 03.01 |  |  |  | Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | 38-106 | 36-66 | 2 |
| МДК 03.02 |  |  |  | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 38-106 | 36-66 | 2 |
| УП 03 |  |  |  | Учебная практика | 72 | 72 | 2 |
| ПП 03 |  |  |  | Производственная практика | 36 | 36 | 2 |
| ПМ 04 |  |  |  | Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих | 184-348 | 180-253 | 1, 2 |
| МДК 04.01 |  |  |  | Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения | 40-204 | 36-109 | 1, 2 |
| УП 04 |  |  |  | Учебная практика | 72 | 72 | 1, 2 |
| ПП 04 |  |  |  | Производственная практика | 72 | 72 | 1, 2 |
| ПА |  |  |  | Промежуточная аттестация | 72 |  |  |
| ГИА.00 |  |  |  | Государственная итоговая аттестация | 144-216 |  |  |
| Итого (минимальные требования): |  |  |  |  | 1296 |  |  |
| ДПБ |  |  |  | Дополнительный профессиональный блок | 504-828 |  |  |
| Объем образовательной программы |  |  |  |  | 1800-2952 |  |  |
| Срок обучения |  |  |  |  | 1 год 2 мес. – 1 год 10 мес. |  |  |

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ |  | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки специалистов среднего звена ППССЗ

График учебного процесса по неделям (1.2)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  | :: | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

|  | обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  | уч.час. | 1548 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
|  | нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  | ПА | 72 |  | часы | 1152 | 504 | 144 |
| 1 курс | 40 | 1440 | 17 | 612 | 23 | 828 | 1 | 9 |  | 11 | 41 |  | ГИА | 180 |  | нед | 32 | 14 | 4 |
| 2 курс | 3 | 108 | 3 | 108 |  |  | 1 | 3 | 5 |  | 9 |  | Итог | 1800 |  |  |  |  |  |
| итого | 43 | 1548 | 20 | 720 | 23 | 828 | 2 | 12 | 5 | 11 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.2. По программе подготовки специалистов среднего звена ППССЗ

График учебного процесса по неделям (1.10)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |  |
|  | ВЧ | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | ВЧ | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

|  | обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 1440 | 17 | 612 | 23 | 828 | 1 | 6 |  | 11 | 41 |  | уч.час. | 2664 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПА | 72 |  | часы | 1908 | 828 | 216 |
|  | 34 | 1224 | 17 | 612 | 17 | 612 | 1 | 6 | 6 | 2 | 41 |  | ГИА | 216 |  | нед | 53 | 23 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 2952 |  |  |  |  |  |
| Всего | 74 | 2664 | 34 | 1224 | 40 | 1440 | 2 | 12 | 6 | 13 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся 
в общественно-ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

## 5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Истории;

Иностранного языка;

Безопасности жизнедеятельности;

Основы финансовой грамотности;

Химии и микробиологии воды

Информационной технологии в профессиональной деятельности.

Лаборатории:

Материаловедения;

Электротехники и электроники;

Гидравлики;

Химического и микробиологического анализа воды

Автоматизации систем водоснабжения и водоотведения;

Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения;

Мастерские:

Слесарно-механическая

Санитарно-техническая.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

- актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 
и баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Основы финансовой грамотности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска учебная |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Истории»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска учебная |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Иностранного языка»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска учебная |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Химии и микробиологии воды»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска учебная |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
|  | Шкаф вытяжной |  |
|  | Сушильный шкаф |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Информационной технологии в профессиональной деятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска учебная |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Компьютер по количеству посадочных мест для учащихся с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска учебная |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |
|  | комплекты индивидуальных средств защиты |  |
|  | робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; |  |
|  | контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности |  |
|  | огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители углекислотные (учебные) |  |
|  | устройство отработки прицеливания; |  |
|  | учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические |  |
|  | медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал (металлические, Дитерихса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Электротехники и электроники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска учебная |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной 
и воспитательной работы.

Кабинет «Библиотека и читальный зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол библиотекаря с ящиками для хранения/тумбой |  |
|  | Кресло библиотекаря |  |
|  | Стеллажи библиотечные |  |
|  | Шкаф закрытый для хранения учебного оборудования |  |
|  | Шкаф для газет и журналов |  |
|  | Стол для выдачи пособий |  |
|  | Шкаф для читательских формуляров |  |
|  | Каталожный шкаф |  |
|  | Стол ученический для читального зала |  |
|  | Стул ученический\поворотный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Мобильная электронная библиотека |  |
|  | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС) |  |
|  | Многофункциональное устройство\принтер |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) / Компьютер ученика (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) |  |
|  | Наушники для прослушивания аудио и видеоматериалов |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

«Актовый зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Ряды мягких кресел |  |
|  | Сцена |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Световое, аудио- и видеооборудование |  |
|  | Компьютер с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС) |  |
|  | Микрофон |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Микрофонные стойки |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Материаловедения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска учебная |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
|  | # Шкаф для хранения инструментов |  |
|  | Стеллажи для хранения материалов |  |
|  | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Микроскоп металлографический |  |
|  | Шлифовально-полировальный станок для подготовки шлифов |  |
|  | Электропечь муфельная лабораторная с устройством вытяжки продуктов сгорания |  |
|  | Шкаф вытяжной |  |
|  | Лабораторный стенд «Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках». |  |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный вариант. |  |
|  | Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов". |  |
|  | Типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали". |  |
|  | Универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов. на воздухе при высоких температурах" (без ПК) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Цифровые УМК |  |

Лаборатория «Электротехники и электроники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
| 2 | Кресло преподавателя |  |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
| 5 | Стол ученический |  |
| 6 | Стул ученический |  |
| 7 | # Шкаф для хранения инструментов |  |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов |  |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |
| 10 | Лабораторный стол. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники" ТЭЦОЭ1-С-К. Компьютеризованная версия. |  |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Теоретические основы электротехники" ТОЭ1-С-К.Компьютеризованная версия. |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Набор образцов стали, чугуна, цветных металлов и сплавов |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Цифровые УМК |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Гидравлики»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
|  | # Шкаф для хранения инструментов |  |
|  | Стеллажи для хранения материалов |  |
|  | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |
|  | Лабораторный стол. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стенд-лаборатория «Гидростатика, кинематика и динамика жидкости», |  |
|  | Модуль в комплекте Подача питьевой воды |  |
|  | Модуль в комплекте Дополнительный отопительный контур |  |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления» ПМСИ-08-МЧ-025 |  |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы в гидравлике и газодинамике» ИПГиГЗ |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Техническое описание лабораторных стендов |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Химического и микробиологического анализа воды»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
|  | # Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды |  |
|  | Стеллажи для хранения материалов |  |
|  | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |
|  | Стол лабораторный специализированный |  |
|  | Табурет лабораторный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Спектрофотометр |  |
|  | Оптическая кювета для спектрофотометра |  |
|  | Весы технические |  |
|  | Весы аналитические лабораторные. |  |
|  | Стол весовой |  |
|  | Вытяжной шкаф |  |
|  | Штатив лабораторный для бюретки в комплекте с муфтой, лапками и кольцами для штатива |  |
|  | Кондуктометр лабораторный |  |
|  | pH-метр/иономер |  |
|  | Магнитная мешалка |  |
|  | Якорь магнитной мешалки |  |
|  | Штатив для пипеток |  |
|  | 1 канальный дозатор |  |
|  | Промывалка |  |
|  | Лоток пластиковый |  |
|  | Установка Водонапорная башня |  |
|  | Химическая посуда и принадлежности |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронное техническое описание лабораторных стендов |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Автоматизации систем водоснабжения и водоотведения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
|  | # Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды |  |
|  | Стеллажи для хранения материалов |  |
|  | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |
|  | Стол лабораторный специализированный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  |  | Технические характеристики заполняются самостоятельно образовательной организацией |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | учебный стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры»; |  |
|  | стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры» |  |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизация в водоснабжении и водоотведении»; |  |
|  | Типовой комплект учебного оборудования «Применение средств автоматизации и диспетчеризации в системах водоснабжения» ПСАиД-СВ-015-16ЛР-ПК; |  |
|  | компрессор с ресивером |  |
|  | датчик давления |  |
|  | датчик температуры |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронное техническое описание лабораторных стендов |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
|  | # Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды |  |
|  | Стеллажи для хранения материалов |  |
|  | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |
|  | Стол лабораторный специализированный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | стенды: Типовой комплект учебного оборудования «Приборы учета и контроля в системах водоснабжения» ПУиК-СВ-015-9ЛР-Р |  |
|  | Стенд «Узел ввода водоснабжения многоквартирного жилого дома» |  |
|  | Стенд-планшет «Водопроводная арматура»; |  |
|  | Стенд-тренажер «Элементы автоматизации систем отопления»; |  |
|  | Лабораторная установка «Автоматизированная система отопления» АСО-04, модульное напольное исполнение; |  |
|  | Тренажер «Контроллер системы отопления»; |  |
|  | Лабораторный стенд «Монтаж и регулировка систем отопления» МиРСО-01, модульное напольное исполнение; |  |
|  | Лабораторный стенд «Устройство, работа и учет в системах отопления здания». |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронный УМК |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарно-механическая».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло преподавателя |  |
|  | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
|  | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
|  | # Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды |  |
|  | Стеллажи для хранения материалов |  |
|  | Верстаки слесарные |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Станки вертикально-сверлильные; |  |
|  | Средства индивидуальной защиты |  |
|  | Инструмент: измерительный, поверочный и разметочный, для ручных работ (слесарный), для обработки резанием |  |
|  | Инструментальные ящики с рабочей поверхностью в составе: - расходные материалы; - верстаки слесарные; - станок вертикально сверлильный; - заточный; - машина для вальцевания; - механизм для отгиба криволинейных кромок; - гильотинные ножницы; - фальцепрокатный механизм; - листогиб; - механизм фальцеосадочный; - заготовки |  |
|  | # Шкаф для хранения инструментов |  |
|  | Стеллажи для хранения материалов |  |
|  | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронный УМК |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Мастерская «Санитарно-техническая».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой |  |
| 2 | Кресло преподавателя |  |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса |  |
| 5 | Стол ученический |  |
| 6 | Стул ученический |  |
| 7 | # Шкаф для хранения инструментов |  |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов |  |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стенд тренажер для проведения лабораторно-практических работ по монтажу санитарно-технических систем МСТС-2 |  |
|  | Демонстрационный стенд системы водоснабжения |  |
|  | Программный учебно-контролирующий комплекс «TUTOR» |  |
|  | Верстак с тисками |  |
|  | Клапан термостатический для радиатора |  |
|  | Квартирный водомерный узел |  |
|  | Сварочный аппарат |  |
|  | Труборез |  |
|  | Трубогиб для металлополимерных труб |  |
|  | Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы |  |
|  | Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров |  |
|  | Коллектор для системы водоснабжения |  |
|  | Коллектор для системы отопления |  |
|  | Гидроаккумулятор |  |
|  | Устройство для прочистки канализации СИЗ |  |
|  | Шкаф коллекторный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Средства индивидуальной защиты |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронный УМК |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях соответствующего профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, 
в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации.

Производственная практика реализуется в организациях соответствующего профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «__________________»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению.

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных 
с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО специфики получаемой специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена профильного уровня, в том числе 
на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, 
в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям 
к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий 
и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий 
и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
для образовательной организации СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (работы) образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПОП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена: «Техник».

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерное содержание ГИА включает структуру оценочных материалов, комплекс требований и рекомендаций для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня, организацию и проведение защиты дипломной работы (дипломного проекта).

Макет рабочей программы разрабатывается ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и после актуализации будет направлен для использования в работе профессиональных образовательных организаций.

Общий вид деятельности является обязательным к освоению при выборе любой направленности.

Оснащение указано в п. 6.1.2.5

Заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Форму календарного учебного графика образовательная организация самостоятельно разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническое описание специальных помещений дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии 
с квалификацией выпускника СПО

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.