Приложение 2 Программы профессиональных модулей

|  |  | Приложение 2.1 к ПООП-П по профессии 18.01.33Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности организации работы растениеводческих бригад в соответствии с технологическими картами возделывания сельскохозяйственных культур и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| ВД 1 | Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности; |
| ПК 1.1. | Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования для проведения анализа. |
| ПК 1.2. | Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами. |
| ПК 1.3. | Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- |
| Владеть навыками | Подготовки рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда; |
|  | Безопасной организация труда в условиях производства. |
|  | Подготовки проб (жидкие, твердые, газообразные) и растворов заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами. |
|  | Проведения основных приемов и операций в химической лаборатории. |
| Уметь | Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; |
|  | Вести документацию в химической лаборатории; подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению экспериментов; |
|  | Осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно разработанным инструкциям и другой документации; |
|  | Использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; |
|  | Соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; |
|  | Соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты; |
|  | Использовать средства коллективной защиты; |
|  | Соблюдать правила пожарной безопасности; |
|  | Соблюдать правила электробезопасности; |
|  | Оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; |
|  | Соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами. |
|  | Проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; |
|  | Работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности; |
|  | Готовить химические реактивы; |
|  | Проводить очистку химических реактивов различными способами; |
|  | Использовать химическую посуду общего и специального назначения; |
|  | Использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; |
|  | Осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами. |
|  | Осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; |
|  | Применять приемы разделения веществ и ионов; |
|  | Проводить весовые определения; |
|  | Проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; |
|  | Осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концентрации; |
|  | Определять плотность растворов кислот и щелочей; |
|  | Проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; |
|  | Проводить пробоподготовку анализируемых объектов; |
|  | Проводить контроль точности испытаний. |
| Знать | Правила охраны труда при работе в химической лаборатории; |
|  | Требования, предъявляемые к химическим лабораториям; |
|  | Правила ведения записей в лабораторных журналах; |
|  | Правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; |
|  | Правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; |
|  | Правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; |
|  | Правила оказания первой доврачебной помощи; |
|  | Правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; |
|  | Правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; |
|  | Виды инструктажей; |
|  | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
|  | Классификации химических реактивов; |
|  | Правила использования химических реактивов; |
|  | Посуду общего и специального назначения; |
|  | Правила мытья и сушки химической посуды; |
|  | Правила использования мерной посуды и ее калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования» |
|  | Основные приемы работы на аналитических и технических весах; |
|  | Приемы разделения веществ и ионов; |
|  | Способы выражения концентрации растворов; |
|  | Нормативные документы, используемые для приготовления растворов; |
|  | Правила приготовления и стандартизации растворов; |
|  | Нормативные документы, регламентирующих отбор проб; |
|  | Правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; |
|  | Этапы пробоподготовки; |
|  | Правила определения погрешности результата анализа. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 404 часа

в том числе в форме практической подготовки - 366 часов

Из них на освоение МДК – 80 часов

в том числе самостоятельная работа - 3 часа

практики, в том числе учебная – 108 часов

производственная - 216 часов

Промежуточная аттестация  - 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК1.1, ПК 1,2, ПК 1.3, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 09, ОК 10, ОК 11 | Раздел 1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | 80 | 42 | 80 | 37 |  | 3 | 6 | 108 | 216 |
|  | Производственная и учебная практика, часов | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: | 404 | 366 | 80 | 37 |  | 3 | 6 | 108 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК.01.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов для проведения химического анализа |  | 80/37 |  |  |
| Тема 1.1. Техника безопасной работы | Содержание учебного материала | 4/2 |  |  |
|  | Правовые и нормативные основы безопасности труда. Виды инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой). Порядок работы с химическими веществами. Меры безопасности при работе с огнеопасными и легковоспламеняющимися веществами. Работа с веществами, вызывающими химические ожоги. Работа со сжатыми газами. Работа с ртутью. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила электробезопасности в лаборатории. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. Требования электробезопасности при работе с электроустановками. Электромагнитные поля и излучения. Статическое электричество. Защита от статического электричества. Первая помощь пострадавшим на производстве. Оказание первой помощи при отравлении. Ожоги химические и термические, причины их возникновения, первая помощь пострадавшим. Первая помощь при порезах. Первая помощь при поражении электротоком. Пожаробезопасность. Средства пожаротушения. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Первая помощь пострадавшим от химических и термических ожогов. Первая помощь при капиллярном и венозном ранении. Первая помощь при поражении электрическим током | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Подготовка рабочего места, лабораторных условий | Содержание учебного материала | 6/2 |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к химическим лабораториям. Оснащение лабораторий (рациональное планирование помещения, выбор и размещение оборудования). Особенности оборудования помещений, в которых хранят огнеопасные материалы и кислоты. Лабораторная мебель. Лабораторная посуда. Работа со стеклянной посудой. Лабораторная аппаратура, приборы. Вспомогательные приспособления, инструменты и материалы. Правила безопасной эксплуатации и хранения баллонов с сжатыми или сжиженными газами в химической лаборатории. Обращение с химическим оборудованием. Организация рабочего места. Стандарты серии OHSAS «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Требования», «Системы менеджмента в области охраны труда и техники безопасности. Руководящие указания по применению». Правила ведения лабораторного журнала. Правила управлением записями. Правила составления заявок на лабораторное оборудование, материалы и реактивы. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Создание лабораторного журнала учета климатических параметров | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Анализ ГОСТ 17025-09 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Химические реактивы | Содержание учебного материала | 6/4 |  |  |
|  | Реактивы общего и специального назначения. Квалификация химических реактивов по степени чистоты (чистый, чистый для анализа, химически чистый, особой чистоты, высшей очистки). Предельно допустимое содержание примесей для реактивов различных категорий. Применения химических реактивов различных категорий в зависимости от метода анализа. Маркировка веществ особой чистоты. Проверка чистоты препарата с помощью качественных реакций. Твердые, жидкие, газообразные реактивы; особенности хранения и работы с ними. Способы взятия твердых реактивов из банки. Степень ядовитости, горючесть, способность к образованию взрывоопасных и огнеопасных и другие основные свойства реактивов, применяемых в лаборатории. Правила безопасного хранения, учета, использования и утилизации химических реактивов, применяемых в лаборатории. Порядок хранения химических реактивов в лаборатории. Особенности работы с огнеопасными реактивами. Общие требования очистки реактивов. Способы очистки реактивов в зависимости от свойств очищаемого вещества. Основные и специальные методы очистки. Экстракция, перекристаллизация, возгонка, перегонка, фильтрование. Техника фильтрования. Диализ, осаждение, комплексообразование, хроматография. Очистка кислот и аммиака. Очистка органических растворителей. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа 4 Приготовление дистиллированной воды | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 5 Возгонка йода | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Химическая посуда и лабораторное оборудование | Содержание учебного материала | 14/12 |  |  |
|  | Посуда общего назначения. Пробирки, химические воронки (капельные и делительные), стаканы, плоскодонные колбы, промывалки, кристаллизаторы, конические колбы (Эрленмейера), колбы для отсасывания (Бунзена), холодильники (прямые и обратные), водоструйные вакуумные насосы, реторты, сифоны, колбы для дистиллированной воды, тройники, краны. Посуда специального назначения. Эксикаторы, колбы для перегонки (Вюрца, Клайзена, Арбузова), хлоркальцевые трубки, аппарат Киппа, аппарат Сокслета, прибор Кьельдаля, дефлегматоры, склянки Вульфа, склянки Тищенко, пикнометры, ареометры, склянки Дрекселя, кали-аппараты, прибор для определения двуокиси углерода, круглодонные колбы, специальные холодильники, прибор для определения молекулярного веса, приборы для определения температуры плавления и кипения и др. Посуда из простого стекла, специального стекла, из кварца. Лабораторная стеклянная посуда с нормальными шлифами. Кварцевая посуда, возможности её использования. Виды кварцевой посуды в зависимости от исходных материалов и степени их чистоты. Фарфоровая посуда. Посуда из высокоогнеупорных материалов (кварц, графит, алунд, шамот). Химическая посуда из новых материалов (полиэтилен, метилметакриловых смолы, фторопласты). Металлическое оборудование. Уход за металлическими лабораторными предметами. Нагревательные приборы. Лабораторный инструментарий. Мерная лабораторная посуда и ее калибровка. Мерные колбы, бюретки, мерные пипетки, мерные цилиндры, мензурки. Мерные пипетки на фиксированный объем (пипетки Мора) и градуированные. Способы калибровки пипетки, бюретки, мерной колбы. Проверка калиброванной посуды. Мытье и высушивание химической посуды. Методы очистки химической посуды (механические, физические, химические, физико-химические, комбинированные). Правила мытья химической посуды веществами, обладающими поверхностно-активными свойствами. Способы очистки химической посуды органическими растворителями, хромовой смесью, раствором перманганата калия, концентрированной серной кислотой и концентрированной щелочью. Правила мытья посуды ершом. Методы холодной и горячей сушки. Сушка спиртом и эфиром. Сушка в эксикаторе. Высушивание в сушильном шкафу. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 6 Устройство и назначение химической посуды и оборудования | 2 |  |  |
|  | Практическая работа7 Приготовление хромовой смеси | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа8 Измерение объема жидкости мерными цилиндрами и пипетками. Работа с бюреткой | 2 |  |  |
|  | Практическая работа9 Калибровка мерной колбы | 2 |  |  |
|  | Практическая работа10 Калибровка пипетки | 2 |  |  |
|  | Практическая работа11 Калибровка бюретки | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Весы и взвешивание | Содержание учебного материала | 6/4 |  |  |
|  | Взвешивание на электронных весах. Меры предосторожности при работе с весами. Весы лабораторные технические; работа с весами. Весы лабораторные электронные тип аналитические. Взвешивание с использованием тары и без использования. Технические весы. Классификация лабораторных технических весов. Сфера использования технических весов. Правила взвешивания на технических весах. Аналитические весы и их основные типы. Назначение аналитических весов, сферы их применения. Конструкция и общие приемы работы на аналитических весах. Взвешивание на периодических и апериодических аналитических весах. Предельная нагрузка весов. Установка аналитических весов. Правила работы с аналитическими весами. Влияние внешних факторов на точность взвешивания. (температура, влажность, освещение, воздух, эле подставка для весов). Уход за аналитическими весами. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа12 Взятие навески на технохимических весах | 2 |  |  |
|  | Практическая работа13 Взятие навески на аналитических весах | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Основные приемы разделения ионов и экстрагирование | Содержание учебного материала | 4/2 |  |  |
|  | Осаждение. Растворимость химических соединений. Влияние химических и физических факторов на растворимость. Влияние pH среды и наличия конкурирующих равновесий на растворимость осадка; коэффициент активности. Произведение растворимости, условие образования осадка. Механизм процесса осаждения. Осаждаемая и гравиметрическая (весовая) форма осадка; требования к ним. Осади-тель; выбор и количество осадителя. Органические и неорганические осадители, особенности их применения. Оптимальные условия осаждения кристаллических и аморфных осадков. Старение осадков. Фильтрование и промывание осадков. Общая характеристика и теоретические основы процесса фильтрования. Шламовый и закупорочный типы фильтрования. Факторы, влияющие на скорость фильтрования (гидродинамические, физико-химические). Методы фильтрования: грубая, тонкая, стерильная. Аппараты для фильтрования. Типы фильтровальных перегородок (насыпные, набивные, керамические, тканевые, плетеные) и требования, предъявляемые к ним. Фильтрование при атмосферном давлении, при избыточном давлении и в вакууме. Техника работы с бумажными фильтрами. Перенесение осадка на фильтр. Промывание осадка с применением декантации и на центрифуге. Высушивание и прокаливание осадков. Техника высушивания осадка. Высушивание с помощью физических методов (испарение, вымораживание, экстракция, азеотропная перегонка, дистилляция, сублимация и др.) и осушающих реагентов. Группы осушающих реагентов (вещества, образующие с водой гидраты, вступающие в химическое взаимодействие, адсорбирующие воду). Выбор способа осушения. Критерий полноты осушения. Подготовка к использованию фарфоровых тиглей. Техники прокаливания осадков: прокаливание без отделения фильтра и с отделением фильтра; принципы выбора техники. Сухая и влажная минерализация (озоление), принципы использования. Правила работы с сушильным шкафом и муфельной печью. Экстракция. Основные законы и термины метода экстракции. Экстрагент, экстракционный компонент, разбавитель, экстракт, реэкстракция, реэкстрагент реэкстракт, высаливание. Условия экстракции вещества (нейтрализация заряда, размер молекул извлекаемого вещества, гидрофобность и устойчивость образующегося комплекса). Количественные характеристики экстракционных равновесий: константа распределения (KD), коэффициент распределения (D), фактор (степень) извлечения вещества ®. Классификация экстракционных процессов: по природе и свойствам эстрагентов (катионообменные, анио-нообменные, координационные); по типу соединения, переходящего в органическую фазу (неионизо-ванные и ионные ассоциаты); по способу осуществления экстракции (периодичная, непрерывная, про-тивоточная). Скорость экстракции, зависимость скорости от концентрации реагента, константы диссоциации и распределения реагента, pH среды и наличия масктрующих веществ. Свойства эстрагента и его выбор Растворители, применяемые в процессе экстракции. Основные органические реагенты Работа с делительной воронкой. Применение экстракции при анализе лекарственных средств. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа14 Изготовление бумажных фильтров. Осаждение сульфат-ионов | 2 |  |  |
| Тема 1.7 Растворы | Содержание учебного материала | 4/2 |  |  |
|  | Способы выражения концентрации растворов. Молярная и моляльная концентрация, молярная концентрация эквивалента, массовая доля, титр. Титрованные растворы. Определение плотности раствора пикнометрическим и ареометрическим методами. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа15 Приготовление раствора точной концентрации с использованием стандарттитров | 2 |  |  |
| Тема 1.8 Отбор проб | Содержание учебного материала | 8/6 |  |  |
|  | Виды проб. Генеральная, лабораторная, анализируемая пробы. Представительность пробы. Взаимосвязь пробы с объектом и методом анализа. Факторы, обусловливающие размер и способ отбора представительной пробы. Приемы, порядок и подготовка пробы к анализу. Применение приборов (электроаспиратора, УГ-2), шприцов, газовых пипеток Нормативные документы, регламентирующие отбор проб. Отбор твердых проб. Факторы, обуславливающие оптимальную массу твердой пробы (неоднородность и размер частиц анализируемого объекта, требования к точности анализа). Способы отбора твердых веществ, находящихся в виде целого и сыпучего продукта. Процессы гомогенизации (измельчение, просеивание) и усреднения (перемешивание, сокращение). Отбор пробы газов. Измерение объема пробы газов. Отбор газов, основанный на вытеснение газом жидкости. Метод продольных струй и метод поперечных сечений. Отбор пробы жидкостей. Отбор гомогенных и негомогенных жидкостей. Анализ большого объема жидкостей. Отбор проб биологических жидкостей. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 16 Работа с ГОСТ 10742-71 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 17 Взятие лабораторной пробы сыпучего материала. Отбор пробы воздуха электроаспиратором | 2 |  |  |
|  | Практическая работа | 2 |  |  |
| Тема 1.9 Растворение пробы и приготовление раствора для анализа | Содержание учебного материала | 4/2 |  |  |
|  | Растворение. Растворение неорганических солей. Растворение органических веществ. Сплавление. Щелочные и кислые плавни. Посуда, применяемая для сплавления. Минерализация. Сухое и мокрое озоление. Реактивы и оборудование, применяемое в процессе минерализации. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа18 Приготовление раствора тетрабората натрия. Минерализация пищевых продуктов | 2 |  |  |
| Тема 1.10 Погрешность анализа и представление результатов | Содержание учебного материала | 3/1 |  |  |
|  | Основные метрологические характеристики метода анализа: погрешности (систематическая, случайная, абсолютная, относительная), правильность, прецизионность (сходимость, воспроизводимость) Значащие цифры. Закон распространения погрешностей при вычислениях. Представление результатов анализа. Статистическая обработка результатов измерений. Построение гистограмм. Закон нормального распределения случайных ошибок. Среднее и дисперсия генеральной совокупности. Среднее и стандартное отклонение ограниченной выборки. Критерий Стьюдента. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Необходимое число параллельных определений. Методы оценки правильности. Промахи. Исключение данных. Сравнение средних и дисперсий двух независимых экспериментов | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 1 |  |  |
|  | Практическая работа 19 Математическая обработка результатов анализа | 1 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, ставленым преподавателем). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчётов и подготовка их к защите. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Взятие навески на аналитических и технохимических весах. - Калибровка весов. - Приготовление растворов различной концентрации. - Определение плотности растворов. - Установка титров растворов. - Проведение очистки химических реактивов: возгонка, перекристаллизация, перегонка. Мытье и сушка химической посуды. - Отбор проб. |  | 108 |  |  |
| Производственная практика - Знакомство с предприятием, режимом его работы, инструктаж по охране труда, беседа с ведущими специалистами. - Знакомство с организацией контроля производства в цеховой, центральной заводской лаборатории и лабораториях ОТК. - Ознакомление с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. - Приборы, материалы, посуда, их подготовка к работе. - Отбор проб. - Пробоподготовка различных объектов. - Подготовка реагентов и материалов, необходимых для проведения анализа. - Приготовление растворов различных концентраций. - Очистка химических реактивов; - Заполнение лабораторных журналов. |  | 216 |  |  |
| Всего |  | 404 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Все лаборатории для реализации учебного процесса имеют учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения практических и лабораторных занятий; комплекты индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий для тестирования; справочные материалы, образцы необходимых документов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

- мультимедиапроектор

- мультимедийные средства обучения.

Обязательная производственная практика проводится концентрированно.

3.2 Информационное обеспечение обучения Основные источники:

- ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.   -Введ. 2013-09-05. - Москва : Изд-во стандартов, 2013

- ГОСТ 14870-77. Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа. -Введ. 2005-06-01. - Москва : Изд-во стандартов, 2005.

- ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования. - Введ. 1985-06-30. - Москва : Изд-во стандартов, 1983.

- ГОСТ Р 51000.4-2011. Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий. -Введ. 2013-01-01. - Москва : Изд-во стандартов, 1983.

- Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. Т. 2 / под ред. А. А. Ищенко. - Москва : Академия, 2012.

- Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. И. Беляков. -3-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2017.

- Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для СПО / Г. И. Беляков. - Москва: Юрайт, 2017.

- Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для СПО / Г. И. Беляков. - Москва: Юрайт, 2017.

- Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие. - 2-е изд., стер. / Б. М. Гайдукова, С. В. Харитонов. - Санкт Петербург : Лань, 2016.

- Официальный сайт [электронный ресурс]. - URL: http://www.ohsas.org.

- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Правильность и точность подготовки рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования для проведения анализа. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.2. | Правильность и точность подготовки пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.3. | Правильность и точность подготовки контроль необходимые параметры на соответствие требованиям | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01 | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составлять план действия; определять необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02 | Определять задачи для поиска информации; Определять необходимые источники информации; Планировать процесс поиска; Структурировать получаемую информацию; Выделять наиболее значимое в перечне информации; Оценивать практическую значимость результатов поиска; Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Использовать современное программное обеспечение; Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04 | Организовывать работу коллектива и команды; Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |
| ОК 05 | Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 07 | Соблюдать нормы экологической безопасности; Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; Организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |
| ОК 09 | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

18.01.33Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства

(по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 02.Проведение микробиологического и химико-бактериологического

анализа»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02.Проведение микробиологического и химико-бактериологического

анализа

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности организации работы растениеводческих бригад в соответствии с технологическими картами возделывания сельскохозяйственных культур и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| ВД 1 | Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа. |
| ПК 2.1. | Проводить микробиологические и химико-бактериологические анализы в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
| ПК 2.2. | Проводить оценку и контроль выполнения микробиологических и химико-бактериологических анализов. |
| ПК 2.3. | Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Показатели освоения компетенции |  |
| --- | --- |
| Владеть навыками | Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа в соответствии со стандартными и нестандартными методиками. |
|  | Проведение оценки и контроля выполнения микробиологических и химико-бактериологических анализов. |
|  | Проведение регистрации, расчетов, оценки и документирования результатов. |
| Уметь | Стерилизовать посуду и вспомогательные материалы; |
|  | Контролировать качество стерилизации и дезинфекции; |
|  | Приготавливать и стерилизовать питательные среды; |
|  | Контролировать качество питательных сред; |
|  | Определять рН, стерильность, активность по йодометрии биологическим и другими методами; |
|  | Подготавливать посевной материал; |
|  | Культивировать микроорганизмы; |
|  | использовать микроскопические методы исследования; |
|  | утилизировать микробиологические отходы. |
|  | Работать с нормативной документацией; |
|  | Применять методы и техники посева, пересева микроорганизмов; |
|  | Окрашивать бактерии по Грамму; |
|  | проведение биохимических методов анализа; |
|  | проведение серологических методов анализа. |
|  | вести контрольно-учетные записи по установленной форме; |
|  | руководствоваться методами микробиологического или химико-бактериологического анализа, согласно действующих нормативных документов; |
|  | проводить документирование результатов анализа; |
|  | проводить подсчет клеток микроорганизмов под микроскопом; |
|  | проводить количественный учет клеток дрожжей и плесневых грибов и других микроорганизмов; |
|  | производить расчеты по формулам нормативных документов; |
|  | фиксировать записи в лабораторных журналах. |
| Знать | правила работы в стерильных условиях; |
|  | устройство приборов стерилизационного оборудования; |
|  | основы микробиологии, категории и формы микроорганизмов; |
|  | способы установки ориентировочных титров; |
|  | свойства применяемых реактивов и требования, предъявляемые к ним; |
|  | технологический процесс приготовления питательных сред; |
|  | характеристики методов микробиологического и химико-бактериологического анализа. |
|  | основные положения по технологии микробиологических исследований по ГОСТ, ФЗ, СанПиН, СП, МУК, ПСО; |
|  | виды бактериологического посева; |
|  | условия культивирования микроорганизмов; |
|  | морфология бактерий, споровых микроорганизмов; |
|  | морфология плесневых и дрожжевых грибов. |
|  | правила ведения рабочей документации; |
|  | основные методы, формулы подсчета микроорганизмов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 406 часа

в том числе в форме практической подготовки - 358 часов

Из них на освоение МДК – 100 часов

в том числе самостоятельная работа - 3 часа

практики, в том числе учебная – 108 часов

производственная - 216 часов

Промежуточная аттестация  - 6 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 ОК 01- 07, 09-10 | Раздел 1. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | 100 | 52 | 80 | 47 |  | 3 | 6 | 108 | 216 |
|  | Производственная и учебная практика, часов | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: | 406 | 358 | 80 | 37 |  | 3 | 6 | 108 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК 02.01 Теория и практика лабораторных микробиологических исследований |  | 80/37 |  |  |
| Тема 1.1. Систематика и номенклатура микроорганизмов. Морфология, структура бактерий, методы их изучения. Организация микробиологической лабораторной службы | Содержание учебного материала | 20/12 |  |  |
|  | 1.Лаборатории разных групп риска. Устройство и оснащение бактериологической лаборатории. Правила работы в бактериологической лаборатории. | 2 |  |  |
|  | 2. Микроскопический метод исследования. Биологический микроскоп и правила работы с ним. Методы микроскопического исследования структуры и формы бактерий. Назначение и преимущество методов микроскопии. Систематика и номенклатура микробов. Принципы классификации. Прокариоты и эукариоты. Отличие прокариотов от эукариотов. Основные формы и размеры бактерий. Постоянные и непостоянные структуры бактерий. Клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, нуклеотид, рибосомы, их строение, химический состав и функции. Различие в строении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Жгутики, микроворсинки (пили), структура и функции. Классификация бактерий по наличию жгутиков. Методы определения. Капсула бактерий, химический состав, значение. Примеры капсулообразующих бактерий. | 2 |  |  |
|  | 3.Споры бактерий, строение, химический состав, функции и расположение в клетке. Кислотоустойчивость бактерий, факторы ее определяющие. Примеры спорообразующих и кислотоустойчивых бактерий. Включения бактериальной клетки, их значение. | 2 |  |  |
|  | 4.Техника приготовления нативных и фиксированных микропрепаратов. Основные красители, приготовление. Простые и сложные методы окраски. Метод окраски по Грамму. Методы окраски по Цилю-Нильсену. Применение. Особенности строения микроорганизмов. Представители. Методы изучения морфологии. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 12 |  |  |
|  | Практическая работа 1. Бактериологическая лаборатория. Устройство, оснащение и режим работы. Принципы классификации микроорганизмов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 2. Биологический микроскоп и правила работы с ним. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 3. Микроскопические методы исследования. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 4. Изучение морфологии бактерий. Методы изучения морфологии. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 5. Техника приготовления различных препаратов. Простой метод окраски. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 6. Изучение жгутиков. Методы изучения подвижности бактерий. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Физиология и особенности метаболизма бактерий. Питательные среды. Принципы культивирования бактерий. | Содержание учебного материала | 12/8 |  |  |
|  | 1.Метаболизм. Питание бактерий. Типы питания. Химический состав микробной клетки (усваиваемые соединения, вода). Пути поступления питательных веществ в бактериальную клетку. Питательные субстраты бактерий (C, N, P, S, O). Факторы роста. Основные группы бактерий по отношению к кислороду. Энергетический метаболизм. Дыхание бактерий и его типы. Конструктивный метаболизм. | 2 |  |  |
|  | 2.Рост и размножение бактерий. Характер роста на питательных средах (культуральные свойства). Колония. Особенности формирования у различных видов бактерий. Пигменты бактерий. Понятия «чистая культура», «клон», «штамм». Ферменты и их роль в жизнедеятельности бактерий. Методы определения ферментативной активности бактерий и использование их для фермент-идентификации. Практическое использование микробных ферментов. СИБ, Микротест-системы. Принципы культивирования бактерий. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Практическая работа 7. Физиология микробов. Особенности метаболизма бактерий. Методы выделения и культивирования чистых культур аэробов и анаэробов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 8. Методы выделения и культивирования чистых культур аэробов и анаэробов. Определение морфологических, тинкторальных и культуральных свойств бактерий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 9. Методы выделения и культивирования чистых культур аэробов и анаэробов. Проверка чистоты культур. Изучение ферментативных свойств аэробов и анаэробов. Идентификация чистой культуры аэробов. Определение чистоты и биохимических свойств анаэробов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 10. Идентификация чистой культуры анаэробов. Использование современных тест систем для идентификации микроорганизмов. СИБ. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Питательные среды. Принципы культивирования бактерий. | Содержание учебного материала | 6/4 |  |  |
|  | 1. Питательные среды. Требования к питательным средам. Классификация по составу, консистенции и целевому назначению. Основные, элективные, специальные, дифференциально- диагностические, обогатительные и консервирующие среды. Среды для культивирования анаэробов. Синтетические и полусинтетические среды. Основы приготовления питательных сред. Контроль качества. Методы выделения и идентификации чистых культур аэробов и анаэробов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа 11. Приготовление основных питательных сред. Определение pH, разливка и стерилизация питательных сред. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 12. Приготовление специальных, элективных и дифференциально-диагностических сред. Определение pH, разливка и стерилизация питательных сред. Оценка качества питательных сред на всхожесть, ингибирующие свойства. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Обработка результатов анализа. | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1. Количественный метод. Подсчет при использовании плотных питательных сред. Посев. Обработка результатов, полученных на плотных средах: подсчет колоний, методы расчета. Подсчет колоний дрожжей и плесеней. Количественный метод. Подсчет при использовании жидких сред. Выбор способа посева. Трактовка результатов. Определение значений НВЧ. Метод выявления. Качественный метод. Принципы качественного метода выявления. Измерение неопределенности. | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Обеспечение качества результатов. Контроль качества исполнения. | Содержание учебного материала | 10/8 |  |  |
|  | 1.Внутренний контроль качества. Референс-штаммы (справочные или эталонные штаммы). Внешний контроль качества (оценка качества сторонней организацией). | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Микробиологическое исследование продуктов | Содержание учебного материала | 4/2 |  |  |
|  | 1. Количественный метод. Микробиологическое исследование продуктов: определние общемикробного числа (ОМЧ) | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 13. Микробиологическое исследование воды на ОМЧ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 14. Микробиологическое исследование колбасных изделий на ОМЧ. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 15. Микробиологическое исследование муки на наличие картофельной палочки. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 16. Микробиологическое исследование смывов с рук, одежды и оборудования на ОМЧ. | 2 |  |  |
| Тема 1.7 Санитарно-бактериологическое исследование продуктов на наличие бактерий | Содержание учебного материала | 18/16 |  |  |
|  | ачественный метод. Санитарно-бактериологическое исследование продуктов на наличие бактерий группы кишечных палочек (ГКП) | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 16 |  |  |
|  | Практическая работа 17. Исследование воды на наличие ГКП (бродильный метод 1-2 тест) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 18. Исследование воды на наличие ГКП (бродильный метод 3-4 тест) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 19. Исследование воды на наличие ГКП (мембранный метод 1 - 2 тест) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 20. Исследование воды на наличие ГКП (мембранный метод 3-4 тест) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 21. Исследование молока на наличие ГКП (1-2 тест) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 22. Исследование молока на наличие ГКП (3-4 тест) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 23. Исследование смывов с рук, одежды, оборудования на ГКП (1 тест) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 24. Исследование смывов с рук, одежды, оборудования на ГКП (2-3-4 тест ) | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, ставленым преподавателем). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчётов и подготовка их к защите. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Приборы, материалы, посуда, их подготовка к работе. - Приготовление растворов, определение концентрации и плотности растворов. - Отбор проб и пробоподготовка. - Приготовление основных, специальных, элективных и дифференциально-диагностических сред. - Изучение качества питательных сред на всхожесть, ингибирующие свойства. - Ведение технологического процесса в соответствии с требованиями НД на методы микробиологических испытаний. - Особенности отбора проб для проведения микробиологических испытаний ППЖ и РП. - Оформление технологии ведения исследования в производственном м\б журнале с соблюдением сроков испытания. - Приобретение практического опыта по микроскопическому исследованию продуктов по окрашенным бак препаратам. - Приобретение практического опыта по микроскопическому исследованию продуктов по неокрашенным бак препаратам. - Приобретение практического опыта по микробиологическому исследованию продуктов на общее микробное число. - Приобретение практического опыта по санитарно-бактериологическому исследованию продуктов на наличие бактерий группы ки-16 . - Приобретение практического опыта по микробиологическому исследованию продуктов на наличие аэробных и анаэробных бактерий. |  | 108 |  |  |
| Производственная практика - Общее знакомство с предприятиями, организацией - Инструктаж и охрана труда на местах практики. - Приборы, материалы, посуда, их подготовка к работе. - Приготовление растворов, определение концентрации и плотности растворов. - Отбор проб и пробоподготовка. - Приготовление основных, специальных, элективных и дифференциально-диагностических сред. - Изучение качества питательных сред на всхожесть, ингибирующие свойства. - Ведение технологического процесса в соответствии с требованиями НД на методы микробиологических испытаний. - Соблюдение требований санитарной гигиены и ТБ на рабочем месте. - Особенности отбора проб для проведения микробиологических испытаний ППЖ и РП. - Оформление технологии ведения исследования в производственном м\б журнале с соблюдением сроков испытания. - .Приобретение практического опыта по микроскопическому исследованию продуктов по окрашенным бак препаратам. - Приобретение практического опыта по микроскопическому исследованию продуктов по неокрашенным бак препаратам. - Приобретение практического опыта по микробиологическому исследованию продуктов на общее микробное число. - Приобретение практического опыта по санитарно-бактериологическому исследованию продуктов на наличие бактерий группы ки-16 . - Приобретение практического опыта по микробиологическому исследованию продуктов на наличие аэробных и анаэробных бактерий. |  | 216 |  |  |
| Всего |  | 404 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Все лаборатории для реализации учебного процесса имеют учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения практических и лабораторных занятий; комплекты индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий для тестирования; справочные материалы, образцы необходимых документов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

- мультимедиапроектор

- мультимедийные средства обучения.

Обязательная производственная практика проводится концентрированно.

3.2 Информационное обеспечение обучения Основные источники:

- ГОСТ ИСО МЭК 17025-09. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

- ГОСТ 26670-91. Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов.

- ЕСЭиГ №299. Единые санитарно - эпидемиологические гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору.

- ГОСТ Р ЕН 12322-2010. Питательные среды для микробиологии.

- Госманов, Р. Г. Микробиология : учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, А. Х. Волков. - Санкт Петербург : Лань, 2017 г.

- Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для бакалавров / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин . -Москва: Юрайт, 2017.

- Ещина, А. С. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований / А. С. Ещина, А. С. Лабинская, Л. П. Блинкова. - Санкт-Петербург : Лань, 2016.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Правильность и точность выполнения, микробиологические и химико-бактериологические анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.2. | Правильность и точность выполнения, оценки и контроля выполнения микробиологических и химико-бактериологических анализов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.3. | Правильность и точность выполнения, регистрации, расчетов, оценки и документирования результатов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01 | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составлять план действия; определять необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02 | Определять задачи для поиска информации; Определять необходимые источники информации; Планировать процесс поиска; Структурировать получаемую информацию; Выделять наиболее значимое в перечне информации; Оценивать практическую значимость результатов поиска; Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Использовать современное программное обеспечение; Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 05 | Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 07 | Соблюдать нормы экологической безопасности; Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; Организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |
| ОК 09 | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |

|  |  | Приложение 2.3 к ПООП-П по профессии 18.01.33Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03. Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| ВД 1 | Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов |
| ПК 3.1. | Проводить спектральные, полярографические и пробирные анализы в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
| ПК 3.2. | Проводить оценку и контроль выполнения спектральных, полярографических и пробирных анализов. |
| ПК 3.3. | Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Проводить спектральный, полярографический и пробирный анализы в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; |
| --- | --- |
|  | Осуществлять включение и выключение приборов и установок по установленным правилам и осуществлять контроль их работы. |
|  | Проведение оценки и контроль выполнения спектральных, полярографических и пробирных анализов. |
|  | Проведение регистрации, расчетов, оценки и документирования результатов. |
| Уметь | Подготавливать рабочее место, оборудование для проведения спектрального, полярографического, пробирного методов анализа веществ и материалов согласно требованиям охраны труда и нормативных документов лаборатории; |
|  | Отслеживать результаты анализа и (или) регистрировать показания приборов; |
|  | Проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; |
|  | Настраивать и обслуживать оборудование в рамках, предусмотренных фирмой-производителем прибора. |
|  | Осуществлять контроль хода анализа; |
|  | Оценивать уровень систематических, случайных погрешностей и ошибок; |
|  | Осуществлять контроль работы установок и оборудования. |
|  | Проводить регистрацию и расчеты анализов; |
|  | Вести контрольно-учетные записи по установленной форме; |
|  | Руководствоваться методами спектральных, полярографических и пробирных анализов согласно, действующих нормативных документов; |
|  | Проводить документирование результатов анализа. |
| Знать | Назначение, классификация, требования к химико-аналитическим лабораториям; |
|  | Классификация и характеристики спектральных, полярографических и пробирных методов анализа; |
|  | Основы выбора методики проведения анализа; |
|  | Нормативная документация по выполнению спектральных, полярографических и пробирных анализов; |
|  | Государственные стандарты ГОСТ, ОСТ, ПНДФ на методы выполняемых анализов; |
|  | Свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним основные лабораторные операции; |
|  | Основные физико-химические законы и принципы, лежащие в основе работы оборудования, разработанного для методов спектрального, полярографического и пробирного анализов; |
|  | Правила эксплуатации приборов и электроустановок; |
|  | Техника безопасности и условий труда на рабочем месте. |
|  | Требования, применяемые к качеству проб и проводимых анализов; |
|  | Эксплуатационные режимы работы оборудования; |
|  | Нормативные документы, метрологические параметры. |
|  | Алгоритм работы оборудования; математических моделей обработки статистических данных; |
|  | Инструкций и нормативных документов лабораторий, а так же ГОСТ, ОСТ, ПНД Ф; |
|  | Правила учета проб и оформления соответствующей документации. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 406 часа

в том числе в форме практической подготовки - 358 часов

Из них на освоение МДК – 100 часов

в том числе самостоятельная работа - 3 часа

практики, в том числе учебная – 108 часов

производственная - 216 часов

Промежуточная аттестация  - 6 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 ОК 01- 07, 09-10 | Раздел 1. Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов | 100 | 52 | 80 | 47 |  | 3 | 6 | 108 | 216 |
|  | Производственная и учебная практика, часов | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: | 406 | 358 | 80 | 37 |  | 3 | 6 | 108 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК 03.01 Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов. |  | 80/37 |  |  |
| Тема 1.1. Техника без- опасности и условий труда на рабочем месте. | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1. Инструктаж по ТБ. Правила работы на оборудовании для спектрального, полярографического и пробирного анализов. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Требования, предъявляемые к лабораториям спектрального, полярографического и пробирного анализов. | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1.Требования, предъявляемые к лабораториям спектрального, полярографического, пробирного анализов | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Классификация и характеристика спектральных методов анализа | Содержание учебного материала | 10 |  |  |
|  | 1. Атомный спектральный анализ: атомные спектры, источники света, спектральные приборы. качественный эмиссионный анализ; количественный анализ. | 2 |  |  |
|  | 2. Атомный спектральный анализ: основы атомно-абсорбционного анализа, атомно-абсорбционные спектрометры; количественный атомно-абсорбционный анализ. | 2 |  |  |
|  | 3. Молекулярный спектральный анализ: молекулярные спектры, анализ по молекулярным спектрам поглощения (молекулярный абсорбционный анализ); | 2 |  |  |
|  | 4. Приборы для молекулярного абсорбционного анализа; анализ ИК спектрам поглощения; анализ по электронным спектрам поглощения. | 2 |  |  |
|  | 5. Молекулярный спектральный анализ: спектры комбинационного рассеяния, аппаратура для получения спектров комбинационного рассеяния; качественный и количественный анализ по спектрам КР; анализ по спектрам флуоресценции. | 2 |  |  |
|  | 6. Неоптические методы спектроскопии, применяемых для анализа: ренгеноспектральный анализ; ядерный магнитный резонанс. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Классификация и характеристика полярографических методов анализа. | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
|  | 1.Классификация и характеристика полярографических методов анализа. | 2 |  |  |
|  | 2.Электроды и электролизеры. | 2 |  |  |
|  | 3.Полярография постоянного и переменного | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Классификация и характеристика пробирных методов анализа. | Содержание учебного материала | 4 |  |  |
|  | 1.Классификация и характеристика пробирных методов анализа. | 2 |  |  |
|  | 2.Метрологические аспекты и область применения пробирных методов анализа. | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Основные принципы работы оборудования для метода спектрального анализа. | Содержание учебного материала | 6/4 |  |  |
|  | 1.Приборы и оборудование для проведения спектрального метода анализа. Принципы работы. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа 1. Изучение приборов для спектрального метода анализа. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 2. Изучение принципа работы установки эмиссионного спектрального анализа. | 2 |  |  |
| Тема 1.7 Основные принципы работы оборудования для метода полярографического анализа. | Содержание учебного материала | 6/2 |  |  |
|  | 1. Приборы и оборудование для проведения полярографического метода анализа. | 2 |  |  |
|  | 2. Принципы работы приборов и оборудования. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 3. Изучение приборов для полярографического метода анализа. | 2 |  |  |
| Тема 1.8 Оборудование для пробирного анализа. | Содержание | 4/2 |  |  |
|  | 1. Основное оборудование для проведения пробирного анализа. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 4. Оборудование и установки для проведения пробирного анализа | 2 |  |  |
| Тема 1.9. Проведение спектрального анализа. | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 14 |  |  |
|  | Практическая работа 5. Исследование спектра стали в ультрафиолетовой области спектра | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 6. Качественный атомно-эмиссионный анализ металлов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 7. Качественный атомно-эмиссионный анализ сплавов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 8. Количественный атомно-эмиссионный спектральный анализ металлов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 9. Количественный атомно-эмиссионный спектральный анализ сплавов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 10. Анализ проб воды с неизвестным составом на содержание загрязняющих веществ по спектру абсорбции в ультрафиолетовой области. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 11. Визуальный качественный и полуколичественный анализ сталей и порошков. Построение дисперсионной кривой стилоскопа. | 2 |  |  |
| Тема 1.10. Проведение полярографического анализа. | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическая работа 12. Определение содержания железа в растворе. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 13. Определение свинца и кадмия в металлическом цинке. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 14. Полярографические определение никеля и кобальта при совместном присутствии. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 15. Полярографические определение четыреххлористого углерода в хлороформе. | 2 |  |  |
| Тема 1.11. Проведение пробирного анализа. | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа 14. Методы определения благородных металлов | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 15. Пробирный анализ золотосодержащих материалов. | 2 |  |  |
| Тема 1.12. Требования, применяемые к качеству проб и проводимых анализов | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1.Требования, применяемые к качеству проб. | 2 |  |  |
|  | 2.Перечень определяемых или контролируемых компонентов, характеристик структуры и/или свойств объекта, а также установленных для них норм, представленный в документе, регламентирующем требования к объекту. | 2 |  |  |
| Тема 1.13 Оценка и контроль выполнения спектральных, полярографических и пробирных анализов. | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1.Контроль выполнения анализа. Оценка выполнения анализа. Установленные нормы, регламентирующие требования к спектральному, полярографическому и пробирному анализу. | 2 |  |  |
| Тема 1.14. Ведение лабораторного журнала, записей. | Содержание | 4/2 |  |  |
|  | 1.Ведение лабораторного журнала. Правила его оформления, заполнения и ведение записей. Правила учета проб и оформления соответствующей документации. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 16. Оформление и заполнение журнала. | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Математические модели обработки статистических данных. | Содержание | 4/2 |  |  |
|  | 1.Математические модели обработки статистических данных.Обработка результатов. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 17. Математическая обработка статистических данных. | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, ставленым преподавателем). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчётов и подготовка их к защите. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: |  | 108 |  |  |
| Производственная практика Знакомство с предприятием, режимом его работы, инструктаж по охране труда, беседа с ведущими специалистами. Знакомство с организацией контроля производства в цеховой, центральной заводской лаборатории и лабораториях ОТК. Ознакомление с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Идентификация веществ по спектрам поглощения на спектральном приборе. Проведение анализов на содержание драгоценных металлов в изделиях, сплавах, припоях, полуфабрикатах и отходах производства. Проведение испытаний изделий, содержащих драгоценные металлы, на коррозию, термостойкость и химическую стойкость. Проведение процессов шихтовки, обжига, плавки, растворения, фильтрования, купеляции проб. Проведение контрольных анализов проб на различных стадиях технологической обработки драгоценных металлов, процесса плавки металлов. Полярографическое определение ионов металлов. Полярографический спектр. Приготовление титрованных растворов. Выполнение качественного анализа неизвестных образцов. Выполнение локального спектрального анализа сварных швов, дефектов в сплавах. - Выполнение фотографического количественного спектрального анализа чугуна, углеродистых и среднелегированных сталей на легирующие элементы, цветных металлов и сплавов на их основе под руководством лаборанта более высокой квалификации. |  | 216 |  |  |
| Всего |  | 404 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория спектрального, полярографического, пробирного анализов, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1.Примерной программы по профессии.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по профессии.

3. 2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1   Лесс, В. Р. Практическое руководство для лаборатории. Специальные методы / В. Р. Лесс ; под ред. И. Г. Зенкевича. - Санкт-Петербург : ЦОП "Профессия", 2014. - 472 с.

2.	Марченко, З. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в неорганическом
анализе / З. Марченко, М. Бальцежак. - Москва : Бином ; Лаборатория знаний, 2014. -

711 с.

- Молекулярная спектроскопия : основы теории и практика : учебное пособие / под ред. Ф. Ф.Литвина. - Москва : Инфра-М ; РИОР, 2016. - 263 с.

- Никольский, Б. П. Справочник химика. Том 4. Аналитическая химия. Спектральный анализ. Показатели преломления / Б. П. Никольский. - Москва : Книга по Требованию, 2013. - 910 с. - ISBN 978-5-458-50905-3

- Пармон, В. Н. Экспериментальные методы физической химии : лабораторный практикум / В. Н. Пармон ; под ред. В. А. Рог. - Москва : Интеллект ИД, 2017. - 408 с.

- Справочник по аналитической химии / А. И. Волков, И. М. Жарский. - Минск : Книжный дом. - 2015. - 320 с.

- Справочник по химии : учебное пособие / Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Л. В. Юмашева. - Москва : Проспект, 2017. - 160 с.

- Терещенко, А. Г. Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с использованием лабораторной информационной системы / А. Г. Терещенко. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 312 с. : ил.

- Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и аналитическая практика / Г. Хенце ; пер. с нем. — 2-е изд. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 284 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. | Правильность и точность выполнения, спектральных, полярографических и пробирных анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 3.2. | Правильность и точность выполнения, оценки и контроля выполнения спектральных, полярографических и пробирных анализов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 3.3. | Правильность и точность выполнения, регистрации, расчетов, оценки и документирования результатов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01 | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составлять план действия; определять необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02 | Определять задачи для поиска информации; Определять необходимые источники информации; Планировать процесс поиска; Структурировать получаемую информацию; Выделять наиболее значимое в перечне информации; Оценивать практическую значимость результатов поиска; Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Использовать современное программное обеспечение; Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 05 | Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 07 | Соблюдать нормы экологической безопасности; Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; Организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |
| ОК 09 | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |

|  |  | Приложение 2.4 к ПООП-П по профессии 18.01.33Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04. Проведение химических и физико-химических анализов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. Проведение химических и физико-химических анализов

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности проведение химических и физико-химических анализов

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| ВД 1 | Проведение химических и физико-химических анализов |
| ПК 4.1. | Проводить химический и физико-химический анализ в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
| ПК 4.2. | Проводить оценку и контроль выполнения химического и физико-химического анализа. |
| ПК 4.3. | Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- |
| Владеть навыками | проведение химических и физико-химических анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; |
|  | проведение оценки и контроля выполнения химических и физико-химических анализов. |
| Уметь | осуществлять подготовительные работы для проведения химического и физико-химического анализа; |
|  | осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химического и физико-химического анализа; |
|  | собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта более высокой квалификации; |
|  | наблюдать за работой лабораторной установки и снимать ее показания; |
|  | осуществлять химический и физико-химический анализ; |
|  | проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава. |
|  | проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; |
|  | осуществлять контроль стабильности градуировочных характеристик; |
|  | осуществлять контроль сходимости и воспроизводимости результатов анализа; |
|  | осуществлять построение контрольных карт. |
| Знать | назначение, классификацию, требования к химико-аналитическим лабораториям; |
|  | классификацию и характеристики химических и физико-химических методов анализа; |
|  | основы выбора методики проведения анализа; |
|  | нормативную документацию на выполнение анализа химическими и физико-химическими методами; |
|  | государственные стандарты на выполняемые анализы, химическими и физико-химическими методами и товарные продукты по обслуживаемому участку; |
|  | свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования; основные лабораторные операции; |
|  | технологию проведения качественного и количественного анализа веществ химическими и физико-химическими методами; правила эксплуатации приборов и установок. |
|  | методик контроля качества анализов; |
|  | показатели качества продукции; методов статистической обработки результатов анализа; |
|  | правила калибровки мерной посуды и приборов; |
|  | правила построения градуировочных характеристик; |
|  | правила построения контрольных карт. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 404 часа

в том числе в форме практической подготовки - 366 часов

Из них на освоение МДК – 80 часов

в том числе самостоятельная работа - 3 часа

практики, в том числе учебная – 108 часов

производственная - 216 часов

Промежуточная аттестация  - 6 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК4.1, ПК 4,2, ПК 4.3, ПК 4.4 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 09, ОК 10, ОК 11 | Раздел 1. Проведение химических и физико-химических анализов | 80 | 42 | 80 | 37 |  | 3 | 6 | 108 | 216 |
|  | Производственная и учебная практика, часов | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: | 404 | 366 | 80 | 37 |  | 3 | 6 | 108 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК.04.01. Методы химического и физико-химического анализа |  | 80/37 |  |  |
| Тема 1.1. Метрологическая характеристика методов анализа | Содержание учебного материала | 4/2 |  |  |
|  | 1. Статическая обработка результатов количественных определений. Правила округления. Значащие цифры. Закон распределения случайных величин Гаусса. Воспроизводимость анализа. Формулы математической обработки результатов анализа. Погрешности и ошибки в количественном анализе. Систематические ошибки. Грубые ошибки, Случайные ошибки. Ошибки измерений. Химические ошибки. Систематическая и случайная погрешность. Метрологические характеристики методов анализа. Чувствительность метода. Диапазон измерения. Предел обнаружения. Правильность, воспроизводимость и точность анализа, среднее значение и стандартное отклонение. Абсолютная и относительная погрешность метода анализа. Стандартные образцы. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Математическая обработка результатов анализа» | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Качественный анализ | Содержание учебного материала | 4/2 |  |  |
|  | 1. Чувствительность аналитических реакций. Количественные характеристики чувствительности: открываемый минимум, предельная концентрация, минимальный объем предельно разбавленного раствора. Условия проведения аналитических реакций. Специфичность и избирательность аналитических реакций. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 2 «Анализ смеси катионов аналитических групп» | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Химические реактивы | Содержание учебного материала | 4/2 |  |  |
|  | 1. Сущность гравиметрического анализа. Типы гравиметрических определений. Теория осаждения. Произведение растворимости. Условия образования осадка. Условия растворения осадка. Осаждение. Полнота осаждения. Требования к осаждаемой форме. Требования к гравиметрической форме. Выбор осадителя в зависимости от произведения растворимости осадка. Техника выполнения гравиметрического анализа. Расчеты в гравиметрическом анализе. Расчет навески. Расчет количества растворителя. Расчет количества осаждаемого реактива. Расчет результата анализа в зависимости от типа гравиметрического определения. Аналитический множитель. Ошибки метода. Операции гравиметрического анализа. Отбор средней пробы. Взятие навески. Растворение навески. Осаждение определяемой составной части. Фильтрование и промывание осадка. Высушивание и прокаливание осадка. Взвешивание осадков. Применение метода. Журнал гравиметрических определений. Оформление результатов гравиметрического исследования. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 3 «Определение кристаллизационной воды в кристаллогидрате хлорида бария» | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Титриметрический анализ | Содержание учебного материала | 10/8 |  |  |
|  | 1.Общая характеристика метода. Применение метода. Точность метода. Конечная точка титрования. Точка эквивалентности. Закон эквивалентов. Требования к реакциям в титриметрическом анализе. Стандартные растворы. Индикаторы. Правила титрования. Классификация титриметрических методов анализа по типу реакции, лежащей в основе. Метод нейтрализации. Окислительно-восстановительное титрование. Осадительное титрование. Комплексонометрическое титрование. Способы титрования: прямое, обратное, косвенное. Метод пипетирования. Метод отдельных навесок. Расчет массового содержания вещества в титруемом растворе. Оформление результатов титриметричесского анализа. Приготовление и стандартизация растворов титрантов. Первичный и вторичный стандарт. Способы выражения концентрации в титриметрическом анализе. Молярная концентрация эквивалента. Титр раствора. Титр рабочего раствора по определяемому веществу. Коэффициент поправки к концентрации раствора. Расчеты при приготовлении растворов. Способы приготовления стандартных растворов. Первичные и вторичные стандарты. Использование фиксаналов. Журнал учета приготовления титрованных растворов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Практическая работа 4 «Определение содержания щелочи и соды при совместном присутствии» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 4 «Определение хлорид-ионов методом Мора» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 5 «Определение кальция и магния при их совместном присутствии» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6 Приготовление и стандартизация перманганата калия по оксалату натрия» | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Основные приемы определения и расчета концентрации | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1.Особенности и область применения физико-химических методов анализа. Предел обнаружения физико-химических методов анализа. Аналитический сигнал. Достоинства использования физико-химических методов анализа. Дистанционный анализ. Недеструктивный анализ. Локальный анализ. Погрешность методов. Классификация физико-химических методов анализа. Оптические методы. Электрохимические методы. Хроматографические методы. Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа. Метод прямых измерений. Интенсивность аналитического сигнала. Градуировочная характеристика. Метод градуировочного графика. Метод молярного свойства. Метод добавок. Метод косвенных измерений. Кривые титрования. | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Фотометрический анализ | Содержание учебного материала | 4/2 |  |  |
|  | 1.Абсорбционная спектроскопия. Закон Бугера-Ламберта-Бера и условия его применения. Оптическая плотность и ее физический смысл. Коэффициент поглощения. Закон аддитивности светопоглощения. Спектры поглощения. Вращательные спектры. Колебательные спектры. Интенсивность поглощения. Фотохимические реакции. Основные узлы фотометрических приборов. Источник света. Монохроматизаторы. Приемники света. Качественный фотометрический анализ. Количественный фотометрический анализ. Правила работы на фотометре и спекторофотометре. Построение градуировочного графика. Оптимальные условия фотометрического определения. Длина волны. Оптическая плотность. Толщина светопоглощающего слоя. Метрологические характеристики метода. Оформление результатов фотометрических определений в лабораторном журнале. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 7 «Определение содержания хрома (VI) в воде питьевой и сточной фотометрическим методом» | 2 |  |  |
| Тема 1.7 Потенцио-метрический анализ | Содержание учебного материала | 10/6 |  |  |
|  | 1.Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Схема установки для потенциометрических определений. Стандартный гальванический элемент. Исследуемый гальванический элемент. Индикаторные электроды. Потенциал индикаторного электрода. Металлические электроды первого и второго рода. Мембранные электроды. Электроды сравнения. Диффузионный потенциал. | 2 |  |  |
|  | 2.Приборы и техника измерений. Подготовка приборов и электродов к работе. Прямая потенциометрия. Измерение окислительно-восстановительного потенциала. Измерение рН. Стеклянный электрод. Ионоселективные электроды. Твердые ионоселективные электроды. Жидкостные ионоселек-тивные электроды. Метод градуировочного графика. Потенциометрическое титрование. Кривые по-тенциометрического титрования. Автоматическое титрование. Практическое применение метода. Метрологические характеристики метода. Ведение карты калибровки рН-метра. Оформление результатов потенциометрических определений. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическая работа 8 «Градуировка рН-метра и определение рН дистиллированной воды» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 9 «Определение кислотности сока методом потенциометрического титрования» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 10 «Определение водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах» | 2 |  |  |
| Тема 1.8 Хроматографический анализ | Содержание учебного материала | 6/2 |  |  |
|  | 1.Теоретические основы метода. Адсорбция вещества. Понятие подвижной и неподвижной фазы. Качественный и количественный хроматографический анализ. Классификация методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз. Элюэнтная и вытеснительная хроматография. Хроматографический пик и элюэционные характеристики. | 2 |  |  |
|  | 2.Газовая хроматография. Хроматографические колонки и детекторы газовой хроматографии. Основные узлы приборов газовой хроматографии. Жидкостная адсорбционная хроматография, колонки и детекторы. Основные узлы приборов жидкостной хроматографии. Метрологические характеристики метода. Оформление результатов хроматографических определений. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 11 «Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами» | 2 |  |  |
| Тема 1.9 Рефрактометрия | Содержание учебного материала | 6/4 |  |  |
|  | 1.Показатель преломления и полное внутреннее отражение. Закон преломления. Аддитивность молярных рефракций. Принципиальная схема рефрактометра. Приборы для определения показателя преломления. Подготовка прибора к работе. Применение метода. Проведение измерения показателя преломления. Определение фактора показателя преломления. Определение массовой доли сахарозы в растворе. Метрологические характеристики метода. Оформление результатов рефрактометрических определений. Расчет температурной поправки. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 12 «Определение растворимых сухих веществ в соке рефрактометрическим методом» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 13 «Определение фактора показателя преломления раствора хлорида натрия» | 2 |  |  |
| Тема 1.10 Погрешность анализа и представление результатов | Содержание учебного материала | 3/1 |  |  |
|  | 1.Основные метрологические характеристики метода анализа: погрешности (систематическая, случайная, абсолютная, относительная), правильность, прецизионность (сходимость, воспроизводимость) Значащие цифры. Закон распространения погрешностей при вычислениях. Представление результатов анализа. Статистическая обработка результатов измерений. Построение гистограмм. Закон нормального распределения случайных ошибок. Среднее и дисперсия генеральной совокупности. Среднее и стандартное отклонение ограниченной выборки. Критерий Стьюдента. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Необходимое число параллельных определений. Методы оценки правильности. Промахи. Исключение данных. Сравнение средних и дисперсий двух независимых экспериментов | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 1 |  |  |
|  | Практическая работа 14 Математическая обработка результатов анализа | 1 |  |  |
| Тема Анализ неорганических веществ | Содержание учебного материала | 14/6 |  |  |
|  | 1.Анализ воды. Классификация природных вод. Примеси, содержащиеся в воде (взвешенные вещества, коллоидно-растворенные вещества, истинно-растворенные вещества). Показатели качества воды. Требования, предъявляемые к питьевой воде. Характеристика воды для промышленных целей. Методы определения основных характеристик воды и их метрологические характеристики. Оформление результатов анализа проб воды. | 2 |  |  |
|  | 2.Анализ газов. Группы промышленных газов: горючие газовые смеси, газы, применяемые как сырьё в химической промышленности, отбросные газы топок и химических производств, газы воздуха помещений промышленных предприятий. Методы анализа газов и их метрологические характеристики. Хроматографический анализ газов. Расчеты в газовом анализе. Объемные газоанализаторы. Измерение концентрации вредных веществ индикаторными трубками. Воздухозаборные устройства для индикаторных трубок. Комплекты индикаторных средств. Оформление результатов анализа проб газа. | 2 |  |  |
|  | 3.Контроль в производстве серной кислоты. Анализ колчедана. Анализ серной кислоты. Определение содержания моногидрата. Анализ олеума. Анализ фосфорной кислоты. Анализ кальцинированной соды. Анализ силикатных материалов. | 2 |  |  |
|  | 4.Анализ удобрений. Анализ фосфорных удобрений. Усвояемые и неусвояемые фосфорные удобрения. Анализ суперфосфатов. Контроль в производстве азотных удобрений. Определение аммиачного азота. Определение азота в нитратах и нитритах. Контроль в производстве соды. Анализ кальцинированной соды | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа 15 «Определение аммонийного азота в азотных удобрениях методом отгонки» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 16 «Определение SO3 в концентрированной кислоте» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 17 «Определение никеля в сплавах фотометрическим методом» | 2 |  |  |
| Тема 3.2 Анализ органических веществ | Содержание учебного материала | 6/4 |  |  |
|  | Константы, характеризующие чистое органическое вещество. Определение температуры плавления и затвердевания. Определение температуры кипения методом перегонки. Определение влаги органических веществ. Определение элементарного состава органических веществ. Определение функциональных групп. Определение йодного, бромного, кислотного, эфирного, перекисного числа в и числа омыления. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа 18 «Определение кислотного числа в маслах» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 19 «Анализ формалина йодометрическим методом» | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, ставленым преподавателем). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчётов и подготовка их к защите. |  | 3 |  |  |
| Учебная практика Виды работ: |  | 108 |  |  |
| Производственная практика Знакомство с предприятием, режимом его работы, инструктаж по охране труда, беседа с ведущими специалистами. Знакомство с организацией контроля производства в цеховой, центральной заводской лаборатории и лабораториях ОТК. Получение различных видов химических веществ; Исследование химического состава вещества; Анализ газа и контроль воздуха производственных помещений, анализ твердого топлива, нефтепродуктов; Контроль качества производственных и сточных вод; Определение вязкости, растворимости, удельного веса материалов и веществ пикнометром; Проведение качественного и количественного анализа неорганических и органических веществ физико-химическими методами. Проведение статистической оценки получаемых результатов и оценка основных метрологических характеристик. Приборы, материалы, посуда, их подготовка к работе; Выполнение химических и физико-химических исследований по профилю предприятия. Наблюдение за работой лабораторных установок и фиксация ее показаний. Оформление и расчет результатов анализа. - Обработка результатов химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники. |  | 216 |  |  |
| Всего |  | 404 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Все лаборатории для реализации учебного процесса имеют учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения практических и лабораторных занятий; комплекты индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и заданий для тестирования; справочные материалы, образцы необходимых документов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

- мультимедиапроектор

- мультимедийные средства обучения.

Обязательная производственная практика проводится концентрированно.

3.2 Информационное обеспечение обучения Лаборатории: физико-химических методов анализа и технических средств измерения; аналитической химии; технического анализа и контроля производства; технического анализа и экологического контроля; химии и технологии нефти и газа; оснащенные в соответствии с п. 6.2.1.Примерной программы по профессии.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по профессии.

  - Информационное обеспечение модуля

Основные источники:

- ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа. - Введ. 2013-09-05. - Москва : Изд-во стандартов, 2013

- ГОСТ 14870 -77 Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа. - Введ. 2005-06-01. - Москва : Изд-во стандартов, 2005.

- ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования. - Введ. 1985-06-30.- Москва : Изд-во стандартов, 1983.

- Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2-х томах. Т. 2/ под ред. А. А. Ищенко. - Москва : Академия, 2012.

- Аналитическая химия : практикум: учебное пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - Москва : НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. Знание. 2013.

- Аналитическая химия. Химические методы анализа : учеб. пос. / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек [и др]. - 2-е изд., стер. - Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск : Новое знание, 2014.

- Основы безопасности труда в техносфере : учебник / В.Л. Ромейко, О.П. Ляпина, В.И. Тата-ренко; под ред. В.Л. Ромейко. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013.

- Пустовалова, Л. М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ / Л. М. Пустовалова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014.

- Справочник по аналитической химии / А. И. Волков, И. М. Жарский. - Минск : Книжный дом. - 2015.

- Справочник по химии : учебное пособие / Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Л. В.Юмашева. -Москва : Проспект. - 2017.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Правильность и точность выполнения, | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.2. | Правильность и точность выполнения, | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.3. | Правильность и точность выполнения, | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01 | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составлять план действия; определять необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02 | Определять задачи для поиска информации; Определять необходимые источники информации; Планировать процесс поиска; Структурировать получаемую информацию; Выделять наиболее значимое в перечне информации; Оценивать практическую значимость результатов поиска; Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Использовать современное программное обеспечение; Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04 | Организовывать работу коллектива и команды; Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |
| ОК 05 | Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 07 | Соблюдать нормы экологической безопасности; Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; Организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |
| ОК 09 | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |