# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по  отраслям»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям» 
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям |
| ПК 1.1 | Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |
| ПК 1.2 | Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; |
| --- | --- |
|  | заполнении необходимой технической документации; |
|  | выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; |
|  | внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в электрических сетях; |
|  | разработке должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; |
|  | разработке технических условий проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; |
|  | организации разработки и согласование технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; |
|  | изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; |
|  | изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; |
|  | изучении принципиальных схем защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики; |
|  | изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. |
| Уметь: | разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; |
|  | заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; схема распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; |
|  | читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; |
|  | пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; |
|  | читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; |
|  | осваивать новые устройства (по мере их внедрения); |
|  | организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; |
|  | читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; |
|  | читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; |
|  | читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных |
|  | подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения. |
| Знать: | устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; |
|  | устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; |
|  | устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; |
|  | принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; |
|  | конструктивное выполнение распределительных устройств; |
|  | конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; |
|  | устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; |
|  | элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; |
|  | устройство проводок для прогрева кабеля; |
|  | устройство освещения рабочего места; |
|  | назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; |
|  | назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; |
|  | назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; |
|  | контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; |
|  | устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; |
|  | изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа |
|  | интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 282-354 часов

в том числе в форме практической подготовки – 282-354 часов

Из них на освоение МДК – 102-174 часов

в том числе самостоятельная работа – ______

практики, в том числе учебная – 72-72 часов

производственная – 108 - 108 часов

Промежуточная аттестация – ______

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, ак.ч. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1. Электроснабжение электротехнического оборудования | 72-124 | 72-124 | 72-124 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2. Электроснабжение электротехнологического оборудования | 30-50 | 30-50 | 30-50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  | 72-72 |  |
|  | Производственная практика | 108-108 | 108-108 |  |  |  |  |  |  | 108-108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 282-354 | 282-354 | 102-174 |  |  |  |  | 72-72 | 108-108 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Электроснабжение электротехнического оборудования |  |  |  |  |
| МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования |  | 72/72 | 124/124 |  |
| Тема 1.1 Машины постоянного тока | Содержание |  |  |  |
|  | Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. Магнитная система Коммутация в машинах постоянного тока Генераторы постоянного тока |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Двигатели постоянного тока Коэффициент полезного действия машин постоянного тока Специальные типы машин постоянного тока |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Расчет и составление схемы обмотки якоря. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Определение параметров машины постоянного тока. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.2 Трансформаторы | Содержание |  |  |  |
|  | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. Индуктивное сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор. Пересчет параметров вторичной обмотки. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения однофазного трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика однофазного трансформатора. Расчет потерь напряжения. Энергетическая диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его обмоток Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные диаграммы нагруженного трансформатора Параллельная работа трехфазных трансформаторов. |  |  |  |
|  | Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. Переходные процессы при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть. |  |  |  |
|  | Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики Сварочные трансформаторы, устройство, принцип действия, основные характеристики Измерительные трансформаторы напряжения и тока |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Определение параметров трансформатора |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Определение группы соединения трёхфазного трансформатора |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Исследование параллельной работы трансформаторов. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.3 Асинхронные двигатели | Содержание |  |  |  |
|  | Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток статора Конструкция асинхронных двигателей. Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального назначения. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Определение параметров асинхронного двигателя |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной нагрузки. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.4 Синхронные машины | Содержание |  |  |  |
|  | Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы Специальные синхронные машины. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Определение параметров синхронного генератора. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Испытание трёхфазного синхронного генератора. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Испытание трёхфазного синхронного двигателя. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.5 Силовые трансформаторы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Режимы работы автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и конструкции устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Оценка нагрузочной способности трансформаторов |  |  |  |
| Тема 1.6 Правила устройства электроустановок | Содержание |  |  |  |
|  | Область применения ПУЭ |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения |  |  |  |
| Тема 1.7 Схемы электрических соединений подстанций и распредустройств | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение и схемы электрических соединений подстанций |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Конструктивное выполнение распредустройств заводских и цеховых подстанций |  |  |  |
|  | 3. Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Выбор мощности заводской подстанции |  |  |  |
| Тема 1.8 Проводники распределительных устройств. Изоляторы | Содержание |  |  |  |
|  | Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Выбор изоляторов. |  |  |  |
|  | Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны. |  |  |  |
|  | Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Выбор проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей. |  |  |  |
|  | Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. |  |  |  |
|  | Устройство проводок для прогрева кабеля |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Выбор шин и ошиновки на подстанциях. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.9 Электрические аппараты напряжением до 1000 В | Содержание |  |  |  |
|  | Типы, конструктивные особенности, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, программируемых реле. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение. |  |  |  |
|  | Интеллектуальные системы управления. |  |  |  |
|  | Выбор этих аппаратов, обслуживание. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Изучение конструкции, схемы подключения, параметров рубильников, переключателей, контакторов и магнитных пускателей напряжением до 1000 В. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.10 Освещение производственных помещений | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Нормы освещения рабочего места |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение |  |  |  |
|  | 3. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Расчёт освещённости рабочего места |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.11 Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и применение предохранителей напряжением выше 1000 В. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых и синхронизированных выключателей, обслуживание. Выбор выключателей. Приводы выключателей. Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования Измерительные трансформаторы тока и напряжения. |  |  |  |
|  | Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей. |  |  |  |
|  | Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки. |  |  |  |
|  | Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей напряжения. |  |  |  |
|  | Изучение конструкции и параметров выключателей c большим объемом масла. Изучение конструкции и параметров маломасляных выключателей. |  |  |  |
|  | Изучение конструкции и параметров воздушных выключателей. Изучение конструкции и параметров элегазовых выключателей. Изучение конструкции, параметров электромагнитных выключателей. |  |  |  |
|  | Изучение конструкции и параметров приводов выключателей и разъединителей. |  |  |  |
|  | Изучение конструкции, параметров отделителей и короткозамыкателей. |  |  |  |
|  | Изучение конструкции изоляторов и шинных конструкций. |  |  |  |
|  | Изучение конструкции выключателей нагрузки. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Выбор выключателей, разъединителей. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Выбор трансформаторов тока и напряжения. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.12 Конструкции распределительных устройств | Содержание |  |  |  |
|  | Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установки (КРУ, КРУН). |  |  |  |
|  | Конструкции открытых распределительных устройств (ОРУ). |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Составление схемы заполнения ЗРУ. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.13 Источники оперативного тока. Заземление | Содержание |  |  |  |
|  | Источники постоянного и переменного оперативного тока. Устройство АКБ. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях. |  |  |  |
|  | Назначение и конструкции заземляющих устройств. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Расчет заземления распределительного устройства |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 1.14 Внешнее электроснабжение железных дорог | Содержание |  |  |  |
|  | Система электроснабжения железных дорог |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Принципиальная схема электроснабжения. |  |  |  |
| Тема 1.15 Тяговое электроснабжение железных дорог | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения о тяговом электроснабжении. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Схемы тягового электроснабжения. |  |  |  |
|  | Система постоянного тока. |  |  |  |
|  | Система переменного тока. |  |  |  |
|  | Общие сведения о конструкции контактной сети. |  |  |  |
|  | Виды контактных подвесок. |  |  |  |
|  | Секционирование контактной сети. |  |  |  |
|  | Опоры контактной сети. |  |  |  |
|  | Провода контактной сети. |  |  |  |
|  | Изоляторы. Рельсовая цепь. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Схемы электроснабжения железных дорог |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Раздел 2. Электроснабжение электротехнологического оборудования |  | 30/30 | 50/50 |  |
| МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования |  |  |  |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |
|  | Понятие электротехнологического оборудования |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Электротехнологические установки |  |  |  |
|  | Способы электрического нагрева |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Способы преобразования электрической энергии в тепловую. |  |  |  |
| Тема 2.1 Электрооборудование установок электронагрева | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения об электротермических установках |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Назначение, устройство и принцип действия: - Установок с нагреваемым током активным сопротивлением. - Индукционных установок. - Дуговых установок. Установок диэлектрического нагрева. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Уcтройство и принципа действия электрических печей. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 2.2 Электрооборудование установок электрической сварки | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения об электросварке |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электросварочных установок |  |  |  |
|  | Основные типы сварочных аппаратов |  |  |  |
|  | Виды тока для сварочных аппаратов |  |  |  |
|  | Способы регулирования сварочного тока |  |  |  |
|  | Особенности использования сварочных выпрямителей |  |  |  |
|  | Инверторный ток для сварки |  |  |  |
|  | Сварочные генераторы |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Устройство и принципа действия сварочных аппаратов |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 2.3 Электрооборудование мостовых кранов | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия мостовых кранов |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Режимы работы и особенности мостовых кранов |  |  |  |
|  | Требования к электроприводу мостовых кранов |  |  |  |
|  | Выбор рода тока и типа привода |  |  |  |
|  | Крановые тормозные устройства и грузоподъемные электромагниты |  |  |  |
|  | Крановая аппаратура управления и защиты |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электрооборудования подвесных тележек |  |  |  |
|  | Токопровод к кранам |  |  |  |
| Тема 2.4 Электрооборудование лифтов | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения о лифтах |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Основные требования к электроприводу лифтов |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электроприводов и основного электрооборудования лифтов |  |  |  |
|  | Электрические схемы автоматического управления лифтами |  |  |  |
|  | Управление приводом грузового лифта |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Конструкции приводов и аппаратов управления лифтов |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 2.5 Электрооборудование наземных тележек и механизмов непрерывного транспорта | Содержание |  |  |  |
|  | Электрооборудование наземных тележек |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Назначение, устройство и принцип действия механизмов непрерывного транспорта |  |  |  |
|  | Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей конвейеров |  |  |  |
|  | Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Конструкции приводов ленточных конвейеров |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 2.6 Общие сведения о металлорежущих станках | Содержание |  |  |  |
|  | Основные виды металлорежущих станков. Основные и вспомогательные движения в станках. Общие вопросы электропривода станков. Режимы работы электродвигателей станков. Регулирование скорости приводов станков |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. Способы электрического бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей. Электрическая аппаратура управления станками |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Знакомство с устройством основных металлорежущих станков |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 2.7 Электрооборудование токарных станков | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия токарных станков |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Типы электроприводов токарных станков |  |  |  |
| Тема 2.8 Электрооборудование сверлильных и расточных станков | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия сверлильных и расточных станков |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Особенности и типы электроприводов сверлильных и расточных станков |  |  |  |
| Тема 2.9 Электрооборудование продольно-строгальных станков | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия продольно-строгальных станков |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Особенности работы и типы главных электроприводов продольно-строгальных станков |  |  |  |
| Тема 2.10 Электрооборудования фрезерных станков | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Типы электроприводов фрезерных станков |  |  |  |
| Тема 2.11 Электрооборудование шлифовальных станков | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия шлифовальных станков |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Типы электроприводов шлифовальных станков |  |  |  |
| Тема 2.12 Электрооборудование станков с программным управлением. | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения о программном управлении станками. Электроприводы станков с ЧПУ |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Многооперационные станки и промышленные роботы |  |  |  |
| Тема 2.13 Электрооборудование кузнечно-прессовых машин | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия кузнечно-прессовых машин Типы электроприводов кузнечно-прессовых машин Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 2.14 Электрооборудование компрессоров и вентиляторов | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия компрессоров и вентиляторов |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Особенности электропривода и выбор мощности компрессоров и вентиляторов |  |  |  |
|  | Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Особенности выполнения электропривода и автоматизация работы компрессоров и вентиляторов. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Тема 2.15 Электрооборудование насосных установок | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия насосов |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей насосов |  |  |  |
|  | Регулирование производительности механизмов с вентиляторным моментом на валу |  |  |  |
|  | Аппаратура для автоматизации насосных установок |  |  |  |
| Тема 2.16 Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных помещениях | Содержание |  |  |  |
|  | Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Виды исполнения оборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды |  |  |  |
|  | Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений |  |  |  |
|  | Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях |  |  |  |
| Тема 2.17 Проектирование электроснабжения промышленных установок | Содержание |  |  |  |
|  | Содержание проекта электрооборудования |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Разработка принципиальной электрической схемы |  |  |  |
|  | Размещение электрооборудования на станках и машинах |  |  |  |
|  | Электрические проводки промышленных механизмов |  |  |  |
|  | Заземление металлических элементов электрооборудования |  |  |  |
|  | Описание и перечень элементов оборудования. |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Измерение мощности в трёхфазных цепях. Измерение активной мощности в цепях 3-фазного тока. Измерение сопротивления заземления с помощью измерителя М416 Проверку чередования (следования) фаз с помощью фазоуказателя. Установление по паспорту основных параметров электродвигателя средней мощности. Осмотр статора и ротора, очистка от пыли и грязи. Обдувка сжатым воздухом лобовых частей обмоток и вентиляционных отверстий. Сборка электродвигателей. Измерение воздушных зазоров. Очистка расточки статора от пыли, грязи и налетов ржавчины. Очистка статора от старых прокладок. Изготовление и установка пазовой и межслойной изоляции. Укладка готовых катушек и забивка пазовых клиньев. Ревизия и ремонт контактных соединений и выводных устройств Определение начал и концов обмоток статора. |  | 72 | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ Ознакомление с паспортными данными трансформатора. Внешний осмотр и разборка. Определение состояния обмоток, ревизия вводов. Очистка бака и радиатора. Ремонт арматуры, замена прокладок. Ревизия и ремонт масломерного устройства и заземление. Сборка трансформатора. Оценка состояния обмоток и изоляции, выявление дефектов. Очистка масляных каналов от шлама. Подпрессовка обмоток путем подтяжки гаек вертикальных шпилек или закладки дополнительной изоляции между ярмовыми балками, забивки дополнительных изоляционных клиньев и установки прокладок. Ремонт витковой изоляции. Изолировка и крепление отводов. Проверка вводов на герметичность. Внешний осмотр активной части трансформатора. Проверка плотности прессовки и состояния изоляции между листами магнитопровода или листами и ярмовыми балками. Ремонт изоляции и стяжных шпилек. Ознакомление с конструкцией и электрический схемой переключающего устройства, его чистка. Проверка цепей мегометром на отсутствие обрыва. Измерение сопротивления постоянному току на всех ответвлениях. Зачистка контактов или их замена. Замена изолирующих деталей. Разборка и чистка газового реле. Сборка газового реле. Разделка силовых бронированных кабелей. Концевые разделки контрольных кабелей с прозвонкой, маркировкой и присоединением жил к рядам зажимов. Оконцевание кабелей до 1000 В с помощью наконечников методом пайки и опрессовки. Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, кассетных переключателей и кнопок управления. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. Калибровка. Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов; определение дефектов в магнитной системе; смена катушек. Проверка качества ремонта. Составление монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия и ремонт дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. Выполнение соединительных муфт и концевых заделок в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках ПКВтп. Выправка опор; подтяжка и смена бандажей; подтяжка и регулирование провесы проводов; пропитка проводов антисептиком; проверка деревянных опор на загнивание. Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий по стандартам WSR. Монтаж бытового электрооборудования по стандартам WSR. Изучение принципиальной и монтажной схем, инфраструктурного листа. Выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки. Ознакомление с конструкцией РУ напряжением до 1 кВ. Осмотр, очистка от пыли, конструктивных и токоведущих частей. Проверка состояния изоляторов, ошиновки, деталей крепления. Разборка участка сборных шин или ответвлений, снятие шинных накладок, маркировка. Снятие изоляторов, их осмотр и проверка на отсутствие трещин. Чистка изоляторов. Установка и регулировка изоляторов. Измерение сопротивления изоляции. Установка шин. Осмотр и, при необходимости, ремонт заземления. Зачистка контактов. Ревизия и смазка шарнирных соединений. Ревизия и ремонт ограждений. Зачистка шлифовка контактов. Проверка степени нажатия контактов. Осмотр выключателей нагрузки, его чистка. Проверка состояния изоляторов, тяги и привода. Зачистка подвижных контактов. Ревизия дугогасительных камер. Регулировка хода контактов. Ревизия и регулировка привода. Проверка работы привода. Дефектация электрооборудования промышленных предприятий Определение неисправности электрооборудования токарно-винторезного станка; Определение неисправности электрооборудования конвейера Определение неисправности электрооборудования печи сопротивления Ремонт электросварочных агрегатов Ремонт электрической части токарных, фрезерных станков Ремонт электрооборудования подъемно-транспортных машин и механизмов Ремонт электрооборудования технологических установок |  | 108 | 108 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 282 | 354 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Релейной защиты и автоматических систем управления устройствами», «Техники высоких напряжений», «Электроснабжения», «Электрических машин», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Мастерские «Электромонтажные», «Слесарные», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2 ПОП-П по специальности.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514784.

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532575.

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919.

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918.

- Кольниченко, Г. И. Основы электроснабжения / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под ред.: Кольниченко Г. И.. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-507-45700-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279842.

- Малафеев, С. И. Надежность электроснабжения : учебное пособие для спо / С. И. Малафеев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-9884-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/201608.

- Марков, В. С. Главные электрические схемы и схемы питания собственных нужд электростанций и подстанций : учебное пособие / В. С. Марков ; под редакцией Г. П. Шафоростова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-9729-0403-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98409.html.

- Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций : учебное пособие / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. — 4-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 174 c. — ISBN 978-5-9729-0404-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98362.html.

- Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84254.html.

- Юндин, М. А. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий / М. А. Юндин, А. М. Королев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-507-47091-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/326171.

3.2.2. Дополнительные источники

- Афонин, В. В. Электрические станции и подстанции. В 2 частях. Ч.2. : учебное пособие / В. В. Афонин, К. А. Набатов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1724-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85984.html.

- Глазырин, В. Е. Выполнение продольных дифференциальных защит электрооборудования электрических станций и подстанций : учебное пособие / В. Е. Глазырин, А. А. Осинцев. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 71 c. — ISBN 978-5-7782-3448-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91191.html.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | Знание устройств электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и принцип действия трансформатора. Правил устройств электроустановок устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ конструктивное выполнение распределительных устройств конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
|  | Выполнение практических работ. Составление электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям |  |
| ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций; Выполнение практических работ Демонстрация навыков в изучении схем электроснабжения | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | анализ качества результатов собственной деятельности; организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. |  |

## Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций 
и сетей»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей |
| ## ПК 2.1 | ## Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| ## ПК 2.2 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ## ПК 2.3 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |
| ## ПК 2.4 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ## ПК 2.5 | ## Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; |
| --- | --- |
|  | модернизации схем электрических устройств подстанций; |
|  | технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии; |
|  | обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; |
|  | эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; |
|  | применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов; |
| Уметь | разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; |
|  | вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств; |
|  | обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; |
|  | обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; |
|  | контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; |
|  | использовать нормативную техническую документацию и инструкции; |
|  | выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; |
|  | оформлять отчеты о проделанной работе; |
| Знать | устройство оборудования электроустановок; |
|  | условные графические обозначения элементов электрических схем; |
|  | логику построения схем, |
|  | типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; |
|  | виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; |
|  | виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; |
|  | эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; |
|  | основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; |
|  | виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 352-680 часов

в том числе в форме практической подготовки - 352-680 часов

Из них на освоение МДК – 280-500 часов

в том числе самостоятельная работа - ____

практики, в том числе учебная - 36-36 часов

производственная - 36-36 часов

Промежуточная аттестация - _______

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3, ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 1. Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 108-180 | 108-180 | 108-180 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 2. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 90-166 | 90-166 | 90-166 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 3. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения | 82-154 | 82-154 | 82-154 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 208-680 | 208-680 | 136-608 |  |  |  |  | 36-36 | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Оборудование электрических трансформаторных подстанций |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1.Общие сведения об оборудовании электрических подстанций |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  |  | 2. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |  |  |  |
|  |  | 3. Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии |  |  |  |
|  |  | 4. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |
|  |  | 5.Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  |  |  |
|  |  | 6. Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Расчет рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  |  | Выбор и проверка элементов оборудования подстанций в рабочих и аварийных режимах |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.2 Оборудование распределительных подстанций и устройств |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1.Распределительные устройства напряжением выше 1000 В |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  |  | 2.Распределительные устройства напряжением до 1000 В. |  |  |  |
| Тема 1.3 Электрические схемы подстанций |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1.Условные графические обозначения элементов электрических схем |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  |  | 2. Логика построения схем, типовые схемные решения |  |  |  |
|  |  | 3.Главные схемы подстанций |  |  |  |
|  |  | 4.Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Разработка электрических схем устройств электрических подстанций |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  |  | Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры распределительных устройств |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.4 Организация технического обслуживания электрооборудования подстанций |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1. Организация технического обслуживания оборудования подстанций. Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  |  | Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1. Виды работ и технология обслуживания трансформаторов |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  |  | 2. Виды работ и технология обслуживания преобразователей |  |  |  |
|  |  | 3.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |  |  |  |
|  |  | 4.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств и измерительных трансформаторов |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных распределительных устройств |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Составление плана проведения работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.7 Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-техническая документация. |  |  |  |  |
|  | 3. Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации |  |  |  |  |
|  | 4.Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные инструкции. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Составление списка нормативной и технической документации на подстанции |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Составление технологических карт по проведению очередных осмотров электрооборудования подстанций |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Составление графика дежурств при различных методах обслуживания электроустановок |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Заполнение ведомости на хранение электрооборудования |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрооборудования |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) - Устройство и техническое обслуживание электрической трансформаторной подстанции объекта - Устройство и техническое обслуживание электрической распределительной подстанции объекта |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 1.Планирование выполнения курсового проекта; 2.Определение задач работы; 3.Проведение предпроектного исследования. 4.Работа с технической и справочной литературой. 5.Проведение необходимых расчетов. 6.Выполнение чертежей. 7.Оформление пояснительной записки. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей | Содержание: |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Изучение структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение устройства и конструктивного исполнения сетей напряжением выше 1000 В. |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение устройства и конструктивного исполнения сетей напряжением до 1000 |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Расчеты рабочих и аварийных режимов электрических сетей и выбор основных элементов |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 2.2 Электрические схемы электрических сетей | Содержание: |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Изучение условных графических обозначений элементов схем электрических сетей, видов схем и их назначение. |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение основных требования к схемам электрических сетей, схем внешних и внутренних электрических сетей |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Разработка электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000В |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000В |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 2.3 Техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения | Содержание: |  |  |  |  |
|  | 1.Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи. |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Изучение видов и технологий работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение видов и технологий работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 2.4 Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения | Содержание: |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Изучение эксплуатационно-технических основ кабельных линий, видов и технологий работ по обслуживанию кабельных линий |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 2.5 Нормативная, техническая документация и инструкции | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Изучение основных положений правил технической эксплуатации электрических сетей, видов технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения при обслуживании электрических сетей. |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию электрических сетей |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрических сетей |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2 |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1. Устройство и техническое обслуживание воздушных линий 2. Устройство и техническое обслуживание кабельных линий |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 1.Планирование выполнения курсового проекта; 2.Определение задач работы; 3.Проведение предпроектного исследования. 4.Работа с технической и справочной литературой. 5.Проведение необходимых расчетов. 6.Выполнение чертежей. 7.Оформление пояснительной записки. |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  |  |  |  |  |
| МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ | Содержание |  |  |  |  |
|  | Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.2 Основные элементы РЗ | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. Оперативный ток в схемах РЗ. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения |  |  |  |  |
| Тема 3.3 Токовые защиты | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Максимальные токовые защиты. Токовые защиты нулевой последовательности. Дифференциальные и дистанционные защиты. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Изучение однолинейной схемы МТЗ с независимой выдержкой времени |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.4 Релейная защита электрических сетей и оборудования | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Защита кабельных и воздушных линий. Защита силовых трансформаторов. Защита высоковольтных электродвигателей. Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.5 Расчет установок защит | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическая работа №39. Методика расчёта установок защит. Расчет установок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.6 Устройства автоматики в СЭС | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. Современные средства РЗ и автоматики. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Исследование действия максимальной токовой защиты (МТЗ+АПВ) с применением промышленного контроллера |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение схемы АПВ ВЛ. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение назначения, требований и схемы автоматического ввода резерва (АВР). |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение схемы двукратного АПВ |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение схемы АЧР. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.7 Перенапряжения и защита от перенапряжений. | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Перенапряжения и защита от перенапряжений |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Расчет отклонений напряжения в системе электроснабжения |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.8 Молниезащита зданий и сооружений | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Молниезащита зданий и сооружений. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Расчёт защитного заземления. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.10 Нормы приемосдаточных испытаний | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000 В. Испытание контакторов и автоматических выключателей. Проверка схем на нормальное функционирование. Обслуживание цепей оперативного тока. Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Состав работ. Заполнение отчетной документации. Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Проверка релейной аппаратуры |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Составление технологической последовательности технического обслуживания защитной аппаратуры |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Проверка работы механической части электрооборудования на соответствие заводским и монтажным инструкциям |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.11 Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. Проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Изучение методов измерения сопротивления катушек постоянному току Измерение сопротивления катушек постоянному току. |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 3.12 Обслуживание автоматизированных систем управления | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления |  |  |  | ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Технические осмотры и опробования. Состав работ. Заполнение отчетной документации. |  |  |  |  |
|  | 3. Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 3 |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Монтаж контактеров, пускателей, освещения с УЗО. 2. Монтаж низковольтного щита КТПН. |  |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1.Ознакомление с последовательностью и порядком проведения инструктажей на предприятии и в подразделениях. 2.Совместные осмотры и ремонт оборудования с персоналом тяговых подстанций и специализированными бригадами ремонтно-ревизионного участка. 3.Ознакомление с картами технологических процессов для безопасного выполнения работ в устройствах электроснабжения. 4.Проверка работы и регулировка устройств блокировки и защиты электродвигателей, приводов выключателей, контакторов; 5.Вывод в ремонт силового трансформатора, ревизия заземляющих устройств, кабельных и воздушных линий под наблюдением ответственного руководителя практики на производстве. 6.Заполнение наряда-допуска по категории работ со снятием напряжения и заземлением на тяговых подстанциях. |  |  | 36 | 36 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 352 | 680 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электротехнических материалов», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 ПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Мастерская «Электромонтажные», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 ПОП-П 
по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Зимакова А.Н., Электроснабжение электрифицированных железных дорог: учебник для студентов техникума железнодорожного транспорта, Москва: Альянс, 2018.

3.2.2. Основные электронные издания

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514784.

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532575.

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918.

- Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489608.

- Киселев, Г. Г. Правила технической эксплуатации и инструкции по безопасности движения : учебное пособие / Г. Г. Киселев, С. В. Коркина. — Самара : СамГУПС, 2018. — 102 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130444.

- Реконструкция и техническое перевооружение распределительных электрических сетей : учебное пособие для спо / В. Я. Хорольский, А. В. Ефанов, В. Н. Шемякин, А. М. Исупова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-7744-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176853.

- Розанов, Ю. К.  Силовая электроника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. К. Розанов, М. Г. Лепанов ; под редакцией Ю. К. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05204-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513955.

- Тесленко, И. М. Расследование несчастных случаев на производстве : учебное пособие / И. М. Тесленко. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. — 128 с.  — ISBN 978-5-907479-22-7. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL : http://umczdt.ru/books/1029/260736/.

- Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения : учебное пособие / А. В. Сугоровский, В. П. Федоров, Р. Р. Ахмедов, К. И. Максимов. — Санкт-Петербург : ПГУПС, [б. г.]. — Часть 3 : Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения — 2019. — 54 с. — ISBN 978-5-7641-1232-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153611.

- Юндин, М. А. Токовая защита электроустановок / М. А. Юндин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 280 с. — ISBN 978-5-507-45811-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284084.

3.2.3. Дополнительные источники

- А. В. Илларионова, Алексеев А. А. Ройзен О.Г. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учебное пособие / А. В. Илларионова, Алексеев А. А. Ройзен О.Г. - М.: ФГБУ ДПО "УМЦО ЖДТ", 2017.

- Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учеб. / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. - 448 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник / Ю.Д. Сибикин. -5-е изд., испр.- М.: Изд. центр «Академия», 2011.- 240 с.

- Москаленко В. В. Справочник электромонтера /В. В. Москаленко.– М.: Издательский центр Академия, 2010 – 187с.

- Южаков Б.Г., Технология и организация обслуживания и ремонта устройств электроснабжения: учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта, Москва: Директ-Медиа, 2014.

- ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" -  http://www.biblioclub.ru/

- ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/

- Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа - http://library.miit.ru

- ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com

- ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» - http://znanium.com/

- ЭБС  Book.ru - https://www.book.ru/

- Издательство "ЮРАЙТ" - www.biblio-online.ru

- Приказ Минтранса России от 21.12.2010 N 286 (ред. от 25.12.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 N 19627) — Текст : электронный // http://www.consultant.ru;

- Сибикин Ю. Д., Электрические подстанции: Учебное пособие для высшего и среднего профессионального образования/Ю.Д. Сибирякин.-  Москва: Директ-Медиа, 2014, https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229240;

- Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю., Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий/ Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю.-  Москва. Берлин: Директ-Медиа, 2014, https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253964

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) — Текст : электронный // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | Знание условных графических обозначений элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; Выполнение практических работ Составление электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизировать схемы электрических устройств подстанций | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей; Выполнение практических работ Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | Знание устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; Выполнение практических работ Качество обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. | Знание устройства оборудования электроустановок; эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию; Выполнение практических работ Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | Знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; видов технологической и отчетной документации, порядка ее заполнения; Выполнение практических работ Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; владение способами систематизации полученной информацию. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |

## Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций 
и сетей»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций 
и сетей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 3.1 | Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования |
| ПК 3.2 | Находить и устранять повреждения оборудования |
| ПК 3.3 | Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения |
| ПК 3.4 | Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |
| ПК 3.5 | Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |
| ПК 3.6 | Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | составления планов ремонта оборудования; |
| --- | --- |
|  | организации ремонтных работ оборудования электроустановок; |
|  | обнаружения и устранении повреждений и неисправностей оборудования электроустановок; |
|  | производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов; |
|  | расчета стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; |
|  | анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования; |
|  | разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. |
| Уметь | выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; |
|  | контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи; |
|  | устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования; |
|  | выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту; |
|  | составлять расчетные документы по ремонту оборудования; |
|  | рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения; |
|  | проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности; |
|  | настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. |
| Знать | виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; |
|  | методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения; |
|  | технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; |
|  | методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации; |
|  | порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок; |
|  | технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 238-286

в том числе в форме практической подготовки - 238-286

Из них на освоение МДК – 58-106

в том числе самостоятельная работа – ______

практики, в том числе учебная – 72-72

производственная – 108-108

Промежуточная аттестация - ________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ОК.01, ОК 02, ОК.04 | Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции | 6-12 | 6-12 | 6-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК.01, ОК 02, ОК.04 | Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 16-28 | 16-28 | 16-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.4 ОК.01, ОК 02, ОК.04 | Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств | 14-26 | 14-26 | 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.5, ПК 3.6, ОК.01, ОК 02, ОК.04 | Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей | 22-40 | 22-40 | 22-40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |  |
|  | Производственная практика | 108-108 | 108-108 |  |  |  |  |  |  |  | 108-108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 208-286 | 208-286 | 136-106 | 136-106 |  |  |  | 72-72 |  | 108-108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции |  | 6/6 | 12/12 |  |
| МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 6/6 | 12/12 |  |
| Тема 1.1. Организация и планирование ремонта электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | Системы планово-предупредительного ремонта. Виды и причины износа электрооборудования. Ремонтные работы. Организация ремонтных работ. Оформление технической документации по выполнению ремонта. Составление годовых и месячных графиков на ремонт оборудования. Организация безопасных условий труда при ремонте и наладке устройств электроснабжения. Средства защиты. |  |  | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа «Составление графика производства ремонтных работ» |  |  | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Составление структурно-технологической схемы ремонтного цеха (участка)» |  |  | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Оформление технической документации по выполнению ремонта» |  |  | ПК 3.1, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 16/16 | 28/28 |  |
| МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 16/16 | 28/28 |  |
| Тема 2.1 Виды и сроки ремонтов оборудования | Содержание |  |  |  |
|  | Виды, объемы и сроки проведения ремонтов электрооборудования. Технологические карты и типовые нормы времени на ремонт оборудования. Виды и причины отказов электрооборудования. Методы контроля и устранения повреждений и отказов электрооборудования |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа «Оформление оперативной, технической документации для работы на пдстанции, воздушных линиях, контатной сети» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Составление технологической карты на ремонт электрооборудования» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 2.2 Ремонт и наладка электрооборудования электрических подстанций | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа «Ремонт силовых трансформаторов» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Ремонт измерительных трансформаторов» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Ремонт коммутационных аппаратов электрической подстанции» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Ремонт и наладка устройста РЗ и А». |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Ремонт аккумуляторной батареи». |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа « Испытания трансформаторов» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа « Испытания коммутационных аппаратов электрической подстанции» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа « Испытания устройста РЗ и А». |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа « Испытания аккумуляторной батареи». |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 2.3 Ремонт и наладка устройств контактной сети и ВЛ ЛЭП | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа « Обход с осмотром устройств контактной сети с составлением листа осмотра и заполнением оперативно - технической документации» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Обход с осмотром воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ с составлением листа осмотра и заполнением оперативно – технической» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Измерение габарита опор» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Проверка состояния, регулировка и ремонт компенсирующего устройства» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Лабораторная работа «Измерение износа контактного провода ручным измерительным инструментом в соответствии с технико - нормировочной картой» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Лабораторная работа «Внутренний осмотр,текущий ремонт привода дистанционного управления УМП-II в соответствии с технико - нормировочной картой» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Лабораторная работа «Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора в соответствии с технико - нормировочной картой» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Лабораторная работа «Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного разъединителя со снятием напряжения в соответствии с технико - нормировочной картой» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Лабораторная работа «Проверка состояния, регулировка и ремонт органичителя перенапряжений ОПН-3,3 кВ, со снятием напряжения в соответствии с технико - нормировочной картой» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Лабораторная работа «Проверка работы, текущий ремонт компенсирующего устройства контактной сети на железобетонны х конических опорах в соответствии с технико - нормировочной картой» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |  | 14/14 | 26/26 |  |
| МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 14/14 | 26/26 |  |
| Тема 3.1 Технико-экономические расчёты по проведению планово-предупредительного ремонта | Содержание |  |  |  |
|  | Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и внутренние факторы организации производства. Структура и организация производства на предприятии. Задачи и формы организации процесса производства. Организация обслуживания производства. Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования. Методы расчета численности ремонтного персонала. Фонд оплаты труда ремонтных рабочих. Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования Технико-экономические показатели |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов 1. Расчет технико-экономических показателей на выполнение работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования |  |  |  |  |
| Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |  | 22/22 | 40/40 |  |
| МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения |  | 22/22 | 40/40 |  |
| Тема 4.1 Приборы для наладочных работ | Содержание |  |  |  |
|  | Приборы для проведения наладочных работ устройств электроснабжения, виды, устройство, порядок применения. Комбинированные измерительные приборы. Приборы для измерения сопротивления. Измерительные клещи. Приборы для проверки устройств защитного отключения. Приборы для определения индикации токов утечки. |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка приборов контроля напряжения» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка приборов для измерения сопротивления изоляции» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка высоковольтной испытательной установки» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка устройств для определения места повреждения кабельной линии» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Порядок применения приборов лаборатории испытания контактной сети» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Изучение приборов для проверки механических параметров оборудования» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Проверка электрических счётчиков» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 4.2 Современные методы диагностики систем электроснабжения | Содержание |  |  |  |
|  | Инфракрасные камеры. Термографы. Портативные термографические системы. Тепловизоры. Тепловизионные системы для ведения энергоаудита. Пирометры: портативные, стационарные, цифровые, инфракрасные. Выбор и применение пирометров. Термометры: портативные, переносные, инфракрасные. Измерители частичных разрядов. Кабельные локаторы. Измерители вибрации. Методы диагностирования электрооборудования: хроматографический анализ масла; вибродиагностики . Метод контроля степени полимеризации изоляции. Метод контроля фурановых соединений в масле. Метод контроля диэлектрических характеристик изоляции. |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа «Определение электрической прочности трансформаторного масла» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Хроматографический анализ трансформаторного масла» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Диагностирование электрооборудования методом вибродиагностики» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Диагностика состояния кабельных линий» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка приборов для тепловизионного обследования устройств электроснабжения» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка приборов лазерной системы диагностики контактного провода» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка аэродиагностики воздушных линий электропередач» |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 4.3 Оценка технического состояния устройств и приборов | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов. Проверка работоспособности устройств и приборов, их оценка. Оформление технической документации при проверке и ремонте приборов и приспособлений для наладочных работ |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа Проверка исправности электроизмерительных приборов |  |  | ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Электросварочное оборудование и его размещение в электросварочной мастерской. Управление электросварочным агрегатом. Наплавка валиков и сварка пластин. Наплавка и сварка при различных положениях шва. - Электромонтажные мастерские. Разделка и сращивание проводов. Монтаж проводов. Монтаж и разделка кабелей. Производство заземления. Паяние и лужение. Замена струны наклонной на фиксаторах прямых, обратных и обратных со стороны изолятора в соответствии с технико - нормировочной картой. |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Изучение структуры оперативного и административного управления дистанцией электроснабжения. Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при ремонте. 2. Выполнение работ по ремонту электрооборудования. Расследование при отказе оборудования и заполнение акта. Технологические карты и типовые нормы времени на ремонт оборудования 3. Выполнение текущего ремонта контактной подвески. Выполнение текущего ремонта воздушной стрелки. Выполнение текущего ремонта рогового разрядника. Выполнение текущего ремонта железобетонной опоры ВЛ. 4. Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением до 1000 В. Выполнение текущего ремонта кабельной линии напряжением до 1000 В. Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением выше 1000 В. Выполнение текущего ремонта кабельных линий напряжением выше 1000 В. Составление дефектной ведомости и сметы на капитальный ремонт воздушной линии передачи 5. Применение установок для наладки в ЛЭП. Стационарные и переносные установки для наладочных работ на линиях электропередач 6. Применение приборов в дистанции электроснабжения. Приборы для текущего ремонта воздушных и кабельных линий. Приборы тепловизионного контроля. Приборы и методы определения тепловых режимов кабелей и проводов. И др. |  | 108 | 108 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 238 | 286 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электрических подстанций», «Технического обслуживания электрических установок», «Электроснабжения» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 ПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Мастерская «Электромонтажные», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 ПОП-П по данной специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Ананичева, С. С.  Электрические системы и сети. Примеры и задачи : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. С. Ананичева, С. Н. Шелюг ; под научной редакцией Е. Н. Котовой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10375-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517786.

- Дубинский, Г. Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением выше 1000 В : учебное пособие / Г. Н. Дубинский, Л. Г. Левин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : СОЛОН- Пресс, 2020. — 538 с. — ISBN 978-5-91359-140-1. — Текст : электронный. — URL: https://znanium .com/catalog/product/1227715.

- Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517783.

- Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517784.

- Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112.

- Ушаков, В. Я.  Электрические системы и сети : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10365-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517781.

- Хорольский, В. Я. Реконструкция и техническое перевооружение распределительных электрических сетей : учебное пособие для спо / В. Я. Хорольский, А. В. Ефанов, В. Н. Шемякин, А. М. Исупова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-7744-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176853.

- Юндин, М. А. Токовая защита электроустановок / М. А. Юндин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 280 с. — ISBN 978-5-507-45811-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284084.

3.2.2. Дополнительные источники

- Сопов, Валентин Иванович. Электроснабжение электрического транспорта дороги [Текст] : учебное пособие / В.И. Сопов, Ю.А. Прокушев. - 2 е изд.,. М.: Издательство Юрайт, 2017. - 137с. - 500 экз. -ISBN 978-5-534-04308-2;

- Правила по охране труда при работе на высоте: утв. приказом от 28.03.2021 № 782н / Министерство Труда и социальной защиты Российской Федерации - М. :, 2014. - 195 с.;

- Южаков, Борис Григорьевич. Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Текст] : учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих программы СПО по специальности 13.02.07 "Электроснабжение" / Б.Г. Южаков. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. - 567 с. : цв.ил. - (Среднее профессиональное образование. Электроснабжение). - 815 экз.ISBN 978-589035-976-6 (в пер.);

- Красницкий , Владимир Леонидович. МДК 02.02. Ч.2. Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения: презентация. Контрольные и лабораторные работы. Литература и видеоматериалы / В. Л. Красницкий . - Советск : Учи просто, 2014. - Систем. требования: Pentium 3-800MNz/SVGA/Soundb16 bit/CD-ROM, Windows 98/2000/Me/Xp/IExlorer 5.5/DirectX 9.0c. - (в кор.) (№899).

- Инструкция по безопасности для электромонтеров контактной сети ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]: утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 16.02.2021г. №301/р, М.: Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД», 2021 - 219 с.;

- Правила безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД». [Электронный ресурс]: утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 13.06.2017 № 1105/р - М.: ООО Центр Инноваций и развития «Техинформ», 2019. - 166 с.

- Сборник карт технологических процессов на работы по содержанию контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи. Книга 1. Объезд с осмотром, обход с осмотром, проверка вагоном- лабораторией или мобильным измерительно-вычислительным комплексом для измерения параметров контактной сети, объезд с повышенным статическим нажатием, диагностические испытания и измерения, механические и электрические испытания защитных средств и монтажных приспособлений, прочие работы. Утверждена распоряжением Трансэнерго от 27 ноября 2020 г. №ТЭ-167/р, 699с.;

- Сборник карт технологических процессов на работы по содержанию контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи. Книга 2. Текущий ремонт. Утверждена распоряжением Трансэнерго от 27 ноября 2020 г. №ТЭ- 167/р, 974с.;

- Южаков, Борис Григорьевич. Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Текст] : учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих программы СПО по специальности 13.02.07 "Электроснабжение" / Б.Г. Южаков. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. - 567 с. : цв.ил. - (Среднее профессиональное образование. Электроснабжение). - 815 экз. ISBN 978-589035-976-6 (в пер.).

- Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. пособие для образовательных учреждений, реализующих программы СПО по специальности 13.02.07 "Электроснабжение" / Б.Г. Южаков. - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2016. - 567 с. : цв.ил.(Среднее профессиональное образование. Электроснабжение). - 815 экз. - ISBN 978-589035976-6. — Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ»: сайт. — URL: http://umczdt.ru/read/remont- i-nakladka-ustroystv-elektrosnabzheniya/?page=1 (дата обращения: 09.02.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей Рек. ФГАУ «Федеральный институт развития образования»;

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования | - точность выполнения профилактических работ; - правильное составление календарных графиков - выполнения работ; обоснование периодичности выполнения работ; - правильность определения объемов, сроков и продолжительности ремонтных работ; - быстрота ликвидации последствий аварий или устранения - полученных повреждений; - правильность оформления и заполнения ремонтной документации; - поддержание работоспособности технического состояния электрооборудования в соответствии с нормативно технической документацией. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК; - тестирование On-Line - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - защиты курсовой работы (проекта); - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации |
| ПК 3.2 Находить и устранять повреждения оборудования | - правильность планирования профилактических работ; - грамотное составление план - графиков профилактических работ; - качественное заполнение нормативнотехнической документации; - порядок проведения очередных и внеочередных обходов и осмотров в соответствии с требованиями и инструкциями; - правильное выявление и устранение повреждений электрооборудования; - осуществление контроля за состоянием электроустановок и линий электропередачи. |  |
| ПК 3.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения | - порядок проведения текущего и капитального ремонтов трансформаторов, электрических машин, коммутационных аппаратов, распределительных устройств, электрооборудования и электрических аппаратов электрических подстанций и сетей. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК; - тестирование On-Line - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - защиты курсовой работы (проекта); - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации |
| ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения | - точность и своевременность составления прогноза (анализа) материальных, финансовых и трудовых ресурсов для проведения ремонтных работ; - точность расчёта капитальных вложений в развитие производственной базы ремонта. |  |
| ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования | - правильность проведения проверки и анализа состояния устройств механизации при ремонте электрооборудования, измерительных приборов, диагностических устройств, комплексов и ручного слесарного инструмента |  |
| ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей | - соблюдение технологической последовательности ремонта устройств и приборов для ремонта и наладки электрооборудования электроустановок и сетей; - оперативное составление перечня операций для проведения ремонта электрооборудования подстанций и сетей; - быстрота выполнения настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок. |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |

## Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ прОФЕССИОНАЛЬНОГо МОДУЛЯ

«ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |
| ## ПК 4.1 | ## Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях. |
| ## ПК 4.2 | ## Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. |

## 1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подготовки рабочих мест для безопасного производства работ; |
| --- | --- |
|  | оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи; |
| Уметь | обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; |
|  | заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда; |
|  | выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; |
| Знать | правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях; |
|  | перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

Всего часов - 92-112

в том числе в форме практической подготовки – 92-112

Из них на освоение МДК – 20-40

в том числе самостоятельная работа – ______

практики, в том числе учебная – 36-36

производственная – 36-36

Промежуточная аттестация - ________

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторные работы и практические занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 1. Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | 12-22 | 12-22 | 12-22 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 2. Оформление документации по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. | 8-18 | 8-18 | 8-18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 92-112 | 92-112 | 20-40 |  |  |  |  | 36-36 | 36-36 |

# 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях |  | 12/12 | 22/22 |  |
| МДК 04.01. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  | 12/12 | 22/22 |  |
| Тема 1.1. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Область применения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети |  |  |  |
|  | 3.Организация рабочего места |  |  |  |
| Тема 1.2. Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Электрозащитные средства. |  |  |  |
|  | 3.Меры защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Практическое занятие 2. Заполнение бланка переключения |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Практическое занятие 3. Расчет заземляющих устройств и грозозащиты |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Лабораторная работа 1. Действие защитного зануления |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Лабораторная работа 2. Действие защитного заземления |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
| Тема 1.3. Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Меры безопасности при производстве отдельных работ в электроустановках и электрических сетях |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Практическое занятие 2. Заполнение бланка переключения |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Практическое занятие 3. Расчет заземляющих устройств и грозозащиты |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Лабораторная работа 1. Действие защитного зануления |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Лабораторная работа 2. Действие защитного заземления |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Оформление документации по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |  | 8/8 | 18/18 |  |
| МДК 04.01. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  | 8/8 | 18/18 |  |
| Тема 2.1 Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Группы по электробезопасности электротехнического персона и условия их присвоения. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Организация работ в электроустановках по распоряжению |  |  |  |
|  | 3. Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |  |  |  |
| Тема 2.2 Ведение документации при выполнении работ | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Правила оформления наряда-допуска для работы в электроустановках |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | Практическое занятие 5. Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 |
| Учебная практика Виды работ - Получение навыков пользованием средствами защиты; - Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях; - Применение защитных средств при выполнении работ на тяговых подстанциях и линиях электропередачи; - Вывод в ремонт выключателя фидера контактной сети без перерыва питания; - Вывод в ремонт силового трансформатора тяговой подстанции; - Выполнение работ со снятием напряжения на контактной сети на станции; - Выполнение работ со снятием напряжения на контактной сети на перегоне; - Подготовка рабочего места на воздушной линии электропередачи; - Подготовка рабочего места на кабельной линии электропередачи; - Ограждение работ с изолирующих съёмных вышек на станции и перегоне; - Освобождение пострадавшего от действия электротока; - Оказание помощи пострадавшему от электротока. |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ - Ознакомление с последовательностью и порядком проведения инструктажей на предприятии и в подразделениях. - Совместные осмотры и ремонт оборудования с персоналом тяговых подстанций и специализированными бригадами ремонтно-ревизионного цеха. - Ознакомление с картами технологических процессов для безопасного выполнения работ в устройствах электроснабжения. - Проверка работы и регулировка устройств блокировки и защиты электродвигателей, приводов выключателей, контакторов; - Вывод в ремонт силового трансформатора, выключателя фидера контактной сети, разъединителей, ревизия заземляющих устройств, кабельных и воздушных линий. - Участие в ревизионных работах на устройствах контактной сети с изолирующей съемной вышки. - Заполнение наряда-допуска по категории работ со снятием напряжения и заземлением на тяговых подстанциях и контактной сети. |  | 36 | 36 |  |
| Всего |  | 92 | 112 |  |

# 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охраны труда», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16364-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530881 (дата обращения: 27.07.2023).

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512040 (дата обращения: 27.07.2023).

- Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / Пашкевич М.Н. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017.— 108 с. Режим доступа:  http://umczdt.ru/books/40/39299

- Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15942-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510311 (дата обращения: 27.07.2023).

- Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене [Электронный ресурс]: монография: в 2 ч. Ч. 2: Безопасность движения и безопасность в чрезвычайных ситуациях / [Б. В. Бочаров и др.]; под ред. В. М. Пономарева, В. И. Жукова. - М : УМЦ по образованию на ж.-д. трансп., 2015.- 492с. Режим доступа: WWW.studentlibrary.ru

- Косолапова, Н. В., Охрана труда : учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2023. — 181 с. — ISBN 978-5-406-11168-0. — URL: https://book.ru/book/947686 (дата обращения: 26.07.2023). — Текст : электронный.

- Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17183-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532535 (дата обращения: 27.07.2023).

3.2.2. Дополнительные источники

1 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учебное пособие / А. В. Илларионова, Алексеев А. А. Ройзен О.Г. - М.: ФГБУ ДПО "УМЦО ЖДТ", 2017.

2. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учеб. / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. - 448 с.

2. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник / Ю.Д. Сибикин. -5-е изд., испр.- М.: Изд. центр «Академия», 2011.- 240 с.

3. Москаленко В. В. Справочник электромонтера /В. В. Москаленко.– М.: Издательский центр Академия, 2010 – 187с.

4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Приказом от 24.07.2013№ 328н. [Текст] – М.: ОМЕГА-Л, 2016. - 140 с.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан, 2010. - 352 с.

3. Правила устройства электроустановок. [Текст] - 7-е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 704 с.

4. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф.образования [Текст] / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия»,2014. – 240с.

1. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. пособие. / Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 210 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39320/

- Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД)используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/

- Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения: учебное пособие / Леоненко Е.Г. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017.— 224 с. Режим доступа:   https://umczdt.ru/books/37/2472/

- Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях. | Знание правил безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. Выполнение практических работ. Подготовление рабочих мест для безопасного производства работ. | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ и лабораторных занятий Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником. |
| ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | Владение совокупностью нормативной документации для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. Выполнение практических работ. Правильное заполнение нарядов-допусков | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач | экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся в ходе выполнения различных видов работ: - на практических занятиях; - в ходе выполнения индивидуальных и коллективных заданий (рефератов, презентаций и т.п.); - в ходе выполнения работ по учебной и производственной практике; - в ходе экзамена по профессиональному модулю |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |