ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

На базе среднего общего образования

Квалификации выпускника

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика: | от 11.12.2025 № 121225 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | 111/2025 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФБГОУ ДПО ИРПО № 01-09-682/2025 от 24.12.2025 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2025 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	9

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:	9

3.2. Профессиональные стандарты	9

3.3. Осваиваемые виды деятельности	12

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	13

4.1. Общие компетенции	13

4.2. Профессиональные компетенции	16

4.3. Матрица компетенций выпускника	34

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	83

5.1. Примерный учебный план	83

5.2. Примерный календарный учебный график	87

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	88

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	88

5.5. Практическая подготовка	88

5.6. Государственная итоговая аттестация	88

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	89

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	89

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	89

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	89

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	90

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по профессии разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 N 316 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии  среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 N 316);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 декабря 2023 г. № 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 № 660н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1071н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 № 611н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 685н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.10.2022 г. № 605н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 ноября 2021 № 786н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 г. № 755н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 г. № 611н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.11.2020 г. № 820н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.12.2022 г. № 794н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.05.2017 г. № 402н об утверждении профессионального стандарта «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов».

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

СГ – социально-гуманитарный цикл

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

П – профессиональный цикл;

ПП- производственная практика;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана ПОП-П | Атомная отрасль Горнодобывающая отрасль Лесная промышленность Машиностроение Металлургия Правоохранительная сфера и управление Радиоэлектроника Средства массовой информации и коммуникационные технологии Строительная отрасль Топливно-энергетический комплекс Химическая отрасль Сельское хозяйство |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников) | 40.048 Слесарь-электрик (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 660н) 16.082 Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения (приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 года N 1071н) 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Машиностроение | Металлургия |
|  | 40.067 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2020 г. № 685н) 32.012 «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.05.2017 г. № 402н) 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. № 660н) 20.032 «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.08.2021 г. № 611н) 20.030 «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.10.2022 г. № 605н) | ## 20.034 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей ## (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 ноября 2021 № 786н) ## 40.077 Слесарь-ремонтник промышленного оборудования ## (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 г. № 755н) ## 40.246 Специалист по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности ## (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.12.2022 № 794н) |
|  | Топливно-энергетический комплекс | Химическая отрасль |
|  | 40.067 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2020 г. № 685н) | 40.048 Слесарь-электрик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 № 660н) 20.030 Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 октября 2022 года N 605н) 40.067 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2020 года N 685н) |
|  | Строительная отрасль |  |
|  | 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 820н) |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 N 316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» |  |
| Квалификация выпускника | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |
| Направленности (при наличии): | - |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Машиностроение | Топливно-энергетический комплекс |
|  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Монтажник электрооборудования летательных аппаратов Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Электромонтер-релейщик | Стропальщик Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
|  | Металлургия | Химическая отрасль |
|  | Электромонтер-релейщик Слесарь-ремонтник Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
|  | Атомная отрасль | Строительная отрасль |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе СОО на базе ООО | 1 год 10 месяцев / 2952 ак.ч. 10 месяцев / 1476 ак.ч. |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Машиностроение | Топливно-энергетический комплекс |
|  | 1 год 10 месяцев / 2952 ак.ч. | 1 год 10 месяцев / 2952 ак.ч. |
|  | Металлургия | Химическая отрасль |
|  | 1 год 10 месяцев / 2952 ак. | 1 год 10 месяцев / 2952 ак.ч. |
|  | Атомная отрасль | Строительная отрасль |
|  | 1 год 10 месяцев / 2952 ак. | 1 год 10 месяцев / 2952 ак. |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 540/216 |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 1152 | 948 |
| социально-гуманитарный цикл | 216 | 148 |
| общепрофессиональный цикл | 252 | 170 |
| профессиональный цикл | 684 | 630 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 540 -324 -216 | 540 -324 -216 |
| Вариативная часть образовательной программы | 288 | 288 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой модуль | 144 | 144 |
| ГИА в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена | 36 | 36 |
| Всего | 1476 | 1272 |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

17 Транспорт

20 Электроэнергетика

24 Атомная промышленность

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.048 Слесарь-электрик | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 660н | ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/01.4 Обслуживание цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  |  |  |  | ТФ D/02.4 Монтаж, наладка и ремонт цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  |  |  |  | ТФ D/03.4 Ремонт, наладка и обслуживание цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления |
|  |  |  |  | ТФ D/04.4 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  |  |  |  | ТФ D/05.4 Обслуживание, наладка и ремонт электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков |
|  |  |  |  | ТФ D/06.4 Проверка сложных схем цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них |
|  |  |  |  | ТФ D/07.4 Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  |  |  |  | ТФ D/08.4 Капитальный ремонт цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  |  |  | ОТФ Е Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ E/02.4 Ремонт цеховых экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов |
|  |  |  |  | ТФ E/04.4 Наладка, ремонт и регулирование особо сложных, экспериментальных схем цехового технологического оборудования |
| 2 | 16.082 Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения | Приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 года N 1071н об утверждении профессионального стандарта | ОТФ В Выполнение работ по ремонту трансформаторов | ТФ B/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |
| 3 | 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей | Приказ Минтруда РФ от 31 августа 2021 года N 611н об утверждении профессионального стандарта | ОТФ В Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
|  |  |  |  | ТФ В/02.4 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
|  |  |  |  | ТФ В/03.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
|  |  |  | ОТФ С Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ | ТФ С/01.4 Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ |
|  |  |  |  | ТФ С/02.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ |
|  |  |  | ОТФ Е Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей | ТФ Е/01.4 Свод и учет первичных данных по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей |
|  |  |  |  | ТФ Е/02.4 Ведение документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования Монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования Наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования Монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании Измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования Определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования Производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования Монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ Порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей | Навыки: |
|  |  | Выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; Прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах; Установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять соединение и оконцевание кабелей; Демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; Пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; Пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля. Использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; Использовать электромонтажные схемы; Подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, Производить выбор типа кабеля по условиям работы; Производить заземление и зануление осветительных приборов; Производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; Производить монтаж осветительных шинопроводов; Производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; Прокладывать временные осветительные проводки; Составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; Укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; |
|  |  | Знания: |
|  |  | Типы электропроводок и технологию их выполнения; Схемы управления электрическим освещением; Организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; Устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; Способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; Типы источников света, их характеристики; Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; Правила заземления и зануления осветительных приборов; Критерии оценки качества электромонтажных работ; Приборы для измерения параметров электрической сети; Порядок сдачи-приемки осветительной сети; Типичные неисправности осветительной сети и оборудования; Методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. Технологию прокладки кабельных линий различных видов; Назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ; Назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; Технологию монтажа шинопроводов; Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; Правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии; Методы и технические средства испытаний кабеля; Методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; Нормативные значения параметров кабеля; Состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. |
|  | ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. | Навыки: |
|  |  | Подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Производить измерение параметров электрических цепей; Производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; Читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Правила технической эксплуатации электроустановок Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | Участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ Планировать работу, оценивать качество выполнения работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | Документационное обеспечение деятельности бригады Методы эффективной коммуникации Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки Виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ Правила технической эксплуатации электроустановок Порядок действий в нештатных ситуациях Принципы разрешения конфликтных ситуаций Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
| Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Навыки: |
|  |  | Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования Заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и электрооборудования Рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и электрооборудования Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств электроснабжения и электрооборудования Читать электрические схемы и чертежи |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Правила технической эксплуатации электроустановок Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования Устройство реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования |
|  | ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | Навыки: |
|  |  | Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования Проверять работоспособность реле Производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры Читать электрические схемы и чертежи |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Правила технической эксплуатации электроустановок Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования Устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах | Навыки: |
|  |  | Ведения первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей) |
|  |  | Умения: |
|  |  | Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок Виды технической документации журналы учета электрооборудования чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) оперативный журнал; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; журнал учета электрооборудования; кабельный журнал. Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
| Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Навыки: |
|  |  | Диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования Находить место повреждения электропроводки; Обнаруживать место повреждения кабеля; Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определять полярность обмоток электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устройство и основные неисправности реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | Выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов Ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устранять выявленные неисправности доступными методами |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Типовые неисправности генераторов Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устройство и основные неисправности реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | Навыки: |
|  |  | Ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей) Контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования; Контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять полярность обмоток электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование Читать электрические схемы и чертежи |
|  |  | Знания: |
|  |  | Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Виды технической документации Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал учета электрооборудования; журналы учета электрооборудования кабельный журнал. комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал; Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ Порядок работы с персональной вычислительной техникой Порядок работы с файловой системой Правила технической эксплуатации электроустановок Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование вида деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования | ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | 40.048 | ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/01.4 Обслуживание цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  |  | 20.032 | ОТФ В Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
|  | ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей. | 40.048 | ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/02.4 Монтаж, наладка и ремонт цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  |  | 20.032 | ОТФ В Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
|  | ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. | 40.048 | ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/03.4 Ремонт, наладка и обслуживание цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления |
|  |  | 20.032 | ОТФ В Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
|  | ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. | 40.048 | ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/04.4 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  |  | 20.032 | ОТФ В Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | ТФ В/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
| Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | 40.048 | ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/05.4 Обслуживание, наладка и ремонт электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков |
|  | ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств | 40.048 | ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/06.4 Проверка сложных схем цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них |
|  | ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах. | 40.048 | ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/07.4 Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  |  | 20.032 | ОТФ Е Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей | ТФ Е/01.4 Свод и учет первичных данных по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей |
|  |  |  |  | ТФ Е/02.4 Ведение документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей |
| Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | 40.048 | ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/08.4 Капитальный ремонт цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  |  | 16.082 | ОТФ В Выполнение работ по ремонту трансформаторов | ТФ B/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |
|  |  | 20.032 | ОТФ В Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | ТФ В/02.4 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
|  | ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | 40.048 | ОТФ Е Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ E/04.4 Наладка, ремонт и регулирование особо сложных, экспериментальных схем цехового технологического оборудования |
|  |  | 16.082 | ОТФ В Выполнение работ по ремонту трансформаторов | ТФ B/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |
|  |  | 20.032 | ОТФ В Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | ТФ В/03.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |
|  |  |  | ОТФ С Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ | ТФ С/01.4 Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ |
|  | ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | 40.048 | ОТФ Е Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ E/02.4 Ремонт цеховых экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов |
|  |  | 16.082 | ОТФ В Выполнение работ по ремонту трансформаторов | ТФ B/01.4 Выполнение текущего ремонта трансформатора на месте его установки |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Выполнение среднего ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Выполнение капитального ремонта трансформатора с отключением и доставкой его на ремонтную площадку |
|  |  | 20.032 | ОТФ С Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ | ТФ С/02.4 Выполнение функций производителя работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Атомная отрасль) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ОТФ С Выполнение сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ C/01.3 Капитальный ремонт цехового электрооборудования | Выполнение работ по освоению профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ПК Х.1 Выполнять капитальный ремонт цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Иметь навыки: - капитального ремонта цеховых электродвигателей Уметь: - читать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования - осуществлять полную разборку цеховых электродвигателей, чистку и промывку всех узлов и деталей - ремонтировать детали корпуса и магнитопровода цеховых электродвигателей - ремонтировать сердечник активной стали цеховых электродвигателей - ремонтировать вал цеховых электродвигателей - ремонтировать или заменять вентиляторы цеховых электродвигателей - ремонтировать ротор цеховых электродвигателей Знать: - виды, конструкция и назначение электродвигателей - типовые неисправности электродвигателей - технологию ремонта электродвигателей - правила приемки отремонтированных электродвигателей в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  |  | ТФ C/02.3 Ремонт и обслуживание цеховых выпрямительных установок |  | ПК Х.2 Выполнять ремонт и обслуживание цеховых выпрямительных установок и релейной защиты |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: - Обслуживания и ремонта цеховых выпрямительных установок - Регулирования и наладки цеховых выпрямительных установок Уметь: - Заменять диоды и тиристоры цеховых выпрямительных установок - Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру цеховых выпрямительных установок - Заменять конденсаторы цеховых выпрямительных установок - Заменять измерительные приборы цеховых выпрямительных установок - Производить регулировку цеховых выпрямительных установок Знать: - Выпрямители, их назначение и классификация - Порядок технического обслуживания выпрямительных установок - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию выпрямительных установок - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |
|  |  | ТФ С/04.3 Ремонт и обслуживание электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |  | ПК Х.3 Выполнять ремонт и обслуживание электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Определение дефектов, ремонта, проверки и испытаний цеховых трансформаторов Ремонт цеховых распределительных устройств |  |  |  |  |
| Уметь: Разбирать силовой трансформатор Ремонтировать магнитопроводы силового трансформатора Ремонтировать кабельные вводы силовых трансформаторов и распределительных устройств Ремонтировать коммутационные аппараты цеховых трансформаторных подстанций Осуществлять оперативные переключения в цеховых распределительных устройствах Осуществлять включение и выключение кабельных линий внутри цеха |  |  |  |  |
| Знать: Устройство трансформаторных подстанций Устройство, виды, назначение и классификация распределительных устройств Виды испытаний для обнаружения повреждения силового трансформатора Виды проверок отремонтированных силовых трансформаторов |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) | Соответствие ПС 40.067 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | А. Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры | А/01.2 Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно-измерительных приборов А/02.2 Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 12 квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше | Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ПК Х.1 Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем и систем автоматики (дополнительно) |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: ремонта, сборки, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Уметь: выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ читать и составлять схемы соединений средней сложности; осуществлять их монтаж; выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять дефекты при выполнении Знать: основные этапы ремонтных работ; способы и средства выполнения ремонтных работ; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; виды слесарных операций; назначение, приемы и правила их выполнения; технологический процесс слесарной обработки; рабочий слесарный инструмент и приспособления |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) | Соответствие ПС 32.012 Монтажник электрооборудования летательных аппаратов |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Монтажник электрооборудования летательных аппаратов | А Изготовление жгутов и электрооборудования летательных аппаратов с небольшим числом проводов | A/01.2 Изготовление высокочастотных кабелей, силовых проводов и электрожгутов | Выполнение работ по профессии 14658 Монтажник электрооборудования летательных аппаратов | ПК Х.1 Изготавливать высокочастотные кабели, силовых проводов и электрожгутов ПК Х.2 Изготавливать радиоэлектронное и приборное оборудование |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: анализ сменного задания, подготовка технической документации и средств индивидуальной защиты (далее - сиз) к выполнению работы подготовка проводов и их подбор по типу, цвету оболочки и сечению заготовка электрожгутов средней сложности изготовление простых жгутов по чертежам и электрическим схемам резка проводов на заданную длину раскладка проводов на специализированном плаз-шаблоне вязка проводов в электрожгут защита электрожгутов изоляционными материалами усадка термоусаживаемых материалов маркировка проводов, электрожгутов, соединителей снятие изоляции с концов проводов обезжиривание деталей лужение и пайка проводов всех сечений заделка проводов в муфты сращивания заделка проводов в контакты методом обжатия заделка проводов в наконечники методом обжатия заделка проводов в наконечники методом пайки заделка проводов в неэкранированные соединители разборка и сборка соединителей извлечение проводов с обжатыми контактами из соединителя извлечение паяных проводов из контакта соединителя контровка и пломбирование низкочастотных соединителей Уметь: читать электромонтажные схемы, чертежи электрожгутов читать маркировку проводов, кабелей, соединителей выбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления для раскладки и защиты жгутов применять специализированные плаз-шаблоны при укладке жгутов заделывать концы проводов в наконечники наносить маркировку на разъем выполнять разборку и сборку соединителя паять провода в клемму соединителя обжимать провода в клемму и вставлять в контакт соединителя заделывать соединители уплотняющими материалами и бандажами контрить и пломбировать соединители выполнять резку проводов лудить провода проводить проверку обжимного инструмента калибрами выполнять вязку бандажей для жгутов с установленной защитой и на провода без защиты Знать: точность изготовления электрожгутов способы подготовки проводов для изготовления электрожгутов марки проводов, соединителей марки припоев, зоны применения марки флюсов, зоны применения требования к выполнению работ по снятию изоляции, лужению, пайке, обжатию в контакты и наконечники проводов методы заделки низкочастотных соединителей способы раскладки и вязки электрожгутов с ответвлениями порядок применения технической документации при изготовлении электрожгутов порядок чтения чертежей и электрических схем сведения об электрических измерениях в объеме выполняемой работы основные сведения о коррозии металлов виды дефектов электрожгутов, способы их предупреждения и устранения виды низкочастотных электрических соединителей основы электротехники, материаловедения, радиотехники в объеме выполняемой работы требования охраны труда, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ по изготовлению электрожгутов для летательных аппаратов требования к организации рабочего места по изготовлению электрожгутов для летательных аппаратов |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) | Соответствие ПС ### 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | D – Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | D/01.4 Обслуживание цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса | Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ПК Х.1 Выполнять особо сложные работы по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: изучение конструкторской и технологической документации цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса проверка работоспособности реле давления, реле протока на цеховом оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса наладка автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса настройка блока управления цеховых установок с автоматическим регулированием технологического процесса ремонт, монтаж, установка и наладка тиристорного управления на цеховом оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса Уметь: читать электрические схемы и чертежи на цеховое оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цехового оборудования печатать электрические схемы и чертежи цехового оборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации заменять тиристорное управление цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса проверять работоспособность реле давления, реле протока на цеховом оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса настраивать блок управления цеховых установок с автоматическим регулированием технологического процесса производить наладку автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса порядок технического обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса порядок работы с персональной вычислительной техникой порядок работы с файловой системой основные форматы представления электронной графической и текстовой информации прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) | Соответствие ПС 20.030 Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | А/01.2 Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи А/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | Выполнение работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | ПК X.1 Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнение земляных работ подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе установка информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом объекте Знать: инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве назначение монтажных приспособлений и конструкций общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи общие сведения о работах, выполняемых под напряжением требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи) правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей правила хранения кабелей, способы раскатки кабелей с барабанов правила технической эксплуатации электрических станций и сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, областях их применения Уметь: засыпать соединительные муфты и очищать трубки стальными ершами при сборке и установке коллекторов маслонаполненных кабелей изготавливать защитные прокладки оказывать первую помощь пострадавшим на производстве подготавливать к покраске, протирать перед установкой и красить антикоррозионным составом соединительные муфты применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ применять средства пожаротушения (огнетушитель) протягивать кабели по роликам и укладывать на конструкции с выправкой и установкой прокладок и хомутов в кабельных коллекторах распаковывать баки питания маслонаполненных кабелей проводить работы с соблюдением требований охраны труда |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) | Соответствие ЕКС, ЕТКС или иным классификаторам |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер - релейщик | Железнодорожный транспорт и метрополитен | § 104. Электромонтер-релейщик 3-го разряда | Освоение профессии рабочего, 19874 Электромонтер - релейщик | ПК.Х.1 Выполнять монтажные, наладочные работы, работы по обслуживанию устройств релейной защиты, автоматики. |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: проверки и настройки элементов релейной защиты, автоматики, средств измерений; проведения наладки узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений; проведения испытаний элементов и устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений. Уметь: испытывать и проверять релейную защиту, приборы и силовое оборудование; проводить профилактический осмотр схем автоматики; осуществлять монтаж схем автоматики и релейной защиты под руководством электромонтера-релейщика более высокой квалификации; осуществлять ремонт контрольно-измерительных приборов. Знать: назначение релейной защиты и приборов; контрольно-измерительные приборы испытания релейной защиты и силового оборудования; схемы включения контрольно-измерительных приборов; принцип действия приборов и реле; типы реле, применяемые в схемах автоматики; однолинейную схему подстанции; основы электротехники. |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) | Соответствие ПС 20.034 Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |  |  |
| Электромонтер-релейщик | ОТФ А Выполнение простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  | A/01.3 Подготовка к выполнению простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Выполнение отдельных видов работ по профессии 19874 Электромонтер-релейщик |  |  | ПК.Х.1. Выполнять подготовку к выполнению простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ по чертежам, схемам, эскизам и составлению эскизов, схем и чертежей простых деталей определения элементарных неисправностей простых защит ревизии аппаратуры простых защит, автоматических выключателей и электромеханических реле Уметь: применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя производить работы с соблюдением требований безопасности проверять простые защиты или отдельные их элементы в лаборатории работать с измерительной и испытательной аппаратурой разделывать, сращивать, изолировать и паять провода Знать: аппаратура для проверки защиты, для регулирования тока и напряжения источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока конструкции и защитные характеристики автоматических выключателей назначение слесарного и монтерского инструмента, применяемого при ремонте простых защит общие сведения о материалах, применяемых при ремонте простых защит основы энергетики, электротехники и автоматики основные требования к релейной защите основные требования при проверке простых устройств РЗА приводы высоковольтных выключателей и основы дистанционного управления ими приемы работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части электромеханических реле принцип действия реле классификация реле порядок выполнения работ по техническому обслуживанию простых защит основы технической механики, физики общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики режим работы аккумуляторных батарей сведения об устройствах РЗА, применяемых на оборудовании электрических сетей способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжение устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений электроизмерительные приборы и электрические измерения правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A/02.3 Производство простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  | ПК.Х.2. Выполнять простые виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения слесарных работ при ремонте простых защит выполнения монтажа простых защит по программе выполнения простых работ по чертежам, схемам, эскизам изготовления и нанесение на устройства РЗА и оперативные элементы (ключи, накладки) надписей, указывающих их назначение, в соответствии с диспетчерскими наименованиями монтажа всех типов предохранителей в приводах и на панелях устройств РЗА проверки устройств рза или отдельных их элементов в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации с применением поверочной и измерительной аппаратуры разборки, ремонта аппаратуры и наладки простых защит и обработка по чертежу изоляционных материалов сборки испытательных схем для проверки, наладки простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации устранения элементарных неисправностей аппаратуры РЗА чистка контактов и контактных поверхностей простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации Уметь: настраивать простые защиты работать в бригаде по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА пользоваться измерительной и испытательной аппаратурой при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА пользоваться слесарным и монтерским инструментом при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА разбирать и собирать механические и электрические части простых защит разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя применять средства пожаротушения производить работы с соблюдением требований безопасности оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве Знать: аппаратура для проверки защиты, для регулирования тока и напряжения источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока конструкции и защитные характеристики автоматических выключателей назначение слесарного и монтерского инструмента, применяемого при ремонте простых защит общие сведения о материалах, применяемых при ремонте простых защит основы энергетики, электротехники и автоматики основные требования к релейной защите основные требования при проверке простых устройств РЗА приводы высоковольтных выключателей и основы дистанционного управления ими приемы работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части электромеханических реле принцип действия реле классификация реле порядок выполнения работ по техническому обслуживанию простых защит основы технической механики, физики общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики режим работы аккумуляторных батарей сведения об устройствах РЗА, применяемых на оборудовании электрических сетей способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжение устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений электроизмерительные приборы и электрические измерения правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  |  | Соответствие ПС 40.077 Слесарь-ремонтник промышленного оборудования |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |
| Слесарь-ремонтник |  |  | ОТФ А Ремонт отдельных деталей и узлов, входящих в состав оборудования | А/01.2 Монтаж и демонтаж деталей и узлов, входящих в состав оборудования | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник |  | ПК Х.1 Выполнять монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения монтажа и демонтажа простых узлов и механизмов Уметь: читать чертежи узлов и деталей, входящих в состав оборудования подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по демонтажу, монтажу, сборке и разборке узлов и деталей, входящих в состав оборудования выбирать инструмент для производства работ по демонтажу, монтажу, сборке и разборке узлов и деталей, входящих в состав оборудования производить очистку и промывку деталей и узлов, входящих в состав оборудования производить расконсервацию деталей и узлов, входящих в состав оборудования, при сборке собирать резьбовые соединения узлов, входящих в состав оборудования собирать соединения узлов, входящих в состав оборудования, с гарантированным натягом собирать шпоночные соединения узлов, входящих в состав оборудования собирать шлицевые соединения узлов, входящих в состав оборудования выполнять сварочные работы на узлах, входящих в состав оборудования выбирать смазочные материалы, применяемые для данного оборудования выполнять пайку узлов и деталей, входящих в состав оборудования разбирать резьбовые соединения узлов, входящих в состав оборудования разбирать соединения узлов, входящих в состав оборудования разбирать шпоночные соединения узлов, входящих в состав оборудования разбирать шлицевые соединения узлов, входящих в состав оборудования разбирать неразъемные соединения узлов, входящих в состав оборудования производить измерения узлов и деталей, входящих в состав оборудования, при помощи контрольно-измерительных инструментов контролировать соответствие зазоров в узлах, входящих в состав оборудования, требованиям технической документации контролировать правильность взаимного расположения узлов и деталей, входящих в состав оборудования Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по демонтажу и монтажу узлов и деталей виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по демонтажу, монтажу, сборке и разборке узлов и деталей последовательность монтажа и демонтажа узлов и механизмов последовательность сборки и разборки узлов и механизмов наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок методы и способы контроля качества разборки и сборки виды разъемных соединений виды неразъемных соединений способы пайки материалы, используемые при пайке способы разборки неразъемных соединений способы разборки разъемных соединений виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по демонтажу и монтажу узлов и деталей требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже и демонтаже узлов и деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А/03.2 Слесарная обработка узлов и деталей, входящих в состав оборудования |  | ПК Х.2 Выполнять слесарную обработку простых деталей |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения слесарной обработки простых деталей Уметь: читать чертежи ремонтируемых узлов и деталей, входящих в состав оборудования подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по слесарной обработке узлов и деталей, входящих в состав оборудования выбирать инструмент для производства работ по слесарной обработке узлов и деталей, входящих в состав оборудования определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры узлов и деталей, входящих в состав оборудования производить разметку узлов и деталей, входящих в состав оборудования, в соответствии с требуемой технологической последовательностью производить сверление, зенкерование, зенкование, цекование, развертывание отверстий в деталях, входящих в состав оборудования, в соответствии с требуемой технологической последовательностью производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание деталей, входящих в состав оборудования, в соответствии с требуемой технологической последовательностью выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование деталей, входящих в состав оборудования, в соответствии с требуемой технологической последовательностью использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей, входящих в состав оборудования Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке узлов и деталей виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке узлов и деталей основные механические свойства обрабатываемых материалов система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости наименование и маркировка основных применяемых материалов типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения способы устранения дефектов методами слесарной обработки способы размерной обработки простых деталей способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки простых деталей виды абразивных материалов оборудование для обработки отверстий оборудование для резки металлов оборудование для гибки металлов правила и последовательность проведения измерений методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по слесарной обработке узлов и деталей требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке узлов и деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А/02.2 Дефектация деталей и узлов, входящих в состав оборудования |  | ПК Х.3 Осуществлять Профилактическое обслуживание простых механизмов |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: диагностики технического состояния простых механизмов Уметь: принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей Знать: Виды износа узлов и деталей Допустимые нормы износа узлов и деталей Браковочные признаки узлов и деталей Типичные дефекты узлов и деталей Способы устранения дефектов узлов и деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) | Соответствие ПС 16.108 Электромонтажник |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | А Подготовка к монтажу электрооборудования | A/01.2 Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика | Выполнение работ по профессии рабочего 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | ПК4.1 Осуществлять приемку электрооборудования для монтажа осветительных сетей согласно нормативным документам ПМ.04 Выполнение работ |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверка наличия документов, подтверждающих качество электрооборудования Распаковка монтируемого электрооборудования Проверка комплектности электрооборудования, передаваемого заказчиком для монтажа Проверка сохранности пломб изготовителя, госповерителя (для электрооборудования, входящего в Реестр средств измерений) Проверка сроков поверки монтируемого электрооборудования, включенных в Реестр средств измерений Проверка гарантийного срока на монтируемое электрооборудование Складирование монтируемого электрооборудования Знать: Условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах Документы, подтверждающие качество монтируемого электрооборудования Основы разработки графической части проектной и рабочей документации Правила распаковки монтируемого электрооборудования Правила приемки монтируемого электрооборудования от заказчика Номенклатура монтируемого электрооборудования Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования Уметь: Читать монтажные чертежи, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования Пользоваться средствами для вскрытия упаковки монтируемого электрооборудования Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования |  | ПК4.2 Выполнять вспомогательные работы для прокладки кабелей и установки электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Подбор инструментов, оборудования и приборов для изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования Разметка деталей крепления электрооборудования по шаблону Изготовление деталей для крепления электрооборудования Стяжка резьбовых соединений и крепление конструкций для монтажа электрооборудования к стенам, балкам и другим несущим конструкциям Уметь: Читать монтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, спецификации монтируемого электрооборудования Пользоваться инструментом для нарезки резьбы вручную при изготовлении деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом, используемым при изготовлении деталей для крепления оборудования, не требующих точных размеров и установки деталей крепления электрооборудования Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования Знать: Условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах Правила изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования Сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования, не требующих точных размеров Правила пользования ручным и электрифицированным инструментом, используемым для изготовления деталей крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования Правила установки деталей крепления электрооборудования Правила по охране труда при работе на высоте Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  | A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования |  | ПК4.3 Проводить подготовку к выполнению электромонтажных работ |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Подбор ручного и ручного электрифицированного инструмента для выполнения разметки и сверления отверстий, пропила штроб в стенах, перекрытиях бетонных и кирпичных в целях прокладки кабелей и установки электрооборудования Разметка расположения деталей электроустановки по шаблону или в соответствии с компоновочной схемой Проведение ручной разметки схем укладки проводов и кабелей Производство замеров и составление эскизов отдельных узлов проводок Сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, перекрытиях для прокладки кабелей и установки электрооборудования Пробивка (пропил) борозд (штроб) в бетонных (кирпичных) конструкциях для прокладки кабелей и установки электрооборудования Уметь: Читать эскизы, рабочие чертежи и схемы прокладки проводов и кабелей, размещения кабеленесущих систем, шкафов и электрооборудования Пользоваться мерительными средствами и устройствами для проведения разметки схем прокладки кабелей и проводов Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом для подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий в целях прокладки кабелей и установки электрооборудования Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования Знать: Условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах Правила установки деталей крепления Виды основных материалов, применяемых при изготовлении и монтаже электроконструкций Основные марки проводов и кабелей Основные виды крепежных деталей и мелких конструкций Электрические схемы монтируемых распределительных устройств и вторичных цепей Правила разметки мест установки крепежных конструкций, оборудования, трасс прокладки проводов Правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок Правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования Правила пользования электрифицированный инструментом Правила по охране труда при работе на высоте Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  | A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования |  | ПК4.4 Контролировать качество выполненных работ |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Подбор инструментов для подготовки кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования Резка защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу с временной заделкой концов в соответствии с монтажными схемами для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования Выбор материалов, применяемых при электромонтажных работах Маркирование труб, кабелей и отводов, оборудования и шкафов Изготовление скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования Зачистка провода и установка кабельных наконечников, разъемов, пайка разъемов для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования Изолировка проводников и маркировка кабеля для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования Слесарная размерная обработка и соединение деталей элементов электрооборудования, кабеленесущих систем, кабельных и воздушных линий Контроль качества выполненных работ по слесарной обработке элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий Уметь: Читать монтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, спецификации монтируемого электрооборудования Пользоваться ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода, установки кабельных наконечников, разъемов, пайки разъемов для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования Выбирать материалы и инструменты, необходимые при электромонтажных работах Соединять, оконцовывать и присоединять провода, кабели всех марок различными способами Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования Знать: Условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах Правила подготовки к монтажу кабельной продукции Правила пользования ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования Виды электрического оборудования и материалов, применяемых при электромонтажных работах, и правила пользования ими Способы монтажа и демонтажа проводок, правила монтажа простых схем по шаблону и образцу Виды крепежных деталей и арматуры Электрические схемы монтируемого электрооборудования Производственная инструкция по подготовке кабельной продукции к монтажу Элементарные сведения по электротехнике Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже электрооборудования |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) |  | Соответствие ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  | А-Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | А/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании | Выполнение работ по профессии Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования | ПК.Х.1. Выполнять работы по подготовке материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, перевозка материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании Сортировка, проверка комплектности, укрупнительная сборка (если это требуется по технологии монтажных работ) и подготовка элементов к установке Очистка и протирка от покрытий, используемых при упаковке, изделий и материалов, необходимых для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании Разделка проводов и кабелей в зависимости от конструкции проводника (снятие покрова проводов, разводка концов жил многожильных проводников, обработка оголенных концевых участков токопроводящих жил, закручивание и обжатие однопроволочных алюминиевых и медных жил) Подбор и проверка работоспособности электромонтажного Оборудования (измерительных приборов, ручного и электрического инструмента) Подбор и проверка работоспособности вспомогательного оборудования (переноски, лестницы-стремянки, автономного источника света, штангенциркуля, строительных карандашей и маркеров, лазерного уровня) Монтаж и установка электрических машин переменного и постоянного тока мощностью до 50 кВт и сварочных аппаратов мощностью до 30 кВт Опробование монтируемых машин и аппаратуры после установки Окраска проводников в установленные цвета Прокладка фидерной и распределительной сети Подготовка вспомогательных приспособлений и расходных материалов (специального клея, распорных дюбелей, скоб, полосок, пряжек, полосок-пряжек, трубных клиц, пластмассовых и фарфоровых роликов, кабельных сжимов, клеммных колодок, пружинных клемм, клеммников, термоусадочных трубок, изоленты фазных цветов); Сборка проводов простых схем; Монтаж и пайка наконечников проводников Пробивка гнезд в кирпичных и бетонных стенках шлямбуром и пневматическим инструментом Сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы вручную и на станках Лужение концов кабеля Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий Знать: Требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов Основы электротехники в объеме выполняемой работы Приемы работы с пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках Припой и флюсы, применяемые при пайке и правила пайки Способы прокладки проводов в газовых трубах, на роликах и тросовых подвесках Способ обработки навивочно-уплотнительных материалов Правила включения электрических машин Назначение и способы применения вспомогательных приспособлений и расходных материалов, используемых при монтажных и ремонтных работах на домовых электрических системах и оборудовании Правила применения средств индивидуальной защиты Виды и назначение материалов, приборов, оборудования и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту Устройство и принцип действия несложных электрических машин мощностью до 50 кВт, приборов, пусковой аппаратуры Регламент монтажа и установки несложных электрических машин мощностью до 50 кВт, приборов, пусковой аппаратуры и технические условия на их монтаж Правила пользования механизированным инструментом Уметь: Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ Использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования Разделять провода и кабели в зависимости от конструкции проводника Пользоваться электромонтажным оборудованием (измерительными приборами, ручным и электрическим инструментом) Организовывать рабочее место для производства арматурных работ в соответствии с требованиями норм охраны труда |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  | ПК Х.2. Выполнять технологическое обслуживания и профилактический ремонт оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Получение сменного задания на производство работ по ремонту оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для профилактического ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Очистка от грязи и смазка патронов электродрелей и перфораторов Смазка электроинструмента смазочными материалами, рекомендованными производителями Проверка комплектности и надежности крепления деталей на инструменте Выявление повреждений в электрооборудовании и устранение их Коммутация распределительных щитов для силовых электроустановок Проверка инструмента на предмет исправности кабеля и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром) Проверка и при необходимости ремонт выключателя электроинструмента Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружение дефектов или низкого качества материалов. А также работ, выявленных с отклонением от проекта или технических условий. Уметь: Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Определять методы устранения простой неисправности в работе оборудования и ремонте домовых электрических систем и оборудования Пользоваться инструментами и приспособлениями для устранения неисправности в работе оборудования и механизмов. Применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Осуществлять простой профилактический ремонт оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Знать: Устройство и технически е характеристики оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Основы электротехники в объеме выполняемой работы, устройство и принцип работы машин постоянного и переменного тока мощностью свыше 50 до 100 кВт Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Порядок выполнения простого ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Требования охраны труда при ремонте оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования; Пускорегулирующая аппаратура средней сложности Допустимые нагрузки при работе электромашин Способы наладки щеточного механизма электродвигателя Химический состав, структура и свойства веществ, относящиеся к трудовой деятельности |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) | Соответствие ЕКС, ЕТСК или иным классификаторам |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел |  | Должностные характеристики |  | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Стропальщик | ЕТКС, Выпуск 1 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» |  | § 303 Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки Места застроповки типовых изделий; Правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов |  | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18885 Стропальщик | ПК Х.1 Выполнять строповку, расстроповку грузов |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ по подготовке рабочего места проведения работ по строповке грузов Уметь: выполнения обвязки и зацепки груза Знать: способы и правила строповки схемы строповки грузов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке. визуальное определение массы перемещаемого груза Места застроповки типовых изделий; Условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); Назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др. |  |  | ПК Х.2 Осуществлять погрузочно-разгрузочных работ, перемещение грузов |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения погрузочно-разгрузочные работы, перемещение грузов Уметь: визуально определять массу груза соблюдать порядок и габариты складирования применять средства индивидуальной защиты Знать: назначение и правила применения средств индивидуальной защиты общее устройство и основные параметры пс схемы строповки и технологические карты типовые инструкции по эксплуатации пс меры безопасности при работе вблизи лэп установленный на предприятии порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком (машинистом) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. Предельные нормы нагрузки крана и стропов; требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; Допускаемые нагрузки стропов и канатов |  |  | ПК Х.3 Подбирать съемные грузозахватные приспособления тары |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: проводить работы по подъёму, перемещению грузов средней степени сложности. выполнять работы по подготовке грузозахватных приспособлений и тары Уметь: выбирать стропы в соответствии с массой и размерами груза проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений Знать: правила подбора грузозахватных приспособлений и тары в зависимости от массы и размера груза требования к изготовлению грузозахватных приспособлений и тары, маркировки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. Определение пригодности стропов. |  |  | ПК Х.4 Осуществлять осмотр, проверку состояния, выбраковку грузозахватных приспособлений и тары |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: проведение подготовительных работ перед началом работы выполнять работы по проверке исправности грузозахватных приспособлений, тары и наличие на них маркировки Уметь: производить осмотр, определять пригодность грузозахватных приспособлений и тары Знать: правила и сроки осмотра грузозахватных приспособлений и тары порядок осмотра грузозахватных приспособлений и тары |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) | Соответствие ПС 40.067 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ОТФ А. Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры |  |  | А/01.2 Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно-измерительных приборов | Выполнение работ по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ПК 4.1 Осуществлять восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, устранение неисправностей электрических схем и систем автоматики |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнение ремонта, сборки, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Уметь: Читать и составлять схемы соединений средней сложности; Осуществлять их монтаж; Выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов Знать: Основные этапы ремонтных работ; Способы и средства выполнения ремонтных работ; Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; Виды слесарных операций; Назначение, приемы и правила их выполнения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А/02.2 Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 12 квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше |  | ПК 4.2 Выполнять слесарную обработку деталей контрольно-измерительных приборов. |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ Уметь: Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; Использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять дефекты при выполнении Знать: Технологический процесс слесарной обработки; Рабочий слесарный инструмент и приспособления |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) | Соответствие ПС 16.108 Электромонтажник |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования |  |  | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования | Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | ПК 4.1 Изготавливать детали для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подбора инструментов, оборудования и приборов для изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования; разметки деталей крепления электрооборудования по шаблону; изготовления деталей для крепления электрооборудования; стяжки резьбовых соединений и крепление конструкций для монтажа электрооборудования к стенам, балкам и другим несущим конструкциям. Знать: условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах; правила изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования; сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования, не требующих точных размеров; правила пользования ручным и электрифицированным инструментом, используемым для изготовления деталей крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования; правила установки деталей крепления электрооборудования; правила по охране труда при работе на высоте; правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования; требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования; требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования. Уметь: читать монтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, спецификации монтируемого электрооборудования; пользоваться инструментом для нарезки резьбы вручную при изготовлении деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров; пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом, используемым при изготовлении деталей для крепления оборудования, не требующих точных размеров и установки деталей крепления электрооборудования; применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования; применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования |  | ПК 4.2 Выполнять размету и подготовку поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подбора ручного и ручного электрифицированного инструмента для выполнения разметки и сверления отверстий, пропила штроб в стенах, перекрытиях бетонных и кирпичных в целях прокладки кабелей и установки электрооборудования; разметки расположения деталей электроустановки по шаблону или в соответствии с компоновочной схемой; проведения ручной разметки схем укладки проводов и кабелей; производства замеров и составление эскизов отдельных узлов проводок; сверления отверстий механизированным инструментом в стенах, перекрытиях для прокладки кабелей и установки электрооборудования; - пробивки (пропила) борозд (штроб) в бетонных (кирпичных) конструкциях для прокладки кабелей и установки электрооборудования. Знать: условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах; правила установки деталей крепления; виды основных материалов, применяемых при изготовлении и монтаже электроконструкций; основные марки проводов и кабелей; основные виды крепежных деталей и мелких конструкций; электрические схемы монтируемых распределительных устройств и вторичных цепей; правила разметки мест установки крепежных конструкций, оборудования, трасс прокладки проводов; правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок; правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования. Уметь: читать эскизы, рабочие чертежи и схемы прокладки проводов и кабелей, размещения кабеленесущих систем, шкафов и электрооборудования; пользоваться мерительными средствами и устройствами для проведения разметки схем прокладки кабелей и проводов; пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом для подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий в целях прокладки кабелей и установки электрооборудования; применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования; применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования |  | ПК 4.3 Выполнять подготовку кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Подбор инструментов для подготовки кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования. Резка защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу с временной заделкой концов в соответствии с монтажными схемами для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования. Выбор материалов, применяемых при электромонтажных работах. Маркирование труб, кабелей и отводов, оборудования и шкафов. Изготовление скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования. Зачистка провода и установка кабельных наконечников, разъемов, пайка разъемов для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования. Изолировка проводников и маркировка кабеля для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования. Слесарная размерная обработка и соединение деталей элементов электрооборудования, кабеленесущих систем, кабельных и воздушных линий. Контроль качества выполненных работ по слесарной обработке элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий Уметь: Читать монтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, спецификации монтируемого электрооборудования. Пользоваться ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования. Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода, установки кабельных наконечников, разъемов, пайки разъемов для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования. Выбирать материалы и инструменты, необходимые при электромонтажных работах. Соединять, оконцовывать и присоединять провода, кабели всех марок различными способами. Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования. Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим. Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования. Знать: условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах; правила подготовки к монтажу кабельной продукции; правила пользования ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом для подготовки кабельной продукции к монтажу электрооборудования; виды электрического оборудования и материалов, применяемых при электромонтажных работах, и правила пользования ими; способы монтажа и демонтажа проводок, правила монтажа простых схем по шаблону и образцу; виды крепежных деталей и арматуры; электрические схемы монтируемого электрооборудования; производственную инструкцию по подготовке кабельной продукции к монтажу; элементарные сведения по электротехнике; требования охраны труда при эксплуатации электроустановок; правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования; требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования; требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования; санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже электрооборудования |  |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации компетенции, (Химическая отрасль) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ |  | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ОТФ С Выполнение сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  | C/01.3 Капитальный ремонт цехового электрооборудования |  | Выполнение работ профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | ПК Х.1 Выполнять капитальный ремонт цехового электрооборудования |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемое цеховое электрооборудование подготовка рабочего места при ремонте цехового электрооборудования выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта цехового электрооборудования капитальный ремонт цеховых электродвигателей ремонт взрывозащищенного цехового электрооборудования Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту цехового электрооборудования виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту цехового электрооборудования виды, конструкция и назначение электродвигателей типовые неисправности электродвигателей технология ремонта электродвигателей правила приемки отремонтированных электродвигателей в эксплуатацию виды, конструкция и области применения цехового взрывозащищенного электрооборудования требования к производству ремонта взрывозащищенного цехового электрооборудования правила строповки и перемещения грузов система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана порядок работы с персональной вычислительной техникой порядок работы с файловой системой основные форматы представления электронной графической и текстовой информации прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту цехового электрооборудования требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Уметь: читать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цехового электрооборудования печатать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования выбирать инструменты для производства работ по ремонту цехового электрооборудования осуществлять полную разборку цеховых электродвигателей, чистку и промывку всех узлов и деталей ремонтировать детали корпуса и магнитопровода цеховых электродвигателей ремонтировать сердечник активной стали цеховых электродвигателей ремонтировать вал цеховых электродвигателей ремонтировать или заменять вентиляторы цеховых электродвигателей ремонтировать ротор цеховых электродвигателей менять и укладывать обмотки цеховых электродвигателей ремонтировать взрывозащищенное цеховое электрооборудование стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C/02.3 Ремонт и обслуживание цеховых выпрямительных установок |  |  |  | ПК Х.2 Выполнять ремонт и обслуживание цеховых выпрямительных установок |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые выпрямительные установки подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых выпрямительных установок выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых выпрямительных установок обслуживание и ремонт цеховых выпрямительных установок регулирование и наладка цеховых выпрямительных установок Уметь: читать электрические схемы и чертежи цеховых выпрямительных установок подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цеховых выпрямительных установок выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых выпрямительных установок использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей печатать электрические схемы и чертежи цеховых выпрямительных установок с использованием устройств вывода графической и текстовой информации заменять диоды и тиристоры цеховых выпрямительных установок ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру цеховых выпрямительных установок заменять конденсаторы цеховых выпрямительных установок заменять измерительные приборы цеховых выпрямительных установок ремонтировать вентиляторы цеховых выпрямительных установок производить регулировку цеховых выпрямительных установок Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию выпрямительных установок виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию выпрямительных установок выпрямители, их назначение и классификация принцип действия и устройство неуправляемых и управляемых выпрямителей особенности систем управления выпрямителями порядок технического обслуживания выпрямительных установок порядок работы с персональной вычислительной техникой порядок работы с файловой системой основные форматы представления электронной графической и текстовой информации виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию выпрямительных установок требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C/03.3 Обслуживание и ремонт релейной защиты цехового электрооборудования |  |  |  | ПК Х.3 Выполнять обслуживание и ремонт релейной защиты цехового электрооборудования |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: изучение конструкторской и технологической документации на релейную защиту цехового электрооборудования подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании релейной защиты цехового электрооборудования выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания релейной защиты цехового электрооборудования поиск и устранение неисправностей релейной защиты цехового электрооборудования поддержание релейной защиты цехового электрооборудования в работоспособном состоянии Уметь: читать электрические схемы и чертежи релейной защиты цехового электрооборудования подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию и ремонту релейной защиты цехового электрооборудования выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию и ремонту релейной защиты цехового электрооборудования использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей печатать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для защиты цехового электрооборудования выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты цеховых силовых трансформаторов выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты цеховых выпрямительных установок выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты кабельных линий внутри цеха Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию релейной защиты, защиты предохранителями и автоматами цехового электрооборудования виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию релейной защиты, защиты предохранителями и автоматами цехового электрооборудования виды, назначение, конструкция и места установки плавких предохранителей виды, назначение, конструкция и места установки автоматических воздушных выключателей виды, назначение и конструкция тепловых, электромагнитных и полупроводниковых расцепителей назначение и области применения релейной защиты порядок выбора предохранителей и автоматических выключателей особенности защиты асинхронных и синхронных двигателей принцип действия и схемы максимальной токовой защиты порядок работы с персональной вычислительной техникой порядок работы с файловой системой основные форматы представления электронной графической и текстовой информации прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию релейной защиты, защиты предохранителями и автоматами цехового электрооборудования требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C/04.3 Ремонт и обслуживание электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |  |  |  | ПК Х.4 Выполнять ремонт и обслуживание электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемое и ремонтируемое электрооборудование цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств определение дефектов силовых трансформаторов ремонт силовых трансформаторов проверка и испытания силовых трансформаторов ремонт цеховых распределительных устройств надзор за состоянием электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств Уметь: читать электрические схемы и чертежи электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств разбирать силовой трансформатор чистить активную часть силового трансформатора ремонтировать обмотки силового трансформатора ремонтировать магнитопроводы силового трансформатора ремонтировать кабельные вводы силовых трансформаторов и распределительных устройств ремонтировать коммутационные аппараты цеховых трансформаторных подстанций ремонтировать распределительные шины, заземляющие устройства трансформаторных подстанций ремонтировать разрядники цехового электрооборудования осуществлять оперативные переключения в цеховых распределительных устройствах осуществлять включение и выключение кабельных линий внутри цеха Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств устройство трансформаторных подстанций устройство, виды, назначение и состав шинных устройств подстанций устройство, виды, назначение разъединителей, выключателей, приводов к выключателям и разъединителям устройство, виды, назначение и классификация распределительных устройств виды испытаний для обнаружения повреждения силового трансформатора виды проверок отремонтированных силовых трансформаторов порядок организации сменного и периодического контроля состояния и работы электрооборудования виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации компетенции (Химическая отрасль) |  | Соответствие ПС 40.067 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ |  | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  | ОТФ А. Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры |  | А/01.2 Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно-измерительных приборов А/02.2 Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 12 квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше |  | Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  | ПК Х.1 Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем и систем автоматики (дополнительно) |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на простые контрольно-измерительные приборы Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки простых контрольно-измерительных приборов Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи простых контрольно-измерительных приборов Демонтаж и монтаж простых контрольно-измерительных приборов Разборка и сборка простых контрольно-измерительных приборов Дефектация простых контрольно-измерительных приборов Оформление актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов Защитная смазка деталей Ремонт и замена деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов Регулировка простых контрольно-измерительных приборов Уметь: Читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей простых контрольно-измерительных приборов Печатать чертежи простых контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Демонтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности Обеспечивать герметичность контролируемого оборудования после демонтажа простых контрольно-измерительных приборов Производить защитную смазку деталей Монтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности Разбирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности Собирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности Контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов после сборки Выполнять дефектацию деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов Заполнять акты дефектации простых контрольно-измерительных приборов Принимать решение о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов Проверять и корректировать "ноль" контрольно-измерительных приборов Проверять качество показаний регистрирующих приборов Производить зачистку электрических контактов контрольно-измерительных приборов Производить чистку и замену защитных смотровых стекол контрольно-измерительных приборов Производить подтяжку разъемных механических соединений контрольно-измерительных приборов Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры Устройство, назначение и принцип действия манометров Устройство, назначение и принцип действия расходомеров Устройство, назначение и принцип действия весов Типичные неисправности простых контрольно-измерительных приборов Порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов Последовательность разборки и сборки простых контрольно-измерительных приборов Способы разборки разъемных соединений Виды защитных смазок Порядок выполнения защитной смазки деталей Периодичность и порядок технического обслуживания простых контрольно-измерительных приборов Порядок заполнения актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче простых контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП – П СПО профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение и чтение чертежей | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника с основами электроники | О | О | О |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы технической механики | О | О | О |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Электроматериаловедение | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Охрана труда | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Электробезопасность | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 | Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | О | О |  | О | О |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 | Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок | О | О |  | О | О |  |  |  | О |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |
| ПМ.03 | Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | О | О |  | О | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |
|  | Атомная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по освоению профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машиностроение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Выполнение работ по профессии 14658 Монтажник электрооборудования летательных аппаратов Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Освоение профессии рабочего 19874 Электромонтер - релейщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлургия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 0Х | Выполнение отдельных видов работ по профессии 19874 Электромонтер-релейщик Выполнение отдельных видов работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник Выполнение работ по профессии рабочего 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18885 Стропальщик Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химическая отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 0Х | Выполнение работ профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 1152 | 940 | 576 | 540 |  | 36 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 216 | 148 | 216 |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | 36 | 16 | 36 |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 28 | 36 |  |  |  | 1 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 30 | 36 |  |  |  | 1 |
| СГ.04 | Физическая культура | 36 | 34 | 36 |  |  |  | 1 |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности | 36 | 20 | 36 |  |  |  | 1 |
| СГ.06 | Основы бережливого производства | 36 | 20 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 252 | 170 | 252 |  |  |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение и чтение чертежей | 36 | 32 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Электротехника с основами электроники | 36 | 28 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Основы технической механики | 36 | 26 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Электроматериаловедение | 36 | 24 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Охрана труда | 36 | 20 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.06 | Электробезопасность | 36 | 20 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.07 | Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением | 36 | 20 | 36 |  |  |  | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 684 | 630 | 108 | 540 |  | 36 |  |
| ПМ.01 | Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 228 | 210 | 36 | 180 |  | 12 |  |
| МДК 01.01 | Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | 48 | 30 | 36 |  |  |  | 1 |
| УП. 01 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 1 |
| ПП. 01 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  | 1 |
| ПМ.02 | Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 228 | 210 | 36 | 180 |  | 12 |  |
| МДК 02.01 | Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок | 48 | 30 | 36 |  |  |  | 1 |
| УП.02 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 1 |
| ПП.02 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  | 1 |
| ПМ.03 | Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 228 | 210 | 36 | 180 | 0 | 12 |  |
| МДК.03.01 | Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | 48 | 30 | 36 |  |  |  | 1 |
| УП.03 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 1 |
| ПП.03 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  | 1 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 288 | 288 |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Атомная отрасль Выполнение работ по освоению профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Строительная отрасль Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования Машиностроение Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Выполнение работ по профессии 14658 Монтажник электрооборудования летательных аппаратов Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Освоение профессии рабочего 19874 Электромонтер – релейщик Металлургия Выполнение отдельных видов работ по профессии 19874 Электромонтер-релейщик Выполнение отдельных видов работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник Выполнение работ по профессии рабочего 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям Топливно-энергетический комплекс Выполнение отдельных видов работ по профессии 18885 Стропальщик Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям Химическая отрасль Выполнение работ профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 144 | 144 |  |  |  |  | 1 |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 144 | 144 |  |  |  |  | 1 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| Итого: |  | 1476 | 1272 | 576 | 540 |  | 36 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курсы | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курсы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по профессии представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Социально-гуманитарных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;

Безопасности жизнедеятельности;

Самостоятельной и воспитательной работы.

Мастерские/зоны по видам работ:

Электромонтаж;

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации ОП СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 24 Атомная промышленность, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 24 Атомная промышленность, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Включая отраслевые требования к дополнительным видам деятельности, компетенциям выпускника, отраженные в п. 4.3.2 настоящей ПОП-П.

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.