Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«_ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ »

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ »

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудованияи соответствующие ему общиеи профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.4. | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Иметь практический опыт | - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования - использования основных измерительных приборов |
| --- | --- |
| Уметь | - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования |
| Знать | - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; - выбор электродвигателей и схем управления; - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - условия эксплуатации электрооборудования; - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 624

в том числе в форме практической подготовки - 402часов

практики, в том числе учебная – 72 часов

производственная – 108 часов

Промежуточная аттестация - 18 часов

Экзамен квалификационный – 6 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | В т.ч. в форме практической. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практика |  |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего, часов | лабораторных и практических занятия | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-.4 ОК2-ОК5 | МДК.01.01. Электрические машины и аппараты | 130 | 80 | 130 | 80 | 0 | 12 |  |  |
|  | МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 140 | 64 | 140 | 64 | 0 | 6 |  |  |
|  | МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование | 106 | 58 | 106 | 58 | 0 | 6 |  |  |
|  | МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 62 | 38 | 62 | 62 | 0 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 36 |  |  | 0 |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  | 0 |  |  | 108/ |
|  | Экзамен квалификационный | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 624 | 240 | 62 | 24 |  | 24 | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования »

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.01. Электрические машины и аппараты |  |  |  |  |  |
|  | Введение |  | 2 | 2 |  |
| Тема 1.1. Трансформаторы | 1 | Устройство и рабочий процесс однофазного трансформатора Назначение, области применения, классификация, устройство, рабочий процесс трансформаторов. Потери и коэффициент полезного действия. Уравнения напряжений, электродвижущих, магнитодвижущих сил, токов. Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. Уравнения электродвижущих, магнитодвижущих сил приведенного трансформатора. Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора. Многообмоточный трансформатор . | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 1.01.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 2 | Трехфазные трансформаторы Трансформирование трехфазного тока. Схемы и основные группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Техническая характеристика силового трехфазного трансформатора. Параллельная работа трансформаторов. Условия включения и распределения нагрузки между трансформаторами. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 1.01.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 3 | 3 Специальные трансформаторы Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Назначение, схемы включения, режим работы, погрешности, классы. Автотрансформаторы; трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1 | - Испытание силового трансформатора. Определение коэффициента трансформации - Работа трансформатора под нагрузкой | 8 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 1 | - Расчет параметров схемы замещения трехфазного трансформатора - Построение векторной диаграммы трехфазного трансформатора - Расчет токов холостого хода и короткого замыкания в трансформаторе - Расчет КПД и коэффициента мощности трансформатора. - Расчет распределения нагрузки между двумя работающими трансформаторами. - Расчет параметров трехфазного трансформатора - Изучение условий включения параллельной работы трансформаторов | 14 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
| Тема 1.2. Электрические машины переменного тока Тема 1.3. Электрические машины постоянного тока | 1 | Рабочий процесс асинхронной машины Назначение принцип действия и область применения, классификация, конструкция асинхронной машины. Электромагнитный момент. Механическая и рабочие характеристики асинхронного двигателя. Номинальный, максимальный и пусковой моменты. Критическое скольжение и перегрузочная способность. Потери и коэффициент полезного действия асинхронной машины. Влияние напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора на электромагнитный момент и механическую характеристику асинхронного двигателя. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 2 | Пуск, реверсирование и регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя Пуск в ход асинхронного двигателя с короткозамкнутым и с фазным ротором. Пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей. Реверсирование асинхронных двигателей. Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей. | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 3 | Однофазный и конденсаторный асинхронные двигатели Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Механическая характеристика однофазного асинхронного двигателя. Пуск в ход однофазного двигателя. Работа трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме. Фазосмещающие элементы. Устройство и принцип действия конденсаторного асинхронного двигателя. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 4 | Асинхронные машины специального назначения и исполнения Назначение, принцип действия и области применения асинхронных машин специального назначения. Типы асинхронных машин специального назначения и исполнения: асинхронные исполнительные двигатели, линейные асинхронные двигатели, асинхронные двигатели с внешним ротором; машины синхронной связи: сельсины, магнесины; вращающиеся трансформаторы. Устройство, принцип работы, основные характеристики | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 5 | Устройство и принцип действия синхронной машины Назначение, принцип действия и области применения синхронных машин. Типы синхронных машин: машины явно полюсные и неявнополюсные; их устройство. Способы возбуждения синхронных машин. Гидрогенераторы и турбогенераторы: особенности конструктивного исполнения этих машин. Характеристики холостого хода, короткого замыкания, внешние и регулировочные. Влияние вида нагрузки на характеристики. Потери и коэффициент полезного действия синхронного генератора. Параллельная работа синхронных генераторов. Явление самосинхронизации. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 6 | Синхронные двигатели и компенсаторы Назначение, принцип действия и области применения синхронных двигателей. Особенности конструкции синхронного двигателя. Способы пуска синхронного двигателя. Рабочие характеристики, влияние изменения тока в обмотке возбуждения. Перегрузочная способность. Назначение, области применения, особенности работы и конструкции синхронных компенсаторов | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 7 | Синхронные машины специального назначения и исполнения Назначение и области применения синхронных машин специального назначения и исполнения. Классификация: реактивный и гистерезисный двигатели; шаговые двигатели. Устройство, принцип работы и основные характеристики этих машин. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1. | Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки. | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 2. | Опытное изучение способов пуска трехфазного асинхронного двигателя | 4 |  |  |
|  | 3. | Исследование схемы прямого нереверсивного прямого пуска асинхронного двигателя | 4 |  |  |
|  | 4. | Опытное изучение реверсивной схемы включения трехфазного асинхронного двигателя | 4 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение устройства асинхронного двигателя | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 2. | Изучение устройства синхронного двигателя | 2 |  |  |
|  | 3. | Построение механической характеристики асинхронного двигателя | 2 |  |  |
|  | 4. | Построение электромеханической характеристики асинхронного двигателя | 2 |  |  |
|  | 5. | Построение развернутой схемы обмотки статора асинхронного двигателя |  |  |  |
|  | 6. | Расчет параметров асинхронного двигателя |  |  |  |
|  | 7. | Расчет параметров синхронного генератора |  |  |  |
|  | 8. | Расчет параметров синхронного двигателя |  |  |  |
|  | 9. | Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя |  |  |  |
|  | 10. | Построение векторной диаграммы синхронного генератора |  |  |  |
|  | 1 | Принцип работы и устройство машины постоянного тока. Назначение, устройство, принцип действия , область применения электрических машин постоянного тока. Классификация, устройство электрических машин постоянного тока и конструкция их основных узлов. Роль коллектора. ЭДС и электромагнитный момент машины постоянного тока. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 2 | Магнитная цепь машины постоянного тока Магнитная цепь машины постоянного тока. Влияние реакции якоря машины постоянного тока. Магнитное поле машины при нагрузке. Устранение вредного влияния реакции якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 3 | Коммутация в машинах постоянного тока Определение и сущность процесса коммутации, виды коммутации. Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Способы улучшения коммутации. Влияние на коммутацию типа обмоток, щеток и материала коллектора |  |  |  |
|  | 4 | Генераторы постоянного тока Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения, их устройство. Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением, эксплуатационные требования, перспективы развития. Параллельная работа генераторов. Уравнения ЭДС и моментов для генератора. | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 5 | Двигатели постоянного тока Области применения двигателей постоянного тока. Конструкция, технические характеристики двигателей постоянного тока. Уравнения ЭДС и моментов для двигателя постоянного тока. Пуск двигателя в ход. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока, их торможение и реверсирование. Конструкция, технические характеристики и принцип действия универсального коллекторного двигателя | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 6 | Потери и КПД машин постоянного тока Виды потерь в машинах постоянного тока, их зависимость от нагрузки и КПД. Методы определения КПД машин постоянного тока | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 1.01.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 7 | Машины постоянного тока специального назначения и исполнения Типы машин постоянного тока специального назначения и исполнения: высокомоментные и вентильные двигатели постоянного тока, малоинерционные двигатели, тахогенераторы, электромашинные усилители. Назначение, области применения, устройство, принцип работы машин постоянного тока специального назначения и исполнения. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1 | Исследование работы двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 2 | Исследование работы двигателя постоянного тока последовательного возбуждения | 4 |  |  |
|  | 3 | Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Измерение сопротивления обмоток | 4 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 1 | Определение параметров машин постоянного тока по паспортным данным | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |
|  | 2 | Расчет и схема соединений обмоток якоря машины постоянного тока | 2 |  |  |
|  | 3 | Расчет параметров электрических машин постоянного тока | 2 |  |  |
|  | 4 | Построение механической и электромеханической характеристик двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Основы теории электрических аппаратов | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Тепловые процессы в электрических и магнитных цепях Потери в проводниках с током в электрических и магнитных цепях. Нагрев и охлаждение проводника во времени. Уравнение теплового баланса. Нагрев и охлаждение при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременных режимах. Нагрев однородного проводника при коротком замыкании. Нагрев изолированных проводников. Нагрев катушек. Допустимая температура нагрева. Термическая стойкость аппарата. Измерение температуры нагрева. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Электромагнитные взаимодействия в электрических аппаратах Магнитные цепи. Понятие, функциональное назначение, виды, элементы магнитных цепей. Схемы замещения. Проводимость воздушных зазоров. Расчет магнитных цепей: однородных, с воздушным зазором, разветвленных, с учетом и без учета потоков рассеяния. Коэффициент рассеяния. Особенности магнитной цепи переменного тока. Постоянные магниты, их характеристики. Электромагнитные механизмы. Основные понятия. Классификация электромагнитных механизмов. Определение энергии и индуктивности магнитного поля: работа, производимая якорем при перемещении. Вычисление сил и моментов электромагнита. Особенности электромагнитов переменного тока. Дребезг якоря и способы его устранения. Катушка электромагнитов. Механические характеристики аппарата. Статические и динамические тяговые характеристики электромагнитов. Замедление и ускорение действия электромагнита. Поляризованные электромагнитные системы. Электродинамические усилия (ЭДУ) в электрических аппаратах. Основы расчета ЭДУ в электрических аппаратах. Расчет электродинамических усилий по взаимодействию проводника с током и магнитным полем, по изменению запаса электромагнитной энергии контура. Расчет электродинамических усилий между параллельными, взаимоперпендикулярными проводниками. Расчет ЭДУ в круговом витке и между витками. ЭДУ в проводниках переменного сечения. Силы взаимодействия между проводником с током и ферромагнитной массой. Действие ЭДУ в цепях переменного тока. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 4 | Процессы коммутации электрических цепей Физические явления в электрических контактах. Поверхность соприкосновения. Типы контактов. Переходное сопротивление. Основные конструкции контактных соединений. Параметры контактных соединений. Износ контактов при замыкании и размыкании. Дребезг контактов. Способы компенсации электродинамических усилий в контактах. Материалы для контактных соединений. Процессы в дуговом промежутке. Вольт-амперные характеристики электрической дуги. Условие гашения электрической дуги постоянного тока. Особенности горения и гашения электрической дуги переменного тока. Восстановление электрической прочности дугового промежутка. Способы гашения электрической дуги. Магнитное гашение. Способы создания магнитного поля дугогашения. Гашение дуги в продольных щелях. Гашение дуги в дугогасительной решетке. Гашение дуги высоким давлением. Гашение дуги в вакууме. Гашение дуги в среде элегаза Пламя дуги и борьба с ним. Бездуговая коммутация цепей. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Тема 1.5 Аппараты управления, защиты и автоматики напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Основные понятия. Функциональное назначение аппаратов управления, защиты и автоматики. Классификация реле: электромагнитные реле управления; реле тока, напряжения, времени, промежуточные; реле с замедлением, реле защиты энергосистем; поляризованные реле; индукционные; тепловые; реле на герконах. Применение реле в схемах управления, защиты и автоматики |  | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  |  | Практические работы |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение устройства автоматических воздушных выключателей | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Изучение устройства плавких предохранителей | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Изучение устройства магнитных пускателей | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Изучение электрической схемы подключения теплого реле | 2 |  |  |  |
| Тема 1.6 Аппараты распределительных устройств | Содержание |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение, области применения, устройство, основные технические характеристики, принцип работы и основные элементы конструкции разъединителей, высоковольтных выключателей: вакуумных, элегазовых, масляных, маломасляных, токоограничивающих реакторов, разрядников, ограничителей перенапряжения, комплектных распределительных устройств. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Семинар – презентация «Устройство высоковольтных аппаратов» | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Электроснабжение промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.Системы электроснабжения объектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание |  |  | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  |  | Электрические системы: основные понятия и определения. Требования к системам электроснабжения. Назначение и типы электростанций, принцип действия, режимы работы, роль в производстве электроэнергии. Прием, передача, распределение электроэнергии от электростанций до потребителей. Напряжение электрических систем. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Практическая работа «Анализ традиционных способов получения и использования энергии». | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Практическая работа «Анализ нетрадиционных способов получения и использования энергии». | 2 |  |  |  |
| Тема 2. Внутреннее электроснабжение объектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Схемы и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В Схемы электрических сетей напряжением до 1000 В, схемы осветительных сетей. Принципы выбора схемы распределения электроэнергии. Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В: электропроводки, кабельные линии, шинопроводы, распределительные шкафы, силовые и осветительные щиты. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Графики электрических нагрузок Графики электрических нагрузок. Методика построения суточных и годовых по продолжительности графиков нагрузок. Определение основных величин, характеризующих графики нагрузок: расхода энергии за сутки (или за год); средней и максимальной мощности, коэффициента заполнения графика; годового числа часов использования максимальной мощности. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Расчет электрических нагрузок методом коэффициента использования | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 4 | Электрические сети напряжением до 1000В и их расчет Защита линий напряжением до 1000 В с помощью автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей. Типы аппаратов защиты, основные технические данные, устройство. Выбор установок расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей. Определение сечений проводников линий по допускаемой токовой нагрузке. Таблицы допускаемых токовых нагрузок на провода и кабели. Расчетное уравнение для выбора проводников по токовой нагрузке. Определение поправочных коэффициентов на фактическую температуру среды и число проводников, лежащих рядом. Проверка выбранных сечений по условиям защиты; расчетное уравнение. Проверка сечений потере напряжения. Допустимая величина потери напряжения. Выбор шинопроводов при питании одного и нескольких распределительных пунктов. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Определение сечений проводников линий по допускаемой токовой нагрузке | 2. | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Расчет автоматических воздушных выключателей | 2. |  |  |  |
|  | 3. | Расчет вставок плавких предохранителей | 2. |  |  |  |
|  | 5 | Реактивная мощность и ее компенсация Потребители и источники реактивной мощности Мероприятия и средства компенсации реактивной мощности. Статические конденсаторы, синхронные электродвигатели и синхронные компенсаторы. Преимущества и недостатки статических конденсаторов. Устройство комплектных конденсаторных установок, их характеристики и маркировка. Определение необходимой реактивной мощности конденсаторной установки.. Эффективное распределение статических конденсаторов в сетях предприятия. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Расчет компенсирующих устройств | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Тема 3. Внешнее электроснабжение объектов | Содержание |  | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 1 | Электрические сети напряжением выше 1000 В и их расчет Схемы распределения электрической энергии при напряжении выше 1000 В на предприятиях отрасли. Резервирование питания и «глубокие вводы» на территорию предприятия. Учет категории электроприемников при выборе схемы электроснабжения. Конструктивное выполнение линий напряжением выше 1000 В. Величина напряжений. Воздушные линии электропередачи: провода, опоры, изоляторы; соединение проводов в пролете. Область применения. Кабельные линии: марки кабелей, способы прокладки. Определение сечений проводников линий по экономической плотности тока Проверка сечений по допустимой токовой нагрузке. Таблицы допустимых токовых нагрузок на провода и кабели. Расчетное уравнение для проверки проводников по токовой нагрузке. Допустимые токовые перегрузки в аварийных режимах работы линий. Определение потери напряжения в трехфазных линиях. Допустимые величины потери напряжения в воздушных и кабельных линиях в нормальном и аварийном режимах. |  |  |  |  |
|  | 2 | Конструктивное выполнение трансформаторных одстанций и распределительных пунктов Общие требования, предъявляемые к распределительным устройствам. Распределительные устройства закрытого типа на напряжении 6 –10 кВ. Конструктивные исполнения, правила сооружения. Распределительные ячейки (камеры), устанавливаемые в распределительных устройствах. Вводные панели распределительных пунктов. Планы и разрезы помещений распределительных устройств подстанций и центральных распределительных пунктов. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП). Комплектные трансформаторные подстанции с распределением электрической энергии шинопроводами на низшем напряжении. Отдельно стоящие, встроенные и пристроенные подстанции; требования, предъявляемые к ним | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 3 | Потери мощности и энергии в электрических линиях и трансформаторах Определение потерь активной и реактивной мощности и энергии в воздушных и кабельных линиях. Определение времени максимальных потерь. Экономический эквивалент реактивной мощности. Определение потерь активной и реактивной мощностей и энергии в трансформаторах. Снижение потерь электрической энергии в силовых и осветительных линиях и трансформаторах | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 4 | Короткие замыкания в электрических системах Причины, виды и последствия коротких замыканий. Короткое замыкание в удаленной точке сети. Процесс короткого замыкания. Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания, ударный ток и установившееся значение тока короткого замыкания. Выбор расчетной точки. Расчетная схема и схема замещения. Среднее номинальное напряжение. Определение сопротивлений элементов цепи короткого замыкания в именованных и относительных единицах. Базисная мощность. Приведение сопротивлений в относительных единицах к базисной мощности. Определение результирующего сопротивления цепи короткого замыкания. Базисный ток. Определение начального значения периодической составляющей тока короткого замыкания при выражении результирующего сопротивления в именованных и относительных единицах. Определение ударного и установившегося токов короткого замыкания. Вычисление мощности короткого замыкания в расчетной точке. Расчет тока трехфазного короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 В. Учет сопротивлений дуги и контактов. Расчет тока однофазного короткого замыкания в петле «фаза-нуль». Проверка установок защиты линий напряжением до 1000 В по токам короткого замыкания. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 5 | Основное оборудование подстанций Силовые трансформаторы. Исполнение, шкала мощностей, типы, номинальные величины, способы охлаждения. Особенности трансформаторов для комплектных трансформаторных подстанций. Допускаемые систематические (ГОСТ 14209-65) и аварийные перегрузки. Устройства для очистки масла и регулирования напряжения. Разъединители, характеристики и маркировка. Приводы разъединителей. Устройство и маркировка. Выключатели. Характеристики и маркировки. Приводы выключателей: ручные, автоматические, электромагнитные, пружинные. Выключатели нагрузки. Характеристики и маркировка. Приводы выключателей нагрузки. Трансформаторы тока, номинальная нагрузка во вторичной обмотке. Характеристики и маркировка. Трансформаторы напряжения, номинальная нагрузка во вторичной обмотке. Характеристики и маркировка. Предохранители на напряжение выше 1000 В. Шкала номинальных токов плавких вставок. Характеристики и маркировка. Изоляторы. Типы опорных и проходных изоляторов. Устройство, характеристики и маркировка. Типы распределительных устройств. Назначение, материал и форма сечения шин. Особенности шинных контактных соединений. Крепление шин на изоляторах. Окраска шин. Допускаемые токовые нагрузки на шины. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 6 | Схемы электрических соединений трансформаторных подстанций и центральных распределительных пунктов. Назначение и классификация подстанций. Общие сведения о схемах электрических подстанций и центральных пунктов напряжением 6–10 кВ и требования, предъявляемые к ним. Общие рекомендации по выбору схем подстанций: блочные и без сборных шин на высоком напряжении, с разъединителями и предохранителями на первичном напряжении трансформаторов, схемы с выключателями. Сборные шины одиночные несекционированные, одиночные секционированные, двойные. Использование автоматического включения резерва и автоматического повторного включения на подстанциях. Схемы соединений комплектных одно- и двухтрансформаторных подстанций. Схемы соединений центральных распределительных пунктов 6–10 кВ. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 7 | Релейная защита в системах электроснабжения промышленных предприятий Назначение релейной защиты и требования, предъявляемые к ней. .Оперативный ток в схемах релейной защиты и его источники. Микропроцессорные защиты, особенности, принцип выполнения Максимальная токовая защита с независимой и зависимой характеристиками времени срабатывания. Одно- и двухрелейные системы максимальной токовой защиты: с реле прямого действия на переменном оперативном токе; с реле, имеющим независимую характеристику на переменном и постоянном оперативном токе; с реле, имеющим независимую характеристику на переменном оперативном токе. Выбор токов и времени срабатывания максимальной токовой защиты. Схемы соединения трансформаторов тока и реле. Коэффициенты надёжности, возврата, схемы, чувствительности. Токовая отсечка в максимальной токовой защите. Релейная защита силовых трансформаторов. Виды повреждений и ненормальные режимы силовых трансформаторов. Виды защит и сигнализации для силовых трансформаторов согласно требованиям Правил устройства электроустановок. Максимальная токовая защита. Схемы максимальной токовой защиты от сквозных коротких замыканий и перегрузок. Применение токовой отсечки. Газовая защита трансформаторов. Релейная защита воздушных и кабельных линий. Виды повреждений и ненормальные режимы работы линии. Виды защит для линий напряжением свыше 1000 В согласно требованиям Правил устройства электроустановок. Максимальная токовая защита радиальных линий: а) защита от коротких междуфазовых замыканий; б) защита от коротких однофазных замыканий; в) максимальная токовая защита с отсечкой. Схемы защит, достоинства и недостатки, область применения. | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 8 | Заземляющие устройства в электрических установках Понятие об электрических установках с изолированной и заземлённой нейтралью, выбор режима нейтрали. Назначение и принцип действия заземляющего устройства. Требования Правил устройства электроустановок, предъявляемые к заземлению. Нормируемые величины сопротивления растеканию заземляющего устройства в зависимости от режима нейтрали и величины напряжения. Потенциальная характеристика заземляющего устройства. Напряжение прикосновения и шага. Выполнение заземляющего устройства. Искусственные и естественные заземлители и заземляющие проводники. Части электроустановок, подлежащие заземлению. Расчет заземляющих устройств напряжением выше 1000 В и до1000 В. Выносные и контурные заземления. Зануление в установках напряжением до 1000 В с заземлённой нейтралью. Контроль состояния заземляющего устройства. Защитное отключение в сетях с изолированной и заземлённой нейтралью. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет токов короткого замыкания | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Выбор трансформаторов тока по технико-экономическим условиям. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Расчет заземляющих устройств напряжением до1000 В. | 2 |  |  |  |
| Курсовое проектирование |  |  | 30 |  |  |  |
| Раздел 2. Электропривод |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. МЕХАНИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА | 1 | Виды движения и расчетные схемы механической части электропривода Структура механической части электропривода, примеры. Уравнение движения элементов механической части. Расчетные схемы механической части электропривода. Приведение моментовинерции и масс к одному элементу (валу). | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Установившееся и неустановившееся движение электропривода Понятие механической характеристики электродвигателя и исполнительного органа рабочей машины. Установившееся механическое движение, определение его статической устойчивости. Неустановившееся движение электропривода: при постоянном динамическом моменте двигателя и нагрузки, при произвольном динамическом моменте | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  |  | Практические работы - Определение устойчивости установившегося движения | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Тема 2. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1 | Режимы работы двигателя постоянного тока (ДПТ) и его характеристики Режимы работы двигателя постоянного тока (ДПТ), основные схемы включения ДПТ. Электромеханическая и механическая характеристики ДПТ при различных способах возбуждения | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Расчет и построение характеристик двигателя постоянного тока. Основные соотношения параметров для ДПТ. Расчет и построение механических характеристик ДПТ. Относительные величины. Характеристики ДПТ в относительных единицах | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Расчет и построение механических характеристик электродвигателей постоянного тока независимого возбуждения. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Расчет и построение электромеханической характеристики двигателя постоянного тока с независимым возбуждением | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Расчет регулировочных резисторов в цепи якоря двигателя постоянного тока с независимым возбуждением | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Расчет пусковых резисторов в цепи якоря двигателя постоянного тока с независимым возбуждением | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Расчет и построение механической и электромеханической характеристик двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением | 2 |  |  |  |
| Тема 3. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 1 | Механические характеристики асинхронного двигателя (АД) переменного тока. Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя (АД). Двигательный и тормозной режимы. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Электропривод с синхронным двигателем переменного тока Статические характеристики и режимы работы СД. Пуск, регулирование скорости и торможение СД. СД как компенсатор реактивной мощности. U-образные характеристики. ЭП с вентильным двигателем. Вентильно-индуктивный ЭП. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет и построение механических характеристик трехфазного асинхронного двигателя. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Расчет электромеханической характеристики асинхронного двигателя | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Тема 4. ЭНЕРГЕТИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА | 1 | Потери мощности и энергии в электроприводе. Переходные режимы ЭП. Энергетические показатели ЭП. Потери энергии при пуске, реверсе и торможении ЭД. Влияние нагрузки на потери, коэффициент полезного действия и мощности ЭП. Способы снижения потерь энергии в ЭП в переходных режимах | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Выбор электродвигателя по роду тока, способу возбуждений, напряжению, степени защиты от влияния внешней среды и др. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Выбор электродвигателя по нагрузочной диаграмме | 2 |  |  |  |
| Тема 5. . СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА | 1 | Разомкнутые системы электропривода. Аппараты, работающие в силовых цепях ЭП. Пуск и торможение ЭД в функции различных параметров. Принцип тиристорного управления ЭП. Типовые узлы и схемы управления разомкнутой системой ЭП. | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение схемы пуска двигателя постоянного тока с независимым возбуждением в функции времени | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Изучение схемы пуска двигателя постоянного тока в две ступени в функции ЭДС и динамического торможения | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Изучение схемы пуска двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением в функции тока | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Изучение схемы управления асинхронным двигателем с использованием магнитного пускателя | 2 |  |  |  |
|  | 5. | Изучение реверсивной схемы управления асинхронным двигателем | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Замкнутые системы электропривода. Преобразовательные устройства. системе электропривода. Главная обратная связь. Регулирование тока и момента. Тиристорные силовые преобразователи. Следящий электропривод. Микропроцессорные средства программного управления электродвигателем. Комплектные и интегрированные ЭП. | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение замкнутой системы П-Д с отрицательной обратной связью по скорости двигателя постоянного тока | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Изучение схемы электрического привода с двигателем постоянного тока с обратными связями по скорости и току | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Изучение замкнутой схемы управления электроприводом по системе «источник тока – двигатель постоянного тока» | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Изучение замкнутой схемы управления асинхронного электропривода, выполненного по системе «тиристорный регулятор напряжения – двигатель» | 2 |  |  |  |
|  | 5. | Изучение замкнутого электропривода с частотным управлением асинхронного двигателя | 2 |  |  |  |
| МДК.01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1 Электрическое освещение | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Основы светотехники. Основные научно-технические проблемы светотехники. Значение электрического освещения. Основные понятия и определения светотехники | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Источники света и осветительные приборы. Назначение источников света и осветительных приборов. Источники света: лампы накаливания, газоразрядные лампы. Типы ламп, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения. Светильники, их классификация и характеристика; конструкция, принцип работы, схемы включения; сортамент светильников с различными источниками света. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 3 | Электрическое освещение Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов освещения. Схемы питания осветительных установок. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Сравнение светоотдач галогенной лампы, компактной люминесцентной лампы низкого давления и светодиодной лампы со светоотдачей лампы накаливания. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Сравнение светоотдач линейной люминесцентной лампы низкого давления со стартерной и электронной пускорегулирующей аппаратурой | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Семинар – презентация «Современные источники света» | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Изучение схем включения ламп накаливания | 2 |  |  |  |
|  | 5. | Изучение схем подключения люминесцентных ламп | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Изучение схем подключения ламп ДРЛ | 2 |  |  |  |
| Тема 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК |  | Электрооборудование и электрические схемы управления термическими установками Электрическое оборудование термических нагревательных установок. Схемы управления термическими устройствами. Автоматическое регулирование температуры термических установок | 6 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практическая работа |  | 2 |  |  |  |
|  | 1. | Расчет геометрических размеров нагревателя, проверка срока его службы | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Расчет нагревательных элементов для электропечей сопротивления. | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Изучение электрической схемы установки печи сопротивления | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Изучение электрической схемы питания дуговой печи | 2 |  |  |  |
| Тема 3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ | 1 | Конструкция установок для нанесения покрытий Области применения и типы установок для нанесения покрытий; конструкция, и принцип действия установок. Понятие о технологии и режимах работы установок для нанесения покрытий. Обработка металлов световым лучом. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Электрооборудование и электрические схемы управления установками для нанесения покрытий Электрическое оборудование, электрические схемы управления установками для нанесения покрытий | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Особенности конструкции электрооборудования для установок для нанесения покрытий | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Изучение электрооборудования установки для нанесения покрытий | 2 |  |  |  |
| Тема 4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ металлообрабатывающих станков | 1 | Общие сведения об металлообрабатывающих станках Классификация металлообрабатывающих станков, их типовые конструкции и принципы действия. Станки с числовым программным управлением и промышленные роботы. Выбор типа электропривода. Выбор схемы автоматизации. | 10 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 | . Включение электрического двигателя в сеть при помощи магнитного пускателя | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Изучение конструкции электрических проводов, шнуров и кабелей. | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Изучение работы электрической схемы токарно-винторезного станка | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Изучение работы электрической схемы консольно-фрезерного станка.. | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Изучение работы электрической схемы кругло-шлифовального станка | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Изучение работы электрической схемы радиально-сверлильного станка | 2 |  |  |  |
| Тема 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН | 1 | Электрооборудование поточно - транспортных машин Применение транспортных машин. Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия; режимы работы. Требования к электрическому приводу механизмов, выбор типа электропривода. Электрическое оборудование, его особенности; электрические схемы управления транспортными машинами | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Электрооборудование компрессоров, вентиляторов и насосов. Общие сведения по применению компрессоров, воздуходувов, вентиляторов. Типы, устройство и принцип действия компрессоров, воздуходувов и вентиляторов; режимы работы. Электрическое оборудование компрессоров, воздуходувов и вентиляторов. Выбор типа электропривода. Схемы управления двигателями компрессоров. Автоматическое управление электрическим двигателем вентилятора, воздуходува. Устройство и принцип действия насосов; режим работы. Электрическое оборудование насосов. Автоматизация управления работой насосов | 8 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 3 | Электрооборудование поточно-транспортных систем (ПТС). Назначение и области применения ПТС. Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. Выбор типа электрических приводов. Автоматизация управления ПТС. Электрические схемы управления ПТС | 4 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Изучение работы электрической схемы конвейера | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Изучение работы электрической схемы компрессора | 4 |  |  |  |
|  | 3 | Изучение работы электрической схемы вентилятора | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Изучение работы электрической схемы наносных установок | 2 |  |  |  |
|  | 5.. | Изучение работы схемы управления согласованно движущихся конвейеров | 2 |  |  |  |
| Тема 6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ грузоподъемных механизмов |  | Электрооборудование лифтов Применение грузоподъемных механизмов Типы грузоподъемных механизмов, их конструкция и принцип действия; режимы работы. Требования к электрическому приводу механизмов, выбор типа электропривода. Электродвигатели и электроаппаратура лифтов. Электрическое оборудование лифтов, его особенности; электрические схемы управления грузовыми лифтами | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  |  | Электрооборудование мостовых кранов Применение мостовых кранов. Конструкция и принцип действия мостовых кранов; режимы работы. Требования к электрическому приводу мостовых кранов, выбор типа электропривода. Электрическое оборудование, его особенности. Крановые тормозные устройства. Аппаратура управления и защиты. Крановые сопротивления. Токопровод к кранам. Расчет троллеев. Электрические схемы управления мостовыми кранами. Контроллеры и защитные панели. Схемы контроллерного управления мостовых кранов | 6 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение работы электропривода и схемы управления подвесной тележки. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Изучение работы схемы управления грузового лифта | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Изучение работы крана и его технических характеристик | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Изучение работы электрической схемы ПЗК | 2 |  |  |  |
|  | 5. | Изучение схемы управления мостового крана | 2 |  |  |  |
|  | 6. | Изучение работы электрической схемы электродвигателя управляемого с помощью магнитного контроллера | 2 |  |  |  |
| МДК.01.04.Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |  |  |
| Тема 1 Общие вопросы монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования . | 1 | Общие вопросы монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. Сведения о стандартах и основной нормативно-технической документации: Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), Строительных нормах и правилах (СНиП), Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПТБ). Классификация помещений в соответствии с ПУЭ. Порядок приемки в эксплуатацию смонтированных электроустановок. Состав приемочных комиссий и порядок их работы. Приемо-сдаточные испытания. Составление актов приемки. Показатели технического уровня эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; нормативная база технической эксплуатации; техническая документация; обеспечение надежной работы электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов, прогнозирование отказов и обнаружение дефектов; пути и средства повышения долговечности электрооборудования; отраслевая нормативно–техническая документация. Организация обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; виды технического обслуживания, основные нормативные документы. Материально-техническое обеспечение. Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Ресурсо- и энергосберегающие технологии эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 8 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Тема 2 Техническая эксплуатация и обслуживание электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Монтаж электрических внутрицеховых сетей Сведения о стандартах и основной нормативно-технической документации: Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), Строительных нормах и правилах (СНиП), Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПТБ). Классификация помещений в соответствии с ПУЭ. Оборудование, приспособления и приборы, применяемые при электромонтажных работах, эффективность их применения. Материалы и изделия для электромонтажных работ. Конструкция проводов и кабелей, назначение отдельных элементов. Общие требования к электропроводкам. Порядок организации работ по монтажу внутрицеховых электрических сетей. Основные способы монтажа проводов, кабелей, шинопроводов, защитного заземления, групповых осветительных и силовых распределительных щитов и пунктов. Технологические карты основных методов монтажа внутренних электрических сетей. Монтаж светильников и осветительной аппаратуры. Особенности монтажа электропроводок во взрыво- и пожароопасных помещениях. Нормы приемо-сдаточных испытаний электропроводок. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электропроводок.. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и освещения Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний внутрицеховых электрических сетей и осветительных установок после монтажа. Эксплуатация силовых электрических сетей. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний. Контроль заземления и зануления. Эксплуатация осветительных сетей и установок. Периодичность осмотров, ремонтов и испытаний осветительных сетей. Контроль температуры проводов. Чистка светильников и арматуры. Смена ламп. Измерение освещенности. Особенности эксплуатации газоразрядных ламп. Особенности эксплуатации осветительных установок во взрывоопасных зонах. Техника безопасности при эксплуатации внутренних электрических сетей и осветительных установок. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 3 | Ремонт электрических внутрицеховых сетей и освещения Возможные повреждения внутрицеховых электрических сетей: электропроводок в трубах, тросовых проводок, кабелей до 1000 В, шинопроводов. Повреждения электрооборудования силовых распределительных пунктов. Повреждения заземления. Организация и виды ремонта электрооборудования внутрицеховых сетей и распределительных пунктов. Объем и нормы ремонтных испытаний. Ремонт осветительных сетей и установок. Испытания электрических сетей после ремонта. Техника безопасности при ремонте электрических внутрицеховых сетей и освещения. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Составление технологической карты монтажа внутренней электрической сети производственного цеха или гражданского здания | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Составление дефектационной ведомости на выявление неисправностей люминесцентных ламп | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Составление дефектационной ведомости на выявление неисправностей ламп ДРЛ | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Составление технологической карты «Техническое обслуживание распределительных шкафов осветительной электроустановки» | 2 |  |  |  |
|  | 5. | Составление технологической карты «Техническое обслуживание отдельных частей осветительных электроустановок» | 2 |  |  |  |
|  | 6. | Практическая работа «Ревизия электропроводки осветительных электроустановок». | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными пускорегулирующими устройствами | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Проверка исправности люминесцентных ламп и пускорегулирующей аппаратуры | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Тема 3. Техническая эксплуатация и обслуживание кабельных линий напряжением до 10 кВ | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Монтаж кабельных линий напряжением до 10 кВ Область применения кабельных линий и общие требования к их монтажу. Условия использования и область применения кабелей различных марок. Подготовительные работы к монтажу кабельных линий. Основные способы монтажа и требования к хранению и монтажу кабелей напряжением до 10 кВ. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях, на металлических конструкциях и в траншеях. Совместная прокладка кабелей различных напряжений. Способы соединения и оконцевания кабелей. Ступенчатая разделка кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией. Конструкция и область применения соединительных муфт. Технология выполнения концевых заделок и соединительных муфт. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний смонтированных кабелей. Техника безопасности при монтаже и испытаниях кабельных линий | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Эксплуатация кабельных линий напряжением до 10 кВ Объем и последовательность приемки кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Документация на кабельные линии. Приемо-сдаточные испытания. Наблюдение за кабельной трассой. Периодичность и объем осмотров, контроль за нагрузкой и температурой кабельной линии. Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок. Допустимые токовые перегрузки кабельных линий. Диагностика, прогнозирование отказов. Объем, сроки и нормы проведения профилактики испытаний кабельных линий и обнаружение дефектов. Определение мест повреждения в кабельных линиях. Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 3 | Ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ Организация подготовительных работ при ремонте кабельных линий. Проверка отсутствия напряжения на кабеле. Объем и нормы ремонтных испытаний кабельных линий. Ремонт джутового и броневого покрытия кабелей. Проверка отсутствия влаги в бумажной изоляции кабеля на месте повреждения. Ремонт свинцовой и алюминиевой защитных оболочек кабелей. Ремонт пластмассовых оболочек кабелей. Ремонт концевых заделок и соединительных муфт кабелей. Объем и нормы послеремонтных испытаний кабелей. Техника безопасности при ремонте и испытаниях кабельных линий. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Составление технологической карты ступенчатой разделки силового кабеля напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Составление дефектационной ведомости | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Составление технологической карты «Техническое обслуживание кабельных линий» | 2 |  |  |  |
| Тема 4. Техническая эксплуатация и обслуживание распределительных и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций Общие требования к устройству подстанций промышленных предприятий. Организация и последовательность работ по монтажу электрооборудования подстанций. Монтаж заземляющих устройств. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Монтаж и сборка силовых трансформаторов. Способы сушки изоляции обмоток силовых трансформаторов. Монтаж цепей вторичной коммутации. Монтаж батарей статических конденсаторов и аккумуляторных батарей. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электрооборудования подстанций. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2 | Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций Объем и последовательность приемки в эксплуатацию после монтажа трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электрооборудования трансформаторных подстанций. Эксплуатация силовых трансформаторов. Периодичность осмотров. Допустимые эксплуатационные нормы для силовых трансформаторов (нагрузка, температура верхних слоев масла, повышение уровня напряжения и уровня масла). Схемы фазировки силовых трансформаторов на напряжение выше 380 В. Включение трансформаторов под нагрузку при низких температурах. Переключение ответвлений. Эксплуатационныеиспытания. Периодичность и правила взятия проб масла из трансформаторов. Требования, предъявляемые к маслу. Прогнозирование отказов и обнаружение дефектов. Эксплуатация конденсаторных батарей. Требования к состоянию и периодичность осмотра конденсаторных батарей. Повреждения конденсаторов. Эксплуатация аккумуляторных батарей. Требования, предъявляемые к аккумуляторным помещениям. Периодичность осмотра аккумуляторных батарей. Приготовление и заливка электролита. Допустимая степень разрядки аккумуляторов. Зарядка аккумуляторов. Эксплуатация электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты, устройств автоматики, телемеханики и связи. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 3 | Ремонт силовых трансформаторов и электрооборудования подстанций Виды и причины неисправностей трансформаторов. Организация индустриально-поточного ремонта трансформаторов. Технология ремонта. Техническая документация при проведении ремонтных работ. Разборка силовых трансформаторов. Ремонт обмоток, магнитопровода, фарфоровых выводов, бака, расширителя, выхлопной трубы, крышки, маслоуказателя и переключателя напряжения. Сборка и испытания трансформаторов после ремонта. Виды неисправностей измерительных трансформаторов. Ремонт и испытания их после ремонта. Особенности ремонта электросварочных трансформаторов. Ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций: масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей и предохранителей. Ремонт комплектных распределительных устройств. Испытания электрооборудования подстанций после ремонта. Техника безопасности при ремонте трансформаторов и электрооборудования подстанций | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому обслуживанию электрооборудования трансформаторных подстанций. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | 2. | Определение параметров трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  | 3. | .Проведение фазировки трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  | 4. | Изучение способов сушки изоляции обмоток трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  | 5. | Изучение методов испытания силовых трансформаторов после ремонта | 2 |  |  |  |
|  | 6. | Составление технологической карты «Техническое обслуживание электрооборудования трансформаторных подстанций» |  |  |  |  |
| Тема 5 Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования кранов и лифтов | Содержание |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электрооборудования кранов и лифтов. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных испытаний. Периодичность осмотров и ремонтов электрооборудования грузоподъемных машин. Техническое обслуживание электродвигателей, пусковой аппаратуры, блокировок, конечных выключателей и тормозных устройств. Объем и порядок проведения профилактических испытаний. Особенности эксплуатации электрооборудования пассажирских лифтов. Техника безопасности при обслуживании грузоподъемных механизмов. | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | Составление технологической карты технического обслуживания электрооборудования мостовых кранов |  | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Тема 6 Техническая эксплуатация и обслуживание электрических печей и электросварочных установок | Содержание |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем и последовательность приемки в эксплуатацию электротермического и электросварочного оборудования. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических эксплуатационных испытаний. Эксплуатация электрооборудования печей сопротивления и дуговых печей. Особенности эксплуатации высокочастотных электропечных установок. Эксплуатация электросварочных установок. Правила защитыи заземления сварочного электрооборудования. Периодичностьосмотров и ремонтов электросварочных установок. Особенности эксплуатации сварочных автоматов и полуавтоматов. Техника безопасности при эксплуатации электротермических и электросварочных установок | 12 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | Составление технологической карты технического обслуживания электрооборудования электрических печей |  | 2 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Примерная тематика курсового проектирования Электроснабжение участка цеха. Электроснабжение цеха. Электроснабжение общезаводских электроустановок (насосной, компрессорной, газораспределительной станции) Электроснабжение подстанции |  |  | 30 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Учебная практика Электроснабжение завода, главные понизительные подстанции. Цеховое электроснабжение. Трансформаторные подстанции. Схемы и конструктивное выполнение цеховых сетей. Ремонт трансформаторов в ремонтном цехе. Ремонт электроизмерительных приборов в электротехнической лаборатории. |  |  | 72 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: Обслуживание и ремонт осветительных электроустановок Выявлять и устранять неисправности в сетях электрического освещения, производить зарядку и обслуживание осветительной аппаратуры с лампами накаливания, с люминесцентными лампами, замену пускорегулирующей аппаратуры. Проверять сопротивление изоляции осветительной сети, измерять нагрузки в ее отдельных участках. Выполнять работы по устройству сложных закрытых электропроводок, ремонт и монтаж схем люминесцентного освещения взрывобезопасной арматуры. Ремонт и обслуживание трансформаторов. Разборка, ремонт и сборка несложных узлов сварочных и силовых сухих трансформаторов до 10 кВа. Определение причин неисправностей и устранение несложных повреждений. Ремонт вводов, переключателей, пробивного предохранителя, бака, прокладок, расширителя и др. Ремонт трансформаторов тока и напряжения. Проверка состояния изоляции обмоток трансформатора по отношению к корпусу, между фазами, первичной и вторичной обмотками с помощью мегометра. Отбор проб масла под руководством электромонтера, более высокой квалификации при полном снятии напряжения трансформатора. Ремонт и обслуживание трансформаторных и распределительных подстанций. Устранение несложных повреждений в силовой и осветительной сети. Демонтаж, разборка, несложный ремонт и регулировка высоковольтной аппаратуры под руководством электромонтера более высокой квалификации. Притирка изоляторов, проверка контактных соединений шин и вводов при полном снятии напряжения с шин подстанции. Осмотр распредустройств выше 1000 В. Проверка состояния помещения, исправности сети освещения и заземления, наличие средств безопасности. Контроль состояния изоляции механизмов блокировки, разъединителей, уровня и температуры масла в аппаратах. Выполнение работ в РУ выше 1000 В под руководством электромонтера более высокой квалификации. Монтажные работы. Зарядка и установка простой осветительной аппаратуры и небольших прожекторов. Прокладка кабельных линий взамен вышедших из строя или новых по конструкциям цеха в трубах, кабельных туннелях или траншеях. Разделка концов провода, кабеля, опрессовка наконечников линий до 1000 В. Выполнение ремонтно-монтажных работ в силовых и оперативных целях станций управления. Проверка состояния изоляции силовых и оперативных цепей магнитных станций. Особенности монтажа силовых цепей электропреобразовательных установок. |  |  | 108 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 101.1 У 1.1.01-У1.1.04 З1.1.01 – З1.1.04 |  |
| Экзамен квалификационный |  |  | 6 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 |  |  |
| Всего часов |  |  | 624 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Для реализации программы профессионального модуля  имеется в наличии учебный кабинет-лаборатория электрического и электромеханического оборудования

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- модели электрических машин и аппаратов, измерительных приборов;

Комплект учебной мебели кабинета

- Рабочие места учащихся:

Стол ученический – 15 шт.

Стул – 30 шт.

Рабочее место педагога:

стол письменный с тумбой – 1шт.

стул 1 шт.

Шкаф книжный закрытый - 2 шт.

Шкаф книжный открытый-   2 шт.

Технические средства обучения

- Компьютер

- Мультимедийный проектор

-Мультимедийная доска

Комплект учебной мебели электротехнической лаборатории

- Рабочее место педагога – стол письменный 1шт., стул 1 шт.

Лабораторное оборудование и инструменты для кабинета

Оснащение учебной лаборатории электрическое и электромеханическое оборудование

Лабораторный стенд 1:  Измерение электрических параметров и энергии в 1-3хфахных сетях  -3 шт

- Трехфазный источник питания ~400В, 6 А;

- Однофазный источник питания ~400В, 6 А

- Активная нагрузка ~220 В / 3*(0…30) Вт,

- Индуктивная нагрузка ~220 В ; 50 Гц; 3*(0…40) Вт

- Измеритель параметров однофазной сети 0…500В/ 0…5А / 2500ВА;

- Блок однофазного однотарифного счетчика активной и реактивной электрической энергии для сети 230В Счетчик Меркурий 230 AR- 03R (электронный, трехфазный, активной энергии, 230 В/ 5(7,5) А)

- Блок трехфазного однотарифного счетчика электрической энергии Счетчик Меркурий (электронный, однофазный, активной энергии, 230 В/ 5(80) А)

- Трансформатор тока 1,0 / 1,0 А / ~660В, 5 ВА;

- Трансформатор напряжения 380/ 100 В / 7,5 ВА;

- Многофункциональный измерительный прибор 3* (0…220) В/0…1 А

- Модель испытательной переходной коробки 3*230 В/ 10 А

Лабораторный стенд 2Контрольные испытания – 3 шт:

- Трехфазный источник питания ~3*220 В/3*80В А;

- Однофазный источник питания ~220 В/ 3 А;

- Трехфазная трансформаторная группа ~220 В/16 А

- Мегаомметр ~500 В/1000/2500 В

- Блок мультиметров: 0…1000В; 0…10 А; 0…20 МОм.

- Регулируемый автотрансформатор ~0…240 В/2 А

- Однофазный трансформатор 80ВА, 220 В/198 В

- Трехфазный трансформатор ~3* 0…240 В/ 2 А

- Измеритель мощностей 15; 60; 150; 300; 600/0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А

- Асинхронный двигатель 120 Вт, ~220/380 В, 1350 мин-1

- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором120 Вт/~380 В/1500 мин-1;

- Трехфазный регулируемый автотрансформатор ~3* (0…240) В/2 А

- Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

- Преобразователь угловых перемещений 6 вых. каналов /2500 импульсов за оборот

- Указатель частоты вращения 2000…0…2000 мин-1

- Машина постоянного тока 90 Вт, 220 В;1500 мин-1

- Контактор ~380 В/10 А;

- Выпрямитель 400 В / 2 А

- Электротепловое реле ~60 В/10А/ уставка 0,42…0,58 А;

- Сдвоенный реактор ~220 В/ 2*5А/0,0005 Гн;

- Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

- Автоматический однополюсный выключатель ~230 В/0,5 А;

- Измеритель тока и времени 0…5 А/0,01…999 с

Лабораторный стенд 3: Электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем управления – 3 шт.

- Трехфазный источник питания ~3*220 В/3*80В А;

- Однофазный источник питания ~220 В/ 3 А;

- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором120 Вт/~380 В/1500 мин-1;

- Клеммная коробка ~660 В/10 А / 10 перемычек

- Кнопочный пост управления ~500 В/10 А/ 3 кнопки;

- Выпрямитель 400 В / 2 А

- Электротепловое реле ~60 В/10А/ уставка 0,42…0,58 А;

- Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

- Автоматический однополюсный выключатель ~230 В/0,5 А;

- Контактор ~380 В/10 А;

- Трехфазная трансформаторная группа ~220 В/16 А

- Трансформатор тока 5/5 А

- Амперметр ~0…2 А;

- Вольтметр~0…500 В

- Блок световой сигнализации ~220 В/ 3 лампы

- Реле времени ~100…380 В/0,5…9 с/ (1з + 1р) контакта

- Промежуточное реле ~220 В/  (1з + 4р) контакта

- Реле максимального тока ~1…2 А/ (1з + 1р) контакт

- Реле минимального напряжения ~160…320 В/ (1з + 1р) контакт

- Блок управления и  защиты асинхронного двигателя номинальные ток/напряжение двигателя ~380 В/0,1…1 А коммутируемое напряжение / ток ~ 220 В/8 А/

- Трехполюсной рубильник ~750 В/25 А;

- Реостат 2*0…100 Ом / 1 А

- Переключатель ~380 В/2 А/ 3 положения / 4 направления;

- Линейный реактор 3*0,3 Гн /0,5 А

Лабораторный стенд № 4 (Технология электромонтажных работ) – 6 шт. набор электромонтажных изделий, аппаратов, инструментов для выполнения электромонтажных работ

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные печатные издания

- Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин ; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. –  10-е изд., испр. – М. : Академия, 2018. – 304 с.

- Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу/ М.М. Кацман. – 4 – е изд., ст. – М. : Академия, 2019. – 256 с.

- Кацман, М.М. Электрический привод/ М.М. Кацман. – 7– е изд., ст. – М.: Академия, 2017. – 384 с.

- Кацман, М.М. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 12 – е изд., стер. – М. : Академия, 2019. – 496 с.

- Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам : учебное пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 12 – е изд., стер. – М. : Академия, 2018. – 160 с.

- Лепешкин, А.В., Михайлин А.А., Кацман М.М. Электрические машины/ А.В.Лепешкин,  М.М. Кацман, А.А.Михайли, . – 15 – е изд., стер. – М. : Академия, 2019. –

- Москаленко, В.В. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Москаленко. – 6- е изд., испр. – М. : Академия, 2018. – 368 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результат обучения | Критерий оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; - выбор электродвигателей и схем управления; - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - условия эксплуатации электрооборудования; - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. | - анализирует работу электрического и электромеханического оборудования; - выбирает технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, электромонтажный, измерительный и вспомогательный инструмент; - оформляет технологическую документации. - Читает электрические схемы, чертежи; - анализирует состояние электрического и электромеханического оборудования после визуального осмотра - контролирует параметры в соответствии с требуемой документацией; - исполняет организационные и технические мероприятия по ТО и ТЭ электрического и электромеханического оборудования - проводит диагностику неисправностей электрического и электромеханического оборудования - анализирует неисправности электрического и электромеханического оборудования - осуществляет технический контроль электрического и электромеханического оборудования - прогнозирует отказы и обнаруживает дефектов электрического и электромеханического оборудования ведет и оформляет отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования самостоятельно определяет цели и составит планы профессиональной деятельности - выбирает успешные способы решения профессиональных задач в различных ситуациях - осуществляет поиск необходимой информации в рамках профессии, используя справочники, стандарты, Интернет-ресурсы - взаимодействует в процессе совместной деятельности | Оценка: - практических работ - дополнительных (самостоятельных) работ с рекомендованной литературой - проверочных работ Наблюдение за деятельностью обучающихся Экспертное наблюдение за выполнением практических работ |
| Умения: - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его - ресурсов; прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования |  |  |

Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«_ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИЕСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ »

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИЕСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности ВД 2 Выполнение  сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники |
| ПК 2.3. | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; - диагностики и контроля технического состояния бытовой техники |
| --- | --- |
| Уметь | - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; - эффективно использовать материалы и оборудование; - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; - производить расчет электронагревательного оборудования; - производить наладку и испытания электробытовых приборов; |
| Знать | - классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; - прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 128 часов

в том числе в форме практической подготовки – 104 ч

производственная практика- 72 ч

Экзамен (квалификационный) – 6 ч

3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 | Раздел 1.Организация и выполнение работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники | 16 | 16 | 8 |  |  | - |  |  | - | - | - |
| ПК 2.2 | Раздел 2.Осуществление диагностики и контроля технического состояния бытовой техники | 16 | 16 | 12 |  |  | - |  |  |  | - | - |
| ПК 2.3 | Раздел3. Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов электробытовой техники. | 18 | 18 | 12 |  |  |  |  | - |  | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 128 | 50 |  | 32 | - |  | - |  | - | - | 108 |

3.2Содержание обучения профессиональному модулю ПМ.02

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Организация и выполнение работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники |  |  |  |  |
| МДК.02.01. Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  |  |  |  |
| Тема 1 Технологии эксплуатации, обслуживания и ремонта бытовых машин и приборов | - Содержание - Способы организации обслуживания и ремонта электробытовой техники - Типовые технологические процессы работы бытовых устройств и приборов - Эксплуатация и обслуживание бытовых машин и приборов Средний, текущий и капитальный ремонты бытовой техники. Выполнение ремонтных операций | 8 | ПК 2.1 – ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 2.1.01 У 2.1.01 – У2.3.01 З 2.2.01 – З2.3.01 |
|  | Лабораторные работы: - Определение механической характеристики n=f(М) двигателя постоянного тока с независимым возбуждением - Определение механической характеристики n=f(М) двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением - Определение механической характеристикиЗn=f(М) двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением - Определение рабочих характеристик n=f(Р2), М=f(Р2), η=f(Р2) двигателя постоянного тока с независимым возбуждением | 8 |  |  |
| Раздел 2.Осуществление диагностики и контроля технического состояния бытовой техники |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Диагностика и контроль бытовой техники и приборов | Содержание | 4 | ПК 2.1 – ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 2.1.01 У 2.1.01 – У2.3.01 З 2.2.01 – З2.3.01 |
|  | - Средства оценки технического состояния бытовой техники. - Изучение методов диагностики и контроля технического состояния бытовой техники |  |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | Диагностика работы бытовых приборов и техники, контроль технического состояния по паспортным данным |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: | 10 |  |  |
|  | - Пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым / фазным ротором с регистрацией и отображением режимных параметров на компьютере– - Снятие и определение характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором - Снятие и определение характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), zк= f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором - Определение механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым / фазным ротором - Определение характеристик I=f(P2), P1= f (P2), S= f (P2), = f (P2), cos=f(P2), M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым/фазным ротором |  |  |  |
| Раздел 3. Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов электробытовой техники. |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Способы прогнозирования отказов и определение ресурсов работы, способы обнаружения дефектов электробытовой техники | Содержание |  |  |  |
|  | Современные способы прогнозирования отказов электробытовой техники Определение ресурсов и эффективное использование материалов, оборудования, инструмента. Современное оборудование для обнаружения дефектов. | 6 | ПК 2.1 – ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 2.1.01 У 2.1.01 – У2.3.01 З 2.2.01 – З2.3.01 |
|  | Лабораторные работы: | 12 |  |  |
|  | - Исследование характеристик параметрического стабилизатора – 4 часа - Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения– 4 часа - Снятие вольт-амперной характеристики светодиода– 4 часа |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ Организация работ по техническому обслуживанию электробытовой техники и приборов Обслуживание и ремонт холодильников и морозильников, стиральных машин, гладильных машин, посудомоечных машин уборочных машин, пылесосов, СВЧ печей, приборов микроклимата Особенности диагностики электробытовой техники с электронными компонентами. Особенности диагностики электробытовой техники с электромеханическими компонентами Методы контроля за нагревом электрических машин Контроль электрических и механических отказов электрических машин Контроль за работой защиты электрического оборудования бытовой техники Контроль за работой сигнальных устройств Анализ возможных причин отказов электробытовой техники. Диагностика неисправностей бытовой техники. Испытания и определение ресурсов работы бытовой техники. Наладка после испытания бытовой техники. |  | 72 | ПК 2.1 – ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | Н 2.1.01 У 2.1.01 – У2.3.01 З 2.2.01 – З2.3.01 |
| Экзамен квалификационный |  | 6 | ПК 1.1-ПК. 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 |  |
| Всего |  | 128 |  |  |

4 условия реализации программы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы модуля в техникуме предусмотрен кабинет-лаборатория автоматизации и энергосбережения, персональные компьютеры.

Оборудование учебного кабинета-лаборатории автоматизации и энергосбережения:

- комплект электрических аппаратов, электрооборудования,

- комплект технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

Технические средства обучения:

  - оверхед-проектор Gehaohp

Оборудование рабочих мест лаборатории:

Оборудование

- Лабораторный стенд  № 1(Электропривод системы «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель»)

- Лабораторный стенд № 2(Комбинационный узел на основе базовых логических элементов для реализации произвольной логической функции)

- Лабораторный стенд № 3 (Программирование и работа микропроцессорного блока управления и защиты асинхронного двигателя)

Измерительные приборы и устройства

Стенд 1: Электропривод системы «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель

Измерительные преобразователи «ток-напряжение» 5А/1А/5В;

Измерительные преобразователи «напряжение-напряжение» 1000В/100В/5В;

Терминал (6 розеток с 8 контактами; 6х8 гнезд);

Коннектор (8 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода, 8 цифровых входов/выходов);

Персональный компьютер (IBM совместимый, плата сбора информации РCI6024E);

Трехфазный источник питания ~400В, 16 А;

Источник питания двигателя постоянного тока: 0…250 В, 3 А – якорь; 200 В; 1 А – возбуждение;

Машина постоянного тока 90 Вт, 220 В;

Преобразователь угловых перемещений (6 выходных сигналов);

Преобразователь частоты 0…100 Гц, ~3х(0…220) В, 3 А;

Машина переменного тока 50 Вт, ~230 В, 1500 мин-1;

Указатель частоты вращения 2000…0…2000 мин-1.

Стенд 2: Комбинационный узел на основе базовых логических элементов для реализации произвольной логической функции

Однофазный источник питания ~220 В/16 А;

Блок испытания цифровых устройств: индикаторы и источники логических сигналов. Питание +5 В/1 А;

Набор миниблоков логических элементов: 24 миниблока.

Стенд 3: Программирование и работа микропроцессорного блока управления и защиты асинхронного двигателя

Однофазный источник питания ~220 В/16 А;

Трехфазный источнику питания ~400 В/16 А;

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором120 Вт/~380 В/1500 мин-1;

Контактор ~380 В/10 А;

Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

Автоматический однополюсный выключатель ~230 В/0,5 А;

Блок управления и защиты асинхронного двигателя: номинальное напряжение/ток двигателя ~380 В/0,1…1 А; коммутируемое напряжение/ток ~220 В/8 А;

Блок мультиметров: 0…1000В; 0…10 А; 0…20 МОм.

Оборудование учебного кабинета - лаборатории систем автоматизированного управления технологическими процессами:

- комплект лабораторных стендов;

- комплект технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

Технические средства обучения:

  - оверхед-проектор

Оборудование рабочих мест лаборатории:

Учебный электромеханический робот с тремя степенями подвижности

Состав:

- учебный робот со сферической зоной обслуживания;

- блок питания и управления;

- персональный компьютер.

Роботизированная сборочная позиция с компьютерным управлением и техническим зрением

Состав:

- учебный робот с цилиндрической зоной обслуживания с компьютерным управлением;

- элементы технического зрения;

- персональный компьютер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 6-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 480 с.

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: учебник: рекомендовано ФГАУ «ФИРО»/ под ред. П.А.Бутырина – 10-е изд., испр, - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 272 с.

- Москаленко В.В. Электрический привод.: Учебник. — М.: НИЦ ИНФРА - М, 2018. — 364 с

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результат обучения | Критерий оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники | -проверяет работоспособность отдельных узлов автоматических и мехатронных систем; -анализирует показатели и результаты работы автоматических и мехатронных систем, их устройств, функциональных блоков, средств измерений. - производит настройку, сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем; -перепрограммирует, обучает и интегрирует в автоматизированную систему CAD/CAM. - самостоятельно определяет цели и составит планы профессиональной деятельности - выбирает успешные способы решения профессиональных задач в различных ситуациях - осуществляет поиск необходимой информации в рамках профессии, используя справочники, стандарты, Интернет-ресурсы - взаимодействует в процессе совместной деятельности | Оценка: - практических работ - дополнительных (самостоятельных) работ с рекомендованной литературой - проверочных работ Наблюдение за деятельностью обучающихся Экспертное наблюдение за выполнением практических работ |
| Умения: - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; - эффективно использовать материалы и оборудование; - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; - производить расчет электронагревательного оборудования; производить наладку и испытания электробытовых приборов; |  |  |

Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Организация деятельности структурного подразделения

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Организация деятельности структурного подразделения

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация деятельности производственного подразделения  и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Перечень общих компетенций Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | .Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 9 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Организация деятельности производственного подразделения |
| --- | --- |
|  | Организация деятельности производственного подразделения |
| ПК 3.1. | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения; |
| ПК 3.2. | Организовывать работу коллектива исполнителей |
| ПК 3. 3. | . Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Уметь | - составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - принимать и реализовывать управленческие решения; - рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования. - иметь практический опыт в: планировании и организации работы структурного подразделения; анализе работы структурного подразделения. |
| --- | --- |
| Знать | - знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; - принципы делового общения в коллективе; - психологические аспекты профессиональной деятельности; - аспекты правового обеспечения организацию профессиональной деятельности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 194 часов

в том числе в форме практической подготовки – 128 ч

производственная практика- 108 ч

Из них на освоение МДК03.01__80_____________

Курсовое проектирование 30 часов

Экзамен (квалификационный) – 6 ч

3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля  ПМ.03 Организация деятельности структурного подразделения

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МДК03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 | Раздел1.Участие в планировании работы персонала производственного подразделения; | 17 | 17 | 7 |  |  | - |  |  | - | - | - |
| ПК 3.2 | Раздел 2.Организация работы коллектива исполнителей | 17 | 17 | 7 |  |  | - |  |  |  | - | - |
| ПК 3.3 | Раздел3. Анализ результаты деятельности коллектива исполнителей | 46 | 46 | 6 |  |  | 30 |  | - |  | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен квалификационный | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 194 | 80 |  | 20 | 30- |  | - |  | - | - | 108 |

3.2Содержание обучения профессиональному модулю ПМ.03

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения |  |  |  |  |
| Раздел 1.Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения |  | 17 |  |  |
| Тема 1.1 Основные принципы планирования деятельности организации | - Содержание 1.Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль работы структурного подразделения) – основы управленческой деятельности 2. Планирование деятельности подразделения. 3. Роль планирования в организации. 4. Формы планирования. Виды планов. Основные стадии и методы планирования. 5. Процесс стратегического планирования: миссия и цели; 6. Тактическое планирование 7.Сущность и взаимосвязь функций управления. 8. Связи функций управления с другими категориями. 9. Краткая характеристика основных функций управления (планирование, организация, мотивация, контроль). 10Основы мотивационной политики организации. Первичные и вторичные потребности. Теории мотивации: содержательные и процессуальные | 10 | ПК 3.1 – ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 9 | Н 3.1.01 – Н3.2.01 У 3.2.01 – У 3.3.01 З 3.2.01 – З 3.3.01 |
|  | Практические занятия: - Семинар на тему «Определение миссии предприятия - АО НПК Уралвагонзавод» -миссия корпорации» - Процесс стратегического планирования - - Составление текущих планов - - Семинар на тему « Теории мотивационного поведения» - Практическое заяЯтие « Внутренний и внешние мотивы сотрудников предприятия» | 7 |  |  |
| Раздел 2.Организовывать работу коллектива исполнителей |  | 17 |  |  |
| Тема 2.1. Организация труда в производственном подразделении и её совершенствование | Содержание | 10 | ПК3.2 – ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 9 | Н 3.1.01 – Н3.2.01 У 3.2.01 – У 3.3.01 З 3.2.01 – З 3.3.01 |
|  | 1. Организация как объект менеджмента. 2. Основные принципы построения организационных структур 3. Типы структур управления: линейная структура, функциональная, линейно-функциональная и матричная, их преимущества и недостатки 4. Понятие внутренней среды организации Основные внутренние переменные организации: цели, структура, задачи, технологии, персонал 5. Понятие внутренней среды организации Основные внутренние переменные организации: цели, структура, задачи, технологии, персонал 6. Организация труда в производственном подразделении и её совершенствование 7. Условия труда и характер их воздействия на человека 8. Создание оптимальных условий труда и производственной эстетики. 9.Понятие рабочего места. Принципы организации рабочего места. 10.Требования, предъявляемые к оснащению рабочего места и его обслуживанию. |  |  |  |
|  | Практические занятия 1.Построение и анализ организационной структуры управления 2.Построение организационной структуры цеха 3. Описание организационной структуры цеха Планирование рабочего места руководителя 4. Семинарское занятие на тему "Проблемы внедрения системы комплексного обеспечения рабочих мест на современных российских предприятиях." 5. Семиарское занятие на тему "Влияние НТП на повышение эффективности организации 6. Разработка должностной инструкции руководителя. 7.Разработка должностной инструкции гл.энергетика | 7 |  |  |
| Раздел 3. Анализ результатов деятельности коллектива исполнителей |  | 46 |  |  |
| Тема 3.1 Основные экономические показатели деятельности организации | Содержание | 10 |  |  |
|  | . 1.Себестоимость, Виды и значение 2Классификация производственных затрат. 3. Внепроизводственные и производственные затраты. 4. Классификация по статьям калькуляции и экономическим элементам. 5.Сметы затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости Смета затрат на график ППР 6. Прибыль. Виды прибыли.Рентабельность 7. План производства и реализации продукции 8. Понятие финансов организации, их значение и сущность 9. Бизнес-планирование Структура бизнес-плана 10-. План по труду и кадрам |  | ПК3.3 – ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 9 ОК11 | Н 3.1.01 – Н3.2.01 У 3.2.01 – У 3.3.01 З 3.2.01 – З 3.3.01 |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 1.Составление таблицы калькуляции производства продукции 2.Расчет сметы затрат 3. Семинарское занятие на тему "Издержки производства, их классификация""Пути снижения затрат на производство продукции" 4.Решение задач, по расчету затрат на производство и реализацию продукции 5. Основные технико-экономические результаты предприятия 6.Составление таблицы " Технико-экономические показатели" |  |  |  |
| Курсовое проектирование : |  | 30 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Получение общих сведений о предприятии: (вид деятельности, организационно – правовая форма). Ознакомление с производственным процессом, изучение его структуры. Составление перечня технологических операций, их классифицирование. Анализ системы организации труда в подразделении. Описание и анализ конкретного рабочего места. Ознакомление с мероприятиями по научной организации труда в подразделении. Изучение и описание организации режима рабочего времени. Расчет баланса рабочего времени рабочего Изучение вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений. Описание их основных задач и функций. Изучение системы нормирования труда. Нормы труда .Виды норм. Расчет норм труда на предприятии( привести пример) Изучение системы планирования на предприятии (в подразделении). Ознакомление с порядком планирования объёмов производства (привести пример). Описание порядка планирования материально – технического обеспечения с указанием источников покрытия потребностей в материальных ресурсах. Изучение методики расчета производственной мощности одного из структурных подразделений. Ознакомление с порядком планирования повышения эффективности производства Виды и разделы плана работы предприятия План технического развития предприятия Привести пример расчета эффективности внедрения одного из мероприятий плана Изучение системы подбора кадров для производственного подразделения и источников привлечения персонала. Описание методов привлечения отбора и оценки персонала. Изучение системы наставничества в подразделении (привести пример). Ознакомление с системой повышения квалификации персонала подразделения. Описание применяемых направлений и форм профессионального обучения. Производительность труда на предприятии. Меры, направленные на повышение производительности труда. |  | 108 | ПК3.3 – ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 9 ОК11 | Н 3.1.01 – Н3.2.01 У 3.2.01 – У 3.3.01 З 3.2.01 – З 3.3.01 |
| Экзамен квалификационный |  | 6 | ПК3.1–ПК 3.3 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 9 ОК11 |  |
| Всего |  | 194 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Экономики и менеджмента » оснащенный оборудованием:

- рабочие места обучающихся: столы ученические – 14, стулья – 28;

- рабочее место преподавателя: компьютер, принтер .

Технические средства обучения: проектор, доска, персональный компьютер- 10 шт.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

- Для студентов

1. Вазим, А. А. Основы экономики : учебник для спо / А. А. Вазим. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5500-3.

2. Скляренко В.К., Прудников В.М.Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика предпрятия( в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие/ под.редпроф. В.К Скляренко, В.М. Прудникова.-М: ИНФРА-М, 2018.-256с.

3. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие для СПО / Л.Н. Чечевицына, Е.В. Чечевицына. - 9-е изд., доп., переаб. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 379 с. Электронный ресурс

    - Электронные издания

1. . Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469692

2. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11833-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446257

3. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469434

4. Экономика организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14485-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477698

5. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. Сафонова, Т. М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — ISBN 978-5-4488-1211-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106644.html

6. Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77010.html

Вазим, А. А. Основы экономики : учебник для спо / А. А. Вазим. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5500-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152620  (дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей

Интернет-ресурсы

- Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступаwww.school-collection.edu.ru

- Интернетурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interneturok.ru/

- Каталог образовательных ресурсов «Школьный мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://schools-world.ru/

- Mat-Ege.ru. Подготовка к ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mat-ege.ru/

- Московский Институт Открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mioo.ru/

- Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результат обучения | Критерий оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - классификацию, знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; - принципы делового общения в коллективе; - психологические аспекты профессиональной деятельности; аспекты правового обеспечения организацию профессиональной деятельности. | - грамотно составляет планы размещения оборудования и осуществляет организацию рабочих мест; - технически грамотно разрабатывает текущую и перспективную планирующую документацию; - координирует производственную деятельность по проведению ППР; - определяет виды работ по ремонту энергооборудования и их описание; | Оценка: - практических работ - дополнительных (самостоятельных) работ с рекомендованной литературой - проверочных работ Наблюдение за деятельностью обучающихся Экспертное наблюдение за выполнением практических работ |
|  | - грамотно разрабатывает и оформляет мероприятия по организации ремонта и технического обслуживания электрооборудования - правильно производит технологические расчёты, расчёты трудовых и материальных затрат; - анализирует выполнение графика ППР и качество выполнения работ - самостоятельно определяет цели и составит планы профессиональной деятельности - выбирает успешные способы решения профессиональных задач в различных ситуациях - осуществляет поиск необходимой информации в рамках профессии, используя справочники, стандарты, Интернет-ресурсы - взаимодействует в процессе совместной деятельности |  |
| Умения: - составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - принимать и реализовывать управленческие решения; - рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования. иметь практический опыт в: планировании и организации работы структурного подразделения; анализе работы структурного подразделения. |  |  |

Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧЕГО

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 «ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧЕГО»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

    - Перечень общих компетенций

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Выполнение работ по оной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ПК 5.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 5.2. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.. |
| ПК 5.3. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 5.4. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 5.5. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК 5.5. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ; - выполнения подготовительных работ для сборки электроборудования; - выполнения основных работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования; |
| --- | --- |
| Уметь | - организовывать рабочее место; - выбирать необходимые материалы и инструменты при выполнении слесарных, - слесарно- сборочных и электромонтажных работ; - выполнять подготовительные работы для сборки электрооборудования; - выполнять электромонтажные работы для соединения жил проводов (кабелей); - выполнять вспомогательные электромонтажные работы для установки оборудования осветительных электроустановок, электроизмерительных приборов; - выбирать сечение провода по допустимой токовой нагрузке, установочные и крепежные изделия, соответствующие виду прокладки - выполнять монтаж электропроводки и счетчиков электроэнергии; - читать принципиальные схемы осветительных электроустановок; - составлять простые принципиальные электрические схемы осветительных электроустановок; - находить и устранять неисправности в электрических цепях; - выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок; - выполнять сборку электрических схем включения; - проводить электрические измерения; - работать с измерительными приборами и счетчиками электроэнергии; - снимать показания приборов; - выполнять ремонт пускорегулирующей аппаратуры, элементов систем электроавтоматики; - выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин, трансформаторов; - контролировать качество монтажа; - соблюдать правила и нормы безопасности труда; |
| Знать | - основы трудового законодательства; - методы организации труда; - правила техники безопасности; - слесарные и слесарно- сборочные операции, их назначение; - приемы и правила выполнения операций; - рабочий инструмент (слесарно - сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; - требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных работ; - основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе; - типы и правила графического изображения и составления электрических схем; - условные обозначения электроизмерительных приборов и электрических машин; - марки проводов, применяемых для осветительных электроустановок; - технологическую последовательность выполнения электромонтажных работ; - схемы включения осветительных электроустановок; - правила техники безопасности при монтаже, техническом обслуживании и ремонте осветительных электроустановок; - схемы включения контрольно-измерительных приборов в электрическую сеть; - принципы действия, устройство электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия, правила - пуска, остановки; - правила выполнения осмотра, ревизий, ремонта трансформаторов; - требования безопасности при производстве ремонтных работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего – 294 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 72 часа;

в том числе в форме практической подготовки – 258 часа

учебной практики – 108 часов;

производственной практики - 108 часов

Экзамен квалификационный – 6 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. |  | Всего, часов |  |  |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные работы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | Раздел 1. Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ Раздел 2. Выполнение монтажа, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования | 134 154 | 26 46 | 10 20 | 16 26 | - | 108 | 108 |
| Всего: |  | 294 | 72 | 30 | 42 | - | 108 | 108 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| МДК 05.01. Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | * |  |  |
| Раздел 1. Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  | * |  |  |
| Тема 1.1. Типовые слесарные операции | Содержание: 1.Типовые слесарные операции: разметка, рубка (резка), опиливание, гибка, правка, сверление отверстий, зенкование и зенкерование отверстий, развёртывание отверстий, нарезание резьбы, клёпка, склеивание. Инструмент и приспособления: назначение, сущность, техника выполнения. |  | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  | 2.Контроль качества выполнения слесарных работ: наиболее вероятные дефекты, методы и средства их обнаружения и исправления. |  |  |  |  |
|  | 3.Требования безопасного выполнения слесарных работ. |  |  |  |  |
|  | Практические работы: -чтение чертежей деталей и узлов - составление таблицы основных дефектов при выполнении слесарных операций, способов их предупреждения и устранения.. |  | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Технология слесарно-сборочных работ | Содержание: 1.Общая технология сборки: методы, требования к подготовке деталей, техническая документация на сборку. |  | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  | 2.Сборка неподвижных неразъёмных соединений: пайка, лужение, склеивание, сборка под сварку. Способы, используемые материалы, инструмент, приспособления, последовательность и приёмы выполнения. |  |  |  |  |
|  | 3.Сборка неподвижных разъёмных соединений: резьбовых, шпоночных, шлицевых, штифтовых. Способы, используемое оборудование, приспособления, инструмент, последовательность и техника сборки. |  |  |  |  |
|  | 4. Сборка подвижных соединений, применяемых в электрооборудовании: способы, используемое оборудование, приспособления, инструмент, последовательность и техника сборки. |  |  |  |  |
|  | 5. Контроль качества сборки: методы и средства, возможные дефекты сборки, способы их выявления, меры предупреждения и исправления. |  |  |  |  |
|  | Практические работы -Работа с инструкционно - технологическими картами; -составление технологической карты «Технология сборки неразъемных соединений» - составление технологической карты «Технология сборки разъемных соединений» . |  | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Основы электромонтажных работ | Содержание: 1.Нормативные и рабочие документы электромонтажника. |  | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  | 2.Основные электромонтажные работы: виды, операции, назначение, используемый инструмент, оборудование и материалы, техника выполнения. |  |  |  |  |
|  | 3. Вспомогательные электромонтажные работы: виды, технология выполнения. |  |  |  |  |
|  | 4.Соединение и оконцевание жил, проводов и кабелей. |  |  |  |  |
|  | 5.Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. |  |  |  |  |
|  | Практические работы: -составление технологической карты «Соединение жил проводов и кабелей опрессовкой»; -составление технологической карты «Соединение жил проводов и кабелей пайкой» - составление технологической карты «Соединение жил проводов и кабелей сваркой» составление технологической карты «Соединение жил проводов и кабелей с помощью винтовых зажимов» -чтение принципиальных и монтажных электрических схем. |  | 8 |  |  |
| Раздел 2. Выполнение монтажа, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования |  |  | * |  |  |
| Тема 2.1.Монтаж устройств заземления. |  | Содержание: 1.Назначение и системы защитного заземления. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  |  | 2.Состав заземляющих устройств. |  |  |  |
|  |  | 3.Последовательность операций заземляющих устройств, инструменты и приспособления. |  |  |  |
|  |  | 4.Контроль качества монтажа заземляющих устройств. |  |  |  |
|  |  | 5.Требования безопасности при выполнении монтажа заземляющих устройств. |  |  |  |
|  |  | Практические работы: -составление схем устройств заземления различных систем. | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж шинопроводов. |  | Содержание: 1.Виды шинопроводов. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  |  | 2.Технология монтажа открытых шинопроводов:последовательность операций, инструменты и приспособления. |  |  |  |
|  |  | 3. Технология монтажа комплектных шинопроводов:последовательность операций, инструменты и приспособления. |  |  |  |
|  |  | 4.Порядок и правила безопасного выполнения работ. |  |  |  |
|  |  | Практические работы -составление технологических карты «Технология монтажа открытых шинопроводов». | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Монтаж проводок. |  | Содержание: 1.Виды проводок, выбор проводов и способа прокладки электропроводки. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  |  | 2.Порядок монтажа различных электропроводок, материалы, инструменты и приспособления. |  |  |  |
|  |  | 3.Требования безопасности при выполнении монтажа электропроводки. |  |  |  |
|  |  | Практические работы: -составление однолинейных схем электропроводки - Определение марок проводов - Расшифровка марок проводов -расчет сечения провода по допустимой длительной токовой нагрузке; | 8 |  |  |
| Тема 2.4. Монтаж светильников, щитков и электроустановочных изделий. |  | Содержание: 1.Устройство, схемы включения, принцип работы светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  |  | 2.Технология монтажа светильников. |  |  |  |
|  |  | 3.Технология монтажа щитков и электроустановочных изделий. |  |  |  |
|  |  | 4.Требования безопасности при выполнении монтажа осветительных электроустановок. |  |  |  |
|  |  | Практические работы -определение вида и способа прокладки в зависимости от конкретных условий; -выбор проводов по длительному допустимому току и падению напряжения; | 4 |  |  |
| Тема 2.5. Монтаж кабельных линий. |  | Содержание: 1.Характеристика и основные технические данные, конструктивные элементы силовых и контрольных кабелей. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  |  | 2.Монтаж кабельных линий в траншеях. |  |  |  |
|  |  | 3.Монтаж кабельных линий в кабельных сооружениях. |  |  |  |
|  |  | 4.Ремонт кабельных линий: определение мест повреждения кабеля, монтаж соединительных муфт и концевых заделок. |  |  |  |
|  |  | 5. Требования безопасности при выполнении монтажа кабельных линий. |  |  |  |
|  |  | Практические работы: -Расшифровка марок силовых кабелей; | 2 |  |  |
| Тема 2.6.Монтаж воздушных линий. |  | Содержание: 1.Назначение и устройство воздушных линий. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  |  | 2.Технология монтажа воздушных линий до и выше 1000В. |  |  |  |
|  |  | 3.Технология ремонта воздушных линий до и выше 1000В. |  |  |  |
|  |  | 5. Требования безопасности при выполнении монтажа воздушных линий. |  |  |  |
|  |  | Практические работы -составление технологической карты «Технология монтажа воздушных линий напряжением до 1000 В». | 2 |  |  |
| Тема 2.7.Ремонт пускорегулирующей аппаратуры, элементов систем электроавтоматики. |  | Содержание: 1. Назначение и устройство пускорегулирующей аппаратуры, элементов систем электроавтоматики. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  |  | 2. Технология ремонта аппаратуры различных типов. |  |  |  |
|  |  | 3. Технология ремонта элементов систем электроавтоматики. |  |  |  |
| Тема 2.8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин. |  | Содержание: 1. Устройство, принцип работы, схемы включения электродвигателей. | 2 2 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  |  | 2. Технология монтажа, ремонта электрических машин. |  |  |  |
|  |  | 3. Последовательность операций при сборке электродвигателей. |  |  |  |
|  |  | 4. Требования безопасности при ремонте электрооборудования |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы: - пуск, регулировка и испытание электродвигателя; |  |  |  |
| Тема 2.9. Монтаж трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций. |  | Содержание: 1.Технология монтажа трансформаторов различных типов. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
|  |  | 2.Правила установки силового трансформатора. |  |  |  |
|  |  | 3.Технология монтажа комплексных трансформаторных подстанций. |  |  |  |
|  |  | 4.Технология монтажа комплексных трансформаторных подстанций. |  |  |  |
|  |  | 5.Техника безопасности при выполнении монтажа трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |  |
|  |  | Практические работы -составление технологической карты на последовательное выполнение операций по монтажу трансформаторов. -составление технологической карты на последовательное выполнение операций по монтажу электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций. | 4 |  |  |
| Учебная практика. Виды работ: Выполнение слесарные и слесарно-сборочные работы: - выполнять разметку на материале; - выполнять рубку (резку) материала; - выполнять опиливание материала; - выполнять гибку материала; - выполнять правку материала; - выполнять сверление отверстий в материале; - выполнять зенкование и зенкерование отверстий в материале; - выполнять развёртывание отверстий в материале; - выполнять нарезание резьбы в материале; - выполнять клёпку, склеивание деталей; - изготавливать изделия с применением изученных операций по эскизам, чертежам, технологическим картам и образцам. Выполнение электромонтажные работы для соединения жил проводов (кабелей): - подготавливать жилы проводов (кабелей) к соединению; - выполнять соединение (ответвление) жил проводов (кабелей) пайкой; - выполнять соединение жил проводов (кабелей) с помощью винтовых зажимов; - выполнять соединение (ответвление, оконцевание) жил проводов (кабелей) сваркой; - выполнять соединение (ответвление, оконцевание) жил проводов (кабелей) опрессовкой; - выполнять соединение кабеля в термоусаживаемых соединительных муфтах; - выполнять изолирование выполненного соединения; - маркировать провода согласно схемам. 2. Выполнять вспомогательные электромонтажные работы для установки оборудования осветительных электроустановок, электроизмерительных приборов различных систем: - выполнять разметку: мест установки электроустановочных изделий, мест установки электроизмерительных и коммутационных приборов, мест установки светильников различных типов, мест прокладки трасс электропроводок, точек крепления провода; - просверливать или пробивать отверстия по разметке для установки крепёжных деталей; - выполнять гнёзда и борозды ручным и механизированным способами. Выполнение монтажных работ: выполнять монтаж заземляющих устройств; выполнять монтаж светильников; выполнять монтаж электроустановочных изделий, щитков; выполнять монтаж электропроводок по строительным основаниям; выполнять монтаж тросовых электропроводок; выполнять монтаж электропроводок в трубах; выполнять монтаж электропроводок на изоляторах; выполнять монтаж схем электрического освещения на стендах; выполнять разделку концов кабеля; выполнять монтаж соединительных и концевых муфт кабеля. выполнять монтаж электропроводок в лотках; выявлять неисправности и износ электродвигателя; выполнять измерения состояния изоляции его обмоток; выполнять разборку электродвигателя; выполнять ремонт деталей электродвигателя, сборка. выполнять разборку, осмотр, ремонт: рубильников, плавких предохранителей, магнитного пускателя, пускового реостата, контроллера, кнопок управления, выключателей; сборка электрических схем на учебном стенде, включающих пускорегулирующую аппаратуру. |  |  | 108 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
| Производственная практика - Техническое обслуживание цеховых электрических сетей до 1000В. - Техническое обслуживание светильников с люминесцентными лампами. - Техническое обслуживание светильников с лампами ДРЛ. - Техническое обслуживание щитков освещения бытовых помещений. - Техническое обслуживание распределительных шкафов осветительной электроустановки участка (цеха). - Техническое обслуживание магистралей осветительных электроустановок. - Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ. - Нахождение мест обрыва кабеля скрытой установки при помощи спецприборов. - Техническое обслуживание соединительных муфт кабелей наружной установки до 10 кВ. - Техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В. - Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры: рубильников, переключателей, кнопок, ключей управления, пакетных выключателей, пусковых ящиков. - Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры: реостатов, контроллеров, контакторов, магнитных пускателей, низковольтных предохранителей, автоматических выключателей. - Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры: распределительных щитов напряжением до 1000В. - Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры: элементов систем электроавтоматики. - Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. - Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с фазным ротором. - Техническое обслуживание синхронных электродвигателей. - Техническое обслуживание машин постоянного тока. - Техническое обслуживание силовых трансформаторов. - Регулировка выходного напряжения в силовом трансформаторе. - Техническое обслуживание маломощных однофазных трансформаторов. - Техническое обслуживание автотрансформаторов. - Техническое обслуживание сухих трехфазных трансформаторов. - Техническое обслуживание сварочных трансформаторов. |  |  | 108 | ПК 1.1 – ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 4.1.01-У4.4.01 З4.1.01- З4.4.01 |
| Экзамен квалификационный |  |  | 6 |  |  |
| Итого по ПМ.05 |  |  | 294 |  |  |

3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Для реализации программы профессионального модуля  имеется в наличии учебный кабинет-лаборатория электрического и электромеханического оборудования

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- модели электрических машин и аппаратов, измерительных приборов;

Комплект учебной мебели кабинета

- Рабочие места учащихся:

Стол ученический – 15 шт.

Стул – 30 шт.

Рабочее место педагога:

стол письменный с тумбой – 1шт.

стул 1 шт.

Шкаф книжный закрытый - 2 шт.

Шкаф книжный открытый-   2 шт.

Технические средства обучения

- Компьютер

- Мультимедийный проектор

-Мультимедийная доска

Комплект учебной мебели электротехнической лаборатории

- Рабочее место педагога – стол письменный 1шт., стул 1 шт.

Лабораторное оборудование и инструменты для кабинета

Оснащение учебной лаборатории электрическое и электромеханическое оборудование

Лабораторный стенд 1:  Измерение электрических параметров и энергии в 1-3хфахных сетях  -3 шт

- Трехфазный источник питания ~400В, 6 А;

- Однофазный источник питания ~400В, 6 А

- Активная нагрузка ~220 В / 3*(0…30) Вт,

- Индуктивная нагрузка ~220 В ; 50 Гц; 3*(0…40) Вт

- Измеритель параметров однофазной сети 0…500В/ 0…5А / 2500ВА;

- Блок однофазного однотарифного счетчика активной и реактивной электрической энергии для сети 230В Счетчик Меркурий 230 AR- 03R (электронный, трехфазный, активной энергии, 230 В/ 5(7,5) А)

- Блок трехфазного однотарифного счетчика электрической энергии Счетчик Меркурий (электронный, однофазный, активной энергии, 230 В/ 5(80) А)

- Трансформатор тока 1,0 / 1,0 А / ~660В, 5 ВА;

- Трансформатор напряжения 380/ 100 В / 7,5 ВА;

- Многофункциональный измерительный прибор 3* (0…220) В/0…1 А

- Модель испытательной переходной коробки 3*230 В/ 10 А

Лабораторный стенд 2Контрольные испытания – 3 шт:

- Трехфазный источник питания ~3*220 В/3*80В А;

- Однофазный источник питания ~220 В/ 3 А;

- Трехфазная трансформаторная группа ~220 В/16 А

- Мегаомметр ~500 В/1000/2500 В

- Блок мультиметров: 0…1000В; 0…10 А; 0…20 МОм.

- Регулируемый автотрансформатор ~0…240 В/2 А

- Однофазный трансформатор 80ВА, 220 В/198 В

- Трехфазный трансформатор ~3* 0…240 В/ 2 А

- Измеритель мощностей 15; 60; 150; 300; 600/0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А

- Асинхронный двигатель 120 Вт, ~220/380 В, 1350 мин-1

- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором120 Вт/~380 В/1500 мин-1;

- Трехфазный регулируемый автотрансформатор ~3* (0…240) В/2 А

- Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

- Преобразователь угловых перемещений 6 вых. каналов /2500 импульсов за оборот

- Указатель частоты вращения 2000…0…2000 мин-1

- Машина постоянного тока 90 Вт, 220 В;1500 мин-1

- Контактор ~380 В/10 А;

- Выпрямитель 400 В / 2 А

- Электротепловое реле ~60 В/10А/ уставка 0,42…0,58 А;

- Сдвоенный реактор ~220 В/ 2*5А/0,0005 Гн;

- Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

- Автоматический однополюсный выключатель ~230 В/0,5 А;

- Измеритель тока и времени 0…5 А/0,01…999 с

Лабораторный стенд 3: Электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем управления – 3 шт.

- Трехфазный источник питания ~3*220 В/3*80В А;

- Однофазный источник питания ~220 В/ 3 А;

- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором120 Вт/~380 В/1500 мин-1;

- Клеммная коробка ~660 В/10 А / 10 перемычек

- Кнопочный пост управления ~500 В/10 А/ 3 кнопки;

- Выпрямитель 400 В / 2 А

- Электротепловое реле ~60 В/10А/ уставка 0,42…0,58 А;

- Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

- Автоматический однополюсный выключатель ~230 В/0,5 А;

- Контактор ~380 В/10 А;

- Трехфазная трансформаторная группа ~220 В/16 А

- Трансформатор тока 5/5 А

- Амперметр ~0…2 А;

- Вольтметр~0…500 В

- Блок световой сигнализации ~220 В/ 3 лампы

- Реле времени ~100…380 В/0,5…9 с/ (1з + 1р) контакта

- Промежуточное реле ~220 В/  (1з + 4р) контакта

- Реле максимального тока ~1…2 А/ (1з + 1р) контакт

- Реле минимального напряжения ~160…320 В/ (1з + 1р) контакт

- Блок управления и  защиты асинхронного двигателя номинальные ток/напряжение двигателя ~380 В/0,1…1 А коммутируемое напряжение / ток ~ 220 В/8 А/

- Трехполюсной рубильник ~750 В/25 А;

- Реостат 2*0…100 Ом / 1 А

- Переключатель ~380 В/2 А/ 3 положения / 4 направления;

- Линейный реактор 3*0,3 Гн /0,5 А

Лабораторный стенд № 4 (Технология электромонтажных работ) – 6 шт. набор электромонтажных изделий, аппаратов, инструментов для выполнения электромонтажных работ

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные печатные издания

- Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин ; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. –  10-е изд., испр. – М. : Академия, 2017. – 304 с.

- Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу/ М.М. Кацман. – 4 – е изд., ст. – М. : Академия, 2018. – 256 с.

- Кацман, М.М. Электрический привод/ М.М. Кацман. – 7– е изд., ст. – М.: Академия, 2018. – 384 с.

- Кацман, М.М. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 12 – е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 496 с.

- Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам : учебное пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 12 – е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 160 с.

- Лепешкин, А.В., Михайлин А.А., Кацман М.М. Электрические машины/ А.В.Лепешкин,  М.М. Кацман, А.А.Михайли, . – 15 – е изд., стер. – М. : Академия, 2019. –

- Москаленко, В.В. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Москаленко. – 6- е изд., испр. – М. : Академия, 2018. – 368 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результат обучения | Критерий оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - основы трудового законодательства; - методы организации труда; - правила техники безопасности; - слесарные и слесарно- сборочные операции, их назначение; - приемы и правила выполнения операций; - рабочий инструмент (слесарно - сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; - требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных работ; - основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе; - типы и правила графического изображения и составления электрических схем; - условные обозначения электроизмерительных приборов и электрических машин; - марки проводов, применяемых для осветительных электроустановок; - технологическую последовательность выполнения электромонтажных работ; - схемы включения осветительных электроустановок; - правила техники безопасности при монтаже, техническом обслуживании и ремонте осветительных электроустановок; - схемы включения контрольно-измерительных приборов в электрическую сеть; - принципы действия, устройство электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия, правила - пуска, остановки; - правила выполнения осмотра, ревизий, ремонта трансформаторов; требования безопасности при производстве ремонтных работ. | - выбирает и размещает оборудование, инструменты, приспособления для выполнения определенных операций; - выполняет несложный ремонт рабочего и измерительного инструмента; - выполняет разметку на материале; - выполняет рубку (резку) материала; - выполняет опиливание материала; - выполняет сверление отверстий в материале; - читаетмонтажные и сборочные эскизы, чертежей деталей и узлов; - собирает соединения деталей и узлов. - оконцевывает медные жилы пайкой с помощью медных наконечников, присоединяет жилы к винтовому зажиму; -- проверяет электрооборудование на соответствие электрическим схемам, техническим условиям; - выбирает марки проводов, электроустановочных и крепежных изделий; - устанавливает электромонтажные изделия для подвески светильников; - устанавливает электроизмерительные и коммутационные приборы; - выполняет монтаж электропроводок; -составляет принципиальные электрические схемы в соответствии с ЕСКД и ЕСТД - выполняет расчет сечения провода по допустимой токовой нагрузке; - выполняет монтаж осветительной электроустановки; - выполняет ремонт: магнитных пускателей, контроллеров, автоматических воздушных выключателей, пакетных выключателей, кнопок, ключей управления, пусковых ящиков, предохранителей; - выполняет сборку, монтаж, запуск электрических схем с применением ПРА; - выполняет дефектацию электрических машин, силовых трансформаторов; - ремонтирует механическую часть роторов (якорей); - выполняет балансировкуроторов (якорей); - ремонтирует подшипники; - выполняет сборку электрических машин; - выполняет ремонт статорных обмоток машин переменного тока; полюсных катушек машины постоянного тока; - выполняет контрольные испытания электрических машин перед сдачей в эксплуатацию. -схема пуска однофазного двигателя при включении в цепь пусковой обмотки. - определяет причины гудения трансформатора, устраняет обнаруженный дефект; - определяетпричины перегрева обмоток трансформатора, устранение дефекта; - выполняет сборку, сушку силового трансформатора; - выполняет испытание силовых трансформаторов. - самостоятельно определяет цели и составит планы профессиональной деятельности - выбирает успешные способы решения профессиональных задач в различных ситуациях - осуществляет поиск необходимой информации в рамках профессии, используя справочники, стандарты, Интернет-ресурсы - взаимодействует в процессе совместной деятельности | Оценка: - практических работ - дополнительных (самостоятельных) работ с рекомендованной литературой - проверочных работ Наблюдение за деятельностью обучающихся Экспертное наблюдение за выполнением практических работ |
| Умения: - организовывать рабочее место; - выбирать необходимые материалы и инструменты при выполнении слесарных, - слесарно- сборочных и электромонтажных работ; - выполнять подготовительные работы для сборки электрооборудования; - выполнять электромонтажные работы для соединения жил проводов (кабелей); - выполнять вспомогательные электромонтажные работы для установки оборудования осветительных электроустановок, электроизмерительных приборов; - выбирать сечение провода по допустимой токовой нагрузке, установочные и крепежные изделия, соответствующие виду прокладки - выполнять монтаж электропроводки и счетчиков электроэнергии; - читать принципиальные схемы осветительных электроустановок; - составлять простые принципиальные электрические схемы осветительных электроустановок; - находить и устранять неисправности в электрических цепях; - выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок; - выполнять сборку электрических схем включения; - проводить электрические измерения; - работать с измерительными приборами и счетчиками электроэнергии; - снимать показания приборов; - выполнять ремонт пускорегулирующей аппаратуры, элементов систем электроавтоматики; - выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин, трансформаторов; - контролировать качество монтажа; соблюдать правила и нормы безопасности труда; |  | Оценка: - практических работ - дополнительных (самостоятельных) работ с рекомендованной литературой - проверочных работ Наблюдение за деятельностью обучающихся Экспертное наблюдение за выполнением практических работ |

Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«_ПМд.06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по ремонту электрооборудования промышленных предприятий и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 6 | Выполнение работ по ремонту электрооборудования промышленных предприятий |
| ПК 6.1 | Выполнять сборку, регулировку и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
| ПК 6.2 | Выполнять проверку и наладку электрооборудования. |
| ПК 6.3 | Устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Иметь практический опыт | - выполнения работ по ремонту и технической эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования |
| --- | --- |
| Уметь | - организовывать и выполнять эксплуатацию, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей, условий эксплуатации электрооборудования; - прогнозировать отказы электрооборудования и обнаруживать его дефекты; - использовать нормативную и справочную литературу для выбора материалов, электрооборудования и др.; - заполнять маршрутно-технологические карты на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрооборудования |
| Знать | - методы и периодичность испытаний электрооборудования; - показатели технического уровня эксплуатации электрического и электромеханического оборудования, нормативную базу технической эксплуатации; - особенности эксплуатационных требований, предъявляемых к электрооборудованию; - порядок организации испытаний, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; - основные положения правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и правил техники безопасности (ПТБ), строительных. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 128 часов

в том числе в форме практической подготовки  - 102ч

производственная практика – 72 часов

Из них на освоение МДК_20_____________

Экзамен квалификационный – 6 часов

- Структура и содержание профессионального модуля

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | В т.ч. в форме практической. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практика |  |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего, часов | лабораторных и практических занятия | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МДК.06.01. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий | 50 | 30 | 50 | 30 | - |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен квалификационный | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 128 | 30 | 50 | 30 | 6 |  |  | 72 |

.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМд.06. Выполнение работ по ремонту электрооборудования промышленных предприятий»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.06.01. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Эксплуатация и ремонт электрических внутрицеховых сетей и освещения | Содержание учебного материала Эксплуатация силовых электрических сетей. Эксплуатация осветительных сетей и установок. | 4 | ПК 6.1-ПК. 6.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 6.1.01 - У 6.1.03 З 6.1.01 - З 6.1.03 |
|  | Практические работы Ревизия электропроводки осветительных электроустановок Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными пускорегулирующими устройствами Проверка исправности люминесцентных ламп и пускорегулирующей аппаратуры | 8 |  |  |
| Тема 1.2 Эксплуатация и ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ | Содержание учебного материала Объем, сроки и нормы проведения профилактики испытаний кабельных линий и обнаружение дефектов. Определение мест повреждения в кабельных линиях. | 2 | ПК 6.1-ПК. 6.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 6.1.01 - У 6.1.03 З 6.1.01 - З 6.1.03 |
|  | Практические занятия. Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Эксплуатация и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций | Содержание учебного материала Эксплуатация силовых трансформаторов. Периодичность осмотров. Допустимые эксплуатационные нормы для силовых трансформаторов (нагрузка, температура верхних слоев масла, повышение уровня напряжения и уровня масла). | 2 | ПК 6.1-ПК. 6.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 6.1.01 - У 6.1.03 З 6.1.01 - З 6.1.03 |
|  | Практические занятия. Составление технологической карты «Техническое обслуживание электрооборудования трансформаторных подстанций» | 4 |  |  |
| Тема 1.4 Эксплуатация и ремонт электроприводов и аппаратов управления | Содержание учебного материала Основные неисправности электродвигателей переменного и постоянного тока, их обнаружение и устранение. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов | 4 | ПК 6.1-ПК. 6.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 6.1.01 - У 6.1.03 З 6.1.01 - З 6.1.03 |
|  | Практические занятия. Составление технологической карты «Техническое обслуживание электродвигателей, пусковой аппаратуры, блокировок, конечных выключателей и тормозных устройств» | 4 |  |  |
| Тема 1.5 Эксплуатация и ремонт электрооборудования кранов и лифтов | Содержание учебного материала Объем, нормы и методы осмотров и ремонтов электрооборудования грузоподъемных маши | 2 | ПК 6.1-ПК. 6.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 6.1.01 - У 6.1.03 З 6.1.01 - З 6.1.03 |
|  | Практические занятия. Составление технологической карты «Техническое обслуживание электродвигателей, пусковой аппаратуры, блокировок, конечных выключателей и тормозных устройств» | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Эксплуатация и ремонт электрических печей и электросварочных установок | Содержание учебного материала Объем, нормы и методы осмотров и ремонтов электросварочных установок и сварочного электрооборудования | 4 | ПК 6.1-ПК. 6.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 6.1.01 - У 6.1.03 З 6.1.01 - З 6.1.03 |
|  | Практические занятия. Составление технологической карты «Правила Эксплуатации электросварочных установок и сварочного электрооборудования» | 4 |  |  |
| Тема 1.7.Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования металлорежущих станков | Содержание учебного материала Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических эксплуатационных испытаний электрооборудованияметаллорежущих станко | 2 | ПК 6.1-ПК. 6.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 6.1.01 - У 6.1.03 З 6.1.01 - З 6.1.03 |
|  | Практические занятия. Составление технологической карты «Правила Эксплуатации электрооборудованияметаллорежущих станков | 4 |  |  |
| Производственная практика Виды работ: Обслуживание и ремонт осветительных электроустановок Выявлять и устранять неисправности в сетях электрического освещения, производить зарядку и обслуживание осветительной аппаратуры с лампами накаливания, с люминесцентными лампами, замену пускорегулирующей аппаратуры. Проверять сопротивление изоляции осветительной сети, измерять нагрузки в ее отдельных участках. Выполнять работы по устройству сложных закрытых электропроводок, ремонт и монтаж схем люминесцентного освещения взрывобезопасной арматуры. Ремонт и обслуживание трансформаторов. Разборка, ремонт и сборка несложных узлов сварочных и силовых сухих трансформаторов до 10 кВа. Определение причин неисправностей и устранение несложных повреждений. Ремонт вводов, переключателей, пробивного предохранителя, бака, прокладок, расширителя и др. Ремонт трансформаторов тока и напряжения. Проверка состояния изоляции обмоток трансформатора по отношению к корпусу, между фазами, первичной и вторичной обмотками с помощью мегометра. Отбор проб масла под руководством электромонтера, более высокой квалификации при полном снятии напряжения трансформатора. Ремонт и обслуживание трансформаторных и распределительных подстанций. Устранение несложных повреждений в силовой и осветительной сети. Демонтаж, разборка, несложный ремонт и регулировка высоковольтной аппаратуры под руководством электромонтера более высокой квалификации. Притирка изоляторов, проверка контактных соединений шин и вводов при полном снятии напряжения с шин подстанции. Осмотр распределительных устройств выше 1000 В. Проверка состояния помещения, исправности сети освещения и заземления, наличие средств безопасности. Контроль состояния изоляции механизмов блокировки, разъединителей, уровня и температуры масла в аппаратах. Выполнение работ в РУ выше 1000 В под руководством электромонтера более высокой квалификации. |  | 72 | ПК 6.1-ПК. 6.2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 | У 6.1.01 - У 6.1.03 З 6.1.01 - З 6.1.03 |
| Экзамен квалификационный |  | 6 |  |  |
| Всего: |  | 128 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Для реализации программы профессионального модуля  имеется в наличии учебный кабинет-лаборатория электрического и электромеханического оборудования

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- модели электрических машин и аппаратов, измерительных приборов;

Комплект учебной мебели кабинета

- Рабочие места учащихся:

Стол ученический – 15 шт.

Стул – 30 шт.

Рабочее место педагога:

стол письменный с тумбой – 1шт.

стул 1 шт.

Шкаф книжный закрытый - 2 шт.

Шкаф книжный открытый-   2 шт.

Технические средства обучения

- Компьютер

- Мультимедийный проектор

-Мультимедийная доска

Комплект учебной мебели электротехнической лаборатории

- Рабочее место педагога – стол письменный 1шт., стул 1 шт.

Лабораторное оборудование и инструменты для кабинета

Оснащение учебной лаборатории электрическое и электромеханическое оборудование

Лабораторный стенд 1:  Измерение электрических параметров и энергии в 1-3хфахных сетях  -3 шт

- Трехфазный источник питания ~400В, 6 А;

- Однофазный источник питания ~400В, 6 А

- Активная нагрузка ~220 В / 3*(0…30) Вт,

- Индуктивная нагрузка ~220 В ; 50 Гц; 3*(0…40) Вт

- Измеритель параметров однофазной сети 0…500В/ 0…5А / 2500ВА;

- Блок однофазного однотарифного счетчика активной и реактивной электрической энергии для сети 230В Счетчик Меркурий 230 AR- 03R (электронный, трехфазный, активной энергии, 230 В/ 5(7,5) А)

- Блок трехфазного однотарифного счетчика электрической энергии Счетчик Меркурий (электронный, однофазный, активной энергии, 230 В/ 5(80) А)

- Трансформатор тока 1,0 / 1,0 А / ~660В, 5 ВА;

- Трансформатор напряжения 380/ 100 В / 7,5 ВА;

- Многофункциональный измерительный прибор 3* (0…220) В/0…1 А

- Модель испытательной переходной коробки 3*230 В/ 10 А

Лабораторный стенд 2Контрольные испытания – 3 шт:

- Трехфазный источник питания ~3*220 В/3*80В А;

- Однофазный источник питания ~220 В/ 3 А;

- Трехфазная трансформаторная группа ~220 В/16 А

- Мегаомметр ~500 В/1000/2500 В

- Блок мультиметров: 0…1000В; 0…10 А; 0…20 МОм.

- Регулируемый автотрансформатор ~0…240 В/2 А

- Однофазный трансформатор 80ВА, 220 В/198 В

- Трехфазный трансформатор ~3* 0…240 В/ 2 А

- Измеритель мощностей 15; 60; 150; 300; 600/0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А

- Асинхронный двигатель 120 Вт, ~220/380 В, 1350 мин-1

- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором120 Вт/~380 В/1500 мин-1;

- Трехфазный регулируемый автотрансформатор ~3* (0…240) В/2 А

- Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

- Преобразователь угловых перемещений 6 вых. каналов /2500 импульсов за оборот

- Указатель частоты вращения 2000…0…2000 мин-1

- Машина постоянного тока 90 Вт, 220 В;1500 мин-1

- Контактор ~380 В/10 А;

- Выпрямитель 400 В / 2 А

- Электротепловое реле ~60 В/10А/ уставка 0,42…0,58 А;

- Сдвоенный реактор ~220 В/ 2*5А/0,0005 Гн;

- Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

- Автоматический однополюсный выключатель ~230 В/0,5 А;

- Измеритель тока и времени 0…5 А/0,01…999 с

Лабораторный стенд 3: Электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем управления – 3 шт.

- Трехфазный источник питания ~3*220 В/3*80В А;

- Однофазный источник питания ~220 В/ 3 А;

- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором120 Вт/~380 В/1500 мин-1;

- Клеммная коробка ~660 В/10 А / 10 перемычек

- Кнопочный пост управления ~500 В/10 А/ 3 кнопки;

- Выпрямитель 400 В / 2 А

- Электротепловое реле ~60 В/10А/ уставка 0,42…0,58 А;

- Автоматический трехполюсный выключатель ~440 В/10 А;

- Автоматический однополюсный выключатель ~230 В/0,5 А;

- Контактор ~380 В/10 А;

- Трехфазная трансформаторная группа ~220 В/16 А

- Трансформатор тока 5/5 А

- Амперметр ~0…2 А;

- Вольтметр~0…500 В

- Блок световой сигнализации ~220 В/ 3 лампы

- Реле времени ~100…380 В/0,5…9 с/ (1з + 1р) контакта

- Промежуточное реле ~220 В/  (1з + 4р) контакта

- Реле максимального тока ~1…2 А/ (1з + 1р) контакт

- Реле минимального напряжения ~160…320 В/ (1з + 1р) контакт

- Блок управления и  защиты асинхронного двигателя номинальные ток/напряжение двигателя ~380 В/0,1…1 А коммутируемое напряжение / ток ~ 220 В/8 А/

- Трехполюсной рубильник ~750 В/25 А;

- Реостат 2*0…100 Ом / 1 А

- Переключатель ~380 В/2 А/ 3 положения / 4 направления;

- Линейный реактор 3*0,3 Гн /0,5 А

Лабораторный стенд № 4 (Технология электромонтажных работ) – 6 шт. набор электромонтажных изделий, аппаратов, инструментов для выполнения электромонтажных работ

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные печатные издания

- Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин ; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. –  10-е изд., испр. – М. : Академия, 2018. – 304 с.

- Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу/ М.М. Кацман. – 4 – е изд., ст. – М. : Академия, 2019. – 256 с.

- Кацман, М.М. Электрический привод/ М.М. Кацман. – 7– е изд., ст. – М.: Академия, 2017. – 384 с.

- Кацман, М.М. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 12 – е изд., стер. – М. : Академия, 2019. – 496 с.

- Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам : учебное пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 12 – е изд., стер. – М. : Академия, 2018. – 160 с.

- Лепешкин, А.В., Михайлин А.А., Кацман М.М. Электрические машины/ А.В.Лепешкин,  М.М. Кацман, А.А.Михайли, . – 15 – е изд., стер. – М. : Академия, 2019.

- Москаленко, В.В. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Москаленко. – 6- е изд., испр. – М. : Академия, 2018. – 368 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результат обучения | Критерий оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - методы и периодичность испытаний электрооборудования; - показатели технического уровня эксплуатации электрического и электромеханического оборудования, нормативную базу технической эксплуатации; - особенности эксплуатационных требований, предъявляемых к электрооборудованию; - порядок организации испытаний, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; | - организовывать и выполнять эксплуатацию, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрооборудования прогнозировать отказы электрооборудования и обнаруживать его дефекты; - оценивать эффективность работы электрооборудования. проводить анализ неисправностей, условий эксплуатации электрооборудования; заполнять маршрутно-технологические карты на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрооборудования. - самостоятельно определяет цели и составит планы профессиональной деятельности - выбирает успешные способы решения профессиональных задач в различных ситуациях - осуществляет поиск необходимой информации в рамках профессии, используя справочники, стандарты, Интернет-ресурсы - взаимодействует в процессе совместной деятельности | Оценка: - практических работ - дополнительных (самостоятельных) работ с рекомендованной литературой - проверочных работ Наблюдение за деятельностью обучающихся Экспертное наблюдение за выполнением практических работ |
| Умения: - организовывать и выполнять эксплуатацию, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей, условий эксплуатации электрооборудования; - прогнозировать отказы электрооборудования и обнаруживать его дефекты; - использовать нормативную и справочную литературу для выбора материалов, электрооборудования и др.; - заполнять маршрутно-технологические карты на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; оценивать эффективность работы электрооборудования |  |  |