ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

Техник-теплотехник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика: | от 05.11.2024 № 051224 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | 42/2024 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2024 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.	7

3.2. Профессиональные стандарты	7

3.3. Осваиваемые виды деятельности	8

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	10

4.1. Общие компетенции	10

4.2. Профессиональные компетенции	12

4.3. Матрица компетенций выпускника	23

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	37

5.1. Примерный учебный план	37

5.2. Примерный календарный учебный график	40

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	41

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	41

5.5. Практическая подготовка	41

5.6. Государственная итоговая аттестация	41

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	42

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	42

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	42

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	42

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	43

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 августа 2021 г. N 600 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 августа 2021 г. N 600);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 декабря 2023 г. № 932);

Приказ Минтруда РФ от 28 декабря 2015 года N 1162н об утверждении профессионального стандарта "Работник по оперативному управлению тепловыми сетями";

Приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 года N 1069н об утверждении профессионального стандарта "Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1164н об утверждении профессионального стандарта " Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.09.2023 №697н об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции»

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ЕН- математический и общий естественнонаучный цикл

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

П – профессиональный цикл;

ПП-производственная практика;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана ПОП-П | Атомная отрасль Горнодобывающая отрасль Лесная промышленность Машиностроение Металлургия Строительная отрасль Топливно-энергетический комплекс Химическая отрасль |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 20.022 Работник по оперативному управлению тепловыми сетям (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 № 1162н) 20.024 Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12. 2015 г. N1069н) |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Топливно-энергетический комплекс | Лесная промышленность |
|  | 20.015 Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.09.2023 №697н) 20.025 Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1164н) | 20.025 Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1164н) |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие II группы допуска по электробезопасности Не менее одного года в области эксплуатации систем теплоснабжения |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 августа 2021 г. N 600 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» |  |
| Квалификация выпускника | Техник-теплотехник |  |
| Направленности (при наличии): | - |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Топливно-энергетический комплекс | Лесная промышленность |
|  | Машинист-обходчик по котельному оборудованию Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе ООО: на базе СОО: | 3 года 10 месяцев / 5940 а.ч. 2 года 10 месяцев / 4464 а.ч. |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Топливно-энергетический комплекс | Лесная промышленность |
|  | 3г.6 мес. / 5364 ак.ч. | 2 г.10 мес. / 4428 ак.ч. |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 756/468 |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 2952 | 2524 |
| общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 468 | 444 |
| математический и общий естественнонаучный цикл | 144 | 128 |
| общепрофессиональный цикл | 612 | 344 |
| профессиональный цикл | 1728 | 1608 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 756 -288 -468 | 756 -288 -468 |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 | 1296 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой модуль | 648 | 648 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) | 216 | 216 |
| Всего | 4464 | 4036 |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.022 Работник по оперативному управлению тепловыми сетями | Приказ Минтруда РФ от 28 декабря 2015 года N 1162н | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/01.3 Эксплуатация оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
| 2 | 20.024 Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 года N 1069н | ОТФ А Производство отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ A/01.2 Подготовка и выполнение отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ В Производство простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ В/01.2 Подготовка и выполнение простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ С Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности | ТФ С/01.3 Подготовка к выполнению работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |
|  |  |  |  | ТФ С/02.3 Выполнение работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.01 Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | безопасного пуска, останова и обслуживания во время работы теплотехнического оборудования котельных, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электронагреве (далее котельных), систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять безопасный пуск и останов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выполнять техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Знания |
|  |  | правил ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; |
|  |  | требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | основные направления развития энергосберегающих технологий, повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии; |
|  |  | устройства, принципов действия и характеристик: |
|  |  | основного и вспомогательного оборудования котельных; |
|  |  | гидравлических машин и тепловых двигателей; |
|  |  | систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | приборов и устройств измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; |
|  |  | основных положений: |
|  |  | Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности – «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; |
|  |  | «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; |
|  |  | правил ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; |
|  |  | требования нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки |
|  |  | организации бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; |
|  |  | организации ведения оперативного учета небалансов, переданной в сети и отпущенной потребителям или в другие сети тепловой энергии; |
|  |  | организации определения величины потерь энергии; |
|  |  | контроля работы насосных станций; |
|  |  | режимных оперативных переключений в насосной станции и тепловых пунктах; |
|  |  | посещения диспетчерских пунктов районов тепловых сетей, котельных цехов и тепловых насосных станций; |
|  |  | выявления причин и обеспечения принятия мер по устранению нарушений нормальной работы сетей, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях; |
|  |  | контроля состояния и работы приборов по отпуску тепловой энергии; |
|  |  | соблюдения правил пользования электрической и тепловой энергией; |
|  |  | безопасной эксплуатации: |
|  |  | теплотехнического оборудования котельных; |
|  |  | систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов; |
|  |  | контроля и управления: |
|  |  | режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии. |
|  |  | Умения |
|  |  | осуществлять безопасную эксплуатацию и управление: |
|  |  | теплотехническим оборудованием котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | системами автоматики, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | автоматизированными системами учёта и контроля; |
|  |  | выполнять: |
|  |  | гидравлический и механический расчёт газопроводов и тепловых сетей; |
|  |  | тепловой расчет тепловых сетей; |
|  |  | расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выбор по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройства, принципов действия и характеристик: |
|  |  | основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | приборов и устройств измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; |
|  |  | требований нормативных документов к порядку работы на: |
|  |  | объектах газораспределения и газопотребления; |
|  |  | тепловых энергоустановках и тепловых сетях; |
|  |  | паровых и водогрейных котлах, котлах с электронагревом; |
|  |  | блочно-модульных котельных; |
|  |  | трубопроводах пара и горячей воды; |
|  |  | сосудах, работающих под давлением. |
|  | ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | организации процесса бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; |
|  |  | составления планов и методик проведения противоаварийных тренировок персонала, занятого эксплуатацией теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | организации определения величины потерь энергии; |
|  |  | выявления причин и обеспечения принятия мер по устранению нарушений нормальной работы теплотехнического оборудования и сетей тепло- и топливоснабжения, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях; |
|  |  | проведения анализа причин аварий, возникающих в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | составлять планы и методики проведения противоаварийных тренировок персонала, занятого эксплуатацией теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов; |
|  |  | осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций в процессах эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выявлять причины и обеспечивать принятие мер по устранению нарушений нормальной работы теплотехнического оборудования и сетей тепло- и топливоснабжения, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях; |
|  |  | проводить анализ причин аварий, в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов. |
|  |  | Знания: |
|  |  | основных причин аварийных ситуаций и способов их локализации и предотвращения при работе на: |
|  |  | паровых и водогрейных котлах; |
|  |  | объектах газораспределения и газопотребления; |
|  |  | тепловых энергоустановках и тепловых сетях; |
|  |  | трубопроводах пара и горячей воды; |
|  |  | сосудах, работающих под давлением; |
|  |  | требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на: |
|  |  | объектах газораспределения и газопотребления; |
|  |  | тепловых энергоустановках и тепловых сетях; |
|  |  | паровых и водогрейных котлах; |
|  |  | трубопроводах пара и горячей воды; |
|  |  | сосудах, работающих под давлением. |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов; |
|  |  | применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | составлять технологические карты ремонта оборудования. |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройства, принципов действия и характеристик основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | видов и способов выявления дефектов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | правил оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | методики составления технологических карт ремонта оборудования. |
|  | ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | ремонта основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | применения такелажных схем для ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | подготовки и выполнения работ производственным подразделением в соответствии с технологической картой ремонта; |
|  |  | определения объема и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; |
|  |  | выбора технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; |
|  |  | проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | контроля и оценки качества проведения ремонтных работ; |
|  |  | оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; |
|  |  | производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; |
|  |  | применять простые и сложные такелажные схемы для ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; |
|  |  | оформлять техническую документацию в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологии производства ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | классификации, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; |
|  |  | простых и сложных такелажных схем для ремонта теплотехнического оборудования; |
|  |  | объема и содержания отчетной документации по ремонту; |
|  |  | норм простоя теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ; |
|  |  | правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций, способы устранения неисправностей и причины их возникновения; |
|  | ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ | Навыки: |
|  |  | оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | заполнения ремонтных журналов; |
|  |  | внесения необходимых записей в паспорта теплотехнического оборудования. |
|  |  | Умения: |
|  |  | составлять техническую документацию ремонтных работ; |
|  |  | заполнять ремонтные журналы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | вносить необходимые записи в паспорта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Знания: |
|  |  | требований нормативных документов к структуре и содержанию технической документации ремонтных работ; |
|  |  | требований нормативных документов к порядку заполнения паспортов, ремонтных журналов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 3.1. Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; |
|  |  | участия в проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | оперативного взаимодействия с диспетчерской службой и работниками по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов; |
|  |  | подготовки выводов и предложений по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять контроль над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; |
|  |  | вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выполнять: |
|  |  | подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения, средств измерений и аппаратуры; |
|  |  | работы по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ; |
|  |  | обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | подготовку выводов и предложений по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенностей, режимов работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | порядка и правил проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | назначения, конструктивных особенностей и характеристик контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и испытаниях теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | способов повышения КПД теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | постановления, распоряжения, приказы, методические материалы по вопросам организации пусконаладочных работ; |
|  |  | порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | правила и нормы охраны труда при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | вносить предложения по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Знания: |
|  |  | методические рекомендации и нормативные документы по вопросам организации и проведения пусконаладочных работ; |
|  |  | передовые методы наладки режимов работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
| Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 4.1. Планировать и организовывать производственную деятельность обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | планирования и организации работы трудового коллектива; |
|  |  | выработки эффективных решений в штатных и нештатных ситуациях; |
|  |  | Умения: |
|  |  | планировать и организовывать работу трудового коллектива; |
|  |  | вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; |
|  |  | обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом и производственным заданием; |
|  |  | осуществлять наставничество; |
|  |  | осуществлять самоподготовку; |
|  |  | оценивать уровень подготовки и усвоения материала обучаемым; |
|  |  | оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных. |
|  |  | Знания: |
|  |  | методов планирования и организации работы трудового коллектива; |
|  |  | форм построения взаимоотношений с сотрудниками, мотивации и критерии мотивации труда; |
|  |  | основ менеджмента, психологии и конфликтологии деловых отношений. |
|  | ПК 4.2. Осуществлять оценку экономической эффективности производственной деятельности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | разработки критериев экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить анализ экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | разрабатывать критерии оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | Знания: |
|  |  | методов и критериев оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | методов организации, нормирования и форм оплаты труда; |
|  |  | критериев оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | методик проведения оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива. |
|  |  | передовой опыт организации и стимулирования труда. |
|  | ПК 4.3. Осуществлять оценку выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | обеспечения выполнения требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии; |
|  |  | проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа персонала; |
|  |  | организации работы по подготовке резерва оперативного персонала; |
|  |  | контроля выполнения графиков обхода теплосетей и тепловых пунктов подчиненными работниками; |
|  |  | контроля передачи оперативной информации дежурным персоналом, находящимся в оперативном подчинении; |
|  |  | обеспечения выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности; |
|  |  | оформления наряда-допуска на проведение работ; |
|  |  | организации и проведения мероприятий по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов. |
|  |  | Умения: |
|  |  | оформлять наряды-допуски на проведение работ; |
|  |  | проводить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж персонала; |
|  |  | проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний; |
|  |  | осуществлять наставничество; |
|  |  | осуществлять самоподготовку; |
|  |  | оценивать уровень подготовки и усвоения материала обучаемым; |
|  |  | оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных; |
|  |  | организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов; |
|  |  | обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; |
|  |  | проводить анализ причин аварий, возникновения травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. |
|  |  | Знания: |
|  |  | видов инструктажей, их содержание и порядок проведения; |
|  |  | порядка подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | функциональных обязанностей должностных лиц энергослужбы организации; |
|  |  | прав и обязанностей обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | передового опыта организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда; |
|  |  | видов ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил охраны труда и промышленной безопасности. |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  | Навыки: |
|  |  | Умения: |
|  |  | Знания: |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование вида деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/01.3 Эксплуатация оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  | ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/01.3 Эксплуатация оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  | ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  | 20.024 | ОТФ С Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности | ТФ С/02.3 Выполнение работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |
|  | ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  | 20.024 | ОТФ В Производство простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ В/01.2 Подготовка и выполнение простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ С Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности | ТФ С/02.3 Выполнение работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |
|  | ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 3.1. Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/01.3 Эксплуатация оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  | 20.024 | ОТФ А Производство отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ A/01.2 Подготовка и выполнение отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ В Производство простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ В/01.2 Подготовка и выполнение простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ С Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности | ТФ С/01.3 Подготовка к выполнению работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |
|  | ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения. | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
|  |  | 20.024 | ОТФ В Производство простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ В/01.2 Подготовка и выполнение простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
| Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 4.1. Планировать и организовывать производственную деятельность обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
|  | ПК 4.2. Осуществлять оценку экономической эффективности производственной деятельности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
|  | ПК 4.3. Осуществлять оценку выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Лесная промышленность) (Топливно-энергетический комплекс) | Соответствие ПС 20.024 Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей 20.025 Эксплуатация оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей, обеспечивающая их надежное, бесперебойное, безаварийное функционирование |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | ОТФ А Производство отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей | А/01.2 Подготовка и выполнение отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей | Выполнение работ по профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | ПК Х.1Выполнять ремонт, обслуживание и испытание оборудования тепловых сетей. |
|  | ОТФ А Эксплуатация тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | A/01.3 Обслуживание и наладка оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения |  | ПК Х .2 Выполнять обслуживание и наладку оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения с автоматизированными установками. |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Применении такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования тепловых сетей Чтения схем автоматизированных систем тепловых сетей Пояснять принцип существующих и проектируемых систем автоматизации тепловых сетей Уметь: Выполнять ремонт, обслуживание и испытание оборудования тепловых сетей Знать: Технологию производства ремонта, обслуживания и испытания оборудования тепловых сетей Стадии проектирования и состав проекта и системы автоматизации технологического процесса |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) | Соответствие ПС 20.015 Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Машинист-обходчик по котельному оборудованию | ОТФ А Оперативная эксплуатация вспомогательного котельного оборудования ТЭС | ТФ A/01.3 Оперативный контроль и изменение режима работы вспомогательного котельного оборудования ТФ A/02.3 Оперативное техническое обслуживание вспомогательного котельного оборудования | Выполнение отдельных видов работ по профессии 13929 Машинист-обходчик по котельному оборудованию | ПК. Х.1. Принимать участие в пуске, остановке и ведении режима работы котлоагрегата |
|  |  |  |  | ПК Х.2 Выполнять операции по пуску и остановке вспомогательного котельного оборудования |
|  |  |  |  | ПК Х.3 Осуществлять контроль за работой основного и вспомогательного котельного оборудования |
|  |  |  |  | ПК Х.4 Определять неисправности в работе основного и вспомогательного оборудования котлоагрегата и выявлять причины их возникновения |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: участия в пуске, останове и ведении режима работы котлоагрегата; безопасного выполнения регламентных и эксплуатационных работ на котельном оборудовании; сборки, разборки, переключения в тепловых схемах основного и вспомогательного котельного оборудования; опробования и обслуживания вспомогательного котельного оборудования. выявления неисправностей в работе котельного оборудования Уметь: выполнять безопасный пуск, останов вращающихся механизмов котельного цеха; заполнять техническую документацию выполнять операции по пуску, останову пыле приготовительных установок, газомазутной и дренажных систем регулировать работу систем гидро и пневмо- золоудаления; проводить продувку нижних точек экранной системы и обдувку поверхностей нагрева котлоагрегата устранять нештатные ситуации на основном и вспомогательном котельном оборудовании определять неполадки и дефекты на котельном оборудовании; заполнять и опорожнять котёл Знать: нормы качества пара и питательной воды; правила и порядок смазывания механизмов; правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, работающих под избыточным давлением; инструкции по охране труда машиниста-обходчика по котельному оборудованию. тепловые схемы котельного цеха и технологический процесс работы агрегатов расположение оборудования, трубопроводов и арматуры; расположения органов правления арматуры и механизмов котельного цеха места установки датчиков защит и автоматики нормативные документы по эксплуатации котельного оборудования |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП – П СПО специальности: 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1. | 3.2. | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.Х |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | О | О |  |  | О | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.05 | Психология общения |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Теоретические основы теплотехники и гидравлики | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Охрана труда | О | О | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Техническая механика | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Электротехника и электроника | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Материаловедение | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Инженерная графика | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | О | О |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Основы экономики |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Оборудование и техническая эксплуатация котельных установок | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Оборудование и техническая эксплуатация систем теплоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.03 | Оборудование и эксплуатация систем топливоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.04 | Оборудование и техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Организация и технология ремонта оборудования котельных | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Организация и технология ремонта оборудования систем теплоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.03 | Организация и технология ремонта оборудования систем топливоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных установок | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| МДК.03.02 | Наладка и испытания оборудования систем тепло- и топливоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| МДК.03.03 | Наладка и испытания оборудования систем водоподготовки | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Управление и планирование на теплоэнергетических предприятиях | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |
| МДК 04.02 | Организация промышленной безопасности в теплоэнергетике | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |
| УП.04 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |
| ПП.04 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |
| ПМ.05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.05.01 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| УП.05 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| ПП.05 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 13929 Машинист-обходчик по котельному оборудованию Выполнение работ по профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2952 | 2524 | 2052 | 756 | 0 | 0 | 144 |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 468 | 444 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 36 | 34 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОГСЭ.02 | История | 48 | 44 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 174 | 168 | 174 |  |  |  |  | 1,2 |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | 174 | 162 | 174 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| ОГСЭ.05 | Психология общения | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | 144 | 128 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЕН.01 | Математика | 96 | 82 | 96 |  |  |  |  | 1 |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | 48 | 46 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 612 | 344 | 576 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |
| ОП.01 | Теоретические основы теплотехники и гидравлики | 154 | 98 | 136 |  |  |  | 18 | 1 |
| ОП.02 | Охрана труда | 72 | 14 | 72 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.03 | Техническая механика | 66 | 64 | 66 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Электротехника и электроника | 32 | 18 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Материаловедение | 32 | 6 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.06 | Инженерная графика | 104 | 98 | 86 |  |  |  | 18 | 1 |
| ОП.07 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 32 | 14 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.08 | Основы экономики | 52 | 6 | 52 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 26 | 68 |  |  |  |  | 2 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1728 | 1608 | 864 | 756 | 0 | 0 | 108 |  |
| ПМ.01 | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 540 | 528 | 328 | 180 | 0 | 0 | 32 |  |
| МДК.01.01 | Оборудование и техническая эксплуатация котельных установок | 110 | 106 | 102 |  |  |  | 8 | 1,2 |
| МДК.01.02 | Оборудование и техническая эксплуатация систем теплоснабжения | 98 | 98 | 90 |  |  |  | 8 | 1,2 |
| МДК.01.03 | Оборудование и эксплуатация систем топливоснабжения | 76 | 72 | 68 |  |  |  | 8 | 1,2 |
| МДК.01.04 | Оборудование и техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 76 | 72 | 68 |  |  |  | 8 | 1,2 |
| УП.01 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 1,2 |
| ПП.01 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 1,2 |
| ПМ.02 | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 416 | 396 | 140 | 252 | 0 | 0 | 24 |  |
| МДК.02.01 | Организация и технология ремонта оборудования котельных | 76 | 72 | 68 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК.02.02 | Организация и технология ремонта оборудования систем теплоснабжения | 44 | 36 | 36 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК.02.03 | Организация и технология ремонта оборудования систем топливоснабжения | 44 | 36 | 36 |  |  |  | 8 | 3 |
| УП.02 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
| ПМ.03 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 260 | 236 | 128 | 108 | 0 | 0 | 24 |  |
| МДК.03.01 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных установок | 54 | 46 | 46 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК.03.02 | Наладка и испытания оборудования систем тепло- и топливоснабжения | 54 | 46 | 46 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК.03.03 | Наладка и испытания оборудования систем водоподготовки | 44 | 36 | 36 |  |  |  | 8 | 3 |
| УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПП.03 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 3 |
| ПМ.04 | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 184 | 144 | 96 | 72 | 0 | 0 | 16 |  |
| МДК.04.01 | Управление и планирование на теплоэнергетических предприятиях | 56 | 36 | 48 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК 04.02 | Организация промышленной безопасности в теплоэнергетике | 56 | 36 | 48 |  |  |  | 8 | 3 |
| УП.04 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПП.04 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПМ.05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 328 | 304 | 172 | 144 | 0 | 0 | 12 |  |
| МДК.05.01 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 184 | 160 | 172 |  |  |  | 12 | 2 |
| УП.05 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| ПП.05 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль: Топливно-энергетический комплекс: Выполнение работ по профессии Машинист-обходчик по котельному оборудованию Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей Лесная промышленность: Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 648 | 648 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 648 | 648 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 3 |
| Итого: |  | 4464 | 4036 | 2052 | 756 | 0 | 0 | 144 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курсы | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курсы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования (для специальности), всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы).

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин;

Безопасности жизнедеятельности;

Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;

Кабинет «Самостоятельной и воспитательной работы».

Лаборатории:

«Теплотехнического оборудования»;

«Электротехника и электроника».

Мастерские/зоны по видам работ:

слесарно-механическая.

Спортивный комплекс

Залы:

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации ОП СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Данный модуль формируется образовательной организацией для специалистов среднего звена в соответствии с принятым решением по выбору профессии(ий) рабочих, должности(ей) служащих в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513. Виды деятельности образовательная организация выбирает самостоятельно в соответствии с потребностями регионального рынка труда из видов деятельности, указанных в п. 2.4 ФГОС Результаты могут быть скорректированы в случае появления профессиональных стандартов по данным позициям.

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.