# Приложение 3 Примерные рабочие программы учебных дисциплин

## Приложение 3.1

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Техническое черчение

2023 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Техническое черчение»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.01 Техническое черчение» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 03, 05.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ОК 01 ОК 03 ОК 05 | выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном контексте. |
|  | осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | принципы и виды поиска информации для выполнения задач профессиональной деятельности в различных поисковых системах; |
|  | работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | профессионально - этические принципы и нормы эффективного взаимодействия в профессиональной деятельности, правила корпоративной этики |
|  | использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения в профессиональной деятельности. |
|  | определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения. | условные графические обозначения и правила составления электрических схем и схем соединения элементов защиты, схем питания постоянного и переменного оперативного тока |
|  | выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. | условные графические обозначения и правила составления схем осветительных электроустановок и их элементов |
|  | выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | условные графические обозначения и правила составления схем электросетей ЛЭП |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 12 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Геометрическое черчение |  | 8/2 |  |
| Тема 1.1 Общие правила оформления чертежей | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1. Значение технического черчения в профессиональной деятельности; современные методы разработки и получения чертежа; |  |  |
|  | 2. Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД); ознакомление учебными пособиями, материалами, инструментами; форматы по ГОСТ 2.301 ЕСКД; размеры, обозначения; |  |  |
|  | 3. Линии чертежа по ГОСТ 2.303 ЕСКД; название, назначение, начертание, пропорциональное соотношение толщины линий, правила построения центровых линий; масштабы по ГОСТ 2.302.ЕСКД |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие№1. Выполнить графическую работу «Линии чертежа» в графическом редакторе |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.2 Шрифты чертежные | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр по ГОСТ 2.304. Правила выполнения надписей по ГОСТ 2.104 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие№2. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом в конспекте по ГОСТ 2.304. Создание графических примитивов в графическом редакторе |  |  |
| Тема 1.3 Правила вычерчивания контуров технических деталей | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1. Правила нанесения размеров на чертеж по ГОСТ 2.307. Упрощения в нанесении размеров. |  |  |
|  | 2. Основные геометрические построения: графические приемы деления отрезков, углов, окружностей, построение правильных многоугольников, сопряжений, лекальных кривых. |  |  |
|  | 3. Построение уклонов, конусности, их обозначения на чертеже. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие №3 Упражнение геометрические построения: деление окружности на равные части, построение сопряжений, нанесение размеров. Построение сопряжений и нанесение размеров в графическом редакторе |  |  |
| Раздел 2. Проекционное черчение |  | 8/4 |  |
| Тема 2.1 Понятие о проецировании | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1. Виды проецирования |  |  |
|  | 2. Проецирование точек, отрезков, плоских фигур |  |  |
| Тема 2.2 Аксонометрические проекции | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1.Принцип получения аксонометрических проекций, их виды, аксонометрические проекции многоугольников, окружности, шара |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие № 4 Аксонометрические проекции плоских фигур, изометрия окружности |  |  |
| Тема 2.3 Проекции тел геометрических | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1.Проецирование геометрических телпризма, пирамида, цилиндр, конус, шар |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие № 5 .Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности данного тела в конспекте |  |  |
| Тема 2.4 Проекции моделей | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1.Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции моделей с натуры |  |  |
|  | 2.Проекции по аксонометрии |  |  |
|  | 3.Построение 3-ей проекции деталей по 2-м данным. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие № 6 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции моделей с натуры |  |  |
| Раздел 3. Машиностроительное черчение |  | 8/4 |  |
| Тема 3.1 Изображения, виды, разрезы, сечения | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1.Основные и дополнительные виды. Расположение видов по ГОСТ 2.305. Обозначение дополнительных, местных и основных, расположенных вне проекционной связи, на чертеже. |  |  |
|  | 2.Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение разрезов. |  |  |
|  | 3.Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов и правила их нанесения на чертежах. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие №7 Построение простых разрезов и сечений в графическом редакторе |  |  |
| Тема 3.2 Резьба и изделия с резьбой | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1.Виды резьб по ГОСТ 2.311, назначение, условное обозначение и изображение резьбы на чертежах |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие №8 Виды и типы резьбы в конспект, вычерчивание резьбовых изделий (детали типа вал, втулка) работа со справочной литературой |  |  |
| Тема 3.3. Разъемные и неразъемные соединения, понятие о сборочном чертеже | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1. Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение. |  |  |
|  | 2. Неразъемные соединения. Соединение сваркой, пайкой. Изображение и обозначение швов сварных соединений. |  |  |
|  | 3.Понятие о сборочном чертеже и чертеже общего вида ,условности и упрощения на сборочных чертежах, порядок заполнения спецификации на сборочный чертеж |  |  |
| Тема 3.4. Чтение чертежей | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1. Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, последовательность выполнения, компоновки чертежа. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие № 9 Чтение рабочих чертежей деталей сборочной единицы и выполнение эскиза детали |  |  |
| Раздел 4. Элементы строительного черчения |  | 2/- |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о строительных чертежах | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1.Графическое изображение материалов в сечениях по ГОСТ 2.306 |  |  |
|  | 2.Условные графические изображения элементов зданий и сооружений на чертежах |  |  |
| Раздел 5. Схемы по профессии |  | 10/2 |  |
| Тема 5.1. Классификация схем и общие требования к их выполнению | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1.Типы и виды схем, общие сведения, классификация схем ГОСТ 2.701 |  |  |
|  | 3.Алгоритм построения схем; |  |  |
|  | 4.Общие требования к выполнению схем; |  |  |
|  | 5.Условные графические обозначения в электрических схемах ГОСТ 2.710 |  |  |
|  | 6. Правила выполнения структурных , функциональных и принципиальных схем. |  |  |
|  | 7.Правила выполнения схем монтажных, соединения, подключения, расположения. |  |  |
|  | 8. Порядок составления перечня элементов |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие №10 Выполнение схемы расположения электроосветительного оборудования жилого здания в графическом редакторе |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 5.2 Правила оформления и составления технологических схем | Содержание |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | 1.Требования стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению технологических схем |  |  |
|  | 2.Условные графические обозначения оборудования в технологических схемахобозначения электротехнических приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схем электроснабжения; |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 01, ОК 03, ОК 05 |
|  | Практическое занятие № 11 Выполнение монтажной схемы управления электрическим освещением в графическом редакторе |  |  |
| Всего |  | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического черчения», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Вышнепольский, И. С. Черчение : учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. — 3-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005474-2.

2. Павлова, А. А. Техническое черчение: учебник / Павлова А. А. , Корзинова Е. И. , Мартыненко Н. А. - 4-е изд. стер. - Москва: Академия, 2020, - 272с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9268-6.

3. Фазлулин, Э.М. Техническая графика (металлообработка): учебник / Фазлулин Э.М. , Халдинов В.А. , Яковук О. А. - 3-е изд. стер. - Москва: Академия, 2020, - 336с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9260-0.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Вышнепольский, И. С. Черчение : учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. — 3-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005474-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190674 (дата обращения: 12.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

1. . ГОСТ 21.101-97, СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2. ГОСТ 21.2014 – 93. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов.

3. ГОСТ 21.501 – 93 СПДС. Правило выполнения архитектурно-строительных чертежей.

4. Гусарова,Е.А. Основы строительного черчения [Электронный ресурс]: учебник. Рекомендован ФГАУ «ФИРО»/ Е.А.Гусарова. – М.: Академия, 2017. – 368 с. – (Профессиональное образование).

5. Основы строительного черчения [Электронный ресурс]: ЭУМК СЭО 3.0. Рекомендован ФГАУ «ФИРО». – М.: Академия, 2017. – 319 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном контексте. принципы и виды поиска информации для выполнения задач профессиональной деятельности в различных поисковых системах; профессионально - этические принципы и нормы эффективного взаимодействия в профессиональной деятельности, правила корпоративной этики назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения в профессиональной деятельности. условные графические обозначения и правила составления электрических схем и схем соединения элементов защиты, схем питания постоянного и переменного оперативного тока условные графические обозначения и правила составления схем осветительных электроустановок и их элементов условные графические обозначения и правила составления схем электросетей ЛЭП | Определяет название изделия, Учитывает масштаб изображения, Устанавливает количество видов, Анализирует виды и мысленно объединяются в единое целое; Определяет размеры изделия, Определяет Числовые значения верхнего и нижнего предельных отклонений размеров детали, Определяет материал, из которого изготовлено изделие, Выполняет чертежи деталей, Правильно оформляет выносные элементы, Выполняет чертеж технологических схем, Использует чертежные шрифты, Использует условные обозначения, установленные государственными стандартами, Наносит правильно размеры деталей, Оформляет чертеж в соответствие с требованиями ЕСКД и ЕСТД, анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия. | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения. выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. |  |  |

## Приложение 3.2

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

2023 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Электротехника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.02 Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 03

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | проводить замер изоляции при помощи приборов | источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока |
|  | выявлять и устранять дефекты изоляции | типы и технические характеристики изоляции |
|  | выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле | конструкцию, принцип действия реле |
|  | пользоваться измерительными устройствами | методы, технологию проведения разделки кабеля |
|  | выполнять разделку кабеля | механизмы, применимые для разделки кабеля |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  | определять необходимые ресурсы | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию | приемы структурирования информации |
|  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | современная научная и профессиональная терминология |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | возможные траектории профессионального развития и самообразования |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 22 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 14 |
| лабораторные работы | 10 |
| практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Электрические и магнитные цепи |  | 20/14 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Основные понятия и определения теории электрических цепей. Параметры электрических схем и единицы их измерения. Топологические параметры: ветвь, узел, контур. Пассивные и активные элементы. Последовательное, параллельное и смешанное соединения электроприемников. Сборка электрических схем. Источники напряжения и тока, их свойства, характеристики и схемы замещения. Закон Ома. Основные законы электротехники. Простые и сложные цепи. Режимы работы цепей, баланс мощностей. Потенциальная диаграмма. |  |  |
|  | 2.Анализ и расчет линейных цепей постоянного тока. Расчет простых электрических цепей. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока: метод непосредственного применения законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод двух узлов, метод суперпозиции (наложения) и метод эквивалентного генератора. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Лабораторная работа «Закон Ома» |  |  |
|  | 2.Практическое занятие «Расчет цепей постоянного тока» |  |  |
|  | 3.Лабораторная работа «Смешанное соединение резисторов» |  |  |
|  | 4.Практическое занятие «Применение законов Кирхгофа» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.2. Электромагнетизм | Содержание |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. |  |  |
|  | 2.Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. |  |  |
|  | 3.Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Практическое занятие «Изучение явления электромагнитной индукции» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока. | Содержание |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. |  |  |
|  | 2.Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз напряжения и тока. Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс напряжений и условия его возникновения. Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс токов и условия его возникновения. Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС. Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС. Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой". Симметричная и несимметричная нагрузка. Четырех- и трехпроводные системы. Фазные, линейные напряжения и токи, соотношения между ними. Векторные диаграммы. Мощность трехфазной цепи. Напряжение смещения нейтрали при соединении звездой. Роль нулевого провода. Топографическая диаграмма. Схемы соединения обмоток генератора фаз потребителя "треугольником". Мощность цепи при различных соединениях нагрузки. Расчет трехфазных цепей переменного тока. Задачи и основные принципы расчета. Взаимное преобразование «звезды» и «треугольника» и его использование в расчетах трехфазных цепей |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Лабораторная работа «Резонанс напряжений в цепи синусоидального тока» |  |  |
|  | 2.Лабораторная работа «Резонанс токов в цепи синусоидального тока» |  |  |
|  | 3.Практическое занятие «Трехфазные электрические сети»» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 2 Электротехнические устройства |  | 16/8 |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения. | Содержание |  |  |
|  | 1.Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2.Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов. Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии. Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Практическое занятие «Измерительные приборы» |  |  |
|  | 1.Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание |  |  |
|  | 1.Электромагнитные устройства. Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия. Уравнения электрического и магнитного состояния трансформатора. Идеальный и реальный трансформаторы. Векторная диаграмма и схемы замещения. Режимы работы трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания, их назначение и условия проведения. Потери энергии и КПД. Однофазный трансформатор. Внешняя характеристика. Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Лабораторная работа «Исследование однофазного трансформатора» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.3. Электрические машины. | Содержание |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Машины постоянного тока: конструктивная схема, принцип работы, ЭДС и электромагнитный момент, области применения Работа машины в режиме генератора: схемы возбуждения, характеристика холостого хода, внешняя характеристика Работа машины в режиме двигателя: способы регулирование частоты вращения Особенности пуска двигателя постоянного тока, двигатель с последовательным возбуждением и универсальные коллекторные двигатели. Электрические машины переменного тока: вращающееся магнитное поле, конструктивная схема и принцип работы трехфазного асинхронного двигателя, области применения Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя: схемы пуска, реверса и регулирования частоты вращения, многоскоростные асинхронные двигатели. Однофазные и универсальные асинхронные двигатели: конструкция, принцип действия, области применения. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1.Практические занятия «Двигатели переменного тока» |  |  |
|  | 2.Практические занятия «Двигатели постоянного тока» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического черчения», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-450-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1819500 (дата обращения: 12.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

- Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника : учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 267 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014453-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190677 (дата обращения: 12.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

- Немцов, М. В. Электротехника и электроника: учебник / Немцов М. В. , Немцова М.Л. - 5-е изд. испр. - Москва: Академия, 2021, - 480с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0006-2 – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4908/552803/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока типы и технические характеристики изоляции конструкцию, принцип действия реле методы, технологию проведения разделки кабеля механизмы, применимые для разделки кабеля актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, выполняет расчет электрических параметров электрической цепи: напряжения, тока, мощности. Читает электрические схемы, Собирает схемы и подключает приборы и элементы схемы в работу, Снимает показания с приборов, Следит за состоянием работы приборов и показаний приборов учета, Определяет цену деления прибора, погрешность измерений, Поясняет принцип работы электрических приборов, механизмов, электрических машин. Фиксирует результаты измерений с приборов в контрольные ведомости, ориентируется | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| проводить замер изоляции при помощи приборов выявлять и устранять дефекты изоляции выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле пользоваться измерительными устройствами выполнять разделку кабеля выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы определять необходимые ресурсы планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |  |  |

Приложение 3.8

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Материаловедение

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Материаловедение»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.03 Материаловедение» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ПК 1.5 ПК 2.3 ПК 3.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | выявлять и устранять дефекты устройств | назначение, конструкцию испытательных приборов |
|  | выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор | конструкцию и классификацию опор |
|  | проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор | технические требования к деревянным опорам |
|  | оформлять результаты обследования и составления технической документации | марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор |
|  | выявлять неисправности комплектных устройств, определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации, возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования | назначение, технические характеристики, схемы комплектных устройств, испытательного оборудования |
|  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | приемы структурирования информации |
|  | определять задачи для поиска информации | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  | определять необходимые источники информации | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию | современная научная и профессиональная терминология |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска |  |
|  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |  |
|  | применять современную научную профессиональную терминологию |  |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 16 |
| в т.ч.: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Строение материалов |  | 32/16 |  |
| Тема 1.1 Строение и свойства металлов | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Содержание и задачи курса. Роль материалов в современной технике. Краткий исторический очерк развития материаловедения. Основные виды конструкционных и сырьевых материалов. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов. |  |  |
|  | 2. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решёток. Методы изучения структуры металлов. Пути повышения прочности металлов. Энергетические условия и механизм процесса кристаллизации. Закономерности образования и роста кристаллов. Аморфные тела. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.2. Строение железоуглеродистых сплавов | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния «железо – цементит». Превращения при нагреве и охлаждении сталей и чугунов. Основные фазы и структурные составляющие железоуглеродистого сплава. Диаграмма состояния «железо-графит». Углеродистые стали, чугуны, их химический состав. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Практическое занятие: Решение задач по определению параметров образцов для испытания на растяжение. |  |  |
|  | 2. Практическое занятие: Определение твёрдости материалов методами Роквелла, Бринелля, Виккерса. |  |  |
| Тема 1.3. Классификация и маркировка сталей. Углеродистые стали | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Классификация стали по способу производства, по химическому составу, по качеству, по структуре, назначению и основным свойствам. Маркировка сталей в России, в национальных стандартах, за рубежом. Маркировка конструкционных, углеродистых, легированных, инструментальных, литейных сталей. Влияние на свойства стали углерода, постоянных примесей (кремний, марганец, сера, фосфор) и растворенных газов. Способы получения сталей с заданными свойствами. Пути повышения качества углеродистых сталей. Область применения углеродистых сталей. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Определение электропроводности сплавов в зависимости от диаграммы состояния. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.4. Легированные стали. Конструкционные стали и сплавы. Инструментальные стали и твердые сплавы | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Сплавы железа с углеродом: сталь, чугун – основные конструкционные материалы. Классификация сталей и чугунов. |  |  |
|  | 2. Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом, диаграмма состояния «железо – цементит». |  |  |
|  | 3. Термическая и химико-термическая обработка стали. Термомагнитная обработка. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.5. Чугуны | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Производство чугуна. Классификация и структуры чугунов. Чугуны: серый, белый, ковкий высокопрочный (ЧШГ и ЧВГ). Специальные чугуны. Механические, технологические, эксплуатационные свойства, область применения. Влияние термической обработки и технологических параметров на свойства и качество заготовок. Область применения чугунов. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Решение задач на определение температуры проводников при протекании сверхтоков (токов короткого замыкания). |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.6. Цветные металлы и сплавы | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Медь и её сплавы. Латуни, бронзы. Алюминий и его сплавы. Термическая обработка алюминиевых сплавов. Титан, магний и их сплавы. Деформируемые и литейные сплавы. Требования к комплексу свойств, способы получения заданных параметров. Марки, область применения |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.7. Методы испытания механических свойств металлов. Повышение прочности металлов | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Упругая и пластическая деформации и её влияние на строение металла. Изменение механических и физических свойств металла при пластической деформации. Разрушение металла. Явления наклепа, возврата и рекристаллизации. Холодная и горячая пластическая деформация металлов. Механические свойства металлов. Методы испытаний механических свойств: статические, динамические, циклические. Изнашивание металлов. Прочность, твёрдость, ударная вязкость. Пути повышения прочности металлов. Нормативные документы на испытания металлов |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Решение задач на определение предела упругости, текучести, прочности, относительного удлинения и сужения |  |  |
|  | 2. Ознакомится с методом определение твердости металлов и сплавов различными методами: - по методу Бринелля, по методу Виккерса, решение задач; - по методу Роквелла, решение задач; - по методу Шора, Польди, Мооса и современными приборами, решение задач |  |  |
|  | 3. Определение ударной вязкости металлов и сплавов. Решение задач |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |
| Тема 1.8. Полимеры и пластмассы | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Понятие о пластмассах и полимерах на основе пластмасс, состав пластмасс. Классификация полимеров и их основные свойства. |  |  |
|  | 2. Полимеры, получаемые полимеризацией. Полимеры, получаемые поликонденсацией. |  |  |
|  | 3. Методы получения пластмасс, их классификация |  |  |
|  | 4. Сложные пластики и особенности их получения. Древесно-слоистые пластики. Пленочные материалы. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |
| Тема 1.9. Резины, лаки, эмали, компаунды и клеи | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Натуральные и синтетические каучуки. Получение резины и её состав. Применение резины в электротехнике. |  |  |
|  | 2. Понятие о лаках, их состав и классификация. Требования, предъявляемые к лакам, область применения. Клеящие лаки, клеи. |  |  |
|  | 3. Эмали, их состав. Понятие о компаундах, их классификация, назначение и применение в электротехнике. |  |  |
| Тема 1.10. Волокнистые материалы Слюда, слюдяные материалы, стекло, керамика | Содержание |  | ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 1. Определение волокнистых материалов, их достоинства и недостатки по сравнению с массивными материалами. |  |  |
|  | 2. Основные характеристики волокнистых материалов и их применение. |  |  |
|  | 3. Классификация волокнистых материалов: природные органические, искусственные, синтетические, неорганические |  |  |
|  | 4. Слюда, состав и область применения. Искусственная слюда – фторфлогопит. |  |  |
|  | 5. Электроизоляционные материалы на основе слюды, применение в электротехнике. |  |  |
|  | 6. Стекло, составы стёкол, способ получения, характеристики, керамика, фарфор: основные электрические, механические и тепловые свойства, применение |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 32 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Материаловедения», оснащенный в соответствии с пунктом 6.1.2.1. образовательной программы по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Мороз, Н. К. Электротехническое материаловедение : учебник / Н. К. Мороз. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 148 с. - ISBN 978-5-9729-0390-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168658 (дата обращения: 12.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

- Технология обработки материалов : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Лившиц [и др.] ; ответственный редактор В. Б. Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10310-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517714 (дата обращения: 12.09.2023).

- Черепахин, А. А. Материаловедение : учебник / А. А. Черепахин. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-18-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1865718 (дата обращения: 12.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники

1. 1. Соколова Е.Н. и др. Материаловедение: учебник – М : Издательский центр «Академия» 2017

2. СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».

3. Online-доступ к государственным стандартам. Формадоступа: http://standards.narod.ru/gosts/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: назначение, конструкцию испытательных приборов конструкцию и классификацию опор технические требования к деревянным опорам марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор назначение, технические характеристики, схемы комплектных устройств, испытательного оборудования основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях методы работы в профессиональной и смежных сферах номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия. Классифицирует материалы по различным признакам. Проводит проверку опор различными методами | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов выполнения домашних заданий. Оценка результатов проведенного дифференцированного зачета. |
| Уметь: выявлять и устранять дефекты устройств выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор оформлять результаты обследования и составления технической документации выявлять неисправности комплектных устройств, определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации, возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определять задачи для поиска информации определять необходимые источники информации планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации оценивать практическую значимость результатов поиска оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |  |  |

Приложение 3.3

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 04, 07.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 | распознавать в профессиональном и социальном контексте задачи и/или проблемы, относящиеся к кругу задач и/или проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; | актуальный профессиональный и социальный контекст поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; |
|  | анализировать задачу и и/или проблемы, относящиеся к предметной области безопасности жизнедеятельности, и выделять составные части подобных задач и/или проблем; | основные источники информации и ресурсы для решения задач обеспечения безопасности жизнедеятельности в профессиональном и социальном контекстах: принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей при осуществлении профессиональной деятельности и в ЧС; |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задач и/или проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; | физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; |
|  | составлять план действий, определять ресурсы, прогнозировать результаты реализации составленного плана поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; | алгоритмы и приемы защиты человека и среды обитания от негативного воздействия при ЧС; |
|  | владеть способностью принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; | алгоритмы и приемы действий по гражданской обороне и в ЧС; |
|  | владеть методами защиты от вредных и опасных факторов ЧС, защиты человека и среды обитания от негативного воздействия при ЧС; приемы действий по гражданской обороне и в ЧС. | основы обеспечения военной безопасности государства (для юношей). |
|  | оценивать результат и последствия своих действий по решению задач и/или проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС. | основы медицинских знаний (для девушек) |
|  | Владеть знаниями основ обеспечения военной безопасности государства (для юношей). | номенклатуру информационных источников, применяемых в сфере безопасности жизнедеятельности: нормативно-правовые акты федерального, регионального, локального уровней, регулирующие деятельность в сфере безопасности жизнедеятельности, основы контроля и управления в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; |
|  | Владеть знаниями основ медицинских знаний (для девушек) | приемы структурирования информации, содержащей актуальные научные сведения о безопасности жизнедеятельности, и форматы оформления (устное сообщение, письменное сообщение, электронный контент и т.п.) данной информации; |
|  | определять задачи для поиска информации, содержащей актуальные сведения о безопасности жизнедеятельности; | порядок применения современных средств и устройств информатизации и цифровых инструментов в обеспечении безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в процессе решения задач социальной и профессиональной деятельности |
|  | определять необходимые источники информации согласно номенклатуре информационных источников, применяемых в сфере безопасности жизнедеятельности; | психологические основы деятельности трудового коллектива, психологические особенности личности в сфере трудовой деятельности, актуальные для минимизации опасностей и эффективного управления рисками ЧС на рабочем месте; |
|  | применять приемы структурирования информации для создания устных и письменных сообщений, электронного контента и т.п. в процессе освоения информации о безопасности жизнедеятельности; | основы проектной деятельности в коллективе и команде по решению задач минимизации опасностей и эффективного управления рисками ЧС на рабочем месте на основе принципов эффективного взаимодействия по созданию человеко- и природозащитной среды осуществления профессиональной деятельности |
|  | применять ИКТ и цифровые инструменты для решения задач, связанных с профессиональным контекстом обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; | порядок действий в чрезвычайных ситуациях, нормы экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  | использовать современное программное обеспечение, различные цифровые средства для получения информации, позволяющей: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах | способы минимизации угрозы потерь, вызываемых нарушениями норм безопасности жизнедеятельности на рабочем месте и опасность нарушения норм безопасности жизнедеятельности для реализации идеи бережливого производства |
|  | организовывать работу коллектива и команды и взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами для создания человеко- и природозащитной среды осуществления профессиональной деятельности; |  |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях, соблюдать нормы экологической безопасности на рабочем месте; |  |
|  | содействовать практическому осуществлению идеи бережливого производства за счет минимизации угрозы потерь, вызываемых нарушениями норм безопасности жизнедеятельности на рабочем месте |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 16 |
| в т.ч.: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 16 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности: теоретические основы, нормативно-правовое регулирование и органы обеспечения безопасности в Российской Федерации, предупреждение, предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  | 12/6 |  |
| Тема 1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Опасности и их показатели. Разновидности опасностей современного мира. Защита человека и окружающей среды от опасностей. Сущность понятия «безопасность жизнедеятельности». Социальные и психологические аспекты безопасности. Возникновение и развитие научных представлений о человеко- и природозащитной деятельности. Представление о системе «человек – среда обитания», ее структуре и функциональных связях. Системы безопасности и их структура. Вред, ущерб – виды и характеристики. Нормы экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Способы минимизации угрозы потерь, вызываемых нарушениями норм безопасности жизнедеятельности на рабочем месте и опасность нарушения норм для реализации идеи бережливого производства. Алгоритмы поддержания безопасных условий жизнедеятельности на рабочем месте. Возможности применения ИКТ и цифровых инструментов для поиска актуальных сведений о безопасности жизнедеятельности для принятия обоснованных решений, связанных с профессиональным контекстом обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды |  |  |
|  | Лекция-дискуссия |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.2. Безопасное поведение человека в чрезвычайных ситуациях и способы защиты населения от оружия массового поражения | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. ЧС природного, техногенного и социального характера. Общие правила безопасного поведения в ЧС и особенности безопасного поведения в процессе выполнения профессиональных функций. Основы пожаробезопасности и электробезопасности на рабочем месте. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его характеристика. Биологическое оружие и его характеристика. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения от оружия массового поражения. Действия населения в очаге ядерного, химического и биологического поражения. Порядок применения современных средств и устройств информатизации и цифровых инструментов в обеспечении безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях в процессе выполнения профессиональных функций. Основы проектной деятельности в коллективе и команде по решению задач минимизации опасностей и эффективного управления рисками ЧС на рабочем месте. Применение принципов эффективного взаимодействия по созданию человеко- и природозащитной среды осуществления профессиональной деятельности в процессе разработки проектных продуктов |  |  |
|  | Проблемная лекция |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Практическое занятие № 1. Правила поведения и порядок действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Использование на рабочем месте средств индивидуальной защиты от поражающих факторов при ЧС |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.3. Организационные и правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная структура гражданской обороны. Основные мероприятия, проводимые ГО. Действия населения по сигналам гражданской обороны и особенности их выполнения в том случае, когда сигнал застал работника на рабочем месте. Номенклатура информационных источников, применяемых в сфере безопасности жизнедеятельности: нормативно-правовые акты федерального, регионального, локального уровней, регулирующие деятельность в сфере безопасности жизнедеятельности, основы контроля и управления в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды |  |  |
|  | Лекция с применением приемов технологии развития критического мышления |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Практическое занятие № 3. Особенности выполнения работником правил поведения и действий по сигналам гражданской обороны |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки |  | 24/10 |  |
| Модуль «Основы военной службы» (для юношей) |  | 24/10 |  |
| Тема 2.1. Исторический генезис военной службы в России | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Содержание этапов институционального развития отечественной воинской службы: этап вечевого самообложения (вторая половина IX – XV вв.); этап ратной повинности (середина XV – XVII вв.); этап рекрутской повинности (1699 – 1873 гг.); этап всеобщей воинской обязанности и его три периода: имперский (1874 – 1917 гг.); советский (1918 – 1991 гг.); современной (с 1992 г. |  |  |
|  | Перевернутая лекция |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Практическое занятие № 4. Военная служба в исторической ретроспективе и перспективе |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. Аксиология военной службы | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Аксиология военной службы как система представлений о ценностях профессиональной служебной деятельности в военной сфере. Типология ценностей военной службы по различным основаниям: по отношению к военной деятельности (ценности-цели, ценности-средства, предметные и субъектные ценности); по отношению к сфере взаимодействия субъектов военной службы (военно-корпоративные и военно-профессиональные ценности); по отношению к личности военнослужащего в сфере военной деятельности (духовные, прагматические, витальные ценности) Военная безопасность страны, защита граждан Российской Федерации от военных угроз, обеспечение условий для обороноспособности государства как ценности-цели, определяющие поведение человека в военной сфере, его отношение к военной службе и защите Отечества. Влияние ценностных ориентаций человека на его трудовую деятельность в секторе военного производства, участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и т. п. |  |  |
|  | Лекция-диалог |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Практическое занятие № 5 Военная служба как личностно-значимая и общественная ценность |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.3. Праксиология воинской службы | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Праксиология военной деятельности как совокупность теоретических представлений об эффективной организации практической деятельности людей в военной сфере жизни общества. Военная служба как вид федеральной государственной службы и разновидность профессиональной служебной деятельности: особенности и предназначение. Системная характеристика военной деятельности: цель, предмет, объект, субъект, содержание, способы, результат и подсистема управления. Культура военной службы и культурологические аспекты совершенствования деятельности военнослужащих на современном этапе развития военной сферы жизни общества |  |  |
|  | Лекция с применением приемов технологии развития критического мышления |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Самоподготовка будущего призывника к осуществлению военной деятельности |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.4. Строевая, огневая и физическая подготовка | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1.Строевая подготовка: строи и управление ими, строевые приемы и движение без оружия, строевые приемы и движение с оружием, выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него, строи отделения, действия военнослужащих у автомобилей и на автомобилях. Огневая подготовка: материальная часть автомата Калашникова, разборка, сборка, чистка, смазка и хранение автомата, осмотр и подготовка автомата к стрельбе, ведение огня из автомата, ручные осколочные гранаты |  |  |
|  | 2.Цель и задачи физической подготовки, содержание, средства физической подготовки. Этапы проведения физической подготовки военнослужащих. Техника выполнения физических упражнений и формирования двигательных навыков. Основные формы проведения физической подготовки: учебные занятия, утренняя физическая зарядка, попутные физические тренировки |  |  |
|  | Лекция-визуализация |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Практическое занятие № 7. Тренинг умений строевой и физической подготовки |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка военнослужащих | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1. Первая(доврачебная) помощь при ранениях, при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания |  |  |
|  | 2. Первая(доврачебная) помощь при ожогах, при поражении электрическим током, при утоплении, при перегревании/переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании, при отравлениях. Реанимационные мероприятия |  |  |
|  | Лекции-визуализации |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Тренинг умений оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Модуль «Основы медицинских знаний» (для девушек) |  | 24/10 |  |
| Тема 2.1. Введение в микробиологию, иммунологию и эпидемиологию | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1. Определение содержания наук микробиологии, иммунологии, эпидемиологии. История развития микробиологии. Естественный микробный фон кожи. Патогенные микроорганизмы. Бессимптомная латентная инфекция. Инфекционные заболевания и бациллоносительство. Периоды протекания инфекционных заболеваний |  |  |
|  | 2. Определение понятия «иммунитет». Виды и подвиды иммунитета. Антигены и антитела. Формы приобретенного иммунитета. Иммунитет и восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Методы иммунопрофилактики |  |  |
|  | 3. Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний. Дезинфекция, ее виды и способы. Дезинсекция, ее виды и способы. Дератизация, ее виды и способы |  |  |
|  | Перевернутые лекции |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Практическое занятие № 9. Иммунитет и методы иммунопрофилактики |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Правила проведения плановых мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. Оказание первой (доврачебной) помощи при неотложных состояниях и травматизме | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. Оказание первой доврачебной помощи при неотложных состояниях: ожогах, электротравмах, поражении молнией, отморожении, тепловом ударе, утоплении, отравлении, инсульте, мигрени. Методы доврачебной реанимации |  |  |
|  | 2. Проблема травматизма. Понятие травмы. Виды травматических повреждений. Меры профилактики травматизма. Оказание первой (доврачебной) помощи при травмах |  |  |
|  | Проблемные лекции |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Практическое занятие №11. Тренинг умений оказания первой (доврачебной) помощи при неотложных состояниях |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Тренинг умений оказания первой (доврачебной) помощи при травматизме |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.3. Обеспечение здорового образа жизни | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | 1. Здоровье и его основные показатели. Факторы формирования здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие |  |  |
|  | 2.Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Факторы риска для здоровья. Вредные привычки и их профилактика |  |  |
|  | Лекции-диалоги |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
|  | Практическое занятие № 13. Оценка физического состояния. Составление индивидуальных карт здоровья с режимом дня, графиком питания |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: непосредственный.

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 638 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16455-8. — Текст: непосредственный.

5. Косолапова, Н. В., Безопасность жизнедеятельности.Практикум : учебное пособие / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2023. — 155 с. — ISBN 978-5-406-11522-0. —Текст: непосредственный.

6. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-7. — Текст: непосредственный.

7. Микрюков, В. Ю., Основы военной службы : учебник / В. Ю. Микрюков, В. Г. Шамаев. — Москва : КноРус, 2023. — 505 с. — ISBN 978-5-406-11238-0. — Текст: непосредственный.

8. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие ; под ред. И. В. Гайворонского / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский, С. В. Виноградов – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2021. – 311 с. – (Профессиональное образование). –Текст: непосредственный.

9. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: непосредственный.

10. Суворова, Г. М.  Психологические основы безопасности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09277-6. — Текст: непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511659 (дата обращения: 29.05.2023).

- Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / В. А. Бондаренко, С. И. Евтушенко, В. А. Лепихова [и др.]. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2023. — 150 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01794-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1900594 (дата обращения: 29.05.2023). – Режим доступа: по подписке.

- Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 638 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16455-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531090 (дата обращения: 29.05.2023).

- Микрюков, В. Ю., Основы военной службы : учебник / В. Ю. Микрюков, В. Г. Шамаев. — Москва : КноРус, 2023. — 505 с. — ISBN 978-5-406-11238-0. — URL: https://book.ru/book/948607 (дата обращения: 29.05.2023). — Текст : электронный.

- Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511741 (дата обращения: 29.05.2023).

- Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 111 c. – ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/100492.html (дата обращения: 10.08.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/100492

- Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов, Е. В. Аникина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 583 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16109-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530443 (дата обращения: 29.05.2023).

3.2.3. Дополнительные источники

1.Безопасность в техносфере: Всероссийский научно-методический и информационный журнал [Электронный ресурс]. URL: http://www.magbvt.ru.

2.Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. URL:  http://www.mchs.gov.ru.

3.Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Москва :Юрайт, 2020. – 212 с. – (Профессиональное образование). – Текст: электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452850 (дата обращения: 10.08.2021).

4. Суворова, Г.М. Психологические основы безопасности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г.М. Суворова. – 2-е изд., испр. и доп.– Москва: Юрайт,2022 – 182 с. – (Профессиональное образование). – Текст: непосредственный.

5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. URL: http://bzhde.ru (дата обращения: 10.08.2021).

.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; основные источники информации и ресурсы для решения задач обеспечения безопасности жизнедеятельности в профессиональном и социальном контекстах: принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей при осуществлении профессиональной деятельности и в ЧС; физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; алгоритмы и приемы защиты человека и среды обитания от негативного воздействия при ЧС; алгоритмы и приемы действий по гражданской обороне и в ЧС; основы обеспечения военной безопасности государства (для юношей). основы медицинских знаний (для девушек) | В решении учебных задач поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС, демонстрирует знание понятий: безопасность жизнедеятельности, человеко- и природозащитная деятельность, военная опасность, чрезвычайная ситуация, пожаробезопасность, электробезопасность, оружие массового поражения, средства индивидуальной и коллективной защиты населения от оружия массового поражения, минимизация опасностей, управление рисками ЧС, экологическая безопасность осуществления профессиональной деятельности. Для юношей: военная служба, военная деятельность, ценности военной службы, строевая подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка военнослужащего. Для девушек: дезинфекция, дезинсекция, дератация, первая (доврачебная) помощь, здоровый образ жизни; использует принципы, правила, требования безопасного поведения, защиты от опасностей при осуществлении профессиональной деятельности и в ЧС; пользуется номенклатурой информационных источников, применяемых в сфере безопасности жизнедеятельности; применяет приемы структурирования и разнообразные форматы представления информации, содержащей актуальные научные сведения о безопасности жизнедеятельности, применяет знания о правилах экологической безопасности, о принципах эффективного взаимодействия по созданию человеко- и природозащитной среды осуществления профессиональной деятельности, о психологических рекомендациях по организации деятельности трудового коллектива и личности в для минимизации опасностей и управлению рисками ЧС на рабочем месте; демонстрирует знание правил дезинфекции, дезинсекции, дератации, оказания первой (доврачебной) помощи, ведения здорового образа жизни; грамотно применяет знание алгоритмов действий по гражданской обороне и в ЧС, защите человека и среды обитания от негативного воздействия при ЧС; использования современных средств и устройств информатизации и цифровых инструментов в обеспечении безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; пользуется актуальными для обеспечения безопасности жизнедеятельности рекомендациями по учету особенностей личности в сфере трудовой деятельности; демонстрирует знание возможностей применения ИКТ и цифровых инструментов для поиска актуальных сведений о безопасности жизнедеятельности; демонстрирует знание возможностей применения приемов минимизации опасности нарушения правил безопасности жизнедеятельности для реализации идеи бережливого производства | Письменный и устный опрос. Портфолио учебных достижений. Тестирование. Кейс-методы. оценивания решений. Защита проектов. Защита электронных контентов. Графические программированные задания (графический диктант, цифровой диктант) Работа с ключами. Задания тезисного характера. Метод «Квант». Метод внеконтекстных операций с базовыми понятиями.Контрольно-измерительные методы оценки продуктов учебно-познавательной деятельности, практикуемые в рамках технологии развития критического мышления. Оценка решений ситуационных задач. Наблюдение за активностью и результативностью участия в деловых играх. Критериально-оценочные листы сформированности практических умений Шкалы самооценки сформированности практических умений |
| номенклатуру информационных источников, применяемых в сфере безопасности жизнедеятельности: нормативно-правовые акты федерального, регионального, локального уровней, регулирующие деятельность в сфере безопасности жизнедеятельности, основы контроля и управления в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; приемы структурирования информации, содержащей актуальные научные сведения о безопасности жизнедеятельности, и форматы оформления (устное сообщение, письменное сообщение, электронный контент и т.п.) данной информации; |  |  |
| психологические основы деятельности трудового коллектива, психологические особенности личности в сфере трудовой деятельности, актуальные для минимизации опасностей и эффективного управления рисками ЧС на рабочем месте; основы проектной деятельности в коллективе и команде по решению задач минимизации опасностей и эффективного управления рисками ЧС на рабочем месте на основе принципов эффективного взаимодействия по созданию человеко- и природозащитной среды осуществления профессиональной деятельности |  |  |
| порядок действий в чрезвычайных ситуациях, правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; способы минимизации угрозы потерь, вызываемых нарушениями правил безопасности жизнедеятельности на рабочем месте и опасность нарушения правил безопасности жизнедеятельности для реализации идеи бережливого производства |  |  |
| Уметь: распознавать в профессиональном и социальном контексте задачи и/или проблемы, относящиеся к кругу задач и/или проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; анализировать задачу и и/или проблемы, относящиеся к предметной области безопасности жизнедеятельности, и выделять составные части подобных задач и/или проблем; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задач и/или проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; составлять план действий, определять ресурсы, прогнозировать результаты реализации составленного плана поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; владеть способностью принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; владеть методами защиты от вредных и опасных факторов ЧС, защиты человека и среды обитания от негативного воздействия при ЧС; приемы действий по гражданской обороне и в ЧС. оценивать результат и последствия своих действий по решению задач и/или проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС. Владеть знаниями основ обеспечения военной безопасности государства (для юношей). Владеть знаниями основ медицинских знаний (для девушек) | В ходе выполнения практических заданий демонстрирует умение распознавать в профессиональном и социальном контексте задачи и/или проблемы, относящиеся к кругу задач и/или проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС и выполнять правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также действия по сигналам гражданской обороны и применению средств индивидуальной защиты от поражающих факторов и ЧС; демонстрирует грамотное применение правил использования средств защиты от оружия массового поражения; грамотно осуществляет анализ задачи и и/или проблемы, относящиеся к предметной области безопасности жизнедеятельности, выделяя составные части подобных задач и/или проблем; корректно определяет задачи для поиска информации, содержащей актуальные сведения о безопасности жизнедеятельности и необходимые источники информации согласно номенклатуре информационных источников, применяемых в сфере безопасности жизнедеятельности; результативно выполняет информационный поиск сведений, необходимых для решения задач и/или проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; создает качественные устные и письменные сообщения, электронные контенты и т.п., грамотно применяя приемы структурирования информации; демонстрирует ИКТ-компетентность в решения задач, связанных с профессиональным контекстом обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; использует современное программное обеспечение, различные цифровые средства для получения информации, позволяющей: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; принимать решения по целесообразным действиям в ЧС. правильно составляет план действий, определят ресурсы, прогнозирует результаты реализации составленного плана поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС; корректно осуществляет оценку результата и последствий своих действий по решению задач и/или проблем поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС. В ситуациях деловых игр, имитирующих деятельность по созданию человеко- и природозащитной среды на рабочем месте результативно организует работу коллектива и команды и эффективно взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами на основе правил бесконфликтного поведения; демонстрирует грамотное применение норм экологической безопасности на рабочем месте; демонстрирует умение разрабатывать систему мер по минимизации угрозы потерь, вызываемых нарушениями правил безопасности жизнедеятельности на рабочем месте Для девушек: демонстрирует применение алгоритма распознавания жизненных нарушений при неотложных состояниях и травмах. демонстрирует умение проводить мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератации составлять индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания с возможностью отслеживать свои показания; оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях и травматизме. Для юношей: выполнять упражнения и команды по физической, строевой подготовке; разрабатывать и осуществлять программу самоподготовки будущего призывника к осуществлению военной деятельности; оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим. | Наблюдение за процессом учебно-познавательной деятельности обучающихся в ходе лекций и практических занятий. Анализ и оценка продуктивных результатов выполнения практической работы |
| определять задачи для поиска информации, содержащей актуальные сведения о безопасности жизнедеятельности; определять необходимые источники информации согласно номенклатуре информационных источников, применяемых в сфере безопасности жизнедеятельности; применять приемы структурирования информации для создания устных и письменных сообщений, электронного контента и т.п. в процессе освоения информации о безопасности жизнедеятельности; применять ИКТ и цифровые инструменты для решения задач, связанных с профессиональным контекстом обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; использовать современное программное обеспечение, различные цифровые средства для получения информации, позволяющей: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах |  |  |
| организовывать работу коллектива и команды и взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами для создания человеко- и природозащитной среды осуществления профессиональной деятельности; применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |  |
| эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях, соблюдать нормы экологической безопасности содействовать практическому осуществлению идеи бережливого производства за счет минимизации угрозы потерь, вызываемых нарушениями правил безопасности жизнедеятельности на рабочем месте |  |  |

Приложение 3.5

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Физическая культура

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 Физическая культура»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.05 Физическая культура» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 03, ОК 08.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ОК 01 ОК 03 ОК 08 | организовывать работу коллектива и команды, взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  | использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | основы проектной деятельности; |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  |  | основы здорового образа жизни; |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной специальности; |
|  |  | правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 40 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | - |
| В т.ч.: |  |
| теоретическое обучение | 2 |
| практические занятия | 38 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Теоретические основы физической культуры и формирование ЗОЖ |  | 2/- |  |
| Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Физическая культура и личность профессионала, взаимосвязь с получаемой профессией. Значение двигательной активности для организма. Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Самоконтроль, его методы, показатели и критерии оценки. Разработка дневника самоконтроля |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | ОК 04 ОК 08 |
| Раздел 2. Практические основы формирования физической культуры личности |  | 38/- |  |
| Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Средства, методы, техники и принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Практическое занятие № 1. Техника безопасности по лёгкой атлетике. Обучение технике низкого, высокого старта. Обучение прыжку в длину с места, с разбега, тройному прыжку |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Обучение технике бега на короткие дистанции. Развитие быстроты. Разучивание специальных упражнений легкоатлетов |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Обучение технике стартового разгона и финиширования. Бег 30, 60, 100 метров |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Скоростно-силовая подготовка. Длительный бег. Развитие выносливости. Кроссовый бег 1000 метров |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Прикладная значимость рекомендованных видов спорта, специальных комплексов упражнений. Необходимые меры безопасности и сохранения здоровья. Знакомство с комплексом ГТО и выбор дополнительных видов спорта для сдачи нормативов комплекса ГТО |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Практическое занятие № 5. Выполнение комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики с учетом профессиональных особенностей труда |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Выполнение комплекса упражнений (вводного, для проведения физкультурной паузы, физкультурной минуты, физкультурного отдыха) |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Выполнение комплекса упражнений, направленных на развитие профессионально значимых физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Выбор дополнительных видов спорта для сдачи нормативов комплекса ГТО и сдача нормативов комплекса ГТО в зависимости от возрастных требований и ступени |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.3. Гимнастика | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Техника безопасности на занятии по гимнастике |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Общеразвивающие упражнения |  |  |
|  | Практическое занятие № 11. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний |  |  |
|  | Практическое занятие № 12. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики |  |  |
|  | Практическое занятие № 13. Упражнения для коррекции зрения |  |  |
|  | Практическое занятие № 14. Упражнения для коррекции нарушений осанки |  |  |
|  | Практическое занятие № 15. Выполнение комплекса, состоящего из гимнастических элементов |  |  |
|  | Практическое занятие № 16. Упражнения с обручем, мячом и скакалкой |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.4. Волейбол | Содержание: |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 17. Техника безопасности на занятиях по волейболу. Обучение верхней, нижней передаче. Обучение техническим и тактическим действиям |  |  |
|  | Практическое занятие № 18. Обучение стойке волейболиста, верхней подаче. Обучение нападающему удару |  |  |
|  | Практическое занятие № 19. Обучение блокированию. Двусторонняя игра |  |  |
|  | Практическое занятие№ 20. Скоростно-силовая подготовка. Прыжковые упражнения. Подвижные игры с элементами волейбола |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.5. Баскетбол | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 21. Техника безопасности на занятии по баскетболу. Правила игры. Обучение передвижениям в нападении и защите, техника ведения мяча |  |  |
|  | Практическое занятие № 22. Обучение технике броска мяча в корзину |  |  |
|  | Практическое занятие № 23. Прием техники защиты — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание |  |  |
|  | Практическое занятие № 24. Совершенствование тактических и технических действий в игре |  |  |
|  | Практическое занятие № 25. Обучение тактике нападения, тактике защиты |  |  |
|  | Практическое занятие № 26. Игра по правилам |  |  |
|  | Практическое занятие № 27. Эстафеты с баскетбольными мячами |  |  |
|  | Практическое занятие № 28. Совершенствование техники ведения, передачи, ловли, броска мяча |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.6. Настольный теннис | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 29. Техника безопасности по настольному теннису. Изучение элементов стола и ракетки. Обучение тактическим и техническим действиям, подаче. Игра |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.7. Плавание (при наличии условий) | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 30. Ознакомление с техникой плавания основными видами плавания: кроль на груди и спине, брасс, прикладные виды |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.8. Атлетическая гимнастика | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 31. Техника безопасности в тренажерном зале. Ознакомление с тренажерами |  |  |
|  | Практическое занятие № 32. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины |  |  |
|  | Практическое занятие № 33. Комплекс упражнений на тренажерах для развития мышц рук и ног |  |  |
|  | Практическое занятие № 34. Комплекс упражнений на тренажерах для развития мышц спины и брюшного пресса |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.9. Лыжная подготовка (для южных районов кроссовая подготовка) | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 35. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке |  |  |
|  | Практическое занятие № 36. Имитационные упражнения для рук и ног с помощью амортизаторов |  |  |
|  | Практическое занятие № 37. Подъемы и спуски: техника подъемов и спусков |  |  |
|  | Практическое занятие № 38. Первая помощь при травмах и обморожениях |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 40 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный комплекс, оснащенный в соответствии с пунктом 6.1.2.2. образовательной программы по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник [для всех специальностей СПО] /А.А.Бишаева.- [8-е изд. стер.]- Москва: Издательский дом Академия, 2022. - 320с. - ISBN 978-5-0054-0884-6 - Тескт: непосредственный.

2. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.- ISBN 978-5-4468-7250-3.

3.2.2. Основные электронные издания

- Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511813 (дата обращения: 29.05.2023).

- Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517442 (дата обращения: 29.05.2023).

    - Дополнительные источники

- Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471143 (дата обращения: 02.08.2021).

- Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475602 (дата обращения: 02.08.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной профессии; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности | понимает роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; ведёт здоровый образ жизни; понимает условия деятельности и знает зоны риска физического здоровья для данной профессии; проводит индивидуальные занятия физическими упражнениями различной направленности | Устный опрос. Тестирование. Результаты выполнения контрольных нормативов |
| Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма | использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии; выполняет контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организм | Выполнение комплекса упражнений. Выполнение контрольных нормативов с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей организма |

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Здесь и далее общие алгоритмические предписания по поддержанию безопасных условий жизнедеятельности и действий в   ЧС конкретизируется самостоятельно разработчиками РПД применительно к специфике осваиваемой обучающимися профессиональной деятельности и типичных опасностей которые могут возникать в процессе  ее осуществления

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.