# Приложение 3 Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3.1

к ПОП-П по профессии 
15.01.36 Дефектоскопист

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Технические средства измерений

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Технические средства измерений»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.01 Технические средства измерений является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. ОК 01 |  | оформляет производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями |  | средства измерительного контроля |
| ПК 1.2 ПК 3.2 ПК 5.5 |  | определяет тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта |  | технология проведения измерительного контроля |
| ПК 1.3 ОК 02 |  | пользоваться справочной литературой |  | требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); |
| ПК 1.4 |  | подбирает технические средства измерений для определения геометрических размеров объекта контроля |  | применяет средства контроля для определения геометрических размеров контролируемого объекта |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 34 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические занятия | 34 |
| Самостоятельная работа* | * |
| Промежуточная аттестация | ** |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Основные сведения о размерах и сопряжениях в машиностроении |  | 4/17 |  |  |
| Тема 1.1. Основные понятия о стандартизации и качестве в машиностроении | Содержание |  | ПК 1.1. ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 3.2 ПК 5.5 ОК 01 ОК 02 |  |
|  | Нормативно-правовая основа стандартизации. Принципы стандартизации. Документы в области стандартизации. Качество продукции. Основные понятия и определения. Управление качеством. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |  |
| Тема 1.2. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов | Содержание |  | ПК 1.1. ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 3.2 ПК 5.5 ОК 01 ОК 02 |  |
|  | Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. Понятие о погрешности и точности размеров. Понятие о погрешности и точности размеров. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. Предельные размеры, предельные отклонения, допуски и посадки. Единые принципы построения систем допусков и посадок для типовых соединений деталей машин и других изделий. Основные принципы построения системы допусков и посадок. Обозначение посадок на чертежах. Порядок выбора и назначения квалитетов точности и посадок |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Определение размеров деталей и сопряжений.Расчет допусков и посадок гладких цилиндрических соединений |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | * |  |  |
| Раздел 2. Технические измерения. |  | 4/17 |  |  |
| Тема 2.1. Универсальные измерительные средства. | Содержание |  | ПК 1.1. ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 3.2 ПК 5.5 ОК 01 ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Универсальные измерительные инструменты и приборы. Автоматические средства контроля. Средства активного контроля. Выбор измерительных средств. Тематика практических занятий. Определение погрешностей измерения по результатам измерений. Составление из блоков концевых мер длины по заданным размерам. Расчет и измерение гладкого предельного калибра-пробки. Расчет и измерение гладкого предельного калибра- скобы. Измерение наружного диаметра детали типа «Вал» с помощью гладкого регулируемого калибра-скобы. Измерение размеров абсолютным методом. Измерение размеров относительным методом. Настройка регулируемой скобы с помощью плоскопараллельных концевых мер длины. Изучение устройства штангенинструментов и их технологических возможностей. Изучение устройства и технологических возможностей индикаторов часового типа. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 42 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технических измерений», оснащенный в соответствии с пунктом 6.1.2.1. образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

    - Основные электронные издания

    - Дополнительные источники

- Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. — М.: Высшая школа, 2012.

- ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. — Введ. 2006-09-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

- ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

- ОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

- ОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

- ОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифтычертёжные. — Введ. 1982-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

- ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. — Введ. 2012-01-01. — М.: Стандартинформ, 2012.

- ГОСТ 2.312-72. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. — Введ. 1973-01-01. — М.: Стандартинформ, 2010.

- ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъёмных соединений. — Введ. 1984-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

- ГОСТ 2.315-68. ЕСКД. Изображения упрощённые и условные крепёжных деталей. — Введ. 1971- 01-01. — М.: Стандартинформ, 2007

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения |  |  |
| оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями; определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта; пользоваться справочной литературой; подбирает технические средства измерений для определения геометрических размеров объекта контроля | Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал, системно и грамотно излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеющий понятийным аппаратом. Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание программного материала, демонстрирующий сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускающий непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания только основного материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не усвоивший основного содержания материала, не умеющий систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирующий низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий, выполнении домашних работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля |
| Знания |  |  |
| средств измерительного контроля; технологии проведения измерительного контроля; требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД); |  | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий, выполнении домашних работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля |

Приложение 3.2

к ПОП-П по профессии 
15.01.36 Дефектоскопист

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Основы материаловедения

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Основы материаловедения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02 Основы материаловедения является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.36 Дефектоскопист

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 |  | выполнять механические испытания образцов материалов |  | наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; |
| ПК 4.1 ПК 5.1 |  | использовать физико-химические методы исследования металлов |  | основные сведения о металлах и сплавах; основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию |
| ОК 02 |  | определять задачи для поиска информации |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | определять необходимые источники информации |  | приемы структурирования информации |
|  |  | планировать процесс поиска; |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
| ОК 04 |  | организовывать работу коллектива и команды |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  | основы проектной деятельности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 34 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические занятия | 34 |
| Самостоятельная работа * | * |
| Промежуточная аттестация | ** |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строение и свойства материалов |  | 1/7 |  |  |
| Тема 1.1. Типы связей и их влияние на структуру и свойства материалов | Содержание |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Атомно-кристаллическое строение металлов. Механизмы кристаллизации металлов. Микродефекты и макродефекты кристаллической решётки |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. Классификация, свойства материалов, используемых в профессиональной деятельности, и методы их определения | Содержание |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Классификация материалов. Физические и химические свойства металлов (магнитные, тепловые, удельное электрическое сопротивление, коррозионная стойкость). Механические свойства металлов и сплавов, методы их определения. Методы определения твёрдости материалов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Определение твёрдости материалов методами: - Бринелля, - Роквелла - Виккерса; |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 2. Сплавы железа с углеродом |  | 1/7 |  |  |
| Тема 2.1. Железо. Стали и чугуны | Содержание |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Сплав железа с углеродом. Диаграмма состояния сплавов «железо—цементит». Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали и чугуна. Классификация сталей и чугунов. Обозначение и маркировка сталей |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.2. Термическая обработка стали и чугуна | Содержание |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Виды термической обработки (отжиг, закалка, отпуск, нормализация). Химико-термическая обработка (цементация, азотирование. Термомеханическая обработка. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 3. Конструкционные и инструментальные материалы |  | 2/7 |  |  |
| Тема 3.1. Конструкционные железоуглеродистые сплавы | Содержание |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Стали общего назначения. Конструкционные машиностроительные стали. Чугуны. Белый чугун Легированные стали, их маркировка. Чугуны с графитом (серый, высокопрочный, ковкий) |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 3.2. Материалы с особыми свойствами | Содержание |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Материалы с особыми электрическими и магнитными свойствами. Нержавеющие стали. Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы. Износостойкие и высокопрочные стали |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 3.3. Инструментальные материалы | Содержание |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Материалы для режущего инструмента (инструментальные, быстрорежущие, твёрдые сплавы, керамика). Материалы для изготовления штампового инструмента (штамповые стали, твёрдые сплавы) |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 3.4. Цветные металлы и сплавы | Содержание |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Классификация и маркировка цветных сплавов (медных и алюминиевых). Медь и сплавы на основе меди (латуни, бронзы). Алюминий и сплавы на его основе (деформируемые и литейные). Магний, титан и сплавы на их основе. Сплавы на основе олова и свинца. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расшифровка маркировки легированных конструкционных и инструментальных сталей по химическому составу, свойствам и назначению. 2.Определение состава, структуры и свойств магниевых, титановых сплавов |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 4. Неметаллические материалы |  | 2/7 |  |  |
| Тема 4.1. Полимеры и пластические массы | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, строение и классификация пластмасс. Реакции образования и свойства полимеров. Пластические массы (термопластичные, термореактивные, газонаполненные) |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4.2. Эластомеры, плёнкообразующие материалы | Содержание |  |  |  |
|  | Основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах. Резины. Клеи, герметики, лаки и краски |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4.3. Порошковые и композиционные материалы | Содержание |  |  |  |
|  | Определение, структура и свойства композиционных материалов. Дисперсионноупрочнённые композиционные материалы. Композиты, армированные волокнами. Порошковые спечённые сплавы |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 5. Основные способы получения и обработки конструкционных материалов |  | 2/6 |  |  |
| Тема 5.1. Основы литейного производства | Содержание |  |  |  |
|  | Литьё в песчаные формы. Литейная технологическая оснастка (формовочные, стержневые и специальные смеси). Специальные виды литья: по выплавляемым моделям, в оболочковые и металлические формы; литьё под давлением и центробежное |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 5.2. Обработка металлов давлением | Содержание |  |  |  |
|  | Физико-механические основы обработки металлов давлением. Сущность обработки металлов давлением. Прокатное производство. Волочение и прессование. Ковка. Объёмная штамповка |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 5.3. Основы сварочного производства | Содержание |  |  |  |
|  | Термические виды сварки. Сварка давлением без нагрева |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 5.4. Механическая обработка материалов | Содержание |  |  |  |
|  | Обработка заготовок на станках: токарных, сверлильных, фрезерных, расточных, строгальных, протяжных, долбёжных и шлифовальных. Правила применения охлаждающих и смазывающих материалов |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 4.1 ПК 5.1 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Исследование структуры и свойств стальных штампованных и литых деталей |  |  |  |
|  | Обработка деталей на токарных, сверлильных, фрезерных, строгальных станках по рассчитанным режимам резания |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 42 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Материаловедения», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и /или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и /или электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

3.2.2. Основные электронные издания

3.2.3. Дополнительные источники

1. Соколова Е.Н. Материаловедение: лабораторный практикум для СПО / Е.Н. Соколова, А.О. Борисова, Л.В. Давыденко. — М.: Академия, 2014.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Уметь: выполнять механические испытания образцов материалов; использовать физико-химические методы исследования металлов; пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности | Правильно и точно проводить механические испытания образцов материалов Правильно применять физико-химические методы исследования металлов Правильно применять физико-химические методы исследования металлов Правильно выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности | Тестирование Опрос Дискуссия Защита докладов и презентаций |
| Знать: основных свойств и классификации материалов, использующихся в профессиональной деятельности; наименования, маркировки, свойств обрабатываемого материала; правил применения охлаждающих и смазывающих материалов; основных сведений о металлах и сплавах; основных сведений о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификации | Правильно применять основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности Применять на практике знания наименования, маркировки, свойств обрабатываемого материала Использовать правила применения охлаждающих и смазывающих материалов Применять на практике основные сведения о металлах и сплавах Применять на практике основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификации | Тестирование Опрос Дискуссия Защита докладов и презентаций |

Приложение 3.3

к ПОП-П по профессии 
15.01.36 Дефектоскопист

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | определять этапы решения задачи |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
| ОК 02 |  | определять задачи для поиска информации |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | определять необходимые источники информации |  | приемы структурирования информации |
|  |  | планировать процесс поиска; |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
| ОК 04 |  | организовывать работу коллектива и команды |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  | основы проектной деятельности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 46 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 36 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 10 |
| практические занятия | 36 |
| Самостоятельная работа | * |
| Промежуточная аттестация | * |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения |  | 4/12 |  |  |
| Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций её структура и задачи. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения. Основные виды потенциальных опасностей, их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Составление алгоритма поведения в ситуациях криминогенного характера |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. Гражданская оборона | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | 1.Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 2. Способы защиты населения от оружия массового и современных средств поражения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений гражданской обороны для защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. Составление структурной схемы гражданской обороны учебного заведения. Составление таблиц по видам современных средств поражения, их поражающим факторам и способам защиты. Составление схемы эвакуации из учебного кабинета при обнаружении очага возгорания. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях | Содержание |  |  |  |
|  | Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их возможные последствия, принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Оценки последствий при техногенных, чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Отработка правил безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при угрозе терроризма. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 2. Основы военной службы |  | 3/12 |  |  |
| Тема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | 1. Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 2. Вооруженные Силы Российской Федерации, их состав и предназначение. Виды и рода войск вооруженных сил. Основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Составление схемы организационной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации, боевых традициях и символах воинской чести |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | 1.Военная присяга. Боевое знамя части. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 2.Воинские ритуалы, история и современность. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Ознакомление с воинскими ритуалами и бытом военнослужащих. Ознакомление с обязанностями дневального, обязанностями часового. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.3. Строевая подготовка | Содержание |  |  |  |
|  | Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия. Строи отделения. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Строевая стойка. Повороты на месте, движение. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.4. Огневая подготовка | Содержание |  |  |  |
|  | Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. |  | ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Отработка навыков частичной разборки и сборки автомата Калашникова. Определение расстояния с помощью подручных предметов. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 3. Основы медицинских знаний |  | 3/12 |  |  |
| Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, ушибах, переломах, вывихах и синдроме длительного сдавливания | Содержание |  |  |  |
|  | Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и порядок действий при оказании первой медицинской помощи |  | ОК 02 ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Отработка на тренажёре навыков оказания первой помощи при ранениях, правил наложения повязок. Отработка на тренажёре навыков оказания первой помощи при ранениях, ушибах, переломах, вывихах и синдроме длительного сдавливания, пальцевое пережатие артерий. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 3.2. Первая медицинская помощь при ожогах, поражениях электрическим током | Содержание |  |  |  |
|  | Общие правила и порядок действий при оказании первой помощи при ожогах, поражениях электрическим током. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ожогах, поражениях электрическим током |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 3.3. Первая медицинская помощь при перегревании, переохлаждении организма, обморожении и общем замерзании, отравлении | Содержание |  |  |  |
|  | Доврачебная помощь при перегревании, переохлаждении организма, обморожении и общем замерзании, отравлении |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Отработка навыков оказания первой помощи при перегревании, переохлаждении организма, обморожении и общем замерзании, отравлении |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 46 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», оснащенный в соответствии с пунктом 6.1.2.1. образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

    - Основные электронные издания

    - Дополнительные источники

1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность жизнедеятеьности. "Академия" 2012 г.

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл. «Просвещение» 2014.

3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.10-11 кл. «Просвещение» 2014

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; оказывать первую помощь пострадавшим | составлять план мероприятий по защите населения при возникновении чс | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий, выполнении домашних работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля |
|  | правильность применения профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида |  |
|  | правильное использование средств индивидуальной и коллективной защиты |  |
|  | правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения |  |
|  | быстро находить в перечне военно-учётных специальностей нужные ВУС |  |
|  | правильно применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы быстро и правильно оказывать первую помощь пострадавшим |  |
| Знать: |  |  |
| принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при пожарах; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; | правильно использовать способы борьбы с терроризмом |  |
|  | определять в быту основные виды потенциальных опасностей и их последствия |  |
|  | применять способы защиты населения от оружия массового поражения |  |
|  | быстро и точно выполнять правила безопасности поведения при пожарах |  |
|  | правильно распознавать основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения |  |
|  | не уклоняться от службы в армии |  |
|  | оценивать возможность применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; |  |
|  | быстро и правильно оказывать первую помощь пострадавшим |  |
|  | правильно распознавать |  |

Приложение 3.4

к ПОП-П по профессии 
15.01.36 Дефектоскопист

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Физическая культура

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УчЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Физическая культура»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Физическая культура является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 08.

  - Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | реализовывать составленный план |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |  |
| ОК 08 |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  |  |  | средства профилактики перенапряжения |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 50 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 40 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 10 |
| практические занятия | 40 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Легкая атлетика |  | 3/10 |  |  |
| Тема 1.1. Бег на короткие дистанции | Содержание |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Правила техники безопасности на занятиях физической культуры. Обучение техники низкого старта. Стартовый разбег. Обучение техники бега по дистанции. Финиширование. Выполнение нормативов в беге на 100 метров. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. Бег на средние дистанции | Содержание |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Обучение техники высокого старта. Обучение техники бега по виражу. Обучение тактики бега на средние дистанции. Обучение техники финиширования. Совершенствование техники бега на средние дистанции. Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Выполнение нормативов в беге на средние дистанции |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.3. Бег на длинные дистанции | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | Обучение техника высокого старта, бега по дистанции, финиширование. Обучение техники и тактики бега на длинные дистанции. Совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции. Выполнение нормативов в беге на длинные дистанции. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.4. Кроссовый бег | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | Техника и тактика кроссового бега. Обучение техники бега спусков, подъемов. Выполнение нормативов в кроссовом беге. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.5. Эстафетный бег | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | Обучение техники эстафетного бега 4x100м. Обучение техники бега по этапам, передачи эстафетной палочки. Совершенствование техники бега по этапам, передачи эстафетной палочки. Эстафетный бег 4x400м. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.6. Прыжки в длину с разбега | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | Техника прыжков в длину с разбега способом «согнув ноги». Разбег, отталкивание от бруска, полет, приземление. Развитие скоростно-силовых качеств. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.7. Прыжки в высоту с разбега | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Техника прыжков в высоту с разбега способом «перешагивание». Разбег, отталкивание, полет, приземление. Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.8. Метание гранаты | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | Техника держания гранаты. Техника «бросковых шагов». Техника метания гранаты. Техника метания гранаты с полного разбега. Финальное усилие. Совершенствование техники метания гранаты. Выполнение контрольных нормативов в метании гранаты. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 2. Волейбол |  | 3/10 |  |  |
| Тема 2.1 Техника игры в нападении: стойки и перемещения. Передачи, подачи, атакующие удары | Содержание |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Техника безопасности на занятиях по волейболу. Стойки, перемещения, подачи. Обучение техники атакующего удара. Совершенствование техники в нападении. Учебная игра |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.2. Тактика игры в нападении: индивидуальные, групповые, командные действия игроков | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | Индивидуальные действие игроков. Групповые действие игроков. Командные действие игроков. Совершенствование тактики игры в нападении. Учебная игра с применением изученного материала. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.3. Организация и проведение соревнований, правила соревнований, судейство | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | Правила соревнований. Проведение соревнований. Судейство |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 3. Лыжная подготовка |  | 2/10 |  |  |
| Тема 3.1 Техника попеременных ходов | Содержание |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Обучение техники попеременного двухшажного хода. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Ознакомление с техникой попеременно-четырехшажного хода. Прохождение дистанции 3км – девушки, 5 км – юноши, с применением изученного материала. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 4. Мини-футбол |  | 2/10 |  |  |
| Тема 4.1. Техника игры в нападении: перемещения, остановки, повороты, удары по мячу, ведение, передачи | Содержание |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01 ОК 08 |  |
|  | Обучение техники перемещений, остановок, поворотов. Обучение техники ударов по мячу, ведения и передачи мяча. Учебная игра. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 50 |  |  |

- условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания:

    - Основные электронные издания

    - Дополнительные источники:

- Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ. ред. Г.В.Барчуковой. - М., 2016.

- Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования. - М., 2014.

- Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. - Смоленск, 2012.

- Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2012

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| обосновать значение физической культуры для формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний | Применяет средства и методы физического воспитания для профилактики профессиональных заболеваний. Использует на практике результаты компьютерного тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. Демонстрирует методику занятий физическими упражнениями для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий, выполнении домашних работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля |
| Знать: |  |  |
| современное состояние физической культуры и спорта, знать оздоровительные системы физического воспитания | Демонстрировать установку на психическое и физическое здоровье; Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении домашних работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля |