Приложение 1

к ПООП-П по профессии

15.01.31 Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики

Модель компетенций выпускника

15.01.31 Мастер контрольно – измерительных

приборов и автоматики

2022 г.

Таблица 1 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть)

| ПС 1 40067 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |  | ФГОС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВД 1 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности | ВД 2 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации | ВД 3 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности |
| ОТФ1. Ремонт контрольно- измерительных приборов, использующих схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры, производящих их суммирование и дистанционную передачу (далее - сложные контрольно-измерительные приборы) | ТФ1.1.1 Восстановление и замена деталей и узлов, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных контрольно- измерительных приборов | ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа |  |  |
|  |  |  |  | ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
|  |  |  |  | ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации |
|  |  |  |  | ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |
|  | ТФ1.1.2 Слесарная обработка деталей контрольно- измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 7-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 0,8 и выше (далее - сложные детали контрольно-измерительных приборов) | ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа |  |  |
|  | ТФ1.1.3 Монтаж электрических схем контрольно- измерительных приборов, состоящих не менее чем из трех контуров электрических цепей (далее - сложные электрические схемы контрольно-измерительных приборов) |  |  |  |
|  |  | ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности |  |  |
|  |  |  | ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации |  |
|  |  |  | ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ |  |

Обозначения:

ПС 1 – Профессиональный стандарт 1

ПС 2 – Профессиональный стандарт 2

ОТФ – обобщенная трудовая функция

ТР – трудовая функция

ФГОС – федеральный образовательный стандарт

ВД – вид деятельности

ТФ ПС1, ТФ ПС2 соответствуют ПК ФГОС по ВД1

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1579)

С изменениями и дополнениями от: 17.декабря 2020

40.067 Профессиональный стандарт "Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1117н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2015 г., регистрационный N 35650)

Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть)

| Корпоративные компетенции | Показатель сформированности корпоративных компетенций согласно требованиям предприятия-работодателя |  |  | Коды общих компетенций, реализующие корпоративные компетенции (согласно ФГОС СПО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 Начальный уровень* | 1 Базовый уровень** | 2 Повышенный уровень*** |  |
| Корпоративная компетенция 1 Системное мышление / Анализ информации и выработка решений | +/– | +/– | +/– | ОК 01., ОК.02, ОК.03,ОК.04,ОК.05,ОК.06,ОК.09,ОК.10,0К.11 |
| Описание: Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и анализирует данные, делает верные логичные выводы. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, оценивает риски, продумывает способы их минимизации. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 2 Планирование и организация деятельности | +/– | +/– | +/– | ОК 01., ОК.02, ОК.03,ОК.04,ОК.05,ОК.06, ОК.07,ОК.09,ОК.10,0К.11 |
| Описание: Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно ориентируется в соотношении (процент) резервов и затрат. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 3 Ориентация на результат | +/– | +/– | +/– | ОК 01., ОК.02, ОК.03,ОК.04,ОК.05,ОК.06 ,ОК.07,ОК.09,ОК.10,0К.11 |
| Описание: Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует четкий образ результата (ключевой показатель эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 4 Построение отношений / эффективная коммуникация | +/– | +/– | +/– | ОК 01., ОК.02, ОК.03,ОК.04,ОК.05,ОК.06,ОК.09,ОК.10,0К.11 |
| Описание: Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается установленных правил, поддерживает атмосферу сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные эмоциональные проявления. Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 5 Открытость новому | +/– | +/– | +/– | ОК 01., ОК.02, ОК.03,ОК.04,ОК.05,ОК.06,ОК.09,ОК.10,0К.11 |
| Описание: Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к сложным задачам, стремится получить новый опыт в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. Способен быстро схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения. |  |  |  |  |

Обозначения:

- Определяется работодателем

- Определяется федеральным образовательным стандартом

Таблица 3 – Содержательная характеристика уровней развития

| Описание | Уровень развития |
| --- | --- |
| Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях и в части сложных, нестандартных ситуаций. | 2 Повышенный уровень*** |
| Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов только в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность. | 1 Базовый уровень** |
| Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях. | 0 Начальный уровень* |