ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

На базе среднего общего образования

Квалификация (и) выпускника

Техник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства: | от 17.07.2024 № 6 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в реестре примерных образовательных программ среднего профессионального образования: | 12/2024 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2024 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:	7

3.2. Профессиональные стандарты	7

3.3. Осваиваемые виды деятельности	8

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	9

4.1. Общие компетенции	9

4.2. Профессиональные компетенции	11

4.3. Матрица компетенций выпускника	23

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	36

5.1. Примерный учебный план	36

5.2. Примерный календарный учебный график	39

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	40

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	40

5.5. Практическая подготовка	40

5.6. Государственная итоговая аттестация	41

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	41

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	41

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	41

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	42

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	42

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 февраля 2018 года № 68 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (Приказ Минпросвещения России от 05 февраля 2018 года № 68);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».

Приказ Минтруда России от 19 июля 2017 года N 587н  Об утверждении профессионального стандарта 16.135 «Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 № 701н «Об утверждении профессионального стандарта 40.002 Сварщик».

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

ЕН – естественно-научный и математический цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

П – профессиональный цикл;

ПП- производственная практика;

ПДП- Производственная практика по профилю (преддипломная);

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана образовательная программа | Строительная отрасль Топливно-энергетический комплекс |  |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 16.135 «Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов (Приказ Минтруда России от 19 июля 2017 года N 587н об утверждении профессионального стандарта) |  |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Строительная отрасль |  | Топливно-энергетический комплекс |
|  | 40.002 Сварщик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 № 701н) |  | - |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | - |  |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Министерства просвещения России от 05 февраля 2018 года № 68 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». |  |  |
| Квалификация выпускника | Техник |  |  |
| Направленности (при наличии): | не предусмотрена |  |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Строительная отрасль |  | Топливно-энергетический комплекс |
|  | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом |  | - |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе СОО на базе ООО | 2 года 10 мес./ 4464 ак. ч 3 года 10 мес./5940 ак. ч |  |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Строительная отрасль |  | Топливно-энергетический комплекс |
|  | 2 года 10 мес./ 4464 ак. ч |  |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 900/576 |  |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| Обязательная часть образовательной программы | 2952 | 2354 |  |
| общий гуманитарный и социально-экономический цикл; | 468 | 354 |  |
| математический и общий естественнонаучный цикл; | 144 | 88 |  |
| общепрофессиональный цикл | 612 | 402 |  |
| профессиональный цикл | 1728 | 1510 |  |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 900 - 576 - 324 | 900 - 576 - 324 |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 | 1080 |  |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 648 | 540 |  |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта ( работы) | 216 | 216 |  |
| Всего | 4464 | 3650 |  |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:

16.Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | Приказ Минтруда России от 19 июля 2017 года N 587н | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | А/01.2 Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления | ПМ 01. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления |
| Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | ПМ 02. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления |
| Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | ПМ 03. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование Компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления | ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления | Навыки: чтении чертежей рабочих проектов; составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления. |
|  |  | Умения: вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; строить продольные профили участков газопроводов; вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера. |
|  |  | Знания: классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; основные элементы систем газораспределения и газопотребления; условные обозначения на чертежах; устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления. |
|  | ПК 1.2 Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления | Навыки: выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения. |
|  |  | Умения: пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров. |
|  |  | Знания: алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования газорегуляторных пунктов; устройство и параметры газовых горелок; устройство газонаполнительных станций; требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов; нормы проектирования установок сжиженного газа; требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии. |
|  | ПК1.3 Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления | Навыки: составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления. |
|  |  | Умения: заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. |
|  |  | Знания: параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. |
| Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу | Навыки: подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ. |
|  |  | Умения: определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ; подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций. |
|  |  | Знания: требования технических документов, основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку проведения, технологии, организации строительного производства; способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики производства работ); методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов. |
|  | ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды | Навыки: определении потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах; ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации; определении потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах. |
|  |  | Умения: определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для строительного производства; применять современные способы отчетности и хранения технической документации на объекты капитального строительства. |
|  |  | Знания: технологии производства однотипных строительных работ; особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов; виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, оборудования, энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки и другой техники, применяемой при выполнении строительных работ; методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации работников). |
|  | ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ | Навыки: контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ; проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ; осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ; выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации; оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. |
|  |  | Умения: производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ; осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ); осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций). |
|  |  | Знания: методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов и результатов производства строительных работ; схемы операционного контроля качества строительных работ. |
|  | ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления | Навыки: ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ. |
|  |  | Умения: осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами. |
|  |  | Знания: основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности. |
|  | ПК 2.5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | Навыки: проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
|  |  | Умения: вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение); определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы. |
|  |  | Знания: основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности. |
| Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | ПК 3.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления | Навыки: проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля; проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления; осуществление контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами; обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования; техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля. |
|  |  | Умения: проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состояния котлового оборудования, вспомогательного оборудования; проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания. |
|  |  | Знания: методы визуального и инструментального контроля технического состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового оборудования; правила эксплуатации газопроводов низкого давления. |
|  | ПК 3.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления | Навыки: разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов. |
|  |  | Умения: вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состояния элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных; обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт. |
|  |  | Знания: нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. |
|  | ПК 3.3 Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления | Навыки: обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления; обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа. |
|  |  | Умения: организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации. |
|  |  | Знания: технологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов домового газового оборудования; номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего оборудования. |
|  | ПК 3.4 Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством | Навыки: ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности; осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта. |
|  |  | Умения: контролировать процесс работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений. |
|  |  | Знания: техническому содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования. |
|  | ПК 3.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | Навыки: организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте. |
|  |  | Умения: обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов. |
|  |  | Знания: требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; домового газового оборудования. |
|  | ПК 3.6 Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления | Навыки: осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов; осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств; осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом; контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации; осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации. |
|  |  | Умения: выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику; работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления. |
|  |  | Знания: технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для определения соответствия их заданным в технических и иных документах параметрам; специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим устройствам и автоматике; свойства газа и его дератизации; свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления | ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | А/01.2 Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | А/01.2 Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | А/01.2 Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | А/01.2 Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | А/01.2 Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | А/01.2 Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | А/01.2 Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления | 16.135 Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | ОТФ А Проведение подготовительных работ для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | А/01.2 Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов A/02.2 Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 40.002 Сварщик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | А Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) | A/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки | Выполнение работ по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | ПК Х.1 Проводить подготовительные и сборочные операции перед сваркой |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования Зачистка элементов конструкции, выбор пространственного положения сварного шва, сборка элементов конструкции под сварку Контроль с применением измерительного инструмента Знать: Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах Сварочные материалы Правила сборки элементов конструкции под сварку Уметь: Выбирать пространственное положение сварного шва, применять сборочные приспособления Использовать измерительный инструмент для контроля Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей неответственных конструкций |  | ПК Х.2 Выполнять работы по газовой сварки простых деталей неответственных конструкций |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке Проверка оснащенности, работоспособности и исправности, настройка оборудования поста газовой сварки Выполнение газовой сварки Контроль с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Уметь: Проверять работоспособность и настройку, исправность оборудования для газовой сварки Выбирать пространственное положение сварного шва для газовой сварки Владеть техникой газовой сварки Контролировать с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для различных видов сварки Знать: Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой Сварочные материалы для газовой сварки Техника и технология газовой сварки простых, сложных деталей ответственных и неответственных конструкций Правила эксплуатации газовых баллонов и обслуживания переносных газогенераторов Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |  |  |  |  |
|  |  | A/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций |  | ПК Х.3 Выполнять работы по ручной дуговой сварки |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке Проверка оснащенности, работоспособности и исправности, настройка оборудования поста газовой сварки Выполнение газовой сварки Контроль с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Уметь: Проверять работоспособность и настройку, исправность оборудования для газовой сварки Выбирать пространственное положение сварного шва для газовой сварки Владеть техникой газовой сварки Контролировать с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для различных видов сварки Знать: Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой Сварочные материалы для газовой сварки Техника и технология газовой сварки простых, сложных деталей ответственных и неответственных конструкций Правила эксплуатации газовых баллонов и обслуживания переносных газогенераторов Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |  |  |  |  |
|  |  | A/04.2 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций |  | ПК Х.4 Выполнять работы по ручной дуговой сварки (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке Проверка оснащенности, работоспособности и исправности, настройка оборудования поста РАД Выполнение РАД Контроль с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Уметь: Проверять работоспособность и настройку, исправность оборудования для РАД Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД Владеть техникой РАД Контролировать с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для различных видов сварки Знать: Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых РАД Сварочные материалы для РАД Техника и технология РАД простых, сложных деталей ответственных и неответственных конструкций Правила эксплуатации газовых баллонов и обслуживания переносных газогенераторов Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО специальности: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии |  | о |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История |  |  | о | о | о | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | о |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | о |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ 05 | Психология общения | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественно-научный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.01. | Математика | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Информатика | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Техническая механика |  | о | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Электротехника и электроника | о | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Материалы и изделия | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Основы строительного производства | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Основы геодезии | о | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Информационные технологии в профессиональной деятельности |  |  | о |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП. 10 | Экономика организации | о |  | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП. 11 | Менеджмент | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП. 12 | Безопасность жизнедеятельности |  | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 | Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.02 | Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 | Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.02 | Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| УП. 02 | Учебная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о | о |
| МДК 03.01 | Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о | о |
| МДК 03.02 | Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о | о |
| УП. 03 | Учебная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о | о |
| ПП. 03 | Производственная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о | о |
| ПМ. 05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2952 | 2354 | 1900 | 900 | 80 |  | 72 |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 468 | 354 | 468 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 48 | 34 | 48 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История | 36 | 22 | 36 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 168 | 132 | 168 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | 168 | 132 | 168 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ 05 | Психология общения | 48 | 34 | 48 |  |  |  |  |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественно-научный цикл | 144 | 88 | 144 |  |  |  |  |  |
| ЕН.01. | Математика | 56 | 36 | 56 |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Информатика | 56 | 36 | 56 |  |  |  |  |  |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | 32 | 16 | 32 |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 612 | 402 | 612 |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 102 | 80 | 102 |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Техническая механика | 54 | 36 | 54 |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Электротехника и электроника | 48 | 28 | 48 |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Материалы и изделия | 42 | 26 | 42 |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Основы строительного производства | 36 | 22 | 36 |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики | 36 | 22 | 36 |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Основы геодезии | 54 | 34 | 54 |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 48 | 34 | 48 |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 36 | 18 | 36 |  |  |  |  |  |
| ОП. 10 | Экономика организации | 56 | 36 | 56 |  |  |  |  |  |
| ОП. 11 | Менеджмент | 32 | 18 | 32 |  |  |  |  |  |
| ОП. 12 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 48 | 68 |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1728 | 1510 | 676 | 900 | 80 |  | 72 |  |
| ПМ.01 | Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления | 432 | 350 | 158 | 216 | 40 |  | 18 |  |
| МДК 01.01 | Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления | 122 | 102 | 122 |  |  |  |  |  |
| МДК 01.02 | Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | 94 | 32 | 36 |  | 40 |  | 18 |  |
| УП. 01 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | 432 | 376 | 158 | 216 | 40 |  | 18 |  |
| МДК 02.01 | Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления | 142 | 98 | 102 |  | 40 |  |  |  |
| МДК 02.02 | Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации | 74 | 62 | 56 |  |  |  | 18 |  |
| УП. 02 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 432 | 390 | 198 | 216 |  |  | 18 |  |
| МДК 03.01 | Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 72 | 62 | 72 |  |  |  |  |  |
| МДК 03.02 | Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 144 | 112 | 126 |  |  |  | 18 |  |
| УП. 03 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| ПП. 03 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  |  |
| ПМ. 04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 432 | 394 | 162 | 252 |  |  | 18 |  |
| МДК 04.01 | Технология выполнения работ по профессии рабочего, должности служащего | 180 | 142 | 162 |  |  |  | 18 |  |
| УП.04 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  |  |
| ПП.04 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1296 | 1080 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Строительная отрасль Выполнение работ по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 648 | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 648 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 4464 | 3650 |  | 900 | 120 |  | 72 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования (для специальности), всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы)

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена и описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

-Социально-гуманитарных дисциплин;

-Общепрофессиональных дисциплин и МДК;

-Самостоятельной и воспитательной работы.

-Безопасность жизнедеятельности.

Лаборатории:

- Электротехники и электроники;

- Гидравлики, теплотехники и аэродинамики;

- Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Мастерские/зоны по видам работ:

- Слесарная;

- Заготовительная

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (указывается, если профессия/специальность входит в Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий)

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.