# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ремонт аппаратуры релейной защиты 
и автоматики» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| ПК 1.1. | Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения. |
| ПК 1.2. | Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. |
| ПК 1.3 | Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. |
| ПК 1.4. | Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации |
| ПК 1.5. | Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | перемотки катушек реле |
| --- | --- |
|  | настройки характеристик срабатывания реле, ревизии и устранении дефектов в схеме внутренних соединений |
|  | проверки действия на отключение газовой защиты |
|  | подбора, установки, проверки приборов световой и звуковой сигнализации |
|  | сборки схем испытательных устройств |
|  | проведении поверки испытательных устройств |
| Уметь | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | составлять план действия |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  | выполнять маркировку выводов деталей, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле, обрабатывать детали по чертежам |
|  | проводить испытания реле |
|  | выполнять чистку, промывку узлов и деталей |
|  | выполнять маркировку и наладку элементов схемы |
|  | выявлять и устранять дефекты электрических схем |
|  | проводить настройку и регулировку схем |
|  | выполнять сборку схем испытательных устройств |
|  | выявлять и устранять дефекты устройств |
|  | проводить поверку испытательных устройств |
| Знать | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  | технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | назначение реле |
|  | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения |
|  | приемы работ по сборке, ремонту и регулировке реле |
|  | принцип действия защиты |
|  | схемы соединения элементов защиты |
|  | основные параметры защиты |
|  | аппаратуру, способы и порядок проведения испытания защиты |
|  | назначение, конструкцию испытательных приборов |
|  | методики проведения испытаний |
|  | назначение, схему устройств испытательного оборудования |
|  | порядок проведения испытания |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 540

в том числе в форме практической подготовки – 540

Из них на освоение МДК – 360

в том числе самостоятельная работа – __________

практики, в том числе учебная – 36

производственная – 108

Промежуточная аттестация ____________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Для профессии

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 | Раздел 1. Аппаратура релейной защиты, автоматики и средств измерения средней сложности. | 72 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 | Раздел 2.Сборка, регулировка, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности | 86 | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 | Раздел 3. Сборка, регулировка, испытание и техническое обслуживание защит средней сложности. | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 | Раздел 4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.5, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 | Раздел 5. Ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 540 | 540 | 360 |  |  |  |  |  | 36 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Аппаратура релейной защиты, автоматики и средств измерения средней сложности |  | 72/72 |  |
| МДК 01.01 Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики |  | 72/72 |  |
| Тема 1.1. Аппаратура релейной защиты, автоматики и средств измерения средней сложности | Содержание |  |  |
|  | Назначение релейной защиты и автоматики. |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | Конструкцию и принцип действия |  |  |
|  | Основные параметры, схемы подключения |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Изучение конструкций реле, применение в схемах релейной защиты |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | Ознакомление с устройством и принципом действия устройств защитного отключения (УЗО) |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | Изучение конструкции реле контроля напряжения |  |  |
| Раздел 2. Сборка, регулировка, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле, защиты средней сложности |  | 86/86 |  |
| МДК 01.01 Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики |  | 86/86 |  |
| Тема 2.1 Приемы сборки, регулировки, ремонта, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. | Содержание |  |  |
|  | Основные дефекты аппаратуры релейной защиты. |  | ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | Основные дефекты автоматики и средств измерения. |  |  |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования. |  |  |
|  | Приемы работ по сборке, ремонту и регулировки реле. |  |  |
|  | Аппаратура, способы и порядок проведения испытания реле |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Исследование реле максимального тока |  | ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | Исследование электромагнитного реле напряжение РН-53 2 |  | ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | Исследование электромагнитного реле напряжение РН-53 |  | ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | Исследование реле времени с анкерным механизмом |  | ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. |  | 78/78 |  |
| МДК 01.01 Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи |  | 78/78 |  |
| Тема 3.1. Сборка, регулировка, испытание и техническое обслуживание защит средней сложности. | Содержание |  | ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | 1.Основные понятия релейной защиты и автоматики |  |  |
|  | 2.Виды повреждений в электроэнергетических системах |  |  |
|  | 3.Общие принципы выполнения релейной защиты |  |  |
|  | 4.Изображение реле на принципиальных схемах. |  |  |
|  | 5.Классификации и принципы работы релейной защиты |  |  |
|  | 6.Основные требования, предъявляемые к релейной защите. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1.Исследование защитных характеристик плавких предохранителей |  | ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | 2.Исследование автоматических выключателей. |  | ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | 3.Исследование работы магнитного пускателя с тепловым реле и АВР |  | ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | 4.Защита электродвигателей напряжением до 1 кВ |  | ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | 5.Автоматика электродвигателей напряжением до 1 кВ |  | ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | 6.Защита электродвигателя от понижения напряжения |  | ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
| Раздел 4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации. |  | 92/92 |  |
| МДК 01.01 Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи |  | 92/92 |  |
| Тема 4.1. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации | Содержание |  |  |
|  | 1.Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний |  | ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | 2.Приборы и аппараты для и испытания вторичных цепей |  |  |
|  | 3.Методика испытания электрической прочности электрооборудования и цепей вторичной коммутации повышенным напряжением промышленной частоты до 0,4 кв |  |  |
|  | 4.Проверка схем вторичной коммутации под напряжением |  |  |
|  | 5.Технология проверки, наладки и испытания электрических аппаратов до 0,4 кв |  |  |
|  | 6.Методика проведения испытаний электродвигателей до 0,4 кв |  |  |
|  | 7.Методика проведения испытаний электропроводок напряжением до 0,4 кв. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1.Испытания сопротивления изоляции токоведущих частей электроустановок |  | ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | 2.Проверка и испытания электрических аппаратов |  | ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
| Раздел 5. Ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. |  | 32/32 |  |
| МДК 01.01 Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи |  | 32/32 |  |
| Тема 5.1. Ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | Содержание |  |  |
|  | 1.Приборное обеспечение при выполнении работ по техническому обслуживанию устройств РЗ |  | ПК 1.5, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 10 |
|  | 2. Система технического обслуживания и ремонта испытательных устройств. |  |  |
|  | 3. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов |  |  |
|  | 4. Электротехнические лаборатории и испытательные электроустановки. |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Слесарное дело и технические измерения. 2.Электромонтажные работы. 3.Определение пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации. 4. Устранение дефектов аппаратуры. 5.Настройка характеристик. 6.Сборка схем испытательных устройств. 7. Проведение поверки испытательных устройств. 8.Выявление дефектов, определение причины неисправности. 9.Определение пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации. 10.Испытание реле, чистка, промывка узлов и деталей. 11.Маркировка и наладка элементов схемы. 12.Выявление и устранение дефектов электрических схем. 13.Настройка и регулировка схем, испытание схемы защиты. 14.Замер изоляции при помощи приборов, выявление и устранение дефектов изоляции. |  | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Сборка схем испытательных устройств. 2. Выявление и устранение дефектов устройств. 3. Поверка испытательных устройств. 4. Проверка действия на отключение и включение защиты. 5. Подбор приборов световой и звуковой сигнализации. Установка и проверка приборов световой и звуковой сигнализации 6. Проведение замеров изоляции. 7. Сборка схем испытательных устройств. 8. Проведение поверки испытательных устройств. 9. Выявление дефектов в электрических аппаратах. |  | 108 |  |
| Всего |  | 540 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации»; «Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации, электрооборудования электрических станций, сетей и систем»; «Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по профессии.

Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Бычков А.В., Монтаж кабельных сетей: учебник / А. В. Бычков, И. В. Шашкова, О. М. Бычкова - 1-е изд. - Москва: Издательский Центр «Академия», 2020 – 224 с. – ISBN 978-5-4468-9280-8 - Текст : электронный. - URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4930/486883/

- Киреева Э.А., Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебные издания / Э.А. Киреева, С.А. Цырук - 7-е изд., перераб. – Москва: Издательский Центр «Академия», 2020 – 320 с. – ISBN 978-5-4468-8925-9 – Текст : электронный. - URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4371/484370/

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий : учебник для нач. проф. образования и сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 500 с. - ISBN 978-5-4475-9977-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870863 (дата обращения: 12.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения. | Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Определяет пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 1.2 Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности | Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 1.3 Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. | Выполняет сборку, ремонт, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. Определяет неисправности и объем работ по их устранению, ремонту и испытанию; Определяет способы и средства ремонта; Разбирает, собирает схемы защиты средней сложности устраняет неисправности. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 1.4 Испытание изоляции цепей вторичной коммутации | Проводит испытание изоляции цепей вторичной коммутации; Делает выводы о возможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования | 1.Тестирование 2.Защита элабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 1.5 Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | Выполняет ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной области. Методы работы в профессиональной сфере. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной. Распознавать задачу в профессиональном контексте; Анализировать задачу и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; Определить необходимые ресурсы; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Распознает ситуации в различных контекстах. Проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определяет этапы решения задачи. Выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. Проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска. Интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной деятельности. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни. Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни. Определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближнюю и дальнюю перспективу. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Профессионально этические принципы и нормы в профессиональной деятельности. Применять этические нормы к практике деловых отношений. Выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной деятельности. Достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных задач. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Основные правила составления и оформления различных деловых документов, необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности. Участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной трудовой деятельности. Говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и правилами государственного языка. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; Организация межсетевого взаимодействия; Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; Основные понятия автоматизированной обработки информации. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; Обрабатывать текстовую и табличную информацию; Использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; Создавать презентации; Применять антивирусные средства защиты информации; Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; Применять методы и средства защиты информации. Обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. Применяет антивирусные средства защиты информации. Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации. Использует автоматизированными системами делопроизводства. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, стандарты и др). Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочноправовых систем и др. Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации. | Наблюдение Собеседование Тестирование |

## Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ремонт вторичной коммутации и связи» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Ремонт воздушных линий электропередачи |
| ПК 2.1. | Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. |
| ПК 2.2. | Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ. |
| ПК 2.3. | Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. |
| ПК 2.4. | Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подбора, установке, проверке, ремонте приборов звуковой и световой сигнализации |
| --- | --- |
|  | проверки срабатывания систем сигнализации |
|  | ремонта комплектных испытательных устройств |
| Уметь | выявлять и устранять неисправности аппаратуры, выполнять сборку и разборку аппаратуры и цепей вторичной коммутации |
|  | проводить осмотры |
|  | опробовать действия срабатывания систем сигнализации, каналов связи, высокочастотных систем уплотнения |
|  | выявлять неисправности комплектных устройств, определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации, возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования |
| Знать | виды повреждения в электрических установках |
|  | основы полупроводниковой техники |
|  | принципиальные и монтажные схемы обслуживаемого оборудования |
|  | схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом |
|  | принцип передачи и приема информации по линиям электропередачи, по многоканальным системам |
|  | назначение, конструкцию диспетчерского оборудования и вторичной коммутации |
|  | назначение, технические характеристики, схемы комплектных устройств, испытательного оборудования |
|  | порядок и методы проведения испытания |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 432

в том числе в форме практической подготовки – 432

Из них на освоение МДК – 288

в том числе самостоятельная работа – __________

практики, в том числе учебная – 36

производственная – 108

Промежуточная аттестация – ____________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. | Раздел 1. Устройство, монтаж и демонтаж линий электропередачи на напряжение до 110кВ. | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. | Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи нанапряжение до 110 кВ. | 128 | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 432 | 432 | 288 |  |  |  |  |  | 36 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Устройство, монтаж и демонтаж линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. |  | 160/160 |  |
| МДК 02.01 Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи |  | 160/160 |  |
| Тема 1.1. Устройство линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание |  |  |
|  | 1. Общие сведения о воздушных линиях. Классификация ВЛ. Основные элементы ВЛ |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2 .Опоры и фундамент ЛЭП |  |  |
|  | 3. Провода , изоляторы и линейная арматура. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1. Изучение конструкции опор воздушных линий электропередачи |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2.Изучение конструкции марок проводов, способ подвески изоляторов на опорах, линейной арматуры воздушных линий электропередачи. |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 3.Провода воздушных линий выделение элементов конструкции |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 4.Арматура воздушных линий |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 5. Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
| Тема 1.2 Монтаж и демонтаж линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание |  |  |
|  | Технология монтажа линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления. |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | Технология демонтажа линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; |  |  |
|  | Допуски при сборке деревянных опор; инструменты, применяемые при замерах опор; технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; способы крепления грузов; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность. Определение усилий при подъеме опор. такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1.Подготовка опор к демонтажу. Демонтаж опор. |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
| Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. |  | 128/128 |  |
| МДК 02.01 Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи |  | 128/128 |  |
| Тема 2.1 Техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание |  |  |
|  | 1.Приемка воздушных линий в эксплуатацию. Охрана воздушных линий. |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2.Требования, предъявляемые к техническому обслуживанию фундаментов, опор, проводов и элементов их крепления, изоляторов, траверс, заземляющих устройств. |  |  |
|  | 3.Эксплуатация деревянных опор. Технические требования к деревянным опорам. |  |  |
|  | 4.Эксплуатация железных и железобетонных опор. Технические требования к железным и железобетонных опорам |  |  |
|  | 5. Способы проведения верховой проверки. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Подготовка к сдаче ВЛ в эксплуатацию. |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
| Тема 2.2. Ремонт линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание |  |  |
|  | 1.Основные неисправности линий электропередачи |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2.Ремонт фундамента опор. |  |  |
|  | 3.Ремонт металлических опор: проверка ржавления, очистка и окраска. |  |  |
|  | 4.Ремонт деревянных опор: проверка на загнивание опор; антисептирование древесины. |  |  |
|  | 5.Реконструкцию деревянных и металлических опор |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1.Изучение характерных неисправностей воздушных линий |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2.Отбраковка соединений проводов ВЛ |  | ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей. 2.Смена гирлянды подвесных изоляторов. 3. Выполнение работ вязки жгутов для установки в распределительные щитки. 4.Сращивания способом обжатия и опрессования; Установка и снятие разрядников 35 кВ под напряжением. 5.Ремонт заземления опор. 6.Верховые осмотры линии электропередачи. 7.Составление схем и паспортов. 8.Выемка проводов и тросов из зажимов. 9.Замена опор, заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор. 10.Антисептирование древесины. 11.Очистка и окраска металлических опор. 12.Ремонт фундамента. 13.Оформление результатов обследования и составление технической документации. 14.Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. |  | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Техника безопасности и охрана труда. Верховой осмотр линии электропередачи. 2. Составление схем и паспортов. 3. Выемка проводов и тросов из зажимов. 4 Замена опор, заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор. 5. Антисептирование древесины, очистка и окраска металлических опор, ремонта фундамента. 6. Оформление результатов обследования и составления технической документации. 7. Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. 8. Выполнение слесарных операций по изготовлению конструкций и деталей. 9. Определение причины неисправности, составление технической документации. 10. Монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления. |  | 108 |  |
| Всего |  | 432 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации»; «Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации, электрооборудования электрических станций, сетей и систем»; «Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Бычков А.В., Монтаж кабельных сетей: учебник / А. В. Бычков, И. В. Шашкова, О. М. Бычкова - 1-е изд. - Москва: Издательский Центр «Академия», 2020 – 224 с. – ISBN 978-5-4468-9280-8 - Текст : электронный. - URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4930/486883/

- Киреева Э.А., Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебные издания / Э.А. Киреева, С.А. Цырук - 7-е изд., перераб. – Москва: Издательский Центр «Академия», 2020 – 320 с. – ISBN 978-5-4468-8925-9 – Текст : электронный. - URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4371/484370/

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий : учебник для нач. проф. образования и сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 500 с. - ISBN 978-5-4475-9977-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870863 (дата обращения: 12.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Выполняет ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110кВ.Определяет неисправности линий электропередачи на напряжение до 110 кВ.и объем работ по их устранению и ремонту; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ | Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. | Выполняет проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. | Выполняет такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной области. Методы работы в профессиональной сфере. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной. Распознавать задачу в профессиональном контексте; Анализировать задачу и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; Определить необходимые ресурсы; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Распознает ситуации в различных контекстах. Проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определяет этапы решения задачи. Выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. Проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска. Интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной деятельности. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни. Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессиональнокарьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни Определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближнюю и дальнюю перспективу. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Профессионально этические принципы и нормы в профессиональной деятельности. Применять этические нормы к практике деловых отношений. Выполняет различные функциональные роли в процессе учебнопроизводственной деятельности. Достигает необходимых результатов при выполнении учебно- производственных задач. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Знание Основные правила составления и оформления различных деловых документов, необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности. Участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной трудовой деятельности. Говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и правилами государственного языка. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; Организация межсетевого взаимодействия; Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; Основные понятия автоматизированной обработки информации. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; Обрабатывать текстовую и табличную информацию; Использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; Создавать презентации; Применять антивирусные средства защиты информации; Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; Применять методы и средства защиты информации. Обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. Применяет антивирусные средства защиты информации. Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации. Использует автоматизированными системами делопроизводства. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, стандарты и др). Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно- правовых систем и др. Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации. | Наблюдение Собеседование Тестирование |

## Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Ремонт вторичной коммутации и связи»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Ремонт вторичной коммутации и связи»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ремонт воздушных линий электропередачи» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Ремонт вторичной коммутации и связи |
| ПК 3.1. | Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры вторичной коммутации и связи. |
| ПК 3.2. | Проводить проверки диспетчерского оборудования и вторичной коммутации. |
| ПК 3.3 | Ремонтировать и регулировать реле средней сложности. |
| ПК 3.4. | Выполнять техническое обслуживание и ремонт комплектных испытательных устройств. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | смены гирлянды подвесных изоляторов |
| --- | --- |
|  | замера стрелы провеса и визировке |
|  | сращивания способом обжатия и опрессования |
|  | установки и снятия разрядников 35 кВ под напряжением |
|  | крепления и перемещения грузов, натягивании проводов и тросов |
| Уметь | выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей |
|  | определять причины неисправности, составлять техническую документацию |
|  | проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления |
|  | проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры |
|  | проводить обследование линии электропередачи |
|  | оформлять техническую документацию |
|  | выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования |
| Знать | основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию |
|  | конструкцию проводов и тросов |
|  | конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки |
|  | конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов |
|  | устройство защитной арматуры |
|  | дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения |
|  | приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ |
|  | способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов |
|  | требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию |
|  | конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям |
|  | способы крепления грузов |
|  | строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 432

в том числе в форме практической подготовки – 432

Из них на освоение МДК – 288

в том числе самостоятельная работа – __________

практики, в том числе учебная – 36

производственная – 108

Промежуточная аттестация – ____________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. | Раздел 1. Техническое обслуживание аппаратуры вторичной коммутации и связи. | 186 | 186 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. | Раздел 2. Ремонт и испытание изоляции цепей вторичной коммутации и связи | 102 | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 432 | 432 | 288 |  |  |  |  |  | 36 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Техническое обслуживание аппаратуры вторичной коммутации и связи. |  | 186/186 |  |
| МДК 03.01 Техническая эксплуатация вторичной коммутации и связи |  | 186/186 |  |
| Тема 1.1. Общие сведения об электроустановках. | Содержание |  |  |
|  | 1. Понятия и определения электроустановок. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2. Напряжения и изображения электроустановок на чертежах. |  |  |
|  | 3.Основные параметры, схемы подключения |  |  |
|  | 4.Общие сведения об электрических контактах. Тепловые процессы в электрических контактах |  |  |
|  | 5.Классификация электрических аппаратов |  |  |
|  | 6.Тепловые процессы в электрических аппаратах |  |  |
|  | 7.Электрические аппараты низковольтные |  |  |
|  | 8.Электрические аппараты высоковольтные |  |  |
|  | 9.Датчики и преобразователи |  |  |
|  | 10Электронное реле |  |  |
|  | 11.Логические и импульсные устройства в электронных аппаратах |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1.Изучение конструкций контактов |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2.Разъемные и неразъемные электрические соединения |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 3.Изучение основных конструкций дугогасительных устройств |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
| Тема 1.2. Принципиальные и монтажные схемы обслуживаемого оборудования в электрических сетях. | Содержание |  |  |
|  | 1.Виды электрических схем и их назначение |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2.Электрические схемы. Условные электрические обозначения |  |  |
|  | 3.Принципиальные электрические и монтажные схемы |  |  |
|  | 4.Монтажные электрические схемы |  |  |
|  | 5.Электрические схема внешних соединений |  |  |
|  | 6.Элементные и развернутые электрические схемы |  |  |
|  | 7.Простейшие электрические схемы управления электросетей и их маркировка. |  |  |
|  | 8.Схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом. |  |  |
|  | 9.Принцип передачи и приема информации по линиям электропередачи. |  |  |
|  | 10.Принцип передачи и приема информации по многоканальным системам. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1.Условные графические обозначения в электрических схемах. Типовые схемы управления асинхронными электродвигателями |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
| Раздел 2. Ремонт и испытание изоляции цепей вторичной коммутации и связи. |  | 102/102 |  |
| МДК 03.01 Техническая эксплуатация вторичной коммутации и связи |  | 102/102 |  |
| Тема 2.1. Ремонт цепей вторичной коммутации и связи. | Содержание |  |  |
|  | 1.Неисправности низковольтной коммутационной аппаратуры |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2.Ремонт низковольтной коммутационной аппаратуры |  |  |
|  | 3.Неисправности высоковольтной коммутационной аппаратуры |  |  |
|  | 4.Ремонт высоковольтной коммутационной аппаратуры |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1.Исследование защитных характеристик плавких предохранителей |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2.Исследование автоматических выключателей. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 3.Исследование работы магнитного пускателя с тепловым реле и АВР |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
| Тема 2.2. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации | Содержание |  |  |
|  | 1.Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
|  | 2.Приборы и аппараты для и испытания вторичных цепей |  |  |
|  | 3.Методика испытания электрической прочности электрооборудования и цепей вторичной коммутации повышенным напряжением промышленной частоты до 0,4 кв |  |  |
|  | 4.Проверка схем вторичной коммутации под напряжением |  |  |
|  | 5.Технология проверки, наладки и испытания электрических аппаратов до 0,4 кв |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 2. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. |
| Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда в учебных мастерских и предприятии. # 2. Выполнение соединения жил проводов в распределительной коробке с помощью зажимов. 3. Выполнение работ подготовки проводов для вязки. 4. Выполнение работ вязки жгутов для установки в распределительные щитки. 5. Выполнение работ по установке жгутов в распределительные щитки. 6. Выполнение операций разметки для установки реле. 7. Выполнение операций разметки для установки различной коммукационной аппаратуры 8. Выполнение операций соединения жил кабелей различными способами. 9. Выполнение операций ответвления жил кабелей различными способами. # 10. Выполнение операций соединения и ответвления жил проводов различными способами. 11. Выполнение операций установки распределительных щитов. 12. Выполнение операций установки щитков. 13. Выполнение операций установки распределительных коробок. 14. Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с пропайкой. 15. Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с пропайкой в кольцо. 16. Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с образование наконечника втычного типа |  | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Техника безопасности и охрана труда. Верховой осмотр линии электропередачи. 2. Составление схем и паспортов. 3. Выемка проводов и тросов из зажимов. 4. Замена опор, заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор. 5. Антисептирование древесины, очистка и окраска металлических опор, ремонта фундамента. 6. Оформление результатов обследования и составления технической документации. 7. Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. 8. Выполнение слесарных операций по изготовлению конструкций и деталей. 9. Определение причины неисправности, составление технической документации. 10.Монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления. |  | 108 |  |
| Всего |  | 432 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации»; «Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации, электрооборудования электрических станций, сетей и систем»; «Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Бычков А.В., Монтаж кабельных сетей: учебник / А. В. Бычков, И. В. Шашкова, О. М. Бычкова - 1-е изд. - Москва: Издательский Центр «Академия», 2020 – 224 с. – ISBN 978-5-4468-9280-8 - Текст : электронный. - URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4930/486883/

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий : учебник для нач. проф. образования и сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 500 с. - ISBN 978-5-4475-9977-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870863 (дата обращения: 12.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Издательский дом «Электроника» – URL: http://www.elcp.ru

2. ФГБУ «Институт стандартизации» – URL: http://www.gostinfo.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры вторичной коммутации и связи. | Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского оборудования и вторичной коммутации. | Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. | Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. |
| ПК 3.3. Ремонтировать и регулировать реле средней сложности. | Проводит испытание изоляции цепей вторичной коммутации; Делает выводы о возможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования | Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. |
| ПК 3.4. Выполнять техническое обслуживание и ремонт комплектных испытательных устройств. | Выполняет ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной области. Методы работы в профессиональной сфере. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной. Распознавать задачу в профессиональном контексте; Анализировать задачу и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; Определить необходимые ресурсы; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Распознает ситуации в различных контекстах. Проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определяет этапы решения задачи. Выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. Проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска. Интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной деятельности. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни. Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни Определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближнюю и дальнюю перспективу. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Профессионально этические принципы и нормы в профессиональной деятельности. Применять этические нормы к практике деловых отношений. Выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной деятельности. Достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных задач. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Знание Основные правила составления и оформления различных деловых документов, необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности. Участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной трудовой деятельности. Говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и правилами государственного языка. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; Придерживаться здорового образа жизни; самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий физическими упражнениями; Осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. Определяет необходимый режим, (распорядок) для занятия физической культурой. Формирует комплекс упражнений (системы упражнений) необходимых для поддержания и укрепления здоровья в конкретных учебно-производственных, профессиональных условиях. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; Организация межсетевого взаимодействия; Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; Основные понятия автоматизированной обработки информации. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; Обрабатывать текстовую и табличную информацию; Использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; Создавать презентации; Применять антивирусные средства защиты информации; Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; Применять методы и средства защиты информации. Обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. Применяет антивирусные средства защиты информации. Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации. Пользуется автоматизированными системами делопроизводства. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, стандарты и др). Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-правовых систем и др. Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации. | Наблюдение Собеседование Тестирование |

## Приложение 2.4

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Ремонт и монтаж кабельных линий»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Ремонт и монтаж кабельных линий»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ремонт и монтаж кабельных линий» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Ремонт и монтаж кабельных линий |
| ПК 4.1. | Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры. |
| ПК 4.2. | Выполнять разметку и разделку кабеля с применением механизмов. |
| ПК 4.3. | Выполнять оконцевание и соединение силовых кабелей. |
| ПК 4.4. | Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, соединительных муфт и заделок. |
| ПК 4.5. | Эксплуатация кабельных линий электропередачи. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | прокладки кабельных линий |
| --- | --- |
|  | монтаже кабельных конструкций |
|  | использования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей |
|  | изготовления и установки кабельных муфт и воронок, конструкций для крепления |
|  | технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий |
|  | ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ |
|  | контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами |
|  | испытания маслоподпитывающих систем |
|  | контроле утечки масла |
|  | сушки и вакуумирования муфт |
| Уметь | определять целостность кабеля, пригодность кабельной арматуры |
|  | прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках |
|  | выполнять монтаж кабельных конструкций |
|  | пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил |
|  | выполнять заделку концов с применением изоляционных материалов |
|  | устанавливать концевые и соединительные муфты с применением эпоксидных смол, термоусадочных материалов |
|  | доливать масло в маслонаполненные кабельные линии электропередачи; |
|  | устанавливать баки питания для кабельных линий электропередачи напряжением 110 - 500 кВ; |
|  | управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом. |
| Знать | марки кабелей и кабельной арматуры |
|  | конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения |
|  | технологический процесс прокладки кабелей |
|  | последовательность операций при работе с кабельной продукцией |
|  | характер повреждения, способы определения и устранения |
|  | особенности конструкций кабелей |
|  | способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля |
|  | технологию соединения и оконцевания кабеля |
|  | конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевания и соединения силовых кабелей; |
|  | способы, технологии выполнения заделок |
|  | типы и технические характеристики изоляционных материалов |
|  | назначение, конструкцию, технические характеристики, технологии изготовления соединительных, стопорных и концевых муфт |
|  | способы фазировки кабельных жил; |
|  | технические характеристики эпоксидных смол и термоусадочных материалов; |
|  | особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; |
|  | строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность. |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 432

в том числе в форме практической подготовки – 432

Из них на освоение МДК – 288

в том числе самостоятельная работа – __________

практики, в том числе учебная – 36

производственная – 108

Промежуточная аттестация – ____________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Для профессии

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. | Раздел 1. Монтаж, демонтаж кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры. | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.4, ПК 4.5, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. | Раздел 2. Эксплуатация и ремонт кабельных линий электропередачи. | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 432 | 432 | 288 |  |  |  |  |  | 36 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтаж, демонтаж кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры |  | 192/192 |  |
| МДК 04.01 «Техническая эксплуатация кабельных линий» |  | 192/192 |  |
| Тема1.1. Устройство и монтаж кабельных линий | Содержание |  |  |
|  | 1. Общие сведения о кабельных линиях. Классификация. |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 |
|  | 2. Способы прокладки кабелей. Прокладка кабелей при низких температурах. |  |  |
|  | 3. Маркировка кабельных линий. |  |  |
|  | 4. Материалы и изделия, применяемые при монтаже кабельной арматуры. |  |  |
|  | Технология монтажа кабельных линий |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Заполнение технологической карты прокладки кабеля в траншее |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Прокладка кабелей и проводов в лотках , коробах и трубах |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Маркировку кабелей и кабельных линий. |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Тема 1.2 Конструкция силового кабеля и способы соединение жил кабеля. | Содержание |  |  |
|  | Конструкция силового кабеля, токопроводящие жилы, оболочка, изоляция, заполнители, экраны. Характеристики кабеля: опознавательные знаки силовых кабелей, строительные длины кабелей. |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 |
|  | Герметизирующие оконцеватели кабелей. Марки кабеля. Применение кабеля. Нормативы тепловых и электрических характеристик кабелей, токовые нагрузки на кабели. Способы соединение и оконцевания жил кабелей. Методы и технология разделки |  |  |
|  | Конструкция и область применения муфт. изготовлении и установки кабельных муфт и воронок, конструкций для крепления. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1. Разделки концов кабеля |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Раздел 2. Эксплуатация и ремонт кабельных линий электропередачи. |  | 96/96 |  |
| Тема 2.1. Техническом обслуживании и эксплуатации кабельных линий | Содержание |  |  |
|  | 1.Правила приемки кабельных линий в эксплуатацию. Документация для сдачи кабельных линий в эксплуатацию. Маркировка кабельных линий и трасс. |  | ПК 4.4, ПК 4.5, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 |
|  | 2.Определение фактической температуры токоведущих жил кабеля. Ведение технической документации. |  |  |
|  | 3.Испытание и определение мест повреждения в кабельных линиях. Профилактические испытания кабельных линий и цель этих испытаний. Методы определения повреждений в кабельных линиях. Способы фазировки кабельных жил. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1.Измерение сопротивления изоляции при помощи мегомметра |  | ПК 4.4, ПК 4.5 |
|  | 2.Изучение способов определения мест повреждения в кабельных линиях. |  | ПК 4.4, ПК 4.5 |
| Тема 2.2. Ремонт линий электропередачи. | Содержание |  |  |
|  | 1.Основные неисправности линий электропередачи |  |  |
|  | 2. Ревизия кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; контроле наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Заземление кабелей |  | ПК 4.4, ПК 4.5, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1. Составление графика ППР |  | ПК 4.4, ПК 4.5 |
| Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Ознакомление с техникой безопасности при выполнении практических работ в условиях предприятий. 2. Выполнение операций монтажа СИП. 3. Выполнение операций проверки состояния изоляции соединительной муфты после заделки. 4. Составление технологической документации на монтаж кабельной линии. 5. Выполнение операций прокладки кабеля на металлических основаниях. 6. Выполнение операций прокладки кабеля в производственных помещениях. 7. Выполнение операций проверка целостности жил кабеля. 8. Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в горизонтальном направлении по основаниям стен. 9. Выполнение операций подготовки конца кабеля для закладки в траншею. 10. Выполнение операций монтажа кабеля на основании стен. 11.Маркировка и наладка элементов схемы. 12.Выявление и устранение дефектов электрических схем. 13. Выполнение операций монтажа кабеля на основании стен. 14. Выполнение операций установки светильников , прожекторов на рабочее место. 15.Выполнение операций оконцевания жил кабеля с помощью наконечников с винтом. |  | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление с техникой безопасности при выполнении практических работ. Выполнение операций разделки кабеля. 2 Выполнение операций установки светильников , прожекторов на рабочее место. 3 Выполнение операций оконцевания жил кабеля опрессовкой. 4. Выполнение операций оконцевания жил кабеля с помощью наконечников с винтом. 5. Выполнение операций соединения жил кабеля опрессовкой 6. Выполнение операций измерения сопротивления изоляции кабеля. 7. Выполнение операций маркировки окончаний жил кабеля, присоединение их к клеммным зажимам. 8. Выполнение операций фазировки силового кабеля. 9. Выполнение операций фазировки контрольного кабеля. 10. Выполнение операций монтажа кабеля на основании стен. 11.Выполнение операций присоединения жил кабеля к контактным зажимам. 12.Выполнение операций монтажа СИП . 13.Выполнение операций прокладки кабеля на металлических основаниях. 14. Выполнение операций прокладки кабеля в блоках |  | 108 |  |
| Всего |  | 432 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации»; «Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации, электрооборудования электрических станций, сетей и систем»; «Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Бычков А.В., Монтаж кабельных сетей: учебник / А. В. Бычков, И. В. Шашкова, О. М. Бычкова - 1-е изд. - Москва: Издательский Центр «Академия», 2020 – 224 с. – ISBN 978-5-4468-9280-8 - Текст : электронный. - URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4930/486883/

- Киреева Э.А., Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебные издания / Э.А. Киреева, С.А. Цырук - 7-е изд., перераб. – Москва: Издательский Центр «Академия», 2020 – 320 с. – ISBN 978-5-4468-8925-9 – Текст : электронный. - URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4371/484370/

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий : учебник для нач. проф. образования и сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 500 с. - ISBN 978-5-4475-9977-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870863 (дата обращения: 12.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры. | Выполняет ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи и вводных устройств. Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование. 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат. 4. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 4.2. Выполнять разметку и разделку кабеля с применением механизмов. | Выполняет разметку и разделку кабеля с применением механизмов; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование. 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат. 4. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 4.3. Выполнять оконцевание и соединение силовых кабелей. | Выполняет оконцевание и соединение силовых кабелей. | 1.Тестирование. 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат. 4. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ПК 4.4. Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, соединительных муфт и заделок. | Выполняет ремонт монтаж концевых, соединительных муфт и заделок | 1.Тестирование. 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат. 4. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной области. Методы работы в профессиональной сфере. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной. Распознавать задачу в профессиональном контексте; Анализировать задачу и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; Определить необходимые ресурсы; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Распознает ситуации в различных контекстах. Проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определяет этапы решения задачи. Выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. Проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска. Интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной деятельности. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни. Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально- карьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни Определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближнюю и дальнюю перспективу. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Профессионально этические принципы и нормы в профессиональной деятельности. Применять этические нормы к практике деловых отношений. Выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной деятельности. Достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных задач. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Основные правила составления и оформления различных деловых документов, необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности. Участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной трудовой деятельности. Говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и правилами государственного языка. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; Организация межсетевого взаимодействия; Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; Основные понятия автоматизированной обработки информации. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; Обрабатывать текстовую и табличную информацию; Использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; Создавать презентации; Применять антивирусные средства защиты информации; Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; Применять методы и средства защиты информации. Обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. Применяет антивирусные средства защиты информации. Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации. Пользуется автоматизированными системами делопроизводства. | Наблюдение Собеседование Тестирование |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, стандарты и др). Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-правовых систем и др. Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации. | Наблюдение Собеседование Тестирование |

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.