Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенции |
| --- | --- |
| ВД.1 | . Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |
| ПК1.1. | Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания |
| ПК1.2. | . Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания |
| ПК1.3. | Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. |
| ПК 1.4. | Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 | выбор программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания |
| --- | --- | --- |
|  | Н 1.2.01 | разработка виртуальных моделей элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. |
|  | Н 1.3.01 | проведение виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов |
|  | Н 1.4.01 | формирование пакетов технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации |
| Уметь | У 1.1.01 | анализировать имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации |
|  | У 1.1.02 | выбирать и применять программное обеспечение для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; |
|  | У 1.1.03 | создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. |
|  | У 1.2.01 | разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания |
|  | У 1.2.02 | использовать методику построения виртуальной модели; |
|  | У 1.2.03 | использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации; |
|  | У 1.2.04 | использовать автоматизированные рабочие места техника для разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания |
|  | У 1.3.01 | проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации; |
|  | У 1.3.02 | проводить оценку функциональности компонентов использовать автоматизированные рабочие места техника для виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; |
|  | У 1.4.01 | использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки технической документации на проектирование элементов систем автоматизации |
|  | У1.4.02 | оформлять техническую документацию на разработанную модель элементов си-стем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР |
|  | У 1.4.03 | читать и понимать чертежи и технологическую документацию; |
| Знать | З 1.1.01 | современного программного обеспечения для создания и выбора систем автоматизации; |
|  | З 1.1.02 | критериев выбора современного программного обеспечения для моделирования элементов систем автоматизации; |
|  | З 1.1.03 | теоретических основ моделирования |
|  | З 1.1.04 | назначения и области применения элементов систем автоматизации |
|  | З 1.1.05 | содержания и правил оформления технических заданий на проектирование |
|  | З 1.1.06 | теоретических основ моделирования; назначения и области применения элементов систем автоматизации |
|  | З 1.1.07 | содержания и правил оформления технических заданий на проектирование |
|  | З 1.2.01 | методик построения виртуальных моделей |
|  | З 1.2.02 | программного обеспечение для построения виртуальных моделей |
|  | З 1.2.03 | теоретических основ моделирования |
|  | З 1.2.04 | назначения и области применения элементов систем автоматизации |
|  | З 1.2.05 | методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования разработанной модели элементов систем автоматизированного оборудования, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем |
|  | З 1.3.01 | функционального назначения элементов систем автоматизации; основ технической диагностики средств автоматизации |
|  | З 1.3.02 | основ технической диагностики средств автоматизации |
|  | З 1.3.03 | основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации |
|  | З 1.3.04 | состава, функций и возможностей использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |
|  | З 1.3.05 | классификацию, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации |
|  | З 1.4.01 | служебного назначения и конструктивно-технологических признаков разрабатываемых элементов систем автоматизации; |
|  | З 1.4.02 | требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для элементов систем автоматизации; |
|  | З 1.4.03 | состава, функций и возможностей использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

специальности МТО

Всего часов - 510

в том числе в форме практической подготовки – 390 часа

Из них на освоение МДК – 294 часов

в том числе самостоятельная работа– 4 часа

практики, в том числе учебная– 72 часа

производственная– 144 часа

Промежуточная аттестация, в том числе экзамен по ПМ 01 – 8 часов

экзамен по МДК 01.01 – 6часов

Квалификационный   экзамен по ПМ 01 – 8 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1-7, 9-11 | Раздел 1. МДК 01.01 Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания | 112 | 76 | 36 | 68 | - | 2 |  | 14 | - |  | - |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1-7, 9-11 | Раздел 2. МДК 01.02 Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической документации | 182 | 104 | 78 | 94 | - | 2 |  |  | - |  | - |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, (по профилю специальности), Часов | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 14 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 510 | 390 | 160 | 162 | - |  | 4 | 14 |  | 72 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.1. Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. |  | 112 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| МДК. 01.01. Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. |  | 112 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1.1. Осуществление анализа имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. | Содержание | 34 |  |  |
|  | 1. Содержание и правила оформления технических заданий на проектирование. |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Современное программное обеспечение для создания и выбора систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 3. Назначение и область применения элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 4. Теоретические основы моделирования. |  |  |  |
|  | 5. Критерии выбора современного программного обеспечения для моделирования элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 20 |  |  |
|  | Практическая работа №1. Проведение анализа имеющихся решений по выбору программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | Практическая работа №2. Осуществление выбора и применения программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. |  |  |  |
|  | Практическая работа №3. Монтаж кабельных сред технологий Ethernet. |  |  |  |
|  | Практическая работа №4. Подключение и настройка сетевого адаптера. Подключение и настройка модема. |  |  |  |
|  | Практическая работа №5. Установка протокола TCP/IP в операционных системах. |  |  |  |
| Тема 1.2. Разработка виртуальной модели элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. | Содержание 1. Критерии применения элементов систем автоматизации. | 26 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Методики построения виртуальных моделей. |  |  |  |
|  | 3. Программное обеспечение для построения виртуальных моделей. |  |  |  |
|  | 4. Теоретические основы моделирования отдельных элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 5. Методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования разработанной модели элементов систем автоматизированного оборудования, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 22 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 | Н 1.1.02 У 1.1.01 З 1.1.02 Уо 07.01 Зо 07.02 |
|  | Практическая работа №6. Разработка виртуальных моделей элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания с применением прикладных программ (CAD/CAM – системы) |  |  |  |
|  | Практическая работа №7. Преобразование форматов IP-адресов. Адресация в IP-сетях. Подсети и маски. Определение IP-адресов. |  |  |  |
|  | Практическая работа №8. Настройка протокола TCP/IP в операционных системах. Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP; Решение проблем с TCP/IP. |  |  |  |
|  | Практическая работа №9. Динамическое моделирование вычислительной сети в NetCracker Professional 4.2 |  |  |  |
|  | Практическая работа №10. Разработка проекта вычислительной сети и моделирование ее работы в NetCracker Professional 4.2. |  |  |  |
|  | Практическая работа №11. Шифрование с помощью табличек вычисляемой решетке |  |  |  |
| Дифференцированный зачёт |  | 2 |  |  |
| Раздел 1.2. Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической документации. |  | 182 |  |  |
| МДК. 01.02. Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической документации. |  | 182 |  |  |
| Тема 1.3. Проведение виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1. Функциональное назначение элементов систем автоматизации. |  | ПК 2.2 ОК 2 ОК 07 | Н 2.2.01 У 2.2.03 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 07.01 Зо 07.02 |
|  | 2. Классификация, назначение, области применения и технологические возможности элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 3. Основы технической диагностики средств автоматизации. |  |  |  |
|  | 4. Основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации. |  |  |  |
|  | 5. Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных и практических |  |  |  |
|  | Практическая работа №12. Проведение виртуального тестирования разработанной модели различных элементов систем автоматизации | 46 | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 | Н 1.3.01 У 1.3.04 З 1.3.05 Зо 01.03 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Практическая работа №13. Оценка функциональности компонентов разработанной модели элементов систем автоматизации |  |  |  |
| Тема 1.4. Основы теории автоматического регулирования | 1. Общие принципы автоматизации технологических процессов 2. Элементы измерительных и автоматических устройств 3. Измерительные схемы и дистанционные передачи 4. Усилители 5. Исполнительные устройства 6. Аппараты автоматического управления и защиты электропроводов 7. Измерительная техника и контроль на производстве 8. Принципы построения схем автоматизации технологических процессов 9. Автоматизация технологических процессов | 34 | ПК 1.1-1.4 | Н 1.4.01 У 1.4.01 У1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
|  | В том числе, лабораторных и практических | 46 |  |  |
|  | Практическая работа №14. Типовые динамические звенья АСР. |  |  |  |
|  | Практическая работа №15. Классификация аппаратов автоматического управления электроприводами. |  |  |  |
| Экзамен |  | 14 |  |  |
| Учебная практика Выбор программного обеспечения по требованиям технического задания Создание и тестирование моделей различных элементов систем автоматизации на основе технического задания. Применение разнообразных прикладных программ (CAD/CAM – систем) для выстраивания виртуальной модели Разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации Выбор программных средств для проведения тестирования виртуальной модели Выполнение работ по виртуальному тестированию разработанной модели элемента системы автоматизации Оценки функциональности компонентов, по результатам тестирования |  | 72 | ПК 1.1-1.4 | Н 1.4.01 У 1.4.01 У1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Производственная практика Разработка схем управления установкой в ручном и автоматическом режиме, разработать электромонтажный чертеж пульта управления. Анализ работы счетчика импульсов, сумматора, распределителя импульсов. Исследование работу ЦАП на основе матрицы R-2R и работу параллельного АЦП. Построение схемы подключения контроллера с использованием графического редактора Компас. Анализ работы и характеристики элементов систем управления П- И- и ПИ- регуляторов. Определение конкретных средств автоматики. Описание средств автоматики участвующих в технологических процессах предприятия. Анализ работы и модернизация средств автоматики участвующих в технологических процессах предприятия. |  | 144 | ПК 1.1-1.4 | Н 1.4.01 У 1.4.01 У1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 |
| Квалификационный экзамен |  | 8 |  |  |
| Всего |  | 510 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет(ы) «Программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического моделирования», оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1.	Основные печатные издания

1.	Основы автоматизации технологических процессов и производств: учебное пособие: в 2 т. / [Г. Б. Евгенев и др.] ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015.

2.	Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. — 7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с.

3.2.2. Дополнительные источники:

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

3.2.2.Основные электронные издания

нет

3.2.3.Дополнительные источники

нет

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. | анализирует имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации; выбирает и применяет программное обеспечение для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; создает и тестирует модели элементов систем автоматизации на основе технического задания | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. | разрабатывает виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; использует методику построения виртуальной модели; использует пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации использует автоматизированные рабочие места техника для разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. | проводит виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации; проводит оценку функциональности компонентов использует автоматизированные рабочие места техника для виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. | использует пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки технической документации на проектирование элементов систем автоматизации; оформляет техническую документацию на разработанную модель элементов систем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР; читает и понимает чертежи и технологическую документацию; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств» (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2 Перечень профессиональных  компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенции |
| --- | --- |
| ВД 2. | Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |
| ПК 2.1. | Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации |
| ПК2.2. | Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации |
| ПК2.3. | Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 | выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации |
| --- | --- | --- |
|  | Н 2.2.01 | осуществления монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации |
|  | Н 2.3.01 | проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации |
| Уметь | У 2.1.01 | выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации |
|  | У 2.1..02 | анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, исходя из их служебного назначения |
|  | У 2.1.03 | выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем автоматизации; |
|  | У 2.1.04 | использовать автоматизированное рабочее место техника для осуществления выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации |
|  | У 2.1.05 | определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации |
|  | У 2.1.06 | использовать средства информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |
|  | У 2.2.01 | применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации |
|  | У 2.2.02 | определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с разработанной технической документацией |
|  | У 2.2.03 | читать и понимать чертежи и технологическую документацию |
|  | У 2.2.04 | использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации |
|  | У 2.3.01 | проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях |
|  | У 2.3.02 | проводить оценку функциональности компонентов |
|  | У 2.3.03 | использовать автоматизированные рабочие места техника для проведения испытаний модели элементов систем автоматизации |
|  | У 2.3.04 | подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем автоматизации |
|  | У 2.3.05 | проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях |
|  | У 2.3.06 | использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их возможной оптимизации |
| Знать | З 2.1.01 | служебного назначения и номенклатуры автоматизированного оборудования и элементной базы систем автоматизации |
|  | З 2.1.02 | назначение и виды конструкторской и технологической документации для автоматизированного производства |
|  | З 2.1.03 | состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |
|  | З 2.2.01 | правил определения последовательности действий при монтаже и наладке модели элементов систем автоматизации |
|  | З 2.2.02 | типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации |
|  | З 2.2.03 | методики наладки моделей элементов систем автоматизации |
|  | З 2.2.04 | классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации |
|  | З 2.2.05 | назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации |
|  | З 2.2.06 | требований ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем автоматизации |
|  | З 2.2.07 | требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем автоматизации |
|  | З 2.2.08 | состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |
|  | З 2.3.01 | функционального назначения элементов систем автоматизации |
|  | З 2.3.02 | основ технической диагностики средств автоматизации |
|  | З 2.3.03 | основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации |
|  | З 2.3.04 | состава, функций и возможностей использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |
|  | З 2.3.05 | классификацию, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации |
|  | З 2.3.06 | методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации |
|  | З 2.3.07 | критериев работоспособности элементов систем автоматизации |
|  | З 2.3.08 | методик оптимизации моделей элементов систем |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  336

в том числе в форме практической подготовки  256

Из них на освоение МДК 228

в том числе самостоятельная работа 4_

практики, в том числе учебная 36

производственная 72

Промежуточная аттестация 14.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| ПК. 2.1 | МДК 02.01Осуществление выбора оборудования, элементов базы, монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации | 150 | 88 | 62 | 80 | - |  | 2 | 14 | 6 | - |
| ПК. 2.3 | МДК 02.02 Испытание модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация | 78 | 60 | 18 | 50 | - |  | 2 |  | 2 | - |
| ПК. 2.1 | УП.02Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК. 2.3 | ПП.02Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Квалификационный экзамен по профессиональному модулю |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Всего: | 336 | 256 | 80 | 130 |  |  | 4 | 14 | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2.1. Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. |  | 150 |  |  |
| МДК. 02.01. Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. |  | 150 |  |  |
| Тема 2.1. Осуществление выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. | Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) | 32 | ПК. 2.1 ОК.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.1.04 У 2.1.05 |
|  | 1. Служебное назначение и номенклатура автоматизированного оборудования и элементной базы систем автоматизации. |  | ПК. 2.1 ОК.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.1.04 У 2.1.05 |
|  | 2. Назначение и виды конструкторской и технологической документации для автоматизированного производства. |  | ПК. 2.1 ОК.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.1.04 У 2.1.05 |
|  | 3. Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). |  | ПК. 2.1 ОК.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.1.04 У 2.1.05 |
|  | В том числе, практические занятия: | 46 |  |  |
|  | - Выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации. |  | ПК. 2.1, ПК. 2.2 ОК.2 ОК.3 | Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | - Выбор из базы ранее разработанных моделей элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | - Использование автоматизированных рабочих мест техника для осуществления выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации. |  |  |  |
|  | - Определение необходимой для выполнения работы информации, её состава в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | - Анализ конструктивных характеристик систем автоматизации, исходя из их служебного назначения |  |  |  |
|  | - Применение средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |  |  |  |
| Тема 2.2. Осуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. | Содержание | 30 |  |  |
|  | 1. Правила определения последовательности действий при монтаже и наладке модели элементов систем автоматизации. |  | ПК. 2.1-2.3 ОК.4- ОК.9 | Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.03 Уо 09.01 Зо 09.02 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.04 У 2.1.05 У 2.1.06 З 2.1.01 З 2.1.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 З 2.2.01 З 2.2.02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.05 З 2.2.06 З 2.2.07 Н 2.3.01 У 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 У 2.3.04 У 2.3.05 У 2.3.06 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 З 2.3.04 |
|  | 2. Типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 3. Методики наладки моделей элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 4. Классификация, назначение и область применения элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 5. Назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации. |  |  |  |
|  | 6. Требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 7. Требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 8. Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). |  |  |  |
|  | В том числе, практическое занятие: | 34 | ПК. 2.3 | У 2.3.06 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 З 2.3.04 |
|  | - Применение автоматизированного рабочего места техника для монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | - Определение необходимой для выполнения работы информации, её состав в соответствии с разработанной технической документацией. |  |  |  |
|  | - Чтение и проработка чертежей и технологической документации. |  |  |  |
|  | - Применение нормативной документации и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации. |  |  |  |
|  | - Осуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. |  |  |  |
| Дифференцированный зачёт |  | 2 |  |  |
| Раздел 2.2. Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация. |  | 78 |  |  |
| МДК. 02.02. Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация. |  | 78 |  |  |
| Тема 2.3. Проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях. | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Функциональное назначение элементов систем автоматизации. 2. Основы технической диагностики средств автоматизации. 3. Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 4. Классификация, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации. 5. Методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации. |  | ПК. 2.3 | У 2.3.06 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 З 2.3.04 |
|  | В том числе практические занятия: | 28 |  |  |
|  | - Проведение испытаний моделей элементов систем автоматизации в реальных условиях. |  | ПК. 2.1, ПК. 2.2 ОК.2 ОК.3 | Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | - Использование автоматизированных рабочих мест техника для проведения испытаний модели элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | - Выбор элементов и средств автоматизации |  |  |  |
|  | - Монтаж систем автоматического управления |  |  |  |
|  | - Монтаж,наладка средств и систем автоматизации |  |  |  |
|  | - Изучение статических и динамических характеристик элементов автоматики. |  |  |  |
|  | - Монтаж и наладка датчиков давления |  |  |  |
| Тема 2.4. Подтверждение работоспособности и возможной оптимизации моделей элементов систем автоматизации. | Содержание | 14 | ПК. 2.1, ПК. 2.2 ОК.2 ОК.3 | Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | 1. Критерии работоспособности элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | 2. Основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации. |  |  |  |
|  | 3. Методики оптимизации моделей элементов систем. |  |  |  |
|  | В том числе практические занятия: | 22 |  |  |
|  | - Проведение оценки функциональности компонентов. |  | ПК. 2.1 ОК.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.1.04 У 2.1.05 |
|  | - Подтверждение работоспособности испытываемых элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | - Проведение оптимизации режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях. |  |  |  |
|  | - Применение пакетов прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их возможной оптимизации |  |  |  |
|  | - Исследование условий работоспособности и возможной оптимизации моделей элементов систем автоматизации. |  |  |  |
|  | - Функциональные схемы автоматизации. Принципы типизации, унификации и агрегатирования в устройствах автоматизации |  |  |  |
|  | - Монтаж вспомогательной аппаратуры |  |  |  |
|  | - Наладка средств и систем измерения температуры |  |  |  |
|  | - Измерительные преобразователи неэлектрических величин |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Осуществление монтажа элементов и систем автоматизации - Осуществление наладки элементов и систем автоматизации - Осуществление монтажа элементов и систем автоматизации - Осуществление наладки элементов и систем автоматизации |  | 36 | ПК. 2.3 | У 2.3.06 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 З 2.3.04 |
| Производственная практика - выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; - осуществления монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации; - проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации |  | 72 | ПК. 2.3 | У 2.3.06 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 З 2.3.04 |
| Квалификационный экзамен по профессиональному модулю |  | 12 |  |  |
| Итого |  | 336 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет (ы) «Программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического моделирования», оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатория (и)  «Автоматизация технологических процессов», оснащенная (ые) в соответствии с п.6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерская(ие) «Механообрабатывающая с участком слесарной обработки», оснащенная (ые) в соответствии с п.6.1.2.4 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1.	Основные печатные издания

1.	Евгенев Г. Б. и др. Основы автоматизации технологических процессов и произ-водств: учебное пособие: в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.

2.	Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.

3.	Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с.

Дополнительные источники:

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

3.2.2.Основные электронные издания

нет

3.2.3.Дополнительные источники

нет

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. | Выбирает оборудование и элементную базу систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; выбирает из базы ранее разработанных моделей элементы систем автоматизации; использует автоматизированное рабочее место техника для осуществления выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; определяет необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; анализирует конструктивные характеристики систем автоматизации, исходя из их служебного назначения; использует средства информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. | применяет автоматизированное рабочее место техника для монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации; определяет необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с разработанной технической документацией; читает и понимает чертежи и технологическую документацию; использует нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. | проводит испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях; проводит оценку функциональности компонентов использует автоматизированные рабочие места техника для проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; подтверждает работоспособность испытываемых элементов систем автоматизации; проводит оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях; использует пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их возможной оптимизации; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

| СОДЕРЖАНИЕ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) |  |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств автоматизации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенции |
| --- | --- |
| ВД.3 | Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств автоматизации |
| ПК3.1. | Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно распорядительных документов и требований технической документации |
| ПК3.2. | Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
| ПК3.3. | Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
| ПК 3.4. | Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом |
| ПК 3.5. | Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1. 01 | планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации |
| --- | --- | --- |
|  | Н 3.2.01 | организация ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в том числе с использованием SCADA-систем |
|  | Н 3.3.01 | осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения |
|  | Н 3.4.01 | организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции |
|  | Н 3.5.01 | осуществления контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства |
| Уметь. | У 3.1.01 | использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации |
|  | У 3.1.02 | планировать проведение контроля соответствия качества систем и средств автоматизации требованиям технической документации |
|  | У 3.1.03 | планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям |
|  | У 3.1.04 | планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем |
|  | У 3.2.01 | планировать работы по материально-техническому обеспечению контроля, наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве |
|  | У 3.2.02 | использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |
|  | У 3.2.03 | осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническое обслуживание металлорежущего и оборудования, в том числе автоматизированного |
|  | У 3.2.04 | проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации |
|  | У 3.2.05 | организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве |
|  | У 3.2.06 | разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве |
|  | У 3.2.07 | выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |
|  | У 3.3.01 | планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве |
|  | У 3.3.02 | диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции |
|  | У 3.3.03 | использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |
|  | У 3.3.04 | разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве |
|  | У 3.3.05 | выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации |
|  | У 3.3.06 | выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |
|  | У 3.3.07 | анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве |
|  | У 3.4.01 | использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |
|  | У 3.4.02 | осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования |
|  | У 3.4.03 | организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве |
|  | У 3.4.04 | проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации |
|  | У 3.4.05 | организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции |
|  | У 3.4.06 | устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента |
|  | У 3.4.07 | выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |
|  | У 3.4.08 | контролировать после устранения отклонений в настройке технологического оборудования геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | У 3.5.01 | планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве |
|  | У 3.5.02 | использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |
|  | У 3.5.03 | осуществлять организацию работ по контролю геометрических и физико-механических параметров изготовляемых объектов, обеспечиваемых в результате наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования |
|  | У 3.5.04 | разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по контролю качества работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве |
|  | У 3.5.05 | вырабатывать рекомендации по корректному определению контролируемых параметров; |
|  | У 3.5.06 | выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |
|  | У 3.5.07 | анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве |
| Знать | З 3.1.01 | правил ПТЭ и ПТБ |
|  | З 3.1.02 | основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента |
|  | З 3.1.03 | основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве |
|  | З 3.1.04 | видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |
|  | З 3.1.05 | правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве |
|  | З 3.2.01 | правил ПТЭ и ПТБ |
|  | З 3.2.02 | основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве |
|  | З 3.2.03 | основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве |
|  | З 3.2.04 | видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |
|  | З 3.2.05 | правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве |
|  | З 3.3.01 | правил ПТЭ и ПТБ |
|  | З 3.3.02 | основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве |
|  | З 3.3.03 | основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве |
|  | З 3.3.04 | видов брака и способов его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |
|  | З 3.3.05 | правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве |
|  | З 3.4.01 | правил ПТЭ и ПТБ |
|  | З 3.4.02 | основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве |
|  | З 3.4.03 | основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве |
|  | З 3.4.04 | видов брака и способов его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |
|  | З 3.4.05 | расчета норм времени и их структуру на операциях автоматизированной механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном производстве |
|  | З 3.4.06 | правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве |
|  | З 3.5.01 | правил ПТЭ и ПТБ |
|  | З 3.5.02 | основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве |
|  | З 3.5.03 | основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производствевидов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |
|  | З 3.5.04 | видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |
|  | З 3.5.05 | правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве |

  - Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего часов - 258

в том числе в форме практической подготовки – 204 часа

Из них на освоение МДК – 186 часов

в том числе самостоятельная работа– 14 часа

практики, в том числе учебная  – 36 часа

производственная– 36 часа

Промежуточная аттестация, в том числе экзамен по ПМ 03 – 8 часов

по МДК 01.02 – дифференциальный зачет 2 часа

МДК 03.02 дифференциальный зачет- 2часа

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля ПМ.03 «Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации»

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  |  | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1. ПК 3.2. ОК 1-11 | Раздел 3.1. Планирование и организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | 92 | 72 | 20 | 34 |  |  | 30 | 8 | 8 | 18 |  |
| ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ОК 1-11 | Раздел 3.2. Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | 94 | 60 | 34 | 46 |  |  |  | 6 |  | 18 |  |
| ПК 3.1.-3.5. ОК 1-11 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 258 | 204 | 54 |  | 80 | 30 |  | 14 | 8 | 36 | 36 |

  - Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 «Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 3.1. Планирование и организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  | 92 |  |  |
| МДК. 03.01. Планирование и организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  | 92 |  |  |
| Тема 3.1. Планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1. Правила ПТЭ и ПТБ при монтаже, наладке и техническом обслуживании систем и средств автоматизации. |  | ПК 3.1 ОК 01 ОК 02 | Н 3.1.01 У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.01 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
|  | 2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента. |  |  |  |
|  | 3. Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  | 4. Виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  | 5. Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 18 | ПК 3.1 ОК 07 | Н 3.1.01 У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.01 Уо 07.01-07.02 Зо 07.01-07.03 |
|  | - Анализ нормативной документации и инструкций по эксплуатации систем и средств автоматизации. |  |  |  |
|  | - Планирование проведения контроля соответствия качества систем и средств автоматизации требованиям технической документации |  |  |  |
|  | - Планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям |  |  |  |
|  | - Планирование ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем |  |  |  |
|  | - Планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации. |  |  |  |
| Тема 3.2. Организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Правила ПТЭ и ПТБ при организации материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. | 10 | ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 3.2.01 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
|  | 2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  | 3. Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | 4. Виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | 5. Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | В том числе, практические занятия: | 16 |  |  |
|  | - Планирование работ по материально-техническому обеспечению контроля, наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве. |  | ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-3.3.08 З 3.3.01- 3.3.05 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
|  | - Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |  |  |  |
|  | - Осуществление организации работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования, в том числе автоматизированного |  |  |  |
|  | - Осуществление контроля соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации |  |  |  |
|  | - Организация ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве |  |  |  |
| - Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение разделов профессионального модуля по МДК 03.01 Организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 8 |  |  |
| Раздел 3.2. Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 94 |  |  |
| МДК. 03.02. Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  | 94 |  |  |
| Тема 3.3. Разработка инструкций и технологических карт выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1. Правила ПТЭ и ПТБ при выполнении работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  | ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-3.3.08 З 3.3.01- 3.3.05 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
|  | 2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  | 3. Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  | 4. Виды брака и способы его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | 5. Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | В том числе, практические занятия: | 26 |  |  |
|  | - Планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве. |  | ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-3.3.08 З 3.3.01- 3.3.05 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
|  | - Диагностика неисправностей и отказов систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции |  |  |  |
|  | - Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |  |  |  |
|  | - Разработка инструкций для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | - Выявление несоответствия геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации |  |  |  |
|  | - Выбор и использование контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами |  |  |  |
|  | - Анализ причин брака и способов его предупреждения в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | - Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения |  |  |  |
| Тема 3.4. Организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1. Правила ПТЭ и ПТБ при организации производственных заданий подчиненным персоналом. |  | ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-3.5.01 З 3.3.01- 3.3.05 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
|  | 2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  | 3. Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | 4. Виды брака и способы его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | 5. Расчет норм времени и их структуры на операциях автоматизированной механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | 6. Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 10 |  |  |
|  | - Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |  | ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-3.5.01 З 3.3.01- 3.3.05 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
|  | - Осуществление организации работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования |  |  |  |
|  | - Организация ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | - Проведение контроля соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации |  |  |  |
|  | - Организация работ по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции |  |  |  |
|  | - Устранение нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента |  |  |  |
|  | - Выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |  |  |  |
|  | - Контроль после устранения отклонений в настройке технологического оборудования геометрических параметров обработанных поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации |  |  |  |
| Тема 3.5. Контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. | Содержание | 10 | ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-3.5.01 З 3.3.01- 3.3.05 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
|  | 1. Правила ПТЭ и ПТБ. |  |  |  |
|  | 2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  | 3. Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  | 4. Виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | 5. Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | В том числе практические занятия: | 10 |  |  |
|  | - Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве. |  | ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-3.5.01 З 3.3.01- 3.3.05 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
|  | - Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |  |  |  |
|  | - Осуществлять организацию работ по контролю геометрических и физико-механических параметров изготовляемых объектов, обеспечиваемых в результате наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования |  |  |  |
|  | - Разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по контролю качества работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  | - Вырабатывать рекомендации по корректному определению контролируемых параметров |  |  |  |
|  | - Выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |  |  |  |
|  | - Анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве |  |  |  |
| Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение разделов профессионального модуля по МДК 03.02 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации: Организация наладки и проверка качества выполнения работ. Контроль выполнения работ по монтажу. Техническое обслуживание станков с ЧПУ. Основные признаки контроля роботизированных прихватов. Определение видов брака и варианты его устранения на производстве. Правила организации рабочих процессов на автоматизированном производстве. |  | 6 | ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-З 3.3.01- 3.3.05 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
| Тематика курсового проекта: 1.Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации. 2. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации печного агрегата РЗ-ХПА. 3. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации АСКУЭ-М узла учета 16.03.02 на ПХП 4. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации 5. Монтаж систем автоматического контроля (управления) технологического процесса цеха (объекта). 6.Ремонт, наладка и поверка систем (средств) автоматического контроля (управления). 7.Монтаж системы пожарной (охранной) сигнализации объекта. |  | 30 | ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-З 3.3.01- 3.3.05 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
| Учебная практика Виды работ: - Выбор и применение контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами - Контроль, наладка и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования, в том числе автоматизированного - Разработка инструкций для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве - Осуществление контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства - Организация работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции - Организация выполнения и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств автоматизации |  | 36 | ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-3.5.01 З 3.3.01- 3.3.05 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
| Производственная практика Виды работ: Планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации; организации ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в том числе с использованием SCADA-систем; осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции; осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства |  | 36 | ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01 ОК 02 | Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.4.01-3.5.01 З 3.3.01- 3.3.05 Уо.01.01-01.09 Зо.01.01-01.06 Уо.02.01-02.06 Зо.02.01-02.03 |
| Квалификационный экзамен по профессиональному модулю |  | 8 |  |  |
| Итого |  | 258 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет (ы) «Программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического моделирования», оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатория(и)  «Автоматизация технологических процессов», оснащенная(ые) в соответствии с п.6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерская(ие) «Механообрабатывающая с участком слесарной обработки», оснащенная (ые) в соответствии с п.6.1.2.4 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1.	Основные печатные издания

1. Евгенев Г.Б. Основы автоматизации технологических процессов и производств: учебное пособие: в 2 т.; под ред. Г.Б. Евгенева. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.

2. Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.

3. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с.

3.2.2.Основные электронные издания

3.2.3.Дополнительные источники

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

1.	Евгенев Г. Б. и др. Основы автоматизации технологических процессов и произ-водств: учебное пособие: в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.

2.	Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.

3.	Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с.

Дополнительные источники:

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации. | использование нормативной документации и инструкций по эксплуатации систем и средств автоматизации; планирование проведения контроля соответствия качества систем и средств автоматизации требованиям технической документации; планирование работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; планирование ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. | планирование работы по материально-техническому обеспечению контроля, наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; использование нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования для организации выполнения работ по монтажу наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.; организация работ по контролю, наладке и подналадке металлорежущего и оборудования, в том числе автоматизированного в процессе изготовления деталей и техническое обслуживание проводит контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации по установленным регламентам; организация ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; разработка инструкций для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; выбор и применение контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. | планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; диагностика неисправностей и отказов систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции; применение нормативной документации и инструкций при организации эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования; разрабатывает инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; выявление несоответствия геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации; выбор и применение контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; анализ причины брака и определение способов его предупреждения в автоматизированном производстве; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом. | применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования организация работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования; организация ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; проведение контроля соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации; организация работы по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; устранение нарушений, связанных с настройкой оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента; выбор и применение контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами; контролироль после устранения отклонений в настройке технологического оборудования геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. | планирование работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; применение нормативной документации и инструкций при организации эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования; организация работ по контролю геометрических и физико-механических параметров изготовляемых объектов, обеспечиваемых в результате наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования; разработка инструкций для подчиненного персонала по контролю качества работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; разработка рекомендаций по корректному определению контролируемых параметров; выбор и применение контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; анализ причин брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенции |
| --- | --- |
| ВД.4 | Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации. |
| ПК4.1. | Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений. |
| ПК4.2. | Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения. |
| ПК4.3. | Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01 | осуществления контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем |
| --- | --- | --- |
|  | Н 4.2.01 | осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения |
|  | Н 4.3.01 | организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции |
| Уметь | У 4.1.01 | использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования, в том числе |
|  | У 4.1.02 | осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физико-механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования |
|  | У 4.1.03 | разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами |
|  | У 4.1.04 | выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |
|  | У 4.1.05 | анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | У 4.2.01 | применять конструкторскую документации для диагностики неисправностей отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования |
|  | У 4.2.02 | использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования |
|  | У 4.2.03 | осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции |
|  | У 4.2.04 | планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | У 4.2.05 | разрабатывать инструкции |
|  | У 4.2.06 | выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |
|  | У 4.2.07 | выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию |
|  | У 4.2.08 | анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | У 4.3.01 | использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования |
|  | У 4.3.02 | осуществлять организацию работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений сборочного оборудования, с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции |
|  | У 4.3.03 | проводить контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям технической документации |
|  | У 4.3.04 | организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям |
|  | У 4.3.05 | организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента |
|  | У 4.3.06 | контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации |
| Знать | З 4.1.01 | правил ПТЭ и ПТБ |
|  | З 4.1.02 | основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента |
|  | З 4.1.03 | основных методов контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | З 4.1.04 | видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве |
|  | З 4.2.01 | правил ПТЭ и ПТБ |
|  | З 4.2.02 | основных принципов кнтроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента |
|  | З 4.2.03 | основных методов контроля качества собираемых узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | З 4.2.04 | видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | З 4.2.05 | расчета норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | З 4.3.01 | правил ПТЭ и ПТБ |
|  | З 4.3.02 | основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента |
|  | З 4.3.03 | основных методов контроля качества собираемых узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | З 4.3.04 | видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | З 4.3.05 | расчета норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве |
|  | З 4.3.05 | расчета норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий в автоматизированном производстве |
|  | З 4.3.06 | организации и обеспечения контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 182 ч.

в том числе в форме практической подготовки 140ч.

Из них на освоение МДК 174ч.

в том числе самостоятельная работа -  ч.

практики, в том числе учебная 36 ч

производственная 72ч.

Промежуточная аттестация 8ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1-4.3 ОК 1-9 | Раздел 1 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации | 74 | 32 | 42 | 32 |  |  | 8 |  |  |
| ПК 4.1-4.3 ОК 1-9 ЛР 1-13 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |
| ПК 4.1-4.3 ОК 1-11 ЛР 1-13 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен по ПМ.04 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 182 | 140 | 42 | 32 |  | 108 | 8 | 36 | 728 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 4.1. Осуществление контроля параметров и диагностики неисправностей систем автоматизации. |  |  | 96 |  |  |
| МДК 04.01. Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации. |  |  | 96 |  |  |
| Тема 4.1. Контроль текущих параметров и фактических показателей работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений. |  | Содержание | 14 | ПК4.1. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 7. | Н 4.1.01, Н 4.1.02, Н 4.1.03, Н 4.1.04,Н 4.1.05, Н 4.1.06, Н 4.1.07,Н 4.1.08, Н 4.1.09, Н 4.1.10,Н 4.1.11,Н 4.1.12, Н 4.1.13,Н 4.1.14,Н 4.1.15, Н 4.1.16, У4.1.01.,У4.1.02.,У4.1.03. У4.1.04.У4.1.05. У4.1.06. У4.1.07. У4.1.08. У4.1.10 У4.1.11 У4.1.12 У4.1.13 У4.1.14 У4.1.16 У4.1.17 З.4.1.01 З.4.1.02 З.4.1.03 З.4.1.04 З.4.1.05 З.4.1.06 З.4.1.07 З.4.1.08 З.4.1.09 З.4.1.10 З.4.1.11 З.4.1.12 З.4.1.13 З.4.1.14 |
|  |  | 1. Правила ПТЭ и ПТБ при организации работ по ремонту систем автоматизации. |  |  |  |
|  |  | 2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента. |  |  |  |
|  |  | 3. Основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве. |  |  |  |
|  |  | 4. Виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  |  | В том числе практические занятия: | 12 |  |  |
|  |  | - Анализ нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования, в том числе автоматизированного. |  | ПК 4.2. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 7. | Н.4.2.01. ,Н.4.2.02. У.4.2.01, У.4.2.02 У.4.2.03., У.4.2.04. З.4.2.01 ,З.4.2.02 З.4.2.03, З.4.2.04 З.4.2.05 |
|  |  | - Осуществление организации работ по контролю геометрических и физико-механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования |  |  |  |
|  |  | - Разработка инструкций для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами |  |  |  |
|  |  | - Выбор контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами и проведение измерений. |  |  |  |
|  |  | - Анализ причин брака и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве |  |  |  |
| Тема 4.2. Осуществление диагностики причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения |  | Содержание | 14 | ПК 4.2. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 7. | Н.4.2.01. ,Н.4.2.02. У.4.2.01, У.4.2.02 У.4.2.03., У.4.2.04. З.4.2.01 ,З.4.2.02 З.4.2.03, З.4.2.04 З.4.2.05 |
|  |  | - Правила ПТЭ и ПТБ при осуществлении диагностики неисправностей автоматизированного оборудования |  |  |  |
|  |  | - Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента |  |  |  |
|  |  | - Основные методы контроля качества собираемых узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  |  | - Виды брака на сборочных операциях и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  |  | - Расчет норм времени и их структуры на операциях сборки соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  |  | В том числе, практические занятия | 10 | ПК4.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 7. | Н.4.3.01. Н.4.3.02. Н.4.3.03. Н.4.3.04. Н.4.3.05. Н.4.3.06. Н.4.3.07. Н.4.3.08. У 4.3.01 У 4.3.02 У 4.3.03 У 4.3.04 У 4.3.05 У 4.3.06 У 4.3.07 У 4.3.08 У 4.3.09 З.4.3.01 З.4.3.02 З.4.3.03 З.4.3.04 З.4.3.05 З.4.3.06 З.4.3.07 З.4.3.08 З.4.3.09 З.4.3.10 З.4.3.11 З.4.3.12 З.4.3.13 З.4.3.14 З.4.3.15 З.4.3.16 |
|  |  | 1. Применение конструкторской документации для диагностики неисправностей отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования. |  |  |  |
|  |  | 2. Использование нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования. |  |  |  |
|  |  | 3. Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции |  |  |  |
|  |  | 4. Планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве |  |  |  |
|  |  | 5. Разработка инструкций для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами |  |  |  |
|  |  | 6. Анализ причин брака и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве |  |  |  |
| Виды работ по учебной практике: Осуществление контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. Выбор и использование контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами Выявление годных соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения |  |  | 18 | ПК4.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 7. | Н.4.3.01. Н.4.3.02. Н.4.3.03. Н.4.3.04. Н.4.3.05. Н.4.3.06. Н.4.3.07. Н.4.3.08. У 4.3.01 У 4.3.02 У 4.3.03 У 4.3.04 У 4.3.05 У 4.3.06 У 4.3.07 У 4.3.08 У 4.3.09 З.4.3.01 З.4.3.02 З.4.3.03 З.4.3.04 З.4.3.05 З.4.3.06 З.4.3.07 З.4.3.08 З.4.3.09 З.4.3.10 З.4.3.11 З.4.3.12 З.4.3.13 З.4.3.14 З.4.3.15 З.4.3.16 |
| Тема 4.3. Организация работ по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. | Содержание |  |  | ПК 4.2. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 7. | Н.4.2.01. ,Н.4.2.02. У.4.2.01, У.4.2.02 У.4.2.03., У.4.2.04. З.4.2.01 ,З.4.2.02 З.4.2.03, З.4.2.04 З.4.2.05 |
|  | - Правила ПТЭ и ПТБ при организации работ по ремонту автоматизированных систем. |  | 14 |  |  |
|  | - Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента |  |  |  |  |
|  | - Основные методы контроля качества собираемых узлов и изделий автоматизированном производстве |  |  |  |  |
|  | - Виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве |  |  |  |  |
|  | - Расчет норм времени и их структуры на операциях сборки соединений, узлов и изделий в автоматизированном производстве |  |  |  |  |
|  | - Организация и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: |  | 10 |  |  |
|  | - Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования |  |  | ПК4.1. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 7. | Н 4.1.01., Н 4.1.02, Н 4.1.03 Н 4.1.04,Н 4.1.05, Н 4.1.06 Н 4.1.07,Н 4.1.08, Н 4.1.09 Н 4.1.10,Н 4.1.11,Н 4.1.12 Н 4.1.13,Н 4.1.14,Н 4.1.15 Н 4.1.16, У4.1.01.,У4.1.02.,У4.1.03. У4.1.04.У4.1.05. У4.1.06. У4.1.07. У4.1.08. У4.1.10 У4.1.11 У4.1.12 У4.1.13 У4.1.14 У4.1.16 У4.1.17 З.4.1.01 З.4.1.02 З.4.1.03 З.4.1.04 З.4.1.05 З.4.1.06 З.4.1.07 З.4.1.08 З.4.1.09 З.4.1.10 З.4.1.11 З.4.1.12 З.4.1.13 З.4.1.14 |
|  | - Осуществление организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений сборочного оборудования, с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции |  |  |  |  |
|  | - Осуществления контроля соответствия качества сборочных единиц требованиям технической документации |  |  |  |  |
|  | - Организация работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям |  |  |  |  |
|  | - Организация устранения нарушений, связанных с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента |  |  |  |  |
|  | - Контроль после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Проведение контроля состояния сборочных единиц оборудования - Определение основных операций устранения неисправностей оборудования - Проведение работ по обнаружению и устранению неполадок, отказов, ремонту технологического автоматизированного оборудования |  |  | 36 | ПК4.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 7. | Н.4.3.01. Н.4.3.02. Н.4.3.03. Н.4.3.04. Н.4.3.05. Н.4.3.06. Н.4.3.07. Н.4.3.08. У 4.3.01 У 4.3.02 У 4.3.03 У 4.3.04 У 4.3.05 У 4.3.06 У 4.3.07 У 4.3.08 У 4.3.09 З.4.3.01 З.4.3.02 З.4.3.03 З.4.3.04 З.4.3.05 З.4.3.06 З.4.3.07 З.4.3.08 З.4.3.09 З.4.3.10 З.4.3.11 З.4.3.12 З.4.3.13 З.4.3.14 З.4.3.15 З.4.3.16 |
| Производственная практика Виды работ: - Осуществления контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем; - Осуществления диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; - Организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции |  |  | 72 | ПК4.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 7. | Н.4.3.01. Н.4.3.02. Н.4.3.03. Н.4.3.04. Н.4.3.05. Н.4.3.06. Н.4.3.07. Н.4.3.08. У 4.3.01 У 4.3.02 У 4.3.03 У 4.3.04 У 4.3.05 У 4.3.06 У 4.3.07 У 4.3.08 У 4.3.09 З.4.3.01 З.4.3.02 З.4.3.03 З.4.3.04 З.4.3.05 З.4.3.06 З.4.3.07 З.4.3.08 З.4.3.09 З.4.3.10 З.4.3.11 З.4.3.12 З.4.3.13 З.4.3.14 З.4.3.15 З.4.3.16 |
| Квалификационный экзамен по профессиональному модулю |  |  | 8 |  |  |
| Всего |  |  | 182 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет (ы) «Программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического моделирования», оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатория (и)  «Автоматизация технологических процессов», «Типовых элементов и устройств систем автоматического управления и средств электрических измерений»,  оснащенная (ые) в соответствии с п.6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерская(ие) «Механообрабатывающая с участком слесарной обработки», оснащенная (ые) в соответствии с п.6.1.2.4 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1.	Основные печатные издания

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

1. Евгенев Г.Б. Основы автоматизации технологических процессов и производств: учебное пособие: в 2 т.; под ред. Г.Б. Евгенева. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.

2. Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.

3. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с.

3.2.2.Основные электронные издания

3.2.3.Дополнительные источники

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

1.	Евгенев Г. Б. и др. Основы автоматизации технологических процессов и произ-водств: учебное пособие: в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.

2.	Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.

3.	Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с.

Дополнительные источники:

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений. | грамотно применяет нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; осуществляет организацию работ по контролю, геометрических и физико-механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования; разрабатывает инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; выбирает и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; анализирует причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения. | применяет конструкторскую документацию для диагностики неисправностей отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования; использует нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; осуществляет диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции; планирует работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; разрабатывает инструкции для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; выбирает и использует контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; выявляет годность соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию; анализирует причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. | использует нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; осуществляет организацию работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений сборочного оборудования, с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; проводит контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям технической документации; организовывает работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; организовывает устранение нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; контролирует после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрационный экзамен Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрационный экзамен Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Демонстрационный экзамен Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Демонстрационный экзамен Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Демонстрационный экзамен Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Обязательный профессиональный блок

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 14919 Наладчик контрольно измерительных приборов и автоматики»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить дополнительный вид деятельности освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 14919 Наладчик контрольно измерительных приборов и автоматики    и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1.Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенции |
| --- | --- |
| ВД.5 | Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностям служащих 14919 Наладчик контрольно измерительных приборов и автоматики |
| ПК5.1. | Выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) различных систем автоматики |
| ПК5.2. | Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик |
| ПК5.3. | Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 5.1.01 | выполнения пусконаладочных работ различных стадий приборов и систем автоматики |
| --- | --- | --- |
|  | Н 5.2.01 | наладки контрольно-измерительных приборов, систем управления станков с программным управлением, систем управления металлообрабатывающих комплексов, телевизионного и телеконтролирующего оборудования |
| Уметь | У 5.1.01 | применять необходимое оборудование и устройства при пусконаладочных работах приборов и систем автоматики |
|  | У 5.1.02 | пользоваться технической документацией для ведения пусконаладочных работ и разрабатывать её |
|  | У 5.1.03 | обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами автоматики |
|  | У 5.1.04 | производить проверку комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры |
|  | У 5.2.01 | обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами автоматики; производить проверку комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры |
|  | У 5.2.02 | производить проверку работоспособности смонтированных приборов и устройств; разбирать схемы структур управления автоматическими линиями |
|  | У 5.3.01 | производить проверку работоспособности смонтированных приборов и устройств |
|  | У 5.3.02 | разбирать схемы структур управления автоматическими линиями |
| Знать | З 5.1.01 | назначение и характеристику пусконаладочных работ |
|  | З 5.1.02 | электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и применение (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерение уровня, измерения и контроля физико- механических параметров) |
|  | З 5.1.03 | способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно- измерительных приборов |
|  | З 5.2.01 | технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов |
|  | З 5.2.02 | классификацию и состав оборудования станков с программным управлением (ПУ) |
|  | З 5.2.03 | основные понятия автоматического управления танками |
|  | З 5.2.04 | виды программного управления станками |
|  | З 5.2.05 | общие принципы монтажа и эксплуатации систем программного управления станками с ПУ |
|  | З 5.2.06 | принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке |
|  | З 5.2.07 | состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями |
|  | З 5.2.08 | классификацию автоматических станочных систем: основные понятия о гибких автоматизированных производств, технические характеристики промышленных роботов; виды систем управления роботами |
|  | З 5.2.09 | состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов |
|  | З 5.3.01 | технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов, принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования |
|  | З 5.3.02 | необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 346

в том числе в форме практической подготовки  316

Из них на освоение МДК 05.01 94

в том числе самостоятельная работа 4

практики, в том числе учебная 36

производственная 216,  в  том числе и преддипломная

Промежуточная аттестация 14

Экзамен по МДК.05.01 6 часов

Квалификационный экзамен по ПМ 05 8 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) |  | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК.2.1.-2.3 ОК. 1-11 | МДК 05.01 | 94 | 46 | 30 | 46 | ------ |  | 4 | 14 |  |  |
| ПК.2.1.-2.3 ОК. 1-11 | Учебная практика (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 | ------ |
|  | Производственная практика | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация (Экзамен) | 14 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 346 | 316 | 30 | 46 | ------ |  | 4 | 14 | 72 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала |  | Объём часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностям служащих 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  | 94 |  |  |
| МДК 05.01 Технология выполнения работ 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  | 94 |  |  |
| Слесарные работы | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1 | Слесарные работы, инструктаж по безопасности труда при их выполнении. Характеристика инструмента, применяемого при слесарных работах. | 30 | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Уо 01.01 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.04 |
|  | 2 | Правила правки и гибки полосовой стали, круглого стального прутка на плите и с применением призм. Правка листовой стали. Правка труб и сортовой стали. Правила гибки полосовой стали под заданный угол и на ребро, гибки колец из проволоки и из листовой стали |  | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Уо 01.01 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.04 У 2.1.05 |
|  | 3 | Приемы резки металла ножовкой и ножницами, резания труб труборезом, листового материала ручными ножницами, резка пружинной стали абразивными кругами. |  | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Уо 01.01 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.04 У 2.1.05 |
|  | 4 | Приемы опиливания металла. Опиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой плоскости по поверочной линейке. Проверка углов угольником, шаблоном и простым угломером. |  | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.05 |
|  | 5 | Допуски и посадки. Технические измерения. Измерительные инструменты и проведение измерений |  |  |  |
|  | 6 | Приемы сверления, зенкования и развертывания. Подбор сверл по таблице. Правила заточки режущих элементов сверл, сверления сквозных отверстий по разметкам, в кондукторе, по шаблонам. Подбор жестких регулируемых разверток в зависимости от назначения и точности обрабатываемого отверстия. |  | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.03 У 2.1.05 |
|  | 7 | Виды резьб. Приемы нарезания наружных и внутренних резьб. Контроль резьбовых деталей шаблонами, резьбомерами, резьбовыми микрометрами |  | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Уо 01.01 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.04 У 2.1.05 |
|  | 8 | Способы клепки. Выбор инструмента, применяемого при склепывании металлических деталей. |  | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.03 У 2.1.05 |
|  | Лабораторные работы |  | 46 |  |  |
|  | 1 | Резка и опиливание плоских поверхностей с проверкой размеров |  |  |  |
|  | 2 | Сверление сквозных отверстий по разметкам |  | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Зо 02.02 Уо 03.03 З 2.1.01 Н 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | 3 | Контроль резьбовых деталей |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Соединение и оконцевание проводников скруткой Монтаж электрических соединительных линий Монтаж разъемов и переключателей Монтаж и пайка клемных колодок Электрический монтаж пайкой шагового искателя Монтаж и пайка миниатюрных разъемов Работа с электроэлементами. Резисторы, конденсаторы. Работа с полупроводниковыми элементами, микросхемами, печатными платами. Разборка и сборка магнитных пускателей. Комплексная электромонтажная работа Правка и гибка труб и сортовой стали Резка труб, листового материала, пружинной стали Опиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой плоскости по поверочной линейке. Сверление, зенкование и развертывание сквозных отверстий по разметкам, в кондукторе, по шаблонам. Заточка режущих элементов сверл. Нарезание наружных и внутренних резьб и контроль резьбовых деталей шаблонами, резьбомерами, резьбовы- ми микрометрами. Выбор инструмента, применяемого при склепывании металлических деталей, клепка различными способами. Работа с неэлектрическими преобразователями параметров Работа с датчиком температуры Работа с датчиком давления Работа с резистивным датчиком положения Работа с датчиком углового положения Работа с блоком счетчика импульсов и блоком электронагревателя Применение мостовой измерительной схемы на постоянном токе Применение электронного потенциометра Измерения комбинированным прибором электрических величин Применение шунтов и добавочных резисторов Измерение напряжений различной формы электронными вольтметрами Измерение параметров сигналов двухканальным осциллографом Измерение параметров сигналов электронно-счетным частотомером Измерение режимов в электронных схемах |  |  | 36 | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Уо 01.01 Зо 01.02 Н 2.1.01 У 2.1.04 У 2.1.05 |
| Комплексная проверка электронного блока с элементами настройки и регулировки Настройка регулятора на заданные параметры Выполнение разборки, противокоррозийной смазки и сборки реверсивных и синхронных двигателей. Выполнение ремонта без разборки механизма кинематики и подвижной системы контрольно-измерительных приборов. Регулировка и поверка несложных контрольно-измерительных приборов. Освоение приемов определения причин и устранения неисправностей несложных приборов. Выполнение работ по ремонту и замене термоэлектрических термометров. Освоение приемов прозвонки электрических схем и проверки напряжения с помощью индикатора напряжения. Выполнение типовых работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов: внешний осмотр приборов, вспомогательного оборудования; проверка целостности приборов, правильности установки, сохранности пломб, маркировки, клейм, проверка исправности монтажа подводящих линий (пневматических, гидравлических, электропроводки); подтяжка и проверка разъемных электрических соединений, проверка (подтяжка) разъемных электрических соединений (клемм, разъемов); проверка герметичности прибора, измеительной системы (визуально); продувка трубных проводок (транспортных, импульсных, питающих, командных); чистка и обдувка приборов, механизмов; чистка и протирка оптики. Выполнение работ с импульсными генераторами. |  |  |  | ПК. 5.1-5.3 ОК.1,2,4,7,9 | Уо 04.01 Зо 06.02 Уо 09.01 Н 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.05 З 2.1.01 Н 2.2.01 У 2.2.04 2.2.04 З 2.2.07 Н 2.3.01 У 2.3.01 У 2.3.04 З 2.3.02 З 2.3.04 |
| Производственная практика Освоение приемов прозвонки электрических схем и проверки напряжения с помощью индикатора напряжения. Выполнение типовых работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов: внешний осмотр приборов, вспомогательного оборудования; проверка целостности приборов, правильности установки, сохранности пломб, маркировки, клейм, проверка исправности монтажа подводящих линий (пневматических, гидравлических, электропроводки); подтяжка и проверка разъемных электрических соединений, проверка (подтяжка) разъемных электрических соединений (клемм, разъемов); проверка герметичности прибора, измеительной системы (визуально); продувка трубных проводок (транспортных, импульсных, питающих, командных); чистка и обдувка приборов, механизмов; чистка и протирка оптики. Выполнение работ с импульсными генераторами. |  |  | 216 |  |  |
| Квалификационный экзамен |  |  | 14 |  |  |
| Всего |  |  | 346 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет (ы) «Программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического моделирования», оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатория (и)  «Автоматизация технологических процессов», оснащенная (ые) в соответствии с п.6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерская(ие) «Механообрабатывающая с участком слесарной обработки», оснащенная (ые) в соответствии с п.6.1.2.4 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1.	Основные печатные издания

1. Евгенев Г.Б. Основы автоматизации технологических процессов и производств: учебное пособие: в 2 т.; под ред. Г.Б. Евгенева. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.

2. Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.

3. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с. :

Интернет-ресурсы:

3.2.2.Основные электронные издания

- Сайт по КИП и автоматике, режим доступа-http://knowkip.ucoz.ru

- Книги по приборам КИП, режим доступа- http://kipia.far.ru/page1.html

3.2.3.Дополнительные источники

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

1.	Евгенев Г. Б. и др. Основы автоматизации технологических процессов и произ-водств: учебное пособие: в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.

2.	Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.

3.	Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с.

Дополнительные источники:

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

    - Акимова Н. А. Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н. И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования, Среднее профессиональное образование, Издательство: Академия, 2009

    - Бредихин А. Н. Слесарь-электромонтажник. Справочник, Издательство: РадиоСофт, 2009 г.

    - Горбов А.М.Справочник слесаря. Издательство: АСТ, Сталкер, 2010 , 128

    - Иванов Б. К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Издательство: Феникс, 2011 г

    - Покровский Б.С., Скакун В.А.Справочник слесаря. Учебное пособие для ссузов, Academia, 2012

    - Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Учебник, СПО.: Кнорус,2011.

    - Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Практикум, Учебное пособие, СПО.: Кнорус,2011.

    - Браммер Ю.Д., Пащук И.Н. Импульсные и цифровые устройства.- М.,В.Ш., 2010

Дополнительные источники:

- Жарковский Б.И Справочник молодого слесаря по КИП и А. Издательство: Высша школа 1991, 489с.

- Зайцев С. А., Грибанов Д. Д., Толстов А. Н., Меркулов Р. В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты, Издательство: Академия, 2009 г.

- Клюев А.С. Монтаж средств измерений и автоматизации. Справочник. 3-е издание,1988

- Костенко Е.М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: Практическое пособие для электромонтера. 2003

- Медведев А.М.Сборка и монтаж электронных устройств.,2007

- Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике.под ред. Калиниченко А.В., М.: «Инфра-Инженерия», 2008

- Ящура А.И.Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования: Справочник.,2006

Дьяконов В.П. Расчет нелинейных и импульсных устройств, М., В.Ш., 2009

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) различных систем автоматики | - осуществление монтажа и пайки элементов схем; - демонстрация работы с электромонтажными инструментами; выполнение различных видов ра- бот с конкретными электроэлементами; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 5.2. Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик | демонстрация навыков проведения разборки-сборки различных неслож- ных приборов; -выполнение ремонта узлов неслож- ных приборов; - демонстрация навыков регулиров- ки и монтажа несложных приборов; - демонстрация оформления необхо- - димых документов для сдачи не- сложных приборов в работу | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 5.3. Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности | - демонстрация знаний принципа действия и структуры несложных приборов и алгоритма поиска неис- правностей; - демонстрация навыков устране- ния неисправности простых прибо- ров; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Демонстрационный экзамен Защита курсового проекта/работы Экспертное наблюдение в процессе учебной и производственной практики |