|  | Приложение 2.1 к ПООП-П по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид. деятельности Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов |
| ПК 1.1 | Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности. |
| ПК 1.2 | Выбирать оптимальные методы анализа. |
| ПК 1.3 | Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа |
| ПК 1.4 | Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | оценивание соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности; выбора оптимальных методов исследования; выполнения химических и физико-химических анализов; приготовление реагентов, материалов и растворов, необхоимых для проведения анализа; выполнение работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. |
| --- | --- |
| Уметь | работать с нормативной документацией на методику анализа; выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; оценивать метрологические характеристики методики; оценивать метрологические характеристики лабораторного оборудования; выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концентрации определяемого вещества; подготавливать объекты исследований; выполнять химические и физико-химические методы анализа; осуществлять подготовку лабораторного оборудования; подготавливать объекты исследований; выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов; проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; выполнять стандартизацию растворов; выбирать основное и вспомогательные оборудование, посуду, реактивы; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; соблюдать правила пожарной и электробезопасности. |
| Знать | нормативная документация на методику выполнения измерений; основные нормативные документы,регламентирующие погрешности результатов измерений; современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; основные методы анализа химических объектов; метрологические характеристики химических методов анализа; метрологические характеристики основных видов физико-химических методов анализа; метрологические характеристики лабораторного оборудования; современные автоматизированные методы анализа промыш-енных и природных образцов; классификация химических методов анализа; классификация физико-химических методов анализа; теоретических основ химических и физико-химических методов анализа; методы расчета концентрации вещества по данным анализа; лабораторное оборудование химической лаборатории; классификация химических веществ; основные требования к методам и средствам аналитического контроля: требования к предоставлению результатов анализа, средствам измерений, к вспомогательному оборудованию; нормативная документация по приготовлению реагентов, материалов, растворов, оборудования и посуды; способы выражения концентрации растворов; способы стандартизации растворов; технику выполнения лабораторных работ; правила охраны труда при работе в химической лаборатории; правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 362

в том числе в форме практической подготовки 216

Из них на освоение МДК146

в том числе самостоятельная работа-

практики, в том числе учебная 144

производственная 72

Промежуточная аттестация Экзамен

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 07,09,10 | Раздел 1. Химические методы анализа | 36 | 10 | 36 | 10 | - | - | 6 | - |  |  | - |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 07,09,10 | Раздел 2. Физико-химические методы анализа | 110 | 52 | 110 | 52 | - | - |  | - |  |  | - |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 362+6 | Х | Х | 62 | - | - | 6 |  | - |  | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Химические методы анализа |  | / |  |  |
| МДК.01.01. Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа |  | 26/10 |  |  |
| Тема 1.1. Метрологическая характеристика методов анализа | Содержание | 12 |  |  |
|  | Статистическая обработка результатов количественных определений. Правила округления. Значащие цифры. Закон распределения случайных величин Гаусса. Прецизионность анализа. Формулы математической обработки результатов анализа. Погрешности и ошибки в количественном анализе. Систематические ошибки. Грубые ошибки, Случайные ошибки. Ошибки измерений. Химические ошибки. Систематическая и случайная погрешность. Сущность метода регрессионного анализа (метод расчета по средним значениям). Понятие о методе наименьших квадратов. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 02, 07,09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
|  | Метрологические характеристики методов анализа. Чувствительность метода. Диапазон измерения. Предел обнаружения. Правильность, воспроизводимость и точность анализа, среднее значение и стандартное отклонение. Абсолютная и относительная погрешность метода анализа. Стандартные образцы. Образец сравнения (градуировочный образец), параллельные определения, результат анализа. Метод и методика анализа. Требования к методикам. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 1 «Математическая обработка результатов анализа» | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Общие вопросы химического анализа. | Содержание | 6 |  |  |
|  | Стадии химического анализа. Постановка аналитической задачи. Выбор метода анализа. Выполнение анализа. Оценка качества анализа. Принятие решения по результатам анализа. Классификация методов анализа. | 4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 02, 07,09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
|  | Физические величины для выражения состава вещества. Международная система единиц. Величины, зависящие от вида химических частиц определяемого компонента. Величины, не зависящие от вида химических частиц определяемого компонента. Закон химических эквивалентов. Наименование и обозначение физических величин при применении закона химических эквивалентов. Оценочные и точные расчеты. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 2 Решение расчетных задач по теме «Закон химических эквивалентов» | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Гравиметрический метод анализа | Содержание | 8 |  |  |
|  | Сущность гравиметрического анализа. Типы гравиметрических определений. Теория осаждения. Произведение растворимости. Условия образования осадка. Условия растворения осадка. Осаждение. Полнота осаждения. Требования к осаждаемой форме. Требования к гравиметрической форме. Выбор осадителя в зависимости от произведения растворимости осадка. | 6 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 07,09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
|  | Техника выполнения гравиметрического анализа. Расчеты в гравиметрическом анализе. Расчет навески. Расчет количества растворителя. Расчет количества осаждаемого реактива. Расчет результата анализа в зависимости от типа гравиметрического определения. Аналитический множитель. Ошибки метода. |  |  |  |
|  | Операции гравиметрического анализа. Отбор средней пробы. Взятие навески. Растворение навески. Осаждение определяемой составной части. Фильтрование и промывание осадка. Высушивание и прокаливание осадка. Взвешивание осадков. Применение метода. Журнал гравиметрических определений. Оформление результатов гравиметрического исследования. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 «Определение кристаллизационной воды в кристаллогидрате хлорида бария» | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Титриметрический анализ | Содержание |  |  |  |
|  | Общая характеристика метода. Применение метода. Точность метода. Конечная точка титрования. Точка эквивалентности. Закон эквивалентов. Требования к реакциям в титриметрическом анализе. Стандартные растворы. Индикаторы. Правила титрования. | 10 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 07,09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
|  | Классификация титриметрических методов анализа по типу реакции, лежащей в основе. Метод нейтрализации. Окислительно-восстановительное титрование. Осадительное титрование. Комплексонометрическое титрование. Способы титрования: прямое, обратное, косвенное. Метод пипетирования. Метод отдельных навесок. Расчет массового содержания вещества в титруемом растворе. Оформление результатов титриметричесского анализа. |  |  |  |
|  | Приготовление и стандартизация растворов титрантов. Первичный и вторичный стандарт. Способы выражения концентрации в титриметрическом анализе. Молярная концентрация эквивалента. Титр раствора. Титр рабочего раствора по определяемому веществу. Коэффициент поправки к концентрации раствора. Расчеты при приготовлении растворов. Способы приготовления стандартных растворов. Первичные и вторичные стандарты. Использование фиксаналов. Журнал учета приготовления титрованных растворов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 «Определение содержания щелочи и соды при совместном присутствии» | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 «Определение хлорид-ионов методом Мора» | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 «Определение кальция и магния при их совместном присутствии» | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 «Приготовление и стандартизация раствора перманганата калия по стандартному раствору оксалата натрия» | 1 |  |  |
| Раздел 2. Физико-химические методы анализа |  | 58/52 |  |  |
| Тема 2.1 Основные приемы определения и расчета концентрации | Содержание | 4 |  |  |
|  | Особенности и область применения физико-химических методов анализа. Предел обнаружения физико-химических методов анализа. Аналитический сигнал. Достоинства использования физико-химических методов анализа. Дистанционный анализ. Недеструктивный анализ. Локальный анализ. Погрешность методов. Классификация физико-химических методов анализа. Оптические методы. Электрохимические методы. Хроматографические методы. | 4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 07,09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 |
|  | Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа. Метод прямых измерений. Интенсивность аналитического сигнала. Градуировочная характеристика. Метод градуировочного графика. Метод молярного свойства. Метод добавок. Метод косвенных измерений. Кривые титрования. |  |  |  |
| Тема 2.2 Методы разделения и концентрирования | Содержание | 6 |  |  |
|  | Основные понятия: процесс разделения, процесс концентрирования, компоненты системы, химическое разделение, маскирование, процессы распределение и перемещения. Относительное концентрирование. Индивидуальное концентрирование. Групповое концентрирование. Количественные характеристики разделения и концентрирования: степень извлечения, коэффициент концентрирования, коэффициент разделения. Классификация методов разделения и концентрирования. | 4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01-04, 07,09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
|  | Методы разделения, основанные на образовании новой фазы: осаждение, методы испарения. Методы разделения, основанные на различиях в распределении веществ между фазами: соосаждение, сорбционные методы, экстракционные методы. Выбор метода концентрирования и разделения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Решение задач по теме «Методы разделения и концентрирования» | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Спектроскопические методы анализа. | Содержание | 32 |  |  |
|  | Сущность спектроскопических методов анализа. Спектры испускания, поглощения. Природа света. Происхождение спектров. Переходы между энергетическими уровнями частицы и спектры ее пропускания и поглощения. Области электронных волн. Типы энергетических уровней и переходов. Интенсивность спектральных линий. Ширина спектральной линии. Структура атомных и молекулярных спектров. Электронная, вращательная, колебательная энергия. Графическое представление спектров. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптическая плотность. Пропускание. Молярный коэффициент поглощения. | 14 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 07,09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
|  | Атомная спектроскопия. Классификация основных методов атомной спектроскопии: атомно-эмиссионный, атомно-флуорисцентный, атомно-абсорбционный, рентгеноэмиссионнный, ренгенофлуорисцентный, рентгеноабсорбционный, оже-электронный методы. Процессы, лежащие в основе методов, узлы приборов. Применение атомной спектроскопии. |  |  |  |
|  | Молекулярная спектроскопия. Классификация методов: визуальная колориметрия, адсорбционная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, молекулярная люменисценция, нефелометрия, турбидиметрия, спектроскопия диффузионного отражения, оптико-акустическая спектроскопия, термолинзовая спектроскопия. Абсорбционная спектроскопия в УФ и видимой областях. Основной закон светопоглощения и условия его применения. Оптическая плотность и ее физический смысл. Коэффициент поглощения. Закон аддитивности светопоглощения. Интенсивность поглощения. Фотохимические реакции. Дифференциальный способ спектрофотометрических измерений. Анализ многокомпонентных систем. |  |  |  |
|  | Основные узлы спектрофотометрических приборов. Источник света. Монохроматизаторы. Приемники света. Качественный фотометрический анализ. Количественный фотометрический анализ. Правила работы на фотометре и спекторофотометре. Построение градуировочного графика. Оптимальные условия фотометрического определения. Длина волны. Оптическая плотность. Толщина светопоглощающего слоя. Метрологические характеристики метода. Оформление результатов фотометрических определений в лабораторном журнале. |  |  |  |
|  | Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния. Основы метода, качественный и количественный анализ. Колебание молекул. Спектры ИК и комбинационного рассеяния. Нефелометрия и турбидиметрия. Рассеяние. Мутность. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 «Определение содержания меди в растворе визуально-колориметрическим методом» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 6 «Исследование электронного молекулярного спектра меди» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 7 «Выбор толщины поглощающего слоя» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 8 «Определение меди (II) в растворах солей спектрофотометрическим методом» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 9 «Определение железа (III) в растворах солей» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 10 «Определение железа (III) в растворах методом добавок» | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа 11 «Определение хрома в виде бихромата методом сравнения» | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа 12 «Определение концентрации общего железа в воде фотометрическим методом с применением сульфосалициловой кислоты» | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа 13 «Определение концентрации общего железа в воде фотометрическим методом с применением о-фенантролина» | 1 |  |  |
|  | Решение расчетных задач по теме «Расчет концентрации в спектрофотометрическом методе анализа методом малярного коэффициента» | 1 |  |  |
|  | Решение расчетных задач по теме «Расчет концентрации вещества методом добавок» | 1 |  |  |
|  | Решение расчетных задач по теме «Расчет концентрации вещества методом сравнения со стандартом» | 1 |  |  |
|  | Решение расчетных задач по теме «Расчет концентрации вещества методом градуировочного графика» | 1 |  |  |
| Тема 2.4 Рефрактометрия и поляриметрия | Содержание | 14 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 07,09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
|  | - Показатель преломления и полное внутреннее отражение. Закон преломления. Аддитивность молярных рефракций. Принципиальная схема рефрактометра. Приборы для определения показателя преломления. Подготовка прибора к работе. Применение метода. Проведение измерения показателя преломления. Определение фактора показателя преломления. Определение массовой доли сахарозы в растворе. Метрологические характеристики метода. Оформление результатов рефрактометрических определений. Расчет температурной поправки. Поперечная волна, поляризаторы. Плоскополяризованный луч. Понятие об оптически активных веществах, вращение плоскости поляризации. Сущность поляриметрического метода анализа, приборы и область его применения | 6 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Лабораторная работа 14 «Определение растворимых сухих веществ в соке рефрактометрическим методом» | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа 15 «Определение фактора показателя преломления раствора хлорида натрия» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 16 «Определение концентрации глицерина в растворах рефрактометрическим методом» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 17 «Определение концентрации сахарозы в прозрачных сиропах рефрактометрическим методом» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 18 «Определение концентрации сахара при помощи сахариметра универсального» | 1 |  |  |
| Тема 2.5. Электрохимические методы анализа | Содержание | 29 |  |  |
|  | Прямые и косвенные электрохимические методы. Электрохимическая ячейка и ее электрический эквивалент. Ячейки без жидкостного соединения и с жидкостным соединением. Диффузионный потенциал. Индикаторный электрод и электрод сравнения. Хлорсеребрянный и каломельный электроды. | 16 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01-04, 07,09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
|  | Потенциометрические методы анализа. Ионометрия. Электроды второго рода. Электроды первого рода. Металлические и мембранные ионоселективные электроды. Электродная функция. Крутизна. Коэффициент селективности. Время отклика. Приборы и техника измерений. Подготовка приборов и электродов к работе. Прямая потенциометрия. Измерение окислительно-восстановительного потенциала. Измерение рН. Стеклянный электрод. Ионоселективные электроды. Твердые ионоселективные электроды. Жидкостные ионоселективные электроды. Метод градуировочного графика. Потенциометрическое титрование. Кривые потенциометрического титрования. Автоматическое титрование. Практическое применение метода. Метрологические характеристики метода. Ведение карты калибровки рН-метра. Оформление результатов потенциометрических определений. |  |  |  |
|  | Вольтамперометрические методы анализа. Постояннотоковая полярография. Полярографическая ячейка. Ртутно-капающий электрод. Полярограмма и ее характерные участки. Предельный и остаточный токи. Параметры полярографической кривой. Основные стадии электродного процесса. Количественный анализ в полярографии: метод стандартных растворов, метод градуировочного графика, метод стандартных добавок. Метрологические характеристики полярографию. Вольтамперометрия. Прямые, косвенные и инверсионные методы вольтамперометрии. Применяемые электроды. Область применения вольтамперометрии. |  |  |  |
|  | Кулонометрические методы анализа. Закон Фарадея. Прямая кулонометрия. Установка для потенциометрической кулонометрии. Метрологические характеристики прямой кулонометрии. Гальваническая прямая кулонометрия. Потенциометрическая кулонометрия. Косвенная кулонометрия. Вольтамперные кривые кулонометрического титрования. Схема установки для кулонометрического титрования. Кулонометрические методы титрования генерированными окислителями и восстановителями. |  |  |  |
|  | Кондуктометрический анализ. Теоретические основы метода. Электрическая проводимость растворов. Удельная электрическая проводимость. Эквивалентная электрическая проводимость. Электролит в поле тока высокой частоты. Схема установки для определения электрической проводимости. Мостик Уитсона. Ячейки для кондуктометрического титрования. Прямая кондуктометрия. Кондуктометрическое определение физико-химических свойств и характеристик веществ. Кондуктометрическое титрование. Высокочастотное титрование. Практическое применение метода. Метрологические характеристики метода. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 13 |  |  |
|  | - Лабораторная работа 19 «Градуировка рН-метра и определение рН дистиллированной воды» | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа 20 «Определение кислотности сока методом потенциометрического титрования» | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа 21 «Определение водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах» | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа 22 «Определение электропроводности дистиллированной и водопроводной воды» | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа 23 «Определение массовой доли свинца и кадмия в воде методом инверсионной вольтамперометрии» | 1 |  |  |
|  | - Лабораторная работа 24 «Определение массовой доли мышьякав воде методом инверсионной вольтамперометрии» | 1 |  |  |
|  | - Решение задач по теме «Определение концентрации вещества вольтамперометрическим методом анализа» | 1 |  |  |
|  | - Решение задач по теме «Потенциометрические методы анализа» | 2 |  |  |
| Тема 2.6 Хроматографический анализ | Содержание | 25 |  |  |
|  | Теоретические основы метода. Адсорбция вещества. Понятие подвижной и неподвижной фазы. Качественный и количественный хроматографический анализ. Классификация методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз. Элюэнтная и вытеснительная хроматография. Хроматографический пик и элюэционные характеристики. Хроматограмма. Количественные характеристики хроматографии. Константа распределения Нернста. Время удерживания. Фазовое отношение. Исправленное время удерживания. Коэффициент селективности. Число теоретических тарелок. Высота, эквивалентная теоретической тарелке. Критерий разделения. Оценка эффективности и селективности хроматографического разделения. Хроматографический пик. Качественный хроматографический анализ. Количественный хроматографический анализ. Метод нормировок, метод внешнего стандарта, метод внутреннего стандарта. | 14 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01-04, 07, 09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
|  | Газовая хроматография. Газожидкостная хроматография. Схема хроматографической установки. Хроматографические колонки. Применяемые жидкие фазы. Основные узлы приборов газовой хроматографии. Газоадсорбционная хроматография. Основные адсорбенты. Детекторы газовой хроматографии: детектор по теплопроводности газа, ионизационные детекторы, электронно-захватный детектор, пламенно-фотометрический детектор, атомно-эмиссионный детектор, масс-спектрометрический детектор. |  |  |  |
|  | Жидкостная хроматография. Область применения. Схема жидкостного хроматографа. Детекторы: дифференциальный рефрактометр, флуориметрический детектор, кондуктометрический детектор, электрохимический детектор, масс-спектрометрический детектор. Типы сорбентов. Жидкостно-адсорбционная хроматография. Жидкостно-жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография и применяемые элюэнты. Ионообменнная хроматография. Типы катионообменников и анионообменников. Двухколоночная и одноколоночная ионная хроматография. Хроматограммы в ионообменной хроматографии. Ионообменные смолы. Лигандообменная хроматография. Эксклюзионная хроматография. Планарная хроматография: бумажная и тонкослойная хроматография. Типы пластин для планарной хроматографии. Применение планарной хроматографии. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 11 |  |  |
|  | Лабораторная работа 25 «Определение хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 26 «Определение содержания в растворе нейтральных солей методом ионообменной хроматографии» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 27 «Разделение и обнаружение галогенидов тонкослойной хроматографией» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 28 «Разделение железа (III) и меди (II) методом бумажной хроматографии» | 2 |  |  |
|  | Решение задач по теме «Хроматографические методы анализа" | 3 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела |  | - |  |  |
| Учебная практика раздела Техника лабораторных работ Виды работ: - Изучение требований охраны труда и техники безопасности в химической лаборатории; - Изучение химической посуды, лабораторного оборудования, нагревательных приборов; - Изучение и применение химических и механических способов очистки химической посуды; - Отработка основных лабораторных операций: нагревание, осаждение, фильтрование, возгонка, перегонка, экстракция, взвешивание; - Приготовление растворов различной концентрации; - Определение плотности растворов; |  | 144 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01-04, 07, 09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
| Производственная практика раздела 1 Производственная практика по модулю Виды работ: - Проведение анализа, аналитический цикл. Постановка аналитической задачи. Отбор проб. Гомогенизация пробы и ее сокращения. Обработка сокращенной пробы. Представление результатов анализа. Обеспечение качества анализа и основные методы количественного анализа. Выбор метода анализа реального объекта. - Использование ЭВМ в аналитической химии. Применение математических методов в практике работы химико-аналитических лабораторий. Работа с автоматизированными приборами, системами и комплексами. Осуществление пробоотбора и пробоподготовки объекта к анализу. Определение концентрации вещества в реальном объекте. Математическая обработка результатов анализа. Вычисление концентраций любым методом (методом сравнения, добавок, установления градуировочной зависимости). Оформление документации. - Применение основных методов разделения и концентрирования. Сочетание методов разделения и концентрирования с методами определения. Разделение сопоставимых количеств элементов и отделение малых количеств от больших. Одноступенчатые и многоступенчатые процессы разделения. - Определение количества хлорида натрия в растворе. Метод осаждения Определение массы кальция(II) в растворе. Определение массовой доли железа в растворимых солях железа(II) и железа(III). Определение массы серной кислоты в растворе. Выполнение качественного анализа. - Изучение экстракционных процессов и типов экстракционных систем. Разделение элементов методом экстракции. Селективное разделение элементов методом подбора органических растворителей, изменения рН водной фазы, маскирования и демаскирования. - Исследование объектов окружающей среды: воздуха, природных и сточных вод, почв, донных отложений. Анализ биологических и медицинских объектов. Определение нитрат ионов в сточных водах. Определение жиров и масел в сточных водах. Гравиметрический метод определения общего фосфора. Определение летучих фенолов в сточных водах - Оценка приемлемости результатов измерений. Представление результатов измерений. Ведение лабораторного журнала. Проверка приемлемости результатов измерений, в условиях повторяемости для разных случаев. Знакомство с алгоритом оперативного контроля повторяемости результатов контрольных измерений, процедуры анализа в условиях лаборатории и оперативного контроля точности результатов измерений с использованием образцов для контроля. |  | 72 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01-04, 07, 09,10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.03.02 Зо.03.02 Зо.04.01 Уо.04.01 Зо.04.02 Уо.04.02 Зо.05.01 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.05.02 Зо.06.01 Уо.06.01 Зо.06.02 Уо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.07.02 Зо.07.02 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.02 Уо.10.01 Зо.10.01 Уо.10.02 Зо.10.02 |
| Всего |  | 362 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет физико-химических методов анализа и технических средств измерения; аналитической химии; технического анализа, контроля производства и экологического контроля в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений:

Рабочее место преподавателя;

Рабочие места обучающихся;

Комплексная химическая лаборатория;

Приборы: посуда мерная и общего назначения, приборы общего назначения для проведения лабораторных работ по общей и неорганической химии, лабораторная мебель для организации лаборатории по проведению лабораторных работ, по общей и неорганической химии, реактивы для проведения лабораторных работ.

Компьютерные столы, стулья

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. мультимедийная панель.

Лаборатории физико-химических методов анализа и технических средств измерения; аналитической химии; технического анализа, контроля производства и экологического контроля образовательной программы по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. Вытяжной шкаф; лабораторный стол для проведения исследований; вентиляция; канализация и водопровод; электропроводка; освещение; газопровод или газовые баллоны для нагревания; водонагревательные приборы; оборудования для подачи сжатого воздуха, пара, технических жидкостей, вакуум-линия; шкаф для хранения летучих, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ; дистилляторы, деминерализаторы; оборудование для сбора и утилизации отходов; контрольно-измерительное оборудование – весы, приборы для измерения температуры, плотности, давления и др. параметров; испытательное оборудование; оборудование для мытья и очистки лабораторной посуды; средства защиты от поражения электрическим током и средства противопожарной безопасности, аптечка первой помощи.; технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- ГОСТ 31954-2018.  Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.  - Введ. 2018-09-05.  -  Москва : Изд-во стандартов, 2019.- 12 с.

- ГОСТ 14870 -77. Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа. - Введ. 2015-06-01. -  Москва : Изд-во стандартов, 2015.- 14 с.

- Александрова, Э. А. Аналитическая химия в: в 2 кн. Кн. 1. Химические методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2015. – 551 с. – ISBN 978-5-9916-46659

- Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 359 с. – ISBN 978-5-534-04223-8

- Анализ загрязненной воды. Практическое руководство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 678 с.

- Борисов, А. Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и практикум для СПО /А. Н.  Борисов, И. Ю. Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 118 с. – ISBN 978-5-534-00807-4

- Подкорытов, А. Л. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование : учебное пособие для СПО / А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. – Москва : Юрайт, 2017. – 60 с.  – ISBN 978-5-534-00111-2

- Хаханина, Т. И. Аналитическая химия : учебник и практикум для СПО / Т. И. Хаханина, Н. Г.  Никитина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 278 с. – ISBN 978-5-9916-7653-3

3.2.2. Основные электронные издания

- http://college.ru/himiya/ - Сайт: Колледж «Химия»

- http://www.chemport.ru Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании

- http://www himhelp.ru Химический портал ChemPort.Ru

- http://www himhelp.ru Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы

- http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия Химия: Материалы «Википедии» — свободной энциклопедии

- http://school-sector.relarn.ru/nsm Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии

- http://www.hij.ru Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал

- http://ido.tsu.ru/schools/chem

- http://distant. ioso. ru/for%20teacher/25-11-04/sps. htm

- http://wiki. ciit. zp. ua/index. php/Интернет-ресурсы#.D0.A5.D0.B8.D0.BC. D0.B8.D1.8F

- http://www. it-n. ru/communities. aspx? cat_no=4605&tmpl=com

- http://www. openclass. ru/node/278

- http://www. home-edu. ru/user/uatml/00000007/proekty_chim. htm

- http://www. college. ru/chemistry/index. php

- http://www. openclass. ru/node/313

- http://www. en. edu. ru/catalogue/3

- http://e-science. ru/

- http://maratakm. narod. ru/

- http://www. alleng. ru/edu/chem. htm

- http://him.1september. ru/articlef. php? ID=200400704

- http://www. ug. ru/issues07/?action=topic&toid=2959

- http://76202s015.edusite. ru/p38aa1.html

- http://window. edu. ru/window/catalog? p_rid=58577

- http://mediacitr. info/o-tsentre/programmnyie-produktyi/v-pomosch-uchitelyu-himii-i-biologii

- http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/016ec3e5-46fa-fadf-80a3-80ef82b62bcf/107372/?interface=electronic

- http://bobrdobr. ru/group/4079067/;  http://www. google. com/a/help/intl/ru/edu/index. html

3.2.3. Дополнительные источники

- Васильев, В. П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа : учебник / В. П. Васильев. - 3-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2007. – 384 с.

- ГОСТ  25794.1-83.  Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.  - Введ. 1985-06-30. -  Москва : Изд-во стандартов, 1983.- 40с.

- ГОСТ Р  51000.4-2011.  Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий. - Введ. 2013-01-01.  -  Москва : Изд-во стандартов, 1983.- 15 с.

- Васильев, В.П. Аналитическая химия: лабораторный практикум / В.П. Васильев, Р.П. Морозова, Л.А. Кочергина. – 3-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2006. – 414  с.

- Гольберт, К.А. Введение в газовую хроматографию /  К.А Гольберт, М.С. Вигдергауз. – Москва : Химия, 1990. – 351 с.

- Золотов, Ю. А. История и методология аналитической химии  :  учеб. пособие/ Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин. – Москва : Академия, 2007. - 464 с.

- Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.1. Общие вопросы. Методы разделения / под ред. Ю.А. Золотова. – Москва : Высшая школа, 2004. – 359 с.; кн. 2. – 503 с.

- Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.2. Методы химического анализа / под ред. Ю.А. Золотова. – Москва : Высшая школа, 2004. – 503 с.

- Основы аналитической химии. Практическое руководство / под ред. Ю.А. Золотова. – Москва : Химия, 2001. – 463 с.

- Булатов, М. И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа / М. И. Булатов, И.П. Калинкин. – Л. : Химия, 1986. – 376 с.

- Основы современного электрохимического анализа / Г.К. Будников, В.Н. Майстренко, М.Р. Вяселев. – Москва : Мир: Бином: Лаборатория знаний, 2003. – 592 с.

- Отто, М. Современные методы аналитической химии. В 2 т. Т. 1 / М. Отто; пер. с нем / под ред. А. В. Гармаша.  - Москва : Техносфера, 2006. - 416 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы  анализа. В 2 т. Т. 1. : учебник / Ю. М. Глубоков и др. ; под ред. А. А. Ищенко. – М. : Академия, 2012. - 352 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. Т. 2 : учебник / под ред. А. А. Ищенко. – 2-е изд., испр.  – Москва : Издательский центр «Академия»,  2012. -  351 с.

- Аналитическая химия.  Практикум : учебное пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. Знание. 2013. -  429 с.

- Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб. пос. / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск : Новое знание, 2014. - 542 с.

- Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа : учебное пособие / А.И. Жебентяев. – Москва : НИЦ Инфра-М; Минск : Новое  знание, 2013. – 206 с.

- Валова (Копылова В. Д.). Физико-химические методы анализа : практикум / В. Д. Валова (Копылова), Л. Т. Абесадзе. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,  2012.  -  224 с.

- Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов,  А. П. Савостин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012. – 243 с.

- Кристиан, Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 1/ Г. Кристиан; пер. с англ. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 623 с.

- Лесс, В. Р. Практическое руководство для лаборатории. Специальные методы / В. Р. Лесс. - Санкт-Петербург : ЦОП "Профессия", 2014. - 472 с.

Спейт, Д. Г. Анализ нефти : Справочник / Д. Г. Спейт. – Санкт - Петербург : ЦОП Профессия, 2012. - 480 с

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности. | Оценивание соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности | Собеседование Экспертное наблюдение выполнения практических работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. | Оценивание процесса выбора оптимальных методов исследования | Тестирование Экспертное наблюдение выполнения практических работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа | Оценивание процесса выполнения химических и физико-химических анализов; приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм | Оценивание процесса выполнения работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности | Н 1.1.01 Оценивание соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности | У 1.1.01 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; | З 1.1.01 нормативная документация на методику выполнения измерений; |
|  |  | У 1.1.02 порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты | З 1.1.02 основные нормативные документы, регламентирующие погрешности результатов измерений; |
|  |  |  | З 1.1.03 современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; |
|  |  |  | З 1.1.04 основные методы анализа химических объектов; |
|  |  |  | З 1.1.05 метрологические характеристики химических методов анализа; |
|  |  |  | З 1.1.06 метрологические характеристики основных видов физико-химических методов анализа; |
|  |  |  | З 1.1.07 метрологические характеристики лабораторного оборудования |
| ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. | Н 1.2.01 выбор оптимальных методов исследования; выполнения химических и физико-химических анализов. | У 1.2.01 выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; | З 1.2.01 современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; |
|  |  | У 1.2.02 измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концентрации определяемого вещества; | З 12.02 классификация химических методов анализа; |
|  |  | У 1.2.03 подготавливать объекты исследований; выполнять химические и физико-химические методы анализа; | З 1.2.03 классификация физико-химических методов анализа; |
|  |  | У 1.2.04 осуществлять подготовку лабораторного оборудования. | З 1.2.04 теоретических основ химических и - методов анализа; |
|  |  |  | З 1.2.05 методы расчета концентрации вещества по данным анализа; |
|  |  |  | З 1.2.06 лабораторное оборудования химической лаборатории; |
|  |  |  | З 1.2.07 классификация химических веществ; |
|  |  |  | З 1.2.08 основные требования к методам и средствам аналитического контроля: требования к предоставлению результатов анализа, средствам измерений, к вспомогательному оборудованию; |
| ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. | Н 1.3.01 приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа. | У 1.3.01 подготавливать объекты исследований; | З 1.3.01 нормативная документация по приготовлению реагентов материалов и растворов, оборудования, посуды; |
|  |  | У 1.3.02 выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов; | З 1.3.02 способы выражения концентрации растворов; |
|  |  | У1.3.03 проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; | З 1.3.03 . способы стандартизации растворов; |
|  |  | У1.3.04 выполнять стандартизацию растворов; | З 1.3.04 технику выполнения лабораторных работ |
|  |  | У1.3.05 выбирать основное и вспомогательное оборудование, посуду, реактивы. |  |
| ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 У 1.2.03 З 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.04 З 1.2.05 З 1.2.06 З 1.2.07 З 1.2.08 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 . | Н 1.4.01 выполнение работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. | У 1.4.01 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; | З 1.4.01 правила охраны труда при работе в химической лаборатории; |
|  |  | У 1.4.02 использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов изготовителей; | З 1.4.02 правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; |
|  |  | У 1.4.03 соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; | З 1.4.03 правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; |
|  | Н 1.1.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У1.3.03 З 1.3.03 У1.3.04 З 1.3.04 У1.3.05 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.03 У 1.4.04 З 1.4.04 У 1.4.05 У 1.4.06 | У 1.4.04 соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; | З 1.4.04 правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями. |
|  |  | У 1.4.05 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; |  |
|  |  | У 1.4.06 соблюдать правила пожарной и электробезопасности |  |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Уо.01.01 работать с нормативной документацией на методику анализа; | Зо.01.01 нормативная документация на методику выполнения измерений; |
|  | Уо.01.02 выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; | Зо.01.02 основные нормативные документы,регламентирующие погрешности результатов измерений; |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо.02.01 оценивать метрологические характеристики методики; | Зо.02.01 современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; |
|  | Уо.02.02 оценивать метрологические характеристики лабораторного оборудования; | Зо.02.02 основные методы анализа химических объектов; |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Уо.03.01 выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; | Зо.03.01 метрологические характеристики химических методов анализа; |
|  | Уо.03.02 измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концентрации определяемого вещества; | Зо.03.02 метрологические характеристики основных видов физико-химических методов анализа; |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Уо.04.01 подготавливать объекты исследований; | Зо.04.01 метрологические характеристики лабораторного оборудования; |
|  | Уо.04.02 выполнять химические и физико-химические методы анализа; | Зо.04.02 современные автоматизированные методы анализа промыш-енных и природных образцов; |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Уо.05.01 осуществлять подготовку лабораторного оборудования; | Зо.05.01 классификация химических методов анализа; основные требования к методам и средствам аналитического контроля: требования к предоставлению результатов анализа, средствам измерений, к вспомогательному оборудованию; |
|  | Уо.05.02 подготавливать объекты исследований; | Зо.05.02 классификация физико-химических методов анализа; теоретических основ химических и физико-химических методов анализа; |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Уо.06.01 выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов; проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; выполнять стандартизацию растворов; | Зо.06.01 методы расчета концентрации вещества по данным анализа; нормативная документация по приготовлению реагентов, материалов, растворов, оборудования и посуды; |
|  | Уо.06.02 оборудование, посуду, реактивы; | Зо.06.02 способы выражения концентрации растворов; способы стандартизации растворов; |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Уо.07.01 выбирать основное и вспомогательные | Зо.07.01 технику выполнения лабораторных работ; |
|  | Уо.07.02 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; | Зо.07.02 правила охраны труда при работе в химической лаборатории; |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Уо.09.01 использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; | Зо.09.01 правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; |
|  | Уо.09.02 соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; | Зо.09.02 правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Уо.10.01 соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; | Зо.10.01 правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; |
|  | Уо.10.02 соблюдать правила пожарной и электробезопасности. | Зо.10.02 лабораторное оборудование химической лаборатории; классификация химических веществ; правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями. |

|  | Приложение 2.1 к ПООП-П по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02  Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 47 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 50 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 60 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 63 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции

    - Перечень общих компетенций

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий. |
| ПК 2.2 | Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами |
| ПК 2.3 | Проводить метрологическую обработку результатов анализов |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий; готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа; проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими методами; проводить обработку результатов анализа в т.ч. с использованием аппаратно-программных комплексов; проведение метрологической обработки результатов анализа; |
| --- | --- |
| уметь | эксплуатировать лабораторное оборудование в соответствии с заводскими инструкциями; осуществлять отбор проб с использованием специального оборудования; проводить калибровку лабораторного оборудования; работать с нормативными документами на лабораторное оборудовании; выполнять отбор и подготовку проб природных и промышленных объектов; осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими методами; осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико-химическими методами; проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава; осуществлять идентификацию синтезированных веществ; использовать информационные технологии при решении производственно-ситуационных задач; находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; осуществлять аналитический контроль окружающей среды; выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы; работать с нормативной документацией; представлять результаты анализа; обрабатывать результаты анализа с использованием информационных технологий; оформлять документацию в соответствии с требованиями отраслевых и/или международных стандартов; проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; оценивать метрологические характеристики метода анализа; |
| знать | теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки; классификации методов химического анализа; классификации методов физико-химического анализа; показатели качества методик количественного химического анализа; правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; методы анализа воды, требования к воде; методы анализа газовых смесей; виды топлива; методы анализа органических продуктов; методы анализа неорганических продуктов; методы анализа металлов и сплавов; методы анализа почв; методы анализа нефтепродуктов; основные метрологические характеристики метода анализа; правила представления результата анализа; виды погрешностей; методы статистической обработки данных. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 520

в том числе в форме практической подготовки 324

Из них на освоение МДК 196

практики, в том числе учебная 180

производственная 144

Промежуточная аттестация экзамен.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 08 ОК 10 | ПМ 02 Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа | 520 | 324 | 196 |  | 72 | 40 | - |  |  |  | 180 |  |  | 144 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 08 ОК 10 | МДК.02.01. Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | 376 |  | 196 |  | 72 | 40 | - |  |  |  | 180 |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 08 ОК 10 | Раздел 1. Методы пробоотбора и пробоподготовки | 56 |  | 56 |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 08 ОК 10 | Раздел 2. Технический анализ. | 140 |  | 140 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 520 |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.02.01. Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов |  |  |  |  |
| Раздел 1. Методы пробоотбора и пробоподготовки |  | 56 |  |  |
| Тема 1.1 Методы отбора проб | Содержание | 30 | ОК 01-07, 09-10 ПК 2.1- 2.3 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 06.02 Зо 06.01Зо 06.02 Зо 06.03 Уо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Н 2.1.01 Н 2.1.02 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.1.04 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Н 2.2.01 Н 2.2.02 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.05 У 2.2.06 У 2.2.07 У 2.2.08 З 2.2.01 З 2.2.02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.05 З 2.2.06 З 2.2.07 З 2.2.08 З 2.2.09 З 2.2.10 З 2.2.11 З 2.2.12 З 2.2.13 Н 2.3.01 У 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 У 2.3.04 У 2.3.05 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 |
|  | Место пробоотбора в химическом анализе. Понятие проба. Виды проб. Партия. Средняя проба. Точечная проба. Генеральная проба. Промежуточная проба. Готовая проба. Лабораторная проба. Квадратование. Рабочий план пробоотбора. Измельчение проб. Гомогенизация проб. Отбор проб сыпучих материалов. Метод вычерпывания. Инструменты, применяемые при отборе проб сыпучих материалов. Метод фракционного пробоотбора. | 20 |  |  |
|  | Пробоотбор металлов и сплавов. Отбор жидких металлов. Ручные и автоматизированные способы отбора проб. Устройство погружного зонда для отбора проб. Получение стружки и скапины. Отбор проб шлаков. Отбор проб металлосодержащего вторичного сырья. Отбор проб ювелирных сплавов. |  |  |  |
|  | Отбор проб жидкостей и полужидких материалов. Отбор проб с различной глубины. Принцип работы пробоотборного устройства типа батометр. Хранение проб жидкостей. |  |  |  |
|  | Принципы отбора природных вод. Отбор проб поверхностных, подземных и сточных вод. Разовый, периодический, регулярный отбор проб. Простые и смешанные пробы. Среднесменная, среднесуточная и среднепропорциональная смешанные пробы. Приборы и приспособления для отбора проб. Сосуды для отбора и хранения проб воды. Отбор проб из рек и ручьев. Отбор проб из водохранилищ, озер и прудов. Отбор проб из родников, колодцев, скважин и дренажей. Отбор проб грунтовых вод. Отбор проб морской воды. Отбор проб на водопроводных станциях, из сети и водопроводных кранов. Консервация проб воды. |  |  |  |
|  | Отбор проб атмосферных осадков. Места отбора проб осадков. Осадкосборники. Сосуды для отбора и хранения проб осадков. Отбор проб дождевой воды, снега и льда. Суммарные и единичные пробы. Устройства для отбора проб льда и снега. Хранение проб. |  |  |  |
|  | Отбор проб почв. Частота отбора проб почв. Инструменты для отбора проб почв. Транспортировка и хранения проб почв. Отбор проб донных отложений. Хранение и транспортировка проб донных отложений. Оборудование, применяемое для отбора проб донных отложений. Принцип работы ковша Ван Вина. Пробоотборник Бикера. |  |  |  |
|  | Особенности отбора проб из воздуха. Выбор места отбора проб. Виды проб. Представительная проба. Простые и смешанные пробы. Пробоотбор с концентрированием. Метод аспирационного и вакуумного отбора. Учет изменения метеопараметров среды при пробоотборе воздуха. Отбор проб воздуха в контейнеры. Стеклянные шприцы, газовые пипетки, мешки из полимерных пленок, резиновые камеры. Применение ротаметра. Отбор проб воздуха в жидкие среды. Отбор проб на твердые сорбенты. Криогенное концентрирование. Концентрирование микропримесей на фильтрах. |  |  |  |
|  | Методы отбора проб твердого топлива. Порядок и нормы отбора проб. Отбор проб из вагонов. Количество точечных проб. Механические отборники. Схема отбора порций твердого топлива. Документация отбора проб. Обработка и разделка первичных отобранных проб. Ручное сокращение пробы топлива. Приготовление аналитической пробы топлива. |  |  |  |
|  | Отбор проб нефтепродуктов. Порядок и нормы отбора проб. Отбор проб из вертикальных резервуаров. Стационарные пробоотборники. Переносные пробоотборники. Отбор проб нефтепродукта из горизонтального резервуара. Отбор проб нефтепродуктов из наливных судов. Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн. Отбор проб из трубопровода. Отбор проб нефтепродуктов из канистр. |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 10 |  |  |
|  | - Лабораторная работа «Отбор проб водопроводной воды» | 2 |  |  |
|  | - Практическое занятие «Взятие лабораторной пробы сыпучего материала» | 4 |  |  |
|  | - Лабораторная работа «Отбор проб осадков» | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Пробоподготовка | Содержание | 26 |  |  |
|  | Методы вскрытия проб. Предварительная химическая подготовка проб. Переведение пробы в раствор. Выбор растворителя. Разложение пробы. Полнота вскрытия пробы. | 16 |  |  |
|  | «Сухие» способы разложения. Сплавление пробы. Выбор плавня. Выбор тигля для разложения пробы. Сплавление со щелочными плавнями. Сплавление с кислотными плавнями. Разложение спеканием. Разложение при нагревании с солями аммония. |  |  |  |
|  | «Мокрые» способы разложения. Обработка пробы минеральными кислотами. Кислоты, не оказывающие окислительного действия. Кислоты, действующие как сильные окислители. Обработка органическими кислотами. Обработка водными растворами солей и оснований. Скорость разложения. |  |  |  |
|  | Разрушение органических веществ (минерализация пробы). «Сухое» озоление для определения неорганических веществ в органических материалах: озоление без добавок, озоление с добавками. Прокаливание пробы на воздухе. Сочетание прокаливания со спеканием. Сплавление с добавлением окислителя. Источники погрешности при озолении. «Мокрое « озоление. |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 10 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Озоление проб пищевых продуктов» | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Приготовление растворов для «мокрого» разложения пробы». | 4 |  |  |
| самостоятельная работа: - Общие требования к отбору биопроб и пищевых продуктов; - Специальные методы пробоподготовки. Разложение с использованием ионитов; - Интенсификация процессов мокрой минерализации: проведение процесса в автоклавах с традиционными источниками нагрева, применение МВ–облучения; - Ультразвук. Индикаторы ультразвука. Применение ультразвука в пробоподготовке: УЗ– диспергирование, эмульгирование, коагуляция, дегазация, воздействие на электрохимические и химические процессы; - Экстракция, как метод разделения и концентрирования. - Методы оценки качества результатов анализа |  |  |  |  |
| Раздел 2. Технический анализ. |  | 140 |  |  |
| Тема 2.1. Технический анализ и его назначение | Содержание | 6 | ОК 01-07, 09-10 ПК 2.1-2.3 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 06.02 Зо 06.01Зо 06.02 Зо 06.03 Уо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Н 2.1.01 Н 2.1.02 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 У 2.1.04 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Н 2.2.01 Н 2.2.02 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.05 У 2.2.06 У 2.2.07 У 2.2.08 З 2.2.01 З 2.2.02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.05 З 2.2.06 З 2.2.07 З 2.2.08 З 2.2.09 З 2.2.10 З 2.2.11 З 2.2.12 З 2.2.13 Н 2.3.01 У 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 У 2.3.04 У 2.3.05 З 2.3.01 З 2.3.02 З 2.3.03 |
|  | Назначение технического анализа. Методы технического анализа. Виды технического анализа: маркировочные анализы, арбитражные анализы, экспрессные анализы. Основные физико-химические методы, применяемые в техническом анализе. Расчеты в техническом анализе. | 6 |  |  |
| Тема 2.2. Анализ воды | Содержание | 24 |  |  |
|  | Анализ воды. Классификация природных вод. Примеси, содержащиеся в воде (взвешенные вещества, коллоидно-растворенные вещества, истинно-растворенные вещества). Показатели качества воды. Требования, предъявляемые к питьевой воде. Характеристика воды для промышленных целей. Методы определения основных характеристик воды и их метрологические характеристики. Оформление результатов анализа проб воды. Анализ сточных вод. | 16 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 8 |  |  |
|  | - Решение расчетных задач по теме «Расчеты и обработка результатов анализа» | 4 |  |  |
|  | - Решение расчетных задач по теме «Технический анализ вод» | 4 |  |  |
| Тема 2.3. Анализ газов | Содержание | 20 |  |  |
|  | Анализ газов. Группы промышленных газов: горючие газовые смеси, газы, применяемые как сырьё в химической промышленности, отбросные газы топок и химических производств, газы воздуха помещений промышленных предприятий. Методы анализа газов и их метрологические характеристики. Хроматографический анализ газов. Расчеты в газовом анализе. Объемные газоанализаторы. Измерение концентрации вредных веществ индикаторными трубками. Воздухозаборные устройства для индикаторных трубок. Комплекты индикаторных средств. Оформление результатов анализа проб газа. Метрологическая обработка результатов анализа. | 12 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 8 |  |  |
|  | Решение расчетных задач по теме «Анализ газов» |  |  |  |
| Тема 2.4. Анализ нефтепродуктов | Содержание | 24 |  |  |
|  | Анализ нефти и нефтепродуктов. Топливо жидкое и газообразное. Нефтяные масла и пластичные смазки. Нефтепродукты промышленного и бытового назначения. Определение основных показателей нефтепродуктов: плотности, вязкости, температуры каплепадения, температуры застывания и текучести, температуры вспышки и воспламенения; фракционного состава, содержания влаги, содержания сернистых соединений, содержания кислот и щелочей, содержания механических примесей. Пробоподготовка нефтепродуктов. Оформление результатов анализа нефтепродуктов. Метрологическая обработка результатов анализа нефтепродуктов. | 16 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 8 |  |  |
|  | - Решение расчетных задач по теме «Анализ нефтепродуктов» |  |  |  |
| Тема 2.5. Анализ продуктов органического синтеза | Содержание | 24 |  |  |
|  | Константы, характеризующие чистое органическое вещество. Определение физических свойств органических веществ. Определение температуры плавления и затвердевания. Определение температуры кипения. Определение влаги органических веществ различными методами. Определение элементарного состава органических веществ. Определение углерода и водорода. Определение содержания азота. Определение содержания хлора. Определение функциональных групп: аминогруппы, нитрогрупп, карбонильной группы, оксигруппы, гидроксильной группы. Определение йодного, бромного, кислотного, эфирного, перекисного числа в и числа омыления. Метрологическая обработка результатов анализа. | 14 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 10 |  |  |
|  | - Решение расчетных задач на тему «Анализ продуктов органического синтеза» |  |  |  |
| Тема 2.6. Анализ неорганических продуктов | Содержание | 24 |  |  |
|  | Контроль в производстве серной кислоты. Анализ колчедана. Анализ серной кислоты. Определение содержания моногидрата. Анализ олеума. Анализ фосфорной кислоты. Анализ кальцинированной соды. Анализ силикатных материалов. Анализ удобрений. Анализ фосфорных удобрений. Усвояемые и неусвояемые фосфорные удобрения. Анализ суперфосфатов. Контроль в производстве азотных удобрений. Определение аммиачного азота. Определение азота в нитратах и нитритах. Контроль в производстве соды. Анализ кальцинированной соды. Анализ силикатных материалов. Метрологическая обработка результатов анализа. | 14 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 10 |  |  |
|  | - Решение расчетных задач на тему «Анализ неорганических продуктов» |  |  |  |
| Тема 2.7. Анализ металлов и сплавов | Содержание | 18 |  |  |
|  | Анализ металлов и сплавов. Черные и цветные металлы. Общие сведения о металлах и сплавах. Чугуны и стали. Методы определения содержания углерода. Основные методы определения серы. Определение фосфора. Определение никеля фотометрическим методом. Определение кобальта. Определение марганца Определение хрома фотометрическим методом. Определение меди. Анализ медных и алюминиевых сплавов. Метрологическая обработка результатов анализа. | 10 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 8 |  |  |
|  | - Решение расчетных задач на тему «Анализ металлов и сплавов» |  |  |  |
|  | Экзамен |  |  |  |
| Курсовое проектирование Тематика курсовых работ: - Анализ вод фотометрическими методами; - Анализ сплавов фотометрическими методами; - Определение тяжелых металлов методом инверсионной вольтамперометрии; - Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами; - Определение нитратов в продуктах переработки плодов и овощей потенциометрическим методом; - Анализ лекарственных препаратов рефрактометрическим методом; - Анализ нефтепродуктов; - Анализ органических реактивов; - Анализ неорганических реактивов; - Анализ продуктов рефрактометрическими методами; - Анализ пищевых продуктов фотометрическими методами; - Анализ пищевых продуктов потенциометрическими методами. |  | 40 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Учебная практика по модулю Виды работ: Контроль качества воды. Определение жесткости. Определение щелочности. Определение содержания кальция. Определение содержания магния. Определение содержания кислорода. Определение двуокиси углерода. Определение железа. Определение сухого остатка. Определение окисляемости. Анализ газов. Хроматографический анализ газов. Определение теплотворной способности и плотности газов. Твердое топливо. Определение влаги. Определение содержания золы. Определение содержания серы. Определение выхода летучих веществ. Определение теплотворной способности. Анализ нефтепродуктов. Определение плотности, вязкости, температуры застывания и текучести, температуры плавления и каплепадения, температуры вспышки и воспламенения; определение содержания сернистых соединений в НП. Определение минеральных кислот, щелочей и солей в НП, определение механических примесей. Анализ продуктов производств органического синтеза. Определение физических свойств органических веществ. Определение влаги в органических веществах (ОВ). Определение элементарного состава ОВ. Определение функциональных групп органических соединений. Определение кислотного, иодного, бромного, эфирного чисел и числа омыления. Анализ мономеров и полимеров. Анализ металлов и сплавов. Определение общего содержания углерода в сплавах. Определение серы. Определение фосфора. Определение никеля. Определение кобальта. Определение марганца. Определение хрома. Определение ванадия. Определение молибдена. Определение титана. Определение меди. Анализ колчедана. Анализ серной кислоты. Анализ фосфорной кислоты. Анализ нитратных и аммонийных удобрений. |  | 180 |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Производственная практика по модулю Виды работ: Проведение анализа газов. Определение отдельных компонентов газовой смеси методом поглощения и сжигания, газо – хроматографическим методом. Проведение анализа топлива и нефтепродуктов. Определение основных показателей качества. Определение показателей качества воды: жесткости, содержания неорганических примесей. Отбор проб. Установление соответствия качества воды санитарным нормам. Проведение анализов почв; Проведение анализов металлов и сплавов; Проведение анализа продуктов органического производства; Проведение анализа продуктов неорганического производства; Оценка качества результатов анализа. |  | 144 |  |  |
| Всего |  | 520 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Физико-химических методов анализа и технических средств измерения в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля.

Рабочее место преподавателя;

Рабочие места обучающихся;

Комплексная химическая лаборатория;

Приборы:

а) посуда мерная и общего назначения

б) приборы общего назначения для проведения лабораторных работ по общей и неорганической химии

в) лабораторная мебель для организации лаборатории по проведению лабораторных работ по общей и неорганической химии

г) реактивы для проведения лабораторных работ

Компьютерные столы, стулья Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

мультимедийная панель.

В случае необходимости:

1. Лаборатория физико-химических методов анализа

2. Исследовательская аналитическая лаборатория фармацевтической  отрасли

3. Лаборатория аналитической химии

4. Химико-техническая лаборатория

Лаборатория «Физико-химических методов анализа и технических средств измерения»

Оснащенные, оборудованием: Рабочее место преподавателя; Рабочие места обучающихся; Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета; Комплект учебно-методической документации;  Комплект «Электронные плакаты»; Приборы КИПиА, техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением,. Вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; технохимические весы; аналитические весы; набор ареометров; фотоколориметр; рефрактометр; спектрофотометр; вискозиметр; сахариметр- поляриметр; муфельная печь; сушильный шкаф; иономер;  электроплитка; потенциометрический титратор; дистиллятор; штатив для титрования; электроды; водяная баня; песочная баня; магнитные мешалки.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Александрова, Э. А.  Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 1. Химические методы анализа : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 537 с.

- Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 1. Химические методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 551 с. – ISBN 978-5-9916-4665-9

- Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 359 с. – ISBN 978-5-534-04223-8

- Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 678 с.

- Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб. пос. / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск : Новое  знание, 2014. - 542 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы  анализа. В 2 т. Т. 1. : учебник / Ю. М. Глубоков и др. ; под ред. А. А. Ищенко. – М. : Академия, 2012. - 352 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы  анализа. В 2 т. Т. 2. : учебник / Н. В. Алов и др. ; под ред. А. А. Ищенко. – М. : Академия, 2012. - 416 с.

- Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа : учебное пособие / А. И. Жебентяев. – Москва : НИЦ Инфра-М; Мн.: Новое знание, 2013. - 206 с.

- Антипов, М. А. Оценка качества подземных вод и методы их анализа : учебное пособие / М. А. Антипов, И.В. Заикина, Н.А. Безденежных. – Санкт Петербург : Проспект Науки, 2013. - 136 c.

- Борисов, А. Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и практикум для СПО /А. Н.  Борисов, И. Ю. Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 118 с. – ISBN 978-5-534-00807-4

- Волков, А. И. Справочник по лабораторной химии / А. И.Волков, И. М. Жарский. –  Минск : Современная школа (Букмастер) Интерпрессервис, 2016. – 256 с.

- Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие. – 2-е изд., стер. – Санкт - Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 128 с.

- Другов, Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов  : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 3-е изд. (эл.). – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 469 с.: ил.

- Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Практикум : учебное пособие / А. И. Жебентяев,  А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. – Москва : НИЦ ИНФРА-М ; Минск : Новое Знание, 2013. - 429 с.

- Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2015. - 243 с. – (Методы в химии).

- Контроль качества воды : учебник / Л. С. Алексеев. - 4-e изд., перераб. и доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 159 с.

- Кристиан , Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 1 / Г. Кристиан ; пер. с англ. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 623 с.

- Кристиан, Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 2 / Г. Кристиан ; пер. с англ. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. –504 с.

- Лесс, В. Р. Практическое руководство для лаборатории. Специальные методы / В. Р. Лесс ; под ред. И. Г. Зенкевича. - Санкт-Петербург : ЦОП "Профессия", 2014. - 472 с.

- Новокшанова,  А. Л. Органическая, биологическая и физколлоидная химия : практикум : учебное пособие для СПО / А. Л. Новокшанова.– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 222 с. – ISBN 978-5-534-03708-1

- Подкорытов, А. Л. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование : учебное пособие для СПО / А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. – Москва : Юрайт, 2017. – 60 с.  – ISBN 978-5-534-00111-2

- Пустовалова,  Л. М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ / Л. М. Пустовалова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 316 с.

- Трифонова, А. Н. Аналитическая химия : лабораторный практикум  : учеб. пособие / А. Н. Трифонова, И. В. Мельситова. – Минск : Вышая школа, 2013. – 160 с.

- Химия нефти и газа: учебное пособие / В. Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.

    - Дополнительные источники

1. Анализ нефти : правочник / Д. Г. Спейт, Л. Г. Нехамкина, Е. А. Новиков. – СПб : Профессия, 2010. - 480 с.

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. Т. 2/ под ред. А. А. Ищенко. – Москва : Академия, 2012. - 351 с.

3. Булатов, М. И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа / М.И. Булатов,  И. П. Калинкин /. – Л.: Химия, 1986. – 376 с.

4.Валова (Копылова В.Д). Физико-химические методы анализа: практикум / В. Д. Валова (Копылова), Л. Т. Абесадзе. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2012. - 224 с.

5. Васильев, В.П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа : учебник / В.П. Васильев. - 3-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2007. – 384 с.

6. Васильев, В.П. Аналитическая химия: лабораторный практикум / В.П. Васильев, Р.П. 6. 7. Морозова, Л.А. Кочергина. – 3-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2006. – 414 с.

8. Гольберт, К.А. Введение в газовую хроматографию / К.А. Гольберт, М.С.  Вигдергауз.– Москва : Химия, 1990. – 351 с.

9. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической химии : учеб.пособ. / Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин. - М: Академия, 2007. - 464 с.

10 Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 243 с.

11. Основы аналитической химии.  В 2 кн. Кн. 1. / под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высшая  школа, 2004. –– 359 с.

12. Основы аналитической химии : практическое руководство / под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Химия, 2001. – 463 с.

13. Основы современного электрохимического анализа / Г.К. Будников, В.Н. Майстренко, М.Р. Вяселев. – М.: Мир: Бином: Лаборатория знаний, 2003. – 592 с.

14. Отто, М. Современные методы аналитической химии.  В 2 т. Т. 1 / М. Отто; пер. с нем ; под ред. А. В. Гармаша ;. - М. : Техносфера, М. 2006.- 416 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ОК 10 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Демонстрирует знания теоретических основ пробоотбора и пробоподготовки; демонстрирует знания классификации методов химического анализа; демонстрирует знания классификации методов физико-химического анализа; демонстрирует знания показателей качества методик количественного химического анализа; демонстрирует знания правил эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; демонстрирует знания методов анализа воды, требования к воде; демонстрирует знания методов анализа газовых смесей; виды топлива; демонстрирует знания методов анализа органических продуктов; демонстрирует знания методов анализа неорганических продуктов; демонстрирует знания методов анализа металлов и сплавов; демонстрирует знания методов анализа почв; демонстрирует знания методов анализа нефтепродуктов; демонстрирует знания основных метрологических характеристик методов анализа; демонстрирует знания правил представления результата анализа; демонстрирует знания видов погрешностей, методов статистической обработки данных. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ОК 10 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Демонстрирует умение обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий; демонстрирует умение готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа; демонстрирует умение проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими методами; демонстрирует умение проводить обработку результатов анализа в т.ч. с использованием аппаратно-программных комплексов; демонстрирует умение проведения метрологической обработки результатов анализа. | Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач Экспертная оценка аудиторной и внеаудиторной работы, |

|  | Приложение 2.1 к ПООП-П по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Организация лабораторно-производственной деятельности

Обязательный профессиональный блок

2022г

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 64 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 67 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 81 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 83 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 Организация лабораторно-производственной деятельности

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности 18.02.12 Технология аналитического  контроля химических соединений

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК0 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ## ПК 3.1. | Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами предприятия, международными стандартами и другим требованиями. |
| ## ПК 3.2. | Организовывать безопасные условия процессов и производства. |
| ## ПК 3.3. | ## Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать экономическую эффективность работы |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | планировать и организовывать работу персонала производственных подразделений; анализировать производственную деятельность подразделения; контролировать и выполнять правила техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения. |
| --- | --- |
| уметь | проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных; контролировать соблюдение безопасности при работе с лабораторной посудой и приборами; контролировать соблюдение правил хранения, использования и утилизации химических реактивов; обеспечивать наличие средств индивидуальной защиты; обеспечивать наличие средств коллективной защиты; обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности; обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; обеспечивать соблюдение правил охраны труда при работе с агрессивными средами; планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производстве; нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы подчиненных; владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования деятельности; оценивать экономическую эффективность работы лаборатории; планировать финансовую деятельность лаборатории; проводить закупку лабораторного оборудования и расходных материалов; оценивать производительность труда. |
| знать | механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; экономику, организацию труда и организацию производства; порядок тарификации работ и рабочих; норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; оценки эффективности работы лаборатории. механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; экономику, организацию труда и организацию производства; порядок тарификации работ и рабочих; норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; оценки эффективности работы лаборатории. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _126

в том числе в форме практической подготовки  36

Из них на освоение МДК 03.01.- 90

практики, в том числе:  производственная   36

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  |  |  | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |
|  | ПМ 03. Организация лабораторно-производственной деятельности | 126 | 36 |  | 90 |  | 40 |  | 20 |  | - |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК. 01 – ОК.10 | МДК.03.01 Организация лабораторно-производственной деятельности | 90 | - |  | 90 |  | 40 |  | 20 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК. 01 – ОК.10 | Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК. 01 – ОК.10 | Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  | -- |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Промежуточная аттестация | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 126 |  |  | 90 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 36 |  | - |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.03.01 Организация лабораторно-производственной деятельности |  | 90 |  |  |
| Раздел 1. Управление персоналом химических лабораторий |  | 42 |  |  |
| Тема 1. Организация как объект управления | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1.1 Особенности современного менеджмента на предприятии. Цели и задачи управления химических лабораторий. Виды менеджмента в отрасли аналитической химии. Цикл (функции) менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль работы структурно подразделения) – основы управленческой деятельности. | 4 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК. 01 – ОК.10 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.03 У 3.1.04 У 3.1.05 У 3.1.06 У 3.1.07 У 3.1.08 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.1.05 З 3.1.06 Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 У 3.2.03 У 3.2.04 У 3.2.05 У 3.2.06 У 3.2.07 У 3.2.08 У 3.2.0 У 3.2.10 З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 З 3.2.05 З 3.2.06 З 3.2.07 З 3.2.08 З 3.2.09 З 3.2.10 З 3.2.11 З 3.2.12 Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 У 3.3.03 У 3.3.04 У 3.3.05 У 3.3.06 З 3.3.01 З 3.3.02 З 3.3.03 З 3.3.04 З 3.3.05 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 08.02 Уо 08.03 Зо 08.01 Зо 08.02 Зо 08.03 Зо 08.04 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
|  | 1.2 Основы организации основного производства на промышленном предприятии Сущность и разновидности производственных процессов. Принципы организации производства. Производственный цикл. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | 1. Анализ факторов внутренней и внешней среды предприятия | 2 |  |  |
|  | 2. Разработка «дерева целей» структурного подразделения | 2 |  |  |
| Тема 2. Нормирование труда на предприятии | Содержание | 10 |  |  |
|  | 2.1 Нормирование труда в структурном подразделении Сущность нормы труда и ее виды. Функции, задачи, значение и принципы нормирования труда. Методы нормирования затрат труда | 2 |  |  |
|  | 2.2 Затраты и потери рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени руководителя и подчинённых. Методы исследования затрат рабочего времени. Планирование рабочего времени руководителя и персонала химических лабораторий. Основы тайм - менеджмента. Основные направления улучшения использования времени. Организация рабочего дня, рабочей недели руководителя и персонала химических лабораторий. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 1.Методы расчета норм труда | 2 |  |  |
|  | 2. Методика анализа фотографии рабочего времени работника | 2 |  |  |
|  | 3. Фотография рабочего времени лаборанта химико-аналитической лаборатории | 2 |  |  |
| Тема 3. Организация работы коллектива исполнителей химико-аналитической лаборатории | Содержание | 10 |  |  |
|  | 3.1. Подбор и расстановка кадров структурного подразделения. Совершенствование организации труда. Основные Рациональная организация рабочих мест Принципы организации рабочих мест. Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время работы. Документационное обеспечение рабочих мест | 2 |  |  |
|  | 3.2. Планирование карьеры лаборанта химико-аналитической лаборатории Сущность и виды планирования трудовой карьеры. Основные принципы планирования трудовой карьеры. Система планирования трудовой карьеры работника. Моделирование системы планирования трудовой карьеры лаборанта химико-аналитической лаборатории | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 1.Выполнение упражнений по подбору и расстановке кадров | 2 |  |  |
|  | 2. Разработка персонального плана-графика профессионального самосовершенствования | 2 |  |  |
|  | 3. Определение и анализ типа акцентуации характера и темперамента личности | 2 |  |  |
| Тема 4. Управление конфликтами в организации | Содержание | 12 |  |  |
|  | Неформальные группы. Характеристики формальных и неформальных групп. Групповые процессы. Преимущества и недостатки работы в командах. Сущность и классификация конфликтов в трудовом коллективе. Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни организации. Сущность и классификация конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, межгрупповой. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта. Типичные конфликтные ситуации. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные. Правила поведения в конфликте. Роль руководителя в разрешении конфликтной ситуации. Понятие и источники стресса. Последствия стресса. Модель стресса. Стратегии управления стрессами. Влияние стресса на производительность труда, дисциплину и текучесть кадров | 4 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 1. Анализ и оценка собственного поведения в конфликтной ситуации | 2 |  |  |
|  | 2.Выбор методов управления конкретной конфликтной ситуацией | 2 |  |  |
|  | ПЗ №23 Управление стрессами в трудовом коллективе | 2 |  |  |
|  | Зачётное занятие | 2 |  |  |
| Раздел 2 Основные положения охраны труда в химических лабораториях |  | 28 |  |  |
| Тема 1 Правила и нормы охраны труда в химических лабораториях | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1.1 Условия труда Основные понятия. Классификация условий труда. Аттестация рабочих мест | 2 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК. 01 – ОК.10 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.03 У 3.1.04 У 3.1.05 У 3.1.06 У 3.1.07 У 3.1.08 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.1.05 З 3.1.06 Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 У 3.2.03 У 3.2.04 У 3.2.05 У 3.2.06 У 3.2.07 У 3.2.08 У 3.2.0 У 3.2.10 З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 З 3.2.05 З 3.2.06 З 3.2.07 З 3.2.08 З 3.2.09 З 3.2.10 З 3.2.11 З 3.2.12 Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 У 3.3.03 У 3.3.04 У 3.3.05 У 3.3.06 З 3.3.01 З 3.3.02 З 3.3.03 З 3.3.04 З 3.3.05 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 08.02 Уо 08.03 Зо 08.01 Зо 08.02 Зо 08.03 Зо 08.04 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
|  | 1.2 Правовые и нормативные основы охраны труда в химических лабораториях Стандарты по охране труда (ГОСТы). Законодательные акты, руководящие документы по охране труда и промышленной безопасности (РД). Правила по охране труда (ПОТ). Типовые инструкции по охране труда (ТОИ, ТИ). | 2 |  |  |
|  | 1.3 Обеспечение охраны труда Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда. Обязанности работодателя и работника. Служба охраны труда на предприятии. Обучение и проверка знаний по охране труда. Инструктаж, его виды и обучение безопасным методам работы. Правила и нормы трудового распорядка и охраны труда. Основные требования к организации труда в химико-аналитических лабораториях | 2 |  |  |
|  | 1.4 Требования, предъявляемые к рабочему месту в химико-аналитических лабораториях Санитарно-техническое оборудования лабораторий. Электроснабжение лабораторий. Газо- и водоснабжение химических лабораторий. Правила работы в лабораториях. Содержание рабочего места | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | 1. Проведение и оформление производственного инструктажа по вопросам техники безопасности | 2 |  |  |
|  | ПЗ №43 Анализ условий труда химика-лаборанта Составление перечня средств защиты для работников химических лабораторий | 2 |  |  |
| Тема 2 Правила и нормы производственной санитарии | Содержание | 12 |  |  |
|  | 2.1 Общая характеристика производственной санитарии Основные термины и определения. Условия труда, задачи гигиены труда и производственной санитарии | 2 |  |  |
|  | 2.2 Санитарно-технические требований к устройству и содержанию производственных помещений Устройство и содержание помещений лабораторий. Гигиенические нормативы для производственных помещений | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | 1. Анализ производственной санитарии. Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе | 2 |  |  |
|  | 2. Анализ профессиональных заболеваний | 2 |  |  |
| Тема 4 Смета затрат на проведение лабораторного анализа | Содержание | 4 |  |  |
|  | Смета затрат на выполнение анализа. Расходы, учитываемые в смете затрат на проведение анализа. Методика составления сметы затрат, расчета и анализа показателей. |  |  |  |
|  | Зачётное занятие | 2 |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых работ - Расчет затрат на проведение химического анализа (по вариантам) |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе |  | 20 |  |  |
| - Определение цели, задач и структуры курсовой работе |  | 2 |  |  |
| - Составление плана раскрытия теоретической части курсовой работе |  | 2 |  |  |
| - Проработка и подбор материала по информационным источникам |  | 2 |  |  |
| - Составление теоретической части курсовой работе |  | 4 |  |  |
| - Обзор возможных методов исследования. |  | 2 |  |  |
| - Составление плана раскрытия практической части курсовой работы |  | 2 |  |  |
| - Составление практической части курсовой работы |  | 4 |  |  |
| - Оформление заключения и приложений |  | 2 |  |  |
| - Доработка чистового варианта работы с учетом замечаний руководителя |  | 2 |  |  |
| - Составление и оформление презентационного материала |  | 2 |  |  |
| - Составление доклада для защиты курсовой работы |  | 2 |  |  |
| - Защита курсовой работы |  | 4 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой |  | 6 |  |  |
| 1 Поиск информации необходимой для практической части курсовой работы |  | 2 |  |  |
| 2 Выполнение расчетов практической части курсовой работы |  | 2 |  |  |
| 3 Составление выводов по результатам выполненных расчетов |  | 2 |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  |
| Производственая практика раздела Виды работ |  | 36 |  |  |
| Распределение полномочий и ответственности в подразделении Разработка мероприятий по контролю деятельности персонала Разработка мероприятий по организации работы подчиненного коллектива Моделирование мероприятий по созданию системы профессионального совершенствования персонала Выполнение упражнений по созданию нормального микроклимата в трудовом коллективе Моделирование мероприятий по управлению производственным коллективом в условиях возникновения нестандартных ситуаций Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на рабочем месте Участие в координировании и контроле работы персонала производственного подразделения |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 126 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

учебный кабинет «Экономики, менеджмента и организации труда».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект учебно-методической документации.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

- Базаров, Т. Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. Ю. Базаров. - 15-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 320 с

- Драчева, Е. Л. Менеджмент [Текст]: практикум / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 304 с. - (ТОП 50).

- Драчева, Е. Л. Менеджмент [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 17-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 304 с

3.2.2 Дополнительные печатные издания

- Менеджмент в промышленности [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э. А. Карпв, В. Г. Козырев, А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 520с

- Производственный менеджмент [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. А. Н. Романова, М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля. - М. : Проспект, 2016. - 400 с.

- Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник для СПО / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 10-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2018. - 416 с.

- Котерова, Н. П. Экономика организации [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. П. Котерова. - 10-е изд., стер. - М: Академия, 2017. - 288 с

- Липсиц, И. В. Экономика [Текст]: учебник для СПО / И. В. Липсиц. - М.: КНОРУС, 2018. - 278 с.

- Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник для СПО / Н. А. Сафронов. - 2-е изд. с изм. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 256 с.

- Соколова, С. В. Экономика организации [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. В. Соколова. - М: Академия, 2015. - 176 с.

- Графкина, М. В. Охрана труда [Текст]: учеб. пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2019. - 298 с.

- Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я [Текст]. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-Пресс, 2018. - 520 с.

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Библиотека специализированной литературы [Электронный ресурс] –  Режим доступа: http://www.spec-kniga.ru

2.      Структура органов управления ПАО «ММК» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.ru/corporate_governance/the_structure_of_government/

3.2.4 Интернет-ресурсы

- Трудовой кодекс Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.trudkod.ru

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/koap/

- Гражданский кодекс Российской Федерации.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174942/

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами предприятия, международными стандартами и другим требованиями | - выполнение анализа и разработки оперативных планов структурного подразделения в соответствии с общей системой планирования на предприятии; -выполнение анализа влияния факторов внешнего воздействия на деятельность организации в соответствии с программой развития предприятия; - планирование и организация деятельности руководителя и сотрудников подразделения в соответствии с должностными инструкциями, с действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими производственно-хозяйственную деятельность предприятия и требованиями охраны труда - распределение полномочий и ответственности работников структурного подразделения в соответствии с нормативно-правовыми актами действующего законодательства, должностными инструкциями, требованиями охраны труда; - применение оптимального стиля управления в соответствии социально-психологическими показателями коллектива и нормами корпоративной этики предприятия | Текущий контроль: - оценка устных ответов; - Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий на учебной и производственной практике; - Экспертное наблюдение выполнения и защиты практических работ №№ 1-33; - Оценка выполнения заданий самостоятельной работы; - Оценка выполнения и защиты курсовой работы. Промежуточный контроль: - УП - зачёт - ПП - зачёт - МДК 03.01(1раздел) экзамен - МДК 03.01(2,3 раздел) экзамен |
| ПК3.2 Организовывать безопасные условия процессов и производства. | - осуществление организации безопасных условий труда и контроля выполнения правил техники безопасности исполнителей в соответствии с должностными инструкциями, с действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими производственно-хозяйственную деятельность предприятия - выполнение анализа производственной и трудовой дисциплины исполнителей в соответствии с действующим трудовым законодательством, с должностными инструкциями, действующими на предприятии - выполнение анализа. правил внутреннего распорядка исполнителей в соответствии с действующим трудовым законодательством, с должностными инструкциями, действующими на предприятии. | Текущий контроль: - оценка устных ответов; - Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий на учебной и производственной практике; - Экспертное наблюдение выполнения и защиты практических работ №№38-39; - Оценка выполнения заданий самостоятельной работы; - Оценка выполнения и защиты курсовой работы. Промежуточный контроль: - УП - зачёт - ПП - зачёт - МДК 03.01(1раздел) экзамен - МДК 03.01(2,3 раздел) экзамен |
| ПК3.3 Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать экономическую эффективность работы | - выполнение расчётов и экономического обоснования показателей использования основных производственных фондов производственного подразделения - выполнение расчётов и экономического обоснования показателей использования оборотных средств производственного подразделения - выполнение анализа показателей использования производственной мощности, материально-технических и финансовых ресурсов, основных, оборотных средств работы структурного подразделения промышленного предприятия - участие в разработке методики определения качества работы персонала производственного подразделения; - участие в определении показателей эффективности использования основного и вспомогательного оборудования. | Текущий контроль: - оценка устных ответов; - Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических заданий на учебной и производственной практике; - Экспертное наблюдение выполнения и защиты практических работ №№34- 37; - Оценка выполнения заданий самостоятельной работы; - Оценка выполнения и защиты курсовой работы. Промежуточный контроль: - УП - зачёт - ПП - зачёт - МДК 03.01(1раздел) экзамен - МДК 03.01(2,3 раздел) экзамен |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | -обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов и проектирования изделий; -демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических занятиях, на учебной и производственной практике |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | -нахождение, .анализ и использование информации для эффективного выполнения профессиональных зада, | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических занятиях, на учебной и производственной практике, при выполнении самостоятельной и курсовой работы |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | планирование студентами повышения личностного и квалификационного уровня -проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических занятиях, на учебной и производственной практике, при выполнении самостоятельной работы |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | -взаимодействие со студентами, преподавателями и мастерами в ходе обучения, -эффективно общаться с коллегами ,руководством в ходе производственной практики | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических занятиях, на учебной и производственной практике |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | -проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических занятиях, на учебной и производственной практике, при защите самостоятельной и курсовой работы, при устных ответах студентов |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды ,ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - выполнение правил внутреннего распорядка исполнителей в соответствии с действующим трудовым законодательством, с должностными инструкциями, действующими на предприятии - выполнение анализа в соответствии с действующими нормативными документами | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на производственной практике |
| ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических занятиях, на учебной и производственной практике, при выполнении самостоятельной и курсовой работы |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | -демонстрация навыков использования профессиональной документации на государственном и иностранном языке | наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических занятиях, на учебной и производственной практике, при выполнении самостоятельной и курсовой работы |

|  | Приложение 2.1 к ПООП-П по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

пМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Обязательный профессиональный блок

2022г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 80 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 82 100 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 103 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности 18.02.12 Технология аналитического  контроля химических соединений

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

## Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать профессиональными компетенциями

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. |
| ПК 4.2 | Готовить растворы точной и приблизительной концентрации, определять концентрации растворов различными способами |
| ПК 4.3 | Выполнять анализы в соответствии с методиками, с соблюдением техники безопасности, обрабатывать и оформлять результаты анализов |
| ПК 4.4 | Отбирать и готовить пробы к проведению анализа |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками | Навыки/практический опыт: подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и химической посуды Приготовление растворов заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами Проведение основных приемов и операций в химической лаборатории. Безопасная организация труда в условиях производства Подготовка проб (жидкие, твердые, газообразные) к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами. |
| --- | --- |
| Уметь | Умения: организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; использовать химическую посуду общего и специального назначения; использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами. работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности; готовить химические реактивы; проводить очистку химических реактивов различными способами; проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концентрации; определять плотность растворов кислот и щелочей; осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; применять приемы разделения веществ и ионов; проводить весовые определения; вести документацию в химической лаборатории; подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению экспериментов осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно разработанным инструкциям и другой документации; использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами. соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; проводить контроль точности испытаний. проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; проводить пробоподготовку анализируемых объектов; проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; проводить пробоподготовку анализируемых объектов; |
| Знать | Знания: правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; виды инструктажей; ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. классификации химических реактивов; правила использования химических реактивов; способы выражения концентрации растворов; нормативные документы, используемые для приготовления растворов; правила приготовления и стандартизации растворов; основные приемы работы на аналитических и технических весах; приемы разделения веществ и ионов; Правила охраны труда при работе в химической лаборатории; требования, предъявляемые к химическим лабораториям; правила ведения записей в лабораторных журналах; правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; правила оказания первой доврачебной помощи; нормативные документы, регламентирующих отбор проб; правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; этапы пробоподготовки; правила определения погрешности результата анализа. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _250

в том числе в форме практической подготовки  180

Из них на освоение МДК 04.01.- 70

практики, в том числе:  учебная        108

производственная     72

Промежуточная аттестация _Экзамен

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  |  |  | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |
|  | пМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 250 | 180 |  | 70 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| ПК4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 08 ОК 10 | МДК.04.01. Техника лабораторных работ химического анализа | 178 | 180 |  | 70 |  | 30 |  | - |  |  |  | - |  | 180 |  |  |  | - |  |
| ПК4.1 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 08 ОК 10 | Раздел 1 Освоение основ химического анализа | 14 |  |  | 14 |  | 4 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| ПК4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 08 ОК 10 | Раздел 2. Биохимический контроль биологически активных веществ | 56 |  |  | 56 |  | 26 |  | -- |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Промежуточная аттестация | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 250 |  |  | 70 |  | 30 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 180 |  | 72 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  | 250 |  |  |
| МДК.04.01. Техника лабораторных работ химического анализа |  | 70 |  |  |
| Раздел 1. Освоение основ химического анализа |  | 14 |  | Н 4.1.01 У 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.03 У 4.1.04 У 4.1.05 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 З 4.1.04 Н 4.3.02 У 4.3.01 У 4.3.02 У 4.3.02 У 4.3.03 У 4.3.04 У 4.3.05 У 4.3.06 У 4.3.07 У 4.3.08 У 4.3.09 У 4.3.10 З 4.3.01 4.3.02 З 4.3.03 4.3.04 З 4.3.05 З 4.3.06 З 4.3.07 З 4.3.08 З 4.3.09 Н 4.4.01 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 У 4.4.05 З 4.4.01 З 4.4.02З 4.4.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 08.02 Уо 08.03 Зо 08.01 Зо 08.02 Зо 08.03 Зо 08.04 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
| Тема 1.1. Предмет и задачи химического анализа | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1.Предмет и задачи химического анализа Предмет, задачи и значение химического анализа. Общие сведения о методах анализа состава и измерения параметров продукции. Объекты химического анализа. Химический анализ и аналитический контроль. Нормативно-техническая документация. |  |  |  |
| Тема 1.2 Оснащение химической лаборатории | 2.Техника безопасности при работе в лаборатории Назначение, классификация, требования к химическим лабораториям. Общие правила работы и техника безопасности в химической лаборатории. Оказание первой помощи при несчастных случаях. Санитарно-техническое оборудование лабораторий. Лабораторная мебель. Электроснабжение лабораторий. Газо- и водоснабжение химических лабораторий. Содержание рабочего места и правила ведения лабораторного журнала. Составление отчета. | 4 |  |  |
|  | 3. Лабораторная посуда и химические реактивы Назначение и классификация химической посуды. Стеклянная посуда общего назначения и специального назначения. Стеклянная посуда специального назначения. Мерная посуда. Калибровка мерной посуды. Фарфоровая посуда. Высокоогнеупорная посуда. Металлическое оборудование. Правила обращения с химической посудой, хранения, сушки. Правила мытья химической посуды. Приготовление растворов для мытья лабораторной посуды. Механические и химические методы очистки химической посуды. Лабораторный инструментарий. Основные элементы лабораторных установок. Правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов. Общие приемы сборки лабораторных установок. | 4 |  |  |
|  | 4.Химические реактивы Свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам. Правила обращения с реактивами и правила их хранения. |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 4 |  |  |
|  | Распознавание лабораторной посуды. |  |  |  |
|  | Сборка лабораторных установок |  |  |  |
| Раздел 2. Техника лабораторных работ |  | 56 |  | Н 4.2.01 У 4.2.01 У 4.2.02 У4.2.03 У 4.2.04 У 4.2.05 З 4.2.01 З 4.2.02 З 4.2.03 З 4.2.04 З 4.2.05 Н 4.3.01 Н 4.3.02 У 4.3.01 У 4.3.02 У 4.3.02 У 4.3.03 У 4.3.04 У 4.3.05 У 4.3.06 У 4.3.07 У 4.3.08 У 4.3.09 У 4.3.10 З 4.3.01 З 4.3.02 З 4.3.03 З 4.3.04 З 4.3.05 З 4.3.06 З 4.3.07 З 4.3.08 З 4.3.09 Н 4.4.01 У 4.4.01 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 У 4.4.05 З 4.4.01 З 4.4.02 З 4.4.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 06.02 Уо 08.02 Уо 08.03 Зо 08.01 Зо 08.02 Зо 08.03 Зо 08.04 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
| Тема 2.1. Нагревание и прокаливание | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  | 1.Нагревание и прокаливание Нагревательные приборы: электронагревательные приборы, газовые и жидкостные нагревательные приборы. Нагревание и прокаливание. Техника безопасности при работе с нагревательными приборами | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Весы и взвешивание | Содержание учебного материала | 10 |  |  |
|  | Весы и взвешивание Классификация весов. Общие принципы и правила работы с весами Весы для грубого взвешивания. Весы для точного взвешивания Весы для аналитических работ. | 6 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 4 |  |  |
|  | Взвешивание на лабораторных и аналитических весах. |  |  |  |
| Тема 2.3 Виды концентраций. Приготовление растворов | Содержание учебного материала | 24 |  |  |
|  | 1.Виды концентраций. Приготовление растворов Механизм образования растворов. Классификация растворов. Идеальные и реальные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. Зависимость растворимости различных веществ от природы растворителя, температуры и давления. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная доля, молярная концентрация вещества, молярная концентрация эквивалентов, титр раствора, моляльность. Техника приготовления растворов солей, щелочей, кислот. Фиксаналы. | 10 |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 12 |  |  |
|  | Приготовление растворов приблизительной концентрации | 2 |  |  |
|  | Приготовление растворов точной концентрации | 2 |  |  |
|  | Расчеты при переходе от одного способа выражения концентрации к другим | 2 |  |  |
|  | Расчеты при приготовлении растворов из навески твердого вещества. | 2 |  |  |
|  | Расчеты при приготовлении растворов заданной концентрации из концентрированного раствора. | 2 |  |  |
|  | Расчеты при смешивании растворов разной концентрации | 2 |  |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |  |
| Тема 2.4 Приемы и техника основных лабораторных операций | Содержание учебного материала | 20 |  |  |
|  | Необходимость и способы измельчения твердых веществ. смешивание | 8 |  |  |
|  | Основы, способы и техника фильтрования |  |  |  |
|  | Дистилляция: цель, правила, установки |  |  |  |
|  | Способы высушивания и прокаливания Кристаллизация, перекристаллизация |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические работы | 10 |  |  |
|  | Фильтрование и промывание осадков. Перегонка этанола. Разделение и очистка органических веществ методом твердофазной экстракции. Выпаривание растворов. Очистка твердых веществ перекристаллизацией. Очистка бензойной кислоты методом возгонки. Определение влажности твердых материалов. Определение влажности газов, осушка и очистка газов. Определение гранулометрического состава. Расчет концентрации растворов при выпаривании. |  |  |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |  |
|  | Экзамен |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении разделов |  |  |  |  |
| Учебная практика по модулю Виды работ: - практическое освоение студентами вида профессиональной деятельности по выполнению работ по профессии 13321 «Лаборант химического анализа»; - формирование общих и профессиональных компетенций: - пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа; - готовить растворы точной и приблизительной концентрации; - определять концентрации растворов различными способами; - отбирать и готовить пробы к проведению анализов; - подготавливать пробу к анализам; - выполнять анализы в соответствии с методиками; - обрабатывать и оформлять результаты анализов; - владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов. |  | 108 |  |  |
| Производственная практика по модулю Виды работ: - прослушивание инструктажа по охране труда и промышленной безопасности - выполнение качественного анализа катионов - выполнение качественного анализа анионов - выполнение количественного анализа неорганических соединений гравиметрическим методом; - выполнение количественного анализа неорганических соединений титриметрическим методом - выполнение качественного элементного анализа органических веществ; - выполнение количественного элементного анализа органических веществ; выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по профессии 13321 «Лаборант химического анализа» |  | 72 |  |  |
| Всего |  | 250 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет физико-химических методов анализа в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности18.02.12 Технология аналитического контроля

В случае необходимости:

1. Лаборатория физико-химических методов анализа

2. Исследовательская аналитическая лаборатория фармацевтической  отрасли

3. Лаборатория аналитической химии

4. Химико-техническая лаборатория

Лаборатория «Физико-химических методов анализа и технических средств измерения»

Оснащенные, оборудованием: Рабочее место преподавателя; Рабочие места обучающихся; Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета; Комплект учебно-методической документации;  Комплект «Электронные плакаты»; Приборы КИПиА, техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением,. Вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; технохимические весы; аналитические весы; набор ареометров; фотоколориметр; рефрактометр; спектрофотометр; вискозиметр; сахариметр- поляриметр; муфельная печь; сушильный шкаф; иономер;  электроплитка; потенциометрический титратор; дистиллятор; штатив для титрования; электроды; водяная баня; песочная баня; магнитные мешалки.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 1. Химические методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 551 с. – ISBN 978-5-9916-4665-9

- Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 359 с. – ISBN 978-5-534-04223-8

- Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 678 с.

- Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб. пос. / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск : Новое  знание, 2014. - 542 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы  анализа. В 2 т. Т. 1. : учебник / Ю. М. Глубоков и др. ; под ред. А. А. Ищенко. – М. : Академия, 2012. - 352 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы  анализа. В 2 т. Т. 2. : учебник / Н. В. Алов и др. ; под ред. А. А. Ищенко. – М. : Академия, 2012. - 416 с.

- Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа : учебное пособие / А. И. Жебентяев. – Москва : НИЦ Инфра-М; Мн.: Новое знание, 2013. - 206 с.

- Антипов, М. А. Оценка качества подземных вод и методы их анализа : учебное пособие / М. А. Антипов, И.В. Заикина, Н.А. Безденежных. – Санкт Петербург : Проспект Науки, 2013. - 136 c.

- Борисов, А. Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и практикум для СПО /А. Н.  Борисов, И. Ю. Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 118 с. – ISBN 978-5-534-00807-4

- Волков, А. И. Справочник по лабораторной химии / А. И.Волков, И. М. Жарский. –  Минск : Современная школа (Букмастер) Интерпрессервис, 2016. – 256 с.

- Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие. – 2-е изд., стер. – Санкт - Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 128 с.

- Другов, Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов  : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 3-е изд. (эл.). – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 469 с.: ил.

- Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Практикум : учебное пособие / А. И. Жебентяев,  А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. – Москва : НИЦ ИНФРА-М ; Минск : Новое Знание, 2013. - 429 с.

- Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2015. - 243 с. – (Методы в химии).

- Контроль качества воды : учебник / Л. С. Алексеев. - 4-e изд., перераб. и доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 159 с.

- Кристиан , Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 1 / Г. Кристиан ; пер. с англ. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 623 с.

- Кристиан, Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 2 / Г. Кристиан ; пер. с англ. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. –504 с.

- Лесс, В. Р. Практическое руководство для лаборатории. Специальные методы / В. Р. Лесс ; под ред. И. Г. Зенкевича. - Санкт-Петербург : ЦОП "Профессия", 2014. - 472 с.

- Новокшанова,  А. Л. Органическая, биологическая и физколлоидная химия : практикум : учебное пособие для СПО / А. Л. Новокшанова.– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 222 с. – ISBN 978-5-534-03708-1

- Подкорытов, А. Л. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование : учебное пособие для СПО / А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. – Москва : Юрайт, 2017. – 60 с.  – ISBN 978-5-534-00111-2

- Пустовалова,  Л. М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ / Л. М. Пустовалова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 316 с.

- Трифонова, А. Н. Аналитическая химия : лабораторный практикум  : учеб. пособие / А. Н. Трифонова, И. В. Мельситова. – Минск : Вышая школа, 2013. – 160 с.

- Химия нефти и газа: учебное пособие / В. Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. Качественный анализ [Электронный ресурс] / Харитонов Ю.Я. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. –http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429341.htm

- Аналитическая химия. Качественный анализ. Титриметрия. Сборник упражнений: учебное пособие[Электронный ресурс]  / Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432723.htm

- Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия. Количественный и качественный анализ, физико-химические методы анализа. Практикум.[Электронный ресурс] /Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 368с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432725.htm

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1.Алексеев, В.Н. Количественный анализ  / Под ред. д-ра хим.наук П.К.Агасяна.- М.: Альянс,2015. – 504 с

2.Васильев, В.П. Аналитическая химия.  Лабораторный практикум: учебное пособие для ВУЗов. / В.П. Васильев. - М.: Дрофа, 2015 . –  414 с.

3. Электронная библиотека по химии.  . – Режим доступа: http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 08 ОК 10 | Демонстрирует знания знания классификации методов химического анализа; демонстрирует знания правил эксплуатации посуды, Выполнение анализов в соответствии с методиками с соблюдением техники безопасности, обрабатывать и оформлять результаты анализов Демонстрирует умение обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий; демонстрирует умение готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа; | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач Экспертная оценка аудиторной и внеаудиторной работы, |

|  | Приложение 2.1 к ПООП-П по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд. 01 Устройство, эксплуатация и обслуживание технологического

оборудования»

Дополнительный профессиональный блок

2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 96 |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 98 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 111 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 113 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМд. 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

МДК.01.01.УСТРОЙСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Основы управления персоналом производственного подразделения и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 03 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 04 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и экологической безопасности. |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями нормативной документации. |
| ПК 1.2 | Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИПиА). |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, коммуникаций. |
| ПК 1.4. | Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта. |

1.1.3.  В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | применения законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих правоотношения в процессе профессиональной деятельности; контроля соблюдения технологической дисциплины и правил эксплуатации оборудования; подготовки оборудования и коммуникаций к работе, ремонту и приему из ремонта; обработки помещения, оборудования и коммуникаций для создания стерильных условий; проверки исправности контрольно-измерительных приборов; безопасной работы с технологическим оборудованием; работы с контрольно-измерительными приборами; |
| --- | --- |
| Уметь | проверять готовность оборудования, коммуникаций контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации к работе; использовать различные методы дезинфекции оборудования биохимического производства; обслуживать основное и вспомогательное оборудование |
| Знать | основные типы, конструктивные особенности и принцип работы технологического оборудования биохимического производства; методы дезинфекции и обработки помещения, оборудования и коммуникаций и условия их проведения; правила приготовления дезинфицирующих растворов; правила эксплуатации оборудования и средств автоматизации |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов   60

в том числе в форме практической подготовки  36

Из них на освоение МДК  60

практики, в том числе учебная  36

Промежуточная аттестация  экзамен.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 | Раздел 1. Основы технического обслуживания промышленного оборудования | 38 | 19 | 22 | 12 | 0 | 0 | Э | 0 |  |  | 0 |
| ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4. | Раздел 2. Контроль и регулирование параметров технологического процесса | 16 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | Раздел 3. Методы дезинфекции и обработки помещения, оборудования и коммуникаций | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 36 |  |  | 0 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Промежуточная аттестация | 60 | 20 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 60 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 6 |  | 36 |  | 0 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| ПМ 1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования |  |  | 96 |  |  |
| МДК.01.01. Основы обслуживания и эксплуатации оборудования биохимического производства |  |  | 60 |  |  |
| Раздел 1. Основы технического обслуживания промышленного оборудования |  |  | 22 |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  |
| Тема 1.1. Вспомогательное технологическое оборудование | Виды и характеристика соединений трубопроводов. Продувка трубопроводов. |  | 10 | ОК 2 ОК 3 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4. | Уо 2.01 Зо 2.01 Уо 3.01 Зо 3. 01 Уо 10.02 Зо 10.01 Н1.1.01 У1.1.01 З1.1.02 Н1.2.01 У1.2.01 З 1.2.02 Н1.3.01 У1.3.01 З1.3.01 Н1.4.01 У1.4.01 З1.4.01 |
|  | Устройство и принцип работы задвижек, предохранительных и регулирующих клапанов. |  |  |  |  |
|  | Устройство и принцип работы насосов.. |  |  |  |  |
|  | Емкости для хранения жидкостей и газов. |  |  |  |  |
|  | Устройство аппаратов для очистки газов. |  |  |  |  |
|  | Фильтры, предназначенные для стерильной очистки. |  |  |  |  |
|  | Устройство и принцип работы отстойников. |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий 1. Выполнить схему запорного устройства(задвижки) 2. Выбор и расчет фланцевых соединений 3.Начертить основные виды фланцев 4. .Выполнить схему поршневого насоса 5. Выполнить схему головного и индивидуального фильтров. 6. Выполнить схему фильтров «Резистр» и «Рамный». 7. Расчет резервуаров на прочность |  | 6 |  |  |
| Тема 1.2. Оборудование технологических процессов | Обслуживание выпарных аппаратов. |  | 12 | ОК 2 ОК 3 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4. | Уо 2.01 Зо 2.01 Уо 3. 01 Зо 3. 01 Уо 10.02 Зо 10. 01 Н1.1. 01 У1.1. 01 З 1.1. 02 Н1.2. 01 У1.2.01 З 1.2. 02 Н1.3.01 У1.3.01 З1.3.01 Н1.4.01 У1.4.01 З1.4.01 |
|  | Кристаллизаторы. Правила техники безопасности при обслуживании аппарата. |  |  |  |  |
|  | Обслуживание ректификационных колонн. |  |  |  |  |
|  | Виды абсорберов. Обслуживание абсорберов. |  |  |  |  |
|  | Виды жидкостных экстракторов. Обслуживание экстракторов. |  |  |  |  |
|  | Способы сушки и классификация сушилок |  |  |  |  |
|  | Реакторы для ферментации. Проверка чистоты, внутренний осмотр аппаратов. |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий 1. Знакомство с основным оборудованием и технологической схемой производства. Выполнение чертежей инструкционно-технологических карт. 2. Знакомство с эксплуатационной и ремонтной документацией. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного и вспомогательного оборудования. 4. Выполнить схему непрерывной ректификационной установки. 5. Выполнить схему водно-аммиачной абсорбционной холодильной установки. 7. Смесительно-отстойные экстракторы. 8. Выполнить схему инокулятора 9. Выполнить схему посевного аппарата. 10. Выполнить схему ферментатора |  | 6 |  |  |
| Раздел 2. Контроль и регулирование параметров технологического процесса |  |  | 14 |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала. | 14 |  |  |
| Тема 2.1. Электроизмеритель- ные приборы |  | Содержание учебного материала. | 4 |  |  |
|  |  | Порядок снятия показаний приборов, регулирующих технологический процесс и оценки достоверности информации. | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 | Уо 2.01 Зо 2.01 Уо 3.01 Зо 3.01 Уо 4.01 Зо 4.01 Н1.1.01 У1.1.01 З1.1.01 Н1.2.01 У1.2.01 З 1.2. 02 Н1.3. 01 У1.3.01 З1.3. 01 |
|  |  | Порядок принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций. Способы обеспечения безопасности окружающей среды. | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Приборы для измерения температуры |  | Содержание учебного материала. | 4 |  |  |
|  |  | Приборы для измерения температуры | 1 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4. | Уо 2.01 Зо 2.01 Уо 3.01 Зо 3.01 Уо 4.01 Зо 4.01 Уо 10.01 Уо 10.01 Зо 10.01 Н1.1.01 У1.1.01 З1.1.01 З 1.1.01 Н1.2.01 У1.2.01 З 1.2. 02 Н1.3. 01 У1.3.01 З1.3. 01 Н1.4. 01 У1.4..01 З1.4. 01 |
|  |  | Порядок снятия показаний приборов, регулирующих технологический процесс и оценки достоверности информации. Порядок принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций. Способы обеспечения безопасности окружающей среды. | 1 |  |  |
|  |  | Практические работы 1. Изучение устройства и принципа действия термометра расширения жидкостного стеклянного 2. Изучение устройства и принципа действия термометра сопротивления | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Приборы для измерения давления и разряжения. |  | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
|  |  | Жидкостные и мембранные приборы. Пружинные манометры Самопишущие манометры. | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4. | Уо 2. 01 Зо 2.01 Уо 3.01 Зо 3..01 Уо 4..01 Зо 4. 01 Уо 10.01 Уо 10.02 Зо 10. 01 Н1.1.01 У1.1..01 З1.1. 01 З 1.1..02 Н1.2..01 У1.2..01 З1.2.01 З 1.2.02 Н1.3.01 У1.3.01 З1.3. 01 Н1.4..01 У1.4 01 З1.4.01 |
|  |  | Порядок снятия показаний приборов, регулирующих технологический процесс и оценки достоверности информации. | 1 |  |  |
|  |  | Порядок принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций. Способы обеспечения безопасности окружающей среды. | 1 |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий Изучение устройства и принципа действия пружинного манометра Изучение устройства и принципа действия сигнализатора давления | 2 |  |  |
| Тема 2.4. Приборы для измерения расхода |  | Содержание учебного материала. | 6 |  |  |
|  |  | Единицы измерения расхода. Классификация приборов. Тахометрические приборы. Приборы постоянного перепада. Приборы переменного перепада. Дифференциальные расходомеры. Индукционные и ультразвуковые Новые методы измерения расхода жидкостей и газов. Вторичные приборы для измерения расхода. | 2 | ОК 2 ОК 5 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4. | Уо 2.01 Зо 2.01 Уо 5.01 Зо 5.01 Уо 10.02 Зо 10.01 Н1.1. 01 У1.1. 01 З 1.1.02 Н1.2. 01 У1.2..01 З 1.2.02 Н1.3.01 У1.3.01 З1.3. 01 Н1.4. 01 У1.4.01 З1.4. 01 |
|  |  | Порядок снятия показаний приборов, регулирующих технологический процесс и оценки достоверности информации. | 1 |  |  |
|  |  | Порядок принятия решений при возникновении нестандартных ситуаций. Способы обеспечения безопасности окружающей среды. | 1 |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий Изучение устройства и принципа действия буйкового уровнемера. Изучение устройства и принципа действия поплавкового уровнемера. | 2 |  |  |
| Раздел 3. Методы дезинфекции и обработки помещения, оборудования и коммуникаций. |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала. | 4 |  |  |
| Тема 3.1. Методы дезинфекции |  | Методы дезинфекции. Условия проведения дезинфекции помещения, оборудования и коммуникаций для создания стерильных условий | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4. | Уо 2. 01 Зо 2.01 Уо 3.01 Зо 3..01 Уо 4.01 Зо 4.01 Уо 5.01 Зо 5.01 Уо 10.02 Зо 10.01 Н1.1. 01 У1.1. 01 З 1.1.02 Н1.2. 01 У1.2..01 З 1.2.02 Н1.3.01 У1.3.01 З1.3. 01 Н1.4. 01 У1.4.01 З1.4. 01 |
|  |  | Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов. Обработки помещений, оборудования и коммуникаций для создания стерильных условий | 2 |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий 1. Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов. 2. Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов. 3. Обработки помещения химической лаборатории. | 2 |  |  |
|  |  | Обязательная аудиторная нагрузка | 60 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Подготовка технологического оборудования к работе. Пуск и остановка машин и аппаратов. Наблюдение и контроль, за работой и состоянием оборудования, коммуникаций и арматуры. Ведение журнала наблюдения за работой оборудования. Расчет параметров машин и аппаратов и отдельных элементов. Подбор основного и вспомогательного оборудования для проведения заданных процессов. |  |  | 36 |  |  |
| Всего |  |  | 96 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Основы обслуживания и эксплуатации оборудования биохимического производства в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- приборы и макеты технологического оборудования;

- технологические схемы различных видов производства для каждого обучающегося;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации.

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- приборы и макеты технологического оборудования;

- технологические схемы различных видов производства для каждого обучающегося;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации.

Реализация профессионального модуля не предполагает обязательную производственную практику.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Роздин И. А., Безопасность производства и труда на химических предприятиях/ И. А. Роздин, Е. И. Хабарова, О.Н. Вареник. – М.: Химия, КолосС, 2006. – 254 с.

2. Фомочкин, А.В Производственная безопасность/ А.В. Фомочких. – М.: ФГУП Издательство «Нефть и газ» ОГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. – 448 с.

3. Поникаров, И.И. Машины и аппараты химических производств и нефтепереработки: учебник/И. И. Поникаров, М. Г. Гайнулин. – М.: Альфа-М, 2006. – 608 с.

4. Машины и аппараты химических производств: учебное пособие  для вузов / А. С. Тимонин, Б. Г. Балдин, В. Я. Борщев и др.; под общ. Ред. А. С. Тимонина. – Калуга: Издательство Н. Ф. Бочкаревой, 2008. – 872 с.

5. Смирнов Г. Г., Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств/ Г. Г. Смирнов, А. Р. Толчинский, Т. Ф. Кондратьева; под общ. Ред.А. Р. Толчинского. – Л.: Машиностроение. Ленинград. отд-ние, 1988. – 303 с.

6. Безопасность труда в химической промышленности: учебное пособие/ Л. К. Маринина, А. Я. Вамн, Н. И. Торопов и др.; под ред. Л. К. Марининой. – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 528 с.

7. Гуревич Д. Ф., Трубопроводная арматура: справочное пособие/ Д. Ф. Гуревич. – 3-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 368 с.

8. Девисилов В. А., Охрана труда: учебник/ В. А. Девисилов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 448 с.

9. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/ С. В. Белов, В. А. Девисилов, А. В. Ильницкая и др.; под общ. Ред. С. В. Белова. – 8-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 616 с.

10. Основы диагностики и ремонта химического оборудования: учебное пособие/ Кормильцин Г.С. – Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Техн. Ун-та, 2008. – 120 с.

11. Промтов М. А., Безопасная эксплуатация технологического оборудования : учебное пособие/ М. А. промтов, В. Я. Борщев, Г. С. Кормилицин. – Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Техн. Ун-та, 2008. -80 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ОК 2 ОК10 | - правильное проведение санитарной обработки оборудования в соответствии с требованиями нормативной документации | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - самостоятель ных работ по темам МДК. Зачёты по производствен-ной практике и по разделу профессиональ ного модуля |
| ПК 1.2 ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 10 | - контроль работы основного и вспомогательного оборудования, технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИПиА) |  |
| ПК 1.3 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 10 | - выявление и устранение отклонения от режимов в работе оборудования, коммуникаций |  |
| ПК 1.4 ОК 5 ОК 10 | - правильная подготовка оборудования к ремонту и принятие оборудования из ремонта. |  |
| ПК 1.4. ОК 4 ОК 5 ОК 10 | - правильная подготовка технологического оборудования, инструментов и оснастку. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ПК 1.2 ОК 2 ОК 3 ОК 10 | - умение контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий. |  |
| ПК 1.2 ОК 4 ОК 5 ОК 10 | - эффективное выявление и устранение отклонений от режимов в работе оборудования, коммуникаций. |  |
| ПК 1.4 ОК 2 ОК 3 ОК 10 | - подготовка к ремонту и прием оборудования после ремонта. |  |
| ПК 1.1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 10 | - соблюдение правил и требований технической, промышленной и экологической безопасности. |  |

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.