ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ»	2

«ПМ.02 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ»	14

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Осуществление технического обслуживания измерительных приборов и оборудования»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

## Цель модуля: освоение вида деятельности «Осуществление технического обслуживания измерительных приборов и оборудования».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |  |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | осуществлять поверку и калибровку средств измерений, составлять документы, подтверждающие проведение этих процедур; оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям; планировать различными методами и средствами проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; диагностировать техническое состояние средств измерений; выявлять неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений; подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения; выбирать методы и способы устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; выбирать последовательность устранения и проводить ремонт выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами устранения неисправностей средств измерений; проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерений; безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции; оформлять результаты устранения неисправностей измерительных приборов и поверочного оборудования. выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; осуществлять слесарные, электромонтажные и наладочные работы со средствами измерений; осуществлять монтаж средств измерений; оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений. размещать на хранение измерительные приборы, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения; контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению измерительных приборов, средств поверки и калибровки; оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции; | методики поверки измерительных приборов и оборудования; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений; виды поверок/калибровок; правила проведения внеочередной поверки/калибровки методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений; принципы нормирования точности измерений; принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, поверочного и калибровочного оборудования; организационные основы приёмки средства измерения (СИ) на диагностику; методика диагностики и обнаружения предполагаемых неисправностей; методы поиска неисправностей в СИ; способы обслуживания измерительных приборов и оборудования; методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции; правила и нормы охраны труда, требования безопасности при проведении технического обслуживания измерительных приборов и поверочного оборудования. технология ремонта; методы и средства для проведения ремонтных работ; ремонт типовых СИ; послеремонтная калибровка или поверка СИ. способы хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки | поверки и калибровки средств измерений; устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений; организации хранения и контроля средств измерений; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 180 | 116 |
| Курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 396 | 332 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | Раздел 1. Технология ремонта и техобслуживания | 180 | 116 | 180 | 180 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 396 | 332 |  | 108 |  |  | 72 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1 Технология ремонта и техобслуживания |  |
| МДК 01.01 Технология ремонта и техобслуживания |  |
| Тема 1.1. Эталоны и меры | Содержание |
|  | 1. Эталоны и меры, их классификация и виды |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Выбор рабочих эталонов по классу точности, обоснование применения эталона |
|  | Практическое занятие 2. Составление перечня эталонов по основным свойствам измеряемых параметров |
|  | Практическое занятие 3. Передача информации о размере единицы от эталона рабочим средствам измерений |
|  | Практическое занятие 4. Выбор измерительных средств по допустимой погрешности измерения |
| Тема 1.2. Средства поверки и калибровки | Содержание |
|  | 1. Понятие, назначение поверки и калибровки |
|  | 2. Классификация и виды средств поверки и калибровки |
|  | 3. Принципы работы и технические характеристики поверочного и калибровочного оборудования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Выбор средств поверки и калибровки |
|  | Практическое занятие 2. Проведение расчетов поверки |
|  | Практическое занятие 3. Оформление документации по выбору средств измерений |
|  | Практическое занятие 4. Составление перечня нормируемых метрологических характеристик |
|  | Практическое занятие 5. Составление сравнительной таблицы характеристик поверки и калибровки |
| Тема 1.3. Оценка состояния эталонов и средств поверки и калибровки | Содержание |
|  | 1. Первичная, периодическая и внеочередная проверка эталонов и средств поверки и калибровки |
|  | 2. Методики поверки измерительных приборов, средств поверки и калибровки |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Выбор средств поверки и калибровки |
|  | Практическое занятие 2. Проведение расчетов поверки |
|  | Практическое занятие 3.Документационное оформление результатов |
|  | Практическое занятие 4. Поверка термометра электрического сопротивления |
|  | Практическое занятие 5. Решение ситуативных задач |
|  | Практическое занятие 6. Расчет оценки неопределенности измерения |
| Тема 2.1. Системы планово-предупредительного ремонта | Содержание |
|  | 1. Понятие системы планово-предупредительного ремонта |
|  | 2. Плановый ремонт оборудования: виды |
|  | 3. Организационные формы системы ремонта |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Техническая диагностика оборудования |
|  | 2. Составление плана ремонта оборудования |
|  | 3. Решение задач по расчету технико-экономических показателей на ремонт |
|  | 4. Составление графика планово-предупредительного ремонта |
| Тема 2.2. Ремонт поверочного и калибровочного оборудования | Содержание |
|  | 1. Методы, стратегии и организационные формы ремонта |
|  | 2. Ремонтные нормативы |
|  | 3. Подготовка производства ремонтных работ |
|  | 4. Организация и проведение ремонта |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Расчет ремонтных нормативов |
|  | 2. Выявление причин отклонений фактических данных ремонта от плановых |
|  | 3. Структура показателей и основания для планирования |
|  | 4. Паспортизация ремонтируемого оборудования |
|  | 5. Составление ремонтной документации |
|  | 6. Определение неисправностей поверочного и калибровочного оборудования |
|  | 7. Заполнение форм ремонтной документации |
|  | 8. Выбор метода поиска неисправностей и его обоснование |
| Тема 2.3. Типовая номенклатура ремонтных работ, нормы расходов материалов и запасных частей | Содержание |
|  | 1. Типовая номенклатура ремонтных работ |
|  | 2. Нормы расхода материалов на текущий и капитальный ремонт |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Расчет периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта |
|  | 2. Расчет расхода материалов на текущий и капитальный ремонт |
|  | 3. Составление типовой номенклатуры ремонтных работ |
|  | 4. Определение нормы расхода материалов и запасных частей |
|  | 5. Заполнение учетной документации |
|  | 6. Составление дефектной ведомости |
| Тема 3.1. Техническое и метрологическое обслуживание средств измерений | Содержание |
|  | 1. Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию |
|  | 2. Формы и периодичность технического обслуживания |
|  | 3. Методики и средства технического обслуживания |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Составление регламента работ в техническом обслуживании |
|  | 2. Выбор методов и средств проведения планового технического обслуживания средств измерений |
|  | 3. Определение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации |
|  | 4. Составление плана на техническое обслуживание |
| Тема 3.2. Текущий ремонт средств измерений | Содержание |
|  | 1. Ввод в эксплуатацию, подготовка к применению и использованию измерительной техники |
|  | 2. Порядок сдачи средств измерений на ремонт |
|  | 3. Категорирование измерительной техники, порядок продления ресурса (сроки службы) измерительной техники |
|  | 4. Обеспечение безопасной эксплуатации измерительной техники |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Проведение текущего ремонта средств измерений электрических величин |
|  | 2. Проведение текущего ремонта измерительных приборов специального назначения |
|  | 3. Планирование и осуществление текущего ремонта эталонов |
|  | 4. Составление документации по вводу в эксплуатацию средств измерений |
|  | 5. Диагностика технического состояния средств измерений и выполнение мелкого текущего ремонта |
|  | 6. Проверка качества выполненного текущего ремонта |
|  | 7. Настройка и регулировка средств измерений |
| Тема 3.3. Эксплуатационные документы по ТО и ТР средств измерений | Содержание |
|  | 1. Виды эксплуатационных документов |
|  | 2. Технологические карты на проведение технического обслуживания и на текущий ремонт |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Составление номенклатуры эксплуатационных документов |
|  | 2. Составление структуры и содержания специальных инструкций |
|  | 3. Составление карт на проведение технического обслуживания |
|  | 4. Составление карт на проведение текущего ремонта |
|  | 5. Составление электронных документов |
|  | 6. Выбор документации по видам для конкретных средств измерений |
| Тема 4.1. Организация хранения измерительных приборов, средств поверки и калибровки | Содержание |
|  | 1. Нормативные и технические документы, регламентирующие вопросы хранения эталонов, средств поверки и калибровки измерений |
|  | 2. Правила и требования к условиям хранения измерительных приборов, средств поверки и калибровки |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Оформление учетной документации, необходимой для хранения рабочих эталонов |
|  | 2. Выбор нормативных и технических документов по организации хранения рабочих эталонов |
|  | 3. Составление сопроводительной документации на хранение |
|  | 4. Проведение консервации средств поверки и калибровки |
| Тема 4.2. Контроль состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки | Содержание |
|  | 1. Нормы обеспеченности подразделений измерительными приборами, средствами поверки и калибровки |
|  | 2. Методы и средства контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Оформление учетной документации контроля за средствами измерений |
|  | 2. Составление процесса контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки |
|  | 3. Составление порядка списания измерительных приборов, средств поверки и калибровки |
|  | 4. Составление порядка утилизации измерительных приборов, средств поверки и калибровки |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 1. Подготовка доклада с презентацией по темам раздела |  |
| Учебная практика Виды работ |  |
| 1. Выбор и признание эталона в соответствии с нормативами 2. Измерение характеристик рабочих эталонов, средств поверки и калибровки с помощью измерительного оборудования 3. Расчет погрешность (неопределенности) результатов измерений для точности измерений 4. Оценка пригодности рабочих эталонов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений с учетом рассчитанной погрешности 1. Выявление неисправности эталонов, средств поверки и калибровки в результате измерений 2. Устранение выявленных неисправностей эталонов, средств поверки и калибровки 3. Выполнение мелкого ремонта поверочного и калибровочного оборудования 1. Выполнение технического обслуживания средств измерений 2. Выполнение текущего ремонта средств измерений 3. Оформление эксплуатационных документов по ТО и ТР средств измерений 1. Оформление учетных документов, необходимых для хранения и контроля эталонов, средств поверки и калибровки 2. Проведение процедуры контроля технического состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки 3. Выполнение процедуры консервации измерительных приборов, средств поверки и калибровки, находящихся на хранении |  |
| Производственная практика Виды работ |  |
| 1. Выбор эталонов и мер для проведения поверки, калибровки 2. Подготовка средств измерений к проведению поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению 3. Проведение поверки измерительных приборов, расчет по выполненным измерениям 4. Оформление документации по результатам поверки 5. Техническая диагностика поверочного и калибровочного оборудования 6. Выявление и устранение неисправности поверочного и калибровочного оборудования 7. Выполнение ревизии, выявление и устранение неисправностей оборудования, его регулировка, наладка и испытание 8. Выполнение и устранение причин вызывающих нарушение работы средств поверки, калибровки и рабочих эталонов с помощью программных средств 9. Техническое обслуживание средств измерений в соответствии с техническими требованиями 10. Текущий ремонт средств измерений в соответствии с техническими требованиями 11. Организация хранения измерительных приборов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации 12. Оформление контроля технического состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки 13. Выполнение работ по техническому освидетельствованию и сдаче в эксплуатацию оборудования с помощью программных средств 14. Оформление учетной документации на хранение измерительных приборов, средств поверки и калибровки, списание и утилизацию 15. Сбор данных и оформление отчета по производственной практике |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен |  |
| Всего 396 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Технических и метрологических измерений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские «Электромонтажная», «Технического облуживания и ремонта измерительных приборов и оборудования», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.  Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное издание / Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. - Москва : Академия, 2023. - 288 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст : электронный

2. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944

3. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документоведение : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2024. — 312 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-15-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2088754

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | Выполнение измерений измерительными приборами, средствами поверки и калибровки Знает нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки/калибровки средств измерений Грамотно оценивает состояние измерительных приборов, средств поверки и калибровки для установления их пригодности к применению Выполнение расчетов погрешности (неопределенности) результатов измерений для точности измерений Применение методик и средств поверки (калибровки) средств измерений Демонстрация навыков обработки результатов измерений и заполнения результатов измерений в отчетную документацию Обоснование выбора измерительного инструмента, простых универсальных и специальных средств измерений, необходимых для проведения диагностики поверочного и калибровочного оборудования Демонстрация поиска неисправности поверочного и калибровочного оборудования Выполнение ремонта поверочного/калибровочного оборудования в рамках своей компетенции Выбор методов и способов устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния рабочих эталонно, средств поверки и калибровки Выполнение составления и заполнения отчетной документации Безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования Знает эксплуатационную документацию средств измерения для проведения ТО и ТР. Эксплуатация необходимого оборудования для устранения неисправностей рабочих эталонов и поверочного оборудования в пределах своей компетенции. Выполнение техническое обслуживание средств измерений. Демонстрация устранения мелких неисправностей во время текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями. Выполнение контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации Осуществление хранения состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической Оформление учетной документации в соответствии с действующими требованиями Демонстрация умений по размещению на хранение измерительных приборов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения. Демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности. Самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. Способность определять цели и задачи профессиональной деятельности. Знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |

Приложение 1.2

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Метрологическое обеспечение разработки, производства и испытаний продукции»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

# 1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.02 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ»

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

## Цель модуля: освоение вида деятельности «Метрологическое обеспечение разработки, производства и испытаний продукции».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |  |
| ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5 ПК 2.6 | выбирать методики и средства поверки, калибровки средств измерений; выполнять поверку, калибровку средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с методиками поверки, калибровки; фиксировать результаты поверки, калибровки средств измерений с учетом погрешности (неопределенности) результатов поверки, калибровки для обеспечения единства измерений; оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки, калибровки, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; оформлять результаты поверки, калибровки средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации; фиксировать результаты измерений в документации. подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; определять цену деления СИ, чувствительность, вариации показаний, абсолютную, относительную, и приведенную погрешности СИ обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; фиксировать результаты измерений в документации; рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; определять случайные погрешности, присутствующие в результатах измерений; вычислять математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, числовые характеристики законов распределения. вести учет средств измерений на предприятии; разрабатывать календарные планы и графики проведения поверок, калибровок средств измерений; контролировать состояние применяемых средств измерений на предприятии. применять различные методики измерений и испытаний в профессиональной деятельности; использовать способы внедрения специальных средств измерений. планировать проведение метрологической экспертизы технической документации; выбирать методы проведения метрологической экспертизы технической документации; выбирать критерии оценки технической документации; оценивать техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации; определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации; оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации. | нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки, калибровки средств измерений; поверочные схемы; эталоны; методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; организация рабочего места метролога для проведения поверки или калибровки СИ. классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации; физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений; принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений и автоматизированных систем метрологического обеспечения. единицы физических величин, их наименования и обозначения, международную систему единиц и её связь с другими системами единиц; погрешности измерений; способы представления и математическая обработка результатов измерений; оценка неопределенностей. требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения производства; способы метрологического обеспечения производства. нормативные документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний; методы и средства измерений; методики измерений (испытаний, контроля); специальные средства измерений; способы внедрения специальных средств измерений. требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологической экспертизы; порядок проведения метрологической экспертизы; виды документации, подвергаемой метрологической экспертизе; условия для проведения метрологической экспертизы нормативной и технической документации; объекты анализа при проведении метрологической экспертизы технической документации; повышение эффективности метрологической экспертизы | проведения поверки, калибровки средств измерений; выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; выполнения обработки результатов измерений и расчета погрешностей; осуществления метрологического надзора на предприятии разработки методик измерений (испытаний, контроля); осуществления метрологической экспертизы технической документации; |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 444 | 312 |
| Курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация | Х |  |
| Всего | 660 | 528 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5 ПК 2.6 | Раздел 1. Технология метрологического обеспечения измерений | 168 | 108 | 168 | 180 | 20 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Технология метрологического надзора | 168 | 128 | 168 | 168 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Разработка методик измерений и испытаний | 108 | 76 | 108 | 108 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 660 | 528 |  | 444 | 20 |  | 72 | 144 |

## 2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технология метрологического обеспечения измерений |  |
| МДК 02.01 Технология метрологического обеспечения измерений |  |
| Тема 1.1. Организация проведения поверки, калибровки | Содержание |
|  | 1. Общие сведения о поверке средств измерений |
|  | 2. Планирование проведения поверки. Графики поверки |
|  | 3. Виды поверок. Порядок проведения поверки |
|  | 4. Документы на методики поверки. Требования к методикам поверки |
|  | 5. Калибровка |
|  | 6. Поверочные схемы |
|  | 7. Документы по оформлению процедуры и результатов поверки |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Составление плана поверки. |
|  | Практическое занятие 2. Составление графиков поверки |
|  | Практическое занятие 3. Схема проведения испытаний с целью утверждения типа СИ |
|  | Практическое занятие 4. Определение порядка проведения поверки |
|  | Практическое занятие 5. Подбор документов на проведение поверки |
|  | Практическое занятие 6. Составление схем компоновки элементов государственной и локальной поверочной схемы |
|  | Практическое занятие 7. Выбор поверочной схемы |
|  | Практическое занятие 8. Оформление процедуры проведения поверки |
|  | Практическое занятие 9. Составление заявки на проведение поверки |
|  | Практическое занятие 10. Определение межповерочных интервалов |
|  | Практическое занятие 11. Составление программы испытаний стандартных образцов |
|  | Практическое занятие 12. Составление программы испытаний средств измерений |
|  | Практическое занятие 13. Определение соответствия материалов требованиям законодательства РФ в области обеспечения единства измерений |
| Тема 1.2. Аккредитация метрологических служб и аттестация поверителей средств измерений | Содержание |
|  | 1. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений |
|  | 2. Нормативная база проведения поверки средств измерений |
|  | 3. Требования безопасности и требования к квалификации поверителей |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Работа с документами по аккредитации на право проведения поверки средств измерений |
|  | Практическое занятие 2. Выбор условий и критериев аккредитации участников работ по обеспечению единства измерений |
|  | Практическое занятие 3. Составление договора на проведение поверки |
|  | Практическое занятие 4. Определение требований безопасности и требований к квалификации поверителей |
|  | Практическое занятие 5. Составление перечня внешних и внутренних факторов, влияющих на выполнение работ по обеспечению единства измерений (SWOT-анализ) |
|  | Практическое занятие 6. Выявление типовых рисков и возможностей процесса поверки средств измерений |
|  | Практическое занятие 7. Расчет технико-экономического обоснования аккредитации |
|  | Практическое занятие 8. Составление программы метрологической аттестации нестандартизованного средства измерения |
|  | Практическое занятие 9. Составление программы метрологической аттестации нестандартизованного средства измерения |
|  | Практическое занятие 10. Оформление технической аттестационной документации |
|  | Практическое занятие 11. Определение юридических лиц, имеющих право на проведение поверки |
|  | Практическое занятие 12. Определение условий проведения поверки |
|  | Практическое занятие 13. Поиск СИ в Федеральном информационном фонде по ОЕИ |
|  | Практическое занятие 14. Составление инструкции на проведение поверки конкретных средств измерений |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Подготовка доклада с презентацией по темам раздела |  |
| Тема 2.1. Измерение и контроль параметров изделий | Содержание |
|  | 1. Выполнение измерений и контроля параметров, Условные обозначения на шкалах КИП |
|  | 2. Точность средств измерений и контроля |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Построение гистограммы и полигона |
|  | 2. Составление графика зависимости величин |
|  | 3. Выбор средств измерений и средств контроля |
|  | 4. Заполнение формы ведомости технологического оборудования, подлежащего периодической проверке на технологическую точность |
|  | 5. Заполнение формы графика проверки технологического оборудования на технологическую точность |
|  | 6. Обработка результатов измерений |
|  | 7. Анализ нормативных и технических документов |
| Тема 2.2. Оценка погрешностей результатов измерений | Содержание |
|  | 1. Погрешности измерений и их классификация |
|  | 2. Классы точности средств измерений. Нормирование классов точности. Вариация |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Решение ситуативных задач на вычисление погрешностей |
|  | 2. Расчет погрешностей прямых измерений |
|  | 3. Расчет погрешностей косвенных измерений |
|  | 4.. Расчет погрешностей при совместных измерениях |
|  | 5. Обнаружение и исключение систематической погрешности |
|  | 6. Определение приборной погрешности на основании класса точности прибора |
|  | 7. Обработка результатов измерений и оценка погрешности |
| Тема 2.3. Измерительная техника для выполнения точных и особо точных измерений | Содержание |
|  | 1. Измерения температуры, теплофизических и температурных величин (термометры манометрические, вторичные приборы теплового контроля) |
|  | 2. Измерения электрических величин. Методы и средства измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока |
|  | 3. Приборы для измерения параметров потока, расхода, давления, вакуума (мерники, счетчики горячей и холодной воды, манометры, вакуумметры, тягомеры, тягонапоромеры, тонометры) |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Решение технологических задач |
|  | 2. Составление спецификации на средства измерения |
|  | 3. Выбор промышленных средств измерений и дополнительного оборудования для реализации контроля точности работы |
|  | 4. Измерение параметров электрических цепей |
|  | 5. Выполнение измерения электрических величин с помощью цифрового мультиметра |
|  | 6. Расчет шунта для расширения пределов измерения амперметра |
|  | 7. Измерение давления цифровыми манометрами |
| Тема 2.4. Документационное оформление и обработка результатов поверки | Содержание |
|  | 1. Виды производственно-технической документации. Журналы контроля и испытаний |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Составление плана испытаний |
|  | 2. Составление документа на проведение поверки |
|  | 3. Составление протокола записи результатов измерений при поверке (протокола поверки) |
|  | 4. Заполнение журнала повседневного контроля |
|  | 5. Заполнение свидетельства о поверке |
|  | 6. Оформление документов при отрицательном результате после проведения поверки |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Подготовка доклада с презентацией по темам раздела |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) - Технология составления локальной поверочной схемы (на конкретном примере); - Организация составления графиков поверки (на примере конкретного предприятия); - Разработка методики поверки средств измерений (на конкретном СИ); - Разработка комплекта документов для аккредитации метрологической службы юридического лица (на конкретном примере); - Технология проведения диагностики СИ (на примере конкретных СИ); - Технико-экономическое обоснование аккредитации на проведения право поверки средств измерений (на конкретном примере); - Разработка процедуры оценки пригодности средств измерений (на конкретном примере); - Процедура оформления результатов поверки (регулировки) средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации (на конкретном примере); - Процедура выбора СИ для проведения измерений и контроля (на конкретном примере); - Технология обработки результатов измерений (на конкретном примере); - Проведение поверки СИ механических величин (на конкретном примере); - Проведение поверки СИ электрических величин (на конкретном примере); - Проведение поверки СИ по расходу (на конкретном примере); - Проведение поверки СИ по давлению (на конкретном примере); - Проведение поверки СИ по вакууму (на конкретном примере); - Проведение поверки СИ оптических измерений (на конкретном примере); - Проведение поверки СИ физико-химических измерений (на конкретном примере) - Организация составления схем компоновки элементов в государственной и локальной поверочной схемы - Организация составления договора на проведение поверки - Организация выбора условий и критериев аккредитации участников работ по обеспечению единства измерений - Организация аккредитации на право поверки средств измерений |  |
| Раздел 2. Технология метрологического надзора |  |
| МДК 02.02 Технология метрологического надзора |  |
| Тема 1.1. Организация метрологического контроля | Содержание |
|  | 1. Метрологическое обеспечение предприятий |
|  | 2. Метрологическая служба предприятий |
|  | 3. Организация рабочего места поверителя |
|  | 4. Стандарты на средства измерений |
|  | 5. Система эксплуатации и ремонта измерительной техники |
|  | 6. Требования к помещениям в зависимости от видов поверяемых средств измерений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Составление перечня эталонов единиц физических величин |
|  | 2. Составление организационной структуры метрологической службы предприятия |
|  | 3. Работа со стандартами предприятий в области контроля |
|  | 4. Выбор средств измерений для проведения контроля |
|  | 5. Определение стандартов на средства измерений |
|  | 6. Сопоставление эталонов с требуемыми характеристиками |
|  | 7. Проверка своевременности представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа средств измерений |
|  | 8. Проверка своевременности представления средств измерений на поверку и калибровку |
| Тема 1.2. Метрологическая экспертиза | Содержание |
|  | 1. Основные термины и определения метрологической экспертизы |
|  | 2. Нормативная база метрологической экспертизы |
|  | 3. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы |
|  | 4. Метрологическая экспертиза технической и конструкторской документации |
|  | 5. Планирование работ по метрологической экспертизе |
|  | 6. Качество чертежей и схем |
|  | 7. Нормы точности, контроль параметров, методик выполнения измерений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Работа с перечнем документации, подвергаемой метрологической экспертизе |
|  | 2. Анализ нормативной базы метрологической документации |
|  | 3. Составление технического задания метрологической экспертизы документации |
|  | 4. Оформление результатов метрологической экспертизы |
|  | 5. Оценка норм точности измерений параметров |
|  | 6. Проведение метрологической экспертизы технологической документации |
|  | 7. Контроль качества рабочих чертежей и схем |
|  | 8.Проведение метрологической экспертизы документации предприятий |
|  | 9. Проведение метрологической экспертизы конструкторской документации |
|  | 10. Оформление результатов экспертизы технической документации |
|  | 11. Составления плана проведения метрологической экспертизы |
|  | 12. Оценка правильности построения технического задания |
|  | 13. Деловая игра «Работа метрологической службы» |
|  | 14. Деловая игра «Проведение метрологической экспертизы» |
|  | 15. Метрологическая экспертиза расчета материалов на ТР и ТО средств измерений |
|  | 16. Метрологическая экспертиза аттестации средств измерений |
|  | 17. Метрологическая экспертиза паспортизации средств измерений |
|  | 18. Метрологическая экспертиза методов контроля параметров |
|  | 19. Метрологическая экспертиза методик выполнения измерений |
|  | 20. Метрологическая экспертиза правильности выбора средств измерений |
|  | 21. Метрологическая экспертиза правильности выбора поверочного оборудования |
|  | 22. Метрологическая экспертиза терминов, наименований, и обозначений физических величин и их единиц |
| Тема 1.3. Метрологический надзор | Содержание |
|  | 1. Нормативно-правовые акты по метрологическому надзору |
|  | 2. Объекты метрологического надзора |
|  | 3. Порядок ведения метрологического надзора |
|  | 4. Содержание метрологического надзора |
|  | 5. Метрологический надзор за методиками измерений |
|  | 6.Документация по результатам метрологического надзора |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Метрологический надзор за методиками измерений |
|  | 2. Проведение метрологического надзора за эталонами единиц величин |
|  | 3. Проведение метрологического надзора за соблюдением метрологических правил и норм |
|  | 4. Проверка своевременности представления средств измерений на испытания |
|  | 5. Метрологический надзор за стандартными образцами, применяемыми для калибровки средств измерений |
|  | 6. Метрологический надзор за соблюдением нормативных документов по обеспечению единства измерений |
|  | 7. Проверка своевременности представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку |
|  | 8. Определение мер, применяемых при обнаружении нарушений метрологических правил и норм |
|  | 9. Метрологический надзор за достоверностью измерений |
|  | 10. Составление схем оценивания статистических характеристик измерительного процесса |
|  | 11. Решение ситуативных задач |
|  | 12. Решение ситуативных задач |
|  | 13. Составление предписания в рамках метрологического надзора |
|  | 14 Составление предписания в рамках метрологического надзора |
|  | 15. . Составление акта проверки в рамках метрологического надзора |
|  | 16. Метрологический надзор в области проведения испытаний и контроля |
|  | 17. Метрологический надзор документации на хранение и выдачу средств измерений |
|  | 18. Метрологический надзор на списание и утилизацию средств измерений |
|  | 19. Обработка результатов метрологического надзора |
|  | 20. Оформление результатов метрологического надзора |
|  | 21. Оформление результатов метрологического надзора |
| Раздел 3. Разработка методик измерений и испытаний |  |
| МДК 02.03 Разработка методик измерений и испытаний |  |
| Тема 1.1. Метрологический учет средств измерений | Содержание |
|  | 1. Нормативная и техническая документация учета средств измерений |
|  | 2. Парк метрологического оборудования |
|  | 3. Идентификационные и эксплуатационные данные средств измерений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Работа с государственным реестром средств измерений |
|  | 2. Определение парка метрологического оборудования на определенном предприятии |
|  | 3. Выявление идентификационных и эксплуатационных данных средств измерений |
|  | 4. Составление метрологических карточек средств измерений |
|  | 5. Определение эксплуатационных данных средств измерений |
|  | 6. Паспортизация поверочного оборудования |
|  | 7. Работа с ТУ предприятия на средства измерений |
|  | 8. Работа с метрологическими инструкциями |
|  | 9. Решение ситуативных задач |
| Тема 1.2. Методики на испытания и контроль измерений | Содержание |
|  | 1. Виды испытаний и контроля средств измерений |
|  | 2. Методы испытаний и контроля |
|  | 3.Средства испытаний и контроля |
|  | 4. Методики на испытания средств измерений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Испытание и контроль средств измерений |
|  | 2. Документирование процедуры испытаний средств измерений |
|  | 3. Документирование процедуры контроля средств измерений |
|  | 4. Работа с сертификатами на средства измерений |
|  | 5. Составление перечня поверочного оборудования конкретного объекта производства |
|  | 6. Оформление измерений отклонений |
|  | 7. Оформление испытаний и контроля средств измерений |
|  | 8. Оформление перечня средств измерений |
|  | 9. Работа с методиками на испытание средств измерений |
| Тема 1.3. Разработка методики измерений и испытаний | Содержание |
|  | 1. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и аттестации методик измерений |
|  | 2. Потребности в разработке методики измерения или испытания |
|  | 3. Аттестация методик измерений или испытаний |
|  | 4. Принципы нормирования точности измерений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Разработка программы и методики аттестации испытательного оборудования |
|  | 2. Разработка алгоритм операций подготовки и выполнения измерений |
|  | 3. Определение требований к факторам, влияющим на погрешность (неопределенность) измерений |
|  | 4. Разработка алгоритма обработки результатов измерений и оценки показателей точности измерений |
|  | 5. Определение требований к квалификации оператора |
|  | 6. Определение требований охраны труда при проведении измерений или испытаний |
|  | 7. Исследование и анализ показателей точности аттестуемых методик измерений |
|  | 8. Оформление результатов разработки и аттестации методик измерений |
|  | 9. Исследование и анализ показателей точности аттестуемых методик испытаний |
|  | 10. Оформление результатов разработки и аттестации методик испытаний |
| Тема 1.4. Внедрение специальных средств измерений | Содержание |
|  | 1. Специальные средства измерений |
|  | 2. Заявки на разработку специальных средств измерений |
|  | 3. Схемы измерений |
|  | 4. Практические и теоретические основы реализации этапов проектирования средств измерений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Определение необходимости разработки специальных средств измерений |
|  | 2. Проведение анализа методов и средств измерений физических величин |
|  | 3. Проведение разработки технической документации на специальные средства измерений |
|  | 4. Составление заявок на разработку специальных средств измерений |
|  | 5. Разработка технического задания на проектирование средств измерений |
|  | 6. Оценка экономический эффект от внедрения специальных средств измерений |
| Курсовой проект (работа) |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Диагностирование средств измерений 2. Выбор поверочных схем и составление графиков поверки 3. Разработка комплекта документов по прохождению аккредитации подразделения метрологической службы организации в области обеспечения единства измерений 4. Оценивать соответствие подразделения метрологической службы организации требованиям аккредитации 5. Проверка характеристик средств измерений в соответствии с техническими условиями 6. Проведение метрологических поверок средств измерений 7. Выполнение расчетов погрешности, заполнение документации 8. Составление плана метрологической экспертизы и надзора средств измерений 9. Ревизия документации метрологической службы 10. Оформление результатов экспертизы и надзора 11. Разрабатывать проекты стандартов и нормативных документов 12. Разработка изменений к стандарту или нормативному документу 13. Разработка нормативного документа, содержащего локальную поверочную схему |  |
| Производственная практика Виды работ |  |
| 1. Составление перечня метрологического обеспечения 2. Ревизия карточек учета средств измерений 3. Подготовка средств измерений к испытаниям 4. Выполнение учетных работ с применением специализированных программ 5. Составление технических характеристик средств измерения 6. Составление плана метрологической экспертизы средств измерений 7. Проведение метрологической экспертизы метрологического обеспечения 8. Проведение метрологического надзора метрологического обеспечения 9. Документирование процедуры испытаний и контроля средств измерений 10. Документирование процедуры проведения метрологической экспертизы 11. Документирование процедуры проведения метрологического надзора 12. Оформление производственно-технической документации в соответствии с нормативными требованиями 13. Разработка методик измерений 14. Процесс внедрения специальных средств измерений |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен |  |
| Всего 660 |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

- Технология составления локальной поверочной схемы (на конкретном примере)

- Организация составления графиков поверки (на примере конкретного предприятия)

- Разработка методики поверки средств измерений (на конкретном СИ)

- Разработка комплекта документов для аккредитации метрологической службы юридического лица (на конкретном примере)

- Технология проведения диагностики СИ (на примере конкретных СИ)

- Технико-экономическое обоснование аккредитации на проведения право поверки средств измерений (на конкретном примере)

- Разработка процедуры оценки пригодности средств измерений (на конкретном примере)

- Процедура оформления результатов поверки (регулировки) средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации (на конкретном примере)

- Процедура выбора СИ для проведения измерений и контроля (на конкретном примере)

- Технология обработки результатов измерений (на конкретном примере)

- Проведение поверки СИ механических величин (на конкретном примере)

- Проведение поверки СИ электрических величин (на конкретном примере)

- Проведение поверки СИ по расходу (на конкретном примере)

- Проведение поверки СИ по давлению (на конкретном примере)

- Проведение поверки СИ по вакууму (на конкретном примере)

- Проведение поверки СИ оптических измерений (на конкретном примере)

- Проведение поверки СИ физико-химических измерений (на конкретном примере)

- Организация составления схем компоновки элементов в государственной и локальной поверочной схемы

- Организация составления договора на проведение поверки

- Организация выбора условий и критериев аккредитации участников работ по обеспечению единства измерений

- Организация аккредитации на право поверки средств измерений

# 3. Условия реализации профессионального модуля

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Технических и метрологических измерений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские «Технического облуживания и ремонта измерительных приборов и оборудования», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944

2. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15928-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

3. Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-9998-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202199.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

# 4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5 ПК 2.6 | Знает нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки/калибровки средств измерений Грамотно оценивает состояние средств измерений для установления их пригодности к применению Демонстрация умений по выполнению поверки средств измерений Выполнение поверки средств измерений Применение методики и средства поверки (калибровки) средств измерений Выполнение точных измерений Определение действительных значений контролируемых параметров Демонстрация навыков обработки результатов измерений и заполнения результатов измерений в отчетную документацию Знает методы расчета погрешностей (неопределенностей) Выполнение расчетов погрешности (неопределенности) результатов измерений для точности измерений Оформление учетной документации в соответствии с действующими требованиями Знает требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения Определяет способы метрологического обеспечения производства Демонстрирует умения по проведении процедуры метрологического надзора Понимает порядок составления и правила оформления технической документации на производстве, в том числе результатов измерений Выбирает методы и средства измерений Оформляет техническую документацию на средства измерений Работает в автоматизированных системах метрологического обеспечения Организовывает метрологический учет средств измерений, испытаний и контроля Формировать отчетность о состоянии средств измерений Знает показатели качества продукции и параметров технологического процесса Выполнение планирования проведение метрологической экспертизы технической документации Выбор методов проведения метрологической экспертизы технической документации Определяет соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации; хранением средств измерительной техники. Определяет требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологической экспертизы Демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте Самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности Самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. Способность определять цели и задачи профессиональной деятельности. Знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.