ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

На базе среднего общего образования

Квалификация (и) выпускника

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер 
по ремонту воздушных линий электропередачи;

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер 
по ремонту вторичной коммутации и связи;

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер 
по ремонту и монтажу кабельных линий

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 13.00.00: | _от 25.08.2023 №190823_________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | _______________93______________ (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 15.09.2023 г. №П-391 (реквизиты утверждающего документа) |

2023 год

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» 
по профессии среднего профессионального образования (далее – ПОП-П, ПОП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 15.01.2018 № 32 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей».

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя 
и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

ПОП-П по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей разработана 
на основе ПОП СПО по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

| Организация-разработчик: | Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	6

4.1. Общие компетенции	6

4.2. Профессиональные компетенции	10

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	12

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)	12

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)	13

5.3. Примерный календарный учебный график	14

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	16

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	16

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	16

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.	16

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	20

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	21

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	22

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	22

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	23

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	23

Приложение 1. Матрица компетенции выпускника………………………………………...25

Приложение 2. Примерные рабочие программы профессиональных модулей………….27

Приложение 3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин……………………40

Приложение 4. Примерная рабочая программа воспитания…………………………...…50

Приложение 5. Примерное содержание ГИА…………………………………………………51

Приложение 6. Дополнительный профессиональный блок (входит в структуру ПОП-П 
и разрабатывается образовательно-производственным центром (кластером) по запросу работодателя для каждой ОПОП)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПОП-П по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 15.01.2018 № 32 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПОП-П:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 15.01.2018 № 32 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей»;

- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся»);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта от 03.10.2022 № 605н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта от 31.08.2021 № 611н «Об утверждении профессионального стандарта «аботник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта от 04.06.2018 № 361н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи»;

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14.07.2023 № 534 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте 
в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:

«Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»; «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи»; «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий».

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации 
на следующие виды деятельности

| Наименование направленности (в соответствии с квалификацией работодателя) | Вид деятельности (по выбору) в соответствии с направленностью |
| --- | --- |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | Ремонт воздушных линий электропередачи |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи | Ремонт вторичной коммутации и связи |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | Ремонт и монтаж кабельных линий |

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификациям: «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»; «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи»; «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» – 1476 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификациям: «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»; «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи»; «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» – 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика.

3.2. Матрица компетенций выпускника как соответствие ПК, формируемых при освоении видов деятельности образовательной программы «Профессионалитет», требованиям профессиональных стандартов (далее - ПС) или единых квалификационных справочников при отсутствии ПС, представлена в Приложении 1.

3.3. Профессиональные модули формируются в соответствии с выбранными видами деятельности.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  |  | определять этапы решения задачи; |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  |  | составить план действия; |
|  |  | определить необходимые ресурсы; |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | реализовать составленный план; |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач; |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации; |
|  |  | определять необходимые источники информации; |
|  |  | планировать процесс поиска; |
|  |  | структурировать получаемую информацию; |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  |  | оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | приемы структурирования информации; |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно- правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно- правовой документации; |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей профессии; |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии. Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии. |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии. |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  |  | основы здорового образа жизни; |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: |
|  |  | современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  |  | кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  |  | особенности произношения; |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; |
|  |  | оформлять бизнес-план; |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; |
|  |  | презентовать бизнес-идею; |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; |
|  |  | основы финансовой грамотности; |
|  |  | правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | порядок выстраивания презентации; |
|  |  | кредитные банковские продукты |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики | ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения | Навыки: |
|  |  | определения пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; |
|  |  | перемотки катушек реле; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять дефекты, определять причины неисправности; |
|  |  | определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; |
|  |  | определять возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | основные дефекты аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; |
|  |  | назначение реле; |
|  |  | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; |
|  |  | источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока; |
|  | ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. | Навыки: |
|  |  | настройки характеристик срабатывания реле, ревизии и устранении дефектов в схеме внутренних соединений; |
|  |  | проверки действия на отключение газовой защиты; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять маркировку выводов деталей, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле, обрабатывать детали по чертежам; |
|  |  | проводить испытания реле; |
|  |  | выполнять чистку, промывку узлов и деталей; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технические характеристики обслуживаемого оборудования; |
|  |  | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; |
|  |  | приемы работ по сборке, ремонту и регулировки реле; |
|  |  | аппаратуру, способы и порядок проведения испытания реле; |
|  | ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. | Навыки: |
|  |  | подбора, установки, проверки приборов световой и звуковой сигнализации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять маркировку и наладку элементов схемы; |
|  |  | выявлять и устранять дефекты электрических схем; |
|  |  | проводить настройку и регулировку схем; |
|  |  | испытывать схемы защит; |
|  |  | выявлять и устранять дефекты изоляции; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; |
|  |  | принцип действия защиты; |
|  |  | схемы соединения элементов защиты; |
|  |  | основные параметры защиты; |
|  |  | аппаратуру, способы и порядок проведения испытания защиты; |
|  | ПК 1.4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации. | Навыки: |
|  |  | проведения замеров изоляции; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить замер изоляции при помощи приборов; |
|  |  | выявлять и устранять дефекты изоляции; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; |
|  |  | типы и технические характеристики изоляции; |
|  | ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | Навыки: |
|  |  | сборки схем испытательных устройств; |
|  |  | проведения поверки испытательных устройств; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить замер изоляции при помощи приборов; |
|  |  | выполнять сборку схем испытательных устройств; |
|  |  | выявлять и устранять дефекты устройств; |
|  |  | проводить поверку испытательных устройств; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; |
|  |  | назначение, конструкцию испытательных приборов; |
|  |  | методики проведения испытаний; |
|  |  | назначение, схему устройств испытательного оборудования; |
|  |  | порядок проведения испытания. |
| Ремонт воздушных линий электропередачи | ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Навыки: |
|  |  | смены гирлянды подвесных изоляторов; |
|  |  | замера стрелы провеса и визировка; |
|  |  | сращивания способом обжатия и опрессования; |
|  |  | установки и снятия разрядников 35 кВ под напряжением; |
|  |  | ремонта заземления опор; |
|  |  | составления схем и паспортов; |
|  |  | выемки проводов и тросов из зажимов; |
|  |  | оформления результатов обследования и составления технической документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; |
|  |  | Знания: |
|  |  | основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; |
|  |  | конструкцию проводов и тросов; |
|  |  | конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; |
|  |  | конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; |
|  |  | устройство защитной арматуры; |
|  |  | дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; |
|  |  | требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию; |
|  |  | конструкцию и классификацию опор; |
|  |  | технические требования к деревянным опорам; |
|  |  | требования, предъявляемые к фундаментам опор; |
|  |  | технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; |
|  |  | марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; |
|  | ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ. | Навыки: |
|  |  | верховых осмотров линии электропередачи; |
|  |  | оформления результатов обследования и составления технической документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить обследование линии электропередачи; |
|  |  | оформлять техническую документацию; |
|  |  | Знания: |
|  |  | приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; |
|  |  | способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов; |
|  | ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. | Навыки: |
|  |  | ремонта заземления опор; |
|  |  | выемки проводов и тросов из зажимов; |
|  |  | замены опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на загнивание деревянных опор; |
|  |  | антисептирования древесины; |
|  |  | очистки и окраски металлических опор; |
|  |  | ремонта фундамента; |
|  |  | оформления результатов обследования и составления технической документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей; |
|  |  | определять причины неисправности, составлять техническую документацию; |
|  |  | проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; |
|  |  | выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор; |
|  |  | выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку и окраску металлических опор; |
|  |  | проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор; |
|  |  | оформлять результаты обследования и составления технической документации; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технические требования к деревянным опорам; |
|  |  | допуски при сборке деревянных опор; |
|  |  | методы проверки на загнивание деревянных опор; |
|  |  | технологию антисептирования древесины опор; |
|  |  | инструменты, применяемые при замерах опор; |
|  |  | строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; |
|  | ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. | Навыки: |
|  |  | крепления и перемещения грузов, натягивания проводов и тросов; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; |
|  |  | способы крепления грузов; |
| Ремонт вторичной коммутации и связи | ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры вторичной коммутации и связи. | Навыки: |
|  |  | подбора, установки, проверки, ремонта приборов звуковой и световой сигнализации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять и устранять неисправности аппаратуры, выполнять сборку и разборку аппаратуры и цепей вторичной коммутации; |
|  |  | проводить осмотры; |
|  |  | выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле; |
|  |  | выявлять неисправности комплектных устройств, определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации, возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды повреждения в электрических установках; |
|  |  | основы полупроводниковой техники; |
|  |  | принципиальные и монтажные схемы обслуживаемого оборудования; |
|  |  | схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом; |
|  | ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского оборудования и вторичной коммутации. | Навыки: |
|  |  | проверки срабатывания систем сигнализации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | опробовать действия срабатывания систем сигнализации, каналов связи, высокочастотных систем уплотнения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | принцип передачи и приема информации по линиям электропередачи, по многоканальным системам; |
|  |  | назначение, конструкцию диспетчерского оборудования и вторичной коммутации; |
|  | ПК 3.3. Ремонтировать и регулировать реле средней сложности. | Навыки: |
|  |  | подбора, установки, проверки, ремонта приборов звуковой и световой сигнализации; |
|  |  | проверки срабатывания систем сигнализации; |
|  |  | регулировки реле телеуправления; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле; |
|  |  | выявлять неисправности комплектных устройств, определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации, возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию, принцип действия реле; |
|  |  | способы регулирования; |
|  |  | назначение, технические характеристики, схемы комплектных устройств, испытательного оборудования; |
|  |  | порядок и методы проведения испытания; |
|  | ПК 3.4. Выполнять техническое обслуживание и ремонт комплектных испытательных устройств. | Навыки: |
|  |  | ремонта комплектных испытательных устройств; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять и устранять неисправности аппаратуры, выполнять сборку и разборку аппаратуры и цепей вторичной коммутации; |
|  |  | Знания: |
|  |  | назначение, технические характеристики, схемы комплектных устройств, испытательного оборудования; порядок и методы проведения испытания; |
| Ремонт и монтаж кабельных линий | ПК 4.1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры. | Навыки: |
|  |  | прокладки кабельных линий; |
|  |  | технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий; |
|  |  | ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; |
|  |  | контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами; |
|  |  | Умения: |
|  |  | прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках; |
|  |  | выполнять монтаж кабельных конструкций; |
|  |  | пользоваться измерительными устройствами; |
|  |  | управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом; |
|  |  | Знания: |
|  |  | марки кабелей и кабельной арматуры; |
|  |  | конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; |
|  |  | технологический процесс прокладки кабелей; |
|  |  | характер повреждения, способы определения и устранения; |
|  |  | типы и технические характеристики изоляционных материалов; |
|  |  | особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; |
|  | ПК 4.2. Выполнять разметку и разделку кабеля с применением механизмов. | Навыки: |
|  |  | разделки кабеля; |
|  |  | пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять разделку кабеля; |
|  |  | Знания: |
|  |  | методы, технологию проведения разделки кабеля; |
|  |  | последовательность при работе с кабельной продукцией; |
|  |  | механизмы, применимые для разделки кабеля; |
|  |  | типы и технические характеристики изоляционных материалов; |
|  | ПК 4.3. Выполнять оконцевание и соединение силовых кабелей. | Навыки: |
|  |  | пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; |
|  |  | технологию соединения и оконцевания кабеля; |
|  |  | конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевание и соединение силовых кабелей; |
|  |  | типы и технические характеристики изоляционных материалов; |
|  | ПК 4.4. Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, соединительных муфт и заделок. | Навыки: |
|  |  | прокладки кабельных линий; |
|  |  | монтажа кабельных конструкций; |
|  |  | разделки кабеля; |
|  |  | пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; |
|  |  | изготовления и установкя кабельных муфт и воронок, конструкций для крепления; |
|  |  | технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий; |
|  |  | ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; |
|  |  | контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами; |
|  |  | испытания маслоподпитывающих систем; |
|  |  | контроля утечки масла; |
|  |  | сушки и вакуумирования муфт |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять целостность кабеля, пригодность кабельной арматуры; |
|  |  | прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках; |
|  |  | выполнять монтаж кабельных конструкций; |
|  |  | пользоваться измерительными устройствами; |
|  |  | выполнять разделку кабеля; |
|  |  | пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил; |
|  |  | выполнять заделку концов с применением изоляционных материалов; |
|  |  | устанавливать концевые и соединительные муфты с применением эпоксидных смол, термоусадочных материалов; |
|  |  | доливать масло в маслонаполненные кабельные линии электропередачи; |
|  |  | устанавливать баки питания для кабельных линий электропередачи напряжением 110-500кВ; |
|  |  | управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом; |
|  |  | Знания: |
|  |  | марки кабелей и кабельной арматуры; |
|  |  | конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; |
|  |  | технологический процесс прокладки кабелей; |
|  |  | последовательность операций при работе с кабельной продукцией; |
|  |  | характер повреждения, способы определения и устранения; |
|  |  | методы, технологию проведения разделки кабеля; |
|  |  | механизмы, применимые для разделки кабеля; |
|  |  | особенности конструкций кабелей; |
|  |  | способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; |
|  |  | технологию соединения и оконцевания кабеля; |
|  |  | конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевание и соединение силовых кабелей; |
|  |  | способы, технологии выполнения заделок; |
|  |  | типы и технические характеристики изоляционных материалов; |
|  |  | назначение, конструкцию, технические характеристики, технологии изготовления соединительных, стопорных и концевых муфт; |
|  |  | способы фазировки кабельных жил; |
|  |  | технические характеристики эпоксидных смол и термоусадочных материалов; |
|  |  | особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; |
|  |  | строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; |
|  | ПК 4.5 Эксплуатация кабельных линий электропередачи. | Навыки: |
|  |  | прокладки кабельных линий; |
|  |  | монтажа кабельных конструкций; |
|  |  | разделки кабеля; |
|  |  | пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; |
|  |  | изготовления и установки кабельных муфт и воронок, конструкций для крепления; |
|  |  | технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий; |
|  |  | ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; |
|  |  | контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами; |
|  |  | испытания маслоподпитывающих систем; |
|  |  | контроле утечки масла; |
|  |  | сушки и вакуумирования муфт |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять целостность кабеля, пригодность кабельной арматуры; |
|  |  | прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках; |
|  |  | выполнять монтаж кабельных конструкций; |
|  |  | пользоваться измерительными устройствами; |
|  |  | выполнять разделку кабеля; |
|  |  | пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил; |
|  |  | выполнять заделку концов с применением изоляционных материалов; |
|  |  | устанавливать концевые и соединительные муфты с применением эпоксидных смол, термоусадочных материалов; |
|  |  | доливать масло в маслонаполненные кабельные линии электропередачи; |
|  |  | устанавливать баки питания для кабельных линий электропередачи напряжением 110-500кВ; |
|  |  | управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом; |
|  |  | Знания: |
|  |  | марки кабелей и кабельной арматуры; |
|  |  | конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; |
|  |  | технологический процесс прокладки кабелей; |
|  |  | последовательность операций при работе с кабельной продукцией; |
|  |  | характер повреждения, способы определения и устранения; |
|  |  | методы, технологию проведения разделки кабеля; |
|  |  | механизмы, применимые для разделки кабеля; |
|  |  | особенности конструкций кабелей; |
|  |  | способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; |
|  |  | технологию соединения и оконцевания кабеля; |
|  |  | конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевание и соединение силовых кабелей; |
|  |  | способы, технологии выполнения заделок; |
|  |  | типы и технические характеристики изоляционных материалов; |
|  |  | назначение, конструкцию, технические характеристики, технологии изготовления соединительных, стопорных и концевых муфт; |
|  |  | способы фазировки кабельных жил; |
|  |  | технические характеристики эпоксидных смол и термоусадочных материалов; |
|  |  | особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; |
|  |  | строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; |

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС

| Индекс | Наименование | Всего, ак.ч. | В т.ч. в форме практической подготовки, ак.ч. | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 180 | 66 |  |
| ОП.01 | Техническое черчение | 36 | 12 | 1 |
| ОП.02 | Электротехника | 36 | 22 | 1 |
| ОП.03 | Материаловедение | 32 | 16 | 1 |
| ОП.04 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 16 | 1 |
| ОП.05 | Физическая культура | 40 | - | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 972 | 972 |  |
| ПМ.01 | Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики | 540 | 540 |  |
| МДК.01.01 | Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики | 360 | 360 | 1 |
| УП.01 | Учебная практика | 72 | 72 | 1 |
| ПП.01 | Производственная практика | 108 | 108 | 1 |
| Для квалификации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Ремонт воздушных линий электропередачи | 432 | 432 | 1 |
| МДК.02.01 | Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи | 288 | 288 | 1 |
| УП.02 | Учебная практика | 36 | 36 | 1 |
| ПП.02 | Производственная практика | 108 | 108 | 1 |
| Для квалификации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи» |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Ремонт вторичной коммутации и связи | 432 | 432 |  |
| МДК.03.01 | Техническая эксплуатация вторичной коммутации и связи | 288 | 288 | 1 |
| УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 | 1 |
| ПП.03 | Производственная практика | 108 | 108 | 1 |
| Для квалификации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Ремонт и монтаж кабельных линий | 432 | 432 |  |
| МДК.04.01 | Техническая эксплуатация кабельных линий | 288 | 288 | 1 |
| УП.04 | Учебная практика | 36 | 36 | 1 |
| ПП.04 | Производственная практика | 108 | 108 | 1 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 |  | 1 |
| Итого (минимальные требования): |  | 1188 |  |  |
| ДПБ | Дополнительный профессиональный блок | 288 |  |  |
| Объем образовательной программы |  | 1476 |  |  |
| Срок обучения |  | 10 месяцев |  |  |

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ |  | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС

График учебного процесса по неделям (10 месяцев)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

| обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  | уч.час. | 1440 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
| нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  | ПА | 0 |  | часы | 1152 | 288 | 36 |
| 40 | 1440 | 17 | 612 | 23 | 828 |  | 9 | 1 | 2 | 41 |  | ГИА | 36 |  | нед | 32 | 8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 1476 |  |  |  |  |  |
| 40 | 1440 | 17 | 612 | 23 | 828 |  | 9 | 1 | 2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся 
в общественно-ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

## 5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Инженерной графики и технического черчения;

Электротехники;

Материаловедения;

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:

Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации;

Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации, электрооборудования электрических станций, сетей и систем;

Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем.

Мастерские:

Слесарно-механическая;

Электромонтажная.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

- актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 
и баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Инженерной графики и технического черчения».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Стол чертежный |  |
| 2. | Стул ученический |  |
| 3. | Рабочее место преподавателя |  |
| 4. | Шкаф для хранения наглядных пособий |  |
| 5. | Доска |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 2. | Мультимедиа проектор |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1. | Принтер |  |
| 2. | Экран |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Объёмные модели |  |
| 2. | Плакаты |  |
| 3. | Комплект чертёжных инструментов и приспособлений |  |
| 4. | Презентации по Черчению на CD (электронные плакаты) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1. | Презентации по темам |  |
| 2. | Видеоматериалы |  |
| 3. | Печатные плакаты (таблицы) по Черчению для оформления кабинетов |  |

Кабинет «Электротехники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стол ученический |  |
|  | Стул ученический |  |
|  | Доска классная/ Рельсовая система с классной доской/ Доска пробковая/ Доска магнитно-маркерная |  |
|  | Стол преподавателя с ящиками для хранения или тумбой |  |
|  | Кресло/Стул преподавателя |  |
|  | Стол ученический компьютерный |  |
|  | Стул ученический поворотный |  |
|  | Шкаф/ стеллаж для хранения учебных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
|  | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
|  | Компьютер ученический с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
|  | Стенд «Электротехника» или виртуальный аналог |  |
|  | Стенд «Основы электроники» или виртуальный аналог |  |
|  | Комплект соединительных проводов и кабелей питания или виртуальный аналог |  |
|  | Контрольно-измерительные приборы |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Цифровые УМК |  |
|  | Комплект учебно-наглядных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 |  |  |

Кабинет «Материаловедения».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол ученический |  |
| 2 | Стул ученический |  |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
| 4 | Стол преподавателя с ящиками для хранения или тумбой |  |
| 5 | Кресло преподавателя |  |
| 6 | Шкаф для хранения учебных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Сетевой фильтр |  |
| 2 | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) |  |
| 3 | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Веб камера |  |
| 2 | Микрофон |  |
| 3 | Колонки / Акустическая система |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов |  |
| 2 | Электронный микроскоп |  |
| 3 | Цифровая камера для микроскопа |  |
| 4 | Раздаточный материал (образцы материалов) |  |
| 5 | Справочная литература |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Стол ученический |  |
| 2. | Стул ученический |  |
| 3. | Рабочее место преподавателя |  |
| 4. | Доска классная |  |
| 5. | Проекционный экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1. | Шкаф для хранения учебных пособий |  |
| 2. | Плакатница |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 2. | Мультимедиапроектор |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1. | Полоса препятствий |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности» |  |
| 2. | Стенды «Гражданская оборона и защита при ЧС», «Основы воинской службы», «Медико-санитарная подготовка» |  |
| 3. | Комплект электронных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1. | Средства индивидуальной защиты, аптечка индивидуальная |  |
| 2. | Учебное оружие (не огнестрельное) |  |
| 3. | Дидактический материал |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной 
и воспитательной работы.

«Библиотека. Читальный зал»

| № п/п | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1. | Стеллаж офисный односторонний |  |
| 2. | Стол письменный |  |
| 3. | Стул |  |
| 4. | Стулья на металлическом каркасе |  |
| 5. | Шкаф каталожный |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Доска магнитно-маркерная |  |
| 2. | Телевизор |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

«Актовый зал»

| № п/п | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1. | Театральное кресло |  |
| 2. | Кресло с пюпитром |  |
| 3. | Занавес, кулисы, арлекин, задник |  |
| 4. | Свет сценический |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Ноутбук |  |
| 2. | Акустическая система |  |
| 3. | Мультимедийный проектор |  |
| 4. | Микрофоны для вокала |  |
| 5. | Экран настенный для проектора |  |
| 6. | Цифровой микшерный пульт |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1. | Ударная установка |  |
| 2. | Электроскрипка |  |
| 3. | Бас-гитара |  |
| 4. | Электрогитара |  |

«Спортивный зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Инвентарь для спортивных игр: мячи, сетки, стойки, щиты, кольца баскетбольные. |  |
| 2 | Инвентарь для гимнастики: гимнастические маты, гимнастические скамейки, гимнастический конь, гимнастический козёл, гимнастические брусья, гимнастический турник, «Шведская стенка». |  |
| 3 | Лыжный инвентарь |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер |  |
| 2 | Спортивное табло |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Свисток |  |
| 2 | Секундомер |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Игровая форма для спортивных игр |  |
| 2 | Форма и шиповки для лёгкой атлетике |  |
| 3 | Гимнастические обручи и скакалки |  |
| 4 | Гимнастический канат |  |
| 5 | Стойки для прыжков в высоту |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол ученический |  |
| 2 | Стул ученический |  |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
| 4 | Стол преподавателя с ящиками для хранения или тумбой |  |
| 5 | Кресло преподавателя |  |
| 6 | Шкаф для хранения учебных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Сетевой фильтр |  |
| 2 | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий |  |
| 2 | Электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ |  |
| 3 | Макет силового трансформатора |  |
| 4 | Макет машины переменного тока |  |
| 5 | Макет машины постоянного тока |  |
| 6 | Макет синхронной электрической машины |  |
| 7 | Макет ассинхронной электрической машины |  |
| 8 | Шинные конструкции и изоляторы |  |
| 9 | Выключатели высокого напряжения |  |
| 10 | Электромагнитный привод |  |
| 11 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  |
| 12 | Предохранители, выключатели нагрузки, разрядники |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ/Принтер |  |
| 2 | Общее освещение( Г-1 300лк.) |  |
| 3 | Освещение рабочей поверхности( Г-1 400лк.) |  |
| 4 | Электроснабжение: 1 х U=380/220В, P= 1,0 кВт. |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов |  |
| 2 | Техническая документация |  |
| 3 | Методическое обеспечение лабораторных и практических работ |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплекты средств индивидуальной защиты |  |
| 2 | Огнетушители |  |
| 3 | Аптечка |  |

Лаборатория «Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации, электрооборудования электрических станций, сетей и систем».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол ученический |  |
| 2 | Стул ученический |  |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
| 4 | Стол преподавателя с ящиками для хранения или тумбой |  |
| 5 | Кресло преподавателя |  |
| 6 | Шкаф для хранения учебных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Сетевой фильтр |  |
| 2 | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий |  |
| 2 | Электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ |  |
| 3 | Стенды системы электроснабжения и оборудование для выполнения лабораторных занятий |  |
| 4 | Макет силового трансформатора |  |
| 5 | Макет машины переменного тока |  |
| 6 | Макет машины постоянного тока |  |
| 7 | Макет синхронной электрической машины |  |
| 8 | Макет ассинхронной электрической машины |  |
| 9 | Шинные конструкции и изоляторы |  |
| 10 | Выключатели высокого напряжения |  |
| 11 | Электромагнитный привод |  |
| 12 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  |
| 13 | Предохранители, выключатели нагрузки, разрядники |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Общее освещение( Г-1 300лк.) |  |
| 2 | Освещение рабочей поверхности( Г-1 400лк.) |  |
| 3 | Электроснабжение: 1 х U=380/220В, P= 1,0 кВт. |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов |  |
| 2 | Техническая документация |  |
| 3 | Методическое обеспечение лабораторных и практических работ |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ/Принтер |  |
| 2 | Комплекты средств индивидуальной защиты |  |
| 3 | Огнетушители |  |
| 4 | Аптечка |  |
| 5 | Корзина для мусора |  |
| 6 | Диэлектрический коврик |  |
| 7 | Веник и совок |  |

Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол ученический |  |
| 2 | Стул ученический |  |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
| 4 | Стол преподавателя с ящиками для хранения или тумбой |  |
| 5 | Кресло преподавателя |  |
| 6 | Шкаф для хранения учебных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Сетевой фильтр |  |
| 2 | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий |  |
| 2 | Электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ |  |
| 3 | Стенды системы электроснабжения и оборудование для выполнения лабораторных занятий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов |  |
| 2 | Техническая документация |  |
| 3 | Методическое обеспечение лабораторных и практических работ |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ/Принтер |  |
| 2 | Комплекты средств индивидуальной защиты |  |
| 3 | Огнетушители |  |
| 4 | Аптечка |  |
| 5 | Корзина для мусора |  |
| 6 | Диэлектрический коврик |  |
| 7 | Веник и совок |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарно-механическая».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол ученический |  |
| 2 | Стул ученический |  |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
| 4 | Стол преподавателя с ящиками для хранения или тумбой |  |
| 5 | Кресло преподавателя |  |
| 6 | Шкаф для хранения учебных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Сетевой фильтр |  |
| 2 | Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; |  |
| 2 | Станки: настольно-сверлильные, вертикально - сверлильный, фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.; |  |
| 3 | Тиски слесарные параллельные |  |
| 4 | Набор слесарных инструментов |  |
| 5 | Набор измерительных инструментов (штангельциркуль, линейка, рулетка, угольник) |  |
| 6 | Заготовки для выполнения слесарных работ |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплекты средств индивидуальной защиты |  |
| 2 | Огнетушители |  |
| 3 | Аптечка |  |
| 4 | Корзина для мусора |  |
| 5 | Диэлектрический коврик |  |
| 6 | Веник и совок |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов |  |
| 2 | Техническая документация |  |
| 3 | Методическое обеспечение лабораторных и практических работ |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Общее освещение( Г-1 300лк.) |  |
| 2 | Освещение рабочей поверхности( Г-1 400лк.) |  |
| 3 | Электроснабжение: 1 х U=380/220В, P= 1,0 кВт. |  |

Мастерская «Электромонтажная».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол ученический |  |
| 2 | Стул ученический |  |
| 3 | Доска классная/Рельсовая система с классной доской |  |
| 4 | Стол преподавателя с ящиками для хранения или тумбой |  |
| 5 | Кресло преподавателя |  |
| 6 | Шкаф для хранения учебных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Сетевой фильтр |  |
| 2 | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн опроса) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Боковые кусачки |  |
| 2 | Верстак |  |
| 3 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая |  |
| 4 | Кисть малярная (для уборки стружки) |  |
| 5 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 |  |
| 6 | Компьютер/ноутбук |  |
| 7 | Круглогубцы |  |
| 8 | Кусачки арматурные (болторез) |  |
| 9 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог |  |
| 10 | Молоток |  |
| 11 | Мультиметр универсальный |  |
| 12 | Набор бит для шуруповерта |  |
| 13 | Набор отверток плоских, крестовых |  |
| 14 | Набор сверл, D= 1-10 |  |
| 15 | Напильник круглый |  |
| 16 | Напильник плоский |  |
| 17 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором |  |
| 18 | Пассатижи |  |
| 19 | Пояс для инструмента |  |
| 20 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм |  |
| 21 | Пылесос аккумуляторный |  |
| 22 | Рабочая кабинка с характеристиками ФНЧ |  |
| 23 | Рулетка |  |
| 24 | Сверло для отверстий d=12-32мм |  |
| 25 | Стремянка или подмости |  |
| 26 | Стусло поворотное |  |
| 27 | Струбцина |  |
| 28 | Торцевой ключ и сменные головки |  |
| 29 | Угломер |  |
| 30 | Угольник металлический |  |
| 31 | Уровень, L= 150см |  |
| 32 | Уровень, L= 20-40см |  |
| 33 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм |  |
| 34 | Фен технический |  |
| 35 | Фонарик налобный |  |
| 36 | Шуруповерт аккумуляторный |  |
| 37 | Ящик для инструмента |  |
| 38 | Ящик для материалов (пластиковый короб) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплекты средств индивидуальной защиты |  |
| 2 | Огнетушители |  |
| 3 | Аптечка |  |
| 4 | Корзина для мусора |  |
| 5 | Диэлектрический коврик |  |
| 6 | Веник и совок |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов |  |
| 2 | Техническая документация |  |
| 3 | Методическое обеспечение лабораторных и практических работ |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ/Принтер |  |
| 2 | Общее освещение( Г-1 300лк.) |  |
| 3 | Освещение рабочей поверхности( Г-1 400лк.) |  |
| 4 | Электроснабжение: 1 х U=380/220В, P= 1,0 кВт. |  |
| 5 | Покрытие пола на посту участника |  |
| 6 | Переносная розетка 3Р+РЕ+N 16А |  |
| 7 | Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16А |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации.

Производственная практика реализуется в организациях соответствующего профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 20 Электроэнергетика.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «__________________»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению .

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных рабочих, служащих путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных 
с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО специфики получаемой профессии.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена профильного уровня, в том числе 
на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, 
в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям 
к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий 
и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий 
и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
для образовательной организации СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»; «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи»; «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий».

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерное содержание ГИА включает структуру оценочных материалов, комплекс требований и рекомендаций для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня, организацию и проведение защиты выпускной квалификационной работы.

Макет рабочей программы разрабатывается ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и после актуализации будет направлен для использования в работе профессиональных образовательных организаций.

Оснащение указано в п. 6.1.2.5

Заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Форму календарного учебного графика образовательная организация самостоятельно разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии 
с квалификацией выпускника СПО

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.