Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД. 01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 01. | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
| ПК 1.1. | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 1.2. | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 1.3. | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; Н 1.2.01 организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. Н 1.3.01 организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. |
| --- | --- |
| Уметь | У 1.1.01 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; У 1.1.02 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; У 1.1.03 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; У 1.1.04 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; У 1.1.05 контролировать режимы работ электроустановок У 1.2.02 выявлять и устранять неисправности электроустановок; У 1.2.03 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; У 1.2.04 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; У 1.3.01 планировать ремонтные работы; У 1.3.03выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; У 1.3.04 контролировать качество выполнения ремонтных работ. |
| Знать | З 1.1.01 классификацию кабельных изделий и область их применения; З 1.1.02 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок; З 1.1.03 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; З 1.1.04 условия приёмки электроустановок в эксплуатацию; З 1.1.05 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; З 1.2.02 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; З 1.2.03 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; З 1.3.01 технологическую последовательность производства ремонтных работ; З 1.3.02 назначение и периодичность ремонтных работ; З 1.3.03 методы организации ремонтных работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 554 ч.

в том числе в форме практической подготовки 322 ч.

Из них на освоение МДК 302 ч.

в том числе самостоятельная работа 18 ч.

практики, в том числе учебная  72 ч.

производственная 180 ч.

Промежуточная аттестация 24 ч..

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1-ПК 1.2 ОК 01 – ОК 10; | Раздел 1 Электрические машины | 108 | 32 | 108 | 32 |  | 6 | 12 |  |  |  |  |
| ПК 1.1-ПК 1.2 ОК 01 – ОК 10 | Раздел 2 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | 118 | 26 | 118 | 26 | 20 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01 – ОК 10 | Раздел 3. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 76 | 12 | 76 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 - ПК 1.3 ОК 01 – ОК 10 | Учебная практика "Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок" | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| ПК 1.1 - ПК 1.3 ОК 01 – ОК 10 | Производственная практика "Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок" | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Всего: | 554 | 322 | 302 | 70 | 20 | 18 | 24 |  | 72 |  | 180 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч, в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Раздел 1. Организация и производство работ по эксплуатации электрических машин |  | ## 108 |  | ## Н 1 |
| ## МДК.01.01 Электрические машины |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Коллекторные машины постоянного тока |  | 35 |  |  |
| Тема 1.1.1 Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока | Содержание | 3 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ОК 10 | У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.1.04 У 1.1.05 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.05 Уо.01.02 Уо.01.02 Зо.01.02 |
|  | Основные законы электротехники применительно к теории электрических машин. Принцип обратимости электрических машин, их классификация. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. Устройство коллекторной машины постоянного тока. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 7.1 Изучение конструкции и способов пуска электрических двигателей постоянного тока | 1 |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 8.1 Изучение конструкции и способов пуска электрических генераторов постоянного тока | 1 |  |  |
| Тема 1.1.2 Обмотки якоря коллекторных машин постоянного тока | Содержание | 9 |  |  |
|  | Принцип выполнения обмотки якоря. Виды обмоток: простые петлевые и волновые, комбинированные обмотки. Уравнительные соединения обмоток. Область применения обмоток различного типа. ЭДС обмотки якоря. Электромагнитный момент машины постоянного тока. |  |  |  |
| Тема 1.1.3 Магнитное поле машин постоянного тока | Содержание | 2 |  |  |
|  | Конструкция магнитопровода машины постоянного тока. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения. Магнитная характеристика машины постоянного тока. Реакция якоря, учет размагничивающего действия реакции якоря, назначение компенсационной обмотки, конструкция и область применения. |  |  |  |
| Тема 1.1.4 Коммутация в машинах постоянного тока | Содержание | ## 2 |  |  |
|  | Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Шкала искрения по ГОСТу. Виды коммутации и способы ее улучшения. |  |  |  |
| Тема 1.1.5 Коллекторные генераторы | Содержание | 9 |  |  |
|  | Уравнения ЭДС и моментов для генератора. Классификация генераторов по способу возбуждения: генераторы постоянного тока независимого, параллельного и смешанного возбуждения. Схемы включения, принцип работы, характеристики генераторов постоянного тока. Измерительные приборы в схемах электрических машин. |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 8.2 Исследование работы генератора постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением. Сборка схемы и включение генератора. Построение характеристик генератора. | 3 |  |  |
| Тема 1.1.6 Коллекторные двигатели | Содержание | 10 |  |  |
|  | Уравнения электродвижущих сил и моментов для двигателей постоянного тока. Коллекторные двигатели постоянного тока независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Схемы включения, принцип работы, основные характеристики, область применения. Регулировочные свойства коллекторных двигателей. Потери мощности и КПД коллекторных двигателей постоянного тока. |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7.2 Изучение работы двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением Сборка схемы и включение двигателя. Построение характеристик двигателя | 3 |  |  |
| Тема 1.2 Трансформаторы |  | 18 |  |  |
| Тема 1.2.1 Устройство и рабочий процесс трансформаторов | Содержание | 9 |  |  |
|  | Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов, способы охлаждения. Уравнения электродвижущих сил (ЭДС), токов. Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора. Трансформирование трехфазного тока. Паспортные данные трансформаторов, опытное определение параметров реального трансформатора. Потери мощности и коэффициент полезного действия трансформаторов. Способы регулирования напряжения трансформаторов. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 Исследование двухобмоточного трансформатора. Определение параметров двухобмоточного силового трансформатора опытным путем. Опыты холостого хода, короткого замыкания и под нагрузкой. | 4 |  |  |
| Тема 1.2.2 Схемы, группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов | Содержание | 6 |  |  |
|  | Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов, влияние схемы соединения обмоток на отношение линейных напряжений трехфазных трансформаторов. Группы соединения (основные и производные), предусмотренные ГОСТом. Параллельная работа трансформаторов: назначение и условия включения трансформаторов на параллельную работу, порядок включения и распределение нагрузки между трансформаторами. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 Параллельная работа трансформаторов. Изучение условий параллельной работы силовых трансформаторов и распределения нагрузки между ними. | 4 |  |  |
| Тема 1.2.3 Автотрансформаторы и трехобмоточные трансформаторы | Содержание | 1 |  |  |
|  | Устройство и особенности рабочего процесса автотрансформаторов. Достоинства и недостатки автотрансформаторов по сравнению с двухобмоточными трансформаторами. Трехобмоточные трансформаторы, назначение и особенности работы. |  |  |  |
| Тема 1.2.4 Переходные процессы в трансформаторах | Содержание | 1 |  |  |
|  | Переходные процессы, возникающие при включении трансформатора в электрическую сеть и при коротком замыкании на зажимах вторичной обмотки. Перенапряжения в трансформаторах и защита от них. |  |  |  |
| Тема 1.2.5 Трансформаторы специального назначения | Содержание | 1 |  |  |
|  | Трансформаторы для преобразования числа фаз. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения. Трансформаторы для выпрямительных установок, особенности работы. Сварочные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. |  |  |  |
| Тема 1.3 Бесколлекторные машины переменного тока |  | ## 5 |  |  |
| Тема 1.3.1 Принцип действия и устройство бесколлекторных машин | Содержание | ## 1 |  |  |
|  | Классификация бесколлекторных машин переменного тока Принцип действия синхронной машины. Основные типы синхронных машин. Конструкции неявнополюсных и явнополюсных синхронных машин. Принцип действия асинхронной машины, режим работы. Основные соотношения в машинах переменного тока. Понятие о синхронной частоте вращения ротора, скольжении. Устройство статора синхронной и асинхронной машины. |  |  |  |
| Тема 1.3.2 Основные типы обмоток статора и принципы их выполнения | Содержание | 3 |  |  |
|  | Принцип выполнения обмотки статора, понятие о секции, полном делении, шаге обмотки по пазам. ЭДС проводника обмотки. График распределения магнитной индукции в воздушном зазоре машины. Сосредоточенные и распределенные обмотки. Число пазов на полюс и фазу. Коэффициент распределения обмотки. Обмоточный коэффициент. Катушечная группа. ЭДС катушечной группы и фазной обмотки статора. |  |  |  |
| Тема 1.3.3 Магнитодвижущая сила обмотки статора | Содержание | 1 |  |  |
|  | Магнитная цепь электрической машины, основные понятия. Магнитодвижущая сила фазы обмотки. МДС трехфазной обмотки. Анализ кривой намагничивающей силы обмоток с целым числом пазов на полюс и фазу. МДС дробных обмоток. Магнитное поле обмотки переменного тока. Индуктивные сопротивления от магнитных полей воздушного зазора. Общие выражения для индуктивного сопротивления рассеяния. Индуктивности рассеяния для статорных и роторных обмоток синхронной машины. |  |  |  |
| Тема 1.4 Асинхронные машины |  | 28 |  |  |
| Тема 1.4.1 Режимы работы и устройство асинхронной машины | Содержание | 4 |  |  |
|  | Двигательный, генераторный и тормозной режимы работы асинхронной машины. Условия перехода асинхронной машины в указанные режимы. Понятия о скольжении асинхронной машины. Устройство трехфазного асинхронного двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором. Маркировки выводов обмоток асинхронного двигателя. |  |  |  |
| Тема 1.4.2 Общая характеристика режимов работы при неподвижном и вращающемся роторе | Содержание | 3 |  |  |
|  | Аналогия между асинхронной машиной и трансформатором. Магнитная цепь асинхронного двигателя. Основной магнитный поток и потоки рассеяния. Уравнения ЭДС асинхронного двигателя при неподвижном и вращающемся роторе. Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя. |  |  |  |
| Тема 1.4.3 Схема замещения и векторная диаграмма асинхронного двигателя | Содержание | 3 |  |  |
|  | Приведение параметров обмотки ротора к обмотке статора асинхронного двигателя. Схема замещения и векторная диаграмма асинхронного двигателя. |  |  |  |
| Тема 1.4.4 Электромеханические характеристики асинхронного двигателя | Содержание | 4 |  |  |
|  | Потери мощности и коэффициент полезного действия асинхронного двигателя. Электромагнитный момент асинхронного двигателя и его зависимость от скольжения. Максимальный момент, критическое скольжение и начальный пусковой момент. Перегрузочная способность асинхронного двигателя. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на форму механической характеристики асинхронного двигателя. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. |  |  |  |
| Тема 1.4.5 Круговая диаграмма асинхронного двигателя | Содержание | 8 |  |  |
|  | Опытное определение параметров асинхронного двигателя: опыт холостого хода и короткого замыкания. Схемы, порядок проведения и использование результатов опытов для расчета параметров схемы замещения асинхронного двигателя. Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по круговой диаграмме. |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа №2 | 4 |  |  |
| Тема 1.4.6 Пуск и регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей | Содержание | 8 |  |  |
|  | Пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Способы пуска асинхронных двигателей: переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник», прямым включением в сеть, автотрансформаторный, реакторный. Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами. Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей. |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 Изучение работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. | 4 |  |  |
| Тема 1.4.7 Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели | Содержание | 2 |  |  |
|  | Принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Особенности пуска однофазного асинхронного двигателя. Условия, необходимые для получения вращающегося магнитного поля. Конденсаторные асинхронные двигатели. Принцип действия, выбор рабочей и пусковой емкостей. Работа трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети. Выбор необходимой схемы включения. |  |  |  |
| Тема 1.5 Синхронные машины |  | 9 |  |  |
| Тема 1.5.1 Способы возбуждения и устройство синхронных машин | Содержание | 1 |  |  |
|  | Назначение и требования к способам возбуждения машин. Классификация источников питания обмоток возбуждения синхронных машин. Особенности систем возбуждения и их схемы. Особенности турбогенераторов и гидрогенераторов. Дизель - генераторы. |  |  |  |
| Тема 1.5.2 Характеристики и векторные диаграммы синхронных генераторов | Содержание | 2 |  |  |
|  | Элементы теории рабочего процесса синхронной машины. Магнитная цепь и магнитное поле синхронных машин. Реакция якоря в трехфазном синхронном генераторе при активной, индуктивной, емкостной и смешанных видах нагрузки. Уравнение ЭДС синхронного генератора. Характеристики холостого хода, короткого замыкания. Упрощенная векторная диаграмма турбогенератора. Регулировочные характеристики генератора. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Изучение работы трехфазного синхронного генератора. | 4 |  |  |
| Тема 1.5.3 Режимы работы синхронных генераторов, включенных в систему | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
|  | Условия и порядок включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью различными методами. Метод точечной синхронизации и самосинхронизации. Режим синхронного компенсатора. Назначение, схема включения, особенности конструкции. Режимы синхронного двигателя. Принцип действия и особенности конструкции. Пуск синхронного двигателя. |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Включение синхронного генератора в сеть Изучение работы трехфазного синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью, построение характеристик. | 4 |  |  |
| Тема 1.6 Машины специального назначения |  | 3 |  |  |
| Тема 1.6.1 Асинхронные машины специального назначения | Содержание | 1 |  |  |
|  | Индукционные регуляторы напряжения и фазорегуляторы. Асинхронный преобразователь частоты и исполнительный двигатель. Электрические машины синхронной связи. Линейный асинхронный двигатель. Микродвигатели серии ДАО, АДЕ. Универсальные двигатели серии УАД. Однофазные конденсаторные двигатели серии 5АЕУ. Назначение и область применения. |  |  |  |
| Тема 1.6.2 Синхронные машины специального назначения | Содержание | 1 |  |  |
|  | Синхронные машины с постоянным магнитами. Синхронные реактивные двигатели. Гистерезисные и шаговые двигатели. Синхронный генератор с когтеобразными полюсами и электромагнитным возбуждением. Индукторные синхронные машины: униполярные, гетерополярные. Назначение и область применения. |  |  |  |
| Тема 1.6.3 Машины постоянного тока специального назначения | Содержание | 1 |  |  |
|  | Электромашинный усилитель. Бесконтактные двигатели постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели серии УЛ, УМТ, МУН. Машины постоянного тока малой мощности. Тахогенераторы. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 подготовка к проверочным работам по темам МДК, изучение нормативных документов (ГОСТов, правил электробезопасности при эксплуатации электроустановок). подготовка к лабораторным работам № 1 - № 8 с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их защите. |  | 6 |  |  |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч, в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 2. Организация и производство работ по эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  | 118 |  |  |
| МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий |  | 118 |  |  |
| Введение | Цели и задачи дисциплины, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и междисциплинарными курсами. Общая характеристика электрооборудования предприятий и гражданских зданий | 1 |  |  |
| Тема 2.1 Электрооборудование осветительных установок | Устройство электрических источников света. Характеристики ламп накаливания, люминесцентных ламп, дуговых ртутных ламп высокого давления (ДРЛ). Энергосберегающие лампы. Осветительные приборы. Основные типы светильников для промышленных и гражданских зданий. Исполнение и степень защиты светильников | 4 |  |  |
| Тема 2.2 Электрооборудование общепромышленных механизмов и установок | Содержание | 45 |  |  |
|  | Классификация грузоподъёмного электрооборудования. Особенности и режимы работы. Основное электрооборудование кранов, его размещение. Виды электроприводов кранов. Способы управления механизмами кранов. Основное электрооборудование кранов, его размещение. Крановые электродвигатели. Расчёт статических нагрузок крановых двигателей. Выбор и проверка двигателей. Расчёт нагрузок двигателей моста и тележки. Учёт динамических нагрузок. Крановые тормозные устройства. Расчёт и выбор крановых резисторов. Аппаратура управления и защиты электроприводов кранов. Схемы защитных панелей. Токоподвод к кранам. Принципиальные электротехнические схемы управления механизмами подъёма и перемещения мостовых кранов. Электрооборудование подвесных электротележек. Схемы управления приводом электротележек. Расчёт и выбор двигателей. Устройство и электрооборудование лифтов. Электрические схемы управления лифтами. Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта и поточно-транспортных систем. Характеристика и требования к электрооборудованию компрессоров, вентиляторов, воздуходувок, насосов.Устройство компрессоров. Схема компрессорной установки. Расчёт потребности сжатого воздуха. Выбор компрессора и двигателя. Аппаратура управления компрессорами. Схема управления компрессорной установки. Устройство вытяжной вентиляции. Конструирование вентсистемы. Расчёт воздухообмена. Выбор воздуховодов. Расчёт требуемого давления. Выбор вентилятора и двигателя. Схема управления вентсистемы. Устройство насосов. Схема насосной установки. Пуск и остановка центробежного насоса. Работа насоса на магистраль. Регулирование производительности насосов. Выбор мощности двигателя. Реле уровня. Схема управления откачивающими насосами. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 20 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Выбор двигателя для привода подъёма мостового крана | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 Выбор оборудования для схемы контроллерного управления приводом подъёма мостового крана | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 Расчёт и выбор двигателей компрессорной установки | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 Изучение схемы автоматического управления компрессорной установки | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 Расчёт мощности двигателя вентилятора. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 Изучение схемы автоматического управления вентиляционной установки | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Изучение схемы управления насосной установки | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Электрооборудование промышленных зданий | Содержание | 25 |  |  |
|  | Классификация станков. Основные и вспомогательные движения. Кинематические схемы. Требования к ЭП станков. Выбор типа ЭП. Регулирование скорости приводов станков. Механическое и электромеханическое регулирование. Устройство токарно-винторезного станка. Общие сведения о токарно-револьверных и карусельных станках. Основные характеристики режима точения. Определение глубины резания, подачи. Расчёт скорости, усилия и мощности резания. Построение нагрузочной диаграммы токарного станка. Расчёт мощности и выбор двигателей. Схема управления токарно-винторезного станка. Схема управления токарно-револьверного станка. Связь механического, электрического управления и гидропривода. Электрооборудование сверлильных, строгальных, фрезерных и шлифовальных станков. Общие сведения об электротермических установках. Устройство и электрооборудование печей сопротивления. Устройство камерной печи. Сушильная камерная печь. Нагревательные элементы Электрическая схема печи сопротивления с регулированием температуры. Работа прибора теплового контроля. Тиристорное регулирование печей сопротивления. Устройство дуговых печей. Схема питания дуговой печи. Основное электрооборудование установок с дуговыми печами. Схема электрического регулирования мощности дуговой печи. Конструктивное исполнение и электрооборудование индукционных печей. Электрические схемы индукционных печей. Общие сведения об электросварке. Электроустановки для сварки. Сварочные трансформаторы. Преобразователи постоянного тока. Электрооборудование электротехнологических установок. Характеристики взрывоопасных смесей. Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ. Прокладка проводов и кабелей во взрывоопасных зонах. Специальные кабели. Монтаж и испытание трубной проводки. Двигатели и аппараты управления для взрывоопасных зон. Выбор электрооборудования для пожароопасных зон. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 Выбор двигателя для привода шпинделя токарного станка | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 Изучение схемы управления печи сопротивления | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 Изучение схемы управления дуговой печи | 1 |  |  |
| Тема 2.4 Электрооборудование гражданских зданий | Содержание | 9 |  |  |
|  | Электрооборудование кондиционеров, холодильников, морозильников. Электрические схемы. Электрооборудование нагревательных приборов. Котлы. Электронагреватели. Электрические схемы. Электрическое отопление. Конвекторы, излучающие панели. |  |  |  |
| Тема 2.5 Энергоаудит промышленных и гражданских зданий | Содержание | 2 |  |  |
|  | Анализ режимов работы трансформаторных подстанций. Обследование электропотребляющего оборудования, проверка соответствия мощности электродвигателей и мощности потребителя. Оформление документации по результатам аудита |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 подготовка к практическим работам № 1- 10 с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите. Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 1. Планирование выполнения курсового проекта 2. Определение задач курсового проекта 3. Изучение литературных источников 4. Подготовка пояснительной записки и графической части курсового проекта 5. Подготовка доклада к защите курсового проекта |  | 12 |  |  |

| Курсовой проект. Выполнение курсового проекта по модулю является обязательным. Примерная тематика курсовых проектов: 1. Крановое электрооборудование цеха. 2.Компрессорное электрооборудование завода. 3. Электрооборудование привода подъёма мостового крана. 4.Электрооборудование компрессорной базы механизации 5. Электрооборудование станка модели 16К20. 6. Вентиляционное электрооборудование цеха металлоизделий. 7. Компрессорное электрооборудование автобазы. 8. Электрооборудование козлового крана завода металлоконструкций. 9. Электрооборудование кран-балки гранитной мастерской. 10. Электрооборудование станка модели 1П365. 11. Электрооборудование вытяжной вентиляции цеха серийного производства. 12. Вентиляционное электрооборудование цеха металлорежущих станков. 13. Электромеханическое оборудование многочелюстного грейферного крана. 14. Электрооборудование главного привода магнитного крана. 15. Компрессорное электрооборудование завода «Гидропресс» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту - Выдача задания. Составление плана работы над проектом - Описание механизма. Краткие сведения по технологии Разработка 1-го листа графической части. - Выбор режима работы (описание цикла работы) - Расчёт мощностей двигателя и времени по этапам цикла - Построение нагрузочной диаграммы - Обработка нагрузочной диаграммы. Выбор и проверка двигателя - Построение характеристик и пусковой диаграммы - Расчёт и выбор пускорегулировочных резисторов - Оформление графической части. Лист 1. - Составление схемы управления. Краткое описание исходной схемы. Расчёт и выбор элементов схемы. - Описание работы схемы в основных (рабочих) режимах. Работа защиты. - Наладочные режимы, блокировки, сигнализация. Разработка 2-го листа графической части. - Расчёт и выбор элементов защиты. Составление спецификации. - Оформление графической части. Лист 2. - Оформление пояснительной записки. Подготовка к защите проекта. | 20 |  |  |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч, в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| ## Раздел 3. Организация и производство работ по выявлению неисправностей и ремонту электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  | ## 76 |  |  |
| ## МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  | ## 76 |  |  |
| Введение | ## Содержание | 2 |  |  |
|  | Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Основные нормативные документы по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Подразделения специализированной организации, занимающиеся эксплуатацией и ремонтом электрооборудования. Виды ремонтов электрооборудования: текущий, средний, капитальный. |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок | Содержание | 5 |  |  |
|  | Организация эксплуатации и ремонта электроустановок промышленных предприятий. Структура эксплуатационной организации. Нормативно-техническая документация по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Порядок сдачи в эксплуатацию электроустановок после ремонта. |  |  |  |
| Тема 1.2 Эксплуатация и ремонт электрических сетей и осветительных установок | Содержание | 14 |  |  |
|  | Прием в эксплуатацию электрических сетей после выполнения электромонтажных работ; обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В; периодичность осмотров; измерения и испытания электрических сетей в процессе эксплуатации. Эксплуатация и ремонт осветительных установок; требования нормативных документов к рабочему и аварийному освещению; измерение освещенности, проверка сопротивления изоляции проводов; общие сведения о эксплуатации и ремонте наружного и рекламного освещения; инвентарные приспособления используемые при эксплуатации и ремонте электрических сетей и осветительных установок. Правила безопасности при эксплуатации и ремонте электрических сетей и осветительных установок. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятия № 1. Способы проверки электрических цепей. | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Эксплуатация и ремонт силового электрооборудования | Содержание | 27 |  |  |
|  | Общие сведения об эксплуатации и ремонте электродвигателей: осмотр, надзор за выполнением инструкций заводов-изготовителей, контроль за температурой подшипников, обмоток, корпусов; проверка технического состояния электродвигателей, вибрации, допустимых отклонений центровки валов различных муфт; наличия смазки в подшипниках и смена смазки; износа щеток и их замена. Обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. Проверка соответствия уставок автоматических выключателей и токов плавких вставок предохранителей токам, защищаемых двигателей и проводам, питающим эти электродвигатели; эксплуатация и ремонт электрооборудования грузоподъемных машин; профилактика, проверка технических характеристик. Эксплуатация и ремонт силовых распределительных шкафов; периодичность осмотров распределительных устройств (РУ) напряжением до 1000 В. Неисправности распределительных устройств и способы их устранения. Проверка сопротивления изоляции электрооборудования. Правила безопасности при эксплуатации и ремонте электрооборудования. Планирование работы бригады по эксплуатации и ремонту электроустановок. |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | ## 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей переменного тока. Заполнение протокола. | ## 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 Проверка сопротивления изоляции отходящих линий. Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей, отходящих линий от силового распределительного шкафа питающего электрооборудование цеха. Оформление протокола | ## 3 |  |  |
| Тема 1.4 Эксплуатация кабельных линий | Содержание | ## 13 |  |  |
|  | Приёмка в эксплуатацию кабельных линий после монтажа. Документация. Основные марки, технические характеристики кабелей. Исполнительная документация кабельных линий, проложенных в земле. Осмотры трассы кабельных линий, проложенных в земле. Земляные работы вблизи трассы. Осмотр концевых муфт, осмотр кабельных колодцев, осмотр туннелей, шахт и каналов на подстанциях. Профилактические измерения в кабельных линиях: контроль сопротивления изоляции. Тепловые испытания кабеля. Измерение блуждающих токов. Защита кабелей от электрохимической коррозии |  |  |  |
| Тема 1.5 Эксплуатация и ремонт трансформаторных подстанций и распределительных устройств | Содержание | 14 |  |  |
|  | Приёмка в эксплуатацию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Измерения. Испытания. Текущий и капитальный ремонты. Основные технические данные трансформаторных подстанций (ТП). Условия эксплуатации отдельно стоящей и внутрицеховой подстанций. Осмотр силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов и распределительных щитков. Проверка контактов аппаратов распределительных устройств (РУ), проверка болтовых соединений. Соответствие параметров отдельных элементов технических нормам. Параллельная и раздельная работа трансформаторов. Включение трансформаторов на параллельную работу. Фазировка трансформаторов. Восстановление трансформаторного масла. Влияние нагрузки трансформатора на износ и изоляцию. Ведение технической и эксплуатационной документации. Контроль качества заземления. Контроль уровня масла внутри бака. Проверка состояния помещений подстанций. Периодичность осмотров ТП. Приемка трансформаторов и распределительных пунктов в эксплуатацию после выполнения электромонтажных и ремонтных работ. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №2 Режимы работы трансформаторов | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 подготовка к лабораторным работам № 1 - № 2 и практическим занятиям № 1 - № 2 с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их защите. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика |  | 72 |  |  |
| -ознакомление с правилами безопасности при работе с электромонтажным инструментом; -организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности труда; -ознакомление со схемами управления электроосвещения; -ознакомление со схемами управления электрооборудования; -приобретение навыков чтения электрических схем, выполнения разметки; -приобретение навыков монтажа распаечных коробок, розеток и выключателей; -приобретение навыков подготовки проводов и их оконцевания; закрепления и соединения в коробках; -проверка собранной схемы при подаче питания и включении светильников -приобретение навыков выявления неисправностей и их устранения при монтаже электрооборудования |  | 72 |  |  |
| Производственная практика |  | 180 |  |  |
| Виды работ -ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрических машин; -участие в составлении графика ремонтов электрических машин; -участие в процессе разборки и сборки электрических машин; -участие в работах по снятию рабочих характеристик электрических машин; -разработка эксплуатационной документации на электрическую машину, трансформатор; -участие в работах по снятию механических характеристик электропривода. -ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в составлении эксплуатационной документации на электроустановку; -участие в организации работ по эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -ознакомление со схемами управления электрооборудования; -участие в выполнении электрических измерений при эксплуатации электрооборудования; -проектирование электрооборудования промышленных и гражданских зданий. -участие в организации допуска к выполнению работ в действующих электроустановках; -организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности труда; -участие в проведении различных видов инструктажа по охране труда. -ознакомление с правилами безопасности при выполнении ремонтных работ электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в выявлении неисправностей электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в планировании и выполнении ремонтов электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в выполнении работ по проведению модернизации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в оценке состояния электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в осуществлении контроля качества проведения ремонтных работ. |  | 180 |  |  |
| Всего |  | 554 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации профессионального модуля предполагает электромонтажной и слесарной мастерских; лабораторий «Электрических машин», «Автоматизации производства», «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

1. Столы ученические

2. Стулья ученические

3. Демонстрационные комплексы: «Автоматизированный электропривод», «Электрические машины», «Автоматизированные системы управления на основе микропроцессорных технологий»

4. Лазерный принтер и копир для размножения материалов демонстрационного комплекса

5. Персональный компьютер для преподавателя

6. Стол письменный для преподавателя

7. Кресло для компьютера преподавателя «Витал» «Пилот»

8. Мультимедийный проектор для использования в качестве ТСО на уроках

9. Экран для мультимедийного проектора

10. Проекционный столик

11. Доска магнитно-маркерная «2х3» трехэлементная

12. Интерактивная доска с программным обеспечением по электротехническим дисциплинам

13. Кондиционер Panasonic

14. Маркеры для белой доски Centropen

15. Шкаф для документации «Витал» «Директор»

16. Компьютеры для работы студентов

17. Стол компьютерный «Витал» для студентов

18. Кресло компьютерное ученическое «Витал» «Престиж»

19. Комплект плакатов по «Электрическим машинам»

Технические средства обучения:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. Стационарные лабораторные стенды для реализации программы по выполнению лабораторных работ с компьютерным обеспечением.

2. Доска магнитно-маркерная «2х3» трехэлементная

3. Маркеры для белой доски Centropen

4. Кондиционер Panasonic

5. Столы ученические

6. Стулья ученические

7. Мультимедийный проектор

8. Экран для мультимедийного проектора

9. Проекционный столик

10. Шкаф для документации «Витал» «Директор»

11. Рабочее место преподавателя

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Стенды для учебной практики электротехнических специальностей

2. Стулья ученические

3. Мультимедийный проектор

4. Экран для мультимедийного проектора

5. Проекционный столик

6. Шкаф для документации «Витал» «Директор»

7. Кресло для компьютера преподавателя «Витал» «Пилот»

8. Рабочее место преподавателя

9. Лазерный принтер и копир для размножения материалов демонстрационного комплекса

10. Металлические шкафы для электрооборудования и материалов

11. Вытяжная вентиляция в зоне пайки

12. Комплект плакатов по выполнению электромонтажных работ

13. Раздаточный дидактический материал по электромонтажным работам, монтажу схем освещения, схем запуска асинхронного электродвигателя

14. Натуральные пособия по способам выполнения электропроводки; способам соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; видам соединителей и оконцевателей; видам крепежных деталей и изделий; видам приборов осветительных электроустановок; видам аппаратов автоматического и ручного управления

15. Стенды с аппаратурой для сборки схем запуска асинхронного электродвигателя; стенды с установочными аппаратами осветительной сети для сборки схем освещения, стенды-тренажеры с лампами высокого и низкого давления

16. Расходные материалы: установочный и монтажный провод, гибкий провод, шнуры, кабель силовой, наконечники, кабельные гильзы, изоляционные материалы, устройства коммутации, фанера для стендов

17. Наборы электромонтажных инструментов, инструменты электрические (шуруповерт, электродрель), паяльники, пресс-клещи

18. Набор плакатов по электробезопасности, пожарной безопасности, оказания первой помощи пострадавшему

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

1. Сверлильные станки.

2. Наждачный станок.

3. Инструменты и приспособления для слесарных работ.

4. Измерительные инструменты.

5. Инструменты и приспособления для электромонтажных работ.

6. Провода и кабели медные и алюминиевые, различных сечений.

7. Оборудование: патроны, розетки, выключатели, рубильники, электрические предохранители.

8. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, реостат, ваттметр, электросчетчик, омметр.

9. Электромагнитное оборудование: реле, автоматические выключатели, магнитные пускатели.

10. Электрические машины: генераторы, электродвигатели, трансформаторы.

11. Аппаратура управления электроустановками, электрические контакты, реле, автоматические выключатели, контакторы и магнитные пускатели.

12. Элементы электроники: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы, выпрямители.

13. Элементы автоматики: датчики, усилители сигналов, исполнительные устройства.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия", 2013. Гриф.

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. Учебное пособие. М., "Высшая школа", 2016. Гриф.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий в 2-х частях. Учебник. М., ИЦ "Академия", 2017. Гриф.

4. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Учебник. М., ИЦ "Академия",2018. Гриф.

5. Бутырский В.И. Наладка электрооборудования. Учебное пособие. Волгоград, "ИНФОЛИО", 2021. Гриф.

6. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М., "Радио Софт",2018.

7. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Учебное пособие. М., "Форум", 2022.

8.Кацман М М. Электрические машины - М.: Издательский центр «Академия», 2018. -496с.

9 Кацман М, М Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу -М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 163с.

10.Москаленко В.В. Электрический привод – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 368с.

11.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М. Высшая школа» 2019.

12.Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М. 2019.- 416с.: ил. – (Профессиональное образование)

13.Келим Ю.М. Вычислительная техника: Учебник для ССУЗов.- 1-е изд., стер.- М.: Академия, 2020.- 368 с.

14.Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники: Учебное пособие.- 2-е изд., испр.- СПб.: Лань, 2020.- 496 с.

15.Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера.- 6-е изд.- СПб.: Питер, 2020.- 816

3.2.2. Основные электронные издания

1. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 268 с. — ISBN 978-5-507-44108-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207569

2. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебник / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-2511-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212927

3. Бобров, А. В. Основы эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / А. В. Бобров, В. П. Возовик. — Красноярск : СФУ, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-7638-3945-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157554

4. Пасютина, О. В. Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / О. В. Пасютина. — 4-е изд., стер. — Минск : РИПО, 2021. — 115 с. — ISBN 978-985-7253-65-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/194970

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Зимин Е.Н.и др. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 2021

2. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника М.: Мастерство, 2021.- 224с.

3. Александров К.К., Кузьмина Е.Г.Электрические чертежи и схемы. – М.:Энергоатомиздат, 2020.

4. Электротехнический справочник. Под общ. ред. профессора МЭИ В.Г.Герасимова и др. – М.: Издательство МЭИ, 2017. – 440с., ил.

5. Периодические издания: «Электротехника», «Энергетика», «Электроника», «Микроэлектроника»

6. Костенко Е.М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования - М.; Изд-во НЦ ЭНАС 2019., -320 с; ил. – Книжная полка специалиста

7. Копылов И. П., Клоков В. К. Справочник по электрическим машинам – М.: Энергоиздат, 2018. – 683с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1.Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | - выбор электрооборудования для электроустановок в соответствии с их назначением и технологическими особенностями - правила эксплуатации электрооборудования, безопасные приемы ведения работ - моделирование технологических процессов по наладке электрооборудования | Текущий контроль в форме: -экспертной оценки на практическом занятии; - защиты практических работ; - тестирования; - зачетов по разделам; - контрольных работ по темам МДК; -экспертной оценки результатов самостоятельной подготовки студентов. Зачеты по производственной практике и разделам профессионального модуля. Экспертная оценка действия на практике, анализа (самоанализа) деятельности, решения конкретных ситуаций в период производственной практики. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | - точность и скорость выявления и устранения причин, вызывающих неисправность электрооборудования или сбои в их работе - моделирование технологических процессов по устранению неисправностей и сбоев в работе |  |
| ПК1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | - моделирование технологических процессов текущего и капитального ремонта электрооборудования - решение ситуативных задач по технологии текущего и капитального ремонта электроустановок |  |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД. 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 02. | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| ПК 2.1. | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 2.2. | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 2.3. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 2.4. | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования; Н 2.4.01проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| --- | --- |
| Уметь | У 2.1.01 составлять отдельные разделы производства работ; У 2.1.02 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; У 2.1.03 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; У 2.3.01 выполнять приемо-сдаточные испытания; У 2.3.02 оформлять протоколы по завершению испытаний; У 2.3.03 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; У 2.4.01 выполнять расчет электрических нагрузок; У 2.4.02 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; У 2.4.03 подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера. |
| Знать | З 2.1.01 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; З 2.1.02 отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; З 2.1.03 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; З 2.1.04 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; З 2.3.01 методы организации проверки и настройки электрооборудования; З 2.3.02 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; З 2.4.01 перечень документов, входящих в проектную документацию; З 2.4.02 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; З 2.4.03 правила оформления текстовых и графических документов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 664 ч.

Из них на освоение МДК 406 ч.

в том числе самостоятельная работа 26 ч.

практики, в том числе учебная 72 ч.

производственная 180 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация и производство монтажа силового и осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |
| МДК 02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |
| Введение | Содержание | 2 |  |  |
|  | Характеристика дисциплины, её содержание, задачи, цели. Понятие об электромонтажном производстве. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1 Монтаж электрооборудования промышленных зданий |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Подготовка и организация электромонтажных работ | Содержание | 6 |  |  |
|  | Генподрядное выполнение электромонтажных работ, роли заказчика и генподрядчика. Структура монтажно-строительных организаций. Организация и производство электромонтажных работ. Приёмка строительной части помещений под монтаж. Механизация электромонтажных работ. Работы, выполняемые в мастерских электромонтажных заготовок монтажной организации. Формы организации электромонтажных работ. Основные требования к проектной документации. Проектная, сметная и нормативная документация на монтаж электрооборудования (проект производства электромонтажных работ, смета, ПУЭ, СНиП, СН, СП и др.). Составление ППР и технологических карт. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1.2 Монтаж силового и осветительного электрооборудования для промышленных зданий | Содержание | 10 |  |  |
|  | Виды сетей и проводок. Требования ПУЭ к проводкам. Проводки по строительным конструкциям. Монтаж проводки по лоткам. Монтаж проводки в стальных трубах. Монтаж шинопроводов. Монтаж светильников и осветительного оборудования. Монтаж тросовой проводки. Монтаж заземления. Проверка фундаментов под монтаж. Поставка, хранение, ревизия, приемка электрооборудования. Крепление, центровка, подключение электрических машин. Сушка обмоток электрических машин. Монтаж электрических машин. Монтаж аппаратуры управления, преобразователей. Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам; оформление актов на работы, выполненные в процессе монтажа. Приемо-сдаточные испытания электрооборудования и электропроводок. Нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования. Состав комиссии по сдаче-приемке электромонтажных работ; порядок её работы. Требования по обеспечению безопасности при монтаже силового и осветительного электро-оборудования. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе, практических работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Монтаж проводки по лоткам |  |  |  |
|  | Изучение монтажа проводки по лоткам. Составление технологических карт на монтаж |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 Монтаж проводки в стальных трубах |  |  |  |
|  | Изучение монтажа проводки в стальных трубах. Составление технологических карт на монтаж |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 Монтаж шинопроводов |  |  |  |
|  | Изучение монтажа шинопроводов. Составление технологических карт на монтаж |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 Монтаж тросовой проводки |  |  |  |
|  | Изучение монтажа тросовой проводки. Составление технологических карт на монтаж |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 Изучение способов сушки двигателей |  |  |  |
| Тема 2 Монтаж электрооборудования гражданских зданий |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Монтаж проводки в гражданских зданиях | Содержание | 6 |  |  |
|  | Виды проводки в ГЗ. Провода, кабели, изоляционные короба и трубы для проводки в ГЗ. Инструменты, механизмы и приспособления для монтажа. Проводка в изоляционных трубах. Выбор диаметра трубы, затяжка проводов, соединение проводов, маркировка. Проводка в пластиковых коробах. Проводка в пластиковых коробах. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | Полускрытая проводка. Монтаж электроустановочных изделий. |  |  |  |
| Тема 2.2 Монтаж электрооборудования, обеспечивающего электробезопасность | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение УЗО. Схемы электроснабжения с УЗО. Монтаж щитов с УЗО. Основные элементы заземления ГЗ. Система уравнивания потенциалов. Техника безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования. | 4 | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и Интернета, чтение учебника и дополнительной литературы; |  |  |  |  |
| Подготовка к и практическим занятиям № 1- 5; оформление отчетов и подготовка к их защите; |  |  |  |  |
| Консультация перед экзаменом |  |  |  |  |
| Экзамен |  |  |  |  |
| Раздел 2.Проектирование силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |
| МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |
| Введение | Содержание | 2 |  |  |
|  | Цели и задачи дисциплины, связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Роль и значение энергетики в экономике страны. Краткий исторический обзор развития системы электроснабжения. Энергоаудит системы электроснабжения и электропотребления; анализ режимов работы трансформаторных подстанций, энергопотребляющего оборудования, системы электроосвещения. Основные направления по дальнейшему развитию электроэнергетики, применению современных технологий. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1. Системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Понятие об основных системах электроснабжения | Содержание | 4 |  |  |
|  | Шкала номинальных напряжений. Структура энергетических систем. Определение основных элементов энергетической системы: электрическая сеть, электрические подстанции, приёмники электрической энергии. Структурные схемы электроснабжения. |  |  |  |
| Тема 1.2 Назначение и типы электрических станций | Содержание |  |  |  |
|  | Классификация электрических станций и режимы их работы. Принцип действия и устройство тепловых атомных и гидравлических электростанций. Перспективы развития и роль электрических станций в производстве электроэнергии. Влияние электрических станций на окружающую среду и защита её от вредных выбросов. |  |  |  |
| Тема 1.3 Режимы работы нейтрали в электрических сетях | Содержание | 4 |  |  |
|  | Схемы соединения обмоток трансформаторов. Режимы работы нейтрали трансформаторов и особенности сетей с глухозаземлённой и изолированной нейтралью. Выбор способа заземления нейтрали. Сети с глухозаземленной, изолированной и эффективно заземленной нейтралью. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 2. Проектирование внутрицехового электроснабжения |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Общие сведения о потребителях электроэнергии | Содержание | 4 |  |  |
|  | Потребители электроэнергии силовые и осветительные. Характеристика и режимы их работы. Классификация электроприемников по роду тока, по напряжению, мощности и частоте. Понятие установленной и номинальной мощности. Приведение мощности электроприемников, работающих в повторно-кратковременном режиме, к номинальной мощности для длительного режима работы. Надежность электроснабжения промышленных предприятий с учетом требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Разделение электроприемников по категориям в отношении обеспечения надежности электроснабжения. Общие требования к источникам электроснабжения гражданских зданий с учетом требований ПУЭ. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 2.2 Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ | Содержание | 4 |  |  |
|  | Схемы электроснабжения напряжением до 1кВ: радиальные, магистральные, смешанные. Конструктивное выполнение электрических сетей. Устройство осветительных и силовых сетей. Виды электрических проводок: открытая, скрытая; выполненная проводами, кабелями; проложенная в трубах; шинопроводы. Понятия: электрические сети питающие, распределительные и групповые. Передовые методы строительства электрических сетей. Конструктивное выполнение узлов электропитания. Устройство, назначение и применение вводно-распределительных устройств (ВРУ), силовых щитов (СЩ, РП, СП), осветительных щитов (ЩО, ЩАО), групповых распределительных щитов. Схемы распределительных электрических сетей напряжением до 1к В. |  |  |  |
| Тема 2.3 Графики электрических нагрузок | Содержание | 4 |  |  |
|  | Виды графиков электрических нагрузок. Основные величины и коэффициенты, характеризующие работу электроприемников. Определение времени использования максимума нагрузки и времени максимальных потерь. Определение электрических нагрузок всех звеньев системы электроснабжения по суточному и годовому графикам, по продолжительности работы электроустановки в течение года с различными нагрузками. Построение графиков нагрузки для различных отраслей промышленности. Определение среднесуточной и среднегодовой мощностей электрических нагрузок. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 2.4 Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1 кВ | Содержание |  |  |  |
|  | Методы расчета электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1кВ. Определение средней сменной и максимальной расчетной мощностей. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума с помощью расчетных таблиц и диаграмм. Определение эффективного числа электроприемников. Определение активной, реактивной, полной мощности по объекту для выбора силовых трансформаторов на цеховой подстанции. Определение расчетных нагрузок, создаваемых однофазными электроприемниками. |  |  |  |
| Тема 2.5 Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током | Содержание | 2 |  |  |
|  | Нагрев проводов электрическим током для длительного и повторно-кратковременного режимов работы электроприемников. Предельно допустимые температуры нагрева проводов и кабелей. Поправочные коэффициенты на температуру земли, воздуха, на количество работающих кабелей, проложенных в одной траншее. Условия выбора сечения проводников по длительно допустимому току при различных режимах работы электроприемников. Определение номинальных токов электроприемников и выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 2.6 Защита электрических сетей в установках напряжением до 1 кВ | Содержание | 6 |  |  |
|  | Виды защиты сетей напряжением до 1кВ от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Назначение, принцип действия и устройство плавких предохранителей, автоматических выключателей. Характеристики защитных аппаратов. Понятие об избирательной работе защиты. Размещение аппаратов защиты в электрических сетях промышленных и гражданских зданий. Определение токовых уставок и выбор защитных аппаратов (плавких вставок предохранителей, расцепителей автоматических выключателей). Проверка электрических сетей на соответствие выбранному аппарату токовой защиты. Определение пикового тока. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 2.7 Выбор и расчет электрических сетей по потере напряжения | Содержание | 4 |  |  |
|  | Требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) относительно потерь и отклонений напряжения в электрических сетях при передаче электроэнергии на расстояние. Понятия об отклонении, колебании, падении и потерях напряжения в электрических сетях. Активное и индуктивное сопротивление проводов и кабелей. Определение потерь напряжения в трехфазной линии переменного тока с учетом активного и индуктивного сопротивлений проводов (активно-индуктивная нагрузка подключена на конце линии). Частные случаи: линия с проводом однородного материала и одного сечения, линия с подключением различных нагрузок. Построение векторной диаграммы для определения потерь напряжения. Определение сечения проводов и кабелей трехфазных линий по допустимой потере напряжения при постоянном сечении вдоль линии. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 2.8 Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах | Содержание |  |  |  |
|  | Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах. Причины потерь и способы их снижения. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторах. |  |  |  |
| Тема 2.9 Регулирование напряжения | Содержание | 4 |  |  |
|  | Необходимость в регулировании напряжения в электрических сетях. Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях: стабилизация напряжения, встречное регулирование. |  |  |  |
| Тема 2.10 Компенсация реактивной мощности | Содержание | 4 |  |  |
|  | Сущность коэффициента мощности и его значение для народного хозяйства. Определение величин мгновенного и средневзвешенного коэффициентов мощности. |  |  |  |
|  | Причины, вызывающие снижение коэффициента мощности, мероприятия по повышению коэффициента мощности. Повышение коэффициента мощности путем применения специальных компенсирующих устройств. Компенсация реактивной мощности при помощи синхронных машин. Определение мощности компенсирующих устройств (статических конденсаторов). Размещение компенсирующих устройств. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных батарей. Применение тиристорных регуляторов напряжения с микропроцессорным устройством для компенсации реактивной мощности. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1Расчет мощности и выбор компенсирующей установки |  |  |  |
|  | Рассчитать мощность компенсирующей установки. Определить значение коэффициента мощности объекта с учётом компенсирующей установки. Выбрать тип компенсирующей установки по каталогу. |  |  |  |
| Тема 3. Проектирование внутризаводского электроснабжения промышленных предприятий |  | 2 |  |  |
| Тема 3.1 Распределение электроэнергии в сетях выше 1 кВ | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение, схемы и конструктивное выполнение внутризаводских электрических сетей напряжением выше 1 кВ. Внутризаводские воздушные и кабельные линии, область их применения. Токопроводы высокого напряжения. |  |  |  |
| Тема 3.2 Цеховые трансформаторные подстанции | Содержание | 12 |  |  |
|  | Основное электрооборудование трансформаторных подстанций. Назначение ГПП и ГРП. Величины используемых напряжений. Классификация подстанций, назначение и типы. Открытые и закрытые распределительные устройства. Применение комплектных трансформаторных подстанций типа КТП, КТПН, ТП и РП с комплектными распределительными устройствами типов КСО, КРУ, КРУН. Конструктивное выполнение, электрические схемы, электрооборудование ГПП и ГРП. Конструкция, устройство, типы и назначение высоковольтного оборудования (силовые трансформаторы, выключатели нагрузки, разъединители, приводы высоковольтных выключателей, трансформаторы тока и напряжения, разрядники). Назначение и принцип построения цеховых трансформаторных подстанций. Типы применяемых трансформаторов. Схемы электрических соединений трансформаторных подстанций для силовых и осветительных нагрузок. Применение в цеховых подстанциях системы автоматического включения резерва (АВР) на стороне низкого напряжения. Распределение нагрузок на генеральном плане предприятии. Определение центра силовых и осветительных нагрузок. Выбор количества и местоположения подстанции. Построение картограммы электрических нагрузок. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 Определение центра электрических нагрузок предприятия |  |  |  |
|  | Рассчитать координаты центров активной и реактивной нагрузок предприятия и определить местоположение ГПП. |  |  |  |
| Тема 3.3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции | Содержание |  |  |  |
|  | Определение числа и мощности трансформаторов по условиям надежности электроснабжения и по конструктивному выполнению. Выбор силовых трансформаторов по коэффициенту допустимой загрузки. Проверка выбранных трансформаторов по рабочему и аварийному режимам работы. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3Расчет мощности и выбор трансформаторов |  |  |  |
|  | Определить количество трансформаторов по условиям надежности. Рассчитать мощность и выбрать трансформаторы по справочной литературе. Выполнить проверку по перегрузочному и аварийному режимам работы. |  |  |  |
| Тема 3.4 Короткие замыкания в электроустановках | Содержание | 4 |  |  |
|  | Короткие замыкания (КЗ) в электроустановках. Физическая сущность процесса короткого замыкания. Причины возникновения коротких замыканий. Виды коротких замыканий (однофазное, двухфазное, трехфазное симметричное КЗ, двойное замыкание на землю). Определение сопротивлений отдельных элементов контура короткого замыкания. Методы расчета токов короткого замыкания. Расчетная схема и схема замещения, выбор расчетных точек КЗ. Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. Динамическое и термическое действие токов короткого замыкания. Выбор токоведущих частей и аппаратуры с учетом действия токов КЗ. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | Способы ограничения токов короткого замыкания. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4Расчет токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ |  |  |  |
|  | Составить расчетную схему и схему замещения короткого замыкания. Выполнить расчет сопротивлений элементов схемы короткого замыкания, расчет токов короткого замыкания в заданных точках. |  |  |  |
| Тема 3.5 Выбор проводников и электрических аппаратов по условиям короткого замыкания | Содержание | 4 |  |  |
|  | Выбор токоведущих частей распределительных устройств и силовых кабелей, проверка их на действие токов короткого замыкания. Выбор выключателей нагрузки, разъединителей, короткозамыкателей, плавких предохранителей, реакторов, трансформаторов тока и напряжения в сетях выше 1кВ с учетом действия токов короткого замыкания. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 3.6 Защитное заземление и зануление в электроутсановках | Содержание | 6 |  |  |
|  | Назначение и устройство защитных заземлений и занулений в электроустановках. Принцип действия защитного заземления. Конструктивное выполнение заземляющих устройств. Расчет заземляющего устройства подстанции. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 Расчет и выбор заземляющего устройства |  |  |  |
|  | Выбрать вид заземления, тип заземлителей. Рассчитать количество заземлителей, определить расстояние между ними, показать на плане объекта размещение заземлителей. |  |  |  |
| Тема 4. Проектирование электроснабжения гражданских зданий |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Электро-оборудование гражданских зданий | Содержание | 4 |  |  |
|  | Основные сведения о распределении электроэнергии в городских электрических сетях. Основное электрооборудование жилых и общественных зданий. Схемы внутренних электрических сетей зданий: питающие, групповые, распределительные. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 4.2 Расчет электрических нагрузок гражданских зданий | Содержание | 8 |  |  |
|  | Общие положения по расчёту электрических нагрузок гражданских зданий. Определение расчетных электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Определение расчётных электрических нагрузок, создаваемых однофазными электроприёмниками. Методика выполнения расчётов. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6Расчёт электрических нагрузок методом коэффициента спроса |  |  |  |
|  | Выполнить расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса для питающей или групповой линии гражданского здания, используя справочную литературу. |  |  |  |
| Тема 4.3 Расчет питающих и распределительных электрических сетей | Содержание | 6 |  |  |
|  | Выбор электрооборудования, проводов, кабелей гражданских зданий. |  |  |  |
|  | Устройство и схемы внутриквартирных электрических сетей и внутренних сетей жилых и общественных зданий.Требования ПУЭ к электрическим сетям жилых и общественных зданий. Расчёт и выбор внутриквартирных электрических сетей. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 5 Релейная защита и автоматизация систем внутреннего электроснабжения |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Релейная защита в системе электроснабжения | Содержание | 8 |  |  |
|  | Общие сведения о релейной защите. Устройство и принцип действия различных видов реле, применяемых в схемах релейной защиты (реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных и др.). Оперативный ток в схемах релейной защиты (постоянный и переменный). Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения (звезда, неполная звезда), применяемые для релейной защиты. Виды релейных защит: максимальная токовая, направленная максимальная токовая, дифференциальные продольная и поперечная, газовая, от замыканий на землю; основные требования к ним. Защита отдельных элементов систем электроснабжения. Релейная защита силовых трансформаторов. Релейная защита кабельных, воздушных линий, высоковольтных электродвигателей и конденсаторных установок. Защита электрических сетей от замыканий на землю. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока |  |  |  |
|  | Изучение схемы соединения вторичных обмоток трансформатора тока, используемых в устройствах релейной защиты и автоматики. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №2 Испытание максимальной токовой защиты с применением индукционного токового реле Изучение устройства и принципа работы индукционного реле, особенности применения его для защиты. Анализ достоинств и недостатков индукционного реле. |  |  |  |
| Тема 5.2 Автоматизация процессов электроснабжения | Содержание | 4 |  |  |
|  | Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматики в системах электроснабжения. Принципиальные схемы включения резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и нагрузке (САОН). Автоматизация работы компенсирующих устройств. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 5.3 Диспетчеризация и телемеханика | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение и виды щитов управления на подстанциях. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. Телемеханика: телеконтроль, телеуправление, телеизмерения. |  |  |  |
| Тема 5.4 Энергосбережение и учет электроэнергии | Содержание |  |  |  |
|  | Виды учета электроэнергии. Требования к учету активной и реактивной энергии. Схемы включения счетчиков. Мероприятия по экономии электрической энергии. Автоматизированные системы учета электроэнергии. Схемы управления, учета и сигнализации. Энергосбережение на предприятиях. |  |  |  |
| тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 |  |  |  |  |
| Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и дополнительной литературы. |  |  |  |  |
| Подготовка к лабораторным работам № 1- 2 и практическим занятиям № 1- 11; оформление отчетов и подготовка к их защите; |  |  |  |  |
| Курсовой проект |  |  |  |  |
| Выполнение курсового проекта по модулю является обязательным. |  |  |  |  |
| тематика курсовых проектов |  |  |  |  |
| 1. Внутреннее электроснабжение производственного цеха. |  |  |  |  |
| 2. Внутреннее электроснабжение участка промышленного здания. |  |  |  |  |
| 3. Электроснабжение трансформаторной подстанции. |  |  |  |  |
| 4. Внутреннее электроснабжение учебных мастерских. |  |  |  |  |
| 5. Внутреннее электроснабжение компрессорной станции. |  |  |  |  |
| 6. Внутреннее электроснабжение насосной станции. |  |  |  |  |
| 7. Внутреннее электроснабжение гражданского здания. |  |  |  |  |
| 8. Внутреннее электроснабжение жилого многоэтажного дома. |  |  |  |  |
| 9. Силовое электроснабжение коттеджа. |  |  |  |  |
| 10. Силовое электроснабжение загородного дома. |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту |  |  |  |  |
| 1. Выдача задания. Характеристика объекта. Общие вопросы электроснабжения объекта. |  |  |  |  |
| 2. Размещение оборудования на плане. Выполнение распределительных сетей. |  |  |  |  |
| 3. Расчёт электрических нагрузок для узлов питания. |  |  |  |  |
| 4. Расчёт электрических нагрузок для всего объекта. |  |  |  |  |
| 5. Компенсация реактивной мощности. |  |  |  |  |
| 6. Расчёт мощности и выбор трансформаторов ТП. |  |  |  |  |
| 7. Расчёт и выбор кабелей и проводов по допустимому току. |  |  |  |  |
| 8. Оформление графической части. Лист 1. |  |  |  |  |
| 9. Расчёт сети на потери напряжения. |  |  |  |  |
| 10. Выбор аппаратов защиты. |  |  |  |  |
| 11. Проверка проводников на соответствие выбранным аппаратам защиты. Составление спецификации на оборудование. |  |  |  |  |
| 12. Составление схемы РУНН. |  |  |  |  |
| 13. Расчёт токов КЗ. |  |  |  |  |
| 14. Оформление графической части. Лист 2 |  |  |  |  |
| 15. Оформление пояснительной записки. Подготовка к защите проекта. |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом |  |  |  |  |
| 1. Планирование выполнения курсового проекта |  |  |  |  |
| 2. Определение задач курсового проекта |  |  |  |  |
| 3. Изучение литературных источников |  |  |  |  |
| 4. Подготовка пояснительной записки и графической частикурсового проекта |  |  |  |  |
| 5. Подготовка доклада к защите курсового проекта |  |  |  |  |
| Консультация перед экзаменом |  |  |  |  |
| Экзамен |  |  |  |  |
| Раздел 3. Организация и производство работ по наладке и испытаниям устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |
| МДК 02.03 Наладка электрооборудования |  |  |  |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |
|  | Цели и задачи дисциплины. Задачи пусконаладочного производства как завершающей стадии. Отечественный и зарубежный опыт пусконаладочных работ. |  |  |  |
| Тема 1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы | Содержание |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия пусконаладочных работ. Получение проектной документации от заказчика. Техническая подготовка пусконаладочных работ, состав и этапы пусконаладочных работ (ПНР). Условия окончания ПНР на объекте; документация, передаваемая заказчику. Нормативные документы, применяемые при пусконаладочных работах (ПУЭ, СНиПы, инструкции, технические условия, заводская документация на оборудование). Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования. |  |  |  |
| Тема 1.2 Аппараты и приборы для наладочных работ | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения об аппаратах и приборах, применяемых при пусконаладочных работах. Приборы для измерения электрических величин. Трансформаторы измерительные и регулировочные. Измерительные комплекты. Измерение типовых величин и регистрация процессов. Определение порядка чередования фаз и снятие векторных диаграмм при пусконаладочных работах. Измерение характеристик изоляции; коэффициента абсорбции, емкости изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 2. Наладка аппаратов напряжением до 1кВ |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Наладка контакторов, магнитных пускателей, электромагнитных и тепловых реле | Содержание |  |  |  |
|  | Общие указания по проверке аппаратов: проверка сопротивления изоляции, измерение сопротивления катушек постоянному току, испытание электрической прочности изоляции, проверка контактной системы, определение параметров срабатывания аппаратов. Проверка работоспособности контакторов и магнитных пускателей. Наиболее характерные неисправности. Проверка и регулировка электромагнитных и тепловых реле. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 Проверка и наладка контакторов и магнитных пускателей |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний контакторов и магнитных пускателей. Выполнение наладочных работ контакторов и магнитных пускателей. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 Проверка и наладка тепловых реле |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний тепловых реле. Выполнение наладочных работ тепловых реле. |  |  |  |
| Тема 2.2 Наладка автоматических выключателей | Содержание |  |  |  |
|  | Классификация автоматических выключателей переменного и постоянного тока. Проверка сопротивления изоляции. Проверка контактной системы. Определение параметров срабатывания расцепителей. Общие сведения о бесконтактных автоматических выключателях. Бесконтактные магнитные пускатели и тиристорныестанции управления (ТСУ). Проверка устройства на функционирование автономно и в общей схеме управления. Настройка и проверка защиты. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 Проверка и наладка автоматических выключателей |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний автоматических выключателей. Выполнение проверки и настройки максимально токовой защиты автоматических выключателей. |  |  |  |
| Тема 2.3 Проверка коммутационных приборов и аппаратов | Содержание |  |  |  |
|  | Осмотр коммутационных приборов и аппаратов. Измерение сопротивления изоляции. Проверка состояния контактных поверхностей контакторов, их прилегания, состояния нажимных пружин. Проверка кнопок управления, ключей управления, рубильников и т.д. Проверка технических характеристик коммутационных приборов и соответствия их параметрам схем включения. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций6(10)/0,4кВ |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Испытание и наладка выключателей напряжением 6(10)кВ | Содержание |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей масляных выключателей, подвижных и направляющих частей выключателей, выполненных из органических материалов, постоянному току контактов выключателей, обмоток включающей и отключающей катушек привода. Испытание электрической прочности изоляции, вводов. Измерение собственного времени включения и отключения выключателя, измерение скорости движения подвижных контактов при включении и отключении выключателей; проверка действия механизма свободного расцепления; напряжение срабатывания приводов выключателей; испытание выключателей многократными включениями и отключениями. Испытание и наладка комплектных распределительных устройств (КРУ). |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 3.2 Испытание силовых трансформаторов 6(10)/0,4кВ | Содержание |  |  |  |
|  | Измерение характеристик изоляции: сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции, емкости изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь; измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току, коэффициента трансформации; проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов. Включение трансформаторов под напряжение, измерение потерь и токов холостого хода. Проверка работы переключающегося устройства. Включение трансформатора под нагрузку. |  |  |  |
| Тема 3.3 Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения | Содержание |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. Проверка полярности выводов вторичных обмоток однофазных измерительных трансформаторов. Проверка коэффициента трансформации трансформаторов тока. Снятие характеристик намагничивания сердечников трансформаторов тока, измерение тока холостого хода трансформаторов напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 4 Проверка измерительных трансформаторов тока |  |  |  |
| Тема 3.4 Испытание силовых кабельных линий | Содержание |  |  |  |
|  | Проверка целостности жил и фазировки кабелей. Измерение сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. Определение активного сопротивления жил. Измерение сопротивления заземления. Нормы сопротивления заземления силовых кабельных линий. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 3.5 Проверка и испытание заземления | Содержание |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления контуров и очагов заземления. Проверка наличия связи между токоприемниками и контуром заземления. Измерение сопротивления петли фаза-нуль. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 4. Наладка устройств релейной защиты |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Проверка и настройка электромагнитных и индукционных реле | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения. Реле тока и реле напряжения: технические характеристики, внешний осмотр, проверка и регулировка механической части. Проверка и регулировка электрических характеристик. Индукционные максимальные реле тока. Технические характеристики. Проверка механической части и электрических характеристик реле. |  |  |  |
| Тема 4.2 Проверка и настройка дифференциальных реле и реле направления мощности | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения. Реле тока дифференциальные. Технические характеристики. Проверка и настройка электрических параметров реле. Реле направления мощности. Технические характеристики. Проверка и регулировка электрической части реле. Проверка и регулировка электрических характеристик реле. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 4.3 Проверка и настройка реле времени, промежуточных и сигнальных реле | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения. Реле времени серий. Технические характеристики. Проверка механической части реле. Проверка электрических характеристик реле. Промежуточное реле серий. Технические характеристики. Проверка и регулировка механической части реле. Сигнальные реле. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Проверка и настройка реле времени |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний реле времени. Выполнение проверки и настройки времени. |  |  |  |
| Тема 5. Наладка электрических машин |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Проверка и испытание электрических машин | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения о наладке электрических машин. Внешний осмотр и проверка механической части. Объем приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока, асинхронных двигателей. Особенности приемо-сдаточных испытаний синхронных машин. Методы измерений и нормы оценки характеристик изоляции. Определение степени увлажненности обмоток; измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин; измерение сопротивления обмоток постоянному току; проверка правильности соединений и исправности обмоток. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6Испытание асинхронного двигателя |  |  |  |
|  | Изучение электрических схем для проведения испытаний асинхронного двигателя. Выполнение приемо-сдаточных испытаний асинхронного двигателя. |  |  |  |
| Тема 5.2Подготовка машин к пуску | Содержание |  |  |  |
|  | Проверка поверхности коллектора и контактных колец. Допустимые биения коллекторов машин постоянного тока. Допустимые биения контактных колец асинхронных машин. Проверка состояния щеток. Подготовка машин к пуску. Проверка работы при холостом ходе. Испытание и проверка на нагрев и вибрацию. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 6. Наладка электроприводов |  |  |  |  |
| Тема 6.1 Наладка нерегулируемых электроприводов с асинхронными двигателями и двигателями постоянного тока | Содержание |  |  |  |
|  | Ознакомление и анализ проектной принципиальной схемы привода. Проверочные расчеты по выбору уставок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений. Внешний осмотр аппаратуры и состояние монтажа. Проверка соответствия аппаратуры и монтажа проекту. Проверка и настройка приборов и аппаратов на параметры проекта. Выполнение замеров сопротивлений. Проверка работы электропривода на холостом ходу и под нагрузкой во всех технологических режимах работы механизма. Заполнение приемосдаточной документации. |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7 Наладка схемы управления асинхронным электроприводом |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение пусконаладочных работ асинхронного электропривода. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 8Наладка схемы управления электроприводом постоянного тока |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение пусконаладочных работ электропривода постоянного тока. |  |  |  |
| Тема 6.2 Наладка нерегулируемых электроприводов с синхронным двигателем | Содержание |  |  |  |
|  | Электроприводы с синхронным двигателем с электромагнитным возбуждением, прямой и реакторный пуск, схемы управления с пуском по току, времени и частоте. Настройка защиты синхронного двигателя. Электроприводы с синхронным двигателем с тиристорным возбуждением. Настройка устройства шунтирования обмотки возбуждения, наладка автоматического регулятора возбуждения (АРВ) в различных режимах работы привода, настройка контуров регулирования тока возбуждения, реактивного тока и напряжения. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 6.3 Наладка тиристорных электроприводов | Содержание |  |  |  |
|  | Наладка нереверсивного тиристорного преобразователя (ТП), фазировка ТП, настройка системы импульсно-фазового управления (СИФУ) ТП. Установка углов регулирования, снятие характеристик ТП, проверка работы защиты ТП, работы на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка и наладка двухконтурной системы автоматического регулирования электропривода. Наладка тиристорных электроприводов переменного тока. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 9Наладка замкнутого электропривода |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение наладки контуров системы автоматического регулирования замкнутого электропривода. |  |  |  |
| Тема 6.4 Наладка цифровых систем управления и программируемых устройств управления | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения. Проверка логических элементов на функционирование. Проверка функциональных групп с логическими элементами на функционирование автономно и в составе цифровых систем управления. Общие сведения о наладке программируемых устройств управления. Проверка аппаратных средств на функционирование методов тестовых программ; запись программ в ручном и автоматическом режимах в постоянное запоминающее устройство контроллера; проверка программы контроллера в тестовом режиме. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 10Наладка программируемого контроллера |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний программируемого контроллера. Проверка программы контроллера в тестовом режиме. |  |  |  |
| Тема 7. Приемосдаточные испытания электроустановок зданий |  |  |  |  |
| Тема 7.1 Общие положения | Содержание |  |  |  |
|  | Ознакомление и анализ проектной документации испытуемой электроустановки и необходимой заводской документации (паспорта, инструкции по эксплуатации, технические условия и т.д.). Объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний. |  |  |  |
| Тема 7.2 Требования по обеспечению безопасности от поражения электрическим током | Содержание |  |  |  |
|  | Основные характеристики электроустановок зданий. Защита от поражения электрическим током. Требования по обеспечению безопасности. Заземляющие устройства и защитные проводники. Приемо-сдаточные испытания. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 11Измерение сопротивления заземлителя и полного сопротивления петли «фаза-нуль» |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы для проведения испытаний. Проведение испытаний. Заполнение протокола испытаний. |  |  |  |
| Тема 7.3 Электроустановки специальных помещений | Содержание |  |  |  |
|  | ГОСТР50571.11-96. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Ванные и душевые помещения. Требования к помещениям, содержащим нагреватели для саун. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках. Приемо-сдаточные испытания. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 12Испытание непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов, проверка работы устройства защитного отключения (УЗО) |  |  |  |
|  | Изучение электрической схемы для проведения испытаний. Проведение испытаний. Заполнение протокола испытаний. |  |  |  |
| тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 |  |  |  |  |
| 1. Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и дополнительной литературы. |  |  |  |  |
| 2. Подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов, докладов, презентаций. |  |  |  |  |
| Учебная практика |  |  |  |  |
| Виды работ |  |  |  |  |
| -выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов; |  |  |  |  |
| - измерение сопротивления цепи фаза- ноль; |  |  |  |  |
| -измерение сопротивления изоляции; |  |  |  |  |
| -проверка уставок автоматических выключателей; |  |  |  |  |
| -установка электрооборудования; |  |  |  |  |
| -подключение электрооборудования; |  |  |  |  |
| -производство контроля выполненных работ. |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  |
| Виды работ |  |  |  |  |
| -ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий; |  |  |  |  |
| -ознакомление с организацией электромонтажных работ; |  |  |  |  |
| -участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств; |  |  |  |  |
| -участие в материально-техническом обеспечении ЭМР; |  |  |  |  |
| -выполнение работ по монтажу электро-оборудования промышленных и гражданских зданий; |  |  |  |  |
| -подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР; |  |  |  |  |
| -ознакомление со структурой проектных организаций; |  |  |  |  |
| -ознакомление с этапами проектирования электро-оборудования промышленных и гражданских зданий; |  |  |  |  |
| -ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ; |  |  |  |  |
| -выполнение электротехнической части проектных работ, в том числе с использованием компьютерных технологий (AutoCad, Компас, Visio); |  |  |  |  |
| -участие в согласовании проектов; |  |  |  |  |
| -ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования; |  |  |  |  |
| -ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы; |  |  |  |  |
| -участие в проведении пуско-наладочных работ; |  |  |  |  |
| -участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования; |  |  |  |  |
| -составление актов по приемке и наладке электрооборудования. |  |  |  |  |
| Квалификационный экзамен |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела № Виды работ Учебная практика Виды работ 1. Чтение и составление электрических схем. 2. Соединение и оконцевание проводов и жил кабеля. 3. Монтаж различных типов проводок. 4. Монтаж светильников. 5. Монтаж и подключение выключателей, розеток, счетчиков электроэнергии. 6. Монтаж схемы освещения. 7. Монтаж и подключение щитов, распределительных устройств и щитков. 8. Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков. 9. Монтаж концевых и соединительных муфт. 10. Монтаж автоматов, контакторов, магнитных пускателей. 11. Монтаж схем управления электродвигателями. 12. Монтаж электрооборудования жилых зданий. 13. Монтаж электрооборудования гражданских зданий. |  | * |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Реализация программы ПМ требует наличия мастерских – слесарных, электромонтажных, механических, сварочных; лабораторий – монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий, электроснабжения промышленных и гражданских зданий, наладки электрооборудования.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Слесарно-механической:

− рабочие места по количеству обучающихся;

− станки: сверлильные, заточные и др.;

− набор слесарных инструментов;

− набор измерительных инструментов;

− приспособления;

− заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Сварочной:

− рабочие места по количеству обучающихся;

− сварочные аппараты;

− приспособления;

− заготовки.

3. Электромонтажной:

− рабочие места по количеству обучающихся;

− набор инструментов для электромонтажников;

− проводниковая и кабельная продукция;

− электроустановочные изделия.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

− лабораторные стенды «Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;

− лабораторный стенд «Электроснабжение промышленных и гражданских зданий»;

− набор инструментов для электромонтажников;

− комплект измерительных приборов;

Технические средства обучения:

− мультимедийный проектор;

− персональный компьютер;

− электронные плакаты по тематике лекций;

− презентации;

− выход в Интернет.

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

− набор инструментов для электромонтажников;

− комплект инвентарных приспособлений;

− проводниковая и кабельная продукция;

− светильники, выключатели, розетки;

− распределительные устройства;

− трансформаторные подстанции;

− электроды заземляющие;

− щитки и коробки распределительные;

− щиты силовой и осветительной сети;

− наконечники, контакты;

− контакторы, магнитные пускатели, электромагнитные реле, тепловые реле;

− коммутационные приборы;

− коммутационная аппаратура;

− электродвигатели и генераторы;

− трансформаторы тока, сварочные трансформаторы;

− спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и контакты.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Библия электрика: ПУЭ; МПОТ; ПТЭ. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2014.

2. Бутырский В.И. Наладка электрооборудования: учеб. пособие. –Волгоград: Ин-Фолио, 2018.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. - М.: Академия, 2018.

4. Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов А.Л. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2018

3.2.2. Основные электронные издания

1. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 268 с. — ISBN 978-5-507-44108-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207569

2. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебник / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-2511-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212927

3. Бобров, А. В. Основы эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / А. В. Бобров, В. П. Возовик. — Красноярск : СФУ, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-7638-3945-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157554

4. Пасютина, О. В. Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / О. В. Пасютина. — 4-е изд., стер. — Минск : РИПО, 2021. — 115 с. — ISBN 978-985-7253-65-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/194970

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Зимин Е.Н.и др. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 2021

2. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника М.: Мастерство, 2021.- 224с.

3. Александров К.К., Кузьмина Е.Г.Электрические чертежи и схемы. – М.:Энергоатомиздат, 2020.

4. Электротехнический справочник. Под общ. ред. профессора МЭИ В.Г.Герасимова и др. – М.: Издательство МЭИ, 2017. – 440с., ил.

5. Периодические издания: «Электротехника», «Энергетика», «Электроника», «Микроэлектроника»

6. Костенко Е.М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования - М.; Изд-во НЦ ЭНАС 2019., -320 с; ил. – Книжная полка специалиста

7. Копылов И. П., Клоков В. К. Справочник по электрическим машинам – М.: Энергоиздат, 2018. – 683с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | − демонстрация умений составлять отдельные разделы производства работ; − демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; − демонстрация умений выполнять монтаж силового электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; − демонстрация знаний требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; − демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; − демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; − демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; − демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования. | − тестирование; − экспертная оценка защиты лабораторной работы; − экспертная оценка на практическом занятии; − экспертная оценка выполнения практического задания; − зачеты по учебной, производственной практике и по разделам профессионального модуля; − квалификационный экзамен по модулю. |
| ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | − демонстрация умений выполнять монтаж осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; − демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; − демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; − демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; − демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования. | тестирование; − экспертная оценка защиты лабораторной работы; − экспертная оценка на практическом занятии; − экспертная оценка выполнения практического задания; − зачеты по учебной, производственной практике и по разделам профессионального модуля; − квалификационный экзамен по модулю. |
| ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | - демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания; − демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; − демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; − демонстрация знаний методов организации проверки и настройки электрооборудования; − демонстрация знаний норм приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; − демонстрация навыков наладки электрооборудования. | - тестирование; − экспертная оценка защиты лабораторной работы; − экспертная оценка на практическом занятии; − экспертная оценка выполнения практического задания; − зачеты по учебной, производственной практике и по разделам профессионального модуля; − квалификационный экзамен по модулю. |
| ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | − демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок; − демонстрация умений осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; − демонстрация умений подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера; демонстрация знаний перечня документов, входящих в проектную документацию; −демонстрация знаний основных методов расчета и условий выбора электрооборудования; −демонстрация знаний правил оформления текстовых и графических документов; − демонстрация навыков проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий | − тестирование; − экспертная оценка защиты лабораторной работы; − экспертная оценка на практическом занятии; − экспертная оценка выполнения практического задания; − зачеты по учебной, производственной практике и по разделам профессионального модуля; − квалификационный экзамен по модулю. |
| ОК 1-ОК 10 | − демонстрация умений определять задачи для поиска информации; − демонстрация умений определять необходимые источники информации; − демонстрация умений планировать процесс поиска; − демонстрация умений структурировать получаемую информацию; − демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; − демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; − демонстрация умений оформлять результаты поиска информации; − демонстрация умений определять необходимые источники информации; − демонстрация умений планировать процесс поиска; − демонстрация умений структурировать получаемую информацию; − демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; − демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; − демонстрация умений оформлять результаты поиска. | − интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и

эксплуатации электрических сетей

2022  г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и

эксплуатации электрических сетей

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 03. | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и ## эксплуатации электрических сетей |
| ## ПК 3.1. | ## Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности; |
| ## ПК 3.2. | ## Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; |
| ## ПК 3.3. | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01 организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; Н 3.4.01 проектировании электрических сетей. |
| --- | --- |
| Уметь | У 3.1.01 составлять отдельные разделы проекта производства работ; У 3.1.02 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; У 3.1.03 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документови техники безопасности; У 3.2.01 выполнять приемо-сдаточные испытания; У 3.2.02 оформлять протоколы по завершению испытаний; У 3.2.03 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; У 3.2.05выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; У 3.2.06 выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; У 3.3.01обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; У 3.3.02 контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; У 3.3.03 составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; У 3.3.04 разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; У 3.3.05 обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; У 3.3.06 контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; У 3.3.07 оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. |
| Знать | З 3.1.01 требования приемки строительной части под монтаж линий; З 3.1.02 отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; З 3.1.03 номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; З 3.1.04 технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линийв соответствии с современными нормативными требованиями; З 3.2.01 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; З 3.2.02 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; З 3.4.01 технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; З 3.4.02 методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций; З 3.4.03 технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; З 3.4.04 конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ; З 3.3.03 технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 344 ч.

Из них на освоение МДК 194 ч.

в том числе самостоятельная работа 6 ч.

практики, в том числе учебная 36ч.

производственная 108 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проектирование электрических сетей |  |  |  |  |
| МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |
|  | Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК.Исторический обзор развития электрических сетей.Развитие энергосистем России. Краткая характеристика развития электрических сетей за рубежом. Области применения сетей различных видов и напряжений. |  |  |  |
| Тема 1.1 Воздушные и кабельные линии | Содержание |  |  |  |
|  | Состав электрических сетей.Общие сведения. Воздушные линии. Опоры воздушных линий. Классификация опор ВЛ.Опоры промежуточные, опоры анкерного типа. Специальные опоры. Изоляторы и линейная арматура. Кабельные линии. Основные типы и марки кабелей.Способы и условия прокладки кабельных линий. Условия прокладки кабельных линий. Токопроводы.Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе. Номенклатура наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий.Выбор сечения проводов и кабелейпо экономической плотности токав высоковольтных сетях. |  |  |  |
|  | В том числе, практических работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Выбор сечения проводов и кабелей линий напряжением выше 1кВ. Расчёт тока и выбор марки и сечения проводников по экономической плотности тока в высоковольтных сетях. |  |  |  |
| Тема 1.2 Электрооборудование распределительных устройств электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | Состав оборудования распределительных устройств. Критерии выбораоборудования распределительных устройств выше 1000 В. Ограничение величины токов короткого замыкания. Изоляция электрооборудования. Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств. Сборные шины распределительных устройств. Защита при переходе высшего напряжения в сеть низшего. Измерение больших токов и высоких напряжений.Конструктивные особенности и технические характеристики распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ |  |  |  |
| Тема 1.3Основные требования к схемам электрической сети | Содержание |  |  |  |
|  | Категорийность приемников электроэнергии. Надежность электроснабжения потребителей. Обеспечение схемой электроснабжениятребований экономичности, бесперебойности, безопасности и удобства эксплуатации, гибкости. Применение дополнительного источника питания, перевод питания на резервный источник.Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к электроустановкам. Требования ПУЭ ксхемам питания. Решение вопросов надежности в аварийном и послеаварийном режимах работы. Обеспечение качества электрической энергии схемами электроснабжения в соответствии с ГОСТ 13109-97. Пропускная способность электрических сетей. |  |  |  |
| Тема 1.4Схемы присоединения к сети подстанций и распределительных устройств | Содержание |  |  |  |
|  | Принципыпостроения схем. Радиальные и магистральные схемы. Структурные схемы. Одноступенчатый, двухступенчатый и многоступенчатый принцип распределения электроэнергии. Схема глубокого ввода.Функциональное деление подстанций на трансформаторные, преобразовательные и распределительные. Узловые распределительные подстанции, центральные распределительные подстанции, главные понизительные подстанции, тупиковые, ответвительные. |  |  |  |
| Тема 1.5Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий и гражданских зданий | Содержание |  |  |  |
|  | Зависимость схем внешнего электроснабжения от характеристик источников питания, числа приемных пунктов, наличия собственных источников питания, мощных электроприемников. Схемы кольцевые, радиальные и магистральные с односторонним и двухсторонним питанием,применяемые для внешнего и внутреннего электроснабжения. Выбор схемы внешнего электроснабжения в зависимости от мощности городскихпотребителей. Кольцевые и магистральные схемы для питания городов. Опорные подстанции. Пропускная способностьгородской электрической городской сети. |  |  |  |
| Тема 1.6Комплектные трансформаторные подстанцииразличного типа | Содержание |  |  |  |
|  | Составкомплектных трансформаторных подстанции(КТП). Условные обозначения КТП. Основные технические характеристикиКТП промышленного типа. Схемы соединенийи план размещения оборудования КТП. Назначение КТП городского типа. Основные отличия КТП городского типа от КТП промышленного типа. Схемыэлектрических соединенийодноблочных и двухблочных КТП городского типа. Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке.Комплектные трансформаторныеподстанции типа «киоск», универсальные, мачтовые, шкафные. Ведение оперативной документации на подстанциях. Конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций. |  |  |  |
| Тема 1.7 Камеры распределительных устройств | Содержание |  |  |  |
|  | Классификациякамер распределительных устройств (КРУ) с различными видами ячеек и оборудования. Преимущества применения комплектных распределительныхустройств с элегазовой изоляцией. Классификация ячеек КРУЭ по назначению. Технические характеристикиячеек КРУЭ. Примеры выполнения компоновок подстанций с элегазовыми ячейками. Назначение и область применения КРУ внутренней установки; их преимущества и недостатки. Назначение и область применения КРУ с выкатными ячейками; их преимущества и недостатки. Назначение и область применения КРУнаружной установки; их преимущества и недостатки. Конструкция, схемы, технические характеристики ячеек с кабельным вводом, с трансформатором напряженияТСН, с воздушным вводом. Назначение и область применения КРУспециального назначения. |  |  |  |
|  | В том числе, практических работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие №2. Ознакомление с конструкцией высоковольтного оборудования. Практическое занятие№3. Расчет токов КЗ на подстанциях. Практическое занятие№4. Расчет и выбор высоковольтного электрооборудования подстанций. |  |  |  |
| Тема 1.8 Релейная защита иавтоматизация систем внешнего электроснабжения | Содержание |  |  |  |
|  | Основные требования к системам РЗ и А. Источники оперативного тока. Первичные измерительные преобразователи тока и напряжения. Назначение реле и их классификация. Применение в релейной защите полупроводниковых и микропроцессорных устройств. Максимальная токовая защита. Токовая отсечка. Направленная токовая защита. Принцип действия, основные органы и выбор параметров. Защита от замыкания на землю в сетях с изолированнойнейтралью. Принцип действия, основные органы и выбор параметров релейной защиты. Дифференциальная токовая защита. Продольная и поперечная дифференциальная защита. Принцип действия, основные органы и выбор параметров. Понятие о дистанционной и высокочастотной защите. Релейная защита воздушных и кабельных линий. Релейная защита силовых трансформаторов. Автоматика в системах электроснабжения. Согласование действий устройств автоматики и релейной защиты. |  |  |  |
| Тема 1.9 Проектирование внешнего электроснабжения | Содержание |  |  |  |
|  | Организация проектирования электрических сетей. Содержание проектов развития электрических сетей. Основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. Этапы проектирования ЛЭП.Этапы проектирования трансформаторной подстанции. Разделы проекта производства работ.Расчет электрических нагрузок электрических сетей выше 1кВ. Выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения. Проектная документация.Использование персонального компьютера при выполнении проектной документации. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №5. Расчет электрических нагрузок кольцевых схем Выполнение расчета электрических нагрузок в сетях выше 1 кВ. |  |  |  |
| тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 03.01 -Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и дополнительной литературы. -Подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов, докладов, презентаций. |  |  |  |  |
| Консультация перед экзаменом |  |  |  |  |
| Экзамен |  |  |  |  |
| МДК 03.03 Проектирование осветительных сетей |  |  |  |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |
|  | Цели и задачи дисциплины; связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Основные направление в развитии электроэнергетики; применение современных технологий, материалов, электроустановок. Общая характеристика освещения предприятий и гражданских зданий. |  |  |  |
| Тема 1.1Основные сведения об осветительных сетях | Содержание |  |  |  |
|  | Основы светотехники. Основные понятия и определения в светотехнике: лучистая энергия, световой поток, сила света, освещенность, яркость. Единицы измерения. Понятие кривой силы света. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения. Источники света. Лампы накаливания, влияние напряжения на световой поток и срок службы лампы, современные лампы накаливания – криптоновые, галогенные; достоинства и недостатки ламп накаливания. Люминесцентные лампы низкого давления, их схемы включения; достоинства и недостатки. Газоразрядные лампы высокого давления, их схемы включения, достоинства и недостатки. Назначение ПРА. Стробоскопический эффект. Помехи, создаваемые газоразрядными лампами. Энерго сберегающие лампы. Компактные люминесцентные лампы. Светильники, их типы, классификация и применение для предприятий и гражданских зданий. |  |  |  |
| Тема 1.2Выполнениеэлектрической осветительной сети | Содержание |  |  |  |
|  | Виды и системы освещения. Рабочее и аварийное освещение. Понятие освещения безопасности и эвакуационного освещения. Требования к их выполнению. Способы осуществления питания аварийного освещения. Определение норм освещенности при проектировании освещения промышленных и гражданских зданий, согласно СНиП. Виды осветительных сетей: питающие, групповые и распределительные. Область применения схем. Размещение светильников на плане. Монтаж осветительных сетей промышленных и гражданских зданий. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие№1Размещение светильников на плане. Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и расстояние между ними. |  |  |  |
| Тема 1.3Расчет электрической осветительной сети | Содержание |  |  |  |
|  | Методы расчета осветительных установок: точечный, коэффициента использования, удельной мощности. Область применения методов. Виды расчетов осветительных сетей: по длительно-допустимому току, на минимум расхода проводникового материала, по допустимой потере напряжения.Допустимые потери напряжения в осветительных сетях согласно ПУЭ. Выборпроводов, кабелей осветительных сетей.Защита сети электроосвещения. Выбор уставок автоматических выключателей. Выбор распределительных щитов освещения. Выполнение сети аварийного освещения. Расчет электрическихнагрузок осветительных сетей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие№2 Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотойболее 5 м. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников в зависимости от среды помещения. Практическое занятие№3 Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой до 5 м. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников, их размещение. Практическое занятие№4 Расчет системы освещения методом удельной мощности. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы для гражданских зданий. Практическое занятие№5 Расчет электрической сети освещения. Выбор сечения и марки проводов, кабелей. Выбор щитов и аппаратов защиты. Практическое занятие№6Расчет нагрузок осветительных сетей. Расчет нагрузок осветительных сетей промышленных и гражданских зданий методом коэффициента спроса. |  |  |  |
| Тема 1.4 Электроосвещение на строительной площадке | Содержание |  |  |  |
|  | Требования к источникам света, светильники на строительной площадке. Питание сетей освещения на строительных площадках. Устройство электрического освещения на строительной площадке. Нормы освещенности на строительной площадке. Упрощенные способы расчета осветительных установок на строительной площадке. Наружное прожекторное освещение. Внутреннее освещение на строительной площадке. |  |  |  |
| Тема 1.5Наружное рекламное освещение | Содержание |  |  |  |
|  | Источники света. Питание установок наружного освещения. Выполнение и защита сетей наружного освещения. Световая реклама. Управление наружным освещением |  |  |  |
| Тема 1.6 Защитное заземление и зануление осветительных установок | Содержание |  |  |  |
|  | Общие требования к средствам защиты электроустановок. Зануление и заземление осветительных установок согласно требованиям ПУЭ. Конструктивное выполнение зануления и заземления; применение заземляющих защитных проводников. Устройство защитного отключения, его применение в осветительных сетях. |  |  |  |
| Тема 1.7Меры безопасности при монтаже и эксплуатации электрическихсетей | Содержание |  |  |  |
|  | Требования ПТЭ и ПТБ. Меры по разделению действующей и монтируемой установок. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. Работа в действующей электроустановке. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок. |  |  |  |
| Раздел 2Монтаж, наладкаи эксплуатация электрических сетей |  |  |  |  |
| МДК 03.02Монтаж, наладка и эксплуатацияэлектрических сетей |  |  |  |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |
|  | Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК. Общая характеристикамонтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей. |  |  |  |
| Тема 2.1 Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач | Содержание |  |  |  |
|  | Основные этапы монтажа кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и требованиями по электробезопасности. Требования приемки строительной части под монтаж линий. Механизация ЭМР кабельных линий. Инструменты. Классификация кабельных линий по способу прокладки. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях: в каналах, в туннелях, в блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка кабелей в траншеях. Особенности монтажа кабелей из сшитого полиэтилена. Типы муфт и маркировка. Монтаж кабельных муфт. Технология разделки концов кабелей. Соединение и оконцевание кабелей. ПТБ при монтаже. Состав проектной документации на монтаж ВЛ. Элементы ЛЭП: опоры, изоляторы, провода. Порядок монтажа ЛЭПсв. 1кВ. Разметка трасс. Сбор и установка опор. Раскатка проводов, монтаж изоляторов, натяжка и крепление проводов, маркировка опор, установка плакатов по ТБ и знаков безопасности.Технология работ по монтажу воздушных и кабельных линийв соответствии с современными нормативными требованиями. Технология монтажа ВЛ самонесущим изолированным проводом (СИП).Монтаж воздушных линий до 1кВ. Техника безопасности при монтаже линий электропередачи. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1Технологические картымонтажа кабельных линий до 10кВ Практическое занятие № 2Технологические картымонтажа кабельных муфт. Практическое занятие № 3Технологические картымонтажа воздушных линий |  |  |  |
| Тема 2.2 Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. | Содержание |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования ТП (КТП, КТПН). Приемка под монтаж от строительных организаций. Способы доставки в монтажную зону. Монтаж силовых трансформаторов.Монтаж ошиновки подстанций. Монтаж заземления. Монтажраспределительныхустройств: КРУ, КСО, КРУН. Монтаж высоковольтных аппаратов: выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, реакторов, плавких предохранителей, разрядникови др. ПТБ при монтаже оборудования. |  |  |  |
| Тема 2.3 Испытания и наладкаэлектрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | Методы наладки воздушных и кабельных линий.Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний. Проверка целости жил и фазировка кабелей. Измерение сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты.Определение активного сопротивления жил. Измерение сопротивления заземления. Осмотры кабельных линий. Отыскание мест повреждения кабелей. Испытание и наладка вторичных цепей.Наладочные работы на воздушных линиях электропередачи. Контроль установки опор, монтажа проводов и тросов, заземления. Испытание изоляторов. Определение натяжения проводов воздушных линий. Меры безопасности при наладке электрических сетей.Ведение технической документации при наладке электрических сетей. Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением 6-10кВ. Проверка вторичных цепей трансформатора тока. Проверка коэффициента возврата реле. Проверка правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в полной схеме первичным током на рабочей установке. Оценка технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Испытания и наладка распределительных устройств (КРУ и КРУН, ЗРУ, ОРУ).Испытаниявысоковольтных аппаратов. Визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Проверка и испытание силовых трансформаторов. Проверка условия допустимости параллельной работы трансформаторов. Фазировка трансформаторов.Наладка и испытанияпереключающих устройств.Проверка и испытание измерительныхтрансформаторов.Проверка и настройка устройств воздушных и кабельных линий. |  |  |  |
| Тема 2.4 Сдача – приемка электромонтажных работ | Содержание |  |  |  |
|  | Приёмо-сдаточные испытания. Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке ЭМР. Государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей.Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.Регулирующая аппаратура и испытательные установки при производстве наладочных работ. Проверка качества ЭМР, соответствие требованиям ПУЭ, СниП.Комплексное опробование электрооборудования по согласованным программам. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №4Оформление протоколов по результатам испытаний Практическое занятие №5Изучение и составление приёмо-сдаточнойдокументации электрических сетейнормативным документам. |  |  |  |
| Тема2.4Эксплуатация электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | Организация эксплуатации электрических сетей. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Основные задачи эксплуатации электрических сетей. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их работе. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Вывод линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в ремонт, акты и дефектные ведомости.Заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации и ремонту линий электропередачи. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Планирование ремонтов, рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений при обслуживании и ремонте электрических сетей. Контроль состояния линий электропередачи. Безопасность при выполнении работ в действующих электроустановках. |  |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при МДК 03.02 - Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и дополнительной литературы. - Подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов, докладов, презентаций. |  |  |  |  |
| Консультация перед экзаменом |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ -выполнение подготовительных работ по монтажу электрических сетей на разных уровнях напряжения; - разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ; - выполнение работ по монтажу, наладке и ремонтуэлектрических сетей. |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ - участие в составленииотдельных разделов проекта производства работ; - выполнение расчетов электрических нагрузок электрических сетей и выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; - участие в разработкепроектной документации с использованием персонального компьютера; - ведение оперативной документации на подстанции; -проведение осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для выявления нарушений и дефектов в их работе -участие в оценке технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов - участие вмонтаже и наладке воздушных и кабельных линий; -участие в приемо-сдаточных испытаниях; -оформление протоколов по завершению испытаний; -участие в выполнении работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - обход и осмотр технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений); -участие в проведении измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта; -контроль наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря; - участие в составлении заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - участие в разработке предложений по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; - участие в обеспечении рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - контроль исправного состояния, эффективной и безаварийной работы линий электропередачи; - обоснование своевременного вывода трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. |  |  |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Реализация программы ПМ требует наличия мастерской – электромонтажной;

кабинета– Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей и оснащение базы

практики.

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- комплект учебно-методической документации;

- мультимедийная презентация по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензированным программным обеспечением;

- интерактивная доска;

- мультимедиа-проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской.

1. Рабочее место электромонтажника: рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак); стул; ящик для материалов;диэлектрический коврик; тиски; стремянка (2 ступени); щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); кабеле несущие системы различного типа.

2. Оборудование мастерской:

- источники оперативного тока,

- контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.);

- понижающий трансформатор 220/36 Вт,

- щит распределительный межэтажный, монтажные столы,

- щит управления поисков неисправностей,

- щит управления освещением с двух мест,

- щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера ОВЕН),

- щит управления на базе ПЛК (промышленно-логистического контролера ОNI),

- щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера

SIЕMENS),

- ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень),

- комплекты ручных инструментов электромонтажника,

- приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля,

- наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений.

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Электромонтаж».Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области на объектах строительства и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования.Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

1. Библия электрика: ПУЭ; МПОТ; ПТЭ. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2018.

2. Бутырский В.И. Наладка электрооборудования: учеб. пособие. – Волгоград: Ин-Фолио, 2018.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. - М.: Академия, 2018.

4. Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов А.Л. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2018.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: практ. пособие для электромонтера / сост. Е.М. Костенко. – М.: ЭНАС, 2018.

2. Справочник по энергосбережению и электрооборудованию промышленных предприятий и общественных зданий. – М.: МЭИ, 2019.

3. Шеховцов В.П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов. – М.: ФОРУМ, 2018.

4. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: справочное пособие. – М.:, 2018.

5. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие. – М.: Академия, 2019.

6. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие. - М.: Академия, 2020.

7. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник. - М.: Академия, 2018.

8. Сибикин Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 2020.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. | выполнение отдельных разделов проекта производства работ; выполнение монтажа воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; оценка знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрических сетей; выполнение технологии работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями; организация выполнения монтажа электрических сетей | тестирование; экспертная оценка защиты лабораторной работы; экспертная оценка выполнения практического задания; зачеты по учебной, производственной практике квалификационн ый экзамен по модулю |
| ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. | выполнение приемо-сдаточных испытаний; оформление протокола по завершению испытаний; выполнение работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; выполнение диагностики технического состояния и остаточного ресурса линий электропередач и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; проведение визуального наблюдения, инструментального обследования и испытания трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; выполнение оценки технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; выполнение наладки устройств воздушных и кабельных линий; выполнение наладки электрических сетей |  |
| ПК 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. | выполнение вывода линии электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; выполнение контроля режима функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; составление заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; выполнять контроль исправного состояния, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; выполнение вывода трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта; выполнение технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; организация эксплуатации электрических сетей. |  |
| ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей. | выполнение расчета электрических нагрузок; осуществление выбора токоведущих частей на разных уровнях напряжения; выполнение проектной документации с использованием персонального компьютера; выполнение основных методов расчета и условия выбора электрических сетей; характеристика технических элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе; характеристика конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых в сетях 0,4-20кВ. |  |
| ОК 1-ОК 10 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. Исполнять воинскую обязанность, в том числе и с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | интерпретаци я результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 02. | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 03. | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 04. | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК 11 | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации. |
| ## ПК 4.1. | ## Организовывать работу производственного подразделения. |
| ## ПК 4.2. | ## Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. |
| ## ПК 4.3. | ## Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. |
| ## ПК 4.4. | ## Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01-организации деятельности электромонтажной бригады; Н 4.3.01составления смет; -контроля качества электромонтажных работ; Н 4.3.02проектирования электромонтажных работ |
| --- | --- |
| Уметь | У 4.1.01 разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств; У 4.1.02 организовывать подготовку электромонтажных работ; У 4.1.03 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ; У 4.2.01 контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; У 4.2.02 контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; У 4.2.03 оценивать качество выполненных электромонтажных работ; У 4.2.04 проводить корректирующие действия; У 4.3.01 составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; У 4.3.02 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; У 4.3.03 рассчитывать основные показатели производительности труда; У 4.4.01 проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; У 4.4.02 осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; У 4.4.03 организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности |
| Знать | З 4.1.01 структуру и функционирование электромонтажной организации; З 4.1.02 методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; З 4.1.03 способы стимулирования работы членов бригады; З 4.2.01 методы контроля качества электромонтажных работ; З 4.4.01 правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; З 4.4.02 правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; З 4.4.03 виды и периодичность проведения инструктажей; З 4.3.01 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; З 4.3.02 виды износа основных фондов и их оценка; З 4.3.03 основы организации, нормирования и оплаты труда; -издержки производства и себестоимость продукции. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 240 ч.

в том числе в форме практической подготовки 72ч.

Из них на освоение МДК 168 ч.

в том числе самостоятельная работа 16 ч.

практики, в том числе учебная 36 ч.

производственная 36 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Организация и контроль качества выполнения электромонтажных работ |  |  |  |  |
| МДК .04.01Организация деятельности электромонтажногоподразделения |  |  |  |  |
| Введение | Цели и задачи, структура профессионального модуля. Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю; требования к уровню знаний и умений. |  |  |  |
| Тема 1. Управление и организация деятельности электромонтажного подразделения. |  |  |  |  |
| Тема 1.1Организация деятельности электромонтажного подразделения | Содержание |  |  |  |
|  | Структура и функционирование электромонтажной организации.Организация подготовки электромонтажных работ. Организация рабочего места. Организация обслуживания рабочих мест. Условия труда. Организация складского хозяйства. Организация материально-технического снабжения предприятия. Мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций. |  |  |  |
| Тема 1.1Организация деятельности электромонтажного подразделения | Содержание |  |  |  |
|  | Структура и функционирование электромонтажной организации.Организация подготовки электромонтажных работ. Организация рабочего места. Организация обслуживания рабочих мест. Условия труда. Организация складского хозяйства. Организация материально-технического снабжения предприятия. Мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций. | * |  |  |
| Тема 1.2.Управлениепредприятием | Содержание | * |  |  |
|  | Типы организационных структур и их характеристика. Основные требования к организационной структуре. Системы управления предприятием.Аппарат управленияпредприятием.Механизмы управления персоналом предприятия (подразделения) Понятие и сущность рациональной организации труда.Основные направления рациональной организации труда. Формы организации труда | * |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1Составление графика проведения планово-профилактического ремонта |  |  |  |
| Тема 1.3 Проектирование состава звена монтажников | Содержание |  |  |  |
|  | Проект производства электромонтажных работ: назначение, этапы составления. Объем и содержание проекта Классификация затрат рабочего времени. Производительность труда. Проектирование состава звена монтажников. Расчет состава комплексных бригад. Оптимизация состава звена исполнителей. Проектирование затрат машинного времени. |  |  |  |
| Тема 1.4Календарное планирование | Содержание |  |  |  |
|  | Календарное планирование.Виды календарных планов. Задачи календарного планирования. Составление графика проведения электромонтажных, ремонтных и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №2Составление сетевого графика на проведение пусконаладочных работ |  |  |  |
| Тема 2.Управление качеством монтажа |  |  |  |  |
| Тема 2.1Организация контроля качества и приемки электромонтажных работ | Содержание |  |  |  |
|  | Качество электромонтажных работ. Контроль технологической последовательности электромонтажных работ. Факторы, влияющие на снижение качества электромонтажныхработ. Нормативные документы, устанавливающие требования к качеству электромонтажных работ. Государственный надзор за качеством производства электромонтажных работ. Технический надзор заказчика. Производственный контроль.Контрольные функции электролаборатории.Организация пусконаладочных работ. Сдача объектов в эксплуатацию.Основные положения по сертификации электроустановок зданий. |  |  |  |
| Тема 3.Организация безопасных методов ведения электромонтажных работ |  |  |  |  |
| Тема 3.1Охрана труда при монтаже, наладке и обслуживании электроустановок | Содержание |  |  |  |
|  | Правила и нормы безопасности труда при выполнении электромонтажных работ в действующих электроустановках. Организациярабочего места для безопасного выполнения электромонтажных работ.Виды и периодичность проведения инструктажей. Документация по организации инструктажей по мерам безопасности.Допуск персонала к работам в действующих электроустановках. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда. Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Проведение различных видов инструктажа по технике безопасности |  |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Заполнение бланка наряда-допуска |  |  |  |
| тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1.Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и Интернета, чтение учебника и дополнительной литературы; 2.Подготовка к практическим занятиям № 1- 4; оформление отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |
| Раздел 2.Основные технико-экономические показатели деятельности электромонтажного подразделения |  |  |  |  |
| МДК.04.02Экономика организации |  |  |  |  |
| Введение | Содержание |  |  |  |
|  | Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия, различных форм собственности. |  |  |  |
| Тема 1. Материально-техническая база организации |  |  |  |  |
| Тема 1.1Основные и оборотные средства | Содержание |  |  |  |
|  | Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). Состав и классификация основных средств. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Показатели использования основных, средств. Пути улучшения использования основных средств организации (предприятия). Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Источники формирования оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1 Определить первоначальную, восстановительную, остаточную, и ликвидационную стоимость оборудования |  |  |  |
| Тема 2 Организация, нормирование, оплата труда |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Кадры организации | Содержание |  |  |  |
|  | Кадры организации: производственныйперсонал, профессионально-квалифицированная структура кадров, численность персонала, показатели динамики кадров. Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени работника (бюджет рабочего времени) |  |  |  |
| Тема 2.2 Техническое нормирование труда | Содержание |  |  |  |
|  | Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования труда в зависимости от типа и формы производства. Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений. |  |  |  |
| Тема 2.3Производительность труда | Содержание |  |  |  |
|  | Производительность труда. Классификация и характеристика основных показателей производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2Расчет показателей производительности труда. |  |  |  |
| Тема 2.4 Оплата труда | Содержание |  |  |  |
|  | Принципы организации оплаты труда на предприятии: основная и дополнительная оплата труда, тарифные и бестарифные системы оплаты труда, минимальный размер оплаты труда.Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная и смешанные системы заработной платы, должностные оклады, премирование работников |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Расчет заработной платы. |  |  |  |
| Тема 3 Издержки производства, себестоимостьи цена продукции |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Издержки производства | Содержание |  |  |  |
|  | Понятие издержек производства. Понятие предельных издержек. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Методы калькулирования затрат. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3Составление калькуляции затрат |  |  |  |
| Тема 3.2Себестоимость. Сметная стоимость работ. | Содержание |  |  |  |
|  | Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и путиснижения себестоимости. Понятие сметной стоимости. Методы определения сметной стоимости. Сметная документация. Сметные расчеты. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Составление сметы на монтаж силового электрооборудования. |  |  |  |
|  | Практическое занятие №5 Составление сметы на монтаж осветительной сети |  |  |  |
| тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1.Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и Интернета, чтение учебника и дополнительной литературы; 2.Подготовка кпрактическим занятиям № 1- 5; оформление отчетов и подготовка к их защите; |  | 16 |  |  |
| Производственная практика Виды работ: - ознакомление со структурой и функционированием электромонтажного подразделения;-участиев организации деятельности электромонтажной бригады; - участие в проектировании электромонтажных работ; - участие в составлении календарных и сетевых графиков выполнения электромонтажных работ; - ознакомление с нормативной документацией по контролю качества выполнения электромонтажных работ; - участие в работах по приемке и сдаче электромонтажных работ в эксплуатацию; - участие в заполнении актов приемки и сдачи электромонтажных работ; - ознакомление с правилами безопасного выполнения электромонтажных работ; - участие в подготовке и проведении инструктажей по мерам электробезопасности. - ознакомление с нормативной документацией по составлению смет; - участие в составлении локальных смет на отдельные виды работ; - участие в составлении калькуляции затрат на выполнение электромонтажных работ бригады монтажников; - участие в расчете заработной платы. |  | 36 |  |  |
| Учебная практика раздела № Виды работ Учебная практика Виды работ 1. Чтение и составление электрических схем. 2. Соединение и оконцевание проводов и жил кабеля. 3. Монтаж различных типов проводок. 4. Монтаж светильников. 5. Монтаж и подключение выключателей, розеток, счетчиков электроэнергии. 6. Монтаж схемы освещения. 7. Монтаж и подключение щитов, распределительных устройств и щитков. 8. Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков. 9. Монтаж концевых и соединительных муфт. 10. Монтаж автоматов, контакторов, магнитных пускателей. 11. Монтаж схем управления электродвигателями. 12. Монтаж электрооборудования жилых зданий. 13. Монтаж электрооборудования гражданских зданий. |  | 36 |  |  |
| Всего |  | 240 |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов

– Экономики и менеджмента; мастерских

– Электромонтажной; лабораторий

– Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий,

- Наладки электрооборудования,

- Безопасности жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

− комплекты учебно-методической документации;

− наглядные пособия (плакаты, макеты, презентации).

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

− рабочие места по количеству обучающихся;

− комплект инструментов для электромонтажников;

− электромонтажные материалы и изделия.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

− лабораторный стенд «Монтаж электрооборудования»;

− лабораторный стенд «Наладка электрооборудования».

Технические средства обучения:

− персональный компьютер;

− мультимедийный проектор.

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить на различных производственных объектах.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

− комплект инструментов электромонтажника;

− комплект инвентарных приспособлений;

− электрические кабели, провода и шнуры;

− электроизоляционные материалы и изделия;

− металл и трубы;

− монтажные и электроустановочные изделия и детали;

− осветительные электроприборы;

− коммутационная аппаратура;

− распределительные устройства;

− устройства защитного заземления;

− защитная аппаратура;

− измерительные приборы;

− приборы индикации;

− электрические машины.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

1. Балашов А.П. Теория организации и организационное поведение: Учеб. пособ. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 304 с.

2. Библия электрика: ПУЭ; МПОТ; ПТЭ. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2017.

3. Булат Р.Е. Документационное обеспечение управления персоналом: Учеб. пособ. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 234 с.

4. Бутырский В.И. Наладка электрооборудования: учеб. пособ. – Волгоград: Ин-Фолио, 2017.

5. Дайнеко В.А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учеб. пособ. – М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2017. – 333 с.: ил.

6. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: Учеб. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 288 с.

7. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособ. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 365 с.

8. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок – 2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 158 с.

9. Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. № 4(13)/2014: Научно-практический журнал. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 80 с.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособ. – М.: Академия, 2006.

2. Библия электрика: ПУЭ; МПОТ; ПТЭ. – Новосибирск, 2010.

3. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: справ. пособ. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2008.

4. Колесников А.И. Федоров М.Н. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях: учеб. – М.: ИНФРА – М, 2008.

5. Корякин – Черняк С.Л. и др. Электротехнический справочник. – СПб.: Наука и техника, 2009. + DVD

6. Котеленец Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник для вузов. – М.: Академия, 2003.

7. Либерман И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектносметное дело в строительстве: учеб. – М.: ИНФРА – М, 2010.

8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: практическое пособие. – М.: Энас, 2008

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. | − организация работы производственного подразделения в соответствии с нормативнотехнической документацией. | − устный экзамен; − тестирование; − экспертная оценка защиты лабораторной работы; − экспертная оценка выполнения практического задания; − зачеты по производственной и учебной практике и по разделам профессионального модуля; − квалификационный экзамен по модулю. |
| ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ | − осуществление контроля качества выполнения электромонтажных работ в соответствии нормативнотехнической документацией |  |
| ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико экономических показателей | − выполнение расчета основных технико-экономических показателей. |  |
| ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. | − обеспечение соблюдения правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. |  |
| ОК 1-ОК 10 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. Исполнять воинскую обязанность, в том числе и с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | − интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе и с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ПК 1 | Осуществлять монтаж и эксплуатацию осветительного и силового электрооборудования и осветительных сетей промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2 | Производить работы по выявлению неисправностей осветительных сетей и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 3 | Производить ремонт осветительных электроустановок и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |
| --- | --- |
| Уметь | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |
| Знать | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 64 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК ОК | Раздел 1. … | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |
| ПК ОК | Раздел 2. … | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| ПК ОК | Раздел NN. …для цифровой экономики | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | Х (ввести число) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х (повторить число) |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ……………….. номер и наименование раздела |  |  |  |  |
| МДК 5.1 Сведения о профессии электромонтажника |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Подготовка к выполнению электромонтажных работ | Содержание |  |  |  |
|  | Строительные нормы и правила (СНиП), инструкции. Содержание проектной и технологической документации на электромонтажные работы. Состав проектной документации на монтаж электропроводок и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Организация рабочих мест электромонтажников на объекте. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при производстве электромонтажных работ. |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | … |  |  |  |
|  | Практические работы | указывается количество часов на все учебные занятия |  |  |
|  | Выбор механизмов для выполнения различных видов электромонтажных работ Выбор механизмов для выполнения различных видов электромонтажных работ | количество часов на данное занятие |  |  |
|  | … | количество часов на данное занятие |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Механизмы, инструменты и приспособления» |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж осветительных и силовых электропроводок. | Содержание | * |  |  |
|  | Общие сведения. Классификация и назначение электропроводок. Основные требования СНиП и ПУЭ. Применяемые провода и кабели. Стандартные номинальные напряжения электрических сетей. Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования. | * | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | Открытые и закрытые электропроводки. Электропроводки плоскими проводами. Выполнение проходов через стены. Электропроводки незащищенными изолированными проводами. Тросовые электропроводки. Электропроводки защищенными проводами и кабелями. Электропроводки в сборных гипсокартонных перегородках, в каналах строительных конструкций, замоноличиваемые в строительные конструкции, в объемно-блочном домостроении, в электротехнических плинтусах, модульная электропроводка. |  |  |  |
|  | Электропроводки на лотках и в коробах. Лотки, короба, установка их, крепление проводов и кабелей. Соединение и заземление коробов и лотков. |  |  |  |
|  | Электропроводки в неметаллических и металлических трубах Область применения. Выбор труб. Соединение труб. Общие правила монтажа труб для электропроводок. Монтаж трубных электропроводок (в стальных трубах, в полиэтиленовых трубах). |  |  |  |
|  | Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей Контактные соединения. Опрессование. Сварка. Пайка. Соединение алюминия с медью. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы | * |  |  |
|  | Прозвонка электропроводки | * |  |  |
|  | Соединение и оконцевание проводов | * |  |  |
|  | Монтаж открытых электропроводок |  |  |  |
|  | Монтаж скрытых электропроводок |  |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Области применения проводов по типам», «Требования ПУЭ к электропроводкам в различных типах помещений» |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Монтаж кабельных линий | Содержание |  |  |  |
|  | Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В и свыше 1000 В. Конструкции и классификация силовых кабелей. Прокладка кабелей в траншеях. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях. Прокладка кабелей при низких температурах. Маркировка кабельных линий. Типы и монтаж соединительных и концевых муфт. Соединение и оконцевание силовых кабелей. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Монтаж концевых и соединительных муфт различных типов |  |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Типы муфт» |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Монтаж светильников, электроустановочных устройств и щитков освещения | Содержание |  |  |  |
|  | Устройство осветительных установок Основные требования. Системы освещения. Виды освещения. Нормы освещенности. Источники света. Светильники. Выключатели и штепсельные соединения. Осветительные щитки и пункты. Схемы включения светильников. |  |  |  |
|  | Монтаж осветительных установок Подвеска и крепление светильников. Установка выключателей, штепсельных розеток, патронов, счетчиков и звонков. Монтаж щитов, распределительных устройств и щитков. Установка и крепление аппаратов. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Подключение устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов |  |  |  |
|  | Подключение светильников различного типа |  |  |  |
|  | Монтаж и подключение выключателей и розеток различного исполнения |  |  |  |
|  | Монтаж и подключение однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии |  |  |  |
|  | Монтаж и подключение щитков освещения |  |  |  |
|  | Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков |  |  |  |
|  | Монтаж и подключение квартирной проводки и нахождение неисправностей |  |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Типы светильников», «Типы счетчиков электроэнергии» |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Монтаж токопроводов | Содержание |  |  |  |
|  | Конструкция, назначение и область применения осветительных шинопроводов. Соединение секций. Заземление шинопроводов. Присоединение шинопроводов к электрической сети. Присоединение светильников к шинопроводу. Распределительные шинопроводы. Трековые осветительные системы. |  |  |  |
|  | Прокладка открытых шинных магистралей. Монтаж крановых троллеев. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Монтаж системы уравнивания потенциалов |  |  |  |
|  | Монтаж осветительного шинопрвода |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |
|  | Подключение трековых осветительных систем |  |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Трековые осветительные системы» |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Монтаж силового оборудования | Содержание |  |  |  |
|  | Монтаж электрических машин. Разметка мест установки электрооборудования и пусковой аппаратуры. Подготовка к монтажу электрооборудования. Внешний осмотр, ревизия. Соединение обмоток. Способы определения начал и концов обмоток. Способы установки двигателей. Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей. Способы сушки обмотки электродвигателей. |  |  |  |
|  | Монтаж аппаратов управления и защиты. Технологические правила монтажа аппаратов. Блочный монтаж пусковой аппаратуры. Ревизия и осмотр аппаратов перед монтажом, зачистка контактов, подготовка к включению. Установка автоматов, контакторов, магнитных пускателей. Установка ящиков и шкафов с электроаппаратами. Установка кнопок, кнопочных станций. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Проверка сопротивления изоляции |  |  |  |
|  | Проверка полярности обмоток электродвигателей |  |  |  |
|  | Монтаж автоматов, контакторов, магнитных пускателей |  |  |  |
|  | Монтаж схемы пуска асинхронного двигателя |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |
|  | Изучение способов сушки обмоток |  |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Типы электрических машин», «Области применения магнитных пускателей», «Неисправности автоматов, контакторов, магнитных пускателей» |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Монтаж электрооборудования жилых и гражданских зданий | Содержание |  |  |  |
|  | Монтаж электрооборудования жилых зданий повышенной комфортности. Монтаж приборов и аппаратов управления вентиляционными установками, нагревательными приборами, кондиционерами и другими электроприемниками гражданских зданий. |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |
|  | Составление схемы и монтаж электрооборудования по системе «Умный дом» |  |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка сообщений: «Система «Умный дом»» |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Безопасность труда, производственная санитария и правила пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |
|  | Организация рабочего места. Виды инструктажей. Порядок допуска к работам в действующих электроустановках. Лица, ответственные за безопасность работ в действующих электроустановках. Виды травм при поражении электрическим током. Безопасные методы работы с электрифицированным инструментом. Безопасность труда при монтаже освещения и осветительных сетей. Противопожарные мероприятия. |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |
|  | Мероприятия по технике безопасности про выполнении различных видов электромонтажных работ |  |  |  |
| Самостоятельная работа по теме 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 2. Подготовка сообщений: «Меры защиты от поражения электрическим током» |  |  |  |  |
|  |  | * |  |  |
|  |  | * |  |  |
|  | Содержание | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … | * |  |  |
| Тема n.2. …………………. номер и наименование темы | Содержание | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … | * |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела № Виды работ Учебная практика Виды работ 1. Чтение и составление электрических схем. 2. Соединение и оконцевание проводов и жил кабеля. 3. Монтаж различных типов проводок. 4. Монтаж светильников. 5. Монтаж и подключение выключателей, розеток, счетчиков электроэнергии. 6. Монтаж схемы освещения. 7. Монтаж и подключение щитов, распределительных устройств и щитков. 8. Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков. 9. Монтаж концевых и соединительных муфт. 10. Монтаж автоматов, контакторов, магнитных пускателей. 11. Монтаж схем управления электродвигателями. 12. Монтаж электрооборудования жилых зданий. 13. Монтаж электрооборудования гражданских зданий. |  | * |  |  |
| Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено) Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или обучающийся имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам). Тематика курсовых проектов (работ) 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Всего |  | * |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет ______________________ (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП-П), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

Лаборатории ____________________ (перечисляются через запятую наименования лабораторий из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности.

Мастерские_____________________ (перечисляются через запятую наименования мастерских из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии/специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии/специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. …

3.2.2. Основные электронные издания

1. …

В образовательной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных изданий для использования в образовательном процессе. Электронные ресурсы (не учебные издания) указываются в дополнительных источниках.

Списки литературы оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утв. приказом № 1050-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 года).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. …. Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК ОК | Показатели освоенности компетенций Пример: Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение выполнения практических работ) |
| ПК 1 | Осуществлять монтаж и эксплуатацию осветительного и силового электрооборудования и осветительных сетей промышленных и гражданских зданий. |  |
| ПК 2 | Производить работы по выявлению неисправностей осветительных сетей и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |  |
| ПК 3 | Производить ремонт осветительных электроустановок и электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |  |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе и с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |  |
| ПК 1.Х | Выполнение работ по анализу цифровой информации и выработке решений, … |  |

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.