ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП-П по специальности

31.02.05 Стоматология ортопедическая

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ И АППАРАТОВ»	2

«ПМ.02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЁМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ, НЕСЪЁМНЫХ И БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ»	18

ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПРОТЕЗОВ ………………………………………………………………………...48

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по специальности

31.02.05 Стоматология ортопедическая

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗУБНЫХ         ПРОТЕЗОВ И АППАРАТОВ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение подготовительных и организационно-технологических процедур при изготовлении зубных протезов и аппаратов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение подготовительных и организационно-технологических процедур при изготовлении зубных протезов и аппаратов»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение подготовительных и организационно-технологических процедур при изготовлении зубных протезов и аппаратов»

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 | - подготавливать стоматологическое оборудование зуботехнической лаборатории к работе с учетом организации зуботехнического производства; - подготавливать стоматологическое оснащение зуботехнической лаборатории к работе с учетом организации зуботехнического производства - проводить контроль исправности, правильности эксплуатации стоматологического оборудования и оснащения, материалов зуботехнической лаборатории - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; - соблюдать санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим на зуботехническом производстве; - соблюдать требования пожарной безопасности, охраны труда при изготовлении зубных протезов и аппаратов; - соблюдать требования правил техники безопасности при изготовлении зубных протезов и аппаратов - организации деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала - заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа; - использовать информационно-аналитические системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; - использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, составляющие врачебную тайну - оценивать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме; - распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме; - выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; - оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) | - структура и организация зуботехнического производства; - стоматологическое оборудование и оснащение зуботехнической лаборатории с учетом организации зуботехнического производства; - правила эксплуатации стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к работе с учетом организации зуботехнического производства; - критерии исправности стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к работе с учетом организации зуботехнического производства; - состав, физические, химические, механические, технологические свойства зуботехнических материалов, правила работы с ними; - нормы расходования, порядок учета, хранения и списания зуботехнических материалов; - законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья; - нормативные правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и медицинских работников; - правила охраны труда и техники безопасности зуботехнического производства; - санитарно - эпидемиологический и гигиенический режим на зуботехническом производстве; - меры профилактики профессиональных заболеваний на зуботехническом производстве; - правила применения средств индивидуальной защиты на зуботехническом производстве; - должностные обязанности сотрудников на зуботехническом производстве; - нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность на зуботехническом производстве; - требования охраны труда; - нормы и правила делового общения; - способы разрешения конфликтных ситуаций на зуботехническом производстве - правила оформления медицинской документации, в том числе в форме электронного документа; - правила использования в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну - методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных представителей); - методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); - клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания; - правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. | - осуществления подготовки стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к работе с учетом организации зуботехнического производства; - проведения контроля исправности, правильности эксплуатации стоматологического оборудования и оснащения, материалов зуботехнической лаборатории; - обеспечения требований охраны труда, правил техники безопасности, санитарно - эпидемиологического и гигиенического режимов при изготовлении зубных протезов и аппаратов; - организации деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала; - ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного документа; - использования информационно-аналитических систем и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - использования в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну - оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме; - распознавания состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; - оказания медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); - выполнения мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 92 | 74 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 200 | 182 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 - ОК.09 ПК 1.1. - ПК 1.6. | Раздел 1. Организация трудовой деятельности и ведение медицинской документации | 52 | 42 |  | 52 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме | 40 | 32 |  | 40 | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 200 | 182 |  | 92 | Х | Х | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Организация трудовой деятельности при изготовлении зубных протезов |  |
| МДК 01.01 Организация трудовой деятельности и ведение медицинской документации |  |
| Тема 1.1. Организация ортопедической помощи. Устройство зуботехнической лаборатории | Содержание |
|  | Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и медицинских работников. Структура и организация зуботехнического производства, современное оборудование, оснащение. Правила охраны труда и техники безопасности зуботехнического производства, меры профилактики профессиональных заболеваний при изготовлении съемных пластиночных протезов. Правила применения средств индивидуальной защиты при изготовлении съемных пластиночных протезов. Правила техники безопасности и охраны труда на рабочем месте при изготовлении протезов. Санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим на зуботехническом производстве при изготовлении протезов. Правила оформления медицинской документации, в том числе в электронном виде. Правила работы в информационно-коммуникационных системах Организация деятельности медицинского персонала, находящегося в распоряжении |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Организация зуботехнической лаборатории. Подготовка стоматологического оборудования и оснащения. Техника безопасности и охрана труда на рабочем месте. Контроль исправности, правильности эксплуатации стоматологического оборудования и оснащения. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Классификация и свойства конструкционных и вспомогательных материалов, применяемых в производстве зубных протезов | Содержание |
|  | Классификация зуботехнических материалов и их общая характеристика. Общие требования, предъявляемые к основным и вспомогательным материалам. Характеристика основных физических, механических, технологических и биологических свойств материалов Классификация оттискных материалов. Характеристика основных групп оттискных материалов и их сравнительная оценка. Требования, предъявляемые к материалам для моделей. Характеристика качеств материалов. Оптимальные и допустимые сроки хранения оттисков в зависимости от материала, из которого получен оттиск. Способы изменения скорости затвердевания и прочности гипса. Правила оформления изделий из гипса Классификация компонентов восковых смесей. Характеристика основных компонентов восковых смесей. Состав, свойства зуботехнических восковых смесей. Характеристика восковых смесей Классификация пластмасс. Современное производство порошка и жидкости. Состав, свойства, применение, режим полимеризации. Способы борьбы с полимеризационной усадкой, внутренним напряжением и пористостью базисной пластмассы. Сравнительная оценка базисных пластмасс. Быстротвердеющие (самотвердеющие) пластмассы и их характеристика. Эластические пластмассы и их характеристика. Пластмассы для искусственных зубов и мостовидных протезов, их характеристика Общие сведения о металлах, применяемых в зубопротезной технике. Три вида взаимодействия между металлами, входящими в сплав. Основные способы обработки сплавов, их характеристика. Изменения в структуре и свойствах материалов и сплавов, происходящих в процессе их обработки. Свойства благородных металлов. Стоматологические сплавы золота. Состав, свойства и применение сплавов благородных металлов. Характеристика основных компонентов. Общая характеристика нержавеющей хромоникелевой стали. Сортимент изделий и полуфабрикатов из нержавеющей стали, характеристика Требования, предъявляемые к керамическим, ситалловым материалам. Характеристика фарфоровых масс. Характеристика материалов, применяемых для металлопластмассовых протезов Требования, предъявляемые к формовочным материалам, их классификация. Огнеупорные массы их компоненты, свойства. Значение изоляции и маскировки в работе зубного техника. Характеристика формовочных материалов применяемых при литье ССЗ, КХС и нержавеющей стали Изолирующие материалы и их характеристика. Маскировочные материалы и их характеристика Характеристика (естественных и искусственных) абразивных материалов. Инструменты и приспособления. Виды связующих материалов, применяемых при изготовлении приспособлений. Полировочные средства, их характеристика |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | ##### Освоение общих принципов работы с оттискными материалами и гипсом. ##### Освоение общих принципов работы с моделировочными материалами. ##### Освоение общих принципов работы с формовочными материалами. ##### Освоение общих принципов работы с изолирующими и маскировочными материалами. ##### Освоение общих принципов работы со шлифующими и полирующими материалами. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся ##### Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: Структура и организация зуботехнического производства, современное оборудование, оснащение. |  |
| Раздел 2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме. |  |
| МДК 01.02 Оказание медицинской помощи в экстренной форме |  |
| Тема 2.1. Понятия и нормативное определение формы оказания медицинской помощи. | Содержание |
|  | Понятия «неотложная и экстренная медицинская помощь». Основы действующего законодательства, имеющие отношение к оказанию медицинской помощи. Ответственность за отказ от оказания медицинской помощи. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Первоначальная оценка обстановки и очередность предпринимаемых действий. | Содержание |
|  | Первоначальная оценка обстановки и очередность предпринимаемых действий. Обеспечение безопасности при оказании медицинской помощи. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Медицинская помощь при критических (терминальных) состояниях организма. | Содержание |
|  | Определение понятия «терминальные состояния». Оценка жизненно важных функций организма. Восстановление проходимости дыхательных путей. Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных представителей). Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Проведение физикального исследования пациентов. Проведение сердечно-легочной реанимации. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Медицинская помощь при травмах и кровотечениях. | Содержание |
|  | Оказание первой помощи при травмах и кровотечениях. Наложение мягких бинтовых повязок на различные отделы конечностей при наиболее частых травмах. Классификация и клинические признаки кровотечений. Методы остановки кровотечений. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Наложение мягких бинтовых повязок. Оказание медицинской помощи при кровотечениях |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 5. Медицинская помощь при других экстренных ситуациях. | Содержание |
|  | Поражение электрическим током (местные и общие проявления, особенности реанимационных мероприятий при электротравме). |
|  | Отравления. Медицинская помощь при отравлениях. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Оказание медицинской помощи при поражении электрическим током. Оказание медицинской помощи при наиболее частых видах отравлений. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: Сердечно-легочная реанимация. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 200 ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Зуботехническая», «Литейная», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Брагин, Е. А. Основы технологии зубного протезирования. Т. 2 : учебник : в 2 т. / Е. А. Брагин [и др. ] ; под ред. Э. С. Каливраджияна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 2. - 392 с. : ил. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-7476-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474761.html.

2. Шкарин, В. В. Основы моделирования зубов и построения зубных дуг / В. В. Шкарин, С. В. Дмитриенко, Д. А. Доменюк, Д. С. Дмитриенко. — 2-е изд., стер. (полноцветная печать). — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 164 с. — ISBN 978-5-507-44768-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/239546.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 1.1. Осуществлять подготовку стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к работе с учетом организации зуботехнического производства | Осуществление подготовки зуботехнического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории, получения расходных материалов необходимых для изготовления зубных протезов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ## ПК 1.2. Проводить контроль исправности, правильности эксплуатации стоматологического оборудования и оснащения, материалов зуботехнической лаборатории | Проведение контроля исправности, правильности эксплуатации оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории, сроков использования расходных материалов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ## ПК 1.3. Обеспечивать требования охраны труда, правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического и гигиенического режимов при изготовлении зубных протезов и аппаратов | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами при изготовлении зубных протезов и аппаратов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ## ПК 1.4. Организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала | Организация деятельности медицинского персонала находящегося в распоряжении зубного техника | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ## ПК 1.5. Вести медицинскую документацию при изготовлении зубных протезов и аппаратов | Ведение медицинской документации при изготовление зубных протезов и аппаратов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ## ПК 1.6. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме | Оказание медицинской помощи в экстренной форме в соответствии с алгоритмами выполнения | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов деятельности обучающихся на теоретических и лабораторно -практических занятиях в процессе освоения образовательной программы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности при выполнении работ в рамках учебной практики. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Результативность использования различных информационных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Осознанность определения и выстраивания траектории профессионального развития и самообразования на основе предпринимательской и финансовой грамотности в профессиональной сфере и различных жизненных ситуациях. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Эффективность взаимодействия с обучающимися, преподавателями, руководителями учебной практики в процессе обучения; способность к сотрудничеству при решении совместных задач в группе; обоснованность анализа и оценки работы членов команды при групповом взаимодействии. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность изложения своих мыслей и оформления документов по профессиональной тематике на государственном языке, проявление толерантности в рабочем коллективе. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Осознание социальной значимости профессиональной деятельности; демонстрация уважения к истории своего Отечества, как единого многонационального государства, построенного на основе равенства межнациональных и межрелигиозных отношений; демонстрация осознанного поведения, основанного на общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях; отсутствие нарушения стандартов антикоррупционного поведения. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность применения правил экологической безопасности и принципов бережливого производства при организации и выполнении профессиональной деятельности |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использование комплексов утренней гигиенической и производственной гимнастики; демонстрация умения выполнять упражнения на расслабление, определение и применение средств для совершенствования собственной физической подготовленности; соблюдение и пропаганда здорового образа жизни |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на иностранном языке. |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по специальности

31.02.05 Стоматология ортопедическая

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЁМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ, НЕСЪЁМНЫХ И БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Изготовление съёмных пластиночных, несъёмных и бюгельных протезов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Изготовление съёмных пластиночных, несъёмных и бюгельных протезов»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Изготовление съёмных пластиночных, несъёмных и бюгельных протезов»

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | - проводить осмотр зубочелюстой системы пациента; - проводить регистрацию и определение прикуса; - проводить работу с лицевой дугой и артикулятором; - проводить оценку оттиска; - фиксировать гипсовые модели в окклюдатор и артикулятор; - изгибать гнутые проволочные кламмеры; - проводить починку съемных пластиночных протезов; - моделировать восковые конструкции несъемных зубных протезов; - изготавливать литниковую систему и подготавливать восковые композиции зубных протезов к литью; - припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас несъемного зубного протеза; - изготавливать пластмассовую и керамическую облицовку несъемного зубного протеза; - проводить окончательную обработку несъемных зубных протезов; - проводить параллелометрию гипсовых моделей; - моделировать элементы каркаса бюгельного зубного протеза; - изготавливать литниковую систему бюгельного зубного протеза; - припасовывать каркас бюгельного зубного протеза на гипсовую модель и проводить его обработку; - проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного протеза, заменять воск на пластмассу; - проводить окончательную обработку бюгельного зубного протеза; -проводить на фрезерно - параллелометрическом станке установку микрозамкового крепления к восковой композиции несъемного протеза | - анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы; - виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, применяемых при полном и частичном отсутствии зубов, их преимущества и недостатки; - правила и особенности работы альгинатными и силиконовыми оттискными материалами; - клинико - лабораторные этапы работы с лицевой дугой и артикулятором; - способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных зубных протезов; - клинико - лабораторные этапы и технология изготовления съемных пластиночных зубных протезов при отсутствии зубов; - этапы изготовления протезов из термопластичных материалов; - особенности методов установки зубов в восковой композиции для сцепления с базисом из термопластичных материалов; - технология прессовки в термопрессе протеза из термопластичных материалов; - особенности обработки, шлифовки, полировки протезов из термопластичных материалов; - технология починки съемных пластиночных зубных протезов; - способы и особенности изготовления разборных моделей челюстей; - клинико-лабораторные этапы и технология изготовления пластмассовых несъемных зубных протезов; - клинико-лабораторные этапы и технология изготовления штампованных коронок и штампованно-паяных мостовидных зубных протезов; - клинико-лабораторные этапы и технология изготовления цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов; - клинико-лабораторные этапы и технология изготовления цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов с пластмассовой облицовкой; - технологические этапы изготовления металлокерамических зубных протезов; - назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых штифтовых конструкций восстановительных вкладок, виниров; - клинико - лабораторные этапы изготовления цельнокерамических протезов; - принципы работы системы автоматизированного проектирования и изготовления зубных протезов; - принципы работы на фрезерно - параллелометрическом станке, технология установки микрозамкового крепления к восковой композиции несъемного протеза; - принципы и технологии работы на фрезерно-параллелометрическом станке; - организация литейного производства в ортопедической стоматологии; - виды и конструктивные особенности бюгельных зубных протезов; - способы фиксации бюгельных зубных протезов; - клинико - лабораторные этапы и технология изготовления бюгельных зубных протезов; - технология дублирования и получения огнеупорной модели; - планирование и моделирование восковой композиции каркаса бюгельного зубного протеза; -правила обработки и припасовки каркаса бюгельного зубного протеза на рабочую модельлабораторию биоматериала. | - - изготовления частичного съемного протеза; - изготовления полного съемного пластиночного протеза; - изготовления съемных пластиночных и бюгельных протезов, протезов из термопластичных материалов - починки съемных пластиночных зубных протезов, приварке кламмера, приварке зуба, починке перелома базиса самотвердеющей пластмассой, перебазировке съемного протеза лабораторным методом - изготовления пластмассовых несъемных зубных протезов, изготовления зуба пластмассового простого, изготовления коронки пластмассовой; - изготовления штампованно-паяных несъемных зубных протезов, изготовления штампованной коронки, изготовления спайки; - изготовления литых несъемных зубных протезов без облицовки, изготовления коронки цельнолитой, изготовления зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза; - изготовления литых несъемных зубных протезов с облицовкой, изготовлении коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе, изготовления зуба металлоакрилового, изготовления зуба металлокерамического, изготовления коронки металлокерамической (фарфоровой); - изготовления штифтовой конструкции, восстановительных вкладок и виниров; - изготовления несъемной конструкции, коронки с фрезерными элементами - изготовления бюгельных зубных протезов, изготовления базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами, изготовления бюгельного каркаса; -изготовления комбинированных съемно-несъемных протезов (бюгельных, пластиночных) с коронками без облицовки, с облицовкой с установкой микрозамкового крепления |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 698 | 560 |
| Курсовая работа (проект) | 20 | 20 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 324 | 324 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 216 | 216 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1022 | 884 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 - ОК.09 ПК 2.1. - ПК 2.4 | Раздел 1. Изготовление съёмных пластиночных протезов | 224 | 180 |  | 224 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Изготовление несъёмных протезов | 222 | 178 |  | 222 | х | - |  |  |
|  | Раздел 3. Изготовление бюгельных протезов | 252 | 202 |  | 252 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1022 | 884 |  | 698 | 20 | Х | 108 | 216 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Технология изготовления съемных пластиночных протезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Клинические основы протезирования | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План и задачи ортопедического лечения. Клиническая картина при частичной потере зубов. Подготовка полости рта к протезированию. Виды зубного протезирования, показания и противопоказания. Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди. Виды и конструктивные особенности частичных съемных пластиночных протезов, их составные части и требования к ним. Выбор конструкции протеза в зависимости от величины и топографии дефекта. Положительные и отрицательные свойства частичных съемных пластиночных протезов Клинико-лабораторные этапы изготовления частичных съемных пластиночных протезов. Понятие оттиска, классификация, этапы получения, требования к ним. Понятие модели, определение, классификация Изготовление моделей по оттискам из различных оттискных материалов, требования к ним. Нанесение границ съемных пластиночных протезов на гипсовых моделях верхней и нижней челюсти при частичном отсутствии зубов. Технология изолирования костных выступов и значение в фиксации и стабилизации протеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Определение центрального соотношения челюстей | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технология изготовления воскового базиса с окклюзионными валиками, требования к ним Четыре случая сложности при определении центральной окклюзии. Оформление восковых валиков в полости рта, требования к ним после определения центральной окклюзии Аппараты, воспроизводящие движение нижней челюсти, назначение, виды, устройство Технология загипсовки моделей челюстей в артикулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Фиксация и стабилизация частичных съемных протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Понятие о фиксации и стабилизации съемного протеза. Факторы, обеспечивающие фиксацию и стабилизацию съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов, их виды. Понятие кламмера, классификация, расположение частей кламмера на зубе, требования к ним. Расположение кламмеров в частичном съемном протезе, понятие кламмерной линии Технология изготовления гнутых одноплечих удерживающих кламмеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Подбор и постановка искусственных зубов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбор искусственных зубов по размеру, фасону, цвету, расовой принадлежности Постановка искусственных зубов на восковом базисе. Постановка и зубов на приточке и на искусственной десне Технология предварительного моделирования воскового базиса частичного пластиночного съемного протеза Проверка восковой композиции частичного съемного протеза в полости рта. Выявление возможных ошибок, причины и способы их устранения Технология окончательного моделирования восковой композиции частичного съемного пластиночного протеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Технология гипсовки восковой композиции частичного съемного протеза в кювету | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методы гипсовки восковой композиции частичного съемного протеза в кювету Технология подготовки модели частичного съемного пластиночного протеза к гипсовке в кювету. Технологии способов гипсовки модели с восковой композицией съемных протезов в кювету, показания к ним Методика замены воска на пластмассу Технология формования пластмассы в кювету, режим полимеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Отделка частичного съемного протеза | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование и материалы, применяемые при отделке съемных протезов Технология отделки, шлифовки, полировки съемных пластиночных протезов Требования, предъявляемые к частичному съемному пластиночному протезу Технология припасовывания и фиксация частичных съемных пластиночных протезов в полости рта при частичных дефектах зубного ряда. Проведение коррекции частичных съемных пластиночных протезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Технология изготовления съемных пластиночных протезов | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Технология изготовления частичного съемного пластиночного протеза по интактному зубному ряду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие оттисков различными оттискными массами |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отливка моделей, черчение границ протеза |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Изгибание кламмеров |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Подбор, постановка искусственных зубов |
|  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Моделирование воскового базиса протеза |
|  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гипсовка модели с восковой композицией протеза в кювету |
|  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена воска на пластмассу |
|  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шлифовка, полировка. Анализ выполненной работы |
|  | 2. Технология изготовления частичных съемных пластиночных протезов с изоляцией костных выступов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие оттисков, отливка моделей, черчение границ протезов |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановка искусственных зубов |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Моделирование воскового базиса протезов |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гипсовка моделей с восковой композицией протезов в кюветы |
|  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена воска на пластмассу |
|  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Шлифовка, полировка. Анализ выполненной работы |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Клинические и лабораторные этапы изготовления полных съёмных пластиночных протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Последовательность клинических и лабораторных этапов изготовления съемных протезов при полном беззубии. Классификация оттисков с беззубых челюстей, технология получения, материалы. Индивидуальные ложки, технология получения, окантовка, оттискные материалы Функциональные оттиски, требования к ним. Технология получения функциональных оттисков по Гербсту, отливка рабочих моделей. Границы базисов протезов. Требования к изготовлению воскового базиса с окклюзионными валиками Методы фиксации полных съемных протезов. Особенности фиксации протезов на верхней и нижней челюсти при полном отсутствии зубов Очерчивание границ протезов на верхней и нижней челюсти. Технология изготовления воскового базиса с окклюзионными валиками при полном отсутствии зубов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9. Определение центрального соотношения челюстей | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение центральной окклюзии при полном отсутствии зубов. Выбор искусственных зубов. Выявление возможных ошибок, причины и способы их устранения Загипсовка моделей в артикулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.10. Анатомическая постановка искусственных зубов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методика анатомической постановки искусственных зубов по стеклу. Отношение зубов к альвеолярному отростку. Расположение искусственных зубов в зубной дуге. Положение искусственных зубов по отношению к горизонтальной плоскости. Технология постановки искусственных зубов по сферической поверхности и в универсальном артикуляторе Технология постановки искусственных зубов при полном беззубии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Изготовление 2-х полных съемных пластиночных протезов в ортогнатическом прикусе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | Снятие оттисков. Отливка моделей |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | Изготовление индивидуальных ложек |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  | Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  | Гипсовка моделей в артикулятор |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | Постановка искусственных зубов на верхнюю челюсть |  |  |
|  | 1.6 |  |  |  |  |  |  | Постановка искусственных зубов на нижнюю челюсть |  |  |
|  | 1.7 |  |  |  |  |  |  | Моделирование воскового базиса протеза верхней челюсти |  |  |
|  | 1.8 |  |  |  |  |  |  | Моделирование воскового базиса протеза нижней челюсти |  |  |
|  | 1.9 |  |  |  |  |  |  | Гипсовка в кюветы |  |  |
|  | 1.10 |  |  |  |  |  |  | Замена воска на пластмассу |  |  |
|  | 1.11 |  |  |  |  |  |  | Шлифовка протезов |  |  |
|  | 1.12 |  |  |  |  |  |  | Полировка протезов. Анализ выполненной работы. |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.11. Технология постановки зубов при различных видах прикуса | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Особенности постановки искусственных зубов при прогнатии, прогении, ортогении, смешанном соотношении челюстей Технология постановки зубов при различных видах прикуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.12. Причины, виды поломок съемных пластиночных протезов, методы их устранения | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды, причины поломок съемных пластиночных протезов Технология починки съемного пластиночного протеза с линейным переломом базиса самотвердеющей пластмассой, с добавлением кламмера, с переносом кламмера и приваркой искусственного зуба. Технология перебазировки базиса протеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Технология починки съемного пластиночного протеза с линейным переломом базиса самотвердеющей пластмассой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Технология починки частичного съемного пластиночного протеза с переносом кламмера и приваркой искусственного зуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |  |  |  | Снятие оттиска, отливка модели, изгибание кламмера |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  | Постановка искусственного зуба, моделировка базиса |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | Замена воска на пластмассу |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  | Выемка протеза из кюветы, полировка |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.13. Непосредственное протезирование (иммедиат-протезы). | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственное протезирование, определение, краткая историческая справка. Показания и противопоказания к изготовлению иммедиат-протезов. Методы изготовления иммедиат-протезов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.14. Современные методы изготовления полных съемных протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технология изготовления базиса полных съемных протезов методом литьевого прессования базисной пластмассы. Литьевой метод. CAD/CAM фрезерование. Анализ моделей челюстей при отсутствии зубов. Правила нанесения статических точек и линий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: - Отливка моделей для изготовления съёмного протеза - Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками - Загипсовка моделей в артикулятор, подбор, постановка искусственных зубов - Предварительное и окончательное моделирование воскового базиса протезов - Замена воска на пластмассу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ: - Отливка моделей для изготовления частичных и полных съёмных протезов - Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками при частичных и полных дефектах зубного ряда - Загипсовка моделей в артикулятор, подбор, постановка искусственных зубов при частичных и полных дефектах зубного ряда - Предварительное и окончательное моделирование воскового базиса протезов - Замена воска на пластмассу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Технология изготовления несъёмных протезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.02 Изготовление несъёмных протезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основы ортопедического лечения несъёмными конструкциями протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания и противопоказания к зубному протезированию. Основные виды ортопедических конструкций зубных протезов: по способу крепления, по передачи жевательной (функциональной) нагрузки, по видам конструкционного материала. Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. Показания и противопоказания к применению несъемных протезов. Положительные и отрицательные свойства несъемных протезов Понятие об искусственной коронке. Положительные и отрицательные свойства. Конструкционные материалы для изготовления искусственных коронок. Виды искусственных коронок, их классификация. Показания и противопоказания к применению. Правила препарирования зубов под искусственные коронки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Технология изготовления штампованных коронок | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к моделированию зуба под штампованную коронку. Требования к изготовлению гипсовых столбиков и штампов из легкоплавкого металла. Техника безопасности при работе с горелкой. Предварительная и окончательная штамповка коронок методом наружной оприсовки Особенности моделирования восковой композиции для изготовления штампованной коронки. Методика обработки гипсовых штампов и изготовления штампиков из легкоплавкого металла. Подбор гильз. Техника работы с аппаратом «Самсон». Отжиг гильз. Предварительная и окончательная штамповка коронок методом наружной оприсовки. Получение контрштампов. Методика комбинированной оприсовки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Изготовление штампованной коронки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | Снятие оттисков, отливка моделей |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | Моделирование, вырезка столбиков, получение гипсовых форм |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | Штамповка коронки |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Технология изготовления пластмассовых коронок | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания и противопоказания к применению. Положительные и отрицательные качества данного вида протеза. Обзор этапов изготовления Различные методики изготовления. Моделирование восковой композиции протеза. Методика гипсовки восковой композиции в кювету. Методика извлечения протеза из кюветы. Обработка, шлифовка, полировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технология изготовления пластмассовой коронки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Снятие оттисков, отливка моделей |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Моделирование коронки, загипсовка в кювету |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Полимеризация, полировка |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Технология изготовления цельнолитых коронок | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания к изготовлению литых коронок. Правила препарирования зубов под литые коронки Методика изготовления разборной комбинированной модели. Особенности моделирования под литые коронки. Этапы изготовления литых коронок. Различные методики изготовления. Припасовка цельнолитой конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление цельнолитой коронки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Изготовление комбинированной модели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Моделирование восковой композиции коронки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Замена воска на металл. Шлифовка, полировка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Технология изготовления металлоакриловых коронок | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Понятие о комбинированных коронках. Изготовление штампованных комбинированных коронок. Показания и противопоказания к изготовлению металлоакриловых коронок. Правила препарирования зубов под металлоакриловые коронки. Припасовка коронок в полости рта Технология изготовления металлоакриловых конструкций. Аппараты, инструменты и материалы, применяемые при изготовлении металлоакриловых конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Технология изготовления металлокерамических коронок | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания и противопоказания к изготовлению фарфоровых коронок. Правила препарирования зубов под фарфоровые коронки. Этапы изготовления фарфоровых коронок. Припасовка и фиксации коронок в полости рта Показания и противопоказания к изготовлению металлокерамических коронок. Правила препарирования зубов под металлокерамические коронки. Припасовка и фиксации коронок в полости рта Технология изготовления металлокерамических конструкций. Методика применения конструкционных материалов при изготовлении керамических и металлокерамических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление металлокерамической коронки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Изготовление комбинированной модели |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Моделирование восковой композиции колпачка |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Замена воска на металл |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Обработка металлического каркаса |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Нанесение грунтового слоя на металлический каркас |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | Нанесение дентина, эмали |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.7. Технология изготовления вкладок, штифтовых конструкций зубов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение вкладок. Показания к изготовлению вкладок. Классификацию кариозных полостей по Блеку. Припасовка и фиксации вкладок в полости рта Способы изготовления вкладок. Методика применения конструкционных материалов при изготовлении вкладок Штифтовые зубы, определение, составные части. Классификация штифтовых конструкций зубов. Требования к штифтовым зубам. Требования, предъявляемые к корню зуба Характеристика применяемых конструкций штифтовых зубов. Припасовка и фиксации штифтовых зубов в полости рта Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых конструкций. Технология изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление вкладок из пластмассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Снятие оттисков. Отливка моделей |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Моделирование восковой репродукции |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Замена воска на пластмассу |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.8. Основные принципы конструирования мостовидных протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение целостности зубных рядов для организма. Адентия первичная и вторичная. Причины. Функциональная характеристика мостовидных протезов. Биомеханические основы конструирования мостовидных протезов Основные конструктивные элементы мостовидных протезов. Виды мостовидных протезов, в зависимости от величины и топографии дефекта, опорных элементов, материала и метода изготовления. Показания к изготовлению мостовидных протезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.9. Техника изготовления пластмассовых мостовидных протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания и противопоказания к применению. Положительные и отрицательные качества данного вида протеза Технологические этапы изготовления. Методика применения конструкционных материалов при изготовлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление пластмассового мостовидного протеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Снятие оттисков, отливка моделей |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Моделирование восковой композиции |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Замена воска на пластмассу |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.10. Техника изготовления мостовидных протезов из нержавеющей стали | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этапы и техника изготовления цельнометаллического паяного мостовидного протеза с цельнолитой промежуточной частью из индивидуального литья. Техника паяния. Аппараты, инструменты и материалы, применяемые при изготовлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.11. Технология литья несъемных протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принципы создания литниковой системы при изготовлении зубных протезов. Усадка сплавов и методы устранения. Особенности литья сплавов благородных металлов Принципы создания литниково-питательной системы при изготовлении различных конструкций зубных протезов. Подготовка огнеупорной формы к литью. Технология литья стоматологических сплавов. Технология литья несъемных протезов. Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Создание литниково-питательной системы |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Отливка сплавов в опоки |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.12. Техника изготовления металлоакриловых мостовидных протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания и противопоказания к применению металлоакриловых мостовидных протезов. Особенности препарирования зубов. Положительные и отрицательные качества данного вида протеза. Сравнительная характеристика с другими видами протезов Технологические этапы изготовления металлоакриловых мостовидных протезов. Методика применения конструкционных материалов при изготовлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.13. Техника изготовления металлокерамических мостовидных протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания и противопоказания к применению. Положительные и отрицательные качества данного вида протеза. Сравнительная характеристика с другими видами протезов Технологические этапы изготовления. Особенности моделирования восковой репродукции каркаса Методика применения конструкционных материалов при изготовлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление металлокерамического мостовидного протеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Изготовление комбинированной модели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Моделирование восковой репродукции каркаса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Обработка металлических каркасов, припасовка на модели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Нанесение грунтового слоя и оттеночных кристаллов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Нанесение дентина, эмали, обжиг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Обработка протеза после проведённого обжига |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Нанесение дентина, эмали после проведённого обжига, проведение коррекционного обжига |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Коррекция анатомической формы, глазурование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ: - Изготовление пластмассовых коронок - Изготовление пластмассового мостовидного протеза - Изготовление штампованных металлических коронок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ: - Изготовление цельнолитых коронок - Изготовление коронок и мостовидных протезов с облицовкой - Изготовление штифтовой конструкции, восстановительных вкладок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Технология изготовления бюгельных протезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.03 Изготовление бюгельных протезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Составные элементы бюгельных протезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Понятие о бюгельном протезе. Конструктивные особенности бюгельных протезов Конструкционные элементы бюгельного протеза. Характеристика основных элементов каркаса бюгельного протеза. Окклюзионная накладка, её функции, расположение, форма, размеры. Фиксирующие элементы, классификация, характеристика опорно – удерживающего кламмера, составные части, назначение, расположение их на опорном зубе. Система кламмеров НЕЯ, характеристика классов, расположение кламмеров на опорном зубе, показания. Разновидности опорно-удерживающих кламмеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Дуга бюгельного протеза | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дуга бюгельного зубного протеза, функции, требования. Дуга бюгельного протеза верхней, нижней челюсти, виды, размеры, расположение на протезном ложе в зависимости от анатомических условий, топографии дефекта. Ответвления от дуги, назначение, требования Седловидные части (сетки), назначение, виды, требования. Ограничитель (уступ) – назначение, требования. Способы соединения сетки с кламмерами. Дополнительные элементы каркаса бюгельного протеза: металлические, неметаллические амортизаторы, стабилизаторы, пальцевидные отростки. Базис бюгельного зубного протеза, функции, расположение, границы Расположение сетки на протезном ложе верхней и нижней челюсти при включенных, концевых дефектах зубного ряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Планирование конструкции бюгельного протеза | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные принципы протезирования бюгельными протезами. Распределение нагрузки в бюгельном протезе. Параллелометрия. Значение параллелометрии в бюгельном протезировании. Выбор конструкции бюгельного протеза в зависимости от топографии дефекта зубного ряда. Параллелометр, назначение, устройство. Методы параллелометрии: произвольный, логический. Разделительная (обзорная) линия. Путь введения протеза Методы проведения параллелометрии. Измерение глубины поднутрения (удерживающей, ретенционной) зоны Выбор типа кламмера. Планирование конструкции каркаса бюгельного протеза. Черчение конструкционных элементов каркаса на рабочей модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Технология изготовления цельнолитого каркаса бюгельного протеза | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технология изготовления цельнолитого каркаса бюгельного протеза, отлитого со снятием с рабочей модели. Технология изготовления цельнолитого каркаса бюгельного протеза, отлитого на огнеупорной модели. Технология подготовки модели к дублированию, дублирование модели, методы, материалы, оборудование. Технология изготовления огнеупорной модели, материалы и оборудование. Подготовка модели к дублированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.5. Моделирование восковой композиции каркаса бюгельного протеза | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методики моделирования восковой композиции каркаса бюгельного протеза, их характеристика. Материалы, применяемый при моделировании каркаса. Технология моделирования восковой композиции каркаса бюгельного протеза. Подготовка восковой композиции каркаса к литью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.6. Технология литья | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Литники, понятие, виды, размеры, количество, усадочные муфты, назначение. Методы коррекции линейной и объёмной усадки. Нанесение огнеупорной рубашки. Установка и формовка опоки, прогрев в муфельной печи Технология и особенности установки восковой литниково – питающей системы при литье каркаса бюгельного протеза со снятием с модели и на огнеупорной модели Литьё расплавленного металла в форму, методы литья. Технология литья каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. Технология литья каркаса бюгельного протеза со снятием с модели. Удаление огнеупорной массы и литников с отлитого каркаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Литьё каркаса бюгельного протеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Организация рабочего места литейщика. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Создание литниково-питательной системы. |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Заливка паковочной массой. |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | ### Прогрев опоки. Отливка сплавов в опоки. |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Удаление паковочной массы и литников. |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.7. Постановка искусственных зубов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Припасовка каркаса бюгельного протеза на рабочую модель, требования к каркасу. Обработка каркаса бюгельного протеза, применяемые материалы, инструменты. Проверка конструкции каркаса бюгельного протеза в полости рта Технология подбора, постановки искусственных зубов на восковом базисе, особенности. Технология моделирования базисов бюгельного зубного протеза. Замена воска на пластмассу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.8. Технология изготовления бюгельного протеза | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  | Снятие оттисков, отливка рабочей и вспомогательной моделей |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  | Изучение модели в параллелометре |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  | Дублирование модели |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  | Получение огнеупорной модели |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  | Моделирование каркаса бюгельного протеза |  |  |  |
|  | 1.6 |  |  |  |  |  | Литье каркаса |  |  |  |
|  | 1.7 |  |  |  |  |  | Обработка, припасовка каркаса бюгельного протеза на модель |  |  |  |
|  | 1.8 |  |  |  |  |  | Подбор, постановка искусственных зубов |  |  |  |
|  | 1.9 |  |  |  |  |  | Моделирование восковой композиции базисов протеза |  |  |  |
|  | 1.10 |  |  |  |  |  | Замена воска на пластмассу |  |  |  |
|  | 2. Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |  |  | Снятие оттисков, отливка рабочей и вспомогательной моделей |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  | Изучение модели в параллелометре |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  | Дублирование модели |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  | Получение огнеупорной модели |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  | Моделирование каркаса бюгельного протеза |  |  |  |
|  | 2.6 |  |  |  |  |  | Обработка, припасовка каркаса бюгельного протеза на модель |  |  |  |
|  | 2.7 |  |  |  |  |  | Постановка искусственных зубов. Моделирование базисов. |  |  |  |
|  | 2.8 |  |  |  |  |  | Замена воска на пластмассу |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.9. Технология изготовления бюгельного протеза с различными видами крепления | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балочная система фиксации, характеристика, показания к изготовлению, преимущества и недостатки. Конструкционные элементы несъёмной части балочной системы фиксации. Конструкционные элементы съёмной части балочной системы фиксации Технология изготовления бюгельного протеза с балочной системой фиксации. Технология изготовления бюгельных протезов с телескопической системой фиксации. Технология изготовления бюгельного протеза с замковой системой фиксации. Технология изготовления бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации. Технология изготовления бюгельного протеза с комбинированной системой фиксации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ: - Отливка рабочей и вспомогательной модели - Изучение модели в параллелометре - Дублирование, получение огнеупорной модели - Моделирование каркаса бюгельного протеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 3 Виды работ: - Отливка рабочей и вспомогательной модели - Дублирование, получение огнеупорной модели - Моделирование каркаса бюгельного протеза - Подбор, постановка искусственных зубов - Моделирование восковой композиции базисов протеза - Замена воска на пластмассу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным Примерная тематика курсовых проектов (работ): - Правовые аспекты работы зубного техника. - Сравнительный анализ металлокерамических мостовидных протезов и протезов из безметалловой керамики. - Гигиена полости рта после протезирования несъёмными протезами. - Протезирование вкладками (онлей, оверлей, инлей). - Протезирование винирами. - Протезирование адгезивными мостовидными протезами. - Протезирование на имплантатах. - Протезирование металлокерамическими конструкциями. - Протезирование безметалловыми керамическими конструкциями. - Структура зуботехнической лаборатории. Рабочее место зубного техника. - Виды зубных протезов. - Протезирование культевыми вкладками. - Производственные вредности на зуботехническом производстве, меры борьбы и профилактики. - Шинирование в ортопедической стоматологии. - Эстетическое моделирование. - Ортопедическое лечение при дефектах коронковой части зуба. - Ортопедическое лечение при отсутствии коронковой части зуба. - Ортопедическое лечение при дефектах зубных рядов. - Техника литья несъёмных протезов. - Подготовка полости рта к протезированию. - Воссоздание цвета в керамике. - Материалы, применяемые в процессе литья. - Применение CAD/CAM технологий в ортопедической стоматологии. - Применение 3D-принтера в стоматологии. - Стоматологическая имплантология. - Изменение свойств сплавов на технологических этапах изготовления несъемных протезов. - Обзор методик изготовления мастер модели. - Изменение свойств сплавов на технологических этапах изготовления несъемных протезов. - Компьютерные технологии в стоматологии. - Характеристика керамических масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика (итоговая (концентрированная) практика) Виды работ: - Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на верхнюю и нижнюю челюсть - Изготовление съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов на верхнюю и нижнюю челюсть - Починка съемных пластиночных протезов - Изготовление пластмассовых коронок - Изготовление пластмассового мостовидного протеза - Изготовление штампованных металлических коронок - Изготовление штампованно-паяного мостовидного протеза - Изготовление штифтово-культевых вкладок - Изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов - Изготовление бюгельного протеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: 1022 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным

Примерная тематика курсовых проектов (работ):

- Правовые аспекты работы зубного техника.

- Сравнительный анализ металлокерамических мостовидных протезов и протезов из безметалловой керамики.

- Гигиена полости рта после протезирования несъёмными протезами.

- Протезирование вкладками (онлей, оверлей, инлей).

- Протезирование винирами.

- Протезирование адгезивными мостовидными протезами.

- Протезирование на имплантатах.

- Протезирование металлокерамическими конструкциями.

- Протезирование безметалловыми керамическими конструкциями.

- Структура зуботехнической лаборатории. Рабочее место зубного техника.

- Виды зубных протезов.

- Протезирование культевыми вкладками.

- Производственные вредности на зуботехническом производстве, меры борьбы и профилактики.

- Шинирование в ортопедической стоматологии.

- Эстетическое моделирование.

- Ортопедическое лечение при дефектах коронковой части зуба.

- Ортопедическое лечение при отсутствии коронковой части зуба.

- Ортопедическое лечение при дефектах зубных рядов.

- Техника литья несъёмных протезов.

- Подготовка полости рта к протезированию.

- Воссоздание цвета в керамике.

- Материалы, применяемые в процессе литья.

- Применение CAD/CAM технологий в ортопедической стоматологии.

- Применение 3D-принтера в стоматологии.

- Стоматологическая имплантология.

- Изменение свойств сплавов на технологических этапах изготовления несъемных протезов.

- Обзор методик изготовления мастер модели.

- Изменение свойств сплавов на технологических этапах изготовления несъемных протезов.

- Компьютерные технологии в стоматологии.

- Характеристика керамических масс.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатории «Зуботехническая», «Литейная», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Ортопедическая стоматология. Том 1: национальное руководство: в 2 т. / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6366-6. – Текст: непосредственный.

- Ортопедическая стоматология: национальное руководство: в 2 т. Том 2 / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 416 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6367-3. – Текст: непосредственный.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Смирнов, Б. А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник / Б. А. Смирнов, А. С. Щербаков. – 2-е изд., доп. и перераб. –  Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. –  336 с.: ил. – ISBN 978-5-9704-4764-2. – Текст: непосредственный.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном и полном отсутствии зубов | Изготовление съёмных пластиночных протезов при частичном и полном отсутствии зубов в соответствии с технологией, использование современных зуботехнических материалов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.2. Производить починку съемных пластиночных протезов | Проведение починки съемных пластиночных протезов в соответствии с технологией, использование современных зуботехнических материалов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.3. Изготавливать различные виды несъемных протезов с учетом индивидуальных особенностей пациента | Изготовление различных видов несъемных протезов с учетом индивидуальных особенностей пациента в соответствии с технологией, использование современных зуботехнических материалов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.4. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы | Изготовление литых бюгельных зубных протезов в соответствии с технологией, использование современных зуботехнических материалов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов деятельности обучающихся на теоретических и лабораторно -практических занятиях в процессе освоения образовательной программы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности при выполнении работ в рамках учебной практики. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Результативность использования различных информационных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Осознанность определения и выстраивания траектории профессионального развития и самообразования на основе предпринимательской и финансовой грамотности в профессиональной сфере и различных жизненных ситуациях. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Эффективность взаимодействия с обучающимися, преподавателями, руководителями учебной практики в процессе обучения; способность к сотрудничеству при решении совместных задач в группе; обоснованность анализа и оценки работы членов команды при групповом взаимодействии. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность изложения своих мыслей и оформления документов по профессиональной тематике на государственном языке, проявление толерантности в рабочем коллективе. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Осознание социальной значимости профессиональной деятельности; демонстрация уважения к истории своего Отечества, как единого многонационального государства, построенного на основе равенства межнациональных и межрелигиозных отношений; демонстрация осознанного поведения, основанного на общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях; отсутствие нарушения стандартов антикоррупционного поведения. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность применения правил экологической безопасности и принципов бережливого производства при организации и выполнении профессиональной деятельности |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использование комплексов утренней гигиенической и производственной гимнастики; демонстрация умения выполнять упражнения на расслабление, определение и применение средств для совершенствования собственной физической подготовленности; соблюдение и пропаганда здорового образа жизни |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на иностранном языке. |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по специальности

31.02.05 Стоматология ортопедическая

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПРОТЕЗОВ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.03 Изготовление ортодонтических аппаратов челюстно-лицевых протезов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Изготовление ортодонтических аппаратов челюстно-лицевых протезов»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Изготовление ортодонтических аппаратов челюстно-лицевых протезов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. | - проводить оценку оттиска; - изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; - наносить рисунок ортодонтического аппарата на модель; - изготавливать элементы ортодонтических аппаратов с различным принципом действия; - изготавливать базис ортодонтического аппарата; - проводить окончательную обработку ортодонтического аппарата; - изготавливать фиксирующие, репонирующие, замещающие, формирующие челюстно-лицевые протезы; - изготавливать профилактические, лечебные, защитные шины, боксерскую шину. | - анатомо- физиологические особенности зубочелюстной системы у детей на разных этапах развития; - понятие о зубочелюстных аномалиях, их классификация и причины возникновения; - общие принципы конструирования ортодонтических аппаратов, классификация ортодонтических аппаратов; - элементы съемных и несъемных ортодонтических аппаратов механического, функционального и комбинированного действия; - биомеханика передвижения зубов; - клинико-лабораторные этапы и технология изготовления ортодонтических аппаратов; - особенности зубного протезирования у детей - классификация челюстно-лицевых аппаратов; - общие принципы лечения дефектов челюстно-лицевой области; - клинико-лабораторные этапы изготовления челюстно-лицевых протезов; - клинико-лабораторные этапы изготовления профилактических, лечебных, защитных шин (кап). | - изготовления функционально действующих ортодонтических аппаратов, изготовления пластинки с заслоном для языка (без кламмеров), изготовления пластинки с окклюзионными накладками, изготовления съемной пластинки с наклонной плоскостью; - изготовления механически действующих ортодонтических аппаратов, изготовления дуги вестибулярной, изготовления пластинки вестибулярной, изготовления дуги вестибулярной с дополнительными изгибами; - изготовления ортодонтических аппаратов комбинированного действия; - изготовления репонирующих, фиксирующих, направляющих протезов и аппаратов; - изготовления замещающих и формирующих аппаратов; - изготовления пострезекционных протезов и экзопротезов, сложных челюстных протезов; - изготовления протезов и аппаратов при уранопластике. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 110 | 100 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 218 | 198 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 - ОК.09 ПК 3.1. - ПК 3.5. | Раздел 1. Изготовление ортодонтических аппаратов | 46 | 38 |  | 46 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Изготовление челюстно-лицевых протезов | 64 | 52 |  | 64 | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 218 | 198 |  | 110 | Х | Х | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технология изготовления ортодонтических аппаратов и зубных протезов пациентам детского возраста |  |
| МДК. 03.01 Изготовление ортодонтических аппаратов |  |
| Тема 1.1. Введение в ортодонтию. Анатомия и физиология жевательного аппарата у детей. | Содержание |
|  | Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Нормативные правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и медицинских работников. Понятие об ортодонтии, история развития ортодонтии и детского протезирования. Структура и организация зуботехнического производства, современное оборудование, оснащение. Правила техники безопасности и охраны труда на рабочем месте при изготовлении ортодонтических аппаратов и зубных протезов пациентам детского возраста. Правила применения средств индивидуальной защиты при изготовлении ортодонтических аппаратов и зубных протезов пациентам детского возраста. Санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим на зуботехническом производстве при изготовлении ортодонтических аппаратов и зубных протезов пациентам детского возраста. Правила оформления медицинской документации, в том числе в электронном виде. Правила работы в информационно-коммуникационных системах. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы. Развитие зубочелюстной системы, отличительные особенности жевательного аппарата у детей. Сроки закладки и прорезывания молочных и постоянных зубов. Молочный, сменный, постоянный прикусы, их характеристика. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Основные принципы и методы лечения зубочелюстных аномалий | Содержание |
|  | Причины, приводящие к возникновению зубочелюстных аномалий. Возрастные показания к лечению зубочелюстных аномалий. Классификации зубочелюстных аномалий. Методы обследования ортодонтических больных. Основные принципы и методы лечения зубочелюстных аномалий. Профилактика зубочелюстных аномалий. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3 Классификация ортодонтических аппаратов | Содержание |
|  | Классификация ортодонтических аппаратов. Перестройка костной ткани. Процесс адаптации и закрепление результатов лечения. Характеристика и выбор опорных элементов и составных частей ортодонтических аппаратов, технология их изготовления. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Аппараты, применяемые для лечения аномалий положения отдельных зубов | Содержание |
|  | Аномалии количества, величины и формы зубов. Аномалии структуры твердых тканей и нарушение процесса прорезывания зубов. Аномалии положения отдельных зубов. Технология изготовления аппаратов для лечения аномалий положения отдельных зубов состав, физические, химические, механические, технологические свойства зуботехнических материалов, нормы расходования и порядок их списания. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Практические занятия «Изготовление пластинки на верхнюю челюсть для поворота зуба по оси» |
|  | 1.1. Изготовление конструктивных элементов |
|  | 1.2. Замена воска на пластмассу. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5. Аппараты, применяемые для лечения аномалий прикуса | Содержание |
|  | Виды и формы аномалий. Механизм развития дистального, мезиального, открытого и глубокого прикуса. Аппараты, применяемые для лечения аномалий прикуса. Современные технологии и клинико-лабораторные этапы изготовления и починки съемных и несъемных ортодонтических аппаратов и детских зубных протезов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практические занятия «Изготовление аппарата Брюкля» |
|  | 1.1. Отливка моделей, изготовление конструктивных элементов, моделировка аппарата |
|  | 1.2. Замена воска на пластмассу, обработка аппарата |
|  | 2. Практические занятия «Изготовление активатора Андерзена-Гойпля» |
|  | 2.1. Отливка моделей, изгибание кламмеров, моделировка аппарата |
|  | 2.2. Замена воска на пластмассу |
|  | 2.3. Обработка аппарата |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.6. Протезирование в детском возрасте. | Содержание |
|  | Основные причины потери зубов у детей. Последствия ранней потери зубов. Виды протезов, применяемые в детской практике. Особенности протезирования у детей в разные периоды прикуса. Конструкции съемных протезов и аппаратов, применяемых в детском возрасте |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Изготовление зубного протеза пациентам детского возраста, получение моделей. - Изготовление восковой композиции протеза. - Замена воска на пластмассу. - Режим полимеризации. - Обработка, шлифовка, полировка. |  |
| Раздел 2. Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов и протезов 64 ак.ч. |  |
| МДК. 03.02 Изготовление челюстно-лицевых протезов. |  |
| Тема 1.1. Введение в челюстно-лицевую ортопедию. | Содержание |
|  | Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Нормативные правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и медицинских работников. Структура и организация зуботехнического производства, современное оборудование, оснащение. Правила техники безопасности и охраны труда на рабочем месте при изготовлении челюстно-лицевых аппаратов и протезов. Правила применения средств индивидуальной защиты при изготовлении челюстно-лицевых аппаратов и протезов. Санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим на зуботехническом производстве при изготовлении челюстно-лицевых аппаратов и протезов. Анатомия и физиология человека, биомеханика зубочелюстной системы. Правила оформления медицинской документации, в том числе в электронном виде. Правила работы в информационно-коммуникационных системах. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Понятие о челюстно-лицевой ортопедии. Повреждения челюстно-лицевой области. | Содержание |
|  | Понятие о челюстно-лицевой ортопедии. Виды повреждений челюстно-лицевой области. Огнестрельные переломы, классификация. Организация медицинской помощи челюстно-лицевым раненым на этапах эвакуации Неогнестрельные переломы челюстно-лицевой области, классификация неогнестрельных переломов челюстей. Механизм смещения отломков челюстей. Уход за челюстно-лицевыми больными |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Ортопедические методы лечения переломов челюстей и деформаций челюстно-лицевой области. | Содержание |
|  | Классификация аппаратов, применяемых в челюстно-лицевой ортопедии. Ортопедические принципы лечения переломов челюстей Технология изготовления репонирующих аппаратов для фиксации отломков. Технология изготовления фиксирующих аппаратов Ортопедические методы лечения при не сросшихся и неправильно сросшихся переломах челюстей. Ортопедическое лечение при дефектах и деформациях челюстно-лицевой области Состав, физические, химические, механические, технологические свойства зуботехнических материалов, нормы расходования и порядок их списания. Современные технологии и клинико-лабораторные этапы изготовления и починки челюстно-лицевых протезов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практические занятия «Изготовление зубодесневой шины Вебера» |
|  | 1.1. Отливка моделей, изготовление проволочного каркаса и моделировка шины |
|  | 1.2. Замена воска на пластмассу, обработка |
|  | 2. Практические занятия «Изготовление шины Ванкевич» |
|  | 2.1. Отливка моделей, моделировка шины. Замена воска на пластмассу |
|  | 2.2. Обработка, шлифовка, полировка шины |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Эктопротезирвание лица и ортопедиические средства защиты для спортсменов | Содержание |
|  | Ортопедическое лечение эктопротезами, современные материалы для их изготовления |
|  | Технология изготовления боксерской шины из различных материалов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практические занятия «Изготовление боксерской шины» |
|  | 1.1. Отливка моделей, моделировка шины, замена воска на пластмассу |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Снятие оттисков, получение моделей, изготовление базиса складного протеза. - Постановка искусственных зубов, моделирование восковой композиции складного протеза. - Изготовление шарнира для складного протеза, размещение его в протезе. - Замена воска на пластмассу, обработка, шлифовка, полировка складного протеза |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 218 ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатории «Зуботехническая», «Литейная», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Смирнов, Б. А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник / Б. А. Смирнов, А. С. Щербаков. – 2-е изд., доп. и перераб. –  Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. –  336 с.: ил. – ISBN 978-5-9704-4764-2. – Текст: непосредственный.

- Технология изготовления ортодонтических аппаратов: учеб. пособие/под ред. А.В. Севбитова, Н.Е. Митина. – Ростов-на-Дону: Феникс,2020. – 174с. – ISBN 978-5-222-32934-4. – Текст: непосредственный.

- Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов: учеб. пособие /под ред. А.В. Севбитова, Н.Е. Митина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. – 174с. – ISBN 978-5-222-32934-4. – Текст: непосредственный.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 3.1. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты с учетом индивидуальных особенностей пациента; | Изготовление съёмных и несъемных ортодонтических аппаратов для лечения зубочелюстных аномалий в соответствии с технологией, использование современных зуботехнических материалов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ## ПК 3.2. Изготавливать фиксирующие и репонирующие аппараты; | Изготовление фиксирующих и репонирующих аппаратов, применяемых при лечении переломов челюстей в соответствии с технологией, использование современных зуботехнических материалов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ## ПК 3.3. Изготавливать замещающие протезы; | Изготовление замещающих протезов в соответствии с технологией, использование современных зуботехнических материалов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ## ПК 3.4. Изготавливать обтураторы при расщелинах твёрдого и мягкого нёба; | Изготовление обтураторов при расщелинах твёрдого и мягкого нёба в соответствии с технологией, использование современных зуботехнических материалов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ## ПК 3.5. Изготавливать лечебно-профилактические аппараты (шины). | Изготовление лечебно-профилактических аппаратов (шин) в соответствии с технологией, использование современных зуботехнических материалов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов деятельности обучающихся на теоретических и лабораторно -практических занятиях в процессе освоения образовательной программы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности при выполнении работ в рамках учебной практики. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Результативность использования различных информационных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Осознанность определения и выстраивания траектории профессионального развития и самообразования на основе предпринимательской и финансовой грамотности в профессиональной сфере и различных жизненных ситуациях. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Эффективность взаимодействия с обучающимися, преподавателями, руководителями учебной практики в процессе обучения; способность к сотрудничеству при решении совместных задач в группе; обоснованность анализа и оценки работы членов команды при групповом взаимодействии. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность изложения своих мыслей и оформления документов по профессиональной тематике на государственном языке, проявление толерантности в рабочем коллективе. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Осознание социальной значимости профессиональной деятельности; демонстрация уважения к истории своего Отечества, как единого многонационального государства, построенного на основе равенства межнациональных и межрелигиозных отношений; демонстрация осознанного поведения, основанного на общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях; отсутствие нарушения стандартов антикоррупционного поведения. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность применения правил экологической безопасности и принципов бережливого производства при организации и выполнении профессиональной деятельности |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использование комплексов утренней гигиенической и производственной гимнастики; демонстрация умения выполнять упражнения на расслабление, определение и применение средств для совершенствования собственной физической подготовленности; соблюдение и пропаганда здорового образа жизни |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на иностранном языке. |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.