ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по специальности 
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ 01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ И ИСПЫТАНИЯХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»	2

«ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»	23

«ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАСТРОЙКИ РАБОТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»	44

2024 г.

Приложение 1.1

# к ПОП-П по специальности 
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ 01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ И ИСПЫТАНИЯХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01. Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.04 | -организовывать работу коллектива и команды -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | -психологические основы деятельности коллектива -психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать -тексты на базовые профессиональные темы -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы -строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности -кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы -основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) -лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности -особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1 | -Использовать проектную и нормативную техническую документацию для монтажа санитарно-технических систем, и оборудования -Разбирать, ремонтировать и собирать особо сложные детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Размечать места установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования -Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования -Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования -Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | -Инструкций по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания -Назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем и оборудования -Правил применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем и оборудования -Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования -Правил рациональной организации труда на рабочем месте -Санитарных норм и правил проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования -Требований охраны труда | -производстве замеров и разметке мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. -вычерчивании черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. -составлении комплектовочных ведомостей. -монтаже и обвязке котлов, сборке их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. -монтаже индивидуальных и центральных тепловых узлов управлении блоками и отдельными деталями. |
| ПК 1.2 | -Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования -Проводить ревизию и испытание арматуры -Поводить испытания санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов -Применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования -Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | -Правил проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов -Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов -Назначений, инструкций по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования -Правил оформления технической документации -Правил применения средств индивидуальной защиты при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования -Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования -Правил рациональной организации труда на рабочем месте -Санитарных норм и правил проведения работ по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования -Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок -Требований охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей | -подборе диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования -контроле даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования -установке контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования -визуальном осмотре смонтированного санитарно-технического оборудования -проведении испытаний систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом -промывке водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения -проведении теплового испытания систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием -проверке соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов -проведении испытаний санитарно-технического оборудования на холостом ходу и под нагрузкой -записи результатов показаний измерительных приборов -проведении испытаний и регулировании трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры -пуске и наладке санитарно-технических систем -испытании регуляторных пунктов -сдаче санитарно-технических систем |
| ПК 1.3 | -Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | -Правил проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов -Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов -Нормативной технической документации в области монтажа и испытаний санитарно-технических систем -Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения -Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения -Правил оформления технической документации -Требований охраны труда | -сравнении результатов испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами -составлении акта освидетельствования скрытых работ -составлении акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность -составлении акта теплового испытания системы отопления -составлении акта испытания систем внутренней канализации и водостоков -составлении акта осмотра канализации из труб перед закрытием -составлении акта индивидуального испытания систем отопления |
| ПК 1.4 | -Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | -Правил проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов -Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов -Нормативной технической документации в области монтажа и испытаний санитарно-технических систем -Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения -Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения -Правил оформления технической документации -Требований охраны труда | -составлении акта освидетельствования скрытых работ -составлении акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность -составлении акта теплового испытания системы отопления -составлении акта испытания систем внутренней канализации и водостоков -составлении акта осмотра канализации из труб перед закрытием -составлении акта индивидуального испытания систем отопления -устранении обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 224 | 188 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 380 | 332 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 224 | 188 | 224 | 224 | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 380 | 332 | 224 | 224 | Х | Х | 72 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения (224) |  |
| МДК. 01.01 Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |  |
| Тема 1.1. Монтаж, ремонт и испытания систем водоснабжения объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | Содержание |
|  | 1. Системы и схемы холодного водопровода: Классификация систем холодного водоснабжения. Границы внутреннего водопровода. Принципиальная схема холодного водопровода. Основные элементы систем холодного водопровода. Особенности устройства поливочных водопроводов. |
|  | 2. Устройство и конструкция основных элементов холодного водоснабжения зданий Вводы водопровода. Приборы для измерения расходов воды. Водомерные узлы. Водопроводные сети. Способы трассировки и прокладки. Трубы и способы их соединения. Арматура систем водоснабжения зданий, ее назначение, принцип работы и область применения. |
|  | 3. Противопожарное водоснабжение зданий. Системы противопожарного водоснабжения зданий. Устройство простых систем противопожарного водоснабжения. Устройство автоматических систем. |
|  | 4. Системы горячего водоснабжения зданий. Классификация систем горячего водоснабжения. Требования к качеству воды для горячего водоснабжения. Общая схема горячего водоснабжения. Основные элементы. Схемы сетей. Способы обеспечения циркуляции воды в системе. Конструктивные особенности сети горячего водоснабжения. Водонагреватели для централизованных систем горячего водоснабжения. Схема присоединения водонагревателей к тепловой сети. Контроль и автоматическое регулирование температуры в системе горячего водоснабжения |
|  | 5. Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения. Рациональная организация и технология выполнения монтажных работ: прокладка трубопроводов, установка запорно-регулирующей арматуры, испытание систем. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоснабжения. Требования к качеству и приемке монтажных работ. Испытание и сдача трубопроводов водоснабжения в эксплуатацию. Оформление технической документации. |
|  | 6.Ремонт и наладка системы холодного и горячего водопровода. Состав работ и периодичность текущего и капитального ремонтов элементов водопровода. Организация и технология выполнения ремонтных работ. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения ремонта систем водоснабжения |
|  | 7. Техника безопасности и охрана труда. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. Требования охраны труда. Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем водоснабжения. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие №1 «Выполнение и анализ схемы водопроводной сети холодного водоснабжения здания» |
|  | Практическое занятие №2 Выбор и выполнение схемы заделки трубы ввода в здание |
|  | Практическое занятие №3 Выбор счетчика воды по заданным параметрам |
|  | Практическое занятие № 4 Выполнение схемы водомерного узла по заданным параметрам |
|  | Практическое занятие №5 Определение основных технических характеристик стальных труб внутреннего водопровода по заданным параметрам. |
|  | Практическое занятие №6 Составление сравнительной таблицы «Виды водопроводных труб, область применения, достоинства и недостатки» |
|  | Практическое занятие №7 Выбор и выполнение схемы установки средств крепления и компенсаторов на трубопроводе горячего водоснабжения по заданным параметрам. |
|  | Практическое занятие №8 Составление сравнительной таблицы «Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоснабжения» |
|  | Практическое занятие №9 Составление таблицы «Технические критерии и средства контроля операций при выполнении работ по монтажу трубопроводов» |
|  | Практическое занятие №10 Выбор средств индивидуальной защиты для выполнения работ по монтажу и ремонту систем водоснабжения. |
|  | В том числе лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа № 1 Определение технических характеристик фасонных частей внутреннего водопровода |
|  | Лабораторная работа № 2 Определение технических характеристик запорной и регулирующей арматуры внутреннего водопровода |
|  | Лабораторная работа № 3 Определение гидравлических характеристик водоразборной арматуры внутреннего водопровода |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Монтаж, ремонт и испытания систем водоотведения объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | Содержание |
|  | 1. Устройство и оборудование внутренней канализации: Классификация систем внутренней канализации. Основные элементы системы канализации и их на значение. |
|  | 2. Оборудование системы внутренней канализации зданий: Приемники сточных вод. Гидравлические затворы (сифоны). Смывные устройства. |
|  | 3. Канализационные сети зданий Материалы и основные элементы сети. Режимы работы и вентиляция канализационных сетей. Условия работы сетей. Канализационные сети с вентилируемыми стояками и участками. Канализационные сети с невентилируемыми стояками. |
|  | 4. Внутренние водостоки зданий. Классификация и устройство систем внутренних водостоков |
|  | 5. Монтаж внутренних систем водоотведения. Рациональная организация и технология выполнения монтажных работ: прокладка трубопроводов, установка санитарно-технических приборов, испытание систем. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоотведения. Требования к качеству и приемке монтажных работ. Испытание и сдача системы водоотведения в эксплуатацию |
|  | 6.Ремонт и наладка системы холодного и горячего водопровода. Состав работ и периодичность текущего и капитального ремонтов элементов системы водоотведения. Организация и технология выполнения ремонтных работ. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения ремонта систем водоотведения |
|  | 7. Техника безопасности и охрана труда. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем водоотведения. Требования охраны труда. Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем водоотведения. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие №11 «Выполнение эскиза дворовой и внутриквартальной водоотводящих сетей» |
|  | 2. Практическое занятие №12 «Выполнение схемы внутренней системы водоотведения» |
|  | 3. Практическое занятие №13 «Составление спецификации узла канализационной сети К1» |
|  | 4. Практическое занятие №14 «Определение технических характеристик труб и фасонных частей внутренней канализации» |
|  | 5. Практическое занятие №15 «Составление обобщающей таблицы «Сравнительные характеристики гидрозатворов» |
|  | 6. Практическое занятие №16 «Выполнение и анализ схемы внутреннего водостока здания» |
|  | 7. Практическое занятие №17 Заполнение карты операционного контроля монтажа систем внутренней канализации |
|  | 8. Практическое занятие №18 «Составление обобщающей таблицы «Неисправности системы водоотведения и способы их устранения» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Монтаж, ремонт и испытания систем отопления объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | Содержание |
|  | 1. Характеристика систем отопления: Система отопления. Классификация систем отопления Теплоносители в системах отопления Основные виды систем отопления |
|  | 2. Элементы систем отопления: Теплоснабжение системы водяного отопления. Тепловой пункт системы водяного отопления. Теплогенераторы для местной системы водяного отопления. Циркуляционный насос системы водяного отопления. Смесительная установка системы водяного отопления. Расширительный бак системы водяного отопления. Требования, предъявляемые к отопительным приборам. Классификация отопительных приборов. Устройство отопительных приборов. Выбор и размещение отопительных приборов. Классификация и материал теплопроводов. Размещение теплопроводов в здании. Присоединение теплопроводов к отопительным приборам. Размещение запорно-регулирующей арматуры. Удаление воздуха из системы отопления. Изоляция теплопроводов |
|  | 3. Монтаж систем отопления: Рациональная организация и технология выполнения монтажных работ: монтаж трубопроводов систем отопления с запорно-регулирующей арматурой; установка отопительных приборов; испытание систем отопления. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоотведения. Требования к качеству и приемке монтажных работ. Испытание и сдача системы отопления в эксплуатацию |
|  | 4. Ремонт и наладка системы отопления. Состав работ и периодичность текущего и капитального ремонтов элементов системы отопления. Организация и технология выполнения ремонтных работ. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения ремонта систем отопления |
|  | 5. Техника безопасности и охрана труда. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления. Требования охраны труда. Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем отопления. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие № 19 «Выполнение схемы и классификации системы отопления». |
|  | 2. Практическое занятие № 20 Выполнение и анализ принципиальной схемы ИТП |
|  | 3. Практическое занятие №21 Выполнение схемы размещения опор и компенсаторов на трубопроводах систем отопления по заданным параметрам». |
|  | 4. Практическая работа № 22 Выполнение схемы установки отопительного прибора |
|  | 5. Практическое занятие №23 Выполнение схемы размещения приборов учета тепла |
|  | 6. Практическое занятие № 24 Чтение чертежей системы отопления |
|  | 7. Практическое занятие № 25 Определение и оценка величины коррозионного поражения труб отопления |
|  | 8. Практическое занятие № 26 Составление таблицы «Основные неисправности систем отопления и способы их устранения» |
|  | 9. Практическое занятие №27 Выполнение схемы монтажа участка трубопровода отопления |
|  | В том числе лабораторных работ |
|  | 1. Лабораторная работа 4 Исследование характеристик и особенностей различных трубопроводов, применяемых в системах водяного отопления. |
|  | 2. Лабораторная работа 5 Исследование работы шарового крана |
|  | 3. Лабораторная работа 6 Определение показаний контрольно-измерительных приборов ИТП |
|  | 4. Лабораторная работа 7 Исследование потерь давления в системе водяного отопления |
| Учебная практика Виды работ 1. Составление замерочно-монтажных эскизов систем водоснабжения, водоотведения, отопления с использованием графических компьютерных программ и комплексов. 2. Проверка комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. 3. Чтение проектной и нормативной технической документации в области монтажа санитарно-технических систем. 4. Разборка, ремонт и сборка особо сложных деталей и узлов систем отопления, водоснабжения, водоотведения и водостоков 5. Разметка мест установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 6. Проверка работоспособности инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования 7. Использование ручного, механизированного и измерительного инструмента для монтажа и испытаний санитарно-технических систем и оборудования 8. Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности 9. Ревизия и испытание арматуры 10. Испытание санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов 11. Обработка результатов испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 12. Выявление отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - 13. Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  |
| Производственная практика Виды работ 1.Выбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем 2.Укрупнительная сборка отдельных узлов санитарно-технических систем 3.Использование сопроводительной документации для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. 4.Чтение чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. 5.Применение правил такелажных работ 6.Выполнение соединений санитарно-технических систем 7.Демонтаж санитарно-технических систем и оборудования 8.Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. 9.Проведение испытаний санитарно-технических систем и оборудования 10.Сдача в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 11.Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 12.Производство замеров и разметка мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. 13.Вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. 14.Составление комплектовочных ведомостей. 15.Монтаж и обвязка котлов, сборки их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. 16.Монтаж индивидуальных и центральных тепловых узлов. управлении блоками и отдельными деталями. 17. Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения 18. Испытание санитарно-технических систем и оборудования 19.Установка контрольно-измерительных приборов в контрольных точках для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования 20.Визуальный осмотр смонтированного санитарно-технического оборудования 21.Промывка водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения 22.Проверка соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов 23.Запись результатов показаний измерительных приборов 24.Пуск и наладка санитарно-технических систем 25.Сравнение результатов испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами 26.Составление акта освидетельствования скрытых работ |  |
| Промежуточная аттестация: 12 |  |
| Всего 380ч |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория гидравлики, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П       Мастерские слесарно-механическая, санитарно-техническая, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю. М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1222806

Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 338 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/22806. - ISBN 978-5-16-012361-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1989252

2.Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: учебное издание / Куприянова Г.В. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

3.Курочкин, Е. Ю. Инженерные системы водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Курочкин, Е. П. Лашкивский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15193-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520030.

4.Матвеев, А. Б., Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения : учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. — Москва : КноРус, 2023. — 166 с. — ISBN 978-5-406-11610-4. — URL: https://book.ru/book/949368 — Текст : электронный.

5.Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513396

6.Павлинова, И. И. Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18613-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545157.

7.Павлинова, И. И. Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18614-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545158.

8.Соколов, Л. И. Системы водоснабжения и водоотведения зданий : учебное пособие / Л. И. Соколов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. - 356 с. - ISBN 978-5-9729-1130-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2099099

9.Федоров В. В. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения: учебное издание / Федоров В. В., Латыпова Л. М. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

10.Федоров В. В. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное издание / Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

11.Фокин С. В. Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебное издание / Фокин С. В., Шпортько О. Н. – М.: Академия, 2021. - 288 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный

12.Фокин, С. В., Сантехнические работы: учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. — М.: КноРус, 2023. — 461 с. — ISBN 978-5-406-11268-7. — URL: https://book.ru/book/948615 — Текст: электронный.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Широкий, Г. Т. Материаловедение в санитарно-технических системах: Учебное пособие / Широкий Г.Т., Юхневский П.И., Бортницкая М.Г. - Мн.: Вышэйшая школа, 2009. - 302 с.ISBN 978-985-06-1683-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007905 – Режим доступа: по подписке.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения укрупнительной сборки узлов санитарно-технических систем; Соответствие выполнения соединений санитарно-технических систем требованиям нормативно-технической документации; Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа санитарно-технических систем и оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании в соответствии с правилами устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Демонстрация знания видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения, а также требований охраны труда. Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ01. |
| ПК.1.2 Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Соответствие этапов проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям нормативной технической документации; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний в соответствии с заданием; Соблюдение технологической последовательности проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; |  |
| ПК.1.3 Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Результативность выявления отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Корректная обработка результатов испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Правильность выводов о соответствии качества монтажных работ нормативной технической документации; Оформление технической документации по результатам испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с требованиями свода правил. |  |
| ПК.1.4 Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Выполнение работ качественных работ при устранении неисправностей систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. |  |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный. |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД. |  |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

Приложение 1.2

# к ПОП-П по специальности 
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.04 | -организовывать работу коллектива и команды -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | -психологические основы деятельности коллектива -психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать -тексты на базовые профессиональные темы -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы -строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности -кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы -основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) -лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности -особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 2.1 | -Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения -Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки -Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации -Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья -Контролировать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях | -Принципов безопасности и защиты окружающей среды и их применения при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии -Принципов и методов организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения -Параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения -Требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемой в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов | -проведении осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. -составлении отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. -ведении отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. предоставлении предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения -проверке исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения. |
| ПК 2.2 | -Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения -Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения -Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение -Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования -Измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов -Подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности -Производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем и систем датчиков -Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации | -Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях -Схем подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации -Методов и требований защиты при эксплуатации электрических систем -Опасных факторов, связанных с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, норм и требований по электробезопасности -Методов обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования -Стратегий и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности | -проверке технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения -установке, настройке и регулировке (калибровки) электрических систем и датчиков -обеспечении функционирования системы электроснабжения |
| ПК 2.3 | -Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения -Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им -Регулировать и (или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации -Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем -Осуществлять настройку необходимых технологических параметров -Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации -Определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования -Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях -Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации | -Функционального назначения, принципа работы, области применения, правил и регламента по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов -Основных сведений о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования -Основных методов обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов -Критерий и методов диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей -Принципов и способов генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования | -проверке технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения -настройке необходимых технологических параметров -обеспечении надежного функционирования механического оборудования |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 288 | 256 |
| Курсовая работа (проект) | 20 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 464 | 400 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Раздел 1. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, механического, пневматического и гидравлического оборудования. | 160 | 128 | 160 | 160 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | 148 | 128 | 148 | 128 | 20 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 380 | 400 | 308 | 288 | 20 | Х | 72 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, механического, пневматического и гидравлического оборудования. (160) |  |
| МДК. 02.01 Выполнение работ по эксплуатации, ремонту и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения |  |
| Тема 1.1 Эксплуатация водозаборных сооружений | Содержание |
|  | 1. Источники водоснабжения |
|  | 2. Водозаборы из поверхностных источников |
|  | 3. Водоприемники берегового типа. Водоприемники руслового типа |
|  | 4. Эксплуатация и ремонт водозаборных сооружений из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. |
|  | 5. Подземные источники водоснабжения. |
|  | 6. Эксплуатация и ремонт водозаборных сооружений из подземных источников. Зоны санитарной охраны. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 1 «Выполнение схемы водоприемника берегового типа» |
|  | Практическое занятие № 2 «Выполнение схемы водоприемника руслового типа» |
|  | Практическое занятие № 3 «Выполнение схемы расположения зон ЗСО поверхностного водозабора» |
|  | Практическое занятие № 4 «Выполнение схемы глубинного водозабора» |
|  | Практическое занятие № 5 «Выполнение схемы расположения зон ЗСО глубинного водозабора» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Эксплуатация водопроводных сетей | Содержание |
|  | 1.Типы чугунных труб. Способы заделки раструбов чугунных труб. Инструмент, применяемый при заделке раструбов. Соединение чугунных труб с арматурой, фасонными частями. |
|  | 2.Стальные трубы, область применения. Техническая характеристика стальных труб. Разъемные и неразъемные соединения стальных труб. |
|  | 3.Пластмассовые трубы, их характеристики. Методы соединения. Оборудование для сварки ПЭ труб. Меры безопасности при сварке ПЭ труб. |
|  | 4.Арматура на водопроводной сети. Виды, конструктивные особенности. Область применения. |
|  | 5.Сооружения на водопроводной сети. Колодцы, резервуары чистой воды. Упоры и компенсаторы. |
|  | 6.Коррозия металлических трубопроводов и отложения в трубах. Способы защиты стальных труб от коррозии. Санация покрытия существующих трубопроводов. |
|  | 7.Оценка надежности водопроводной сети и основные механизмы деградации трубопроводов |
|  | 8. Текущий ремонт водопроводных сетей и сооружений на них. |
|  | 9. Капитальный ремонт и ликвидация аварий на водопроводной сети. |
|  | 10. Учет подачи и распределения воды. Снижение потерь воды |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 6. Определение видов и размеров стальных труб, соединительных частей для их соединения. |
|  | Практическое занятие 7. Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопроводов |
|  | Практическая работа 8. Выполнение эскизного чертежа колодца |
|  | Практическое занятие 9. Разработка фрагмента технологической карты на заделку трещин и герметизации стен колодцев |
|  | Практическое занятие 10. Выполнение фрагмента технологической карты на ремонт запорной арматуры. |
|  | Практическое занятие 11. Выполнение фрагмента технологической карты на проведение гидравлических испытаний водопроводной сети. |
| Тема 1.3 Эксплуатация водоотводящей сети | Содержание |
|  | - Схемы и оборудование водоотводящих сетей |
|  | - Общие положения эксплуатации сетей |
|  | - Организация эксплуатации водоотводящей сети |
|  | - Правила приема производственных сточных вод |
|  | - Наружный и технический осмотр водоотводящей сети. Виды основных дефектов и неисправностей. |
|  | - Профилактическая промывка и прочистка |
|  | - Ликвидация засоров на водоотводящей сети |
|  | - Особенности эксплуатации ливневой водоотводящей сети. Сплав снега через системы водоотведения |
|  | - Планово-предупредительный ремонт. Санация трубопроводов |
|  | - Техника безопасности при работе на водоотводящих сетях |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 12. Чтение схемы водоотводящей сети |
|  | Практическое занятие 13. Организация эксплуатации водоотводящей сети |
|  | Практическое занятие 14. Расчет гидравлического испытания водоотводящей сети |
|  | Практическое занятие 15. Измерение расхода сточных вод |
|  | Практическое занятие 16. Расчет вероятности возникновения и скорости коррозии водоотводящей сети |
|  | Практическое занятие 17. Выбор и расчет гидравлической промывки водоотводящей сети |
|  | Практическое занятие 18. Выбор оборудования для гидродинамической промывки водоотводящей сети |
|  | Практическое занятие 19.Составление таблицы «Механическая прочистка водоотводящей сети» |
|  | Практическое занятие 20. Составление таблицы «Устранение засоров механическими методами» |
| Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения (148) |  |
| МДК. 02.02 Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |
| Тема 2.1. Конструктивные особенности электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Содержание |
|  | - Электроприводы. |
|  | - Электродвигатели, их конструктивные особенности и механические характеристики |
|  | - Основы и аппаратура управления электродвигателями |
|  | - Оборудование электрического хозяйства насосных станций. |
|  | - Схемы электрических соединений. |
|  | - Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 21. Чтение схем электрических соединений насосных станций |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Содержание |
|  | - Основные неисправности электрических сетей и электрооборудования |
|  | - Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования. Техническое диагностирование при текущем обслуживании и текущем ремонте |
|  | - Эксплуатация силовых и осветительных электропроводок |
|  | - Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей. Прием электропривода в эксплуатацию. Способы устранения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |
|  | - Особенности эксплуатации электродвигателей погружных насосов. |
|  | - Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 22. Составление таблицы «Основные неисправности электрических сетей и электрооборудования и способы их устранения» |
|  | Практическое занятие 23 Определение показателей надежности при эксплуатации электрооборудования |
| Учебная практика Виды работ 1.Визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения 2.Диагностика технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения 3.Контроль исправности механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки 3.Анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации 4.Подготовка рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, с соблюдением техники безопасности и норм охраны здоровья 5.Ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения 6.Наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управление им 7.Регулирование агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации 8.Осуществление настройки необходимых технологических параметров 9.Определение технического состояния оборудования, выполнение профилактического обслуживания или ремонта оборудования систем водоснабжения и водоотведения 10.Подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения 11.Определение и исправление неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения 12.Идентификация различных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования, определение их функционального назначение 13.Замена дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования 14.Измерение параметров электрооборудования и анализ их результатов 15.Подключение электрооборудования, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности 16.Установка, настройка и регулировка (калибровка) электрических систем и систем датчиков |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) - Разработка предложений по совершенствованию эксплуатации водозабора из подземных вод - Разработка предложений по реконструкции водомерного узла - Разработка предложений по диагностике технического состояния систем водоснабжения - Разработка предложений по диагностике технического состояния систем водоотведения - Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом нанесения цементно-песчаных покрытий - Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом напыления - Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом нанесения жидких полимерных покрытий - Реализация процесса санации участка трубопровода методом протаскивания полимерного «чулка» - Реализация процесса текущего ремонта смотрового колодца водоотводящей сети - Реализация процесса текущего ремонта смотрового колодца водопроводной сети - Реализация процессов технической эксплуатации водозабора руслового типа - Реализация процессов технической эксплуатации водозабора берегового типа - Реализация процессов технической эксплуатации глубинного водозабора - Реализация процесса капитального ремонта смотрового колодца водоотводящей сети - Реализация процесса капитального ремонта смотрового колодца водопроводной сети - Реализация процессов технической эксплуатации насосной станции 1 подъема - Реализация процессов технической эксплуатации канализационной насосной станции - Реализация процессов технической эксплуатации насосной станции 2 подъема - Реализация введения в эксплуатацию системы водоснабжения - Реализация процессов технической эксплуатации водопроводной сети - Реализация процессов технической эксплуатации водоотводящей сети - Реализация процессов технической эксплуатации и обслуживания запорной арматуры с электроприводом на водоотводящей сети - Реализация введения в эксплуатацию системы водоотведения - Реализация процессов технической эксплуатаций электрооборудования и сетей насосной станции 1 подъема - Реализация процессов технической эксплуатаций электрооборудования и сетей канализационной насосной станции |  |
| Производственная практика Виды работ - проведение осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. предоставления предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения. - проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения. - проверка технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения - установка, настройка и регулировка (калибровки) электрических систем и датчиков - обеспечение функционирования системы электроснабжения - проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения - настройка необходимых технологических параметров - обеспечение надежного функционирования механического оборудования - проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |
| Промежуточная аттестация: 12 |  |
| Всего 464 |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Тематика курсовых проектов (работ)

1.	Разработка предложений по совершенствованию эксплуатации водозабора из подземных вод

2.	Разработка предложений по реконструкции водомерного узла

3.	Разработка предложений по диагностике технического состояния систем водоснабжения

4.	Разработка предложений по диагностике технического состояния систем водоотведения

5.	Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом нанесения цементно-песчаных покрытий

6.	Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом напыления

7.	Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом нанесения жидких полимерных покрытий

8.	Реализация процесса санации участка трубопровода методом протаскивания полимерного «чулка»

9.	Реализация процесса текущего ремонта смотрового колодца водоотводящей сети

10.	Реализация процесса текущего ремонта смотрового колодца водопроводной сети

11.	Реализация процессов технической эксплуатации водозабора руслового типа

12.	Реализация процессов технической эксплуатации водозабора берегового типа

13.	Реализация процессов технической эксплуатации глубинного водозабора

14.	Реализация процесса капитального ремонта смотрового колодца водоотводящей сети

15.	Реализация процесса капитального ремонта смотрового колодца водопроводной сети

16.	Реализация процессов технической эксплуатации насосной станции 1 подъема

17.	Реализация процессов технической эксплуатации канализационной насосной станции

18.	Реализация процессов технической эксплуатации насосной станции 2 подъема

19.	Реализация введения в эксплуатацию системы водоснабжения

20.	Реализация процессов технической эксплуатации водопроводной сети

21.	Реализация процессов технической эксплуатации водоотводящей сети

22.	Реализация процессов технической эксплуатации и обслуживания запорной арматуры с электроприводом на водоотводящей сети

23.	Реализация введения в эксплуатацию системы водоотведения

24.	Реализация процессов технической эксплуатаций электрооборудования и сетей насосной станции 1 подъема

25.	Реализация процессов технической эксплуатаций электрооборудования и сетей канализационной насосной станции

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории материаловедения, электротехники и электроники, гидравлики, автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П

Мастерские слесарно-механическая, санитарно-техническая, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Воронов,Ю. В. Водоотведение : учебник / Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. Пугачёв ; под общ. ред. Ю. В. Воронова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006330-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1971826

2.Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : учебник / Г. Н. Жмаков. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 237 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-018753-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2053987

3.Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 338 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/22806. - ISBN 978-5-16-012361-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1989252

4.Курочкин, Е. Ю. Инженерные системы водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Курочкин, Е. П. Лашкивский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15193-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520030.

5.Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513396

6.Павлинова, И. И. Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18613-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545157.

Павлинова, И. И. Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18614-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545158.

Сомов, М. А. Водоснабжение: учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 287 с. — (СПО). - ISBN 978-5-16-009068-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1248683

Федоров В. В. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное издание / Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

3.2.2. Дополнительные источники

1.Тойбаев, К. Водоочистные технологии: водный баланс предприятия, технологическое моделирование, экологическая оценка: монография / К. Тойбаев, А. Таубалдиева, Г. Касабекова. - Германия: LAP LAMBERT Acad. Publ., 2015. - 65 с. - ISBN 978-3-659-78954-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070786 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 2.1 Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения | Осуществление оценивания технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов систем водоснабжения и водоотведения Чтение схем и чертежей систем водоснабжения и водоотведения Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния систем. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ02. |
| ПК 2.2 Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Осуществление технического обслуживания электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
| ПК 2.3 Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Осуществление технического обслуживания механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный. |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта |  |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

Приложение 1.3

# к ПОП-П по специальности 
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАСТРОЙКИ РАБОТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.04 | -организовывать работу коллектива и команды -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | -психологические основы деятельности коллектива -психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать -тексты на базовые профессиональные темы -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы -строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности -кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы -основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) -лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности -особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 3.1 | -Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения -Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки -Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации -Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья -Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения | -Требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов -Принципов и правил проведения экспресс- и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно-измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях -Принципов безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии -Принципов и методов организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения -Параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения | -мониторинге работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков -проведении анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров -осмотре технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования -проведении лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявлении ошибок в работе автоматики -составлении отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения -проверке исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования химической подготовки воды, инструментов систем, задействованных в оценке качества водоснабжения и водоотведения |
| ПК 3.2 | -Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения -Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения -Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования, приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение -Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования -Измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов -Подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности -Производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков -Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации | -Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию электро- и механического оборудования, систем автоматизации и управления, а также действий при их повреждениях -Схем подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации -Методов и требований защиты при эксплуатации электрических систем -Опасных факторов, связанных с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; -Методов обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования; -Стратегии и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности | -проверке технического состояния электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения и водоотведения -установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических и иных измерительных систем, и датчиков систем автоматики -обеспечении функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения |
| ПК 3.3 | -Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения -Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им -Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации -Использовать вспомогательное оборудование -Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем -Осуществлять настройку необходимых технологических параметров -Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации -Определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта -Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях -Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации | -Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи -Основных сведений о конструкциях, назначениях узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики -Методов обработки информации, необходимого оборудование информатизации -Технологических приемов контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации -Критериев и методов диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитических методов обнаружения неисправностей -Принципов и способов генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования | -проверке контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения -настройке необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления -обеспечении надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 308 | 256 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 464 | 400 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | Раздел 1. Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | 120 | 98 | 120 | 120 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 188 | 158 | 188 | 188 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 380 | 400 | 308 | 308 | Х | Х | 72 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды (120) |  |
| МДК. 03.01 Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды |  |
| Тема 1.1 Принципы и правила проведения химических анализов качества воды | Содержание |
|  | Условия выполнения аналитических реакций и их основные характеристики. Химические реактивы. Пробоотбор и пробоподготовка. |
|  | Основные этапы анализа. Погрешности анализа. Математическая обработка результатов анализа и оценка их качества. Правильность, точность, воспроизводимость, надежность результатов анализа. |
|  | Лабораторная посуда и оборудование. Калибрование мерной посуды. |
|  | Основные приемы работы в химической лаборатории. Весы и взвешивание. Измерение объемов. Измельчение веществ. Приготовление растворов. Приемы нагревания и охлаждения. Фильтрование и центрифугирование. Способы фильтрования. Высушивание твердых веществ. |
|  | Общая характеристика и методы анализов качества воды |
|  | Органолептические методы |
|  | Гравиметрический анализ |
|  | Титриметрический анализ |
|  | РН-метрия |
|  | Спектрофотометрия |
|  | Автоматизация измерения мутности и цветности воды |
|  | Рефрактометрический анализ |
|  | Кондуктометрия |
|  | Методы экспресс-анализа качества воды |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие №1 Представление аналитических данных и результатов химического анализа |
|  | Практическое занятие №2 Математическая обработка результатов химического анализа |
|  | Практическое занятие №3 Решение задач по теме «Гравиметрический метод анализа» |
|  | В том числе лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа № 1 «Определение концентрации растворов кислоты и щелочи методом кислотно-основного титрования» |
|  | Лабораторная работа № 2 «Определение pН и щелочности природной воды методом потенциометрического титрования» |
|  | Лабораторная работа № 3 «Определение цветности и мутности воды спектрофотометрическим методом» |
|  | Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления прозрачных жидкостей с помощью рефрактометра» |
|  | Лабораторная работа № 5 «Кондуктометрическое определение содержания водорастворимых солей в сточных водах» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Принципы и правила проведения биологических анализов качества воды | Содержание |
|  | 1.Отбор проб для микробиологического анализа воды. |
|  | 2. Оборудование, расходные материалы, реактивы, питательные, среды |
|  | 3. Микроскопы. Микроскопические методы исследования |
|  | 4.Приготовление питательных сред и реактивов |
|  | 5.Подготовка к анализу посуды, материалов, проб воды |
|  | 6.Методика работы при использовании мембранных фильтров |
|  | 7.Методы определения общего микробного числа |
|  | 8. Экспресс-методы определения общего числа микробных клеток при их прямом микроскопическом подсчете |
|  | 9.Методы определения колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, бактерий группы кишечной палочки, обобщенных колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий и E.coli |
|  | 10. Методы определения энтерококков в воде. |
|  | 11. Методы определения колиформных бактерий, E.coli, энтерококков и Pseudomonas aeruginosa в питьевой воде с использованием тест-наборов |
|  | 12. Методы санитарно-паразитологического исследования проб питьевой воды и их концентратов |
|  | В том числе лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа № 6. Микроскопирование. Приготовление микропрепаратов. |
|  | Лабораторная работа № 7. Выполнение простого окрашивания бактерий |
|  | Лабораторная работа № 8. Выполнение окраски бактерий по методу Грама |
|  | Лабораторная работа № 9. Определение общего количества бактерий в воде. |
|  | Лабораторная работа № 10. Определение бактерий группы кишечных палочек в воде. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения (188) |  |
| МДК 03.02 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  |
| Тема 2.1. Основы автоматизации и управления технологическими процессами. | Содержание |
|  | 1. Основные понятия теории управления. |
|  | 2. Иерархия управления системами водообработки. |
|  | 3. Основные понятия регулирования. |
|  | 4. Виды автоматических систем регулирования. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 1: Составление таблицы понятий теории управления, иерархии управления системами водообработки. |
| Тема 2.2 Основы метрологии и техники измерений. | Содержание |
|  | 1. Основные понятия и определения техники измерений. |
|  | 2. Измерительные преобразователи и приборы. |
|  | 3. Погрешности измерений. |
|  | 4. Класс точности средств измерений. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 2: Составление таблицы основных понятий и определений техники измерений. |
|  | Практическое занятие 3: Решение задач на погрешности измерений. |
|  | Практическое занятие 4: Определение класса точности средств измерений и приборов. |
| Тема 2.3. Автоматический контроль технологических параметров. | Содержание |
|  | 1. Измерение давления и разности давлений. |
|  | 2. Измерение расхода газов и жидкостей. |
|  | 3. Измерение уровня жидкостей. |
|  | 4. Измерение температуры. |
|  | 5. Измерение качественных параметров питьевых и сточных вод. |
|  | 6. Комплексные стенды контроля водно-химического режима |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 5: Составление таблиц измерений давления и разности давлений, измерений расхода газов и жидкостей, измерений уровня жидкостей. |
|  | Практическое занятие 6/ Практическое измерение температуры и качественных параметров питьевых и сточных вод. |
| Тема 2.4. Автоматическое регулирование технологических процессов | Содержание |
|  | 1. Основные свойства объектов регулирования. |
|  | 2. Основные законы автоматического регулирования и типы регуляторов. |
|  | 3. Оценка качества автоматического регулирования. |
|  | 4. Классификация систем автоматического регулирования. |
|  | 5. Микропроцессорные регуляторы. |
|  | 6. Регулирующие органы и исполнительные механизмы. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 7: Составление таблицы основных законов автоматического регулирования и типы регуляторов |
|  | Практическое занятие 8: Составление классификации систем автоматического регулирования. |
| Тема 2.5. Схемы автоматического регулирования типовых технологических параметров | Содержание |
|  | 1. Графическое оформление схем автоматизации. |
|  | 2. Автоматическое регулирование расхода. |
|  | 3. Автоматическое регулирование уровня. |
|  | 4. Автоматическое регулирование давления. |
|  | 5. Автоматическое регулирование температуры. |
|  | 6. Автоматическое регулирование pH. |
|  | 7. Автоматическое регулирование параметров состава и качества воды. |
|  | 8. Сигнализация, защита и блокировка. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 9: Составление схемы автоматического регулирования типовых технологических параметров. |
|  | Практическое занятие 10: Графическое оформление схем автоматизации и автоматического регулирования расхода, уровня, давления, температуры. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.6. Дистанционное управление и основы телемеханики. | Содержание |
|  | 1. Назначение систем дистанционного управления и телемеханики. |
|  | 2. Методы и средства телеизмерения. |
|  | 3. Методы и схемы телеуправления и телесигнализации. |
|  | 4. Промышленные схемы телемеханики. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 11: Составление таблицы систем дистанционного управления и телемеханики. |
|  | Практическое занятие 12: Составление схемы телеуправления и телесигнализации, промышленной схемы телемеханики. |
| Тема 2.7. Управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения | Содержание |
|  | 1. Правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи |
|  | 2. Критерии и методы диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи. Аналитические методы обнаружения неисправностей |
|  | 3. Технологические приемы контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие 13 Составление таблицы «Основные неисправности уровнемера и способы их устранения» |
| Тема 2.7. Применение современных технологий для повышения энергоэффективности и энергосбережения сетей водоснабжения и водоотведения. | Содержание |
|  | 1. Поиск решения задач повышения надежности и оптимального функционирования сети водоснабжения с использованием ГИС-технологий и аппарата нечетких множеств и нечеткой логики. |
|  | 2. Технологии ГИС в управлении и развитии эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения городов. |
|  | 3. Основные понятия нечеткой логики. |
|  | 4. Решение задач энергосбережения в системах водоснабжения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 13: Решение задач на повышение надежности сети водоснабжения |
|  | Практическое занятие 14: Решение задач энергосбережения в системах водоснабжения. |
| Учебная практика Виды работ Визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения Диагностика технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроль исправности механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки Анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации Подготовка рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, с соблюдением техники безопасности и норм охраны здоровья Составление отчетной документации по результатам мониторинга, использование получаемых данных для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставление предложений по наладке систем водоснабжения и водоотведения Выполнение лабораторных анализов состава природных и сточных вод; Установление показателей качества исследуемых вод; Определение степени загрязнения водоема; Оформление лабораторной документации Контроль исправности механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки Ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения Наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управление им Регулировка и (или) калибровка агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации Настройка необходимых технологических параметров Определение технического состояния оборудования, необходимости профилактического обслуживания, и ремонта |  |
| Производственная практика Виды работ Проведение осмотров технического систем автоматизации оборудования систем водоснабжения и водоотведения. Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации водоснабжения и водоотведения. Ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. Предоставления предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения. Проверка исправности систем автоматизации водоснабжения и водоотведения. Проверка технического состояния электрооборудования системы автоматизации водоснабжения и водоотведения Установка, настройка и регулировка (калибровки) электрических систем и датчиков Проверка контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения Настройка необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления Обеспечение надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуры их связи |  |
| Промежуточная аттестация: 12 |  |
| Всего 464 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории химического и микробиологического анализа воды, электротехники и электроники, автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Алексеев, Л. С. Контроль качества воды: учебник / Л. С. Алексеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М/: ИНФРА-М, 2022. — 159 с. — (СПО). - ISBN 978-5-16-010316-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1851652

2.Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08277-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513068

3.Воронов,Ю. В. Водоотведение : учебник / Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. Пугачёв ; под общ. ред. Ю. В. Воронова. — М.: ИНФРА-М, 2023. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006330-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1971826

4.Гернет, М. В. Микробиология: учебник / Н.Г. Ильяшенко, Л.Н. Шабурова, М.В. Гернет. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 263 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (СПО). - ISBN 978-5-16-016454-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150324

5.Егоров, В. В. Аналитическая химия / В. В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 144 с. — ISBN 978-5-507-47816-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/327605

6.Емцев, В. Т. Микробиология: учебник для среднего профессионального образования / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09738-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513917

7.Емцев, В. Т. Основы микробиологии: учебник для спо / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11718-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513920

8.Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учебное пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. — 2-е изд. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2023. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004685-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1940916

9.Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17843-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536668

10.Ксенофонтов, Б. С. Основы водоподготовки и водоотведения: учебное пособие / Б. С. Ксенофонтов. — М.: ИНФРА-М, 2024. — 256 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1222066. - ISBN 978-5-16-016819-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2113865

11.Луканин, А. В. Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод: учебное пособие / А. В. Луканин. — М.: ИНФРА-М, 2022. — 242 с. — (СПО). - ISBN 978-5-16-016926-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851433

12.Максимова, Т. А. Экология гидросферы: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Максимова, И. В. Мишаков. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13586-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543492

13.Павлинова И.И. Водоснабжение и водоотведение: учебник и практикум для спо / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513396

14.Сахарова, О. В. Общая микробиология и общая санитарная микробиология / О. В. Сахарова, Т. Г. Сахарова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-507-47245-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/346448

15.Сомов, М. А. Водоснабжение: учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 287 с. — (СПО). - ISBN 978-5-16-009068-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1248683

16.Суэтина, Т. А. Основы гидравлики и теплотехники: учебное издание / Суэтина Т. А., Румянцева А.Н., Артемьева Т.В., Жажа Е. Ю. – М.: Академия, 2024. - 240 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный

3.2.2. Дополнительные источники

1.Тойбаев, К. Водоочистные технологии: водный баланс предприятия, технологическое моделирование, экологическая оценка: монография / К. Тойбаев, А. Таубалдиева, Г. Касабекова. - Германия: LAP LAMBERT Acad. Publ., 2015. - 65 с. - ISBN 978-3-659-78954-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070786 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК. 3.1 Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга. | Аргументированное обоснование выбора методик выполнения химических и биологических анализов по контролю качества природных и сточных вод. Соблюдение технологической последовательности выполнения химических и биологических анализов Соблюдение правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов при выполнении химических и биологических анализов Выполнение требований техники безопасности и защиты окружающей среды при выполнении химических и биологических анализов; Адекватность оценки качества природных и сточных вод; Осуществление оценивания технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Умение пользоваться современным оборудованием для выполнения экспресс анализов воды. | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; наблюдением за выполнением практических работ; фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ03. |
| ПК.3.2 Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения | Выполнение проверки технического состояния автоматики управления в системах водоснабжения и водоотведения в соответствии с техническими правилами и регламентами. Выполнение установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических и иных измерительных систем и датчиков систем автоматики в соответствии с техническими правилами и регламентами. Выполнение требований техники безопасности и защиты окружающей среды при выполнении при обеспечении функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения |  |
| ПК.3.3 Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения | Осуществление ремонта узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с техническими правилами и регламентами. Осуществление регулировки и калибровки агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации Осуществление настройки необходимых технологических параметров в соответствии с техническими правилами и регламентами Определение технического состояния оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный. |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта |  |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |