ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по специальности 
21.02.03 Сооружение и эксплуатация

# газонефтепроводов и газонефтехранилищ

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 СООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»	2

«ПМ.02 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»	                                              23

«ПМ.03 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООРУЖЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»	                                      49

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП по специальности

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 СООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ 01 Сооружение и ремонт объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 СООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Сооружение и ремонт объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 | осуществлять расчет и проектирование простейших узлов строительных конструкций; применять техническую документацию по строительству трубопроводов и хранилищ, сооружению перекачивающих и компрессорных станций; применять методы механизации процесса строительства и реконструкции объектов транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов; использовать автоматизированные системы управления технологическими процессами сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ; подбирать трубопроводную арматуру; ликвидировать неисправности линейной арматуры и производить ее ремонт; проводить геодезические работы при сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ; производить полевые поверки угломерных инструментов и приборов для линейных измерений; выполнять угловые наблюдения и линейные измерения; оценивать точность геодезических измерений на точке (геодезическом пункте); производить полевую поверку инструментов, предназначенных для измерения вертикальных углов и зенитных расстояний; выполнять угловые наблюдения вертикальных углов и зенитных расстояний; производить полевую поверку нивелиров и нивелирных реек; выполнять наблюдения на станции оптическим (электронным) нивелиром; обрабатывать и уравнивать наблюдения при проложении нивелирного хода, производить оценку точности измерений на станции; обрабатывать наблюдения вертикальных углов и зенитных расстояний на геодезическом пункте (точке), производить оценку точности наблюдений; осуществлять подготовку оборудования к весенне-летнему паводку и эксплуатации в осенне-зимний период; выполнять работы по удалению транспортируемого продукта из участка трубопровода; выполнять очистку трубопровода, трубопроводной арматуры и оборудования от старого изоляционного покрытия; подготавливать поверхности труб для нанесения антикоррозионных и изоляционных покрытий; определять места, размеры, контуры технологических отверстий для установки ВГУ, глиняных пробок, врезки отводов, трубопроводной арматуры; выбирать оптимальные решения при планировании ТОиР, ДО с учетом приоритетности и имеющихся ресурсов; определять и обеспечивать порядок и последовательность проведения работ по ТОиР, ДО, реконструкции, модернизации трубопроводов газовой отрасли. | состав сооружений магистральных нефтепроводов и газопроводов; строительные конструкции для транспорта, хранения и распределения нефтегазопродуктов; основы проектирования и методы расчета простейших узлов строительных конструкций; основы инженерно-технического обеспечения объектов транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов; методы механизации процесса строительства и реконструкции объектов; нормативно-техническую документацию по правилам строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ; технологию строительства магистральных трубопроводов, хранилищ нефти и газа в нормальных и сложных условиях; основы организации строительных работ при сооружении перекачивающих и компрессорных станций; основы охраны окружающей среды при сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ; автоматизированные системы управления технологическими процессами сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ; состав и сущность всех ремонтных работ на линейной части магистрального трубопровода; причины выхода из строя резервуаров и методы их ремонта; причины выхода из строя приемных и раздаточных устройств газа и нефти, способы их ремонта; источники загрязнения окружающей среды при ремонте магистральных газонефтепроводов, хранилищ газа и нефти; основы сопротивления материалов, механики разрушения, технологии материалов и материаловедения; принципы, основные физические процессы, на которых базируется метод испытания, назначение и область его применения; технологию ремонта узлов и деталей оборудования, методы ремонтно-технического обслуживания, определения и устранения неисправностей нефтегазового оборудования; источники загрязнения окружающей среды на перекачивающих и компрессорных станциях; основы сварочного производства; обозначение объектов МН и МНПП, связи и ЭХЗ на технологических схемах, картах; основные виды геодезических работ при сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ; методы и способы построения геодезических сетей, определения координат отдельных пунктов; принципы действия и устройство приборов и инструментов для угловых наблюдений и линейных измерений; характерные повреждения трубопроводов и способы их ликвидации; назначение, состав и оснащение аварийно-восстановительной службы и аварийно-восстановительных поездов на магистральных трубопроводах; назначение, устройство и принцип действия машин и оборудования для транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов; система планово-предупредительных ремонтов объектов трубопроводов газовой отрасли; способы снижения уровня состояния грунтовых вод, работу дренажных систем, методы диагностирования состояния линейной части трубопроводов; дефекты трубопроводов и оборудования; конструктивные особенности, технологии изготовления, эксплуатации и ремонта объекта контроля, типы дефектов, их классификации, угрозы и вероятные зоны образования дефектов с учетом эксплуатационных воздействий; измеряемые характеристики и признаки дефектов; технологии контроля конкретных объектов определенным методом (подготовка объекта, выбор основных параметров, настройка приборов, проведение контроля, возможные ошибки и их причины); принципы устройства и работы, порядок подготовки и эксплуатации испытательного оборудования; измеряемые характеристики, методы оценки точности и достоверности полученных результатов; вредные экологические факторы данного метода контроля и способы предотвращения их воздействия на окружающую среду и человека; порядок вывода трубопровода в ремонт, виды ремонтов и их периодичность; порядок вывода участков трубопроводов газовой отрасли в ремонт и ввода их в эксплуатацию после проведения работ; порядок ввода трубопроводов в эксплуатацию. | выполнения строительных работ при сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ; контроля проведения работ в процессе монтажа (демонтажа) оборудования; проведения огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности; составления программ угловых наблюдений и линейных измерений на точке (геодезическом пункте) при развитии плановых геодезических сетей наземными методами; выполнения угловых наблюдений и линейных измерений на точке (геодезическом пункте); предварительного уравнивания и полевого контроля точности угловых наблюдений и линейных измерений на точке (геодезическом пункте); измерения вертикальных углов и зенитных расстояний; наблюдения на оптическом (электронном) нивелире; уравнивания и полевого контроля наблюдения вертикальных углов и зенитных расстояний при тригонометрическом нивелировании; проведения мероприятий по подготовке оборудования к весенне-летнему паводку и эксплуатации в осенне-зимний период продувки ремонтируемого участка трубопровода для обеспечения безопасных концентраций газов в воздушной среде работы по дегазации рабочей зоны (при утечках); нанесения изоляционных покрытий, в том числе в местах врезки катушки, захлеста, узла, редуктора, установки заглушек на технологические отверстия; проверки качества изоляции, в том числе в местах врезки катушки, захлеста, узла, редуктора, установки заглушек на технологические отверстия; дефектации и ремонта узлов и деталей технологического оборудования; обеспечения проведения работ по выводу из эксплуатации и вводу в эксплуатацию участков трубопроводов для проведения ремонта, реконструкции и испытаний; организации проведения подготовительных работ при передаче оборудования в ремонт; передачи оборудования подрядным организациям для проведения ТОиР, ДО. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 272 | 180 |
| Курсовая работа (проект) | 20 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 324 | 324 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 216 | 216 |
| Промежуточная аттестация | 24 | ХХ |
| Всего | 640 | 504 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 | Раздел 1. Сооружение линейной части магистрального трубопровода | 108 | 72 | 88 | 88 | 20 | - |  |  |
|  | Раздел 2. Сооружение площадных объектов | 108 | 72 | 108 | 108 | х | - |  |  |
|  | Раздел 3. Ремонт объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов | 76 | 36 | 76 | 76 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 640 | 504 | 272 | 272 | 20 | Х | 108 | 216 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| МДК 01.01 Сооружение линейной части магистрального трубопровода 108 ак.ч. |  |
| Тема1.1 Состав сооружений магистральных трубопроводов | Содержание |
|  | 1. Способы транспортировки нефти и газа. |
|  | 2. Общие сведения о магистральных трубопроводах. |
|  | 3. Состав сооружений магистральных газопроводов и нефтепроводов. |
|  | 4. Схема магистрального газопровода. |
|  | 5. Схема магистрального нефтепровода. |
|  | 6. Конструктивные решения магистральных трубопроводов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Подбор трубопроводной арматуры по требуемым характеристикам.». |
| Тема 1.2 Строительные конструкции | Содержание |
|  | 1. Классификация строительных конструкций. |
|  | 2. Материалы строительных конструкций магистрального трубопровода. |
|  | 3. Нагрузки и воздействия на строительные конструкции. |
|  | 4. Соединения строительных конструкций. |
|  | 5. Листовые конструкции. Трубопроводы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 2 «Расчет соединений строительных конструкций» |
| Тема 1.3 Подготовительные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода | Содержание |
|  | 1. Виды местности. |
|  | 2. Организационно-подготовительный этап. |
|  | 3. Мобилизационный этап. |
|  | 4. Подготовительно-технологический этап. |
|  | 5. Безопасное проведение подготовительных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 3 «Определение числа трубовозов для доставки труб на трассу» |
| Тема 1.4 Земляные работы | Содержание |
|  | 1. Параметры разрабатываемых траншей. |
|  | 2. Выбор землеройной техники и технологии производства работ. |
|  | 3. Техническая рекультивация земель. |
|  | 4. Разработка траншеи. |
|  | 5. Засыпка траншеи. |
|  | 6. Особенности производства работ зимой. |
|  | 7. Безопасное проведение земляных работ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 4 «Расчет объема земляных работ» |
| Тема 1.5 Сварочно-монтажные работы | Содержание |
|  | 1. Основные методы организации сварочно-монтажных работ на трассе. |
|  | 2. Подготовка и сборка труб под сварку. |
|  | 3. Аттестация технологии сварки. |
|  | 4. Аттестационные испытания сварщиков. |
|  | 5. Контроль качества сварочно-монтажных работ при строительстве трубопровода. |
|  | 6. Безопасное проведение сварочно-монтажных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Составление технологической инструкции по сварке» |
| Тема 1.6 Изоляционноукладочные работы | Содержание |
|  | 1. Изоляционные материалы. |
|  | 2. Входной контроль труб. |
|  | 3. Укладка изолированного трубопровода. |
|  | 4. Контроль качества изоляционно-укладочных работ. |
| Тема 1.7 Монтаж установок электрохимической защиты | Содержание |
|  | 1. Способы защиты трубопроводов от коррозии. |
|  | 2. Подготовительные работы к монтажу установок. |
|  | 3. Строительно-монтажные работы на средствах и установках. |
|  | 4. Контроль качества при сооружении устройств электро-химической защиты. |
| Тема 1.8 Очистка полости и испытание трубопроводов | Содержание |
|  | 1. Основные понятия. |
|  | 2. Нормы и правила выполнения очистки полости и испытания трубопровода. |
|  | 3. Организация работ по очистке и испытанию. |
|  | 4. Обеспечение экологической безопасности при очистке полости и испытанию трубопровода. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела МДК.01.01 1.Технико-экономическое обоснование проекта. 2. Проект магистрального трубопровода. 3. Проект организации строительства. 4. Проект производства работ. 5. Сетевые и директивные графики строительства. 6. Сооружение трубопровода в горной местности 7. Сооружение трубопровода на болотах и обводненной местности 8. Подводные переходы магистральных трубопроводов. 9. Надземные переходы магистральных трубопроводов. 10. Подземные переходы через автомобильные и железные дороги. |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) Курсовой проект, является обязательным по профессиональному модулю ПМ 01, МДК.01.01 - Выполнение теоретической части - Выполнение практической части Выполнение чертежа. Тематика курсовых проектов (работ) - Технология и организация сварочно-монтажных работ на трубосварочной базе - Сооружение лежневой дороги при сооружении магистрального нефтепровода - Технология и организация земляных работ - Технология сооружения протекторной защиты - Технология и организация работ по балластировке трубопровода - Технология и организация работ по надземному переходу - Технология и организация изоляционно-укладочных работ - Технология производства подготовительных работ |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) - Составление плана. - Подбор и изучение источников. - Проведение исследования. - Оформление. Подготовка презентации. |  |
| МДК 01.02 Сооружение площадных объектов 108 ак.ч. |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о нефтебазах | Содержание |
|  | 1. Назначение и классификация нефтебаз. |
|  | 2. Планировка резервуарных парков. |
|  | 3. Сливно-наливные устройства. |
|  | 4. Выбор и изыскание площадки для строительства нефтебазы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Составление генерального плана нефтебазы». |
| Тема 1.2 Изготовление и монтаж стальных резервуаров и газгольдеров | Содержание |
|  | 1. Методы сооружения резервуаров и газгольдеров. |
|  | 2. Сварка и контроль при заводском изготовлении конструкций. |
|  | 3. Транспортировка конструкций резервуаров и газгольдеров. |
|  | 4. Монтаж вертикальных цилиндрических резервуаров. |
|  | 5. Изготовление и монтаж резервуаров и газгольдеров повышенного давления. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 2 «Расчет стенки вертикального цилиндрического резервуара на прочность и устойчивость» |
|  | Практическое занятие 3 «Расчет цилиндрических газгольдеров высокого давления» |
| Тема 1.3 Сооружение подземных хранилищ для нефтепродуктов и газов | Содержание |
|  | 1. Подземные хранилища в отложениях каменной соли. |
|  | 2. Подземные хранилища шахтного типа. |
|  | 3. Льдогрунтовые хранилища для светлых нефтепродуктов. |
|  | 4. Использование заброшенных выработок под газонефтехранилища. |
|  | 5. Подземные хранилища, сооружаемые методом внутренних взрывов. |
| Тема 1.4 Технология изготовления и монтажа железобетонных резервуаров | Содержание |
|  | 1. Железобетонные резервуары для хранения нефти. |
|  | 2. Классификация железобетонных резервуаров и основные положения их проектирования. |
|  | 3. Изготовление сборных железобетонных конструкций резервуаров. |
|  | 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций резервуаров. |
|  | 5. Испытание и приемка резервуаров в эксплуатацию. |
|  | 6. Сооружение резервуаров в зимнее время. |
|  | 7. Техника безопасности при строительстве резервуаров. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 4 «Статический расчет цилиндрических железобетонных резервуаров» |
| Тема 1.5 Общие сведения о насосных и компрессорных станциях | Содержание |
|  | 1. Назначение и классификация насосных и компрессорных станций. |
|  | 2. Основное и вспомогательное оборудование насосных и компрессорных станций. |
|  | 3. Состав проектной документации. |
| Тема 1.6 Организация общих строительных работ при сооружении насосных и компрессорных станций | Содержание |
|  | 1. Виды работ. Назначение работ. Последовательность |
|  | 2. Методы организации общестроительных работ |
|  | 3. Этапы строительства. Последовательность |
|  | 4. Графики строительства. Виды графиков. |
| Тема 1.7 Технология и организация работ нулевого цикла | Содержание |
|  | 1. Особенности работ нулевого цикла при сооружении насосных и компрессорных станций. |
|  | 2. Земляные работы при сооружении насосных и компрессорных станций. |
|  | 3. Бетонные и арматурные работы. Назначение. Порядок проведения. Особенности. |
|  | 4. Работы по возведению свайных фундаментов под здания, основное и вспомогательное |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Расчет объема земляных работ при разработке котлованов» |
| Тема 1.8 Сооружение основных и вспомогательных зданий насосных и компрессорных станций | Содержание |
|  | 1. Такелажная оснастка, монтажные машины и приспособления. |
|  | 2. Технология и организация монтажа зданий компрессорных и насосных цехов и вспомогательных зданий. |
|  | 3. Кровельные работы. |
|  | 4. Устройство полов. |
|  | 5. Отделочные работы. |
| Тема 1.9 Монтаж основного и вспомогательного технологического оборудования насосных и компрессорных станций | Содержание |
|  | 1. Подготовительные работы. Наименование работ. Назначение. Порядок проведения. |
|  | 2. Приемка фундаментов. Порядок проведения. |
|  | 3. Монтаж установки очистки газа и АВО. Наименование проводимых работ. Порядок проведения работ. |
|  | 4. Монтаж ГПА и насосного агрегата. Наименование проводимых работ. Порядок проведения работ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 6 «Расчет грузоподъемного оборудования и такелажной оснастки для монтажа» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела МДК.01.02 1. Нефтебазы Российской Федерации. 2. Резервуары специальных конструкций. 3. Нагрузки и воздействия на металлоконструкции. 4. Газгольдеры на газоперерабатывающих заводах Российской Федерации 5. Материалы железобетонных резервуаров 6. Подготовка строительного производства 7. Основные особенности конструктивных и объемно-планировочных решений блочно-комплектных насосных и компрессорных станций 8. Индустриализация монтажа технологических трубопроводов |  |
| МДК 01.03 Ремонт объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов 76 ак.ч. |  |
| Тема 1.1 Подготовка линейной части газонефтепроводов к ремонту | Содержание |
|  | 1. Технология работ по освобождению участка трубопровода от перекачиваемого продукта |
|  | 2. Действия заказчика перед передачей участка трубопровода в ремонт |
|  | 3. Вывод участка трубопровода в ремонт |
|  | 4. Оформление участка трубопровода перед проведением капитального ремонта |
|  | 5. Подбор машин и механизмов для проведения капитального ремонта |
| Тема 1.2 Виды и способы капитального ремонта подземных трубопроводов | Содержание |
|  | 1. Методы сооружения резервуаров и газгольдеров. |
|  | 2. Сварка и контроль при заводском изготовлении конструкций. |
|  | 3. Транспортировка конструкций резервуаров и газгольдеров. |
|  | 4. Монтаж вертикальных цилиндрических резервуаров. |
|  | 5. Изготовление и монтаж резервуаров и газгольдеров повышенного давления. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Построение технологической карты капитального ремонта» |
| Тема 1.3 Земляные работы при проведении капитального ремонта газонефтепроводов | Содержание |
|  | 1. Разработка траншеи, ремонтного котлована и шурфовка |
|  | 2. Засыпка траншеи и ремонтного котлована |
|  | 3. Рекультивация плодородного слоя почвы |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 2 «Расчѐт объема земляных работ» |
| Тема 1.4 Основные этапы капитального ремонта трубопроводов | Содержание |
|  | 1. Подъем трубопровода для проведения капитального ремонта |
|  | 2. Очистка наружней поверхности трубопровода |
|  | 3. Сварочные работы при проведении капитального ремонта |
|  | 4. Нанесение грунтовки и изоляция трубопровода |
|  | 5. Укладка трубопровода |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 3 «Расчет расстояния между трубоукладчиками при укладке отремонтированного трубопровода» |
| Тема 1.5 Завершающие этапы капитального ремонта трубопроводов | Содержание |
|  | 1. Очистка внутренней полости трубопровода после капитального ремонта |
|  | 2. Испытания трубопровода на прочность и герметичность |
|  | 3. Контроль качества ремонтных работ |
|  | 4. Передача трубопровода в эксплуатацию после капитального ремонта |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 4 «Определение производительности насосной установки и испытательного давления в нижней и верхней точки трубопровода» |
| Тема 1.6 Капитальный ремонт трубопроводов в сложных условиях | Содержание |
|  | 1. Ремонт трубопроводов в болотистой и обводненной местности |
|  | 2. Ремонт трубопроводов в горной местности |
|  | 3. Ремонт трубопроводов в пустынях |
|  | 4. Ремонт трубопроводов в условиях Арктики |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Балластировка трубопроводов при ремонте» |
| Тема 1.7 Капитальный ремонт резервуаров типа РВС | Содержание |
|  | 1. Методы ремонта |
|  | 2. Ремонт и замена элементов стенки резервуара |
|  | 3. Ремонт кровли резервуаров |
|  | 4. Ремонт днища |
|  | 5. Ремонт понтона и плавающей крыши |
|  | 6. Ремонт патрубков стенки резервуара |
|  | 7. Ремонт дефектов сварных швов |
|  | 8. Исправление осадки резервуара |
|  | 9. Безогневые способы ремонта |
|  | 10. Устранение дефектов антикоррозионных покрытий |
|  | 11. Особенности ремонта конструкции резервуаров типа РГС |
|  | 12. Особенности ремонта шарообразных резервуаров |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 6 «Расчет количества электродов для капитального ремонта резервуара с применением сварки» |
| Тема 1.8 Капитальный ремонт насосного оборудования | Содержание |
|  | 1. Подготовительные операции к проведению капитального ремонта насоса |
|  | 2. Разборка и извлечение элементов насоса |
|  | 3. Устранение дефектов корпуса насоса |
|  | 4. Устранение дефектов ротора насоса |
|  | 5. Подбор и замена подшипников, сальников, проставочных колец и смазочных материалов |
|  | 6. Центровка насосного агрегата |
|  | 7. Ремонт электропривода насосного агрегата |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 7 «Определение радиальных смещений в процессе центровки агрегата» |
| Тема 1.9 Капитальный ремонт компрессорного оборудования | Содержание |
|  | 1. Подготовительные операции к проведению капитального ремонта компрессора |
|  | 2. Разборка и извлечение элементов компрессора |
|  | 3. Устранение дефектов корпуса компрессора |
|  | 4. Устранение дефектов ротора нагнетателя |
|  | 5. Центровка газоперекачивающего агрегата |
|  | 6. Ремонт электропривода |
|  | 7. Ремонт газотурбинного привода компрессора |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 8 «Расчет нагрузки на кран-балку при перемещении груза в процессе разборки и сборки газоперекачивающего агрегата» |
| Тема 1.10 Капитальный ремонт оборудования газо- и нефтеперекачивающих станций | Содержание |
|  | 1. Ремонт шарового крана |
|  | 2. Ремонт задвижек |
|  | 3. Ремонт пылеуловителей |
|  | 4. Ремонт аппаратов воздушного охлаждения |
|  | 5. Ремонт системы сглаживания волн давления |
|  | 6. Ремонт системы измерения показателей количества и качества нефти |
|  | 7. Ремонт фильтров грязеуловителей |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 9 «Сравнительный анализ АВО газа различных марок» |
| Тема 1.11 Ремонт оборудования подготовки нефти и газа к дальнему транспорту | Содержание |
|  | 1. Ремонт сепараторов |
|  | 2. Ремонт теплообменных аппаратов |
|  | 3. Ремонт стабилизационных колонн |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 10 «Расчет параметров при гидравлических испытаниях газового сепаратора» |
| Тема 1.12 Ремонт оборудования нефтебаз | Содержание |
|  | 1. Ремонт оборудования верхнего налива |
|  | 2. Ремонт оборудования нижнего слива |
|  | 3. Ремонт железнодорожных и автомобильных цистерн |
|  | 4. Ремонт стендеров |
| Тема 1.13 Ремонт оборудования ГРС и ГРП | Содержание |
|  | 1. Ремонт регуляторов давления |
|  | 2. Ремонт установки одоризации |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела МДК.01.03 1. Дефектоскопия трубопроводов 2. Виды коррозионных дефектов. 3. Виды изоляционных материалов 4. Этапы проведения ремонта арматуры 5. Дефекты оборудования нефтебазы 6. Этапы организации ремонта оборудования |  |
| Учебная практика Виды работ - Определение дефектов геометрии и особенностей труб (вмятин, гофров, овальности поперечного сечения, выступающих внутрь трубы элементов арматуры трубопровода), ведущих к уменьшению его проходного сечения. - Определение дефектов типа потери металла, уменьшающих толщину стенки трубы (коррозионных язв, царапин металла и т.п.), а также расслоений, включений в стенке трубы. - Выбор методов ремонта. Разработка рабочего проекта участка технологического трубопровода и оформление рабочей документации. - Выполнение монтажно-технологической схемы с необходимой деталировкой узлов и соединений. Определение последовательности выполнения работ и разработка маршрутной карты изготовления деталей и элементов трубопроводов. Выбор инструментов, приспособлений и оборудования для выполнения работ. Выполнение пространственной разметки на трубах и элементах трубопровода. - Изготовление заготовок монтажных узлов и деталей трубопровода. Контроль качества выполненных работ по изготовлению заготовок деталей и элементов трубопровода. Розжиг дуги различными способами. Поддержание равномерного горения сварочной дуги. - Выбор параметров режима сварки, сварочных материалов в зависимости от толщины свариваемого металла и диаметра электрода. Наплавка валиков в нижнем положении шва. Наплавка валиков в вертикальном положении шва. - Подготовка металла и сборка сварных соединений на прихватки и с помощью зажимных и сборочно-сварочных приспособлений в соответствии с требованиями технологической карты. - Сварка деталей в нижнем и вертикальном пространственном положении шва в соответствии с требованиями технологической карты. - Сварка поворотных соединений труб различного профиля и толщины в соответствии с требованиями технологической карты с соблюдением требований охраны труда. - Выполнение полевых работ по нивелированию поверхности. Определение деформаций грунта и вертикальных перемещений методом геометрического нивелирования по IV классу нивелирования. - Выполнение камеральных работ по нивелированию поверхности. - Вынос на местность точки с заданной проектной отметкой. - Определение высоты сооружения. - Определение расстояния до недоступной точки. - Разбивка котлована (траншеи) и закрепление на местности. - Выполнение исполнительной съемки и оформление исполнительной документации (акты геодезических работ, исполнительные геодезические схемы). |  |
| Производственная практика Виды работ - Выполнение основных видов строительно-монтажных работ: земляные, каменные, бетонные, железобетонные, монтажно-сварочные, изоляционные и испытательные работы. - Покраска трубопроводных узлов на камерах пуска, пропуска и приема скребка, воздушных переходов через реки, ручьи и овраги. - Замена фильтрующих элементов на новые, замена или ремонт задвижек, заварка дефектов корпуса, нанесение коррозионных покрытий и покраска корпусов фильтров, наземных трубопроводов. - Заделка дефектов кирпичной кладки стен, перекладка горловины смотровых и отводных колодцев, очистка, укрепление отводных каналов. - Применение различных программных комплексов автоматического проектирования технологических процессов. - Создание планов и технологических схем. Создание чертежей отдельных деталей и сборок. |  |
| Всего 640 ак.ч. |  |

2.4. Курсовой проект

Курсовой проект, является обязательным по профессиональному модулю ПМ 01, МДК.01.01

Тематика курсовых проектов:

- Технология и организация сварочно-монтажных работ на трубосварочной базе.

- Сооружение лежневой дороги при сооружении магистрального нефтепровода.

- Технология и организация земляных работ.

- Технология сооружения протекторной защиты.

- Технология и организация работ по балластировке трубопровода .

- Технология и организация работ по надземному переходу.

- Технология и организация изоляционно-укладочных работ.

- Технология производства подготовительных работ.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенные) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские слесарно-механическая, сварочная, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 740 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17697-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537043.

2. Юдина, А. Ф. Строительные конструкции. Монтаж: учебник для среднего профессионального образования / А. Ф. Юдина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07027-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540986).

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять строительные работы при сооружении, реконструкции и ремонте объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов; ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02 . Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Осуществляет расчет и проектирование простейших узлов строительных конструкций; применяет методы механизации процесса строительства и реконструкции объектов транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов; подбирает трубопроводную арматуру; | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ. Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |
| ПК 1.2. Осуществлять геодезическое обеспечение строительства объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов; ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикорупционного поведения; ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | проводит геодезические работы при сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ; | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ, а также учебной и производственной практики |
| ПК 1.3. Обеспечивать выполнение работ по планово-предупредительному ремонту и реконструкции объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов; ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | ликвидирует неисправности линейной арматуры и производит ее ремонт; проводит анализ диагностических исследований трубы и выбирает способ ремонта; определяет утечки в трубопроводе, обследует техническое | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ, самостоятельных работ. Устный опрос. Тестирование. Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |
| ПК 1.4. Выполнять дефектацию узлов и деталей технологического оборудования объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов; ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Выполняет дефектацию узлов и деталей технологического оборудования. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических работ, сообщений, конспектов, решения задач. Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |
| ПК 1.5. Обеспечивать выполнение работ по выводу из эксплуатации и вводу в эксплуатацию объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов; ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02 . Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Выполняет процедуру ввода в ремонт и вывода из ремонта технологического оборудования | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |

Приложение 1.2

к ПОП по специальности

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ 02 Обслуживание и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обслуживание и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | выполнять расчеты: количества реагентов для ликвидации гидратов в магистральных газонефтепроводах, количества конденсата, производить пуск и остановку насоса; проверять выполнение работ по эксплуатации объектов трубопроводного транспорта персоналом с применением нормативного количества средств индивидуальной защиты; принимать решения по корректировке технологических параметров работы эксплуатируемого оборудования НППС, закрепленного за участком; определять причины изменения и отклонения от нормативных (допустимых) величин эксплуатационных параметров работы оборудования; анализировать информацию о балансе и запасах углеводородов на станциях хранения; определять массу нефти, нефтепродуктов с применением системы измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (далее - СИКН); определять массу нефти, нефтепродуктов в мерах вместимости и мерах полной вместимости (при отгрузке в танки наливных судов, при приеме (сливе) из железнодорожных цистерн, в нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в резервуарах и емкостях); пользоваться градуировочными таблицами при ведении учетных операций на МН и МНПП; оценивать работу СИКН при ведении учетных операций на МН и МНПП в аттестованных диапазонах расхода в соответствии с действующими свидетельствами о поверке массомеров, турбинных преобразователей расхода; определять утечки в трубопроводе, обследовать техническое состояние футляров переходов, устранять выявленные дефекты; проводить анализ состояния грунтовой засыпки, определять просадку грунта; производить проверки состояния эксплуатируемого оборудования перекачивающих станций; анализировать эксплуатационные параметры работы оборудования; выявлять факторы, приводящие к вынужденным и аварийным остановам; определять вид ремонта и производить расчеты основных показателей технического обслуживания и ремонта насосов и газоперекачивающих агрегатов; выбирать схему контроля для применяемого метода; оценивать риски, связанные с производством работ по эксплуатации объектов трубопроводного транспорта в охранной зоне при несоблюдении требований к минимальным расстояниям; определять нарушения охранных зон и зон минимальных расстояний при производстве работ на объектах трубопроводного транспорта; определять состояние земляного покрова вдоль трассы трубопровода на наличие опасных природных процессов (эрозии, морозобойного растрескивания многолетне мерзлых грунтов, наледеобразования, обвалов, оползней, подтопления территории, проседаний и выпучивания), принимать меры по предотвращению опасных природных процессов; проверять работоспособность приборов и настраивать их на заданные параметры, осуществлять полный комплекс работ по неразрушающему контролю; определять оптимальные режимы контроля; осуществлять оценку рисков при выполнении работ на оборудовании; пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами; использовать результаты диагностирования оборудования и экспертизы промышленной безопасности; производить визуальный осмотр поверхности контролируемого участка магистральных трубопроводов с помощью внутритрубных инспекционных приборов; планировать и проверять расстановку маркерных пунктов на трассе магистральных трубопроводов на основе технологических схем и путей подъезда при проведении внутритрубного диагностического обследования; проверять исправность инструментов и контрольно-измерительных приборов, грузоподъемных сооружений и средств, такелажных приспособлений, лестниц, тележек, компрессорного и электрооборудования при проведении внутритрубного диагностического обследования; определять и устанавливать рабочие параметры оборудования, производить настройку на эталонных образцах для проведения внутритрубного диагностического обследования; производить приемку внутритрубных инспекционных приборов, проверять комплектность и оценивать его состояние перед выполнением инспекционного пропуска по диагностируемому участку; организовывать погрузо-разгрузочные работы при проведении внутритрубного диагностического обследования; проверять исправность и работоспособность всех узлов и устройств пуска, пропуска и приема, передатчика, установленного во внутритрубных инспекционных приборах, приборов и аппаратуры, предназначенных для контроля прохождения внутритрубных инспекционных приборов по трубопроводу и для установки маркерных пунктов; применять приборы, предназначенные для контроля перемещения внутритрубных инспекционных приборов в полости трубопровода; производить отбор проб нефтепродуктов; определять необходимость проведения лабораторных анализов по направлению деятельности; оценивать соответствие приборов измерений показателей качества нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП, требованиям НТД; оценивать выполнение анализов (испытаний) проб нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП, с целью определения показателей качества; выявлять изменения показателей качества нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП; анализировать причины отказа оборудования и нарушений технологического процесса; оценивать риски от внедрения новой техники, рационализаторских предложений, изменений организационно-технических условий рабочего места; оценивать эффективность от внедрения инноваций. | правила технической эксплуатации кранов и задвижек; правила эксплуатации резервуаров и резервуарного парка, сливо-наливных устройств, трубопроводов перекачивающих станций и нефтебаз; баз сжиженного газа, станций подземного хранения газа; установок для снабжения сжатым природным газом транспортных двигателей; системы автоматизации и телемеханизации линейной части газонефтепроводов, автоматизированные системы управления технологическими процессами; технические требования, предъявляемые к материалам, конструкциям и оборудованию при эксплуатации объектов трубопроводного транспорта; технические особенности эксплуатируемого оборудования на объектах трубопроводного транспорта; системы перекачки нефти; порядок подготовки центробежного насоса (далее ‒ ЦБН) к пуску; методы регулирования насосов и компрессорных машин; эксплуатационные характеристики ГТУ при работе на газопроводах, вспомогательное оборудование и различные системы газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (далее – ГПА); технологические процессы закачки, отбора и хранения газа, нефти и нефтепродуктов из хранилища; терминология, применяемая в специальной и справочной литературе в области осуществления товарно-транспортных операций; порядок расчета массы нефти, нефтепродуктов в мерах вместимости и мерах полной вместимости (при отгрузке в танки наливных судов, при приеме (сливе) из железнодорожных цистерн, в нефтепроводах и нефтепродуктопроводах, в резервуарах и емкостях); типовые технологические процессы и режимы (параметры) производства работ по приему, сдаче, перевалке нефти, нефтепродуктов по МН и МНПП; методы расчета технологических режимов работы нефтепродуктоперекачивающих и компрессорных станций и их вспомогательных систем; классификацию и области применения видов (методов) контроля; нормативные и предельные параметры работы оборудования; методы учета наработки эксплуатируемого оборудования; техническую документацию по правилам эксплуатации линейной части магистральных газонефтепроводов; функции линейно-эксплуатационной службы; обозначение объектов трубопроводного транспорта, связи и электро-химической защиты на технологических схемах, картах; периодичность проведения проверки технического состояния вдольтрассового проезда, подъезда, переезда к любой точке трубопровода правила эксплуатации пересечений с автомобильными и железными дорогами, переходов через водные преграды, балочных переходов, взаимных пересечений трубопроводов, пересечений с коммуникациями сторонних организаций при производстве работ на объектах трубопроводного транспорта; правила ухода за переходом в различное время года; условное обозначение арматуры, влияние арматуры на работу трубопровода; меры безопасности; правила и формы обслуживания различных газораспределительных станций и газораспределительных пунктов; правила обслуживания ЦБН во время эксплуатации; особенности обслуживания автоматизированных нефтеперекачивающих агрегатов; систему технического обслуживания насосов и газоперекачивающих агрегатов; устройства и функциональные схемы приборов для метода контроля, правила отбора и проверки качества применяемых расходных материалов; основные параметры метода и приборного обеспечения, определяющие достоверность результатов контроля, схемы расчета параметров контроля, метрологическое обеспечение; нормативные документы по неразрушающему контролю; основные неисправности приборов и возможные способы их устранения; правила электробезопасности и пожарной безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации объектов, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; методы диагностики, основы параметрической и вибрационной диагностики; устройство, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации и технического обслуживания диагностического оборудования, необходимого для проведения внутритрубного диагностического обследования; виды диагностических комплексов для проведения внутритрубного диагностического обследования; состав, назначение и порядок работы средств контроля прохождения внутритрубных инспекционных приборов в полости трубопровода; физико-химические свойства природного газа, нестабильных жидких углеводородов, газовых и жидких сред, химических реагентов, порядок и правила их утилизации; виды лабораторных анализов в области эксплуатации оборудования; оборудование, приборы для измерения показателей качества нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП, принципы их работы и правила эксплуатации; порядок отбора проб нефти и нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП; методы и методики проведения испытаний нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП, с целью определения показателей качества; характерные повреждения трубопроводов и способы их ликвидации; назначение, состав и оснащение аварийно-восстановительной службы и аварийно-восстановительных поездов на магистральных трубопроводах; порядок проведения противоаварийных тренировок с персоналом по плану локализации и ликвидации аварий на перекачивающих станциях; факторы, повышающие надежность и ремонтопригодность газотурбинных установок и их узлов, методы улучшения вибросостояния газоперекачивающих агрегатов; виды аварийных ситуаций при эксплуатации и выполнении работ по ТОиР, ДО оборудования, причины их возникновения и способы предупреждения и устранения; отраслевые документы, регламентирующие внедрение новой техники, передовых технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (далее - НИОКР); передовые энергосберегающие технологии при эксплуатации оборудования; методика определения расхода газа на собственные нужды и технологические потери; основы изобретательской и рационализаторской деятельности. | проведения технологического процесса транспорта, хранения и распределения газонефтепродуктов; принятия мер по устранению причин отклонений технологических параметров работы НППС от заданных значений; ведения товарно-транспортных операций на МН и МНПП с грузоотправителями (грузополучателями); ведения учета движения нефти, нефтепродуктов по МН и МНПП; соблюдения действующих режимов работы МН и МНПП, автоматизированных средств измерения массы нефти, нефтепродуктов в МН и МНПП при ведении учетных операций; обеспечения выполнения работ персоналом с использованием нормативного количества средств индивидуальной защиты, применяемых при эксплуатации объектов трубопроводного транспорта; проведения плановых (внеплановых) инвентаризаций нефти, нефтепродуктов в МН и МНПП; эксплуатации и оценки состояния оборудования и систем по показаниям приборов; осуществления ремонтно-технического обслуживания; технического обслуживания и контроля состояния газонефтепроводов и газонефтехранилищ; монтажа оборудования, необходимого для проведения внутритрубного диагностического обследования магистральных трубопроводов с помощью внутритрубных инспекционных приборов; организации проверки состояния охранной зоны и зоны минимальных расстояний от трубопровода до ближайших объектов, установленных локальными нормативными актами и распорядительными документами в области эксплуатации объектов трубопроводного транспорта; организации проверки технического состояния вдольтрассового проезда, подъезда, переезда к любой точке трубопровода при эксплуатации объектов трубопроводного транспорта; организации проверки состояния пересечений трубопровода с другими трубопроводами и коммуникациями: места переходов через железные, автомобильные дороги и водные препятствия; организации проверки технического состояния участков трассы трубопровода, проложенных в сложных геологических условиях; проведения входного контроля запасных частей и материалов, в том числе аварийного запаса, при производстве работ по эксплуатации объектов трубопроводного транспорта; настройки оборудования для проведения внутритрубного диагностического обследования магистральных трубопроводов с помощью внутритрубных инспекционных приборов в установленном порядке; получения (приемки) внутритрубных инспекционных приборов перед выполнением инспекционного пропуска по диагностируемому участку магистрального трубопровода; тестирования внутритрубных инспекционных приборов перед выполнением инспекционного пропуска по диагностируемому участку; выполнения технологических операций при запасовке, пуске, пропуске по диагностируемому участку, приеме, извлечении и очистке внутритрубных инспекционных приборов; сопровождения проведения лабораторных анализов по направлению деятельности; проведения мониторинга исправных лабораторных приборов измерений показателей качества нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП; проведения мониторинга отбора проб нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП, в соответствии с установленными требованиями; проведения мониторинга соблюдения процедуры выполнения анализов (испытаний) проб нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП, в закрепленной области деятельности химико-аналитических (испытательных) лабораторий; проведения мониторинга соблюдения процедуры выполнения анализов (испытаний) проб нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП, в закрепленной области деятельности химико-аналитических (испытательных) лабораторий; проведения мониторинга изменения показателей качества нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП и поставляемых потребителям; выполнения анализа проведенных работ по ликвидации аварий, инцидентов и принятия мер по их совершенствованию и корректировке; выполнения работ по расследованию причин отказов оборудования, закрепленного за участком, аварий, несчастных случаев на производстве; выполнения контроля работоспособности систем пожаротушения, контроля загазованности, охранной и пожарной сигнализации в рамках эксплуатации оборудования; разработки мероприятий по содержанию территорий и охранных зон в соответствии с действующими документами в области эксплуатации оборудования; анализа эффективности и надежности эксплуатации оборудования; внесения предложений по энергосбережению; разработки мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и вторичному их использованию, снижению потерь технологического газа при эксплуатации оборудования; подготовки предложений в программу мероприятий, направленных на предупреждение аварий, инцидентов, отказов оборудования подземных хранилищ газа; внесения предложений по внедрению передовых технологий ТОиР, ДО, прогрессивных методов и приемов труда в работе персонала. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 352 | 238 |
| Курсовая работа (проект) | 20 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 288 | 288 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 216 | 216 |
| Промежуточная аттестация | 24 | ХХ |
| Всего | 684 | 526 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | Раздел 1. Ведение технологического процесса транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов | 108 | 72 | 108 | 108 |  | - |  |  |
|  | Раздел 2. Техническое обслуживание объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов | 144 | 108 | 124 | 124 | 20 | - |  |  |
|  | Раздел 3 Диагностика объектов транспорта и хранения нефти и газа | 72 | 36 | 72 | 72 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4 Автоматизация производственных процессов | 48 | 22 | 48 | 48 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 684 | 526 | 352 | 352 | 20 | Х | 72 | 216 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсового проекта (работы) |
| --- | --- |
| МДК 02.01 Ведение технологического процесса транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов 108 ак.ч. |  |
| Тема1.1 Технологические процессы на объектах подготовки нефти и газа к дальнему транспорту | Содержание |
|  | 1. Технологическая схема УКПН |
|  | 2. Технологическая схема УКПГ |
|  | 3. Процессы теплообмена на УКПН и УКПГ |
|  | 4. Процессы сепарации на УКПН И УКПГ |
|  | 5. Процессы стабилизации УКПН |
|  | 6. Процессы абсорбции и адсорбции УКПГ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Определение количества абсорбента и адсорбента» |
|  | Практическое занятие 2 «Технологический расчет блока теплообменных аппаратов» |
| Тема 1.2 Технологические процессы газоперекачивающих станции | Содержание |
|  | 1. Запуск и остановка газоперекачивающих агрегатов |
|  | 2. Контроль параметров газоперекачивающих агрегатов в процессе эксплуатации |
|  | 3. Аварийные режимы работы газоперекачивающих агрегатов |
|  | 4. Регулирование режимов работы компрессорных станций |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 3 «Технологический расчет компрессорных станций» |
|  | Практическое занятие 4 «Расчёт количества реагентов для ликвидации гидратов в газопроводе» |
| Тема 1.3 Технологические процессы нефтеперекачивающих станций | Содержание |
|  | 1. Запуск и остановка магистральных насосных агрегатов |
|  | 2. Контроль параметров насосного агрегата в процессе эксплуатации |
|  | 3. Аварийные режимы работы насосных агрегатов |
|  | 4.Регулирование режима работы нефтеперекачивающих станций |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 4 «Определение рабочей точки системы «трубопровод – НПС» |
|  | Практическое занятие 5 «Определение режима работы нефтеперекачивающих станций» |
| Тема 1.4 Технологические процессы объектов хранения нефти | Содержание |
|  | 1. Процессы прием нефти и нефтепродуктов на нефтебазе |
|  | 2. Процессы отпуска нефти и нефтепродуктов на нефтебазе |
|  | 3. Процедуры измерения уровня и отбора проб из резервуара |
|  | 4. Процесс инвентаризации на нефтебазе |
|  | 5. Сокращение потерь нефти и нефтепродуктов на нефтебазе |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 6 «Расчет количества закачиваемого продукта в резервуар» |
|  | Практическое занятие 7 «Определение потерь нефтепродукта при «больших дыханиях» резервуара» |
| Тема 1.5 Технологические процессы объектов распределения природного газа | Содержание |
|  | 1. Редуцирование природного газа на ГРС |
|  | 2. Контроль параметров ГРС |
|  | 3. Предупреждение процесса гидратообразования на ГРС |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 8 «Технологический расчет ГРС» |
| Тема 1.6 Особенности процесса транспорта высоковязкой нефти | Содержание |
|  | 1. Реологические свойства высоковязкой нефти |
|  | 2. Параметры «горячего» нефтепровода |
|  | 3. Режимы перекачки высоковязкой нефти |
|  | 4. Способы перекачки высоковязкой нефти |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 9 «Технологический расчет «горячего» нефтепровода» |
|  | Практическое занятие 10 «Тепловой расчет «горячего» нефтепровода» |
| Тема 1.7 Особенности процесса последовательной перекачки нефти и нефтепродуктов | Содержание |
|  | 1. Механизмы смесеобразования в трубопроводе |
|  | 2. Факторы, влияющие на процесс смесеобразования |
|  | 3. Разделители при последовательной перекачке |
|  | 4. Процесс разделения смеси |
|  | 5. Режим последовательной перекачки |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 11 «Технологический расчет трубопровода при последовательной перекачке» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела МДК.01.01 1 Гидраты, их сущность. Борьба с гидратообразованием в газопроводах. 2 Особенности эксплуатации автоматизированных резервуарных парков. 3 Ремонт повреждений ленточного покрытия трубопровода. 4 Нормативная и правовая документация на производство ремонтных работ на МГ. 5 Эксплуатация узла редуцирования ГРС. 6 Организация и проведение работ по очистке резервуаров. |  |
| МДК 02.02 Техническое обслуживание объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов 144 ак.ч. |  |
| Тема 1.1 Линейно-эксплуатационная служба магистральных трубопроводов | Содержание |
|  | 1. Организационная структура ЛЭС, права и функциональные обязанности работников |
|  | 2. Порядок оповещения при возникновении аварии на линейной части трубопроводов. |
|  | 3. Методы выявления утечек и несанкционированных врезок |
|  | 4. Оформление трассы магистрального трубопровода |
|  | 5. Работы по техническому обслуживанию в охранной зоне магистрального трубопровода. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Анализ нормативно-технической документации службы ЛЭС» |
|  | Практическое занятие 2 «Определение межремонтного и межосмотрового периодов» |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание линейной части магистрального трубопровода и ее элементов | Содержание |
|  | 1. Очистка внутренней полости |
|  | 2. Запуск и прием средств очистки и диагностики |
|  | 3. Техническое облуживание узла КППСОД |
|  | 4. Обслуживание средств очистки после применения |
|  | 5. Обслуживание станций ЭХЗ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 3 «Определение защитного потенциала ЭХЗ» |
|  | Практическое занятие 4 «Определение периодичности очистки и параметров очистных устройств» |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание линейной запорной арматуры | Содержание |
|  | 1. Требования к запорной арматуре, ее условные обозначение |
|  | 2. Правила технической эксплуатации кранов и задвижек |
|  | 3. Проверка герметичности линейной арматуры |
|  | 4.Обслуживание приводов линейной арматуры |
|  | 5.Внешний осмотр видимой части линейной арматуры |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Подбор расходных материалов для технического обслуживания арматуры» |
|  | Практическое занятие 6 «Составление принципиальной схемы с условными обозначениями арматуры» |
| Тема 1.4 Техническое обслуживание оборудования и устройств компрессорных станций | Содержание |
|  | 1. Обслуживание оборудования узла очистки |
|  | 2. Обслуживание оборудования узла охлаждения |
|  | 3. Алгоритм при плановых обходах |
|  | 4. Обслуживание нагнетателя |
|  | 5. Обслуживание приводов нагнетателя |
|  | 6. Обслуживание вспомогательных система газоперекачивающего агрегата |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 7 «Определение работоспособного состояния пылеуловителя» |
|  | Практическое занятие 8 «Определение параметров работы аппаратов воздушного охлаждения» |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание оборудования и устройств нефтеперекачивающих станций | Содержание |
|  | 1. Обслуживание фильтров грязеуловителей |
|  | 2. Обслуживание узла учета количества и качества нефти |
|  | 3. Обслуживание системы сглаживания волн давления |
|  | 4. Обслуживание насосных агрегатов |
|  | 5. Обслуживание вспомогательных система насосных агрегатов |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 9 «Подбор уплотнительного материала для насосного агрегата» |
|  | Практическое занятие 10 «Оценка эффективности работы фильтра грязеуловителя» |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание резервуаров для хранения углеводородов | Содержание |
|  | 1. Обслуживание дыхательных и предохранительных клапанов |
|  | 2. Обслуживание приемо-расдаточных устройств |
|  | 3. Обслуживание системы пожаротушения и орошения резервуара |
|  | 4. Обслуживание системы размыва донных отложений |
|  | 5. Обслуживание системы подогрева резервуара для хранения вязких углеводородов |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 11 «Определение давления дыхательного клапана» |
|  | Практическое занятие 12 «Настройка параметров устройства размыва донных отложений» |
| Тема 1.7 Техническое обслуживание оборудования и устройств нефтебаз | Содержание |
|  | 1. Обслуживание устройств налива железнодорожных и автомобильных цистерн |
|  | 2. Обслуживание устройств нижнего слива железнодорожных цистерн |
|  | 3. Обслуживание топливораздаточных колонок автомобильных заправочных станций |
|  | 4. Обслуживание стендеров |
|  | 5. Обслуживание вспомогательных систем слива и налива |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 13 «Определение численности персонала нефтебазы для ведения технического обслуживания» |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание оборудования и устройств газораспределительных станций и газораспределительных пунктов | Содержание |
|  | 1. Обслуживание регуляторов давления |
|  | 2. Обслуживание узла одоризации |
|  | 3. Обслуживание узла подогрева газа |
|  | 4. Обслуживание вспомогательных систем газораспределительной станции |
|  | 5. Обслуживание газораспределительных пунктов шкафного типа |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 14 «Разработка мероприятий по безопасному проведению работ по заправке блока одоризации» |
| Тема 1.9 Техническое обслуживание оборудования подготовки нефти и газа к дальнему транспорту | Содержание |
|  | 1. Обслуживание нефтегазовых сепараторов |
|  | 2. Обслуживание теплообменных аппаратов |
|  | 3. Обслуживание стабилизационных колонн |
|  | 4. Безопасное ведение работ при обслуживании сосудов, работающих под давлением |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 15 «Определение трудоемкости работ при обслуживании установки подготовки нефти» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела МДК.02.02 1. Система технического обслуживания и ремонта. 2. Система планово-предупредительного ремонта. 3. Перечень мероприятий, включаемых в систему ППР. 4. Ремонтный цикл. 5. Недостатки системы ППР по наработке. 6. Основные направления совершенствования системы ППР по наработке. |  |
| Курсовой проект, является обязательным по профессиональному модулю ПМ.02 Тематика курсовых проектов (работ) - Учет нефтепродуктов на нефтебазе. - Методы технической диагностики трубопроводной системы. - Эксплуатация запорной арматуры трубопроводной системы. - Эксплуатация резервуарного парка. - Эксплуатация нефтебазы. - Эксплуатация оборудования систем слива-налива нефтебазы. - Эксплуатация станции подземного хранения газа. - Эксплуатация ГРС. - Методы предотвращения гидратообразования в магистральных газопроводах. - Эксплуатация УКПГ. - Технология проведения диагностических исследований магистральных нефтепроводов. |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) - Выполнение теоретической части - Выполнение практической части - Выполнение чертежа. |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) - Составление плана. - Подбор и изучение источников. - Проведение исследования. - Оформление. - Подготовка презентации. |  |
| МДК 02.03 Диагностика объектов транспорта и хранения нефти и газа 72 ак.ч. |  |
| Тема 1.1 Основы технической диагностики | Содержание |
|  | 1. Основные понятия и определения диагностики |
|  | 2. Состояния объекта |
|  | 3. Дефекты объектов нефтегазовой отрасли |
|  | 4. Структурная схема системы диагностирования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Определение дефектов первоочередного ремонта по их параметрам» |
| Тема 1.2 Диагностика линейной части магистральных трубопроводов | Содержание |
|  | 1. Методы неразрушающего контроля |
|  | 2. Средства неразрушающего контроля |
|  | 3. Внутритрубная диагностика |
|  | 4. Внутритрубные инспекционные снаряды |
|  | 5. Тестовое диагностирование линейной части |
|  | 6. Техника безопасности при проведении работ по диагностике |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 2 «Определение степени опасности коррозионных дефектов» |
|  | Практическое занятие 3 «Определение назначения элементов внутритрубных инспекционных снарядов» |
| Тема 1.3 Диагностика емкостей для хранения нефти, газа и нефтепродуктов | Содержание |
|  | 1. Контроль основного металла элементов конструкции резервуаров |
|  | 2. Контроль сварных соединений |
|  | 3. Требования безопасности при диагностическом обследовании резервуаров |
|  | 4. Критерии оценки состояния резервуара |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 4 «Определение остаточного ресурса стенки резервуара» |
|  | Практическое занятие 5 «Проверочный расчет стенки резервуара на прочность и устойчивость» |
| Тема 1.4 Диагностика роторного оборудования для транспорта нефти, газа и нефтепродуктов | Содержание |
|  | 1. Параметрическая диагностика |
|  | 2. Вибромониторинг роторного оборудования |
|  | 3. Особенности диагностических работ центробежных насосов |
|  | 4. Особенности диагностирования компрессорного оборудования |
|  | 5. Диагностика газотурбинных двигателей для транспорта природного газа |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 6 «Определение остаточно ресурса подшипников по результатам вибродиагностического контроля» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела МДК.02.03 1. Диагностируемые параметры при контроле технического состояния магистральных газопроводов. 2. Методы определения наличия скрытых дефектов в металле труб и арматуры. 3. Правила испытаний линейной части действующих магистральных нефтепроводов. 4. Аппараты для диагностирования 5. Технический контроль объектов линейной части МТ. 6. Виды утечек нефти и нефтепродуктов. 7. Основные методы обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов на магистральных трубопроводах. 8. Причины изменения состояния изоляционного покрытия подземных трубопроводов. 9. Основные методы контроля состояния резервуаров. 10. Методы и средства технической диагностики насосных агрегатов. |  |
| МДК 02.04 Автоматизация производственных процессов 48 ак.ч. |  |
| Тема 1.1 Общая характеристика объектов нефтегазовой отрасли и технические средства автоматизации | Содержание |
|  | 1. Программируемые логические контроллеры |
|  | 2. Удаленное терминальное устройство |
|  | 3. Распределенные системы управления |
|  | 4. Диспетчерское управление и сбор данных |
|  | 5. Программно-технические комплексы |
|  | 6. Специфика различных систем управления, обобщенная архитектура системы управления |
| Тема 1.2 Автоматизация компрессорных станций | Содержание |
|  | 1. Прямой и реакторный пуск приводных электродвигателей |
|  | 2. Разгруженный пуск. |
|  | 3. Загруженный пуск (пуск под давлением газа в полости нагнетателя); предпусковые условия |
|  | 4. Нормальная остановка ГПА; аварийная остановка ГПА |
|  | 5. Контроль основных параметров ГПА и КС |
|  | 6. Системы автоматизации вспомогательных служб КС |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Составление схемы автоматизации КС» |
| Тема 1.3 Автоматизация насосных станций нефтепроводов | Содержание |
|  | 1. Способы перекачки нефти по нефтепроводу |
|  | 2. Цикл перекачки |
|  | 3. Запорная арматура и коллектор насосной, силовое оборудование |
|  | 4. Управление основными и подпорными насосами, режимы управления, режим программного пуска и остановки насосов |
|  | 5. Защита насосного агрегата по параметрам перекачиваемой жидкости |
|  | 6. Автоматизация вспомогательных установок насосных станций |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 2 «Составление схемы автоматизации насосной станции» |
| Тема 1.4 Автоматизация вспомогательных сооружений на нефтепроводах | Содержание |
|  | 1. Резервуарные парки головных, промежуточных и конечных станций |
|  | 2. Производительность перекачки |
|  | 3. Уровнемеры различного типа |
|  | 4. Принципиальная схема автоматизации резервуара |
|  | 5. Программно-автоматическое управление резервуарами |
|  | 6. Общие принципы автоматизации насосных станций резервуарных парков |
|  | 7. Измерительные приборы, предназначенные для местного и дистанционного измерения уровня, сигнализаторы уровня |
|  | 8. Пункты подогрева нефти (сигнализация отклонения от заданных значений, схема сигнализации, контроль давления нефти, контроль температуры нефти, управление электродвигателями задвижек) |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 3 «Расчёт массы нефтепродукта в резервуаре по данным уровнемера и данных о плотности жидкости» |
| Тема 1.5 Автоматизация линейной части газонефтепроводов | Содержание |
|  | 1. Принципиальная схема электрохимической защиты газопровода |
|  | 2. Причина изменения режима работы СКЗ |
|  | 3. Автоматический регулятор тока защиты |
|  | 4. Преобразователь для катодной защиты автоматический |
|  | 5. Термоэлектрогенераторы |
|  | 6. Защита газопроводов от блуждающих токов (электрические дренажи) |
|  | 7. Защита газопроводов от коррозии (протекторная защита) |
|  | 8. Устройства ТКЗ |
|  | 9. Блок приема передачи, блок приема и сигнализации |
|  | 10 Автоматизация слива конденсата |
|  | 11 Автоматизация запорных органов на линейной части магистральных газопроводов |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела МДК.02.04 1. Автоматизация станций подземного хранения газа 2. Средства автоматизации ГРС 3. Предохранительные устройства 4. Установки одоризации газа 5. Автоматизация хранения и распределения нефтепродуктов |  |
| Учебная практика 1.Автоматизация станций подземного хранения газа. 2. Средства автоматизации ГРС. 3. Предохранительные устройства. 4. Установки одоризации газа. 5. Автоматизация хранения и распределения нефтепродуктов. 6. Сбор материала, необходимого для составления отчета о практике Производственная практика Виды работ - Патрулирование трассы трубопровода. - Проведение осмотра и восстановление обозначения трассы трубопровода на местности. - Контроль фактической глубины заложения трубопроводов. - Проведение технического осмотра, заявление и предотвращение производства посторонних работ и нахождения посторонней техники и сооружений в охранной зоне, контроль правильности и мер безопасности при производстве различных работ вблизи трубопровода, наблюдение за изменением условий - Проведение осмотра на герметичность незаглубленных участков трубопровода, мест выхода из земли, трубопроводных узлов, сварных и фланцевых соединений на камерах пуска, пропуска и приема скребка, запорной арматуры, воздушных переходов. - Проведение внешнего осмотра запорной арматуры. Подтяжка сальника запорной арматуры. Устранение незначительных размывов, оголений трубопровода. - Проведение внешнего осмотра установки блока гашения ударной волны для проверки возможных утечек жидкости, воздуха и уровня жидкости в разделительном баке, устранение обнаруженных дефектов, контроль герметичности дросселирующего клапана. - Устранение течи на технологических узлах, емкостях, задвижках. Замена неисправных клапанов, камеры гидроаккумулятора, промывка огневых предохранителей, очистка отстойника разделительной емкости от механических примесей. Обследование состояния емкостей сброса и гашения ударной волны, обследование и очистка аккумуляторов, разделительной емкости, замена огневых предохранителей. Проверка герметичности узлов трубопроводов, герметичности задвижек, очистка фильтров от грязи и парафина, ремонт или замена фильтрующих элементов, чистка дренажей. - Определение удельного электрического сопротивления грунтов измерителями сопротивления или полевым электроразведочным потенциометром. Составление протокола автоматической регистрации потенциалов. Отбор и обработка проб испытываемого грунта. - Установка медно-сульфатного электрода сравнения. - Отбор проб из резервуара стационарным или переносным пробоотборником. - Измерение температуры и плотности нефтепродукта. Отбор пробы нефти или нефтепродукта из трубопровода стационарным пробоотборником. - Отбор проб нефти и нефтепродуктов из трубопроводов для анализа поточными автоматическими приборами (анализаторами качества). Отбор проб нефтепродуктов из бочек, бидонов, канистр и другой транспортной тары. - Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за нагрузкой электродвигателей, рабочим давлением на насосах и в трубопроводе, вибрацией насосных агрегатов, загазованностью, температурой подшипников насосов и электродвигателей. Снятие показаний приборов. Учет движения перекачиваемой жидкости. Подготовка к пуску, пуск и остановка насосов. Включение и переключение электродвигателей. - Выявление неисправностей в работе основного и вспомогательного оборудования, систем автоматики дистанционного пульта управления и вывод в ремонт. Пуск и регулирование режимов работы компрессоров, турбокомпрессоров и двигателей. - Поддержание требуемых параметров работы компрессоров и переключение отдельных агрегатов. Выявление и предупреждение неисправностей в работе компрессорной станции. Переключение задвижек. - Подготовка емкостей, эстакад, стояков, причалов и трубопроводов к приему, отпуску и хранению нефти, нефтепродуктов, реагентов, сжиженных газов и других продуктов. Определение удельного веса нефти, нефтепродуктов и других жидких продуктов в резервуарах, цистернах и других емкостях. Определение температуры, содержания механических примесей и воды. Определение объема жидких продуктов в резервуарах по калибровочным таблицам. |  |
| Всего 684 ак.ч. |  |

2.4. Курсовой проект

Курсовой проект, является обязательным по профессиональному модулю ПМ.02

Тематика курсовых проектов:

- Учет нефтепродуктов на нефтебазе.

- Методы технической диагностики трубопроводной системы.

- Эксплуатация запорной арматуры трубопроводной системы.

- Эксплуатация резервуарного парка.

- Эксплуатация нефтебазы.

- Эксплуатация оборудования систем слива-налива нефтебазы.

- Эксплуатация станции подземного хранения газа.

- Эксплуатация ГРС.

- Методы предотвращения гидратообразования в магистральных газопроводах.

- Эксплуатация УКПГ.

- Технология проведения диагностических исследований магистральных нефтепроводов.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенные) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория обслуживания оборудования транспорта и хранения нефти и газа, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Жигульская, О. П. Эксплуатация морских месторождений нефти и газа / О. П. Жигульская, А. О. Серебряков, Г. И. Журавлев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-9823-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199493.

2. Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие для спо / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — 5-е изд. , стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 204 с. — ISBN 978-5-507-49181-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e. lanbook. com/book/380750.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Обеспечивать проведение технологического процесса трубопроводного транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикорупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Осуществляет технологический процесс трубопроводного транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов. | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ, а также производственной практики Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |
| ПК 2.2. Осуществлять контроль работоспособности и оценивать состояние эксплуатируемого оборудования объектов трубопроводного транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикорупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Осуществляет контроль работоспособности и оценивать состояние эксплуатируемого оборудования объектов трубопроводного транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов. | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ, а также производственной практики |
| ПК 2.3. Обеспечивать выполнение работ по техническому обслуживанию и техническому диагностированию объектов трубопроводного транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикорупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Выполняет работы по техническому обслуживанию и техническому диагностированию объектов трубопроводного транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов. | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ, а также производственной практики. Устный опрос. Тестирование. Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |
| ПК 2.4. Осуществлять мониторинг показателей качества газа, нефти и нефтепродуктов на объектах трубопроводного транспорта, хранения, распределения. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикорупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Осуществляет мониторинг показателей качества газа, нефти и нефтепродуктов на объектах трубопроводного транспорта, хранения, распределения. | Экспертная оценка, направленная на оценку сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических работ, сообщений, конспектов, решения задач практических и лабораторных работ, а также производственной практики Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |
| ПК 2.5. Обеспечивать проведение мероприятий по повышению надежности и эффективности эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикорупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Проводит мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов. | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ, а также производственной практики. Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |

Приложение 1.3

к ПОП по специальности

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООРУЖЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ 03 Документационное обеспечение сооружения, эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООРУЖЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Документационное обеспечение сооружения, эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 3.1 ПК 3.2 | читать и составлять схемы и графики, вносить в них изменения; пользоваться нормативно-технической документацией; составлять и читать документы по эксплуатации и ремонту газонефтепроводов; разрабатывать мероприятия по защите окружающей среды при эксплуатации и ремонте магистралей; составлять и читать документы по эксплуатации перекачивающих и компрессорных станций (далее ‒ ПС и КС); разрабатывать сетевые графики выполнения работ; проверять исполнение и соблюдение сроков исполнения распорядительных документов в подразделении; использовать в работе справочную и специальную литературу по направлению деятельности; оформлять акты на списание материально-технических ресурсов (МТР) и средств индивидуальной защиты (СИЗ); оформлять учетную документацию; составлять схемы автоматизации производственных процессов; документировать, интерпретировать и оценивать результаты контроля; составлять (разрабатывать) технологические инструкции (технологические карты) контроля для конкретных объектов и сооружений; разрабатывать чертежи (эскизы) испытательных образцов; документировать, интерпретировать и оценивать результаты испытаний; анализировать предоставляемую информацию в рамках установленной отчетности по эксплуатации объектов трубопроводного транспорта; систематизировать предоставляемую информацию в рамках установленной отчетности по эксплуатации объектов трубопроводного транспорта; формировать отчетность по эксплуатации объектов трубопроводного транспорта; оформлять результаты испытаний с выдачей соответствующего заключения; формировать отчет об изменениях показателей качества нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП | нормативные документы по сооружению и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ; техническую документацию по правилам эксплуатации нефтепродуктоперекачивающих и компрессорных станций; нормативные и методические документы по испытаниям; поддержание в актуальном состоянии технологических схем, чертежей; правила ведения учетной документации; регистрация и хранение поступающей документации; контроль сроков исполнения распорядительных документов, в том числе предписаний, инспектирующих и надзорных органов; режимы труда и отдыха, графики сменности; порядок приемки исполнительной документации на ТОиР, ДО оборудования. | оформления первичных документов согласно делопроизводству; ведения электронной базы данных; организации проверки оборудования на соответствие требованиям документов в области эксплуатации оборудования; разработки плана проведения противоаварийных тренировок с персоналом подразделения; организации допуска эксплуатационного персонала к выполнению работ повышенной опасности на оборудовании в соответствии с инструкциями по их проведению; разработки планов-графиков ТОиР, ДО оборудования; выдачи заданий ремонтному персоналу и контроля их выполнения; подготовки материалов для разработки локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации по ТОиР, ДО оборудования; составления документов на передачу в ремонт и приемку из ремонта оборудования; оформления нарядов-допусков и специальных разрешений на проведение работ повышенной опасности на объектах нефтегазового комплекса; паспортизации оборудования; внесения данных по ведению товарно-транспортных операций на МН и МНПП в специализированные программные комплексы. ведения технической и технологической документации; контроля сроков исполнения распорядительных документов; учета оборудования, неисправностей в его работе, аварий и инцидентов по подразделению; формирования заявок учета, передвижения и списания материальных ценностей; пользования персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой; пользования специализированными программными продуктами по направлению деятельности; подготовки отчетности по выполнению предписаний органов контроля и надзора в части эксплуатации оборудования; составления ведомости дефектов, актов обследования оборудования; определения и оформления технологических потерь нефти, нефтепродуктов в МН и МНПП по результатам проведения инвентаризаций; внесения данных о наличии, движении и учете нефти, нефтепродуктов в специализированные программные комплексы; внесения данных о показателях качества нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП, в специализированные программные комплексы; проведения работ по аккредитации химико-аналитических (испытательных) лабораторий или получению свидетельства о состоянии измерений в лаборатории, осуществляющей анализ (испытания) нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП; формирования, ведения и обеспечения сохранности документов о показателях качества нефти, нефтепродуктов, поступающих в МН и МНПП, согласно номенклатуре. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 246 | 210 |
| Курсовая работа (проект) |  | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 288 | 288 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 216 | 216 |
| Промежуточная аттестация | 24 | ХХ |
| Всего | 558 | 498 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 3.1 ПК 3.2 | Раздел 1. Ведение технической и технологической документации | 144 | 108 | 144 | 144 |  | - |  |  |
|  | Раздел 2. Ведение планирующей и отчетной документации на объектах транспорта и хранения | 102 | 102 | 102 | 102 |  | - |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 558 | 498 | 246 | 246 |  | Х | 72 | 216 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| МДК.03.01 Ведение технической и технологической документации 144 ак.ч. |  |
| Тема 1.1. Организационно-распорядительная документация | Содержание |
|  | 1. Приказы о назначении и увольнении, о премировании и депремировании |
|  | 2. Положения о конфиденциальности |
|  | 3. Руководства по информационной безопасности |
|  | 4. Должностные инструкции персонала |
|  | 5. Регламенты разграничения доступа к информации |
|  | 6. Описания технологических процессов |
|  | 7. Трудовые договоры и дополнения к ним; |
|  | 8. Расписания несения дежурства на объектах. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Анализ документов о приёме на работу» |
|  | Практическое занятие 2 «Анализ должностных инструкций работников предприятий» |
| Тема 1.2. Информационно-справочная документация | Содержание |
|  | 1. Протоколы заседаний, совещаний, собраний |
|  | 2. Докладные и объяснительные записки |
|  | 3. Заявления. Виды. Правила написания |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 3 «Составление докладных и объяснительных записок» |
|  | Практическое занятие 4 «Составление протокола совещания отдела» |
| Тема 1.3. Нормативно-техническая документация | Содержание |
|  | 1. Государственные стандарты |
|  | 2. Стандарты предприятия |
|  | 3. Технические условия |
|  | 4. Правила безопасности |
|  | 5. Санитарные правила и нормы |
|  | 6. Строительные нормы и правила. Своды правил. |
| Тема 1.4. Правила внутреннего документооборота | Содержание |
|  | 1. Прием и регистрация документов |
|  | 2. Экспертиза документов |
|  | 3. Выполнение операций в реестре |
|  | 4. Подготовка исходящих документов |
|  | 5. Выдача исходящих документов |
|  | 6. Хранение и архивирование документов. |
|  | 7. Требования к оформлению документов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Создание реестра документов» |
| Тема 1.5. Организация работы с документами в нефтегазовой компании | Содержание |
|  | 1. Информационная безопасность документооборота нефтегазовых компаний |
|  | 2. Документный аутсорсинг в нефтегазовом секторе |
|  | 3. Системы электронного документооборота |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 6 «Анализ систем электронного документооборота» |
| Тема 1.6. Справочно-правовые системы | Содержание |
|  | 1. Справочно-правовые системы Гарант, Консультант + |
|  | 2. Справочная система Техэксперт |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 7 «Поиск документов в СПС» |
| Тема 1.7. Базы данных предприятия | Содержание |
|  | 1. Классификация баз данных. |
|  | 2. Система управления базами данных. |
|  | 3. Основные показатели систем управления базами данных. |
|  | 4. Типы, объекты и свойства баз данных. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 8 «Работа с базами данных» |
| Тема 1.8. Паспортизация оборудования | Содержание |
|  | 1. Основные требования к паспортизации. |
|  | 2. Разделы паспортной документации. |
|  | 3. Инструкции по эксплуатации оборудования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 9 «Создание паспорта на основное оборудование» |
|  | Практическое занятие 10 «Создание инструкции по эксплуатации оборудования» |
| МДК 03.02. Ведение планирующей и отчетной документации на объектах транспорта и хранения 102 ак.ч. |  |
| Тема 1.1. Планирование обеспечения рабочих материально-техническими ресурсами и средствами индивидуальной защиты | Содержание |
|  | 1. Централизованное формирование потребностей в материалах и оборудовании по статьям расхода и направлениям деятельности в соответствии с выделенным бюджетом (лимитом) на основе единого Классификатора материально-технических ресурсов (МТР) |
|  | 2. Формирование потребностей в материалах и оборудовании на промышленные объекты в соответствии с запланированными мероприятиями по направлениям деятельности |
|  | 3. Анализ соответствия потребностей в МТР планам, проектам, бюджетам, программам, планово-предупредительным работам и т.д. |
|  | 4. Планирование закупочной деятельности |
|  | 5. Управление процессом контроля наличия остатков МТР на складах и их распределения в соответствии с потребностями |
|  | 6. Управление процессом контроля наличия запасов на аварийные и непредвиденные ситуации и за своевременностью их пополнения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1 «Создание заявки на закупку МТР» |
|  | Практическое занятие 2 «Создание заявки на спецодежду и средства индивидуальной защиты» |
| Тема 1.2. Планирование технических обслуживаний и ремонтов | Содержание |
|  | 1. Системы планирования. |
|  | 2. Структура межремонтного цикла |
|  | 3. График технического обслуживания и ремонтов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 3 «Анализ систем ППР» |
|  | Практическое занятие 4 «Создание графика технического обслуживания основного оборудования» |
| Тема 1.3. Товарно-транспортная документация | Содержание |
|  | 1. Договоры между заказчиком и исполнителем транспортной услуги |
|  | 2. Товарно-транспортные накладные |
|  | 3. Путевой лист |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 5 «Работа с товарно-транспортными накладными» |
|  | Практическое занятие 6 «Создание путевого листа на транспортировку труб» |
| Тема 1.4. Документация по учету нефти и газа при его транспортировке | Содержание |
|  | 1. Правила учёта нефти и газа |
|  | 2. Метрологическая обеспечение учёта нефти |
|  | 3. Единая система учёта нефтяного газа и продуктов его переработки |
| Тема 1.5. Документация по оформлению испытаний технологического оборудования | Содержание |
|  | 1. Инструкции по проведению испытания технологического оборудования в заводских, базовых и трассовых условиях |
|  | 2. Программа и методика испытаний. |
|  | 3. Инструкция по проведению испытаний. |
|  | 4. Акты о проведении испытаний технологического оборудования |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 7 «Создание акта о проведении испытания основного оборудования» |
|  | Практическое занятие 8 «Создание инструкции по проведению испытания» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении ПМ.03 1. Основные понятия: документ, документационное обеспечение управления (ДОУ), корреспонденция. 2. Компьютеризация документационного обеспечения управления: значение, перспективы развития. 3. Составные части компьютерного делопроизводства: автоматизированный сбор, обработка, хранение, представление разнообразной информации. 4. Номенклатура дел: понятие, значение, виды. 5. Систематизация документов и формирование дел. 6. Экспертиза ценности документов: понятие, задачи, функции. 7. Поиск документов. 8. Порядок уничтожения документов. 9. Подготовка документов к архивному хранению. 10. Правила оформления документов на ПЭВМ. 11. Регистрация документов: определение, задачи, цели, принцип. 12. Категории документов, подлежащих и не подлежащих регистрации. Места регистрации различных категорий документов. 13. Системы регистрации документов; факторы, определяющие их выбор. 14. Электронная форма карточки. 15. Особенности регистрации входящих, исходящих и внутренних документов. Регистрация документов, как гарантия их сохранности. 16. Контроль исполнения документов: понятие, значение, виды, организация. 17. Порядок постановки на контроль и снятие с контроля. 18. Организационные документы: понятие, виды, характеристика, требования к оформлению, сфера применения. 19. Справочные документы: понятие, виды, характеристика, значение для решения оперативных вопросов и обмена информацией, особенности подготовки и оформления, их согласование. 20. Требования к оформлению справочных документов. |  |
| Учебная практика 1.Определение совокупности необходимых нормативно-правовых документов, отображающих требования к новой продукции, особенно в области экологии и безопасности. 2. Определение перечня технических и технико-экономических показателей, необходимых для оценки научно-технического уровня. 3. Ведение общего журнала работ и специальных журналов работ (журнал сварочных работ, журнал учета и проверки качества контрольных стыков, журнал учета и проверки качества контрольных стыков). 4. Ведение исполнительных схем (исполнительные съемки установки оборудования на фундамент, исполнительные чертежи прокладки трубопроводов). 5. Заполнение актов освидетельствования скрытых работ, актов приемки и испытаний. 6. Ведение формуляров на оборудование. 7. Ведение графиков планово-предупредительных ремонтов. 8. Сбор материала, необходимого для составления отчета о практике Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Определение совокупности необходимых нормативно-правовых документов, отображающих требования к новой продукции, особенно в области экологии и безопасности. - Определение перечня технических и технико-экономических показателей, необходимых для оценки научно-технического уровня. - Ведение общего журнала работ и специальных журналов работ (журнал сварочных работ, журнал учета и проверки качества контрольных стыков, журнал учета и проверки качества контрольных стыков). - Ведение исполнительных схем (исполнительные съемки установки оборудования на фундамент, исполнительные чертежи прокладки трубопроводов). - Заполнение актов освидетельствования скрытых работ, актов приемки и испытаний. - Ведение формуляров на оборудование. - Ведение графиков планово-предупредительных ремонтов. |  |
| Всего 558 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенные) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Егоров, В. П. Документоведение и документационное обеспечение управления в условиях цифровой экономики / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. — 3-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 372 с. — ISBN 978-5-507-45999-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e. lanbook. com/book/29297.

2. Доронина, Л. А. Документоведение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л.  А.  Доронина [и др. ] ; под редакцией Л.  А.  Дорониной.  — 3-е изд. , перераб. и доп.  — Москва : Издательство Юрайт, 2024.  — 336 с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-15820-5. — URL : https://urait. ru/bcode/536853.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

4.Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Оформлять, вести и актуализировать документацию по сооружению, эксплуатации, обслуживанию и ремонту объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикорупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Ведёт и актуализирует документацию по сооружению, эксплуатации, обслуживанию и ремонту объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ, а также производственной практики. Устный опрос. Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |
| ПК 3.2. Составлять и оформлять отчетную документацию по сооружению, эксплуатации, обслуживанию и ремонту объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно -нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикорупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Составлять и оформлять отчетную документацию по сооружению, эксплуатации, обслуживанию и ремонту объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов. | Экспертная оценка, сформированности компетенций, проявленных в ходе выполнения практических и лабораторных работ, а также производственной практики. Самооценка результатов деятельности обучающегося, Взаимооценка, направленная на взаимную оценку индивидуальных и групповых результатов участников. |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.