ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

На базе среднего общего образования

Квалификация (и) выпускника

Техник-теплотехник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 13.00.00: | _от 25.08.2023 №190823_________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | ____________________97__________________ (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 15.09.2023 г. №П-391 (реквизиты утверждающего документа) |

2023 год

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» 
по специальности среднего профессионального образования (далее – ПОП-П, ПОП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.08.2021 г. № 600 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя 
и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-разработчик: | Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	6

4.1. Общие компетенции	7

4.2. Профессиональные компетенции	10

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	16

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена ППССЗ	16

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)	18

5.3. Примерный календарный учебный график	19

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	21

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	21

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	21

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.	21

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	34

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	34

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	35

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	36

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	36

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	37

Приложение 1. Матрица компетенции выпускника………………………………………...25

Приложение 2. Примерные рабочие программы профессиональных модулей………….27

Приложение 3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин……………………40

Приложение 4. Примерная рабочая программа воспитания…………………………...…50

Приложение 5. Примерное содержание ГИА…………………………………………………51

Приложение 6. Дополнительный профессиональный блок (входит в структуру ПОП-П 
и разрабатывается образовательно-производственным центром (кластером) по запросу работодателя для каждой ОПОП)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПОП-П по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от от 25.08.2021 г. № 600 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПОП-П:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от от 25.08.2021 г. № 600 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»;

- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся»);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года №246н (ред. 12 декабря 2016 г. №727н) «Об утверждении профессионального стандарта 16.014 Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 года №256н «Об утверждении профессионального стандарта 16.083 Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 года №1042н «Об утверждении профессионального стандарта 16.087 Слесарь по ремонту оборудования котельных;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1162н «Об утверждении профессионального стандарта 20.022 Работник по оперативному управлению тепловыми сетями;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 года №1072н «Об утверждении профессионального стандарта 20.023 Работник по расчету режимов тепловых сетей;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 года №1069н «Об утверждении профессионального стандарта 20.024 Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1164н «Об утверждении профессионального стандарта 20.025 Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей.

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»..

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте 
в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «Техник-теплотехник».

Выпускник образовательной программы по квалификации «Техник-теплотехник» осваивает общие виды деятельности: Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Техник-теплотехник» – 2700 - 4464 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Техник-теплотехник» – 1 год 8 месяцев - 2 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и ЖКХ; 20 Электроэнергетика; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Матрица компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы 
у обучающегося по завершении образовательной программы «Профессионалитет», представлена в Приложении 1.

3.3. Профессиональные модули формируются в соответствии с выбранными видами деятельности.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы д ля решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 1.1 Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, систем автоматики и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Умения: |
|  |  | рассчитывать принципиальные тепловые схемы ТЭС, котельных, тепловых пунктов и систем, тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выбирать основное и вспомогательное оборудование; |
|  |  | выполнять обслуживание и эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство, принцип действия и характеристики основного и вспомогательного теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | правила технической документации по эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей. |
|  | ПК 1.2 Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | контроля и управления режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; |
|  |  | контроля состояния и работы приборов по отпуску тепловой энергии. |
|  |  | Умения: |
|  |  | автоматически и вручную регулировать процесс производства, транспорта и распределения тепловой энергии. |
|  |  | Знания: |
|  |  | приборы и устройства для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; |
|  |  | методы подготовки воды для теплоэнергетического оборудования котельных и тепловых сетей. |
|  | ПК 1.3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | организации ведения оперативного учета и выявлении причин небалансов переданной в сети и отпущенной потребителям или в другие сети тепловой энергии; |
|  |  | организации процессов бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей. |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять обслуживание и эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | системы автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения; |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения, способы устранения неисправностей и причины их возникновения; |
|  | ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; |
|  |  | контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ. |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | типовые объемы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ | Навыки: |
|  |  | оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | составлять техническую документацию ремонтных работ. |
|  |  | Знания: |
|  |  | нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ. |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 3.1 Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; |
|  |  | проведения испытаний и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выполнять работу по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, техническими и другими материалами по организации пусконаладочных работ. |
|  |  | Знания: |
|  |  | характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  | ПК 3.2 Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | нормативные правовые акты, методические материалы по организации пусконаладочных работ. |
| Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 4.1 Планировать и организовывать производственную деятельность обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | планирования и организация работы обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | планировать и организовывать работу обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; |
|  |  | оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных работ. |
|  |  | Знания: |
|  |  | функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации. |
|  | ПК 4.2 Осуществлять оценку экономической эффективности производственной деятельности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | контроля выполнения графиков обхода теплосетей и тепловых пунктов подчиненными работниками. |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. |
|  |  | Знания: |
|  |  | порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 4.3 Осуществлять оценку выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | оценки выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Умения: |
|  |  | вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; |
|  |  | проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний. |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды инструктажей, их содержание и порядок проведения. |

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена ППССЗ

| Индекс | Наименование | Всего с учетом интенсификации до 40%, ак.ч. |  | В т.ч. в форме практической подготовки, ак.ч. | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 256-468 |  | 94-136 |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 32-48 |  | - | 1,2 |
| ОГСЭ.02 | История | 32-48 |  | - | 1,2 |
| ОГСЭ.03 | Психология общения | 32-48 |  | 14-14 | 1,2 |
| ОГСЭ.04 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 80-162 |  | 80-122 | 1,2 |
| ОГСЭ 05 | Физическая культура | 80-162 |  | - | 1,2 |
| ЕН.00 | Математический и общий естественно-научный цикл | 64-144 |  | 32-32 |  |
| ЕН.01. | Математика | 32-96 |  | 16-16 | 1,2 |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | 32-48 |  | 16-16 | 1,2 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 1280-2340 |  | 1048-2340 |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 386-612 |  | 200-344 |  |
| ОП.01 | Теоретические основы теплотехники и гидравлики | 72-160 |  | 30-98 | 1,2 |
| ОП.02 | Охрана труда | 32-72 |  | 14-14 | 1,2 |
| ОП.03 | Техническая механика | 32-66 |  | 32-64 | 1,2 |
| ОП.04 | Электротехника и электроника | 32-32 |  | 18-18 | 1,2 |
| ОП.05 | Материаловедение | 32-32 |  | 6-6 | 1,2 |
| ОП.06 | Инженерная графика | 54-98 |  | 54-98 | 1,2 |
| ОП.07 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 32-32 |  | 14-14 | 1,2 |
| ОП.08 | Основы экономики | 32-52 |  | 6-6 | 1,2 |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | 68-68 |  | 26-26 | 1,2 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл | 1244-1728 |  | 1244-1728 |  |
| ПМ.01 | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 308-492 |  | 308-492 | 1,2 |
| МДК.01.01 | Оборудование и техническая эксплуатация котельных установок | 60-106 |  | 60-106 | 1,2 |
| МДК.01.02 | Оборудование и техническая эксплуатация систем теплоснабжения | 40-98 |  | 40-98 | 1,2 |
| МДК.01.03 | Оборудование и эксплуатация систем топливоснабжения | 32-72 |  | 32-72 | 1,2 |
| МДК.01.04 | Оборудование и техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 32-72 |  | 32-72 | 1,2 |
| ПП.01 | Производственная практика | 144-144 |  | 144-144 | 1,2 |
| ПМ.02 | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 320-396 |  | 320-396 |  |
| МДК.02.01 | Организация и технология ремонта оборудования котельных | 36-72 |  | 36-72 | 1,2 |
| МДК.02.02 | Организация и технология ремонта оборудования систем теплоснабжения | 16-36 |  | 16-36 | 1,2 |
| МДК.02.03 | Организация и технология ремонта оборудования систем топливоснабжения | 16-36 |  | 16-36 | 1,2 |
| УП.01 | Учебная практика | 108-108 |  | 108-108 | 1,2 |
| ПП.02 | Производственная практика | 144-144 |  | 144-144 | 1,2 |
| ПМ.03 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 128-164 |  | 128-164 |  |
| МДК.03.01 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных установок | 34-46 |  | 34-46 | 1,2 |
| МДК.03.02 | Наладка и испытания оборудования систем тепло- и топливоснабжения | 34-46 |  | 34-46 | 1,2 |
| МДК.03.03 | Наладка и испытания оборудования систем водоподготовки | 24-36 |  | 24-36 | 1,2 |
| УП.02 | Учебная практика | 36-36 |  | 36-36 | 1,2 |
| ПМ.04 | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 128-168 |  | 128-168 |  |
| МДК.04.01 | Управление и планирование на теплоэнергетических предприятиях | 38-48 |  | 38-48 | 1,2 |
| МДК.04.02 | Организация промышленной безопасности в теплоэнергетике | 38-48 |  | 38-48 | 1,2 |
| УП.03 | Учебная практика | 36-36 |  | 36-36 | 1,2 |
| ПП.04 | Производственная практика | 36-36 |  | 36-36 | 1,2 |
| ПМ.05 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 216-364 |  | 216-364 |  |
| МДК.05.01 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 72-220 |  | 72-220 | 2 |
| УП.04 | Учебная практика | 72-72 |  | 72-72 | 2 |
| ПП.04 | Производственная практика | 72-72 |  | 72-72 | 2 |
| ПП.05 | Преддипломная практика | 144-144 |  | 144-144 | 2 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 144-216 |  |  | 2 |
| Итого (минимальные требования): |  | 2094-3168 |  |  |  |
| ДПБ | Дополнительный профессиональный блок | 606-1296 |  |  |  |
| Объем образовательной программы |  | 2700-4464 |  |  |  |
| Срок обучения |  | 1 год 8 мес.- 2 года 10 мес. |  |  |  |

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ |  | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки специалистов среднего звена ППССЗ

График учебного процесса по неделям (1.8)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

|  | обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  | уч.час. | 2556 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
|  | нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  | ПА | 0 |  | часы | 1764 | 792 | 144 |
| 1 курс | 41 | 1476 | 17 | 612 | 24 | 864 |  | 8 |  | 11 | 41 |  | ГИА | 144 |  | нед | 49 | 22 | 4 |
| 2 курс | 30 | 1080 | 17 | 612 | 13 | 468 |  | 14 | 4 | 2 | 34 |  | Итог | 2700 |  |  |  |  |  |
| итого | 71 | 2556 | 34 | 1224 | 37 | 1332 | 0 | 22 | 4 | 13 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.2. По программе подготовки специалистов среднего звена ППССЗ

График учебного процесса по неделям (2.10)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

|  | обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 курс | 41 | 1476 | 17 | 612 | 24 | 864 |  | 3 |  | 11 | 41 |  | уч.час. | 4248 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПА | 0 |  | часы | 2952 | 1296 | 216 |
| 2 курс | 41 | 1476 | 17 | 612 | 24 | 864 |  | 8 |  | 11 | 41 |  | ГИА | 216 |  | нед | 82 | 36 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 4464 |  |  |  |  |  |
| 3 курс | 36 | 1296 | 17 | 612 | 19 | 684 |  | 11 | 6 | 2 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 118 | 4248 | 51 | 1836 | 67 | 2412 | 0 | 22 | 6 | 24 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся 
в общественно-ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

## 5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

«Русского языка и литературы»;

«Истории и обществознания»;

«Географии и экологических основ природопользования»;

«Математики»;

«Иностранного языка»;

«Физики»;

«Химии, биологии»

«Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»

«Теоретических основ теплотехники и водоподготовки»;

«Инженерной графики»;

«ОБЖ и БЖ»;

«Электротехники и электроники»;

«Материаловедения и геодезии»;

«Технической механики»;

«Основ строительного производства и энергосберегающих технологий»;

«Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»;

«Ремонт и наладка теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»;

«Организации и управления работы обслуживающего персонала теплотехнического оборудования».

Лаборатории:

«Теплотехнического оборудования»;

«Электротехника и электроника».

Мастерские:

«Слесарно - механическая»

Спортивный комплекс

спортивный зал.

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

- актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 
и баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Русского языка и литературы»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Истории и обществознания»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Географии и экологических основ природопользования»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Математики»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Иностранного языка»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Химии и биологии»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Теоретических основ теплотехники и водоподготовки»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «ОБЖ и БЖД»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Материаловедения и геодезии»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Стол ученический двухместный, нерегулируемый |  |  |
| 2 | Стул ученический на ножках |  |  |
| 3 | Стол учителя |  |  |
| 4 | Стул учителя |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5 | Доска меловая (магнитно- маркерная) |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 6 |  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект учебного наглядного материала по темам |  |  |
| 8 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным видам программы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Инженерной графики»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |
| 2 | Персональный компьютер |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект деталей |  |
| 2 | Комплект геометрических тел |  |
| 3 | Измерительный инструмент |  |

Кабинет «Электротехники и электроники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |
| 2 | Персональный компьютер |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Амперметры |  |
| 2 | Ваттметры |  |
| 3 | Вольтметры |  |
| 4 | Мультиметры |  |

Кабинет «Технической механики»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |
| 2 | Персональный компьютер |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Кабинет «Основ строительного производства и энергосберегающих технологий»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |

Кабинет «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |
| 2 | Персональный компьютер |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Интерактивный комплекс «Правила эксплуатации котлов под давлением» |  |

Кабинет «Ремонт и наладка теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |
| 2 | Персональный компьютер |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Интерактивный комплекс «Правила эксплуатации трубопроводов под давлением» |  |

Кабинет «Организации и управления работы обслуживающего персонала теплотехнического оборудования»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |
| 2 | Персональный компьютер |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной 
и воспитательной работы.

Кабинет «Читальный зал, библиотека».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места |  |
| 2 | Книгохранилище |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональный компьютер |  |
| 2 | Принтер |  |
| 3 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Система библиотечных каталогов и картотек |  |
| 2 | Электронный каталог |  |
| 3 | Электронная база учебно-методических пособий |  |

Кабинет «Актовый зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Звуковая аппаратура (колонки, микшерный пульт, радиомикрофоны, проектор) |  |
| 2 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Теплотехнического оборудования»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Мультимедийная система визуализации с программным обеспечением |  |  |
| 2 | Персональный компьютер |  |  |
| 3 | Лаборатория Капелька 1 |  |  |
| 4 | Макет «Котла марки КЕ» |  |  |
| 5 | Макет «Автоматизированного узла управления тепловой энергии местной системы отопления» |  |  |
| 6 | Макет «Местной системы отопления» |  |  |
| 7 | Стенд-тренажер «Местной системы отопления с программным управлением на ПК» |  |  |
| 8 | Стенд-тренажер «Вентиляционной системы» |  |  |
| 9 | Стенд-тренажер «Санитарно-технических систем» |  |  |
| 10 | Макет «Солнечного коллектора» |  |  |
| 11 | Инспекционная камера |  |  |
| 12 | Насосная группа |  |  |
| 13 | Тепловизор |  |  |
| 14 | Нивелир |  |  |
| 15 | Теодолит |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Макеты в разрезе регулирующей и запорной арматуры |  |  |

Лаборатория «Электротехника и электроника»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя |  |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники» |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Осциллограф |  |
| 2 | Мегомметр |  |
| 3 | Мультиметры |  |
| 4 | Измерительный мост |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Модели трехфазных генераторов |  |
| 2 | Амперметры |  |
| 3 | Ваттметры |  |
| 4 | Вольтметры |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарная - механическая»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Стол с тумбой, Стул офисный |
| 3 | Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения |  |
| II Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Шкаф инструментальный |  |
| 2 | Верстак |  |
| 3 | Тески |  |
| 4 | Заточный станок |  |
| 5 | Сверлильный станок |  |
| 6 | Отрезной станок |  |
| 7 | Токарный станок |  |
| 8 | Фрезерный станок |  |
| 9 | Огнетушитель углекислотный |  |
| 10 | Ведро оцинкованное |  |
| 11 | Совок металлический с длинной ручкой |  |
| 12 | Метла для уборки рабочих мест |  |
| 13 | Сварочный аппарат для сварки металлов Напряжение питающей сети: 220 В |  |
| 14 | Молоток-шлакоотделитель |  |
| 15 | Молоток слесарный |  |
| 16 | Зубило слесарное (стальное) |  |
| 17 | Линейка металлическая |  |
| 18 | Угольник металлический |  |
| 19 | Чертилка |  |
| 20 | Штангенциркуль |  |
| 21 | Клещи зажимные |  |
| 22 | Магнитные угольники |  |
| 23 | Стальная щетка |  |
| 24 | Маска сварочная - хамелеон (запасной светофильтр) |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Набор образцов сварных соединений и швов |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации.

Производственная практика реализуется в организациях соответствующего профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и ЖКХ; 20 Электроэнергетика; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «__________________»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных 
с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО специфики получаемой специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена профильного уровня, в том числе 
на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и ЖКХ; 20 Электроэнергетика; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, 
в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям 
к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий 
и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий 
и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
для образовательной организации СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (работы) образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПОП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена: «Техник-теплотехник».

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерное содержание ГИА включает структуру оценочных материалов, комплекс требований и рекомендаций для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня, организацию и проведение защиты дипломной работы (дипломного проекта).

Макет рабочей программы разрабатывается ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и после актуализации будет направлен для использования в работе профессиональных образовательных организаций.

Общий вид деятельности является обязательным к освоению при выборе любой направленности.

Оснащение указано в п. 6.1.2.5

Заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Форму календарного учебного графика образовательная организация самостоятельно разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии 
с квалификацией выпускника СПО

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.