ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

Техник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства: | от 17.07.2024 № 6 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | 8/2024 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2024 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	7

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	10

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:	10

3.2. Профессиональные стандарты	10

3.3. Осваиваемые виды деятельности	11

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	13

4.1. Общие компетенции	13

4.2. Профессиональные компетенции	15

4.3. Матрица компетенций выпускника	29

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	67

5.1. Примерный учебный план	67

5.2. Примерный календарный учебный график	70

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	71

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	71

5.5. Практическая подготовка	71

5.6. Государственная итоговая аттестация	72

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	72

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	72

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	72

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	73

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	73

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 января 2018г.  № 2 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Приказ Минпросвещения России   от 10 января 2018г.  № 2);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2019 г. № 537н «Об утверждении профессионального стандарта 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.04.2023 г. № 412 н «Об утверждении профессионального стандарта 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 апреля 2022 года N 231н «Об утверждении профессионального стандарта 16.025 Специалист по организации строительства»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 336н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 Штукатур»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.08.2023 № 624н «Об утверждении профессионального стандарта 16.104 Плиточник»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.07.2020 г. № 443 н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 Маляр строительный»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.08.2023 г. № 625н3 «Об утверждении профессионального стандарта 16.044 Бетонщик»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 339н «Об утверждении профессионального стандарта 16.054 Монтажник каркасно-обшивных конструкций»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.08.2023 № 661н «Об утверждении профессионального стандарта 16.048 Каменщик»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.07.2020 № 452н «Об утверждении профессионального стандарта 16.026 Арматурщик»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 года N 1080н «Об утверждении профессионального стандарта 16.079 Огнеупорщик»;

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.10.2021 г. N 746н «Об утверждении профессионального стандарта 10.002 «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для градостроительной деятельности»;

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

ЕН – естественно-научный и математический цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ПП – профессиональный цикл;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана образовательная программа | Атомная отрасль Строительная отрасль Горнодобывающая отрасль Химическая отрасль Металлургия Радиоэлектроника Машиностроение Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 года N 537н) 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.04.2023 г. № 412 н «Об утверждении профессионального стандарта) 16.025 Специалист по организации строительства (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 21.04.2022 № 231н «Об утверждении профессионального стандарта) |  |  |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Атомная отрасль |  |  | Строительная отрасль |
|  | 16.055 Штукатур (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 336н) 10.002 «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий Для градостроительной деятельности» (Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.10.2021 г. N 746н) |  |  | 16.055 Штукатур (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 336н) 16.104 Плиточник (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.08.2023 № 624н) 16.046 Маляр строительный (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.07.2020 г. № 443 н) 16.044 Бетонщик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.08.2023 г. № 625н3) 16.054 Монтажник каркасно-обшивных конструкций (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 339н) 16.048 Каменщик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.08.2023 № 661н) 16.026 Арматурщик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.07.2020 № 452н) 16.079 Огнеупорщик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 года N 1080н) |
|  | Горнодобывающая отрасль Химическая отрасль Металлургия Радиоэлектроника Машиностроение Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Инструктаж по охране труда |  |  |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 10.01.2018 N 2 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |  |  |  |
| Квалификация выпускника | Техник |  |  |  |
| Направленности (при наличии): | Не предусмотрена |  |  |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Атомная отрасль |  | Строительная отрасль |  |
|  | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах Штукатур |  | Бетонщик Каменщик Маляр-строительный Арматурщик Облицовщик-плиточник Штукатур Огнеупорщик Монтажник каркасно-обшивных конструкций Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах Стропальщик |  |
|  | Горнодобывающая отрасль Химическая отрасль Металлургия Радиоэлектроника Машиностроение Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе СОО на базе ООО | 2 года 10 мес./ 4464 ак. ч 3 года 10 мес./ 5940 ак. ч |  |  |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Атомная отрасль |  |  | Строительная отрасль |
|  | 2 года 10 мес./ 4464 ак. ч |  |  | 2 года 10 мес./ 4464 ак. ч |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 576/360 |  |  |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |  |  |
| Обязательная часть образовательной программы | 2988 | 2014 |  |  |
| общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 444 | 120 |  |  |
| естественно-научный и математический цикл | 144 | 46 |  |  |
| общепрофессиональный цикл | 598 | 314 |  |  |
| профессиональный цикл | 1802 | 1534 |  |  |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 576 - 216 - 360 | 576 - 216 - 360 |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 1260 | 864 |  |  |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 630 | 432 |  |  |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). | 216 | 216 |  |  |
| Всего | 4464 | 3094 |  |  |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 года N 537н | ОТФ А Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории | A/01.5 Организация санитарного содержания общего имущества в многоквартирных домах A/02.5 Организация работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния зданий общественного назначения A/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий |
| 2 | 16.025 Специалист по организации строительства | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 апреля 2022 года N 231н | ОТФ А Организация производства видов строительных работ | A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ A/02.5 Оперативное управление производством видов строительных работ A/03.5 Контроль качества производства видов строительных работ |
| 3 | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 года N 412н | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ ОТФ В Формирование и ведение организационно- технологической и исполнительной документации процесса строительного производства | A/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ A/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ B/02.6 Контроль и учет производства строительно- монтажных работ |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Участие в проектировании зданий и сооружений | ПМ.01Участие в проектировании зданий и сооружений |
| Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства |
| Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |
| Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов | ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Участие в проектировании зданий и сооружений | ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | Навыки: |
|  |  | подбора строительных конструкций и материалов, разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять глубину заложения фундамента |
|  |  | выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; |
|  |  | подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты |
|  |  | конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. |
|  | ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Навыки: |
|  |  | выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции |
|  |  | строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме |
|  |  | выполнять статический расчет |
|  |  | проверять несущую способность конструкций |
|  |  | подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок |
|  |  | выполнять расчеты соединений элементов конструкции |
|  |  | Знания: |
|  |  | международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии) |
|  | ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | Навыки: |
|  |  | разработки архитектурно-строительных чертежей |
|  |  | читать проектно-технологическую документацию; |
|  |  | пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения |
|  |  | принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; |
|  |  | особенности выполнения строительных чертежей; |
|  |  | графические обозначения материалов и элементов конструкций; |
|  |  | требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; |
|  | ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий | Навыки: |
|  |  | составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; |
|  |  | разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; разработки карт технологических и трудовых процессов |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  |  | разрабатывать графики эксплуатации (движения) -строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  |  | определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; |
|  |  | определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); |
|  |  | виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  | требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
|  |  | графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | Навыки: |
|  |  | подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; |
|  |  | определения перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; |
|  |  | организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать проектно-технологическую документацию; |
|  |  | осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; |
|  |  | правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов |
|  | ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства | Навыки: |
|  |  | определения перечня работ по организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать проектно-технологическую документацию осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; |
|  |  | осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); |
|  |  | распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; |
|  |  | проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; |
|  |  | определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; |
|  |  | определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; |
|  |  | технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; |
|  |  | технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; |
|  |  | технологии катодной защиты объектов; |
|  |  | правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов; |
|  |  | требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; |
|  |  | требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; |
|  |  | требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; |
|  |  | особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; |
|  |  | нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты; |
|  |  | правила и порядок наладки и регулирования оборудования электрохимической защиты; |
|  |  | порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы); |
|  |  | правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; |
|  |  | правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; |
|  |  | методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; |
|  |  | перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ; |
|  |  | основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства; |
|  |  | состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления |
|  | ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | Навыки: |
|  |  | определения потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; |
|  |  | оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ; |
|  |  | контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; |
|  |  | формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; |
|  |  | осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); |
|  |  | калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации; |
|  |  | определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; |
|  |  | оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  |  | современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве |
|  | ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | Навыки: |
|  |  | контроля качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; |
|  |  | распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; |
|  |  | вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; |
|  |  | осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций) |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ; |
|  |  | методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов; |
|  |  | требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; |
|  |  | требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  |  | методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  |  | правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  |  | порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
| Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов | Навыки: |
|  |  | сбора, обработки и накопления научно-технической информации в области строительства, оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элементов металлорежущего оборудования; |
|  |  | разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  |  | методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  |  | методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; |
|  |  | методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |
|  | ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных заданий | Навыки: |
|  |  | обеспечения деятельности структурных подразделений |
|  |  | Умения: |
|  |  | применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям расходов; |
|  |  | применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-технических и финансовых ресурсов; |
|  |  | разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и оказания услуг по их использованию |
|  |  | Знания: |
|  |  | инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации; |
|  |  | методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; |
|  |  | приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  |  | основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; |
|  |  | основные требования трудового законодательства Российской Федерации; |
|  |  | определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календарных планов строительных работ и производственных заданий |
|  | ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений | Навыки: |
|  |  | согласования календарных планов производства однотипных строительных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительств; |
|  |  | составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной учетной документации; |
|  |  | разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; |
|  |  | состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации |
|  |  | Навыки: |
|  |  | контроля деятельности структурных подразделений |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; |
|  |  | вести табели учета рабочего времени; устанавливать соответствие фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации; |
|  |  | обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; |
|  |  | осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции; |
|  |  | осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей; |
|  |  | вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников |
|  |  | Знания: |
|  |  | права и обязанности работников; |
|  |  | нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; |
|  |  | методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; |
|  |  | основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; |
|  |  | основные методы оценки эффективности труда; |
|  |  | основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; |
|  |  | виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ |
|  | ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов | Навыки: |
|  |  | проведения инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; |
|  |  | планирования и контроля выполнения и документального оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; |
|  |  | подготовки участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда; |
|  |  | контроля соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; |
|  |  | определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников; |
|  |  | определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; |
|  |  | оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; |
|  |  | основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ; |
|  |  | основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; |
|  |  | требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда; |
|  |  | правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; |
|  |  | методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; |
|  |  | меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
| Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов | ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | Навыки: |
|  |  | проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории |
|  |  | Умения: |
|  |  | оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; |
|  |  | организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; |
|  |  | определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; |
|  |  | подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; |
|  |  | обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; |
|  |  | основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации |
|  | ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | Навыки: |
|  |  | разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; |
|  |  | проведения текущего ремонта; |
|  |  | участия в проведении капитального ремонта; |
|  |  | контроля качества ремонтных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; |
|  |  | составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; |
|  |  | составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; |
|  |  | организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; |
|  |  | проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; |
|  |  | составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; |
|  |  | планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; |
|  |  | осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; |
|  |  | определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; |
|  |  | оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; |
|  |  | подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту |
|  |  | Знания: |
|  |  | методы усиления конструкций; |
|  |  | организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; |
|  |  | нормативы продолжительности текущего ремонта; |
|  |  | перечень работ, относящихся к текущему ремонту; |
|  |  | периодичность работ текущего ремонта; |
|  |  | оценку качества ремонтно-строительных работ; |
|  |  | методы и технологию проведения ремонтных работ |
|  | ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | Навыки: |
|  |  | проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; |
|  |  | проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; |
|  |  | пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов |
|  |  | Знания: |
|  |  | методы визуального и инструментального обследования; |
|  |  | правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; |
|  |  | положение по техническому обследованию жилых зданий |
|  | ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | Навыки: |
|  |  | контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; |
|  |  | оценки физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; |
|  |  | владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; |
|  |  | использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; |
|  |  | пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в проектировании зданий и сооружений Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий 16.025 Специалист по организации строительства | ОТФ А Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории ОТФ А Организация производства видов строительных работ | A/01.5 Организация санитарного содержания общего имущества в многоквартирных домах A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ |
|  | ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | 16.025 Специалист по организации строительства | ОТФ А Организация производства видов строительных работ | A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ A/02.5 Оперативное управление производством видов строительных работ A/03.5 Контроль качества производства видов строительных работ |
|  | ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | A/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ A/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |
|  | ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применение информационных технологий | 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий | ОТФ А Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории | A/02.5 Организация работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния зданий общественного назначения A/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий |
| Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов | ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; | 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий 16.025 Специалист по организации строительства | ОТФ А Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории ОТФ А Организация производства видов строительных работ | A/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ |
|  | ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; | 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий 16.025 Специалист по организации строительства | ОТФ А Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории ОТФ А Организация производства видов строительных работ | A/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ |
|  | ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов; | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | A/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ A/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |
|  | ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов; | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | A/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ A/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |
| Участие в проектировании зданий и сооружений Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий 16.025 Специалист по организации строительства | ОТФ В Формирование и ведение организационно- технологической и исполнительной документации процесса строительного производства ОТФ А Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории ОТФ А Организация производства видов строительных работ | B/02.6 Контроль и учет производства строительно- монтажных работ A/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ |
|  | ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач; | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий 16.025 Специалист по организации строительства | ОТФ В Формирование и ведение организационно- технологической и исполнительной документации процесса строительного производства ОТФ А Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории ОТФ А Организация производства видов строительных работ | B/02.6 Контроль и учет производства строительно- монтажных работ A/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ |
|  | ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий 16.025 Специалист по организации строительства | ОТФ В Формирование и ведение организационно- технологической и исполнительной документации процесса строительного производства ОТФ А Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории ОТФ А Организация производства видов строительных работ | B/02.6 Контроль и учет производства строительно- монтажных работ A/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ |
|  | ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | ОТФ В Формирование и ведение организационно- технологической и исполнительной документации процесса строительного производства | B/02.6 Контроль и учет производства строительно- монтажных работ |
|  | ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. | 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий | ОТФ А Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории | A/02.5 Организация работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния зданий общественного назначения A/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий |
| Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | A/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ A/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |
|  | ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий; | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | A/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ A/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |
|  | ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | A/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ A/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |
|  | ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | A/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ A/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Атомная отрасль) | Соответствие ПС 10.002 Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для градостроительной деятельности |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 12192 (дополнительная квалификация) | А - Выполнение инженерно- геодезических изысканий в градостроительной деятельности | A/02.5 Создание и развитие геодезических опорных и съемочных сетей на объектах градостроительной деятельности | Выполнение работ по профессии Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 12192 | ПК Х.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем ПК Х.2 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов ПК Х.3 Создавать планово-высотное съемочное обоснование с помощью оптических, электронных и спутниковых геодезических приборов. ПК Х.4 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов. ПК Х.5 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Иметь навыки: проведения топографо-геодезических и маркшейдерских работ; проверки и установки топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения; руководства работами по расчистке трасс для визирок. Уметь: выполнять инструментальную выверку уровня на рейке.; осуществлять предварительный поиск исходных пунктов; выбирать переходные точки; подавать или отражать световые сигналы при помощи специальных приборов; проводить метеорологические измерения на пункте расположения отражателя; проводить простейшие вычисления; вести записи в полевом журнале Знать: назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ; порядок ведения полевого журнала; правила проверки и установки на точке (пункте) наблюдения топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов; правила и порядок выверки уровня на рейке по отвесу; правила нахождения исходных пунктов и выбора переходных точек; конструкции геодезических и маркшейдерских знаков; методы определения устойчивости и жесткости сигналов; правильность закладки центров и ориентирных пунктов; требования, предъявляемые к условиям видимости и изображений; устройство и правила обращения с гелиотропом, фонарем и отражателями; световую сигнализацию; правила хранения и ухода за отражателями, аккумуляторами и элементами питания; правила выполнения метеорологических измерений на пунктах расположения отражателей; методы проверки оптических приборов. |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Атомная отрасль) | Соответствие ПС 16.055 Штукатур |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Штукатур (дополнительная квалификация) | А – Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом | А/01.2 Подготовка поверхностей под оштукатуривание | Освоение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19727 Штукатур | ПК Х.1 Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Иметь навыки: подготовки поверхностей под оштукатуривание Уметь: провешивать поверхности; очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной защиты Знать: способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; методику диагностики состояния поверхности основания; технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила применения средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |
|  |  | А/02.3 Приготовление штукатурных растворов и смесей |  | ПК Х.2 Производить приготовление штукатурных растворов и смесей |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Иметь навыки: приготовления штукатурных растворов и смесей Уметь: перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент Знать: составы штукатурок и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов; технологию перемешивания штукатурных растворов и сухих строительных смесей; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила применения средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |
|  |  | А/03.3 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным способом |  | ПК Х.3 Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Иметь навыки: выполнения штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей Уметь: наносить штукатурные растворы на поверхности вручную; выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; заглаживать, структурировать штукатурные растворы; наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки; оштукатуривать лузги и усенки (внутренние и внешние углы), откосы; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной Знать: технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную; способы нанесения насечек; способы армирования штукатурных слоев; способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания; технология оштукатуривания лузгов и усенков (внутренних и внешних углов), откосов; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила применения средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |
|  |  | А/05.3 Ремонт штукатурки |  | ПК Х.4 Выполнять ремонт штукатурки |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Иметь навыки: выполнения ремонта штукатурки Уметь: диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки; диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки; удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности; приготавливать ремонтные штукатурные растворы; наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной защиты Знать: методику диагностики состояния поврежденной поверхности; способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом; технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила применения средств индивидуальной защиты. |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.044 Бетонщик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Бетонщик (дополнительная квалификация) | А – Выполнение подготовительных работ для проведения бетонных работ | A/01.2 Подготовка рабочего места, оборудования и материалов к проведению бетонных работ | Выполнение работ по профессии рабочего Бетонщик 11196 | ПК Х.1. Выполнять работы по подготовке рабочего места, оборудования и материалов к проведению бетонных работ |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Получение сменного задания на проведение бетонных работ Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения бетонных работ Подготовка рабочего места к началу смены и его уборка в конце смены в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной безопасности Проверка наличия и исправности оборудования, инструментов, такелажной оснастки, применяемых при проведении бетонных работ Проверка исправности электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места для работы в темное время суток Проверка целостности, комплектности, количества, качества строительных материалов, необходимых для выполнения бетонных работ Проверка и складирование строительных материалов в зоне производства строительных работ, в том числе посредством управления грузоподъемными механизмами Уметь: Читать рабочие чертежи Оценивать безопасность организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов, и сменного задания на выполнение бетонных работ Выбирать необходимые инструменты, оборудование, оснастку и материалы в соответствии со сменным заданием на выполнение бетонных работ Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями для перемещения строительных материалов Анализировать целостность, комплектность, качество и количество строительных материалов, необходимых для выполнения сменного задания Выбирать способы и места складирования строительных материалов в зоне производства работ Оценивать исправность электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места для работы в темное время суток Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве строительных работ Применять принципы бережливого производства при организации рабочего места для проведения бетонных работ Знать: Требования технологических регламентов к выполнению бетонных работ Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при организации рабочего места для проведения бетонных работ Виды бетонов, бетонных и железобетонных изделий и конструкций Требования к организации рабочего места при проведении бетонных работ Система условных обозначений и правила выполнения чертежей в строительстве Порядок подготовки инструментов, оборудования, оснастки и строительных материалов для проведения бетонных работ Правила транспортировки и складирования строительных материалов в пределах рабочей зоны Требования к условиям хранения строительных материалов Основные виды и правила применения такелажной оснастки, строповки и захватных приспособлений Система производственной сигнализации при выполнении такелажных работ Порядок проверки целостности, комплектности, количества, качества строительных материалов, необходимых для выполнения бетонных работ Нормы освещенности рабочих мест в темное время суток Требования в области охраны окружающей среды при проведении бетонных работ Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении бетонных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении бетонных работ Правила производственной санитарии при проведении бетонных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении бетонных работ |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Подготовка бетонных смесей, опалубки, арматуры для проведения бетонных работ |  | Х.2. Выполнять работы по подготовке бетонных смесей, опалубки, арматуры для проведения бетонных работ |
| Владеть навыками: Очистка арматуры от ржавчины Контроль состояния арматуры, наличия закладных деталей Очистка опалубки от бетона, строительного мусора, снега, льда вручную, электрифицированным и пневматическим инструментом Обработка опалубки смазкой Контроль внешнего состояния, правильности системы раскрепления, планового и высотного положения опалубки Контроль наличия внутренних элементов опалубки, формирующих проемы и отверстия в конструкциях, наличия фиксаторов Выполнение насечки бетонных поверхностей ручным, электрифицированным и пневматическим инструментом Контроль наличия и состояния элементов прогрева бетона Разборка бетонных и железобетонных конструкций Пробивка отверстий и борозд в бетонных и железобетонных конструкциях Срубка голов железобетонных свай Приготовление бетонной смеси Уметь: Читать строительные чертежи Применять способы насечки бетонных поверхностей ручным, электрифицированным и пневматическим инструментом Применять способы очистки арматурной стали от ржавчины вручную и электрифицированным инструментом Применять способы очистки опалубки от бетонных смесей, обработки ее смазкой Пользоваться контрольно-измерительным, электрифицированным, пневматическим и ручным инструментом Оценивать наличие внутренних элементов опалубки, формирующих проемы и отверстия в конструкциях, наличие фиксаторов Применять способы разборки бетонных и железобетонных конструкций вручную Применять способы пробивки отверстий и борозд в бетонных и железобетонных конструкциях Применять технологию приготовления бетонных смесей в соответствии с дозировкой Применять требования к порядку загрузки бетонной смеси в бадьи из емкостей и лотка автобетоносмесителя Оценивать внешний вид, проектное положение и общее состояние опалубки на соответствие требованиям проекта Оценивать внешний вид, проектное положение арматуры и закладных деталей на соответствие требованиям проекта Применять требования производственной санитарии при производстве бетонных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве бетонных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве бетонных работ Применять принципы бережливого производства при проведении бетонных работ Знать: Требования технологических регламентов к подготовке бетонных смесей, опалубки, арматуры для проведения бетонных работ Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении бетонных работ Виды бетонов, бетонных и железобетонных изделий и конструкций Правила и технологии приготовления бетонных смесей Состав бетонов, виды вяжущих, заполнителей, добавок к бетонным смесям, свойства бетонов и бетонной смеси Требования, предъявляемые к состоянию и подготовке опалубки перед бетонированием Требования, предъявляемые к состоянию и подготовке арматуры перед бетонированием Правила демонтажа бетонных и железобетонных конструкций Правила производственной сигнализации при погрузочных работах Назначение, принципы действия ручного, электрифицированного и пневматического, контрольно-измерительного инструмента для бетонных работ Правила приема бетонных смесей из автобетоносмесителя Требования в области охраны окружающей среды при проведении бетонных работ Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении бетонных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении бетонных работ Правила производственной санитарии при проведении бетонных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении бетонных работ |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.048 Каменщик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Каменщик 12680 (дополнительная квалификация) | А – Подготовка и кладка простейших каменных конструкций | А/01.2 Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций | Выполнение работ по профессии рабочего Каменщик12680 | ПК Х.1 Выполнять такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций, включая подготовку материалов |
| Владеть навыками: доставки раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) вручную; зацепления грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки; приготовления раствора для кладки вручную; монтажа в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами; Знать: основные виды стеновых материалов; сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов; правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов; способы и правила очистки кирпича от раствора; правила перемещения и складирования грузов; основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений; способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав растворов; виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора и правила их применения; виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ; производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ Уметь: пользоваться инструментом для разборки кирпичной кладки стен и столбов; пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора; пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями; пользоваться средствами индивидуальной защиты для кладки и разборки стен; соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на рабочем месте; |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Кладка простейших каменных конструкций |  | ПК Х.2 Выполнять кладку простейших каменных конструкций |
| Владеть навыками: кладки кирпичных столбиков под половые лаги; рубки и тески кирпича; кладки стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки Уметь: определять сортамент и объемы применяемого материала; пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных столбиков; расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций; пользоваться инструментом для рубки кирпича; пользоваться инструментом для тески кирпича; пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе; Знать: способы и виды кладки простейших конструкций; способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент; способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент; способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки; З18. правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе; инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов, измерительных приборов и других технических средств, используемых при кладке; виды брака и способы его предупреждения и устранения |  |  |  |  |
|  | В – Гидроизоляция, кладка и разборка простых стен | B/01.3 Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых стен |  | ПК Х.3 Выполнять заполнение каналов и коробов, включая устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых стен |
| Владеть навыками: выполнения цементной стяжки; выполнения горизонтальной гидроизоляции; Уметь: пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами; пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки; расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки; пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при выполнении гидроизоляционных работ; Знать: способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами; основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен; правила выполнения цементной стяжки; виды горизонтальной гидроизоляции и правила ее устройства; виды и правила безопасного выполнения работ при устройстве гидроизоляции; |  |  |  |  |
|  |  | B/02.3 Кладка и разборка простых стен |  | ПК Х.4 Выполнять кладку и разборку простых стен |
| Владеть навыками: разборки вручную кирпичной кладки стен и столбов; очистки кирпича от раствора; заделки кирпичом борозд, гнезд и отверстий Уметь: расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных поверхностях возводимых стен; владеть основными видами кладки: сплошной, облегченной, армированной, декоративной; выполнять перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов; пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки борозд, гнезд и отверстий; пользоваться механизированным инструментом при разборке кладки; Знать: способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; правила и приемы кладки стен и перевязки швов; правила и способы каменной кладки в зимних условиях; правила и приемы установки перемычек вручную и с использованием грузоподъемного оборудования; способы и правила заделывания кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий; основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений; назначение, процесс работы и правила эксплуатации пневматического и электрифицированного инструмента; правила по охране труда при применении пневматического и электрифицированного инструмента; требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных железобетонных конструкций; |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.046 Маляр строительный |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Маляр строительный (дополнительная квалификация) | А Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями | А/01.2 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски | Выполнение вида деятельности по профессии рабочего Маляр строительный | ПК Х.1 Выполнять очистку поверхностей и предохранение от набрызгов краски |
| Владеть навыками: Очистка поверхностей Сглаживание поверхностей вручную Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин Предохранение поверхностей от набрызгов краски Уметь: Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин Устанавливать защитные материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски Знать: Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения строительных пылесосов и компрессоров Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах |  |  |  |  |
|  |  | А/02.2 Обработка поверхностей различными средствами и составами |  | ПК Х.2 Обрабатывать поверхности различными средствами и составами |
| Владеть навыками: Приготовление клеевого состава Нанесение клеевого состава на поверхности Уметь: Приготавливать клей заданного состава и консистенции Получать ровную кромку при резке обоев вручную Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками Знать: Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ Способы и правила приготовления клея Способы раскроя обоев вручную Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий |  |  |  |  |
|  |  | А/03.2 Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов |  | ПК Х.3. Готовить и наносить на поверхности клеевые составы |
| Владеть навыками: Приготовление клеевого состава Нанесение клеевого состава на поверхности Уметь: Приготавливать клей заданного состава и консистенции Получать ровную кромку при резке обоев вручную Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками Знать: Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ Способы и правила приготовления клея Способы раскроя обоев вручную Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль | Соответствие ПС 16.026 Арматурщик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Арматурщик (дополнительная квалификация) | А Выполнение простых работ при изготовлении и монтаже армоконструкций | А/01.3 Выполнение простых подготовительных работ при изготовлении и монтаже армоконструкций | Выполнение работ по профессии рабочего (11121 Арматурщик) | ПК Х.1 Выполнять работы при изготовлении и монтаже армоконструкций |
| Владеть навыками: Подготовка рабочего места для производства арматурных работ в соответствии с требованиями норм охраны труда Подготовка инструментов и материалов, необходимых для производства работ, в соответствии с заданием по изготовлению и монтажу армоконструкций Сортировка используемых в работе классов арматурной стали и арматурных изделий согласно маркировке Знать: Виды и свойства материалов для производства арматурных работ Виды и назначение инструмента, оборудования для производства арматурных работ, требования охраны труда при работе с ним Правила чтения рабочих чертежей Допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций Уметь: Организовывать рабочее место для производства арматурных работ в соответствии с требованиями норм охраны труда Подбирать инструменты, оборудование и материалы, необходимые для выполнения заданий по изготовлению и монтажу простых армоконструкций Читать рабочие чертежи и составлять эскизы и спецификации изготавливаемых арматурных изделий Определять класс и характеристики арматуры по ее маркировке Рассчитывать количество материала для выполнения простых арматурных работ Перемещать арматуру в пределах рабочего места |  |  |  |  |
|  |  | А/02.3 Гнутье, сборка и вязка арматуры и арматурных сеток |  | ПКХ.2. Выполнять работы по гнутью, сборке и вязке арматуры и арматурных сеток |
| Владеть навыками: Обслуживание ручных, электромеханических и электрических станков перед началом и по завершении производства работ по резке арматуры Уметь: Проверять состояние станков, очищать станки перед началом и по завершении выполнения работ по резке арматуры Резать арматурную сталь на ручных и приводных станках Определять шаг арматурных стержней в конструкции, их диаметр, размеры, контролировать выпуски арматуры из бетона с помощью контрольно-измерительных инструментов Определять наличие закладных элементов и дополнительного армирования Определять величину защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях Определять готовность опалубки к выполнению арматурных работ Знать: Устройство ручных, электромеханических и электрических станков для заготовки арматуры Маркировка арматурных изделий Правила заготовки арматуры |  |  |  |  |
|  |  | А/03.3 Установка арматуры из отдельных стержней, арматурных сеток и плоских каркасов |  | ПК Х.3. Выполнять работы по установке арматуры из отдельных стержней, арматурных сеток и плоских каркасов |
| Владеть навыками: Выполнение работ по резке арматурной стали на ручных, электромеханических и электрических станках Контроль выпусков арматуры из бетона и положения выставленной опалубки Уметь: Выполнять разделку арматурных выпусков Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении арматурных работ Соблюдать правила и требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты при выполнении арматурных работ Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве Знать: Требования технической документации, предъявляемые к выставленной опалубке и установленным в ней армоконструкциям Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении арматурных работ Правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций Требования производственной санитарии и гигиены труда при выполнении арматурных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.104 Плиточник |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Облицовщик-плиточник (дополнительная квалификация) | А Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток | А/01.2 Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий | Выполнение работ по профессии рабочего Облицовщик-плиточник 15220 | ПК Х.1. Выполнять замену отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий |
| Владеть навыками: Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение плиток, подлежащих замене Заделка незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления Удаление дефектных и отслоившихся плиток Очистка и выравнивание освободившихся участков без повреждения плитки, не подлежащей замене, на прилегающих участках Подготовка основания под удаленной плиткой с использованием средств малой механизации Увлажнение и, при необходимости, нанесение насечки на освободившийся участок, нанесение на плитку клеящего раствора Приготовление клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей различного состава и средств малой механизации Укладка новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической картой Затирка и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений Уметь: Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту Производить работы в соответствии с технологической картой Производить затирку и восстановление нарушенных швов Знать: Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их хранения и ухода за ними Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту Требования охраны труда Правила пожарной безопасности Правила электробезопасности |  |  |  |  |
|  |  | А/02.2 Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой |  | ПК Х.2 Выполнять ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой |
| Владеть навыками: Удаление дефектной и отслоившейся плитки с поверхностей, подлежащих ремонту Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка поверхности Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации Затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений Уметь: Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту Производить очистку и выравнивание основания высвобождаемых под ремонт участков без повреждения плитки на соседних участках, не подлежащих ремонту Производить подготовку основания под удаленной плиткой с использованием средств малой механизации Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ Производить затирку и восстановление нарушенных швов Знать: Виды оснований, по которым ведется облицовка |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.055 Штукатур |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Штукатур 19727 (дополнительная квалификация) | А - Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом | А/01.2 Подготовка поверхностей под оштукатуривание | Выполнение вида деятельности по профессии рабочего Штукатур 19727 | Х.1 Подготавливать поверхности под оштукатуривание |
| Владеть навыками: проверки основания под штукатурку; подготовки поверхности основания под штукатурку; установки строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией Уметь: провешивать поверхности; очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; Знать: способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; методику диагностики состояния поверхности основания; технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила применения средств индивидуальной защиты; |  |  |  |  |
|  |  | А/02.3 Приготовление штукатурных растворов и смесей |  | Х.2 Готовить штукатурные растворы и смеси конструкций |
| Владеть навыками: транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей; транспортирования и складирования компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; Уметь: производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в соответствии с заданной рецептурой; перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; Знать: составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов; технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; правила применения средств индивидуальной защиты; |  |  |  |  |
|  |  | А/03.3 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным способом |  | Х.3 Выполнять штукатурные работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным и механизированным способом |
| Владеть навыками: нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений; выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев; армирования штукатурных слоев сетками; Уметь: наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным способом; выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; заглаживать, структурировать штукатурку; наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные составы; Знать: технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом; способы нанесения насечек; способы армирования штукатурных слоев; |  |  |  |  |
|  |  | А/04.3 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений механизированным способом |  |  |
| Владеть навыками: выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; заглаживания и структурирования штукатурки; нанесения накрывочных слоев; Уметь: оштукатуривать лузги, усенки, откосы; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент на штукатурные работы; применять средства индивидуальной защиты при выполнении штукатурных работ Знать: способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания; технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов |  |  |  |  |
|  |  | А/05.3 Ремонт штукатурки |  | Х.4 Выполнять ремонт штукатурки |
| Владеть навыками: оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; подготовки поврежденных участков; приготовления ремонтных растворов; оштукатуривания поврежденных участков штукатурки Уметь: диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности; приготавливать ремонтные штукатурные растворы; наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои; Знать: методику диагностики состояния поврежденной поверхности; способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом; технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.079 Огнеупорщик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Огнеупорщик 15416 (дополнительная квалификация) | А - Выполнение подготовительных работ перед осуществлением кладки из огнеупорного материала | A/01.2 Подготовка пространства рабочей зоны для производства кладки из огнеупорного материала | Выполнение работ по профессии рабочего Огнеупорщик 15416 | ПК Х.1 Выполнять подготовительные работы перед осуществлением кладки из огнеупорного материала |
| Владеть навыками: изучения наряда-допуска на производство кладки из огнеупорного материала; подготовки пространства рабочей зоны для производства кладки из огнеупорного материала; выполнения работ по выломке футеровки и проведение работ после ее проведения; Уметь: понимать наряд-допуск на производство кладки из огнеупорного материала; подбирать средства индивидуальной защиты, спецодежду, оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для производства кладки из огнеупорного материала в соответствии с нарядом-допуском и определять их неисправность; применять слесарный и измерительный инструмент; оценивать состояние рабочей зоны и выполнять установку трапов, заградительных конструкций, лестниц и (или) специальных лесов, необходимых для производства кладки из огнеупорного материала; выявлять, определять, выполнять и оценивать условия готовности рабочей зоны; оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае; Знать: виды и назначение средств индивидуальной защиты; требования охраны труда при выполнении подготовительных работ; документы, регламентирующие выполнение работ по кладке из огнеупорного материала; правила технической эксплуатации и обслуживания котловых агрегатов и вспомогательного котельного оборудования; предельные температуры в промышленных печах и котлах при их эксплуатации; риски и последствия проведения работ при неохлажденной поверхности котла; риски и последствия проведения работ при отсутствии освещения; технология и техника установки трапов, заградительных конструкций, лестниц и (или) специальных лесов, необходимых для обеспечения проведения работ по кладке из огнеупорного материала; правила проведения освидетельствования кладки во время реконструкции или ремонта по комиссионному акту; способы разборки кладки из огнеупорного материала; виды, назначение, устройство, принцип работы котловых агрегатов и вспомогательного котельного оборудования; виды, назначение, устройство, принцип работы оборудования и инструмента, необходимых для обеспечения проведения работ по кладке из огнеупорного материала; перечень состояний и мероприятий, при которых оказывается первая помощь пострадавшему и мероприятия по оказанию первой помощи; |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Выполнение работ по доставке, сортировке огнеупорного материала и подготовке к кладке |  | ПК Х.2. Выполнять работы по доставке, сортировке огнеупорного материала и подготовке к кладке |
| Владеть навыками: выполнения работ по доставке, сортировке огнеупорного материала и подготовке к кладке; Уметь: приготавливать строительные и огнеупорные растворы вручную по технологической документации; выполнять работы по сортировке огнеупоров для производства кладки из огнеупорного материала; выполнять подбор и доставку к месту работы материалов, необходимых для обеспечения проведения работ по кладке из огнеупорного материала; определять качество строительных материалов, необходимых для обеспечения проведения работ по кладке из огнеупорного материала в соответствии с нарядом-допуском; Знать: технология и техника приготовления строительных и огнеупорных растворов вручную; виды, состав и назначение строительных и огнеупорных растворов, обмазок и набивок; виды и марки фасонных огнеупорных и термоизоляционных изделий, углеродистых и жаростойких блоков, волокнистых плит и жаростойких бетонов, порядок их приемки и хранения; способы сортировки основных фасонных огнеупорных изделий для производства кладки из огнеупорного материала; основные требования, предъявляемые к качеству огнеупоров по их форме и размерам, составу и механическим свойствам |  |  |  |  |
|  | В - Выполнение работ по кладке и футеровке нагреваемых поверхностей и конструкций котлов | B/01.3Выполнение работ по кладке массивов, выстилок и всех видов стен из глиняного обыкновенного, изоляционного кирпича и волокнистых плит |  | ПК Х.3. Выполнять работы по кладке и футеровке нагреваемых поверхностей и конструкций котлов |
| Владеть навыками: выполнения работ по кладке массивов, выстилок и всех видов стен из глиняного обыкновенного, изоляционного кирпича и волокнистых плит; Уметь: читать чертежи на выданные задания; выполнять производство работ по кладке массивов, выстилок и всех видов стен из глиняного обыкновенного, изоляционного кирпича и волокнистых плит; выполнять приготовление огнеупорных масс по технологической инструкции; выполнять работы по набивке огнеупорных масс по технологической инструкции; производить проветривание топочной камеры; Знать: документы, регламентирующие производство работ по кладке массивов, выстилок и всех видов стен из глиняного обыкновенного, изоляционного кирпича и волокнистых плит; требования, предъявляемые к качеству кладки конструктивных элементов промышленных печей, энергетических котловых агрегатов; технология и техника производства работ по кладке массивов, выстилок и всех видов стен из глиняного обыкновенного, изоляционного кирпича и волокнистых плит; технология и техника приготовления строительных и огнеупорных растворов вручную; виды и назначение основных огнеупорных материалов, растворов и изделий; |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.054 Монтажник каркасно-обшивных конструкций |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Монтажник каркасно-обшивных конструкций (дополнительная квалификация) | А – Устройство КОК из листовых и плитных материалов | A/01.4 Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК | Выполнение работ по профессии рабочего Монтажник каркасно-обшивных конструкций | ПК Х.1. Выполнять монтаж металлических и деревянных каркасов каркасно-обшивных конструкций. |
| Владеть навыками: Проверки работоспособности и исправности инструментов для монтажа КОК Подготовки площадки для проведения работ по монтажу КОК Разметки поверхностей помещения для монтажа КОК Подготовки элементов металлических и деревянных каркасов КОК Монтажа элементов металлических и деревянных каркасов КОК Выполнения обрамления проемов Знать: Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструментов в пределах рабочей зоны Назначение и правила применения используемых инструментов, приспособлений и инвентаря Назначение и технические особенности применяемых элементов КОК Правила раскроя металлических профилей и деревянных брусков для каркасов Способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций Правила раскроя металлических профилей и деревянных брусков каркасов Правила чтения рабочих чертежей Правила устройства металлических и деревянных каркасов, в том числе с проемами, различных КОК Назначение и правила применения СИЗ для работы с материалами и элементами КОК Требования охраны труда при выполнении отделочных работ материалами и элементами КОК Уметь: Транспортировать и складировать материалы для монтажа каркасов КОК Проверять работоспособность и исправность инструментов для монтажа КОК Резать, гнуть различные виды профилей по размеру Удлинять профили Приклеивать уплотнительную ленту к металлическим профилям Подготавливать элементы деревянного каркаса необходимой длины Размечать поверхности для монтажа КОК Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций Пользоваться установленной технической документацией Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты для подготовки и монтажа каркасов КОК Осуществлять монтаж металлических и деревянных каркасов конструкций стен, перегородок, облицовок, потолков в соответствии с чертежами, эскизами, схемами Монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного положения светильников, электроприборов, вентиляции Устанавливать дополнительные элементы каркаса при выполнении сопряжения с инженерными трассами Устанавливать закладные элементы или траверсы для крепления навесного оборудования Усиливать стойки дверного проема в зависимости от веса дверного полотна Применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) при работе с материалами и элементами КОК |  |  |  |  |
|  |  | A/02.4 Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК |  | ПК Х.2. Выполнять монтаж строительных листовых и плитных материалов каркасно-обшивных конструкций. |
| Владеть навыками: Подготовки и раскроя строительных листовых и плитных и тепло-, звукоизоляционных материалов к монтажу Крепления строительных листовых и плитных материалов к каркасам Установки тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК Уметь: Транспортировать и складировать строительные листовые и плитные изделия, тепло- и звукоизоляционные материалы Осуществлять разметку и раскрой строительных листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных, тепло- и звукоизоляционных материалов Пользоваться установленной технической документацией Крепить строительные листовые и плитные материалы в проектное положение к каркасу, стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком Устанавливать и закреплять различные виды тепло- и звукоизоляционных, пароизоляционных материалов Вырезать круглые и прямолинейные отверстия для установочных элементов Приготавливать шпаклевочные смеси для заделки стыков между строительными листовыми и плитными материалами КОК Применять СИЗ при установке листовых и плитных, тепло- и звукоизоляционных материалов Знать: Правила транспортировки и складирования строительных листовых и плитных материалов, тепло-и звукоизоляционных материалов, приспособлений и инструментов в пределах рабочей зоны Назначение и правила применения используемых инструментов, приспособлений и инвентаря, необходимых для установки листовых и плитных, тепло- и звукоизоляционных материалов Назначение и свойства, используемых листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов и комплектующих Условия монтажа листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов Правила раскроя строительных листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов Правила чтения рабочих чертежей Правила крепления строительных листовых и плитных материалов на металлические и деревянные каркасы Назначение и правила применения СИЗ при установке листовых и плитных, тепло- и звукоизоляционных материалов Требования охраны труда при выполнении отделочных работ |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль) |  | Соответствие ЕКС, ЕТКС или иным классификаторам |  |  |  | Виды деятельности по запросу работодателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел |  | Должностные характеристики |  | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 12192 (дополнительная квалификация) |  | Геологоразведочные и топографо-геодезические работы |  | Проведение топографо-геодезических и маркшейдерских работ. Участие в проверке и установке топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения. Инструментальная выверка уровня на рейке. Участие в рекогносцировке местности, привязке ориентирных пунктов и измерении высоты знака. Предварительный поиск исходных пунктов. Выбор переходных точек. Руководство работами по расчистке трасс для визирок. Доставка на пункт триангуляции или полигонометрии гелиотропов, фонарей, приборов для метеорологических измерений, высокоточных оптических приборов. Подача световых сигналов или отраженных световых сигналов с пункта триангуляции или полигонометрии по направлению наблюдаемого пункта при помощи специальных приборов. Проведение метеорологических измерений на пункте расположения отражателя. |  | Выполнение работ по профессии рабочего Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах12192 | ПК Х.1. Проведение топографо-геодезических и маркшейдерских работ |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнение топографических съемок местности. Уметь: участвовать в рекогносцировке местности, привязке ориентирных пунктов и измерении высоты знака. Предварительный поиск исходных пунктов. принимать участие в проверке и установке топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения Знать: Назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ; порядок ведения полевого журнала; правила проверки и установки на точке (пункте) наблюдения топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов; Правила нахождения исходных пунктов и выбора переходных точек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.2 Выполнение камеральной обработки результатов топографо-геодезических и маркшейдерских работ |
| Владеть навыками: Полевая обработка материалов топографических съемок местности Выбор программного обеспечения для камеральной обработки результатов Уметь: Использовать программное обеспечение для создания в электронном виде инженерных топографических планов Знать: Условные обозначения на топографических картах, принципы формирования карт и планов. Программное обеспечение для создания топографических и маркшейдерских планов |  |  |  |  |  |  |  |
| Стропальщик 12192 (дополнительная квалификация) | Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства |  | Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки. Отцепка стропов на месте установки или укладки. Подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке. Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. Определение пригодности стропов. |  | Выполнение работ по профессии рабочего Стропальщик 18897 |  | ПК 6.1 Выполнять погрузочно-разгрузочных работы и работы по сопровождению различного груза при помощи грузоподъемных машин (механизмов) ПК 6.2 Выполнять работы по строповке, сопровождению, разгрузке, укладке в штабель, установке и складированию различного груза при помощи грузоподъемных машин (механизмов) |
| Владеть навыками: Строповки и увязки простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки. Отцепки стропов на месте установки или укладки. Подачи сигналов машинисту крана Уметь: Визуально определять массу перемещаемого груза Знать: места застроповки типовых изделий; правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); назначение и правила применения стропов - тросов, цепей, канатов и др.; предельные нормы нагрузки крана и стропов; требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; допускаемые нагрузки стропов и канатов. |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии |  | о |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История |  |  | о | о | о | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | о |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | о |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ 05 | Психология общения | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественно-научный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.01. | Математика | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Информатика | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Техническая механика |  | о | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы электротехники | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Основы геодезии | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Общие сведения об инженерных системах | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности |  |  | о |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Экономика отрасли |  |  | о |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Основы предпринимательской деятельности | о | о |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Участие в проектировании зданий и сооружений | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Проектирование зданий и сооружений | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Проект производства работ | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 02 | Учебная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |
| УП. 03 | Учебная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |
| ПП. 03 | Производственная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |
| ПМ 04 | Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |
| МДК 04.01 | Эксплуатация зданий и сооружений | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |
| МДК 04.02 | Реконструкция зданий и сооружений | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |
| УП.04 | Учебная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |
| ПП 04 | Производственная практика | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |
|  | Атомная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 11196 Бетонщик Выполнение работ по профессии 12680 Каменщик Выполнение работ по профессии Маляр строительный Выполнение работ по профессии 11121 Арматурщик Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур Выполнение работ по профессии 15416 Огнеупорщик Выполнение работ по профессии Монтажник каркасно-обшивных конструкций Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах Выполнение работ по профессии 18897 Стропальщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2988 | 2014 | 2220 | 576 | 120 |  | 72 |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 444 | 120 | 444 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 36 | 4 | 36 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История | 36 | - | 36 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 150 | 108 | 150 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | 188 | 4 | 188 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ 05 | Психология общения | 34 | 4 | 34 |  |  |  |  |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественно-научный цикл | 144 | 46 | 144 |  |  |  |  |  |
| ЕН.01. | Математика | 56 | 18 | 56 |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Информатика | 56 | 22 | 56 |  |  |  |  |  |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | 32 | 6 | 32 |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 598 | 314 | 578 |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 102 | 70 | 102 |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Техническая механика | 90 | 30 | 90 |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы электротехники | 38 | 8 | 38 |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Основы геодезии | 50 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Общие сведения об инженерных системах | 36 | 32 | 36 |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 88 | 76 | 88 |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Экономика отрасли | 96 | 34 | 76 |  | 20 |  |  |  |
| ОП.08 | Основы предпринимательской деятельности | 32 | 24 | 32 |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | 66 | 8 | 66 |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1802 | 1534 | 1054 | 576 | 100 |  | 72 |  |
| ПМ.01 | Участие в проектировании зданий и сооружений | 548 | 472 | 328 | 108 | 100 |  | 12 |  |
| МДК.01.01 | Проектирование зданий и сооружений | 278 | 218 | 228 |  | 50 |  |  |  |
| МДК.01.02 | Проект производства работ | 162 | 146 | 100 |  | 50 |  | 12 |  |
| УП. 01 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | 572 | 454 | 380 | 180 |  |  | 12 |  |
| МДК.02.01 | Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 312 | 224 | 312 |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | 80 | 50 | 68 |  |  |  | 12 |  |
| УП. 02 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. | 268 | 246 | 148 | 108 |  |  | 12 |  |
| МДК.03.01 | Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | 160 | 138 | 148 |  |  |  | 12 |  |
| УП. 03 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| ПП. 03 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| ПМ 04 | Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов | 258 | 220 | 138 | 108 |  |  | 12 |  |
| МДК 04.01 | Эксплуатация зданий и сооружений | 88 | 66 | 88 |  |  |  |  |  |
| МДК 04.02 | Реконструкция зданий и сооружений | 62 | 46 | 50 |  |  |  | 12 |  |
| УП.04 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| ПП 04 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
| ПМ. 05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 156 | 142 | 60 | 72 |  |  | 24 |  |
| МДК 05.01 | Производство работ по профессии «…» | 84 | 70 | 60 |  |  |  | 24 |  |
| УП.01 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1260 | 864 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Атомная отрасль Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур Строительная отрасль Выполнение работ по профессии 11196 Бетонщик Выполнение работ по профессии 12680 Каменщик Выполнение работ по профессии Маляр строительный Выполнение работ по профессии 11121 Арматурщик Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур Выполнение работ по профессии 15416 Огнеупорщик Выполнение работ по профессии Монтажник каркасно-обшивных конструкций Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах Выполнение работ по профессии 18897 Стропальщик | 630 | 432 |  |  |  |  |  |  |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 630 | 432 |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 4464 | 3094 | 2220 | 576 | 120 |  | 72 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования (для специальности), всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Социально-гуманитарных дисциплин;

Общепрофессиональных дисциплин и МДК;

Самостоятельной и воспитательной работы.

Лаборатории:

Безопасность жизнедеятельности

Испытания строительных материалов и конструкций;

Технической механики;

Информационных технологий в профессиональной деятельности;

Электротехники.

Мастерские/зоны по видам работ:

каменных работ, столярно-плотничных работ, отделочных работ

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (указывается, если профессия/специальность входит в Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий)

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 % .

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Указывается код профессионального стандарта из п.3.2 ПОП-П СПО

Заполняется по результатам проведенного анализа запросов работодателя и выявления дефицитов.

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов социально-гуманитарного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем нагрузок по ним при разработке основной образовательной программы образовательной организации могут корректироваться по требованиям работодателей, региональных органов управления образованием, в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части.

Для программ подготовки специалистов среднего звена. В данную колонку вносятся также часы, выделенные на реализацию сквозного проектного модуля.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.