ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»	2

«ПМ.02 МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»	17

«ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»	36

«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»	54

«ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»	70

2025 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | - |
| ОК 07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ПК 1.1 | -Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. -Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. -Применять правила такелажных работ. -Выполнять соединения санитарно-технических систем -Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования | -Видов, назначения и принципа действия санитарно-технических систем и оборудования -Правил строповки, перемещения и складирования грузов согласно маркировке -Назначения и правил применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования -Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования -Монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем и оборудования -Назначения и правил использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования | -Приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; -В демонтаже санитарно-технических систем -В выборе инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем -В укрупнительной сборке отдельных узлов санитарно-технических систем |
| ПК 1.2 | -Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности -Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем отопления. -Читать монтажные чертежи систем отопления -Проводить испытания санитарно-технических систем и оборудования -Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем отопления | -Монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем и оборудования -Требований охраны труда при монтаже санитарно-технических систем и оборудования -Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Нормативных технических документов и технологической последовательности выполнения монтажных работ | -Выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Монтажа санитарно-технических систем и оборудования |
| ПК 1.3 | -Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования -Применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования -Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности -Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | -Правил проведения испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий. -Правил оформления технической документации -Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования -Требования охраны труда при проведении испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий. | -Проведения испытаний и сдаче в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -В составлении актов выполненных работ по испытанию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК 1.4 | -Устранять неисправности на смонтированном санитарно-техническом оборудовании, выявленных при испытаниях. | -Правил устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков -Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения -Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения -Требований охраны труда | -Устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 208 | 168 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 292 | 240 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа |  | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 04 ОК 07 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий | 208 | 168 | 208 | 208 | х | - |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 292 | 240 | 208 | 208 | Х | Х |  | 36 | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий (208) |  |
| МДК. 01.01 Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий |  |
| Тема 1.1. Системы водоснабжения, водоотведения и отопления | Содержание |
|  | 1. Классификация, основные элементы, схемы и принципы работы системы водоснабжения зданий |
|  | 2. Вводы водопровода в здание. |
|  | 3. Устройство и оборудование водомерных узлов. |
|  | 4.Водопроводные сети, водопроводная арматура, трубы, фитинги, фасонные части и средства крепления |
|  | 5. Водоразборная и смесительная арматура. |
|  | 5. Устройство установок для повышения давления в сети водоснабжения. |
|  | 6. Противопожарное водоснабжение зданий. |
|  | 7.Классификация, основные элементы, схемы и принципы работы системы водоотведения зданий |
|  | 8. Выпуски из здания, внутриквартальная водоотводящая сеть. |
|  | 8. Приемники сточных вод. Гидравлические затворы. Канализационные сети. |
|  | 9. Внутренние водостоки: классификация, устройство. |
|  | 10. Виды, назначение, устройство схемы и принцип работы системы отопления и горячего водоснабжения. |
|  | 11. Отопительные приборы и арматура. |
|  | 12. Установки для нагрева воды и теплообменные аппараты. |
|  | 13. Присоединение водонагревателей к тепловой сети. |
|  | 14. Тепловые пункты: устройство, работа, схема, оборудование |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Чтение чертежей и схем системы водоснабжения здания» |
|  | Практическое занятие 2 «Чтение чертежей и схем системы водоотведения здания» |
|  | Практическое занятие 3 «Чтение чертежей и схем системы горячего водоснабжения здания» |
|  | Практическое занятие 4 «Чтение чертежей и схем системы отопления здания» |
|  | Практическое занятие 5 «Составление деталировочной ведомости и спецификации на узлы систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания» |
|  | Практическое занятие 6 «Измерение диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения и водоотведения | Содержание |
|  | 1. Составление эскизных и монтажных чертежей |
|  | 2. Определение строительной, монтажной и заготовительной длины деталей трубопроводов. |
|  | 3. Заготовительные работы: гибка, резка, соединение трубопроводов. Инструменты и приспособления для заготовительных операций. |
|  | 4. Ревизия, притирка, испытание арматуры. |
|  | 5. Централизованная заготовка монтажных узлов и элементов систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Входной контроль качества. |
|  | 6. Погрузочно-разгрузочные работы. Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов |
|  | 7.Общестроительные подготовительные работы. Способы сверления, пробивки и штрабления борозд, отверстий, монтажных проемов. |
|  | 8.Крепежные работы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 7 Определение строительной, монтажной и заготовительной длины деталей трубопроводов |
|  | Практическое занятие 8 Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопроводов |
|  | Практическое занятие 9 Выбор инструментов для соединения и разборки труб разных видов и диаметров |
|  | Практическое занятие 10 Расчет и выбор стального каната |
|  | Практическое занятие 11 Составление схемы строповки труб |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | Содержание |
|  | 1. Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 2. Общие сведения о монтажных работах системы внутреннего водопровода: документация, последовательность, инструменты, условия. |
|  | 3.Монтаж квартальных сетей и вводов внутреннего водопровода |
|  | 4.Монтаж внутренней водопроводной сети и водоразборной арматуры |
|  | 5.Монтаж водомерных узлов. |
|  | 6.Монтаж насосного оборудования |
|  | 7. Общие сведения о монтажных работах системы внутреннего водоотведения: документация, последовательность, инструменты, условия. |
|  | 8.Монтаж дворовой сети и выпусков. |
|  | 9.Монтаж внутренней водоотводящей сети |
|  | 10. Монтаж приемников сточных вод |
|  | 11.Монтаж водостоков |
|  | 13. Общие сведения о монтажных работах системы отопления: документация, последовательность, инструменты, условия. |
|  | 14.Монтаж отопительных приборов. |
|  | 15. Монтаж теплопроводов |
|  | 16. Требования охраны труда при выполнении монтажных работ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 12 Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы внутреннего водоснабжения здания |
|  | Практическое занятие 13 Разработка карты операционного контроля качества на установку водоразборной арматуры |
|  | Практическое занятие 14 Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы внутреннего водоотведения здания |
|  | Практическое занятие 15 Разработка карты операционного контроля качества на установку ванны и умывальника |
|  | Практическое занятие 16 Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы отопления здания |
|  | Практическое занятие 17 Разработка карты операционного контроля качества на установку радиаторов системы отопления. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Содержание |
|  | 1.Общие положения по испытанию систем отопления, горячего и холодного водоснабжения |
|  | 2.Технология проведения испытаний систем холодного и горячего водоснабжения зданий |
|  | 3.Испытание и наладка повысительных насосных установок в системах водоснабжения зданий |
|  | 4. Испытания системы отопления |
|  | 5. Пуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения |
|  | 6. Испытание системы водоотведения |
|  | 7. Виды несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 18 «Заполнение акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность» |
|  | Практическое занятие 19 «Заполнение акта приемки систем холодного и горячего водоснабжения» |
|  | Практическое занятие 20 «Заполнение акта приемки системы отопления» |
| УП.01. Учебная практика раздела Виды работ 1. Составление замерочно-монтажных эскизов систем водоснабжения, водоотведения, отопления с использованием графических компьютерных программ и комплексов. 2. Проверка комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. 3.Чтение проектной и нормативной технической документации в области монтажа систем отопления. 4. Выполнение слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 5. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. |  |
| ПП.01 Производственная практика Виды работ 1.Выбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем 2.Укрупнительная сборка отдельных узлов санитарно-технических систем 3.Использование сопроводительной документации для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. 4.Чтение чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. 5.Применение правил такелажных работ 6.Выполнение соединений санитарно-технических систем 7.Демонтаж санитарно-технических систем и оборудования 8.Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. 9.Проведение испытаний санитарно-технических систем и оборудования 10.Сдача в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 11.Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  |
| Промежуточная аттестация 12 |  |
| Всего 292 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем водоснабжения, водоотведения, отопления» оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские: «Слесарная-механическая», «Санитарно-техническая» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/771. - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1907513

2.Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебное издание / Куликов О.Н., Ролин Е.И. - Москва : Академия, 2023. - 416 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

3.Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: учебное издание / Куприянова Г.В. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

4.Логунова, О. Я. Водяное отопление : учебное пособие / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-5209-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148250

5.Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 332 с. — ISBN 978-5-507-46248-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303377

6.Матвеев, А. Б., Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения : учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. — Москва : КноРус, 2023. — 166 с. — ISBN 978-5-406-11610-4. — URL: https://book.ru/book/949368 — Текст : электронный.

7.Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1082. - ISBN 978-5-16-006006-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2086858

8.Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 183 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004418-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2054023

Сулейманов М.К. Выполнение стропальных работ: учебное издание / Сулейманов М.К. - Москва : Академия, 2020. - 176 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

9.Федоров В. В. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное издание / Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

10.Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514326

11.Фокин, С. В., Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения : учебник / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-406-11595-4. — URL: https://book.ru/book/949364 — Текст : электронный.

3.2.2. Дополнительные источники

1. ГОСТ 34059-2017 Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения Москва, Стандартинформ,2018. – 26с.

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой России, 2020.

- Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем, Москва – 2000.

4.Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Проведение такелажных работ в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения укрупнительной сборки узлов санитарно-технических систем; Соответствие выполнения соединений санитарно-технических систем требованиям нормативно-технической документации | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: защиты практических занятий; наблюдением за выполнением практических работ; фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен по профессиональному модулю ПМ01. |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа санитарно-технических систем и оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |  |
| ПК 1.3 Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Соответствие этапов проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям нормативной технической документации; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний в соответствии с заданием; Соблюдение технологической последовательности проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Результативность выявления отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Корректная обработка результатов испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Правильность выводов о соответствии качества монтажных работ нормативной технической документации; Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с требованиями свода правил |  |
| ПК.1.4 Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях. | Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании в соответствии с правилами устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Демонстрация знания видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения, а также требований охраны труда. Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | - |
| ОК 07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ПК 2.1 | -Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха. -Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по монтажу оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Применять правила такелажных работ. -Выполнять соединения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Производить демонтаж оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха | -Видов, назначения и принципа действия оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Правил строповки, перемещения и складирования грузов согласно маркировке -Назначения и правил применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Монтажных чертежей оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Назначения и правил использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха | -Приемки, транспортировки и хранения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Демонтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Выбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Укрупнительной сборки отдельных узлов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| ПК 2.2 | -Выполнять работы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности -Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха. -Читать монтажные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Проводить испытания систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха отопления | -Монтажных чертежей систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Требований охраны труда при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Нормативных технических документов и технологической последовательности выполнения монтажных работ | -Выполнения слесарных операций при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
| ПК 2.3 | -Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Применять правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха | -Правил проведения испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. -Правил оформления технической документации -Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. -Требований охраны труда при проведении испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | -Проведения испытаний и сдаче в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования воздуха. -Составления актов выполненных работ по испытанию систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
| ПК 2.4 | -Разбираться в проектной и нормативной документации -Обрабатывать результаты испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Определять аэродинамические характеристики воздухораспределителей, воздушных фильтров, дроссель-клапанов или многостворчатых воздушных клапанов в воздуховодах -Производить регулирование аэродинамических характеристик вентиляционных сетей с помощью воздухораспределителей, дроссель-клапанов или многостворчатых клапанов в воздуховодах -Оформлять техническую документацию по результатам испытаний | -Правил опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулирования и комплексного испытания смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Принципов работы смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Методики проведения регулирования смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Методики проведения регулирования отдельных элементов систем вентиляции, кондиционирования воздуха | -Сравнения результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами -Составления акта освидетельствования скрытых работ -Составления актов гидростатического или манометрического испытания систем теплоснабжения и холодоснабжения на герметичность -Замеров аэродинамических характеристик (расхода воздуха и развиваемого давления) систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Регулирования работы смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 208 | 168 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 292 | 218 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа |  | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 04 ОК 07 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 110 | 78 | 110 | 90 | 20 | - |  |  |  |
|  | Раздел 2. Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха | 78 | 68 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 272 | 218 | 188 | 168 | 20 | Х |  | 36 | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (110) |  |
| МДК. 02.01 Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  |
| Тема 1.1. Системы вентиляции | Содержание |
|  | 1.Понятие вентиляции, ее назначение и основные задачи. Требования, предъявляемые к вентиляции. |
|  | 2.Воздухообмен в помещении. Определение расхода воздуха по кратности и вредности |
|  | 3. Классификация систем вентиляции: виды, устройство, схемы и принцип действия. |
|  | 4. Каналы, воздуховоды, вытяжные шахты. |
|  | 5. Оборудование вентиляционных систем и его размещение. Вентиляторы, калориферы, воздуховоды, воздухораспределители. |
|  | 6. Оборудование для очистки воздуха от пыли |
|  | 7. Оборудование систем дымоудаления и подпора |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 «Исследование параметров воздуха в помещении» |
|  | Практическое занятие 2 «Определение кратности воздухообмена» |
|  | Практическое занятие 3 «Чтение чертежей и схем системы вентиляции здания» |
| Тема 1.2. Системы кондиционирования | Содержание |
|  | 1. Понятие кондиционирования, его назначение и основные задачи. Требования, предъявляемые к системам кондиционирования воздуха |
|  | 2. Классификация систем вентиляции: виды, устройство, схемы и принцип действия. |
|  | 3. Основные типы кондиционеров |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 4 «Чтение чертежей и схем системы кондиционирования здания» |
| Тема 1.3. Подготовительные работы | Содержание |
|  | 1.Договорная и проектно-сметная документация на монтаж систем вентиляции и кондиционирования |
|  | 2.Монтажное проектирование. Общие положения |
|  | 3.Монтажные положения, способы соединения и крепления воздуховодов |
|  | 4.Техническая документация на изготовление и монтаж воздуховодов |
|  | 5.Подготовка объекта под монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Выполнение монтажной схемы воздуховодов» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Заготовительные работы | Содержание |
|  | Материалы для изготовления воздуховодов |
|  | Унифицированные детали воздуховодов различного сечения |
|  | Номенклатура и конструктивные характеристики воздуховодов из унифицированных деталей |
|  | Производство вентиляционных деталей, конструктивные и технологические требования к ним |
|  | Способы соединения воздуховодов между собой |
|  | Организация работ по изготовлению воздуховодов на строительном объекте |
|  | Комплектация и подготовка к монтажу узлов и деталей систем вентиляции и кондиционирования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 6 «Выполнение схемы разбивки вентиляционной системы на укрупненные узлы» |
|  | Практическое занятие 7 «Составление комплектовочной ведомости укрупненных узлов вентиляционной системы» |
| Тема 1.3. Технология работ по монтажу | Содержание |
|  | 1. Порядок приемки воздуховодов и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха в монтаж |
|  | 2. Такелажные работы при монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | 3. Общие положения по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | 4. Механизмы, инструмент и приспособления для производства монтажных работ |
|  | 5.Средства крепления воздуховодов. |
|  | 6.Монтаж вертикальных и горизонтальных воздуховодов |
|  | 7. Монтаж оборудования на сетях воздуховодов |
|  | 8.Монтаж вентиляционного оборудования. |
|  | 9.Монтаж кондиционеров |
|  | 10. Операционный контроль качества монтажных работ |
|  | 11. Техника безопасности при выполнении монтажных работ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 8 «Выполнение схемы строповки оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха» |
|  | Практическое занятие 9 «Выбор машин и механизмов для монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха». |
|  | Практическое занятие 10 «Выполнение схемы монтажа радиального вентилятора автокраном» |
|  | Практическое занятие 11 «Составление карты операционного контроля качества монтажа металлических воздуховодов» |
|  | Практическое занятие 12 «Составление карты операционного контроля качества монтажа центробежных вентиляторов». |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |
|  | 1.Общие сведения по испытанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Виды испытаний. |
|  | 2.Завершающая стадия монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | 3.Проверка соответствия фактического исполнения рабочему проекту и требованиям строительных норм и правил |
|  | 4. Проверка на герметичность участка воздуховода |
|  | 5. Обкатка вентиляционного оборудования |
|  | 6. Испытание и регулировка систем вентиляции и кондиционирования воздуха до проектных параметров |
|  | 7. Комплексное опробование систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | 8. Сдача законченных монтажом систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 18 «Обработка результатов измерений аэродинамического испытания вентиляционной системы» |
|  | Практическое занятие 19 «Заполнение акта обкатки вентиляционной системы» |
|  | Практическое занятие 20 «Заполнение акта приемки системы вентиляции» |
| Раздел 2. Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха (78) |  |
| МДК.02.02 Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
| Тема 2.1 Основы автоматического управления системами вентиляции и кондиционирования | Содержание |
|  | 1.Основные задачи автоматизации систем вентиляции и кондиционирования |
|  | 2.Основные понятия, термины и определения |
|  | 3.Классификация систем автоматического управления и показатели качества работы |
|  | 4.Типовые законы регулирования |
|  | 5.Функциональные устройства систем вентиляции и кондиционирования |
|  | 6.Основные компоновочные схемы. |
|  | 7.Качественное и количественное регулирование систем вентиляции и кондиционирования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №1 «Чтение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования» |
| Тема 2.2 Технические средства систем автоматизации | Содержание |
|  | 1.Измерительные преобразователи |
|  | 2.Элементная база систем автоматизации |
|  | 3.Регулирующие устройства |
|  | 4.Электродвигатели |
|  | 5.Электроприводы |
|  | 6.Регулирующие элементы систем вентиляции и кондиционирования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №2 «Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам». |
|  | Практическая работа №3 «Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха». |
| Тема 2.3 Техническая документация систем автоматизации | Содержание |
|  | 1.Состав технической документации |
|  | 2.Схемы функциональные и принципиальные электрические |
|  | 3.Схемы соединений и подключения внешних проводов |
|  | 4.Эксплуатационная документация |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое задание №4 «Чтение функциональной схемы автоматизации системы приточно-вытяжной вентиляции» |
|  | Практическое задание №5 «Чтение принципиальной электрической схемы управления электродвигателями вентиляторов» |
|  | Практическое задание№6 «Чтение схемы соединений шкафа местного управления электроприводами вентиляторов» |
|  | Практическое задание №7 «Выполнение плана расположения средств автоматики и электропроводок управления электроприводами вентиляторов» |
|  | Практическое задание №8 «Составление таблицы «Основные виды эксплуатационных документов» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.4.Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ | Содержание |
|  | 1.Основные этапы работы. |
|  | 2.Общие правила выполнения электропроводок. |
|  | 3.Монтаж датчиков, приборов, регуляторов. Общие требования. |
|  | 4.Монтаж щитов и пультов управления. |
|  | 5.Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. |
|  | 6.Выбор типа и сечения проводов. |
|  | 7.Монтаж электрических проводок. Способы монтажа. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 9 «Составление перечня средств малой механизации и инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ» |
| Тема 2.5. Наладка систем автоматизации СКВ | Содержание |
|  | 1.Подготовительная работа. Порядок выполнения работ. |
|  | 2.Производственная база. Приборы и оборудование. |
|  | 3.Техника безопасности при выполнении наладочных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №10 «Настройка замкнутых систем автоматического регулирования». |
| Тема 2.6. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров | Содержание |
|  | 1.Автоматизация однозональных и многозональных кондиционеров |
|  | 2.Автоматизация кондиционеров с утилизацией тепла |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №11 «Чтение схемы автоматизации однозональных кондиционеров» |
| Тема 2.7. Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования | Содержание |
|  | 1.Жестко программируемые контроллеры |
|  | 2. Сравнительный анализ регуляторов и контроллеров стран-производителей |
|  | 3.Контроллеры для фэнкойнов. |
|  | 4. Свободно программируемые контроллеры. Назначение. Панель управления. Программирование. Режим работы. Настройка регулятора |
|  | 5.Системы управления микроклиматом. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №12 «Выбор приборов и средств контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе» |
| Тема 2.8. Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий | Содержание |
|  | 1.Локальные системы централизованного управления микроклиматом |
|  | 2.Системы диспетчеризации и автоматического управления инженерным оборудованием административных и жилых зданий. |
|  | 3.Интеллектуальные АСУ жилых зданий |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №13 Составление алгоритма автоматического управления инженерным оборудованием жилого здания. |
| Курсовой проект (работа) Примерные темы курсовых работ: - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования одного этажа многоквартирного дома (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования трехкомнатной квартиры(по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования подземного гаража на 120 машиномест (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования одного ремонтного блока, расположенного в многоквартирном доме (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования комнаты детского сада на 40 мест (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования офисного помещения многоквартирного дома, имеющего отдельный вход (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования закрытого бассейна, площадью 30 м2, расположенного в частном доме (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования жилого помещения одноэтажного частного дома (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования жилого помещения загородного дома с зимним садом (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования молодежного клуба, расположенного в многоквартирном доме (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования санитарно-технического помещения загородного дома (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования подвального технического помещения многоквартирного дома (по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования автомобильного гаража, расположенного в частном доме(по заданным условиям) - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования кухонного помещения ресторана-пекарни, расположенного в коммерческих помещениях многоквартирного дома (по заданным условиям) Монтаж систем вентиляции и кондиционирования детского спортивного клуба, расположенного в частном доме(по заданным условиям) |  |
| Учебная практика по разделу 1. Виды работ 1. Составление замерочно-монтажных эскизов систем вентиляции и кондиционирования с использованием графических компьютерных программ и комплексов. 2. Проверка комплектности и качества изготовления узлов систем вентиляции и кондиционирования из унифицированных деталей 3. Чтение проектной и нормативной технической документации в области монтажа систем вентиляции и кондиционирования. 4. Выполнение слесарных операций при монтаже систем вентиляции и кондиционирования. 5. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. Учебная практика по разделу 2. Виды работ 1.Расчёт режимов работы средств автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации; 2.Расчёт и проверка параметров работы средств автоматики; 3.Регулирование приборов автоматики; 4.Обеспечение бесперебойной работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха. |  |
| Производственная практика ПМ.02 Виды работ 1. Выполнение основных требований, предъявляемых к монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 2.Применение инструментов и подъёмных средств при сборке и монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 3.Использование технической документации при производстве монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 4.Испытание смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 5. Проверка качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха 6.Определение последовательности работ при отсутствии технической документации; 7.Подбор инструментов и оборудования для монтажа; 8.Пуск систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 9.Проведение контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования 10.Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и кондиционирования. Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щитах управления; 11. Освоение приемов по установке и демонтажу приборов и средств; 12. Освоение приемов обслуживания приборов для измерения и регулирования давления, температуры и уровня. 13. Принятие мер при отклонении показателей. |  |
| Промежуточная аттестация 12 |  |
| Всего 272 |  |

2.4. Курсовой проект (работа)

Примерные темы курсовых работ:

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования одного этажа многоквартирного дома (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования трехкомнатной квартиры(по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования подземного гаража на 120 машиномест (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования одного ремонтного блока, расположенного в многоквартирном доме (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования комнаты детского сада на 40 мест (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования офисного помещения многоквартирного дома, имеющего отдельный вход (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования закрытого бассейна, площадью 30 м2, расположенного в частном доме (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования жилого помещения одноэтажного частного дома (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования жилого помещения загородного дома с зимним садом (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования молодежного клуба, расположенного в многоквартирном доме (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования санитарно-технического помещения загородного дома (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования подвального технического помещения многоквартирного дома (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования автомобильного гаража, расположенного в частном доме (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования кухонного помещения ресторана-пекарни, расположенного в коммерческих помещениях многоквартирного дома (по заданным условиям)

- Монтаж систем вентиляции и кондиционирования детского спортивного клуба, расположенного в частном доме (по заданным условиям)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха», «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем водоснабжения, водоотведения, отопления» оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская: «Слесарная-механическая», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Володин Г.И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования: учебное пособие для СПО. – СПб.: Лань, 2022. – 212 с. – ISBN 978-5-507-44503-5. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/233276

2.Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учебное пособие / В. И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004299-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2111909

3.Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебное издание / Куликов О.Н., Ролин Е.И. - Москва : Академия, 2023. - 416 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

4.Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1082. - ISBN 978-5-16-006006-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2086858

5.Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 183 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004418-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2054023

6.Федоров В. В. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное издание / Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

7.Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514326

8.Фокин, С. В., Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий: устройство, монтаж и эксплуатации : учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2023. — 366 с. — ISBN 978-5-406-11579-4. — URL: https://book.ru/book/949275 — Текст : электронный.

Фокин, С. В., Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения : учебник / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-406-11595-4. — URL: https://book.ru/book/949364 — Текст : электронный.

3.2.2. Дополнительные источники

1. ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования Москва, Стандартинформ,2018. – 26с.

2. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой России, 2020.

3. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем, Москва – 2000.

4.Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Проведение демонтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха в соответствии нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами; Правильность выбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Соответствие выполнения укрупнительной сборки отдельных узлов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха с требованиями нормативно- технической документации; Проведение монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами; Точность в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Корректность составления актов выполненных работ по испытанию систем вентиляции, кондиционирования воздуха, актов освидетельствования скрытых работ, а также гидростатического или манометрического испытания систем теплоснабжения и холодоснабжения на герметичность; Точность в сравнении результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами; Точность замеров аэродинамических характеристик (расхода воздуха и развиваемого давления) систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно- технических систем оборудования; Проведение такелажных работ в соответствии нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами |
| ПК 2.2. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем вентиляции и кондиционирования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | Соответствие этапов проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования требованиям нормативной технической документации; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний в соответствии с заданием; Соблюдение технологической последовательности проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения испытаний систем вентиляции и кондиционирования; Результативность выявления отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем вентиляции и кондиционирования Корректная обработка результатов испытания систем вентиляции и кондиционирования; Правильность выводов о соответствии качества монтажных работ нормативной технической документации; Оформление технической документации по результатам испытаний систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями свода правил |
| ПК 2.4 Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик | Правильность выбора методики регулирования систем вентиляции и кондиционирования при обнаружении дефектов на смонтированном оборудовании в соответствии с правилами регулирования. Демонстрация знания видов несоответствий смонтированных систем вентиляции и кондиционирования и способы их устранения, а также требований охраны труда. Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе регулирования дефектов систем вентиляции и кондиционирования |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД. |

Приложение 1.3

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03. Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 07 | -соблюдать нормы экологической безопасности -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности -организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности -основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности -пути обеспечения ресурсосбережения -принципы бережливого производства -основные направления изменения климатических условий региона -правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 3.1 | -Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности -Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Определять методы устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании оборудования и механизмов -Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов -Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности оборудования и механизмов | -Виды и назначение приборов, оборудования, материалов и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту -Способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического оборудования -Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования -Требования охраны труда при выполнении простых монтажных и ремонтных работ | -Составления задания при выполнении подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. -Проведения подготовительных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. -Информирования работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| ПК 3.2 | -Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности -Определять состояние и выявлять неисправности в работе инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий -Выявлять поверхностные дефекты на инженерных системах отопления, водоснабжения, водоотведения и системах вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | -Номенклатуры материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при -ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Методов оценки технического состояния систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха -Внешних проявлений поверхностных дефектов на системах отопления, водоснабжения, водоотведения и системах вентиляции, кондиционирования воздуха -Требований охраны труда при ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха | -Составления технического задания при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. -Проведения работ по техническом обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. -Информирования работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий Умения: -Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности -Определять состояние и выявлять неисправности в работе инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий -Выявлять поверхностные дефекты на инженерных системах отопления, водоснабжения, водоотведения и системах вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 168 | 146 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 252 | 218 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа |  | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 07 ОК 09 ПК.3.1 ПК.3.2 | Раздел 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения | 90 | 78 | 90 | 90 | х | - |  |  |  |
|  | Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 78 | 68 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 252 | 218 | 168 | 168 | Х | Х |  | 36 | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения (90) |  |
| МДК. 03.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения |  |
| Тема 1.1. Техническое обслуживание систем водоснабжения | Содержание |
|  | Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании |
|  | Возможные неисправности системы холодного водоснабжения |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей системы холодного водоснабжения |
|  | Задачи системы технического обслуживания водоснабжения зданий |
|  | Наружный осмотр системы водоснабжения здания |
|  | Инструментальное обследование и оценка технического состояния системы водоснабжения |
|  | Оформление документации по результатам осмотра сети водоснабжения здания |
|  | Подготовка системы холодного водоснабжения к сезонной эксплуатации. |
|  | Текущий ремонт системы водоснабжения. Состав работ и периодичность. |
|  | Методы и технология проведения работ по текущему ремонту системы водоснабжения. |
|  | Материалы и инструменты для проведения работ по текущему ремонту системы водоснабжения. |
|  | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем водоснабжения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №1 Составление таблицы «Неисправности системы внутреннего водоснабжения здания и способы их устранения» |
|  | Практическое занятие № 2 «Составление технологической карты на текущий ремонт однорычажного смесителя с заменого керамического картриджа» |
|  | Практическое занятие № 3 «Составление технологической карты на замену прокладки буксы в смесителе» |
|  | Практическое занятие № 4 «Составление технологической карты на установку хомута на поврежденный участок трубопровода» |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание систем водоотведения | Содержание |
|  | Виды осмотров системы водоотведения |
|  | Методика оценки технического состояния систем водоотведения |
|  | Основные неисправности на наружных сетях водоотведения |
|  | Основные неисправности на внутренних сетях водоотведения |
|  | Технология и техника устранения засоров системы водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения и внутренних водостоков |
|  | Виды ремонтов оборудования системы водоотведения |
|  | Технология и техника проведения работ по текущему ремонту системы водоотведения |
|  | Требования охраны труда при диагностике и выполнении ремонтных работ системы водоотведения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Составление обобщающей таблицы «Устранение неисправностей системы водоотведения» |
|  | Практическое занятие 6 «Составление обобщающей таблицы «Устранение неисправностей системы внутреннего водостока» |
|  | Практическое занятие 7 Составление технологической карты на устранение засора |
|  | Практическое занятие 8 Составление технологической карты на замену неисправного гидрозатвора |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание систем горячего водоснабжения и отопления | Содержание |
|  | Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | Виды осмотров систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | Неисправности системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Методы и средства контроля и оценки технического состояния систем отопления и ГВС |
|  | Способы устранения неисправностей системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Основные требования, предъявляемые к эксплуатации. |
|  | Мероприятия по эксплуатации систем отопления. |
|  | Виды ремонтов оборудования систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | Технология и техника проведения работ по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | Требования охраны труда при диагностике и выполнении ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 9 Определение и оценка величины коррозионного поражения труб отопления |
|  | Практическое занятие 10 Разработка элементов технологической карты на текущий ремонт элеваторного узла системы отопления здания |
|  | Практическое занятие 11 Разработка элементов технологической карты на текущий ремонт радиаторного узла системы отопления здания |
|  | Практическое занятие 12 «Составление обобщающей таблицы «Устранение неисправностей системы водоотведения» |
| Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха (78) |  |
| МДК.03.02 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
| Тема 2.1. Основные требования, предъявляемые к техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |
|  | Приёмка в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. Определение объектов выполнения ремонтных работ. Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 1. Оформление актов приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию. |
|  | Практическая работа № 2. Составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Лабораторная работа № 3. Регулировка систем вентиляции и кондиционирования воздуха для получения проектных параметров. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Документация по эксплуатации и ремонту | Содержание |
|  | Понятие о технической документации и ее роли в службе эксплуатации. Правила оформления технической документации. Акты и паспорта оборудования. Акт гидростатического и/или манометрического испытания на герметичность систем вентиляции Акт индивидуального испытания оборудования Паспорт вентиляционной системы Правила хранения и брошюровки технической документации Документация, по оценке состояния систем. Правила проведения сезонных осмотров. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 4. Оформление сшивки журнала ремонта. |
|  | Практическая работа № 5. Оформление паспортов вентиляционной системы и оборудования. |
| Тема 2.3. Основные требования и задачи службы эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |
|  | Организация ремонтного предприятия СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные. Чертежи и обозначения СВК на них. Правила выполнения схем СВК. Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. Определение объектов выполнения ремонтных работ. Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №6. Составления схемы организации службы эксплуатации предприятия/объекта. |
|  | Практическая работа №7. Составления схемы СВК с использованием обозначений. |
| Тема 2.4. Диагностика систем вентиляции и кондиционирования воздуха и ведение документации по эксплуатации и ремонту | Содержание |
|  | Общие принципы диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила оценки физического износа систем. Приборы и устройства для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Основные требования к режимам работы систем вентиляции и кондиционирования. Понятие о технической документации и ее роли в службе эксплуатации. Правила оформления технической документации. Акты и паспорта оборудования. Акт гидростатического и/или манометрического испытания на герметичность систем вентиляции. Документация, по оценке состояния систем. Правила проведения сезонных осмотров. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №8. Выбор приборов и устройств для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Практическая работа №9. Оформление паспортов вентиляционной системы и оборудования. |
| Тема 2.5. Виды неисправностей оборудования и методы их устранения | Содержание |
|  | Износ деталей машин Основные этапы технологического процесса ремонта оборудования Способы создания ремонтных заготовок Восстановление ремонтных заготовок Восстановление свойств деталей оборудования Подготовка оборудования к ремонту Ремонт подвижных и неподвижных соединений Восстановление резиновых и прорезиненных деталей Виды неисправностей систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха и способы их устранения. Шум в СВК. Измерения и расчет параметров шума. Звукоизоляция и поглощение шума. Приборы для поиска неисправностей вентиляционного оборудования. Приборы для обследования оборудования кондиционирования воздуха. Дефектовочная ведомость. Профилактика неисправностей оборудования. Меры безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №10. Выбор инструментов и приспособлений для бригады рабочих для поиска неисправностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Практическая работа №11. Устранение основных неисправностей систем и оборудования СВК |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.6. Способы устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Планирование ремонтных работ | Содержание |
|  | Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: балансировка, ремонт рабочих колес, подшипников и кожухов вентиляторов; ремонт калориферов, фильтров, заборных шахт, воздуховодов, сетевого оборудования, элементов кондиционеров. Технические средства для проведения ремонтных работ. Набор инструментов и приспособлений по ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Машины, механизмы и станки, используемые при ремонтных работах. Меры безопасности при использовании инструментов и приспособлений, машин и механизмов. Система планово-предупредительного ремонта. Состав документации на производство ремонтных работ. Порядок составления графиков на производство ремонтных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №12. Выбор инструментов и приспособлений для бригады рабочих по ремонту и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Практическая работа №13. Оценка физического износа систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| Учебная практика по разделу 1. Виды работ - Определение состояния и выявление неисправностей в работе инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения - Выявление поверхностных дефектов на инженерных системах отопления, водоснабжения, водоотведения Проведение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения Учебная практика по разделу 2 Виды работ - Организация рабочего места - Чтение чертежей проектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. - Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, нормативно-справочной литературы и технико-экономической целесообразности их применения. - Пуск в работу смонтированных систем вентиляции и кондиционирования; - Проведение контрольных операций по определению качества монтажа; - Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - Приемка отремонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
| Производственная практика Виды работ - составление задания при выполнении подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения - проведение подготовительных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. - составление технического задания при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения проведение работ по техническом обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения - Знакомство и оформление эксплуатационно-технической документации. - Обход систем вентиляции и кондиционирования. - Участие в проведении пуско-наладочных работ. Участие в проведении ремонтных работ. - Работа с приборами - Изучение структуры организаций, эксплуатирующих системы вентиляции и кондиционирования воздуха; - Определение неисправностей в работе систем и оборудования; - Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования. - Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; - Заполнение актов по оценке состояния систем; - Разработка плана мероприятий по устранению дефектов; - Составление графиков проведения осмотров и ремонтов |  |
| Промежуточная аттестация 12 |  |
| Всего 252 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем водоснабжения, водоотведения; «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха», Лаборатория «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П Мастерские: «Слесарная-механическая», «Санитарно-техническая» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/771. - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1907513

2.Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учебное пособие / В. И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004299-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2111909

3.Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебное издание / Куликов О.Н., Ролин Е.И. - Москва : Академия, 2023. - 416 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

4.Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: учебное издание / Куприянова Г.В. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

5.Логунова, О. Я. Водяное отопление : учебное пособие / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-5209-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148250

6.Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 332 с. — ISBN 978-5-507-46248-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303377

7.Матвеев, А. Б., Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения : учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. — Москва : КноРус, 2023. — 166 с. — ISBN 978-5-406-11610-4. — URL: https://book.ru/book/949368 — Текст : электронный.

8.Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1082. - ISBN 978-5-16-006006-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2086858

9.Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 183 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004418-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2054023

10.Федоров В. В. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное издание / Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

11.Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514326

12.Фокин, С. В., Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения : учебник / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-406-11595-4. — URL: https://book.ru/book/949364 — Текст : электронный.

3.2.2. Дополнительные источники

1.	ГОСТ 34059-2017 Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения Москва, Стандартинформ,2018. – 26с.

2.	СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой России, 2020.

3.	Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем, Москва – 2000.

4.Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. Соответствие выполнения подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования воздуха требованиям нормативно-технической документации | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: защиты практических занятий; наблюдением за выполнением практических работ; фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля |
| ПК 3.2. Выполнять периодическое техническое обслуживание проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Соблюдение технологической последовательности технического обслуживания и текущего ремонта систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной технической документацией; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения оценки состояния систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения технического обслуживания и текущего ремонта Оформление технической документации по результатам осмотров систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с требованиями свода правил |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке |  |

Приложение 1.4

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04. Организация технической эксплуатации

гражданских зданий»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация технической эксплуатации гражданских зданий».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 4.1 | -Организовывать работу рабочих специалистов в условиях аварийных и восстановительных работ -Обеспечивать безопасные условия производства аварийных работ -Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда -Оценивать масштабы и последствия аварийных ситуаций в гражданских зданиях -Определять порядок действий в аварийных ситуациях с целью локализации и предотвращения ущерба имуществу физических и юридических лиц -Подготавливать документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки), относящиеся к проведению аварийного обслуживания -Применять программное обеспечение и современные информационные технологии с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | -Технологии обработки информации с использованием средств вычислительной техники, современных коммуникаций и связи -Специализированных программных приложений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для осуществления коммуникаций в организации, аварийными и диспетчерскими службами -Нормативных правовых актов, регламентирующих проведение диспетчерского и аварийного обслуживания гражданских зданий -Технологий и организаций работ при проведении аварийного обслуживания гражданских зданий -Требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии при проведении аварийного обслуживания гражданских зданий -Требования к составлению отчетности -Типология зданий и инженерных систем -Типичные аварийные ситуации и отказы инженерных систем и оборудования гражданских зданий -Принципы функционирования инженерных систем гражданских зданий | -Приема заявок от диспетчерской службы на устранение аварий -Взаимодействия с рабочим персоналом организации при установлении масштаба аварийной ситуации, необходимых отключений, определения технологии локализации аварии и мер по предотвращению распространения последствий аварии -Проведения мероприятий по локализации аварий -Разработки регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ |
| ПК 4.2 | -Применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования зданий -Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов зданий -Определять характер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и оборудование для устранения дефектов и неисправностей зданий -Использовать специализированные программные приложения и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для осуществления коммуникаций в организации -Применять программное обеспечение и современные информационные технологии, используемые организацией -Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда | -Порядка организации и выполнения работ по техническому обследованию жилых зданий -Нормативных правовых актов, регламентирующих проведение технических осмотров зданий и сооружений и подготовку их к сезонной эксплуатации -Дефектов инженерных систем и технологии их устранения -Методов визуального и инструментального обследования -Правил эксплуатации инженерного оборудования зданий -Специализированных программных приложений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации -Технологии ограничения пользования коммунальными ресурсами -Основы психологии и конфликтологии -Основы документоведения -Основы формирования взаимодействия в трудовом коллективе -Специализированные программные приложения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации | -Проведения осмотров инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий -Организации устранения мелких неисправностей инженерных систем, обнаруженных в ходе осмотров -Документирования результатов осмотров и проверок, выдаче предписаний собственникам по выявленным нарушениям -Взаимодействия с рабочим персоналом организации. -Подготовки (согласовании) технических заданий на выполнение работ по содержанию и ремонту подрядным организациям и (или) рабочему персоналу организации -Координации работы подрядных организаций и (или) рабочего персонала организации по содержанию и текущему ремонту инженерных систем гражданских зданий -Ведения технической и иной документации по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации -Внесения информации по вопросам содержания инженерных систем и конструктивных элементов в программы и базы данных |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 180 | 146 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 264 | 218 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа |  | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 07 ОК 09 ПК.4.1 ПК.4.2 | Раздел 1. Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий | 96 | 78 | 96 | 96 | х | - |  |  |  |
|  | Раздел 2. Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий | 84 | 68 | 84 | 84 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 264 | 218 | 180 | 180 | Х | Х |  | 36 | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Раздел 1. Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий(96) |  |
| МДК. 04.01 Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание |
|  | Жилищная политика новых форм собственности. Типовые структуры эксплуатационных организаций. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. Срок службы зданий. Эксплуатационные требования. Капитальность зданий. Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации. Система планово-предупредительных ремонтов. Порядок приемки в эксплуатацию новых зданий. Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. Особенности эксплуатации общественных зданий: административных, культурно просветительных, учебно-воспитательных, лечебно-оздоровительных, коммунальных и торговых. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №1 Выполнить расчет количества аварийных и диспетчерских служб по заданным условиям |
|  | Практическое занятие № 2 Оформить документацию на поступающие заявки и выдать задания рабочим. |
|  | Практическое занятие № 3 Определить моральный и физический износ конструктивного элемента здания. |
|  | Практическое занятие № 4 «Определить средний срок службы элементов здания и его межремонтный срок.» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Основные нормативные документы по эксплуатации зданий | Содержание |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и общественных зданий. Нормативные положения по срокам ремонтов. Наблюдение за сохранением зданий и сооружений в период эксплуатации. Общие требования к проведению ремонтных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Составление обобщающей таблицы после изучения СНиП 3.01-04-87 «Правила приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения». |
|  | Практическое занятие 6 Составление обобщающей таблицы после изучения «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88(р). |
| Тема 1.3. Задачи технической эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и ее организация | Содержание |
|  | Организация ремонтного предприятия Материальные, трудовые и финансовые ресурсы предприятия Планирование деятельности предприятия СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации Структура эксплуатирующих организаций Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №7. Составления схемы организации службы эксплуатации предприятия/объекта. |
|  | Практическая работа №8. Подбор персонала для бригады службы эксплуатации. |
| Тема 1.4. Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |
|  | Приёмка в эксплуатацию систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Чертежи и обозначения СВК на них. Правила выполнения схем СВК. Правила проведения сезонных осмотров систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. Определение объектов выполнения ремонтных работ. Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. Особенности эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. Техническое обслуживание систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №9. Оформление актов приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию. |
|  | Практическая работа №10. Составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Лабораторная работа №1. Регулировка систем вентиляции и кондиционирования воздуха для получения проектных параметров. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий (84) |  |
| МДК.04.02 Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий |  |
| Тема 2.1. Основные задачи эксплуатирующих подразделений | Содержание |
|  | Система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Организационно-технические мероприятия ППР. Планирование и производство работ текущего ремонта обучение персонала проведению ППР Приемка работ текущего ремонта Проведение работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и охраны труда Контроль за проведением работ в объеме и в сроки, предусмотренные планами. Вывод ИС и ТС в ремонт и ввод их в рабочий режим после ремонта Сметная документация Выбор подрядной организации и заключение договора подряда Приемка в эксплуатацию инженерных сооружений |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 11 Составление планов-графиков ППР |
|  | Практическая работа № 12 Составление планов замены ИС и ТС и внедрения новой техники |
|  | Практическая работа № 13 Составление заявок на материалы и запасные части для проведения ППР |
| Тема 2.2. Организация метрологического обеспечения эксплуатации инженерных систем гражданских зданий | Содержание |
|  | Манометры и водоуказательные приборы Предохранительные устройства от повышенного давления Порядок и сроки государственной поверки исправных ИС |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 14 Составление актов поверки |
| Тема 2.3. Физический и моральный износ (естественное старение) инженерных систем. Система учета и контроля | Содержание |
|  | Мониторинг технического состояния ИС Банк технических данных. Диагностика ИС. Основные категории технического состояния ИС. Факторы, приводящие к нарушениям в работе ИС. Характер повреждений ИС. Кодификация повреждений в системе учета и контроля |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 15 Проведение мониторинг технического состояния ИС. |
|  | Практическая работа № 16 Составление банка технических данных ИС. |
| Тема 2.4. Текущая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание |
|  | Требования пожарной безопасности. Природоохранные требования. Взаимодействие с сетевыми и энергоснабжающими организациями. Разграничение границ и зон эксплуатационной ответственности эксплуатационного подразделения с другими структурными подразделениями. Уведомление других структурных подразделений о производстве работ на оборудовании инженерных систем. Организация приемки и ввода оборудования ИС в эксплуатацию. Организация разработки технических заданий на выполнение работ, связанных с эксплуатацией оборудования ИС. Организация планирования, выполнения и приемки работ по ТО и Р. Подготовка предложений по модернизации и реконструкции оборудования ИС. Организация подготовки и согласования проектов капитальных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования ИС Организация оперативного обслуживания и ликвидации нарушений в работе оборудования ИС. Организация постоянного и периодического контроля за техническим состоянием оборудования ИС. Организация работы с подчиненными работниками эксплуатационных подразделений Организация заключения и исполнения договоров со специализированными подрядными и энергоснабжающими организациями |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа17 Составление договора с подрядными организациями |
|  | Практическая работа № 18 Разработка технических заданий на выполнение работ, связанных с эксплуатацией оборудования ИС |
|  | Практическая работа № 19 Проведение расчетов потребности в энергоресурсах |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ производить проверку работоспособности манометров и не реже 1-го раза в 12 месяцев поверку манометров и предохранительных клапанов; контролировать температуру и давление в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения и отопления; своевременно удалять воздух из трубопроводов и производить подпитку систем теплоснабжения и отопления; производить промывку трубопроводов и контрольные гидравлические испытания напорных трубопроводов с документальным оформлением результатов; разрабатывать и осуществлять организационно-технические мероприятия по экономии тепловой и электрической энергии. производить осмотры вентиляционных шахт, воздухозаборных устройств и каналов Учебная практика раздела 2 Виды работ определение фактического состояния и готовности ИС и ТС и помещений к использованию; оценка организации эксплуатации ИС и ТС в соответствии с действующими Нормативами; своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков и их причин. контроля состояния и организации эксплуатации ИС и ТС комплектование и обновление установленных запасов производство планово-предупредительных ремонтов и замены оборудования ИС и ТС. |  |
| Производственная практика Виды работ Участие в организации работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности; Участие в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения; Выполнение индивидуальных производственных заданий Определение фактического состояния и готовности ИС и ТС и помещений к использованию |  |
| Промежуточная аттестация 12 |  |
| Всего 264 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем водоснабжения, водоотведения; «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха», Лаборатория «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П Мастерские: «Слесарная-механическая», «Санитарно-техническая» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/771. - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1907513

2.Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебное издание / Куликов О.Н., Ролин Е.И. - Москва : Академия, 2023. - 416 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

3.Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: учебное издание / Куприянова Г.В. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

4.Лебедев, В. М. Техническая эксплуатация зданий : учебное пособие / В. М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 359 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015457-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860099

5.Логунова, О. Я. Водяное отопление : учебное пособие / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-5209-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148250

6.Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 332 с. — ISBN 978-5-507-46248-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303377

7.Матвеев, А. Б., Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения : учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. — Москва : КноРус, 2023. — 166 с. — ISBN 978-5-406-11610-4. — URL: https://book.ru/book/949368 — Текст : электронный.

8.Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1082. - ISBN 978-5-16-006006-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2086858

9.Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 183 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004418-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2054023

10.Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103204

11.Федоров В. В. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное издание / Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. - Москва : Академия, 2021. - 256 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

12.Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514326

13.Фокин, С. В., Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения : учебник / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-406-11595-4. — URL: https://book.ru/book/949364 — Текст : электронный.

3.2.2. Дополнительные источники

1.ГОСТ 34059-2017 Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения Москва, Стандартинформ,2018. – 26с.

2.	СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой России, 2020.

3.	Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем, Москва – 2000.

4.Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения аварийных ситуаций при технической эксплуатации систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения подготовительных и сопутствующих работ при технической эксплуатации инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. Соответствие выполнения подготовительных и сопутствующих работ при технической эксплуатации инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования воздуха требованиям нормативно-технической документации | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; - Экзамен по профессиональному модулю ПМ04 |
| ПК 4.2. Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Соблюдение технологической последовательности технической эксплуатации и содержания инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной технической документацией; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения оценки состояния систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха Выполнение требований правил техники безопасности в ходе технической эксплуатации Оформление технической документации по результатам осмотров систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с требованиями свода правил |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке |  |

Приложение 1.5

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

2025 г.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.