Приложение 1

к ПОП-П по специальности

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных

материалов на электрических станциях

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА, ВОДЫ И СМАЗОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ» ………………………………………………………………………………….2

«ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА, ВОДЫ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» …………………………………………………...18

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА»	……………………………………………………………………………………….28

«ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА, ВОДЫ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»…………………………………………………...40

2025 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по специальности

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных

материалов на электрических станциях

Примерная рабочая программа профессионального модуля

ПМ.01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА, ВОДЫ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Технологическое сопровождение производства электроэнергии и подготовки топлива, воды и смазочных материалов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА, ВОДЫ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Технологическое сопровождение производства электроэнергии и подготовки топлива, воды и смазочных материалов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01-ОК.09 ПК1.1-ПК1.5 | -эксплуатировать водоподготовительное оборудование; - управлять процессами приготовления растворов, регенерации и очистки фильтров, отключением трубопроводов; -проводить мероприятия по борьбе с коррозией оборудования; - выбирать водно-химический режим работы котлов различного давления; -осуществлять химический контроль за качеством питательной воды и ее составляющих; - выбирать критерии оценки и производить контроль качества различных видов топлива и масел; - применять методы очистки сточных вод от вредных примесей. | технологические характеристики и принципы эксплуатации водоподготовительного оборудования; - виды и характеристики смазочных материалов; - водно-химические режимы тепловых электрических станций; - содержание методов химического контроля и анализа; - назначение и свойства применяемых растворов; - классификацию, характеристики и критерии оценки качества различных видов топлива и энергетических масел; - содержание методов очистки сточных вод на тепловых электростанциях; - назначение и свойства применяемых растворов. | -эксплуатации оборудования производства электроэнергии и подготовки топлива, воды и смазочных материалов; - контроле соблюдения технологической дисциплины на производственном участке и правил эксплуатации оборудования; - поиске и использовании информации (в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий) для эффективного выполнения производственных задач; -проведении теплотехнических испытаний водно-химического режима и выявления его нарушений; - проведении химических анализов воды, топлива, газов и энергетических масел в химических цехах и службах тепловых электростанций; - проведении очистки сточных вод тепловых электростанций; - применении информационно-компьютерных технологий при обеспечении технологического процесса; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 566 | 504 |
| Курсовая работа (проект) | 30 |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 36 |  |
| Всего | 812 | 684 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01-ОК.09 ПК1.1-ПК1.5 | Раздел 1 Технологическое сопровождение производства электроэнергии и подготовки топлива, воды, смазочных материалов | 596 | 504 | 562 | 566 | 30 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 812 | 684 | 562 | 566 | 30 |  | 72 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технологическое сопровождение производства электроэнергии и подготовки топлива, воды, смазочных материалов |  |
| МДК 01.01. Основы производства электроэнергии, подготовки воды, топлива и смазочных материалов на тепловых электростанциях 562 ак.ч. |  |
| Тема 1.1. Основы производства электроэнергии | Содержание |
|  | Основные виды производства электроэнергии на территории России. Тепловая энергетика. Классификация тепловых электростанций. Гидроэнергетика. Классификация гидроэлектростанций. Атомная энергетика. Классификация атомных электростанций. Возобновляемые источники энергии. Основные технологические процессы в электроэнергетике. Виды деятельности в электроэнергетике. Передача и распределение электрической энергии. Линии электропередач. Потребление электрической энергии. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 1. «Производство электроэнергии в России». |
|  | Практическое занятие № 2. «Виды энергетики». |
| Тема 1.2. Применение воды, топлива и смазочных веществ в энергетике | Содержание |
|  | Применение воды в энергетике. Основные направления использования воды. Поступление примесей в пароводяной тракт электрических станций: характеристика примесей. Основы теории коррозии металлов: классификация коррозионных процессов и повреждений. Коррозия и ее предупреждение в условиях непрерывной работы оборудования пароводяного тракта ТЭС. Энергетическое топливо. Технологические характеристики топлива. Марки топлива. Смазочные вещества в энергетике. Факторы, влияющие на выбор смазочного вещества. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 3. Виды топлива и смазочных материалов. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным, практическим работам и семинарам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, устных докладов, отчетов и подготовка к их защите. |  |
| Учебная практика Виды работ - Изучение техники лабораторных работ - Взятие пробы различных веществ - Изучение техники взвешивания - Приготовление растворов различной концентрации |  |
| Тема 1.3 Источники загрязнения и их влияние на качество воды | Содержание |
|  | Характеристика источников водоснабжения. Классификация природных вод. Водозаборные сооружения. Технологические схемы водозаборных сооружений. Атмосферные осадки. Процессы, влияющие на состав природных вод. Пресные поверхностные воды. Подземные воды. Классификация коллоидных частиц. Взвешенные вещества. Состав природных вод. Основные ионы, входящие в состав воды. Основные ионы, входящие в состав воды. Источники загрязнения воды. Характеристика загрязнений ТЭС и АЭС. Образование отложений на поверхностях оборудования и трубопроводов, способы их предотвращения. Удаление примесей из теплоносителя и промывка оборудования пароводяного тракта ТЭС. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 4. Расчет водозаборных сооружений |
|  | Практическое занятие № 5. Источники загрязнения и их влияние на качество воды |
|  | Лабораторная работа № 1. Методы отбора проб воды. |
| Тема 1.4. Водоподготовка на электростанциях | Содержание |
|  | Физико-химические показатели качества воды. Прозрачность и мутность воды. Показатель концентрации водородных ионов (рН). Удельная электрическая проводимость. Технологические показатели качества воды. Сухой остаток. Плотный осадок. Общая щелочность воды. Кислотность воды. Жесткость воды. Методы умягчения. Окисляемость воды. БПК и ХПК. Биологические показатели качества воды. Нормируемые и контролируемые показатели качества теплоносителя. Способы очистки воды. Технологические схемы. Механические методы очистки. Физико-химические методы очистки. Химические методы очистки. Биологические методы очистки. Водно-химические режимы электростанций. Основные задачи и принципы организации химического контроля водного режима. Влияние отдельных примесей на водно-химический режим работы оборудования. Контроль за сточными водами ТЭС, АЭС. Компоновка оборудования и помещений химического цеха ТЭС и АЭС. Эксплуатация складов реагентов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 6. Расчет рН растворов. |
|  | Практическое занятие № 7. Расчет щелочности и кислотности воды. |
|  | Практическое занятие № 8. Расчет показателей жесткости воды |
|  | Практическое занятие № 9. Показатели качества воды |
|  | Практическое занятие № 10. Составление технологических схем водоподготовки |
|  | Лабораторная работа № 2. Определение рН воды при помощи рН- метра и индикаторов. |
|  | Лабораторная работа № 3. Определение физических показателей качества воды. |
|  | Лабораторная работа № 4. Определение общей жесткости воды. |
|  | Лабораторная работа № 5. Определение временной жесткости воды |
|  | Лабораторная работа № 6. Определение общей щелочности воды |
|  | Лабораторная работа № 7. Определение кислотности воды |
|  | Лабораторная работа № 8. Определение окисляемости воды |
| Тема 1.5. Методы очистки воды на электростанциях | Содержание |
|  | Предварительная очистка воды. Классификация М.И.Лапшина. Методы осаждения: коагуляция, известкование, магнезиальное обескремнивание. Коагуляция коллоидных примесей воды. Стадии коагуляции. Флокуляция. Типы устойчивости коллоидной системы. Электрокоагуляция. Типы электрокоагуляторов. Водоподготовка на осветлителях. Типы отстойников для сточных вод. Известкование, магнезиальное обескремнивание и содирование воды. Фильтрование воды. Фильтрующие материалы. Типы фильтров и их технологические схемы. Обработка воды методом ионного обмена. Классификация и свойства ионно-обменных материалов. Катионирование воды. Анионирование воды. Оборудование ионообменных установок. Эксплуатация ионообменных установок.Использование фильтров-регенераторов. Безреагентные методы подготовки воды. Обратный осмос и ультрафильтрация. Электродиализ. Десорбция газов из воды. Типы деаэрационных установок. Схемы. Химические методы удаления газов из воды. Очистка воды методами дистилляции. Схемы. Принципиальная схема испарительной установки. Обработка охлаждающей воды на ТЭС. Системы охлаждения и стабильность охлаждающей воды. Предотвращение образования минеральных отложений. Предотвращение биологических обрастаний системы охлаждения. Эксплуатация и контроль работы оборудования химводоочистки. Автоматизация химического контроля химводоочистки. Действия персонала в аварийных ситуациях. Правила выполнения пусконаладочных работ и приемки ВПО. Сточные воды. Состав и концентрация примесей в сбросных водах. Тепловое загрязнение воды. Нейтрализация кислых и щелочных сточных вод. Флотационный способ очистки сточных вод. Биологическая очистка сточных вод при помощи аэротенков. Биологическая очистка сточных вод при помощи биофильтров. Биологическая очистка сточных вод при помощи биореакторов. Автоматизация контроля качества сточных вод. Химический контроль при очистке сточных вод. Методы контроля очистки сточных вод и уровня загрязненности природных вод. Обработка осадков сточных вод. Причины ухудшения качества промышленной и сточной воды, решение проблем. Оценка эффективности работы очистных сооружений. Выбор эффективного способа водоподготовки и очистки сточных вод. Расчет расхода подпиточной воды в зависимости от производительности котла. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 11. Технологический расчет осветлителя |
|  | Практическое занятие № 12. Технологический расчет контактного осветлителя |
|  | Практическое занятие № 13. Технологический расчет отстойника. |
|  | Практическое занятие № 14. Обработка воды методом коагуляции |
|  | Практическое занятие № 15. Технологический расчет механического фильтра. |
|  | Практическое занятие № 16. Технологический расчет ионообменного фильтра. |
|  | Практическое занятие № 17. Технологический расчет смешанного фильтра. |
|  | Практическое занятие № 18. Расчет содержания различных ионов в воде. |
|  | Практическое занятие № 19. Технологический расчет I ступени обессоливания воды на ХВО |
|  | Практическое занятие № 20. Технологический расчет II ступени обессоливания воды на ХВО |
|  | Практическое занятие № 21. Технологический расчет III ступени обессоливания воды на ХВО |
|  | Практическое занятие № 22. Изучение принципиальной схемы конденсатоочистки. |
|  | Практическое занятие № 23. Изучение принципиальной схемы спецводоочистки. |
|  | Практическое занятие № 24. Изучение схемы трехступенчатого обессоливания |
|  | Практическое занятие № 25. Технологический расчет деаэрационной установки |
|  | Практическое занятие № 26. Технологический расчет декарбонизатора |
|  | Практическое занятие № 27. Описание конструкций водоподготовительного оборудования |
|  | Практическое занятие № 28. Технологический расчет флотаторной установки |
|  | Практическое занятие № 29. Технологический расчет аэротенка |
|  | Практическое занятие № 30. Технологический расчет биофильтра |
|  | Практическое занятие № 31. Технологический расчет метантенка |
|  | Практическое занятие № 32. Методы очистки воды |
|  | Лабораторная работа № 9. Устройство и принцип работы контактного осветлителя |
|  | Лабораторная работа № 10. Фильтрация воды |
|  | Лабораторная работа № 11. Конструкции фильтров, используемых для очистки воды. |
|  | Лабораторная работа № 12. Выполнение измерений по входному и эксплуатационному контролю ионитов |
|  | Лабораторная работа № 13. Определение марки ионообменной смолы |
|  | Лабораторная работа № 14. Определение зависимости концентрации СО2 от величины рН |
|  | Лабораторная работа № 15. Определение индекса загрязненности воды ИЗВ6 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Решение расчетных задач. 4.Расчет водоподготовительных установок по заданным параметрам. |  |
| Учебная практика раздела Виды работ - Определение показателей качества воды - Проведение очистки сточных вод |  |
| Тема 1.6. Энергетическое топливо и его виды | Содержание |
|  | Энергетическое топливо. Классификация. Технические характеристики энергетического топлива. Состав топлива. Маркировка топлива. Пути поступления минеральных примесей в топливо. Горение топлива. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 33. Виды топлива |
|  | Практическое занятие № 34. Определение количества теплоты, выделяющееся при сжигании топлива |
| Тема 1.7. Пробоподготовка и проведение анализа топлива | Содержание |
|  | Организация контроля качества топлива на ТЭС. Отбор проб твердого минерального топлива. Понятие о неоднородности топлива. Нормы отбора проб. Место отбора проб. Точки и приемы набора порций проб. Орудия набора порций. Механизация отбора проб. Разделка проб твердого минерального топлива. Механизированное перемешивание и сокращение проб. Отбор лабораторной пробы. Приготовление аналитических проб топлива. Подсушка лабораторной пробы топлива. Пуск пробы в анализ. Определение влажности топлива. Определение зольности топлива. Расход воздуха и количества образующихся продуктов сгорания для различных видов топлива. Определение количества теплоты, выхода летучих соединений. Определение физических характеристик топлива. Определение удельного веса топлива. Определение насыпного веса твердого топлива. Ситовой анализ. Определение механической прочности твердого топлива. Сопротивляемость топлива помолу. Определение удельного веса жидкого топлива. Определение вязкости жидкого топлива. Температура застывания жидкого топлива. Температура вспышки жидкого топлива. Причины ухудшения качества топлива, решение проблем. Организация входного и эксплуатационного контроля топлива |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 35. Отбор пробы твердого минерального топлива |
|  | Практическое занятие № 36. Разделка проб твердого минерального топлива |
|  | Практическое занятие № 37. Приготовление аналитических проб топлива |
|  | Практическое занятие № 38. Определение количества теплоты, выделяющееся при сжигании топлива |
|  | Практическое занятие № 39. Расчет влажности топлива |
|  | Практическое занятие № 40. Расчет зольности топлива |
|  | Практическое занятие № 41. Расчет выхода летучих соединений |
|  | Практическое занятие № 42. Определение плотности жидкого топлива |
|  | Практическое занятие № 43. Определение вязкости жидкого топлива |
|  | Практическое занятие № 44. Пробоподготовка и проведение анализа топлива |
|  | Лабораторная работа № 16. Определение влажности топлива |
|  | Лабораторная работа № 17. Определение зольности топлива |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 3 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Решение расчетных задач |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Анализ качества топлива |  |
| Тема 1.8. Виды смазочных материалов и их свойства | Содержание |
|  | Индустриальные масла. Система обозначения индустриального масла. Группы и подгруппы индустриальных масел. Свойства индустриальных масел. Присадки к маслам. Масла общего назначения. Масла для легконагруженных высокоскоростных механизмов Масла для гидравлических систем. Масла для тяжелонагруженных узлов. Масло цилиндровое. Пластичные смазки. Свойства смазок. Электроизоляционные масла, условия их эксплуатации и требования к качеству. Трансформаторные масла, условия их эксплуатации и требования к качеству. Масла для выключателей, условия их эксплуатации и требования к качеству. Трансмиссионные масла, условия их эксплуатации и требования к качеству. Конденсаторные масла, условия их эксплуатации и требования к качеству. Масляная система турбогенератора. Изучение топливного и масляного хозяйства на действующей электростанции. Нормы расхода масел и смазок. Эксплуатационный контроль качества масел. Организация входного и эксплуатационного контроля масел. Причины ухудшения качества масел, решение проблем. Очистка и регенерация масел; ресурсо- и энергосберегающие технологии. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 45. Определение свойств масел |
|  | Практическое занятие № 46. Применение смазочных материалов |
|  | Лабораторная работа № 18. Определение плотности масла |
|  | Лабораторная работа № 19. Определение условной вязкости масла |
|  | Лабораторная работа № 20. Определение температуры вспышки масла |
|  | Лабораторная работа № 21. Определение сульфатной зольности масла |
|  | Лабораторная работа № 22. Определение содержания воды в масле |
|  | Лабораторная работа № 23. Определение общей загрязненности отработанных масел |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 4 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3. Решение расчетных задач |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Анализ качества энергетических масел |  |
| Тема1.9. Обеспечение технологического процесса | Содержание |
|  | Правила и нормы делового общения. Правила и нормы охраны труда в профессиональной деятельности. Организация работы коллектива. Возможности повышения профессиональной квалификации. Приемка в эксплуатацию оборудования. Комплексное опробование ВПУ. Чтение чертежей узлов и установок ХВО. Виды и типы проблем в профессиональной деятельности. Значимость специальности на современном рынке труда. Применение новых технологий водоочистки на электрических станциях. Виды аварийных ситуаций в профессиональной деятельности и мероприятия по борьбе с ними Разработка плана мероприятий при аварийных ситуациях. Способы очистки водоемов. Изучение санитарно-защитных зон электростанций, очистных и водозаборных сооружений. Инструкция по охране труда аппаратчика ВПУ. Инструкция по охране труда технолога ВПУ. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 47. Составление организационной структуры в профессиональной деятельности |
|  | Практическое занятие № 48. Составление планов графиков в профессиональной деятельности |
| Тема 1.10. Типы и виды источников информации в профессиональной области | Содержание |
|  | Типы и виды источников информации. Носители информации. Типы и виды планирования работ. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 49. Составление плана работ |
|  | Практическое занятие № 50. Типы виды источников информации |
|  | Практическое занятие № 51. Оценка эффективности работы очистных сооружений |
| Тема 1.11. Нормы и правила оформления служебных документов в сфере профессионально-трудовой деятельности | Содержание |
|  | Служебные документы: содержание и языковое оформление. Документы. Типы документов. Типология эксплуатационной документации. Оформление документов при проведении анализов воды, топлива и смазочных материалов. Оформление документов при проведении испытаний оборудования. Оформление проектно-конструкторской документации. Правила оформления деловой документации. Типология служебной документации |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 52. Составление эксплуатационной документации (инструкции, паспорта на оборудование) |
|  | Практическое занятие № 53. Составление служебной документации(приказ, акт, распоряжение, указание) |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Оформление проектно-конструкторской документации |  |
| Курсовой проект (работа) Выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным Тематика курсовых проектов (работ) 1. Технология I ступени обессоливания воды на ХВО. 2. Технология II ступени обессоливания воды на ХВО. 3. Технология III ступени обессоливания воды на ХВО. 4. Предварительная очистка воды методом осветления. 5.Разбавление сбрасываемых сточной воды в водотоках. 6.Методы контроля сточных вод. 7.Биохимическая очистка сточных вод при помощи аэротенка. 8. Аппарат для удаления растворенного углекислого газа в схемах ХВО. 9. Предварительная очистка воды методом осветления. 10. Водозаборные сооружения. |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Составление технологических схем водоподготовки. - Описание технологии проведения водоподготовки. - Проведение расчетов водоподготовительного оборудования. - Техника безопасности и охрана труда при эксплуатации, пуске и останове оборудования. - Охрана окружающей среды при выполнении работ |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1.Подбор и изучение научно-технической информации, справочной и специальной литературы, отраслевых документов, типовых проектных решений в рамках выбранной темы. 2.Анализ интернет источников по теме курсового проекта. 3.Разработка мероприятий по охране окружающей среды и технике безопасности. 4.Оформление курсового проекта (графической части и пояснительной записки). |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Работа со схемами обращения воды в тракте электростанции. - Подготовка технологических процессов. - Проведение теплотехнических испытаний водно-химического режима. - Проведение химических анализов воды, топлива, газов и энергетических масел. - Проведение очистки сточных вод - Применение информационно-компьютерные технологии при обеспечении технологического процесса |  |
| Всего 812 ак.ч. |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным

Тематика курсовых проектов (работ):

1. Технология I ступени обессоливания воды на ХВО.

2. Технология II ступени обессоливания воды на ХВО.

3. Технология III ступени обессоливания воды на ХВО.

4. Предварительная очистка воды методом осветления.

5. Разбавление сбрасываемых сточной воды в водотоках.

6. Методы контроля сточных вод.

7. Биохимическая очистка сточных вод при помощи аэротенка.

8. Аппарат для удаления растворенного углекислого газа в схемах ХВО.

9. Предварительная очистка воды методом осветления.

10. Водозаборные сооружения.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Технологии подготовки воды, топлива и смазочных материалов
 для электростанций», «Физико-химических методов анализа», «Электротехники и электроники», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Алексеев, Л. С. Контроль качества воды : учебник / Л.С. Алексеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 159 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010316-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1206094 (дата обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. — изд. испр. — Москва : ИНФРA-М, 2022. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017128-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1815593

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | -демонстрация умения эксплуатировать водоподготовительное оборудование; -демонстрация умения выбирать водно-химический режим работы котлов различного давления - демонстрация умения проводить мероприятия по борьбе с коррозией оборудования; - демонстрация умения анализировать современную ситуацию и прогнозируемое состояние в сфере технологического оснащения профессиональной деятельности; - демонстрация умения организовывать мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. | - демонстрация умения выбирать эффективный способ разрешения проблем при наличии альтернативы и нести ответственность за принимаемые решения; - демонстрация умения обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, требований экологической безопасности и охраны труда. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3 | - демонстрация умения осуществлять химический контроль за качеством питательной воды и ее составляющих; - демонстрация умения выбирать критерии оценки и производить контроль качества различных видов топлива и масел; - демонстрация умения выбирать критерии оценки результатов деятельности и объективно оценивать результаты; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4. | - демонстрация умения применять методы очистки сточных вод от вредных примесей; - демонстрация умения выявлять причины брака продукции и готовить предложения по его предупреждению и ликвидации; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.5. | - демонстрация умения применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; - демонстрация умения организовывать работу коллектива на производственном участке; - демонстрация умения планировать профессиональную деятельность, организовывать ее выполнение в соответствии с планом; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. | распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно осуществляет поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы; владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывает составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определяет задачи для поиска информации; определяет необходимые источники информации; планирует процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; оформляет результаты поиска определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применяет современную научную профессиональную терминологию; определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования организовывает работу коллектива и команды; взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе описывает значимость своей специальности; применяет стандарты антикоррупционного поведения соблюдает нормы экологической безопасности; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использует современное программное обеспечение | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов льтатов |

Приложение 1.2

к ПОП-П по специальности

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных

материалов на электрических станциях

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА, ВОДЫ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Ведение технической документации подготовки топлива, воды и смазочных материалов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА, ВОДЫ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ведение технической документации подготовки топлива, воды и смазочных материалов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 -ОК 09 ПК 2.1-ПК2.3 | - составлять основные схемы водоподготовительных установок; - выполнять типовые расчеты нормы расхода сырья, материалов, инструмента, топлива и энергии, экономическую эффективность проектируемых технологических процессов; - разрабатывать и оформлять технологическую документацию, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий; | технологические схемы и оборудование водоподготовительных установок; -технологические характеристики основного и вспомогательного оборудования водоподготовительных установок; нормы расхода сырья, материалов, инструментов, топлива и энергии, экономическую эффективность проектируемых технологических процессов и методы проведения их технических расчетов; - нормы и правила оформления служебных документов в сфере профессионально-трудовой деятельности; | - выполнении типовых расчетов при проектировании деталей и узлов водоподготовительных установок в соответствии с техническим заданием; - проведении работы с техническими инструкциями и регламентами в сфере производства топлива, воды и масел; -оформлении проектно-конструкторской, технологической и другой документации; -разработке эксплуатационной документации для водоподготовительных установок тепловых электрических станций. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 154 | 100 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 36 | 36 |
| учебная |  |  |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | 36 |  |
| Всего | 190 | 136 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3 ОК 01 - ОК 09 | Раздел 1 Ведение технической документации подготовки топлива, воды и смазочных материалов | 154 | 100 | 118 | 118 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 190 | 136 | 118 | 118 | Х | Х |  | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Ведение технической документации подготовки топлива, воды и смазочных материалов 118 ак.ч. |  |
| МДК 02.01. Основы ведения технической документации подготовки топлива, воды и смазочных материалов |  |
| Тема 1.1. Технологические схемы и оборудование водоподготовительных установок | Содержание |
|  | Технологические схемы. Виды технологических схем. Назначение технологических схем. Оборудование водоподготовительных установок (ВПУ). Осветлители. Осветлительные и ионнообменные магнитные фильтры. Испарители. Паспорта на оборудование. Выбор схемы оборудования. Технологические характеристики основного и вспомогательного оборудования водоподготовительных установок. Эксплуатация оборудования: осветлителя, механических фильтров. Компоновка оборудования в помещении. Нормы расхода сырья, материалов, инструментов, топлива и энергии. Экономическая эффективность проектируемых технологических процессов и методы проведения их технических расчетов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 1. Выбор схемы и оборудования водоподготовительной установки. |
|  | Практическое занятие № 2. Определение технологических характеристик оборудования водоподготовительных установок ХВО. |
|  | Практическое занятие № 3. Проведение типовых расчетов нормы расхода сырья, материалов, инструментов. |
|  | Практическое занятие № 4. Выполнение количественного расчета примесей, поступающих в пароводяной тракт. |
|  | Практическое занятие № 5. Выполнение типовой расчет нормы расхода топлива и энергии |
|  | Практическое занятие № 6. Определение экономической эффективности проектируемых технологических процессов. |
| Тема 1.2. Содержание и основные этапы проектно-технологической деятельности | Содержание |
|  | Разработка эксплуатационной документации водоподготовительных установок ТЭС. Выполнение типовых расчетов при проектировании деталей и узлов водоподготовительных установок в соответствии с техническим заданием. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 7. Разработка эксплуатационную документацию для ВПУ |
|  | Практическое занятие № 8. Расчет параметров деталей и узлов водоподготовительных установок в соответствии с техническим заданием (рассчитать параметры фильтра ХВО) |
| Тема 1.3 Оформление документации в сфере профессиональной деятельности | Содержание |
|  | Единая система технологической подготовки производства. Стандарты, технические условия, другие нормативные и регламентирующие материалы по проектированию, разработке и оформлению технологической документации. Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД), Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП) на оформление проектно-конструкторской, технологической и другой документации. Изменения в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства. Порядок оформления и согласования с подразделениями предприятия этих изменений. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 9. Анализ проектно-технологической документации. Чтение чертежей по специальности. |
|  | Практическое занятие № 10. Разработка и оформление технологической документации с применением ИКТ. |
|  | Практическое занятие № 11. Внесение изменений в техническую документацию. |
| Тема 1.4. Профессионально-трудовая деятельность | Содержание |
|  | Типы и виды источников информации в профессиональной области, их особенности и способы получения. Типы и виды планирования работ. Построения планов-графиков профессиональной деятельности. Способы самоконтроля и коррекция в профессионально-трудовой деятельности. Повышение квалификации работников производственного участка. Нормы и правила оформления служебных документов в сфере в профессионально-трудовой деятельности. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 12. Составление плана профессиональной деятельности. |
|  | Практическое занятие № 13. Разработка производственных задач для подчиненных с учетом плана работы |
|  | Практическое занятие № 14. Составление плана самообразования |
|  | Практическое занятие № 15. Оформление документов служебного характера |
|  | Практическое занятие № 16. Составление анализа тенденций развития отрасли |
|  | Практическое занятие № 17. Разработка технических инструкции в сфере производства топлива, воды и масел. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 - Этапы проектировочно-технологической деятельности; - Технологические схемы и оборудование водоподготовительных установок; - Нормы расхода сырья, материалов, инструментов, топлива и энергии; - Разработка и оформление технологической документации; - Экономическая эффективность проектируемых технологических процессов; - Нормы и правила оформления служебных документов в сфере профессионально-трудовой деятельности; - Способы самоконтроля и коррекции; - Планирование работ и осуществление контроля их выполнения; - Распределение обязанностей и согласования позиций в трудовой деятельности. |  |
| Производственная практика Виды работ - Выполнение типовых расчетов при проектировании деталей и узлов водоподготовительных установок в соответствии с техническим заданием; - Оформление проектно-конструкторской, технологической и другой документации в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системой технологической документации (ЕСТД); - Оформление и согласование с подразделениями предприятия изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства; - Разработка эксплуатационной документации водоподготовительных установок тепловых электрических станций; - Планирование работ и осуществление контроля их выполнения, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - Распределение обязанностей и согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач; - Работы с техническими инструкциями и регламентами в сфере производства топлива, воды и масел; - Оформление документации в сфере профессиональной деятельности. |  |
| Всего 190 ак.ч. |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Алексеев, Л. С. Контроль качества воды : учебник / Л.С. Алексеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 159 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010316-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1206094 (дата обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Титов А. И. Организация деятельности производственного подразделения электроэнергетического профиля: учебник / Титов А. И. - Москва : Академия, 2025. -304 c. (Специальности среднего профессионального образования). - ISBN: 978-5-0054-3071-7

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | -демонстрация умения выполнять типовые расчеты нормы расхода сырья, материалов, инструмента, топлива и энергии, экономическую эффективность проектируемых технологических процессов; -демонстрация умения составлять основные схемы водоподготовительных установок; - демонстрация умения анализировать проектировочно-технологическую документацию, читать чертежи по специальности; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.2. | - демонстрация умения оформления проектно-конструкторской, технологической и другой документации в соответствии с ЕСКД и ЕСТД; - демонстрация умения разработки эксплуатационной документации для водоподготовительных установок тепловых электрических станций; - демонстрация умения проведения работы с техническими инструкциями и регламентами в сфере производства топлива, воды и масел; - демонстрация умения оформления документации в сфере своей деятельности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.3. | - демонстрация умения оформления и согласования с подразделениями предприятия изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства; - демонстрация умения планирования работ и осуществления контроля их выполнения, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - демонстрация умения распределения обязанностей и согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач; - демонстрация умения оформления документации в сфере своей деятельности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. | распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно осуществляет поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы; владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывает составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определяет задачи для поиска информации; определяет необходимые источники информации; планирует процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; оформляет результаты поиска определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применяет современную научную профессиональную терминологию; определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования организовывает работу коллектива и команды; взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе описывает значимость своей специальности; применяет стандарты антикоррупционного поведения соблюдает нормы экологической безопасности; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использует современное программное обеспечение понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темывыявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформляет бизнес-план; рассчитывает размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентует бизнес-идею; определяет источники финансирования | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Приложение 1.3

к ПОП-П по специальности

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных

материалов на электрических станциях

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.03 Организация и управление персоналом производственного участка»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация и управление персоналом производственного участка».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01- ОК 09 ПК 3.1- ПК 3.3 | - организовывать работу исполнителей на порученном участке в соответствии с технологическими регламентами; контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; - разрабатывать технологически обоснованные нормы времени (выработки), расхода сырья, материалов, инструмента, топлива и энергии; - принимать обоснованные решения в производственной ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; - планировать профессиональную деятельность и организовывать ее выполнение в соответствии с планом; | -действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность производства; - основные технико-экономические показатели производственной деятельности и критерии оценки качества выполняемых работ и производимой продукции; - нормы и правила оформления документов в сфере профессионально-трудовой деятельности; | - сборе, обработке и накоплении технической, экономической и других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономической эффективности производственной деятельности участка; - организации работ и реализации функций руководства на производственном участке; - постановке производственных задач перед подчиненными с учетом производственной ситуации и планов работ и организации работы коллектива исполнителей по их решению; - контроле процесса и результатов производственной деятельности подчиненных. |  |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 92 | 82 |
| Курсовая работа (проект) | 30 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | 36 |  |
| Всего | 230 | 154 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК01- ОК 09 ПК3.1- ПК3.3 | Раздел 1. Основы организации и управления персоналом производственного участка. | 122 | 82 | 122 | 92 | 30 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 230 | 154 | 122 | 92 | 30 | Х | 36 | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основы организации работы производственного участка. 122 ак.ч. |  |
| МДК 03.01. Основы организации работы структурного подразделения |  |
| Введение | Содержание |
|  | Введение «Основы организации работы структурного подразделения», её задачи, содержание и связь с другими дисциплинами учебного плана. Роль дисциплины в подготовке специалистов. Особенности и перспективы развития организаций. Понятие и структура понятие и структура организации. Место и роль структурных подразделений в экономике страны. Принципы и основные направления экономических преобразований структурных подразделений. Государственная поддержка отечественных товаропроизводителей. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
| Тема 1.1. Общее понимание организации. | Содержание |
|  | Общее понимание организации. Характеристика сложных организаций. Виды и сущность внутренних переменных организации. Характеристика сложных организаций. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
| Тема 1.2 Внутренняя и внешняя среды организации. | Содержание |
|  | Внутренняя среда организации. Понятия: «переменные организации», объём управления, «сфера контроля». Виды целей в организации, организационная структура, задачи подразделений, технология, характеристика качеств «переменная люди». Внешняя среда организации. Контролируемые и неконтролируемы факторы окружающей среды организации. Микросреда: посредники, клиенты, клиентурные рынки, конкуренты, контактные аудитории. Макросреда: демографическая, политическая, экономическая, научно-техническая, культурная. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Окружающая среда организации. |
| Тема 1.3. Основы организации деятельности предприятия (организации). | Содержание |
|  | Социально-экономическая роль организации в условиях рынка. Цель и задачи предприятия. Источники имущества организации. Понятие, цель и область применение маркетинговых исследований. Первичная и вторичная информация. Методы сбора данных первичной информации. Анкетные опросы. Историческая справка анкетных опросов. Историческая справка штрихового кодирования. Штриховые товарные коды. Понятие ассортиментной политики. Виды товарных групп, реализуемых на предприятии; Бостонская матрица; Жизненный цикл товара. Ресурсы предприятия; Содержание ресурсов на входе и на выходе. Процесс преобразования ресурсов на предприятии. Предпринимательская деятельность. Внешнеэкономическая деятельность. Понятие организационной структуры. Типы организационных структур управления предприятием. Процедура создания структурного подразделения. Требования к построению оргструктуры. Документы, регламентирующие работу подразделения. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 2. Изучение спроса на товар. |
|  | Практическое занятие № 3. Штриховые товарные коды. |
|  | Практическое занятие № 4. Ассортиментная политика организации. |
|  | Практическое занятие № 5. Ресурсы предприятия. |
|  | Практическое занятие № 6. Организационная структура предприятия. |
| Тема 1.4 Организация работы с персоналом. | Содержание |
|  | Сущность организации труда. Задачи и содержание НОТ. Виды разделения труда. Формы организации труда. Обслуживание рабочих мест. Организация заработной платы на предприятии. Классические функции и задачи руководителя. Авторитет менеджера. Формы власти и влияния. Мотивация персонала. Процесс мотивации. Современные теории мотивации. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Сущность и основные направления кадровой политики организации. Разработка кадровой политики организации. Виды кадровой политики. Общие правила управления персоналом. Стили управления. Методы управления. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 7. Организация труда на предприятии. |
|  | Практическое занятие № 8. Организация заработной платы на предприятии. |
|  | Практическое занятие № 9. Функции менеджера |
|  | Практическое занятие № 10. Функции и задачи руководителя. |
|  | Практическое занятие № 11. Выявление собственных мотивационных тенденций. |
|  | Практическое занятие № 12. Кадровая политика предприятия. |
|  | Практическое занятие № 13. Стили управления. |
| Тема 1.5 Планово-экономическая деятельность организации. | Содержание |
|  | Принципы планирования. Содержание внутрифирменного планирования. Годовой план работы предприятия. Задачи и содержание оперативно-производственного планирования. Этапы ОПП. Виды ОПП. Условия выбора системы ОПП. Планово-учетные единицы. Системы ОПП. Расчет календарно-плановых нормативов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 14. Технико-экономическое планирование структурного подразделения. |
|  | Практическое занятие № 15. План по труду и кадрам. |
|  | Практическое занятие № 16. Оперативно-производственное планирование. |
|  | Практическое занятие № 17. Расчёт календарно-плановых нормативов. |
|  | Практическое занятие № 18. Расчет годового объема работ участка по видам работ |
| Тема 1.6 Эффективность работы структурного подразделения. | Содержание |
|  | Сущность понятия «Управленческое решение». Стадии процесса принятия решений. Методы принятия решений. Качество управленческих решений. Роль маржинального анализа в принятии управленческих решений. Важность делегирования полномочий. Как правильно делегировать полномочия. Основные принципы делегирования. Основные ошибки при передаче полномочий. Какие полномочия не стоит делегировать. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 19. Принятие решений по материалам учебной деловой игры «Спасение на море». |
|  | Практическое занятие № 20. Принятие решений методом рационального решения проблем. |
|  | Практическое занятие № 21. Эффективность коммуникаций УДИ: «Письмо». |
|  | Практическое занятие № 22. Делегирование полномочий. |
|  | Практическое занятие № 23. Эффективность делегирования полномочий. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. |  |
| Курсовой проект (работа) Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным Тематика курсовых проектов (работ) - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Нева - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Днепр - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Дон - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Волга - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Урал - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Обь - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Иртыш - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Ишим - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Енисей - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Амур - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Тобол - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Лена - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Печора - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Кама - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Кура - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Ока - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Томь - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Селенга - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Терек - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Кубань - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Северная Двина - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий Онежского озера - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий Цимлянского гидроузла - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реках Крымского полуострова - Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реках Кольского полуострова |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Изучение методов оценки экономической эффективности - Составление плана водоохранных мероприятий. - Описание основных водоохранных мероприятий. - Проведение расчетов эффективности проведения водоохранных мероприятий. |  |
| Учебная практика 1 Законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность производства; 2.Основные технико-экономические показатели производственной деятельности и критерии оценки качества выполняемых работ и производимой продукции; 3.Нормы и правила оформления документов в сфере профессионально-трудовой деятельности; 4.Соблюдение технологических процессов, оперативное выявление и устранение причин их нарушения; 5.Технологические обоснованные нормы времени (выработки), расхода сырья, материалов, инструментов, топлива и энергии |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1.Знакомство со структурой предприятия. 2. Организация работы исполнителей на порученном участке в соответствии с технологическими регламентами; 3. Контроль соблюдения технологических процессов, оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 4. Разработка технологически обоснованных норм времени (выработки), расхода сырья, материалов, инструмента, топлива и энергии; 5. Принятие обоснованных решений в производственной ситуации. |  |
| Всего 230 ак.ч. |  |

2.4 Курсовой проект (работа)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным

Тематика курсовых проектов (работ)

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Нева

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Днепр

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Дон

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Волга

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Урал

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Обь

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Иртыш

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Ишим

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Енисей

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Амур

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Тобол

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Лена

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Печора

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Кама

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Кура

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Ока

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Томь

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Селенга

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Терек

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Кубань

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реке Северная Двина

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий Онежского озера

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий Цимлянского гидроузла

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реках Крымского полуострова

- Экономическая эффективность проведения водоохранных мероприятий на реках Кольского полуострова

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Борисов, Е. Ф.  Основы экономики [Текст]: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с.

- Корнеева, И. В.  Экономика организации. Практикум [Текст]: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с.

- Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469434

- Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471048

- Титов А. И. Организация деятельности производственного подразделения электроэнергетического профиля: учебник / Титов А. И. - Москва : Академия, 2025. -304 c. (Специальности среднего профессионального образования). - ISBN: 978-5-0054-3071-7

3.2.3. Дополнительные источники

- Зекунов, А. Г.  Управление качеством [Текст]: учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 475 с.

- Коргова, М. А.  Менеджмент. Управление организацией [Текст]: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с.

- Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование [Текст]: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 484 с.

- Синяева, И. М.  Маркетинг [Текст]: учебник для среднего профессионального образования / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 495 с.

- Консультант плюс»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

- 2.	Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - http://www.ecsocman.edu.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | - демонстрация умения сбора, обработки и накопления технической, экономической и других видов информации для реализации управленческих решений и оценки экономической эффективности производственной деятельности участка; -демонстрация умения организации работ и реализации функций руководства на производственном участке | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2. | - демонстрация умения организации работ и реализации функций руководства на производственном участке; - демонстрация умения ставить производственные задачи перед подчиненными с учетом производственной ситуации и планов работ и организации работы коллектива исполнителей по их решению | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. | - демонстрация умения ставить производственные задачи перед подчиненными с учетом производственной ситуации и планов работ и организации работы коллектива исполнителей по их решению; - демонстрация умения контролировать процесс и результаты производственной деятельности подчиненных | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. | распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно осуществляет поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы; владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывает составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определяет задачи для поиска информации; определяет необходимые источники информации; планирует процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; оформляет результаты поиска определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применяет современную научную профессиональную терминологию; определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования организовывает работу коллектива и команды; взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе описывает значимость своей специальности; применяет стандарты антикоррупционного поведения соблюдает нормы экологической безопасности; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использует современное программное обеспечение понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформляет бизнес-план; рассчитывает размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентует бизнес-идею; определяет источники финансирования | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  |  | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Приложение 1.4

к ПОП-П по специальности

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных

материалов на электрических станциях

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА, ВОДЫ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.04 Выполнение отдельных видов работ по модернизации технологий производства электроэнергии, подготовки топлива, воды и смазочных материалов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА, ВОДЫ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение отдельных видов работ по модернизации технологий производства электроэнергии, подготовки топлива, воды и смазочных материалов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01- ОК 09 ПК4.1- ПК 4.3 | -разрабатывать компоненты прогрессивных технологических процессов и оптимальных режимов производства в пределах своей компетенции; -участвовать во внедрении прогрессивных производственных технологий на различных этапах внедренческого цикла; - выполнять изменения в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов; -принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; | прогрессивные технологические процессы и режимы производства; -источники информации об инновационных производственных технологиях в сфере профессиональной деятельности, способы ее анализа; -содержание и последовательность этапов внедренческого цикла на производстве; - основные требования организации труда при проектировании технологических процессов; -нормы и правила оформления документов в сфере профессионально-трудовой экспериментальной деятельности. | - применении прогрессивных технологических процессов и оптимальных режимов производства; - участии во внедрении прогрессивных технологических процессов на производственном участке; - проведении испытания водоподготовительного оборудования и его элементов, автоматических приборов для химического контроля после наладки и реконструкции; - принятии решений в стандартных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 162 | 144 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | 36 |  |
| Всего | 270 | 216 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК4.1- ПК 4.3 ОК 01- ОК 09 | Раздел 1 Выполнение отдельных видов работ по модернизации технологий производства электроэнергии, подготовки топлива, воды и смазочных материалов | 162 | 144 | 162 | 162 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 270 | 216 | 162 | 162 | Х | Х | 36 | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение отдельных видов работ по модернизации технологий производства электроэнергии, подготовки топлива, воды и смазочных материалов 162 ак.ч. |  |
| МДК 04.01. Модернизация технологий производства электроэнергии, подготовки топлива, воды и смазочных материалов |  |
| Тема 1.1. Основные направления модернизации производства электроэнергии | Содержание |
|  | Модернизация технологий производства электроэнергии. Модернизация технологий производства в теплоэнергетике. Модернизация технологий производства в гидроэнергетике. Модернизация технологий производства в атомной энергетике. Модернизация технологий производства в альтернативной электроэнергетике. Модернизация электроэнергетики страны на базе передовых технологий производства. Модернизация передачи и распределения электроэнергии. Создание новых технологий, обеспечивающих приоритетное развитие отечественной электроэнергетики. Система целостного оптимального управления развитием и функционированием электроэнергетики России. Причины обуславливающие модернизацию электроэнергетики России. Прогрессивные технологические процессы и режимы производства. Источники информации об инновационных производственных технологиях в сфере производства электроэнергии. Способы анализа источников информации. Содержание и последовательность этапов внедренческого цикла на производстве. Основные требования организации труда при проектировании технологических процессов. Нормы и правила оформления документов в сфере профессионально-трудовой экспериментальной деятельности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 1. Анализ информационных источников. |
|  | Практическое занятие № 2. Внедрение прогрессивных технологических процессов на производственном участке. |
|  | Практическое занятие № 3. Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности. |
|  | Практическое занятие № 4. Организация и проведение работ по модернизации производства электроэнергии. |
|  | Практическое занятие № 5. Оформление проектно-конструкторской, технологической и другой документации при организации процесса модернизации производства электроэнергии |
|  | Практическое занятие № 6. Анализ и оценка перспектив внедрения прогрессивных технологических процессов и оптимальных технологических режимов производства. |
|  | Практическое занятие № 7. Проведение патентных исследований и определении показателей технического уровня проектируемых объектов техники и технологии. |
|  | Практическое занятие № 8. Оценка достигнутых результатов и внесения на их основе корректив в производственную деятельность. |
|  | Практическое занятие № 9. Обеспечение и подготовка технологических процессов в процессе модернизации |
| Тема 1.2. Модернизация технологий подготовки топлива | Содержание |
|  | Виды топлива. Требования, предъявляемые к топливам. Свойства, ассортимент топлив, условия их рационального применения и изменение параметров в ходе работы Технологии подготовки и сжигания топлива на электрических станциях. Модернизация технологий подготовки топлива. Испытание технологического оборудования. Тенденции развития отрасли и перспективы технологического перевооружения производства. Основные требования к организации труда при проектировании технологических процессов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 10. Организация и проведение работ по подготовке топлива в организациях электроэнергетической промышленности |
|  | Практическое занятие № 11. Оценка технологических новшеств подготовки топлива по критерию применимости и рентабельности в условиях производственного участка |
|  | Практическое занятие № 12. Подбор топлива для конкретных видов работ по модернизации производства |
|  | Практическое занятие № 13. Определение основных показателей качества топлива в процессе исследований |
|  | Практическое занятие № 14. Проведение контроля качества, анализ и оценка эксплуатационных свойств топлива. |
|  | Практическое занятие № 15. Выполнение изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов. |
| Тема 1.3 Модернизация технологий подготовки воды | Содержание |
|  | Модернизация технологий подготовки воды. Внедрение применения новейших ионообменных смол. Применение систем обратного осмоса. Внедрение мембранных технологий. Сочетание технологий подготовки воды. Испытание технологического оборудования. Основные требования организации труда при проектировании технологических процессов. Модернизация технологий очистки воды. Использование водного теплоносителя и его потери в контурах АЭС различных типов. Технические решения при проектировании установок по очистке радиоактивных вод различного типа. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 16 Организация и проведение работ по подготовке воды в процессе модернизации ВПУ. |
|  | Практическое занятие № 17. Выбор оборудования водоподготовительной установки для модернизации. |
|  | Практическое занятие № 18. Выполнение типовых расчетов при проектировании деталей и узлов водоподготовительных установок при организации модернизации ВПУ |
|  | Практическое занятие № 19. Осуществление теплотехнических испытаний водно-химического режима в ходе процесса модернизации. |
|  | Практическое занятие № 20. Проведение испытаний водоподготовительного оборудования и его элементов и автоматических приборов для химического контроля после наладки и реконструкции. |
|  | Практическое занятие № 21. Основные контролируемые параметры качества теплоносителя |
|  | Практическое занятие № 22.Выполнение изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов |
| Тема 1.4. Модернизация технологий подготовки смазочных материалов | Содержание |
|  | Требования, предъявляемые к смазочным материалам. Свойства, ассортимент смазочных материалов. Условия рационального применения смазочных материалов. Изменение параметров смазочных материалов в процессе работы. Модернизация технологий производства смазочных материалов. Испытание технологического оборудования. Основные требования организации труда при проектировании технологических процессов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 23. Организация и проведение работ по подготовке смазочных материалов. |
|  | Практическое занятие № 24. Подбор смазочных материалов для конкретных видов работ и оборудования |
|  | Практическое занятие № 25. Определение основных показателей смазочных материалов с помощью приборов в процессе эксплуатации |
|  | Практическое занятие № 26. Изучение изменения качества смазочных материалов в процессе работ |
|  | Практическое занятие № 27. Выполнение изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов |
| Учебная практика - Последовательность этапов внедренческого цикла на производстве - Требования организации труда при проектировании технологических процессов; - Правила оформления документов в сфере профессионально-трудовой экспериментальной деятельности - Компоненты прогрессивных технологических процессов и оптимальных режимов производства в пределах своей компетенции; - Внедрение прогрессивных производственных технологий на различных этапах внедренческого цикла; - Изменения в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов |  |
| Производственная практика Виды работ - Разработка компонентов прогрессивных технологических процессов и оптимальных режимов производства. - Участие во внедрении прогрессивных производственных технологий на различных этапах внедренческого цикла. - Выполнение изменений в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов. - Принятие обоснованных решений в различных рабочих ситуациях. |  |
| Всего 270 ак.ч. |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Физико-химических методов анализа», «Технологии подготовки воды, топлива и смазочных материалов для электростанций», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Алексеев, Л. С. Контроль качества воды : учебник / Л.С. Алексеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 159 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010316-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1206094 (дата обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Смирнова, М. В.  Теоретические основы теплотехники : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Смирнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12210-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518671.

3. Смирнова, М. В.  Теоретические основы теплотехники : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Смирнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12210-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518671.

4. Феофанов, Ю. А.  Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514326.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. | -демонстрация умения разрабатывать компоненты прогрессивных технологических процессов и оптимальных режимов производства в пределах своей компетенции; -демонстрация умения выполнять изменения в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на производственной практике: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 4.2. | - демонстрация умения выполнять изменения в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на производственной практике: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 4.3. | - демонстрация умения участвовать во внедрении прогрессивных производственных технологий на различных этапах внедренческого цикла; - демонстрация умения выполнять изменения в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов; - демонстрация умения принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на производственной практике: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. | распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно осуществляет поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы; владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывает составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определяет задачи для поиска информации; определяет необходимые источники информации; планирует процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; оформляет результаты поиска определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применяет современную научную профессиональную терминологию; определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования организовывает работу коллектива и команды; взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе описывает значимость своей специальности; применяет стандарты антикоррупционного поведения соблюдает нормы экологической безопасности; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использует современное программное обеспечение понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформляет бизнес-план; рассчитывает размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентует бизнес-идею; определяет источники финансирования | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на производственной практике: оценка процесса оценка результатов |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.