# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения 
и электрооборудования (по отраслям)»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения 
и электрооборудования (по отраслям)»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 1.1. | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 1.2. | Выполнять монтаж электрических сетей |
| ПК 1.3. | Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование |
| ПК 1.4. | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования |
| --- | --- |
|  | Монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | Выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; |
|  | Прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах; |
|  | Установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов |
|  | Подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |
|  | Участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования |
| Уметь | Выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования |
|  | Монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании |
|  | Измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  | Определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Выполнять соединение и оконцевание кабелей; |
|  | Демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; |
|  | Пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  | Пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля. |
|  | Использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; |
|  | Использовать электромонтажные схемы; |
|  | Подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; |
|  | Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, |
|  | Производить выбор типа кабеля по условиям работы; |
|  | Производить заземление и зануление осветительных приборов; |
|  | Производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; |
|  | Производить монтаж осветительных шинопроводов; |
|  | Производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; |
|  | Прокладывать временные осветительные проводки; |
|  | Составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; |
|  | Укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Производить измерение параметров электрических цепей; |
|  | Производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; |
|  | Читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады |
|  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Планировать работу, оценивать качество выполнения работ |
| Знать | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | Типы электропроводок и технологию их выполнения; |
|  | Схемы управления электрическим освещением; |
|  | Организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; |
|  | Устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; |
|  | Способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; |
|  | Типы источников света, их характеристики; |
|  | Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; |
|  | Правила заземления и зануления осветительных приборов; |
|  | Критерии оценки качества электромонтажных работ; |
|  | Приборы для измерения параметров электрической сети; |
|  | Порядок сдачи-приемки осветительной сети; |
|  | Типичные неисправности осветительной сети и оборудования; |
|  | Методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; |
|  | Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; |
|  | Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. |
|  | Технологию прокладки кабельных линий различных видов; |
|  | Назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ; |
|  | Назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; |
|  | Технологию монтажа шинопроводов; |
|  | Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  | Правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии; |
|  | Методы и технические средства испытаний кабеля; |
|  | Методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; |
|  | Нормативные значения параметров кабеля; |
|  | Состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; |
|  | Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 216

в том числе в форме практической подготовки - 202

Из них на освоение МДК - 36

в том числе самостоятельная работа - __________

практики, в том числе учебная - 108

производственная - 72

Промежуточная аттестация - _______

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Для профессии

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 | Раздел 1. Электромонтажные и сборочные работы устройств электроснабжения и электрооборудования | 36 | 22 | 36 | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 216 | 202 | 36 | 22 |  |  |  |  | 108 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электромонтажные и сборочные работы устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 36/ 22 |  |
| МДК 01.01 « Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования» |  | 36 / 22 |  |
| Тема 1.1. Основы слесарно – сборочных и электромонтажных работ | Содержание |  |  |
|  | Основы технологии слесарных работ: общие сведения о допусках и посадках, разметочные работы, основные слесарные операции по обработке металлов, нарезание резьбовых поверхностей |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 |
|  | Технология сборочных работ: общие сведения о сборочных работах, технология сборки разъемных соединений, технология сборки неразъемных соединений, |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | - Измерение линейных размеров детали |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Определение размеров детали с учетом допусков |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Плоскостная разметка |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных разъемных болтовых соединений |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных разъемных шпоночных соединений |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных разъемных шлицевых соединений |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных неразъемных соединений гайкой |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных неразъемных соединений склеиванием и клепкой |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Соединение и ответвление медных жил скруткой |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Присоединение проводов к контактным выводам электрооборудования |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 1.2 Сборка и монтаж электрооборудования промышленных организаций | Содержание |  |  |
|  | Технология монтажа устройств заземления и защиты: заземление и защитные меры безопасности, технология выполнения работ по устройству заземления, устройства защитного отключения (УЗО) |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 |
|  | Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1 КВ: общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств, коммутационная модульная и защитная аппаратура, аппаратура управления, низковольтные комплектные устройства, токопроводы, технология монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе, технология монтажа шинопроводов. |  |  |
|  | Технология монтажа распределительных устройств напряжением выше 1 КВ: оборудование комплектных распределительных устройств внутренней установки, комплектные распределительные устройства наружной установки, технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки, технология монтажа комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), технология монтажа вторичных цепей |  |  |
|  | Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций: комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки, комплектные трансформаторные подстанции наружной установки, технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций |  |  |
|  | Технология монтажа электрических машин: технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде, технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в разобранном виде, технология монтажа электродвигателей. |  |  |
|  | Технология монтажа электропроводок и кабельных линий: виды электропроводок, технология монтажа открытых и скрытых электропроводок, электропроводок на лотках и в коробах, классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам, технология монтажа кабельных линий, технология разделки концов кабелей, технология монтажа соединительных муфт на кабелях, технология монтажа концевых муфт и заделок наружной и внутренней установки на кабелях |  |  |
|  | Прием электроустановок в эксплуатацию после монтажа: объем и нормы испытаний, порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ, порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | - Организация рабочих мест электромонтажников |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выбор инструмента, приспособлений и механизмов для монтажи и сборки электрооборудования |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Подбор крепежа оборудования, аппаратов и приборов |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Составление монтажной схемы электропроводки |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Разделка концов кабеля |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Сборка схем параллельного и последовательного соединения потребителя |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение фазировки жил кабеля |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Проверка сопротивления изоляции кабеля |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Монтаж схемы подключения вольтметра и амперметра |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Чтение схемы заполнения вводно-распределительного устройства |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Сборка схем управления освещением |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Учебная практика Виды работ - Правка металла - Резка металла - Гибка металла - Сверление сквозных и глухих отверстий - Нарезание внешней резьбы - Нарезание внутренней резьбы - Монтаж установочных изделий электропроводок - Выполнение монтаже электропроводки в кабель канале - Выполнение монтажа электропроводки в трубе (ПВХ, металл, гофра) - Лужение проводов и пайка электромонтажных соединений - Монтаж электропроводки на лотках и в коробах - Выполнение работ по устройству заземления, - Монтаж устройства защитного отключения (УЗО) - Монтаж распределительных устройств напряжением до 1 КВ - Установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств - Установка коммутационной модульной и защитной аппаратуры - Установка аппаратуры управления РУ - Монтаж низковольтных комплектных устройств - Монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях - Монтажа токопровода и шинопровода - Монтажа асинхронного электродвигателя - Монтаж синхронного генератора - Монтаж машины постоянного тока - Монтаж однофазного счетчика - Сборка схемы управления освещением с помощью датчика движения - Сборка схем управления освещением с помощью магнитного пускателя и теплового реле - Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя с тепловым реле - Проверка электрических аппаратов - Проверка и испытание электрических машин переменного и постоянного тока Оформление протокола и акта испытания устройств электроснабжения. |  | 108 |  |
| Производственная практика Виды работ - Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ наружной установки - Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ внутренней установки - Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 КВ - Монтажа комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки - Монтажа комплектных трансформаторных подстанций наружной установки - Монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде - Монтаж электропроводок и кабельных линий - Монтаж трехфазного счетчика прямого включения - Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока - Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. - Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок - Испытания электрических машин переменного и постоянного тока - Испытания и наладка электрооборудования подстанций - Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |  | 72 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 216 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства», «Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Электрических машин, аппаратов и устройств электроснабжения», , оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Нестеренко, В.М.Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Нестеренко В.М. , Мысьянов А.М. - 16-е изд., стер. - Москва : Академия, 2022.- 592с.- — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0448-0

- Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник / Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва : Академия, 2021.- 320с. - — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8.

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5.

3.2.2. Основные электронные издания

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования различной сложности Выполнение работ по сборке, монтажу и установке основных узлов электрических аппаратов, электрические машин и электрооборудования в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | - анализ результатов выполнения практических работ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей | Выполнение работ по установке элементной базы и исполнительных механизмов устройств электроснабжения в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование | Выполнение подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования, проверка сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |  |
| ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования | Проведение оперативных переключений и испытаний в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования в составе бригады Контроль показаний средств измерения; Контроль допустимых отклонений рабочих параметров |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | взаимодействует с коллегами и руководством в ходе профессиональной деятельности | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |

## Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения 
и электрооборудования (по отраслям)»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 2.1. | Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 2.2 | Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания |
| ПК 2.3 | Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
| --- | --- |
|  | Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ведения первичных документов по техническому обслуживанию(протоколов, журналов, ведомостей) |
| Уметь | Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов |
|  | Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей |
|  | Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и |
|  | Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и |
|  | электрооборудования |
|  | Рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и |
|  | электрооборудования |
|  | Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств |
|  | электроснабжения и электрооборудования |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем |
|  | Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения |
|  | Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования |
|  | Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Проверять работоспособность реле |
|  | Производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
| Знать | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Устройство реостатов |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Виды технической документации |
|  | журналы учета электрооборудования |
|  | чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  | чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); |
|  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  | оперативный журнал; |
|  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |
|  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
|  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  | ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  | журнал учета электрооборудования; |
|  | кабельный журнал. |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 216

в том числе в форме практической подготовки – 210

Из них на освоение МДК – 36

в том числе самостоятельная работа – __________

практики, в том числе учебная – 108

производственная – 72

Промежуточная аттестация – ____________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 | Раздел 1.Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок | 36 | 30 | 36 | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 216 | 210 | 36 | 26 |  |  |  |  | 108 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок |  | 36 /30 |  |
| МДК 02.01 Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок |  | 36 /30 |  |
| Тема 1.1. Организация технического обслуживания электрохозяйства | Содержание |  |  |
|  | Организация оперативной работы в электроустановках |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Техническая документация объекта |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Схема управления электрохозяйством |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Приемка электроустановок в эксплуатацию |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок. | Содержание |  |  |
|  | Приемка внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Техническое обслуживание и техника безопасности внутрицеховых электросетей и осветительных установок |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Техническое обслуживание осветительных электроустановок |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. | Содержание |  |  |
|  | Приемка и обслуживание кабельных линий |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Профилактические испытания кабелей |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Определение мест повреждения в кабельных линиях |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ | Содержание |  |  |
|  | Приемка в эксплуатацию воздушных линий |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Осмотр воздушных линий, борьба с гололедом и вибрацией проводов |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Проверка измерения в воздушных линиях |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Тема1.5. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание |  |  |
|  | Приемка в эксплуатацию установленных трансформаторных подстанций. |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | Сроки ремонта и профилактических испытаний электрооборудования распределительных устройств. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Оперативные переключения в распределительных устройствах |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Техническое обслуживание силовых трансформаторов. |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов | Содержание |  |  |
|  | Приемка в эксплуатацию вновь смонтированных электроприводов и заземляющих устройств |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Пуск и остановка электродвигателей |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Осмотр и контроль работы электроприводов |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Учебная практика Виды работ - Осмотр электроустановки - Проверка состояния электропроводки, щитков, осветительных приборов, выключателей, штепсельных розеток и других элементов установки - Очистка от пыли светильников и арматуры, - Замена перегоревших или отслуживших ламп - Замена неисправных изоляторов, - Замена штепсельных розеток и выключателей; - Закрепление провисшей электропроводки; - фотометрические измерения освещенности - Обслуживание люминесцентного освещения - Восстановление электросети в местах ее обрывов; - Смена предохранителей - Оценка надежности контактов и контактных групп - Проверка сопротивления изоляции сети рабочего и аварийного освещения и исправности системы аварийного освещения - Осмотр воздушной линии и сооружений - Проверка нагруженности кабельной линии - Проверка состояния кабеля (внешний осмотр) - Испытания кабеля: определение целости жил, состояния изоляции кабеля и совпадение фаз - Проверка состояния кабельных трасс - Измерение соединителей с помощью аккумуляторной батареи на отключенной линии - Контроль соединений, выполненных обжатием, опрессованием и болтовых плашечных соединений - Проверка в распределительных устройствах состояния выкатных частей, работы блокировок, отсутствия перекосов и заеданий в механической части - Измерение и испытания электрической изоляции трансформаторов - Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току - Осмотр распределительных устройств - Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах - Осмотр трансформатора - Контроль температуры трансформаторного масла - Обслуживание распределительных устройств - Уход за отдельными элементами электрических машин - Техническое обслуживание автоматизированных электроприводов. - Техническое обслуживание подшипников электрических машин - Заполнение журнала испытаний Заполнение журнала осмотра электроустановки |  | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ - Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением - Измерение потенциалов на оболочках кабелей и плотности стекающих токов - Измерение блуждающих токов, протекающих вдоль оболочки кабеля - Измерение величины сопротивления заземляющих устройств напряжением выше 1000 В - Проверка состояние контактных зажимов на воздушных линиях электропередач - Фазировка силовых трансформаторов - Измерение величины переходного сопротивления контактов выключателя - Проверка одновременности включения контактов маслянного выключателя - Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах - Профилактические испытания электрооборудования распределительных устройств - Снятие суточного графика загрузки трансформатора - Использование трансформаторного масла - Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - Техническое обслуживание конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность - Техническое обслуживание кислотных аккумуляторных батарей - Техническое обслуживание приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. - Приемка и техническое обслуживание электрооборудования кранов и подъемников - Приемка и техническое обслуживание электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления - Техническое обслуживание электрооборудования дуговых печей - Техническое обслуживание высокочастотных электропечных установок. - Техническое обслуживание электросварочных установок - Ведение первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей) обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 в - Работа с технической документацией на электрооборудование |  | 108 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 216 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства», «Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудовани», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

      - Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8.

      - Котеленец, Н.Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учбеник / Котеленец Н.Ф. , Сентюрихин Н.И. - 1-е изд. - Москва : Академия, 2020. – 320с. — (Среднее

      - Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

      - Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5.

      - Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник (книга 1)  / Сибикин Ю.Д. - 13-е изд., испр. - Москва : Академия, 2020. – 208с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8912-9.

      - Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник / Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва : Академия, 2021.- 320с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

3.2.2. Основные электронные издания

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Основы электроснабжения / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под ред.: Кольниченко Г. И.. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-507-45700-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279842  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Попов, Н. М. Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ / Н. М. Попов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 228 с. — ISBN 978-5-507-46009-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293006  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 268 с. — ISBN 978-5-507-45810-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284081  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 512 с. — ISBN 978-5-507-45660-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277103  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ осуществляет полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования определяет степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования обслуживает детали корпуса электрооборудования обслуживает механическую часть электрооборудования определяет дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения настраивает блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса производит обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры выбирает инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования заменяет обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов заменяет поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей заменяет пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей рихтует, зачищает ножи рубильников устройств электроснабжения | - анализ результатов выполнения практических работ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
| ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | проверяет работоспособность реле определяет полярность обмоток электрических машин электрооборудования измеряет ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определяет чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании измеряет емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании проводит испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования |  |
| ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах | читает электрические схемы и чертежи использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей заполняет первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | взаимодействует с коллегами и руководством в ходе профессиональной деятельности | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |

## Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

й

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03 Ремонт и предупреждение аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)и»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 3.1. | ## Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ПК 3.3. | Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов |
| --- | --- |
|  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов |
|  | Ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей) |
|  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования; |
|  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них |
| Уметь | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования |
|  | Находить место повреждения электропроводки; |
|  | Обнаруживать место повреждения кабеля; |
|  | Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; |
|  | Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |
|  | Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования |
|  | Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устранять выявленные неисправности доступными методами |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  | Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  | Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования |
|  | Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  | Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
| Знать | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Типовые неисправности генераторов |
|  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  | Виды технической документации |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
|  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |
|  | журнал учета электрооборудования; |
|  | журналы учета электрооборудования |
|  | кабельный журнал. |
|  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал; |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  | Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 216

в том числе в форме практической подготовки – 210

Из них на освоение МДК – 36

в том числе самостоятельная работа – __________

практики, в том числе учебная – 108

производственная – 72

Промежуточная аттестация – _________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 | Раздел 1. Ремонтные работы устройств электрооборудования и электроустановок | 36 | 30 | 36 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 216 | 210 | 36 | 24 |  |  |  |  | 108 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы устройств электрооборудования и электроустановок |  | 36 / 30 |  |
| МДК 03.01 Технология ремонтных работ устройств электрооборудования и электроустановок |  | 36 / 30 |  |
| Тема 1.1. Организация ремонтных работ в электрохозяйстве | Содержание |  |  |
|  | Организация планово-предупредительного ремонта. Ремонтные нормативы |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Планирование ремонтных работ |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Техническая подготовка к производству работ |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Ремонтная документация |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | Содержание |  |  |
|  | - Технология ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Типовые неисправности внутрицеховых электросетей и осветительных установок |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Методы ремонта осветительных электроустановок |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий | Содержание |  |  |
|  | Особенности применения кабелей различных марок |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | Технология ремонта кабельных линий, уложенных различным способом |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Восстановление утраченной маркировки |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Определение температуры нагрева кабеля |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Контроль за коррозией кабельных оболочек |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Тема 1.4. Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ | Содержание |  |  |
|  | Технология организации текущего и капитального ремонта воздушных линий |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Ревизия и замена некондиционных проводов |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание |  |  |
|  | Технология организации текущего и капитального ремонта силовых трансформаторов |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | Технологические операции по ремонту основных аппаратов РУ и установок |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Работа с технологической картой ремонта силового трансформатора. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Осмотр и дефектация неисправности силовых трансформаторов |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Определение числа витков катушки по диаметру проводника, массе меди и средней длине витка |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание электроприводов | Содержание |  |  |
|  | Технология ремонта узлов и деталей электрических машин |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | Технология ремонта обмоток электрических машин |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Работа с технологической картой ремонта электрической машины |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Регулирование и крепление траверсы щеткодержателя, восстановление изоляции у выводных концов и смена электрощеток. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Учебная практика Виды работ - Осмотр и дефектация электроустановки - Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений - Осмотр и дефектация распределительных устройств - Осмотр и дефектация трансформатора - Замена электропроводки с поврежденной изоляцией, включая и в трубопроводах - Перетяжка проводов, имеющих недопустимо большой провес - Восстановление всех изношенных элементов электросетей - Осмотр и чистка соединительных муфт, - Рихтовка кабелей, - Соединение и оконцевание кабельных жил и проводов - Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов - Контактные соединения токопроводящих жил можно выполнять опрессованием, сваркой или пайкой - Ремонт обмоток силовых трансформаторов - Ремонт магнитопровода силового трансформатора - Ремонт переключателя ТПСУ - Ремонт расширителя - Ремонт коллекторов электрических машин - Ремонт контактных колец электрических машин - Ремонт сердечников электрических машин - Ремонт двигателей механической части электрических машин - Замена подшипников качения - Ремонт роторных обмоток электрических машин - Ремонт статорных обмоток электрических машин - Ремонт обмоток якорей электрических машин - Бандажирование обмоток - Ремонт высоковольтных разъеденителей - Ремонт выключателей нагрузки - Ремонт масляных выключателей - Ремонт магнитного пускателя. |  | 108 |  |
| Производственная практика Виды работ - Ремонт броневого покрова кабелей, - Ремонт свинцовой оболочки кабелей, - Ремонт муфт и концевых заделок - Замена или ремонт проводов; • - Замена кабеля в помещении - Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры - Верховые осмотры ВЛ; - Проверка состояния установки опор(отклонения, перекосы элементов и пр.), - Проверка прочности соединительных мест - Ревизия и ремонт разрядников - Изготовление антисептических бандажей для опор - Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс открыто проложенных кабелей - Проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колодцев и запоров на них - Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей. - Участие в испытаниях электроустановок - Измерение сопротивления петли фаза - нуль - Ремонт конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность - Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. - Ремонт электрооборудования кранов и подъемников - Ремонт электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления - Ремонт электрооборудования дуговых печей - Ремонт высокочастотных электропечных установок. - Ремонт электросварочных установок - Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) - Работа с технической документацией на электрооборудование |  | 72 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 216 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства», «Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

      - Котеленец, Н.Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учбеник / Котеленец Н.Ф. , Сентюрихин Н.И. - 1-е изд. - Москва : Академия, 2020. – 320с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9704-9

      - Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

      - Сибикин, Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник (книга 1)  / Сибикин Ю.Д. - 13-е изд., испр. - Москва : Академия, 2020. – 208с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8912-9.

      - Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник / Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва : Академия, 2021.- 320с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

3.2.2. Основные электронные издания

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. пользователей.

- Основы электроснабжения / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под ред.: Кольниченко Г. И.. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-507-45700-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279842  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Попов, Н. М. Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ / Н. М. Попов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 228 с. — ISBN 978-5-507-46009-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293006  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 268 с. — ISBN 978-5-507-45810-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284081  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз.

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 512 с. — ISBN 978-5-507-45660-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277103  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Выявляет неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Диагностирует состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта Заполняет первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Находит место повреждения электропроводки; Обнаруживает место повреждения кабеля; Определяет дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определяет неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; Определяет полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Читает электрические схемы и чертежи | - анализ результатов выполнения практических работ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
| 3.2 Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | Выбирает инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выбирает инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Выбирает сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирает типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Заменяет измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменяет элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования Осуществляет полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей Осуществляет полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производит демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; Производит регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устраняет выявленные неисправности доступными методами; Стропит и перемещает с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |  |
| 3.3 Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования. | Выбирает инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Измеряет емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний Использует текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования Проводит испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | соблюдает нормы экологической безопасности при выполнении работ; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности осуществляет работу с соблюдением принципов бережливого производства; | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |