ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

На базе среднего общего образования

Квалификация (и) выпускника

лаборант

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 18.00.00: | от 29.05.2023 № 7 (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | __________________39______________________ (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П- 295 от 27.06.2023____ (реквизиты утверждающего документа) |

2023 год

Настоящая примерная основная образовательная программа «Профессионалитет» (далее ПОП-П) по профессии  среднего профессионального образования (далее – ПОП-П, ПОП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1571, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 50543 от 28.03.2017 года).

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-разработчик: | ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: | _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	5

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	6

4.1. Общие компетенции	6

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	19

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)	21

5.3. Примерный календарный учебный график	22

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	24

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	24

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	24

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	33

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	34

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	35

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	35

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	36

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	36

Приложение 1 Модель компетенций выпускника

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 3 Программы учебных дисциплин/междисциплинарных модулей

Приложение 4 Примерная рабочая программа воспитания

Приложение 5 Примерные оценочные материалы для ГИА

Приложение 6. Дополнительный профессиональный блок (входит в структуру    ПОП-П и разрабатывается образовательно-производственным центром (кластером) по запросу работодателя для каждой ОПОП)

Раздел 1. Общие положения

1.1.	Настоящая примерная основная образовательная программа по программе
среднего профессионального образования - программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии  (далее – ПОП-П, примерная программа) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 №1571 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016 № 44939 (далее - ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ПОП-П СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ПОП-П:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) утвержденного приказом от 09.12.2016 №1571 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016 № 44939

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2017 года № 178, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 50543 от 28.03.2017 года);

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОП-П:

ПОП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: лаборант.

Выпускник образовательной программы по квалификации «лаборант» осваивает виды деятельности: Подготовка    рабочего места,     лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования,  проб и растворов   к  проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической   документации,     требованиями охраны труда и экологической безопасности; Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа; Проведение спектрального,    полярографического    и    пробирного анализов; Проведение  химических   и  физико-химических анализов.

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной образовательной организации.

Формы обучения: очная

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: 1476 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 15 Рыбоводство и рыболовство; 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 31 Автомобилестроение.

3.2. Матрица компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы 
у обучающегося по завершении образовательной программы «Профессионалитет» (Приложение 1).

3.3. Профессиональные модули формируются в соответствии с выбранными видами деятельности по направленности.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  |  | определять этапы решения задачи; |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  |  | составлять план действия; |
|  |  | определять необходимые ресурсы; |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | реализовывать составленный план; |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач; |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; |
|  |  | определять необходимые источники информации; |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | использовать современное программное обеспечение; |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | приемы структурирования информации; |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; |
|  |  | презентовать бизнес-идею; |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; |
|  |  | правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | порядок выстраивания презентации; |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: описывать значимость своей специальности; |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | принципы бережливого производства; |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  |  | основы здорового образа жизни; |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  |  | особенности произношения; |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности. |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | ПК 1.1 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования для проведения анализа. | Навык |
|  |  | подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда; |
|  |  | безопасная организация труда в условиях производства. |
|  |  | Умения: |
|  |  | организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; |
|  |  | вести документацию в химической лаборатории; подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению экспериментов; |
|  |  | осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно разработанным инструкциям и другой документации; |
|  |  | использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; |
|  |  | соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; |
|  |  | соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; |
|  |  | использовать средства индивидуальной защиты; |
|  |  | использовать средства коллективной защиты; |
|  |  | соблюдать правила пожарной безопасности; |
|  |  | соблюдать правила электробезопасности; |
|  |  | оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; |
|  |  | соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами. |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правила охраны труда при работе в химической лаборатории; |
|  |  | требования, предъявляемые к химическим лабораториям; |
|  |  | правила ведения записей в лабораторных журналах; |
|  |  | правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; |
|  |  | правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; |
|  |  | правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; |
|  |  | правила оказания первой доврачебной помощи; |
|  |  | правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; |
|  |  | правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; |
|  |  | виды инструктажей; |
|  |  | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
|  | ПК 1.2 Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами. | Навыки |
|  |  | Подготовка проб (жидкие, твердые, газообразные) и растворов заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами. |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; |
|  |  | работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности; |
|  |  | готовить химические реактивы; |
|  |  | проводить очистку химических реактивов различными способами; |
|  |  | использовать химическую посуду общего и специального назначения; |
|  |  | использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; |
|  |  | осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами. |
|  |  | Знания: |
|  |  | классификации химических реактивов; |
|  |  | правила использования химических реактивов; |
|  |  | посуда общего и специального назначения; |
|  |  | правила мытья и сушки химической посуды; |
|  |  | правила использования мерной посуды и ее калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования» |
|  | ПК 1.3 Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. | Навыки |
|  |  | проведение основных приемов и операций в химической лаборатории. |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; |
|  |  | применять приемы разделения веществ и ионов; |
|  |  | проводить весовые определения; |
|  |  | проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; |
|  |  | осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концентрации; |
|  |  | определять плотность растворов кислот и щелочей; |
|  |  | проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; |
|  |  | проводить пробоподготовку анализируемых объектов; |
|  |  | проводить контроль точности испытаний. |
|  |  | основные приемы работы на аналитических и технических весах; |
|  |  | приемы разделения веществ и ионов; |
|  |  | способы выражения концентрации растворов; |
|  |  | нормативные документы, используемые для приготовления растворов; |
|  |  | правила приготовления и стандартизации растворов; |
|  |  | нормативные документы, регламентирующих отбор проб; |
|  |  | правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; |
|  |  | этапы пробоподготовки; |
|  |  | правила определения погрешности результата анализа. |
| Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа. | ПК 2.1 Проводить микробиологические и химико-бактериологические анализы в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
|  |  | проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа в соответствии со стандартными и нестандартными методиками. |
|  |  | стерилизовать посуду и вспомогательные материалы; |
|  |  | контролировать качество стерилизации и дезинфекции; |
|  |  | приготавливать и стерилизовать питательные среды; |
|  |  | контролировать качество питательных сред; |
|  |  | определять рН, стерильность, активность по йодометрии биологическим и другими методами; |
|  |  | подготавливать посевной материал; |
|  |  | культивировать микроорганизмы; |
|  |  | использовать микроскопические методы исследования; |
|  |  | утилизировать микробиологические отходы. |
|  |  | правила работы в стерильных условиях; |
|  |  | устройство приборов стерилизационного оборудования; |
|  |  | основы микробиологии, категории и формы микроорганизмов; |
|  |  | способы установки ориентировочных титров; |
|  |  | свойства применяемых реактивов и требования, предъявляемые к ним; |
|  |  | технологический процесс приготовления питательных сред; |
|  |  | характеристики методов микробиологического и химико-бактериологического анализа. |
|  | ПК 2.2 Проводить оценку и контроль выполнения микробиологических и химико-бактериологических анализов. |
|  |  | проведение оценки и контроля выполнения микробиологических и химико-бактериологических анализов. |
|  |  | работать с нормативной документацией; |
|  |  | применять методы и техники посева, пересева микроорганизмов; |
|  |  | окрашивать бактерии по Грамму; |
|  |  | проведение биохимических методов анализа; |
|  |  | проведение серологических методов анализа. |
|  |  | основные положения по технологии микробиологических исследований по ГОСТ, ФЗ, СанПиН, СП, МУК, ПСО; |
|  |  | виды бактериологического посева; |
|  |  | условия культивирования микроорганизмов; |
|  |  | морфология бактерий, споровых микроорганизмов; |
|  |  | морфология плесневых и дрожжевых грибов. |
|  | ПК 2.3 Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. |
|  |  | проведение регистрации, расчетов, оценки и документирования результатов. |
|  |  | вести контрольно-учетные записи по установленной форме; |
|  |  | руководствоваться методами микробиологического или химико-бактериологического анализа, согласно действующих нормативных документов; |
|  |  | проводить документирование результатов анализа; |
|  |  | проводить подсчет клеток микроорганизмов под микроскопом; |
|  |  | проводить количественный учет клеток дрожжей и плесневых грибов и других микроорганизмов; |
|  |  | производить расчеты по формулам нормативных документов; |
|  |  | фиксировать записи в лабораторных журналах. |
|  |  | правила ведения рабочей документации; |
|  |  | основные методы, формулы подсчета микроорганизмов. |
| Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов | ПК 3.1 Проводить спектральные, полярографические и пробирные анализы в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
|  |  | проводить спектральный, полярографический и пробирный анализы в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; |
|  |  | осуществлять включение и выключение приборов и установок по установленным правилам и осуществлять контроль их работы. |
|  |  | подготавливать рабочее место, оборудование для проведения спектрального, полярографического, пробирного методов анализа веществ и материалов согласно требованиям охраны труда и нормативных документов лаборатории; |
|  |  | отслеживать результаты анализа и (или) регистрировать показания приборов; |
|  |  | проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; |
|  |  | настраивать и обслуживать оборудование в рамках, предусмотренных фирмой-производителем прибора. |
|  |  | назначение, классификация, требования к химико-аналитическим лабораториям; |
|  |  | классификация и характеристики спектральных, полярографических и пробирных методов анализа; |
|  |  | основы выбора методики проведения анализа; |
|  |  | нормативная документация по выполнению спектральных, полярографических и пробирных анализов; |
|  |  | государственные стандарты ГОСТ, ОСТ, ПНДФ на методы выполняемых анализов; |
|  |  | свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним основные лабораторные операции; |
|  |  | основные физико-химические законы и принципы, лежащие в основе работы оборудования, разработанного для методов спектрального, полярографического и пробирного анализов; |
|  |  | правила эксплуатации приборов и электроустановок; |
|  |  | техника безопасности и условий труда на рабочем месте. |
|  | ПК 3.2 Проводить оценку и контроль выполнения спектральных, полярографических и пробирных анализов. |
|  |  | проведение оценки и контроль выполнения спектральных, полярографических и пробирных анализов. |
|  |  | осуществлять контроль хода анализа; |
|  |  | оценивать уровень систематических, случайных погрешностей и ошибок; |
|  |  | осуществлять контроль работы установок и оборудования. |
|  |  | требования, применяемые к качеству проб и проводимых анализов; |
|  |  | эксплуатационные режимы работы оборудования; |
|  |  | нормативные документы, метрологические параметры. |
|  | ПК 3.3 Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. |
|  |  | проведение регистрации, расчетов, оценки и документирования результатов. |
|  |  | проводить регистрацию и расчеты анализов; |
|  |  | вести контрольно-учетные записи по установленной форме; |
|  |  | руководствоваться методами спектральных, полярографических и пробирных анализов согласно, действующих нормативных документов; |
|  |  | проводить документирование результатов анализа. |
|  |  | алгоритм работы оборудования; математических моделей обработки статистических данных; |
|  |  | инструкций и нормативных документов лабораторий, а так же ГОСТ, ОСТ, ПНД Ф; |
|  |  | правила учета проб и оформления соответствующей документации. |
| Проведение химических и физико-химических анализов | ПК 4.1 Проводить химический и физико-химический анализ в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
|  |  | проведение химических и физико-химических анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; |
|  |  | осуществлять подготовительные работы для проведения химического и физико-химического анализа; |
|  |  | осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химического и физико-химического анализа; |
|  |  | собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта более высокой квалификации; |
|  |  | наблюдать за работой лабораторной установки и снимать ее показания; |
|  |  | осуществлять химический и физико-химический анализ; |
|  |  | проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава. |
|  |  | назначение, классификацию, требования к химико-аналитическим лабораториям; |
|  |  | классификацию и характеристики химических и физико-химических методов анализа; |
|  |  | основы выбора методики проведения анализа; |
|  |  | нормативную документацию на выполнение анализа химическими и физико-химическими методами; |
|  |  | государственные стандарты на выполняемые анализы, химическими и физико-химическими методами и товарные продукты по обслуживаемому участку; |
|  |  | свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования; основные лабораторные операции; |
|  |  | технологию проведения качественного и количественного анализа веществ химическими и физико-химическими методами; правила эксплуатации приборов и установок. |
|  | ПК 4.2 Проводить оценку и контроль выполнения химического и физико-химического анализа. |
|  |  | проведение оценки и контроля выполнения химических и физико-химических анализов. |
|  |  | проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; |
|  |  | осуществлять контроль стабильности градуировочных характеристик; |
|  |  | осуществлять контроль сходимости и воспроизводимости результатов анализа; |
|  |  | осуществлять построение контрольных карт. |
|  |  | методик контроля качества анализов; |
|  |  | показатели качества продукции; методов статистической обработки результатов анализа; |
|  |  | правила калибровки мерной посуды и приборов; |
|  |  | правила построения градуировочных характеристик; |
|  |  | правила построения контрольных карт. |
|  | ПК 4.3 Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов |
|  |  | проведение химических и физико-химических анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; |
|  |  | оценивание и контроль выполнения химических и физико-химических анализов; |
|  |  | проведение регистрации, расчетов; |
|  |  | оценка и документирование результатов |
|  |  | проводить статистическую обработку результатов и оценку основных метрологических характеристик; |
|  |  | применять специальное программное обеспечение; |
|  |  | оформлять рабочую документацию. |
|  |  | правила ведения рабочей документации. |

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

| Индекс |  |  |  | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки, ак.ч. | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОПБ |  |  |  | Обязательный профессиональный блок | 1152 |  |  |
| ОП.00 |  |  |  | Общепрофессиональный цикл | 180 | 72 |  |
| ОП 01 |  |  |  | Общая и неорганическая химия | 32 | 24 | 1,2 |
| ОП 02 |  |  |  | Основы аналитической химии | 36 | 26 | 1,2 |
| ОП 03 |  |  |  | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 26 | 1,2 |
| ОП 04 |  |  |  | Физическая культура | 40 | 40 | 1,2 |
| ОП 05 |  |  |  | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 26 | 1,2 |
|  |  |  |  | Профессиональный цикл | 972 | 778 |  |
| ПМ. 01 |  |  |  | Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | 243 | 194 | 1,2 |
| МДК 01.01 |  |  |  | Подготовка рабочего места, лабораторных условий средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов для проведения химического анализа | 99 | 50 |  |
| УП.01 |  |  |  | Учебная практика | 72 | 72 |  |
| ПП. 01. |  |  |  | Производственная практика | 72 | 72 |  |
| ПМ. 02 |  |  |  | Проведение микробиологического и химико-бактериологического анализа | 243 | 194 | 1,2 |
| МДК 02.01 |  |  |  | Теория и практика лабораторных микробиологических исследований | 99 | 50 |  |
| УП.02 |  |  |  | Учебная практика | 72 | 72 |  |
| ПП. 02. |  |  |  | Производственная практика | 72 | 72 |  |
| ПМ. 03 |  |  |  | Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов | 243 | 196 | 1,2 |
| МДК. 03.01 |  |  |  | Проведение спектрального, полярографического и пробирного анализов | 99 | 52 |  |
| УП.03 |  |  |  | Учебная практика | 72 | 72 |  |
| ПП. 03 |  |  |  | Производственная практика | 72 | 72 |  |
| ПМ. 04 |  |  |  | Проведение химических и физико-химических анализов | 243 | 196 | 1,2 |
| МДК. 04.01 |  |  |  | Методы химического и физико-химического анализа | 99 | 52 |  |
| УП.03 |  |  |  | Учебная практика | 72 | 72 |  |
| ПП. 03 |  |  |  | Производственная практика | 72 | 72 |  |
| ГИА.00 |  |  |  | Государственная итоговая аттестация | 36 |  | 2 |
| Итого (минимальные требования): |  |  |  |  | 1188 |  |  |
| ДПБ |  |  |  | Дополнительный профессиональный блок | 288 |  | 1,2 |
| Объем образовательной программы |  |  |  |  | 1476 |  |  |
| Срок обучения |  |  |  |  | 10 мес |  |  |

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ |  | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих

График учебного процесса по неделям (10 мес)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

| Курс | обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  | уч.час. | 1404 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
|  | нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  | ПА | 36 |  | часы | 1152 | 288 | 36 |
| 1 | 39 | 1404 | 16 | 576 | 23 | 828 | 1 | 19 | 1 | 2 | 41 |  | ГИА | 36 |  | нед | 32 | 8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 1476 |  |  |  |  |  |
| Всего | 39 | 1404 | 16 | 576 | 23 | 828 | 1 | 19 | 1 | 2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Охраны безопасности жизнедеятельности;

Иностранного языка в профессиональной деятельности.

Информационных технологий в профессиональной деятельности

Лаборатории:

Общей и неорганической химии;

Аналитической химии;

Технического анализа, контроля производства и экологического контроля.

Тренажеры, тренажерные комплексы

Тренажерный зал

Спортивный комплекс

Спортивный зал

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям), должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место обучающегося | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием, цвет хром. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол лабораторный. Габаритные размеры: 1500×640×760 мм. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг. |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол однотумбовый с тремя ящиками.Размер: 1200x600x750 мм |
| 3 | Лингофонные кабинки, наушники | Критические важные характеристики отсутствуют |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Ноутбук | Intel Core i7 11800H, 8 х 2.3 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков 4 ГБ, Wi-Fi) |
| 2 | Комплект: интерактивная доска с ультрафокусным проектором | Интерактивная доска EliteBoard WR-83А24 Короткофокусный проектор InFocus IN114BBST Настенно-потолочный кронштейн STOIKO MS-750 B-S для крепления проектора |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Аудиовизуальные пособия (презентации, видеофильмы и др.), наглядные пособия (таблицы, схемы и др.). |  |

Кабинет «Охраны безопасности жизнедеятельности».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место обучающегося | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием, цвет хром. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол лабораторный. Габаритные размеры: 1500×640×760 мм. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг. |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол однотумбовый с тремя ящиками.Размер: 1200x600x750 мм |
| 3 | Приборы дозиметрического контроля, газоизмерительные приборы | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 4 | Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, самоспасатели; | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 5 | Медицинские средства защиты, санитарная сумка; | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 6 | Первичные средства пожаротушения (в т. ч. все виды огнетушителей); | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 7 | Робот тренажер (типа «Гоша»). | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 8 | Люксметр | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 9 | Респираторы | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 10 | Противогазы фильтрующие | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 11 | Термометр | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 12 | Барометр | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 13 | Психрометр | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 14 | Анемометр | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 15 | Газоанализатор | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 16 | тренажер для проведения искусственного дыхания и массажа сердца | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 17 | Вентилятор | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 18 | Секундомер | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 19 | Прибор для измерения заземления | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 20 | Шумомер | Критические важные характеристики отсутствуют |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Ноутбук | Intel Core i7 11800H, 8 х 2.3 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков 4 ГБ, Wi-Fi) |
| 2 | Комплект: интерактивная доска с ультрафокусным проектором | Интерактивная доска EliteBoard WR-83А24 Короткофокусный проектор InFocus IN114BBST Настенно-потолочный кронштейн STOIKO MS-750 B-S для крепления проектора |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Справочный материал, ГОСТы, аудиовизуальные пособия (презентации, видеофильмы и др.), наглядные пособия (таблицы, схемы и др.). |  |

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место обучающегося | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием, цвет хром. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол лабораторный. Габаритные размеры: 1500×640×760 мм. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг. |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол однотумбовый с тремя ящиками.Размер: 1200x600x750 мм |
| 3 | Операционная система | Windows xp |
| 4 | Пакет программ | Microsoft office 2010 |
| 5 | Антивирусная программа | Каспеский, доктор Web и т. д. |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Ноутбук | Intel Core i7 11800H, 8 х 2.3 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков 4 ГБ, Wi-Fi) |
| 2 | Комплект: интерактивная доска с ультрафокусным проектором | Интерактивная доска EliteBoard WR-83А24 Короткофокусный проектор InFocus IN114BBST Настенно-потолочный кронштейн STOIKO MS-750 B-S для крепления проектора |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Лицензионное программное обеспечение, аудиовизуальные пособия (презентации, видеофильмы и др.), наглядные пособия (таблицы, схемы и др.). |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Актовый зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место обучающегося | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием, цвет хром. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол лабораторный. Габаритные размеры: 1500×640×760 мм. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг. |
| 8 | Комплект для записи музыки и вокала | Комплект Behringer U-Phoria Studio PRO разработан специально для записи музыки и вокала. В его состав входят двухканальный USB-интерфейс U-PHORIA UMC202HD, микрофон конденсаторного типа C-1, студийные наушники HPS5000, микрофонный кабель XLR, кабель USB, а также держатель для микрофона. Состав комплекта: USB-аудиоинтерфейс, студийные наушники, конденсаторный микрофон. Каналы для записи и воспроизведения: 2х2. Тип и количество входов: микрофонный х2 шт., линейный х2 шт., вход приборов х2 шт. Тип и количество выходов: линейный х2 шт., на наушники х 1шт. Поддержка фантомного питания: да. Частота сэмплирования: 96 кГц/24 бит. Питание по шине USB: да. Версия USB: 2.0. Размеры: 170х125х46 мм. Необходимые шнуры для организации работы комплекта |
| 9 | Камера и фотоаппарат | Зеркальная камера Nikon D3500 kit 18-55mm VR AF-P черный Зеркальная камера Nikon D3500 Kit 18-55mm VR AF-P выполнена в надежом черном корпусе и является воплощением мечты, поскольку с ее помощью вы будете получать только качественные и эффектные фото в любую погоду. Модель использует матрицу CMOS размером 23.5x15.6 мм, обладающую 24.78 Мп, что гарантирует получение снимков с высокой детализацией: вы будете наслаждаться каждым моментом съемки. За одну секунду устройство позволит сделать до 5 кадров, благодаря чему вы не упустите ни одного важного момента, который станет ключевым моментом всего процесса съемки. Nikon D3500 Kit 18-55mm VR AF-P является тем устройством, которое вы не пожелаете выпустить из рук: модель предусматривает продуманную конструкцию, которая предполагает удобно расположенные элементы управления. Но камера позволяет не только делать снимки, но и осуществлять записи видеороликов. Вы получаете возможность снимать видео в облачную погоду и при изобилии солнечного света благодаря поддержке диапазона чувствительности 100-25600 ISO. |
| 10 | Электрический стабилизатор | Критические важные характеристики отсутствуют |
| 11 | Видеостудия для онлайн трансляции | Прозрачная доска с подсветкой спикера диагональю 79 дюймов; Комплект видеооборудования с дистанционным управлением, 1 камера для FullHD видеосъемки; 3d-макет помещения со студией Станция оператора; Комплекс ПО для работы студии; Монитор оператора — 23.8 дюймов и монитор для спикера — 27 дюймов; Звукозаписывающие оборудование, петличный микрофон; Настраиваемая клавиатура для быстрых действий и удаленного управления; Кликер; Комплект освещения — 5 независимых регулируемых светильников; 2 черных тканевых фона; |
| 12 | Микрофон на ухо для выступлений | регулируемое оголовье (возможность закрепить на голове разного размера), двойная вентиляционная система защиты, наличие ветрозащиты. Модель изготовлена из влагоустойчивых материалов |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект: интерактивная доска с ультрафокусным проектором | Интерактивная доска EliteBoard WR-83А24 Короткофокусный проектор InFocus IN114BBST Настенно-потолочный кронштейн STOIKO MS-750 B-S для крепления проектора |
| 2 | Электрический стабилизатор | Критические характеристики отсутствуют |
| 3 | Сервер | серверный шкаф, Rack, 1U, LGA 3647, 1 x Intel Xeon Silver 4214R, 12 x 2400 МГц, ОЗУ 16 ГБ, LAN 1 Гбит/с x2 |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Штатив для камеры | Штатив Hama Star Pro 62 имеет прочную конструкцию-треногу с 3D-головкой для фиксации фотооборудования. Резиновые наконечники препятствуют скольжению трипода и возникновению царапин на полу. Максимальная нагрузка на алюминиевую конструкцию может достигать 4 кг. Рабочая высота модели регулируется от 64 до 160 см. Штанга модели состоит из 3 секций. Благодаря легкости (1.5 кг) и небольшому размеру штатива Hama Star Pro 62 его легко носить с собой в чехле. |
| 2 | Карта памяти | Карта памяти Kingston Canvas Go! Plus SDXC 128 ГБ [SDG3/128GB] специально разработана для фотографов и видеооператоров. Она характеризуется поддержкой технологий U3 и V30, позволяя записывать качественное видео стандарта 4K Ultra HD и делать серийные фото с плавным переходом. Скорость в режиме чтения 170 Мб/с обеспечивает эффективность при работе с мультимедийным контентом. Класс производительности А2 гарантирует ускоренную работу приложений. В комплекте с Kingston Canvas Go! Plus SDXC 128 ГБ [SDG3/128GB] объемом 128 ГБ предусмотрен SD-адаптер. Пожизненная гарантия подчеркивает надежность и долговечность устройства. |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Общей и неорганической химии».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочие места обучающихся | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием, цвет хром. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол лабораторный. Габаритные размеры: 1500×640×760 мм. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг. |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол однотумбовый с тремя ящиками.Размер: 1200x600x750 мм |
| 3 | Микроскоп | Непрерывное увеличение в диапазоне 7,5-50х (с окулярами 10х) или 15-100х (с окулярами 20х) |
| 6 | Аналитические весы | Возможность проводить взвешивание с точностью ± 0,1 ÷ 0,2 мг. Для определения точности веса до ± 0,0001 г |
| 7 | Водяная баня | Нагрев, °С комн. +5…+100. Точность установки, °С ±0,1. Точность поддержания, °С ±0,5. Градиент температуры по объему, °С ±1,0. |
| 8 | Фотоэлектроколлориметр | Диапазон измерений: оптическая плотность: от 3,000 до 0,000; коэффициент направленного пропускания: от 0,0 до 100,0%. Цифровой выход для подключения к ПК: USB B. |
| 10 | Эксикатор | Высота: 433 мм. Внутренний диаметр фланца: 332 мм. Внешний диаметр фланца: 380±2 мм. Объем: 18,5 л. |
| 11 | Сушильный шкаф | Для сушки, термической обработки и испытаний материалов, изделий, образцов, проб и др. |
| 12 | Весы лабораторные электронные | Возможность проводить взвешивание с точностью ± 0,1 ÷ 0,2 мг. Для определения точности веса до ± 0,0001 г |
| 13 | Спектрофотометр | Для измерения концентрации растворов, веществ посредством различных видов электромагнитного излучения |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Ноутбук | Intel Core i7 11800H, 8 х 2.3 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков 4 ГБ, Wi-Fi) |
| 2 | Комплект: интерактивная доска с ультрафокусным проектором | Интерактивная доска EliteBoard WR-83А24 Короткофокусный проектор InFocus IN114BBST Настенно-потолочный кронштейн STOIKO MS-750 B-S для крепления проектора |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Справочники, ГОСТы |  |

Лаборатория «Аналитической химии».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место обучающихся | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием, цвет хром. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол лабораторный. Габаритные размеры: 1500×640×760 мм. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг. |
| 2 | Рабочее место преподавателя | Стул. Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стол однотумбовый с тремя ящиками.Размер: 1200x600x750 мм |
| 3 | рН-метр "Эксперт-рН" | термокомпенсация автоматическая, питание аккумуляторное/сетевое, выход на ПК есть, исполнение настольное/переносное. Базовый комплект: измерительный преобразователь, комбинированный рН-электрод, температурный датчик, зарядное устройство, набор стандарт-титров |
| 5 | Лапка для штатива трехпалая ШФР-ММ | Общая длина 200+-5,0 мм. Ширина захвата до 90 мм. Материал-силумин |
| 6 | Магнитная мешалка лабораторная "Armed" CJ881 | Габаритные размеры (ДхШхВ) (± 5%): 280х260х140 мм. Потребляемая мощность (± 5%): 60 Вт. Скоростной режим: 0 - 1600 об/мин. Бесступенчатый скоростной режим. Перемешиваемый объем: 0,5-10 мл |
| 8 | Штатив лабораторный для фронтальных работ ШФР-ММ | Высота стержня 600 ± 2,0 мм.Диаметр стержня 12 ± 0,5 мм. Размеры основания (310 x 195 x 21) ± 2,0 мм. Внутренний диаметр колец 50, 70, 90 мм. |
| 10 | Электрод сравнения хлорсеребрянный ЭСр-10103 | Лабораторный электрод сравнения общего назначения. Одноключевой хлорсеребряный электрод**(Ag/AgCl). |
| 11 | Электрод индикаторный стеклянный | Диапазон измерений: pH 0..13pH. Температурный диапазон: 25..100С. Координаты изопотенциальной точки: pHi=4,25. Корпус – стеклянный. Мембрана – сферическая. |
| 12 | Кондуктометр | Удельная электропроводности обессоленных, природных вод и технологических растворов (от 0,1 до 20000 мкСм/см). |
| 13 | Аквадистилятор АЭ-2 | Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч 2 ± 10%. Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более 18. Электропроводность получаемого дистиллята, µS/cm 1,8 - 2,0 |
| 14 | Сушильный шкаф | Объем рабочей камеры - 80 л. Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм - 560х390х370. Диапазон рабочих температур, °С +50...+200. Принудительная конвекция - нет. Напряжение питания, В 220 ± 10%. Установленная мощность, кВт, не более 1,6. |
| 15 | Весы лабораторные электронные | Максимальная нагрузка, гр - 1500. Минимальная нагрузка, гр - 2,5. Точность весов, гр - 0,05. Класс точности - Высокий (II). Размер платформы, мм - 140*180. Платформа - нержавеющая сталь |
| 16 | Плитка электрическая настольная | Настольная электрическая плита, 1000Вт, поворотный переключатель, 1 конфорка, индикатор включения |
| 17 | Спектрофотометр видимой области В-1200 | Спектральный диапазон, нм от 315 до 1050 Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % от 0,1 до 99. Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, % от 0 до 200 |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Ноутбук | Intel Core i7 11800H, 8 х 2.3 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков 4 ГБ, Wi-Fi) |
| 2 | Комплект: интерактивная доска с ультрафокусным проектором | Интерактивная доска EliteBoard WR-83А24 Короткофокусный проектор InFocus IN114BBST Настенно-потолочный кронштейн STOIKO MS-750 B-S для крепления проектора |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Справочники , ГОСТы |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации по профилю организации  и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции.

Производственная практика реализуется по профилю организации, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: 15 Рыбоводство и рыболовство; 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 31 Автомобилестроение.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «_________________________».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-Zip file Manager | Для всех учебных дисциплин (модулей) |  |
| 2 | Paint 3D | ОП.01.Механика ОП.02.Электротехника ОП.03. Охрана труда ОП.04. Техническое оснащение и организация рабочего места ПМ.01 ПМ.02 |  |
| 3 | Средство 3D-просмотра | ОП.01.Механика ОП.02.Электротехника ОП.03. Охрана труда ОП.04. Техническое оснащение и организация рабочего места ПМ.01 ПМ.02 |  |
| 4 | Антивирусная программа Dr.Web | Для всех учебных дисциплин (модулей) |  |
| 5 | Windows xp | Для всех учебных дисциплин (модулей) |  |
| 6 | Microsoft office 2010 | Для всех учебных дисциплин (модулей) |  |
| 7 | Антивирусная программа Касперский | Для всех учебных дисциплин (модулей) |  |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке, специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии/специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 5).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 15 Рыбоводство и рыболовство; 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 31 Автомобилестроение, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2.  Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированных рабочих, служащих: лаборант.

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерное содержание ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена профильного уровня, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Здесь и далее – техническое описание специальных помещений дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.