# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности

13.02.01. Тепловые электрические станции

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Обслуживание котельного оборудования на ТЭС» 
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Обслуживание котельного оборудования на ТЭС |
| ПК 1.1. | Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства. |
| ПК 1.2. | Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию; |
| ПК 1.3. | Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе. |
| ПК 1.4. | Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха. |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | управлении работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; |
| --- | --- |
|  | выполнении переключений в тепловых схемах; |
|  | составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; |
|  | регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; |
|  | переключении с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы; |
|  | составлении типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла. |
|  | управлении работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; |
|  | составлении типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла; |
|  | выполнении разработки и ведения паспортов тепловых пунктов и тепловых сетей |
| Уметь | выбирать типы, марки насосов и вентиляторов согласно нормам технологического проектирования; |
|  | выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; |
|  | определять правильность действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; |
|  | применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте; |
|  | контролировать показания средств измерения; |
|  | определять причины возникновения неполадок; |
|  | определять последовательность и объем работ при проведении режимных видов испытаний. |
|  | выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования; |
| Знать | устройство, принцип работы и технические характеристики паровых и водогрейных котлов; |
|  | технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства, схемы приготовления твердого топлива, систему золошлакоудаления; |
|  | назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и вентиляторов котельного цеха; |
|  | основы организации, проведения теплотехнических испытаний котлов и вспомогательного оборудования; |
|  | водные режимы барабанных и прямоточных котлов; |
|  | структуру и порядок оформления технической документации. |
|  | устройство, принцип работы и технические характеристики паровых и водогрейных котлов; |
|  | схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования; |
|  | компоновку щитов контроля и пультов управления котельной установкой; |
|  | допустимые отклонения рабочих параметров котлов и вспомогательного оборудования; |
|  | требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок; |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 266-460

в том числе в форме практической подготовки - 266-430

Из них на освоение МДК - 194-380

в том числе самостоятельная работа - ____________

практики, в том числе учебная - 36-36

производственная – 36-36

Промежуточная аттестация - ______________

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Гидравлика | 56-108 | 56-102 | 56-108 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 2. Теоретические основы теплотехник | 50-98 | 50-94 | 50-98 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 3. Котельные установки | 88-174 | 88-162 | 88-174 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 266-460 | 266-430 | 194-380 |  |  |  |  | 36-36 | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1 Гидравлика |  | 56/56 | 108/102 |  |
| МДК. 01.01 Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях |  | 56/56 | 108/102 |  |
| Тема 1.1 Физические свойства жидкостей и газов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Физические свойства жидкостей и газов |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Идеальная и реальная жидкости. |  |  |  |
| Тема 1.2. Гидростатика | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. Гидростатическое давление. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Атмосферное, абсолютное, избыточное, вакуумметрическое давление. |  |  |  |
|  | 3. Единицы измерения давления. Гидростатический и геометрический напоры |  |  |  |
|  | 4. Свойства гидростатического давления. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. |  |  |  |
|  | 5. Напоры. Решение задач. |  |  |  |
|  | 6. Силы гидростатического давления, действующие на плоскую стенку и цилиндрические поверхности. Гидростатический парадокс. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Изучение физических свойств жидкости |  |  |  |
|  | Практическая работа 1. Решение задач по гидростатике. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Определение гидростатического давления |  |  |  |
| Тема 1.3. Гидродинамика | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Гидродинамика. Поток и элементарная струйка. Расход жидкости. Движение потока жидкости. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Гидравлические характеристики потока жидкости. Скорость потока жидкости. |  |  |  |
|  | 3. Уравнение неразрывности потока жидкости. Уравнение Бернулли для потока идеальной и реальной жидкости. |  |  |  |
|  | 4. Физическая сущность и графическое представление уравнения Бернулли. |  |  |  |
|  | 5. Измерение расхода и скоростного напора, движущийся жидкости. Решение задач с использованием уравнения Бернулли |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Снятие напорной и пьезометрической линий для трубопровода переменного сечения |  |  |  |
| Тема 1.4. Режимы течения жидкости. Гидравлические сопротивления | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Движение жидкости по трубопроводам и каналам. Классификация видов движения жидкости. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Два режима течения жидкости: ламинарное и турбулентное. Число Рейнольдса |  |  |  |
|  | 3. Турбулентное движение, ядро и ламинарный слой при турбулентном движении |  |  |  |
|  | 4. Классификация гидравлических сопротивлений, способы определения коэффициента гидравлического трения при ламинарном и турбулентном режимах |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Экспериментальное определение коэффициента линейных потерь напора по длине в трубопроводе переменного сечения |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 Экспериментальное определение местных потерь на трубопровод |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 6 Снятие напорной и пьезометрической линий для трубопровода переменного сечения. Экспериментальное определение числа Рейнольдса |  |  |  |
|  | Практическая работа 2 Решение задач с применением основных законов гидродинамики |  |  |  |
| Тема 1.5. Истечение жидкости из отверстий и насадок | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Истечение жидкости через отверстия и насадки. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Применение истечения в водоструйных насосах, инжекторах и т.д. |  |  |  |
|  | 3. Расчет коэффициентов расхода и сжатия струи. Решение задач |  |  |  |
| Тема 1.6. Движение жидкости по трубопроводам и каналам | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Классификация трубопроводов. Гидравлические характеристики трубопроводов. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Сифонные трубопроводы и их применение. Расчет сифонных трубопроводов |  |  |  |
|  | 3. Гидравлический удар и меры борьбы с ним. |  |  |  |
|  | 4. Кавитация и борьба с ней. |  |  |  |
| Тема 1.7. Общие сведения о гидравлических машинах | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Классификация, типы и основные характеристики насосов и гидравлических машин. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Насосная установка. Выбор типа гидравлических машин. Области применения гидравлических машин |  |  |  |
| Тема 1.8. Поршневые гидравлические машины | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Поршневые гидравлические машины. Конструкция поршневых гидравлических машин |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Основные характеристики, подача, мощность и КПД поршневых машин. |  |  |  |
|  | 3. Схема компрессорной установки насосов, компрессоров, воздуходувок |  |  |  |
| Тема 1.9. Центробежные гидравлические насосы | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Классификация, типы, конструктивные особенности, принцип действия центробежных гидравлических насосов. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Принципиальная схема и принцип действия центробежных гидравлических насосов. |  |  |  |
|  | 3.Теоретический и действительный напор насоса. |  |  |  |
|  | 4.Влияние профиля лопасти на величину напора |  |  |  |
|  | 5.Характеристики центробежных гидравлических насосов. Универсальная характеристика насоса. |  |  |  |
|  | 6.Закон пропорциональности. Коэффициент быстроходности. |  |  |  |
|  | 7.Кавитация в центробежных гидравлических насосах и меры борьбы с ней. |  |  |  |
|  | 8.Осевое давление в центробежных гидравлических насосах и способы его уменьшения |  |  |  |
|  | 9.Способы регулирования центробежных гидравлических насосов. |  |  |  |
|  | 10.Работа насоса в гидравлической сети, определение рабочей точки насоса |  |  |  |
|  | 11.Пуск, остановка и эксплуатация ЦБ насосов |  |  |  |
|  | 12.Возможные неполадки в работе насосов |  |  |  |
|  | 13.Правила техники безопасности при обслуживании центробежных насосов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 7 Снятие гидравлической характеристики центробежного насоса |  |  |  |
| Тема 1.10. Насосы и вентиляторы энергетических предприятий | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Насосы и вентиляторы энергетических предприятий |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Принципиальные технологические схемы ТЭС и котельных. |  |  |  |
|  | 3.Основные типы насосов вентиляторов, применяемых в системах теплоснабжения энергетических предприятий. |  |  |  |
|  | 4.Питательные насосные агрегаты, типы и параметры питательных насосов |  |  |  |
|  | 5.Особенности конструкций и приводы питательных насосов. Регулирование работы питательного насоса |  |  |  |
|  | 6. Конденсатные насосы, их типы, конструктивные особенности. |  |  |  |
|  | 7.Циркуляционные насосы технического водоснабжения, их типы, параметры, особенности конструкции |  |  |  |
|  | 8. Сетевые насосы и насосы специального назначения ТЭС |  |  |  |
|  | 9. Насосы АЭС |  |  |  |
|  | 10.Конструкционные особенности насосов, применяемых на АЭС |  |  |  |
|  | 11. Питательные насосы, рабочие параметры и условия эксплуатации |  |  |  |
|  | 12.Рабочие параметры циркуляционных насосов АЭС. |  |  |  |
|  | 13.Условия эксплуатации главных циркуляционных насосов АЭС. |  |  |  |
|  | 14.Назначение и конструкции конденсационных насосов |  |  |  |
|  | 15.Выбор типа и конструкции насоса согласно НТП |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 3 Параллельная работа насосов, построение суммарных характеристик. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Теоретические основы теплотехники |  | 50/50 | 98/94 |  |
| МДК. 01.01 Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях |  | 50/50 | 98/94 |  |
| Тема 2.1. Первый закон термодинамики | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Термодинамика. Термические параметры состояния рабочего тела. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Основные законы и уравнения состояния идеальных газов. |  |  |  |
|  | 3. Теплота и энергия. |  |  |  |
|  | 4. Внутренняя энергия. |  |  |  |
|  | 5. Первый закон термодинамики. |  |  |  |
|  | 6. Теплоемкость газов. |  |  |  |
|  | 7. Смесь идеальных газов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 4 Применение первого закона термодинамики |  |  |  |
| Тема 2.2. Второй закон термодинамики | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные положения второго закона термодинамики. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Энтропия |  |  |  |
|  | 3. Цикл и теорема Карно |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 5 Применение второго закона термодинамики» |  |  |  |
| Тема 2.3. Термодинамические процессы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Метод исследования термодинамических процессов. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Изопроцессы идеального газа. |  |  |  |
|  | 3. Исследование политропных процессов |  |  |  |
| Тема 2.4. Термодинамика потока | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Первый закон термодинамики для потока. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Критическое давление и скорость. Сопло Лаваля. |  |  |  |
| Тема 2.5. Реальные газы. Водяной пар. Влажный воздух. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Свойства реальных газов. Уравнение состояния реального газа. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2. Понятие о водяном паре. |  |  |  |
|  | 3. Характеристики влажного воздуха. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 6 Работа с P-V, H-S, T-S диаграммами |  |  |  |
| Тема 2.6. Термодинамические циклы | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Циклы паротурбинных установок. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Циклы двигателей внутреннего сгорания. |  |  |  |
|  | 3.Циклы газотурбинных установок. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 7 Построение цикла ПТУ в H-S диаграмме |  |  |  |
| Тема 2.7. Теплопроводность | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Температурное поле. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Уравнение теплопроводности. |  |  |  |
|  | 3.Стационарная теплопроводность через плоскую стенку. |  |  |  |
|  | 4.Стационарная теплопроводность через цилиндрическую стенку. |  |  |  |
|  | 5.Стационарная теплопроводность через шаровую стенку. |  |  |  |
| Тема 2.8. Конвективный теплообмен | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Факторы, влияющие на конвективный теплообмен. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Закон Ньютона-Рихмана. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 8 Применение закона Ньютона-Рихмана |  |  |  |
| Тема 2.9. Тепловое излучение | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Основные сведения о тепловом излучении. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Основные законы теплового излучения. |  |  |  |
| Тема 2.10. Теплопередача | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Теплопередача через плоскую стенку. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Теплопередача через многослойную стенку. |  |  |  |
|  | 3.Типы теплообменных аппаратов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 9 Расчет теплопередачи через многослойную стенку |  |  |  |
|  | Практическая работа 10 Изучение процесса теплопередачи |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Котельные установки |  | 88/88 | 174/162 |  |
| МДК. 01.01 Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях |  | 88/88 | 174/162 |  |
| Тема 3.1. Энергетическое топливо и процесс его сжигания. | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Введение. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Разновидности энергетического топлива. |  |  |  |
|  | 3.Твёрдое топливо и его характеристики. |  |  |  |
|  | 4.Жидкое топливо и его характеристики. |  |  |  |
|  | 5.Природный газ и его характеристики. |  |  |  |
|  | 6.Горение натуральных топлив. |  |  |  |
|  | 7.Сжигание топлива в камерных топках. |  |  |  |
|  | 8.Состав и объём продуктов сгорания. |  |  |  |
|  | 9.Присосы воздуха. |  |  |  |
|  | 10.Контроль за избытками воздуха. |  |  |  |
|  | 11.Энтальпия продуктов сгорания. |  |  |  |
|  | 12.Эффективность использования топлива. |  |  |  |
|  | 13.Общее уравнение теплового баланса |  |  |  |
|  | 14.Методы повышения эффективности использования топлива |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 11 Изучение технических характеристик различных топлив по таблицам и номограммам. |  |  |  |
|  | Практическая работа 12 Расчёт и составление таблицы объёмов воздуха и продуктов сгорания. |  |  |  |
|  | Практическая работа 13 Расчет и составление таблицы энтальпий продуктов сгорания |  |  |  |
| Тема 3.2. Теплоэнергетические процессы в паровом котле (ПК) и его принципиальное устройство. | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Общие сведения о паровых котах |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Теплота сгорания топлива |  |  |  |
|  | 3.Технические характеристики топлива |  |  |  |
|  | 4.КПД ПК и котельной установки |  |  |  |
|  | 5.Характеристика потерь теплоты |  |  |  |
|  | 6.Основные элементы котла и их назначение. |  |  |  |
|  | 7.Устройство основных элементов парового котла |  |  |  |
|  | 8.Классификация и технические характеристики топочных устройств. |  |  |  |
|  | 9.Горелочные устройства, классификация. |  |  |  |
|  | # 10.Расположение горелок |  |  |  |
|  | 11.Камерные топки с твёрдым шлакоудалением. |  |  |  |
|  | 12.Камерные топки с жидким шлакоудалением. |  |  |  |
|  | 13.Газомазутные топки и горелочные устройства для сжигания мазута. |  |  |  |
|  | 14.Тепловосприятие поверхностей парового котла. |  |  |  |
|  | 15.Температурный режим поверхностей нагрева. |  |  |  |
|  | 16.Основы теплогидравлического расчета поверхностей нагрева |  |  |  |
|  | 17.Назначение и устройство барабана котла |  |  |  |
|  | 18.Конструкции внутрибарабанных устройств |  |  |  |
|  | 19.Конструкции промывочных устройств барабана котла |  |  |  |
|  | 20.Конструкции пароперегревателей и их компоновка. |  |  |  |
|  | 21.Условия работы пароперегревателей, мероприятия по повышению надёжности. |  |  |  |
|  | 22.Паровое регулирование температуры перегретого пара. |  |  |  |
|  | 23.Паропаровые теплообменники. Паровое байпасирование |  |  |  |
|  | 24. Водопаровой тракт парового котла |  |  |  |
|  | 25. Водопаровой тракт котельной установки |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 14 Тепловые потери в котле с уходящими газами, потери тепла с химическим и механическим недожогом. |  |  |  |
|  | Практическая работа 15 Потери теплоты от наружного охлаждения и с физической теплотой удаляемых шлаков. |  |  |  |
|  | Практическая работа 16 Определение и расчет тепловых потерь в паровом котле (ПК). |  |  |  |
|  | # Практическая работа 17 Определение и расчет КПД брутто парового котла. |  |  |  |
|  | # Практическая работа 18 Определение и расчет КПД нетто котельной установки котельной установки (КУ). |  |  |  |
|  | # Практическая работа 19 Изучение основных элементов котла и их назначение. |  |  |  |
|  | Практическая работа 20 Изучение конструкций топок по чертежам и макетам. |  |  |  |
|  | Практическая работа 21 Изучение конструкций горелочных устройств по чертежам и макетам. |  |  |  |
|  | Практическая работа 22 Определение геометрических размеров топки и построение ее эскиза. |  |  |  |
|  | Практическая работа 23 Изучение схем и оборудования барабанов и внутрибарабанных и промывочных устройств. |  |  |  |
|  | Практическая работа 24 Радиационные и конвективные парообразующие поверхности нагрева |  |  |  |
|  | Практическая работа 25 Топочные экраны паровых котлов с естественной циркуляцией, прямоточных котлов. Газоплотные сварные экраны |  |  |  |
|  | Практическая работа 26 Изучение методов и устройств для парового и газового регулирования температуры перегретого пара. |  |  |  |
|  | Практическая работа 27 Изучение схемы водопарового тракта барабанных и прямоточных паровых котлов. |  |  |  |
| Тема 3.3. Вспомогательное оборудование ПК | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Низкотемпературные поверхности назначение. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Компоновка низкотемпературных поверхностей нагрева |  |  |  |
|  | 3.Схемы газовоздушных трактов паровых котлов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | # Практическая работа 28 Изучение конструкций водяных экономайзеров по чертежам и макетам. |  |  |  |
|  | Практическая работа 29 Изучение конструкций воздухоподогревателей (ВП) парового котла по чертежам. |  |  |  |
|  | Практическая работа 30 Выбор типа и количества дутьевых вентиляторов (ДВ), дымососов (ДС), золоуловителей (ЗУ) дымовой трубы. Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу |  |  |  |
| Тема 3.4. Вспомогательное оборудование ПК | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Технологические схемы производства тепловой и электрической энергии на ТЭС. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Топливный, пароводяной и газовоздушный тракты парового котла. |  |  |  |
|  | 3.Классификация, виды и типы тракты парового котла |  |  |  |
|  | 4.Влияние единичной мощности, параметров пара, режима работы на конструкцию тракты парового котла. Компоновка, конструкция, тракты парового котла |  |  |  |
|  | 5.Водопаровой тракт барабанных и прямоточных котлов. |  |  |  |
|  | 6.Каркас паровых котлов. Его назначение, виды конструкций. |  |  |  |
|  | 7.Гарнитура котла и ее назначение. |  |  |  |
|  | 8.Назначение обмуровки парового котла |  |  |  |
|  | 9.Назначение тепловой изоляции парового котла |  |  |  |
|  | 10.Арматура паровых котлов, ее назначение |  |  |  |
|  | 11.Применение арматуры паровых котлов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 31 Технологическая схема производства пара в прямоточных и барабанных ПК. |  |  |  |
|  | Практическая работа 32 Конструкции паровых котлов, их классификация. Устройства регулирования температуры перегрева пара. |  |  |  |
|  | Практическая работа 33 Составление схемы водопарового тракта прямоточного и барабанного парового котла. |  |  |  |
|  | Практическая работа 34 Изучение конструкций каркаса парового котла |  |  |  |
|  | Практическая работа 35 Изучение конструкции и назначения гарнитуры котла. |  |  |  |
|  | Практическая работа 36 Изучение конструкций обмуровки и изоляции ПК. Материалы. |  |  |  |
|  | Практическая работа 37 Составление схем газовоздушного тракта барабанных ПК. |  |  |  |
| Тема 3.5. Вспомогательное оборудование ПК Топливный тракт прямоточных и барабанных паровых котлов. Золошлакоудаление. | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Схема топливного хозяйства ТЭС на твердом топливе. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Технологическая схема топливоподачи и её оборудование. |  |  |  |
|  | 3.Оборудование систем пылеприготовления. |  |  |  |
|  | 4.Доставка мазута на электростанцию |  |  |  |
|  | 5.Технологическая схема подготовки мазута к сжиганию |  |  |  |
|  | 6.Противопожарные мероприятия. |  |  |  |
|  | 7.Подготовка газа к сжиганию и передача его на ТЭС |  |  |  |
|  | 8.Типы, конструкции, принцип работы золоуловителей |  |  |  |
|  | 9.Система золошлакоудаления. Устройства для удаления шлака, золы, виды схем гидравлического золошлакоудаления. Вторичное использование золошлаковых отходов |  |  |  |
|  | 10.Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 38 Изучение вспомогательного оборудования схем пылеприготовления ПК. |  |  |  |
|  | Практическая работа 39 Изучение конструкции и назначения мельниц для систем пылеприготовления |  |  |  |
|  | Практическая работа 40 Изучение схем подготовки мазута и газа к сжиганию |  |  |  |
|  | Практическая работа 41 Типы, конструкции, принцип работы ЗУ |  |  |  |
| Тема 3.6. Обслуживание и наладка оборудования паровых котлов. | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Организация работы с обслуживающим персоналом ТЭС |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04 |
|  | 2.Общие вопросы обслуживания паровых котлов |  |  |  |
|  | 3.Пуски и остановы барабанных и прямоточных паровых котлов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа 42 Изучение основ эксплуатации паровых котлов. Режимов работы котла. Определение оптимальных режимов работы котла. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Работа со слесарным инструментом 2. Работа с измерительным инструментом 3. Работа с инструментами и приспособлениями для плоскостной и пространственной разметки 4. Рубка и резка металла 5. Правка и гибка металла 6. Опиливание и распиливание металла 7. Сверление, зенкование и развертывание отверстий 8. Нарезание резьбы 9. Клепка 10. Изготовление молотков, гаечных ключей, ножовочных станков и других несложных изделий 11. Сварочные работы 12. Организация работ по обслуживанию котельного оборудования |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1.Работа с инструментами и приспособлениями, применяемыми при ремонте ТЭС. 2.Работа с калибрами-шаблонами. 3. Работа с кронциркулями. 4. Работа с нутромерами. 5.Работа с гидравлическими (гидростатическими) уровнями. 6. Чтения технологической и полной схем котельного цеха. 7. Выполнения переключений в тепловых схемах. 8. Составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования. 9. Отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках. 10. Прием, разгрузка, и предварительная подготовка топлива к сжиганию; 11.Регистрация показаний контрольно-измерительных приборов. 12.Составления типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла. |  | 36 | 36 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 266 | 460 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования», «Турбинного оборудования ТЭС», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3. ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Тепломонтажная», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4. ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания:

- Паровые турбины и газотурбинные установки для электростанций [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.Г. Костюк, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний ; под ред. А.Д. Трухния. - М.: Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-01400-4.

- Яблоков, Л. Д. Паровые и газовые турбоустановки : учебное пособие для техникумов / Л. Д. Яблоков, И. Г. Логинов. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 352 с. 
Парогазовые установки электростанций: учебник для вузов [Электронный ресурс] / А.Д. Трухний. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательский дом МЭИ, 2019. - Загл. с тит. экрана. - ISBN 978-5-383-01277-2.

3.2.2. Основные электронные издания:

1. Трухний, А. Д. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки : учебное пособие для вузов / А. Д. Трухний, Б. В. Ломакин. - 2-е изд. , стереот. - Москва : МЭИ, 2020. - ISBN 978-5-383-01416-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383014165.html (дата обращения: 09.09.2021). - Режим доступа : по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Библиотека Энергетика [Электронный ресурс]. – URL: сайт http://db-energo.ru/

2. Котельные агрегаты, котлы-утилизаторы и парогенераторы АЭС : учебное пособие / Е. В. Барочкин, Е. Н. Бушуев, А. С. Ривкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Иван. гос. энергет. ун-т им. В. И. Ленина ; под ред. Е. В. Барочкина. – Иваново : ИГЭУ, 2017. – 295 с. – ISBN 978-5-00062-271-1.

3. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара : справочник / А. А. Александров, Б. А. Григорьев. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательский дом МЭИ, 2006. – 164 с. – ISBN 5-903072-43-7.

4. Водоподготовка в энергетике [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А.С. Копылов, В.М. Лавыгин, В.Ф. Очков - М.: Издательский дом МЭИ, 2016. - Загл. с тит. экрана. - ISBN 978-5-383-00968-0. ,

5. Копылов, А. С. Водоподготовка в энергетике : учебное пособие для вузов / А. С. Копылов, В. М. Лавыгин, В. Ф. Очков - Москва : Издательский дом МЭИ, 2016. - ISBN 978-5-383-00968-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009680.html (дата обращения: 09.09.2021). - Режим доступа : по подписке.

- 6. Молочек В.А. Ремонт паровых турбин [Электронный ресурс]. – URL:

- https://uralenergomash.ru/site/assets/files/1160/molochek_v_a_remont_parovykh_turbin.pdf

7. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Справочник [Электронный ресурс] / С.Л. Ривкин, А.А. Александров. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 84 с. – URL: https://tehnavigator.ru/Biblioteka/44.PDF (дата обращения 09.09.2021)

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи, мазутного и газового хозяйства. | - точное и полное определение последовательности выполнения эксплуатационных работ на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха; - определение правильности действий персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; - применение режимных карт и анализ работы котла по режимной карте; - определение эффективности использования топлива; - анализ влияния характеристик топлива на надежность работы котельной установки; - обоснованность выбора методов эксплуатации оборудования и его узлов; - правильность оформления наряда-допуска и грамотность при составлении и заполнении формуляров на ремонтные работы; - демонстрация практических навыков в определении неисправности в работе теплоэнергетического оборудования, их причин и способов предупреждения. | - экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; - оценка результатов выполнения практических заданий; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; - анализ результатов защиты практических заданий; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, производственной практики и анализ результатов; |
| ПК1.2 Проводить подготовку топлива к сжиганию. | - определение эффективности использования топлива; - анализ влияния характеристик топлива на надежность работы котельной установки; - контроль требований правил технической эксплуатации, ПТБ при обслуживании пыле приготовительных установок; | - наблюдение за ходом выполнения практических работ, производственной практики, анализ результатов и экспертная оценка; |
| ПК 1.3 Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе. | - контроль показаний средств измерения; - определение эксплуатационных показателей оборудования котельного цеха; -контроль работы схем автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования; - знание компоновки щитов контроля и пультов управления котельной установки; - контроль допустимых отклонений рабочих параметров котлоагрегатов и вспомогательного оборудования; | - наблюдение за ходом выполнения практических работ, производственной практики, анализ результатов и экспертная оценка; |
| ПК 1.4 Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха. | - точное и полное определение последовательности выполнения эксплуатационных работ на оборудовании котельной установки; - контроль требований правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании теплоэнергетического оборудования; - контроль допустимых отклонений рабочих параметров котельной установки; | - наблюдение за ходом выполнения практических работ, производственной практики, анализ результатов и экспертная оценка; |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - точный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; - точная оценка эффективности и качества их выполнения. | - оценка эффективности и качества выполнения задач |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - полный анализ и интерпретация информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - оценка эффективности и качества выполнения задач |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - скорость адаптации при взаимодействии обучающихся с преподавателями и сотрудниками образовательной организации в ходе обучения, а также с руководством и сотрудниками экономического субъекта во время прохождения практики. | - экспертное наблюдение и оценка результатов формирования поведенческих навыков в ходе обучения |

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности

13.02.01 Тепловые электрические станции

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС» 
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС |
| ПК 2.1. | Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха. |
| ПК 2.2 | Контролировать водный режим электрической станции |
| ПК 2.3 | Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе |
| ПК 2.4 | Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха. |

1.1.3. В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | чтении технологических и полных схем турбинного цеха; |
| --- | --- |
|  | управлении работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; |
|  | выполнении переключений в тепловых схемах; |
|  | составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования; |
|  | наладке работы турбинного оборудования при отклонении контролируемых величин; |
|  | участии в испытаниях систем регулирования. |
|  | регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; |
|  | наладке работы турбинного оборудования при отклонении контролируемых величин. |
|  | производстве переключений с группового щита управления турбины; |
|  | чтении технологических и полных схем турбинного цеха |
| Уметь | выбирать оптимальный режим работы турбины; |
|  | рассчитывать расход пара на турбину; |
|  | выбирать паровую турбину и вспомогательное оборудование; |
|  | анализировать работу вспомогательного оборудования по заданным значениям контролируемых величин; |
|  | пользоваться ключами щитов управления турбинной установкой; |
|  | выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования, применяемые инструменты и приспособления. |
|  | выбирать оптимальный режим работы турбины; |
|  | контролировать показания средств измерения; |
| Знать | устройство, принцип работы и технические характеристики турбины и вспомогательного оборудования; |
|  | технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; |
|  | конструкцию узлов и деталей паровых турбин; |
|  | регулирование, маслоснабжение и защиту паровых турбин; |
|  | режимы работы турбин; |
|  | требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании турбинных установок и вспомогательного оборудования; |
|  | структуру и порядок оформления технической документации; |
|  | схемы автоматических защит основного и вспомогательного оборудования турбинной установки; |
|  | допустимые отклонения рабочих параметров турбоустановок и вспомогательного оборудования; |
|  | неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования; |
|  | основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования; |
|  | правила промышленной безопасности. |
|  | компоновку щитов контроля и пультов управления турбинной установкой; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 302-450

в том числе в форме практической подготовки - 302-450

Из них на освоение МДК - 194-334

в том числе самостоятельная работа - ____________

практики, в том числе учебная - 36-36

производственная – 72-72

Промежуточная аттестация – _________

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Раздел 1. Применение вспомогательного водоподготовительного оборудования и трубопроводов при обслуживании теплоэнергетического оборудования | 18-32 | 18-32 | 18-32 |  |  |  |  |  |  |
| ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Раздел 2. Применение электрооборудования на тепловых электрических станциях | 20-34 | 20-34 | 20-34 |  |  |  |  |  |  |
| ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Раздел 3. Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях | 156-268 | 156-250 | 156-268 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 302-450 | 302-424 | 194-334 |  |  |  |  | 36-36 | 72-72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Применение вспомогательного водоподготовительного оборудования и трубопроводов при обслуживании теплоэнергетического оборудования |  | 18/18 | 32/32 |  |
| МДК 02.01. Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях |  | 18/18 | 32/32 |  |
| Тема 1.1. Трубопроводы и трубопроводная арматура тепловых электрических станций | Содержание |  |  |  |
|  | Трубы и детали станционных трубопроводов. Трубы станционных трубопроводов. Условия выбора и характеристики труб станционных трубопроводов. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Условные проходы труб. Условные, рабочие и пробные давления согласно действующим государственным стандартам. Сортамент, технические требования государственных стандартов на размеры труб и допускаемые отклонения. |  |  |  |
|  | Опорно-подвесная система. Типы опор и подвесок. Нагрузки на подвижные и неподвижные опоры трубопроводов. |  |  |  |
|  | Тепловые удлинения трубопроводов. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов. Само компенсация. Типы компенсаторов теплового удлинения. |  |  |  |
|  | Дренажно- продувочная система. Использование теплоты дренажей и продувок на тепловой схеме станции. |  |  |  |
|  | Противокоррозионные покрытия и тепловая изоляция трубопроводов. Условные обозначения трубопроводов на чертежах согласно государственным и отраслевым стандартам. |  |  |  |
|  | Назначение арматуры. Классификация по назначения и способу присоединения. Условия работы. Правила установки. Условные обозначения. Приводы для управления арматурой. |  |  |  |
|  | Редукционно-охладительные установки. Классификация и область применения РУ. Конструктивные схемы РОУ и БРОУ. Паровые дроссельные клапаны, охладители пара, шумоглушители, предохранительные устройства и арматура. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Выбор категории трубопровода, выбор типа соединения элементов трубопроводов по заданным параметрам рабочей среды». |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 2 «Расчет величины теплового удлинения трубопровода. Определение величины растяжки трубопровода» |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 3 «Выбор теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопровода. Расчет толщины теплоизоляционного слоя трубопровода». |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 4 «Выбор конструкций запорной, дроссельно-регулирующей, предохранительной и контрольной арматуры по каталогам и чертежам». |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 5 «Определение максимального расстояние между подвижными и неподвижными опорами». |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 6 «Определение диаметра труб и их подбор по сортаменту». |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 7 «Определение назначение заглушек и их конструкции. Расчет толщины заглушек». |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 8 «Порядок проведения, назначение, условия и виды гидравлический и пневматических испытаний трубопроводов» |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Применение электрооборудования на тепловых электрических станциях |  | 20/20 | 34/34 |  |
| Тема 2.1. Электрооборудование на тепловых электрических станциях | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения об энергосистемах и электроустановках. Понятие об основном электрооборудовании ТЭС. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Устройство и основные технические характеристики современных синхронных генераторов. |  |  |  |
|  | 3. Основные типы силовых трансформаторов, их использование на тепловых электростанциях. |  |  |  |
|  | 4.Короткое замыкание в электрических установках. Понятие о способах ограничения токов КЗ. |  |  |  |
|  | 5. Конструкции основных видов заземляющих устройств, величина сопротивления. Назначение рабочего и защитного заземления. |  |  |  |
|  | 6. Типы проводников, применяемых в основных электрических цепях. Назначение и типы изоляторов. Гашение электрической дуги. Основные способы гашения дуги в аппаратах до 1 кВ и в аппаратах выше 1 кВ. |  |  |  |
|  | 7. Коммутационные аппараты до 1 кВ. Коммутационные аппараты выше 1 кВ. |  |  |  |
|  | 8. Система измерений на электростанциях и подстанциях. Применение измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  |  |  |
|  | 9. Виды, назначение и основные требования к электрическим схемам электроустановок. Деление потребителей на категории по степени надежности. |  |  |  |
|  | 10. Схемы электрических соединений распределительных устройств напряжением 6-10 кВ. Схемы электрических соединений распределительных устройств (РУ) 35кВ и выше |  |  |  |
|  | 11.. Собственные нужды ТЭС. Пути снижения расхода электроэнергии на собственные нужды. |  |  |  |
|  | 12. Конструкции распределительных устройств |  |  |  |
|  | 13. Повреждения и анормальные режимы работы в электроэнергетических системах. Общие принципы выполнения релейной защиты. Общие сведения о релейной защите. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 9 «Расчет заземляющего устройства в установках» |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 10 «Выбор и обоснование электрических схем РУ различных напряжений на ТЭС». |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 11 «Построение конструктивных схем ОРУ и ЗРУ ТЭС». |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях |  | 156/156 | 268/250 |  |
| Тема 3.1. Водный режим тепловых электрических станций | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Цели и задачи водоподготовки. Обращение воды в рабочем цикле тепловой электростанции. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Примеси природных вод. Вещества, загрязняющие воду |  |  |  |
|  | 3. Показатели качества воды и способы их определения |  |  |  |
|  | 4. Очистка воды методом осаждения. Эксплуатация механических фильтров. |  |  |  |
|  | 5. Безреагентные методы подготовки воды. Термическое обессоливание. Принцип работы испарительных установок. |  |  |  |
|  | 6. Сточные воды ТЭС. Источники попадания загрязнения в сточные воды ТЭС. Влияние сточных вод ТЭС на природные водоемы. Мероприятия по уменьшению сбросов ТЭС в водоемы. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 1 Проведение опытного известкования воды по эффекту осаждения и изменению качества воды |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Лабораторное занятие 2 Проведение коагуляции природной воды. Определение эффекта коагуляции по эффекту прозрачности. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 12. Устройство и эксплуатация механических осветли- тельных фильтров. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 13. Определение количества примесей, поступающих в питательную воду от разных источников. Меры по снижению количества поступающих примесей. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 14. Методика контроля состояния трубок сетевых подогревателей для определения присосов по содержанию натрия. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Тема 3.2. Тепловые процессы в паровой турбине и ее принципиальное устройство | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Производство электроэнергии и тепла на ТЭС. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Тепловые циклы паротурбинных установок. Основные понятия о паротурбинной установке. |  |  |  |
|  | 3. Способы повышения КПД паротурбинной установки. |  |  |  |
|  | 4. Способы повышения термического КПД цикла. |  |  |  |
|  | 5. Тепловой цикл с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Тепловые циклы атомных электростанций. |  |  |  |
|  | 6. ВлияниеР0, t0, РК на кпд ТЭС. |  |  |  |
|  | 7. Классификация и условные обозначения паровых турбин. Особенности конденсационных и теплофикационных турбин. |  |  |  |
|  | 8. Турбинная ступень. Преобразование энергии в турбинной ступени. Усилия, действующие на рабочие лопатки. Потери энергии при обтекании турбинных решеток. Парциальный подвод пара. |  |  |  |
|  | 9. Н – S диаграмма расширения пара в турбинных ступенях. Потери. |  |  |  |
|  | 10. Расход пара на турбину. Предельная мощность однопоточной турбины. |  |  |  |
|  | 11. Многоступенчатые паровые турбины. |  |  |  |
|  | 12. Осевые усилия и способы их уравновешивания |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 15. Изучение способов повышения КПД паротурбинной установки |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 16. Способы повышения термического КПД цикла. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 17. Изучение процессов преобразования энергии в турбинной ступени. Потерь энергии при обтекании турбинных решеток |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 18. Построение процесса расширения пара в Н – S -диаграмме по индивидуальному заданию. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 19. Расчёт тепло перепада в ЦВД, ЦСД и ЦНД турбины по индивидуальному заданию. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Тема 3.3. Конструкция деталей и узлов паровой турбины. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Особенности устройств и конструкции узлов и элементов турбин. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Статор. Назначение и конструкция цилиндров турбины. |  |  |  |
|  | 3. Роторы турбины, конструкции и условия работы |  |  |  |
|  | 4. Конструкция рабочих турбинных лопаток. |  |  |  |
|  | 5. Условия работы и влияние их на конструкции рабочих лопаток. |  |  |  |
|  | 6. Соединительные муфты, назначение, конструкции |  |  |  |
|  | 7. Валоповоротное устройство, его назначение и конструкция. |  |  |  |
|  | 8. Уплотнения. Конструкции и установка концевых уплотнений. Схемы уплотнений. |  |  |  |
|  | 9. Подшипники. Назначение подшипников паровых турбин. Конструкция опорных и упорных подшипников. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 20. Изучение конструкции корпусов турбины. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 21. Изучение конструкции роторов турбины. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 22. Изучение конструкции крепления рабочих лопаток к ротору турбины. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Лабораторное занятие 3. Изучение конструкций рабочих турбинных лопаток на реальных моделях лопаток. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Лабораторное занятие 4. Изучение конструкций опорных и упорных подшипников на реальных моделях подшипников. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 23. Изучение конструкций соединительных по чертежам и фотографиям муфт. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Тема 3.4. Вспомогательное оборудование паротурбинной установки | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Регенеративные подогреватели и схемы их включения в тепловую схему ТЭС. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Материалы и конструкции ПВД и ПНД. |  |  |  |
|  | 3. Неполадки и аварийные ситуации с ПВД. |  |  |  |
|  | 4.Конденсационные установки паровых турбин, эжекторы. |  |  |  |
|  | 5. Эксплуатация конденсатной установки и контроль за её работой. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 24 Изучение назначения и принципа работы конденсационной установки |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 25. Изучение конструкции конденсаторов и эжекторов по чертежам и плакатам |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Тема 3.5. Конденсационные и теплофикационные паровые турбины, их конструктивные особенности | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Конструкция турбины К-210-130 на примере Шатурской ГРЭС. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Конструкция соединительных муфт и подшипников турбины К-210-130. |  |  |  |
|  | 3. Конструкция турбины Т-295/330-240. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 26. Изучение конструкции цилиндров паровой турбины К-210-130 по чертежам и макетам. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 27. Изучение конструкции проточной части турбины К-210-130 по чертежам и макетам. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 28. Изучение конструкции соединительных муфт и подшипников турбины К-210-130 по чертежам и реальным моделям. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 29. Определение расхода пара конденсационной турбины с промежуточным перегревом пара. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Тема 3.6. Регулирование, маслоснабжение и защита паровых турбин. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Системы регулирования конденсационных паровых турбин. Назначение, структура. Регулятор частоты вращения. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Автоматические системы защиты турбины |  |  |  |
|  | 3. Схемы автоматических защит паровых турбин |  |  |  |
|  | 4. Маслоснабжение. Масляные баки, маслоохладители, Вентиляция масляной системы |  |  |  |
|  | 5. Маслонасосы систем маслоснабжения. |  |  |  |
|  | 6. Схемы маслоснабжения мощных паровых турбин. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 30. Изучение функций масляного бака систем маслоснабжения ПТУ. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 31. Изучение назначения маслонасосов систем маслоснабжения и их технического обслуживания. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 32. Изучение конкретных схем маслоснабжения паровых турбин |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Тема 3.7. Эксплуатация и обслуживание паровых турбин и паротурбинных установок | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Работа турбины при отклонении параметров свежего пара и пара промперегрева от номинальных. Работа турбины при переменном давлении в конденсаторе. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Снижение нагрузки и остановка. Остановка турбины в горячий резерв. Выбег ротора. Остановка турбины с расхолаживанием. |  |  |  |
|  | 3. Обслуживание турбин во время работы. Плановый и аварийный остановы паровых турбин |  |  |  |
|  | 4. Вибрация турбоагрегата и её последствия. Нормы вибрации турбоагрегатов. |  |  |  |
|  | 5. Отложения в турбинах и борьба с ними. |  |  |  |
|  | 6. Классификация режимов работы турбинных установок |  |  |  |
|  | 7. Обслуживание паровой турбины при нормальной работе. Текущее обслуживание системы регулирования. |  |  |  |
|  | 8. Проверка плотности стопорных, регулирующих и обратных клапанов. |  |  |  |
|  | 9. Аварийные остановы турбоагрегата. |  |  |  |
|  | 10. Классификация пусков и основной принцип их проведения. |  |  |  |
|  | 11. Пуск турбины на холостой ход, нагружение турбины, контроль за её работой и действия персонала. |  |  |  |
|  | 12. Обслуживание системы маслоснабжения и смазки. |  |  |  |
|  | 13. Эксплуатация регенеративной установки и контроль за её работой. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 33. Аварийная остановка турбоагрегата при повреждениях корпусов и нарушении плотности фланцевых разъемов. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 34. Изучение методов контроля и устранения неполадок при осевом сдвиге ротора турбины и усилении вибрации турбоагрегата. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 35.Описание последовательности выполнения работ по проверке систем защиты и регулирования. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 36. Описание действий персонала при аварийном останове турбоагрегата при попадании в турбину воды и холодного пара и авариях лопаток. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 37. Изучение эксплуатации регенеративной установки и контроля за её работой. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Тема 3.8. Газотурбинные и парогазовые установки для энергетических блоков | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные элементы газотурбинных установок (ГТУ). Схема замкнутой ГТУ при постоянном давлении. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Особенности работы и обслуживания ГТУ. |  |  |  |
|  | 3. Особенности турбинных установок атомных электростанций |  |  |  |
|  | 4. Парогазовые установки (ПГУ). Основные элементы ПГУ. |  |  |  |
|  | 5. ПГУ 400 на примере действующей ГРЭС. |  |  |  |
|  | 6. ПГУ 450Т на примере действующей ТЭЦ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 38. Изучение режимов пуска, останова и обслуживания ГТУ. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
|  | Практическое занятие 39. Изучение работы ПГУ на примере Шатурской ГРЭС. |  |  | ПК.2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 |  |  |  |  |
| Учебная практика по разделу 3. Виды работ: 1. Вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда. 2. Чтение технологических и принципиальных схем турбинного цеха; 3. Ознакомление с действующим оборудование турбинного цеха на примере действующей тепловой электростанции. 4. Составление технологических и полных схем турбинного цеха. Описание паровых турбин и применяемого вспомогательного оборудования. 5. Изучение конструкции проточной части паровых турбин. 6. Изучение конструкции и назначения роторов паровых турбин. 7. Изучение конструкции и назначения соединительных муфт и подшипников паровых турбин. 8. Изучение назначения и принципа работы устройств для предотвращения осевого сдвига роторов паровых турбин 9. Автоматические системы защиты паровых турбин, их устройство и принцип работы. |  | 36 | 36 |  |
| Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено) Тематика курсовых работ: (выполнение курсового проекта по тематике данного профессионального модуля) 1. Тепловой расчет цилиндра высокого давления (ЦВД). Расчёт характерных ступеней ЦВД, определение размеров рабочих лопаток проточной части паровой турбины К-210-130 по индивидуальному заданию. |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) Практическое занятие № 1. Тема курсовой работы. Содержание. Порядок выполнения работы. Практическое занятие № 2. Исходные данные. Заполнение задания на курсовую работу. Практическое занятие № 3. Описание конструкции паровой турбины. Практическое занятие № 4. Составление принципиальной тепловой схемы энергоблока с паровой турбиной К-210-130. Практическое занятие № 5. Построение процесса расширения пара в паровой турбине по Н – S -диаграмме. Практическое занятие № 6. Тепловой расчет регулирующей ступени паровой турбины. Практическое занятие № 7. Расчёт теплоперепада в цилиндре среднего давления (ЦСД) и цилиндре низкого давления (ЦНД) паровой турбины. Практическое занятие № 8. Расчет первой нерегулируемой ступени паровой турбины. Практическое занятие № 9. Расчёт характерных ступеней ЦВД паровой турбины. Практическое занятие № 10. Расчет последней ступени ЦВД паровой турбины. Практическое занятие № 11. Определение числа нерегулируемых ступеней паровой турбины. Практическое занятие № 12. Составление сводной таблицы расчётов паровой турбины. Практическое занятие № 13-14. Спецзадание по обслуживанию и эксплуатации паровой турбины. Практическое занятие № 15. Оформление курсовой работы. Проверка оформления курсовой работы. |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1. Изучение технической литературы по теме индивидуального задания на курсовую работу |  |  |  |  |
| Производственная практика по разделу 3. Виды работ: 1. Вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, противопожарной профилактике при нахождении на территории организации, ее структурных подразделениях и участках. 2. Описание энергетического предприятия, ознакомление с организационно-производственной структурой предприятия. Режим работы предприятия. 3. Приобретение практических навыков обязанностей машиниста-обходчика по турбинному оборудованию котлотурбинного цеха. 4. Форма журнала приемки и сдачи смены. Сроки и виды обходов и осмотров оборудования турбинного цеха. Инструкция по технике безопасности при проведении обходов и осмотров. 5. Участие в обходе паротурбинного оборудования и заполнение ведомостей. 6. Обслуживание турбины во время работы. 7. Выполнение работ по обслуживанию конденсационной установки. 8. Выполнение работ по обслуживанию маслосистемы паровой турбины. 9. Выполнение работ по обслуживанию насосного оборудования турбинного цеха. 10. Регистрация показаний контрольно-измерительных приборов, контроль за работой автоматических регуляторов и сигнализации. 11. Участие в плановых противоаварийных тренировках. 12. Проверка, настройка и опробование автомата безопасности, реле осевого сдвига ротора, других защит турбоустановки. 13. Участие в управлении работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой. |  | 72 | 72 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 302 | 450 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования», «Турбинного оборудования ТЭС», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3. ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

Мастерская «Слесарно-механическая», «Тепломонтажная» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4. ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Балла О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М. Балла. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-6754-9

- Безъязычный В. Ф., Крылов В. Н. Процессы формообразования деталей машин : учебное пособие для среднего профессионального образования / В.Ф. Безъязычный. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с.

- Гулиа Н. В., Клоков В. Г., Юрков С. А. Детали машин : учебник для среднего профессионального образования / Н.В. Гулиа. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-7882-8

- Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю. Гирн А. В. Технологические процессы в машиностроении : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л.Н.Самойлова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-6610-8

- Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю., Гирн А. В. Технологические процессы в машиностроении : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н.В. Гулиа. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-6610-8

- Сурина Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.С.Сурина — Санкт-Петербург Лань, 2020. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6673-3.

- Сысоев С. К., Сысоев А. С., Левко В. А. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов : учебное пособие для среднего профессионального образования / С.К.Сысоев — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-7017-4

3.2.2. Основные электронные издания

1. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в системе «Sinumerik» : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н. Поляков, С. Ю. Шамаев. — Саратов: Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0639-1. — Текст электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92137»

2. Сергеев, А. И. Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Сергеев, А. С. Русяев, А. А. Корнипаева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 117 c. — ISBN 978-5-4488-0579-0. — Текст электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92146

3.2.3. Дополнительные источники

1. Международный технический информационный журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов» : Режим доступа: http://www.informdom.com/

2. Портал «Всё о металлообработке» : Режим доступа: http://met-all.org/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих и компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2. 1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха. | Демонстрация навыков чтения технологических и полных схем турбинного цеха. Выполнение тепловых расчетов и выбор паровых турбин в соответствии с нормами технологического проектирования Точность изложения последовательности операций по пуску и останову паровых турбин в соответствии с инструкциями. Составление и правильное заполнение оперативной документации по обслуживанию паротурбинного оборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации. Точность выбора оптимального режима работы турбины в соответствии графиком нагрузки. | - наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ и оценка её результатов. - оценка результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; - наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
| ПК 2.2 Обеспечивать водный режим электрической станции; | Правильный выбор водно-химического режима тепловой электрической станции (ТЭС) в соответствии с качеством исходной сырой воды. Правильный выбор водно-химического режима тепловой электрической станции в соответствии с качеством исходной сырой воды. Правильный выбор схемы водоподготовительной установки (ТЭС) по типу технического водоснабжения и качества исходной сырой воды. | - наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ и оценка её результатов. - оценка результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; - наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
| ПК. 2.3. Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе | Демонстрация практических навыков контроля показаний контрольно-измерительных приборов (КИП) в турбинном цехе Оптимальный выбор схемы точек замеров, контролируемых величин при обслуживании вспомогательного оборудования турбинной установки в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации. Быстрота и точность определения показаний средств измерения в соответствии с типом прибора и местом их расположения на щитах управления. | - наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ и оценка её результатов. - оценка результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; - наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
| ПК 2.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха. | Правильность определения значений величин по эксплуатационным характеристикам основного и вспомогательного оборудования Четкость изложения условий возникновения неполадок и нарушений в работе турбинного оборудования; Правильность перечисления типов испытаний систем регулирования турбин. Обоснованность выбора способов предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования. | - наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ и оценка её результатов. - оценка результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; - наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Правильность решения стандартных и нестандартных профессиональных задач | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Правильность и четкость организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда. | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности

13.02.01 Тепловые электрические станции

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Ремонт теплоэнергетичекого оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ремонт теплоэнергетического оборудования» 
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве |
| ПК 3.1. | Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту теплоэнергетического оборудования; |
| ПК 3.2. | Определять причины неисправностей и отказов работы теплоэнергетического оборудования; |
| ПК 3.3. | Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения. |

    - В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | выполнении операций вывода оборудования в ремонт; |
| --- | --- |
|  | составлении и заполнении технической документации на ремонтные работы; |
|  | разработке мер по предупреждению неисправностей в работе и по повышению качества ремонтов оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей. |
|  | выполнении операций вывода оборудования в ремонт; |
|  | проверке узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта; |
|  | контроле соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания оборудования, трубопроводов; |
| Уметь | определять степень и причины износа оборудования; |
|  | выбирать методы восстановления оборудования и его узлов; |
|  | определять последовательность и содержание ремонтных работ; |
|  | выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта. |
|  | определять степень и причины износа оборудования; |
|  | определять неисправности в работе теплоэнергетического оборудования, их причины и способы предупреждения; |
|  | выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта; |
|  | контролировать качество выполненных ремонтных работ. |
| Знать | виды, периодичность, типовые объемы ремонтных работ ремонта; |
|  | правила и порядок вывода оборудования в ремонт; |
|  | требования нормативно-технической документации по проведению ремонтных работ; |
|  | технологию и способы ремонта деталей и узлов котельной, турбинной установок и вспомогательного оборудования; |
|  | правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения; |
|  | правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений тепловых сетей. |
|  | виды аварий и неполадок на теплоэнергетическом оборудовании, их причины; |
|  | способы предупреждения и устранения неисправностей в работе теплоэнергетического оборудования; |
|  | технологию приема оборудования из ремонта; |
|  | правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 208-350

в том числе в форме практической подготовки - 208-338

Из них на освоение МДК – 100-234

в том числе самостоятельная работа - _________

практики, в том числе учебная - 36-36

производственная - 72-72

Промежуточная аттестация - _____________

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практика |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Организация ремонта котельной установки | 58-141 | 58-135 | 58-141 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Организация ремонта паровых турбин | 42-101 | 42-95 | 42-101 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 36-36 | 72-72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязательная часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязательная часть ОП |  |
| Раздел 1. Организация ремонта котельной установки |  | 58/58 | 141/135 |  |
| МДК 03.01. Технология ремонта теплоэнергетического оборудования |  | 58/58 | 141/135 |  |
| Тема 1.1. Объекты ремонта теплоэнергетического оборудования | Содержание |  |  |  |
|  | Оборудование ТЭС как, объект ремонта теплоэнергетического оборудования. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 |
|  | Виды аварий и неполадок на КУ, их причины. Аварии на газопроводах |  |  |  |
| Тема 1.2. Нормативно-техническая документация (НТД) на проведение ремонтных работ парового котла | Содержание |  |  |  |
|  | Термины и определения по ремонту и техническому обслуживанию парового котла. Объемы типовых ремонтных работ при капремонте КУ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 |
|  | Основные сведения о системе планирования. Назначение ревизии оборудования и ее содержание. |  |  |  |
|  | Виды ремонтных работ. Крепление болтами. |  |  |  |
|  | Виды ремонтных работ. Контрольные шпильки. Шплинты и замки. |  |  |  |
|  | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при выводе оборудования в ремонт. Наряд-допуск. Контроль качества выполненных ремонтных работ. |  |  |  |
|  | Правила и порядок вывода оборудования в ремонт (на примере ПК). |  |  |  |
|  | Особенности проведения ремонтных работ внутри элементов котельной установки. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Определение периодичности ремонта и норм простоя ПК по НТД. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 2. Способы крепления с помощью болтовых соединений. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 3. Способы крепления с помощью контрольных шпилек, шплинтов и замков. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
| Тема 1.3. Технология проведения ремонта ПК. | Содержание |  |  |  |
|  | Виды дефектов, проверка состояния поверхностей нагрева. Ремонт поверхностей нагрева без демонтажа, ремонт с заменой. Особенности ремонта экранов, Пплей, ВЭ ПК. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 |
|  | Ремонт барабанов паровых котлов и внутри барабанных устройств. |  |  |  |
|  | Схема плаза для изготовления труб заданной конфигурации. |  |  |  |
|  | Ремонт топок. Виды, характер, причины повреждений и дефектов топок. Способы устранения дефектов. |  |  |  |
|  | Повреждения и дефекты каркаса ПК. Конструкционные материалы, применяемые для ремонта. Способы ремонта и восстановления. |  |  |  |
|  | Особенности ремонта газовоздушного тракта прямоточных и барабанных ПК. |  |  |  |
|  | Ремонт газовоздухоповодов ПК. |  |  |  |
|  | Дефекты трубчатых ВП. Способы контроля плотности ВП. Технические условия на ремонт. Документация на ремонт ТВП. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 4 Последовательность выполнения работ при ремонте каркаса ПК. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 5 Изучение видов дефектов и способов проверки состояния поверхностей нагрева. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 6 Описание последовательности выполнения подготовительных работ для ремонта барабанов ПК. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 7 Составление технологической последовательности выполнения работ при ремонте барабанов и внутрибарабанных устройств. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 8 Составление схемы плаза для изготовления труб заданной конфигурации. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 9 Описание последовательности выполнения работ при ремонте ТВП. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
| Тема 1.4 Механизмы, приспособления, инструмент для ремонтных работ. | Содержание |  |  |  |
|  | Измерительный инструмент и правила его использования (с показом учебных видеофильмов). |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 |
|  | Такелажные работ при ремонте поверхностей нагрева. |  |  |  |
|  | Выполнение ремонтных работ с применением средств механизации. |  |  |  |
|  | Такелажные работы при ремонте паровых котлов. |  |  |  |
|  | Ремонтные работы по подъему грузов вспомогательного оборудования ПК. |  |  |  |
|  | Выполнение такелажных работ с соблюдением правил строповки и подъёма грузов. |  |  |  |
|  | Выполнение ремонтных работ с применением средств механизации. Выбор грузоподъемных механизмов. |  |  |  |
|  | Выбор стропов в зависимости от веса поднимаемого груза. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 1. Правила пользования измерительным инструментом при проведении ремонтных работ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 10. Последовательности выполнения работ при подъеме грузов при ремонте вспомогательного оборудования. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 11. Последовательность выполнения ремонтных работ с применением средств механизации. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 12. Расчет и выбор стропов по весу поднимаемого оборудования. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
| Тема 1.5 Технология ремонта вспомогательного оборудования паровых котлов. | Содержание |  |  |  |
|  | Характерные виды повреждений и дефектов РВП, способы определения. Ремонт ротора замена нагревательных пластин, ремонт обечайки ротора. Обкатка РВП. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 |
|  | Виды теплоизоляционных и обмуровочных материалов. Требования к качеству тепловой изоляции. Виды обмуровки ПК. Требования к качеству обмуровки. |  |  |  |
|  | Организация обмуровочных и теплоизоляционных работ. Их механизация. |  |  |  |
|  | Ремонт гарнитуры котла. |  |  |  |
|  | Виды, характер и причины повреждений и дефектов тягодутьевых машин (ТДМ). Ремонт узлов, замена лопаток. |  |  |  |
|  | Центровка и балансировка центробежных ТДМ. |  |  |  |
|  | Ремонт систем пылеприготовления и питателей пыли. |  |  |  |
|  | Ремонт шаровой углеразмольной мельницы (ШБМ). Виды повреждений и дефектов. |  |  |  |
|  | Ремонт молотковых углеразмольных мельниц (ММ). Виды повреждений и дефектов. |  |  |  |
|  | Ремонт шнековых питателей пыли. |  |  |  |
|  | Особенности ремонта золоулавливающих установок различных типов. |  |  |  |
|  | Ремонт соединительных муфт вращающихся механизмов |  |  |  |
|  | Ремонт арматуры котла. |  |  |  |
|  | Ремонт трубопроводов котельной установки (КУ). Ремонт фланцевых соединений. |  |  |  |
|  | Ремонт опор и подвесок. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 13 Описание последовательности выполнения работ при ремонте РВП. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 14 Описание последовательности выполнения работ при ремонте ТДМ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 15 Описание способов центровки и балансировки ТДМ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 16 Описание последовательности выполнения работ по ремонту оборудования систем пылеприготовления. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 17. Описание последовательности выполнения работ при ремонте ШБМ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 18 Составление технологической последовательности ремонта молотковых мельниц (ММ). |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 19 Описание последовательности выполнения работ при ремонте трубопроводов |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 20. Описание последовательности выполнения работ при ремонте фланцевых соединений. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 21 Описание последовательности выполнения работ при ремонте арматуры. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Организация ремонта паровых турбин. |  | 42/42 | 101/95 |  |
| МДК 03.01. Технология ремонта теплоэнергетического оборудования |  | 42/42 | 101/95 |  |
| Тема 2.1. Нормативно- техническая документация для проведения ремонтных работ паровых турбин. | Содержание |  |  |  |
|  | Термины и определения по ремонту и техническому обслуживанию турбинного оборудования ТЭС. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 |
|  | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ. |  |  |  |
|  | Проведение подготовительных работ по ремонту. |  |  |  |
|  | Требования при организации рабочих мест при ремонтах турбинного оборудования. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 22 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ. Оформление наряда-допуска. |  |  |  |
| Тема 2.2. Организация ремонта паровых турбин. | Содержание |  |  |  |
|  | Составление документации по ремонту паротурбинной установки (ПТУ). |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 |
|  | Контроль дефектов и ремонт корпусов ПТУ. |  |  |  |
|  | Контроль дефектов и ремонт ротора. |  |  |  |
|  | Основные виды вибрации. Балансировка роторов ПТУ. |  |  |  |
|  | Статическая балансировка ротора. |  |  |  |
|  | Центровка проточной части турбины. Способы проверки центровки. |  |  |  |
|  | Ремонт соединительных муфт паровых турбин. |  |  |  |
|  | Ремонт опорных подшипников, проверка зазоров во вкладышах. |  |  |  |
|  | Лопатки паровых турбин. Проверка состояния лопаточного аппарата. Выявление трещин на лопатках и бандажах. Ремонт лопаток с трещинами. Разлопачивание и переоблопачивание лопаток. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 23. Описание работ для подготовки остановленной турбины к ремонту. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 24. Описание последовательности выполнения разборки и ремонта ПТУ. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 25. Составление документации по ремонту турбины. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 26. Описание порядка разборки, выемки, осмотра и ремонта диафрагм и обойм. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 27. Описание способов центровки и динамической балансировки ротора |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 28. Описание последовательности выполнения работ по динамической балансировке ротора турбины |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 29. Составление последовательности ремонта жёстких соединительных муфт. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 30. Составление последовательности ремонта полужёстких соединительных муфт |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 31. Составление последовательности выполнения работ при ремонте опорных подшипников. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 32. Описание последовательности выполнения работ по заливке подшипников баббитом, расточка и шабровка подшипников после перезаливки. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 33. Составление последовательности выполнения работ при проверке состояния лопаточного аппарата турбин. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 34. Составление последовательности выполнения работ по выявлению трещин на лопатках и бандажах. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 35. Описание последовательности проверки новых лопаток. Разлопачивание и переоблопачивание лопаток паровых турбин |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
| Тема 2.3. Технология ремонта вспомогательного оборудования паровых турбин. | Содержание учебного материала. |  |  |  |
|  | Ремонт конденсаторов, чистка трубок конденсатора, повышение плотности конденсаторов, устранение присосов воздуха в вакуумной системе. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК 01, ОК 07, ОК 09 |
|  | Ремонт деаэраторов. |  |  |  |
|  | Ремонт регенеративных устройств. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 36. Описание ремонтных работ при чистке трубок конденсатора, повышение плотности конденсаторов. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 37. Составление последовательности выполнения работ при ремонте трубок конденсатора. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 38. Составление последовательности выполнения работ по устранению присосов воздуха в вакуумной системе |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 39 Составление последовательности выполнения работ по ремонту ПВД и ПНД. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
|  | Практическое занятие 40. Составление последовательности выполнения работ при ремонте маслоохладителей |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. |  |  |  |  |
| Учебная практика по разделам № 1,2. Виды работ: 1. Вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, противопожарной профилактике при нахождении на территории организации, ее структурных подразделениях и участках. 2. Участие в следующих видах работ: Выполнение операций вывода оборудования в ремонт; Организация рабочего места для безопасного выполнения ремонтных работ; Определение степени и причин износа оборудования; Составление ведомости дефектов; Чтение установочных и сборочных чертежей; 3. Выбор методов восстановления оборудования и его узлов; Определение последовательности и содержания ремонтных работ; Определение неисправностей в работе теплоэнергетического оборудования, их причины и способы предупреждения; Разработка графика выполнения ремонтных работ; Составление и заполнение формуляров на ремонтные работы; Оформление наряда-допуска; 4. Сборка и разборка узлов и деталей теплоэнергетического оборудования, центровки деталей и узлов; Выбор необходимых инструментов, приспособлений и материалов; Выбор технологии ремонта в зависимости от характера дефектов; 5. Проверка узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта; Контроль качества выполненных ремонтных работ; |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика по разделам 1,2. Виды работ: 1. Ознакомление с системой планирования и производства ремонта, его периодичности, порядка вывода оборудования в ремонт, приемки из ремонта на предприятии. 2. Определение приспособлений, инструментов, механизмов и оборудования для конкретного вида ремонтных работ. 3. Ознакомление с системой выполнения ремонтных работ по наряду- допуску. Правила безопасности при выполнении работ по ремонту теплоэнергетического оборудования. 4. Составление и заполнение формуляров на ремонтные работы. 6. Выполнение операций по выводу оборудования в ремонт. 7. Получение навыка определения вида ремонта оборудования котельной, в соответствии с проектом организации ремонта котлов и другого оборудования. 8. Составления ведомости дефектов теплоэнергетического оборудования. 9. Выполнение такелажных работ с применением инструментов, средств малой механизации: лебедок, талей, полиспастов, домкратов. 10. Участие в ремонте оборудования котельного цеха: разборка, очистка, замена деталей, сборка, испытание. 11. Участие в проверке узлов основного и вспомогательного оборудования котельного цеха после различных видов ремонта; 12. Ремонт пароводяного (водоводяного) подогревателя поверхностного типа. 13.Участие в ремонте оборудования турбинного цеха: разборка, замена деталей, центровка, сборка, проведение испытаний после проведения ремонтных работ. 14. Участие в проверке узлов основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха после различных видов ремонта. 15. Стажировка на рабочем месте в качестве слесаря по ремонту теплоэнергетического оборудования. |  | 72 | 72 |  |
| Курсовая работа. Тематика курсовых работ: - Ремонт корпусов паровых турбин. - Ремонт диафрагм и обойм паровых турбин. - Ремонт роторов паровых турбин. - Ремонт жестких соединительных муфт паровых турбин. - Ремонт полужестких соединительных муфт паровых турбин. - Ремонт опорных подшипников паровых турбин. - Ремонт лопаток паровых турбин. - Ремонт конденсаторов паровых турбин. - Ремонт регенеративных ПВД. - Ремонт регенеративных ПНД. - Ремонт сетевых подогревателей типа ПСВ. - Ремонт сетевых подогревателей типа ПСГ. - Ремонт маслоохладителей систем маслоснабжения паровых турбин. - Ремонт циркуляционных, конденсатных и питательных насосов. - Ремонт каркаса парового котла. - Ремонт барабана парового котла. - Ремонт гарнитуры паровых котлов. - Ремонт регенеративных воздухоподогревателей (РВП). - Ремонт трубчатых воздухоподогревателей (ТВП). - Ремонт дымососов котельных установок. - Ремонт дутьевых вентиляторов котельных установок. - Ремонт сепараторов систем пылеприготовления. - Ремонт циклонов систем пылеприготовления. - Ремонт шнековых питателей пыли систем пылеприготовления. - Ремонт шаровых барабанных мельниц (ШБМ) систем пылеприготовления. - Ремонт молотковых мельниц (ММ) систем пылеприготовления. - Ремонт опор, подвесок трубопроводов. - Ремонт арматуры паровых котлов. Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе: Практическое занятие № 1-2. Получение индивидуального задания по курсовой работе. Подбор материалов для выполнения задания по курсовой работе. Практическое занятие № 3. Составление технологической схемы котельной или турбинной установки с определением места и назначения ремонтируемого оборудования по индивидуальному заданию. Практическое занятие № 4. Технические и эксплуатационные характеристики оборудования. Практическое занятие № 5. Эксплуатация оборудования. Пуск, останов. Аварийные случаи. Практическое занятие № 6. Основные неисправности, повреждения и дефекты, возникающие при эксплуатации. Практическое занятие № 7-8. Перечень работ при проведении капитальных и текущих ремонтов. Практическое занятие № 9. Подготовительные работы для ремонта оборудования: -вывод оборудования в ремонт; -разборка и ревизия оборудования. Практическое занятие № 10. Описание последовательности выполнения ремонтных работ. Практическое занятие № 11. Сборка, опробование оборудования после проведения ремонта. Практическое занятие № 12. Приемо-сдаточная документация при организации ремонта оборудования. Практическое занятие № 13. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ. Практическое занятие № 14. Техника безопасности при обслуживании оборудования и выполнении ремонтных работ по индивидуальному заданию. Практическое занятие № 15. Оформление курсовой работы. |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой: 1. Изучение технической литературы по теме индивидуального задания на курсовую работу |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего часов |  | 208 | 350 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования», «Турбинного оборудования ТЭС», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3. ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

Мастерская «Слесарно-механическая», «Тепломонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4. ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и /или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и /или электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1 Основные печатные издания

1. Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования. – Москва : НЦ ЭНАС, 2018. – 504 с.

3.2.2 Основные электронные издания

- Бадмаев, Ю. Ц. Котельные установки и парогенераторы : учебно-методическое пособие / Ю. Ц. Бадмаев, Н. С. Хусаев, М. Б. Балданов. — Улан-Удэ : Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 2020. — 66 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/226085 (дата обращения: 01.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 1 : справочник для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10374-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517778 (дата обращения: 01.09.2023).

- Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 2 : справочник для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 371 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10372-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517779 (дата обращения: 01.09.2023).

3.2.3 Дополнительные источники

1. Библиотека Энергетика [Электронный ресурс]. – URL: сайт http://db-energo.ru/

2. Молочек В.А. Ремонт паровых турбин [Электронный ресурс]. – URL: https://uralenergomash.ru/site/assets/files/1160/molochek_v_a_remont_parovykh_turbin.pdf

3. Ремонт паровых турбин: учебное пособие / под общ. ред. Ю.М. Бродова, В.Н. Родина. – Екатеринбург: ГОУ УГТ–УПИ, 2002. – 203 с., ил.

4. Котельные установки. Паровые котлы : учебное пособие к выполнению курсового проекта для студентов, изучающих дисциплину «Котельные установки и парогенераторы» / [Н. П. Жуков, Н. Ф. Майникова, О. Н. Попов и др.]. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. – ISBN 978-5-8265-1229-6. URL: https://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/maim2-t.pdf

5. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей : учебник для образоват. учреждений среднего проф. образования / В. М. Боровков, А. А. Калютик, В. В. Сергеев. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2012. – 208 с. – ISBN 978-5-7695-9036-85.

6. Боровков В.М. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. Боровков В.М. / В. М. Боровков, А. А. Калютик. – Москва : Академия, 2007.

7. Крылов, В. И. Котельные установки : учебное пособие / В. И. Крылов, Д. В. Крылов. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2014. — 70 с. — ISBN 978-5-7641-0581-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/49123 (дата обращения: 01.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту теплоэнергетического оборудования | Полнота и точность определения последовательности и выполнения операций по выводу оборудования в ремонт в соответствии с нормативно – технической документацией (НТД) Правильность оформления наряда-допуска и грамотность при составлении и заполнении формуляров на ремонтные работы. Обоснованность выбора вида и периодичности ремонта теплоэнергетического оборудования в соответствии с проектом организации ремонта. Организация рабочего места для выполнения ремонтных работ в соответствии с требованиями техники безопасности. Обоснованность выбора методов восстановления оборудования и его узлов. Полнота и точность подбора инструментов, приспособлений, материалов для проведения ремонтных работ Демонстрация навыков чтения установочных и сборочных чертежей Организация рабочего места для выполнения ремонтных работ в соответствии с требованиями техники безопасности. | - наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ и оценка её результатов. - оценка результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; - наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
| ПК 3.2. Определять причины неисправностей и отказов работы теплоэнергетического оборудования | Составление ведомости дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД Правильное проведение анализа степени и причины износа оборудования Демонстрация практических навыков в определении неисправности в работе теплоэнергетического оборудования, их причин и способов предупреждения. | - наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ и оценка её результатов. - оценка результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; - наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
| ПК 3.3. Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения | Демонстрация навыков и обоснованность применения необходимых инструментов и приспособлений при ремонте теплоэнергетического оборудования. Полнота и правильная последовательности действий при сборке и разборке узлов и деталей теплоэнергетического оборудования. Правильное выполнение проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта. Точность и правильное выполнение ремонта деталей и узлов теплоэнергетического оборудования. | - наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ и оценка её результатов. - оценка результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; - наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Правильность решения стандартных и нестандартных профессиональных задач | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Точность анализа инноваций в энергетике, использование современных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение, интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Демонстрация владения программными средствами на базе современных средств информационного обмена | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях |

Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности 
13.02.01 Тепловые электрические станции

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии 
и управление им»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии 
и управление им»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им» и соответствующие ему общие компетенции 
и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им |
| ПК 4.1 | Управлять параметрами производства тепловой энергии. |
| ПК 4.2 | Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС. |
| ПК 4.3 | Оптимизировать технологические процессы |

1.1.3. В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | контроле параметров и объеме производства тепловой энергии; |
| --- | --- |
|  | регулировке параметров производства тепловой энергии; |
|  | в наладке режимов работы теплотехнического оборудования. |
|  | контроле параметров и объеме производства тепловой энергии; |
|  | определения путей оптимизации технологических процессов производства тепловой энергии; |
|  | разработки плана оптимизации технологических процессов производства тепловой энергии; |
| Уметь | читать технологические схемы ТЭС; |
|  | рассчитывать коэффициенты, характеризующие надежность и эффективность работы оборудования электрической станции. |
|  | определять основные энергетические показатели ТЭС, параметры теплоносителя; |
|  | определять параметры оптимизации технологических процессов производства тепловой энергии |
|  | сопоставлять коэффициенты, характеризующие надежность и эффективность работы оборудования электрической станции. |
| Знать | схемы и классификацию систем теплоснабжения, потребителей тепловой энергии; |
|  | основные энергетические и теплотехнические параметры теплоносителей по тракту ТЭС; |
|  | графики нагрузок; |
|  | способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологическим паром; |
|  | критерии надежности и экономичности работы котла и турбины в условиях максимальной и минимальной нагрузок; |
|  | условия рационального распределения нагрузки между параллельно работающими агрегатами. |
|  | основные методы и технологии оптимизации технологических процессов производства тепловой энергии |

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - – 234-374

в том числе в форме практической подготовки - 234-362

Из них на освоение МДК - 126-258

практики, в том числе учебная - 36-36

производственная - 72-72

Промежуточная аттестация - ____________

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практика |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 | Раздел 1 Основы контроля технологических процессов и управления ими | 86-176 | 86-170 | 86-176 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 | Раздел 2. Технико-экономические показатели ТЭС | 40-90 | 40-84 | 40-90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 234-374 | 234-362 | 126-258 |  |  |  |  | 36-36 | 72-72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно. | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Основы контроля технологических процессов и управления им |  |  |  |  |
| МДК 04.01. Основы контроля технологических процессов и управления им |  | 86/86 | 176/176 |  |
| Тема 1.1. Технологический процесс производства тепловой энергии на ТЭС | Содержание |  |  |  |
|  | Основные требования к работе ТЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | Технологическая схема тепловой электрической станции. |  |  |  |
|  | Потребители электрической энергии. Графики электрической и тепловой нагрузок ТЭС. КМАХ, КУ, ТУ. |  |  |  |
|  | Определение энергетических показателей ТЭС. |  |  |  |
|  | Показатели, характеризующие надежность работы оборудования ТЭС. |  |  |  |
|  | Способы расширения действующих электростанций турбоустановками высоких параметров. |  |  |  |
|  | Схемы топливного, пароводяного и газовоздушного трактов ТЭС. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Определение КПД брутто и нетто энергоблока ТЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 2 Изучение технологических схем производства тепловой и электрической энергии на разных типах ТЭС. Топливного, пароводяного и газовоздушного трактов ТЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Лабораторное занятие 1 Составление оптимальных схем вторичного промежуточного перегрева для КЭС и ТЭЦ |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 3 Изучение способов расширения и модернизации действующих ТЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Тема 1.2. Элементы технологических схем ТЭС | Содержание |  |  |  |
|  | Элементы технологических схем ТЭС. Регенеративные подогреватели и схемы их включения. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | Испарительные установки и схемы их включения. |  |  |  |
|  | Типы деаэраторов и схемы их включения. |  |  |  |
|  | Потери пара и конденсата на ТЭС. Баланс пара и воды на тепловой электростанции. |  |  |  |
|  | Расширители непрерывной продувки. РОУ. |  |  |  |
|  | Питательные установки. Типы приводов питательных насосов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Способы восполнения потерь пара и конденсата на ТЭС и ТЭЦ |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 5 Тепловой расчет ПВД. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 6 Решение задач по тепловому расчету деаэратора |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 7 Изучение питательных установок и их типы приводов. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 8 Тепловой расчет РОУ. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 9 Изучение назначения и принципа работы конденсационной установки, эжекторов |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Тема 1.3 Теплоэлектроцентрали и тепловые сети | Содержание |  |  |  |
|  | ТЭЦ и тепловые сети. Потребители тепловой нагрузки, графики нагрузки. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | Схемы отпуска тепла с паром. |  |  |  |
|  | Схемы отпуска тепла с горячей водой. |  |  |  |
|  | Регулирование отпуска тепла с ТЭЦ, к-т теплофикации. |  |  |  |
|  | Схемы присоединения отопительной нагрузки и нагрузки ГВС. |  |  |  |
|  | Выбор сетевых подогревательных установок. |  |  |  |
|  | Системы теплоснабжения, их состав и классификация. |  |  |  |
|  | Когенерация. Принципиальные тепловые схемы отопительных и промышленных ТЭЦ. |  |  |  |
|  | Принципиальная схема теплоэлектроцентрали с турбинами типов ПТ, Р и Т |  |  |  |
|  | Полные тепловые схемы ТЭЦ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 2 Составление принципиальной тепловой схемы отопительной ТЭЦ с турбинами Т. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Лабораторное занятие 3 Составление принципиальной тепловой схемы ТЭЦ с турбинами типа ПТ. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 10 Выбор СПУ и мощности отборов. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 11 Расчёт нагрузки внешних потребителей на III режима мах-зимний, средне-отопительный, летний. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 12 Расчёт тепловой нагрузки сетевой подогревательной установки для отопления и ГВС |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Лабораторное занятие 4 Составление схем присоединения отопительной нагрузки и нагрузки ГВС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 13 Выбор оборудования пароводяного тракта по «Нормам технологического проектирования ТЭС». |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Тема 1.4. Принципиальные тепловые схемы современных энергоблоков. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Механизмы собственных нужд ТЭС. Потребители СН. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | Принципиальные тепловые схемы современных энергоблоков |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14 Составление схем главных паропроводов. Расположение запорной, регулирующей и предохранительной арматуры. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 15 Составление схем питательных линий блочных и неблочных ТЭС. Расположение запорной и регулирующей арматуры. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 16 Изучение принципиальной тепловой схемы энергоблока Т-250-240. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 17 Изучение принципиальной тепловой схемы энергоблока с К-300-240 КЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 18 Изучение принципиальной тепловой схемы энергоблока с К-500-240 КЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 19 Изучение принципиальной тепловой схемы энергоблока с К-800-240 КЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 20 Изучение принципиальной тепловой схемы энергоблока с К-1200-240 КЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Тема 1.5 Основное и вспомогательное оборудование ТЭС. | Содержание учебного материала. |  |  |  |
|  | Понятие о коэффициенте недовыработки мощности отборов ТЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | Потребление воды на ТЭС. Прямоточная система водоснабжения. Оборотная система водоснабжения. |  |  |  |
|  | Оборотная система водоснабжения с градирнями. Сухие градирни Геллера. |  |  |  |
|  | Оборотные системы водоснабжения с брызгальным бассейном и прудами охладителями. |  |  |  |
|  | Выбор единичной мощности энергоблока, основного и вспомогательного оборудования по «Нормам технологического проектирования ТЭС». |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 21 Построение процесса расширения пара в турбине с промперегревом и расчёт расхода пара на турбину. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 22 Определение расхода пара на турбину с регулируемыми отборами пара. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 23 Составление прямоточной схемы водоснабжения ТЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 24 Составление оборотной схемы водоснабжения примере ГРЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Тема 1.6. Методы контроля технологических процессов производства тепловой энергии и управление ими. | Содержание |  |  |  |
|  | Режимы работы оборудования маневренность, приемистость энергоблоков ТЭС, работа ТЭС на разных режимах. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | Автоматические системы управления. Управляющие и возмущающие воздействия. Объекты регулирования. Структура АСР и её элементы. Аппаратура регулирования. |  |  |  |
|  | Контроль и управление технологическими процессами автоматического регулирования барабанных и прямоточных ПК. Схемы автоматических тепловых защит, действующих на останов барабанных и прямоточных ПК. |  |  |  |
|  | Оптимальные режимы работы оборудования энергоблоков ТЭС. |  |  |  |
|  | Схемы теплотехнического контроля пароводяного тракта парогенераторов. |  |  |  |
|  | Контроль технологических процессов энергопроизводства на тепловых электрических станциях. |  |  |  |
|  | Оперативная документация по обслуживанию котла (суточные ведомости). |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 25 Определение различных способов размещения на щитах и пультах приборов теплотехнического контроля. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 26 Описание последовательности выполнения работ по контролю и управлению технологическими процессами в барабанных ПК |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Тема 1.7. Генеральный план и компоновка главного корпуса ТЭС. ГТУ, ПГУ и АЭС. | Содержание |  |  |  |
|  | Генеральный план и компоновка главного корпуса ТЭС. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | Выбор площадки для строительства ТЭС. |  |  |  |
|  | Основные принципы компоновки главного здания электростанции |  |  |  |
|  | Газотурбинные, парогазовые и электростанции. |  |  |  |
|  | Принципиальные схемы АЭС. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 27 Характеристика компоновок главного корпуса. Признаки компоновок. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 28 Выбор компоновки оборудования турбинного и котельного отделений по индивидуальному заданию. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Практическое занятие 29 Составление принципиальной схемы парогазовой установки. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Тема 1.8 Эффективность технологических процессов на ТЭС | Содержание |  |  |  |
|  | Основные направления снижения расходов энергоресурсов. Альтернативные источники энергии и вторичные ресурсы. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы |  |  |  |  |
| Раздел 2. Технико-экономические показатели ТЭС |  | 40/40 | 90/84 |  |
| Тема 2.1 Основные понятия и элементы мехатронных систем | Содержание |  |  |  |
|  | Понятие мехатронной системы |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | Основные элементы системы: состав, назначение, связи |  |  |  |
| Тема 2.2 Соединительные линии | Содержание |  |  |  |
|  | Электрические и трубные проводки: классификация, назначение, параметры. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
| Тема 2.3 Первичные преобразователи и измерительные приборы | Содержание |  |  |  |
|  | Приборы для измерения температуры: Конструкция, принцип работы, параметры |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | Приборы для измерения давления и разряжения: Конструкция, принцип работы, параметры |  |  |  |
|  | Приборы для измерения расхода: Конструкция, принцип работы, параметры. |  |  |  |
|  | Приборы для измерения уровня: Конструкция, принцип работы, параметры. |  |  |  |
|  | Приборы для измерения состава: Конструкция, принцип работы, параметры. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 5 Выбор комплекта приборов для измерения температуры |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Лабораторное занятие 6 Выбор комплекта приборов для измерения давления |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
|  | Лабораторное занятие 7 Выбор комплекта приборов для измерения Расход |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| Тема 2.4 Вторичные приборы, ПЛК и информационные системы | Содержание |  |  |  |
|  | Вторичные приборы. ПЛК и информационные системы. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 8 Выбор комплекта приборов для измерения Расход |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 9 Выбор комплекта приборов для измерения Уровня |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 10 Подбор датчиков по параметрам. |  |  |  |
| Тема 2.5 Элементы управления, индикации, коммутации и защиты | Содержание |  |  |  |
|  | Элементы управления. Индикации. Коммутации и защиты. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
| Тема 2.6 Электронные усилители | Содержание |  |  |  |
|  | Усилители, применяемые в системах автоматизации. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
| Тема 2.7 Исполнительные механизмы | Содержание |  |  |  |
|  | Исполнительные механизмы: Конструкция, принцип работы, параметры. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
| Тема 2.8 Основы выбора элементов мехатронных | Содержание |  |  |  |
|  | Технология выбора элементов мехатронных систем. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ОК 01, ОК 04, ОК 09 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда. 2. Изучение технологического цикла получения тепловой энергии на разных видах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) с прямоточными и барабанными паровыми котлами (ПК), с использованием паровых турбин типа Т, ПТ, Р. 3. Изучение тепловых схем паровых котлов котлостроительных заводов России, их обозначения и маркировка. 4. Изучение структурных схем управления тепловых электрических станций (ТЭС). Организации работы с обслуживающим персоналом ТЭС. 5. Действия обслуживающего персонала при эксплуатации и контроле за работой котла при пусках и остановах паровых котлов, при нормальных режимах и аварийных режимах эксплуатации. 6. Расчет основных технико-экономических показателей работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС. |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ: 1. Вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, противопожарной профилактике при нахождении на территории организации, ее структурных подразделениях и участках. 2. Ознакомление с предприятием, его теплоэнергетическим хозяйством, с правилами внутреннего распорядка. 3. Участие в следующих видах работ: Работа с системами контроля управления технологическими процессами производства тепловой и электрической энергии энергетического предприятия. Оценка параметров качества передаваемой тепловой энергии. Контроль и корректировка параметров качества передаваемой тепловой энергии. Осуществление оперативного управления режимами передачи тепловой энергии. Использование средств технологического управления и систем контроля за технологическими процессами производства и передачи тепловой и электрической энергии. 4. Участие в следующих видах работ: Обслуживание и обеспечение бесперебойной работы элементов систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов. Расчет основных технико-экономических показателей работы основного и вспомогательного оборудования тепловой электростанции, энергетического предприятия. 5. Выполнение работ по эксплуатации системы теплоснабжения предприятия и входящих в нее оборудования. Чтение схем, чертежей. 6. Регулирование отпуска теплоты с горячей водой. 7.Участие в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные режимы работы. 8.Участие в контроле и регулировке параметров тепловой энергии и объемов производства тепловой энергии. 9.Обслуживание элементов систем контроля и управления 10. Участие в выборе экономичного режима работы оборудования. |  | 72 | 72 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 234 | 374 |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования», «Ремонта теплоэнергетического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3. ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

Мастерская «Слесарно-механическая», «Тепломонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4. ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и /или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и /или электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10369-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517780 (дата обращения: 01.09.2023).

- Стерман, Л. С. Тепловые и атомные электрические станции : учебник для вузов / Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин. - 6-е изд. , стер. - Москва : МЭИ, 2020. - ISBN 978-5-383-01419-6. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785383014196.html (дата обращения: 09.09.2021). - Режим доступа : по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Библиотека Энергетика [Электронный ресурс]. – URL: сайт http://db-energo.ru/

2. Молочек В.А. Ремонт паровых турбин [Электронный ресурс]. – URL: https://uralenergomash.ru/site/assets/files/1160/molochek_v_a_remont_parovykh_turbin.pdf

3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / В. Я. Рыжкин; под ред. В.Я. Гиршфельда. – 4-е изд., стер.. – Москва: АРИС, 2014. – 328 с.: ил.

4. Водоподготовка в энергетике [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А.С. Копылов, В.М. Лавыгин, В.Ф. Очков - М.: Издательский дом МЭИ, 2016. - Загл. с тит. экрана. - ISBN 978-5-383-00968-0.

5. Котельные установки. Паровые котлы : учебное пособие к выполнению курсового проекта для студентов, изучающих дисциплину «Котельные установки и парогенераторы» / [Н. П. Жуков, Н. Ф. Майникова, О. Н. Попов и др.]. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. – 50 экз. – ISBN 978-5-8265-1229-6. URL: https://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/maim2-t.pdf

6. Соколов Б.А.Устройство и эксплуатация оборудования котельных. – Москва : Академия, 2012. – 64 с. – ISBN 978-5-7695-5804-7

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Управлять параметрами производства тепловой энергии | Демонстрация навыков чтения технологических и полных схем тепловых электростанций. Точность и правильность определения параметров и объема производства тепловой энергии по показаниям контрольно-измерительных приборов. Быстрота и точность регулировки параметров производства тепловой энергии в соответствии с графиком тепловой нагрузки. Демонстрация навыка проведения наладочных работ на теплотехническом оборудовании в соответствии с выбранным графиком нагрузки и инструкциями по эксплуатации на энергетическое оборудование. | - наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ и оценка её результатов. - оценка результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; - наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
| ПК 4.2 Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС. | Точность выполнения расчетов по оценке экономической эффективности работы основного и вспомогательного оборудования. Точность выполнения расчетов основных энергетических показателей тепловых электрических станций (ТЭС). Точность выполнения расчетов основных технико-экономических показателей работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС. Оптимальный выбор параметров теплоносителя в соответствии с выбранным режимом работы оборудования и требованиями техники безопасности. Демонстрация навыка оценки эффективности работы оборудования ТЭС. | - наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ и оценка её результатов. - оценка результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; - наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Правильность решения стандартных и нестандартных профессиональных задач | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Скорость адаптации при взаимодействии с коллегами, преподавателями в ходе обучения | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе проведения практических работ, в нестандартных ситуациях |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Демонстрация владения программными средствами на базе современных средств информационного обмена | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях |

Приложение 2.5

к ПОП-П по специальности

13.02.01 Тепловые электрические станции

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Организация и управление работами коллектива исполнителей»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Организация и управление работами коллектива исполнителей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Организация и управление работами коллектива исполнителей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | ## Организация и управление работами коллектива исполнителей |
| ПК 5.1 | ## Планировать работу производственного подразделения |
| ПК 5.2 | ## Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам |
| ПК 5.3 | ## Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
| ПК 5.4 | ## Контролировать выполнение требований пожарной безопасности |

1.1.3. В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | определении производственных задач коллективу исполнителей; |
| --- | --- |
|  | прогнозировании результатов принимаемых решений; |
|  | проведения инструктажа. |
|  | определении производственных задач коллективу исполнителей; |
| Уметь | организовывать работу коллектива исполнителей; |
|  | проводить подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; |
|  | осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке. |
|  | организовывать работу коллектива исполнителей; |
|  | проводить подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом. |
| Знать | порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; |
|  | функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; |
|  | трудовую дисциплину и ее виды, методы обеспечения; |
|  | порядок выполнения работ производственным подразделением; |
|  | основы менеджмента, основы психологии деловых отношений. |
|  | порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; |
|  | виды инструктажей. |
|  | основы менеджмента, основы психологии деловых отношений; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 72-94

в том числе в форме практической подготовки - 72-88

Из них на освоение МДК – 36-52

в том числе самостоятельная работа__________

практики, в том числе учебная - ___________

производственная – 36-36 часов

Промежуточная аттестация - _________

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 | Раздел 1 Основы управления персоналом производственного подразделения | 36-52 | 36-46 | 36-52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 72-94 | 72-88 | 72-94 |  |  |  |  |  | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязательная часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязательная часть ОП |  |
| Раздел 1. Основы управления персоналом производственного подразделения |  | 36/36 | 52/46 |  |
| МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения |  | 36/36 | 52/46 |  |
| Тема 1.1. Планирование и организация работы производственного подразделения | Содержание |  |  |  |
|  | Основные функции управления (планирование, организация, мотивация и контроль). |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 |
|  | Формы планирования. Виды планирования. Основные стадии планирования. |  |  |  |
|  | Производственная структура организации (предприятия). Элементы производственной структуры. |  |  |  |
|  | Функциональные подразделения организации |  |  |  |
|  | Формы организации производства, их сущность, виды, экономическая эффективность. |  |  |  |
|  | Полномочия и ответственность. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования. |  |  |  |
|  | Порядок выполнения работ производственного подразделения. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений. |  |  |  |
|  | Нормирование и оплата труда. Социально-трудовые отношения и их регулирование. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Делегирование полномочий. |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, |
|  | Практическое занятие 2 Разработка структуры управления организацией. |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, |
|  | Практическое занятие 3 Разработка должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, |
|  | Практическое занятие 4 Обработка Хронометража |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, |
|  | Практическое занятие 5 Расчет необходимой численности персонала для выполнения заданного типа работ. |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, |
| Тема 1.2 Контроль производственного процесса | Содержание |  |  |  |
|  | Понятие контроля, виды контроля, процесс контроля. |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 |
|  | Подготовка работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом. |  |  |  |
|  | Медицинское освидетельствование перед оформлением на работу. Виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка. |  |  |  |
|  | Формы обучения до назначения на самостоятельную работу. Техническое оснащение энергообъектов для обучения персонала |  |  |  |
|  | Вредные производственные факторы, их взаимодействие на человека. Микроклимат производственных помещений. ФЗ N 68 от 21.12.1994 |  |  |  |
|  | Разработка планов ликвидации возможных аварий. Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6 Определение показателей состояния рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности. |  |  | ПК 5.3, ПК 5.4. |
|  | Практическое занятие 7 Расследование несчастных случаев на производстве. |  |  | ПК 5.3, ПК 5.4. |
|  | Практическое занятие 8 Оценка условий труда и аттестация рабочего места |  |  | ПК 5.3, ПК 5.4. |
|  | Практическое занятие 9 Подготовка и проведение инструктажа на производстве, работ на участке, в мастерской или лаборатории учебного заведения |  |  | ПК 5.3, ПК 5.4. |
| Тема 1.3 Управление персоналом производственного подразделения | Содержание |  |  |  |
|  | Жизненный цикл организации. Основные подходы к управлению персоналом. Деятельность менеджера по персоналу. |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 |
|  | Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы и этапы принятия решений при возникновении аварийных ситуаций. Прогнозирование результатов принимаемых решений и анализ результатов работы коллектива. |  |  |  |
|  | Трудовые ресурсы. Отбор, наем, подготовка и обучение персонала. Трудовая дисциплина, ее виды, способы обеспечения. |  |  |  |
|  | Оценка производительности труда и система аттестации персонала. Мотивация и критерии мотивации труда |  |  |  |
|  | Психология и этика делового общения. Производственная этика. Основы менеджмента. Производственные конфликты, управление ими. |  |  |  |
|  | Основы управления персоналом кризисного предприятия. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10 Выбор оптимального решения в заданных внештатных (аварийных) и штатных ситуациях. |  |  | ПК 5.3, ПК 5.4. |
|  | Практическое занятие 11 Мотивация персонала |  |  | ПК 5.3, ПК 5.4. |
|  | Практическое занятие 12 Привлечение и отбор кандидатов. |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, |
|  | Практическое занятие 13 Разбор конфликтной ситуации |  |  | ПК 5.1, ПК 5.2, |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Знакомство со структурой предприятия; 2. Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; 3. Участие в определении производственных задач коллективу исполнителей 4. Участие в анализе результатов работы коллектива исполнителей; 5. Участие в прогнозировании результатов принимаемых решений; 6. Проведение инструктажей: первичного, целевого. |  | 36 | 36 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 72 | 94 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Экономики», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1. ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Т.Ю. Базаров. – 16-е изд., стер. – Москва : Академия, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-9547-2.

- Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 4-е изд., испр. – Москва : Академия, 2020. – 304 с. – ISBN 978-5-4468-9591-5.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Базаров, Т. Ю.  Психология управления персоналом : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Ю. Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11660-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518479 (дата обращения: 05.09.2023).

3.2.3. Дополнительные источники

1. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / под редакцией В.Т. Медведева. – Москва : Академия, 2017. – 416 с. – ISBN 978-5-4468-4771-6.

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 10.09.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения | - Разработка должностных инструкций производственного персонала в соответствии с типовыми; - определение основных задач персонала производственного подразделения с учетом должностных инструкций; - обоснованность анализа результатов работы коллектива исполнителей; - правильность выявления факторов эффективности работы производственного подразделения; - правильность расчета времени и численности персонала для выполнения заданного типа работ в соответствии с нормативными документами. | Оценка результатов выполнения практического задания и задания на производственной практике. |
| ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам | - грамотность проведения инструктажа на рабочем месте; - составление должностной инструкции в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по должностям рабочих и служащих; | оценка моделирования и решения производственных ситуаций; оценка результатов производственной практики; |
| ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда | - Обоснованность анализа соответствия нормативных показателей по охране труда и пожарной безопасности с фактическими данными производственного подразделения; - правильность определения травмоопасных и вредных факторов в профессиональной деятельности; - подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; | Оценка результатов выполнения практического задания и задания на производственной практике. |
| ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности | - правильность выявления факторов, ведущих к нарушению требований по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами. | Оценка результатов выполнения практического задания. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Правильность решения стандартных и нестандартных профессиональных задач | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Правильность и четкость организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда. | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Демонстрация владения программными средствами на базе современных средств информационного обмена | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Образовательная организация в праве выбрать другую тему курсового проектирования.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Образовательная организация в праве выбрать другую тему курсового проектирования.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.