Приложение 3 Примерные программы учебных дисциплин

## Приложение 3.1

к ПОП-П по специальности
20.02.04. Пожарная безопасность

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СГ.01 История России

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ

«СГ.01. История России»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина СГ.01 История России является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 |  | ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; пользоваться историческими источниками, научной и учебной литературой, средствами ИКТ; раскрывать смысл и значение важнейших исторических событий; обобщать и анализировать особенности исторического и культурного развития России на рубеже XX-XIX вв.; давать оценку историческим событиям и обосновывать свою точку зрения с помощью исторических фактов и собственных аргументов; демонстрировать гражданско-патриотическую позицию |  | основные периоды государственно-политического развития на рубеже XX-XIX вв., особенности формирования партийно-политической системы России; итоги «шоковой терапии», проблемы и противоречия становления рыночной экономики, причины и итоги финансовых кризисов 1998, 2008-2009 гг., основные этапы эволюции внешней политики России, роль и место России в постсоветском пространстве; основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; ретроспективный анализ развития отрасли |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32-36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 16-18 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 16-18 |
| практические занятия | 16-18 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержаниеи формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Российская Федерация в конце XX – начале XXI века |  | 8/8 | 9/9 |  |  |
| Тема 1.1. Предпосылки формирования новой российской государственности в конце XX – начале XXI века. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Формирование новой российской государственности, государственное строительство Российской Федерации в 1991–1999 гг. Октябрьские события 1993 года. Особенности формирования партийно-политической системы России в условиях демократической формы правления. Государственно-политическое развитие Российской Федерации в новом тысячелетии. |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Социально-экономическое развитие | Содержание |  |  |  |  |
|  | «Шоковая терапия» как способ перехода к рыночной экономике. Реформы Е.Т. Гайдара. Экономический курс В.С. Черномырдина. Финансово-экономический кризис 1998 года и преодоление его последствий. |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Кризис государственности на Северном Кавказе и его преодоление | Содержание |  |  |  |  |
|  | Региональные проблемы Кавказа. Осетино-Ингушский конфликт. Первая чеченская война. Ичкерия. Вторая чеченская война. Проблемы восстановления Чечни. Радикальный исламизм и терроризм. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Основные направления внешней политики | Содержание |  |  |  |  |
|  | Россия и новые независимые государства на постсоветском пространстве. Договор о коллективной безопасности. Содружество независимых государств (СНГ); Таможенный союз (ТС); ЕврАзЭС; БРИКС. Особенности миротворческой миссии России в постсоветский период |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Нарастание кризиса и национальное самоопределение в Крыму | Содержание |  |  |  |  |
|  | Украина перед геополитическим выбором. Нарастание кризиса. Отстранение Президента Украины В.Ф. Януковича от должности. Референдум о национальном самоопределении в Крыму и образование Крымского федерального округа Российской Федерации. Социально-экономическое развитие Крыма в составе Российской Федерации |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Основные тенденции и явления в культуре на рубеже XX – XXI вв. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Особенности развития культуры России на рубеже XX – XXI вв. Государственная поддержка отечественной культуры; сохранение традиционных нравственных ценностей. Восстановление системы кинопроката; лидеры театральной жизни; культура на телевидении и радио. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». Реформы системы образования. |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 2. Россия и глобальный мир |  | 8/8 | 9/9 |  |  |
| Тема 2.1. Россия в процессе глобализации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Глобализация: плюсы и минусы. Однополярный мир. Усиление Китая. Мировой финансовый кризис и его последствия (2008–2009 гг.). Пандемия и ее влияние на мировое развитие. Войны, революции на Ближнем Востоке; Сирийский конфликт. |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Россия в мировой экономике | Содержание |  |  |  |  |
|  | Интеграция России в международные экономические организации. Санкционная война: санкции и контрсанкции. |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 32 | 36 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2020. – 256 с.

2. Зуев, М. Н.  История России ХХ – начала ХХI века: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 299 с.

3. История России XX – начала XXI века: учебник для среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 311 с.

4. Сафонов, А. А.  История (конец XX – начало XXI века): учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 245 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Зуев, М.Н.  История России ХХ - начала ХХI века: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С.Я. Лавренов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 10.02.2022).

2. История России XX - начала XXI века: учебник для среднего профессионального образования / Д.О. Чураков [и др.]; под редакцией Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055 (дата обращения: 10.02.2022).

3. Сафонов, А.А.  История (конец XX — начало XXI века): учебное пособие для среднего профессионального образования / А.А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. –— 245 с. – (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12892-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496927 (дата обращения: 10.02.2022).

4. Тропов, И. А. История / И. А. Тропов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 472 с. — ISBN 978-5-507-46402-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/308750  (дата обращения: 03.03.2023).

3.2.3. Дополнительные источники

1. Артемов, В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 15-е изд., испр. - Москва: Академия, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-4468-2871-5. – Текст: непосредственный.

2. История России. XX – начало XXI века: учебник для среднего профессионального образования / Л.И. Семенникова [и др.]; под редакцией Л.И. Семенниковой. - 7-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. - 328 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09384. -   Текст: непосредственный.

3. Князев, Е.А. История России XX век: учебник для среднего профессионального образования / Е.А. Князев. - Москва: Юрайт, 2021. - 234 с. - (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-534-13336-3. – Текст: непосредственный.

4. Санин, Г.А. Крым. Страницы истории: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Г. А. Санин. - Москва: Просвещение, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5- 09-034351-0. - Текс: непосредственный.

5. Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная библиотека   Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова): официальный сайт. – Москва. -  URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.htl (дата обращения: 24.08.2021). – Текст: электронный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; распознавать задачу и/или проблему в историческом контексте; анализировать задачу и/или проблему в историческом контексте и выделять ее составные части; оценивать результат и последствия исторических событий; определять задачи поиска исторической информации; определять необходимые источники информации; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска и оформлять результаты поиска; выстраивать траекторию личностного развития в соответствии с принятой системой ценностей; организовывать и мотивировать коллектив для совместной деятельности; излагать свои мысли в контексте современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; осознавать личную ответственность за судьбу России; проявлять социальную активность и гражданскую зрелость; применять средства информационных технологий для решения поставленных задач; анализировать правовые и законодательные акты мирового и регионального значения; определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте | демонстрирует умение ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; демонстрирует умение распознавать задачу и/или проблему в историческом контексте; демонстрирует умение анализировать задачу и/или проблему в историческом контексте и выделять ее составные части; демонстрирует умение оценивать результат и последствия исторических событий; демонстрирует умение определять задачи поиска исторической информации; демонстрирует умение определять необходимые источники информации; демонстрирует умение структурировать получаемую информацию; демонстрирует умение выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрирует умение оценивать практическую значимость результатов поиска и умение оформлять результаты поиска; демонстрирует умение выстраивать траекторию личностного развития в соответствии с принятой системой ценностей; демонстрирует умение организовывать и мотивировать коллектив для совместной деятельности; демонстрирует умение излагать свои мысли в контексте современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; демонстрирует умение осознавать личную ответственность за судьбу России; демонстрирует умение проявлять социальную активность и гражданскую зрелость; демонстрирует умение применять средства информационных технологий для решения поставленных задач; демонстрирует умение анализировать правовые и законодательные акты мирового и регионального значения; демонстрирует умение определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| основные тенденции экономического, политического и культурного развития России в XX-XXI вв.; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в историческом контексте; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; возможные траектории личностного развития в соответствии с принятой системой ценностей; психологию коллектива и психологию личности; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; сущность гражданско-патриотической позиции; общечеловеческие ценности; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов государственного значения; перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе | демонстрирует знание основных тенденций экономического, политического и культурного развития России в XX-XXI вв.; демонстрирует знание основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в историческом контексте; демонстрирует знание приемов структурирования информации; демонстрирует знание формата оформления результатов поиска информации; демонстрирует знание возможных траекторий личностного развития в соответствии с принятой системой ценностей; демонстрирует знание психологии коллектива психологии личности; демонстрирует знание роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; демонстрирует знание сущности гражданско-патриотической позиции; демонстрирует знание общечеловеческих ценностей; демонстрирует знание содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов государственного значения; демонстрирует знание перспективных направлений и основных проблем развития РФ на современном этапе | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

## Приложение 3.2

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности

2023 год
СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ. 02 Иностранный язык в профессиональной деятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности является обязательной частью социально-гуманитарного цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, ОК 06.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; взаимодействовать в коллективе, принимать участие в диалогах на общие и профессиональные темы; применять различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы; понимать тексты на базовые профессиональные темы; составлять простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты профессиональной направленности (со словарем); самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, ПОП-Полнять словарный запас |  | лексический и грамматический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов профессиональной направленности (со словарем); общеупотребительные глаголы (общая и профессиональная лексика); правила чтения текстов профессиональной направленности; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке; формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 50-186 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 20-74 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 30-112 |
| практические занятия | 20-74 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности |  | 10/7 | 37/25 |  |  |
| Тема 1.1. Страна изучаемого языка, ее культура и обычаи | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Диалог-дискуссия по теме «Иностранный язык как средство международного общения в современном мире» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Культура, достопримечательности и обычаи страны изучаемого языка». Ответы на вопросы по тексту |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Роль образования в современном мире | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Система образования в России». Ответы на вопросы по тексту |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текста по теме «Система образования в стране изучаемого языка». Ответы на вопросы по тексту |  |  |  |  |
|  | Подготовка и пересказ монолога «Роль образования в моей жизни» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Значение иностранного языка в освоении профессии | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Самостоятельное чтение и перевод (со словарем) текста по теме «Я и моя профессия». Ответы на вопросы по тексту |  |  |  |  |
|  | Составление рассказа на тему «Взаимосвязь иностранного языка и моей профессии» и перевод его на иностранный язык |  |  |  |  |
|  | Беседа/дискуссия на тему «Проблема выбора профессии и дальнейшее саморазвитие» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Основы делового общения | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) деловых писем. Составление деловых писем |  |  |  |  |
|  | Основы делового общения на иностранном языке. Чтение и перевод (со словарем) диалогов |  |  |  |  |
|  | Правила ведения разговоров по телефону. Составление диалогов и перевод их на иностранный язык. Ролевая игра «Звонок в компанию по поводу получения ответа на свое письмо» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Рынок труда, трудоустройство и карьера | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Трудоустройство и карьера», «Интервью и собеседование» |  |  |  |  |
|  | Заполнение анкеты-заявки о приеме на работу Составление резюме и портфолио для работодателя |  |  |  |  |
|  | Деловая игра «Собеседование с работодателем в кадровом агентстве» Составление диалогов и проведение ролевой игры по темам: «Личная встреча с работодателем», «Беседа претендента на вакансию по телефону», «Переписка в интернете» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 2. Сфера деятельности специалиста |  | 10/7 | 37/25 |  |  |
| Тема 2.1. Структура английского предложения | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Составление предложений профессиональной направленности в различных видовременных формах. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Составление диалога профессиональной направленности в различных видовременных формах. |  |  |  |  |
|  | Построение простого повествовательного предложения |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Природа (природные катастрофы, защита окружающей среды) | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме «Защита окружающей среды». Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме «Катастрофа в Чернобыле». Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов. Ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме «Катастрофа в Wind scale». Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  |  |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) текста «Основные природные катастрофы». Обсуждение и ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Работа с текстом «Реагирование на экстренные ситуации». Обсуждение и ответы на вопросы. |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме «Основные экстренные службы». Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов. Ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме «Второстепенные экстренные службы». Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов. Ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) текста «Использование экстренных номеров». Обсуждение и ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 3. Профессиональное направление |  | 10/6 | 38/24 |  |  |
| Тема 3.1. Организация пожарной охраны | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме «Fire Service». Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Подготовка и пересказ текста «The three main goals in firefighting». |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме The Job of a firefighter. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  |  |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) текста «Ключевые навыки пожарных». Обсуждение и ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме Job requirements. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов. |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме Пожарная команда. Выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений. |  |  |  |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) текста «Великий пожар в Лондоне». Обсуждение и ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Пожарная техника и оборудование | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме «Пожарные огнетушители». Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Пожарно-спасательные инструменты и оборудование». Ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Составление и перевод на иностранный язык диалогов (командная работа) на тему «Подбор по технической документации оборудования для работы» |  |  |  |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Пожарная профилактика», «Противопожарная безопасность». Ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Составление и перевод на иностранный язык диалогов (командная работа) на тему «Подбор по технической документации оборудования/станка для работы» |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме «Боевая одежда пожарного». Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме «Классификация пожаров». Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Техника безопасности и охрана труда | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия “Fire Safety Tips”. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Техника безопасности и охрана труда». Ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  | Работа с текстом: World Skills International Health and Safety documentation (документация по технике безопасности) (чтение, перевод, ответы на вопросы) |  |  |  |  |
|  | «Safety first /Безопасность превыше всего». Дискуссия по требованиям техники безопасности на мировых чемпионатах World Skills International по профессиональным компетенциям |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Введение новых лексических единиц по теме занятия “Job requirements”. Фразы, речевые обороты и выражения. Фонетическая отработка и выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и фразеологических оборотов |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Подготовка и перевод на иностранный язык текста «General selection process for fire departments» |  |  |  |  |
|  | Деловая игра «Обоснование несоответствия рабочего места требованиям охраны труда и поиск выхода из ситуации в условиях дефицита языковых средств» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 3.5. Саморазвитие в профессии | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Перевод на иностранный язык рассказа “Professional Training Firefighters”. Ответы на вопросы |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 |  |
|  | Чтение и перевод (со словарем) текстов по теме «Профессиональный рост и самосовершенствование в профессиональной деятельности». Ответы на вопросы в форме дискуссии |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 50 | 186 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранный язык», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Орлова Е.В., Козлов М.В. Английский язык в профессиональной сфере: учебное пособие для образовательных организаций пожарно-технического профиля / Е.В. Орлова, М.В. Козлов – Москва: КУРС, 2020 – 188 с (среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-907228-72-6.

2. Орлова Е.В. Английский язык в профессиональной сфере: учебно-ориентированный словарь для образовательных организаций пожарно-технического профиля / Е.В. Орлова – Москва: КУРС, 2020 – 312 с (среднее профессиональное образование.

3. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение: тесты: учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — Текст: непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение: учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва: КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-08132-7. — URL: https://book.ru/book/939214 (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система BOOK.RU. – Текст: электронный.

2. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение: тесты: учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — URL: https://book.ru/book/932751 (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система BOOK.RU. - Текст: электронный.

3. Малецкая, О. П. Английский язык / О. П. Малецкая, И. М. Селевина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 136 с. — ISBN 978-5-507-45432-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/269894  (дата обращения: 03.03.2023).

4. Бжилянская, Г. М. Английский язык для студентов техникумов и технических колледжей. English for Students at Technical Secondary Schools and Technical Colleges / Г. М. Бжилянская. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 316 с. — ISBN 978-5-507-44989-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/261338  (дата обращения: 03.03.2023).

5. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики. Книга для преподавателя: учебник для спо / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-7926-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179018 (дата обращения: 03.03.2023).

6. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык. Основы разговорной практики. Книга для преподавателя: учебник для спо / Ю. Б. Кузьменкова, А. П. Кузьменков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-7926-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179018 (дата обращения: 03.03.2023).

7. Левченко, В. В.  Английский язык. General English : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16157-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530542

8. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514010

9. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16355-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530851

3.2.3. Дополнительные источники

1. Проект Английский язык онлайн - Native English: сайт. — URL: https://engv.ru/category/grammar/ (дата обращения: 23.11.2021). — Текст : электронный.

2.  Информационно-образовательный портал по английскому языку Study.ru: сайт. — URL: https://www.mystudy.ru — (дата обращения: 23.11.2021). — Текст: электронный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| лексический и грамматический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов профессиональной направленности (со словарем); общеупотребительные глаголы (общая и профессиональная лексика); правила чтения текстов профессиональной направленности; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; правила речевого этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке; формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии | владеет лексическим и грамматическим минимумом, относящимся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; владеет лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода текстов профессиональной направленности (со словарем); демонстрирует знания при употреблении глаголов (общая и профессиональная лексика); демонстрирует знания правил чтения текстов профессиональной направленности; демонстрирует способность построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; демонстрирует знания правил речевого этикета и социокультурных норм общения на иностранном языке; демонстрирует знания форм и видов устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; взаимодействовать в коллективе, принимать участие в диалогах на общие и профессиональные темы; применять различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы; понимать тексты на базовые профессиональные темы; составлять простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты профессионально направленности (со словарем); самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, ПОП-Полнять словарный запас | строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; взаимодействует в коллективе, принимает участие в диалогах на общие и профессиональные темы; применяет различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при межличностном и межкультурном взаимодействии; понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на общие и базовые профессиональные темы; понимает тексты на базовые профессиональные темы; составляет простые связные сообщения на общие или интересующие профессиональные темы; общается (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводит иностранные тексты профессионально направленности (со словарем); совершенствует устную и письменную речь, ПОП-Полняет словарный запас | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

## Приложение 3.3

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## СГ.03 Безопасность жизнедеятельности

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.03 Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.03 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью социально-гуманитарного цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,ОК  04.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Код знаний | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.5 |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения; применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе террористического акта; обеспечивать устойчивость объектов экономики; прогнозировать развитие событий и оценку последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму; применять правила поведения и действия по сигналам гражданской обороны; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  | основы пожаробезопасности и электробезопасности; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; способы защиты населения от оружия массового поражения; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; задачи и основные мероприятия гражданской обороны |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.1 |  | определять виды Вооруженных Сил, рода войск; ориентироваться в воинских званиях военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; владеть общей физической и строевой подготовкой; пользоваться знаниями в области обязательной подготовки граждан к военной службе; демонстрировать основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим |  | основы военной службы и обороны государства; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3 |  | оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях; осуществлять профилактику инфекционных заболеваний; определять показатели здоровья и оценивать физическое состояние; составлять индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания |  | общие характеристики поражений организма человека от воздействия опасных факторов; классификация и общие признаки инфекционных заболеваний; основы здорового образа жизни |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 50-68 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 20-28 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 30-40 |
| практические занятия | 20-28 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них | Содержание |  |  |  |  |
|  | Цели и задачи изучения дисциплины. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Терроризм и меры по его предупреждению. Основы пожаробезопасности и электробезопасности |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |
|  | Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Способы защиты населения от оружия массового поражения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Ядерное оружие и его поражающие факторы. Действия населения в очаге ядерного поражения. Химическое оружие и его характеристика. Действия населения в очаге химического поражения. Средства индивидуальной защиты населения |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | Биологическое оружие и его характеристика. Действие населения в очаге биологического поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. Средства коллективной защиты населения |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Правила поведения и действия в очаге химического и биологического поражения |  |  |  |  |
|  | Использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов при ЧС |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Организационные и правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях | Содержание |  |  |  |  |
|  | Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная структура гражданской обороны. Основные мероприятия, проводимые ГО. Действия населения по сигналам |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Правила поведения и действия по сигналам гражданской обороны |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки |  |  |  |  |  |
| Модуль «Основы военной службы» (для юношей) |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основы военной безопасности Российской Федерации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской Федерации, функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы граждан |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | Организация обороны Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания, их основные задачи |  |  |  |  |
|  | Общая физическая и строевая подготовка |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Вооруженные Силы Российской Федерации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Русская военная сила – от княжеских дружин до ракетно-космических войск. Назначение и задачи Вооруженных Сил |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | Состав Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными Силами |  |  |  |  |
|  | Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 2008-2020 гг |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания, их основные задачи |  |  |  |  |
|  | Общая физическая и строевая подготовка |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Воинская обязанность в Российской Федерации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. Призыв граждан на военную службу |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу |  |  |  |  |
|  | Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Обязательная подготовка граждан к военной службе |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России | Содержание |  |  |  |  |
|  | Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевые традиции Вооруженных сил РФ |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба, войсковое товарищество |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Воинские звания и военная форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Общая физическая и строевая подготовка |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Организационные и правовые основы военной службы в Российской Федерации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские должности и звания военнослужащих. Правовой статус военнослужащих |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | Права и обязанности военнослужащих. Социальное обеспечение военнослужащих. Начало, срок и окончание военной службы. Увольнение с военной службы |  |  |  |  |
|  | Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Ответственность военнослужащих. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Общая физическая и строевая подготовка |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Модуль «Основы медицинских знаний» (для девушек) |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие правила оказания первой помощи | Содержание |  |  |  |  |
|  | Оценка состояния пострадавшего. Общая характеристика поражений организма человека от воздействия опасных факторов. Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма |  |  |  |  |
|  | Транспортная иммобилизация и транспортирование пострадавших при различных повреждениях |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Общие принципы оказания первой медицинской помощи |  |  |  |  |
|  | Первая помощь при отсутствии сознания, при остановке дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца) |  |  |  |  |
|  | Первая помощь при наружных кровотечениях, при травмах различных областей тела |  |  |  |  |
|  | Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур, при воздействии низких температур |  |  |  |  |
|  | Первая помощь при ПОП-Падании инородных тел в верхние дыхательные пути, при отравлениях |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Профилактика инфекционных заболеваний | Содержание |  |  |  |  |
|  | Из истории инфекционных болезней. Классификация инфекционных заболеваний. Общие признаки инфекционных заболеваний |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | Воздушно-капельные инфекции. Желудочно-кишечные инфекции. Пищевые отравления бактериальными токсинами |  |  |  |  |
|  | Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Правила госпитализации инфекционных больных |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Обеспечение здорового образа жизни | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Здоровье и факторы его формирования. Здоровый образ жизни и его составляющие |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.3, ПК 1.1, ПК 1.5 |  |
|  | 2. Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Вредные привычки. Факторы риска. Понятие об иммунитете и его видах |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Показатели здоровья и факторы, их определяющие |  |  |  |  |
|  | Оценка физического состояния |  |  |  |  |
|  | Составление индивидуальных карт здоровья с режимом дня, графиком питания с возможностью отслеживать свои показания |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 50 | 68 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С.В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией ВП. Соломина. – Москва: Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст: непосредственный.

2.	Белов, С.В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч.: учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. — 350 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. – Текст: непосредственный.

3.	Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / Н. В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Москва: КноРус, 2021. – 156 с. – (Профессиональное образование). – ISBN: 978-5-406-08196-9. – Текст: непосредственный.

4.	Мисюк, М.Н.  Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 499 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7. – Текст: непосредственный.

5.	Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие; под ред. И. В. Гайворонского / ИВ. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, АИ. Гайворонский, С. В. Виноградов — 3е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2021. — 311 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-299-01110-4. – Текст: непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

1.	Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С.В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В.П. Соломина. – Москва: Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469524 (дата обращения: 10.08.2021).

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 150 с. – Текст: электронный. – ISBN 978-5-16-107123-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/995045 (дата обращения: 02.07.2021).

3.	Белов, С.В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч.: учебник для среднего профессионального образования / С.В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 350 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453161 (дата обращения: 10.08.2021).

4.	Мисюк, М.Н.  Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 499 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/433458 (дата обращения: 10.08.2021).

5.	Михаилиди, А.М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве: учебное пособие для СПО / А.М. Михаилиди. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100492.html (дата обращения: 10.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/100492

6. Широков. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербур : Лань, 2023. — 556 с. — ISBN 978-5-8114-9508-5. — Текст : электронный // Лан : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293030 (дата обращения: 03.03.2023).

7. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 220 с. — ISBN 978-5-507-45693-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279821  (дата обращения: 03.03.2023).

8. Основы технологий производства химических компонентов систем жизнеобеспечени : учебное пособие для спо / Ч. Ли, Г. К. Ивахнюк, Н. Ф. Федоров, М. А. Пименова. — Санкт-Петербур : Лань, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-6434-0. — Текс : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147348 (дата обращения: 03.03.2023).

9. Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербу : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 03.03.2023).

10. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17843-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533825

3.2.3. Дополнительные источники

- Безопасность в техносфере: Всероссийский научно-методический и информационный журнал. Режим доступа: http://www.magbvt.ru.

- Суворова, Г.М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г.М. Суворова, В.Д. Горичева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 212 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471671 (дата обращения: 02.07.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |  |
| основы пожаробезопасности и электробезопасности; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; способы защиты населения от оружия массового поражения; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; задачи и основные мероприятия гражданской обороны | определять угрозу пожарной безопасности; демонстрирует знания эффективных превентивных мер для предотвращения пожароопасных ситуаций; демонстрирует знания нормативных документов в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов, в том числе в условиях противодействия терроризму; дает характеристику различным видам потенциальных опасностей и перечисляет их последствия; формулирует задачи и основные мероприятия гражданской обороны, перечисляет способы защиты населения от оружия массового поражения |  | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| основы военной службы и обороны государства; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим | владеет знаниями об организации и порядке призыва граждан на военную службу; ориентируется в видах вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; демонстрирует знания в области анатомо-физиологических последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; демонстрирует знания порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим, в том числе при транспортировке |  | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| общие характеристики поражений организма человека от воздействия опасных факторов; классификация и общие признаки инфекционных заболеваний; основы здорового образа жизни | демонстрирует знания общих характеристик поражений организма человека от воздействия опасных факторов; классифицирует инфекционные заболевания и формулирует их общие признаки; демонстрирует знание основ здорового образа жизни |  | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |  |
| пользоваться первичными средствами пожаротушения; применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе террористического акта; обеспечивать устойчивость объектов экономики; прогнозировать развитие событий и оценку последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму; применять правила поведения и действия по сигналам гражданской обороны; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | демонстрирует умение пользоваться первичными средствами пожаротушения; формулирует правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе террористического акта; демонстрирует умение применять правила поведения и ориентируется в действиях по сигналам гражданской обороны |  | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| определять виды Вооруженных Сил, рода войск; ориентироваться в воинских званиях военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; владеть общей физической и строевой подготовкой; демонстрировать основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим | определяет виды вооруженных сил, рода войск; ориентируется в воинских званиях военнослужащих вооруженных сил российской федерации; демонстрирует общую физическую и строевую подготовку, навыки обязательной подготовки к военной службе; основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим |  | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях; осуществлять профилактику инфекционных заболеваний; определять показатели здоровья и оценивать физическое состояние; составлять индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания | демонстрирует умение оказать первую медицинскую помощь в различных ситуациях; владеет принципами профилактики инфекционных заболеваний; определяет показатели здоровья и оценивает физическое состояние; составляет индивидуальные карты здоровья с режимом дня, графиком питания |  | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

## Приложение 3.4

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## СГ.04 Физическая культура

2023 год
СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ..

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.04 Физическая культура»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина СГ.04 Физическая культура является обязательной частью социально-гуманитарного цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 08.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной специальности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 50-186 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 20-74 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 30-112 |
| практические занятия | 20-74 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Физическая культура и формирование ЗОЖ |  | 4/3 | 16/11 |  |  |
| Тема 1.1. Здоровый образ жизни | Содержание |  |  |  |  |
|  | Здоровье населения России. Факторы риска и их влияние на здоровье. Современная концепция здоровья и здорового образа жизни. Мотивация ЗОЖ. Критерии эффективности здорового образа жизни. его основные методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб. Организм, среда, адаптация. Культура питания. Возрастная физиология. Организация жизнедеятельности, адекватная биоритмам. Культура здоровья и вредные пристрастия. Сексуальная культура – ключевой фактор психического и физического благополучия обучающегося. Культура психического здоровья. Оптимизация умственной работоспособности обучающегося в образовательном процессе. Средства физической культуры в регуляции работоспособности. Формирование валеологической компетенции в оценке уровня своего здоровья и формирования ЗОЖ. Особенности организации физического воспитания в образовательном учреждении (валеологическая и профессиональная направленность). Цели и задачи физической культуры |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 2. Легкая атлетика |  | 4/3 | 16/11 |  |  |
| Тема 2.1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции, технике спортивной ходьбы | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Биомеханические основы техники бега; техники низкого старта и стартового ускорения; бег по дистанции; финиширование, специальные упражнения |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Совершенствование техники длительного бега | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Совершенствование техники длительного бега во время кросса до 15-20 минут, техники бега на средние и длинные дистанции |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Совершенствование техники прыжка в длину с места, с разбега | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Специальные упражнения прыгуна, ОФП |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Эстафетный бег 4х100. Челночный бег | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение эстафетного бега 4х100, челночного бега |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Выполнение контрольных нормативов в беге и прыжках | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение контрольных нормативов в беге 30 м, 60 м, 100 м, 400 м, 500 м (д), 1000 м (ю), 2000 м (д), 3000 м (ю); прыжок в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», бег на выносливость |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 3. Волейбол |  | 4/3 | 16/11 |  |  |
| Тема 3.1. Стойки игрока и перемещения. Общая физическая подготовка (ОФП) | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение перемещения по зонам площадки, выполнение тестов по ОФП |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. ОФП | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение комплекса упражнений по ОФП |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Нижняя прямая и боковая подача. ОФП | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение упражнений на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, мышц ног |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Верхняя прямая подача. ОФП | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение упражнений на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного пресса, мышц ног |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 3.5. Тактика игры в защите и нападении | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Отработка тактики игры, выполнение приёмов передачи мяча |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 3.6. Основы методики судейства | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Отработка навыков судейства в волейболе |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 3.7. Контроль выполнения тестов по волейболу | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение передачи мяча в парах |  |  |  |  |
|  | Игра по упрощённым правилам волейбола |  |  |  |  |
|  | Игра по правилам |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 4. Баскетбол |  | 4/3 | 16/11 |  |  |
| Тема 4.1. Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. ОФП | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, ног |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Передачи мяча. ОФП | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение упражнений для развития скоростно-силовых и координационных способностей, упражнений для развития верхнего плечевого пояса. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 4.3. Ведение мяча и броски мяча в корзину с места, в движении, прыжком. ОФП | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног, брюшного пресса |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 4.4. Техника штрафных бросков. ОФП | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 4.5. Тактика игры в защите и нападении. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Игра по упрощенным правилам баскетбола |  |  |  |  |
|  | Игра по правилам |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 4.6. Практика судейства в баскетболе | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Практика в судействе соревнований по баскетболу |  |  |  |  |
|  | Выполнение контрольных упражнений: ведение змейкой с остановкой в два шага и броском в кольцо; штрафной бросок; броски по точкам; баскетбольная «дорожка» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 5. Гимнастика |  | 4/3 | 16/10 |  |  |
| Тема 5.1. Строевые приемы | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Отработка строевых приёмов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 5.2. Техника акробатических упражнений | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Отработка техники акробатических упражнений |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 5.3. Упражнения на брусьях (юноши). Гиревой спорт | Содержание |  |  |  |  |
|  | Брусья: висы, упоры, махи, подводящие и специальные упражнения, соскоки. Знать правила техники безопасности; уметь страховать партнера, комплексы упражнений с гантелями, гирями. Разучивание и выполнение связок на снаряде. ППФП |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Разучивание и выполнение упражнений с гирями |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 5.4. Упражнения на бревне (девушки). ППФП | Содержание |  |  |  |  |
|  | Бревно: наскок, ходьба, полушпагат, уголок, равновесие, повороты, соскок |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Разучивание и выполнение связок на снаряде, комплексы упражнений, ритмическая гимнастика (по курсам) |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 5.5. Составление комплекса ОРУ и проведение их обучающимися | Содержание |  |  |  |  |
|  | Требования к составлению комплекса ОРУ, терминология; составление комплексов ОРУ без предметов, с предметами (мячи, палки, скакалки и др.). Направленность общеразвивающих упражнений; основные положения рук, ног, терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему упражнению, комплекс ОРУ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Выполнение комплекса ОРУ |  |  |  |  |
|  | Контроль комбинации по акробатике |  |  |  |  |
|  | Контроль комбинации на бревне, брусьях |  |  |  |  |
|  | Контроль выполнения упражнений по ритмической гимнастике, гиревому спорту. ППФП |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 6. Бадминтон. Атлетическая, дыхательная гимнастика |  | 5/3 | 16/10 |  |  |
| Тема.6.1. Игровая стойка, основные удары в бадминтоне | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног, брюшного пресса, комплексы упражнений атлетической и дыхательной гимнастики |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 6.2. Подачи | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Отработка подач |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 6.3. Нападающий удар | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Отработка атакующих ударов, нападающего удара «смеш» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Тема 6.4. Судейство соревнований по бадминтону | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | Игра по упрощённым правилам. Судейство соревнований по бадминтону |  |  |  |  |
|  | Контроль техники подач, ударов справа, слева |  |  |  |  |
|  | Контроль техники игры: одиночные, парные игры |  |  |  |  |
|  | Игра по правилам |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) |  | 5/2 | 16/10 |  |  |
| Тема.7.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных результатов | Содержание |  |  |  |  |
|  | Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП обучающихся с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. Средства, методы и методики формирования профессионально значимых двигательных умений и навыков. Средства, методы и методики формирования профессионально значимых физических и психических свойств и качеств. Средства, методы и методики формирования устойчивости к заболеваниям профессиональной деятельности. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП |  |  | ОК 04 ОК 08 ПК 1.3 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных действий |  |  |  |  |
|  | Формирование профессионально значимых физических качеств |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально- прикладной физической культуры в режиме дня специалиста |  |  |  |  |
|  | Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов |  |  |  |  |
|  | Специальные упражнения для развития основных мышечных групп |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся* |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 50 | 186 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный зал, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник [для всех специальностей СПО] /А.А. Бишаева.- [7-eизд.,стер.]- Москва: Издательский дом Академия, 2020.-320с.-ISBN 978-5-4468-9406-2 -Тескт: непосредственный

2. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.- ISBN 978-5-4468-7250-3

    - Основные электронные издания

- Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А.Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681(дата обращения: 02.08.2021).

- Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.В. Конеева [и др.]; под редакцией Е.В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475342(дата обращения: 02.08.2021).

- Бардамов, Г. Б. Базовая подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО / Г. Б. Бардамов, А. Г. Шаргаев, С. В. Бадлуева. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-507-44133-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255971 (дата обращения: 03.03.2023).

- Яковлева, В. Н. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности: подвижные и спортивные игры / В. Н. Яковлева. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 128 с. — ISBN 978-5-507-45259-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292931 (дата обращения: 03.03.2023).

- Журин, А. В. Волейбол. Техника игры / А. В. Журин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 56 с. — ISBN 978-5-507-46039-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/295964 (дата обращения: 03.03.2023).

- Зобкова, Е. А. Основы спортивной тренировки : учебное пособие для спо / Е. А. Зобкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-7549-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174986  (дата обращения: 03.03.2023).

- Агеева, Г. Ф. Плавание / Г. Ф. Агеева, В. И. Величко, И. В. Тихонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 64 с. — ISBN 978-5-507-45776-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/283997  (дата обращения: 03.03.2023).

- Агеева, Г. Ф. Теория и методика физической культуры и спорта / Г. Ф. Агеева, Е. Н. Карпенкова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 68 с. — ISBN 978-5-507-45936-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292016  (дата обращения: 03.03.2023).

    - Дополнительные источники

- Аллянов, Ю.Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И.А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471143 (дата обращения: 02.08.2021).

- Ягодин, В.В.  Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие для среднего профессионального образования / В.В. Ягодин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475602 (дата обращения: 02.08.2021).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной специальности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности | обучающийся понимает роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; ведёт здоровый образ жизни; понимает условия деятельности и знает зоны риска физического здоровья для данной специальности; проводит индивидуальные занятия физическими упражнениями различной направленности | устный опрос тестирование результаты выполнения контрольных нормативов |
| Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма | обучающийся использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности; выполняет контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организм | выполнение комплекса упражнений регулирование физической нагрузки владение навыками контроля и оценки подбор средств и методов занятий |

## Приложение 3.5

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.01 Инженерная графика

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.01. Инженерная графика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 06, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1, ПК 2.2 |  | Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике, чтение чертежей и схем, оформлять технологическую и конструкторскую документацию в рамках освоения профессиональных компетенций: - изучать район выезда пожарно-спасательного подразделения; - проводить оперативно-тактическое изучение района выезда подразделения; - планировать и составлять документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров; - разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; - проводить пожарно-техническое обследование объектов; - оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; - контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности; - контролировать работоспособность систем автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации; - определять номенклатуру, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала; - составлять план эвакуации персонала из зданий и сооружений; - рассчитывать пути эвакуации. |  | Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; правила оформления чертежей, Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей Нормативные требования к оформлению чертежей |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32-42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24-32 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8-10 |
| практические занятия | 24-32 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Тема 1. Основные сведения по оформлению чертежей | Содержание | 8\24 | 10\32 |  |  |
|  | 1. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1, ПК 2.2 |  |
|  | 2. Форматы чертежей, основная надпись. Масштабы, линии, шрифты. |  |  |  |  |
|  | 3. Правила вычерчивания контуров технических деталей. |  |  |  |  |
|  | 4. Общие правила нанесения размеров на чертежах. Основные сведения по оформлению чертежей. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Вычерчивание контура технической детали. |  |  |  |  |
|  | Нанесение размеров. Выполнение основной надписи. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 2 Метод проекций | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Виды проецирования. Комплексный чертеж точки и прямой. Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Проецирование геометрических тел, построение проекций точек и линий на их поверхностях. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1, ПК 2.2 |  |
|  | 2. Сечение геометрических тел плоскостями. Пересечение поверхностей геометрических тел. Понятия об аксонометрических проекциях. Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Метод проекций. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Построение комплексных чертежей геометрических тел и аксонометрических проекций. |  |  |  |  |
|  | Построение аксонометрических проекций с выполнением разреза. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 3 Чертежи и эскизы деталей. | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Правила выполнения и оформления чертежей деталей. Разрезы, сечения. Выносные элементы. Графические обозначения материалов в сечениях. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1, ПК 2.2 |  |
|  | 2. Условности и упрощения. Шероховатость поверхности. Допуски и посадки. Надписи и обозначения на чертежах. Чертежи и эскизы деталей. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Выполнение чертежей деталей. |  |  |  |  |
|  | Основные сведения об эскизах деталей. Выполнение эскизов деталей. Технический рисунок. Выполнение технического рисунка детали. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 4 Изображение соединений деталей. | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1, ПК 2.2 |  |
|  | Изображение болтового, резьбы и резьбовых соединений. |  |  |  |  |
|  | Изображение шпоночных, шлицевых соединений, цилиндрических зубчатых передач. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 5 Графическое оформление схем. | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Назначение, классификация схем. Принципиальные электрические, гидравлические и пневматические схемы. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1, ПК 2.2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 6 Условные графические обозначения пожарных автомобилей и оборудования. | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Условные графические обозначения пожарных автомобилей и оборудования. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ПК 2.1, ПК 2.2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Условные графические обозначения пожарного оборудования, пожарно- спасательных устройств и пожарной техники. |  |  |  |  |
|  | Символы огнетушащих средств. Обозначение кратности растворов огнетушащих средств. |  |  |  |  |
|  | Размещение сил и средств на плане пожаротушения склада. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 32 | 42 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет «Инженерной графики и технической механики», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Ваншина, Е.А. Инженерная графика: практикум для СПО / Е.А. Ваншина, А. В. Кострюков, Ю.В. Семагина. — Саратов: Профобразование, –2020. — 194 c. — ISBN 978-5-4488-0693-3.

- Инженерная графика: Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Чванова Н. . Москва: Академия, – 2020, 320 с. - ISBN 978-5-4468-9817-6

- Мефодьева, Л.Я. Основы инженерной графики: учебное пособие для СПО / Л. Я. Мефодьева. — Саратов: Профобразование, – 2021. — 93 c. — ISBN 978-5-4488-1187-6.

- Панасенко, В.Е. Инженерная графика: учебник для СПО / В. Е. Панасенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7

3.2.2. Основные электронные издания

- Инженерная графика. Принципы рационального конструирования: учебное пособие для спо / В.Н. Крутов, Ю.М. Зубарев, И.В. Демидович, В.А. Треяль. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-7019-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153958  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Панасенко, В.Е. Инженерная графика : учебник для спо / В.Е. Панасенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153640  (дата обращения: 24.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.	Колошкина, И. Е.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15862-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510043

4.	Боресков, А. В.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518504

5.	Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16834-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531858

6.	Чекмарев, А. А.  Черчение : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513278

3.2.3. Дополнительные источники

- Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. – Мосва: Издательский Центр «Академия», 2019.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: правил выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; правил оформления чертежей, геометрических построений и правил вычерчивания технических деталей нормативных требований к оформлению чертежей | Демонстрирует знания: видов нормативно-технической и производственной документации; правил чтения конструкторской и технологической документации; способов графического представления объектов, пространственных образов и схем; требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации, Единой системы проектной документации для строительства и Единой системы технологической документации; правил выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; техники и принципов нанесения размеров; типов и назначения спецификаций, правил их чтения и составления | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| Умения: выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; читать чертежи и схемы; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и технической документацией. | Демонстрирует умения: читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю специальности; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

## Приложение 3.6

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.02 Техническая механика

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.02 Техническая механика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02 Техническая механика является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 06, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  | читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; определять напряжения в конструкционных элементах; производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; определять передаточное отношение. |  | виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; типы кинематических пар; типы соединений деталей и машин; основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное отношение и число; методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32-42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24-32 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8-10 |
| практические занятия | 24-32 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Тема 1. Основы статики | Содержание | 8/24 | 10/32 |  |  |
|  | 1. Основные понятия и аксиомы статики. Способы сложения сил. Определение равнодействующей. Связи и реакции связей. Плоская система сходящихся сил. Проекции силы на оси координат. Условия равновесия плоской системы сходящихся сил. Момент силы относительно точки. Пара сил. Момент пары. Плоская система произвольно расположенных сил. Главный вектор и главный момент. |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | 2. Трение. Виды трения. Равновесие при наличии сил трения. Понятие центра тяжести. Определение координат центра тяжести плоских фигур. Принцип освобождаемости твёрдого тела. Понятие реакций связи и опор. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Определение реакций опор твердого тела |  |  |  |  |
|  | Условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил |  |  |  |  |
| Тема 2 Кинематика | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Простейшие движения твердого тела. Основные понятия кинематики точки. Скорость точки. Ускорение точки. Поступательное движение твердого тела. Различные случаи вращательного движения твердого тела. Понятие о плоскопараллельном движении твердого тела. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. Определение скоростей точек плоской фигуры. |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Определение скорости, ускорения и траектории твердого тела в плоском движении |  |  |  |  |
| Тема 3 Динамика | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Основные понятия и аксиомы динамики. Динамика материальной точки. Работа силы. Работа силы тяжести. Мощность и КПД. |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
| Тема 4 Растяжение и сжатие | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Основные положения. Виды нагрузок и основных деформаций. Внешние и внутренние силы. Метод сечений. Растяжение и сжатие. Напряжения. Продольные и ПОП-Перечные деформации при растяжении и сжатии. Построение эпюр. Закон Гука при растяжении и сжатии. |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Растяжение и сжатие. Построение эпюр. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии |  |  |  |  |
| Тема 5 Кручение | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Понятие о кручении. Внутренние усилия при кручении. Построение эпюр крутящих моментов. Напряжения и деформации при кручении. Геометрические характеристики плоских сечений. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
| Тема 6 Изгиб | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Понятие о чистом изгибе прямого бруса. Изгибающий момент и ПОП-Перечная сила. Построение эпюр ПОП-Перечных сил и изгибающих моментов. Расчеты на прочность при изгибе. Устойчивость сжатых стержней. Расчеты на устойчивость. Сочетание основных деформаций: растяжения и изгиба, кручения и изгиба. |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Расчет и построение эпюр ПОП-Перечных сил и изгибающих моментов. Расчет элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации |  |  |  |  |
| Тема 7 Срез и смятие | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Срез (сдвиг). Основные понятия, напряжения и деформации при срезе. Закон Гука при сдвиге. Смятие. Основные понятия, напряжения и зависимости. Условие прочности при срезе и смятии. Расчеты на срез и смятие. |  |  |  |  |
| Тема 8 Общие сведения о динамических и циклических нагрузках | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Основные понятия о динамическом нагружении. Основные характеристики циклического нагружения. Виды циклов нагружения. Понятие об усталости материалов. Предел выносливости. |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
| Тема 9 Основы механики машин | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Классификация машин. Механизм и его элементы. Классификация механизмов. Структура механизмов. Методы проектирования. Понятие о кинематических характеристиках механизмов. Структурные схемы простейших типовых механизмов. Механизмы для преобразования движения: рычажные, кулачковые, кривошипно- шатунные, реечные, кулисные. Научиться читать и составлять механические схемы и чертежи |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | Чтение схем и составление схемы механизма |  |  |  |  |
| Тема 10 Общие сведения о механических передачах | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Классификация, основные характеристики передач. Зубчатые передачи. Червячные, фрикционные, ременные, цепные передачи. Передача винт-гайка. Устройство передач, использование, преимущества и недостатки. Условные обозначения на схемах. Передаточное отношение. Редукторы, мультипликаторы и коробки передач. Устройство, классификация, использование. Смазка зубчатых передач |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | Кинематический анализ передач на примере планетарного редуктора |  |  |  |  |
| Тема 11 Валы. Оси. | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Валы и оси. Назначение, классификация, конструкции. Назначение муфт. Устройство и принцип действия муфт. Подбор стандартных и нормализованных муфт. Подшипники качения: устройство, классификация, область применения, материалы. Конструкция сборочных единиц с подшипниками качения. Подшипники скольжения. |  |  | ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | Изучение конструкций подшипников качения |  |  |  |  |
|  | - Основные детали и сборочные единицы. Характеристика, назначение, классификация, использование соединений. Разъемные соединения: резьбовые, штифтовые, шпоночные, шлицевые. Соединения подвижные и неподвижные. Принцип взаимозаменяемости узлов и деталей. Неразъемные соединения: паяные, сварные, заклепочные, клеевые соединения. |  |  |  |  |
|  | Проведение сборочно-разборочных работ в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 32 | 42 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет «Инженерной графики и технической механики», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

      - Доронин, Ф.А. Теоретическая механика: учебное пособие для среднего профессионального / Ф.А. Доронин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-6750-1

      - Жуков В.Г. Механика. Сопротивление материалов: учебное пособие для среднего профессионального пособие для среднего профессионального / В.Г. Жуков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6578-1

      - Калентьев, В.А. Техническая механика: учебное пособие для среднего профессионального образования / В.А. Калентьев. — Саратов: Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0.

      - Королев, П.В. Техническая механика: учебное пособие для среднего профессионального / П.В. Королев. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5-4497-0264-7.

      - Сидорин, С.Г. Сопротивление материалов. Практикум: учебное пособие / С. Г. Сидорин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-5403-7

      - Техническая механика: учебник / Л. Н. Гудимова, Ю.А. Епифанцев, Э.Я. Живаго, А.В. Макаров. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-4498-4

3.2.2. Основные электронные издания

- Доронин, Ф.А. Теоретическая механика: пособие для среднего профессионального / Ф.А. Доронин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-6750-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152461  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Жуков В.Г. Механика. Сопротивление материалов : учебное пособие для СПО / В. Г. Жуков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6578-1. — Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148951  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Куликов Ю.А. Сопротивление материалов: учебное пособие для СПО / Ю.А. Куликов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-5889-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148032  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Мещерский, И.В. Задачи по теоретической механике: учебное пособие для спо / И. В. Мещерский; под редакцией В.А. Пальмова, Д.Р. Меркина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-6748-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152459  (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.	Гребенкин, В. З.  Техническая механика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517738

6.	Техническая механика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14636-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517739

7.	Теоретическая механика. Краткий курс : учебник для среднего профессионального образования / В. Д. Бертяев, Л. А. Булатов, А. Г. Митяев, В. Б. Борисевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10435-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517108

8.	Атапин, В. Г.  Сопротивление материалов : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Г. Атапин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15971-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510393

3.2.3 Дополнительные источники

- Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г. Миронов, Е.С. Панфилова. — 6-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 128 с.

- Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. – М.: Изд. Центр «Академия», 2017. – 79 с. - ISBN 978-5-4468-1233-2

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: виды машин и механизмов, принцип действия; кинематические и динамические характеристики; типы кинематических пар; типы соединений деталей и машин; основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное отношение и число; методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. | Демонстрирует следующие знания: виды машин и механизмов, принцип действия; кинематические и динамические характеристики; типы кинематических пар; типы соединений деталей и машин; основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное отношение и число; методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| Умения: читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; определять напряжения в конструкционных элементах; производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; определять передаточное отношение. | Демонстрирует умения: читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; определять напряжения в конструкционных элементах; производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; определять передаточное отношение. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

## Приложение 3.7

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.03 Автоматизированные системы управления и связь

2023 год
СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Автоматизированные системы управления и связь»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 Автоматизированные системы управления и связь является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.6 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  | Применять средства телефонной и радиосвязи; Проводить радиообмен на пожаре с использованием позывных; |  | Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих несение караульной и гарнизонной службы; Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих правила ведения телефонной и радиосвязи; Правила работы с средствами телефонной и радиосвязи; Основы организации диспетчерской службы; Организацию связи на пожаре; Правила и порядок ведения радиообмена на пожаре; Правила и порядок передачи информации с места пожара; Позывные радиоабонентов и порядок их построения |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32-42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24-32 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8-10 |
| практические занятия | 24-32 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Тема 1 Информационные основы связи | Содержание | 8/24 | 10/32 |  |  |
|  | Понятие об информации. Сообщение и сигнал. Система электрической связи и ее элементы. Принцип передачи сообщения. Аналоговые и цифровые системы электрической связи. Понятие об информационных потоках. Пропускная способность различных систем связи. Понятие о многоканальной связи. |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.6 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Виды и средства электрической связи, их классификация. Общие принципы функционального и конструктивного построения средств электрической связи. Основные технические характеристики средств связи. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  |
|  | Системы передачи информации |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 2 Телефонная связь | Содержание |  |  |  |  |
|  | Телефонная связь и ее основные элементы. Система телефонной связи, принцип телефонной связи. Классификация, общее устройство телефонных аппаратов. Понятие импульсного и тонального набора номера телефонного абонента. Автоматическая телефонная связь. Основы построения телефонных сетей и их элементы. Виды соединительных линий. Станции автоматической телефонной связи (АТС): типы, краткая характеристика. Организация сети спецсвязи по линиям «101». Назначение и применение аппаратуры автоматического определения номера телефонного абонента (АОН). |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.6 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Назначение, характеристики и принципы организации телеграфной и факсимильной связи. Громкоговорящая связь. Устройство и технические характеристики средств громкоговорящей связи. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  |
|  | Автоматическая телефонная связь. Исследование характеристик средств телефонной проводной связи |  |  |  |  |
|  | Организация сети спецсвязи по линиям «101» и сети оперативно-диспетчерской связи |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 3. Системы и сети радиосвязи | Содержание |  |  |  |  |
|  | Радиоволны и их характеристики. Свойства и закономерности распространения радиоволн. Структура и элементы системы радиосвязи. Общие принципы радиосвязи. Оценка дальности и качества радиосвязи. Методика расчета параметров радиотрасс. Устройство, принципы и параметры работы радиостанций. Структурные схемы передатчика и приемника радиостанции. Основные функции приемопередатчика. Антенно-фидерные устройства (АФУ) радиостанций, их виды и характеристики. Тактико-технические возможности радиостанций пожарной охраны. Установка и размещение стационарных и мобильных радиостанций на объектах связи. Особенности применения носимых радиостанций. |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.6 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Понятие электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (РЭС). Виды радиопомех. Правила ведения радиосвязи. Радиоданные. Дисциплина связи. Порядок работы в радиосетях. Современные системы мобильной связи (транкинговые, сотовые, спутниковые), возможность их применения в деятельности МЧС России. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  |
|  | Устройство и принцип работы радиостанций. Изучение основных принципов электрической связи. Характеристики радиопередающих и радиоприемных устройств |  |  |  |  |
|  | Применение средств связи по предназначению |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 4 Организация службы связи и функционирования системы связи пожарно-спасательного гарнизона | Содержание |  |  |  |  |
|  | Организация службы связи пожарной охраны, ее задачи и функции. Общие вопросы организации эксплуатации средств и систем связи в пожарно-спасательных гарнизонах. Структура сетей связи в городах и субъектах РФ. Сети проводной связи. 2. Способы организации радиосвязи. Оперативно-тактические критерии, оценка качества связи и методы их контроля. |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.6 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Организация связи извещения. Оптимизация приема сообщений о пожарах, авариях, чрезвычайных ситуациях. Организация оперативно-диспетчерской связи. Средства оперативной диспетчерской связи: состав, общее назначение и применение в пожарной охране. |  |  |  |  |
|  | Организация административно-управленческой связи. Техническая реализация административной связи. Стационарные пункты связи и организация их деятельности. Комплекс технических средств связи и автоматизации стационарных пунктов связи. Организация мобильных узлов связи (МУС), их задачи. Организация связи на месте пожаров и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  |
|  | Организация связи и оповещения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |
|  | Оперативно-тактические критерии оценки качества связи и методы их контроля |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 5 Автоматизированные системы управления пожарной охраны | Содержание |  |  |  |  |
|  | Информационные технологии и основы автоматизированных систем. Понятие об информационно-вычислительных системах (ИВС). Основные компоненты информационных систем. Сети передачи данных. Структура взаимодействия рабочих станций в сетях передачи данных. Методы и способы передачи информации в сетях передачи данных. Современные технологии передачи данных. |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.6 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Общие принципы организации и построения автоматизированных систем. Автоматизированные системы управления (АСУ), их сущность, виды. Техническая реализация АСУ. Понятие об автоматизированных рабочих местах (АРМ). Структура автоматизированного рабочего места. Программные средства АРМ, используемые в подразделениях ФПС ГПС. Автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны (АССОУПО). Задачи, основные функции, техническая реализация и принципы функционирования АССОУПО. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  |
|  | Технологии АСУ. Автоматизация деятельности пожарной охраны |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 6. Эксплуатация и техническое обслуживание средств связи и автоматизации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация и техническое обслуживание средств связи. Понятие о технической эксплуатации. Составляющие технической эксплуатации. Периодичность и виды технического обслуживания. Организация ремонта и его виды. Контроль технического состояния, хранение, категорирование и списание средств связи. |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.6 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Эксплуатация и техническое обслуживание комплекса программно-технических средств автоматизированных систем. Организация внедрения и эксплуатации комплекса программно-технических средств автоматизированных систем. Критерии эффективности эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  |
|  | Основы технической эксплуатации средств связи и АСУ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 32 | 42 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Автоматизированные системы управления и связь», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Автоматизированные системы управления и связь: учебник / В. И. Зыков, В. В. Степанов, А. Б. Мосягин, А. Н. Петренко; под общей ред. проф. В. И. Зыкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2019. – 457 с. - ISBN 978-5-9229-0169-7

3.2.2. Основные электронные издания

1. Мальцев, А.В. Автоматизированные системы управления: учебное пособие / Мальцев А.В., Колбашов М.А., Бачихин И.С. Изд. 2-е, перераб. и доп. [Электронный ресурс] – Иваново: ООНИ ЭКО ИПСА ГПС МЧС России, 2019. – 96 с.

2. Ампилогов, В. А. Теоретические основы автоматизированного управления. Лабораторный практикум : учебное пособие для спо / В. А. Ампилогов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-8941-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/221207  (дата обращения: 03.03.2023).

3. Радиопередающие устройства в системах радиосвязи : учебное пособие для спо / Ю. Т. Зырянов, П. А. Федюнин, О. А. Белоусов [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-8110-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171855 (дата обращения: 03.03.2023).

4. Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики : учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-9435-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195409 (дата обращения: 03.03.2023).

5. Серебряков, А. С.  Автоматика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15853-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509881

6. Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для среднего профессионального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08655-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514330

7. Шишмарёв, В. Ю.  Автоматика : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09343-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515493

8. Ягодкина, Т. В.  Основы автоматического управления : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11688-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518525

3.2.3. Дополнительные источники

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Рысев, Д. В. Р93 Автоматизированные системы управления и связь: учеб. пособие / Д. В. Рысев, В. С. Сердюк, С. Ф. Храпский. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013. – 132 с.: ил. ISBN 978-5-8149-1457-6

- Гладков С.В., Колбашов М.А. Автоматизированные системы управления и связь: курсовое проектирование. [Электронный ресурс] – Иваново: ЭКО ИПСА ГПС МЧС России, 2016. – 109 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны; - автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны; - состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; - основные понятия и способы построения оконечных устройств систем связи; - устройство и принцип работы радиостанций; основные элементы радиосвязи | демонстрирует знания системы связи и оперативного управления пожарной охраны; демонстрирует функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; владеет знаниями основных понятий и способов построения оконечных устройств систем связи. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| Умения: |  |  |
| пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем управления; применять компьютерные и телекоммуникационные средства использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах. | применяет средства связи и автоматизированных систем управления; демонстрирует навыки работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами; демонстрирует навыки сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

## Приложение 3.8

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.04 Экономические аспекты пожарной безопасности

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.04 Экономические аспекты пожарной безопасности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Экономические аспекты пожарной безопасности является обязательной частью общепрофессионального ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 06, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1, ПК 1.4 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4 ОК 01, ОК 06, ОК 09. |  | Анализировать социально экономическую эффективность проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров; Определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожара; разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от пожаров людей и имущества, определять капитальные затраты и текущие расходы на обеспечение пожарной безопасности; оценивать социально экономическую эффективность защитных мероприятий; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации |  | Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохранения национального богатства страны; Понятие и виды экономического ущерба от пожаров; Значение и сущность страхования от пожаров; Методы оценки экономической эффективности использования техники и пожарно-профилактических мероприятий; Основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной охраны; Основы организации и планирования материально-технического снабжения и вещевого довольствия работников пожарной охраны; Основы государственного контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью; Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32-42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24-32 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8-10 |
| практические занятия | 24-32 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Тема 1. Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохранения национального богатства | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Объект, предмет и методы экономики ПБ. Социально-экономическое развитие страны и его взаимосвязь с системой обеспечения ПБ |  |  | ПК 1.1, ПК 1.4 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4 ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | 2. Социально-экономическое развитие страны и его взаимосвязь с системой обеспечения ПБ. Национальное богатство страны. Обеспечение пожарной безопасности: функции и роль для создания и сохранения национального богатства страны. |  |  |  |  |
|  | 3. Понятие и классификация основных фондов Износ основных фондов. Состав оборотных средств и оценка их использования. |  |  |  |  |
|  | 4. Издержки производства и себестоимость продукции. Формирование цен на продукцию предприятия. |  |  |  |  |
|  | 5. Основные направления экономической работы МЧС России в области ценообразования |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Структура предприятия |  |  |  |  |
|  | Расчет стоимости продукции предприятия |  |  |  |  |
|  | Капитальные затраты. |  |  |  |  |
|  | Составление сметной стоимости |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 2 Понятие и виды экономического ущерба от пожаров. Значение и сущность страхования от пожаров | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Потери, сущность и виды потерь от пожара. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.4 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4 ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | 2. Понятие страхования. Особенности страхования в области пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Расчет совокупных потерь от пожаров |  |  |  |  |
|  | Договор страхования в области пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  | Договор страхования в области пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 3 Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной охраны | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Материально-техническое обеспечение пожарной охраны |  |  | ПК 1.1, ПК 1.4 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4 ОК 01, ОК 06, ОК 09 |  |
|  | 2. Денежное довольствие сотрудников пожарной охраны Пенсионное обеспечение личного состава сотрудников пожарной охраны |  |  |  |  |
|  | 3. Вещевое обеспечение сотрудников пожарной охраны |  |  |  |  |
|  | 4. Материальная ответственность личного состава МЧС России |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Формирование затрат на денежное довольствие личного состава |  |  |  |  |
|  | Формирование затрат на вещевое обмундирование личного состава |  |  |  |  |
|  | Формирование прочих затрат |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 32 | 42 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Елизарова, Н.В. Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности: учебник для СПО / Н.В. Елизарова. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 142 c. — ISBN 978-5-4488-0833-3, 978-5-4497-0510-5.

2.	Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510423

3.	Шимко, П. Д.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512062

3.2.2. Основные электронные издания

1. Елизарова Н.В. Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасност: учебник для СПО / Елизарова Н.В. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 142 c. — ISBN 978-5-4488-0833-3, 978-5-4497-0510-5. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100693.html (дата обращения: 13.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохранения национального богатства страны; понятие и виды экономического ущерба от пожаров; значение и сущность страхования от пожаров; методы оценки экономической эффективности использования техники и пожарно-профилактических мероприятий; основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной охраны; основы организации и планирования материально-технического снабжения и вещевого довольствия работников пожарной охраны. | Демонстрирует знания: основных направлений экономической политики государства на современном этапе и особенностей ее реализации в органах управления и подразделениях ГПС; законодательства, ведомственных и других нормативных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность в органах управления и подразделениях ГПС; основных и дополнительных показателей в расчетах экономической эффективности; – методику расчета экономической эффективности новых научно-технических разработок в области пожарной безопасности; – особенности расчета экономической эффективности пожарно-профилактических мероприятий; – сущность, структуру и значение экономических потерь от пожаров, а также методы и способы их определения; – организацию финансового и материально-технического обеспечения органов управления и подразделений ГПС; – пути совершенствования организации и управления производственно-хозяйственной деятельности подразделений технической службы ГПС; – направления проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности органов управления и подразделений ГПС для выработки экономически целесообразных управленческих решений; – сущность и значение противопожарного страхования; – экономические методы обеспечения пожарной безопасности. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| Умения: анализировать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров; определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожаров; разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от пожаров людей и имущества, определять капитальные затраты и текущие расходы на обеспечение пожарной безопасности; оценивать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий; | Демонстрирует умения: формулировать цели и задачи, по экономической оценке, инженерно-технических решений в области обеспечения пожарной безопасности; – применять существующие методики определения экономической эффективности в области обеспечения пожарной безопасности; – определять расходы по статьям сметы затрат на содержание органов управления и подразделений ГПС; – осуществлять ведение учета отдельных первичных финансовых и учетных документов; – проводить инвентаризацию основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств и оформлять результаты ее проведения; – документально оформлять поступление, перемещение и выбытие основных средств и товарно-материальных ценностей; – проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности органов управления и подразделений ГПС; – проводить анализ экономического обоснования эффективности инженерно-технических решений в области обеспечения пожарной безопасности. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

## Приложение 3.9

к ПОП-П по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.05 Пожарно-строевая подготовка

2023 год
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 Пожарно-строевая подготовка»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 Пожарно-строевая подготовка является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 | - применять пожарное оборудование и инструмент; - проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; - проверять состояние работоспособности средств, пожарного оборудования и инструмента; - проводить работы по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; - осуществлять прием (передачу) пожарного оборудования и инструмента; - выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения; - готовить к использованию и проводить техническое обслуживание СИЗОД; - проводить спасательные работы при тушении пожара с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и проведением мероприятий по предотвращению паники; - определять и устранять факторы риска при спасении людей; - осуществлять работы по тушению пожаров с применением мобильных средств пожаротушения; - применять средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного; - осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии с номерами табеля основных обязанностей; - проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; - проводить подъем на высоту (спуск с высоты); - вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы; - проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; - проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; - пользоваться первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения, средствами пожарной автоматики, пожарной сигнализации; - осуществлять выбор огнетушащих веществ, определять способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём; - осуществлять тушение пожара в сложных условиях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - осуществлять выполнение работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения; - оценивать состояние работоспособности и комплектность мобильных средств пожаротушения; - управлять работой пожарных насосов с подачей огнетушащих веществ; - проводить подачу огнетушащих веществ для тушения пожаров от пожарных автомобилей; - выполнять работы по обслуживанию первичных средств пожаротушения | - требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; - требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих обслуживание пожарного оборудования и инструмента; - классификации, устройства, характеристик и порядка работы пожарного оборудования и инструмента; - сроков и порядка проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента; - правил охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; - порядка проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; - порядка проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; - порядка подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; - порядка содержания в полном технической исправности СИЗОД и оборудования ГДЗС; - сроков и порядка проведения технического обслуживания СИЗОД; - служебной документации ГДЗС и порядок её ведения; - правил проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения; - особенностей осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах; - первичных признаков пожара; - способов проведения разведки; - классификации пожаров; - опасных факторов пожара и последствий их воздействия на людей; - тактики тушения и порядка действий, направленных на предотвращение распространения пожара в составе подразделений пожарной охраны; - способов тушения пожаров в электроустановках; - правил применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ на месте пожара; - принципа организации сетей противопожарного водопровода, расположение пожарных гидрантов в районе выезда подразделений пожарной охраны; способы локализации горения; способы ликвидации горения; - способов локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности; - документов, регламентирующих газодымозащитную службу (далее - ГДЗС); - правил применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации; - порядка управления силами и средствами на пожаре; - порядка определения решающего направления действий по тушению пожара; - приемов и способов тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах различного назначения; - нормативов пожарно-строевой и физической подготовки |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 118-170 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 94-136 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 24-34 |
| практические занятия | 94-136 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Тема 1. Цели и задачи ПСП. Формы и методы обучения личного состава | Содержание | 24/94 | 34/136 |  |  |
|  | - Принципы и задачи пожарно-строевой подготовки. |  |  |  |  |
|  | - Принципы и задачи строевой подготовки. Формы и методы обучения личного состава. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
| Тема 2. Современное представление о пожарно-строевой подготовке. Пожарно-строевая подготовка как учебная дисциплина | Содержание |  |  |  |  |
|  | - ПСП в системе профессиональной подготовки. |  |  |  |  |
|  | 2 .Организация ПСП в подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
| Тема 3. Первичные средства пожаротушения | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Первичные средства пожаротушения. - Переносные и передвижные огнетушители. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | - Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. - Покрывала для изоляции очага пожара. - Порядок применения первичных средств пожаротушения |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Работа с первичными средствами пожаротушения |  |  |  |  |
| Тема 4. Порошковые и газовые огнетушители. Огнетушащая эффективность порошковых и газовых составов | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Порошковые огнетушители. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | - Газовые и аэрозольные огнетушители |  |  |  |  |
| Тема 5. Классификация пожарной техники | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Пожарный инструмент. |  |  |  |  |
|  | - Пожарное оборудование. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
| Тема 6. Боевая одежда и снаряжение пожарных | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Боевая одежда и снаряжение пожарных. Боевая одежда пожарного. Назначение, классификация, общие технические требования и характеристики. Маркировка. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | 2.Снаряжение пожарного. Назначение, классификация, общие технические требования и характеристики. Маркировка. Требования правил по охране труда к снаряжению пожарного |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного |  |  |  |  |
| Тема 7. Специальная одежда пожарных | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Специальная одежда пожарных. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
| Тема 8. Укладка боевой одежды и снаряжения пожарного | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Порядок укладки боевой одежды пожарного. . |  |  |  |  |
|  | Порядок укладки снаряжения пожарного |  |  |  |  |
| Тема 9. Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Порядок надевания боевой одежды и снаряжения пожарного. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного по этапам: надевание брюк, надевание куртки, надевание ремня пожарного (с топором в чехле и карабином), надевание каски |  |  |  |  |
|  | Надевание теплоотражательного костюма |  |  |  |  |
| Тема 10. Порядок прокладки рукавных линий | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Виды рукавных линий и правила их прокладки по горизонтали и вертикали - Правил охраны труда при работе с пожарными рукавами. - Временный ремонт и замена пожарных рукавов |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Прокладка рукавных линий по горизонтали и вертикали |  |  |  |  |
| Тема 11. Работа с пожарными рукавами диаметром 51 мм | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Скатывание рукавов в одинарную и двойную скатки |  |  |  |  |
|  | Соединение рукавов между собой и их уборка в одинарную и двойную скатку, восьмерку на время. Переноска одного (двух) рукавов на скорость (эстафета) |  |  |  |  |
|  | Прокладка рукавных линий из скаток (в том числе на точность). |  |  |  |  |
| Тема 12. Работа с пожарными рукавами диаметром 66 мм | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Прокладка рукавных линий из скаток (в том числе на точность). |  |  |  |  |
|  | Соединение рукавов между собой и их уборка в одинарную и двойную скатку, восьмерку на время. Переноска одного (двух) рукавов на скорость (эстафета) |  |  |  |  |
| Тема 13. Работа с пожарными рукавами диаметром 77 мм | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Прокладка рукавных линий из скаток (в том числе на точность). |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Соединение рукавов между собой и их уборка в одинарную и двойную скатку, восьмерку на время. Переноска одного (двух) рукавов на скорость (эстафета) |  |  |  |  |
|  | Прокладка рукавной линии из рукавов, уложенных на автомобиле "гармошкой" |  |  |  |  |
| Тема 14. Прокладка магистральной и рабочей рукавной линий | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Прокладка рабочей рукавной линии диаметром 51 (66) мм. Прокладка магистральной рабочей линии диаметром 66 (77) мм |  |  |  |  |
|  | Соединение пожарных рукавов между собой, с пожарными стволами, разветвлениями и другим пожарным оборудованием |  |  |  |  |
|  | Прокладка магистральной рукавной линии диаметром 77 мм одним исполнителем на 3 рукава на правильность |  |  |  |  |
|  | Прокладка магистральной рукавной линии диаметром 77 мм одним исполнителем на 3 рукава на время |  |  |  |  |
|  | Прокладка рукавных линий в сложных условиях |  |  |  |  |
|  | Подъем и прокладка рукавной линии в лестничной клетке |  |  |  |  |
| Тема 15. Прокладка рукавных линий на высоту различными способами, спуск рукавных линий | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Подъем рукавной линии в лестничной клетке между маршами. Спуск рукавной линии в лестничной клетке между маршами. Прокладка рукавных линий в верхние этажи (отметки) способом наращивания |  |  |  |  |
|  | Подъем рукавных линий на высоту с наружи здания с помощью спасательной веревки. Спуск рукавных линий с высоты путем наращивания рукавной линии с наружи здания. Спуск рукавной линии вниз, уборка рукавов в скатки |  |  |  |  |
| Тема 16. Подача ствола «Б» от пожарной колонки | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Установка пожарной колонки |  |  |  |  |
|  | Подача ствола «Б» на расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант. Рукавная линия проложена и соединена, ствольщик на указанной позиции. На правильность |  |  |  |  |
|  | Работа с ручными стволами |  |  |  |  |
| Тема 17. Подача ствола «Б» от пожарного крана | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Ликвидация условного пожара от пожарного крана (ПК). На время |  |  |  |  |
| Тема 18. Ручные пожарные лестницы. Лестница-палка | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Виды и назначение ручных пожарных лестниц. Правила работы с ручными пожарными лестницами. |  |  |  |  |
|  | - Лестница-палка. Назначение. Устройство. Характеристика. Порядок и сроки испытания. Правила охраны труда при работе с лестницей-палкой |  |  |  |  |
| Тема 19. Ручные пожарные лестницы. Штурмовая лестница | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Штурмовая лестница. Назначение. Устройство. Характеристика. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | - Порядок и сроки испытания. Правила охраны труда при работе с штурмовой лестницей |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Переноска и подвеска штурмовой лестницы в окно второго этажа учебной башни – на правильность. |  |  |  |  |
|  | Переноска и подвеска штурмовой лестницы в окно второго этажа учебной башни |  |  |  |  |
|  | Подъем по подвешенной штурмовой лестнице в 3-й этаж учебной – на правильность |  |  |  |  |
|  | Подъем по подвешенной штурмовой лестнице в 3-й этаж учебной – на время |  |  |  |  |
| Тема 20. Ручные пожарные лестницы. Трёхколенная выдвижная лестница | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Трёхколенная выдвижная лестница. Назначение. Устройство. Характеристика. Порядок и сроки испытания. Правила охраны труда при работе с трёхколенной выдвижной лестницей. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | - Комбинированная лестница (ЛСУ). Назначение. Устройство. Характеристика. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Подъем по установленной выдвижной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни на правильность |  |  |  |  |
|  | Подъем по установленной выдвижной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни на время. |  |  |  |  |
| Тема 21. Подъем по стационарной лестнице | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Подъем по стационарной лестнице с сухой напорно-рукавной линией с присоединенным стволом РС-50 на на заданную высоту. |  |  |  |  |
| Тема 22. Рукавная арматура | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Рукавная арматура: рукавные задержки, рукавные зажимы, рукавные колена, рукавные мостки. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | - Рукавная арматура: сетка всасывающая, водосборник, разветвления, колонка пожарная, гидроэлеватор |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Правила соединения рукавной арматуры. |  |  |  |  |
|  | Правила охраны труда при использовании рукавной арматуры |  |  |  |  |
| Тема 23. Средства спасения Спасательные веревки | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Средства спасения, спасательные веревки |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Сматывание спасательной веревки в клубок – на правильность |  |  |  |  |
|  | Закрепление спасательной веревки за конструкцию четырьмя способами |  |  |  |  |
|  | Вязка двойной спасательной петли. Вязка спасательных петель и надевание их на спасаемого |  |  |  |  |
|  | Самоспасание с помощью спасательной веревки. Элементы самоспасания с учебной башни. |  |  |  |  |
|  | Подъем сухой рукавной линии и шанцевого инструмента на высоту с помощью спасательной веревки |  |  |  |  |
| Тема 24. Механизированный и Немеханизированный пожарный инструмент | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Механизированный и немеханизированный пожарный инструмент |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
| Тема 25. Установка автоцистерны на пожарный гидрант (водоем) | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Установка автоцистерны на пожарный гидрант |  |  |  |  |
|  | Установка автоцистерны на открытый водоем |  |  |  |  |
|  | Подача воды от автоцистерны с применением гидроэлеватора на правильность. |  |  |  |  |
|  | Подача воды от автоцистерны с применением гидроэлеватора на время. |  |  |  |  |
| Тема 26. Развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» (ГПС-600) | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» расчетом из 2-х исполнителей на 2 рукава диаметром 51 мм. |  |  |  |  |
|  | Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола ГПС-600 расчетом из 2-х исполнителей на 2 рукава диаметром 66 мм |  |  |  |  |
| Тема 27. Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» от одной магистральной линии в окно 3-го этажа учебной башни по установленной выдвижной лестнице | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» от одной магистральной линии в окно 3-го этажа учебной башни по установленной выдвижной лестнице на правильность. |  |  |  |  |
|  | Боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» от одной магистральной линии в окно 3-го этажа учебной башни по установленной выдвижной лестнице на время. |  |  |  |  |
| Тема 28. Назначение и классификация СИЗОД | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Назначение и классификация СИЗОД ДАСВ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | - Назначение и классификация СИЗОД ДАСК |  |  |  |  |
| Тема 29. Порядок работы с СИЗОД. Обязанности газодымозащитника | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ГДЗС. Обязанности газодымозащитника |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | - Минимальное оснащение звена ГДЗС |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Надевание и включение в кислородный (воздушный) изолирующий дыхательный аппарат. На правильность |  |  |  |  |
|  | Надевание и включение в кислородный (воздушный) изолирующий дыхательный аппарат на время. |  |  |  |  |
|  | Проведение проверки № 1 |  |  |  |  |
|  | Проведение рабочей проверки |  |  |  |  |
| Тема 30. Табель положенности пожарного оборудования и инструмента, размещаемого на автоцистерне | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Пожарное оборудование. Немеханизированный и механизированный пожарный инструмент. Пожарная автоцистерна |  |  |  |  |
| Тема 31. Основы противопожарного водоснабжения | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Система водоснабжения. Классификация систем водоснабжения. Противопожарный водопровод. Схемы тушения пожара из водопровода. |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | - Пожарный гидрант с пожарной колонкой. Насосно-рукавные системы. Внутренний противопожарный водопровод. Естественные и искусственные водоемы. Пожарные пирсы |  |  |  |  |
| Тема 32. Огневая полоса психологической подготовки пожарных | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Прохождение огневой полосы психологической подготовки пожарных |  |  |  |  |
| Тема 33. 100 метровая полоса с препятствиями. | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями |  |  |  |  |
| Тема 34. Установка мотопомпы на водоем | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Отработка норматива по установке мотопомпы на водоем |  |  |  |  |
| Тема 35. Установка вентилятора | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Установка вентилятора по одному жесткому и мягкому рукаву |  |  |  |  |
| Тема 36. Работа с ГАСИ | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Подготовка и работа с ГАСИ. Перекусывание стальной арматуры. Резка металлических профилей и арматуры. Подъем конструкции с помощью домкратов |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 118 | 170 |  |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г.В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5 ISBN 978-5-507-44441-0

- Теребнев В.В. Пожарно-строевая подготовка: Учебное пособие / ВВ. Теребнев. – 3-е изд., перераб. и доп.  — Москва: Академия ГПС, МЧС России, 2019 – 324 с.ISBN 978-5-9229-0064-5

- Теребнев В.В. Учебник. Пожарная тактика. Книга 7. История. – Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2019. – 262 c. ISBN 978-5-904915-15-5

3.2.2. Основные электронные ресурсы

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г.В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной охране : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17173-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532512

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533549

3.2.3. Дополнительные источники

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022)

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке; приемы и способы работы с применением пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования | освоил условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке; знает приемы и способы работы с применением пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования | оценка результатов выполнения практической работы экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| Умения: |  |  |
| готовить к работе и применять закреплённую пожарную технику основного (специализированного) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; выполнять комплекс специальных упражнений (нормативы) по пожарно-строевой и физической подготовке, защите от современных средств поражения, применению пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования;2уверенно и квалифицированно использовать приобретённые двигательные навыки при несении службы и ведении базовых действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ (АСР). | готовит к работе и применяет закреплённую пожарную технику основного (специализированного) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; выполняет комплекс специальных упражнений (нормативы) по пожарно-строевой и физической подготовке, защите от современных средств поражения, применению пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования; уверенно и квалифицированно использует приобретённые двигательные навыки при несении службы и ведении базовых действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ (АСР). | оценка результатов выполнения практической работы экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

## Приложение 3.10

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.06 Здания и сооружения

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Здания и сооружения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.06 Здания и сооружения является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 06, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 06 ОК 09 |  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения, средствами пожарной автоматики, пожарной сигнализации; Применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; Обучать добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; применять требования по проверке систем противопожарного водоснабжения; Проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; Разрабатывать инструкции и регламенты с учетом местных условий (порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; порядок аварийной остановки технологического оборудования) Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров Проводить пожарно-техническое обследование объектов; Разрабатывать регламенты регулярной проверки состояния пожарной безопасности организации, исправности технических средств тушения пожара, систем водоснабжения, оповещения, связи и других систем противопожарной защиты; Определять наиболее эффективные типы автоматических установок пожаротушения, виды огнетушащего вещества и способы его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего материала, используемого в технологическом процессе, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды; Контролировать работоспособность систем автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации; Осуществлять техническое обслуживание (маркировка, внешний осмотр, контроль заряда, взвешивание) и учет огнетушителей; Определять номенклатуру, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала; Выбирать и обосновывать оптимальные технические решения по ограничению распространения пожара за пределы очага; Выдавать предписания руководителям подразделений по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил; Составления плана эвакуации персонала из зданий и сооружений; Расчета путей эвакуации; Проводить расчет необходимых расходов воды на наружное пожаротушение; Проводить расчет расходов воды на наружное пожаротушение. |  | Правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации; Основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Методика анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; Особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Классификация взрывопожарной опасности веществ и материалов; Основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Характеристики потенциально-опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля за их состоянием; Основы обеспечения безопасности технологических процессов; Способы, виды эвакуации персонала промышленных объектов; Организация и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Классификация взрывопожарной опасности веществ и материалов; Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны; Основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Огнестойкость строительных конструкций; Степень огнестойкости зданий; Классы функциональной пожарной опасности; Классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; Основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Порядок проверки систем противопожарного водоснабжения; Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов Пожарная опасность контролируемых объектов Технологии, основные производственные процессы организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации, продукции организации, материально-технических ресурсов, используемых при производстве продукции, специфика отдельных видов работ Средства пожаротушения, используемые на объекте Схемы действий персонала организации при пожарах Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; Технологические процессы производства, их пожарная опасность; Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты; Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части пожарной безопасности; Методика расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта; Требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей; Требования стандартов, правил, инструкций в области пожарной безопасности; Требования отраслевых и локальных нормативных документов по пожарной безопасности с учетом специфики организации; Технологические процессы производства и его пожарная опасность; Конструктивные особенности, технические характеристики эксплуатации средств противопожарной защиты объекта; Законодательство Российской Федерации и другие нормативные правовые акты в области пожарной безопасности; Документы по пожарной безопасности в строительстве. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32-42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24-32 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8-10 |
| практические занятия | 24-32 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Тема 1. Пожарная опасность строительных конструкций, зданий и сооружений | Содержание | 8/24 | 10/32 |  |  |
|  | Изучение основных частей зданий и сооружений. Противопожарные элементы зданий и сооружений. Классификация строительных конструкций зданий и сооружений. Степени огнестойкости зданий и сооружений. |  |  | ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 06 ОК 09 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Испытание на огнестойкость металлических конструкций |  |  |  |  |
|  | Испытание на огнестойкость строительных конструкций |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 2 Классификация зданий, помещений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Санитарно-технические устройства здания и сооружения. Классификация помещений, зданий и наружных установок. Термины и определения |  |  | ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 06 ОК 09 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Расчёт избыточного давления взрыва для горючих газов. |  |  |  |  |
|  | Расчёт избыточного давления взрыва для паров ЛВЖ и ГЖ. |  |  |  |  |
|  | Расчёт избыточного давления взрыва для горючей пыли. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 3 Категории помещений, зданий и установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Изучить категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. Изучить категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Изучить категории наружных установок по пожарной опасности. |  |  | ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 06 ОК 09 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 4 Противопожарные требования к зданиям и помещениям | Содержание |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности к внутренней планировке жилых и общественных зданий. Планировка, пожарная опасность применяемых материалов при проектировании и строительстве эвакуационных путей и выходов. Нормативные требования к эвакуационным и аварийным выходам. Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  | ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 06 ОК 09 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Нормирование пределов огнестойкости противопожарных преград и заполнения проемов в них. Решение задач. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 5 Методы определения огнестойкости и пожарной опасности зданий и сооружений | Содержание |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности зданий и сооружений, взаимосвязь с системой обеспечения пожарной безопасности объектов. Общие сведения о проектировании в строительстве. Стадии проектирования. Состав проектной документации. Методы и средства проведения обследования и испытания конструкций зданий и сооружений. Особенности определения огнестойкости зданий и сооружений. Определение соответствия показателей пожарной опасности строительным нормам и правилам. |  |  | ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 06 ОК 09 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Изучение основ проведения экспертизы проектов зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  | Решение задач. |  |  |  |  |
|  | Нормирование огнестойкости, этажности и площади этажа зданий. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 32 | 42 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Профилактика пожаров», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. Москва: Академия, 2018. 346 с. - ISBN 978-5-4468-6724-0;

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г.В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5

- Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П. И. Барсукова ; под редакцией Н. Н. Кагановича. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

- Здания и сооружения. Часть 1. Конструкции, материалы, преграды (СПО): Учебник / Б.Б. Серков, Т.Ф. Фирсова. – М.: КУРС, 2021. – 176 с. - ISBN 978-5-907064-82-9

5.	Широков, ЮА. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для СПО / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

    - Основные электронные издания

      - Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для СПО / Г.В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155671 (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

      - Калинин, В.М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004786-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815594 (дата обращения: 16.09.2022). – Режим доступа: по подписке.

      - Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для СПО / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183784 (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

      - Теребнев В.В., Артемьев НС., Корольченко Д.А., Грачев В.А., Подгрушный А.В., Фомин В.И. Промышленные здания и сооружения: учебное пособие. М.: Пожнаука, 2006.  – 412 с. - ISBN 5-903049-03-6

      - Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513470   Кривошапко, С. Н.  Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511678

      - Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517698

      - Ананьин, М. Ю.  Архитектурно-строительное проектирование производственного здания : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06772-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515571

    - Дополнительные источники

            - Калинин В.М., Сокова С.Д. Оценка технического состояния зданий. Москва: Инфра-М, 2019. 272 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - виды, свойства и применение основных строительных материалов; пожарно-технические характеристики строительных материалов; поведение строительных материалов в условиях пожара; основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты; объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц; предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, - поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости; степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений; категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей. -правила чтения конструкторской и технологической документации; -способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; - требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации, Единой системы проектной документации для строительства и Единой системы технологической документации; - правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; - типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления | Демонстрирует знания классификации строительных конструкций зданий и сооружений; степени огнестойкости зданий и сооружений; правил чтения конструкторской и технологической документации; способов графического представления объектов, пространственных образов и схем; требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации, Единой системы проектной документации для строительства и Единой системы технологической документации; правил выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| Умения: -оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара; применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости; определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов; использовать методы и средства рациональной защиты. - читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю специальности; - выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; -выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ; | Демонстрирует умения читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю специальности; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ; определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

## Приложение 3.11

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.07 Теория горения и взрыва

2023 год
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.07 Теория горения и взрыва»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.07 Теория горения и взрыва является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 05.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  | Определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; Проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров Проводить пожарно-техническое обследование объектов; Определять наиболее эффективные типы автоматических установок пожаротушения, виды огнетушащего вещества и способы его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего материала, используемого в технологическом процессе, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды; Выбирать и обосновывать оптимальные технические решения по ограничению распространения пожара за пределы очага; Определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества Определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара Определять точное место и площадь горения, что именно горит, пути распространения огня и дыма; Принимать компетентное участие в расследовании, оформлении и учете случаев пожаров, возгораний |  | Особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Классификация взрывопожарной опасности веществ и материалов; Классификация взрывопожарной опасности веществ и материалов; Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны; Классы функциональной пожарной опасности; Классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; Порядок проверки систем противопожарного водоснабжения; Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы; Методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физикохимических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта; Технологические процессы производства и его пожарная опасность; Порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях организации Порядок транспортировки взрывопожароопасных веществ и материалов Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32-44 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24-34 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8-10 |
| практические занятия | 24-34 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Код Н, У, З, Уо, Зо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Тема 1. Теоретические основы процесса горения | Содержание | 8/24 | 10/34 |  |  |
|  | - 1.Исторические этапы развития представлений о горении. Определение горения. Условия, необходимые для возникновения горения. Характерная особенность процессов горения. Классификация процессов горения Источники зажигания в реакциях горения. Виды горения. Физические процессы, протекающие при горении. Режимы горения. Пламя и его характеристики. Структура пламени. Химические процессы, протекающие при горении. Термическая диссоциация продуктов горения. |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | - Горение на пожаре. Продукты неполного сгорания, дым. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема №2 Материальный и тепловой балансы процессов горения | Содержание |  |  |  |  |
|  | - 1.Материальный баланс горения. Схематическое изображение материального баланса процесса горения. Уравнение материального баланса процесса горения. Расчет теоретического количества окислительной среды. Соотношение количества горючего вещества и окислителя. Состав продуктов горения в зависимости от элементного состава вещества. Расчет объема воздуха, объема и состава продуктов горения. Расчет теоретического количества окислительной среды для горения. Расчетные формулы для определения теоретического объема продуктов горения. Горючее вещество – конденсированное вещество сложного состава. Горючее вещество – смесь газов. Тепловой баланс процесса горения. Методика расчета объема воздуха, пошедшего на горение. |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Расчет теоретического количества образовавшихся продуктов горения. Тепловой баланс процесса горения. Расчет количества воздуха, необходимого для горения вещества. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема №3 Температурные и концентрационные пределы при горении | Содержание |  |  |  |  |
|  | - 1.Пламя и его характеристики. Структура пламени. Возникновение пламени. Строение ламинарного диффузионного пламени горящей жидкости. Концентрационные пределы. Фронт пламени. Форма и высота пламени. Излучательная способность пламени. Температура пламени. Температура вспышки и воспламенения. Свечение и цвет пламени. Характер свечения пламени. Изменение концентрации исходных веществ и продуктов горения по сечению пламени. Излучение светящегося пламени, сопровождающего горение органических веществ. Расчет концентрационных пределов распространения пламени |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | - Расчет концентрационных пределов распространения пламени |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема №4 Теоретические основы прекращения горения Огнетушащие вещества. | Содержание |  |  |  |  |
|  | - 1.Параметры процессов горения. Концентрационные пределы процесса горения. Пределы процесса горения по давлению. Предельные скорости распространения горения. Массовые скорости выгорания твердых и жидких веществ Элементы тепловой теории гашения пламени. Суть тепловой теории гашения пламени. Способы и методы прекращения горения. |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | - 2.Развертывание сил и средств для транспортирования и подачи огнетушащих веществ. Забор воды насосной установкой МСП с использованием напорно-всасывающего и напорного рукавов Огнетушащая эффективность воды Пенообразователи и их свойства Автоматические установки пенного пожаротушения. Автоматические установки порошкового пожаротушения классификация установок порошкового пожаротушения. Область применения. Автоматические установки аэрозольного пожаротушения Применение установок аэрозольного пожаротушения. Автоматические установки газового пожаротушения. Модули газового пожаротушения Способы пуска модулей газового пожаротушения. Область их применения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Тушение водой. Огнетушащая эффективность воды. Тушение пенами. Пенообразователи и их свойства. Область применения. Тушения порошками. Виды порошков. Область их применения. Тушение аэрозолями. Газовое пожаротушение |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема №5 Возникновение горения | Содержание |  |  |  |  |
|  | - 1.Общие сведения о горении и взрыве. Химическая и физическая природа горения. Химические реакции, лежащие в основе процесса горения. Самовоспламенение и самовозгорание веществ. Молекулярная диффузия. Основные сведения о кинетике химических реакций. Энергетическая схема протекания химической реакции. Тепловой эффект химической реакции. Возникновение и распространение процесса горения. Вынужденное воспламенение. |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | - 2. Реакция первого порядка. Реакция второго порядка. Реакция третьего порядка. Механизм химического взаимодействия при горении. Прекращение горения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Горение веществ в различных агрегатных состояниях. Прекращение горения |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема №6 Взрывные процессы | Содержание |  |  |  |  |
|  | - 1.Связь пожаров и взрывов. Взрывные процессы. Режим детонации. Химическое взрывчатое превращение. Скорость распространения пламени при автотурбулентном горении. Явление физической детонации. Давление взрыва. |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | - 2. Взрывчатые вещества. Экзотермические окислительно-восстановительные реакции при взрыве взрывчатых веществ. Химические реакции, протекающие при взрыве взрывчатых веществ. Химические и физические типы взрывов. Химические и ядерные взрывы. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Пожарная опасность веществ и материалов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема №7 Образование газо- и паровоздушных смесей | - Содержание |  |  |  |  |
|  | - 1.Условия возникновения горения жидкостей. Характерной особенностью жидкостей. Испарение – процесс парообразования. Реакция горения жидкости. Расчет концентраций паров жидкости над раствором. Схема испарения жидкости из открытого сосуда Схема испарения в закрытом сосуде. Схема диффузионного горения жидкости. Показатели пожарной опасности жидкостей |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | - 2. Механизм распространения пламени по поверхности жидкости. Образование газо- и паровоздушных смесей с воздухом. Температуры вспышки и воспламенения. Зависимость концентрации паров от температуры жидкости. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | - Расчет концентраций паров жидкости над раствором. Образование газо- и паровоздушных смесей с воздухом. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 8 Горение газов | Содержание |  |  |  |  |
|  | - 1.Виды и режимы горения парогазовых смесей Кинетическое и диффузионное горение газов. Основные положения диффузионной теории горения. Экспериментальные методы определения нормальной скорости горения Видимая и нормальная скорости горения Удельная массовая скорость горения. |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | - 2. Влияние состава смеси на скорость горения. Влияние начальной температуры смеси на скорость распространения пламени. Влияние флегматизаторов на скорость горения. Автотурбулентное горение предварительно перемешанных Парогазовых смесей. Механизм возникновения и распространения автотурбулентного горения в предварительно перемешанной горючей смеси в облаке. Турбулентное горение парогазовых смесей в закрытых объемах. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Влияние различных факторов на величину нормальной скорости горения. Распространение пламени в турбулентном потоке. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 9 Горение жидкостей. Горение твердых веществ | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Воспламенение и процесс горения жидкости. Механизм выгорания твердых веществ. |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Воспламенение твердых веществ. Механизм распространения пламени по поверхности твердых веществ. Механизм выгорания твердых веществ. Особенности горения древесины. |  |  |  |  |
| Тема 10 Горение жидкостей. Горение твердых веществ в текущей эксперполяции | Содержание |  |  |  |  |
|  | Общие закономерности и отличительные особенности горения веществ в различных агрегатных состояниях. |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
| Тема 11 Горение жидкостей. Существующие в парадигме горение твердых веществ | Содержание |  |  |  |  |
|  | - 1.Условия возникновения горения жидкостей. Механизм распространения пламени по поверхности жидкости. Показатели пожарной опасности жидкостей. Распределение температуры в горящей жидкости. Вскипание и выбросы горящей жидкости. Общие закономерности и отличительные особенности горения веществ различного агрегатного состояния. Горение металлов. Горение полимеров. Понятие об антипиренах. Классификация антипирено. Горение пылевоздушных смесей. Температуры вспышки и воспламенения. Формула Элея. Определение группы горючести. Вскипание нефтепродуктов. Условия, при которых возможен выброс нефтерпродуктов. Основные закономерности протекания процессов горения органических твёрдых горючих материалов. Группы горючести твёрдых материалов. Механизм выгорания твердых веществ. Горение древесины. Особенности горения древесины. |  |  | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. ОК 01 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 32 | 44 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Теория горения и взрыва», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Теория горения и взрыва : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая, О. Г. Казакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09367-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511562

2. Адамян, В. Л. Теория горения и взрыва: учебное пособие для спо / В. Л. Адамян. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-9007-3. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183611  (дата обращения: 03.03.2023).

3.2.2. Дополнительные источники

1. Андросов, А.С., Бегишев, И.Р. Лабораторный практикум по курсу “Теория горения и взрыва”. - Москва: Академия ГПС МЧС России, 2017.

2. Бегишев, И.Р., Бобков, С.А., Исаева, Л.К. Теоретические основы процессов горения. Методические указания и контрольные задания. – Москва.: Академия ГПС МВД РФ – 2017. с. 109.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Классификация взрывопожарной опасности веществ и материалов; Классификация взрывопожарной опасности веществ и материалов; Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны; Классы функциональной пожарной опасности; Классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; Порядок проверки систем противопожарного водоснабжения; Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы; Методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физикохимических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта; Технологические процессы производства и его пожарная опасность; Порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях организации Порядок транспортировки взрывопожароопасных веществ и материалов Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей | Демонстрирует знания: Особенностей пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Классификации взрывопожарной опасности веществ и материалов; Классификации взрывопожарной опасности веществ и материалов; Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны; Классы функциональной пожарной опасности; Классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; Порядок проверки систем противопожарного водоснабжения; Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы; Методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физикохимических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта; Технологических процессов производства и его пожарная опасность; Порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях организации Порядка транспортировки взрывопожароопасных веществ и материалов Порядка эвакуации горючих веществ и материальных ценностей | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| Умения: Определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; Проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров Проводить пожарно-техническое обследование объектов; Определять наиболее эффективные типы автоматических установок пожаротушения, виды огнетушащего вещества и способы его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего материала, используемого в технологическом процессе, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды; Выбирать и обосновывать оптимальные технические решения по ограничению распространения пожара за пределы очага; Определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества Определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара Определять точное место и площадь горения, что именно горит, пути распространения огня и дыма; Принимать компетентное участие в расследовании, оформлении и учете случаев пожаров, возгораний | Демонстрирует умения: Определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; Проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров Проводить пожарно-техническое обследование объектов; Определять наиболее эффективные типы автоматических установок пожаротушения, виды огнетушащего вещества и способы его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего материала, используемого в технологическом процессе, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды; Выбирать и обосновывать оптимальные технические решения по ограничению распространения пожара за пределы очага; Определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества Определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара Определять точное место и площадь горения, что именно горит, пути распространения огня и дыма; Принимать компетентное участие в расследовании, оформлении и учете случаев пожаров, возгораний | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Результаты освоения модуля «Основы военной службы» (для юношей)

Результаты освоения модуля «Основы медицинских знаний» (для девушек)

Результаты освоения модуля «Основы военной службы» (для юношей)

Результаты освоения модуля «Основы медицинских знаний» (для девушек)

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.