Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

К ПОП-П по специальности 
«07.02.01» «Архитектура»

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в составе проектной документации»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 121 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 125 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01. Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в составе проектной документации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельностипроектирование объектови соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД1 | Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в составе проектной документации |
| ПК 1.1 | Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений |
| ПК 1.2 | Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные решения в составе проектной документации |
| ПК 1.3 | Оформлять графически и текстом проектную документацию по разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Сбора, обработки и документального оформления данных для задания на разработку концептуального архитектурного проекта |
| --- | --- |
|  | Подготовки типовых и примерных вариантов для разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений |
|  | Проверки комплектности и оценка качества исходных данных, данных задания на проектирование объекта и данных задания на разработку архитектурного раздела проектной документации |
|  | Подготовки демонстрационных материалов для представления концептуального архитектурного проекта заказчику, включая текстовые, графические и объемные материалы |
|  | Разработки вариантов отдельных архитектурных и объемнопланировочных решений в составе проектной документации |
|  | Оценки применимости типовых архитектурных узлов и деталей объемно-планировочных решений |
|  | Обеспечении соблюдения норм законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, а также стандартов выполнения работ и применяемых материалов |
|  | Разработки и осуществлении архитектурных и проектных решений зданий, сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства Российской Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них инвалидов и использования их инвалидами |
|  | Оформления текстовых и графических материалов архитектурного раздела проектной документаци |
|  | формления рабочей документации по архитектурному разделу проекта. |
| Уметь | Осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях района застройки, включая климатические и инженерногеологические условия участка застройки |
|  | Осуществлять сбор, обработку и анализ данных о социальнокультурных и историко-архитектурных условиях района застройки |
|  | Проводить предпроектные исследования, включая историографические и культурологические |
|  | осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по функциональному назначению, месту застройки и условиям проектирования объектах |
|  | Использовать средства и методы работы с библиографическими и ико- нографическими источниками |
|  | Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки архитектурной концепции |
|  | Оформлять описания и обоснования функционально-планировочных, объемно-пространственных, художественных, стилевых и других решений, положенных в основу архитектурной концепции |
|  | Выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства |
|  | Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования |
|  | Осуществлять анализ содержания проектных задач |
|  | Осуществлять и обосновывать выбор архитектурных и объемнопланировочных решений в контексте требований, установленных заданием на проектирование |
|  | Осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования безбарьерной среды при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов и использования данных объектов инвалидами |
|  | Проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и объемно-планировочных решений объекта капитального строительства |
|  | Формулировать обоснования архитектурных и объемно-планировочных решений объекта |
|  | Оформлять текстовые и графические материалы по разработанным архитектурным и объемно-планировочным решениям |
|  | Использовать средства выражения авторского архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео |
|  | Оформлять рабочую документацию по архитектурному разделу проекта, включая основные комплекты рабочих чертежей и прилагаемые к ним документы |
| Знать | Основные виды требований к различным типам объектов капитального строительства, включая социальные, эстетические, функциональнотехнологические, эргономические и экономические требования |
|  | Основные источники получения информации в архитектурностроительном проектировании, включая нормативные, методические, справочные и реферативные источники |
|  | Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка застройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание генерального плана местности, макетирование, графическую фиксацию подосновы |
|  | Методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование |
|  | Региональные и местные архитектурные традиции |
|  | виды и методы проведения предпроектных исследований, включая историографические и культурологические |
|  | Средства и методы архитектурно-строительного проектирования |
|  | Основы архитектурной композиции и закономерности визуального восприятия; |
|  | Требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по архитектурностроительному проектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила; требования законодательства Российской Федерации в сфере проектирования, градостроительной и архитектурной деятельности, в том числе в части соответствия принимаемых архитектурных и проектных решений требованиям законодательства Российской Федерации к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам планировки и застройки населенных пунктов |
|  | Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-строительному проектированию и особенности их применения |
|  | Социальные, функциональнотехнологические, эргономические, эстетические и экономические требования к различным типам объектов |
|  | Основные средства и методы архитектурно-строительного проектирования по обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения; творческие приемы выдвижения авторского архитектурнохудожественного замысла |
|  | Социально-культурные, демографические, психологические, функциональные основы формирования архитектурной среды |
|  | Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений и эксплуатационных качеств проектируемых объектов |
|  | Основы проектирования конструктив- ных решений объекта капитального строительства, основы расчета конструктивных решений на основные воздействия и нагрузки |
|  | Принципы проектирования средовых, экологических качеств объекта капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат |
|  | Основные строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики; |
|  | Основные технологии производства строительных и монтажных работ |
|  | методику проведения технико-экономических расчетов проектных решений |
|  | Состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений |
|  | Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства |
|  | Основные способы выражения авторского архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео |
|  | Особенности восприятия различных форм представления концептуального архитектурного проекта архитекторами, специалистами в области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой; основные средства автоматизации архитектурно- строительного проектирования и компьютерного моделирования |
|  | Методы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, компьютерного моделирования, создания чертежей и моделей |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 620-1116

в том числе в форме практической подготовки 310-812

Из них на освоение МДК

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 108-108

производственная  108-108

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа, | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 | Раздел 1. Изображение архитектурного замысла при проектировании | 80-180 | 18-120 | 80-180 | 18-120 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 | Раздел 2. Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 80-180 | 18-120 | 80-180 | 18-120 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1., ПК1.2. ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 | Раздел 3. Начальное архитектурное проектирование | 80-180 | 18-120 | 80-180 | 18-120 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3. ОК 02, | Раздел 4. Основы градостроительного проектирования с элементами благоустройства | 80-180 | 20-120 | 80-180 | 20-120 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Раздел 5. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики | 84-180 | 20-116 | 84-180 | 20-116 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108-108 | 108-108 |  |  |  |  |  | 108-108 |  |
|  | Производственная практика | 108-108 | 108-108 |  |  |  |  |  |  | 108-108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 620-1116 | 310-812 | 404-900 | 94-596 |  |  |  | 108-108 | 108-108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  |  | Код ПК, ОК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |  |
| Раздел 1. Изображение архитектурного замысла при проектировании |  |  | 80/18 | 180/120 |  |  |  |
| МДК 01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании |  |  | 80/18 | 180/120 |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения об архитектурной графике | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения об архитектурной графике. Чертежи, линейно-тональные, световые, полихромные. Композиции чертежа. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Форматы, основная надпись. Линии чертежа. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Постановка размеров на чертеже. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Геометрические построения. Деление отрезка, угла, окружности на равные части. Сопряжение. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Геометрические построения. Циркулярные и лекальные кривые. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 1 «Построение контура детали на сопряжение» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Практическое занятие 2 «Построение контура детали на сопряжение (завершение работы)» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Построение архитектурных обломов | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Построение архитектурных обломов. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Практическая работа 3 «Построение архитектурных обломов.» |  |  |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Практическая работа 4 «Построение архитектурных обломов (завершение работы)» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Архитектурные шрифты. | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Архитектурные шрифты. Виды архитектурных шрифтов: нормальный и «Зодчего». |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Практическая работа 5 «Архитектурный шрифт» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Практическая работа 6 «Шрифт «Зодчего» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Практическая работа 7 «Шрифт «Зодчего» (завершение работы)» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Линейная графика | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Линейная графика. Художественное значение линии, характер начертания линии. Контраст и нюанс. Инструменты и материалы. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 8 «Зарисовка архитектурного объекта» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 9 «Зарисовка архитектурного объекта (продолжение)» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 10 « Зарисовка архитектурного объекта (завершение работы)» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Техника отмывки | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Техника отмывки. Тон и светотень, световой контраст. Отмывка и её приёмы. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 11 «Отмывка плоских и криволинейных поверхностей» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 12 «Отмывка плоских и криволинейных поверхностей.(продолжение)» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 13 «Отмывка плоских и криволинейных поверхностей.(продолжение)» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Практическая работа 14» Отмывка плоских и криволинейных поверхностей.(завершение работы)» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Графическое построение | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Выполнение карниза. Графическое построение. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | - Практическая работа 15 «Выполнение карниза. Графическое построение.» |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Практическая работа 16 «Выполнение карниза. Графическое построение.(продолжение)» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Практическая работа 17 « Выполнение карниза. Графическое построение.(продолжение)» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Практическая работа 18 « Выполнение карниза. Графическое построение.(завершение работы)» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Черно-белая графика. Тональные свето-теневые чертежи | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Линейно-штриховая техника, техника сухой кисти, набрызга, торцевания. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 19 « Выполнение иллюстративных чертежей в технике черно-белой графики.» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 20 «Выполнение иллюстративных чертежей в технике черно-белой графики.(продолжение)» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 21 «Выполнение иллюстративных чертежей в технике черно-белой графики.(завершение работы)» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Полихромная графика | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Полихромная графика. Цвет. Цветовой тон. Насыщенность (яркость цвета). |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Светлота тона. Цветовой контраст и нюанс. Иллюстративные чертежи в полихромной графике. Техника цветовой отмывки (акварель). |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 22 «Выполнение иллюстративных чертежей в полихромной графике. Изображение в цвете различных строительный материалов.» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 23 «Выполнение иллюстративных чертежей в полихромной графике. Изображение в цвете различных строительный материалов (продолжение).» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9. Выполнение иллюстративных чертежей в полихромная графика | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Выполнение иллюстративных чертежей в полихромной графике. Изображение в цвете различных строительных материалов. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Выполнение иллюстративных чертежей в полихромной графике. Изображение в цвете различных строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Выполнение иллюстративных чертежей в полихромной графике. Изображение в цвете различных строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 24 «Выполнение иллюстративных чертежей в полихромной графике. Изображение в цвете различных строительный материалов (продолжение).» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 25 «Выполнение иллюстративных чертежей в полихромной графике. Изображение в цвете различных строительный материалов(завершение).» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.10.Общие сведения об архитектурно-строительных чертежах | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 26 «Условные обозначения материалов, элементов зданий и санитарно-технического оборудования.» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
| Тема1.11. Основные проекции строи 1.тельных чертежей зданий и сооружений | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Основные проекции строительных чертежей зданий и сооружений Понятия о применяемых масштабах. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Понятия о ЕСКД, СПДС, ГОСТ, СНиП. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Условные обозначения на строительных чертежах. Значение условных обозначений. Графическое обозначение элементов зданий: проемов оконных и дверных, лестниц, пандусов и т.д. Графическое обозначение элементов санитарно-технических приборов |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 27 « Условные обозначения материалов, элементов зданий и санитарно-технического оборудования.» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
| Тема 1.12.Чертежи планов фасадов и разрезов | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Чертежи планов фасадов и разрезов. Понятия о проекционных связях на чертеже. Правила нанесения разбивочных осей, размеров, высотных отметок. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Композиция чертежа. Расположение надписей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Последовательность выполнения чертежа |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 28 « Вычерчивание плана этажа здания.» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 29 «Вычерчивание плана этажа здания(завершение работы).» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 30 « Вычерчивание разреза здания.» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Практическая работа 31 « Вычерчивание разреза здания(завершение работы).» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Практическая работа 32 «Вычерчивание фасада здания.» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Практическая работа 33 «Вычерчивание фасада здания(завершение работы).» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Практическая работа 34 «Выполнение основных проекций строительных чертежей: плана, фасада, разреза двухэтажного жилого дома (масштаб 1: 100, 1:50).» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.13. Современные программные продукты | Содержание : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Введение. Организация безопасной работы в компьютерном классе. Современные программные продукты, составляющие АРМ специалиста для архитектурного проектирования. Их сравнительный анализ: возможности, достоинства и недостатки. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Пользовательский интерфейс и настройка программного продукта. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 35 «Создание, сохранение и организация чертежа» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 36 «Создание простых объектов» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 37 «Преобразование и редактирование объектов» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.14. Создание и редактирование объектов | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Создание и редактирование объектов. Привязки. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 38 «Работа со слоями» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 39 «Создание и использование шаблонов» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Оформлениечертежей | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Текстовые и размерные стили. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 40 «Работа с размерами и текстами» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 41 « Построение комплексного чертежа детали» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 42 «Оформление формата листа. Подготовка файлов-шаблонов для создания проекта» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.16. Выполнения строительных чертежей | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Изучение особенностей выполнения строительных чертежей |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 43 «Последовательность этапов проектирования плана» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 44 «Технология создания, вставки и редактирования блоков» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 45 «Создание блоков дверей и окон. Вставка и редактирование» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Практическая работа 46 «Разработка экспликации помещения» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Практическая работа 47 «Технология построения фасада. Вид спереди сзади» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Практическая работа 48 «Технология построения фасада. Вид справа и слева» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Практическая работа 49 «Построение основного контура крыши и плана крыши» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.17. Пространство и компоновка чертежа | Содержание : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Пространство и компоновка чертежа. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 50 «Подготовка чертежа к печати» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 51 «Представление и защита проекта» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.18. Основы черчения в трехмерном пространстве | Содержание : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Настройка классического интерфейса для трехмерного черчения. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2.Основы черчения в трехмерном пространстве. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 52 «Построение и редактирование трехмерной модели» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
| Тема 1.19. Простые инструменты и приемы черчения | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Простые инструменты и приемы черчения. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 53 « Построение и редактирование трехмерной модели» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 54 « Построение и редактирование трехмерной модели» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 55 « Построение комплексного чертежа» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.20. Настройка визуализации | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Базовая настройка фотореалистичной визуализации. Подготовка к печати трехмерного чертежа. |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 56 « Методы визуализации трехмерных чертежей» |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическая работа 57 « Подготовка к печати и печать чертежей» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 58 « Представление и защита проекта» |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |  |  | 80/18 | 180/120 |  |  |  |
| МДК 01.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |  |  | 80/18 | 180/120 |  |  |  |
| Тема 2.1. Композиция на плоскости | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1.Введение. Цели и задачи композиции. Композиция на плоскости. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Композиционные формы. Линия, пятно. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Композиция на дигнамику. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1.Практическая работа 1 « Композиция на плоскости: «Ритм»» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Объёмно-пространственная композиция | Содержание: |  |  |  |  |  |
|  | 1.Метр и ритм как основа построения объёмно- пространственной композиции, согласованность и соподчинённость композиционных элементов. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 2 «Композиция на плоскости: «Метр» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Пропорции в композиции | Содержание: |  |  |  |  |  |
|  | 1.Понятие о пропорции в композиции. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развёртки геометрических тел. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Композиция групп геометрических тел. |  |  |  |  |  |
|  | 4.Закономерности геометрических фигур. |  |  |  |  |  |
|  | 5.Сложная композиция геометрических фигур. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 3 « Создание метрического ряда с использованием макетов любой геометричекой группы(уменьшение/ увеличение)» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Ритмический ряд | Содержание: |  |  |  |  |  |
|  | 1.Закономерности ритмических рядов. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 4 « Создание метрического ряда с использованием макетов цилиндра (возрастание/ убывание) из элементов различной высоты» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Практическая работа 5 «Развёртки геометрических тел. Макет куба со стороной 5 см» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Метрический ряд | Содержание: |  |  |  |  |  |
|  | 1.Простой метрический ряд. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 6 « Создание простого метрического ряда из сложных элементов» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Сложный метрический ряд | Содержание: |  |  |  |  |  |
|  | 1.Сложный метрический ряд |  |  |  |  |  |
|  | 2.Развёртка сложных фигур. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Композиция геометрических фигур. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Композия врезанных геометричесих фигур. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 7 « Создание пространственной композиции «Плотность заполнения пространства с использованием характера метрического ряда» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Практическая работа 8 « Макет цилиндра (высота-10 см., диаметр основания 5 см.) Макет параллелепипеда» |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 9 « Создание макета «Врезка» на пересечение геометрических тел (куб, цилиндр, параллелепипед)» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.7. Сложный ритмический ряд | Содержание: |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ритм – закономерное чередование соизмеримых и ощутимых элементов (звуковых, речевых, изобразительных, конструктивных). |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 10 « Создание простого метрического ряда, построенного с последовательным изменением массивности элементов» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.8. Фронтальная композиция | Содержание : |  |  |  |  |  |
|  | 1.Фронтальная композиция. Приёмы выявления фронтальности. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 11 « Создание фронтальной композиции. Эскизирование» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.9. Пластика фронтальной композиции | Содержание : |  |  |  |  |  |
|  | 1.Приёмы выявления пластики фронтальной поверхности. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 12 «Создание развёрток элементов композиции. Оформление композиции» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Практическая работа 13 « Создание развёрток элементов композиции. Оформление композиции» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.10. Объемная композиция | Содержание : |  |  |  |  |  |
|  | 1. Объёмная композиция. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 14 « Создание объёмной композиции с использованием различных форм. Эскизирование» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Практическая работа 15 «Создание развёрток элементов композиции. Сборка элементов композиции» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.11. Объём и форма | Содержание : |  |  |  |  |  |
|  | 1.Объём и форма. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 16 « Оформление композиции» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.12. Выяления объёма | Содержание : |  |  |  |  |  |
|  | 1.Приемы выявления объемной формы. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Сложные объёмные формы в композиции. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Архитектурные формы в объёмной композиции. |  |  |  |  |  |
|  | 4.Малые объёмные формы в матричной последовательности. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 17 « Сборка элементов композиции» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.13. Пространственная композиция | Содержание : |  |  |  |  |  |
|  | 1.Глубинно-пространственная композиция. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Глубинно-пространственная композиция. Композиция с дополнительными элементами на пространство. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Пространственная композиция архитектурной среды с ланшафтом. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 18 « Создание глубинно – пространственной композиции. Эскизирование» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Практическая работа 19 « Создание развёрток элементов композиции» |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 20 « Сборка элементов композиции» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.14. Замкнутая композиция | Содержание : |  |  |  |  |  |
|  | 1.Закрытое пространство в композиции. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Закрытое пространство в композиции. Композиция в архитектурном пространстве. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Закрытое пространство в композиции. Композиция сложной формы в архитектурной среде. |  |  |  |  |  |
|  | 4.Композиционная группа геометрических форм. |  |  |  |  |  |
|  | 5.Сложная геометрическая форма в замкнутом пространстве. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
| Тема 2.15. Открытая композиция | Содержание : |  |  |  |  |  |
|  | 1. Открытое пространство в композиции. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Открытое пространство в композиции. Композиция в архитектурном пространстве. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Открытое пространство в композиции. Композиция сложной формы в архитектурной среде. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 21 « Создание композиции на организацию открытого пространства. Эскизирование» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Практическая работа 22 « Сборка элементов композиции» |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа 23 «Сборка элементов композиции. Эскизирование» |  |  |  |  |  |
|  | 4. Практическая работа 24 «Создание развёрток элементов композиции» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.15. Выявление пространства | Содержание : |  |  |  |  |  |
|  | 1.Средства и способы выявления пространства. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Средства и способы выявления пространства .Фасад здания в пространстве. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Средства и способы выявления пространства. Объёмное знание с перспективой. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа 25 «Систематизация материала по разделам» |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Начальное архитектурное проектирование |  |  | 80/18 | 180/120 |  |  |  |
| МДК 01.03 Начальное архитектурное проектирование |  |  | 80/18 | 180/120 |  |  |  |
| Тема 3.1. Проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной функцией | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Методы и средства архитектурного проектирования небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной функцией. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |  |
|  | 2. Взаимосвязь функций и формообразования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Единство архитектурно-художественного и конструктивных решений. Композиционные особенности проектирования небольших сооружений с минимальной функцией. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Разработка проекта сооружения с минимальной функцией и небольшого открытого пространства. Состав и габариты. Функциональное зонирование. Материалы и конструкции. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Изучение нормативной документации (СниП, ГОСТ, СанПин) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Изучение нормативной документации по оформления чертежей ГОСТ Р 21 101-2020 СПДС. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Проектирование малоэтажного жилого здания | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Особенности проектирования малоэтажного жилого дома. Основы проектирования жилого малоэтажного здания. Типы жилых зданий. Влияние природно-климатических условий. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |  |
|  | 2. Планировочная структура малоэтажного жилого дома. Зонирование внутреннего пространства квартиры в одном или двух уровнях.Изучение примеров малоэтажных зданий в Российской и мировой практике. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Разработка проекта малоэтажного жилого дома. Габариты, освещенность, меблировка, оборудование, расположение оконных и дверных проемов, соответственно назначению помещений. Общая комната, как главное пространство жилища. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Выбор строительных конструкций. Состав и габариты помещений. Планировочные требования. Материалы и конструкции. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Изучение нормативной документации (СниП, ГОСТ, СанПин) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Изучение нормативной документации по оформления чертежей ГОСТ Р 21 101-2020 СПДС. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Изучение нормативной документации по оформления чертежей ГОСТ Р 21 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Изучение нормативной документации по оформления чертежей ГОСТ Р 21 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Проектирование многоквартирного жилого дома | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основы проектирования многоквартирных жилых зданий средней и повышенной этажности.Особенности многоквартирного, многосемейного дома (разновидность квартир), использование нежилых помещений, решение лестнично-лифтовых узлов. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК1.2 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |  |
|  | 2. Помещения общественного назначения, встроенные и строено-пристроенные в многоквартирные жилые здания.Изучение пожарной безопасности при проектировании жилых зданий средней и повышенной этажности. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подсчет технико-экономических показателей многоэтажных зданий. Нормы проектирования многоквартирных жилых зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Выбор строительных конструкций. Состав и габариты помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Планировочные требования. Материалы и конструкции. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Планировочные требования. Материалы и конструкции. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Формирование объемно-планировочной структуры здания.Изучение примеров зданий повышенной этажности в России и мире |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Помещения общественного назначения, встроенные и строено-пристроенные в многоквартирные жилые здания.Формирование объемно-планировочной структуры здания. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Изучение нормативной документации (СниП, ГОСТ, СанПин) |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Изучение нормативной документации по оформления чертежей ГОСТ Р 21 101-2020 СПДС. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Основы градостроительного проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных территорий |  |  | 80/20 | 180/120 |  |  |  |
| МДК 01.04. Основы градостроительного проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных территорий |  |  | 80/20 | 180/120 |  |  |  |
| Тема 4.1. Основы градостроительного планирования |  | Содержание |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Система расселения Понятие «расселение». Виды и формы расселения. Понятие «агломерации». Классификация населенных мест. |  |  |  | ПК 1.3 ОК 02 |  |
|  |  | 2. Планировочная структура территории городского поселения (города) Классификация городских поселений (городов)..Классификация городов. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Функциональная организация и планировочная структура территории города. Принципы зонирования. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Планировочная структура города. Центры тяготения, композиционные оси. Основные схемы композиционных приемов планировки города. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Структура селитебной территории города Состав селитебной территории города. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Сеть улиц и дорог города. Площади города. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Планировка, застройка и благоустройство жилых районов и микрорайонов.Планировочная структура жилых районов и микрорайонов. |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Учреждения и предприятия обслуживания жилого района и микрорайона.Принцип ступенчатого обслуживания |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Жилая застройка. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к жилой за-стройке. |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Архитектурно-пространственная композиция жилой застройки.Социальная и экономическая роль жилой застройки. |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Основные типы жилых домов по этажности, объемно-планировочной структуре. Климатическое районирование. Требования к инсоляции. Противопожарные требования. |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Экономика жилой застройки. Основные технико- экономические показатели и их подсчет. Значение экономики в градостроительном проектировании. |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Основные факторы, влияющие на экономичность планировки и застройки.Общая площадь территории, жилой фонд, количество населения, плотность жилого фонда, плотность населения. |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.Местная улично-дорожная сеть. Стоянки временного хранения автомобилей. Хозяйственные и спортивные площадки. Площадки для отдыха. |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Поперечный профиль, радиусы кривых в плане. Микрорайонные проезды. Пешеходные улицы и аллеи, пешеходные пути. Автомобильные стоянки и гаражи. |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Хозяйственные площадки: типы, размеры, расстояния до застройки. Нормы расчета. |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Озеленение и благоустройство жилых районов и микрорайонов Гигиеническое и эстетическое значение зеленых насаждений. |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Система озеленения жилого района и микрорайона. |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Понятие «ландшафтная архитектура». |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Нормирование озеленения. |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. Планировка и оборудование площадок для отдыха и игр. |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Размещение и нормирование спортивных площадок и сооружений. |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Размещение и нормирование площадок во всех функциональных зонах. |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Практическая работа 1 «Жилая застройка микрорайона площадью 20-25 га» |  |  |  | ПК 1.3 ОК 02 |  |
|  |  | 2.Практическая работа 2 «Жилая застройка микрорайона площадью 20-25 га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Практическая работа 3 «Жилая застройка микрорайона площадью 20-25 га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Практическая работа 4 «Жилая застройка микрорайона площадью 20-25 га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Практическая работа 5 «Улично-дорожная сеть микрорайона площадью 20-25га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Практическая работа 6 «Улично-дорожная сеть микрорайона площадью 20-25га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Практическая работа 7 «Выполнение озеленения и благоустройства микрорайона площадью 20-25га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Практическая работа 8 «Технико–экономические показатели микрорайона площадью 20-25га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.Практическая работа 9 «Жилая застройка группы жилых домов площадью4-5га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Практическая работа 10 «Микрорайонные проезды, пешеходные пути, автомобильные стоянки группы жилых домов площадью 4-5га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Практическая работа 11 «Микрорайонные проезды, пешеходные пути, автомобильные стоянки группы жилых домов площадью 4-5га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.Практическая работа 12 «Озеленение и благоустройство группы жилых домов площадью 4-5га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.Практическая работа 13 «Озеленение и благоустройство группы жилых домов площадью 4-5га» |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.Практическая работа 14 «Подготовка к защите практических работ ( составление пояснительной записки, заполнение ведомостей, спецификаций)» |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.Практическая работа 15 «Подготовка к защите практических работ ( составление пояснительной записки, заполнение ведомостей, спецификаций)» |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Практическая работа 16 «Итоговая подача серии практических работ» |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики |  |  | 84/20 | 180/116 |  |  |  |
| МДК. 01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики |  |  | 84/20 | 180/116 |  |  |  |
| Тема 5.1. Общие сведения о зданиях | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Здания и требования к ним. Понятия о зданиях как наземных сооружениях. Элементы объемно-планировочной структуры зданий, конструктивные элементы, строительные изделия. Классификация зданий. Требования к зданиям: функциональные, технические, противопожарные, экономические, эстетические. Понятия: капитальность и класс зданий |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Основные архитектурно-конструктивные элементы зданий. Главные и второстепенные элементы здания, понятия. Определения, подразделение конструктивных элементов здания на несущие и ограждающие. Понятие о несущем остове малоэтажных и многоэтажных жилых, общественных и промышленных зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Несущий остов здания – как единая пространственная система, образованная вертикальными и горизонтальными конструктивными элементами. Основные конструктивные системы. Области применения различных конструктивных систем; их выбор при проектировании зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внешние нагрузки и воздействия на здания и их конструкции. Нагрузки и воздействия, основные понятия. Силовые и не силовые воздействия. Виды нагрузок: постоянные и временные, статические и динамические, сосредоточенные и равномерно распределенные, горизонтальные и вертикальные. Напряжения в материалах конструкций под влиянием внешних воздействий и нагрузок. Пространственная жесткость и устойчивость зданий. Понятие устойчивости и пространственной жесткости зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости в зданиях при различных конструктивных системах. Понятие о диафрагме жесткости, ядре жесткости. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Основные понятия о технико-экономической оценке зданий. Сметная стоимость квадратного, кубического или погонного метра конструкций: затраты труда, расход строительных материалов, вес конструкций, степень сборности, удельная трудоемкость, капитальные и эксплуатационные затраты и др. Понятие о сравнении вариантов проектных решений. Основные сведения о модульной координации размеров в строительстве. Модульная координация размеров в строительстве (МКРС), как основа для унификации и стандартизации геометрических параметров. Модули – основные и производные. Основные типы размеров для объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, установленные МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям. Типизация и стандартизация в строительстве. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Основания зданий. Определение основания. Естественные и искусственные основания, требования к ним. Виды грунтов, работа грунтов под нагрузкой. Грунтовые воды. Осадки оснований и их влияние на устойчивость здания. Устойчивость искусственных оснований |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Разработка конструктивных систем зданий» |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
| Тема 5.2. Конструкции малоэтажных зданий | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения. Элементы малоэтажных жилых зданий и требования к ним. Классификация несущих остовов, жесткость и устойчивость остовов малоэтажных зданий. Примеры, традиционно и современного малоэтажного строительства. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Фундаменты малоэтажных жилых зданий. Фундаменты, требования к ним. Глубина заложения фундаментов. Особенности конструирования фундаментов для малоэтажных зданий Основные конструктивные типы фундаментов: ленточные фундаменты: поперечное сечение и конструктивные решения фундаментов из бутового камня, бутобетона, бетона и железобетона (сборного или монолитного). Столбчатые фундаменты, материал, конструктивное решение, фундаментные балки. Подвалы и приямки малоэтажных жилых зданий. Защита их от грунтовой сырости. Отмостка. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Несущие остовы каменных малоэтажных зданий, их элементы. Силовые и несиловые воздействия на стены, требования к ним. Кирпичные стены, их виды. Понятие о кирпичной кладке, системах ее перевязки. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Архитектурно-конструктивные элементы стен: проемы, простенки, перемычки, цоколь, карниз, парапет, вентиляционные и дымовые каналы. Виды наружной и внутренней отделки камня. Отдельные опоры: из полнотелого кирпича, бетонных блоков, естественного камня, бутобетона или монолитного железобетона. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Несущие остовы деревянных зданий. Класс малоэтажных зданий, возводимых из дерева. Основные породы дерева, используемые для стен. Классификация деревянных стен. Бревенчатые и брусчатые стены. Стены с деревянным каркасом. Стены из деревянных панелей (щитов) Узлы и детали. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Перекрытия. Требования к перекрытиям, классификация перекрытий по материалу несущей части. Перекрытия по деревянным балкам. Железобетонные перекрытия: балочные и безбалочные. Особенности устройства чердачных перекрытий и перекрытий в санузлах. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Полы. Требования к полам. Конструкции полов. Устройство пола по междуэтажному перекрытию и по грунту. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Перегородки. Требования, предъявляемые к перегородкам. Конструкции и материал перегородок для малоэтажных жилых зданий: кирпичные, мелкоблочные, деревянные. Крепления перегородок к несущим конструкциям здания (узлы и детали). Звукоизоляция. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Крыши. Кровли. Мансарды. Крыши, их виды, требования к ним. Типы крыш малоэтажных зданий. Скатные крыши (геометрические формы, уклоны, построение в плане) |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Стропильные конструкции – стропила наслонные и висячие. Узлы и детали. Кровли скатных крыш: назначение, требования, материал, узлы и детали. Решение водоотвода. Мансарды. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Окна и двери. Типы и пропорции окон, требования к ним. Конструкции оконных блоков с раздельными и спаренными переплетами. Крепление оконных коробок. Оконные приборы. Устройство и заполнение дверных проемов. Дверные блоки, их установка и крепление в проемах стен и перегородок. Виды дверных полотен. Дверные приборы. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Внутриквартирные лестницы. Общие сведения о лестницах, требования к ним. Элементы лестниц. Внутриквартирные деревянные лестницы на тетивах и косоурах. Забежные ступени. Конструкция ограждения. Винтовые внутриквартирные лестницы из дерева, металла, сборного или монолитного железобетона. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Веранды, террасы, крыльца. Веранда: определение, назначение, типы, конструктивные решения. Терраса: определение, назначение, конструктивные решения. Организация входа в малоэтажный жилой дом. Крыльца и тамбуры, их конструкции, элементы, размеры. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Элементы наружной отделки. Каменные отделочные материалы и элементы. Оштукатуривание, облицовка кирпичной кладки плитами из естественных или искусственных каменных материалов. Варианты облицовки цоколя. Применение деревянных и металлических декоративных элементов. Внутренняя отделка помещений. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 2 «Разработка конструктивного решения монолитного ленточного фундамента малоэтажного жилого дома» |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическое занятие 3 «Конструирование перемычек над проемами в стене» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 4 «Разработка конструктивного решения несущего остова деревянных зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 5 «Разработка конструктивного решения перекрытия малоэтажного жилого дома» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 6 «Разработка экспликации полов» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 7 «Разработка конструктивного решения скатной крыши» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 8 «Конструктивное решение оконного (дверного) блока» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Практическое занятие 9 «Разработка конструктивного решения деревянной внутриквартирной лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Практическое занятие 10 «Разработка ведомости отделки помещений» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.3. Конструкции многоэтажных жилых зданий | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общие требования, предъявляемые к многоэтажным жилым зданиям. Значение этих зданий при застройке городских и сельских поселений. Типы несущих остовов многоэтажных жилых зданий |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Фундаменты многоэтажных жилых зданий. Особенности конструирования фундаментов для многоэтажных зданий. Конструктивные типы фундаментов. Ленточные фундаменты из сборных бетонных и железобетонных элементов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Сплошные фундаментные плиты. Область их применения. Свайные фундаменты, область их применения. Классификация свайных фундаментов по материалу, по характеру работы, по способу погружения в грунт. Забивные и набивные сваи. Ростверк из монолитного железобетона и сборный. Подвалы и технические подполья. Защита их от грунтовой сырости. Условия устройства по внешнему контуру здания подпорных стенок - массивных или тонкостенных. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Особенности конструирования кирпичных стен в многоэтажных зданиях. Конструктивные системы зданий. Конструкции стен, требования к ним. Толщины стен. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Совмещенные покрытия. Кровли. Определение «совмещенные покрытия». Вентилируемые и невентилируемые совмещенные покрытия. Область их применения. Конструктивные решения. Кровли, применяемые в совмещенных покрытиях: рулонные гидроизоляционные материалы и мастичные – из гидроизоляционных мастик. Водоотвод с совмещенных покрытий. Водосточные воронки. Эксплуатируемые крыши - террасы, их конструкция. Выход на крышу. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Крупноблочные здания. Основные конструктивные системы. Разрезки наружных и внутренних стен. Типы блоков. Стыки между блоками, сопряжение блоков между собой и панелями перекрытий.Технико-экономическая оценка крупноблочных зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Крупнопанельные здания. Несущий остов зданий из крупных панелей. Конструктивные типы крупнопанельных зданий. Бескаркасные крупнопанельные здания. Разрезки наружных стен. Конструкции стеновых панелей. Основные конструктивные решения бескаркасных крупнопанельных зданий (с узким шагом, с широким шагом несущих поперечных стен с несущими продольными стенами), с несущими внутренними стенами с наличием ядра жесткости и с навесными наружными панелями. Конструктивные элементы зданий из крупных панелей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Крупнопанельные здания. Требования к стыкам стеновых панелей. Конструктивные решения стыков; их классификация по признакам: по устройству наружной зоны, по способу заделки, по способу сопряжения. Перекрытия в бескаркасных крупнопанельных зданиях. Технико-экономическая оценка зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Здания из объемных элементов. Общие сведения: блочная, панельно-блочная и каркасно-блочная системы зданий из объемных блоков. Монолитные и сборные элементы. Конструкции стыков и узлов крепления. Технико-экономическая оценка зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Здания из монолитного железобетона. Общие сведения. Особенности остова многоэтажных зданий с применением монолитного железобетона. Монолитные и сборно-монолитные конструкции. Технологические методы возведения зданий из монолитного железобетона. Метод подъема этажей. Обеспечение надежной теплоизоляции стен. Сборно-монолитные многослойные стены. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Перегородки. Классификация перегородок по назначению, материалу и конструкции. Крупнопанельные перегородки, их конструктивное решение. Установка перегородок на перекрытие, крепление перегородок к стенам и потолку, звукоизоляция. Специальные типы перегородок - складчатые, откатные, подъемные. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Лестницы. Требования к лестницам многоэтажных зданий. Классификация лестниц по назначению, числу маршей в пределах этажа по материалу. Определение габаритных размеров лестниц и лестничных клеток. Конструкции лестниц из мелкоразмерных и крупноразмерных элементов, ограждения. Пожарные, аварийные лестницы; лестницы стремянки. Обеспечение незадымляемости лестничных клеток многоэтажных жилых зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Лифты: определение, назначение, требования к ним, область применения. Типы лифтов, основные размеры лифтов. Конструкции лифтовых шахт. Размещение лифтов в здании. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Балконы, лоджии, эркеры, входы. Балконы, лоджии, эркеры, их определение и назначение. Конструктивные решения балконов, лоджий в кирпичных и крупнопанельных зданиях. Узлы опирания, примыкания к стенам. Устройство ограждений и пола. Входы. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Строительная часть инженерного оборудования. Инженерные коммуникации в многоэтажном жилом здании. Технические входы в здание. Санитарно-технические кабины: конструкции, размещение в здание. Вентиляционные блоки. Отопительное оборудование. Мусороудаление, конструкция мусоропровода и расположение его в здании |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 11 «Разработка конструктивного решения ленточного сборного фундамента многоэтажного жилого дома» |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическое занятие 12 «Разработка конструктивного решения свайного фундамента многоэтажного жилого дома» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 13 «Конструктивное решение водоотвода совмещенной крыши» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 14 «Конструирование узлов крупнопанельного многоэтажного жилого дома» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 15 «Разработка конструктивного решения перекрытия крупнопанельного многоэтажного жилого дома» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 16 «Разработка конструктивных узлов зданий из монолитного железобетона» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 17 «Разработка конструктивного решения железобетонной лестницы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Практическое занятие 18 «Разработка конструктивного решение балкона (лоджии, эркера)» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.4. Конструкции и конструктивные элементы общественных зданий | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения. Назначение общественных зданий. Основные группы зданий - здания ячейкового типа, здания зального типа. Основные конструктивные системы общественных зданий: бескаркасные, с неполным каркасом, каркасные. Здания зального типа с применением большепролетных конструкций. Примеры современных общественных зданий с применением большепролетных конструкций. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Крупнопанельные общественные здания. Область применеия. Основные конструктивные элементы: фундамент, цокольные панели, наружные и внутренние стеновые панели, литы перекрытия, вентиляционные блоки, лестничные марши и площадки, крыша. Узлы сопряжения стеновых панелей, вертикальные и горизонтальные стыки стеновых панелей. Зальные помещения. Отделка наружных стеновых панелей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Каркасные здания. Несущий остов каркасного здания. Классификация каркасных зданий по характеру работы, по материалу, по расположению стоек каркаса, по расположению ригелей. Рамная схема каркаса, обеспечение жесткости узлов в продольном и поперечном направлении. Применение в таких каркасах монолитного железобетона. Монолитные перекрытия, их конструктивные решения: балочные и безбалочные. Рамно-связевая схема каркаса, обеспечение жесткости и устойчивости, вертикальные и горизонтальные диафрагмы жесткости. Каркасные здания связевой схемы. Сборный железобетонный унифицированный каркас. Каркасы массового строительства из сборного железобетона. Сетки колонн каркасов. Основные конструктивные элементы каркаса: колонны, ригели, перекрытия. Фундаменты под колонны каркаса - столбчатые стаканного типа. Стыки колонн, сопряжение ригелей с колонной. Разрезки стен каркасно-панельных зданий. Навесные стены каркасных зданий, крепление их к несущему остову. Узлы и детали. Технико-экономическая оценка зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Несущий остов зданий с плоскими безраспорными конструкциями. Область применения. Элементы остова: балки и фермы. Особенности работы конструкций остова. Номенклатура и размеры типовых конструкций. Материал. Узлы сопряжения. Несущий остов зданий с плоскими распорными конструкциями. Область применения. Конструкции остова: арки, рамы. Особенности конструкций остова, материал, геометрические формы конструкций, их размеры. Узлы сопряжения элементов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Несущий остов зданий с тонкостенными пространственными конструкциями.Область применения. Определение. Оболочки, складки, купола, своды, шатры. Особенности работы конструкций. Материал, форма, размеры покрытий. Конструктивные решения. Несущий остов зданий с висячими и пневматическими системами покрытий. Общие сведения, область применения. Конструктивные системы висячих покрытий. Материал. Особенности работы конструкций. Особенности крепления к опорному контуру. Пневматические покрытия: воздухо-опорные оболочки, пневматические каркасы, пневматические линзы. Материал, конструктивные особенности. Примеры зданий с применением висячих и пневматических систем покрытий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Витражи и витрины. Витражи и витрины, их определение. Конструктивные решения витражей и витрин. "Проходные" и "непроходные" витражи. Остекление витражей и витрин. Применение светопрозрачных ограждений из стеклоблоков и стеклопрофилита. Фасадные конструкции остекления, вентилируемые фасады. Классификация фасадных конструкций остекления. Требования к конструкциям фасадного остекления. Принципы крепления конструкций остекления зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Лестницы, пандусы, эскалаторы. Парадные лестницы общественных зданий. Габариты, материал, возможные конструктивные решения лестниц. Пандусы: определение, назначение, требования к ним, размещение в здании. Эскалаторы, траволаторы, инклинаторы: определения, назначение, требования к ним. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Устройство верхнего естественного освещения. Условия применения верхнего света в общественных зданиях. Зенитные фонари: типы, конструкция, материал заполнения проёмов. Треугольные, прямоугольные (продольные, поперечные) полосы; точечные фонари; стекложелезобетонные светопрозрачные панели (конструкции, узлы и детали). Подвесные потолки и элементы внутренней отделки зданий. Назначение подвесных потолков. Требования к конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Узлы, детали. Внутренняя отделка интерьеров общественных зданий: облицовка стен, обшивка и др. Крепление отделочного материала к стенам. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 19 «Разработка клнструктивного решения фундамента крупнопанельного общественного здания» |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическое занятие 20 «Разработка конструктивного решения перекрытия крупнопанельного общественного здания» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 21 «Конструирование узлов крупнопанельного крупнопанельного общественного здания» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 22 «Разработка конструктивного решения из сборных элементов для каркасно-панельного здания». |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 23 «Разработка конструктивных узлов каркасно-панельного здания» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 24 «Конструктивные решения большепролётных конструкций» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 25 «Разработка конструктивного решения витрин и витражей» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Практическое занятие 26 «Конструирование фонарей общественных зданий» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5..5. Конструкции и конструктивные элементы промышленных зданий | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. Промышленные здания. Требования, предъявляемые к архитектурно-конструктивному решению зданий. Классификация зданий по назначению, этажности, степени капитальности, пролетам. Параметры объемно-планировочного решения здания (пролет, шаг, сетка колонн, высотные параметры). Одноэтажные и многоэтажные здания. Область их применения, конструктивные схемы. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Подъемно-транспортное оборудование зданий. Назначение. Основные виды подъемно-транспортного оборудования в многоэтажных промышленных зданиях: мостовые краны, подвесные кран-балки, консольно-поворотные краны, монорельсы, напольный транспорт, вертикальный транспорт. Влияние кранового оборудования на конструкции несущего остова здания. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Сборный железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий. Несущий остов здания, конструктивные элементы остова здания. Сборные железобетонные колонны для зданий без кранов, с кранами. Фундаменты и фундаментные балки. Подкрановые балки. Строительные балки и фермы. Плиты покрытия. Связи. Привязка колонн к модульным разбивочным осям. Местоположение и конструктивное решение деформационных швов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий. Несущий остов здания, конструктивные элементы остова здания. Стальные колонны, опирание их на фундамент. Стальные подкрановые балки. Стальные стропильные фермы. Элементы покрытий по стальному каркасу. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Сборный железобетонный каркас многоэтажных промышленных зданий. Несущий остов здания. Балочная и безбалочная схемы. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости. Основные конструктивные элементы каркаса. Привязка колонн к модульным осям. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Стеновые ограждения. Виды стен, их классификация по характеру статической работы, конструкции, материалы. Требования. Обеспечение устойчивости стен. Фахверк. Стены из кирпича; крепление их к элементам каркаса. Крупнопанельные стены не отапливаемых и отапливаемых зданий; конструкции крепление их к каркасу. Металлические стеновые панели, крепление их к каркасу. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Покрытия. Фонари. Утепленные и не утепленные покрытия промышленных зданий, их конструктивные решения. Рулонные и мастичные кровли. Водоотвод. Фонари, их классификация. Световые, светоаэрационные и аэрационные фонари, их конструктивные решения. Краткие сведения об аэрации. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Окна, двери, ворота. Типы светопрозрачных ограждений. Одинарное, двойное и комбинированное остекление. Стальные оконные панели. Глухие ограждения из профильного стекла. Двери, габариты и конструкции. Ворота. Определения и габариты ворот. Виды ворот по способу открывания. Конструкция воротных полотен. Железобетонное обрамление ворот - воротная рама. Установка ее на фундамент и крепление к колоннам каркаса. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Полы. Типы полов (на грунте и на перекрытиях), требования к ним с учетом производственных воздействий. Конструкции и эксплуатационные свойства отдельных видов полов: грунтовых, каменных, бетонных, асфальтобетонных, полов из клинкера, металлических, торцовых, полимерцементных. Деформационные швы в полах. Сопряжение полов разного типа. Полы в зоне железнодорожных путей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Прочие конструктивные элементы. Рабочие технологические площадки. Этажерки. Лестницы: служебные, аварийные, пожарные. Брандмауэры. Рампы. Перегородки - стационарные и сборно-разборные. Конструктивные решения перегородок - кирпичные, панельные, из стального профильного листа, листовых материалов, стальной сетки. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Сельскохозяйственные здания и сооружения. Сведения о сельскохозяйственных производственных зданиях. Сельскохозяйственные производственные здания, классификация. Требования к сельскохозяйственным производственным зданиям, основные конструктивные типы. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Объёмно-планировочные и конструктивные решения зданий различных по назначению сельскохозяйственных зданий. Задачи и принципы планировки сельских населённых мест. Схемы зонирования |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 27 «Разработка конструктивной системы промышленного здания» |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическое занятие 28 «Разработка конструктивного решения фундамента промышленного здания» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 29 «Разработка конструктивного решения каркаса одноэтажного промышленного здания» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 30 «Конструирование стальной стропильной фермы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 31 «Разработка разреза по стене промышленного здания» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 32 «Разработка конструктивного решения покрытия промышленного здания» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.6. Архитектурная физика | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения. Задача архитектурной физики: создание искусственной материально-организованной среды для жизнедеятельности человека и общества внутри естественной природы. Связь архитектурной физики с архитектурным проектированием, гигиеной, социологией и психологией. Критерии качества архитектуры. Учет архитектурно – климатологических и физико – гигиенических факторов при проектировании. Роль архитектурной физики в улучшении качества труда архитектора. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Архитектурная климатология. Научные основы рационального использования природных ресурсов энергии для создания в городах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, жилых и общественных зданиях благоприятной тепловой среды для жизни и деятельности человека. Климатическое районирование страны и типовое проектирование. СниП (СП) – строительная климатология. Климат и погода. Три группы факторов, оказывающих воздействие на формирование климата: астрономическая, геофизическая и метеорологическая. Солнечная радиация и ее распределение в атмосфере и по поверхности Земли: падающая, прямая, рассеянная, отраженная, поглощенная. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Теплофизические свойства материалов и конструкций. Теплопроводность, пористость материалов, термическое сопротивление и общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. Теплотехническая характеристика помещений по их тепловому, влажностному и воздушному режиму. Теплотехническое нормирование ограждающих конструкций зданий и микроклимата помещений по зимним и летним условиям эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 33 «Теплотехнический расчет ограждающих клнструкций стен» |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическое занятие 34 «Теплотехнический расчет ограждающих конструкций покрытий» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.7. Строительство зданий в районах с особыми природными условиями | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Строительство в сейсмических районах. Землетрясения, оценка их силы в баллах. Определение - "сейсмические районы". Сейсмостойкость зданий. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Строительство в районах вечной мерзлоты. Краткие сведения о вечномерзлых грунтах, их свойства и места распространения. Методы строительства, особенности объемно-планировочных и конструктивных решений. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Строительство на просадочных грунтах. Типы просадочных грунтов, их свойства и область распространения. Основные строительные и конструктивные мероприятия при возведении зданий на просадочных грунтах. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 35 «Разработка схемы разрезки здания на отдельные блоки, антисейсмические швы» |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическое занятие 36 «Конструктивные решения проветриваемых холодных подполий» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.8. Проектирование и строительство зданий в условиях реконструкции | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Реконструкция гражданских зданий. Социальные, функциональные, конструктивные и композиционные задачи при реконструкции зданий. Основы проектирования реконструкции зданий: классификация зданий в зависимости от срока службы в целях реконструкции: материальный или физический износ зданий и его конструкций. Общественные мероприятия отдельных конструкций в целях реконструкции здания. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Реконструкция промышленных объектов. Основные направления реконструкции в современном промышленном строительстве. Повышение эффективности капитальных вложений. Классификация архитектурно-строительных ситуаций, возникающих при реконструкции производственных и административно-бытовых зданий на промышленных предприятиях. Основные задачи при переустройстве промышленных зданий: изменение геометрических параметров, повышение действующих технологических нагрузок, улучшение условий труда и мероприятия по защите окружающей среды. Типичные схемы реконструкции существующих зданий. Облегченные конструкции; усиление отдельных конструктивных элементов зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 37 «Разработка мероприятий по усилению конструкций гражданских зданий» |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическое занятие 38 «Конструирование узлов по усилению конструкций промышленных зданий» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.9. Основы расчета и конструирования элементов несущего остова здания | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Общие сведения. Расчетные схемы. Элементы, составляющие расчетную схему. Способы их соединения. Виды опорных связей. Способы обеспечения геометрической неизменяемости плоскостных и пространственных стержневых систем. Расчетные идеализации конструктивных схем различных несущих остовов и отделочных конструктивных форм. |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Закономерности деформирования строительных материалов. Понятие о напряженно-деформированном состоянии идеально упругих тел, об основных геометрических характеристиках сечений. Растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг при идеализированных закономерностях деформирования. Закон Гука. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Геометрическая неизменяемость и статическая определимость систем. Понятие о геометрической неизменяемости систем, о статической неопределимости систем. Степень свободы тела. Кинематические связи. Понятие о простом и кратном шарнирах. Необходимое и достаточное условия для геометрической неизменяемости и статической определимости систем. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Материалы несущих конструкций. Сталь, ее свойства. Работа стали при различных видах напряженного состояния. Алюминиевые сплавы и их свойства. Сортамент на изделия из стали и алюминиевых сплавов. Определение расчетных сопротивлений и модулей упругости по СНиПам (СП). Работа древесины на растяжение, сжатие, изгиб, смятие, скалывание. Определение расчетных сопротивлений древесины при различных видах напряженного состояния и модуля упругости по СНиПу (СП). |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Материалы несущих конструкций. Прочность бетона. Важнейшие характеристики бетона, учитываемые при оценке его напряженного деформированного состояния. Сущность железобетона. Принципы армирования. Арматурные изделия. Определение расчетных характеристик бетона и арматуры при растяжении и сжатии по СНиПу (СП). |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Нагрузки и воздействия. Виды и характер приложения нагрузок, действующих на здание и его элементы. Классификация нагрузок. Понятие о сейсмических нагрузках. Температурные воздействия. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Основы расчета конструкций по предельным состояниям. Сущность метода расчета конструкций по предельным состояниям. Понятие о коэффициентах надежности по нагрузке и по назначению. Методика сбора нагрузок на 1м2 перекрытия или покрытия, на 1п.м. ригеля, на колонну или узел фермы. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Соединение элементов несущих конструкций. Соединение металлических конструкций. Болтовые и заклепочные соединения. Характер их работы. Сварные соединения. Виды швов и их работа под нагрузкой. Сопоставление достоинств и недостатков соединений металлических конструкций и рекомендации по их применению в конкретных условиях. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Соединение элементов несущих конструкций. Соединение железобетонных конструкций. Соединения при непосредственном контакте бетонных поверхностей, замоноличиванием, с помощью сварки выпусков арматуры, с помощью накладок и закладных деталей, болтовые. Характер статической работы различных видов стыков железобетонных конструкций и требования к соединениям. Соединения деревянных конструкций. Врубки, нагельные соединения, клеевые, стержневые; соединения на металлических шайбах и зубчатых пластинах. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Основания и фундаменты. Физические и механические характеристики грунтов. Расчетное сопротивление грунтов. Выбор глубины заложения фундаментов. Основы конструирования и расчета фундаментов. Подбор размеров подошвы фундамента. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Колонны. Понятие «потеря устойчивости». Критические напряжения по Эйлеру. Основы устойчивости сжатых колонн. Стальные колонны. Типы сечений стальных колонн, сплошных и сквозных. Внецентренное сжатие и схема работы стальных колонн. Расчетные схемы. Детали колонн: оголовки, шарнирное опирание, траверса, защемление в фундамент, металлические консоли, решетки сквозных колонн. Основы расчета. Подбор сечений. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Колонны. Деревянные колонны. Типы деревянных колонн. Опирание на фундамент. Основы расчета. Подбор сечений. Железобетонные колонны. Основы конструирования и расчета железобетонных колонн. Подбор сечений. Конструкции железобетонных колонн одно- и многоэтажных зданий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Балки и плиты. Элементы статики и напряженное состояние балок и плит. Работа однопролетных и многопролетных балок. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил при различных схемах их загружения. Принципы расчета балок и балочных плит. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Балки и плиты. Стальные балки и настилы. Типы поперечных сечений балок. Общая и местная устойчивость балок. Прокатные и сварные балки. Современные конструктивные формы балок. Конструкция стальных настилов и плит перекрытий. Расчет и конструирование балок с различными формами сечений. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Балки и плиты. Деревянные балки. Конструкции деревянных балок цельного сечения и составных. Определение размеров сечения балок из условий прочности и жесткости. Принципы работы и основы расчета. |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Балки и плиты. Железобетонные балки и плиты. Работа железобетонных балок и плит при изгибе. Сущность предварительного напряжения. Определение размеров поперечного сечения плит и балок из условий прочности и жесткости |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Балки и плиты. Понятие о расчете изгибаемых элементов прямоугольного, таврового, двутаврового сечений. Армирование железобетонных балок и плит. Примеры конструирования железобетонных балок. Принципы работы монолитных железобетонных балочных перекрытий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. Балки и плиты. Примеры конструирования железобетонных балок. Принципы работы монолитных железобетонных балочных перекрытий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. Фермы. Области применения ферм. Классификация ферм: по очертанию поясов, решетки, по функциональному назначению. Работа ферм под нагрузкой и их расчет. Графический способ определения усилий в стержнях ферм. |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. Фермы. Стальные фермы. Основные типы поперечных сечений стержней. Подбор сечений и конструирование узлов. Современные конструктивные формы ферм. Типы деревянных ферм для различных пролетов и краткое описание их особенностей. Характерные узлы ферм из древесины. Подбор сечений и конструирование узлов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. Фермы. Особенности работы и конструирование железобетонных ферм. Основные типы стропильных и подстропильных ферм. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 39 «Сбор нагрузок на элементы здания» |  |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 |  |
|  | 2. Практическое занятие 40 «Расчет и конструирование соединений металлических конструкций и деревянных элементов» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 41 «Определение размеров подошвы фундамента» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 42 «Подбор сечения стальной колонны и деревянной стойки» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 43 «Определение (проверка) несущей способности железобетонной колонны при заданном армировании» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 44 «Расчет и конструирование стальных балок с различными формами сечений |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 45 «Расчет деревянной клееной балки» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Практическое занятие 46 «Конструирование железобетонной балки прямоугольного сечения с одиночной арматурой» |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Практическое занятие 47 «Построение диаграммы Максвелла-Кремоны» |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Практическое занятие 48 «Подбор сечения стержней стальной фермы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Практическое занятие 49 «Подбор сечений элементов деревянной фермы» |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Работа над визуализацией готового проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Работа над пространственной композицией |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Выполнение рабочего макета |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1. Проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной функцией 2. Проектирование малоэтажного жилого здания 3. Проектирование многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выдача задания на курсовое проектирование первой части КП. 2.Ознакомление с местом проектирования, сбор материала, фотофиксация участка 3. Выполнение предпроектного анализа: исследование объемно- пространственного решения, поиск аналогов заданного типа здания. 4. Выполнение предпроектного анализа: исследование объемно- пространственного решения, поиск аналогов заданного типа здания. 5. Изучение и освоение общих принципов проектирования специальных площадок для игр детей и отдыха взрослых 6.Проведение анализа участка детской игровой площадки – как элемента жилой застройки. 7.Анализ композиции открытого пространства детской игровой площадки с точки зрения организации направления человекопотоков, выявить главное направление движения. 8.Выявление связи между функциональными зонами достигаемыми средствами геопластики, объемными элементами (подпорными стенками, малыми формами, игровыми элементами) и элементами естественного ландшафта. 9. Выполнение клаузуры детской игровой площадки с учетом площадей междворового пространства. 10. Разработка эскиза генерального плана общественного транспорта. 11. Разработка и выполнение плана, фасады детской игровой площадки в карандаше на заданном формате. 12. Разработка и выполнение конструкционных узлов оборудования детской игровой площадки на заданном формате. 13. Выполнение и построение генерального плана с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности.» 14. Выполнение построения малых архитектурных форм с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности.» 15. Выполнение визуализации главных видовых точек 16. Подготовка к подаче первой части КП ( составление ПЗ, экспликаций, ведомостей) 17. Подготовка к подаче первой части КП ( компановка заданного формата) 18. Сдача первой части КП 19. Выдача задания на курсовое проектирование второй части КП. 20. Изучение и освоение основных определений и понятий – габариты здания, освещенность, меблировка, оборудование 21. Изучение и освоение основных расположений оконных и дверных проемов в соответствии с назначением помещения. 22. Изучение и освоение основных определений и понятий, таких как – общая комната как главное пространство жилища и ее выделение по высоте и в плане. 23. Проработка зонирования внутреннего пространства дома на зоны дневного и ночного пребывания. 24. Проведение выбора строительных конструкций геометрию световых проемов, которые должны определяться климатическими условиями района, для которого проектируется жилой дом. 25.Определение планировочных и конструктивных решений дома. 26. Определение планировочных и конструктивных решений в связи с функциональным характером отдельных помещений дома. 27. Выполнение предпроектного анализа: исследование объемно- пространственного решения, поиск аналогов заданного типа здания. 28. Выполнение клаузуры малоэтажного жилого здания в скетч технике. 29. Разработка схемы генерального плана жилого дома с привязкой к местности. 30. Разработка планов, фасадов малоэтажного жилого здания в заданном масштабе М 1:100, М 1:50 31. Выполнение перспективы малоэтажного жилого здания в скетч технике. 32. Выполнение чертежа разреза по междуэтажной лестнице. 33. Выполнение узела сопряжения конструкций в малоэтажном жилом доме. 34. Выполнение построения генерального плана работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 35. Выполнение построения планов этажей с расстановкой мебели, согласно требованиям нормативной документации предъявляемым к чертежам поэтажных планов в составе ПСД работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 36. Выполнение построения 3Dмодели малоэтажного жилого здания работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 37. Выполнение чертежа разреза по междуэтажной лестнице, узла сопряжения конструкций работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 38. Выполнение визуализации главных видовых точек. 39. Графическое оформление работы 40. Выдача задания на курсовое проектирование третьей части КП. 41. Выполнение предпроектного анализа: исследование объемно- пространственного решения, поиск аналогов заданного типа здания. 42. Выполнение анализа современных и прогрессивных конструктивно-технологических методов строительства. 43. Изучение функционально-планировочных моделей одно-, двух- и трехкомнатных квартир: состав и площади помещений этих квартир, их габариты, целесообразности группировки помещений квартиры на основные функциональные зоны. 44. Выполнение клаузуры дома повышенной этажности с элементами благоустройства в скетч технике. 45. Выполнение эскиз-идеи, направленной на разработку определенной архитектурной концепции. 46. Выполнение эскиза, детального объемно-планировочного решения. 47. Выполнение эскиза, привязка генерального плана с местом проектирования. 48. Выполнение эскиза, разработка оптимального конструктивного решения, проработка узлов. 49. Выполнение построения генерального плана работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 50. Выполнение привязки генерального плана к заданногй местности работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 51. Выполнение построения плана 1 этажа (не жилой) с расстановкой мебели,согласно требованиям нормативной документации предъявляемым к чертежам поэтажных планов в составе ПСД работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 52. Выполнение построения плана типового этажа с расстановкой мебели,согласно требованиям нормативной документации предъявляемым к чертежам поэтажных планов в составе ПСД работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 53. Выполнение построения 3Dмодели малоэтажного жилого здания работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 54. Выполнение чертежа разреза по междуэтажной лестнице, узел сопряжения конструкций работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 55. Выполнение визуализации главных видовых точек. 56. Выполнение визуализации главных видовых точек (разработка подсветки) 57. Разработка интерьера нежилого помещения работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. 58. Выполнение построения планов этажей с расстановкой мебели, раскладкой напольного покрытия, прявязкой светильников, согласно требованиям нормативной документации предъявляемым к чертежам поэтажных планов в составе ПСД в программе работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности.. 59. Выполнение развертки интерьера с раскладкой по материалам работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности.. 60. Выполнение 3D модель разработываемого интерьера работа с использованием ПО для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Выполнение визуализации главных видовых точек (разработка подсветки). Выполнение визуализации главных видовых точек (разработка подсветки). 61. Подготовка к подаче третьей части КП ( составление ПЗ, экспликаций, ведомостей, паспорт цветового решения). 62. Подготовка к подаче третьей части КП ( компановка листа, заданного формата) 63. Сдача третьей части КП |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1. Выполнение рабочего макета |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 4 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 4 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 1. Поиск и предоставление информационных и иллюстрированных материалов с указанием источников по теме: «Фундаменты на винтовых сваях». 2. Поиск и предоставление информационных и иллюстрированных материалов с указанием источников по теме: «Устройство «зеленых» кровель». |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 5 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 5 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Выполнение иллюстративных чертежей в черно-белой графике: фасадов, перспектив, интерьеров, генеральный план 2. Построение 3-х мерной модели малоэтажного здания работы. 2. Применение материалов и текстуры в 3-х мерной модели. 4. Установка дневного источника света и искусственного источника света. 5. Приемы визуализации проекта в динамики. 6. Технология вывода объекта на печать из пространства модели в заданном масштабе вместе с рамкой и основной надписью. 7. Технология создания. 8. Знакомство с инструментами. Изучение устройства и приемов работы приборов 9. Знакомство с объектом обмера. Визуальное знакомство с архитектурным объектом на месте. Выполнение зарисовок общего вида, фотографирование. 10. Определение способа и порядка замера в зависимости от характера обмеряемого объекта. Выполнение обмеров внешних контуров плана здания и внутренних разными способами. 11. Выполнение обмерных чертежей планов здания в программе Archicad: планы,фасады, разрезы – М 1:50; М 1:100. 12. Вычерчивание фрагментов здания, построение 3 д модели. (М 1:50, М 1:20). 13. Выполнение набросков и кратковременных зарисовок монумента в окружающей среде. 14. Выполнение рисунка скульптуры в городской среде; композиционные поиски и решения отношений большой формы и окружающей среды. Выявление пространства. выразительных возможностей техники графики. 15. Выполнение этюдов монументов в городской среде. Поиск композиции. Выбор мотива.Выполнение цветотональных отношений больших форм и среды. Планировка пространства. 16. Выполнение зарисовок и набросков различных мотивов городского или сельского пейзажа, отдельных элементов (фрагментов домов, деревьев, земли, облаков и т.д.). Выполнение зарисовок памятников архитектуры и их отдельных декоративных элементов, отражающих особенности стиля. 17. Выполнение рисунка памятника архитектуры в городской среде.Выявление светотеневыми средствами пластики формообразования поверхностей изображаемого объекта, связи с линией горизонта с учетом линейной и воздушной перспективы. 18. Выполнение кратковременных этюдов различных мотивов городского или сельского пейзажа, фрагментов архитектурного сооружения (памятника архитектуры). 19. Выполнение работы в технике акварельной живописи с натуры архитектурного сооружения (памятника архитектуры). Цветотональное решение объекта и окружающей среды. |  |  | 108 | 108 |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Участие в планировании проектных работ; 2. Ознакомление с технологией проектного дела и порядком согласования и утверждения проектов; 3. Ознакомление с порядком осуществления авторского надзора за строительством; 4. Обобщение материала и оформление отчета; |  |  | 108 | 108 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 620/310 | 1116/812 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Архитектурного проектирования»,  «Экологических основ архитектурного проектирования»,  «Автоматизированного проектирования», «Рисунка и живописи»,  «Объемно-пространственной композиции. Интерьера», «Технической механики», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 07.02.01 Архитектура.

Мастерская по архитктуре, оснащеннаяв соответствии с п. 6.1.2.4образовательной программы по данной по специальности 07.02.01 Архитектура.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- А.А. Чекмарев. Начертательная геометрия и черчение. - М.: Высшее образование, 2014.

- А.Ф.Юдина. Реконструкция и техническая реставрация гражданских зданий и сооружений. – М.: Академия, 2017.

- Базавлук, В. А. Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой квартал : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук, Е. В. Предко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13012-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476883

- Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534- 10775-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473603

- И.А. Шерешевский. Конструирование промышленных зданий и сооружений. - М.: Архитектура-С, 2017.

- И.А.Шерешевский. Конструирование гражданских зданий - М.: Архитектура-С, 2018.

- Корягина, Н. В. Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13892-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477110

- Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-02348-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469542

- Л.Р. Маилян, Б А.Г.Лазарев, Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. - М.: Инфра-М, 2015.

- М.И. Тусунова, М.М. Гаврилова. Архитектурное проектирование. - М.: Академия, 2016.

- Н.П. Вильчик. Архитектура зданий. - М.: Инфра-М, 2018.

- Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471330

- П.Г.Буга. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания - М.: Альянс, 2018.

- Соловьев А.К. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475590

- Шевченко, Д. А. Изображение архитектурного замысла при проектировании средствами архитектурной графики. Архитектурный шрифт „Зодчий“ / Д. А. Шевченко, Н. В. Вандышева, В. С. Карташова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-8114- 4179-2.

- Ю.И. Короев. Начертательная геометрия. – М.: Ладья, 2017.

- Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова. Конструкции гражданских зданий. - М.: Издательство Ассоциация строительных вузов, 2018.

- Ю.А Дыховичный, З.А. Казбек-Казиев, Р.И. Даумова, Т.И. Кириллова, О.В. Коретко, А.Б. Марцинчик. А.А.Савченко. О.Ю. Суслова, Ю.П. Бычев. Архитектурные конструкции многоэтажных зданий. - М.: Архитектура-С, 2018.

- Ю.А Дыховичный, З.А. Казбек-Казиев,  Т.И.Кириллова, О.В. Коретко, А.Б. Марцинчик, Н.Ф.Тищенко. Архитектурные конструкции малоэтажных здании. - М.: Архитектура-С, 2018.

- В.А.Пономарев. Архитектурное конструирование. - М.: Архитектура-С, 2018.

- И.А. Синянский, Н.А. Шелапутина. Благоустройство территорий. Учебное пособие. - МКАМС, 2018.

- Т.А.Журавская. Учебное пособие. Железобетонные конструкции. - УМЦ Департамента образования г. Москвы 2017.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Меренков, А. В. Современное малоэтажное жилище в учебном проектировании : учебное пособие для спо / А. В. Меренков, Ю. С. Янковская. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-5892-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146640 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 года № 282-ст «Об утверждении национального стандарта РФ - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документа- 84 ции». Введен с 01.01.2021. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200173797

2. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 года № 280-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта - ГОСТ 21.508-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов». Введен с 01.01.2021. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200173795

3. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 265 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (СП 50.13330.2012). Введен с 01.07.2013. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативнотехнических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200095525

4. Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июля 2020 года № 539 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (СП 486.1311500.2020). Введен с 01.03.2021. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/565719465?marker

5. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 года № 635/10 «Об утверждении свода правил «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (СП 118.13330.2012). Введен в действие с 01 января 2013 г. Внесено и утверждено изменение №1 Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства российской федерации от 7 августа 2014 г. № 438/пр и введено в действие с 1 сентября 2014 г. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200092705

6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 октября 2016 года № 725/пр «Об утверждении СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные» (СП 55.13330.2016). Введен с 21.04.2017. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456039916

7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2010 года № 850 «Об утверждении свода правил «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» (СП 56.13330.2011). Введен с 20.05.2011. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200085105

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 ноября 2018 года № 763/пр «Об утверждении СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* строительная климатология» (СП 131.13330.2018). Введен с 29.05.2019. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/554402860

9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 декабря 2016 года № 891/пр «Об утверждении СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (СП 20.13330.2016). Введен с 04.06.2017. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456044318

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 года № 129/пр «Об утверждении СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции». Введен с 28.08.2017. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456082589

11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 года № 970/пр «Об утверждении СП 22.13330 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (СП 22.13330.2016). Введен с 17.06.2017. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456054206

12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 года № 126/пр «Об утверждении СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции». Введен с 28.08.2017. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456069588

13. Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 года № 902/пр «Об утверждении СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции». Введен с 01.07.2021. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/573741258

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 года № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Введены с 01.01.2021. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/573275590

15. СП 118.13330 Общественные здания и сооружения, 2012.

16. СП 118.13330 Общественные здания и сооружения, 2012.

- СП 128.13330 Алюминиевые конструкции, 2016.

- СП 131.13330 Строительная климатология, 2012.

- СП 15.13330 Каменные и армокаменные конструкции, 2012.

- СП 16.13330 Стальные конструкции, 2017.

- СП 20.13330 Нагрузки и воздействия, 2016.

- СП 22.13330 Основания зданий и сооружений г. Москва, Госстрой Р.Ф., 2016.

- СП 4.13130 Пожарная безопасность зданий и сооружений, 2013.

- СП 42.13330. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, 2016.

- СП 50.13330 Тепловая защита зданий, 2012.

- СП 52-102-2004 Предварительно напряженные железобетонные конструкции, ГУП «НИИЖБ» Госстрой России. Москва. 2004.

- СП 54.13330 Здания жилые многоквартирные, 2016.

- СП 54.13330 Здания жилые многоквартирные, 2016.

- СП 55.13330 Дома жилые одноквартирные, 2016.

- СП 56.13330 Производственные здания, 2011.

- СП 63.13330 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры». ГУП «НИИЖБ» Госстрой России. Москва. 2018.

- СП 64.13330 Деревянные конструкции, 2017.

- МГСН 3.01-01 Жилые здания, 2004.

- СНиП 11-23-81* «Строительные конструкции». Москва. 2001. Госстрой Р.Ф.

- СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

- Периодические издания по архитектуре и градостроительству.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений | Грамотность исполнения чертежей; Обоснование выбора объемно-пространственного решения; Обоснование выбора архитектурно-планировочного решения; Обоснование выбора конструктивного решения здания; Обоснование назначения размеров здания и отдельных конструктивных элементов; Точность и скорость выполнения несложных расчетов по назначению размеров сечения элементов, проверке прочности конструктивных элементов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ; Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный |
| ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные решения в составе проектной документации | Точность и скорость чтения чертежей разных разделов проекта; Обоснование выбора архитектурно-планировочного решения в увязке с другими разделами проекта; Изложение последовательности составления проектной документации; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ; Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный |
| ПК 1.3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям | Демонстрация навыков графического изображения объекта; Демонстрация навыков изображения объекта с использованием компьютерных технологий; Демонстрация навыков изображения объекта в макетном исполнении | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ; Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный |
| ОК 01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); Анализировать задачу иили проблему и выделять её составные части | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ; Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Определять задачи для поиска информации; Определять необходимые источники информации; Планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ; Оценка защиты лабораторных работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; Применять современную научную профессиональную терминологию; Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ; Оценка защиты лабораторных работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Организовывать работу коллектива и команды; Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ; Оценка защиты лабораторных работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, Проявлять толерантность в рабочем коллективе | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ; Оценка защиты лабораторных работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,ресурсосбережени ю, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдать нормы экологической безопасности; Организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ; Оценка защиты лабораторных работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); Понимать тексты на базовые профессиональные темы; Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ; Оценка защиты лабораторных работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | Понимать общий смысл профессиональной документации | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ; Оценка защиты лабораторных работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности

«07.02.01»  «Архитектура»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений |
| ПК 2.1 | Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач |
| ПК 2.2 | Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаци |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Разработка зданий на проектирование отдельных архитектурных и объёмно-планировочных решений |
| --- | --- |
|  | Согласование архитектурных и объемно-планировочных решений с разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной документации |
| Уметь | выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком |
|  | определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемнопланировочных решений |
|  | определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации |
|  | определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации |
| Знать | требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических документов к составу, содержанию и оформлению разделов проектной документации, к порядку проведения экспертизы проектной документации и внесения дополнений и изменений в проектную документацию |
|  | методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации; |
|  | основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды |
|  | принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 122-288

в том числе в форме практической подготовки 108-170

Из них на освоение МДК 50-216

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36-36

производственная  36-36

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Раздел 1. Планирование процесса архитектурного проектирования | 16-72 | 12-32 | 16-72 | 12-32 |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Раздел 2. Основы строительного производства | 16-72 | 12-32 | 16-72 | 12-32 |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Раздел 3. Контроль качества проектной документации и внесение | 18-72 | 12-34 | 18-72 | 12-34 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Всего: | 122-288 | 108-170 | 50-216 | 36-98 |  |  |  | 36-36 | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Планирование процесса архитектурного проектирования |  |  | 16/12 | 72/32 |  |
| МДК 02.01 Планирование процесса архитектурного проектирования |  |  | 16/12 | 72/32 |  |
| Тема 1.1. Основные положения архитетурного проектирования |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1.Основные положения градостроительного кодекса. Маркетинг архитектурных услуг: типы проектных организаций, услуги по сопровождению проекта, задачи архитектора на разных этапах подготовки проекта. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1.Практическая работа 1 «Составить задание на проектирование объекта(проект по заданию преподавателя)» |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
| Тема 1.2. Планирование и процесс проектирования |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1.Стратегическое и оперативное планирование.Определений понятий: основные этапы и цели инвестиционного проекта. Роль архитектора в стратегическом планировании и формировании задания на проектирование. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
|  |  | 2.Управление процессом проектирования. Управление инвестиционными проектами: основные понятия: участники проекта, типы проектов по сложности организации, комплексности выполнения, ответственности архитектора. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1.Практическая работа 2 «Определить последовательность стадий строительства с учетом финансирования (по заданному преподавателем проекту)». |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
| Тема 1.3. Технико-Экономического Обоснования |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1.Необходимость разработки технико-экономического обоснования. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
|  |  | 2. Сбор исходных данных как начальный этап разработки технико-экономического обоснования. |  |  |  |
|  |  | 3.Механизмы создания технико-экономического обоснования. |  |  |  |
|  |  | 4.Виды и спецификация технико-экономического обоснования. |  |  |  |
|  |  | 5.Механизмы согласования технико-экономического обоснования с органами местного самоуправления |  |  |  |
|  |  | 6. Работа с заказчиком. |  |  |  |
|  |  | 7. Выводы о необходимости разработки технико-экономического обоснования и последствия для разработки последующих документов территориального планирования. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1.Практическая работа 3 « Разработкатехнико-экономического обоснования» |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
| Тема 1.4. Роль архитектора при проектировании |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1. Задачи, решаемые архитектором при подготовке к проектированию. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
|  |  | 2. Составление задания на проектирование, получение исходных данных, получение планово-реставрационного задания. |  |  |  |
|  |  | 3. Роль архитектора на разных стадиях развития. |  |  |  |
|  |  | 4. Обоснование стадийного проектирования, состав проекта на разных стадиях разработки проекта, состав и содержание пояснительной записки к проекту, принципы взаимодействия архитектора со специалистами смежных специальностей. |  |  |  |
|  |  | 5.Организация проектного дела. Организация управления архитектурным проектированием. |  |  |  |
|  |  | 6. Роль архитектора при согласовании проекта.Согласование проекта: система органов государственного надзора, предметы и задачи экспертизы и их требования. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1.Практическая работа 4 « Составить сводный график проектирования-согласования-строительства по представленному» |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
|  |  | 2.Практическая работа 5 «Использовать проектно-сметную документацию для определения ТЭП при проектировании проектных работ» |  |  |  |
|  |  | 3.Практическая работа 6 «Составить пояснительную записку по заданному преподавателем проекту» |  |  |  |
| Тема 1.5. Строительные нормы и правила |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1. Введение в управление качеством. Цели, задачи и принципы менеджмента качества. Функции управления качеством. Семейство стандартов ИСО 9000: назначение, перечень. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
|  |  | 2. Правовые вопросы в область качества. Требование экспертизы к составу и оформлению проектной организации. |  |  |  |
|  |  | 3.Методы оценки эффективности проектных решений. |  |  |  |
|  |  | 4. Авторский надзор проектной организации за строительством. Цели изадачи Федерального закона об архитектурной деятельности. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1.Практическая работа7. « Содержание раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (стадия «Проект»). |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 10 |
|  |  | 2.Практическая работа 8. «Содержание раздела «Проект организации строительства» (стадия «Проект»). |  |  |  |
|  |  | 3.Практическая работа 9. «Содержание раздела «Архитектурные решения» (стадия «Проект»). |  |  |  |
|  |  | 4.Практическая работа 10. «Составить основной план по строительным нормам и правилам (СНиП, СП)» |  |  |  |
| Раздел 2. Основы строительного производства |  |  | 16/12 | 72/32 |  |
| МДК.02.02 Основы строительного производства |  |  | 16/12 | 72/32 |  |
| Тема 2.1. Основные положения основ строительного производства | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Строительная продукция. Строительные процессы, их структура, классификация. Специальные работы. Объединение общестроительных работ по циклам.Строительные рабочие, их профессии, квалификация и организация труда.Определение понятий: производительность труда; трудоемкость; выработка; норма времени; расценки.Нормативно-техническая документация строительного производства. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Строительные работы подготовительного периода | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Понятия об основных методах производства работ. Подготовительные и вспомогательные процессы. Инженерная подготовка территории строительной площадки. Устройство дорог и инженерных коммуникаций. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Земляные работы и сооружение фундаментов. | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Грунты, их строительные свойства и классификация по трудности разработки. Устойчивость откосов земляных сооружений. Производство земляных работ в стесненных условиях. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Разработка грунтов экскаваторами, землеройно-транспортными и планировочными машинами. Понятия о видах фундаментов и технологии их производства. |  |  |  |  |
|  | 3. Усиление и ремонт фундаментов. |  |  |  |  |
|  | 4. Устройство новых фундаментов в реконструируемом здании. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 1 «Выполнение элементов технологической карты на производство земляных работ» |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | - Практическое занятие 2 «Выполнение элементов технологической карты на производство земляных работ» |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
| Тема 2.4. Возведение зданий и конструкций из монолитного бетона и железобетона. | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Область применения и архитектурно-конструктивные возможности строительных систем бетона и железобетона в современной архитектуре. Комплекс процессов, входящих в технологию бетонных работ. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Назначение опалубки, требования к ней. Классификация опалубки. Конструктивные особенности различных видов опалубок и области эффективного применения. |  |  |  |  |
|  | 3. Арматурные работы. Приготовление и транспортирование бетонной смеси, механизация этих процессов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 3 «Выполнение элементов технологической карты на производство железобетонных (бетонных) работ» |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
| Тема 2.5. Строительство зданий из кирпича, искусственных и природных камней | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Область применения и архитектурно-композиционные возможности строительных систем с применением кирпича и мелких материалов. Виды каменных кладок из естественных и искусственных камней. Правила разрезки кладки. Кирпичная кладка. Системы перевязки швов. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Основы производства работ при кладке стен зданий и возведении других конструктивных элементов: столбов, перемычек, сводов. |  |  |  |  |
|  | 3. Усиление столбов и простенков. Пробивка и закладка проемов. Заделка трещин.Кладка из искусственных камней и стеклоблоков, кладка из природного камня. Смешанная кладка. |  |  |  |  |
|  | 4. Понятия об облицовке фасадов естественным и искусственным камнем. Вентилируемые фасады. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 4 «Разработка элементов технологической карты на производство каменных работ» |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2.Практическое занятие 5 «Разработка элементов технологической карты на производство каменных работ» |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Строительство зданий с применением деревянных конструкций | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Особенности возведения зданий с применением деревянных конструкций. Область применения плотничных и столярных работ в строительстве. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Современные методы сооружения зданий из дерева, монтаж сборных, контейнерных и щитовых домов с применением каркасных, клееных и других конструкций и деталей. |  |  |  |  |
|  | 3. Замена перекрытий (разборка деревянных, устройство новых). Разборка и устройство перегородок. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 2.7. Монтаж строительных конструкций | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Роль монтажных работ в современном строительном производстве. Архитектурно-композиционные возможности полносборного строительства, его технико-экономические характеристики. Виды и состав монтажных работ. Транспортирование сборных конструкций. Области применения строительных кранов и технологической оснастки для различных типов зданий. Выбор монтажных кранов по требуемым техническим параметрам. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Складирование строительных конструкций. Методы монтажа зданий. Виды индустриальных строительных систем. Технологические особенности индустриального строительства. Заводское производство строительных конструкций. |  |  |  |  |
|  | 3. Понятия о технологии монтажа: стен подвалов; крупноблочных зданий; крупнопанельных зданий; бескаркасных панельных; каркасно-панельных зданий; зданий из объемных элементов; зданий методом подъема этажей. |  |  |  |  |
|  | 4. Демонтаж конструкций, разборка зданий и их фрагментов. Усиление строительных конструкций. Приемы укрепления и замены несущих конструкций реконструируемых зданий. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. .Практическое занятие 6 « Подбор монтажных механизмов при производстве работ; определение основных расчетных параметров». |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
| Тема 2.8. Кровельные работы | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Виды кровель, их технические и архитектурно – композиционные характеристики. Технология и организация работ при устройстве кровель из битумных, битумно-полимерных и полимерных рулонных материалов; кровель по панелям покрытий повышенной заводской готовности; кровель из листовых и штучных современных материалов. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Ремонт деревянных элементов крыши. Разборка деревянных элементов крыши. Разборка кровельного покрытия. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 2.9. Отделочные работы | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Понятия о технологии выполнения штукатурных и лепных работ. Понятия о выполнении декоративной и специальной штукатурки. Ремонт штукатурки, лепнины. Выполнение облицовочных работ. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Устройство подвесных, натяжных и других видов декоративных потолков.Малярные и обойные работы. Альфрейно-декоративные работы. Понятия о новых технологиях при выполнении отделочных работ. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 7 «Разработка элементов технологической карты на производство отделочных работ». |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
| Тема 2.10. Устройство покрытий полов | Содержание |  |  |  |  |
|  | Понятия о современных технологиях по устройству покрытий полов: из штучных материалов (плиточные полы, полы из штучного и наборного паркета, ламината и др.); из рулонных материалов; бесшовные покрытия; наливные полы. |  |  |  | ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 18/12 | 72/34 |  |
| Раздел 3. Контроль качества проектной документации и внесение изменений |  |  | 18/12 | 72/34 |  |
| МДК 02.03 Контроль качества проектной документации и внесение изменений |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Экспертиза проектной документации и внесения дополнений и изменений в проектную документацию, основы авторского надзора | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Требования законодательства Российской Федерации . |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 04, ОК 09 |
|  | 2. Требования иных нормативных правовых актов, нормативных методических документов к составу. |  |  |  |  |
|  | 3. Требования к оформлению разделов проектной документации. |  |  |  |  |
|  | 4. Принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации. |  |  |  |  |
|  | 5. Принцип и методы объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам. |  |  |  |  |
|  | 6. Принцип и методы контроля, порядок рассмотрения и согласования проектно-сметной док ументации. |  |  |  |  |
|  | 7. Основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды. |  |  |  |  |
|  | 8. Задачи, права и ответственность проектных организаций и их работников в области авторского надзора за строительством новых зданий и сооружений |  |  |  |  |
|  | 9. Авторский надзор при реконструкцие зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  | 10. Положения по организации и ведению авторского надзора на объектах строительства при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемнопланировочным решением |  |  |  |  |
|  | 11. Положения по организации и ведению авторского надзора на объектах строительства при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемнопланировочным решением |  |  |  |  |
|  | 12. Положения по организации и ведению авторского надзора на объектах строительства при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемнопланировочным решением |  |  |  |  |
|  | 13. Порядок ведения документации при осуществлении авторского надзора за строительством объектов. |  |  |  |  |
|  | 14. Порядок ведения документации при осуществлении авторского надзора за строительством объектов. |  |  |  |  |
|  | 15. Права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор |  |  |  |  |
|  | 16. Права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор |  |  |  |  |
|  | 17. Общероссийский классификатор стандартов |  |  |  |  |
|  | 18. Рассмотрение структуры и изучение основных требований ГОСТ Р 50691-94 «Система качества. Модель обеспечения качества услуг» |  |  |  |  |
|  | 19.Анализ конструктивных решений строительства зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  | 20. Анализ конструктивных решений строительства зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  | 21. Анализ конструктивных решений строительства зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  | 22. Проверка сметной документации |  |  |  |  |
|  | 23. Проверка сметной документации |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Анализ статей ФЗ «Об архитектурной деятельности» |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 04, ОК 09 |
|  | 2. Практическое занятие 2 «Анализ статей ФЗ «Об архитектурной деятельности» |  |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 3 «Составление перечня требований к оформлению документации по управлению качеством продукции» |  |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 4 «Составление перечня требований к оформлению документации по управлению качеством продукции» |  |  |  |  |
|  | 5.Практическое занятие 5 «Оценка эффективности проектных решений.» |  |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 6 «Оценка эффективности проектных решений.» |  |  |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 7 «Оценка эффективности проектных решений.» |  |  |  |  |
|  | 8. Практическое занятие 8 «Оценка технико-экономического обоснования» |  |  |  |  |
|  | 9. Практическое занятие 9 «Оценка технико-экономического обоснования» |  |  |  |  |
|  | 10. Практическое занятие 10 «Оценка технико-экономического обоснования» |  |  |  |  |
|  | 11. Практическое занятие 11 «Составление технического задания» |  |  |  |  |
|  | 12. Практическое занятие 12 «Составление технического задания» |  |  |  |  |
|  | 13. Практическое занятие 13 «Составление технического задания» |  |  |  |  |
|  | 14. Практическое занятие 14 «Составление технического задания» |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Изучение тем конспекта занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Построение теней от архитектурных элементов на плане и фасаде здания; 2. Построение перспективы стилизованного объекта (типа башни) заданному ортогональному чертежу; 3. Построение теней на перспективном чертеже стилизованного объекта; 4. Построение фронтальной и угловой перспективы комнаты. |  |  | 36 |  | 36 |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление с проектной организацией; 2. Выполнение чертежей производственного плана проектной организации; 3. Отбор и систематизация необходимой для хранения проектной документации; 4. Обработка собранного проектного материала с использованием информационно-компьютерных технологий; 5. Сбор материала для курсового архитектурного проектирования; 6. Обобщение материала и оформление отчета; |  |  | 36 |  | 36 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 122/108 |  | 288/170 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Основ строительного производства.Технологии и организации строительного производства»,  «Технической механики», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 07.02.01 Архитектура.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.Гусакова, Е.А. Основы организации и управления в строительстве: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е.А. Гусакова, А.С. Павлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 648 с.

2. Казаков Ю. Н. Технология возведения зданий: учебное пособие для СПО / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 256 с. — ISBN 978- 5-8114-5890-5

3.2.2. Основные электронные издания

1.Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование: учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-5898- 1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146645 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. Пользователей

2. Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений: учебное пособие для спо / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-6653-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151206 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1.Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от N 169-ФЗ

2. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 09.04.2021) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"

3. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 09.04.2021) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

4. Приказ Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» (СП 246.1325800.2016). Введен с 14.03.2016. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200133993

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач | Пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и другими нормативными материалами, необходимыми для выполнения планирования и организации проектных работ; Составление некоторых видов документов по организации процесса проектирования и управлению качеством проектных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ; Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт, квалификационный |
| ПК 2.2 Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций | Демонстрация точности и скорости чтения чертежей и проектной документации; Демонстрация скорости и качества анализа технической документации; Корректировка проектной документации по предъявленным замечаниям смежных и контролирующих организаций заказчика; Пользоваться проектно-технологической документацией | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ; Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт, квалификационный |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области строительного производства; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |
| ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Демонстрация умения использования профессиональной документацией в процессе выполнения заданий | Экспертное наблюдение выполнения практических работ; Оценка защиты практических работ; Тестирование; Экспертная оценка выполненных работ |

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно