Приложение 3
к ПОП-П по профессии

08.01.29 Мастер по обслуживанию

и ремонту инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы, 
включая программное обеспечение

- Материально-техническое оснащение

1.1. Оснащение кабинетов

Кабинеты «Социально-гуманитарных дисциплин»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | СГ.01 СГ.02 СГ.05 СГ.06 |
| 2 | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | экран (доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | мультимедиапроектор | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | наушники с микрофоном | ТС | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и МДК»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | ОП.01 ОП.02 ПМ.01 ПМн.02 ПМн.03 |
| 2 | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | виртуальный учебный комплекс «Имитатор работы оборудования лазерной резки» | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | тренажер сварщика | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | Наборы образцов строительных материалов | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | экран (доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 8 | мультимедиапроектор | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 9 | компьютеры с программным обеспечением (по количеству обучающихся) (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | специализированное | на усмотрение ОО |  |
| 10 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
| 11 | демонстрационные учебные комплексы: системы водоотведения, системы водоснабжения, системы отопления, комплекты навесного оборудования | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

Кабинет «Самостоятельной и воспитательной работы»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте |  |
| 2 | рабочее место преподавателя/тьютора | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | МФУ | Оборудование | основное | принтер, сканер, копир |  |
| 4 | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) с выходом в Интернет | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | экран (доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | мультимедиапроектор | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | комплект методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

  - Оснащение лабораторий/ мастерских

Лаборатория «Электротехники».

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | ПМн.02 ПМн.03 |
| 2 | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники» | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | лабораторный стенд «Теоретические основы электротехники» | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | лабораторный стенд «Электрические машины» | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электроустановок до 1000В в системах электроснабжения» | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | типовой комплект учебного оборудования «Энергоаудит в системах ЖКХ» | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 8 | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 9 | экран (доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 10 | мультимедиапроектор | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 11 | Образцы штатных технических средств безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта (морского, авиационного, наземного) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 12 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | СГ.03 |
| 2 | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | общевойсковой защитный комплект | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | войсковые индивидуальные аптечки | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская малая стерильная) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 8 | медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 9 | грелка | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 10 | жгут кровоостанавливающий | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 11 | индивидуальный перевязочный пакет | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 12 | шприц-тюбик одноразового пользования | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 13 | носилки санитарные | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 14 | макет простейшего укрытия в разрезе | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 15 | макет убежища в разрезе | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 16 | массогабаритный макет автомата Калашникова | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 17 | макеты мин и гранат | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 18 | тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий и тестовыми режимами «манекен» | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 19 | медицинская кушетка | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 20 | медицинская ширма | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 21 | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 22 | экран (доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 23 | мультимедиапроектор | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 24 | видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности) | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
| 25 | нормативно-правовые документы | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
| 26 | наборы плакатов (первая медицинская помощь, военная форма, стрелковое оружие, теоретические основы ведения огня из стрелкового оружия, мины и гранаты, терроризм- угроза обществу, государственные и военные символы Р.Ф., твои ГЕРОИ - Россия) | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

Мастерская «Слесарная»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | ПМ.01 |
| 2 | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | верстаки слесарные с тисками | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | сверлильный станок | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | заточный станок | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | плита разметочная | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | слесарный инструмент (по количеству обучающихся): кернер, угломер, угольник, молоток, зубило, комплект напильников, набор сверл, ножницы по металлу, ножовки по металлу, наборы мечиков и плашек | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 8 | персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением для проектирования (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 9 | вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведения занятий | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 10 | устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки или наушники | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 11 | мультимедиа проектор (интерактивная доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 12 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
| 13 | плакаты, | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
| 14 | макеты | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

Мастерская «Сантехника и отопление»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | ПМ.01 |
| 2 | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | Рабочий пост: выполнен из ЛДСП для многократной установки санитарно-технического оборудования и закрепления трубопроводов. Состоит из двух перпендикулярно расположенных стен: длина 2400 мм глубина 1200 мм, высота 1500 мм, пол 70 мм. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | Верстак слесарный металлический с выдвижными ящиками 1380*670*840 мм, толщина столешницы 40мм, каркас | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | Лестница-стремянка двусторонняя | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | Ящик для хранения инструмента | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | Подвесной унитаз | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 8 | Модуль для установки унитаза (h=1120) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 9 | Панель смыва пластик белый | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 10 | Монтажная пластина для фитингов для установки в профиль | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 11 | Гигиенический душ | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 12 | Душевой шланг | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 13 | Насос циркуляционный | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 14 | Радиатор стальной с нижним подключением евроконус 3/4" осевое расстояние 50мм с креплением на стену | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 15 | Радиатор алюминиевый/биметалический 4 секции осевое 500мм | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 16 | Автоматический редуктор подпитки с визуализацией настраиваемого давления на выходе, с манометром | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 17 | Редуктор воздушный с фильтром 1/2" | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 18 | Ручной опрессовочный насос – компрессор | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 19 | СИЗ | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 20 | Комплект ручных инструментов для расширения труб и запрессовки втулок | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 21 | Ножницы для резки труб | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 22 | Калибратор для труб | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 23 | Параллельные тиски | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 24 | Ручное гибочное устройство | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 25 | Переносная газовая горелка | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 26 | Огнеупорный коврик | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 27 | Ручной резьбонарезной клупп | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 28 | Фаскосниматель для нержавеющих труб | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 29 | Пресс-машина с пресс-губками 15, 22, 28 мм | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 30 | Набор рожковых ключей | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 31 | Комплект трубных ключей | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 32 | Комплект разводных ключей | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 33 | Ударный инструмент (молоток) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 34 | Плоскогубцы комбинированные | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 35 | Комплект отверток | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 36 | Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка с угольником, уровень пузырьковый | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 37 | Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена: сварочный аппарат, труборез | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 38 | Комплект инструментов для пайки меди: горелка, труборез, гратосниматель | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 39 | Трубогиб для металлополимерных труб | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 40 | Ножовка по металлу | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 41 | Набор напильников | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 42 | Дрель аккумуляторная | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 43 | Набор свёрл | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 44 | Трубные тиски | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 45 | Резьбонарезной инструмент | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 46 | Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 47 | Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 48 | Расширительный бак | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 49 | Устройство для прочистки канализации | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 50 | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 51 | компьютеры с программным обеспечением на каждого обучающегося (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 52 | комплект презентационного мультимедийного или проекционного оборудования | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 53 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

Мастерская «Сварочная»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | ПМн.02 ПМн.03 |
| 2 | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | Тумба металлическая для инструмента | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | Стеллаж для хранения документов | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | Кабинка сварщика 2,5х3 м | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | Стол сварщика с поворотно-вытяжное устройство с подсветкой (в комплекте с искрогасителем и шумоглушителем) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | Верстаки | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 8 | Полуавтомат сварочный; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 9 | Инвертор сварочный; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 10 | Резак универсальный клапанный; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 11 | Клапан обратный огнепреградительный; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 12 | Редуктор аргоновый; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 13 | Редуктор кислородный; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 14 | Редуктор пропановый; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 15 | Редуктор углекислотный; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 16 | Стол для газовой резки; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 17 | Шторка сварочная (экран); | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 18 | Гильотинные ножницы; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 19 | Листогиб; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 20 | Плита разметочная; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 21 | Станок сверлильный; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 22 | Вальцы ручные; | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 23 | Станок наждачный; | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 24 | Вытяжка воздуха (Стационарная); | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 25 | Стеллаж для хранения инструментов | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 26 | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 27 | компьютеры с программным обеспечением на каждого обучающегося (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 28 | комплект презентационного мультимедийного или проекционного оборудования | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 29 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

Мастерская «Электромонтажная»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | ПМн.02 ПМн.03 |
| 2 | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | Тумба металлическая для инструмента | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | Стеллаж для хранения документов | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | Рабочее место электромонтера | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | Рабочий пост из листового материала: 1200х1200х1500 мм. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | Стол монтажника с тисками. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 8 | Стул. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 9 | Ящик для материалов. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 10 | Диэлектрический коврик. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 11 | Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 12 | аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 13 | Щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 14 | Щит ЩУ (щит управления электродвигателем), содержащий: | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 15 | аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п.); | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 16 | аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п.); | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 17 | Кабеленесущие системы различного типа | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 18 | Оборудование мастерской: | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 19 | Щит распределительный межэтажный | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 20 | Контрольно-измерительные приборы | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 21 | Наборы инструментов электрика: набор отверток шлицевых; набор отверток крестовых; набор отверток TORX набор ключей рожковых; пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы, приспособление для снятия изоляции; клещи обжимные | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 22 | прибор для проверки напряжения; молоток; зубило; набор напильников; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 23 | дрель аккумуляторная; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 24 | перфоратор; штроборез; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 25 | набор бит для шуруповерта; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 26 | коронка по металлу; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 27 | набор сверл по металлу; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 28 | стусло поворотное; торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; ножовка по металлу; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 29 | кусачки для работы с проволочным лотком; | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 39 | контрольно-измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая, угольник металлический, уровень металлический пузырьковый. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 31 | Электродвигатели. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 32 | Осветительные устройства различного типа. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 33 | Электрические провода и кабели. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 34 | Установочные изделия. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 35 | Коммутационные аппараты. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 36 | Осветительное оборудование. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 37 | Распределительные устройства. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 38 | Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 39 | Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 40 | Электроизмерительные приборы. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 41 | Источники оперативного тока. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 42 | Электрические схемы. | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 43 | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 44 | компьютеры с программным обеспечением на каждого обучающегося (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 45 | комплект презентационного мультимедийного или проекционного оборудования | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 46 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

1.3. Оснащение спортивного комплекса/зал

Спортивный комплекс

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО | СГ.04 |
|  | шкафы для одежды | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | стулья/скамейки | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | спортивный инвентарь и оборудование | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | открытые спортивные площадки | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

1.4. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы

Читальный зал / библиотека / актовый зал

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте |  |
| 2 | рабочее место библиотекаря | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | стеллажи для книг | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | компьютер с программным обеспечением для библиотекаря (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС |  | на усмотрение ОО |  |
| 5 | компьютеры с программным обеспечением для обучающих (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | комплект презентационного мультимедийного или проекционного оборудования | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

- Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программное обеспечение КОМПАС-3D. Проектирование и конструирование в машиностроении (или аналоги) | ОП.01 Техническое черчение ПМ.01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства |
| 2 | Программа автоматизированного проектирования NanoCAD (или аналоги) | ОП.01 Техническое черчение ПМ.01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства |
| 3 | NanoCAD Электро-программный продукт, предназначенный для автоматизированного выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электросистемы освещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов строительства (или аналоги) | ОП.02 Электротехника ПМн.02 Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения ПМн.03 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 4 | AutoCAD Electrical для проектирования электрических систем управления (или аналоги) | ОП.02 Электротехника ПМн.02 Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения ПМн.03 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Указывается при необходимости применения программного обеспечения в соответствии с квалификацией выпускника СПО.