# Приложение 2.  Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 «Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка технологических процессов изготовления деталей машин и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 1.1. | Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 1.2. | Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 | подготовки рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 1.1.02 | размещения и закрепления на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма; |
|  | Н 1.1.03 | разборки устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений; |
|  | Н 1.1.04 | очистки, протирки, продувки или промывки устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов; |
|  | Н 1.1.05 | проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям |
|  | Н 1.1.06 | ремонта устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте; |
|  | Н 1.1.07 | устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов; |
|  | Н 1.1.08 | замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов; |
|  | Н 1.1.09 | сбора устройства или механизма |
|  | Н 1.2.01 | проверки исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования; |
|  | Н 1.2.02 | получения основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации; |
|  | Н 1.2.03 | выполнения при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта; |
|  | Н 1.2.04 | выбора способа подключения проводника к оборудованию; |
|  | Н 1.2.05 | подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений; |
|  | Н 1.2.06 | зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах; |
|  | Н 1.2.07 | визуальной проверки выполненного монтажа; |
|  | Н 1.2.08 | изолирования мест подключения соединительных проводов |
| Уметь | У 1.1.01 | пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма; |
|  | У 1.1.02 | пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; |
|  | У 1.1.03 | пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы |
|  | У 1.2.01 | пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования; |
|  | У 1.2.02 | снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации; |
|  | У 1.2.03 | замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами |
| Знать | З 1.1.01 | правила технической эксплуатации электроустановок; |
|  | З 1.1.02 | правила охраны труда на рабочем месте; |
|  | З 1.1.03 | все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма; |
|  | З 1.1.04 | основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма; |
|  | З 1.1.05 | назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин; |
|  | З 1.1.06 | сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы; |
|  | З 1.1.07 | методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей; |
|  | З 1.1.08 | конструктивные особенности обслуживаемого устройства; |
|  | З 1.1.09 | технология выполнения работ; |
|  | З 2.1.01 | технологические формы, виды и методы сборки; |
|  | З 2.1.02 | принципы организации и виды сборочного производства; |
|  | З 2.1.03 | этапы проектирования процесса сборки; |
|  | З 2.1.04 | комплектование деталей и сборочных единиц; |
|  | З 2.1.05 | последовательность выполнения процесса сборки; |
|  | З 2.1.06 | виды соединений в конструкциях изделий; |
|  | З 2.1.07 | подготовка деталей к сборке; |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 252

в том числе в форме практической подготовки 236

Из них на освоение МДК 72

в том числе самостоятельная работа ___

практики, в том числе учебная 72

производственная 108

Промежуточная аттестация

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1. ОК 01 | Раздел 1. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | 36 | 28 | 36 | 28 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2. ОК 01 | Раздел 2. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | 36 | 28 | 36 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 252 | 236 | 72 | 52 |  |  |  | 72 | 108 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 36/28 |  |  |
| МДК.01.01 Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 36/28 |  |  |
| Тема 1.1. Эксплуатация электрооборудования и осветительных приборов | Содержание |  |  |  |
|  | Основные положения технического обслуживания и ремонта электрооборудования и осветительных приборов |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными пускорегулирующими устройствами |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 |
|  | Лабораторная работа. Проверка исправности разных видов ламп, пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация и ремонт электропривода и аппаратов управления. | Содержание |  |  |  |
|  | Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электропривода и заземляющего устройства. Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Определение неисправностей электродвигателей постоянного тока |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 |
|  | Лабораторная работа. Определение неисправностей электродвигателей переменного тока |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |
|  | Практическое занятие Выбор и использование материалов и оборудования при ремонте электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
|  | Исследование температуры обмоток электродвигателей по их сопротивлению |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей |  |  |  |
| Тема 1.3. Пуск электродвигателей постоянного и переменного тока и регулирование их скорости | Содержание |  |  |  |
|  | Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Предельные величины зазоров в подшипниках. Уход за подшипниками. Уход за контактными кольцами. Уход за коллектором и щетками. Техника безопасности при эксплуатации электроприводов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа Исследование механических характеристик электродвигателей в различных режимах |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 | З 1.1.02 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 02.09 |
|  | Практическое занятие Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя переменного тока |  |  |  |
|  | Практическое занятие Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя постоянного тока |  |  |  |
|  | Практическое занятие Расчет времени пуска и торможения электропривода |  |  |  |
|  | Лабораторная работа Исследование автоматизированного электрического привода молочных сепараторов |  |  |  |
|  | Практическое занятие Изготовление валов. Способы получения заготовок. Выбор материала. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Организация рабочего места 2. Технический осмотр электрического и электромеханического оборудования 3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудования 4. Проведение ремонтных работ электрического и электромеханического оборудования |  | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Раздел 2. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 36/28 |  |  |
| МДК 2. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 36/28 |  |  |
| Тема 2.1. Монтаж и наладка электродвигателей и аппаратов управления | Содержание |  |  |  |
|  | Трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока. Конструкция, маркировка, типы. Обозначение выводов обмоток ЭМ, классификация ЭМ, основные типы АД. Хранение, погрузка, транспортировка АД. Выполнение опорных оснований. Опорные основания, их выполнение, проверка фундамента под монтаж. Выверка валов электродвигателей, укрепление фундаментных болтов Инструмент для выверки |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие Характеристика и конструкторско-технологические признаки валов и осей. Требования к технологичности валов. Материалы и заготовки валов. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 | З 1.1.02 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 |
|  | Практическое занятие Схемы базирования. Типы и назначение центровых отверстий. Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. Методы обработки цилиндрических поверхностей. |  |  |  |
|  | Практическое занятие Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления ступенчатых валов, гладких и ступенчатых осей, валов-червяков, валов-шестерней, полых валов |  |  |  |
|  | Практическое занятие Характеристики и конструкторско-технологические признаки втулок. Требования к технологичности втулок. Материалы и заготовки, схемы базирования. Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. |  |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж осветительных электроприборов | Содержание |  |  |  |
|  | Компоновка осветительной сети. Учет пусковых токов электрических источников излучения при выборе защитной аппаратуры. Проверка осветительной сети на потерю напряжения. Потери напряжения на участках сети, на вводе. Действительные потери напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления плоскостных деталей. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 | З 1.1.02 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 |
|  | Практическое занятие Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления рычагов |  |  |  |
| Тема 2.3. Монтаж и наладка сельскохозяйственных электроустановок | Содержание |  |  |  |
|  | Нормативные документы и ведомственные инструкции по монтажу электрооборудования. Основные нормативные документы, техническая, монтажная, конструкционная документация. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие Разработка типового маршрута изготовления прямозубой шестерени. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 | З 1.2.01 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 |
|  | Практическое занятие Разработка типового маршрута изготовления червячного колеса |  |  |  |
|  | Практическое занятие Выполнение расчетов режимов резания при рассверливании, зенкеровании и развертывании |  |  |  |
|  | Практическое занятие Обработка плоскостей на шлифовальных станках. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1. Организация рабочего места 2. Технический осмотр электрического и электромеханического оборудования 3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудования 4. Проведение монтажных работ электрического и электромеханического оборудования |  | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий 2. Проверка и наладка электрооборудования 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | 108 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии электромонтажных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

Мастерская «Монтажных работ», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1 Основные печатные издания

1. Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Практикум: учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И.В. Музылева. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 168 с. – ISBN 978-5-8114-7078-5.

2. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для спо 
/ Н. К. Полуянович. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 396 с. – ISBN 978-5-8114-6760-0.

3. Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология: учебное пособие для спо 
/ Л. М. Юденич. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 104 с. – ISBN 978-5-8114-7340-3.

4.  Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования: учебное пособие для спо / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-8114-6715-0.

3.2.2 Основные электронные издания

- Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-6708-2. – Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151688 (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918

- Дацков, И. И. Электробезопасность в АПК: учебное пособие для спо 
/ И. И. Дацков. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 132 с. – ISBN 978-5-8114-6544-6. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/148489  (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Менумеров, Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для спо 
/ Р. М. Менумеров. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 196 с. – ISBN 978-5-8114-8191-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Угольников, А. В. Электроматериаловедение: учебник для СПО 
/ А. В. Угольников. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 187 c. – ISBN 978-5-4488-0265-2, 978-5-4497-0024-7. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/82686 (дата обращения: 13.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17667-4. — Текст : электронный

- Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517771

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | Выполнение работ по обслуживанию и ремонту производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 1.2. Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | Выполнение работ по монтажу и наладке производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Пользуется современными средствами поиска, анализа и интерпретации информации, информационными технологиями для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в машиностроительном производстве»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в машиностроительном производстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2. | ## Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |
| ## ПК 2.1. | ## Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей |
| ## ПК 2.2. | ## Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |

1.1.3. В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 | подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 2.1.02 | подготовки места выполнения работы; |
|  | Н 2.1.03 | установка соединительной коробки, введение в нее проводов; |
|  | Н 2.1.04 | разделки сращиваемых концов провода или кабеля; |
|  | Н 2.1.05 | сращивания проводов или токоведущих жил кабеля; |
|  | Н 2.1.06 | изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил; |
|  | Н 2.1.07 | монтировки кабельной муфты; |
|  | Н 2.1.08 | монтировки проводов в соединительной коробке; |
|  | Н 2.1.09 | прокладки проводов или кабеля |
|  | Н 2.2.01 | разделки сращиваемых концов провода или кабеля; |
|  | Н 2.2.02 | подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений; |
|  | Н 2.2.03 | зачистки от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений; |
|  | Н 2.2.04 | выполнения лужения, пайки; |
|  | Н 2.2.05 | визуальной и при необходимости инструментальной проверки выполненного лужения или пайки; |
|  | Н 2.2.06 | очистки места выполнения действия от остатков используемого флюса; |
|  | Н 2.2.07 | зачистки места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы; |
|  | Н 2.2.08 | изолирования мест выполнения пайки |
| Уметь | У 2.1.01 | пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения; |
|  | У 2.1.02 | выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей |
|  | У 2.2.01 | пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения; |
|  | У 2.2.02 | выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей; |
| Знать | З 2.1.01 | правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемы работ; |
|  | З 2.1.02 | правила охраны груда на рабочем месте в пределах выполняемых работ; |
|  | З 2.1.03 | основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы; |
|  | З 2.1.04 | назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ; |
|  | З 2.1.05 | способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; |
|  | З 2.1.06 | способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; |
|  | З 2.1.07 | различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ |
|  | З 2.2.01 | приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции; |
|  | З 2.2.02 | простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства; |
|  | З 2.2.03 | технология выполнения работ; |
|  | З 2.2.04 | физические и химические основы процессов пайки и лужения; |
|  | З 2.2.05 | химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ; |
|  | З 2.2.06 | назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 268

в том числе в форме практической подготовки – 236

Из них на освоение МДК – 72,

в том числе самостоятельная работа –

практики, в том числе учебная - 180

Промежуточная аттестация

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК.2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Раздел 1. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей | 44 |  | 44 | 28 |  |  |  |  |  |
| ПК.2. ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Раздел 2. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей | 44 |  | 44 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 268 | 180 | 88 | 56 |  |  |  | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей |  |  | 44/28 |  |  |
| МДК.02.01. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей |  |  | 44/28 |  |  |
| Тема 1.1. Монтаж электрических внутренних сетей: подготовительные работы, этапы, правила выполнения |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Организация монтажа электропроводок. Подготовка трасс электропроводок. Монтаж устройств защитного заземления. Монтаж открытых, скрытых и тросовых электропроводок |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 Н 2.1.04 Н 2.1.05 Н 2.1.06 Н 2.1.07 Н 2.1.08 Н 2.1.09 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 Н 2.2.01 Н 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа Разделка проводов и кабелей. Соединение и оконцевания проводов. Пайка и соединение сжимами. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 Н 2.1.04 Н 2.1.05 Н 2.1.06 Н 2.1.07 Н 2.1.08 Н 2.1.09 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 Н 2.2.01 Н 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  |  | Практическое занятие Пневматический и электрический инструмент |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа Крепление проводов и кабелей |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа Крепление ответвительных коробок |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа Прокладка проводов и их заземление |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж кабельных линий напряжением до 10кВ: подготовительные работы, этапы, правила выполнения |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Типы и марки кабелей. Кабельные линии. Токопроводящие жилы силовых кабелей. Изоляция. Соединение кабелей. Монтаж кабельных линий |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 Н 2.1.04 Н 2.1.05 Н 2.1.06 Н 2.1.07 Н 2.1.08 Н 2.1.09 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 Н 2.2.01 Н 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа Прокладка кабелей в лотках Лабораторная работа Разделка кабеля |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 09 Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 Н 2.1.04 Н 2.1.05 Н 2.1.06 Н 2.1.07 Н 2.1.08 Н 2.1.09 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 Н 2.2.01 Н 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  |  | Практическое занятие Определение сечения и формы жил кабелей Практическое занятие Прокладка кабеля в траншее Практическое занятие Соединительные и концевые муфты |  |  |  |
| Тема 1.3. Защитные меры электробезопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Электротравматизм и его предупреждение. Классификация защитных средств |  |  | ПК.2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 09 Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 Н 2.1.04 Н 2.1.05 Н 2.1.06 Н 2.1.07 Н 2.1.08 Н 2.1.09 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 Н 2.2.01 Н 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Испытания и осмотр защитных средств Практическое занятие. Правила пользования защитными средствами |  |  | ПК.2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 09 Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 Н 2.1.04 Н 2.1.05 Н 2.1.06 Н 2.1.07 Н 2.1.08 Н 2.1.09 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 Н 2.2.01 Н 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  | Практическое занятие Схемы повышения эффективность за счет изменения траекторий обработки, режимов резания и режущего инструмента. Факторы трудоёмкости выполнения операций. |  |  | ПК.2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 09 Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 Н 2.1.04 Н 2.1.05 Н 2.1.06 Н 2.1.07 Н 2.1.08 Н 2.1.09 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 З 2.1.04 З 2.1.05 З 2.1.06 З 2.1.07 Н 2.2.01 Н 2.2.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  | Практическое занятие Мониторинг работы промышленного оборудования. Модернизация действующего оборудования на предприятии. Сокращение технических простоев. Увеличение загрузки оборудования. |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие Оптимизация управляющих программ за счет подбора режимов резания и режущего инструмента. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Подготовительные работы при монтаже силовых и осветительных проводов и кабелей 2. Разметочные работы, пробивные работы, крепежные работы 3. Монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей МДК 02.02. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей |  |  | 44/28 44/28 |  |  |
| Тема 2.1. Эксплуатация электрических внутренних силовых сетей и осветительных проводов и кабелей. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Объем приемки в эксплуатацию внутренних электросетей и осветительных проводов и кабелей после монтажа. Нормы и объемы приемосдаточных испытаний. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний внутренних электросетей. Техника безопасности при эксплуатации электрических внутренних сетей и осветительных установок |  |  | ПК.2.2 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | Н 2.2.01 Н 2.2.02 Н 2.2.03 Н 2.2.04 Н 2.2.05 Н 2.2.06 Н 2.2.07 Н 2.2.08 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.05 З 2.2.06 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Организация рабочего места. Зона размещения инструмента Практическое занятие. Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПК.2.2 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | Н 2.2.01 Н 2.2.02 Н 2.2.03 Н 2.2.04 Н 2.2.05 Н 2.2.06 Н 2.2.07 Н 2.2.08 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.05 З 2.2.06 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  | Практическое занятие. Заполнение технологической карты ремонта внутренних электрических сетей Практическое занятие. Заполнение технологической карты ремонта электрических сетей освещения |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Опрессовка алюминиевых жил в гильзах Лабораторная работа . Лужение и паяние. Привои и флюсы |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Эксплуатация и ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ: | Содержание |  |  |  |  |
|  | Объем и последовательность приемки кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Документации на кабельные линии. Наблюдении за кабельной трассой. Периодичность и объем осмотров. Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок. Объем, сроки и нормы проведения профилактических испытаний кабельных линий. Техника безопасности при эксплуатации |  |  | ПК.2.2 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | Н 2.2.01 Н 2.2.02 Н 2.2.03 Н 2.2.04 Н 2.2.05 Н 2.2.06 Н 2.2.07 Н 2.2.08 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.05 З 2.2.06 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  | Практическое занятие. Способы соединения кабелей Практическое занятие. Определение мест повреждения в кабельных линиях |  |  | ПК.2.2 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | Н 2.2.01 Н 2.2.02 Н 2.2.03 Н 2.2.04 Н 2.2.05 Н 2.2.06 Н 2.2.07 Н 2.2.08 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.05 З 2.2.06 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 09.01 |
|  | Практическое занятие Ремонт кабельных линий Практическое занятие. Проверка кабелей на изгиб и нагрев |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Разделка силового кабеля Лабораторная работа . Соединение силового кабеля. Концевая заделка кабелей поливинилхлоридными лентами. Крепление кабеля к тросу различными способами для затяжки. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела № Виды работ 1. Ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей 2. Выявление дефектов прокладки силовых и осветительных проводов и кабелей, приемка, прокладка по условиям прочности. |  |  | 36 |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. - Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, организации производственного процесса электромонтажу силовых и осветительных проводов и кабелей и правилами техники безопасности. - Ознакомление с технологической документацией по установке силовых и осветительных проводов и кабелей. - Выполнение монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей. - Контроль монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей на стадии проектирования конструкторской, технологической документации, выбор основных и вспомогательных материалов, методов, объемов, контроля и норм. |  |  | 108 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 268 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «тТехнологии электромонтажных работ» оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Мастерские «Слесарных, электромонтажных работ

с п. 6.1.2.4 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 396 с. – ISBN 978-5-8114-6760-0.

2. Тимофеев, И. А. Электротехнические материалы и изделия: учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-8114-6836-2.

3.2.2. Основные электронные издания

- Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513864

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513177

- Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология: учебное пособие для спо 
/ Л. М. Юденич. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 104 с. – ISBN 978-5-8114-7340-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/158942  (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей | - владение технологией монтажа электропроводок; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений и материала при выполнении монтажа; - демонстрация точности чтения электромонтажных схем. -демонстрация качественного выполнения монтажа освещения; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности; | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 2.2. Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей | - владение технологией выполнения ремонтных работ; - демонстрация точности и скорости устранения дефектов в осветительных сетях; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации. | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Пользуется современными средствами поиска, анализа и интерпретации информации, информационными технологиями для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры |
| ПК 3.1. | Производить обслуживание и ремонт устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры |
| ПК 3.2. | Производить наладку устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры |

    - В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01 | очистки от загрязнений обслуживаемого или ремонтируемого устройства; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 3.1.02 | диагностики неисправностей устройства силовой электроники; |
|  | Н 3.1.03 | проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации; |
|  | Н 3.1.04 | ремонта устройств или механизмов с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте; |
|  | Н 3.1.05 | устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов; |
|  | Н 3.2.01 | сбора устройства или механизма; |
|  | Н 3.2.02 | проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации |
| Уметь | У 3.1.01 | пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и пускозащитной аппаратуры; |
|  | У 3.1.02 | пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма |
|  | У 3.1.01 | пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и пускозащитной аппаратуры; |
|  | У 3.2.01 | пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма |
| Знать | З 3.1.01 | основные инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта устройства силовой электроники (УСЭ) и пускозащитной аппаратуры в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.1.02 | типы полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, принцип действия и особенности их конструкции в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.1.03 | назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.1.04 | диагностика неисправностей УСЭ и в ПЗА в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.1.05 | технология выполнения работы |
|  | З 3.2.01 | типы полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, принцип действия и особенности их конструкции в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.2.02 | назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.2.03 | диагностика неисправностей УСЭ и в ПЗА в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.2.04 | технология выполнения работы |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 250

в том числе в форме практической подготовки –

Из них на освоение МДК –

в том числе самостоятельная работа –

практики, в том числе учебная -

Промежуточная аттестация -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Раздел 1. Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники | 70 |  | 70 | 44 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 250 | 208 | 70 | 44 |  |  |  | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники |  | 70/44 |  |  |
| МДК.03.01 Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники |  | 70/44 |  |  |
| Тема 1.1. Коммутационная и пускозащитная аппаратура, используемая в электроустановках сельскохозяйственных и ремонтных предприятий | Содержание |  |  |  |
|  | Коммутационная и пускозащитная аппаратура, используемая в электроустановках сельскохозяйственных и ремонтных предприятий |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 Н 3.1.03 Н 3.1.04 Н 3.1.05 Н 3.2.01 Н 3.2.02 У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.01 У 3.2.01 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.1.05 З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 02.09 Зо 02.01 Зо 02.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Заполнение технологической карты ремонта пускозащитной аппаратуры |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 Н 3.1.03 Н 3.1.04 Н 3.1.05 Н 3.2.01 Н 3.2.02 У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.01 У 3.2.01 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.1.05 З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 02.09 Зо 02.01 Зо 02.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 |
|  | Практическое занятие. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Выбор электронных аппаратов и проверка их на соответствие заданным режимам работы |  |  |  |
| Тема 1.2. Классификация аппаратов по назначению, принципу действия, коммутации, роду тока, исполнению и т.д. | Содержание |  |  |  |
|  | Конструкция и принцип действия автоматического выключателя. Конструкция и принцип действия магнитного пускателя. Конструкция и принцип действия теплового реле |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 Н 3.1.03 Н 3.1.04 Н 3.1.05 Н 3.2.01 Н 3.2.02 У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.01 У 3.2.01 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.1.05 З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 02.09 Зо 02.01 Зо 02.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Исследование электромагнитного реле |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 Н 3.1.03 Н 3.1.04 Н 3.1.05 Н 3.2.01 Н 3.2.02 У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.01 У 3.2.01 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.1.05 З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 02.09 Зо 02.01 Зо 02.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 |
|  | Лабораторная работа. Исследование электромагнитного контактора постоянного тока |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Исследование автоматического выключателя |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Исследование тиристорного выключателя постоянного тока |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Исследование электромагнитного реле |  |  |  |
| Тема 1.3. Преобразовательные устройства электропитания силовых установок. | Содержание |  |  |  |
|  | Полупроводниковые приборы. Неуправляемые выпрямители. Однофазные и многофазные выпрямители. Управляемые выпрямители |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа. Исследование однофазных и трехфазных СИФУ тиристорных преобразователей |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 Н 3.1.03 Н 3.1.04 Н 3.1.05 Н 3.2.01 Н 3.2.02 У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.01 У 3.2.01 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.1.05 З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 02.09 Зо 02.01 Зо 02.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 |
| Тема 1.4. Управляющие элементы в силовой электронике | Содержание |  |  |  |
|  | Элементы цифровой техники. Микропроцессоры и микропроцессорные системы в силовой электронике. |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 Н 3.1.03 Н 3.1.04 Н 3.1.05 Н 3.2.01 Н 3.2.02 У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.01 У 3.2.01 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.1.05 З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 02.09 Зо 02.01 Зо 02.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Управляющие цепи для обеспечения режима хранения, чтения и записи информации. |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | Н 3.1.01 Н 3.1.02 Н 3.1.03 Н 3.1.04 Н 3.1.05 Н 3.2.01 Н 3.2.02 У 3.1.01 У 3.1.02 У 3.1.01 У 3.2.01 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 З 3.1.04 З 3.1.05 З 3.2.01 З 3.2.02 З 3.2.03 З 3.2.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 02.09 Зо 02.01 Зо 02.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 |
|  | Лабораторная работа. Исследование качественных показателей управления микропроцессорной системой (МПС) тиристорным преобразователем (ТП) с силовым электроприводом (ЭП) |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Организация рабочего места 2. Технический осмотр пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 4. Проведение наладочных и ремонтных работ пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники |  | 72 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Регулировка и ремонт пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 2. Проверка и наладка пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники |  | 180 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 250 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и контроля качества, технологии и оборудования производства электротехнических изделий», оснащенный в соответствии с пунктом 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Лаборатории «Электрических аппаратов», «Электрического и электромеханического оборудования», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с пунктом 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 примерной основной образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и /или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и /или электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1 Основные печатные издания

1. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / 
И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 736 с. – ISBN 978-5-8114-6756-3.

2. Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для спо / 
В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 176 с. – ISBN 978-5-8114-6758-7.

3.2.2 Основные электронные издания

- Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-6708-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151688  (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 316 с. – ISBN 978-5-8114-6981-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/153944  (дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Розанов, Ю. К.  Силовая электроника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. К. Розанов, М. Г. Лепанов ; под редакцией Ю. К. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05204-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513955

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513177

- Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517771

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Производить обслуживание и ремонт устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры | Выполнение работ по обслуживанию и ремонту устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 3.2. Производить наладку устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры | Выполнение работ по наладке устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Пользуется современными средствами поиска, анализа и интерпретации информации, информационными технологиями для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |