ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям»	2

«ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей»	20

«ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей»	35

«ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»	47

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»	55

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1. | осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации. | устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. | составления электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнения необходимой технической документации; разработки должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; разработки технических условий проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; организации разработки и согласования технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; изучения устройств и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципов работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. изучения схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучения схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучения принципиальных схем защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. |
| ПК 1.2. | читать однолинейные схемы тяговых подстанций. читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения. разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций. | Необходимые схемы и условные обозначения | выполнения работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; внесения на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в электрических сетях; изучения схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучения схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучения принципиальных схем защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 226 | 226 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 24 | 24 |
| Всего | 394 | 394 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК.1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Раздел 1. Гидравлика | 108 | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Раздел 2. Теоретические основы теплотехники | 118 | 118 | 118 | 118 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 394 | 394 | 226 | 226 |  |  | 36 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Электроснабжение электротехнического оборудования (108 часов ) |  |
| МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования |  |
| Тема 1.1 Машины постоянного тока | Содержание |
|  | Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. Магнитная система Коммутация в машинах постоянного тока Генераторы постоянного тока |
|  | Двигатели постоянного тока Коэффициент полезного действия машин постоянного тока Специальные типы машин постоянного тока |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Расчет и составление схемы обмотки якоря. |
|  | Определение параметров машины постоянного тока. |
|  | Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения |
|  | Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. |
| Тема 1.2 Трансформаторы | Содержание |
|  | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. Индуктивное сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор. Пересчет параметров вторичной обмотки. |
|  | Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения однофазного трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика однофазного трансформатора. Расчет потерь напряжения. Энергетическая диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его обмоток Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные диаграммы нагруженного трансформатора Параллельная работа трехфазных трансформаторов. |
|  | Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. Переходные процессы при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть. |
|  | Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики Сварочные трансформаторы, устройство, принцип действия, основные характеристики Измерительные трансформаторы напряжения и тока |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Определение параметров трансформатора |
|  | Определение группы соединения трёхфазного трансформатора |
|  | Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. |
|  | Исследование параллельной работы трансформаторов. |
| Тема 1.3 Асинхронные двигатели | Содержание |
|  | Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток статора Конструкция асинхронных двигателей. Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального назначения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Определение параметров асинхронного двигателя |
|  | Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания. |
|  | Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной нагрузки. |
| Тема 1.4 Синхронные машины | Содержание |
|  | Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы Специальные синхронные машины. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Определение параметров синхронного генератора. |
|  | Испытание трёхфазного синхронного генератора. |
|  | Испытание трёхфазного синхронного двигателя. |
| Тема 1.5 Силовые трансформаторы | Содержание |
|  | 1. Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. |
|  | 2. Режимы работы автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и конструкции устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Оценка нагрузочной способности трансформаторов |
| Тема 1.6 Правила устройства электроустановок | Содержание |
|  | Область применения ПУЭ |
|  | Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения |
| Тема 1.7 Схемы электрических соединений подстанций и распредустройств | Содержание |
|  | 1. Назначение и схемы электрических соединений подстанций |
|  | 2. Конструктивное выполнение распредустройств заводских и цеховых подстанций |
|  | 3. Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Выбор мощности заводской подстанции |
| Тема 1.8 Проводники распределительных устройств. Изоляторы | Содержание |
|  | Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников |
|  | Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Выбор изоляторов. |
|  | Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны. |
|  | Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Выбор проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей. |
|  | Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. |
|  | Устройство проводок для прогрева кабеля |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Выбор шин и ошиновки на подстанциях. |
|  | Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей. |
| Тема 1.9 Электрические аппараты напряжением до 1000 В | Содержание |
|  | Типы, конструктивные особенности, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, программируемых реле. |
|  | Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение. |
|  | Интеллектуальные системы управления. |
|  | Выбор этих аппаратов, обслуживание. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Изучение конструкции, схемы подключения, параметров рубильников, переключателей, контакторов и магнитных пускателей напряжением до 1000 В. |
| Тема 1.10 Освещение производственных помещений | Содержание |
|  | 1. Нормы освещения рабочего места |
|  | 2. Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение |
|  | 3. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Расчёт освещённости рабочего места |
| Тема 1.11 Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. | Содержание |
|  | Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и применение предохранителей напряжением выше 1000 В. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. |
|  | Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых и синхронизированных выключателей, обслуживание. Выбор выключателей. Приводы выключателей. Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования Измерительные трансформаторы тока и напряжения. |
|  | Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей. |
|  | Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки. |
|  | Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей напряжения. |
|  | Изучение конструкции и параметров выключателей c большим объемом масла. Изучение конструкции и параметров маломасляных выключателей. |
|  | Изучение конструкции и параметров воздушных выключателей. Изучение конструкции и параметров элегазовых выключателей. Изучение конструкции, параметров электромагнитных выключателей. |
|  | Изучение конструкции и параметров приводов выключателей и разъединителей. |
|  | Изучение конструкции, параметров отделителей и короткозамыкателей. |
|  | Изучение конструкции изоляторов и шинных конструкций. |
|  | Изучение конструкции выключателей нагрузки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Выбор выключателей, разъединителей. |
|  | Выбор трансформаторов тока и напряжения. |
| Тема 1.12 Конструкции распределительных устройств | Содержание |
|  | Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). |
|  | Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установки (КРУ, КРУН). |
|  | Конструкции открытых распределительных устройств (ОРУ). |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Составление схемы заполнения ЗРУ. |
| Тема 1.13 Источники оперативного тока. Заземление | Содержание |
|  | Источники постоянного и переменного оперативного тока. Устройство АКБ. |
|  | Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях. |
|  | Назначение и конструкции заземляющих устройств. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Расчет заземления распределительного устройства |
| Тема 1.14 Внешнее электроснабжение железных дорог | Содержание |
|  | Система электроснабжения железных дорог |
|  | Принципиальная схема электроснабжения. |
| Тема 1.15 Тяговое электроснабжение железных дорог | Содержание |
|  | Общие сведения о тяговом электроснабжении. |
|  | Схемы тягового электроснабжения. |
|  | Система постоянного тока. |
|  | Система переменного тока. |
|  | Общие сведения о конструкции контактной сети. |
|  | Виды контактных подвесок. |
|  | Секционирование контактной сети. |
|  | Опоры контактной сети. |
|  | Провода контактной сети. |
|  | Изоляторы. Рельсовая цепь. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Схемы электроснабжения железных дорог |
| Раздел 2. Электроснабжение электротехнологического оборудования (118 часов ) |  |
| МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования |  |
| Введение | Содержание |
|  | Понятие электротехнологического оборудования |
|  | Электротехнологические установки |
|  | Способы электрического нагрева |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Способы преобразования электрической энергии в тепловую. |
| Тема 2.1 Электрооборудование установок электронагрева | Содержание |
|  | Общие сведения об электротермических установках |
|  | Назначение, устройство и принцип действия: - Установок с нагреваемым током активным сопротивлением. - Индукционных установок. - Дуговых установок. Установок диэлектрического нагрева. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Уcтройство и принципа действия электрических печей. |
| Тема 2.2 Электрооборудование установок электрической сварки | Содержание |
|  | Общие сведения об электросварке |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электросварочных установок |
|  | Основные типы сварочных аппаратов |
|  | Виды тока для сварочных аппаратов |
|  | Способы регулирования сварочного тока |
|  | Особенности использования сварочных выпрямителей |
|  | Инверторный ток для сварки |
|  | Сварочные генераторы |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Устройство и принципа действия сварочных аппаратов |
| Тема 2.3 Электрооборудование мостовых кранов | Содержание |
|  | Назначение, устройство и принцип действия мостовых кранов |
|  | Режимы работы и особенности мостовых кранов |
|  | Требования к электроприводу мостовых кранов |
|  | Выбор рода тока и типа привода |
|  | Крановые тормозные устройства и грузоподъемные электромагниты |
|  | Крановая аппаратура управления и защиты |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электрооборудования подвесных тележек |
|  | Токопровод к кранам |
| Тема 2.4 Электрооборудование лифтов | Содержание |
|  | Общие сведения о лифтах |
|  | Основные требования к электроприводу лифтов |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электроприводов и основного электрооборудования лифтов |
|  | Электрические схемы автоматического управления лифтами |
|  | Управление приводом грузового лифта |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Конструкции приводов и аппаратов управления лифтов |
| Тема 2.5 Электрооборудование наземных тележек и механизмов непрерывного транспорта | Содержание |
|  | Электрооборудование наземных тележек |
|  | Назначение, устройство и принцип действия механизмов непрерывного транспорта |
|  | Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей конвейеров |
|  | Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Конструкции приводов ленточных конвейеров |
| Тема 2.6 Общие сведения о металлорежущих станках | Содержание |
|  | Основные виды металлорежущих станков. Основные и вспомогательные движения в станках. Общие вопросы электропривода станков. Режимы работы электродвигателей станков. Регулирование скорости приводов станков |
|  | Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. Способы электрического бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей. Электрическая аппаратура управления станками |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Знакомство с устройством основных металлорежущих станков |
| Тема 2.7 Электрооборудование токарных станков | Содержание |
|  | Назначение, устройство и принцип действия токарных станков |
|  | Типы электроприводов токарных станков |
| Тема 2.8 Электрооборудование сверлильных и расточных станков | Содержание |
|  | Назначение, устройство и принцип действия сверлильных и расточных станков |
|  | Особенности и типы электроприводов сверлильных и расточных станков |
| Тема 2.9 Электрооборудование продольно-строгальных станков | Содержание |
|  | Назначение, устройство и принцип действия продольно-строгальных станков |
|  | Особенности работы и типы главных электроприводов продольно-строгальных станков |
| Тема 2.10 Электрооборудования фрезерных станков | Содержание |
|  | Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков |
|  | Типы электроприводов фрезерных станков |
| Тема 2.11 Электрооборудование шлифовальных станков | Содержание |
|  | Назначение, устройство и принцип действия шлифовальных станков |
|  | Типы электроприводов шлифовальных станков |
| Тема 2.12 Электрооборудование станков с программным управлением. | Содержание |
|  | Общие сведения о программном управлении станками. Электроприводы станков с ЧПУ |
|  | Многооперационные станки и промышленные роботы |
| Тема 2.13 Электрооборудование кузнечно-прессовых машин | Содержание |
|  | Назначение, устройство и принцип действия кузнечно-прессовых машин Типы электроприводов кузнечно-прессовых машин Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин |
| Тема 2.14 Электрооборудование компрессоров и вентиляторов | Содержание |
|  | Назначение, устройство и принцип действия компрессоров и вентиляторов |
|  | Особенности электропривода и выбор мощности компрессоров и вентиляторов |
|  | Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Особенности выполнения электропривода и автоматизация работы компрессоров и вентиляторов. |
| Тема 2.15 Электрооборудование насосных установок | Содержание |
|  | Назначение, устройство и принцип действия насосов |
|  | Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей насосов |
|  | Регулирование производительности механизмов с вентиляторным моментом на валу |
|  | Аппаратура для автоматизации насосных установок |
| Тема 2.16 Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных помещениях | Содержание |
|  | Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности |
|  | Виды исполнения оборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды |
|  | Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений |
|  | Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях |
| Тема 2.17 Проектирование электроснабжения промышленных установок | Содержание |
|  | Содержание проекта электрооборудования |
|  | Разработка принципиальной электрической схемы |
|  | Размещение электрооборудования на станках и машинах |
|  | Электрические проводки промышленных механизмов |
|  | Заземление металлических элементов электрооборудования |
|  | Описание и перечень элементов оборудования. |
| Учебная практика (36 часов ) Виды работ Измерение мощности в трёхфазных цепях. Измерение активной мощности в цепях 3-фазного тока. Измерение сопротивления заземления с помощью измерителя М416 Проверку чередования (следования) фаз с помощью фазоуказателя. Установление по паспорту основных параметров электродвигателя средней мощности. Осмотр статора и ротора, очистка от пыли и грязи. Обдувка сжатым воздухом лобовых частей обмоток и вентиляционных отверстий. Сборка электродвигателей. Измерение воздушных зазоров. Очистка расточки статора от пыли, грязи и налетов ржавчины. Очистка статора от старых прокладок. Изготовление и установка пазовой и межслойной изоляции. Укладка готовых катушек и забивка пазовых клиньев. Ревизия и ремонт контактных соединений и выводных устройств Определение начал и концов обмоток статора. |  |
| Производственная практика (108 часов) Виды работ Ознакомление с паспортными данными трансформатора. Внешний осмотр и разборка. Определение состояния обмоток, ревизия вводов. Очистка бака и радиатора. Ремонт арматуры, замена прокладок. Ревизия и ремонт масломерного устройства и заземление. Сборка трансформатора. Оценка состояния обмоток и изоляции, выявление дефектов. Очистка масляных каналов от шлама. Подпрессовка обмоток путем подтяжки гаек вертикальных шпилек или закладки дополнительной изоляции между ярмовыми балками, забивки дополнительных изоляционных клиньев и установки прокладок. Ремонт витковой изоляции. Изолировка и крепление отводов. Проверка вводов на герметичность. Внешний осмотр активной части трансформатора. Проверка плотности прессовки и состояния изоляции между листами магнитопровода или листами и ярмовыми балками. Ремонт изоляции и стяжных шпилек. Ознакомление с конструкцией и электрический схемой переключающего устройства, его чистка. Проверка цепей мегометром на отсутствие обрыва. Измерение сопротивления постоянному току на всех ответвлениях. Зачистка контактов или их замена. Замена изолирующих деталей. Разборка и чистка газового реле. Сборка газового реле. Разделка силовых бронированных кабелей. Концевые разделки контрольных кабелей с прозвонкой, маркировкой и присоединением жил к рядам зажимов. Оконцевание кабелей до 1000 В с помощью наконечников методом пайки и опрессовки. Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, кассетных переключателей и кнопок управления. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. Калибровка. Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов; определение дефектов в магнитной системе; смена катушек. Проверка качества ремонта. Составление монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия и ремонт дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. Выполнение соединительных муфт и концевых заделок в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках ПКВтп. Выправка опор; подтяжка и смена бандажей; подтяжка и регулирование провесы проводов; пропитка проводов антисептиком; проверка деревянных опор на загнивание. Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий по стандартам WSR. Монтаж бытового электрооборудования по стандартам WSR. Изучение принципиальной и монтажной схем, инфраструктурного листа. Выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки. Ознакомление с конструкцией РУ напряжением до 1 кВ. Осмотр, очистка от пыли, конструктивных и токоведущих частей. Проверка состояния изоляторов, ошиновки, деталей крепления. Разборка участка сборных шин или ответвлений, снятие шинных накладок, маркировка. Снятие изоляторов, их осмотр и проверка на отсутствие трещин. Чистка изоляторов. Установка и регулировка изоляторов. Измерение сопротивления изоляции. Установка шин. Осмотр и, при необходимости, ремонт заземления. Зачистка контактов. Ревизия и смазка шарнирных соединений. Ревизия и ремонт ограждений. Зачистка шлифовка контактов. Проверка степени нажатия контактов. Осмотр выключателей нагрузки, его чистка. Проверка состояния изоляторов, тяги и привода. Зачистка подвижных контактов. Ревизия дугогасительных камер. Регулировка хода контактов. Ревизия и регулировка привода. Проверка работы привода. Дефектация электрооборудования промышленных предприятий Определение неисправности электрооборудования токарно-винторезного станка; Определение неисправности электрооборудования конвейера Определение неисправности электрооборудования печи сопротивления Ремонт электросварочных агрегатов Ремонт электрической части токарных, фрезерных станков Ремонт электрооборудования подъемно-транспортных машин и механизмов Ремонт электрооборудования технологических установок |  |
| Промежуточная аттестация (24 часа) |  |
| Всего 394 часа |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории/ Мастерская/зона по видам работ Электромонтаж, Эксплуатация кабельных линий электропередачи. оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514784.

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст: электронный

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнение основных видов работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 1.2. | Чтение и составление электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования |  |
| ОК 01 | обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | Полнота охвата информационных источников; скорость нахождения и достоверность информации; обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 2.1. | разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств. | устройство оборудования электроустановок; условные графические обозначения элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок. | составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизации схем электрических устройств подстанций; технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ПК 2.2. | обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей. | технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ПК 2.3. | обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок. | виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств. | обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок. |
| ПК 2.4. | контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию. | эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию. | эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. |
| ПК 2.5. | выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе. | основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. | применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 262 | 262 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 42 | 42 |
| Всего | 448 | 448 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК.2.3 ПК.2.4 ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 1. Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 88 | 88 | 88 | 88 |  |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК.2.3 ПК.2.4 ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 2. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 88 | 88 | 88 | 88 |  |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК.2.3 ПК.2.4 ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 3. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения | 88 | 88 | 88 | 88 |  |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК.2.3 ПК.2.4 ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК.2.3 ПК.2.4 ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 448 | 448 | 262 | 262 |  |  | 36 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем |  | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций (88 часов) |  |  |
| МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций |  |  |
| Тема 1.1 Оборудование электрических трансформаторных подстанций |  | Содержание |
|  |  | 1.Общие сведения об оборудовании электрических подстанций |
|  |  | 2. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |
|  |  | 3. Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии |
|  |  | 4. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |
|  |  | 5.Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения. |
|  |  | 6. Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  |  | Расчет рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок. |
|  |  | Выбор и проверка элементов оборудования подстанций в рабочих и аварийных режимах |
| Тема 1.2 Оборудование распределительных подстанций и устройств |  | Содержание |
|  |  | 1.Распределительные устройства напряжением выше 1000 В |
|  |  | 2.Распределительные устройства напряжением до 1000 В. |
| Тема 1.3 Электрические схемы подстанций |  | Содержание |
|  |  | 1.Условные графические обозначения элементов электрических схем |
|  |  | 2. Логика построения схем, типовые схемные решения |
|  |  | 3.Главные схемы подстанций |
|  |  | 4.Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  |  | Разработка электрических схем устройств электрических подстанций |
|  |  | Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры распределительных устройств |
| Тема 1.4 Организация технического обслуживания электрооборудования подстанций |  | Содержание |
|  |  | 1. Организация технического обслуживания оборудования подстанций. Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  |  | Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов. |
|  |  | Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии. |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций |  | Содержание |
|  |  | 1. Виды работ и технология обслуживания трансформаторов |
|  |  | 2. Виды работ и технология обслуживания преобразователей |
|  |  | 3.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |
|  |  | 4.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств | Содержание |  |
|  | 1.Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств и измерительных трансформаторов |  |
|  | 2. Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных распределительных устройств |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Составление плана проведения работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок |  |
| Тема 1.7 Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание |  |
|  | 1. Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения |  |
|  | 2. Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-техническая документация. |  |
|  | 3. Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации |  |
|  | 4.Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные инструкции. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Составление списка нормативной и технической документации на подстанции |  |
|  | Составление технологических карт по проведению очередных осмотров электрооборудования подстанций |  |
|  | Составление графика дежурств при различных методах обслуживания электроустановок |  |
|  | Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций |  |
|  | Заполнение ведомости на хранение электрооборудования |  |
|  | Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрооборудования |  |
| Раздел 2. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения (88 часов) |  |  |
| МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения |  |  |
| Тема 2.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей | Содержание: |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Изучение структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. |  |
|  | Изучение устройства и конструктивного исполнения сетей напряжением выше 1000 В. |  |
|  | Изучение устройства и конструктивного исполнения сетей напряжением до 1000 |  |
|  | Расчеты рабочих и аварийных режимов электрических сетей и выбор основных элементов |  |
| Тема 2.2 Электрические схемы электрических сетей | Содержание: |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Изучение условных графических обозначений элементов схем электрических сетей, видов схем и их назначение. |  |
|  | Изучение основных требования к схемам электрических сетей, схем внешних и внутренних электрических сетей |  |
|  | Разработка электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000В |  |
|  | Разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000В |  |
| Тема 2.3 Техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения | Содержание: |  |
|  | 1.Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Изучение видов и технологий работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В |  |
|  | Изучение видов и технологий работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В |  |
| Тема 2.4 Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения | Содержание: |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Изучение эксплуатационно-технических основ кабельных линий, видов и технологий работ по обслуживанию кабельных линий |  |
|  | Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий |  |
|  | Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий |  |
| Тема 2.5 Нормативная, техническая документация и инструкции | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Изучение основных положений правил технической эксплуатации электрических сетей, видов технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения при обслуживании электрических сетей. |  |
|  | Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию электрических сетей |  |
|  | Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрических сетей |  |
| Раздел 3. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения (88 часов) |  |  |
| МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  |  |
| Тема 3.1 Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ | Содержание |  |
|  | Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. |  |
| Тема 3.2 Основные элементы РЗ | Содержание |  |
|  | 1.Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. Оперативный ток в схемах РЗ. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. |  |
|  | Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока. |  |
|  | Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения |  |
| Тема 3.3 Токовые защиты | Содержание |  |
|  | 1.Максимальные токовые защиты. Токовые защиты нулевой последовательности. Дифференциальные и дистанционные защиты. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Изучение однолинейной схемы МТЗ с независимой выдержкой времени |  |
|  | Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием |  |
| Тема 3.4 Релейная защита электрических сетей и оборудования | Содержание |  |
|  | 1.Защита кабельных и воздушных линий. Защита силовых трансформаторов. Защита высоковольтных электродвигателей. Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ |  |
|  | Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе |  |
|  | Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ. |  |
|  | Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ. |  |
| Тема 3.5 Расчет установок защит | Содержание |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическая работа №39. Методика расчёта установок защит. Расчет установок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. |  |
| Тема 3.6 Устройства автоматики в СЭС | Содержание |  |
|  | 1.Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. Современные средства РЗ и автоматики. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Исследование действия максимальной токовой защиты (МТЗ+АПВ) с применением промышленного контроллера |  |
|  | Изучение схемы АПВ ВЛ. |  |
|  | Изучение назначения, требований и схемы автоматического ввода резерва (АВР). |  |
|  | Изучение схемы двукратного АПВ |  |
|  | Изучение схемы АЧР. |  |
| Тема 3.7 Перенапряжения и защита от перенапряжений. | Содержание |  |
|  | 1.Перенапряжения и защита от перенапряжений |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Расчет отклонений напряжения в системе электроснабжения |  |
| Тема 3.8 Молниезащита зданий и сооружений | Содержание |  |
|  | 1.Молниезащита зданий и сооружений. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Расчёт защитного заземления. |  |
| Тема 3.10 Нормы приемосдаточных испытаний | Содержание |  |
|  | 1.Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000 В. Испытание контакторов и автоматических выключателей. Проверка схем на нормальное функционирование. Обслуживание цепей оперативного тока. Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики. |  |
|  | 2. Состав работ. Заполнение отчетной документации. Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей |  |
|  | Проверка релейной аппаратуры |  |
|  | Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока |  |
|  | Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями |  |
|  | Составление технологической последовательности технического обслуживания защитной аппаратуры |  |
|  | Проверка работы механической части электрооборудования на соответствие заводским и монтажным инструкциям |  |
| Тема 3.11 Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики | Содержание |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. Проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле |  |
|  | Изучение методов измерения сопротивления катушек постоянному току Измерение сопротивления катушек постоянному току. |  |
| Тема 3.12 Обслуживание автоматизированных систем управления | Содержание |  |
|  | 1.Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления |  |
|  | 2. Технические осмотры и опробования. Состав работ. Заполнение отчетной документации. |  |
|  | 3. Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления |  |
| Учебная практика (36 часов) Виды работ 1. Монтаж контактеров, пускателей, освещения с УЗО. 2. Монтаж низковольтного щита КТПН. |  |  |
| Производственная практика ч(108 часов) Виды работ 1.Ознакомление с последовательностью и порядком проведения инструктажей на предприятии и в подразделениях. 2.Совместные осмотры и ремонт оборудования с персоналом тяговых подстанций и специализированными бригадами ремонтно-ревизионного участка. 3.Ознакомление с картами технологических процессов для безопасного выполнения работ в устройствах электроснабжения. 4.Проверка работы и регулировка устройств блокировки и защиты электродвигателей, приводов выключателей, контакторов; 5.Вывод в ремонт силового трансформатора, ревизия заземляющих устройств, кабельных и воздушных линий под наблюдением ответственного руководителя практики на производстве. 6.Заполнение наряда-допуска по категории работ со снятием напряжения и заземлением на тяговых подстанциях. |  |  |
| Промежуточная аттестация 42 часа |  |  |
| Всего 488 часов |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории/ Мастерская/зона по видам работ Электромонтаж, Эксплуатация кабельных линий электропередачи. оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514784.

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532575.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Знание условных графических обозначений элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; Выполнение практических работ Составление электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизировать схемы электрических устройств подстанций | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 2.2. | Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей; Выполнение практических работ Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии |  |
| ПК 2.3. | Знание устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; Выполнение практических работ Качество обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; |  |
| ПК 2.4. | Знание устройства оборудования электроустановок; эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию; Выполнение практических работ Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи |  |
| ПК 2.5. | Знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; видов технологической и отчетной документации, порядка ее заполнения; Выполнение практических работ Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 3.1. | выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи. | виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения. | составления планов ремонта оборудования; организации ремонтных работ оборудования электроустановок. |
| ПК 3.2. | выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту. | методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения. | обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования электроустановок. |
| ПК 3.3. | устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования. | технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения. | производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов. |
| ПК 3.4. | составлять расчетные документы по ремонту оборудования; рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения. | методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации. | расчета стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения. |
| ПК 3.5. | проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности. | порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок. | анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования. |
| ПК 3.6 | регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. | технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. | разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. |

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 222 | 222 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 28 | 28 |
| Всего | 358 | 358 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 1 Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 116 | 116 | 116 | 116 |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 2 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения | 106 | 106 | 106 | 106 |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 358 | 358 | 222 | 222 |  |  | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт и наладка устройств электроснабжения (116 часов) |  |
| МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  |
| Тема 1. Организация и планирование ремонта электрооборудования | Содержание |
|  | Системы планово-предупредительного ремонта. Виды и причины износа электрооборудования. Ремонтные работы. Организация ремонтных работ. Оформление технической документации по выполнению ремонта. Составление годовых и месячных графиков на ремонт оборудования. Организация безопасных условий труда при ремонте и наладке устройств электроснабжения. Средства защиты. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа «Составление графика производства ремонтных работ» |
|  | Практическая работа «Составление структурно-технологической схемы ремонтного цеха (участка)» |
|  | Практическая работа «Оформление технической документации по выполнению ремонта» |
| Тема 2. Виды и сроки ремонтов оборудования | Содержание |
|  | Виды, объемы и сроки проведения ремонтов электрооборудования. Технологические карты и типовые нормы времени на ремонт оборудования. Виды и причины отказов электрооборудования. Методы контроля и устранения повреждений и отказов электрооборудования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа «Оформление оперативной, технической документации для работы на пдстанции, воздушных линиях, контатной сети» |
|  | Практическая работа «Составление технологической карты на ремонт электрооборудования» |
| Тема 3. Ремонт и наладка электрооборудования электрических подстанций | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа «Ремонт силовых трансформаторов» |
|  | Практическая работа «Ремонт измерительных трансформаторов» |
|  | Практическая работа «Ремонт коммутационных аппаратов электрической подстанции» |
|  | Практическая работа «Ремонт и наладка устройста РЗ и А». |
|  | Практическая работа «Ремонт аккумуляторной батареи». |
|  | Практическая работа « Испытания трансформаторов» |
|  | Практическая работа « Испытания коммутационных аппаратов электрической подстанции» |
|  | Практическая работа « Испытания устройста РЗ и А». |
|  | Практическая работа « Испытания аккумуляторной батареи». |
| Тема 4. Ремонт и наладка устройств контактной сети и ВЛ ЛЭП | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |
|  | Практическая работа « Обход с осмотром устройств контактной сети с составлением листа осмотра и заполнением оперативно - технической документации» |
|  | Практическая работа «Обход с осмотром воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ с составлением листа осмотра и заполнением оперативно – технической» |
|  | Практическая работа «Измерение габарита опор» |
|  | Практическая работа «Проверка состояния, регулировка и ремонт компенсирующего устройства» |
|  | Лабораторная работа «Измерение износа контактного провода ручным измерительным инструментом в соответствии с технико - нормировочной картой» |
|  | Лабораторная работа «Внутренний осмотр,текущий ремонт привода дистанционного управления УМП-II в соответствии с технико - нормировочной картой» |
|  | Лабораторная работа «Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора в соответствии с технико - нормировочной картой» |
|  | Лабораторная работа «Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного разъединителя со снятием напряжения в соответствии с технико - нормировочной картой» |
|  | Лабораторная работа «Проверка состояния, регулировка и ремонт органичителя перенапряжений ОПН-3,3 кВ, со снятием напряжения в соответствии с технико - нормировочной картой» |
|  | Лабораторная работа «Проверка работы, текущий ремонт компенсирующего устройства контактной сети на железобетонны х конических опорах в соответствии с технико - нормировочной картой» |
| Тема 5 Технико-экономические расчёты по проведению планово-предупредительного ремонта | Содержание |
|  | Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и внутренние факторы организации производства. Структура и организация производства на предприятии. Задачи и формы организации процесса производства. Организация обслуживания производства. Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования. Методы расчета численности ремонтного персонала. Фонд оплаты труда ремонтных рабочих. Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования Технико-экономические показатели |
| Раздел 2 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения (116 часов) |  |
| МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения |  |
| Тема 1 Приборы для наладочных работ | Содержание |
|  | Приборы для проведения наладочных работ устройств электроснабжения, виды, устройство, порядок применения. Комбинированные измерительные приборы. Приборы для измерения сопротивления. Измерительные клещи. Приборы для проверки устройств защитного отключения. Приборы для определения индикации токов утечки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка приборов контроля напряжения» |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка приборов для измерения сопротивления изоляции» |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка высоковольтной испытательной установки» |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка устройств для определения места повреждения кабельной линии» |
|  | Практическая работа «Порядок применения приборов лаборатории испытания контактной сети» |
|  | Практическая работа «Изучение приборов для проверки механических параметров оборудования» |
|  | Практическая работа «Проверка электрических счётчиков» |
| Тема 2 Современные методы диагностики систем электроснабжения | Содержание |
|  | Инфракрасные камеры. Термографы. Портативные термографические системы. Тепловизоры. Тепловизионные системы для ведения энергоаудита. Пирометры: портативные, стационарные, цифровые, инфракрасные. Выбор и применение пирометров. Термометры: портативные, переносные, инфракрасные. Измерители частичных разрядов. Кабельные локаторы. Измерители вибрации. Методы диагностирования электрооборудования: хроматографический анализ масла; вибродиагностики . Метод контроля степени полимеризации изоляции. Метод контроля фурановых соединений в масле. Метод контроля диэлектрических характеристик изоляции. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |
|  | Практическая работа «Определение электрической прочности трансформаторного масла» |
|  | Практическая работа «Хроматографический анализ трансформаторного масла» |
|  | Практическая работа «Диагностирование электрооборудования методом вибродиагностики» |
|  | Практическая работа «Диагностика состояния кабельных линий» |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка приборов для тепловизионного обследования устройств электроснабжения» |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка приборов лазерной системы диагностики контактного провода» |
|  | Практическая работа «Порядок применения, настройка, регулировка аэродиагностики воздушных линий электропередач» |
| Тема 3 Оценка технического состояния устройств и приборов | Содержание |
|  | Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов. Проверка работоспособности устройств и приборов, их оценка. Оформление технической документации при проверке и ремонте приборов и приспособлений для наладочных работ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Проверка исправности электроизмерительных приборов |
| Учебная практика (36 часов) Виды работ - Электросварочное оборудование и его размещение в электросварочной мастерской. Управление электросварочным агрегатом. Наплавка валиков и сварка пластин. Наплавка и сварка при различных положениях шва. - Электромонтажные мастерские. Разделка и сращивание проводов. Монтаж проводов. Монтаж и разделка кабелей. Производство заземления. Паяние и лужение. Замена струны наклонной на фиксаторах прямых, обратных и обратных со стороны изолятора в соответствии с технико - нормировочной картой. |  |
| Производственная практика (72 часа) Виды работ 1. Изучение структуры оперативного и административного управления дистанцией электроснабжения. Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при ремонте. 2. Выполнение работ по ремонту электрооборудования. Расследование при отказе оборудования и заполнение акта. Технологические карты и типовые нормы времени на ремонт оборудования 3. Выполнение текущего ремонта контактной подвески. Выполнение текущего ремонта воздушной стрелки. Выполнение текущего ремонта рогового разрядника. Выполнение текущего ремонта железобетонной опоры ВЛ. 4. Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением до 1000 В. Выполнение текущего ремонта кабельной линии напряжением до 1000 В. Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением выше 1000 В. Выполнение текущего ремонта кабельных линий напряжением выше 1000 В. Составление дефектной ведомости и сметы на капитальный ремонт воздушной линии передачи 5. Применение установок для наладки в ЛЭП. Стационарные и переносные установки для наладочных работ на линиях электропередач 6. Применение приборов в дистанции электроснабжения. Приборы для текущего ремонта воздушных и кабельных линий. Приборы тепловизионного контроля. Приборы и методы определения тепловых режимов кабелей и проводов. И др. |  |
| Промежуточная аттестация (28 часов) |  |
| Всего: (358 часов) |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории/ Мастерская/зона по видам работ Электромонтаж, Эксплуатация кабельных линий электропередачи. оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Ананичева С.С. Электрические системы и сети. Примеры и задачи: учебное пособие для сПО / С.С. Ананичева, С.Н. Шелюг; под научной редакцией Е.Н. Котовой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10375-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517786.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | - точность выполнения профилактических работ; - правильное составление календарных графиков - выполнения работ; обоснование периодичности выполнения работ; - правильность определения объемов, сроков и продолжительности ремонтных работ; - быстрота ликвидации последствий аварий или устранения - полученных повреждений; - правильность оформления и заполнения ремонтной документации; поддержание работоспособности технического состояния электрооборудования в соответствии с нормативно технической документацией. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 3.2 | - правильность планирования профилактических работ; - грамотное составление план - графиков профилактических работ; - качественное заполнение нормативнотехнической документации; - порядок проведения очередных и внеочередных обходов и осмотров в соответствии с требованиями и инструкциями; - правильное выявление и устранение повреждений электрооборудования; осуществление контроля за состоянием электроустановок и линий электропередачи. |  |
| ПК 3.3 | - порядок проведения текущего и капитального ремонтов трансформаторов, электрических машин, коммутационных аппаратов, распределительных устройств, электрооборудования и электрических аппаратов электрических подстанций и сетей. |  |
| ПК 3.4 | - точность и своевременность составления прогноза (анализа) материальных, финансовых и трудовых ресурсов для проведения ремонтных работ; точность расчёта капитальных вложений в развитие производственной базы ремонта. |  |
| ПК 3.5 | - правильность проведения проверки и анализа состояния устройств механизации при ремонте электрооборудования, измерительных приборов, диагностических устройств, комплексов и ручного слесарного инструмента |  |
| ПК 3.6 | - соблюдение технологической последовательности ремонта устройств и приборов для ремонта и наладки электрооборудования электроустановок и сетей; - оперативное составление перечня операций для проведения ремонта электрооборудования подстанций и сетей; быстрота выполнения настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок. |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | - Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | - Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | - Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.4

к ПОП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 4.1 | обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах. | правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. | подготовки рабочих мест для безопасного производства работ. |
| ПК 4.2 | заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда; выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. | перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. | оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи. |

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 154 | 154 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 14 | 14 |
| Всего | 276 | 276 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 1 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | 154 | 154 | 154 | 154 |  |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09ОК 05, ОК 09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09ОК 05, ОК 09 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 276 | 276 | 154 | 154 |  |  | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионально

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей (154 часа) |  |
| МДК 04.01. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  |
| Тема 1. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок | Содержание |
|  | 1.Область применения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | 2.Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети |
|  | 3.Организация рабочего места |
| Тема 2. Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание |
|  | 1.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения |
|  | 2.Электрозащитные средства. |
|  | 3.Меры защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ. |
|  | Практическое занятие 2. Заполнение бланка переключения |
|  | Практическое занятие 3. Расчет заземляющих устройств и грозозащиты |
|  | Лабораторная работа 1. Действие защитного зануления |
|  | Лабораторная работа 2. Действие защитного заземления |
| Тема 3. Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание |
|  | 1.Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. |
|  | 2.Меры безопасности при производстве отдельных работ в электроустановках и электрических сетях |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ. |
|  | Практическое занятие 2. Заполнение бланка переключения |
|  | Практическое занятие 3. Расчет заземляющих устройств и грозозащиты |
|  | Лабораторная работа 1. Действие защитного зануления |
|  | Лабораторная работа 2. Действие защитного заземления |
| Тема 4. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | Содержание |
|  | 1. Группы по электробезопасности электротехнического персона и условия их присвоения. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. |
|  | 2. Организация работ в электроустановках по распоряжению |
|  | 3. Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |
| Тема 5. Ведение документации при выполнении работ | Содержание |
|  | 1.Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи |
|  | 2.Правила оформления наряда-допуска для работы в электроустановках |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 4. Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках |
|  | Практическое занятие 5. Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках |
| Учебная практика (36 часов) Виды работ - Получение навыков пользованием средствами защиты; - Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях; - Применение защитных средств при выполнении работ на тяговых подстанциях и линиях электропередачи; - Вывод в ремонт выключателя фидера контактной сети без перерыва питания; - Вывод в ремонт силового трансформатора тяговой подстанции; - Выполнение работ со снятием напряжения на контактной сети на станции; - Выполнение работ со снятием напряжения на контактной сети на перегоне; - Подготовка рабочего места на воздушной линии электропередачи; - Подготовка рабочего места на кабельной линии электропередачи; - Ограждение работ с изолирующих съёмных вышек на станции и перегоне; - Освобождение пострадавшего от действия электротока; - Оказание помощи пострадавшему от электротока. |  |
| Производственная практика (72 часа) Виды работ - Ознакомление с последовательностью и порядком проведения инструктажей на предприятии и в подразделениях. - Совместные осмотры и ремонт оборудования с персоналом тяговых подстанций и специализированными бригадами ремонтно-ревизионного цеха. - Ознакомление с картами технологических процессов для безопасного выполнения работ в устройствах электроснабжения. - Проверка работы и регулировка устройств блокировки и защиты электродвигателей, приводов выключателей, контакторов; - Вывод в ремонт силового трансформатора, выключателя фидера контактной сети, разъединителей, ревизия заземляющих устройств, кабельных и воздушных линий. - Участие в ревизионных работах на устройствах контактной сети с изолирующей съемной вышки. - Заполнение наряда-допуска по категории работ со снятием напряжения и заземлением на тяговых подстанциях и контактной сети. |  |
| Промежуточная аттестация (14 часов) |  |
| Всего (276 часов) |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16364-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530881

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512040

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Знание правил безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 4.2 | Владение совокупностью нормативной документации для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | - Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | - Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | - Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.5

к ПОП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.