Приложение 2.Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

08.01.27 Мастер общестроительных работ

Код и наименование профессии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Выполнение бетонных и опалубочных работ

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Выполнение бетонных и опалубочных работ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение бетонных и опалубочных работ» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение бетонных и опалубочных работ |
| ПК 2.1. | Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных и опалубочных работ |
| ПК 2.2. | Производить бетонные работы различной сложности |
| ПК 2.3. | Контролировать качество бетонных и железобетонных работ |
| ПК 2.4. | Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 2.1 01. Выполнения подготовительных работ при производстве бетонных и опалубочных работ. |
| --- | --- |
|  | Н 2.2.01. Производства бетонных работ различной сложности. |
|  | Н 2.3.01. Контроля качества бетонных и железобетонных работ. |
|  | Н 2.4.01. Выполнения ремонта бетонных и железобетонных конструкций. |
| Уметь | У 2.1.01. Применять ручной инструмент для бетонных работ |
|  | У 2.1.02. Работать электрифицированным, пневматическим, ручным инструментом для бетонных работ |
|  | У 2.1.03. Пробивать отверстия и борозды в бетонных и железобетонных конструкциях |
|  | У 2.1.04. Выполнять очистку арматурной стали от ржавчины ручным инструментом |
|  | У 2.1.05. Выполнять очистку опалубки от бетонных смесей, обрабатывать ее смазкой |
|  | У 2.1.06. Выполнять подготовку различных оснований под устройство бетонных оснований полов и растворных стяжек |
|  | У 2.1.07. Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | У 2.1.08. Читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных и опалубочных работ. |
|  | У 2.2.01. Работать распылителем и ручным инструментом для бетонных работ |
|  | У 2.2.02. Выполнять насечку бетонных поверхностей ручным инструментом |
|  | У 2.2.03. Устанавливать направляющие, по которым выравнивают стяжку при заливке полов |
|  | У 2.2.04. Зацеплять бадьи инвентарными стропами за петли (скобы, крюки) |
|  | У 2.2.05. Приготавливать бетонную смесь в соответствии с дозировкой |
|  | У 2.2.06. Загружать бетонную смесь в бадьи из емкостей и лотка автобетоносмесителя |
|  | У 2.2.07. Выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси |
|  | У 2.2.08. Укладывать бетонную смесь в конструкции при помощи различного оборудования для подачи бетонной смеси к месту ее укладки |
|  | У 2.2.09. Укладывать и разравнивать бетонную или растворную смесь при помощи различных инструментов и оборудования |
|  | У 2.2.10. Заглаживать бетонную и растворную смесь |
|  | У 2.2.11. Заделывать бетонной смесью дефекты на поверхности конструкций |
|  | У 2.2.12. Укладывать бетонную смесь в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, бычки |
|  | У 2.2.13. Укладывать бетонную смесь на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб) |
|  | У 2.2.14. Укладывать специальные и тяжелые бетонные смеси в конструкции АЭС |
|  | У 2.2.15. Укладывать бетонную смесь под воду |
|  | У 2.2.16. Осуществлять уход за бетоном различными способами |
|  | У 2.2.17. Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | У 2.2.18. Соблюдать правила и требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | У 2.2.19. Читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ. |
|  | У 2.3.01. Работать контрольно-измерительным инструментом для бетонных работ |
|  | У 2.3.02. Контролировать внешний вид опалубки |
|  | У 2.3.03. Осуществлять контроль внешнего состояния, правильности системы раскрепления, планового и высотного положения опалубки |
|  | У 2.3.04. Осуществлять контроль наличия внутренних элементов опалубки, формирующих проемы и отверстия в конструкциях, наличия фиксаторов |
|  | У 2.4.01. Разбирать бетонные и железобетонные конструкции вручную |
|  | У 2.4.02. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Уо 01.03. Определять этапы решения задачи. |
|  | Уо 01.04. Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. |
|  | Уо 01.08. Реализовывать составленный план. |
|  | Уо 01.09. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
|  | Уо 02.02. Определять необходимые источники информации. |
|  | Уо 02.04. Выделять наиболее значимое в перечне информации. |
|  | Уо 02.05. Оценивать практическую значимость результатов поиска. |
|  | Уо 02.06. Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. |
|  | Уо 03.01. Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. |
|  | Уо 03.03. Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. |
|  | Уо 04.02. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |
|  | Уо 06.01. Описывать значимость своей профессии. |
|  | Уо 07.01. Соблюдать нормы экологической безопасности. |
|  | Уо 07.02. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | Уо 09.01. Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. |
|  | Уо 09.02 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. |
|  | Уо 09.03. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. |
| Знать | З 2.1.01. Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций. |
|  | З 2.1.02. Требования, предъявляемые к состоянию опалубки |
|  | З 2.1.03. Требования, предъявляемые к состоянию арматуры перед бетонированием |
|  | З 2.1.04. Назначение ручного инструмента для бетонных работ |
|  | З 2.1.05. Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и применяемого оборудования для бетонных работ |
|  | З 2.1.06. Состав бетонов, виды вяжущих, заполнителей, добавок к бетонным смесям, свойства бетонов и бетонной смеси |
|  | З 2.1.07. Требования к состоянию опалубки и арматуры перед бетонированием |
|  | З 2.1.08. Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | З 2.1.09. Правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных и опалубочных конструкций. |
|  | З 2.2.01. Требования, предъявляемые к выставленной опалубке и установленным в ней армоконструкциям |
|  | З 2.2.02. Правила ухода за свежеуложенным бетоном |
|  | З 2.2.03. Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | З 2.2.04. Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси |
|  | З 2.2.05. Способы и технология устройства подстилающих слоев и бетонных оснований полов, устройство растворных стяжек |
|  | З 2.2.06. Технология бетонирования конструкций |
|  | З 2.2.07. Свойства бетонов и технологические свойства бетонной смеси |
|  | З 2.2.08. Технологии бетонирования сложных конструкций |
|  | З 2.2.09. Свойства бетонов и технологические свойства бетонной смеси |
|  | З 2.2.10. Способы ухода за бетоном |
|  | З 2.2.11. Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | З 2.2.12. Требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | З 2.2.13. Правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных конструкций. |
|  | З 2.3.01. Правила приема бетонных смесей из автобетоносмесителя |
|  | З 2.3.02. Требования к качеству готовых бетонных и железобетонных изделий |
|  | З 2.4.01. Правила демонтажа бетонных и железобетонных конструкций |
|  | З 2.4.02. Технология демонтажа и ремонта бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Зо 01.02. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. |
|  | Зо 01.03. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. |
|  | Зо 01.04. Структуру плана для решения задач. |
|  | Зо 01.06. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
|  | Зо 02.01. Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. |
|  | Зо 02.03. Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации. |
|  | Зо 03.01. Содержание актуальной нормативно-правовой документации. |
|  | Зо 03.03. Возможные траектории профессионального развития и самообразования. |
|  | Зо 04.01. Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности. |
|  | Зо 06.01. Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей. |
|  | Зо 06.02. Значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности). |
|  | Зо 07.01. Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. |
|  | Зо 07.04. Принципы бережливого производства. |
|  | Зо 09.01. Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. |
|  | Зо 09.05. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов –508

в том числе в форме практической подготовки – 420 часов

Из них на освоение МДК – 82 часов

в том числе самостоятельная работа – 6 часов

практики, в том числе учебная – 180 часов

производственная– 216 часов

Промежуточная аттестация – экзамен

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06,ОК 07, ОК 09. | Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве бетонных и опалубочных работ. | 52 | 22 | 34 | 4 | 2 |  |  | 18 |  |  | 0 |
| ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,ОК 06,ОК 07, ОК 09. | Раздел 2. Производство бетонных работ различной сложности. | 204 | 160 | 60 | 16 | 4 |  |  | 144 |  |  | 0 |
| ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,ОК 06,ОК 07,ОК 09. | Раздел 3. Контроль качества бетонных и железобетонных работ. | 16 | 8 | 10 | 2 | 0 |  |  | 6 |  |  | 0 |
| ПК 2.1,ПК2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Раздел 4. Выполнение ремонта бетонных и железобетонных конструкций. | 20 | 14 | 8 | 2 | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |
| ПК2.1 , ПК 2.2, ПК 2.3,ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Производственная практика, часов | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 508 | 420 | 112 | 24 | 6 |  |  |  |  | 180 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве бетонных и опалубочных работ. |  |  |  | 52 |  |  |
| МДК 02.01 Технология бетонных и опалубочных работ. |  |  |  | 34 |  |  |
| Тема 1.1. Подготовительные работы при производстве бетонных и опалубочных работ. | Содержание |  |  | 28 | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09. | З 2.1.01, З 2.1.02, З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06, З 2.1.07, З 2.1.08, З 2.1.09, Зо 01.03, Зо 01.04, Зо 02.01, Зо 03.03, Зо 04.01, Зо 06.01, Зо 07.01, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  | 1.Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Бетонные и железобетонные изделия по типу возводимых сооружений, назначению, характеру армирования, геометрической форме. Размеры изготовляемых конструкций в пределах установленных допусков и отклонений (ГОСТ 130*15.4—84). |  |  | 2 |  |  |
|  | 2.Состав бетонов, виды вяжущих, заполнителей, добавок к бетонным смесям, свойства бетонов и бетонной смеси. Виды бетонов, их свойства, основные показатели качества бетонов, классы и марки бетонов, характеристики бетонов и бетонных смесей. Заполнители, зерновой состав заполнителей, классификация заполнителей, физико-механические показатели пород. Нормативная документация. |  |  | 2 |  |  |
|  | 3.Требования, предъявляемые к состоянию арматуры, подлежащим бетонированию. Транспортирование и хранение арматурных изделий. Монтаж арматурных конструкций. Контроль параметров отклонений. Нормативная документация. |  |  | 2 |  |  |
|  | 4.Требования, предъявляемые к состоянию опалубки. Типы применяемых опалубок. Требованиям ГОСТ Р 52085, ГОСТ Р 52086 и СП 70.13330.Показатели качества применяемой опалубки |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. Ручной инструмент для бетонных работ. Виды и назначение инструментов, их характеристики, сфера применения, правила работы с инструментом. |  |  | 2 |  |  |
|  | 6.Электрифицированный и пневматический инструмент и применяемое оборудование при выполнении бетонных работ. Виды и назначение инструментов, их характеристики, принципы действия, сфера применения и правила работы с инструментом и оборудованием. |  |  | 2 |  |  |
|  | 7.Назначение опалубки и её виды. Классификация по функциональному назначению (для получения вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностей); конструктивным признакам (мелко- и крупнощитовая, разборно-переставная и подъемно-переставная, объемно переставная и скользящая), способу выполнения работ (переставная, скользящая и горизонтально-скользящая), по материалу. |  |  | 2 |  |  |
|  | 8.Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы. Приготовление, подача, укладка и уход за бетоном, заготовка и установка арматуры, установка и разборка опалубки. Мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы |  |  | 2 |  |  |
|  | 9.Правила сигнализации жестами при погрузочных работах. Система жестов руками при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, таблица сигнальных знаков. |  |  | 2 |  |  |
|  | 10.Виды смазок для накатов и опалубки. Водные суспензии. Составы гидрофобизаторы. Составы, замедляющие схватывание. Комбинированные смазки. |  |  | 2 |  |  |
|  | 11.Требования к состоянию опалубки и арматуры перед бетонированием. Подготовительные работы перед бетонированием по опалубке – проверка основных отметок, геометрических размеров, вертикальности, отсутствие щелей, наличие пробок и закладных деталей; по арматуре – качество сварных швов, правильность установки, надежность закрепления, обеспечение защитного слоя бетона. |  |  | 2 |  |  |
|  | 12.Уход за свежеуложенным бетоном. Два основных вида ухода за бетоном: внешний, – защита от испарения воды и внутренний – в бетон вводятся суперадсорбенты, минеральные добавки и пластификаторы, водонасыщенные пористые заполнители бетона. |  |  | 2 |  |  |
|  | 13. Приспособления и оборудование для уплотнения бетонной смеси. Бетонную смесь при изготовлении железобетонных изделий и конструкций уплотняют вибрированием, центрифигурированием, виброштампованием, вибропрокаткой и прессованием. Поверхностные, наружные, глубинные и станковые вибраторы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 14. Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве. Основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах, ранениях, ожогах, обморожениях. |  |  | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  | 4 |  | У 2.1.07, У 2.1.08, Уо 01.03, Уо 01.04, Уо 01.08, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.01. |
|  | Практическое занятие 1. Составление инструкционно-технологической карты при установке опалубки |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. |  |  | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Подготовка доклада на тему: «Транспортирование бетонных смесей». |  |  |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Выполнение комплекса простых работ при бетонировании 2. Выполнение работ по приготовлению бетонной смеси 3. Выполнение подготовительных работ средней сложности перед бетонированием |  |  |  | 18 |  | У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03, У 2.1.04, У 2.1.05, У 2.1.06, У 2.1.07, У 2.1.08, Уо 01.03, Уо 01.04, Уо 01.08, Уо 02.04, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.01, Уо 09.03. |
| Раздел 2. Производство бетонных работ различной сложности. |  |  |  | 204 |  |  |
| МДК 02.01 Технология бетонных и опалубочных работ. |  |  |  | 60 |  |  |
| Тема 2.1. Бетонные работы различной сложности. | Содержание |  |  | 56 |  |  |
|  | 16. Способы и технология устройства подстилающих слоев и бетонных оснований полов, устройство растворных стяжек. Подготовка основания. Прокладка гидроизоляции, теплоизоляции. Разметка, укладка маяков. Армирование. Заливка пола по маякам. Правильный уход за стяжкой. Выполнение финишной отделки поверхности. Нарезка швов, обязательная герметизация. |  |  | 2 | ПК 2.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09. | З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.2.03, З 2.2.04, З 2.2.05, З 2.2.06, З 2.2.07, З 2.2.08, З 2.2.09, З 2.2.10, Зо 01.03, Зо 01.04, Зо 02.01, Зо 03.03, Зо 04.01, Зо 06.01, Зо 07.04, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  | 17. Технология производства опалубочных работ. Установка и демонтаж опалубки в соответствии с проектом производства работ и инструкцией по ее эксплуатации. Укрупнительная сборка и монтаж. |  |  | 2 |  |  |
|  | 18. Возведение опалубки ступенчатым и ленточных фундаментов. Компоновка блока опалубки ступенчатого фундамента. Сборка опалубки ленточного фундамента прямоугольного сечения. Схема сборки опалубки ленточного фундамента ступенчатого типа. |  |  | 2 |  |  |
|  | 19. Технология устройства опалубки колонн. Виды опалубки: круглые; цилиндрические; квадратные; прямоугольные; фигурные. Способы использования: одноразовые; многоразовые. Материалы для изготовления опалубочных систем. |  |  | 2 |  |  |
|  | 20. Технология устройства опалубки стен. Виды опалубки. Способы использования: одноразовые; многоразовые. Материалы для изготовления опалубочных систем. |  |  | 2 |  |  |
|  | 21. Технология устройства перекрытий. Виды опалубки. Подпорные устройства. Способы использования: одноразовые; многоразовые. Материалы для изготовления опалубочных систем. |  |  | 2 |  |  |
|  | 22. Устройство горизонтально извлекаемой (тоннельной) опалубки. Установка объемно-переставной горизонтально извлекаемой (тоннельной) опалубки. Демонтаж объемно-переставной горизонтально извлекаемой (тоннельной) опалубки. |  |  | 2 |  |  |
|  | 23. Технология устройства скользящей опалубки. Монтаж скользящей опалубки. Проверка и запуск опалубки. Особенности армирования и бетонирования при эксплуатации скользящей опалубки |  |  | 2 |  |  |
|  | 24. Несъемная опалубка. Схемы выполнения несъемной опалубки из плоских или ребристых железобетонных, армоцементных плит, стальных или асбестоцементных листов, которые являются неотъемлемой частью конструкции и работают с ней как одно целое. |  |  | 2 |  |  |
|  | 25. Арматурные работы на строительной площадке. Армирование монолитных железобетонных конструкций каркасами, сетками или отдельными стержнями. Плоские и пространственные каркасы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 26. Механизмы для уплотнения бетонных смесей. Вибраторы по способу воздействия на бетонную смесь: глубинные – с погружаемым в бетонную смесь вибронаконечником или корпусом; порхностные, устанавливаемые на уложенную бетонную смесь и передающие ей колебания через рабочую площадку; наружные, прикрепляемые к опалубке и передающие через нее колебания бетонной смеси. |  |  | 2 |  |  |
|  | 27. Технология укладки бетонной смеси. Технологический процесс бетонирования, подготовительные, вспомогательные и основные операции. |  |  | 2 |  |  |
|  | 28. Уплотнение бетонной смеси. Назначение процесса уплотнения. Вибрационное воздействие: частота и амплитуда колебаний. |  |  | 2 |  |  |
|  | 29. Технология раздельного бетонирования. Установка опалубку, монтаж арматурного заполнение и инъекционные трубки. |  |  | 2 |  |  |
|  | 30. Технология укладки бетонной смеси в вертикальные конструкции. Методы укладки бетонной смеси: с уплотнением, литьем (бетонные смеси с суперпластификаторами) и напорной укладкой. |  |  | 2 |  |  |
|  | 31. Технология укладки бетонной смеси на наклонные плоскости. Подготовка основания. Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга. Выполнение армирования для упрочнения бетона. Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочности. Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности. |  |  | 2 |  |  |
|  | 32. Технология укладки бетонной смеси под воду. Специальные марки бетонов. Способы бетонирования в воде: метод вертикально перемещающейся трубы (ВПТ);способ восходящего раствора (ВР); заливка смеси кюбелями; метод островка; укладка бетона в мешках; укладка бетононасосами; гидровибрационный; инъекционный. |  |  | 2 |  |  |
|  | 33. Технология укладки бетонной смеси специальных и тяжелых бетонных смесей в конструкции атомных электростанций (АЭС). Требования к бетонным смесям. Требования к Арматурным работам. Требования к опалубочным работам. Укрупненные монтажные блоки. |  |  | 2 |  |  |
|  | 34. Общие сведения о производстве бетонных работ в зимних условиях. Организация рабочей площадки. Способы бетонирования в зимнее время. Приготовление бетонной смеси. Укладка бетонной смеси. |  |  | 2 |  |  |
|  | 35. Охрана труда при производстве бетонных работ зимой. Дополнительные источники опасности для рабочих при производстве бетонных работ в зимних условиях . |  |  | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  | 16 |  | У 2.2.05, У 2.2.06, У 2.2.16, У 2.2.17, У 2.2.18, У 2.2.19, Уо 01.03, Уо 01.04, Уо 01.08, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.01, Уо 09.03. |
|  | Практическое занятие 3. Определение истинной, средней и насыпной плотности различных материалов |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Определение предела прочности и водостойкости материалов |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Выполнение монтажа опалубки бетонных и железобетонных конструкций. |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Чтение чертежей и составление эскизов бетонных и железобетонных конструкций. |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Составление таблицы допускаемых отклонений при выполнении бетонных работ. |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Составление инструкционно-технологической карты по изготовлению опалубки для бетонирования стен. |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Составление инструкционно-технологической карты по изготовлению опалубки для бетонирования перегородок, колонн и перекрытий. |  |  | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Подготовка презентации на тему: «Технология и способы укладки бетонной смеси» 2. Доклад на тему: «Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси». |  |  |  | 4 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 |  |  |  | 144 |  |  |
| Виды работ 1. Выполнение комплекса простых работ при бетонировании 2. Выполнение работ разборке бетонных и железобетонных конструкций, пробивке в них отверстий, срубке голов железобетонных свай. 3. Выполнение работ по укладке бетонной смеси на горизонтальных плоскостях. 4. Выполнение работ по устройству подстилающих слоев, бетонных оснований полов и цементной стяжки. 5. Выполнение работ по ведению сложных подготовительных работ перед бетонированием. 6. Выполнение работ по изготовлению, ремонту и сбору из готовых элементов различные виды опалубки. 7. Выполнение работ по насечке бетонных поверхностей ручным инструментом. 8. Приготовление бетонной смеси 9. Выполнение комплекса бетонных работ средней сложности. 10. Выполнение работ по укладке бетонной смеси на горизонтальных плоскостях. 11. Выполнение работ по устройству подстилающих слоев, бетонных оснований полов и цементной стяжки. 12. Выполнение комплекса сложных бетонных работ. 13. Укладка в конструкции, уплотнение и заглаживание бетонной смеси. 14. Контроль внешнего вида, проектного положения и общего состояния опалубки. 15. Уборка отходов производства и мусора в отведенные места согласно инструкции. 16. Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы. |  |  |  | 144 |  | У 2.2.01, У 2.2.02, У 2.2.03, У 2.2.04, У 2.2.05, У 2.2.06, У 2.2.07, У 2.2.08, У 2.2.09, У 2.2.10, У 2.2.12, У 2.2.13, У 2.2.14, У 2.2.15, У 2.2.16, У 2.2.17, У 2.2.18, У 2.2.19, Уо 01.03, Уо 01.04, Уо 01.08, Уо 02.04, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.01, Уо 09.02 |
| Раздел 3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. |  |  |  | 16 |  |  |
| МДК 01.01 Технология бетонных и опалубочных работ. |  |  |  | 10 |  |  |
| Тема 3.1. Качество бетонных и железобетонных работ. | Содержание |  |  | 10 |  |  |
|  | 36. Виды и назначение контрольно-измерительных инструментов и способы работы с ними. Штангенциркуль, отвес, угольник, уровень, рулетка. Эксплуатация измерительного инструмента. |  |  | 2 | ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09. | З 2.2.13, З 2.3.01, З 2.3.02, Зо 01.02, Зо 01.04, Зо 01.06, Зо 02.01, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 06.01, Зо 07.04, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  | 37. Основные виды разрушения бетона. Химические факторы, возникающие в результате взаимодействия различных веществ (компонентов бетона, воды и растворенных в ней веществ, газов); физические явления (температурные перепады, циклическое замораживание и оттаивание бетонной массы и усадочные процессы, развивающиеся как в процессе заливки бетона, так и со временем); механические воздействия (удары, истирание, вибрационные и другие нагрузки); трещины и другие дефекты, возникающие как вследствие естественных процессов, так и в результате неправильного монтажа опалубки, несоответствия характеристик бетона нормативным показателям или ошибок при заливке ЖБК. Способы их устранения. |  |  | 2 |  |  |
|  | 38.Контроль внешнего состояния опалубки. Алгоритм контроля внешнего состояния, правильности системы раскрепления, планового и высотного положения опалубки. |  |  | 2 |  |  |
|  | 39. Проверка наличия внутренних элементов опалубки. Контроль наличия внутренних элементов опалубки, формирующих проемы и отверстия в конструкциях, наличия фиксаторов. |  |  | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  | 2 |  | У 2.3.01, У 2.3.04, Уо 01.03, Уо 01.04, Уо 01.08, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.01, Уо 09.03. |
|  | Практическое занятие 11. Составление инструкционно-технологической карты на выявление дефекта бетонных конструкций. |  |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 3 |  |  |  | 6 |  |  |
| Виды работ 1.Выполнение контроля качества изготовленных бетонных изделий |  |  |  | 6 |  | У 2.3.01, У 2.3.02, У 2.3.03, У 2.3.04, Уо 01.03, Уо 01.04, Уо 01.09, Уо 02.04, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.01, Уо 09.02. |
| Раздел 4. Выполнение ремонта бетонных и железобетонных конструкций. |  |  |  | 20 |  |  |
| МДК 01.01 Технология бетонных и опалубочных работ. |  |  |  | 8 |  |  |
| Тема 4.1 Ремонт бетонных и железобетонных конструкций. | Содержание |  |  | 8 |  |  |
|  | 40.Ремонт бетонных и железобетонных конструкций. Особенности выполнения ремонта бетонных конструкций. Способы ремонта. Особенности способов выполнения. |  |  | 2 | ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09. | З 2.4.01, З 2.4.01, Зо 01.02, Зо 01.04, Зо 01.06, Зо 02.01, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 06.01, Зо 07.04, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  | 41.Материалы, применяемые для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Смеси для ремонта и защиты бетонных конструкций (цементные, эпоксидные, полиуретановые). |  |  | 2 |  |  |
|  | 42.Ремонт и усиление бетонных и железобетонных конструкций. Способы усиления железобетонных конструкций. Приспособления для ремонта конструкций |  |  | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  | 2 |  | У2.4.01, У2.4.02, Уо 01.03, Уо 01.04, Уо 01.08, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.03. |
|  | Практическое занятие 12. Составление инструкционно-технологической карты на изготовление опалубки для ремонта бетонных изделий. |  |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 4 |  |  |  | 12 |  |  |
| Виды работ 1. Выполнение работ по демонтажу и ремонту бетонных и железобетонных конструкций. |  |  |  | 6 |  | У 2.4.01, У 2.4.02, Уо 01.03, Уо 01.04, Уо 01.09, Уо 02.04, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.03. |
| Промежуточная аттестация по учебной практике |  | Комплексные работы |  | 5 |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет |  | 1 |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) |  |  |  | 216 |  |  |
| Виды работ 1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных и опалубочных работ 2. Производить бетонные работы различной сложности 3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ 4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  | 210 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1 01, Н 2.2,01, Н 2.3.01, Н 2.4.01 |
| Промежуточная аттестация по производственной практике |  |  | Комплексные работы | 5 |  |  |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 1 |  |  |
| Всего |  |  |  | 508 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии общестроительных работ»,

в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Мастерская «Бетонные работы», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4образовательной программы по данной профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Выполнение бетонных и опалубочных работ  : учебник для студ.учреждений сред. проф.образования / Л.А.Алимов, В.В.Воронин. - М. : Издательский центр  "Академия", 2020. - 240 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Красновский, Б. М.  Выполнение бетонных работ: зимнее бетонирование. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. М. Красновский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10341-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456554

2. Красновский, Б. М.  Выполнение бетонных работ: зимнее бетонирование. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. М. Красновский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10339-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456556

3.2.3. Дополнительные источники

- https://asv0825.ru/betonnye_raboty/index.html

- https://pmg.su/article/tehnologiya-vypolneniya-opalubochnyh-rabot/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных и опалубочных работ. | Организация подготовки рабочих мест, оборудования, материалов машин и механизмов для бетонных и опалубочных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. | Экспертное наблюдение выполнения практических занятий. Оценка выполнения тестовых заданий. Оценка выполнения домашних и самостоятельных работ. Оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. |
|  | Владение установленной технической документацией. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения технологических операций подготовки различных поверхностей под бетонирование |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности установки и разборки опалубки различных бетонных и железобетонных конструкций. |  |
|  | Проверка готовности блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных деталей). |  |
|  | Контроль и устранение дефектов выполнения опалубочных работ |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
| ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. | Приготовление бетонной смеси в соответствии с инструкциями и регламентами. |  |
|  | Выполнение подготовительных работ, осуществление производства бетонных работ различной сложности |  |
|  | Организация рабочего места. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |
| ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ | Контроль качества готовых бетонных поверхностей. |  |
|  | Определение дефектов бетонных и железобетонных конструкций. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |
| ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций | Выполнение подготовительных работ, подбор инструментов, приспособлений и материалов по виду ремонтных работ. |  |
|  | Организация рабочего места. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Выбор способа решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение выполнения практических занятий. Оценка выполнения тестовых заданий. Оценка выполнения домашних и самостоятельных работ. Оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Использование знаний по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Возможность эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Проявление гражданско-патриотической позиции |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и для повседневной жизни |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Применение информационных технологий в профессиональной деятельности |  |

Приложение 2.2

к ПООП-П по профессии

08.01.27 Мастер общестроительных работ

Код и наименование профессии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Выполнение арматурных работ

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Выполнение арматурных работ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение арматурных работ» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. |
| ПК 3.2 | Изготавливать арматурные конструкции. |
| ПК 3.3 | Армировать железобетонные конструкции различной сложности. |
| ПК 3.4 | Контролировать качество арматурных работ. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01. Выполнения подготовительных работ при производстве арматурных работ. |
| --- | --- |
|  | Н 3.2.01. Изготовления арматурных конструкций. |
|  | Н 3.3.01. Армирования железобетонных конструкций различной сложности. |
|  | Н 3.4.01. Контроля качества арматурных работ. |
| Уметь | У 3.1.01. Выбирать материалы для арматурных работ. |
|  | У 3.1.02. Выбирать инструменты, инвентарь, механизмы и приспособления для арматурных работ. |
|  | У 3.1.03. Выполнять сортировку, правку, чистку, резку, гнутье арматурной стали различными способами. |
|  | У 3.1.04. Транспортировать и складировать арматуру и арматурные изделия различными способами. |
|  | У 3.1.05. Читать рабочие чертежи и составлять эскизы и спецификации на изготавливаемые арматурные изделия. |
|  | У 3.1.06. Организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ. |
|  | У 3.1.07. Выполнять подсчет объемов арматурных работ. |
|  | У 3.1.08. Выполнять подсчет расхода материалов заданный объем работ. |
|  | У 3.1.09. Соблюдать правила безопасности работ. |
|  | У 3.2.01. Выполнять сборку арматурных изделий. |
|  | У 3.2.02. Выполнять вязку арматуры ручным инструментом. |
|  | У 3.2.03. Выполнять вязку арматурных изделий механизированным инструментом. |
|  | У 3.2.04. Выполнять сварку соединений арматурных изделий. |
|  | У 3.2.05. Соблюдать правила безопасности работ. |
|  | У 3.3.01. Размечать расположение стержней, сеток и каркасов в опалубке различных конструкций. |
|  | У 3.3.02. Устанавливать и монтировать различные виды арматуры и арматурных изделий. |
|  | У 3.3.03. Выполнять предварительное натяжение арматурных стержней и пучков стержней. |
|  | У 3.3.04. Соблюдать правила безопасности работ. |
|  | У 3.4.01. Выполнять проверку качества арматурной стали. |
|  | У 3.4.02. Проверять качество сварных соединений. |
|  | У 3.4.03. Проверять соответствие готовых арматурных изделий проекту. |
|  | У 3.4.04. Выполнять выверку установленной арматуры. |
|  | У 3.4.05. Определять и устранять дефекты армирования конструкций. |
|  | У 3.4.06. Читать рабочие чертежи. |
|  | Уо 01.01. Распознать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. |
|  | Уо 01.02. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. |
|  | Уо 01.03. Определять этапы решения задачи. |
|  | Уо 01.04. Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. |
|  | Уо 01.07. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. |
|  | Уо 01.08. Реализовывать составленный план. |
|  | Уо 01.09. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
|  | Уо 02.03. Планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию. |
|  | Уо 02.05. Оценивать практическую значимость результатов поиска. |
|  | Уо 02.06. Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. |
|  | Уо 04.02. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |
|  | Уо 06.01. Описывать значимость своей профессии. |
|  | Уо 07.01. Соблюдать нормы экологической безопасности. |
|  | Уо 07.02. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | Уо 09.02. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  | Уо 09.03. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  | Уо 09.04. Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). |
| Знать | З 3.1.01. Виды и свойства материалов для армирования строительных конструкций. |
|  | З 3.1.02. Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, применяемого при выполнении работ по армированию строительных конструкций; организацию рабочего места арматурщика. |
|  | З 3.1.03. Правила и способы подготовки арматурной стали. |
|  | З 3.1.04.Правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций. |
|  | З 3.1.05. Правила складирования арматурной стали и готовых изделий. |
|  | З 3.1.06. Правила чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций на изготавливаемые изделия. |
|  | З 3.1.07. Способы рациональной организации рабочего места арматурщика. |
|  | З 3.1.08. Правила подсчета объемов арматурных работ. |
|  | З 3.1.09. Правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ. |
|  | З 3.1.10. Способы транспортировки и строповки арматуры и арматурных изделий. |
|  | З 3.2.01. Приемы сборки арматурных изделий. |
|  | З 3.2.02. Приемы вязки арматурных изделий. |
|  | З 3.1.03. Виды и способы контактно-стыковой сварки. |
|  | З.3.2.04. Оборудование для контактно-стыковой сварки. |
|  | З 3.2.05. Технологию контактно-стыковой сварки. |
|  | З 3.2.06. Правила безопасности работ. |
|  | З 3.3.01. Правила разметки по чертежам и эскизам мест расположения стержней в арматурных изделиях. |
|  | З 3.3.02. Технологию монтажа и установки арматуры в проектное положение. |
|  | З 3.3.03. Виды и способы натяжения арматуры в различных конструкциях. |
|  | З 3.3.04. Оборудование для предварительного натяжения арматуры. |
|  | З 3.3.05. Правила безопасности работ. |
|  | З 3.4.01. Допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций. |
|  | З 3.4.02. Правила приемки работ. |
|  | З 3.4.03. Дефекты арматурных конструкций и способы их устранения. |
|  | З 3.4.04. Правила чтения чертежей. |
|  | Зо 01.01. Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. |
|  | Зо 01.04. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. |
|  | Зо 01.05. Структуру плана для решения задач. |
|  | Зо 02.01. Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. |
|  | Зо 02.04. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |
|  | Зо 04.01. Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности. |
|  | Зо 06.02. Значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); |
|  | Зо 07.01. Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.04. Принципы бережливого производства; |
|  | Зо 09.01. Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  | Зо 09.05. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 412 часов

в том числе в форме практической подготовки – 340 часов

Из них на освоение МДК – 88 часов

в том числе самостоятельная работа – 4 часа

практики, в том числе учебная – 144 часа

производственная – 180 часов

Промежуточная аттестация  – 2 часа

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1, ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 09 | Раздела 1. Выполнение простых подготовительных работ. | 54 | 28 | 30 | 4 | 0 | 2 |  | 24 |  |  | 0 |
| ПК 3.2, ПК 3.4, ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздела 2. Производство работ по изготовлению и монтажу арматурных конструкций. | 132 | 106 | 36 | 10 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 0 |
| ПК 3.3, ПК 3.4, ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 3. Армирование железобетонных конструкций | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |  | 12 |  |  | 0 |
| ПК 3.4, ОК01, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 4. Осуществление контроля качества арматурных работ | 22 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Промежуточная аттестация | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 412 | 340 | 88 | 16 | 0 | 4 |  |  | 144 |  | 180 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздела 1. Выполнение простых подготовительных работ. |  |  |  |  | 54 |  |  |
| МДК 03.01 Технология арматурных работ |  |  |  |  | 88 |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения об арматуре и армировании. |  |  |  | Содержание | 14 | ПК 3.1, ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 09 | З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03, З 3.1.05, З 3.1.06, З 3.1.07, З 3.1.08, З 3.1.09, Зо 01.01, Зо 01.04, Зо 01.05, Зо 02.01, Зо 02.04, Зо 04.01, Зо 06.02, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  |  |  |  | 1. Общие сведения об арматурных работах. Виды арматурной стали, ее маркировка, обозначения и свойства, виды и свойства материалов для арматурных работ. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2.Артамура. Способы изготовления. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 3. Виды арматуры. Классификация арматуры. Маркировка арматуры. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 4. Чтение рабочих чертежей. Правила разметки мест расположения стержней в пространственных каркасах, армоопалубочных блоках и фермопакетах. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 5.Составление эскизов. Составление эскизов на простые армоконструкции, и изготовление шаблонов, правила чтения рабочих чертежей. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 6. Правила заготовки арматурных стержней. Правила транспортировки и складирования арматурной стали. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 7.Требования охраны труда. Техника безопасности при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении арматурных работ. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие 1.Составление эскизов простых армоконструкций. | 2 |  | У 3.1.01 У 3.1.05, У 3.1.06, У 3.1.07, У 3.1.08, У 3.1.09, Уо 01.04, Уо 02.03, Уо 04.02, Уо 06.02, Уо 09.04 |
|  |  |  |  | Практическое занятие 2. Определение вида арматуры по ее маркировке. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Механическая обработка арматурной стали. |  |  |  | Содержание | 10 | ПК 3.1, ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 09 | З 3.1.02, З 3.1.04, З 3.1.05, З 3.1.06, З 3.1.07. З 3.1.08, З 3.1.09, З 3.1.10, Зо 01.03, Зо 01.04, Зо 02.01, Зо 02.04, Зо 04.01, Зо 06.02, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  |  |  |  | 8. Назначение ручного инструмента для арматурных работ. Виды инструмента. Работы, в которых применяется ручной инструмент арматурщика. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 9. Принцип действия ручных станков для резки арматуры. Устройство приводных и полуавтоматических станков для заготовки арматуры. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 10. Правила и способы резки стали. Ручной и механизированный способ резки стали. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 11. Подготовка арматуры к монтажу. Устройство и приемы работы на приводных и полуавтоматических станках для заготовки арматуры. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 12.Приспособления для выставления арматурных каркасов. Установка фиксаторов. | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 1. Изучение и составление опорного конспекта по Инструкции по охране труда для арматурщика. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: 1.Р азделка арматурных выпусков. 2.Разметка расположения стержней и каркасов в опалубке простых конструкций. 3.Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах. 4.Установка и крепление простейших закладных деталей. |  |  |  |  | 24 | ПК 3.1, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 09 | У 3.1.01, У 3.1.02, У 3.1.03, У3.1.04, У 3.1.05, У 3.1.06, У 3.1.07, У 3.1.08, У 3.1.09, Уо 01.04, Уо 01.07, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.03, Уо 02.05, Уо 04.02, Уо 09.02, Уо 09.04. |
| Раздела 2. Производство работ по изготовлению и монтажу арматурных конструкций. |  |  |  |  | 132 |  |  |
| МДК 03.01 Технология арматурных работ |  |  |  |  | 88 |  |  |
| Тема 2.1. Изготовление и монтаж армоконструкций. |  |  | Содержание |  | 26 | ПК 3.2, ПК 3.4, ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.2.05, З 3.2.06, З 3.4.01, З 3.4.02, Зо 01.01, Зо 01.03, Зо 02.01, Зо 02.04, Зо 04.01, Зо 06.02, Зо 07.01, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  |  |  | 13. Виды строительных железобетонных конструкций. Железобетонные и металлические конструкции. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 14.Технологии производства арматурных работ. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 15. Изготовление напряженно-армированных конструкций. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 16. Выполнение арматурных работ на строительной площадке. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 17. Монтаж армоконструкций и установка арматуры. Способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа арматуры, армоконструкций. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 18. Монтаж и установка арматуры в проектное положение. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 19. Соединение арматуры при помощи сварки. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 20. Укрупнительная сборка арматуры. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 21. Приемы сборки, установки и крепления простой арматуры и армоконструкций. Способы и приемы вязки арматуры. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 22. Правила вязки арматурных сеток. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 23. Допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций. Правила транспортировки и складирования готовых каркасов. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 24. Правила подачи арматурных каркасов в проектное положение. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 25. Сигналы при выполнении такелажных работ. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  | 10 |  | У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.4.01, У 3.4.02, Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.04, Уо 02.03, Уо 02.06, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.01, Уо 09.02, Уо 09.04. |
|  |  |  | Практическое занятие 3. Чтение и выполнение чертежей арматурных изделий. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 4. Подбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для изготовления армоконструкций. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 5. Разметка расположения стержней и каркасов в опалубке конструкций различной сложности согласно рабочим чертежам |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 6. Крепление арматуры способом ручной вязки, а также с применением ручного инструмента для вязки арматуры. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 7. Составление инструкционно-технологической карты на тему: «Сборка и монтаж двойных сеток». |  | 2 |  |  |
| Учебная практика Раздела 2 Виды работ: 1. Чтение чертежей. 2.Резка арматурной стали на ручных и полуприводных станках. 3.Выполнение операций по гнутью арматурной стали на механическом станке при количестве отгибов на одном стержне до четырех. 4.Крепление арматуры способом ручной вязки. 5. Укрупнительная сборка армированных конструкций. 6.Вязка арматуры при помощи ручных инструментов. 7. Вязка арматуры с помощью пистолета для вязки арматуры. 8. Вязка арматуры при помощи ручного станка для гибки арматуры. 9. Вязка конструкций сетки. 10. Контроль качества работ. |  |  |  |  | 96 | ПК 3.2, ПК 3.4, ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.4.02, У 3.4.03, У 3.4.06, Уо 01.04, Уо 01.07, Уо 01.08, Уо 02.03, Уо 02.05, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.03, Уо 09.04. |
| Раздел 3. Армирование железобетонных конструкций |  |  |  |  | 24 |  |  |
| МДК 03.01 Технология арматурных работ |  |  |  |  | 88 |  |  |
| Тема 3.1 Армирование железобетонных конструкций в строительстве. |  |  | Содержание |  | 10 | ПК 3.3, ПК 3.4, ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.3.04, З 3.3.05, З 3.4.01, З 3.4.05 Зо 01.01, Зо 01.03, Зо 02.01, Зо 02.04, Зо 04.01, Зо 06.02, Зо 07.01, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  |  |  | 26.Приемы сборки, установки и крепления арматуры в конструкции различной сложности и конструкции, бетонируемые в подвижной опалубке. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 27.Установка арматурных каркасов в опалубку. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 28.Техногия армирования строительных конструкций. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 29.Установка закладных деталей железобетонных конструкций. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 30.Охрана труда при производстве арматурных работ. |  | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 - Реферат на рему: «Технология армирования строительной конструкции». |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Учебная практика Раздела 3 Виды работ: Контроль выпусков арматуры из бетона и положения выставленной опалубки. Выверка положения установленных арматурных стержней уровнем. |  |  |  |  | 12 | ПК 3.3, ПК 3.4, ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | У 3.3.01, У 3.3.02, У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.4.01, У 3.4.03, У 3.4.04, Уо 01.07, Уо 01.09, Уо 02.03, Уо 02.06, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.01, Уо 09.02, Уо 09.04. |
| Раздел 4. Осуществление контроля качества арматурных работ |  |  |  |  | 22 |  |  |
| МДК 03.01 Технология арматурных работ |  |  |  |  | 88 |  |  |
| Тема 4.1 Осуществление контроля качества арматурных работ. |  |  | Содержание |  | 8 | ПК 3.4, ОК01, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | З 3.4.01, З 3.4.02, З 3.4.03, З 3.4.04, Зо 01.01, Зо 01.04, Зо 04.01, Зо 06.02, Зо 07.01, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  |  |  | 31.Требования технической документации, предъявляемые к выставленной опалубке и к установленным в ней армоконструкциям. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 32.Допустимые отклонения при монтаже арматурных конструкций. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 33.Порядок приёма смонтированной арматуры. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 34.Дефекты армирования конструкций и их устранение. Порядок выверки установленной арматуры и армоконструкций. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 8. Составление таблицы дефектов арматурных деталей. Причины их возникновения. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 4 Виды работ: 1.Обнаружение дефектов армирования. 2.Приемка смонтированного арматурного каркаса. |  |  |  |  | 6 | ПК 3.4, ОК01, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.4.03, У 3.4.04, У 3.4.05, У 3.4.06, Уо 01.07, Уо 01.09, Уо 02.05, Уо 02.06, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.02, Уо 09.04. |
| Промежуточная аттестация по учебной практике |  | Комплексные работы |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет |  |  | 1 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Разделка арматурных выпусков; 2.Резка арматурной стали на ручных и полуприводных станках; 3. Выполнение операций по гнутью арматурной стали на механическом станке при количестве отгибов на одном стержне до четырех; 4. Разметка расположения стержней и каркасов в опалубке простых конструкций; 5. Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах; 6.Крепление арматуры способом ручной вязки; установка и крепление простейших закладных деталей; 7. Контроль выпусков арматуры из бетона и положения выставленной опалубки. |  |  |  |  | 174 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 3.1.01, Н 3.2.01. Н 3.3.01. Н 3.4.01, Уо 01.07, Уо 01.09, Уо 02.03, Уо 02.06, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.01, Уо 09.02, Уо 09.04. |
| Промежуточная аттестация по производственной практике | Комплексные работы |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  |  | 1 |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 412 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

кабинет «Технология общестроительных работ», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Мастерская «Арматурные работы», «Бетонные работы», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.  Выполнение арматурных работ : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования /Е.Н.Гревцева.  - М. : Издательский центр  "Академия", 2018. - 240 с.3.2.2.

3.2.2. Основные электронные издания

1. https://dwgformat.ru/2020/02/28/tehnologiya-vypolneniya-armaturnyh-rabot/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. | Организация подготовки рабочих мест, оборудования, материалов машин и механизмов для арматурных работ. | Экспертное наблюдение выполнения практических занятий. Оценка выполнения тестовых заданий. Оценка выполнения домашних и самостоятельных работ. Оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. Фронтальный опрос. |
|  | Владение установленной технической документацией. |  |
|  | Чтение рабочих чертежей и составление эскизов и спецификации на изготавливаемые арматурные изделия. |  |
|  | Выполнение сортировки, правки, чистки, резки, гнутья арматурной стали различными способами. |  |
|  | Транспортировка и складирование арматуры и арматурных изделий. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения технологических операций |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
| ПК 3.2. Изготавливать арматурные конструкции. | Выполнение подготовительных работ. |  |
|  | Организация рабочего места. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности сборки арматурных изделий. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности вязки арматурных изделий. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности сварки соединений арматурных изделий. |  |
| ПК 3.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. | Выполнение подготовительных работ. |  |
|  | Организация рабочего места. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности сборки арматурных изделий различной сложности. |  |
|  | Разметка расположения стержней, сеток и каркасов в опалубке различных конструкций. |  |
|  | Установка и монтаж различных видов арматурных изделий. |  |
| ПК 3.4. Контролировать качество арматурных работ. | Контроль качества арматурной стали. |  |
|  | Контроль качества сварных соединений. |  |
|  | Контроль качества выверки установленной арматуры. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 2.3

к ПООП-П по профессии

08.01.27 Мастер общестроительных работ

Код и наименование профессии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМд.01 Выполнение монтажных работ стальных и железобетонных конструкций

Индекс и наименование профессионального модуля

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМд.01 Выполнение монтажных работ стальных и железобетонных конструкций

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций |
| ПК 4.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ. |
| ПК 4.2 | Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий. |
| ПК 4.3 | Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений. |
| ПК 4.4 | Контролировать качество монтажных работ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01. Выполнения подготовительных работ при производстве монтажных работ. |
| --- | --- |
|  | Н 4.2.01. Монтажа железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий. |
|  | Н 4.3.01. Монтажа металлических конструкций зданий и сооружений. |
|  | Н 4.4.01. Контроля качества монтажных работ. |
| Уметь | У 4.1.01. Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для монтажных работ. |
|  | У 4.1.02. Сортировать строительные конструкции по маркам. |
|  | У 4.1.03. Подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное усиление и предварительная оснастка конструкций элементами приспособлений для выверки и временного закрепления). |
|  | У 4.1.04. Прогонять резьбу болтов и гаек. |
|  | У 4.1.05. Пробивать отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях. |
|  | У 4.1.06. Зачищать стыки монтируемых конструкций. |
|  | У 4.1.07. Устанавливать прокладки и нащельники. |
|  | У 4.1.08. Защищать металл от коррозии. |
|  | У 4.1.09. Читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ. |
|  | У 4.1.10. Подготавливать места установки конструкций. |
|  | У 4.1.11. Рационально организовывать рабочее место монтажника. |
|  | У 4.1.12. Устанавливать средства подмащивания и защитные ограждения. |
|  | У 4.1.13. Создавать безопасные условия работ. |
|  | У 4.1.14. Оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия собственной работы в соответствии с нормативами. |
|  | У 4.1.15. Использовать в работе основные виды такелажного и монтажного оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т. |
|  | У 4.1.16. Подавать сигналы при подъеме, опускании и установке строительных конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных условиях. |
|  | У 4.1.17. Вязать такелажные узлы. |
|  | У 4.1.18. Разматывать и сматывать канаты. |
|  | У 4.1.19. Устанавливать и демонтировать блоки, тали, полиспасты, лебедки и домкраты грузоподъемностью до 10 т. |
|  | У 4.1.20. Подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций. |
|  | У 4.1.21. Устанавливать крепежные элементы. |
|  | У 4.1.22. Устанавливать монтажные болты. |
|  | У 4.1.23. Затягивать болтовые соединения, узлы уплотнений. |
|  | У 4.1.24. Поддерживать стальные канаты в рабочем состоянии. |
|  | У 4.2.01. Выполнять строповку сборных железобетонных конструкций. |
|  | У 4.2.02. Складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное положение. |
|  | У 4.2.03. Выверять правильность установки блоков фундаментов. |
|  | У 4.2.04. Заделывать раствором швы между блоками фундаментов. |
|  | У 4.2.05. Монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами при возведении всех типов зданий. |
|  | У 4.2.06. Монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных блок-контейнеров, демонтировать их. |
|  | У 4.2.07. Выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных сборных железобетонных конструкций. |
|  | У 4.2.08. Выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных конструкций. |
|  | У 4.2.09. Утеплять бетонные и железобетонные конструкции. |
|  | У 4.2.10. Пользоваться ручным винтовым прессом. |
|  | У 4.2.11. Выполнять расстроповку конструкций. |
|  | У 4.2.12. Выполнять окончательную выверку и закрепление сборных железобетонных конструкций. |
|  | У 4.2.13. Снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций. |
|  | У 4.2.14. Выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных железобетонных конструкций. |
|  | У 4.2.15. Выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых климатических условиях. |
|  | У 4.2.16. Соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных железобетонных конструкций. |
|  | У 4.3.01. Стыковать отправочные заводские элементы металлических конструкций с наводкой отверстий. |
|  | У 4.3.02. Складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное положение. |
|  | У 4.3.03. Монтировать металлические колонны. |
|  | У 4.3.04. Монтировать металлические балки и фермы. |
|  | У 4.3.05. Монтировать металлические структурные конструкции. |
|  | У 4.3.06. Монтировать листовые конструкции. |
|  | У 4.3.07. Соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических конструкций. |
|  | У 4.4.01. Выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и металлических конструкций. |
|  | У 4.4.02. Выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и металлических конструкций. |
|  | У 4.4.03. Производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и металлических конструкций. |
|  | Уо 01.01. Распознать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Уо 01.02. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. |
|  | Уо 01.04. Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  | Уо 01.07. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Уо 01.08. Реализовывать составленный план; |
|  | Уо 01.09. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); |
|  | Уо 02.03. Планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  | Уо 02.05. Оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  | Уо 02.06. Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  | Уо 04.02. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; |
|  | Уо 06.01. Описывать значимость своей профессии; |
|  | Уо 07.02. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  | Уо 09.02. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  | Уо 09.03. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  | Уо 09.04. Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). |
| Знать | З 4.1.01. Назначение и правила применения инструмента и приспособлений при монтаже строительных конструкций. |
|  | З 4.1.02. Устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ними. |
|  | З 4.1.03. Виды металлических и сборных бетонных и железобетонных конструкций. |
|  | З 4.1.04. Маркировку болтов и гаек. |
|  | З 4.1.05. Маркировку метизов, за исключением высокопрочных болтов. |
|  | З 4.1.06. Правила маркировки строительных конструкций. |
|  | З 4.1.07. Технологию подготовки конструкций к монтажу. |
|  | З 4.1.08. Состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест установки конструкций. |
|  | З 4.1.09. Правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ. |
|  | З 4.1.10. Способы рациональной организации рабочего места монтажника. |
|  | З 4.1.11. Виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций. |
|  | З 4.1.12. Правила сигнализации при транспортировке конструкций. |
|  | З 4.1.13. Способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях. |
|  | З 4.1.14. Виды такелажных узлов. |
|  | З 4.1.15. Способы крепления стальных канатов болтовыми зажимами. |
|  | З 4.1.16. Способы разматывания и сматывания канатов. |
|  | З 4.1.17. Способы и правила установки и демонтажа блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т. |
|  | З 4.1.18. Правила складирования конструкций в монтажной зоне. |
|  | З 4.1.19. Технологическую последовательность монтажных работ. |
|  | З 4.2.01. Правила регулировки оттяжками для удерживания конструкций от раскачивания. |
|  | З 4.2.02. Маркировку самонарезающих болтов. |
|  | З 4.2.03. Правила затяжки болтовых соединений. |
|  | З 4.2.04. Правила монтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов. |
|  | З 4.2.05. Последовательность демонтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов. |
|  | З 4.2.06. Методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений. |
|  | З 4.2.07. Технологию монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий. |
|  | З 4.2.08. Технологию монтажа конструкций многоэтажных каркасных зданий. |
|  | З 4.2.09. Технологию монтажа конструкций крупноблочных зданий. |
|  | З 4.2.10. Технологию монтажа конструкций крупнопанельных зданий. |
|  | З 4.2.11. Особенности монтажа в зимних условиях. |
|  | З 4.2.12. Особенности монтажа в условиях жаркого климата. |
|  | З 4.2.13. Правила безопасности при монтаже сборных железобетонных конструкций. |
|  | З 4.3.01. Виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и приспособлений для монтажа металлических конструкций. |
|  | З 4.3.02. Особенности монтажа стальных конструкций. |
|  | З 4.3.03. Способы установки металлических конструкций и узлов. |
|  | З 4.3.04. Способы временного и постоянного закрепления металлических конструкций и узлов. |
|  | З 4.3.05. Правила безопасности при монтаже металлических конструкций. |
|  | З 4.4.01. Документацию на поставку конструкций и узлов. |
|  | З 4.4.02. Порядок визуального осмотра и проверки соответствия конструкций и размеров требованиям проекта. |
|  | З 4.4.03. Допускаемые отклонения от строительных норм и правил при монтаже железобетонных и металлических конструкций. |
|  | З 4.4.04. Требования к качеству заделки стыков и швов. |
|  | З 4.4.05. Правила оценки качества монтажных работ. |
|  | Зо 01.03. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  | Зо 01.04. Методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Зо 01.05. Структуру плана для решения задач; |
|  | Зо 02.01. Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | Зо 02.04. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |
|  | Зо 04.01. Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  | Зо 05.01. Особенности социального и культурного контекста; |
|  | Зо 06.02. Значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); |
|  | Зо 07.01. Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.04. Принципы бережливого производства; |
|  | Зо 09.01 Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  | Зо 09.05. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 108 часов

в том числе в форме практической подготовки -  76 часов

Из них на освоение МДК  - 36 часов

в том числе самостоятельная работа -  4 часа

практики, в том числе учебная – 72 часов

производственная -  0 часов

Промежуточная аттестация   - 1 час

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК4.1, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Выполнение простых подготовительных работ. | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 |
| ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Выполнение монтажных работ. | 93 | 70 | 27 | 4 | 0 | 0 |  | 66 |  |  | 0 |
|  | Промежуточная аттестация | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего: | 108 | 76 | 35 | 4 | 0 | 0 |  |  | 72 |  | 0 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |  | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Выполнение простых подготовительных работ. |  |  |  | 14 |  |  |  |
| МДК д 01.01 Технологии монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций |  |  |  | 36 |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о монтажных работах. |  | Содержание |  | 8 | ПК4.1, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 |  | З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03, З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.1.06, З 4.1.07, З 4.1.08, З 4.1.09, З 4.1.10, З 4.1.11, З 4.1.12, З 4.1.13, З 4.1.14, З 4.1.15, З 4.1.16, З 4.1.17, З 4.1.18, З 4.1.19, Зо 01.03, Зо 01 04, Зо 02.01, Зо 04.01, Зо 05.01, Зо 06.02, Зо 07.01, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  |  | 1. Общие сведения о железобетонных и металлических конструкциях. Сущность и определение железобетона. Достоинства и недостатки металлических конструкций. Область применения железобетонных и металлических конструкций. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2. Методы и способы монтажа строительных конструкций. Понятие метода монтажа. Классификация методов по степени укрупнения, последовательности установки, направлению монтажного потока. Способы монтажа. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3. Подготовительные и основные операции при монтаже. Виды подготовительных операций, назначение. Способы подготовки места монтажа, подготовки деталей и конструкций. Виды строповки строительных деталей и конструкций. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 4.Безопасные условия труда при выполнении монтажных работ. Мероприятия, выполняемые до начала работ, при монтаже конструкций, по окончанию работ. |  | 2 |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Соблюдение требований охраны труда и правил техники безопасности при выполнении монтажных работ. Выполнение подготовительных операций для подъема строительных конструкций. Строповка конструкций. |  |  |  | 6 | ПК4.1, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 |  | У 4.1.01, У 4.1.02, У 4.1.03, У 4.1.04, У 4.1.05, У 4.1.06, У 4.1.07, У 4.1.08, У 4.1.09, У 4.1.10, У 4.1.11, У 4.1.12, У 4.1.13, У 4.1.14, У 4.1.15, У 4.1.16, У 4.1.17, У 4.1.18, У 4.1.19, У 4.1.20, У 4.1.21, У 4.1.22, У 4.1.23, У 4.1.24, Уо 01.02, Уо 01.07, Уо 02.03, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.03, Уо 09.04 |
| Раздел 2. Выполнение монтажных работ. |  |  |  | 93 |  |  |  |
| МДК д 01.01 Технологии монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций |  |  |  | 36 |  |  |  |
| Тема2.1. Монтаж строительных конструкций при возведении зданий. |  | Содержание |  | 23 | ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 |  | З 4.2.01, З 4.2.02, З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06, З 4.2.07, З 4.2.08, З 4.2.09, З 4.2.10, З 4.2.11, З 4.2.12, З 4.2.13, З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04, З 4.3.05, З 4.4.01, З 4.4.02, З 4.4.03, З 4.4.04, З 4.4.05, Зо 01.03, Зо 01 04, Зо 01.05, Зо 02.01, Зо 02.04, Зо 04.01, Зо 05.01, Зо 06.02, Зо 07.01, Зо 07.04, Зо 09.01, Зо 09.05. |
|  |  | 5. Основные сигналы на монтаже. Звуковая сигнализация. Сигналы для крановщика и такелажника. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 6. Монтаж фундаментных блоков и стен подвалов. Основные операции при монтаже, проверка верха блоков, заполнение разрывов между блоками. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 7.Монтаж стеновых панелей. Особенности строповки и расстроповки конструкций. Подбор грузозахватных приспособлений в зависимости от массы конструкции. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 8. Монтаж ригелей, прогонов, перемычек. Особенности установки ригелей (прогонов), способы строповки, перемещения, установки. Разница в отметках верха подушек в пределах секции дома. Монтаж перемычек. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 9. Монтаж плит перекрытий. Особенности монтажа, заделка сопряжений перекрытий, организация работ, требования к качеству монтажа. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 10. Монтаж лестничных маршей и площадок. Последовательность монтажа, проверка правильности положения установленной конструкции, допускаемые отклонения. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 11.Монтаж металлических колонн и ригелей. Особенности монтажа металлических конструкций и способы их соединения. Виды грузозахватных приспособлений для монтажа колонн и рригелей. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 12. Монтаж балконных плит. Разметка положения, установка маячных плит, способы установки, устранения уклонов, применение стоек, использование стальной арматуры для крепления. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 13. Монтаж крупнопанельных перегородок. Особенности монтажа, способы крепления к перекрытию, применение балочной траверсы при подъеме панелей, организация работ. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 14. Монтаж кровельных покрытий. Особенности монтажа бесчердачных покрытий, бесчердачных покрытий из однослойных панелей, чердачных крыш. Организация работы. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 15. Допускаемые отклонения при монтаже элементов. Способы проверки качества монтажа сборных железобетонных элементов. Допускаемые отклонения при монтаже конструкций. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 16. Правила приемки монтажных работ. Применяемые инструменты и геодезические приборы. Правила приемки, оформление результатов. Виды контроля качества монтажных работ. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 | ПК 4.1, ПК 4.2. |  | У 4.1.02, У 4.1.03, У 4.1.04, У 4.1.09, У 4.1.13, У 4.1.15, У 4.1.16, У 4.1.17, У 4.1.18, У 4.1.19, У 4.1.20, У 4.1.21, У 4.1.22, У 4.1.23, У 4.1.24, У 4.2.01, У 4.2.02. |
|  |  | Практическая работа1. Составление спецификации строительных железобетонных конструкций, способы строповки и монтажа. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Практическая работа 2. Отработка сигналов при монтаже конструкций. |  | 2 |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1.Выполнение приемов подъема и установки строительных деталей. 2.Выбор основных монтажных приспособлений и грузозахватных устройств. 3.Выполнение монтажных работ при установке фундаментных блоков. 4.Выполнение монтажных работ при установке лестничных площадок и маршей. 5.Выполнение монтажный работ при монтаже стеновых панелей. 6. Выполнение монтажных работ при установке плит перекрытий. 7.Выполнение монтажных работ при установке лестничных площадок и маршей. 8.Выполнение монтажных работ при установке балконных плит. 9. Проверка качества монтажных работ. Выверка конструкций. |  |  |  | 60 | ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 |  | У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.2.04, У 4.2.05, У 4.2.06, У 4.2.07, У 4.2.08, У 4.2.09, У 4.2.10, У 4.2.11, У 4.2.12, У 4.2.13, У 4.2.14, У 4.2.15, У 4.2.16, У 4.3.01, У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05, У 4.3.06, У 4.3.07, У 4.4.01, У 4.4.02, У 4.4.03, Уо 01.02, Уо 01.07, Уо 02.03, Уо 04.02, Уо 06.01, Уо 07.02, Уо 09.03, Уо 09.04 |
| Промежуточная аттестация по учебной практике | Комплексные работы |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  | 1 |  |  |  |
| Раздел 1. Организация выполнения каменных работ. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| МДКд 01.02 Технологии каменных работ |  |  |  |  |  | 8/8 |  |  |
| Тема 1.1. Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ |  |  | Содержание |  |  | 4 / 4 |  |  |
|  |  |  | 1. Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной кладки. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Материалы для каменных работ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Фундаменты. Технология разбивки фундаментов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Организация рабочего места каменщика. Работа на высоте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Основы геодезических работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 1. Подбор растворной смеси для каменной кладки |  |  | 2 / 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 2. Подбор лесов, подмостей и подготовка их к эксплуатации |  |  | 2/2 |  |  |
| Тема 1.2. Подбор растворной смеси для каменной кладки |  |  | Содержание |  |  | 2/ 2 |  |  |
|  |  |  | 1. Правила и система перевязки кладки. Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила. Устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий, технология армированной кирпичной кладки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Технология кладки стен облегченных конструкций. Технология бутовой и бутобетонной кладки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Технология смешанной кладки. Технология лицевой кладки и облицовки стен |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Кладка стен средней сложности и сложных с утеплением и одновременной облицовкой. Технология кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Технология смешанной кладки. Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Кладка колонн прямоугольного сечения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Кладка из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания, фундаментных блоков и стен подвала |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Заделка швов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Подъёмники для вертикального транспортирования материалов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | 1. Практическое занятие 3. Чтение чертежей и схем каменных конструкций. |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 2.Практическое занятие 4. Разметка каменных конструкций |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3. Практическое занятие 5. Техника безопасности при выполнении каменных работ. |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 4. Практическое занятие 6. Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки |  |  | Содержание |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | 1. Деформационные швы и технология их устройства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Гидроизоляционные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | 1. Практическое занятие 7. Подготовка инструментов, инвентаря и материалов к гидроизоляционным работам. Устройство гидроизоляции. |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | 2. Практическое занятие 8. Устройство цементной стяжки. |  |  | 2/2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи. - Выполнение кладки стен по однорядной системе перевязке. - Выполнение кладки простенков по однорядной системе перевязки. - Выполнение кладки углов стен по многорядной системе перевязки. - Выполнение кладки столбов. - Выполнение кладки простенков по трёхрядной системе перевязки. |  |  |  |  |  | 36/36 |  |  |
| Раздел 2. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня |  |  |  |  |  | 28/28 |  |  |
| МДК 01.02 Технологии каменных работ |  |  |  |  |  | 8/8 |  |  |
| Тема 2.1. Устройство наливных полов |  |  | Содержание |  |  | 8/8 |  |  |
|  |  |  | 1. Опалубка для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технология ее изготовления и установки. Технология кладки перемычек различных видов, арок, сводов и куполов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Технология кладки карнизов различной сложности. Технология кладки из естественного камня надсводных строений арочных мостов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Виды декоративных кладок и технология их выполнения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 9. Кладка перемычек. Кладка лучковых и арочных перемычек, сводов и куполов |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 10. Кладка архитектурных деталей |  |  | 2/2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля |  |  |  |  |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Выполнение кладки перемычек - Выполнение кладки арок из кирпича. - Выполнение кладки круглых канализационных колодцев из кирпича. - Выполнение кладки прямоугольных канализационных колодцев из кирпича |  |  |  |  |  | 18/18 |  |  |
| Раздел 3. Контроль качества каменных работ |  |  |  |  |  | 32/22 |  |  |
| МДК 01.02 Технологии каменных работ |  |  |  |  |  | 8/8 |  |  |
| Тема 3.1. Контроль качества каменных работ |  |  | Содержание |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | 1. Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Отклонения и размеры допускаемых отклонений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 11. Контроль соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения швов |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 12. Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки |  |  | 2/2 |  |  |
| Тема 3.2. Выполнение ремонта каменных конструкций |  |  | Содержание |  |  | 6/6 |  |  |
|  |  |  | - Способы разборки кладки и технологию разборки каменных конструкций |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Технология ремонта каменных конструкций и усиление фундаментов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Подбор инструмента для разборки кладки, пробивки отверстий |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ: - Выполнение бутовой кладки фундаментов способом - Выполнение смешанных кладок (облицовка кирпичом бутовой кладки и стен из легкобетонных камней). - Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем. - Выполнение декоративной кладки. - Выполнение кладки стен с архитектурными деталями |  |  |  |  |  | 18/18 |  |  |
| Производственная практика Виды работ: - Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. - Кладка фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. - Армированная кладка. - Кладка стен облегченных конструкций. - Декоративная кладка. - Кладка перемычек: рядовых, лучковых, клинчатых. - Кладка арок и сводов. - Кладка канализационных колодцев круглого и прямоугольного сечения. Кладка коллекторов и труб переменного сечения. - Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. - Устройство вертикальной и горизонтальной изоляции. - Выполнение контроля качества каменных конструкций. - Безопасные условия труда. |  |  |  |  |  | 108/108 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии общестроительных работ», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Мастерские «Арматурные работы», «Бетонные работы», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной  профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / [В.А.Волосухин, С.И.Евтушенко. - М. : Издательский центр  "Академия", 2022. - 224 с.

2. Выполнение стропальных работ : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования /М.К.Сулейманов. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр  "Академия", 2020. - 176 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Стаценко, А. С. Монтаж стальных и железобетонных конструкций : учебник / А. С. Стаценко. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 468 c. — ISBN 978-985-503-620-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67661

3.2.3. Дополнительные источники

1. 2. А.Ф. Юдина. «Строительные конструкции. Монтаж». Учебник для СПО. Москва. Юрайт., 2019 г.  – 302с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ. | Выполнения подготовительных работ: подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажных работ. | Экспертное наблюдение выполнения практических занятий. Оценка выполнения тестовых заданий. Оценка выполнения домашних и самостоятельных работ. Оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. Фронтальный опрос. |
|  | Владение установленной технической документацией. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
| ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности монтажа железобетонных конструкций в проектное положение. |  |
| ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности монтажа металлических конструкций в проектное положение. |  |
| ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. | Контроль правильности и качества монтажа строительных конструкций. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Выбор способа решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Возможность эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Определять уровень значимости своей профессии. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и для повседневной жизни. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Применение информационных технологий в профессиональной деятельности. |  |