ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

техник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика: | от 05.11.2024 № 051224 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | 47/2024 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2024 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	9

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников:	9

3.2. Профессиональные стандарты	9

3.3. Осваиваемые виды деятельности	10

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	12

4.1. Общие компетенции	12

4.2. Профессиональные компетенции	14

4.3. Матрица компетенций выпускника	21

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	71

5.1. Примерный учебный план	71

5.2. Примерный календарный учебный график	78

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	79

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	79

5.5. Практическая подготовка	79

5.6. Государственная итоговая аттестация	80

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	80

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	80

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	80

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	80

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	81

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 октября 2023 г. N 797 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Приказ Минпросвещения России от  27 октября 2023 г. N 797);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 576н «Об утверждении профессионального стандарта «Механик судовой»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2015 года N 428н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 апреля 2023 года N 329н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и управлению режимами работы муниципальных электрических сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2017 года N 367н «Об утверждении профессионального стандарта «Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 года N 607н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по проектированию систем электропривода»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.11.2021 г. N 786н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.07.2019 г. N 510н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами испытаний и измерений»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.11.2020 г. № 820н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.10.2022 г. № 605н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 г. № 755н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.08.2023 № 666н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июля 2021 года № 515н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик металлоконструкций».

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ПП – профессиональный цикл;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана ПОП-П | Атомная отрасль Горнодобывающая отрасль Лесная промышленность Машиностроение Металлургия Радиоэлектроника Строительная отрасль Топливно-энергетический комплекс Транспортная отрасль Фармацевтическая отрасль Химическая отрасль Электротехническая промышленность |  |  |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 17.107 Механик судовой (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 576н) 20.012 Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2015 года N 428н) 16.019 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и управлению режимами работы муниципальных электрических сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 апреля 2023 года N 329н) 40.179 Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2017 года N 367н) 40.180 Специалист по проектированию систем электропривода (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 года N 607н) |  |  |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Горнодобывающая отрасль |  |  | Лесная промышленность |
|  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) 20.034 «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.11.2021 г. N 786н) 20.042 «Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами испытаний и измерений» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.07.2019 г. N 510н) |  |  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) |
|  | Машиностроение |  |  | Металлургия |
|  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) 16.090 «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.11.2020 г. № 820н) 20.030 «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.10.2022 г. № 605н) |  |  | 40.077 Слесарь-ремонтник промышленного оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 г. № 755н) 20.016 Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.08.2023 № 666н) 40.029 «Слесарь-сборщик металлоконструкций» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июля 2021 года № 515н) 40.048 Слесарь-электрик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 № 660н) 20.034 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 ноября 2021 № 786н) |
|  | Строительная отрасль |  |  | Топливно-энергетический комплекс |
|  | 16.090 «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.11.2020 г. № 820н) |  |  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) |
|  | Транспортная отрасль |  |  | Электротехническая промышленность |
|  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) |  |  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Группа по электробезопасности не ниже III |  |  |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 27 октября 2023 г. № 797 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» |  |  |  |
| Квалификация выпускника | техник |  |  |  |
| Направленности (при наличии): | Направленность 1. Электроэнергетика Направленность 2. Промышленная электроавтоматика |  |  |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Горнодобывающая отрасль |  |  | Лесная промышленность |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Электромонтер по испытаниям и измерениям Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Электрослесарь подземный |  |  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
|  | Машиностроение |  |  | Металлургия |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |  |  | Слесарь-ремонтник Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Слесарь по сборке металлоконструкций |
|  | Строительная отрасль |  |  | Топливно-энергетический комплекс |
|  | Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования Слесарь-электромонтажник |  |  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Стропальщик |
|  | Транспортная отрасль |  |  | Электротехническая промышленность |
|  | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудовани |  |  | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
| Нормативный срок и объем реализации на базе ООО: на базе СОО: | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. 2 года 10 месяцев / 4464 ак. ч. |  |  |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Горнодобывающая отрасль | Лесная промышленность |  |  |
|  | 3 года 4 месяца/ 5076 ак. ч. | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. |  |  |
|  | Машиностроение | Металлургия |  |  |
|  | 3 года 6 месяцев/4446 ак.ч. | 2 года 10 месяцев / 4464 ак. ч. |  |  |
|  | Строительная отрасль | Топливно-энергетический комплекс |  |  |
|  | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. |  |  |
|  | Транспортная отрасль | Электротехническая промышленность |  |  |
|  | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. | 3 года 8 месяцев/5580 ак.ч. |  |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 900/576 |  |  |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. |  | в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| Обязательная часть образовательной программы | 2952 |  | 1346 |  |
| социально-гуманитарный цикл | 408 |  | 58 |  |
| общепрофессиональный цикл | 644 |  | 162 |  |
| профессиональный цикл | 1684 |  | 1126 |  |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 900 - 324 - 576 |  | 900 - 324 - 576 |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 |  | 1296 |  |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 648 |  | 648 |  |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) | 216 |  | 216 |  |
| Всего | 4464 |  | 2858 |  |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство,
17 Транспорт, 
20 Электроэнергетика,
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.107 Механик судовой | Приказ Минтруда России от 7 сентября 2020 года N 576н | ОТФ А Обеспечение технической эксплуатации двигательной установки и вспомогательных механизмов на уровне эксплуатации | ТФ А/04.5 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления |
|  |  |  |  | ТФ А/05.5 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования |
|  | 20.012 Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции | Приказ Минтруда России от 6 июля 2015 г. N 428н | ОТФ A Выполнение простых работ организационного и технического обеспечения эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС | ТФ A/02.5 Выполнение простых работ по планированию эксплуатации электротехнического оборудования |
|  |  |  |  | ТФ А/03.5 Выполнение простых работ по обеспечению потребности в товарах и материалах для эксплуатации электротехнического оборудования |
|  |  |  |  | ТФ A/01.5 Выполнение простых работ по подготовке и внесению изменений в электрические схемы и инструкции, копированию регламентирующих документов для работников по эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | 16.019 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и управлению режимами работы муниципальных электрических сетей | Приказ Минтруда России от 17 апреля 2014 года N 266н | ОТФ A Обеспечение эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | ТФ A/03.5 Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте |
|  |  |  |  | ТФ A/01.5 Проверка технического состояния трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  |  |  |  | ТФ A/02.5 Осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | 40.179 Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков | Приказ Минтруда России от 19 апреля 2017 года N 367н | ОТФ B Капитальный ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков | ТФ В/01.4 Капитальный ремонт электрических и электронных систем металлорежущих станков |
|  |  |  | ОТФ С Неплановый ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков | ТФ С/01.5 Диагностика неисправностей и проведение непланового ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков |
|  |  |  |  | ТФ С/02.5 Наладка металлорежущих станков после непланового ремонта электрических и электронных систем |
|  | 40.180 Специалист по проектированию систем электропривода | Приказ Минтруда России от 31 августа 2021 г. № 607н | ОТФ А Разработка и оформление рабочей документации системы электропривода | ТФ А/01.6 Разработка текстовой и графической частей рабочей документации системы электропривода |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

Направленность: Электроэнергетика

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности (общие) |  |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПМ.01Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ.04. Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| Виды деятельности по выбору |  |
| Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПМн.02 Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) | ПМн.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) |

Направленность: Промышленная электроавтоматика

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности (общие) |  |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПМ.01Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ.04. Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| Виды деятельности по выбору |  |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления (по выбору) | ПМн.02 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления (по выбору) |
| Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПМн.03 Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования (по выбору) |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | технического обслуживания и ремонта электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока. |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать электрические и простые электронные схемы, обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей, основы монтажа электрооборудования. |
|  | ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | проведения диагностики и профилактических испытаний электрооборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать электрические и простые электронные схемы, обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей. |
|  | ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | осуществления оценки производственно-технических показателей работы электрооборудования. |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать электрические и простые электронные схемы, обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей. |
| Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПК 2.1. Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, выполнять чертежи и читать электрические схемы, вести техническую документацию, контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, технологический процесс производства электрической энергии, схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения. |
|  | ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, выполнять чертежи и читать электрические схемы, вести техническую документацию. |
|  |  | Знания: |
|  |  | назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, технологический процесс производства электрической энергии, схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения. |
|  | ПК 2.3. Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | Навыки: |
|  |  | работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  |  | Умения: |
|  |  | вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) | ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. | Навыки: |
|  |  | проведения проверки технического состояния электрооборудования энергоустановок для выявления нарушений и дефектов в их работе |
|  |  | Умения: |
|  |  | оценивать производственно-технических показателей работы энергоустановок в штатном и аварийном режимах, проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание энергоустановок, оценивать их техническое состояние |
|  |  | Знания: |
|  |  | документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации энергоустановок, правила эксплуатации электротехнических установок, технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту энергоустановок |
|  | ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. | Навыки: |
|  |  | выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться технической и технологической документацией при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок, проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок |
|  |  | Знания: |
|  |  | документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации энергоустановок, правила эксплуатации электротехнических установок, технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту энергоустановок |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления (по выбору) | ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | ремонта, наладки и обслуживания электрооборудования с автоматизированными системами управления, программирования станков с числовым программным управлением |
|  |  | Умения: |
|  |  | проверять работоспособность и проводить ремонт оборудования с автоматизированным управлением технологическим процессом, пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями, читать конструкторскую и технологическую документацию, производить пуско-наладочные работы станков с ЧПУ |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса, регламент технического обслуживания оборудования с автоматизированным управлением технологическим процессом, назначение, режимы работы, правила эксплуатации станков с ЧПУ, принципы программирования станков с ЧПУ |
|  | ПК 2.2. Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с автоматизированными системами управления. | Навыки: |
|  |  | программирования и настройки оборудования с автоматизированными системами управления, программирования станков с числовым программным управлением |
|  |  | Умения: |
|  |  | программировать системы автоматизации, настраивать и конфигурировать программируемые логические контроллеры в соответствии с принципиальными схемами подключения, осуществлять контроль и диагностику электрических и электронных систем |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы теории и устройство систем автоматики, микроэлектронных и микропроцессорных систем автоматики, теоретические основы программирования средств автоматики, языки программирования промышленных контроллеров |
| Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации. | Навыки: |
|  |  | разработки и оформления технической документации электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать чертежи графической части рабочей и проектной документации, оценивать соответствие рабочей документации принятым проектным решениям проектной документации, выбирать способы и алгоритм работы в системе автоматизированного проектирования (САПР) для оформления чертежей |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила работы в САПР для оформления чертежей рабочей документации, типовые проектные решения узлов электрического и электромеханического оборудования, состав комплекта конструкторской документации. |
|  | ПК 3.2. Выполнять расчеты элементов электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | разработки и оформления текстовой и графической частей рабочей документации электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить расчеты элементов электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | порядок осуществления расчетов элементов электрического и электромеханического оборудования |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПК 4... | Навыки: |
|  |  | в зависимости от выбранной профессии рабочих, должности служащих |
|  |  | Умения: |
|  |  | в зависимости от выбранной профессии рабочих, должности служащих |
|  |  | Знания: |
|  |  | в зависимости от выбранной профессии рабочих, должности служащих |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

Направленность: Электроэнергетика

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | 17.107 | ОТФ А Обеспечение технической эксплуатации двигательной установки и вспомогательных механизмов на уровне эксплуатации | ТФ А/04.5 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления |
|  | ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. |  |  | ТФ А/05.5 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования |
|  | ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |
| Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПК 2.1. Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | 20.012 | ОТФ A Выполнение простых работ организационного и технического обеспечения эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС | ТФ A/02.5 Выполнение простых работ по планированию эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |  |  | ТФ А/03.5 Выполнение простых работ по обеспечению потребности в товарах и материалах для эксплуатации электротехнического оборудования |
|  |  |  |  | ТФ A/01.5Выполнение простых работ по подготовке и внесению изменений в электрические схемы и инструкции, копированию регламентирующих документов для работников по эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | ПК 2.3. Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | 16.019 | ОТФ A Обеспечение эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | ТФ A/01.5 Проверка технического состояния трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  |  |  |  | ТФ A/02.5 Осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) | ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. | 16.019 | ОТФ A Обеспечение эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | ТФ A/01.5 Проверка технического состояния трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. |  |  | ТФ A/02.5 Осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |

Направленность: Промышленная электроавтоматика

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | 17.107 | ОТФ А Обеспечение технической эксплуатации двигательной установки и вспомогательных механизмов на уровне эксплуатации | ТФ А/04.5 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления |
|  | ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. |  |  | ТФ А/05.5 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования |
|  | ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления (по выбору) | ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. | 40.179 | ОТФ B Капитальный ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков | ТФ В/01.4 Капитальный ремонт электрических и электронных систем металлорежущих станков |
|  | ПК 2.2. Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с автоматизированными системами управления. |  | ОТФ С Неплановый ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков | ТФ С/01.5 Диагностика неисправностей и проведение непланового ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков |
|  |  |  |  | ТФ С/02.5 Наладка металлорежущих станков после непланового ремонта электрических и электронных систем |
| Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации. | 40.180 | ОТФ А Разработка и оформление рабочей документации системы электропривода | ОТФ А/01.6 Разработка текстовой и графической частей рабочей документации системы электропривода |
|  | ПК 3.2. Выполнять расчеты элементов электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  | А – Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | ПК Х.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | ПМ Х. Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ по наладке, регулировке и проверке электрического и электромеханического оборудования использования основных инструментов выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования выполнения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования использования основных измерительных приборов Знать: технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах выбор электродвигателей и схем управления устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры условия эксплуатации электрооборудования физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования пути и средства повышения долговечности оборудования Уметь: организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования эффективно использовать материалы и оборудование прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем проводить анализ неисправностей электрооборудования эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования осуществлять метрологическую поверку изделий производить диагностику оборудования и определение его ресурсов |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) |  | Соответствие ПС 20.034 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |  | ОТФ А – Выполнение простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | ТФ А/02.3 Производство простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | ПК Х.1 Выполнять простые работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнять слесарные работ при ремонте простых защит выполнять монтаж простых защит по программе выполнять простые работ по чертежам, схемам, эскизам изготавливать и наносить на устройства рза и оперативные элементы (ключи, накладки) надписей, указывающих их назначение, в соответствии с диспетчерскими наименованиями проводить монтаж всех типов предохранителей в приводах и на панелях устройств рза проверять устройства рза или отдельных их элементов в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации с применением поверочной и измерительной аппаратуры разбирать, ремонтировать аппаратуру и налаживать простые защиты и обрабатывать по чертежу изоляционных материалов собирать испытательные схемы для проверки, наладки простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации устранять элементарные неисправности аппаратуры рза чистка контактов и контактных поверхностей простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации Знать: источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока конструкции и защитные характеристики автоматических выключателей назначение слесарного и монтерского инструмента, применяемого при ремонте простых защит общие сведения о материалах, применяемых при ремонте простых защит основы энергетики, электротехники и автоматики основные требования к релейной защите основные требования при проверках релейной защиты и автоматики приводы высоковольтных выключателей и основы дистанционного управления ими приемы работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части электромеханических реле принцип действия реле классификация реле порядок выполнения работ по техническому обслуживанию простых защит основы технической механики, физики общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики режим работы аккумуляторных батарей сведения об устройствах рза, применяемых на оборудовании электрических сетей способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений электроизмерительные приборы и электрические измерения требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Уметь: настраивать простые защиты работать в бригаде по техническому обслуживанию и ремонту устройств рза пользоваться измерительной и испытательной аппаратурой при техническом обслуживании и ремонте устройств рза пользоваться слесарным и монтерским инструментом при техническом обслуживании и ремонте устройств рза разбирать и собирать механические и электрические части простых защит разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств рза применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя применять средства пожаротушения производить работы с соблюдением требований безопасности оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) |  | Соответствие ПС 20.042 Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами испытаний и измерений |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям |  | В – Проведение испытаний и измерение параметров оборудования электрических сетей | В/01.4 Выполнение испытаний и измерение параметров оборудования электрических сетей | Выполнение работ по профессии рабочего 19834 Электромонтер по испытаниям и измерениям | ПК Х.1 Проводить испытания и измерения параметров оборудования электрических сетей |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: проведения испытаний и измерения параметров оборудования электрических сетей Знать: правила по охране труда при работе на высоте приемы работ и последовательность операций при выполнении испытаний и измерении параметров оборудования электрических сетей Уметь: самостоятельно оценивать результаты проведенных исследований на соответствие объекта исследования нормативным требованиям структурировать и приводить данные наблюдений к унифицированным единицам измерений выявлять неточности первичных данных и результаты их обработки работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами на базовом уровне |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) |  | Соответствие ЕТСК Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочиx Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |  | Слесарные и слесарно-сборочные работы | § 182. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4-го разряда | Выполнение вида деятельности по профессии рабочего 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | ПК Х.1 Проводить диагностику и определять неисправности электронных блоков и узлов оборудования ПК Х.2 Производить ремонт и техническое обслуживание оборудования с устройствами программного управления ПК Х.3 Вводить программы вручную и контролировать их отработку на системах программного управления ПК Х.4 Владение цифровыми технологиями в профессиональной деятельности |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подготовки средств измерения к поверке (калибровке) ежедневного технического осмотра, проверки и контроля технического состояния средств автоматики и приборов технологического оборудования подготовки к работе рабочего места, оборудования, инструмента, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии оформления установленной документации перед началом и при завершении работ определения причины повреждений и отказов, восстановление работоспособности оборудования средств автоматики и приборов технологического оборудования монтажа и настройки со снятием схем отдельных узлов, блоков и механизмов электромеханических и электрических элементов обслуживаемого оборудования средней сложности, контрольно- измерительных приборов, средств автоматики использования цифровых технологий при наладке, диагностировании электронных блоков и узлов Уметь: проводить диагностирование неисправностей электронных блоков и узлов с точностью до сменного блока или типового элемента замены программными средствами или автономными приборами осуществлять ремонт, техническое обслуживание, сборку, проверку, испытание, монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию электронных, электрических и электромеханических элементов оборудования контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и электроавтоматики, систем вычислительной техники, станков и другого оборудования с устройствами программного управления с заменой или доводкой и подгонкой сменных узлов, блоков и механизмов в составе технологического оборудования выполнять ремонт и регулирование электронных, электрических и электромеханических блоков и узлов, аналого-цифровых устройств, регулируемых электроприводов, устройств программного управления производить ввод программ вручную и контроль их отработки на системах программного управления составлять алгоритмы работы электронных аппаратов с использованием цифровых технологий Знать: технические требования, предъявляемые к работоспособности электронных устройств методы диагностирования и способы тестирования электронных блоков и узлов; методы и порядок обслуживания оборудования устройство и назначение электронных устройств, алгоритм их функционирования и взаимосвязь с другими устройствами конструктивные и электрические особенности электронных устройств и блоков методы ремонта и восстановления сменных электронных узлов и блоков основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники программное обеспечение электронных аппаратов |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) |  | Соответствие Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2024 Выпуск №4 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61 |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электрослесарь подземный |  | Добыча и обогащение угля и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов | § 24. Электрослесарь подземный 3-го разряда | Выполнение видов работ по профессии рабочего 19915 Электрослесарь подземный | ПК Х.1 Анализировать эффективность энергосберегающих технологий при выполнении работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования очистных и подготовительных участков шахты ПК Х.2 Применять современное оборудование в схемах технологического процесса подготовительных и очистных забоев |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: устранения всех выявленных в начале смены неисправностей электроустановок, механизмов, оборудования и инструментов; монтажа, демонтажа, ремонта обслуживаемого оборудования; производства электрогазосварочных работ в шахте; выполнения других работ аналогичной сложности и работ под руководством электрослесаря подземного более высокой квалификации. Уметь: выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; пользоваться специальной технологической оснасткой, в том числе в условиях повышенного радиационного фона; проверять состояние аккумуляторных батарей, доливка или замена электролита; проводить отбор проб масла и его замена в обслуживаемом оборудовании. Знать: назначение, конструкции, принцип работы, нормы и объемы технического обслуживания монтируемого оборудования; требования, предъявляемые к монтажу, регулированию, испытанию и приемке обслуживаемых машин, механизмов и устройств; правила и способы безопасного производства этих работ; устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных приборов, инструментов и правила пользования ими; устройство и правила технической эксплуатации низковольтных электроустановок; основы электротехники, слесарные и монтажные работы. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) |  | Соответствие Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2024 Выпуск №4 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61 |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования |  | Общие профессии горных и горнокапитальных работ | § 88. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-го разряда | Выполнение работ по профессии рабочего Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | ПК Х.1. Выполнять монтаж, демонтаж, заземление, ремонт, опробование и техническое обслуживание электрической части простых машин, узлов и механизмов, ПК Х.2. Выполнять монтаж, демонтаж, заземление, ремонт, опробование и техническое обслуживание средств сигнализации и освещения, распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей. |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; прогнозирования отказов, определения ресурсов и обнаружения дефектов электробытовой техники, программирования электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления; разработки алгоритмов управления в соответствии с технологическим процессом; Уметь: выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта пользоваться инструментами и контрольноизмерительными приборами при выполнении технического обслуживании и ремонте оборудования; читать электрические схемы различной сложности; выполнять ремонт осветительных установок, силовых трансформаторов, электродвигателей; ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей, работать с программируемым электрическим и электромеханическим оборудованием с автоматизированными системами управления; - разрабатывать алгоритмы управления электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления; Знать: способы и правила монтажа, демонтажа, ремонта, испытания и наладки обслуживаемого электрооборудования; устройство и назначение электрических машин; конструкцию и монтажные схемы пускорегулирующей аппаратуры; правила снятия и включения тока высокого напряжения; схемы коммутации цеховых распределительных устройств и подстанций; схемы соединений статорных и роторных обмоток электродвигателей; расчет и выбор сечения проводов и кабелей; технические условия на испытание отремонтированных электрических машин, аппаратов и приборов; правила работы на электротехнических установках; инструкции по наладке и пробному пуску электрооборудования; технологию обработки металлов и производства электрогазосварочных работ; инструкции: по производству электросварочных работ в подземных выработках, надшахтных зданиях, по устройству заземления, по применению электроэнергии в тупиковых выработках газовых шахт и рудников, по осмотру, ремонту и испытанию шахтных гибких кабелей, по осмотру и ревизии взрывобезопасного рудничного электрооборудования. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) |  | Соответствие Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочиx Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства | § 343. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-го разряда) | Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ПК Х.1. Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования ПК Х.2. Осуществлять ремонт и обслуживание электрических аппаратов ПК Х.3 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; монтажа и ремонта распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; проведения очистки и продувки сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей, чистки контактов и контактных поверхностей, разделки, сращивания, изоляции и пайки проводов напряжением до 1000 В; прокладки установочных проводов и кабелей; обслуживания и ремонта солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт; выполнения простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования; Уметь: выполнять простые слесарные, монтажные и плотничные работы при ремонте электрооборудования, подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; работать пневмо- и электроинструментом; выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; проводить проверку и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. Знать: устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II; приемы и последовательность производства такелажных работ |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь -электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| (Лесная промышленность) |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| (Металлургия) |  |  |  |  |  |
| (Топливно-энергетический комплекс) |  |  |  |  |  |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполнение работ по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 | ПК Х.1. Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |
|  |  |  | A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  | ПК Х.2. Осуществлять ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  |  |  | A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В |  | ПК Х.3. Осуществлять ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В |
|  |  |  | A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  | ПК. Х.4 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые осветительные электроустановки подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе обслуживание цеховых осветительных электроустановок замена отдельных элементов цеховых осветительных установок ремонт и замена электропроводки в цехе прокладка электропроводки в цехе измерение изоляции кабелей мегомметром в условиях цеха ремонт системы заземления и зануления в условиях цеха изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые электрические аппараты напряжением до 1000 в подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 в выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 в ремонт, проверка и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание предохранителей, рубильников и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание цеховых распределительных устройств без установленного оборудования напряжением до 1000 в исправление механических повреждений каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования изучение конструкторской и технологической документации на цеховые сухие трансформаторы и электродвигатели напряжением до 1000 в подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых трансформаторов и электродвигателей выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых сухих трансформаторов и электродвигателей ремонт и обслуживание цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание цеховых сварочных трансформаторов ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт и напряжением до 1000 в изучение конструкторской и технологической документации на выполнение слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования подготовка рабочего места в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ при ремонте цехового электрооборудования выбор инструментов для производства слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования производство такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования сборка разъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования сборка неразъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования изготовление простых деталей при ремонте цехового электрооборудования Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок устройство осветительных электроустановок основные элементы осветительных электроустановок принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью основы конструкции и принципы работы электрических источников света типы современных светильников, их устройство и области применения методики расчета электрического освещения электрические схемы питания осветительных установок виды распределительных устройств осветительных установок порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок общие сведения об устройстве электропроводок виды электропроводок, конструкции и марки проводов способы установки и крепления электропроводки правила работы с мегомметром устройство системы заземления и зануления виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 в виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 в классификация электрических аппаратов назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры устройство контакторов и магнитных пускателей устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей устройство и основные неисправности реостатов конструкция распределительных устройств виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 в требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов назначение и устройство силовых трансформаторов виды повреждений сухих силовых трансформаторов порядок осмотра сухих силовых трансформаторов конструкция сварочных трансформаторов характерные неисправности сварочных трансформаторов порядок осмотра сварочных трансформаторов типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 квт устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 квт устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10 квт устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10 квт состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10 квт виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10 квт виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Уметь: читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования читать электрические схемы и чертежи цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 в подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховом электрооборудовании выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховом электрооборудовании заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000 в заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 в производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторов и электродвигателей напряжением до 1000 в подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховых электрических машинах мощностью до 10 квт и напряжением до 1000 в выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 квт и напряжением до 1000 в выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 в устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 в выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт, напряжением до 1000 в производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали электротехнические материалы и их применение электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Освоение профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ПК Х.1 Выполнять простые работы по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнения простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок устройство осветительных электроустановок основные элементы осветительных электроустановок принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью основы конструкции и принципы работы электрических источников света типы современных светильников, их устройство и области применения методики расчета электрического освещения электрические схемы питания осветительных установок виды распределительных устройств осветительных установок порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок общие сведения об устройстве электропроводок виды электропроводок, конструкции и марки проводов способы установки и крепления электропроводки правила работы с мегомметром устройство системы заземления и зануления виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Уметь: читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) |  | Соответствие ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |  | А – Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | A/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании | Выполнение работ по профессии 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | ПК Х.1 Подготавливать материально-технические средства для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |
|  |  |  | A/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  | ПК Х.2 Осуществлять технологическое обслуживания и профилактический ремонта оборудования, механизмов и инструментов, |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подготовки материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании осуществления технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, Знать: требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов основы электротехники в объеме выполняемой работы приемы работы с пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках припой и флюсы, применяемые при пайке и правила пайки способы прокладки проводов в газовых трубах, на роликах и тросовых подвесках способ обработки навивочно-уплотнительных материалов правила включения электрических машин назначение и способы применения вспомогательных приспособлений и расходных материалов, используемых при монтажных и ремонтных работах на домовых электрических системах и оборудовании правила применения средств индивидуальной защиты виды и назначение материалов, приборов, оборудования и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту устройство и принцип действия несложных электрических машин мощностью до 50 квт, приборов, пусковой аппаратуры регламент монтажа и установки несложных электрических машин мощностью до 50 квт, приборов, пусковой аппаратуры и технические условия на их монтаж правила пользования механизированным инструментом устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования основы электротехники в объеме выполняемой работы; устройство и принцип работы машин постоянного и переменного тока мощностью свыше 50 до 100 квт правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования порядок выполнения простого ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования требования охраны труда при ремонте оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования пускорегулирующая аппаратура средней сложности допустимые нагрузки при работе электромашин способы наладки щеточного механизма электродвигателя Уметь: выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования разделять провода и кабели в зависимости от конструкции проводника пользоваться электромонтажным оборудованием (измерительными приборами, ручным и электрическим инструментом) являть причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования определять методы устранения простой неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования осуществлять простой профилактический ремонт оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) |  | Соответствие ПС 20.030 Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |  | А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | А/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | Выполнение работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | X.1 Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: восстановление защиты кабелей от механических повреждений вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий электропередачи выполнение земляных работ, в том числе в охранных зонах кабельных линиях электропередачи. покраска металлоконструкций и уложенного на них кабеля разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линии напряжением до 10 кв под руководством электромонтера более высокой квалификации устройство верхнего слоя кабельных траншей, установка защитного покрытия кабеля, выемка из траншеи демонтированной муфты и концов кабеля с очисткой от земли при замене кабеля Уметь: засыпать соединительные муфты и очищать трубки стальными ершами при сборке и установке коллекторов кабелей маслонаполненных оказывать первую помощь пострадавшим на производстве подготавливать к покраске, протирать перед установкой и красить антикоррозионным составом соединительные муфты применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ применять средства пожаротушения (огнетушитель) протягивать кабели по роликам и укладывать на конструкции с выправкой и установкой прокладок и хомутов в кабельных коллекторах распаковывать баки питания маслонаполненных кабелей расшивать и устанавливать на домкраты барабаны кабельные проводить работы с соблюдением требований охраны труда устанавливать защитные прокладки Знать: инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве назначение монтажных приспособлений и конструкций общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи общие сведения о работах, выполняемых под напряжением требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи) правила хранения кабелей, способы раскатки кабелей с барабанов слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции элементарные сведения о марках и областях применения кабелей и кабельной арматуры, в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  | Соответствие ПС 40.077 Слесарь-ремонтник промышленного оборудования |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-ремонтник |  | ОТФ С Текущий ремонт оборудования средней сложности, капитальный ремонт простого оборудования | ТФ С/01.3 Дефектация механизмов оборудования средней сложности | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18559 Слесарь ремонтник | ПК Х.1 Проводить дефектацию механизмов оборудования и простого оборудования |
|  |  |  | ТФ С/05.3 Дефектация простого оборудования |  |  |
|  |  |  | ТФ С/02.3 Разборка и сборка механизмов оборудования средней сложности |  | ПК Х.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной и промышленной и экологической безопасности |
|  |  |  | ТФ С/03.3 Ремонт механизмов оборудования средней сложности |  |  |
|  |  |  | ТФ С/06.3 Разборка и сборка простого оборудования |  |  |
|  |  |  | ТФ С/07.3 Ремонт простого оборудования |  |  |
|  |  |  | ТФ С/04.3 Регулировка механизмов оборудования средней сложности |  | ПК Х.3 Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин |
|  |  |  | ТФ С/08.3 Регулировка простого оборудования |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения дефектации механизмов оборудования и простого оборудования выполнения ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной и промышленной и экологической безопасности выполнение работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности, простого оборудования; использование контрольно-измерительных инструментов для контроля качества выполняемых работ по регулировке простого оборудования; контроль качества работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности; Уметь: читать чертежи механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; выбирать оборудование, инструменты и приспособления для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки степени износа механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; производить визуальную оценку наличия дефектов и степени износа механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; проверять соосность валов механизмов оборудования средней сложности; принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования производить сборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией; выбирать смазочные материалы, применяемые для данного оборудования; производить разборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией; производить измерения деталей и узлов механизмов оборудования средней сложности при помощи контрольно-измерительных инструментов; производить разметку цилиндрических поверхностей деталей механизмов оборудования средней сложности; выполнять опиливание и распиливание деталей механизмов оборудования средней сложности различной конфигурации; выполнять шабрение плоских поверхностей деталей механизмов оборудования средней сложности; контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей механизмов оборудования средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов; разбирать дефектные резьбовые, штифовые соединения простого оборудования; удалять дефектные паяные и сварные соединения простого оборудования; производить сборку узлов и деталей простого оборудования в правильной технологической последовательности; производить перемещение простого оборудования в пределах рабочего места; производить восстановление деталей простого оборудования сваркой и наплавкой; ремонтировать резьбовые, штифтовые, заклепочные, соединения простого оборудования ремонтировать паяные и сварные соединения простого оборудования; производить ремонт и замену зубчатой пары, червячного колеса, звездочек и цепей простого оборудования; ремонтировать базовые и корпусные детали простого оборудования. регулировать механизмы оборудования средней сложности, простого оборудования в правильной технологической последовательности; производить балансировку шкивов механизмов оборудования средней сложности; регулировать управляемые муфты механизмов оборудования средней сложности; использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля качества выполняемых работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности; контролировать качество выполнения работ по регулировке простого оборудования; проводить испытания простого оборудования в правильной последовательности; Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; методы дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; виды износа механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования и простого оборудования; устройство и принцип действия ременной передачи, муфт; типичные дефекты простого оборудования; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ последовательность монтажа, демонтажа, сборки, разборки механизмов оборудования средней сложности, разборки и сборки шкивов, муфт, простого оборудования: наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок; методы и способы контроля качества разборки и сборки механизмов оборудования средней сложности; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту механизмов оборудования средней сложности; виды ремонтов промышленного оборудования средней сложности; типичные дефекты и способы устранения дефектов при выполнении слесарной обработки; способы распиливания криволинейных отверстий, опиливания деталей различной конфигурации, шабрения плоских поверхностей; правила и последовательность проведения измерений, методы и способы контроля размеров деталей и узлов после слесарной и механической обработки; методы сборки при ремонте оборудования; методы и способы контроля качества разборки и сборки механизмов простого оборудования; правила проведения грузоподъемных операций при перемещении грузов в пределах рабочего места; области применения газовой и электродуговой сварки, порядок подготовки деталей к сварке и наплавке типичные дефекты резьбовых соединений, способы восстановления резьбовой пары, ремонта штифтов, удаления деформированных заклепок, исправления деформированного отверстия под заклепку; способы разделки, очистки мест под сварку и пайку методы ремонта зубчатых и цепных передач виды и конструкция базовых и корпусных деталей, методы ремонта; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке и разборке простого оборудования; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при сборке и разборке простого оборудования технологическая последовательность операций при выполнении регулировочных работ; способы выполнения регулировки механизмов оборудования средней сложности способы балансировки шкивов и регулировки управляемых муфт; методы контроля качества при выполнении работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности порядок регулировки простого оборудования; правила и порядок сдачи и приемки отремонтированного оборудования; порядок оформления результатов испытаний. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  | Соответствие ПС 20.034 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики |  | ОТФ А Выполнение простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | ТФ А/01.3 Подготовка к выполнению простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | ПК Х.1 Осуществлять подготовку к выполнению простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  |  |  | ТФ А/02.3 Производство простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  | ПК Х.2 Выполнять простые виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  |  | ОТФ В Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | ТФ В/01.3 Подготовка к выполнению работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  | ПК. Х.3 Осуществлять подготовку к выполнению работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  |  |  | ТФ В/02.3 Производство работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  | ПК Х.4 Производить работы средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнение работ по чертежам, схемам, эскизам и составлению эскизов, схем и чертежей простых деталей определение элементарных неисправностей простых защит ревизия аппаратуры простых защит, автоматических выключателей и электромеханических реле проверка устройств рза или отдельных их элементов в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации с применением поверочной и измерительной аппаратуры сборка испытательных схем для проверки, наладки простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации чистка контактов и контактных поверхностей простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации одготовка необходимой документации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА ревизия дефектов оборудования, смонтированного на панелях защит средней сложности сборка испытательных схем для проверки, наладки защит средней сложности и устройств автоматики, измерительных трансформаторов, приводов высоковольтных выключателей и испытания изоляции цепей вторичной коммутации составление эскизов, схем, чертежей сложных деталей Уметь: применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя производить работы с соблюдением требований безопасности проверять простые защиты или отдельные их элементы в лаборатории работать с измерительной и испытательной аппаратурой разделывать, сращивать, изолировать и паять провода Настраивать простые защиты работать в бригаде по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА пользоваться измерительной и испытательной аппаратурой при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА пользоваться слесарным и монтерским инструментом при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА разбирать и собирать механические и электрические части простых защит настраивать механические узлы устройств РЗА работать с измерительной и испытательной аппаратурой работать со слесарным и монтерским инструментами разбирать и собирать механические и электрические части устройств РЗА разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА Знать: общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики режим работы аккумуляторных батарей сведения об устройствах РЗА, применяемых на оборудовании электрических сетей способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений электроизмерительные приборы и электрические измерения порядок выполнения работ по техническому обслуживанию простых защит способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений электроизмерительные приборы и электрические измерения виды повреждений в электротехнических установках электрических сетей назначение максимальной токовой защиты, токовой отсечки, максимально направленной защиты и дифференциальной, газовой, дистанционной защиты, основные требования к защите разных видов методы выполнения расчетов в пределах построения геометрических кривых для регулирования аппаратов релейной защиты условия селективности действия защитных устройств электрической сети требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  | Соответствие ПС 20.016 Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций |  | ОТФ А Выполнение простых и средней сложности работ по эксплуатации и обслуживанию электротехнического оборудования ТЭС (подстанции ТЭС). | А/01.4 Выполнение простых и средней сложности работ по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | Выполнение работ по профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | ПК Х.1 Проводить работы по вводу в работу, оперативным переключениям, пускам и остановам электротехнического оборудования |
|  |  |  | А/02.4 Выполнение простых и средней сложности работ по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования |  | ПК Х.2 Проводить работы по оперативным переключениям, пускам и остановам электротехнического оборудования |
|  |  |  | А/03.4 Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования |  | ПК Х.3 Осуществлять выполнение работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования тепловой электростанции |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: контроля и регулирования параметров работы закрепленного электротехнического оборудования контроля работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, средств измерений и сигнализации снимать показаний счетчиков учета потребленной электроэнергии выполнения операций по останову электротехнического оборудования вывода закрепленного электротехнического оборудования в ремонт, подготовка рабочего места для безопасного производства ремонтных и наладочных работ подготовки закрепленного электротехнического оборудования к включению его в работу выполнения операций по пуску электротехнического оборудования профилактического обслуживание и чистка закрепленного электротехнического оборудования в соответствии с перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации замены сгоревших ламп и мелкий ремонт сети освещения устранения мелких неполадок и дефектов в работе закрепленного электротехнического оборудования при условии, что их устранение не требует приближения к токоведущим частям (работа на кожухе или приводе высоковольтного оборудования) Знать: элементарные основы теплотехники технологический процесс производства тепловой и электрической энергии назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА) правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании технологические схемы электростанции правила ведения оперативно- технической документации технологический процесс производства тепловой и электрической энергии назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании технологические схемы тэс (подстанции) схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования тэс правила и алгоритмы производства оперативных переключений порядок вывода электротехнического оборудования из работы и резерва и ввода электротехнического оборудования в работу Уметь: читать электрические схемы оценивать и регулировать режим работы закрепленного электротехнического оборудования проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования измерять электрические параметры электроизмерительными клещами производить считывание и запись показаний измерительных приборов читать электрические схемы производить пуск и останов электротехническо го оборудования производить оперативные переключения в распределительны х устройствах проверять мегомметром состояние изоляции электротехническо го оборудования измерять электрические параметры электроизмерител ьными клещами применять современные средства связи подготавливать рабочие места для ремонтного персонала определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ вести оперативно- техническую документацию замерять нагрев токоведущих частей закрепленного электротехнического оборудования, доливать масло в подшипники электродвигателей и выполнять другие операции согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации выявлять и устранять мелкие неисправности в работе закрепленного электротехнического оборудования контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации производить техническое обслуживание сети рабочего и аварийного освещения читать электрические схемы излагать техническую информацию вести оперативно- техническую документацию |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  | Соответствие ПС 40.029 Слесарь-сборщик металлоконструкций |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь по сборке металлоконструкций |  | ОТФА– Сборка простых металлоконструкций | A/01.2 Изготовление простых деталей из листового, сортового и фасонного проката | Выполнение работ по профессии рабочего профессии рабочего 18549 Слесарь по сборке металлоконструкций | ПК.Х.1 Выполнять изготовление простых деталей из листового, сортового и фасонного проката |
|  |  |  | A/02.2 Сборка простых металлоконструкций под сварку и клепку |  | ПК Х.2. Выполнять сборку простых металлоконструкций |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: изготовления простых деталей из листового, сортового и фасонного проката Уметь: читать чертежи простых деталей; читать технологическую документацию; подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ; выбирать инструмент и приспособления, соответствующие производимым работам использовать ручной слесарный инструмент для резки проката; использовать ручной слесарный инструмент для опиливания; использовать ручной слесарный инструмент для разметки; использовать специальные приспособления для гибки; обрабатывать отверстия на станках; выбирать технологические режимы обработки отверстий; нарезать наружную и внутреннюю резьбу; использовать универсальный измерительный инструмент для контроля деталей. Знать: система допусков и посадок в объеме выполняемой работы; наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента; правила использования слесарно-монтажного инструмента; методы и приемы сборки; правила выполнения сварных соединений; виды и назначение контрольно-измерительного инструмента; правила использования контрольно-измерительного инструмента; методы правки деталей и узлов металлоконструкций; методы очистки поверхностей под окрашивание; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке узлов металлоконструкций; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) |  | Соответствие ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  | А – Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | A/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании | Выполнение работ по профессии Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования | Х.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования |
|  |  | В – Выполнение периодического технического обслуживания домовых электрических систем и оборудования | B/01.3 Обнаружение неисправности домовых силовых систем и оборудования |  | ПК.Х.2 Выполнять периодическое техническое обслуживание домовых электрических систем и оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: перемещение вручную, погрузка, разгрузка, перевозка материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании сортировка, проверка комплектности, укрупнительная сборка (если это требуется по технологии монтажных работ) и подготовка элементов к установке очистка и протирка от покрытий, используемых при упаковке, изделий и материалов, необходимых для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании ознакомление со сменным заданием на осмотр домовых электрических систем и оборудования получение инструктажа по охране труда при обследовании и обнаружении неисправности домовых электрических систем и оборудования планирование обхода и осмотра на основании полученного сменного задания и должностной инструкции выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда Знать: требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов основы электротехники в объеме выполняемой работы приемы работы с пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках припой и флюсы, применяемые при пайке и правила пайки способы прокладки проводов в газовых трубах, на роликах и тросовых подвесках способ обработки навивочно-уплотнительных материалов правила пользования механизированным инструментом форма, структура технического задания требования охраны труда при осмотре домовых электрических систем и оборудования технология и техника обслуживания домовых электрических сетей и оборудования виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых электрических сетей и оборудования виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента Уметь: выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования разделять провода и кабели в зависимости от конструкции проводника пользоваться электромонтажным оборудованием (измерительными приборами, ручным и электрическим инструментом) производить осмотры домовых силовых систем и оборудования подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов выявлять неисправности домовых электрических систем и оборудования в ходе их обхода и осмотра |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) |  | Соответствие ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электромонтажник |  | ОТФ А Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | А/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании | Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электро- монтажник 18592 | ПК Х.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |
|  |  |  | А/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  | ПК Х.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты |
|  |  | ОТФ В Выполнение периодического технического обслуживания домовых электрических систем и оборудования | В/01.3 Обнаружение неисправности домовых силовых систем и оборудования |  |  |
|  |  |  |  |  | ПК Х.3 Выполнять различные типы соединительных электропроводок |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: перемещение вручную, погрузка, разгрузка, перевозка материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании сортировка, проверка комплектности, укрупнительная сборка (если это требуется по технологии монтажных работ) и подготовка элементов к установке получение сменного задания на производство работ по ремонту оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования подбор инструмента и приспособлений, необходимых для профилактического ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования очистка от грязи и смазка патронов электродрелей и перфораторов ознакомление со сменным заданием на осмотр домовых электрических систем и оборудования получение инструктажа по охране труда при обследовании и обнаружении неисправности домовых электрических систем и оборудования Уметь: выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования производить осмотры домовых силовых систем и оборудования подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов выявлять неисправности домовых электрических систем и оборудования в ходе их обхода и осмотра Знать: требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов основы электротехники в объеме выполняемой работы приемы работы с пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования форма, структура технического задания требования охраны труда при осмотре домовых электрических систем и оборудования технология и техника обслуживания домовых электрических сетей и оборудования виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых электрических сетей и оборудования виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) (Электротехническая промышленность) |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  | ОТФ А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ А/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ПК Х.1. Выполнять простые работы по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
|  |  |  | ТФ A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  | ПК Х.2. Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы |
|  |  | ОТФ В Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ В/01.3 Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри цеха |  | ПК Х.3. Выполнять работы средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
|  |  |  | ТФ B/02.3 Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования выполнения простых слесарных, монтажных и такелажных работ Уметь: подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки проверять исправность цеховых светильников выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового электрооборудования Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок основные элементы осветительных электроустановок виды электропроводок, конструкции и марки проводов требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) | Соответствие ЕТКС, Выпуск 1 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Раздел |  | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Стропальщик | «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» |  | § 303 Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки Места застроповки типовых изделий; Правила строповки, подъема и перемещения Подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке. визуальное определение массы перемещаемого груза Места застроповки типовых изделий; Условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); Назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. Предельные нормы нагрузки крана и стропов; требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; Допускаемые нагрузки стропов и канатов Определение пригодности стропов. | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18885 Стропальщик | ПК Х.1 Выполнять строповку, расстроповку грузов ПК Х.2 Осуществлять погрузочно-разгрузочных работ, перемещение грузов ПК Х.3 Подбирать съемные грузозахватные приспособления тары ПК Х.4 Осуществлять осмотр, проверку состояния, выбраковку грузозахватных приспособлений и тары |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ по подготовке рабочего места проведения работ по строповке грузов выполнения погрузочно-разгрузочные работы, перемещение грузов Уметь: выбирать стропы в соответствии с массой и размерами груза проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений выполнения обвязки и зацепки груза визуально определять массу груза соблюдать порядок и габариты складирования применять средства индивидуальной защиты назначение и правила применения средств индивидуальной защиты общее устройство и основные параметры пс схемы строповки и технологические карты типовые инструкции по эксплуатации пс меры безопасности при работе вблизи лэп установленный на предприятии порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком (машинистом) Знать: способы и правила строповки схемы строповки грузов правила подбора грузозахватных приспособлений и тары в зависимости от массы и размера груза требования к изготовлению грузозахватных приспособлений и тары, маркировки |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Транспортная отрасль) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь- электрик |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ |  | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | A Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18590 | ПК Х.1 Обеспечивать техническое обслуживание и ремонт цехового электрооборудования и электроустановок |
|  |  |  | A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  | ПК Х.2 Выполнять ремонтные работы по обслуживанию электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  |  |  | A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В |  | ПК.Х.3 Осуществлять ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В |
|  |  |  | A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  | ПК Х.4 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые осветительные электроустановки подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе обслуживание цеховых осветительных электроустановок замена отдельных элементов цеховых осветительных установок ремонт и замена электропроводки в цехе прокладка электропроводки в цехе измерение изоляции кабелей мегомметром в условиях цеха ремонт системы заземления и зануления в условиях цеха изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые электрические аппараты напряжением до 1000 в подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 в выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 в ремонт, проверка и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание предохранителей, рубильников и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание цеховых распределительных устройств без установленного оборудования напряжением до 1000 в исправление механических повреждений каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования изучение конструкторской и технологической документации на цеховые сухие трансформаторы и электродвигатели напряжением до 1000 в подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых трансформаторов и электродвигателей выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых сухих трансформаторов и электродвигателей ремонт и обслуживание цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 в ремонт и обслуживание цеховых сварочных трансформаторов ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт и напряжением до 1000 в изучение конструкторской и технологической документации на выполнение слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования подготовка рабочего места в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ при ремонте цехового электрооборудования выбор инструментов для производства слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования производство такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования сборка разъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования сборка неразъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования изготовление простых деталей при ремонте цехового электрооборудования Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок устройство осветительных электроустановок основные элементы осветительных электроустановок принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью основы конструкции и принципы работы электрических источников света типы современных светильников, их устройство и области применения методики расчета электрического освещения электрические схемы питания осветительных установок виды распределительных устройств осветительных установок порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок общие сведения об устройстве электропроводок виды электропроводок, конструкции и марки проводов способы установки и крепления электропроводки правила работы с мегомметром устройство системы заземления и зануления виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 в виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 в классификация электрических аппаратов назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры устройство контакторов и магнитных пускателей устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей устройство и основные неисправности реостатов конструкция распределительных устройств виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 в требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов назначение и устройство силовых трансформаторов виды повреждений сухих силовых трансформаторов порядок осмотра сухих силовых трансформаторов конструкция сварочных трансформаторов характерные неисправности сварочных трансформаторов порядок осмотра сварочных трансформаторов типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 квт устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 квт устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10 квт устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10 квт состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10 квт виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10 квт виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Уметь: читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования читать электрические схемы и чертежи цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 в подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховом электрооборудовании выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховом электрооборудовании заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000 в заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 в устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000 в ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 в производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторов и электродвигателей напряжением до 1000 в подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховых электрических машинах мощностью до 10 квт и напряжением до 1000 в выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 квт и напряжением до 1000 в выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 в устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 в выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт, напряжением до 1000 в производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 квт производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали электротехнические материалы и их применение электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП-П СПО специальности:

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.1. | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  | о |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | о |  |  |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | о |  |  |  | о |  | о |  | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | о | о |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  | о |  | о |  | о |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | о | о |  |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  | о | о |  |  | о | о |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | о |  |  |  | о |  |  |  | о | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |
| ОП.04 | Техническая механика | о | о |  |  | о |  |  |  | о |  | о |  |  |  |  | о | о | о |  |  | о |
| ОП.05 | Материаловедение | о | о |  |  | о |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  | о |
| ОП.06 | Электрические машины и электропривод | о |  |  |  | о |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |
| ОП.07 | Прикладная математика | о |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |
| ОП.08 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | о | о |  |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |
| ОП.09 | Охрана труда | о |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |
| ОП.10 | Основы предпринимательской деятельности | о |  | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направленность - электроэнергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.02 | Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.03 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Основы энергоснабжения объектов отрасли | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| МДК.03.02 | Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| Направленность – промышленная электроавтоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.02 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| МДК.02.01 | Теоретические основы эксплуатации, настройки и программирования автоматизированных систем управления | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| МДК.02.02 | Техническое обслуживание и программирование оборудования с числовым программным управлением | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| УП.02 | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| ПМн.03 | Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| МДК.03.01 | Разработка технической документации | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| МДК.03.02 | Основы проектирования электротехнических изделий | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| УП.03 | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| ПП.03 | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| ПМ.04 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.04 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.04 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горнодобывающая отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Выполнение работ по профессии рабочего 19834 Электромонтер по испытаниям и измерениям Выполнение видов работ по профессии рабочего 19915 Электрослесарь подземный Выполнение работ по профессии рабочего Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Выполнение работ по профессии 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машиностроение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию Выполнение работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлургия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Освоение профессии рабочего 18559 Слесарь ремонтник Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики Выполнение работ по профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Выполнение работ по профессии рабочего 18549 Слесарь по сборке металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электро- монтажник18592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение отдельных видов работ по профессии 18885 Стропальщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехническая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2952 | 1346 | 1796 | 900 | 40 |  | 216 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 408 | 58 | 408 |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | 48 | 4 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 36 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 14 | 68 |  |  |  |  | 3 |
| СГ.04 | Физическая культура | 172 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 48 | 4 | 48 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 644 | 162 | 644 |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 72 | 20 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | 104 | 10 | 104 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | 40 | 6 | 40 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Техническая механика | 72 | 10 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Материаловедение | 64 | 10 | 64 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.06 | Электрические машины и электропривод | 92 | 28 | 92 |  |  |  |  | 1,2 |
| ОП.07 | Прикладная математика | 32 | 10 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.08 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 66 | 40 | 66 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.09 | Охрана труда | 51 | 10 | 51 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.10 | Основы предпринимательской деятельности | 51 | 18 | 51 |  |  |  |  | 3 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1684 | 1126 | 744 | 900 | 40 |  |  |  |
| ПМ 01 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 482 | 312 | 210 | 252 | 20 |  |  |  |
| МДК 01.01 | Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования | 122 | 30 | 122 |  |  |  |  | 1,2 |
| МДК.01.02 | Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования | 108 | 30 | 88 |  | 20 |  |  | 1,2 |
| УП. 01 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 1 |
| ПП.01 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
|  | Направленность - электроэнергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.02 | Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 432 | 298 | 196 | 216 | 20 |  |  |  |
| МДК.02.01 | Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 133 | 60 | 133 |  |  |  |  | 2,3 |
| МДК.02.02 | Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 83 | 22 | 63 |  | 20 |  |  | 2 |
| УП.02 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
| ПМн.03 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | 488 | 260 | 272 | 216 |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Основы энергоснабжения объектов отрасли | 170 | 24 | 170 |  |  |  |  | 2,3 |
| МДК.03.02 | Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок | 102 | 20 | 102 |  |  |  |  | 2,3 |
| УП.03 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 3 |
| ПП.03 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
|  | Направленность – промышленная электроавтоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.02 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления | 384 | 286 | 168 |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Теоретические основы эксплуатации, настройки и программирования автоматизированных систем управления | 66 | 30 | 66 |  |  |  |  | 2 |
| МДК.02.02 | Техническое обслуживание и программирование оборудования с числовым программным управлением | 102 | 40 | 102 |  |  |  |  | 2,3 |
| УП.02 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 3 |
| ПМн.03 | Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования | 536 | 311 | 300 | 20 |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Разработка технической документации | 167 | 34 | 167 |  |  |  |  | 2,3 |
| МДК.03.02 | Основы проектирования электротехнических изделий | 153 | 61 | 133 | 20 |  |  |  | 2,3 |
| УП.03 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 3 |
| ПП.03 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 3 |
| ПМ.04 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 282 | 256 | 66 | 216 |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 66 | 40 | 66 |  |  |  |  | 2 |
| УП.04 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| ПП.04 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1296 | 1296 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Горнодобывающая отрасль Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Выполнение работ по профессии рабочего 19834 Электромонтер по испытаниям и измерениям Выполнение видов работ по профессии рабочего 19915 Электрослесарь подземный Выполнение работ по профессии рабочего Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Выполнение работ по профессии 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Лесная промышленность Выполнение работ по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 Машиностроение Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию Выполнение работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Металлургия Освоение профессии рабочего 18559 Слесарь ремонтник Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики Выполнение работ по профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Выполнение работ по профессии рабочего 18549 Слесарь по сборке металлоконструкций Строительная отрасль Выполнение работ по профессии Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электро- монтажник18592 Топливно-энергетический комплекс Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение отдельных видов работ по профессии 18885 Стропальщик Транспортная отрасль Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18590 Электротехническая промышленность Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 648 | 648 |  |  |  |  |  | 1,2,3, |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 648 | 648 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 3 |
| Итого: |  | 4464 | 2858 | 1796 | 900 | 40 |  | 216 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курсы | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы).

Примерная программа ГИА включает общие сведения: примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Социально-гуманитарных дисциплин

Дисциплин общепрофессионального цикла

Лаборатории:

Электротехники и электроники

Электрического и электромеханического оборудования

Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Станков с ЧПУ

Мастерские/зоны по видам работ:

Электромонтажная

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.