ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к ПОП-П по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»	2

«ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»	12

«ОП.04 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ»	27

«ОП.05 АНАЛОГОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА»	34

«ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»	44

«ОП.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»	52

«СГ.01 История России»	60

«СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности»	61

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	62

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»	63

«СГ.05 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»	64

«СГ.06 Основы финансовой грамотности»	65

2024 г.

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

2.3. Курсовой проект (работа)	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Инженерная графика»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Инженерная графика» дать обучающимся теоретические знания в области инженерной графики, практические навыки в пользовании конструкторской документации для выполнения трудовых функций и чтения чертежей средней сложности, сложных конструкций, изделий, узлов и деталей.

Дисциплина «Инженерная графика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы определять необходимые ресурсы планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 56 | 44 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 56 | 44 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий. |
| --- | --- |
| Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение |  |
| Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей. | Содержание |
|  | Основные сведения по оформлению чертежей Изучение форматов чертежей (основные и дополнительные) ГОСТ 2.301-68. Масштабы (определение, обозначение и их применение), ГОСТ 2.302 – 68. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Линии чертежа. Вычерчивание линий |
|  | Практическая работа Чертежный шрифт |
|  | Практическая работа Основная надпись чертежа |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.2. Прикладные геометрические построения на плоскости. | Содержание |
|  | Применение в машиностроении геометрических построений на плоскости. Построение перпендикулярных и параллельных прямых. Деление отрезков на равные части и в заданном соотношении. Построение правильных многоугольников. Деление окружностей на части |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 2. Проекционное черчение |  |
| Тема 2.1. Методы проецирования | Содержание |
|  | Методы проецирования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Комплексный чертеж и наглядное изображение точки. |
|  | Практическая работа Проецирование отрезка на плоскости проекций |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.2. Проецирование плоскости. Проекции геометрических тел. | Содержание |
|  | Аксонометрические проекции. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Комплексный чертеж и аксонометрия плоской фигуры |
|  | Практическая работа Комплексный чертеж и аксонометрия геометрических тел. Прямой цилиндр и конус. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.3. Сечение геометрических тел плоскостями | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Комплексный чертеж и аксонометрия геометрических тел. Призма и пирамида. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 3. Техническая графика в машиностроении |  |
| Тема 3.1. Общие сведения о машиностроительных чертежах | Содержание |
|  | Изображения – виды, разрезы, сечения и выносные элементы согласно ГОСТ 2.305-2008 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Построение чертежа модели, имеющей плоскость симметрии. Построение изометрии модели по комплексному чертежу. Особые случаи изображения разрезов. Разрез вдоль тонкой стенки. Сложные разрезы. Сложный ступенчатый разрез. Сложные разрезы. Сложный ломаный разрез. Сечения. Выполнение сечений по аксонометрии детали |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3.2. Чтение сборочных чертежей и схем. Деталировка. | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Изображение и обозначение сварных соединений на чертеже. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3.3. Общие сведения о резьбе. Зубчатые передачи. | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Классификация механических передач. Условные изображения зубчатых передач по ГОСТ 2.402-68. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3.4. Эскиз деталей и рабочий чертеж | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Конструкторская документация. Чертёж детали. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3.5. Система автоматизированного проектирования (САПР) | Содержание |
|  | Двухмерное проектирование. Изображение сборочных единиц |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа Введение в КОМПАС-График. Построение простых элементов. Построение окружностей и дуг. Деталировочный чертёж. Создание модели с использованием операций вырезания |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего:56 |  |

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Березина, Н. А., Инженерная графика. : учебное пособие / Н. А. Березина. — Москва : КноРус, 2024. — 270 с. — ISBN 978-5-406-13102-2. — URL: https://book.ru/book/953744

2.Бударин, О. С. Начертательная геометрия / О. С. Бударин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 360 с. — ISBN 978-5-507-46202-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302276

3.2.2. Дополнительные источники

1. Наименование.

# 4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| уметь: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности; - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; - выполнять комплексные чертежи в ручной и машинной графике; - выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами знать: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста; - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - правила чтения конструкторской и технологической документации; - способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем; - законы, методы и приемы проекционного черчения; - правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; - требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации | - соблюдает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежной областях; - следует способам использования современных средств поиска и анализа информации; - планирует и реализовывает профессиональное и личностное развитие; - способность выстраивать грамотные взаимоотношения в коллективе и/или команде; - применяет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - демонстрирует осознанное поведение, знания антикоррупционных стандартов; - применяет правила чтения текстов профессиональной направленности; - демонстрирует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - применяет правила чтения конструкторской и технологической документации; - использует способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем; - демонстрирует знания законов, методов и приемов проекционного черчения, правил выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации. Тестирование: 91-100 % правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90 % правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70 % правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) менее 60 % правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ и по результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальная беседа, устный опрос. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |

Приложение 2.8

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

2.3. Курсовой проект (работа)	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Материаловедение»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.02 Материаловедение»: формирование представлений об основах выбора материала с учетом его состава, структуры, термической обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и технологических свойств, необходимых для приборостроения, а представления об основных технологических методах получения деталей из конструкционных материалов.

Дисциплина «ОП.02 Материаловедение» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 2.2 | подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; | классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); | выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 32 | 16 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 32 | 16 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |  |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Строение и свойства металлов | Содержание |  |
|  | Содержание и задачи курса. Роль материалов в современной технике. Краткий исторический очерк развития материаловедения. Основные виды конструкционных и сырьевых материалов. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решёток. Методы изучения структуры металлов. Пути повышения прочности металлов. Энергетические условия и механизм процесса кристаллизации. Закономерности образования и роста кристаллов. Аморфные тела. |  |
|  | В том числе лабораторных и практических занятий: |  |
|  | Практическое занятие: Распознавание и классифицирование сырьевых и конструкционных материалов. |  |
|  | Практическое занятие: Контроль качества продукции методом исследования макроструктуры металлов и их сплавов |  |
|  | Практическое занятие: Контроль качества продукции методом исследования микроструктуры металлов и их сплавов |  |
| Тема 2. Строение железоуглеродистых сплавов | Содержание |  |
|  | 1. Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния «железо-цементит». Превращения при нагреве и охлаждении сталей и чугунов. Основные фазы и структурные составляющие железоуглеродистого сплава. Диаграмма состояния «железо-графит». Углеродистые стали, чугуны, их химический состав. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. |  |
| Тема 3. Классификация и маркировка сталей. Углеродистые стали | Содержание |  |
|  | 1. Классификация стали по способу производства, по химическому составу, по качеству, по структуре, назначению и основным свойствам. Маркировка сталей в России, в национальных стандартах, за рубежом. Маркировка конструкционных, углеродистых, легированных, инструментальных, литейных сталей. Влияние на свойства стали углерода, постоянных примесей (кремний, марганец, сера, фосфор) и растворенных газов. Способы получения сталей с заданными свойствами. Пути повышения качества углеродистых сталей. Область применения углеродистых сталей. |  |
| Тема 4. Легированные стали. Конструкционные стали и сплавы. Инструментальные стали и твердые сплавы | Содержание |  |
|  | Легирующие элементы в стали, цели легирования. Влияние ЛЭ на свойства стали и полиморфные превращения железа. Структурные классы легированных сталей (перлитные, ферритные, ледебуритные и др). Особенности получения легированной стали с заданными свойствами. Пути повышения качества легированных сталей. |  |
|  | В том числе лабораторных и практических занятий: |  |
|  | Практическое занятие: Конструкционные стали: свойства, назначение, маркировка, термообработка |  |
|  | Практическое занятие: Выбор конструкционного материала по основным свойствам исходя из заданных условий |  |
|  | Практическое занятие: Измерения твердости металлов и сплавов. Особенности испытания материалов |  |
| Тема 5. Чугуны | Содержание |  |
|  | Производство чугуна. Классификация и структуры чугунов. Чугуны: серый, белый, ковкий высокопрочный (ЧШГ и ЧВГ). Специальные чугуны. Механические, технологические, эксплуатационные свойства, область применения. Влияние термической обработки и технологических параметров на свойства и качество заготовок. Область применения чугунов. |  |
| Тема 6. Цветные металлы и сплавы | Содержание |  |
|  | Медь и её сплавы. Латуни, бронзы. Алюминий и его сплавы. Термическая обработка алюминиевых сплавов. Титан, магний и их сплавы. Деформируемые и литейные сплавы. Требования к комплексу свойств, способы получения заданных параметров. Марки, область применения |  |
| Тема 7. Методы испытания механических свойств металлов. Повышение прочности металлов | Содержание |  |
|  | Упругая и пластическая деформации и её влияние на строение металла. Изменение механических и физических свойств металла при пластической деформации. Разрушение металла. Явления наклепа, возврата и рекристаллизации. Холодная и горячая пластическая деформация металлов. Механические свойства металлов. Методы испытаний механических свойств: статические, динамические, циклические. Изнашивание металлов. Прочность, твёрдость, ударная вязкость. Пути повышения прочности металлов. Нормативные документы на испытания металлов |  |
|  | В том числе лабораторных и практических занятий: |  |
|  | Лабораторная работа: Освоение методики испытания металлов на растяжение. Решение задач на определение предела упругости, текучести, прочности, относительного удлинения и сужения |  |
|  | Лабораторная работа: Освоение определения твердости металлов и сплавов различными методами: - по методу Бринелля, по методу Виккерса, решение задач; - по методу Роквелла, решение задач; - по методу Шора, Польди, Мооса и современными приборами, решение задач |  |
|  | Лабораторная работа: Определение ударной вязкости металлов и сплавов. Решение задач |  |
|  | Практическое занятие: Методы улучшения свойств материалов. |  |
|  | Практическое занятие: Выбор материалов на основе анализа их свойств для изготовления основных деталей двигателя. |  |
| Тема 9. Стекло. Ситаллы. Графит. | Содержание учебного материала |  |
|  | Стекло, ситаллы, графит. Виды, свойства, область применения материалов. Испытание материалов, контроль свойств и параметров |  |
| Тема 10. Композиционные материалы и их строение | Содержание учебного материала |  |
|  | Композиционные материалы. Виды композиционных материалов, свойства, область применения. Испытание материалов, контроль свойств и параметров |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего: 32 |  |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бондаренко, Г. Г.  Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 329 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512209

3.2.2. Дополнительные источники

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, деятельности номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); | 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ и по результатам выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |
| Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) - подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; | 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ и по результатам выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |

Приложение 2.9

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.03 Метрология и стандартизация»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Метрология и стандартизация»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация»: формирование представлений о методах обеспечения единства измерений, стандартизации и унификации.

Дисциплина «ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы | - |
| ПК 2.2 | подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; | классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); | выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 32 | 16 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | - | - |
| Всего | 32 | 16 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Стандартизация и подтверждение соответствия |  |
| Тема 1.1 Основы стандартизации | Содержание учебного материала |
|  | 1. Основные понятия и определения стандартизации. ФЗ «О стандартизации в РФ», цели и задачи стандартизации |
|  | 2.Методические основы стандартизации. Виды и методы стандартизации, ряды предпочтительных чисел, стандартизация межотраслевых систем. |
|  | 3.Основные положения национальной системы стандартизации. Национальная система стандартизации (НСС), организации по стандартизации, документы НСС. Экономическая эффективность стандартизации. Международная стандартизация |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие №1 «Основные положения и терминология ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» Практическое занятие №2 «Ознакомительное посещение сайтов: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии https://www.rst.gov.ru/portal/gost Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов https://docs.cntd.ru/ Федеральный информационный фонд стандартов https://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/ Практическое занятие №3 «Определение коэффициентов унификации» Практическое занятие №4 «Решение ситуационных задач на ряды предпочтительных чисел» Практическое занятие №5 «Расчёт экономической эффективности стандартизации» |
| Тема 1.2 Основы подтверждения соответствия | Содержание учебного материала |
|  | 1. Основные понятия и положения подтверждения соответствия. ФЗ «О техническом регулировании», основные понятия, технический регламент, цели и принципы подтверждения соответствия |
|  | 2.Виды и формы подтверждения соответствия |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие №6 «Основные положения и терминология ФЗ «О техническом регулировании» Практическое занятие №7 «Освоение информационного обеспечения подтверждения соответствия. Составление документов по проведению работ в области подтверждения соответствия» |
| Раздел 2. Метрология |  |
| Тема 2.1 Основы метрологии | Содержание учебного материала |
|  | 1.Основные понятия и определения метрологии. Задачи метрологии. ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Физическая величина. Системы единиц физических величин. ГОСТ 8.417 – 2002 «ГСИ. Единицы величин» |
|  | 2.Средства измерений. Классификация средств измерений. Основные метрологические характеристики средств измерений. |
|  | 3.Виды и методы измерений. Особенности, достоинства и недостатки видов и методов измерений. Условия проведения измерений |
|  | 4. Погрешность измерения. Виды погрешностей. Нормальный закон распределения случайных погрешностей измерения, его числовые характеристики. Округление результатов измерения |
|  | 5. Способы обработки результатов измерений и их практическое применение |
|  | 6.Основы обеспечения единства измерений. Эталоны, поверка, поверочная схема. Основные способы построения поверочной схемы. Обеспечение единства измерений в РФ. Государственный метрологический контроль и надзор, Метрологическая служба РФ. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие №8 «Основные положения и терминология ФЗ «Об обеспечении единства измерений»» Практическое занятие №9 «Изучение правил образования и обозначения кратных и дольных единиц. Решение задач на определение соотношений единиц Международной системы с внесистемными единицами» Практическое занятие №10 «Определение размерности физических величин по ГОСТ 8.417-2002» Практическое занятие №11 «Определение метрологических характеристик средств измерений» Практическое занятие №12 «Расчёт погрешности измерения в зависимости от условий применения СИ» Практическое занятие №13 «Обработка результатов прямых многократных измерений» Практическое занятие №14 «Нахождение грубых погрешностей по результатам нескольких измерений физических величин» Практическое занятие №15 «Обработка результатов прямых неравноточных измерений» Практическое занятие №16 «Обработка результатов косвенных измерений» Практическое занятие №17 «Оформление результатов поверки средств измерений» |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 32 |  |

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория: «Технических и метрологических измерений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.   Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516856

2.  Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15928-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537200.

3.2.2. Дополнительные источники

# 4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); | Характеристики демонстрируемых знаний и умений, которые могут быть проверены 1.Достижение поставленных целей и задач при выполнении практического задания 2. Результативность информационного поиска при пользовании справочной и нормативной литературой 3. Выполнение требований к проведению практического занятия с использованием знаний по необходимой теме дисциплины 4. Правильность распределения времени на выполнение задания 5. Точность при написании вывода при анализе выполненной работы 6. Выполнение требований нормативных документов при выборе варианта решения, при расчётах заданных параметров | Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче дифференцированного зачёта |
| распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) - подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; | Критерии оценки 91-100% правильных решений оценка 5 (отлично) 71-90% правильных решений оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных решений оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно) | Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче дифференцированного зачёта |

Приложение 2.10

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.04 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.04 Средства и методы измерений»: является знакомство с основными методами и средствами измерений, принципом работы измерительных преобразователей различных физических величин, применяемых для решения научных и производственных задач.

Дисциплина «ОП.04 Средства и методы измерений» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, |  |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |  |
| ПК 2.5. | применять различные методики измерений и испытаний в профессиональной деятельности; | нормативные документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний; | разработки методик измерений (испытаний, контроля) |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 56 | 36 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация |  | - |
| Всего | 56 | 36 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения об измерениях | Содержание учебного материала |
|  | 1.Роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, технологических процессов, услуг. Основные этапы развития методов и средств измерений, испытаний и контроля. Характеристики составляющих процесса измерений (объект измерения, принцип измерения, метод измерения, условия измерения, средство измерения, условия измерения, исполнитель измерений) и их влияние на результат измерений. |
|  | 2. Классификация методов измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные измерения). Прямые измерения: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой (дифференциальный, нулевой, совпадения, замещения). |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 1. Определение метода измерения. |
| Тема 2. Метрологические характеристики средств измерения и контроля | Содержание учебного материала |
|  | 1. Средства измерений. Классификация средств измерений (мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительные установки, измерительные системы, измерительно - вычислительные комплексы Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности измерительных приборов. Виды шкал средств измерений, (равномерная, неравномерная, односторонняя, двухсторонняя, симметричная и т.д.). Цена деления шкалы, длина деления шкалы |
|  | 2. Погрешности измерений. Классификация погрешностей. Виды погрешностей измерений |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 2. Определение цены деления шкалы и погрешности измерения прибора. |
|  | Практическое занятие 3. Определение нормируемых метрологических характеристик СИ |
| Тема 3. Средства измерения физических величин | Содержание учебного материала |
|  | 1. Классификация измерительных приборов по объектам измерения и принципу действия (в зависимости от отрасли). |
|  | 2. Методы и средства измерения и контроля весовых величин. Эталоны веса. Классы точности гирь. |
|  | 3. Методы и средства измерения и контроля температуры и влажности. |
|  | 4. Средства контроля с пневматическими преобразователями. Приборы давления. Приборы расхода. Приборы измерения давления, классификация, принцип действия барометров и деформационных манометров проекции. Косоугольные аксонометрические проекции. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 1. Определение температуры различными методами. Определение влажности. |
|  | Лабораторное занятие 2. Изучение устройства расходомеров. |
|  | Практическое занятие 4. Изучение устройства деформационных манометров |
| Тема 4. Измерительные преобразователи физических величин | Содержание учебного материала |
|  | 1.Измерительные преобразователи (ИП), назначение, структурная схема ИП. Классификация ИП: по назначению, по взаимодействию чувствительного элемента с объектом измерения, по принципу преобразования (активные, пассивные), по используемому физическому явлению (резистивные, емкостные, электромагнитные, гальваномагнитные, пьезоэлектрические, тепловые, оптические). Свойства ИП, применение. Тенденции развития ИП. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 3. Проведение измерений физических величин |
|  | Практическое занятие 5. Выбор измерительного преобразователя |
| Тема 5. Измерения электрических величин | Содержание учебного материала |
|  | 1. Классификация средств измерений электрических величин: аналоговые, цифровые, электроизмерительные и радиоизмерительные приборы. Требования, предъявляемые к измерительным приборам. Маркировка измерительных приборов. Способы измерения электрических величин: измерение постоянных токов и напряжений, измерение переменных токов и напряжений. Измерение сопротивлений: метод непосредственной оценки, мостовой метод. Измерение электрических величин с помощью мультиметра, циафрового вольтметра, осциллографа. Техника безопасности при измерениях электрических величин |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 4. Измерение тока, сопротивления |
| Тема 6. Испытание, хранение и контроль СИ | Содержание учебного материала |
|  | 1. Назначение испытаний, Классификация испытаний. Составляющие процесса испытаний (объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, нормативно техническая документация на проведение испытаний, исполнители испытаний. Программа и методика испытаний. Оформление результатов испытаний. |
|  | 2. Неразрушающие методы контроля (НК). Виды НК: оптический, проникающими веществами, тепловой, магнитный, электрический, вихретоковый, аккустический, радиоволновой, радиационный. Нормативная документация на проведение НК. Применение методов НК для контроля качества деталей и соединений. |
|  | 3. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 5. Испытание различных материалов на ударную вязкость. |
|  | Лабораторное занятие 6. Испытания на изгиб. |
|  | Лабораторное занятие 7. Измерение твердости вещества. |
| Тема 7. Измерение и контроль геометрических величин | Содержание учебного материала |
|  | 1. Плоскопараллельные концевые меры длины. Предельные измерительные инструменты (калибры, шаблоны). Виды калибров, методики контроля. Калибры проходные, непроходные, рабочие, контрольные. |
|  | 2. Измерительные линейки, виды контроля при помощи линеек: измерение отклонений от прямолинейности струной и микроскопом, краской, щупом. Средства контроля углов. |
|  | 3. Штангенинструменты. Классификация по устройству и контролируемым параметрам: штангенциркули, штангеглубиномеры, штангенвысотомеры, штангенугломеры, штангензубомеры. Типы штангенциркулей, определение измеренной величины, методы измерений. |
|  | 4. Индикаторные средства измерений. Принцип действия рычажно-механических приборов (с зубчатой и пружинной передачей), основные микрометрические характеристики индикаторных нутромеров и индикаторов часового типа. Методика измерения рычажными скобами и микрометрами. |
|  | 5. Микрометрические инструменты для контроля наружных и внутренних размеров. Погрешности измерения. Методики измерений. Виды микрометров: гладкий, трубный, листовой, резьбовой, рычажный. Настройка микрометрического нутромера на заданный размер. |
|  | 6. Средства измерений с оптическим и оптико-механическим преобразованием. Оптиметры, длинномеры, микроскопы, делительные головки, проекторы и т.д. Средства измерения с радиоактивным преобразованием. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 8. Применение приемов использования плоскопараллельных концевых мер длины. |
|  | Лабораторное занятие 9. Изучение устройства микрометрических средств измерений и их технологических возможностей. Настройка средств измерения и проведение измерений внутреннего диаметра. |
|  | Лабораторное занятие 10. Изучение устройства штангенинструментов и их технологических возможностей. Проведение измерений. |
|  | Практическое занятие 6. Выбор средства измерения для контроля заданных параметров. |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 56 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория: «Материаловедения и технической механики», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Афанасьев, А. А. Физические основы измерений и эталоны : учебное пособие / А.А. Афанасьев, А.А. Погонин. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 246 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016982-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1926399

2. Хромоин, П. К. Электротехнические измерения : учебное пособие / П.К. Хромоин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-462-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1949037

3.2.2. Дополнительные источники

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы нормативные документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний; | Степень знания материала курса, логика и последовательность изложения материалов, полнота раскрытия темы; необходимые пояснения и ответы на дополнительные вопросы выполнены контрольные работы и рефераты самостоятельной работы Полнота ответа, | Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ, тестирования и по результатам выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |
| распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) - применять различные методики измерений и испытаний в профессиональной деятельности; | умение применять знания на практике, логичность изложения материла при комментарии практических действий | Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ, контрольной работы и выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |

Приложение 2.11

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.05 АНАЛОГОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

2.3. Курсовой проект (работа)	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 АНАЛОГОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.05 Аналоговая схемотехника» является изучение основ аналоговой схемотехники и приобретение навыков конструирования аналоговых электронных устройств различного назначения.

Дисциплина «ОП.05 Аналоговая схемотехника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, деятельности |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 56 | 40 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 56 | 40 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Параметры и характеристики усилительных устройств |  |
| Тема 1. Классификация усилительных устройств (УУ) | Содержание учебного материала |
|  | 1. Общие сведения об усилительных устройствах (УУ), схемы включения. Принцип действия основных аналоговых схем. Классификация УУ по назначению, по основной характеристике, по месту эксплуатации. Структурная схема усилителя. |
|  | 2. Параметры и характеристики электронных схем. Входные и выходные показатели. Виды источников сигнала и нагрузки. Коэффициенты усиления по току, напряжению, мощности. Логарифмические единицы измерения коэффициентов усиления. Условия неискажённого усиления. Понятие линейных и нелинейных искажений. Коэффициент гармонических искажений. |
|  | 3. Виды и назначение обратной связи в усилителях. Влияние отрицательной обратной связи на коэффициент усиления, его стабильность, входное и выходное сопротивления, АЧХ, амплитудную характеристику, линейные и нелинейные искажения. Обеспечение устойчивости усилителей с отрицательной обратной связью. |
| Раздел 2. Усилители переменного тока |  |
| Тема 1. Усилительные каскады на биполярных и полевых транзисторах | Содержание учебного материала |
|  | 1. Принципиальные схемы резисторного каскада на биполярном и полевом транзисторе. Назначение элементов схем. Цепи питания биполярных и полевых транзисторов. Основные причины нестабильности токов транзисторов. |
|  | 2. Способы коррекции АЧХ в области НЧ: частотно-зависимыми цепями, с использованием ООС. Высокочастотная коррекция: индуктивная, эмиттерная. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 1. Исследование усилителя с ОЭ в режиме усиления слабого сигнала. |
|  | Лабораторное занятие 2. Исследование усилителя с ОБ в режиме усиления слабого сигнала. |
|  | Лабораторное занятие 3. Исследование усилителя с ОК в режиме усиления слабого сигнала. |
|  | Лабораторное занятие 4. Исследование усилительных каскадов с отрицательной обратной связью. |
| Тема 2. Графоаналитический расчёт усилительного каскада | Содержание учебного материала |
|  | 1. Нагрузочные характеристики по постоянному и переменному току. Построение нагрузочных характеристик. |
| Тема 3. Классы усиления | Содержание учебного материала |
|  | 1. Режимы работы А, В, АВ, С. Их характеристики и области применения. Угол отсечки. Зависимость КПД каскада от угла отсечки |
| Тема 4. Фазоинверсные каскады (ФИК) | Содержание учебного материала |
|  | 1. Трансформаторный ФИК, ФИК с разделённой нагрузкой, с эмиттерной связью. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 5. Исследование фазоинверсного каскада. |
| Тема 5. Трансформаторные усилители мощности | Содержание учебного материала |
|  | 1.Однотактные и двухтактные трансформаторные усилители мощности и методики анализа схем. |
| Тема 6. Бестрансформаторные усилители мощности | Содержание учебного материала |
|  | 1.Схемы на транзисторах одного типа проводимости и на комплементарных парах транзисторов. Использование составных транзисторов. |
|  | Контрольная работа 1. Усилители переменного тока. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 6. Исследование бестрансформаторного усилителя мощности |
| Раздел 3. Усилители постоянного тока (УПТ) |  |
| Тема 1. Усилители постоянного тока; дифференциальный усилитель; операционный усилитель | Содержание учебного материала |
|  | 1. Основные свойства и применение УПТ, УПТ с непосредственной связью и с преобразованием. Дрейф нуля – его источники и пути устранения. |
|  | 2. Физические процессы в дифференциальном усилителе (ДУ). Коэффициент усиления ДУ и коэффициент подавления синфазного сигнала и пути его увеличения. |
|  | 3. Основные свойства и назначение операционного усилителя (ОУ). Параметры, схемы питания и включения ОУ. Принцип виртуального нуля. Основные схемы на ОУ: инвертирующий, неинвентирующий усилители; повторитель напряжения, интегратор, компаратор; выпрямитель, вольтметр, генератор. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 7. Исследование операционного усилителя. |
| Раздел 4. Резонансные усилители и автогенераторы |  |
| Тема 1. Резонансный усилитель; автогенератор | Содержание учебного материала |
|  | 1. Схема резонансного усилителя на биполярном транзисторе. Назначение элементов схемы. Коэффициент усиления. |
|  | 2. Определение и принцип действия АГ, схемы включения. Условия баланса фаз и амплитуд. Обобщённая трёхточечная схема LC АГ на биполярном транзисторе. Условия выполнения баланса фаз и амплитуд. Разновидности трёхточечных АГ. Практические схемы LC автогенераторов. |
|  | 3. Дестабилизирующие факторы и методы уменьшения их влияния на частоту АГ. Использование кварцевого резонатора. Схемы кварцевых генераторов с RC контуром и без него. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 8. Исследование резонансного усилителя. |
|  | Лабораторное занятие 9. Исследование LC автогенераторв. |
| Раздел 5. Получение модулированных колебаний и их детектирование |  |
| Тема 1. Методы получения АМ, ЧМ, ФМ колебаний | Содержание учебного материала |
|  | 1. Разновидности и параметры модулированных сигналов. Принцип работы схем модуляции базовым смещением и коллекторной АМ. Режим работы активного элемента. Метод комбинированный АМ. Взаимосвязь частотной и фазовой модуляции. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 10. Исследование амплитудной модуляции. |
| Тема 2 Амплитудный детектор | Содержание учебного материала |
|  | 1. Назначение детекторов и их классификация по типу модулированного сигнала и по способу выполнения детектора. Схема амплитудного детектора, принцип действия. Разновидности амплитудных детекторов. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 11. Исследование диодного амплитудного детектора. |
| Тема 3. Принципы построения частотных и фазовых детекторов | Содержание учебного материала |
|  | 1. Принцип действия частотных и фазовых детекторов Методы преобразования ЧМ и ФМ в АМ. |
| Тема 4. Принцип преобразования частоты | Содержание учебного материала |
|  | 1. Принцип действия преобразователей сигналов. Принцип работы преобразователя частоты сигналов во временной и в частотной областях. Структурная схема преобразователя частоты. Соотношение входного напряжения и выходного тока. Коэффициент усиления преобразователя частоты. |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 56 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория: «Электротехники и электронной техники», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Муханин, Л. Г. Схемотехника измерительных устройств / Л. Г. Муханин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 284 с. — ISBN 978-5-507-47105-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/328547

3.2.2. Дополнительные источники

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - устройство, принцип действия и основные характеристики усилителей, генераторов, фильтров, ЦАП и АЦП, узлов комбинационной и последовательностной логики, источников питания и других аналоговых и цифровых узлов и устройств; - методику расчетов параметров электронных приборов и схем | 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ и по результатам выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |
| Умеет - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности; - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; – рассчитывать основные параметры электронных схем; – подбирать по справочным данным электронные приборы для различных схем; - рассчитывать и грамотно спроектировать в соответствии с техническим заданием любой аналоговый и цифровой тракт типовой электронной аппаратуры; – исследовать и измерять с заданной точностью параметры электронных приборов и схем; - – собирать электрические схемы электронных устройств. | 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ и по результатам выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |

Приложение 2.12

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.06 Электротехника»: является изучение студентами основных закономерностей процессов, протекающих в электромагнитных и электронных цепях и методы определения электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение теоретических и практических знаний по основам электротехники и электроники, необходимые для успешного освоения последующих дисциплин специальности.

Дисциплина «ОП.06 Электротехника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы определять необходимые ресурсы планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 32 | 16 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация |  | - |
| Всего | 32 | 16 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 | ВВЕДЕНИЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ |
| Тема 1.1 Введение в электротехнику | Содержание учебного материала |
|  | Электрическая энергия, ее свойства и использование. Получение и передача электрической энергии. Основные этапы развития мировой и отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники. |
| РАЗДЕЛ 2 | ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Тема 2.1 Электрическое поле | Содержание |
|  | Основные свойства и характеристики электрического поля. Поле точечного заряда. Однородное электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Электрическое напряжение. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. |
|  | Тематика практических занятий |
|  | Практическое занятие 1 Расчет батареи конденсаторов |
| Тема 2.2 Электрические цепи постоянного тока | Содержание |
|  | Параметры электрической цепи. Электрический ток. ЭДС и напряжение. Электрическое сопротивление и проводимость. Резистор. Основные проводниковые материалы и проводниковые изделия. Соединение резисторов. Расчет цепей методом «свертывания». Закон Ома. Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую |
|  | Законы Кирхгофа для узла и контура. Методы расчета цепей постоянного тока. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения) |
|  | Тематика практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2 Расчет цепи постоянного тока с помощью закона Ома. Практическое занятие 3 Расчёт электрической цепи на основе законов Кирхгофа. Практическое занятие 4 Расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи |
|  | Лабораторное занятие 1 Виды соединения резисторов |
|  | Самостоятельная работа |
| РАЗДЕЛ 3 | ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ |
| Тема 3.1 Магнитное поле, его характеристики | Содержание |
|  | Характеристики магнитного поля. Магнитная проницаемость. Закон Ампера и условия его применения. Закон полного тока. Магнитное поле прямолинейного тока. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек. Электрон в магнитном поле. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. |
| РАЗДЕЛ 4 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| Тема 4.1 Электрические цепи переменного синусоидального тока | Содержание |
|  | Основные понятия переменного синусоидального тока. Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. Параметры синусоидального тока. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов. Сложение и вычитание синусоидальных величин. Поверхностный эффект. Активное сопротивление. |
|  | Однофазные электрические цепи. Особенность электрических цепей переменного тока. Цепь с активным сопротивлением. Цепь с индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Цепь с емкостью. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонансный режим работы цепи. |
|  | Тематика практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 5 Расчет цепи с активным сопротивлением и индуктивностью Практическое занятие 6 Расчет цепи с активным сопротивлением и емкостью |
|  | Лабораторное занятие 2 Измерение основных характеристик цепей переменного тока |
|  | Самостоятельная работа |
| Тема 4.2. Трехфазные цепи | Содержание |
|  | Принцип получения трехфазной ЭДС. Устройство трехфазного генератора. Соединение обмоток генератора звездой и треугольником. Понятие линейных и фазных напряжений. Соотношение между ними. |
|  | Тематика практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 7 Расчет трехфазной цепи при соединении приемников электрической энергии звездой. Практическое занятие 8 Расчет трехфазной цепи при соединении приемников электрической энергии треугольником. Практическое занятие 9 Расчет мощности трехфазной цепи. |
|  | Лабораторное занятие 3 Соединение приёмников энергии звездой. Лабораторное занятие 4 Соединение приёмников энергии треугольником. |
| РАЗДЕЛ 5 | Электрические машины |
| Тема 5.1. Трансформаторы. Электрические машины постоянного и переменного тока | Содержание |
|  | Назначение, устройство и применение трансформаторов Однофазные и трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы |
|  | Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, проходящие в асинхронном двигателе. Применение асинхронных двигателей. Устройство машин постоянного тока. Физические процессы, проходящие в синхронном двигателе. Обратимость машин. Синхронный генератор. Синхронный двигатель. Применение электрических машин постоянного тока. |
|  | Тематика практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 10 Расчет параметров трансформатора. |
|  | Лабораторное занятие 5 Снятие характеристик генератора. |
|  | Самостоятельная работа |
| РАЗДЕЛ 6 | Электрические измерения |
| Тема 6.1. Измерительные приборы | Содержание |
|  | Основные понятия электрических измерения. Способы и методы измерения электрических величин и параметров. Классификация электроизмерительных приборов. Электроизмерительные приборы различных систем. Измерения тока, измерения напряжения, измерение мощности, измерение сопротивления. Приборы, основанные на действии магнитной и электрической энергии для измерения различных величин. Принцип действия электромеханических, электротепловых, электрокинетических, электрохимических приборов |
|  | Тематика практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 11 Расчет потерь напряжения в линиях электропередач |
|  | Самостоятельная работа |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 32 |  |

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории: «Электротехники и электронной техники», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С. М. Аполлонский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-507-47193-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/340016

- Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 256 с. — ISBN 978-5-507-48882-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/365852

- Белецкий, А. Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник для спо / А. Ф. Белецкий. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-6761-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152472

# 4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации современная научная и профессиональная терминология | 91-00% правильных ответов: оценка 5(отлично) 71-90% правильных ответов: оценка 4(хорошо) 61-70% правильных ответов: оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов: оценка 2 (неудовлетворительно) | Текущий контроль: Экспертная оценка практических и лабораторных работ, тестирования и по результатам выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |
| Умеет выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы определять необходимые ресурсы планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | 91-00% правильных ответов: оценка 5(отлично) 71-90% правильных ответов: оценка 4(хорошо) 61-70% правильных ответов: оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов: оценка 2 (неудовлетворительно) | Текущий контроль: Экспертная оценка практических и лабораторных работ, тестирования и по результатам выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |

Приложение 2.13

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Электронная техника»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.07 Электронная техника»: создание теоретической базы для овладения профессиональными компетенциями при работе со средствами вычислительной техники и компьютерном моделировании изделий электронной техники.

Дисциплина «ОП.07 Электронная техника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы определять необходимые ресурсы планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 56 | 44 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация |  | - |
| Всего | 56 | 44 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Устройства, принцип действия, основные параметры и схемы включения полупроводниковых приборов |  |
| Тема 1. Физические основы электронной техники и свойства p-n перехода; контактные явления | Содержание учебного материала |
|  | 1.Собственная проводимость и способы образования примесных (электронной и дырочной) проводимостей полупроводников. Физические основы образования и вентильные свойства электронно-дырочного перехода. Прямое и обратное включение р-n-перехода, вольтамперная характеристика, пробой и его виды. Емкости р-n-перехода. Частотные свойства р-n-перехода |
| Тема 2. Полупроводниковые диоды | Содержание учебного материала |
|  | 1.Полупроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, варикапы. Конструкция, основные характеристики и параметры, схемы включения, условные обозначения. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Расчет ограничивающего сопротивления и проверка диапазона стабилизации кремниевого стабилитрона |
|  | Лабораторное занятие 1. Исследование выпрямительного диода |
|  | Лабораторное занятие 2. Исследование полупроводникового стабилитрона и стабистора |
| Тема 3. Тиристоры | Содержание учебного материала |
|  | 1.Классификация тиристоров, их условные обозначения. Устройство, принцип действия тиристоров, их характеристики и параметры, схемы включения. Исследование вольтамперной характеристики тиристора |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 3. Исследование тиристора |
| Тема 4. Транзисторы | Содержание учебного материала |
|  | 1. Биполярные транзисторы. Схемы включения транзисторов: с общим эмиттером (ОЭ), с общей базой (ОБ), с общим коллектором (ОК). Входные и выходные токи и напряжения. Статистические ВАХ транзисторов. |
|  | 2. Полевые транзисторы: типы, схемы включения, принцип действия, характеристики, параметры. Преимущества и недостатки. Выбор рабочего режима. Область применения. Усилительные и частотные свойства. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 4. Исследование транзистора в схеме с ОЭ. |
|  | Лабораторное занятие 5. Исследование транзистора в схеме с ОБ. |
|  | Лабораторное занятие 6. Исследование частотных свойств транзисторов |
|  | Лабораторное занятие 7. Исследование полевого транзистора |
| Раздел 2. Электронные выпрямители, преобразователи, инверторы: принцип действия и схемы включения; защита электронных устройств |  |
| Тема 1. Электронные выпрямители, сглаживающие фильтры | Содержание учебного материала |
|  | 1. Классификация выпрямителей. Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы токов и напряжений, параметрические соотношения, схемы включения, упрощенные расчеты выпрямителей с различными сопротивлениями нагрузки. Трехфазные выпрямители, принцип действия, временные диаграммы. |
|  | 2. Принцип действия управляемых выпрямителей на примере однофазной схемы, параметрические соотношения, схемы включения. Временные диаграммы. |
|  | 3. Пульсации тока и напряжения на выходе выпрямителя. Классификация фильтров. Фильтры с пассивными элементами: емкостные, индуктивные. Их принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения. Коэффициенты пульсации, коэффициенты сглаживания пульсации. Г-образный и П-образный фильтры. Однозвенные и многозвенные фильтры |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2. Расчет однофазного выпрямителя |
|  | Лабораторное занятие 8. Исследование выпрямителей и фильтров |
| Тема 2. Инверторы, стабилизаторы напряжения и тока, преобразователи напряжения и частоты | Содержание учебного материала |
|  | 1.Назначение инверторов, принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения, их классификация |
|  | 2.Классификация стабилизаторов. Принцип действия параметрического и компенсационного стабилизатора напряжения, параметрические соотношения, схемы включения. |
|  | 3.Основные особенности импульсных методов регулирования постоянного напряжения. Применение и классификация импульсных преобразователей, принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения. |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 9. Исследование стабилизатора напряжения |
| Раздел 3. Типовые электронные устройства: принцип действия, параметрические соотношения, схемы |  |
| Тема 1. Усилители | Содержание учебного материала |
|  | 1. Классификация усилителей, их параметры и характеристики, режим работы. |
|  | 2. Усилители постоянного тока: принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения. Дифференциальные усилители. |
|  | 3.Однотактные и двухтактные усилители мощности; принцип действия, параметрические соотношения. Схемы включения. Межкаскадные связи. Расчет однотактного усилителя мощности |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 3. Расчет однотактного усилителя мощности |
| Раздел 4. Цифровые электронные схемы: основные логические операции, параметры и характеристики логических элементов, применение логических элементов в электротехнических устройствах |  |
| Тема 1 Цифровые электронные схемы | Содержание учебного материала |
|  | 1. Основные логические операции. Особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; параметры и характеристики логических элементов. Логические элементы: "И", "ИЛИ", "НЕ" на биполярных транзисторах. Логические элементы: "И", "ИЛИ", "НЕ" на полевых транзисторах |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 4. Работа цифровых логических элементов |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего:56 |  |

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории: «Электротехники и электронной техники, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Москатов, Е. А., Электронная техника : учебное пособие / Е. А. Москатов. — Москва : КноРус, 2023. — 199 с. — ISBN 978-5-406-11357-8. — URL: https://book.ru/book/948718

- Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 480 с. — ISBN 978-5-507-45749-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/282500

# 4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации | 91-00% правильных ответов: оценка 5(отлично) 71-90% правильных ответов: оценка 4(хорошо) 61-70% правильных ответов: оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов: оценка 2 (неудовлетворительно) | Текущий контроль: Экспертная оценка практических и лабораторных работ, тестирования и по результатам выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |
| Умеет выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы определять необходимые ресурсы планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | 91-00% правильных ответов: оценка 5(отлично) 71-90% правильных ответов: оценка 4(хорошо) 61-70% правильных ответов: оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов: оценка 2 (неудовлетворительно) | Текущий контроль: Экспертная оценка практических и лабораторных работ, тестирования и по результатам выполнения самостоятельной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.01 История России»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4879

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5133

2024 г.

Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4877

Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5138

Приложение 2.5

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.05 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5135

Приложение 2.6

к ПОП-П по специальности

27.02.06 Метрологический контроль средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.06 Основы финансовой грамотности»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4769

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.