Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 30 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 31 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
| ПК 1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий |
| ПК 1.2 | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий |
| ПК 1.3 | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
| --- | --- |
|  | организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
|  | организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. |
| Уметь | оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности |
|  | осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам |
|  | читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок |
|  | производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок |
|  | контролировать режимы работ электроустановок |
|  | планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок |
|  | контролировать режимы работы электроустановок |
|  | выявлять и устранять неисправности электроустановок |
|  | планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасност |
|  | планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования |
|  | планировать и проводить профилактические осмотров электрооборудования |
|  | планировать ремонтные работы |
|  | выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности |
|  | контролировать качество выполнения ремонтных работ |
| Знать | классификацию кабельных изделий и область их применения |
|  | устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок |
|  | правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей |
|  | условия приёмки электроустановок в эксплуатацию |
|  | требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | перечень основной документации для организации работ |
|  | требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов |
|  | типичные неисправности электроустановок и способы их устранения |
|  | технологическую последовательность производства ремонтных работ |
|  | назначение и периодичность ремонтных работ |
|  | методы организации ремонтных работ |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 210-340

в том числе в форме практической подготовки 100-340

Из них на освоение МДК 138-160

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36-36

производственная 36-144

Промежуточная аттестация

- Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Квалификация «техник»

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 КК 1, КК 2, КК 3, КК 4 | Раздел 1. Электрические машины | 46-52 | 8-52 | 46-52 | 8-52 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 КК 1, КК 2, КК 3, КК 4 | Раздел 2. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | 46-52 | 8-52 | 46-52 | 8-52 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 КК 1, КК 2, КК 3, КК 4 | Раздел 3. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 46-56 | 12-56 | 46-56 | 12-56 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-144 | 36-144 |  |  |  |  |  |  | 36-144 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 210-340 | 100-340 | 138-160 | 28-160 |  |  |  | 36-36 | 36-144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Электрические машины |  | 46/52 | 8/52 |  |
| МДК 01.01 Электрические машины |  | 46/52 | 8/52 |  |
| Тема 1.1 Коллекторные машины постоянного тока | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока. Основные законы электротехники применительно к теории электрических машин. Принцип обратимости электрических машин, их классификация. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. Устройство коллекторной машины постоянного тока. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Обмотки якоря коллекторных машин постоянного тока. Принцип выполнения обмотки якоря. Виды обмоток: простые петлевые и волновые, комбинированные обмотки. Уравнительные соединения обмоток. Область применения обмоток различного типа. ЭДС обмотки якоря. Электромагнитный момент машины постоянного тока. |  |  |  |
|  | 3. Магнитное поле машин постоянного тока. Конструкция магнитопровода машины постоянного тока. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения. Магнитная характеристика машины постоянного тока. Реакция якоря, учет размагничивающего действия реакции якоря, назначение компенсационной обмотки, конструкция и область применения. |  |  |  |
|  | 4. Коммутация в машинах постоянного тока. Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Шкала искрения по ГОСТу. Виды коммутации и способы ее улучшения. |  |  |  |
|  | 5. Коллекторные генераторы и двигатели. Уравнения ЭДС и моментов для генератора. Классификация генераторов по способу возбуждения. Схемы включения, принцип работы, характеристики генераторов постоянного тока. Коллекторные двигатели постоянного тока независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Регулировочные свойства коллекторных двигателей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1. Изучение конструкции электрических машин постоянного тока |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 2. Расчет параметров обмотки якоря. Выполнение развернутой схемы обмотки якоря машины постоянного тока |  |  |  |
|  | 3. Лабораторная работа 1. Исследование работы генератора постоянного тока с независимым возбуждением. Сборка схемы и включение генератора. Построение характеристик генератора. |  |  |  |
|  | 4. Лабораторная работа 2. Изучение работы генератора постоянного тока с параллельным возбуждением. Сборка схемы и включение генератора. Построение характеристик генератора |  |  |  |
|  | 5. Лабораторная работа 3. Изучение работы двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Сборка схемы и включение двигателя. Построение характеристик двигателя |  |  |  |
| Тема 1.2 Трансформаторы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Устройство и рабочий процесс трансформаторов. Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов, способы охлаждения. Уравнения электродвижущих сил (ЭДС), токов. Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Схемы, группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов. Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов, влияние схемы соединения обмоток на отношение линейных напряжений трехфазных трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. |  |  |  |
|  | 3. Автотрансформаторы и трехобмоточные трансформаторы Устройство и особенности рабочего процесса автотрансформаторов. Достоинства и недостатки автотрансформаторов по сравнению с двухобмоточными трансформаторами. Трехобмоточные трансформаторы, назначение и особенности работы. |  |  |  |
|  | 4. Трансформаторы специального назначения. Трансформаторы для преобразования числа фаз. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения. Трансформаторы для выпрямительных установок, особенности работы. Сварочные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 3. Изучение конструкции силовых трансформаторов |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 4. Исследование двухобмоточного трансформатора. Определение параметров двухобмоточного силового трансформатора опытным путем. Опыты холостого хода и короткого замыкания |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 5. Параллельная работа трансформаторов. Изучение условий параллельной работы силовых трансформаторов и распределения нагрузки между ними. |  |  |  |
| Тема 1.3 Бесколлекторные машины переменного тока | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Принцип действия и устройство бесколлекторных машин. Классификация бесколлекторных машин переменного тока. Принцип действия синхронной машины. Основные типы синхронных машин. Принцип действия асинхронной машины, режим работы. Основные соотношения в машинах переменного тока. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Основные типы обмоток статора и принципы их выполнения. Принцип выполнения обмотки статора, понятие о секции, полном делении, шаге обмотки по пазам. ЭДС проводника обмотки. График распределения магнитной индукции в воздушном зазоре машины. ЭДС катушечной группы и фазной обмотки статора. |  |  |  |
|  | 3. Магнитодвижущая сила обмотки статора. Магнитная цепь электрической машины, основные понятия. Магнитодвижущая сила фазы обмотки. МДС трехфазной обмотки. Анализ кривой намагничивающей силы обмоток с целым числом пазов на полюс и фазу. МДС дробных обмоток. Магнитное поле обмотки переменного тока. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Изучение конструкции асинхронных машин Изучение основных узлов асинхронных машин и их назначение. |  |  |  |
| Тема 1.4 Асинхронные машины | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Режимы работы и устройство асинхронной машины. Двигательный, генераторный и тормозной режимы работы асинхронной машины. Устройство трехфазного асинхронного двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором. Магнитная цепь асинхронного двигателя. Уравнения ЭДС асинхронного двигателя при неподвижном и вращающемся роторе. Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Электромеханические характеристики асинхронного двигателя Потери мощности и коэффициент полезного действия асинхронного двигателя. Электромагнитный момент асинхронного двигателя и его зависимость от скольжения. Максимальный момент, критическое скольжение и начальный пусковой момент. Перегрузочная способность асинхронного двигателя. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. |  |  |  |
|  | 3. Пуск и регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей Пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Способы пуска асинхронных двигателей. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами. Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей. |  |  |  |
|  | 4. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели. Принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Особенности пуска однофазного асинхронного двигателя. Конденсаторные асинхронные двигатели. Принцип действия, выбор рабочей и пусковой емкостей. Работа трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети. Выбор необходимой схемы включения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 4. Определение выводов обмоток статора трехфазного асинхронного двигателя. |  |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 5 Изучение работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 7 Расчет параметров асинхронного двигателя. Изучение влияния величины нагрузки на параметры асинхронного двигателя |  |  |  |
| Тема 1.5 Синхронные машины | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Способы возбуждения и устройство синхронных машин Назначение и требования к способам возбуждения машин. Классификация источников питания обмоток возбуждения синхронных машин. Особенности систем возбуждения и их схемы. Особенности турбогенераторов и гидрогенераторов. Дизель - генераторы. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Характеристики и векторные диаграммы синхронных генераторов Элементы теории рабочего процесса синхронной машины. Магнитная цепь и магнитное поле синхронных машин. Уравнение ЭДС синхронного генератора. Характеристики холостого хода, короткого замыкания. Упрощенная векторная диаграмма турбогенератора. Регулировочные характеристики генератора. |  |  |  |
|  | 3. Режимы работы синхронных генераторов, включенных в систему. Условия и порядок включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью различными методами. Метод точечной синхронизации и самосинхронизации. Режим синхронного компенсатора. Назначение, схема включения, особенности конструкции. Режимы синхронного двигателя. Принцип действия и особенности конструкции. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 8. Изучение работы трехфазного синхронного генератора. |  |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа 6. Включение синхронного генератора в сеть Изучение работы трехфазного синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью, построение характеристик. |  |  |  |
|  | 3. Лабораторная работа 7 Изучение работы трехфазного синхронного двигателя. Сборка схемы и включение двигателя, построение характеристик. |  |  |  |
| Тема 1.6 Машины специального назначения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Асинхронные машины специального назначения. Индукционные регуляторы напряжения и фазорегуляторы. Асинхронный преобразователь частоты и исполнительный двигатель. Электрические машины синхронной связи. Линейный асинхронный двигатель. Микродвигатели серии ДАО, АДЕ. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Синхронные машины специального назначения. Синхронные машины с постоянным магнитами. Синхронные реактивные двигатели. Гистерезисные и шаговые двигатели. Синхронный генератор с когтеобразными полюсами и электромагнитным возбуждением. Индукторные синхронные машины: униполярные, гетерополярные. Назначение и область применения. |  |  |  |
|  | 3. Машины постоянного тока специального назначения. Электромашинный усилитель. Бесконтактные двигатели постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели серии УЛ, УМТ, МУН. Машины постоянного тока малой мощности. Тахогенераторы. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 8. Изучение работы машины постоянного тока специального назначения. Сборка схемы и включение машины; построение характеристик. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий |  | 46/52 | 8/52 |  |
| МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий |  | 46/52 | 8/52 |  |
| Тема 2.1 Электрооборудование осветительных установок | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Устройство электрических источников света. Характеристики ламп накаливания, люминесцентных ламп, дуговых ртутных ламп высокого давления (ДРЛ). Энергосберегающие лампы. Осветительные приборы. Основные типы светильников для промышленных и гражданских зданий. Исполнение и степень защиты светильников |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 2.2 Электрооборудование общепромышленных механизмов и установок | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Классификация грузоподъёмного электрооборудования. Особенности и режимы работы. Основное электрооборудование кранов, его размещение. Расчёт и выбор крановых резисторов. Аппаратура управления и защиты электроприводов кранов. Схемы защитных панелей. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Устройство и электрооборудование лифтов. Электрические схемы управления лифтами. Характеристика и требования к электрооборудованию компрессоров, вентиляторов, воздуходувок, насосов. Устройство компрессоров. Схема компрессорной установки. Выбор компрессора и двигателя. Аппаратура управления компрессорами. Схема управления компрессорной установки. |  |  |  |
|  | 3. Устройство вытяжной вентиляции. Конструирование вентсистемы. Расчёт воздухообмена. Выбор воздуховодов. Расчёт требуемого давления. Выбор вентилятора и двигателя. Схема управления вентсистемы. Устройство насосов. Схема насосной установки. Пуск и остановка центробежного насоса. Работа насоса на магистраль. Регулирование производительности насосов. Выбор мощности двигателя. Схема управления откачивающими насосами |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 2.1. Выбор двигателя для привода подъёма мостового крана |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 2.2. Изучение схемы контроллерного управления двигателями крановых механизмов |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 2.3. Выбор оборудования для схемы контроллерного управления приводом подъёма мостового крана |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие № 2.4. Расчёт и выбор двигателей компрессорной установки |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие № 2.5. Изучение схемы автоматического управления компрессорной установки. |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие № 2.6. Расчёт мощности двигателя вентилятора |  |  |  |
|  | 7. Практическое занятие № 2.7. Изучение схемы автоматического управления вентиляционной установки |  |  |  |
|  | 8. Практическое занятие № 2.8. Изучение схемы управления насосной установки |  |  |  |
| Тема 2.3 Электрооборудование промышленных зданий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Классификация станков. Устройство токарно-винторезного станка, общие сведения о токарно-револьверных и карусельных станках. Схема управления токарно-винторезного станка. Схема управления токарно-револьверного станка. Связь механического, электрического управления и гидропривода. Электрооборудование сверлильных, строгальных, фрезерных и шлифовальных станков. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Общие сведения об электротермических установках. Устройство и электрооборудование печей сопротивления. Устройство камерной печи. Сушильная камерная печь. Нагревательные элементы Электрическая схема печи сопротивления с регулированием температуры. Работа прибора теплового контроля. Тиристорное регулирование печей сопротивления. |  |  |  |
|  | 3. Устройство дуговых печей. Схема питания дуговой печи. Общие сведения об электросварке. Электроустановки для сварки. Сварочные трансформаторы. Преобразователи постоянного тока. Электрооборудование электротехнологических установок. Прокладка проводов и кабелей во взрывоопасных зонах. Выбор электрооборудования для пожароопасных зон. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №2.9. Выбор двигателя для привода шпинделя токарного станка |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 2.10. Изучение схемы управления печи сопротивления |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 2.11. Изучение схемы управления дуговой печи |  |  |  |
| Тема 2.4 Электрооборудование гражданских зданий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Электрооборудование кондиционеров, холодильников, морозильников. Электрооборудование нагревательных приборов. Котлы. Электронагреватели. Электрические схемы нагревательных приборов, котлов, электронагревателей. Электрическое отопление. Конвекторы, излучающие панели. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 2.12. Изучение электрической схемы промышленных кондиционеров, холодильников, морозильников |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 2.13. Изучение электрической схемы бытовых кондиционеров, холодильников, морозильников |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 2.14. Изучение электрической схемы нагревательных приборов, котлов, электронагревателей |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие № 2.15. Изучение электрической схемы систем электрического отопления |  |  |  |
| Тема 2.5 Энергоаудит промышленных и гражданских зданий | Содержание |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 1. Анализ режимов работы трансформаторных подстанций. Обследование электропотребляющего оборудования, проверка соответствия мощности электродвигателей и мощности потребителя Оформление документации по результатам аудита |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 2.16. Выполнение анализа режимов работы трансформаторных подстанций |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 2.17. Составление паспортов обследования электропотребляющего оборудования |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 2.18. Оформление документации по результатам энергоаудита |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Раздел 3. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  | 46/52 | 8/52 |  |
| МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  | 46/52 | 8/52 |  |
| Тема 3.1. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок промышленных предприятий. Структура эксплуатационной организации. Нормативно-техническая документация по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Порядок сдачи в эксплуатацию электроустановок после ремонта. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №3.1 Изучение и заполнение нормативно-технической документации в процессе эксплуатации электрооборудования |  |  |  |
| Тема 3.2 Эксплуатация и ремонт электрических сетей и осветительных установок ия | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Прием в эксплуатацию электрических сетей после выполнения электромонтажных работ; обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В; периодичность осмотров; измерения и испытания электрических сетей в процессе эксплуатации. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Эксплуатация и ремонт осветительных установок. Правила безопасности при эксплуатации и ремонте электрических сетей и осветительных установок. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятия № 3.2 Способы проверки электрических цепей. |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятия № 3.3Изучение схемы монтажа светильников с люминесцентными лампами |  |  |  |
| Тема 3.3 Эксплуатация и ремонт силового электрооборудован | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения об эксплуатации и ремонте электродвигателей. Обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Проверка соответствия уставок автоматических выключателей и токов плавких вставок предохранителей токам, защищаемых двигателей и проводам, питающим эти электродвигатели; эксплуатация и ремонт электрооборудования грузоподъемных машин; профилактика, проверка технических характеристик. |  |  |  |
|  | 3. Эксплуатация и ремонт силовых распределительных шкафов. Неисправности распределительных устройств и способы их устранения. Проверка сопротивления изоляции электрооборудования. Правила безопасности при эксплуатации и ремонте электрооборудования. Планирование работы бригады по эксплуатации и ремонту электроустановок. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 3.1 Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей переменного тока. Заполнение протокола. |  |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 3.2 Проверка сопротивления изоляции отходящих линий.Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей, отходящих линий от силового распределительного шкафа питающего электрооборудование цеха. Оформление протокола |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятия № 3.4 Определение маркировки выводов обмотки трехфазного асинхронного двигателя. |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятия № 3.5 Выявление неисправностей в асинхронных электродвигателях. |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятия № 3.6 Составление дефективной ведомости при ремонте асинхронного электродвигателя. |  |  |  |
| Тема 3.4 Эксплуатация кабельных линий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Приёмка в эксплуатацию кабельных линий после монтажа. Документация. Основные марки, технические характеристики кабелей. Исполнительная документация кабельных линий, проложенных в земле. Осмотры трассы кабельных линий, проложенных в земле. Земляные работы вблизи трассы. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Монтаж соединительных и концевых кабельных муфт.Осмотр концевых муфт, осмотр кабельных колодцев, осмотр туннелей, шахт и каналов на подстанциях. Профилактические измерения в кабельных линиях: контроль сопротивления изоляции. Тепловые испытания кабеля. Измерение блуждающих токов. Защита кабелей от электрохимической коррозии |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 3.3 Оконцевание жил проводов и кабелей. Соединение медных и алюминиевых жил проводов и кабелей. |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятия № 3.7 Оформление кабельного журнала |  |  |  |
| Тема 3.5 Эксплуатация воздушных линий электропередач. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Приёмка в эксплуатацию воздушных линий электропередач после монтажа. Документация. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Основные элементы ВЛ, технические характеристики. Разновидности ВЛ, габариты, пересечения и сближения. Осмотры воздушных линий электропередач. Заземление. Защита от перенапряжений ВЛ. Профилактические испытания и ремонт ВЛ. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 3.8. Оформление паспорта на воздушную линию электропередач. Изучение по опорной схемы ВЛ. |  |  |  |
| Тема 3.6 Эксплуатация и ремонт трансформаторных подстанций и распределительных устройств | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Приёмка в эксплуатацию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Измерения. Испытания. Текущий и капитальный ремонты. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Основные технические данные трансформаторных подстанций (ТП). Ведение технической и эксплуатационной документации. Проверка состояния помещений подстанций. Периодичность осмотров ТП. Приемка трансформаторов и распределительных пунктов в эксплуатацию после выполнения электромонтажных и ремонтных работ. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 3.9 Режимы работы трансформаторов |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 - Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и дополнительной литературы. - Подготовка к лабораторным работам; оформление отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 5 т пролет 7,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 3,2 т пролет 7,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 10 т пролет 13,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемность 10 т; пролет 22,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 10 т пролет 19.5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 5 т пролет 16,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 8 т пролет 16,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 5 т пролет 13,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 6,3 т пролет 18 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 10 т пролет 16,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 3,2 т пролет 10,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 5 т пролет 19,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 8 т пролет 18 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 10 т пролет 10,5м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 3,2 т пролет 16,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 5 т пролет 10,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 6,3 т пролет 19,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 8 т пролет 22,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 12,5 т пролет 10,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 8 т пролет 19,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 6,3 т пролет 13,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 8 т пролет 10,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 12,5 т пролет 13,5 м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 2 т пролет 13,5м - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 3,2 т пролет 13,5 - Расчет и выбор электрооборудования кран-балки грузоподъемностью 6,3 т пролет 7,5 м |  | * | * |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Технические характеристики механизмов крана, режимы их работы: - Расчет мощности и выбор электродвигателей привода механизмов крана - Расчет мощности двигателя подъема - Расчет мощности двигателя передвижения тележки - Расчет мощности двигателя передвижения моста - Проверка двигателей по нагреву, перегрузочной способности и на надежность пуска - Расчет и выбор аппаратов управления и защиты - Расчет и выбор кабелей к электроприемникам крана - Мероприятия по безопасности труда при ремонте электрооборудования кран - балки - Заземление крана: назначение и устройство Графическая часть. |  | * | * |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - Планирование выполнения курсового проекта - Определение задач курсового проекта - Изучение литературных источников - Подготовка пояснительной записки и графической части курсового проекта Подготовка доклада к защите курсового проекта |  | * | * |  |
| Учебная практика Виды работ - ознакомление с правилами безопасности при работе с электромонтажным инструментом; - организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности труда; - ознакомление со схемами управления электроосвещения; - ознакомление со схемами управления электрооборудования; - приобретение навыков чтения электрических схем, выполнения разметки; - приобретение навыков монтажа распаечных коробок, розеток и выключателей; - приобретение навыков подготовки проводов и их оконцевания; закрепления и соединения в коробках; - проверка собранной схемы при подаче питания и включении светильников - приобретение навыков выявления неисправностей и их устранения при монтаже электрооборудования |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ - ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрических машин; - участие в составлении графика ремонтов электрических машин; - участие в процессе разборки и сборки электрических машин; - участие в работах по снятию рабочих характеристик электрических машин; - разработка эксплуатационной документации на электрическую машину, трансформатор; - участие в работах по снятию механических характеристик электропривода. - ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - участие в составлении эксплуатационной документации на электроустановку; - участие в организации работ по эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - ознакомление со схемами управления электрооборудования; - участие в выполнении электрических измерений при эксплуатации электрооборудования; - проектирование электрооборудования промышленных и гражданских зданий. - участие в организации допуска к выполнению работ в действующих электроустановках; - организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности труда; - участие в проведении различных видов инструктажа по охране труда. - ознакомление с правилами безопасности при выполнении ремонтных работ электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - участие в выявлении неисправностей электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - участие в планировании и выполнении ремонтов электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - участие в выполнении работ по проведению модернизации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - участие в оценке состояния электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - участие в осуществлении контроля качества проведения ремонтных работ. |  | 36 | 144 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 210/100 | 340/340 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории: «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Наладки электрооборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Мастерские: «Слесарная», «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и /или электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Смоленцев, В.И. Электрические машины и аппараты: учебное пособие / В. И. Смоленцев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 182 [7] с. – (Среднее профессиональное образование). -ISBN 978-5-222- 32940-5. - Текст: непосредственный.

- Бычков, А.В. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Бычков А.В., Савватеев А.С., Бычкова О.М. – москва: Академия, 2021. – 192 с. - SBN 978-5-4468-9664-6. - Текст : непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491141

- Полищук, В. И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования: учебное пособие / В.И. Полищук. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 203 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016457-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150957

- Смоленцев, В.И. Электрические машины и аппараты: учебное пособие / В. И. Смоленцев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 182 [7] с. – (Среднее профессиональное образование). -ISBN 978-5-222- 32940-5. - Текст: непосредственный.

- Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов: учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 352 с. - ISBN 978-5-00091-652-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079494

- Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты: учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-561-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1089866

3.2.3. Дополнительные источники

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2020. - 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1124348

- Поляков, А. Е. Электрические машины, электропривод и системы интеллектуального управления электротехническими комплексами: учебное пособие / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков, Е.М. Филимонова. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 224 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-720-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043133

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 138 с. -  ISBN 978-5-16-012097-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052365

- Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению: учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 136 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013424-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090082

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий | - демонстрация навыков организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; - демонстрация умений оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; - демонстрация навыков осуществления коммутации в электроустановках по принципиальным схемам; - демонстрация умений читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; - демонстрация умений производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; - демонстрация навыков контроля режимов работы электроустановок; - демонстрация знаний классификации кабельных изделий и область их применения;демонстрация знаний устройства, принципа действия и основных технических характеристик электроустановок; - демонстрация навыков применения правил технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; - приобретение знаний условий приёмки электроустановок в эксплуатацию; - демонстрация знания требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок; | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий | - демонстрация навыком организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; - демонстрация умений контролировать режимы работы электроустановок; - демонстрация умений выявлять и устранять неисправности электроустановок; - демонстрация навыков планирования мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности - демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования - демонстрация знаний требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок; - демонстрация знаний устройства, принципа действия и схемы включения измерительных приборов; - демонстрация навыков устранения типичных неисправностей электроустановок | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | - демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования; - демонстрация умений планировать ремонтные работы; - демонстрация умений выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - демонстрация навыков контроля качества выполнения ремонтных работ; - демонстрация знаний технологической последовательности производства ремонтных работ; - демонстрация знаний назначения и периодичности ремонтных работ демонстрация навыков организации ремонтных работ. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - демонстрация умений определять задачи для поиска информации; - демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; - демонстрация умений структурировать получаемую информацию; - демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; - демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; - демонстрация умений оформлять результаты поиска информации; - демонстрация умений определять необходимые источники информации; - демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; - демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; - демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; - демонстрация умений оформлять результаты поиска | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - демонстрация умений распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; демонстрация умений анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - демонстрация умений определять этапы решения задачи; - демонстрация умений выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - демонстрация умений составить план действия; определить необходимые ресурсы; - демонстрация умений владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; демонстрация умений реализовать составленный план; демонстрация умений оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - демонстрация умений организовывать работу коллектива и команды; - демонстрация умений взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении - работ на различных этапах учебной и производственной практики; при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - демонстрация умений применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; демонстрация умений использовать современное программное обеспечение | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении - работ на различных этапах учебной и производственной практики; при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности 
«08.02.09» «Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 37 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 41 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 65 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 67 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
| --- | --- |
|  | организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  | в организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  | проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| Уметь | составлять отдельные разделы производства работ |
|  | анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования |
|  | выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  | выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  | выполнять приемо-сдаточные испытания |
|  | оформлять протоколы по завершению испытаний |
|  | выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |
|  | выполнять расчет электрических нагрузок |
|  | осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения |
|  | подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера |
| Знать | требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования |
|  | отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования |
|  | номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий |
|  | технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами |
|  | отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования |
|  | номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий |
|  | технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами |
|  | методы организации проверки и настройки электрооборудования |
|  | нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования |
|  | перечень документов, входящих в проектную документацию |
|  | основные методы расчета и условия выбора электрооборудования |
|  | правила оформления текстовых и графических документов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 210-340

в том числе в форме практической подготовки 100-340

Из них на освоение МДК 138-196

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36- 36

производственная 36 -108

Промежуточная аттестация

2.Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа1 | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 | Раздел 1. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 46-62 | 8-62 | 46-62 | 8-62 |  |  |  |  |  |
| ПК 2.4 ОК 01, ОК 02 | Раздел 2. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | 46-62 | 8/2 | 46-62 | 8/-2 |  |  |  |  |  |
| ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | Раздел 3. Наладка электрооборудования | 46-72 | 12-72 | 46-72 | 12-72 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36- 36 | 36- 36 |  |  |  |  |  | 36- 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 -108 | 36 -108 |  |  |  |  |  |  | 36 -108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 210-340 | 100-340 | 138-196 | 28-196 |  |  |  | 36- 36 | 36 -108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч2 |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  | 46/8 | 62/62 |  |
| МДК 02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  | 46/8 | 62/62 |  |
| Тема 1.1 Монтаж электрооборудования промышленных зданий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Подготовка и организация электромонтажных работ Организация и производство электромонтажных работ. Формы организации электромонтажных работ. Основные требования к проектной документации. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Монтаж силового и осветительного электрооборудования для промышленных зданий. Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам; оформление актов на работы, выполненные в процессе монтажа. Приемо-сдаточные испытания электрооборудования и электропроводок. Нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 1 Монтаж проводки по лоткам. Изучение монтажа проводки по лоткам. Составление технологических карт на монтаж |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 2 Монтаж проводки в стальных трубах. Изучение монтажа проводки в стальных трубах. Составление технологических карт на монтаж. |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 3 Монтаж шинопроводов. Изучение монтажа шинопроводов. Составление технологических карт на монтаж. |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие № 4 Монтаж тросовой проводки. Изучение монтажа тросовой проводки. Составление технологических карт на монтаж |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие № 5 Изучение способов сушки двигателей. |  |  |  |
| Тема 1.2 Монтаж электрооборудования гражданских зданий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Монтаж проводки в гражданских зданиях Виды проводки в ГЗ. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Монтаж электрооборудования, обеспечивающего электробезопасность Назначение УЗО. Схемы электроснабжения с УЗО. Монтаж щитов с УЗО. Основные элементы заземления ГЗ. Система уравнивания потенциалов. Техника безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 6 Монтаж УЗО в РЩ-0,4 и 0,22 кВ. Изучение монтажа и правильности подключения. Составление технологических карт на монтаж |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 7 Изучение системы уравнивания потенциала. Изучение монтажа и правильности подключения. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и Интернета, работа с учебником и дополнительной литературой. - Подготовка к практическим занятиям № 1- №7; оформление отчетов и подготовка к их защите |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Раздел 2. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  | 46/8 | 62/62 |  |
| МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  | 46/8 | 62/62 |  |
| Тема 2.1. Системы электроснабжения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Понятие об основных системах электроснабжения Структурные схемы электроснабжения. Назначение и типы электрических станций Режимы работы нейтрали в электрических сетях |  |  | ПК 2.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 2.2. Проектирование внутрицехового электроснабжения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения о потребителях электроэнергии Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ |  |  | ПК 2.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Графики электрических нагрузок Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1 кВ |  |  |  |
|  | 3. Защита электрических сетей в установках напряжением до 1 кВ Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах. Регулирование напряжения. Компенсация реактивной мощности |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 2.1. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума Расчет электрических нагрузок узла питания производственного цеха методом коэффициента максимума. |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 2.2. Расчет электрических нагрузок для промышленного объекта Расчет средних и максимальных электрических нагрузок объекта. |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 2.3 Расчет и выбор сечения проводников по нагреву. Расчет тока нагрузки и по допустимому длительному току согласно способам прокладки выбрать сечение проводника. |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие № 2.4 Расчет и выбор аппаратов защиты до 1кВ.Расчет номинального тока приемников, выбор сечения проводников, расчет токов аппаратов защиты и выбор их по справочной литературе. |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие №2.5 Расчет электрических сетей на потери напряжения Определение активного и индуктивного сопротивления проводов и кабелей. Расчет потерь напряжения для отдельного электроприемника. |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие № 2.6 Расчет мощности и выбор компенсирующей установки. |  |  |  |
| Тема 2.3. Проектирование внутризаводского электроснабжения промышленных предприятий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Распределение электроэнергии в сетях выше 1 кВ. Цеховые трансформаторные подстанции. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции. |  |  | ПК 2.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Короткие замыкания в электроустановках. Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. Выбор проводников и электрических аппаратов по условиям короткого замыкания. |  |  |  |
|  | 3. Защитное заземление и зануление в электроустановах. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений в электроустановках. Принцип действия защитного заземления. Конструктивное выполнение заземляющих устройств. Расчет заземляющего устройства подстанции. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 2.7 Определение центра электрических нагрузок предприятия |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 2.8 Расчет мощности и выбор трансформаторов Определить количество трансформаторов по условиям надежности. Рассчитать мощность и выбрать трансформаторы по справочной литературе. Выполнить проверку по перегрузочному и аварийному режимам работы. |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие №2.9 Расчет токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ Составить расчетную схему и схему замещения короткого замыкания. Выполнить расчет сопротивлений элементов схемы короткого замыкания, расчет токов короткого замыкания в заданных точках. |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие № 2.10 Расчет и выбор заземляющего устройства Выбрать вид заземления, тип заземлителей. Рассчитать количество заземлителей, определить расстояние между ними, показать на плане объекта размещение заземлителей. |  |  |  |
| Тема 2.4. Проектирование электроснабжения гражданских зданий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Электрооборудование гражданских зданий Основное электрооборудование жилых и общественных зданий. Схемы внутренних электрических сетей зданий: питающие, групповые, распределительные. |  |  | ПК 2.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Расчет электрических нагрузок гражданских зданий |  |  |  |
|  | 3. Расчет питающих и распределительных электрических сетей Устройство и схемы внутриквартирных электрических сетей и внутренних сетей жилых и общественных зданий. Расчёт и выбор внутриквартирных электрических сетей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №2.11 Расчёт электрических нагрузок методом коэффициента спроса |  |  |  |
| Тема 2.5. Релейная защита и автоматизация систем внутреннего электроснабжения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Релейная защита в системе электроснабжения Общие сведения о релейной защите. Устройство и принцип действия. |  |  | ПК 2.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 2.1 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока |  |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 2.2 Испытание максимальной токовой защиты с применением индукционного токового реле. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Раздел 3. Наладка электрооборудования |  | 46/12 | 72/72 |  |
| МДК 02.03 Наладка электрооборудования |  | 46/12 | 72/72 |  |
| Тема 3.1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Аппараты и приборы для наладочных работ |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 3.2. Наладка аппаратов напряжением до 1кВ | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Наладка контакторов, магнитных пускателей, электромагнитных и тепловых реле |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Наладка автоматических выключателей |  |  |  |
|  | 3. Проверка коммутационных приборов и аппаратов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 3.1 Проверка и наладка контакторов и магнитных пускателей. Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний контакторов и магнитных пускателей. Выполнение наладочных работ контакторов и магнитных пускателей. |  |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 3.2 Проверка и наладка тепловых реле Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний тепловых реле. Выполнение наладочных работ тепловых реле. |  |  |  |
|  | 3. Лабораторная работа №3.3 Проверка и наладка автоматических выключателей Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний автоматических выключателей. Выполнение проверки и настройки максимально токовой защиты автоматических выключателей. |  |  |  |
| Тема 3.3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций 6(10)/0,4кВ | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Испытание и наладка выключателей напряжением 6(10)кВ |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Испытание силовых трансформаторов 6(10)/0,4кВ |  |  |  |
|  | 3. Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения |  |  |  |
|  | 4. Испытание силовых кабельных линий |  |  |  |
|  | 5. Проверка и испытание заземления Измерение сопротивления контуров и очагов заземления. Проверка наличия связи между токоприемниками и контуром заземления. Измерение сопротивления петли фаза-нуль. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 3.4 Проверка измерительных трансформаторов тока Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний трансформаторов тока. Проверка коэффициента трансформации трансформатора тока. |  |  |  |
| Тема 3.4. Наладка устройств релейной защиты | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Проверка и настройка электромагнитных и индукционных реле. |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Проверка и настройка дифференциальных реле и реле направления мощности. |  |  |  |
|  | 3. Проверка и настройка реле времени, промежуточных и сигнальных реле. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 3.5 Проверка и настройка реле времени Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний реле времени. Выполнение проверки и настройки времени. |  |  |  |
| Тема 3.5. Наладка электрических машин | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Проверка и испытание электрических машин. |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Подготовка машин к пуску. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 3.6 Испытание асинхронного двигателя Изучение электрических схем для проведения испытаний асинхронного двигателя. Выполнение приемо-сдаточных испытаний асинхронного двигателя. |  |  |  |
| Тема 3.6. Наладка электроприводов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Наладка нерегулируемых электроприводов с асинхронными двигателями и двигателями постоянного тока |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Наладка нерегулируемых электроприводов с синхронным двигателем |  |  |  |
|  | 3. Наладка тиристорных электроприводов |  |  |  |
|  | 4. Наладка цифровых систем управления и программируемых устройств управления. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 3.7 Наладка схемы управления асинхронным электроприводом Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение пусконаладочных работ асинхронного электропривода. |  |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 3.8 Наладка схемы управления электроприводом постоянного тока Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение пусконаладочных работ электропривода постоянного тока. |  |  |  |
|  | 3. Лабораторная работа № 3.9 Наладка замкнутого электропривода Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение наладки контуров системы автоматического регулирования замкнутого электропривода |  |  |  |
|  | 4. Лабораторная работа № 3.10 Наладка программируемого контроллера Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний программируемого контроллера. Проверка программы контроллера в тестовом режиме. |  |  |  |
| Тема 3.7. Приемосдаточные испытания электроустановок зданий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Общие положения по приемо-сдаточным испытаниям электроустановок зданий |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 3.11 Измерение сопротивления заземлителя и полного сопротивления петли «фаза-нуль» Изучение электрической схемы для проведения испытаний. Проведение испытаний. Заполнение протокола испытаний. |  |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 3.12 Испытание непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов, проверка работы устройства защитного отключения (УЗО) Изучение электрической схемы для проведения испытаний. Проведение испытаний. Заполнение протокола испытаний. |  |  |  |
| Тема 3.8. Поиск неисправностей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Поиск неисправностей в электрических схемах и электроустановках Причины появления неисправностей в электрических схемах и электроустановках, их проявление. Поиск неисправностей в схемах силовых цепей электроустановок. Поиск неисправностей в схемах цепей управления электроустановок |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 3.13 Условные обозначения видов неисправностей на электрических схемах (согласно нормативов). |  |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 3.14 Поиск неисправностей в электроустановках при отсутствии напряжения |  |  |  |
|  | 3. Лабораторная работа № 3.15 Поиск неисправностей в электроустановках находящихся под напряжением |  |  |  |
|  | 4. Лабораторная работа № 3.16 Выявление неисправностей при чтении электрических схем электроустановок и внесение в них информации об обнаруженных неисправностях |  |  |  |
|  | 5. Лабораторная работа № 3.17 Внесение условных обозначений выявленных неисправностей в электрические схемы |  |  |  |
|  | 6. Лабораторная работа № 3.18 Определение обрыва проводов в силовой цепи электроустановок |  |  |  |
|  | 7. Лабораторная работа № 3.19 Определение обрыва проводов в цепи управления электроустановок |  |  |  |
|  | 8. Лабораторная работа № 3.20 Выявление короткого замыкания в электрической цепи оборудования |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 - Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и дополнительной литературы. - Подготовка к лабораторным работам №3-1- №3-20; оформление отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) - Внутреннее электроснабжение производственного цеха. - Внутреннее электроснабжение участка промышленного здания. - Электроснабжение трансформаторной подстанции. - Внутреннее электроснабжение учебных мастерских. - Внутреннее электроснабжение компрессорной станции. - Внутреннее электроснабжение насосной станции. - Внутреннее электроснабжение гражданского здания. - Внутреннее электроснабжение жилого многоэтажного дома. - Силовое электроснабжение коттеджа. Силовое электроснабжение загородного дома. |  |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Выдача задания. Характеристика объекта. Общие вопросы электроснабжения объекта. - Размещение оборудования на плане. Выполнение распределительных сетей. - Расчёт электрических нагрузок для узлов питания. - Расчёт электрических нагрузок для всего объекта. - Компенсация реактивной мощности. - Расчёт мощности и выбор трансформаторов ТП. - Расчёт и выбор кабелей и проводов по допустимому току. - Оформление графической части. Лист 1. - Расчёт сети на потери напряжения. - Выбор аппаратов защиты. - Проверка проводников на соответствие выбранным аппаратам защиты. Составление спецификации на оборудование. - Составление схемы РУНН. - Расчёт токов КЗ. - Оформление графической части. Лист 2 Оформление пояснительной записки. Подготовка к защите проекта. |  |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1. Планирование выполнения курсового проекта 2. Определение задач курсового проекта 3. Изучение литературных источников 4. Подготовка пояснительной записки и графической части курсового проекта Подготовка доклада к защите курсового проекта |  |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
| Учебная практика Виды работ: - выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов; - измерение сопротивления цепи фаза- ноль; - измерение сопротивления изоляции; - проверка уставок автоматических выключателей; - установка электрооборудования; - подключение электрооборудования; - производство контроля выполненных работ. |  | 36 | 36 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
| Производственная практика Виды работ: - ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - ознакомление с организацией электромонтажных работ; - участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств; - участие в материально-техническом обеспечении ЭМР; - выполнение работ по монтажу электро-оборудования промышленных и гражданских зданий; - подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР; - ознакомление со структурой проектных организаций; - ознакомление с этапами проектирования электро-оборудования промышленных и гражданских зданий; - ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ; - выполнение электротехнической части проектных работ, в том числе с использованием компьютерных технологий (AutoCad, Visio); - участие в согласовании проектов; - ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования; - ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы; - участие в проведении пуско-наладочных работ; - участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования; - составление актов по приемке и наладке электрооборудования. |  | 36 | 108 | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 210/100 | 340/340 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Наладки электрооборудования», «Электроснабжения промышленных и гражданских зданий»,  оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Проверка и наладка электрооборудования (ПМ.02): учебное пособие / авторы-составители: Н. А. Олифиренко, К. Д. Галанов, И. В. Овчинникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. - 279 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-28645-6. - Текст: непосредственный

3.2.2. Основные электронные издания

      - Варварин, В. К. Выбор и наладка электрооборудования: справочное пособие / В.К. Варварин. - 3-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 238 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-451-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003767  .

      - Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. - Минск: Новое знание; Москв: ИНФРА-М, 2020. - 271 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1124348 .

      - Ополева, Г. Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов: учебное пособие / Г. Н. Ополева. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-8199-0769-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044499 .

      - Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045025 .

Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 367 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1111404

3.2.3. Дополнительные источники

            - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 138 с. -  ISBN 978-5-16-012097-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052365 .

            - Проверка и наладка электрооборудования (ПМ.02): учебное пособие / авторы-составители: Н. А. Олифиренко, К. Д. Галанов, И. В. Овчинникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. - 279 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-28645-6. - Текст: непосредственный.

            - Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования (ПМ.01): учебное пособие / авторы-составители: Н. А. Олифиренко, Т. Н. Хлыстунова, И. В. Овчинникова. - Ростов-наДону: Феникс, 2021. - 336 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-30077-0. - Текст: непосредственный.

            - Сивков, А. А.  Основы электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. -2 -е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 173 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01344-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/452244

            - Хорольский, В. Я. Организация и управление деятельностью электросетевых предприятий: учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, В.Г. Жданов. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 143 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-670-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096997

            - Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования: учебное пособие / В.П. Шеховцов. - 3-е изд., испр. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 214 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-666-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079491

            - Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению: Справочник / Шеховцов В.П., - 3-е изд. - Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136 с. (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-923-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/536570

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | - демонстрация умений составлять отдельные разделы производства работ; - демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; - демонстрация умений выполнять монтаж силового электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности - демонстрация знаний требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; - демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; - демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; - демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | - демонстрация умений выполнять монтаж осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности -демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; -демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; -демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий | - демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания; -демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; -демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; - демонстрация знаний методов организации проверки и настройки электрооборудования; - демонстрация знаний норм приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; - демонстрация навыков наладки электрооборудования. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите лабораторных работ и практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок; -демонстрация умений осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; - демонстрация умений подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера; -демонстрация знаний перечня документов, входящих в проектную документацию; -демонстрация знаний основных методов расчета и условий выбора электрооборудования; -демонстрация знаний правил оформления текстовых и графических документов; - демонстрация навыков проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация умений распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; демонстрация умений анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - демонстрация умений определять этапы решения задачи; - демонстрация умений выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - демонстрация умений составить план действия; определить необходимые ресурсы; - демонстрация умений владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; демонстрация умений реализовать составленный план; - демонстрация умений оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении проектных и исследовательских работ. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - демонстрация умений определять задачи для поиска информации; демонстрация умений определять необходимые источники информации; - демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; - демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; - демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; - демонстрация умений оформлять результаты поиска информации; - демонстрация умений определять необходимые источники информации; - демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; - демонстрация умений оформлять результаты поиска | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. - при выполнении и защите курсового проекта; |

## Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности 
«08.02.09» «Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 71 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 75 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 93 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 98 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей |
| ПК 3.1 | ## Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 3.2 | ## Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий |
| ПК 3.3 | ## Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей |
| ПК 3.4 | ## Участвовать в проектировании электрический сетей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
| --- | --- |
|  | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  | проектировании электрических сетей |
| Уметь | составлять отдельные разделы проекта производства работ |
|  | анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий |
|  | выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности |
|  | выполнять приемо-сдаточные испытания |
|  | оформлять протоколы по завершению испытаний |
|  | выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий |
|  | диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний |
|  | проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости |
|  | контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе |
|  | составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи |
|  | разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи |
|  | обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи |
|  | обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта |
|  | выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения |
|  | выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера |
| Знать | требования приемки строительной части под монтаж линий |
|  | отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей |
|  | технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями |
|  | методы наладки устройств воздушных и кабельных линий |
|  | отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей |
|  | нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта; |
|  | технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций |
|  | технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи |
|  | номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий |
|  | основные методы расчета и условия выбора электрических сетей |
|  | технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе |
|  | конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 210-340

в том числе в форме практической подготовки 100-340

Из них на освоение МДК 138-338

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36-36

производственная 36-108

Промежуточная аттестация

2.Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа1 | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 | Раздел 1. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | 46-62 | 8-62 | 46-62 | 8-62 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 02 | Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей | 46-62 | 8-2 | 46-62 | 8-2 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 | Раздел 3. Проектирование осветительных сетей | 46-72 | 12-72 | 46-72 | 12-72 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36- 36 | 36- 36 |  |  |  |  |  | 36- 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 -108 | 36 -108 |  |  |  |  |  |  | 36 -108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 210-340 | 100-340 | 138-196 | 28-196 |  |  |  | 36- 36 | 36 -108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч2 |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  | 48/8 | 62/62 |  |
| МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  | 48/8 | 62/62 |  |
| Тема 1.1. Воздушные и кабельные линии | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Состав электрических сетей. Общие сведения. Воздушные линии. Кабельные линии. Номенклатура наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №1.1 Элементы линий электропередачи, их технические характеристики и требования, предъявляемые к их работе |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие №1.2 Способы и условия прокладки кабельных линий |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие №1.3 Выбор марки и сечения проводников по экономической плотности тока в высоковольтных сетях. |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрооборудование распределительных устройств электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Состав оборудования распределительных устройств. Критерии выбора оборудования распределительных устройств выше 1000 В. Ограничение величины токов короткого замыкания. Изоляция электрооборудования. Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств. Сборные шины распределительных устройств. Защита при переходе высшего напряжения в сеть низшего. Измерение больших токов и высоких напряжений. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 1.4 Конструктивные особенности и технические характеристики распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ. |  |  |  |
| Тема 1.3. Основные требования к схемам электрической сети. Схемы присоединения к сети подстанций и распределительных устройств | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Категорийность приемников электроэнергии. Надежность электроснабжения потребителей. Обеспечение схемой электроснабжения требований экономичности, бесперебойности, безопасности и удобства эксплуатации, гибкости. Узловые распределительные подстанции, центральные распределительные подстанции, главные понизительные подстанции, тупиковые, ответвительные. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое задание №1.5 Обеспечение качества электрической энергии схемами электроснабжения в соответствии с ГОСТ 13109-97. Пропускная способность электрических сетей. |  |  |  |
| Тема 1.4. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий и гражданских зданий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Зависимость схем внешнего электроснабжения от характеристик источников питания, числа приемных пунктов, наличия собственных источников питания, мощных электроприемников. Схемы кольцевые, радиальные и магистральные с односторонним и двухсторонним питанием, применяемые для внешнего и внутреннего электроснабжения. Выбор схемы внешнего электроснабжения в зависимости от мощности городских потребителей. Кольцевые и магистральные схемы для питания городов. Опорные подстанции. Пропускная способность городской электрической городской сети. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №1.6 Изучение схем кольцевых, радиальных и магистральных с односторонним и двухсторонним питанием, применяемых для внешнего и внутреннего электроснабжения. |  |  |  |
| Тема 1.5. Комплектные трансформаторные подстанции различного типа | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Состав комплектных трансформаторных подстанции (КТП). Условные обозначения КТП. Основные технические характеристики КТП промышленного типа. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 1.7 Конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций, применяемые в сетях 0,4-20кВ. |  |  |  |
| Тема 1.6. Камеры распределительных устройств | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Классификация камер распределительных устройств (КРУ) с различными видами ячеек и оборудования. Преимущества применения комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Классификация ячеек КРУЭ по назначению. Технические характеристики ячеек КРУЭ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа № 1.8 Ознакомление с конструкцией, схемами и техническими характеристиками ячеек с кабельным вводом, с трансформатором напряжения, ТСН, с воздушным вводом. |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 1.9 Технические характеристики комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие№ 1.10 Расчет токов КЗ на подстанциях. Расчет и выбор высоковольтного электрооборудования подстанций. |  |  |  |
| Тема 1.7. Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные требования к системам РЗ и А. Источники оперативного тока. Первичные измерительные преобразователи тока и напряжения. Назначение реле и их классификация. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №1.11 Автоматика в системах электроснабжения. Согласование действий устройств автоматики и релейной защиты. |  |  |  |
| Тема 1.8. Проектирование внешнего электроснабжения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация проектирования электрических сетей. Содержание проектов развития электрических сетей. Основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. Этапы проектирования ЛЭП. Этапы проектирования трансформаторной подстанции. Разделы проекта производства работ. Расчет электрических нагрузок электрических сетей выше 1кВ. Выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения. Проектная документация. Использование персонального компьютера при выполнении проектной документации. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №1.12 Расчет электрических нагрузок электрических сетей выше 1кВ. Выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения. |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие №1.13 Расчет электрических нагрузок кольцевых схем. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Раздел 2 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  | 46/8 | 62/62 |  |
| МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  | 46/8 | 62/62 |  |
| Тема 2.1. Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные этапы монтажа кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и требованиями по электробезопасности. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Состав проектной документации на монтаж ВЛ. Порядок монтажа ЛЭП свыше 1кВ. Технология работ по монтажу воздушных линий в соответствии с современными нормативными требованиями. Технология монтажа ВЛ самонесущим изолированным проводом (СИП). Монтаж воздушных линий до 1кВ. Техника безопасности при монтаже линий электропередачи. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 2.1 Составление технологических карт монтажа кабельных линий до 10кВ. |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 2.2 Составление технологических карты монтажа кабельных муфт. |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 2.3 Составление технологических карт монтажа воздушных линий напряжением свыше 1000 В. |  |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Монтаж оборудования ТП (КТП, КТПН). Приемка под монтаж от строительных организаций. Способы доставки в монтажную зону. Монтаж силовых трансформаторов. Монтаж ошиновки подстанций. Монтаж заземления. Монтаж распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН. Монтаж высоковольтных аппаратов: выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, реакторов, плавких предохранителей, разрядников и др. ПТБ при монтаже оборудования. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 2.3. Испытания и наладка электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Методы наладки воздушных и кабельных линий. Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Наладочные работы на воздушных линиях электропередачи. Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением 6-10кВ. |  |  |  |
|  | 3. Оценка технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Испытания и наладка распределительных устройств (КРУ и КРУН, ЗРУ, ОРУ). |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа № 2.4 Выбор измерительных приборов для измерения силы тока, напряжения и мощности в электрических сетях, включение их в проверяемую цепь. |  |  |  |
|  | 2. Практическая работа № 2.5 Измерение сопротивлений постоянному и переменному току элементов электрической цепи. |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа № 2.6 Измерение сопротивления изоляции измерительных трансформаторов. |  |  |  |
|  | 4. Практическая работа № 2.7 Испытание изоляции вторичной коммутации повышенным напряжением |  |  |  |
| Тема 2.4. Сдача - приемка электромонтажных работ | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Приёмо-сдаточные испытания. Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке ЭМР. Государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 2.8 Оформление протоколов по результатам испытаний |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 2.9 Изучение и составление приёмо-сдаточной документации электрических сетей по нормативным документам. |  |  |  |
| Тема 2.5. Эксплуатация электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация эксплуатации электрических сетей. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическая работа № 2.11 Оформление пакета документов при приемке электрических сетей в эксплуатацию |  |  |  |
|  | 2. Практическая работа № 2.12 Вывод линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в ремонт. |  |  |  |
|  | 3. Практическая работа № 2.13 Планирование ремонтов электрических сетей. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Раздел 3. Проектирование осветительных сетей |  | 46/12 | 72/72 |  |
| МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей |  | 46/12 | 72/72 |  |
| Тема 3.1. Основные сведения об осветительных сетях | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основы светотехники. Основные понятия и определения в светотехнике. Светильники, их типы, классификация и применение для предприятий и гражданских зданий. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 3.2. Выполнение электрической осветительной сети | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды и системы освещения. Рабочее и аварийное освещение. Понятие освещения безопасности и эвакуационного освещения. Требования к их выполнению. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №3.1 Размещение светильников на плане. Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и расстояние между ними. |  |  |  |
| Тема 3.3. Расчет электрической осветительной сети | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Методы расчета осветительных установок: точечный, коэффициента использования, удельной мощности. Область применения методов. Виды расчетов осветительных сетей. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 3.2 Расчет системы освещения помещений высотой более 5 м методом коэффициента использования светового потока. |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 3.3 Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников в зависимости от среды помещения. |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 3.4 Расчет системы освещения помещений высотой до 5 м методом коэффициента использования. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников, их размещение. |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие № 3.5 Расчет системы освещения методом удельной мощности. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы для гражданских зданий. |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие № 3.6 Расчет электрической сети освещения. Выбор сечения и марки проводов, кабелей. Выбор щитов и аппаратов защиты. |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие № 3.7 Расчет осветительных сетей по потери напряжения. |  |  |  |
|  | 7. Практическое занятие № 3.8 Расчет нагрузок осветительных сетей промышленных и гражданских зданий методом коэффициента спроса. |  |  |  |
| Тема 3.4. Электроосвещение на строительной площадке | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Требования к источникам света, светильники на строительной площадке. Питание сетей освещения на строительных площадках. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 3.5. Наружное рекламное освещение | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Источники света. Питание установок наружного освещения. Выполнение и защита сетей наружного освещения. Световая реклама. Управление наружным освещением |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 3.6. Защитное заземление и зануление осветительных установок | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Общие требования к средствам защиты электроустановок. Зануление и заземление осветительных установок согласно требованиям ПУЭ. Конструктивное выполнение зануления и заземления; применение заземляющих защитных проводников. Устройство защитного отключения, его применение в осветительных сетях. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 3.7. Меры безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Требования ПТЭ и ПТБ. Меры по разделению действующей и монтируемой установок. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. Работа в действующей электроустановке. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и дополнительной литературы. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 3 Виды работ |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Обучение промышленной безопасности. Ознакомление с правилами безопасности при работе с электромонтажным инструментом. - Выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения. Расчет электрических нагрузок силового электрооборудования и выбор питающего кабеля по допустимой нагрузке - Анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий. Составление перечня нормативно правовых актов на монтаж воздушных и кабельных линий - Выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера - Составление технологических карт на монтаж кабелей по различным основаниям. Составлять отдельные разделы проекта производства работ - Разработка мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке при монтаже ВЛ |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ: - участие в составлении отдельных разделов проекта производства работ; - выполнение расчетов электрических нагрузок электрических сетей и выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; - участие в разработке проектной документации с использованием персонального компьютера; - ведение оперативной документации на подстанции; - проведение осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для выявления нарушений, и дефектов в их работе; - участие в оценке технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов - участие в монтаже и наладке воздушных и кабельных линий; - участие в приемо-сдаточных испытаниях; - оформление протоколов по завершению испытаний; - участие в выполнении работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - обход и осмотр технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений); - участие в проведении измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта; - контроль наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря; - участие в составлении заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - участие в разработке предложений по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; - участие в обеспечении рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - контроль исправного состояния, эффективной и безаварийной работы линий электропередачи; - обоснование своевременного вывода трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. |  | 36 | 108 |  |
| Промежуточная аттестанция |  |  |  |  |
| Всего |  | 210/100 | 340/340 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории: «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Наладки электрооборудования», «Электроснабжения промышленных и гражданских зданий»,  оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности: учебно-практическое пособие / А. М. Пожиленков, Г. В. Ткачева, Т. Н. Шабанова, О. А. Шагеева. - Москва: КноРус, 2021. - 218 с. : - ISBN 978-5-406-08198-3.- Текст : непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475605

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. - Минск: Новое знание; Москв: ИНФРА-М, 2020. - 271 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1124348

- Куксин, А. В. Электроснабжение промышленных предприятий : учебное пособие / А. В. Куксин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 156 с. - ISBN 978-5-9729-0524-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836544

- Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 405 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013093-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1224482

- Сивков, А. А. Основы электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471032

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 495 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-650-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058248

3.2.3. Дополнительные источники

- Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети: учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475674

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 144 с. - ISBN 978-5-16-017110-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1142404

- Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 312 с. - ISBN 978-5-9729-0577-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836201

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-844-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003784

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045025

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация систем электроснабжения: учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014458-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1372885

- Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-652-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1224468

- Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования: учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 3-е изд., испр. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 214 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-666-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231245

- Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению: учебное пособие / В.П. Шеховцов. - 3-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 136 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013424-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090082

- Электроэнергетика: учебное пособие / Ю.В. Шаров, В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, В.Н. Шемякин. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-705-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026876

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности | -демонстрация навыков использования нормативной документации при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий -демонстрация навыков использования нормативной документации при составлении технологических карт на монтаж электрических сетей - демонстрация навыков использования нормативных документов при составлении технологических карт на монтаж электрических сетей - выполнение работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности - выполнение расчета электрических нагрузок электрических сетей, осуществление выбора токоведущих частей на разных уровнях напряжения | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - проведении промежуточной аттестации |
| ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий | проведение приемо-сдаточных испытаний устройств воздушных и кабельных линий; оформление протоколов по завершению испытаний выполнение работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - проведении промежуточной аттестации |
| ПК 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | -демонстрация умений диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; - обоснование своевременности вывода линий электропередачи в ремонт, - составление акты и дефектные ведомости; -контролирование режимов функционирования линий электропередачи, определение неисправности в их работе; - составление заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - разработка предложений по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; - обеспечение рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - контроль за исправным состоянием, эффективной и безаварийной работой линий электропередачи; - проведение визуального наблюдения, инструментального обследования и испытания трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - оценивание технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - обоснование своевременности вывода трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - проведении промежуточной аттестации |
| ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей | - Разработка проектной документации при проектировании электрических сетей с использованием персонального компьютера составлять отдельные разделы проекта производства работ | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - проведении промежуточной аттестации |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация умений распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; демонстрация умений анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - демонстрация умений определять этапы решения задачи; - демонстрация умений выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - демонстрация умений составить план действия; определить необходимые ресурсы; - демонстрация умений владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; демонстрация умений реализовать составленный план; - демонстрация умений оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении проектных и исследовательских работ. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - демонстрация умений определять задачи для поиска информации; демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; - демонстрация умений оформлять результаты поиска информации; демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; - демонстрация умений оформлять результаты поиска | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. - при выполнении и защите курсового проекта; |

## Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности

«08.02.09» «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация деятельности производственного

подразделения электромонтажной организации»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 101 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 104 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 112 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 114 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация деятельности производственного

подразделения электромонтажной организации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации |
| ПК 4.1 | ## Организовывать работу производственного подразделения; |
| ПК 4.2 | ## Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; |
| ПК 4.3 | ## Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; |
| ПК 4.4 | ## Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | организации деятельности электромонтажной бригады; |
| --- | --- |
|  | контроле качества электромонтажных работ |
|  | составлении смет; |
|  | проектировании электромонтажных работ |
|  | организации деятельности электромонтажной бригады; |
| Уметь | разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств; |
|  | организовывать подготовку электромонтажных работ; |
|  | составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ |
|  | контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; |
|  | контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; |
|  | оценивать качество выполненных электромонтажных работ; |
|  | проводить корректирующие действия |
|  | составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; |
|  | составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; |
|  | рассчитывать основные показатели производительности труда |
|  | проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; |
|  | осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; |
|  | организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности |
| Знать | структуру и функционирование электромонтажной организации; |
|  | методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; |
|  | способы стимулирования работы членов бригады. |
|  | методы контроля качества электромонтажных работ |
|  | состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; |
|  | виды износа основных фондов и их оценка; |
|  | основы организации, нормирования и оплаты труда; |
|  | издержки производства и себестоимость продукции |
|  | правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; |
|  | правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; |
|  | виды и периодичность проведения инструктажей |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 222-340

в том числе в форме практической подготовки 100-340

Из них на освоение МДК 186-268

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 0-0

производственная 36 -72

Промежуточная аттестация

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа1 | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4 ОК 01 | Раздел 1. Организация деятельности электромонтажного подразделения | 90-144 | 32-134 | 90-144 | 32-134 |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.3 ОК 03 | Раздел 2. Экономика организации | 90-144 | 32-134 | 90-144 | 32-134 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36-72 | 36-72 |  |  |  |  |  |  | 36-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 222-340 | 100-340 | 180-288 | 64-268 |  |  |  |  | 36-72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч2 |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Организация деятельности электромонтажного подразделения |  | 90/32 | 144/134 |  |
| МДК 04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения |  | 90/32 | 144/134 |  |
| Тема 1.1. Управление и организация деятельности электромонтажного подразделения. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация деятельности электромонтажного подразделения. Структура и функционирование электромонтажной организации. Организация подготовки электромонтажных работ. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4 ОК 01 |
|  | 2. Управление предприятием. Типы организационных структур и их характеристика. Основные требования к организационной структуре. Системы управления предприятием. |  |  |  |
|  | 3. Проектирование состава звена монтажников. Проект производства электромонтажных работ: назначение, этапы составления. Объем и содержание проекта. |  |  |  |
|  | 4. Календарное планирование. Виды календарных планов. Задачи календарного планирования. Составление графика проведения электромонтажных, ремонтных и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема1.2. Управление качеством монтажа | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация контроля качества и приемки электромонтажных работ Качество электромонтажных работ. Контроль технологической последовательности электромонтажных работ. Факторы, влияющие на снижение качества электромонтажных работ. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4 ОК 01 |
|  | 2. Нормативные документы, устанавливающие требования к качеству электромонтажных работ. |  |  |  |
|  | 3. Государственный надзор за качеством производства электромонтажных работ. Технический надзор заказчика. Производственный контроль. Контрольные функции электролаборатории |  |  |  |
|  | 4. Сдача объектов в эксплуатацию. Основные положения по сертификации электроустановок зданий. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.3. Организация безопасных методов ведения электромонтажных работ | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Охрана труда при монтаже, наладке и обслуживании электроустановок Правила и нормы безопасности труда при выполнении электромонтажных работ в действующих электроустановках. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4 ОК 01 |
|  | 2. Организация рабочего места для безопасного выполнения электромонтажных работ. Виды и периодичность проведения инструктажей. Документация по организации инструктажей по мерам безопасности |  |  |  |
|  | 3. Допуск персонала к работам в действующих электроустановках. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда. Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1. Составление графика проведения планово-профилактического ремонта |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 2. Составление сетевого графика на проведение пусконаладочных работ |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 3. Составление графика проведения планово-профилактического ремонта |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 4. Составление сетевого графика на проведение пусконаладочных работ |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 5. Проведение различных видов инструктажа по технике безопасности |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 6. Заполнение бланка наряда-допуска |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |
| Раздел 2. Экономика организации |  | 90/32 | 144/34 |  |
| МДК.04.02 Экономика организации |  | 90/32 | 144/34 |  |
| Тема 2.1. Функционирование организации, отрасли в условиях рынка | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация - цель создания и функционирования. Электроэнергетика как отрасль экономики. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.3 ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 2.2. Материально-техническая база организации | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные фонды энергетики: состав, классификация и структура. Методы оценки стоимости основных фондов. Виды износа основных фондов. Амортизация основных производственных фондов. Эффективность использования основных фондов. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.3 ОК 03 |
|  | 2. Состав оборотных средств, источники формирования. Показатели эффективности использования оборотных средств. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 2.3. Кадровая политика и система оплаты труда | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация труда в энергетике. Понятие и структура кадров предприятия. Методика расчета численности работников организации. Показатели производительности труда: выработка и трудоёмкость. Нормирование труда. Виды и классификация норм труда. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.3 ОК 03 |
|  | 2. Сущность, принципы организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Тарифная и бестарифная система оплаты труда. Оплата труда в бригаде. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 2.4. Издержки, прибыль и рентабельность | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Издержки производства. Понятие издержек производства. Группировка издержек по элементам, по статьям расходов. Методы калькулирования себестоимости продукции. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.3 ОК 03 |
|  | 2. Понятие, значение и виды себестоимости: сметная, плановая, фактическая. Структура себестоимости по статьям и элементам затрат. Состав прямых затрат и накладных расходов. Резервы и пути снижения себестоимости. Система ценообразования и сметного нормирования. Состав и структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Методы расчета сметной стоимости. |  |  |  |
|  | 3. Прибыль: экономическое содержание, виды, расчёт. Способы увеличения прибыли предприятия. Налогообложение предприятий, виды налогов. Порядок расчетов по налогам с бюджетом и внебюджетными фондами. Показатели рентабельности и их анализ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 2.5. Проектно-сметная документация | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Общие понятия о сметном нормировании. Система сметных нормативов. Порядок и правила составления сметной документации. Состав и содержание сметной документации: локальная, объектная сметы и сметные расчеты. Сводный сметный расчет. Согласование и утверждение сметной документации. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.3 ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | - Расчет амортизационных отчислений |  |  |  |
|  | - Расчет численности работников организации |  |  |  |
|  | - Расчет показателей производительности труда |  |  |  |
|  | - Расчет заработной платы |  |  |  |
|  | - Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  |
|  | - Расчет отчислений во внебюджетные фонды |  |  |  |
|  | - Составление калькуляции затрат. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 - Подготовка к практическому занятию, оформление отчета и подготовка к защите |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ : - контроль и оценивание деятельности членов бригады и подразделения в целом; - контроль технологической последовательности электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; - проведение корректирующих действий; - оценка качества выполненных электромонтажных работ; - проведение различных видов инструктажа по технике безопасности; - осуществление допуска к работам в действующих электроустановках; - составление калькуляции затрат на производство электромонтажных работ; - составление сметной документации, используя нормативно-справочную литературу; - расчет основных показателей производительности труда. |  | 36 |  | 72 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 222/100 |  | 340/340 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Дисциплин общепрофессионального цикла», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Лаборатории «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Наладки электрооборудования»,  оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Сибикин, Ю. Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий: справочник / Ю. Д. Сибикин. - Москва: КНОРУС, 2021. - 282 с.: рис. - ISBN 978-5-406-05754-4 (в пер.): 770.00 р. - Текст: непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512042

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. - Минск: Новое знание; Москв: ИНФРА-М, 2020. - 271 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1124348

- Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве : учебник / И.А. Либерман. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-003434-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836103

3.2.3. Дополнительные источники

1.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 144 с. - ISBN 978-5-16-017110-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1142404

2.	Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для среднего профессионального образования / Н.А. Сафронов. — 2-е изд., с изм. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2023. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1902024

3.	Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511824

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения; | - разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств; - организовывать подготовку электромонтажных работ; - составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ; | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; | - контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; - контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; - оценивать качество выполненных электромонтажных работ, проводить корректирующие действия; | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; | - составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; - составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ | - рассчитывать основные показатели производительности труда; - проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; - осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - - организовывать рабочее время в соответствии с правилами техники безопасности. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - демонстрация умений распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; демонстрация умений анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - демонстрация умений определять этапы решения задачи; демонстрация умений выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - демонстрация умений составить план действия; определить необходимые ресурсы; демонстрация умений владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; демонстрация умений реализовать составленный план; - демонстрация умений оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - демонстрация умений определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - демонстрация умений применять современную научную профессиональную терминологию; демонстрация умений определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.