ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

На базе среднего общего образования

Квалификация (и) выпускника

Техник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 15.00.00: | _____________от 22.05.2023 № 10___________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | ____________________30__________________ (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО №П-295 от 27.06.2023 (реквизиты утверждающего документа) |

2023 год

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» 
по специальности среднего профессионального образования (далее – ПОП-П, ПОП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 июня 2022 г. № 491 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по  специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)».

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя 
и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-разработчик: | Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	6

4.1. Общие компетенции	6

4.2. Профессиональные компетенции	10

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	12

5.1.1. Примерный учебный план по программе специалистов среднего звена (ППССЗ)	12

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)	13

5.3. Примерный календарный учебный график	14

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	16

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	16

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.	16

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	21

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	22

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	22

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	23

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	23

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	24

Приложение 1. Матрица компетенции выпускника………………………………………...25

Приложение 2. Примерные рабочие программы профессиональных модулей………….27

Приложение 3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин……………………40

Приложение 4. Примерная рабочая программа воспитания…………………………...…50

Приложение 5. Примерное содержание ГИА…………………………………………………51

Приложение 6. Дополнительный профессиональный блок (входит в структуру ПОП-П 
и разрабатывается образовательно-производственным центром (кластером) по запросу работодателя для каждой ОПОП)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПОП-П по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от от 23 июня 2022 г. № 491 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по  специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПОП-П:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от от 23 июня 2022 г. № 491 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по  специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)»;

- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся»);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 11 марта 2019 года N 143н «Об утверждении профессионального стандарта 40.195 Монтажник оборудования холодильных установок»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
12 октября 2021 года N 709н «Об утверждении профессионального стандарта 40.120 Механик по холодильной и вентиляционной технике»;

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте 
в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «Техник».

Выпускник образовательной программы по квалификации «Техник» осваивает общий(ие) вид(ы) деятельности: Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования; Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования; Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ.

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации 
на следующие виды деятельности

| Наименование направленности | Вид деятельности (по выбору) в соответствии с направленностью |
| --- | --- |
| Техник по теплонасосному оборудованию | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования |
| Техник по холодильно-вентиляционной технике и системам кондиционирования воздуха | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Техник» – 2700 - 4464 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Техник» – 1 год 8 месяцев - 2 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака, 24 Атомная промышленность, 26 Химическое, химико-технологическое производство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Матрица компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы 
у обучающегося по завершении образовательной программы «Профессионалитет», представлена в Приложении 1.

3.3. Профессиональные модули формируются в соответствии с выбранными видами деятельности.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы д ля решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования | ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | эксплуатации холодильного оборудования; |
|  |  | осуществления операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; |
|  |  | осуществления операций по обслуживанию холодильного оборудования; |
|  |  | выбора температурного режима работы холодильной установки; |
|  |  | проведения безопасной утилизации хладагентов естественного происхождения (например, аммиак); |
|  |  | осуществления операции по обслуживанию холодильного оборудования; |
|  |  | выбора технологического режима переработки и хранения продукции; |
|  |  | выполнения заправки системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду); |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; |
|  |  | выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки; |
|  |  | участия в планировании работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | участия в организации и выполнении работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | соблюдения и поддержания режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика; |
|  |  | обеспечения безаварийной работы холодильного оборудования под руководством механика; |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство холодильно-компрессорных машин и установок; |
|  |  | принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; |
|  |  | свойства хладагентов и хладоносителей; |
|  |  | технологические процессы организации холодильной обработки продуктов; |
|  |  | виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; |
|  |  | задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; |
|  |  | технику безопасности относительно обращения с хладагентами; |
|  |  | решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки; |
|  | ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | Навыки: |
|  |  | выполнения осмотра системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; |
|  |  | оценивания правильности работы системы; |
|  |  | оценивания правильности работы электрических компонентов систем; |
|  |  | определения износа холодильного оборудования и назначении мер по его устранению; |
|  |  | определения, проверке и использовании различных типов газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; |
|  |  | использования инструментов и оборудования с целью нагнетания давления в рамках проверки прочности холодильной системы; |
|  |  | использования инструментов и оборудования с целью нагнетания давления в рамках проверки герметичности холодильной системы или ее частей; |
|  |  | Умения: |
|  |  | обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; |
|  |  | безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; |
|  |  | понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем; |
|  |  | безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; |
|  |  | общения на рабочей площадке в устной и письменной форме, используя стандартные форматы, обеспечивая ясность, эффективность и продуктивность; |
|  |  | реагировать, прямо и косвенно, на законодательные требования и потребности заказчика по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | проверять и тестировать электрооборудование; |
|  |  | Знания: |
|  |  | электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ; |
|  |  | требования к проверке и тестированию электрического оборудования; |
|  |  | прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; |
|  |  | основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; |
|  | ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | участия в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; |
|  |  | Умения: |
|  |  | анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; |
|  |  | проверять и тестировать электрооборудование; |
|  |  | проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования; |
|  |  | оценивать правильность работы системы автоматизации холодильного оборудования; |
|  |  | оценивать правильность работы электрических компонентов систем; |
|  |  | участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; |
|  |  | основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; |
|  |  | настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; |
|  | ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | Навыки: |
|  |  | замены неисправных компонентов холодильной установки; |
|  |  | участия в организации и осуществлении операции по ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | обеспечения безопасности работ при ремонте холодильного оборудования; |
|  |  | участия в организации и проведения разборки и сборки основного и вспомогательного холодильного оборудования; |
|  |  | Умения: |
|  |  | участвовать в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования; |
|  |  | участвовать в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | заменять неисправные компоненты холодильной установки; |
|  |  | участвовать в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования; |
|  |  | применять приспособления и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | использовать средства поиска для получения конкретной и общей информации, технических условий и инструкций по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем; |
|  |  | безопасно работать с газовым нагревательным оборудованием; |
|  |  | участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; |
|  |  | составлять перечень требуемых инструментов, компонентов и материалов для установки; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; |
|  |  | знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |
| Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | подготовки оборудования и систем к монтажу; |
|  |  | планирования и организации работы по проведению монтажа; |
|  |  | подготовки рабочего места к проведению монтажа; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить приемку, проверку и подготовку деталей, узлов и агрегатов холодильного оборудования к монтажу согласно проектной документации; |
|  |  | планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу систем холодильного оборудования; |
|  |  | проводить подготовку рабочего места, инструмента, материалов, вспомогательного оборудования для проведения монтажных работ; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологию монтажа холодильного оборудования, правила работы с рабочей и проектной документацией; |
|  |  | условные обозначения, используемые в монтажных проектах; |
|  |  | типы хладагентов, свойства хладагентов и хладоносителей, их экологическую безопасность; |
|  |  | специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; |
|  |  | требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности; |
|  |  | приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе по монтажу; |
|  |  | устройство фундаментов и креплений; |
|  |  | технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов; |
|  |  | назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими; |
|  | ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | монтажа фундаментов, строповки, перемещении и фиксации оборудования; |
|  |  | монтаже трубопроводов; |
|  |  | заправки холодильных систем техническими жидкостями; |
|  |  | монтажа проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить монтаж фундаментов для оборудования; |
|  |  | выполнять строповку, перемещение и фиксацию оборудования; |
|  |  | проводить проверку качества фиксации оборудования; |
|  |  | осуществлять монтаж трубопроводов; |
|  |  | осуществлять операции вакуумирования, опрессовки и заправки систем; |
|  |  | осуществлять монтаж проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы определения количества хладагента для заправки; |
|  |  | приемы и порядок выполнения слесарных и электромонтажных работ; |
|  |  | правила строповки, подъема и перемещения грузов; |
|  |  | технологию монтажа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха; |
|  |  | технологию трассировки, крепления, соединения, теплоизоляции и испытания холодильных и дренажных трубопроводов; |
|  |  | технология операций вакуумирования, опрессовки и заправки системы в целом; |
|  |  | основы пайки твёрдыми припоями меди и других металлов (бронза, латунь, нержавеющая сталь), используемых в холодильных машинах и установках; |
|  |  | виды неисправностей и поверхностных дефектов оборудования и сварных соединений; |
|  |  | виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям, требования экологической безопасности; |
|  |  | способы определения количества хладагента для заправки; |
|  |  | правила работы на высоте; |
|  |  | требования, предъявляемые к качеству выполнения работ; |
|  | ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | настройки и регулировании параметров систем автоматики; |
|  |  | контроля показателей работы отдельных узлов и систем в целом; |
|  |  | проведения анализа работы систем холодоснабжения; |
|  |  | Умения: |
|  |  | контролировать показатели работы оборудования; |
|  |  | настраивать параметры работы систем автоматики и отдельных узлов; |
|  |  | регулировать параметры исходя из результатов проверок и измерений; |
|  |  | анализировать степень отклонения рабочих параметров от допустимых значений, определять причины и выбирать методы коррекции; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы регулирования компрессоров и детандеров; |
|  |  | способы регулирования температуры в объектах охлаждения; |
|  |  | способы регулирования уровня заполнения сосудов и аппаратов; |
|  |  | порядок вакуумирования и заправки холодильного контура; |
|  |  | конструкцию и принцип действия приборов автоматики; |
|  |  | порядок вакуумирования и заправки холодильного контура; |
|  | ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | определения логики программного управления режимами работы оборудования исходя из требований заказчика; |
|  |  | программирования работы холодильного оборудования; |
|  |  | контроля правильности и эффективности работы программ управления; |
|  |  | Умения: |
|  |  | составлять логические схемы и алгоритмы работы оборудования исходя из требований заказчика; |
|  |  | составлять программы управления оборудованием с помощью имеющихся аппаратных средств; |
|  |  | проверять корректность работы программ, определять ошибки и ситуации выхода из рабочих режимов; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы защиты установок от опасных режимов работы; |
|  |  | правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию; |
|  |  | устройство контроллеров, контрольно-измерительных приборов и других узлов автоматики холодильных систем; |
|  |  | алгоритмы работы контроллеров и систем автоматизации; |
|  |  | интерфейс панелей оператора, методы программирования систем автоматики; |
|  | ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | подготовки оборудования и систем к проведению испытаний; |
|  |  | проведения испытаний систем различного типа; |
|  |  | оформления отчетной документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | готовить оборудование и системы к проведению испытаний; |
|  |  | проводить испытания холодильных систем, фиксировать и обрабатывать результаты испытаний; |
|  |  | корректировать параметры работы холодильных систем, заполнять отчетную документацию; |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию; |
|  |  | перечень необходимой документации, правила и требования к ее оформлению.; |
|  |  | порядок действий при отклонении технических параметров от требуемых значений; |
|  |  | правила ведения документации при проведении испытаний; |
| Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ | ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения | Навыки: |
|  |  | сбора и подготовки исходных данных для разработки рабочей документации; |
|  |  | оформления рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем; |
|  |  | проверки и согласования рабочей документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять состав рабочей документации; |
|  |  | производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать компоненты систем холодоснабжения, инструменты, комплектующие; |
|  |  | оформлять рабочую документацию по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту систем холодоснабжения согласно требованиям ГОСТ и отраслевых стандартов; |
|  |  | согласовывать рабочую документацию с заказчиком, проверяющими органами и смежными подразделениями; |
|  |  | составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки; |
|  |  | вести учет расхода основных запасных частей; |
|  |  | использовать стандартный набор коммуникационных технологий; |
|  |  | обеспечивать выполнение производственных заданий; |
|  |  | организовывать работу персонала; |
|  |  | читать, понимать и находить необходимые технические данные и указания в руководствах и другой документации; |
|  |  | осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на производственном участке; |
|  |  | анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; |
|  |  | Знания: |
|  |  | структура и содержание рабочей документации систем холодоснабжения; |
|  |  | требования к оформлению рабочей документации; |
|  |  | порядок разработки, оформления и согласования рабочей документации; |
|  |  | содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; |
|  |  | систему технологической подготовки производства холода; |
|  |  | личности и рабочие функции членов строительной бригады и области инженерных систем; |
|  |  | как передавать технические понятия, принятые в конкретной компетенции, другим работникам в области инженерных систем; |
|  |  | правила оформления технической и технологической документации; |
|  |  | ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи; |
|  |  | спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую, печатную и электронную; |
|  |  | основы теории принятия управленческих решений; |
|  |  | ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи; |
|  | ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения | Навыки: |
|  |  | сбора информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации; |
|  |  | проведения расчетов технико-экономического обоснования, выборе проектного решения, оформлении проектной документации; |
|  |  | проверки и согласования проектной документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять состав рабочей документации; |
|  |  | производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать виды и типы систем холодоснабжения, определять их структуру, технические параметры, состав оборудования; |
|  |  | оформлять проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа; |
|  |  | Знания: |
|  |  | структура и содержание проектной документации систем холодоснабжения; |
|  |  | требования к оформлению проектной документации; |
|  |  | порядок и типовые алгоритмы разработки, оформления и согласования проектной документации; |
|  | ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода | Навыки: |
|  |  | проведения подготовки исследований параметров работы холодильного оборудования и свойств хладагентов; |
|  |  | проведения исследований параметров холодильного оборудования, свойств и поведения хладагентов, оценки и оформления результатов наблюдений; |
|  |  | проектирования новых холодильных установок; |
|  |  | Умения: |
|  |  | готовить холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний; |
|  |  | проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов; |
|  |  | конструировать детали и узлы холодильных машин, предлагать новые проектные решения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; |
|  |  | взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками; |
|  |  | методы расчета параметров работы холодильных машин; |
|  | ПК 3.4. Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности | Навыки: |
|  |  | оформления конструкторской документации и научных отчетов; |
|  |  | использования прикладных программ; |
|  |  | публикации, обсуждения результатов и планирования исследовательской деятельности; |
|  |  | Умения: |
|  |  | оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности; |
|  |  | пользоваться пакетами прикладных программ для моделирования и расчета параметров процессов производства холода; |
|  |  | вести обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и конструкторской деятельности; |
|  |  | Знания: |
|  |  | состав, структуру, требования к оформелению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности; |
|  |  | интерфейс и алгоритмы работы в пакетах профессиональных прикладных программ моделирования, расчета и статистического анализа процессов производства холода; |
|  |  | принципы публикации и обсуждения научных отчетов, планирования исследований на основании полученных резульатов и конструктивной критики научного сообщества; |
| Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования | Навыки: |
|  |  | планирования работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию теплонасосных установок и систем; |
|  |  | организации и выполнения работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию теплонасосных установок и систем; |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание теплонасосных установок и систем; |
|  |  | выбирать технологический режим работы теплонасосных установок и систем; |
|  |  | выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы; |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство и принцип действия теплонасосных установок и систем; |
|  |  | задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания теплонасосных установок и систем; |
|  | ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | Навыки: |
|  |  | выполнения осмотра наружного и внутреннего контура теплонасосных систем; |
|  |  | оценивания правильности работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению; |
|  |  | Умения: |
|  |  | обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура теплонасосных систем и определять причины неисправностей; |
|  |  | проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; |
|  |  | Знания: |
|  |  | электрические стандарты, применимые в сфере теплонасосного оборудования, требования к проверке и тестированию; |
|  |  | прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования; |
|  |  | основные методы диагностирования и контроля технического состояния теплонасосного оборудования; |
|  | ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования | Навыки: |
|  |  | анализирования и оценивания режимов работы теплонасосного оборудования; |
|  |  | проведения настройки и регулирования работы систем автоматизации теплонасосного оборудования; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту теплонасосного оборудования; |
|  |  | проводить различные виды испытаний теплонасосного оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; |
|  |  | основные пути и средства повышения долговечности теплонасосного оборудования; |
|  | ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования | Навыки: |
|  |  | участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту теплонасосных установок и систем; |
|  |  | участия в организации и выполнения работ по ремонту теплонасосных установок и систем, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту; |
|  |  | Умения: |
|  |  | заменять неисправные теплонасосных установок и систем; |
|  |  | обеспечивать безопасность работ при ремонте; |
|  |  | участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования теплонасосных установок и систем; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологические процессы ремонта деталей и узлов теплонасосных установок и систем, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов; |
|  |  | основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ; |
|  | ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования | Навыки: |
|  |  | подготовки рабочего места к проведению монтажа; |
|  |  | планирования и организации работ по проведению монтажа; |
|  |  | Умения: |
|  |  | готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа теплонасосных систем; |
|  |  | выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура теплонасосных систем; |
|  |  | контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; |
|  |  | планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу теплонасосных систем; |
|  |  | Знания: |
|  |  | принцип действия и устройство теплонасосных установок, систем внутреннего и внешнего контура; |
|  |  | условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; |
|  |  | специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; |
|  |  | требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности; |
|  |  | назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими; |
|  |  | приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; |
|  |  | технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа; |
|  | ПК 4.6. Выполнять пусконаладку теплонасосных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования | Навыки: |
|  |  | подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке теплонасосного оборудования; |
|  |  | настройки датчиков и режимов работы теплонасосного оборудования и систем; |
|  |  | конструкцию и принцип действия приборов автоматики; |
|  |  | Умения: |
|  |  | подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы; |
|  |  | определять и устранять неисправности в работе теплонасосных систем; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы регулирования теплонасосных установок и систем; |
|  |  | порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура; |
| Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | планирования работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | организации и выполнения работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы; |
|  |  | выбирать технологический режим работы систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство и принцип действия систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; |
|  | ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | Навыки: |
|  |  | выполнения осмотра наружного и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | оценивания правильности работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению; |
|  |  | Умения: |
|  |  | обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования и определять причины неисправностей; |
|  |  | проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; |
|  |  | Знания: |
|  |  | электрические стандарты, применимые в сфере систем вентиляции и кондиционирования, требования к проверке и тестированию; |
|  |  | прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования; |
|  |  | основные методы диагностирования и контроля технического состояния систем вентиляции и кондиционирования; |
|  | ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | анализа и оценивания режимов работы систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | проведения настройки и регулирования работы систем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | проводить различные виды испытаний систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; |
|  |  | основные пути и средства повышения долговечности систем вентиляции и кондиционирования; |
|  | ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | участия в организации и выполнения работ по ремонту систем вентиляции и кондиционирования, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту; |
|  |  | Умения: |
|  |  | заменять неисправные систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | обеспечивать безопасность работ при ремонте; |
|  |  | участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологические процессы ремонта деталей и узлов систем вентиляции и кондиционирования, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов; |
|  |  | основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ; |
|  | ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | подготовки рабочего места к проведению монтажа; |
|  |  | планирования и организации работы по проведению монтажа; |
|  |  | Умения: |
|  |  | готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; |
|  |  | планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | принцип действия и устройство установок, систем внутреннего и внешнего контура; |
|  |  | условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; |
|  |  | специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; |
|  |  | требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности; |
|  |  | назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими; |
|  |  | приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; |
|  |  | технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа; |
|  | ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | настройки датчиков и режимов работы систем вентиляции и кондиционирования и систем; |
|  |  | Умения: |
|  |  | подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы; |
|  |  | определять и устранять неисправности в работе систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы регулирования систем вентиляции и кондиционирования; |
|  |  | конструкцию и принцип действия приборов автоматики; |
|  |  | порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура; |

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

| Индекс |  |  |  | Наименование | Всего – с учетом интенсификации до 40%, ак.ч. | В т.ч. в форме практической подготовки, ак.ч. | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |
| СГ.00 |  |  |  | Социально-гуманитарный цикл | 276-522 | 138-292 |  |
| СГ.01 |  |  |  | История России | 32-54 | 12-12 | 1,2 |
| СГ.02 |  |  |  | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36-144 | 18-72 | 1,2 |
| СГ.03 |  |  |  | Безопасность жизнедеятельности | 72-72 | 18-18 | 1,2 |
| СГ.04 |  |  |  | Физическая культура | 72-180 | 60-158 | 1,2 |
| СГ.05 |  |  |  | Основы бережливого производства | 32-36 | 16-16 | 1,2 |
| СГ.06 |  |  |  | Основы финансовой грамотности | 32-36 | 16-16 | 1,2 |
| ОПБ |  |  |  | Обязательный профессиональный блок | 1488-2430 | 1416-2116 |  |
| ОП.00 |  |  |  | Общепрофессиональный цикл | 288-544 | 160-230 |  |
| ОП.01 |  |  |  | Инженерная графика | 32-72 | 18-36 | 1,2 |
| ОП.02 |  |  |  | Техническая механика | 32-72 | 18-36 | 1,2 |
| ОП.03 |  |  |  | Материаловедение | 32-54 | 14-14 | 1,2 |
| ОП.04 |  |  |  | Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия | 32-54 | 16-16 | 1,2 |
| ОП.05 |  |  |  | Термодинамика, теплотехника и гидравлика | 32-54 | 22-22 | 1,2 |
| ОП.06 |  |  |  | Охрана труда | 32-54 | 14-14 | 1,2 |
| ОП.07 |  |  |  | Электротехника и электроника | 32-54 | 22-22 | 1,2 |
| ОП.08 |  |  |  | Электрооборудование холодильных машин и установок | 32-76 | 18-36 | 1,2 |
| ОП.09 |  |  |  | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 32-54 | 18-34 | 1,2 |
| ПМ.00 |  |  |  | Профессиональный цикл | 1200-1886 | 1200-1886 |  |
| ПМ.01 |  |  |  | Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования | 376-570 | 376-570 |  |
| МДК.01.01 |  |  |  | Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования | 62-168 | 62-168 | 1,2 |
| МДК.01.02 |  |  |  | Управление ремонтом холодильного оборудования | 62-150 | 62-150 | 1,2 |
| УП.01 |  |  |  | Учебная практика | 108-108 | 108-108 | 1,2 |
| ПП.01 |  |  |  | Производственная практика | 144-144 | 144-144 | 1,2 |
| ПМ.02 |  |  |  | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | 340-556 | 340-556 |  |
| МДК.02.01 |  |  |  | Управление монтажом холодильного оборудования | 62-170 | 62-170 | 1,2 |
| МДК.02.02 |  |  |  | Программирование и испытания холодильного оборудования | 62-170 | 62-170 | 1,2 |
| УП.02 |  |  |  | Учебная практика | 72-72 | 72-72 | 1,2 |
| ПП.02 |  |  |  | Производственная практика | 144-144 | 144-144 | 1,2 |
| ПМ.03 |  |  |  | Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ | 242-380 | 242-380 |  |
| МДК.03.01 |  |  |  | Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения | 62-200 | 62-200 | 1,2 |
| УП.03 |  |  |  | Учебная практика | 72-72 | 72-72 | 1,2 |
| ПП.03 |  |  |  | Производственная практика | 108-108 | 108-108 | 1,2 |
| ПМн.04 |  |  |  | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования (по выбору) | 242-380 | 242-380 | 1,2 |
| МДК.04.01 |  |  |  | Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт теплонасосного оборудования | 62-200 | 62-200 | 1,2 |
| УП.04 |  |  |  | Учебная практика | 72-72 | 72-72 | 1,2 |
| ПП.04 |  |  |  | Производственная практика | 108-108 | 108-108 | 1,2 |
| ПМн.04 |  |  |  | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | 242-380 | 242-380 |  |
| МДК.04.01 |  |  |  | Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | 62-200 | 62-200 | 1,2 |
| УП.04 |  |  |  | Учебная практика | 72-72 | 72-72 | 1,2 |
| ПП.04 |  |  |  | Производственная практика | 108-108 | 108-108 | 1,2 |
| ГИА.00 |  |  |  | Государственная итоговая аттестация | 144-216 |  | 1,2 |
| Итого (минимальные требования): |  |  |  |  | 1908-3168 |  |  |
| ДПБ |  |  |  | Дополнительный профессиональный блок | 792-1296 |  |  |
| Объем образовательной программы |  |  |  |  | 2700-4464 |  |  |
| Срок обучения |  |  |  |  | 1 год 8 месяцев - 2 года 10 месяцев |  |  |

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ |  | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

График учебного процесса по неделям (с учетом интенсификации на 40%)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

|  | обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  | уч.час. | 2412 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
|  | нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  | ПА | 144 |  | часы | 1764 | 792 | 144 |
| 1 курс | 39 | 1404 | 16 | 576 | 23 | 828 | 2 | 12 |  | 11 | 41 |  | ГИА | 144 |  | нед | 49 | 22 | 4 |
| 2 курс | 28 | 1008 | 16 | 576 | 12 | 432 | 2 | 13 | 4 | 2 | 34 |  | Итог | 2700 |  |  |  |  |  |
| итого | 67 | 2412 | 32 | 1152 | 35 | 1260 | 4 | 25 | 4 | 13 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График учебного процесса по неделям (в соответствии с ФГОС СПО)

5.3.2. По программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

|  | обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 курс | 39 | 1404 | 16 | 576 | 23 | 828 | 2 | 6 |  | 11 | 41 |  | уч.час. | 4032 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПА | 216 |  | часы | 2952 | 1296 | 216 |
| 2 курс | 39 | 1404 | 16 | 576 | 23 | 828 | 2 | 9 |  | 11 | 41 |  | ГИА | 216 |  | нед | 82 | 36 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 4464 |  |  |  |  |  |
| 3 курс | 34 | 1224 | 16 | 576 | 18 | 648 | 2 | 10 | 6 | 2 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 112 | 4032 | 48 | 1728 | 64 | 2304 | 6 | 25 | 6 | 24 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся 
в общественно-ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

## 5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Безопасность жизнедеятельности;

Инженерная графика;

Материаловедение;

Иностранного языка в профессиональной деятельности;

Кабинет Бережливое производство;

Метрология, стандартизация и сертификация;

Охрана труда;

Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха;

Промышленное холодильное и морозильное оборудование;

Социально-гуманитарных и математических дисциплин;

Термодинамика, теплопередача и гидравлики;

Теплонасосное оборудование и системы;

Техническая механика;

Электротехника и основы электроники;

Промышленное холодильное и морозильное оборудование.

Лаборатории:

Автоматизация холодильных установок;

Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок;

Холодильно-компрессорные машины;

Технология холодильной обработки продукции;

Системы вентиляции и кондиционирования;

Метрология, стандартизация и сертификация.

Мастерские:

Слесарно-механический участок;

Сварочный участок.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

- актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 
и баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 
в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | доска классная трехсекционная |  |
|  | рабочее место преподавателя |  |
|  | оборудованное ПК с программным обеспечением |  |
|  | LCD телевизор; комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, инструкции к практическим работам); общевойсковой защитный комплект; компас; визирная линейка; |  |
|  | наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена России, Воинские звания и знаки различия и др.); |  |
|  | макет 5,45-мм автомата Калашникова; |  |
|  | противогаз ГП-5; |  |
|  | респиратор; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | приборы радиационной разведки; химической разведки; |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи; |  |
|  | УМК «Защита в чрезвычайных ситуациях», содержание практической части комплекса: |  |
|  | средства индивидуальной защиты; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Виртуальные тренажеры. Практические задания. Учебное видео; |  |
|  | Тренажерный комплекс «Индивидуальные средства защиты. Правила использования». |  |
|  | пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Инженерная графика».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | доска классная трехсекционная |  |
|  | - рабочее место преподавателя, оснащенное ПК |  |
|  | индивидуальные чертежные столы, комплекты чертежных инструментов (готовальня, линейки, транспортир, карандаши марок «ТМ», «М», «Т», ластик, инструмент для заточки карандаша); |  |
|  | образцы чертежей по курсу машиностроительного и технического черчения; объемные модели геометрических фигур и тел, демонстрационная доска, техническими средствами обучения: оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением: операционная система; графический редактор «AUTOCAD», АUТОСАDCommercialNew 5 Seats (или аналог) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Материаловедение».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | классная доска, |  |
|  | рабочее место преподавателя |  |
|  | интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; |  |
|  | образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); |  |
|  | образцы неметаллических и электротехнических материалов; приборы для измерения свойств материалов. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | рабочее место преподавателя; учебно-методический комплекс дисциплины; электронные образовательные ресурсы по английскому языку; |  |
|  | рабочие места для обучающихся; |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий «Английский язык в профессиональной деятельности»; |  |
|  | инструкции к оборудованию, правила и регламенты профессиональной деятельности; |  |
|  | техническими средствами: переносное мультимедийное оборудование, проектор (или мультимедийная доска); персональные компьютеры с подключением в сеть. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | комплект нормативных документов; |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Бережливое производство»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся, |  |
|  | рабочее место преподавателя, |  |
|  | классная доска, |  |
|  | интерактивная доска, |  |
|  | оргтехника, |  |
|  | персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | УМК «Бережливое производство», содержание практической части комплекса: контрольные вопросы, практические задания, итоговая проверочная работа. |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся, |  |
|  | рабочее место преподавателя, |  |
|  | классная доска, |  |
|  | интерактивная доска, |  |
|  | оргтехника, |  |
|  | персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет "Охрана труда"

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся, |  |
|  | рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным обеспечением; |  |
|  | доска классная трехсекционная; |  |
|  | LCD телевизор; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, инструкции к практическим работам); наглядные пособия (наборы плакатов и электронные издания. |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся, |  |
|  | рабочее место преподавателя |  |
|  | доска классная трехсекционная; |  |
|  | LCD телевизор; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | дидактическими пособиями; программным обеспечением; видеофильмами; техническими средствами: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор. |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Социально-гуманитарных и математических дисциплин»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся, |  |
|  | рабочее место преподавателя |  |
|  | доска классная; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | дидактическими пособиями; программным обеспечением; видеофильмами; техническими средствами: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор. |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Социально-гуманитарных и математических дисциплин»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся, |  |
|  | рабочее место преподавателя |  |
|  | доска классная трехсекционная; |  |
|  | LCD телевизор; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | дидактическими пособиями; программным обеспечением; видеофильмами; техническими средствами: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор. |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Термодинамика, теплопередача и гидравлики»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся, |  |
|  | рабочее место преподавателя |  |
|  | доска классная трехсекционная; |  |
|  | LCD телевизор; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | дидактическими пособиями; программным обеспечением; видеофильмами; техническими средствами: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор. |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Теплонасосное оборудование и системы»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся, |  |
|  | рабочее место преподавателя |  |
|  | доска классная; |  |
|  | оргтехника |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | дидактические пособия; программное обеспечение, наглядные пособия и учебно-лабораторные комплекты по тематике кабинета; видеофильмы и электронные учебные курсы, технические средства: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор. |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Техническая механика»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся, |  |
|  | рабочее место преподавателя |  |
|  | доска классная; |  |
|  | интерактивная доска, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, |  |
|  | оргтехника |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | комплект наглядных учебных пособий по разделам «Классическая механика», «Сопротивление материалов», «Детали машин и механизмов». |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Электротехника и основы электроники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся |  |
|  | рабочее место преподавателя с компьютером |  |
|  | доска классная |  |
|  | интерактивная доска, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, |  |
|  | оргтехника |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-методической документации по разделам курса "Электрические цепи», «Электрические машины», «Основы электроники»; наглядные пособия и дидактические материалы содержащие рисунки, схемы, определения, таблицы, плакаты, предназначенные для демонстрации преподавателем на теоретических занятиях; презентационные материалы по темам, макеты двигателей, генераторов, трансформаторов; полупроводниковые приборы, оптоэлектронные приборы, электроизмерительные приборы, образцы кабельной продукции. |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | экран; мультимедийный проектор |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Промышленное холодильное и морозильное оборудование»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | индивидуальные рабочие места для обучающихся |  |
|  | рабочее место преподавателя |  |
|  | доска классная |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | дидактическими пособиями; программным обеспечением; видеофильмами; техническими средствами: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или интерактивная доска); экран, проектор. |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной 
и воспитательной работы.

Кабинет «Актовый зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
|  | компьютером с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |  |
|  | презентационное оборудование, музыкальный центр, звуковые колонки, микрофон |  |
|  | посадочные места для обучающихся и преподавателей |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Библиотека», «Читальный зал»,

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
|  | компьютер с доступом в информационно - телекоммуникационную сеть Интернет, |  |
|  | мультимедийный проектор, сканер, принтер; стеллажи; |  |
|  | рабочие места сотрудников библиотеки и читального зала; |  |
|  | посадочные места для обучающихся; |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | информационные стенды. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Автоматизация холодильных установок»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Модуль внесения неисправностей в работу автоматики холодильных установок; |  |
|  | Универсальная рабочая плата управления холодильной установкой |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Демонстрационный стенд автоматизированного управления системы холодообеспечения холодильных камер |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Галогенный детектор утечки газа; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы аналоговой электроники»: |  |
|  | Блок генераторов напряжений с наборным полем |  |
|  | Однофазный источник питания |  |
|  | Блок испытания цифровых устройств |  |
|  | Блок мультиметров (2 мультиметра) |  |
|  | Осциллограф двухканальный |  |
|  | Мультиметр Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы аналоговой электроники», модули питания |  |
|  | мультиметры; |  |
|  | Учебно-методические пособия по курсу «Электротехника». |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Набор миниблоков «Основы цифровой техники» Набор миниблоков "Аналоговая электроника - Электрические компоненты" Набор миниблоков "Аналоговая электроника - Электронные компоненты" |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Галогенный детектор утечки газа; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | генератор постоянного тока; функциональный генератора; однофазный трансформатор; двигатель постоянного тока; измеритель мощности; наборное поле с измерительными приборами; комплект лабораторных минимодулей по курсу «Электротехника»; электротехнические агрегаты; комплект соединительных проводов и кабелей. |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Холодильно-компрессорные машины»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | 2-х компрессорная холодильная станция с комплектом автоматики, оснащенная системой удаленного мониторинга; |  |
|  | 3-х компрессорная холодильная станция с комплектом автоматики, оснащенная системой удаленного мониторинга; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Насосная станция с системой автоматики, оснащенная системой удаленного мониторинга; |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Аппарат вакуумного охлаждения; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Комплект инструмента для технического обслуживания холодильных машин; |  |
|  | Льдоаккумулятор холода. |  |
|  | Льдогенераторы для различных видов льда; |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Технология холодильной обработки продукции»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | вакуумная сублимационная установка; |  |
|  | вакуумный насос; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | градирня; |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | камера атмосферной сублимированной сушки; |  |
|  | камера закаливания мороженого; |  |
|  | камера интенсивного охлаждения; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | камера хранения в регулируемой газовой среде; |  |
|  | камера шоковой заморозки; |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Системы вентиляции и кондиционирования»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | колонная сплит-система; |  |
|  | кондиционер мобильный; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | миничиллер; |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | мультисплитсистема; |  |
|  | набор фанкойлов; |  |
|  | сплит-система; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | термогигрометр электронный; |  |
|  | термометр инфракрасный; |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | тестер; |  |
|  | тестер-клещи. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | автоматизированный стенд для измерения шероховатости; |  |
|  | автоматизированный стенд для измерения шероховатости на базе электронного профилографа: штангенциркуль ШЦ-1; прибор для проверки деталей на биение в центрах; призма поверочная и разметочная; набор микрометров; набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД № 2 кл. 2; набор проволочек для измерения резьбы; набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование, строгание); угломер гироскопический |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | набор типовых деталей для измерения; |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | набор типовых деталей для измерения; |  |
|  | угломер с нониусом ГОСТ 5378 |  |
|  | нутромер микрометрический |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | штангенрейсмас |  |
|  | штангенглубиномер. |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарно-механический участок»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов: линейка измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, крейцмейсель слесарный, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой № 1 и №2, щетка-сметка |  |
|  | Станок сверлильный с тисками станочными |  |
|  | Комплект режущего инструмента и технологической оснастки для станков с ЧПУ |  |
|  | Настольный универсальный токарный станок |  |
|  | Настольный токарный станок с ЧПУ |  |
|  | Настольный фрезерный станок с ЧПУ |  |
|  | Плита для правки металла |  |
|  | такелажная оснастка и грузозахватные устройства |  |
|  | техническая документация, инструкции, правила |  |
|  | Верстак слесарный с тисками поворотными |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | наборы труборасширителей; |  |
|  | трубогибы; |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | наборы развальцовочные; |  |
|  | механизированные инструменты; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Мастерская «Сварочный участок»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Универсальные газовые горелки для пайки медных труб; |  |
|  | Станции для вакуумирования и зарядки фреоном герметичных холодильных компрессоров; |  |
|  | Настенное вытяжное устройство; Переносные комплекты сварки для сварки и пайки медных труб. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях машиностроительного профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, 
в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации.

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака, 24 Атомная промышленность, 26 Химическое, химико-технологическое производство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «__________________»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению.

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программный комплекс T-FLEX PLM (CAD / CAM / CAE / CAPP / PDM / CRM / PM / MDM / RM) или аналог | ПМ.01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 ПМ.05 |  |
| 2 | Программный комплекс КОМПАС-3D для машиностроения или аналог |  |  |
|  | Программные продукты Autodesk или аналог |  |  |
|  | Программный комплекс ADEM или аналог |  |  |
|  | Среда разработки математических моделей, алгоритмов управления, интерфейсов управления SimInTech (Simulation In Technic) SIMULIA или аналог SCADA КРУГ-2000 или аналог MES система "СПРУТ-ОКП" (СПРУТ-Технология, Россия) или аналог | ПМ.03 |  |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных 
с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО специфики получаемой специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена профильного уровня, в том числе 
на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака, 24 Атомная промышленность, 26 Химическое, химико-технологическое производство, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, 
в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям 
к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий 
и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий 
и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
для образовательной организации СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена.

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПОП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: «Техник».

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерное содержание ГИА включает структуру оценочных материалов, комплекс требований и рекомендаций для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня, организацию и проведение защиты дипломной работы (дипломного проекта).

Макет рабочей программы разрабатывается ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и после актуализации будет направлен для использования в работе профессиональных образовательных организаций.

Общий вид деятельности является обязательным к освоению при выборе любой направленности.

Оснащение указано в п. 6.1.2.5

Заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Форму календарного учебного графика образовательная организация самостоятельно разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии 
с квалификацией выпускника СПО

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.