ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена

Специальность
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

техник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства: | от 08.07.2025 № 7 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в реестре примерных образовательных программ среднего профессионального образования: | 12/2025 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № 01-09-581/2025 от 13.10.2025 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2025 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	9

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:	9

3.2. Профессиональные стандарты	9

3.3. Осваиваемые виды деятельности	13

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	14

4.1. Общие компетенции	14

4.2. Профессиональные компетенции	17

4.3. Матрица компетенций выпускника	30

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	61

5.1. Примерный учебный план	62

5.2. Примерный календарный учебный график	65

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	66

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	66

5.5. Практическая подготовка	66

5.6. Государственная итоговая аттестация	67

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	67

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	67

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	67

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	68

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	68

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии/специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  12 декабря 2022 г. N 1094 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (Приказ Минпросвещения России от 12 декабря 2022 г. N 1094);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.06.2019 № 412н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 27.04.2023 № 405н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.11.2020 № 810н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 709н «Об утверждении профессионального стандарта «Механик по холодильной и вентиляционной технике»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.10.2024 № 562н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере информационного моделирования в строительстве»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 266н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по проектированию систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 251н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по проектированию систем отопления, вентиляции»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 31.07.2019 № 537н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации гражданских зданий».

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

П – профессиональный цикл;

ПП- производственная практика;

ПДП- Производственная практика по профилю (преддипломная);

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана образовательная программа | Строительная отрасль Электротехническая промышленность Топливно-энергетический комплекс Машиностроение |  |  |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | 16.089 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (Приказ Минтруда России от 17 июня 2019 года N 412н) 16.029 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023 года N 405н) 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2020 года № 810н) 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 537н) |  |  |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Строительная отрасль |  |  | Электротехническая промышленность |
|  | 16.151 Специалист в сфере информационного моделирования в строительстве (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2024 года N 562н) 16.146 Специалист по проектированию систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 года N 255н) 16.149 Специалист по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 года N 251н) |  |  | 40.120 Механик по холодильной и вентиляционной технике (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 709н) |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | - |  |  |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 12 декабря 2022 г. № 1094 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» |  |  |  |
| Квалификация выпускника | Техник |  |  |  |
| Направленности (при наличии): | не предусмотрена |  |  |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Строительная отрасль |  | Электротехническая промышленность |  |
|  | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Монтажник санитарно-технических систем и оборудования Слесарь-сантехник Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе СОО на базе ООО | 1 год 10 мес./ 2952 ак. ч 2 года 10 мес./ 4428 ак. ч |  |  |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Строительная отрасль |  |  | Электротехническая промышленность |
|  | 2 года 9 мес./4284 |  |  | 1 года 8 мес./2628 |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 432/216 |  |  |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |  |  |
| Обязательная часть образовательной программы | 1908 | 1514 |  |  |
| социально-гуманитарный цикл | 396 | 302 |  |  |
| общепрофессиональный цикл | 180 | 96 |  |  |
| профессиональный цикл | 1332 | 1116 |  |  |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 432 - 216 - 216 | 432 - 216 - 216 |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 828 | 684 |  |  |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 414 | 342 |  |  |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). | 216 | 216 |  |  |
| Всего | 2952 | 2198 |  |  |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.089 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» | Приказ Минтруда России от 17 июня 2019 года N 412н | ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения ОТФ B Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | A/01.2 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков A/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков B/01.3 Монтаж и ремонт систем отопления B/02.3 Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |
| 2 | 16.029 «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023 года N 405н | ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации ОТФ B Выполнение монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации ОТФ C Выполнение особо сложных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | A/02.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ A/03.2 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации B/01.3 Монтаж систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта B/02.3 Монтаж систем кондиционирования воздуха C/01.4 Выполнение особо сложных монтажных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации C/02.4 Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации C/03.4 Регулирование смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для достижения проектных и паспортных характеристик |
| 3 | «16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2020 года № 810н | ОТФ A Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ B Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ C Подготовка и выполнение работ по текущему ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования | A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования A/02.2 Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования B/01.3 Обнаружение неисправности домовых санитарно-технических систем и оборудования B/02.3 Выполнение периодического технического обслуживания внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов B/03.3 Выполнение периодического технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода B/04.3 Выполнение периодического технического обслуживания систем отопления и горячего водоснабжения B/05.3 Проведение простых ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования C/01.4 Подготовка внутридомовой системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации C/02.4 Подготовка внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации C/03.4 Определение технического состояния домовых санитарно-технических систем и оборудования C/04.4 Выполнение работ по текущему ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода C/05.4 Выполнение работ по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения C/06.4 Выполнение работ по текущему ремонту внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов C/07.4 Выполнение работ по монтажу и наладке домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| 4 | «16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий». | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 537н | ОТФ B Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий | В/01.5 Организация устранения аварийных ситуаций В/03.5 Организация технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | ПМ 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий |
| Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | ПМ 02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
| Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | ПМ 03. Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
| Организация технической эксплуатации гражданских зданий | ПМ 04. Организация технической эксплуатации гражданских зданий |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по выбору образовательной организации) |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | Приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; |
|  |  | В демонтаже санитарно-технических систем |
|  |  | В выборе инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем |
|  |  | В укрупнительной сборке отдельных узлов санитарно-технических систем |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. |
|  |  | Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. |
|  |  | Применять правила такелажных работ. |
|  |  | Выполнять соединения санитарно-технических систем |
|  |  | Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | Видов, назначения и принципа действия санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил строповки, перемещения и складирования грузов согласно маркировке |
|  |  | Назначения и правил применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Назначения и правил использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  | ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | Выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Монтажа санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем отопления. |
|  |  | Читать монтажные чертежи систем отопления |
|  |  | Проводить испытания санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем отопления |
|  |  | Знания: |
|  |  | Монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований охраны труда при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Нормативных технических документов и технологической последовательности выполнения монтажных работ |
|  | ПК 1.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | Проведения испытаний и сдаче в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | В составлении актов выполненных работ по испытанию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий. |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требования охраны труда при проведении испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий. |
|  | ПК.1.4 Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях | Навыки: |
|  |  | Устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |
|  |  | Умения: |
|  |  | Устранять неисправности на смонтированном санитарно-техническом оборудовании, выявленных при испытаниях. |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Требований охраны труда |
| Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | Приемки, транспортировки и хранения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Демонтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Выбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Укрупнительной сборки отдельных узлов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по монтажу оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Применять правила такелажных работ. |
|  |  | Выполнять соединения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Производить демонтаж оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Знания: |
|  |  | Видов, назначения и принципа действия оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Правил строповки, перемещения и складирования грузов согласно маркировке |
|  |  | Назначения и правил применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Монтажных чертежей оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Назначения и правил использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | ПК 2.2. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Навыки: |
|  |  | Выполнения слесарных операций при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять работы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Читать монтажные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Проводить испытания систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха отопления |
|  |  | Знания: |
|  |  | Монтажных чертежей систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Требований охраны труда при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Нормативных технических документов и технологической последовательности выполнения монтажных работ |
|  | ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | Навыки: |
|  |  | Проведения испытаний и сдаче в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Составления актов выполненных работ по испытанию систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Применять правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  |  | Требований охраны труда при проведении испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  | ПК 2.4 Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик | Навыки: |
|  |  | Сравнения результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами |
|  |  | Составления акта освидетельствования скрытых работ |
|  |  | Составления актов гидростатического или манометрического испытания систем теплоснабжения и холодоснабжения на герметичность |
|  |  | Замеров аэродинамических характеристик (расхода воздуха и развиваемого давления) систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Регулирования работы смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Умения: |
|  |  | Разбираться в проектной и нормативной документации |
|  |  | Обрабатывать результаты испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Определять аэродинамические характеристики воздухораспределителей, воздушных фильтров, дроссель-клапанов или многостворчатых воздушных клапанов в воздуховодах |
|  |  | Производить регулирование аэродинамических характеристик вентиляционных сетей с помощью воздухораспределителей, дроссель-клапанов или многостворчатых клапанов в воздуховодах |
|  |  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулирования и комплексного испытания смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Принципов работы смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Методики проведения регулирования смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Методики проведения регулирования отдельных элементов систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Навыки: |
|  |  | Составления задания при выполнении подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  |  | Проведения подготовительных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  |  | Информирования работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Определять методы устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании оборудования и механизмов |
|  |  | Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов |
|  |  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности оборудования и механизмов |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и назначение приборов, оборудования, материалов и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту |
|  |  | Способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического оборудования |
|  |  | Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требования охраны труда при выполнении простых монтажных и ремонтных работ |
|  | ПК.3.2 Выполнять периодическое техническое обслуживание, проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Навыки: |
|  |  | Составления технического задания при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  |  | Проведения работ по техническом обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  |  | Информирования работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Определять состояние и выявлять неисправности в работе инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
|  |  | Выявлять поверхностные дефекты на инженерных системах отопления, водоснабжения, водоотведения и системах вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
|  |  | Знания: |
|  |  | Номенклатуры материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Методов оценки технического состояния систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Внешних проявлений поверхностных дефектов на системах отопления, водоснабжения, водоотведения и системах вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  |  | Требований охраны труда при ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| Организация технической эксплуатации гражданских зданий | ПК 4.1 Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Навыки: |
|  |  | Приема заявок от диспетчерской службы на устранение аварий |
|  |  | Взаимодействия с рабочим персоналом организации при установлении масштаба аварийной ситуации, необходимых отключений, определения технологии локализации аварии и мер по предотвращению распространения последствий аварии |
|  |  | Проведения мероприятий по локализации аварий |
|  |  | Разработки регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | Организовывать работу рабочих специалистов в условиях аварийных и восстановительных работ |
|  |  | Обеспечивать безопасные условия производства аварийных работ |
|  |  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  |  | Оценивать масштабы и последствия аварийных ситуаций в гражданских зданиях |
|  |  | Определять порядок действий в аварийных ситуациях с целью локализации и предотвращения ущерба имуществу физических и юридических лиц |
|  |  | Подготавливать документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки), относящиеся к проведению аварийного обслуживания |
|  |  | Применять программное обеспечение и современные информационные технологии с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  |  | Знания: |
|  |  | Технологии обработки информации с использованием средств вычислительной техники, современных коммуникаций и связи |
|  |  | Специализированных программных приложений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для осуществления коммуникаций в организации, аварийными и диспетчерскими службами |
|  |  | Нормативных правовых актов, регламентирующих проведение диспетчерского и аварийного обслуживания гражданских зданий |
|  |  | Технологий и организаций работ при проведении аварийного обслуживания гражданских зданий |
|  |  | Требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии при проведении аварийного обслуживания гражданских зданий |
|  |  | Требования к составлению отчетности |
|  |  | Типология зданий и инженерных систем |
|  |  | Типичные аварийные ситуации и отказы инженерных систем и оборудования гражданских зданий |
|  |  | Принципы функционирования инженерных систем гражданских зданий |
|  | ПК 4.2 Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Навыки: |
|  |  | Проведения осмотров инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
|  |  | Организации устранения мелких неисправностей инженерных систем, обнаруженных в ходе осмотров |
|  |  | Документирования результатов осмотров и проверок, выдаче предписаний собственникам по выявленным нарушениям |
|  |  | Взаимодействия с рабочим персоналом организации. |
|  |  | Подготовки (согласовании) технических заданий на выполнение работ по содержанию и ремонту подрядным организациям и (или) рабочему персоналу организации |
|  |  | Координации работы подрядных организаций и (или) рабочего персонала организации по содержанию и текущему ремонту инженерных систем гражданских зданий |
|  |  | Ведения технической и иной документации по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации |
|  |  | Внесения информации по вопросам содержания инженерных систем и конструктивных элементов в программы и базы данных |
|  |  | Умения: |
|  |  | Применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования зданий |
|  |  | Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов зданий |
|  |  | Определять характер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и оборудование для устранения дефектов и неисправностей зданий |
|  |  | Использовать специализированные программные приложения и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для осуществления коммуникаций в организации |
|  |  | Применять программное обеспечение и современные информационные технологии, используемые организацией |
|  |  | Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  |  | Знания: |
|  |  | Порядка организации и выполнения работ по техническому обследованию жилых зданий |
|  |  | Нормативных правовых актов, регламентирующих проведение технических осмотров зданий и сооружений и подготовку их к сезонной эксплуатации |
|  |  | Дефектов инженерных систем и технологии их устранения |
|  |  | Методов визуального и инструментального обследования |
|  |  | Правил эксплуатации инженерного оборудования зданий |
|  |  | Специализированных программных приложений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации |
|  |  | Технологии ограничения пользования коммунальными ресурсами |
|  |  | Основы психологии и конфликтологии |
|  |  | Основы документоведения |
|  |  | Основы формирования взаимодействия в трудовом коллективе |
|  |  | Специализированные программные приложения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | A/01.2 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения ОТФ B Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | A/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков B/01.3 Монтаж и ремонт систем отопления B/02.3 Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК 1.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения ОТФ B Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | A/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков B/01.3 Монтаж и ремонт систем отопления B/02.3 Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | ПК.1.4 Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях | 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения ОТФ B Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | A/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков B/01.3 Монтаж и ремонт систем отопления B/02.3 Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |
| Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха | 16.029 «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» | ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации ОТФ C Выполнение особо сложных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | A/02.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ C/01.4 Выполнение особо сложных монтажных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | ПК 2.2. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха | 16.029 «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» | ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации ОТФ B Выполнение монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации ОТФ C Выполнение особо сложных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | A/03.2 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации B/01.3 Монтаж систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта B/02.3 Монтаж систем кондиционирования воздуха C/01.4 Выполнение особо сложных монтажных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | 16.029 «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» | ОТФ C Выполнение особо сложных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | C/02.4 Проведение испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
|  | ПК 2.4 Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик | 16.029 «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации» | ОТФ C Выполнение особо сложных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | C/03.4 Регулирование смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для достижения проектных и паспортных характеристик |
| Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования | ОТФ A Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения ОТФ B Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения ОТФ A Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ B Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ C Подготовка и выполнение работ по текущему ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования | A/01.2 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков B/01.3 Монтаж и ремонт систем отопления B/02.3 Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования B/02.3 Выполнение периодического технического обслуживания внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов B/03.3 Выполнение периодического технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода B/04.3 Выполнение периодического технического обслуживания систем отопления и горячего водоснабжения B/05.3 Проведение простых ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования C/01.4 Подготовка внутридомовой системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации C/02.4 Подготовка внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации C/03.4 Определение технического состояния домовых санитарно-технических систем и оборудования C/04.4 Выполнение работ по текущему ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода C/05.4 Выполнение работ по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения C/06.4 Выполнение работ по текущему ремонту внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов C/07.4 Выполнение работ по монтажу и наладке домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | ПК.3.2 Выполнять периодическое техническое обслуживание, проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования | ОТФ A Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ B Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования ОТФ C Подготовка и выполнение работ по текущему ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования | A/02.2 Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования B/01.3 Обнаружение неисправности домовых санитарно-технических систем и оборудования B/02.3 Выполнение периодического технического обслуживания внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов B/03.3 Выполнение периодического технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода B/04.3 Выполнение периодического технического обслуживания систем отопления и горячего водоснабжения B/05.3 Проведение простых ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования C/01.4 Подготовка внутридомовой системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации C/02.4 Подготовка внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации C/03.4 Определение технического состояния домовых санитарно-технических систем и оборудования C/04.4 Выполнение работ по текущему ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода C/05.4 Выполнение работ по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения C/06.4 Выполнение работ по текущему ремонту внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов C/07.4 Выполнение работ по монтажу и наладке домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| Организация технической эксплуатации гражданских зданий | ПК 4.1 Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий | ОТФ B Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий | В/01.5 Организация устранения аварийных ситуаций |
|  | ПК 4.2 Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 16.011 Специалист по эксплуатации гражданских зданий | ОТФ B Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий | В/03.5 Организация технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.029 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации пневмотранспорта и аспирации | ОТФ А Выполнение простых работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | A/01.2 Приемка оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответствия документам | Выполнение работ по профессии Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 14635 | ПК Х.1 Проводить приемку оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: В проверке наличия необходимого комплекта технической документации на оборудование, распаковке, приемке и проверке комплектности оборудования и элементов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Выявление дефектов поставленного оборудования и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Составление ведомости выявленных дефектов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (для поставщика оборудования) с целью их устранения Знать: Назначение основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Виды основных деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Назначение и виды слесарного инструмента для выполнения приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Уметь: Читать сборочные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  |  |  |  |
|  |  | B/01.3 Монтаж систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта |  | ПК Х.2 Выполнять простой монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Укрупнительная сборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента В разметке мест установки креплений, сверлении или пробивке отверстий в конструкциях воздуховодов и оборудовании систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Уметь: Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на схеме к реальному помещению Знать: Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Способы укрупнительной сборки узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Способы сверления и пробивки отверстий, типы креплений воздуховодов и фасонных частей Устройство и правила использования электрического и пневматического инструмента Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Требования охраны труда |  |  |  |  |
|  |  | B/02.3 Монтаж систем кондиционирования воздуха |  | ПК Х.3 Выполнять прокладку воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: В монтаже элементов воздуховодов, воздухораспределителей, воздушных клапанов и оборудования систем кондиционирования воздуха Уметь: Анализировать проект производства работ монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Применять технологии монтажных работ систем вентиляции (устанавливаемого оборудования и воздуховодов) Знать: Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации Номера и типы осевых и радиальных вентиляторов, кондиционеров, фильтров, циклонов, скрубберов |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Монтажник санитарно-технического оборудования | ОТФ А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | А/03.2 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения , канализации и водостоков | Выполнение работ по профессии Монтажник Санитарно-технически х систем и оборудования 14621 | ПК Х.1 Выполнять простой монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Свертывание и сборка простых узлов Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки и сгонного соединения Соединение полимерных труб Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже) Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы Сверление, пробивка и штрабление отверстий в конструкциях Заделка раструбов чугунных трубопроводов Нарезка резьбы на стальных трубах вручную Комплектование труб и фасонных частей стояков Установка ручного пресса для опрессовки систем Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов Обрубка кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки Очистка секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой Срубка и выбивание заклепок жаротрубного котла Смена манжет унитаза, сливной или наливной арматуры Зачистка сварных швов шлифмашиной Прокачка канализационных стояков и отводов Смена прокладок смесительных кранов, вентилей Знать: Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки Правила безопасной эксплуатации оборудования Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Правила рациональной организации труда на рабочем месте Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Виды первой помощи и принципы ее оказания Виды и предназначение общестроительных работ Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования Уметь: Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Нарезать резьбу на стальных трубах вручную, выполнять соединение полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к помещению Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |  |
|  | ОТФ В. Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | B/02.3 Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения , канализации и водостоков |  | ПК Х.2 Осуществлять монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Разметка мест установки приборов, насосов, прохода трубопроводов, средств креплений Установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм Гибка элементов трубопроводов по заданным размерам Изготовление и установка полотенцесушителей и присоединение их к системе горячего водоснабжения Монтаж водомерного узла и присоединение его к магистральному трубопроводу Установка водоразборной арматуры с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), центробежных насосов и насосных агрегатов Подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки) Установка арматуры к смывному бачку Установка полуавтоматического смывного крана Сборка пожарных рукавов Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов Установка приборов учета расхода воды Прокладка водопроводного, канализационного, водосточного стояков Монтаж глубинных, погружных, фекальных, дренажных насосов и насосных станций и присоединение их к существующим санитарно-техническим системам и оборудованию Проверка рабочих точек насосных агрегатов на соответствие проектным данным и требованиям Проверка и сдача в эксплуатацию санитарно-технических систем и оборудования Установка систем водоподготовки и водоочистки Промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения Уметь: Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков Читать монтажные чертежи внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков, в том числе при помощи графических программ с использованием электронных устройств Разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков Соединять трубопроводы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков Крепить детали и приборы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков при помощи монтажных пистолетов Менять участки трубопроводов из чугунных и полимерных труб Выявлять дефектные места при испытании трубопроводов Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков Выполнять работы по монтажу внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности Знать: Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков Системы разводок от водопроводного, канализационного, водосточного стояков Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных, медных и полимерных труб Технология работ по монтажу систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков Устройство и способы монтажа оборудования систем холодного и горячего водоснабжения Правила установки санитарных приборов Способы разметки мест установки санитарных приборов и креплений Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими Способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из стальных, медных и полимерных труб Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними Назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков Правила рациональной организации труда на рабочем месте Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков Виды первой помощи и принципы ее оказания Виды и предназначение общестроительных работ Нормативные технические документы по монтажу внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь – сантехник | А. Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | A/01.2 Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования A/02.2 Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |  | Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь –сантехник | ПК Х.1 Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудовании ПК Х.2 Монтажных и ремонтные работы при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Получение задания на выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарнотехнических систем и оборудования Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем Сортировка, маркировка, комплектование труб, фасонных изделий, арматуры и средств крепления, необходимых для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования Выполнение технологического обслуживания оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования Свертывание и сборка простых узлов санитарно-технического оборудования Комплектование труб и фасонных частей стояков Знать: Виды и назначение инструментов и приспособлений, используемых для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарнотехнических систем и оборудования Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, смазочных и эксплуатационных материалов Уметь: Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ЕКС, ЕТКС или иным классификаторам |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |
|  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Слесарные и слесарно-сборочные работы | Регулировка систем вентиляции и кондиционирования для поддержания заданной температуры и влажности воздуха в производственных цехах с помощью приборов и психрометрических таблиц. Осмотр, чистка и участие в ремонте вентиляторов, форсунок, калориферов и насосов, надзор за состоянием и работой приборов автоматического регулирования. Смена неправильно работающих форсунок и перезарядка психрометров. Ведение журнала для записи показаний психрометров в установленное время. Пуск и остановка вентиляционных и увлажнительных установок. Выполнение погрузо-разгрузочных работ при перевозке труб к месту монтажа | ВД Выполнение работ по профессии 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  | ПК Х.1 Выполнять ремонтные работы по сборке и разборке отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования ПК Х.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию, эксплуатации, регулированию систем вентиляции и кондиционирования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: регулировки систем вентиляции и кондиционирования ремонта отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования Уметь: работать с технической справочной документацией по ремонту и обслуживанию оборудования систем вентиляции и кондиционирования; понимать принципы построения принципиальных электрических схем систем вентиляции и кондиционирования; выбирать, подготавливать и применять слесарный инструмент, приборы, приспособления, материалы и оборудование, необходимые для ремонта и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; определять производительность и потребляемую мощность промышленного оборудования систем вентиляции и кондиционирования; выполнять пуск и установку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонтных работ; вести журнал эксплуатации и технического обслуживания оборудования систем вентиляции и кондиционирования; выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляции и кондиционирования; Знать: устройство, конструкцию и принцип действия вентиляционно-увлажнительных установок и приборов автоматического регулирования; параметры влажности и температуры в производственных цехах; правила установки и зарядки психрометров; правила пользования таблицами для определения показателей влажности воздуха; режим чистки вентиляционно-увлажнительных установок; правила строповки, подъема и перемещения грузов простейшими грузоподъемными средствами, управляемыми с пола |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Электротехническая промышленность) | Соответствие ПС 40.120 Механик по холодильной и вентиляционной технике |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ОТФ А Эксплуатация и техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности (местные и центральные однозональные системы кондиционирования воздуха и вентиляции для поддержания температуры воздуха, теплонасосные и холодильные установки с одноступенчатыми паровыми компрессионными холодильными машинами с ротационными, поршневыми или спиральными компрессорами) | A/01.2 Эксплуатация и регулирование систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ПК Х.1 Осуществлять эксплуатацию и регулирование систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: проверка комплектности набора слесарных инструментов, необходимых при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности пуск, остановка, консервация и расконсервация систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций ведение журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде Уметь: работать с технической и справочной документацией по системам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности подбирать слесарные инструменты, необходимые при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности применять методы консервации и расконсервации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности применять принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности визуально оценивать безопасность функционирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварийной ситуации или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде Знать: порядок пуска, остановки, консервации и расконсервации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, в том числе их экстренной остановки при возникновении аварийных ситуаций свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха правила охраны труда и основы экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности |  | ПК Х.2 Осуществлять техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверка комплектности и подготовка слесарных инструментов и оборудования для технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Пуск и остановка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Занесение результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде Уметь: Выбирать, подготавливать и применять слесарный инструмент, приборы, приспособления, материалы и оборудование, необходимые для технического обслуживания и контроля состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Выполнять пуск и остановку систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Вести журнал технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде Знать: назначение, принцип работы слесарного инструмента, приборов, приспособлений и материалов, необходимых для технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности порядок пуска и остановки систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха правила охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Техническое обслуживание и контроль состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности |  | ПК Х.3 Осуществлять контроль параметров системы кондиционирования воздуха |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: контроль параметров системы кондиционирования воздуха Уметь: снижать расход электроэнергии применять современные решения по использованию насосов в системах холодоснабжения и теплоснабжения зданий повышать энергетическую эффективность СКВ методами восстановительной вентиляции Знать: способы снижения затрат тепловой и электрической энергии на подогрев и увлажнение приточного воздуха способы снижения установочной мощности систем кондиционирования воздуха способы снижения затрат энергии на обработку и распределение приточного воздуха способы снижения затрат энергии на охлаждение приточного воздуха новейшие методы обеспечения теплом, холодом и электроэнергией общие подходы к повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | Основы философии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | История |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ 05 | Основы финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Экономические и правовые основы профессиональной деятельности | о |  | о |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы электротехники и электроники | о |  |  |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 01 | Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | о |  |  | о |  |  | о |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий | о |  |  | о |  |  | о |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | о |  |  | о |  |  | о |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | о |  |  | о |  |  | о |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | о |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | о |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха | о |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |
| УП. 02 | Учебная практика | о |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | о |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | о |  |  |  |  |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| МДК.03.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения | о |  |  |  |  |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| МДК.03.02 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха | о |  |  |  |  |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| УП. 03 | Учебная практика | о |  |  |  |  |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| ПП. 03 | Производственная практика | о |  |  |  |  |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Организация технической эксплуатации гражданских зданий | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| МДК.04.01 | Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| МДК.04.02 | Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| УП.04 | Учебная практика | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| ПП 04 | Производственная практика | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| ПМ. 05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Выполнение работ по профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь – сантехник Выполнение работ по профессии 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехническая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 1908 | 1514 | 1384 | 432 | 20 |  | 72 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 396 | 302 | 396 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.01 | История России | 42 | 16 | 42 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 122 | 122 | 122 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 28 | 68 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.04 | Физическая культура | 122 | 120 | 122 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности | 42 | 16 | 42 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 180 | 96 | 180 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.01 | Экономические и правовые основы профессиональной деятельности | 42 | 14 | 42 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Основы электротехники и электроники | 42 | 14 | 42 |  |  |  |  | 1-2 |
| ОП.04 | Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики | 42 | 14 | 42 |  |  |  |  | 1-2 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1332 | 1116 | 808 | 432 | 20 |  | 72 |  |
| ПМ. 01 | Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий | 292 | 240 | 208 | 72 |  |  | 12 | 1-2 |
| МДК.01.01 | Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий | 220 | 168 | 208 |  |  |  | 12 | 1-2 |
| УП. 01 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 1-2 |
| ПП. 01 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 1-2 |
| ПМ.02 | Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 272 | 218 | 168 | 72 | 20 |  | 12 | 2 |
| МДК.02.01 | Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 110 | 78 | 90 |  | 20 |  |  | 2 |
| МДК.02.02 | Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха | 90 | 68 | 78 |  |  |  | 12 | 2 |
| УП. 02 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 2 |
| ПП. 02 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 2 |
| ПМ.03 | Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | 252 | 218 | 168 | 72 |  |  | 12 | 2 |
| МДК.03.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения | 90 | 78 | 90 |  |  |  |  | 2 |
| МДК.03.02 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 90 | 68 | 78 |  |  |  | 12 | 2 |
| УП 03 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 2 |
| ПП 03 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 2 |
| ПМ.04 | Организация технической эксплуатации гражданских зданий | 264 | 218 | 180 | 72 |  |  | 12 |  |
| МДК.04.01 | Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий | 96 | 78 | 96 |  |  |  |  | 2 |
| МДК.04.02 | Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий | 96 | 68 | 84 |  |  |  | 12 | 2 |
| УП. 04 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 2 |
| ПП. 04 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 2 |
| ПМ.05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 252 | 222 | 84 | 144 |  |  | 24 |  |
| МДК.05.01 | Технология выполнения работ по профессии рабочего, должности служащего | 108 | 78 | 84 |  |  |  | 24 | 2 |
| УП. 05 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| ПП. 05 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 828 | 684 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Строительная отрасль Выполнение работ по профессии 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Выполнение работ по профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь – сантехник Выполнение работ по профессии 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Электротехническая промышленность Выполнение работ по профессии 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 414 | 342 |  |  |  |  |  | 1-2 |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 414 | 342 |  |  |  |  |  | 1-2 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 2 |
| Итого: |  | 2952 | 2198 | 1384 | 432 | 20 |  | 72 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования (для специальности), всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы)

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы) Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

-Социально-гуманитарных дисциплин;

-Общепрофессиональных дисциплин и МДК;

-Самостоятельной и воспитательной работы.

-Безопасность жизнедеятельности.

Лаборатории:

-Материаловедения;

-Электротехники и электроники;

-Гидравлики, теплотехники и аэродинамики;

-Автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-Монтажа, технического обслуживания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

-Монтажа, технического обслуживания и наладки систем водоснабжения, водоотведения, отопления

Мастерские/зоны по видам работ:

-Слесарно-механическая

-Санитарно-техническая

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (указывается, если профессия/специальность входит в Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий)

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 % (указывается из ФГОС СПО).

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Включая отраслевые требования к дополнительным видам деятельности, компетенциям выпускника, отраженные в п. 4.3.2 настоящей ПОП-П.

Заполняется по результатам проведенного анализа запросов работодателя и выявления дефицитов.

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов социально-гуманитарного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем нагрузок по ним при разработке основной образовательной программы образовательной организации могут корректироваться по требованиям работодателей, региональных органов управления образованием, в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части.

Для программ подготовки специалистов среднего звена. В данную колонку вносятся также часы, выделенные на реализацию сквозного проектного модуля.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.