# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности

35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе электроосвещения), автоматизация и роботизация сельскохозяйственных предприятий»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе электроосвещения), автоматизация и роботизация сельскохозяйственных предприятий»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе электроосвещения)», автоматизация и роботизация сельскохозяйственных предприятий и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе электроосвещения), автоматизация и роботизация сельскохозяйственных предприятий |
| ПК 1.1. | ## Осуществляет монтаж, наладку и эксплуатацию электрооборудования |
| ПК 1.2. | Обеспечивать работу автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном объекте |
| ПК 1.3. | Осуществлять организационное обеспечение процессов монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов на сельскохозяйственном объекте |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; |
| --- | --- |
|  | эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; |
|  | составления планов работ по выполнению операций эксплуатации электрооборудования автоматизации и роботизации автоматизированных систем в сельском хозяйстве; |
|  | организации выполнения слесарно-механических, такелажных и грузоподъемных работ при монтаже и наладке электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем; |
|  | контроля результатов монтажа электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем; |
|  | разработки производственных заданий на выполнение работ по эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов; |
|  | инструктирования персонала по выполнению работ по эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов; |
|  | ведения учетно-отчетной документации по выполнению работ по эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов. |
| Уметь | Производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике; |
|  | подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; |
|  | проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; |
|  | читать электрические схемы и чертежи электрических аппаратов напряжением до 1000 В и выше; |
|  | формировать сетевые графики проведения технического обслуживания, ремонта и контроля технического состояния электрооборудования, средств автоматики, автоматизированных и роботизированных систем |
|  | рассчитывать плановые показатели выполнения работ по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | инструктировать персонал по выполнению производственных заданий по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | контролировать выполнение на всех стадиях технологического процесса производственных заданий по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
| Знать | Правила технической эксплуатации электроустановок; |
|  | правила охраны труда на рабочем месте; |
|  | основные средства и способы механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве; |
|  | принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства; |
|  | назначение светотехнических и электротехнологических установок; |
|  | назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; |
|  | методы расчета экономической эффективности технологических операций по монтажу, настройке испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | сменные показатели выполнения технологических операций по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | требования к качеству выполнения технологических операций по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | методы планирования, контроля и оценки качества выполнения технологических операций по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | правила учета и отчетности при выполнении технологических операций по монтажу, настройке и испытаниям электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | требования охраны труда, санитарной и пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, средств автоматизации и роботизации. |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 144-306

в том числе в форме практической подготовки – 144-266

Из них на освоение МДК – 36-158

в том числе самостоятельная работа – __________

практики, в том числе учебная – 36

производственная – 72

Промежуточная аттестация – ____________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования и осветительного оборудования | 59-126 | 59-108 | 15-65 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 1.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 2. Автоматизированные и роботизированные системы в АПК | 34-72 | 34-58 | 8-37 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 3. Организационное обеспечение деятельности по монтажу, наладки и эксплуатации объектов | 17-36 | 17-28 | 4-19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 144-306 | 144-266 | 36-158 |  |  |  |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования и осветительного оборудования |  | 59/59 | 126/108 |  |
| МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования и осветительного оборудования |  | 59/59 | 126/108 |  |
| Тема 1.1. Общие вопросы монтажа электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | Система нормативных документов. Проектная документация. Управление электромонтажным производством. Основные этапы производства электромонтажных работ. Подготовка производства электромонтажных работ. Организация и производство электромонтажных работ. |  |  | ПК 1.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
| Тема 1.2. Монтаж, наладка приборов освещения | Содержание |  |  |  |
|  | Оптическая область спектра электромагнитных колебаний. Основные понятия и определения. Величины и единицы измерения. Источники излучения. Лампы накаливания. Принцип действия газоразрядных ламп низкого и высокого давления. Световые приборы. Монтаж, наладка приборов освещения. Точечный метод расчета освещения. Расчет освещения методом светящихся линий. Схемы и условные обозначения. Чтение схем. |  |  | ПК 1.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Включение в сеть и исследование работы схем с источником оптического излучения. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Оценка энергетической эффективности различных типов источников света |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Определение количества осветительных приборов. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет освещения методом коэффициента использования светового потока |  |  |  |
| Тема 1.3. Эксплуатация электрических машин | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения об электрических машинах. Электрические машины постоянного тока. Электрические машины переменного тока. |  |  | ПК 1.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Исследование работы двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Построение векторных диаграмм. |  |  |  |
| Тема 1.4. Электропривод рабочих машин и агрегатов сельскохозяйственного производства | Содержание |  |  |  |
|  | Электропривод сельскохозяйственных машин. Использование электрической энергии в технологических процессах, основные направления интенсификации сельскохозяйственного производства. Механические и электрические характеристики электроприводов и электродвигателей. Регулирование частоты вращения электродвигателей постоянного тока. Регулируемые приводы с асинхронными электродвигателями. Исследование характеристик регулируемого электропривода. Виды переходных процессов. Тормозные режимы электродвигателей |  |  | ПК 1.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Нагрев и охлаждение. Факторы определяющие мощность электродвигателей. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 5. Пуск асинхронного двигателя |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчет и построение механических характеристик трехфазного асинхронного электродвигателя |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Расчет мощности и выбор электродвигателей при продолжительном режиме работы с постоянной и переменной нагрузкой |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Определение потерь энергии в переходных режимах. Коэффициент мощности и способы повышения. |  |  |  |
| Тема 1.5. Аппаратура управления электроприводом | Содержание |  |  |  |
|  | Аппаратура управления и защиты. Назначения и классификация электрических аппаратов. Аппаратура защиты и защитно-отключающие устройства. Классификация систем и схемы автоматического управления электроприводов. Автоматизированный электропривод. Технологические особенности работы электроприводов. |  |  | ПК 1.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 6. Коммутационная аппаратура ручного управления. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 7. Аппаратура и устройство автоматического управления. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Расчет пускозащитной аппаратуры. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Бесконтактное управление электроприводом. |  |  |  |
| Тема 1.6. Электротехнологии и электрический нагрев | Содержание |  |  |  |
|  | Общие вопросы электротермии. Электрический нагрев. Электродуговой, индукционный и диэлектрический нагрев. Термоэлектрический, электронно-лучевой, лазерный и ионный нагрев |  |  | ПК 1.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 8. Изучение устройства и исследование работы проточных электрических водонагревателей. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 9. Выбор электрокалориферных установок. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Расчет и выбор емкостных электроводонагревателей. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Ультразвуковая обработка материала. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Курсовая работа является обязательной для выполнения, тематика и порядок выполнения работ определяется образовательной организацией |  |  | 20 |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) – определяется образовательной организацией |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Вводный инструктаж. Общие сведения о монтаже внутренней проводки. Порядок маркировки жил проводов и кабелей. Безопасность труда. 2. Монтаж внутренних электрических проводок. 3. Подключение проводов и кабелей. 4. Ввод кабелей в помещения. 5. Монтаж электродвигателей. 6. Порядок установки электродвигателя. Измерение сопротивления изоляции. 7. Подключение сварочного трансформатора. 8. Радиомонтажная пайка. 9. Монтаж осветительных установок. 10. Сборка и монтаж одноламповых систем включения светильников с лампами накаливания с одним выключателем, многоламповых систем с двумя выключателями, систем управления установками с двух мест; подключение розеток. 11. Сборка и монтаж стартерных и бесстартерных систем включения светильников с газоразрядными лампами, систем включения светильников с групповым балластом. 12. Монтаж панелей управления. 13. Разметочные работы при установке панелей управления и щитов. |  | 36 | 36 |  |
| Раздел 2. Автоматизированные и роботизированные системы в АПК |  | 34/34 | 72/58 |  |
| МДК. 01.02. Автоматизированные и роботизированные системы в АПК |  | 34/34 | 72/58 |  |
| Тема 2.1. Основы автоматики | Содержание | 34/34 | 72/58 |  |
|  | Основные элементы автоматики. Ручное и автоматическое управление объектами автоматики. Классификация элементов автоматики. Характеристики элементов автоматики. Схемы и классификация автоматических систем. Датчики сопротивления и их виды. Датчики температуры, давления, расхода. Релейные элементы автоматики. Логические устройства автоматики. Исполнительные механизмы. Технические средства автоматики. Объекты автоматического управления. Устойчивость автоматических систем управления. Качество переходных процессов управления в автоматической системе. Автоматические регуляторы. Структура систем автоматического регулирования |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 10. Определение основных параметров потенциометрического и термоэлектрического датчиков |  |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Автоматические регуляторы непрерывного и дискретного действия. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 13. Преобразователи систем автоматического контроля. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14. Различные типы датчиков |  |  |  |
|  | Практическое занятие 15. Системы автоматического регулирования |  |  |  |
| Тема 2.2. Роботизация производственных процессов | Содержание |  |  |  |
|  | Производственные процессы, их роботизация. Промышленные роботы как одно из средств автоматизации производственных процессов. Состав роботизированных производств. Роботизированная технологическая линия. Роботизированный технологический комплекс, его состав, устройство управления, устройства оснащения. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 16. Технологические процессы автоматизированной роботизированной механической обработки и сборки |  |  |  |
| Тема 2.3. Электронная техника | Содержание |  |  |  |
|  | Электроника и этапы ее развития. Электронные лампы и физические процессы в них. Полупроводниковые приборы и физические процессы в них. Биполярные транзисторы – устройство и принцип работы. Влияние частоты и температуры на свойства биполярных транзисторов. Электронные усилители. Интегральные микросхемы и их разновидности. Фотоэлектронные приборы. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 11. Исследование типов контактов между полупроводниками: металл – полупроводник, полупроводники одного типа |  |  |  |
|  | Практическое занятие 17. Полупроводниковый диод |  |  |  |
|  | Практическое занятие 18. Электронные выпрямители |  |  |  |
|  | Практическое занятие 19. Устройство и принцип работы фотодиода |  |  |  |
|  | Практическое занятие 20. Устройство и принцип работы светодиода |  |  |  |
|  | Практическое занятие 21. Характеристики аналоговых и цифровых (дискретных) сигналов |  |  |  |
| Тема 2.4. Основы автоматизации сельскохозяйственного производства | Содержание |  |  |  |
|  | Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции. Автоматизация вентиляционных и отопительных установок. Автоматизация водоснабжения животноводческих ферм. Автоматизация процесса нагрева воды. Автоматизация кормления. Автоматизация дозирования корма и учета продукции. Автоматизация технологических процессов в птицеводстве. Развитие автоматизации технологических процессов в растениеводстве. Способы обогрева защищенного грунта. Автоматическое управление температурой воздуха и почвы. Автоматизация теплиц. САУ температурным режимом в блочных теплицах. САУ микроклиматом в ангарных теплицах. САУ влажностью воздуха и почвы. Автоматизация технологических процессов ремонта с/х техники. Определение устойчивости и качества работы АСУ. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 22. Автоматическое управление траекторией движения мобильных агрегатов |  |  |  |
|  | Практическое занятие 23. Минимизация логических функций; изображение на релейно-контактных элементах системы управления, на бесконтактных элементах релейно-контактных схем |  |  |  |
|  | Практическое занятие 24. Анализ работы задающих и сравнивающих устройств автоматики |  |  |  |
|  | Практическое занятие 25. Определение динамической характеристики системы автоматического управления |  |  |  |
|  | Практическое занятие 26. Автоматизация режимов при хранении картофеля и овощей |  |  |  |
|  | Практическое занятие 27. Системы автоматического контроля и защиты |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Организационное обеспечение деятельности по монтажу, наладки и эксплуатации объектов |  | 17/17 | 36/28 |  |
| МДК.01.03. Организационное обеспечение деятельности по монтажу, наладки и эксплуатации объектов |  | 17/17 | 36/28 |  |
| Тема 3.1. Производственная и организационная структура предприятия | Содержание |  |  |  |
|  | Принципы организации производства. Техническая подготовка производства. Организация производственной инфраструктуры. Организационная структура управления предприятием |  |  |  |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Расчет производственного цикла. Построение сетевого графика. |  |  |  |
| Тема 3.2. Организация труда на предприятии | Содержание |  |  |  |
|  | Организация труда на предприятии: разделение труда, кооперация труда, организация и обслуживание рабочих мест. Техническое нормирование труда: значение и содержание. Классификация затрат рабочего времени. Виды норм. Методы установления норм времени. Фотография рабочего дня. Хронометраж. Производительность труда. Проектирование производственных норм. |  |  |  |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Расчет производительности труда. |  |  |  |
| Тема 3.3. Контроль качества выполнения электромонтажных работ | Содержание |  |  |  |
|  | Качество продукции и ее показатели. Карта технического уровня и качества продукции (работ, услуг). Управление качеством продукции (работ, услуг). Организация контроля качества продукции на предприятии. Конкурентоспособность продукции. Проведение корректирующих действий. Национальная, региональная и международная системы стандартизации. Система органов и служб стандартизации в РФ. Категории и виды стандартов, действующих в РФ. Сертификация Законодательная база сертификации в РФ. Порядок проведения сертификации |  |  |  |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Расчет показателей качества продукции |  |  |  |
|  | Практическое занятие Порядок проведения сертификации |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Контроль и оценивание деятельности членов бригады и подразделения в целом; |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Контроль за технологической последовательностью электромонтажных работ и соблюдением требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов |  |  |  |
| Тема 3.4. Организационные основы производства | Содержание |  |  |  |
|  | Организация: понятие и основные признаки. Формы предприятий. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам. Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы функционирования. |  |  |  |
| Тема 3.5. Ресурсы предприятия | Содержание |  |  |  |
|  | Основные средства организации. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы организации, нормирование и оплата труда. Производственная программа и производственная мощность организации. Основы логистики предприятия. Маркетинговая деятельность организации. |  |  |  |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Оценка и амортизация основных средств. |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Расчет повременной и сдельной форм оплаты труда. |  |  |  |
| Тема 3.6. Управление безопасностью труда | Содержание |  |  |  |
|  | Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. Экономические механизмы управления безопасностью труда. Система управления охраной труда и менеджмента производственной безопасности и здоровья работников. |  |  |  |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие. Организация рабочего места в соответствии с правилами техники безопасности. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Курсовая работа является обязательной для выполнения, тематика и порядок выполнения работ определяется образовательной организацией |  |  | 20 |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) – определяется образовательной организацией |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Вводное занятие. Общий вводный инструктаж. Оснащение рабочего места. Техника безопасности. Организационная часть 2. Оконцевание проводов и кабелей. Монтаж внутренних электрических проводок и кабелей. 3. Монтаж тросовых и струнных электропроводок. 4. Монтаж наружных электропроводок на скобах, клицах, роликах. 5. Монтаж системы заземления. 6. Монтаж грозозащиты и молниеотводов. 7. Монтаж электродвигателей и электропривода в условиях сельскохозяйственного производства. 8. Эксплуатация и подбор электропривода для основных сельскохозяйственных машин и установок. 9. Монтаж и наладка шкафов управления и вторичных цепей. 10. Монтаж наладка и эксплуатация электротехнических установок вентиляции. 11. Монтаж наладка станций управления сельскохозяйственной техники. 12. Монтаж и наладка оборудования внутреннего освещения. 13. Монтаж и наладка оборудования наружного освещения. 14. Монтаж и наладка оборудования электроотопления. 15. Монтаж и наладка дифференцированной защиты линий. 16. Монтаж и наладка газовой защиты ТП 17. Монтаж и наладка защиты ТП от перегрузок 18. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления кормоприготовительным агрегатом. 19. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления измельчителя кормов. 20. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления транспортёра для уборки навоза. 21. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для первичной обработки молока 22. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для доения коров. 23. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для водонагревателя. 24. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для обогревательных установок ИКУФ – 1. 25. Монтаж, обслуживание и ремонт станции управления оборудованием для установок ультрафиолетового облучения. 26. Разработка мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств. 27. Организация подготовки электромонтажных работ; 28. Составление графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ 29. Подведение итогов практики, оформление документации. |  | 72 | 72 |  |
| Всего |  | 144 | 306 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования», «Наладки электрооборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Никитенко, Г. В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое проектирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. В. Никитенко, Е. В. Коноплев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7280-2.

2. Менумеров Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. М. Менумеров — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0.

3. Полуянович Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. К. Полуянович — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0.

4. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6719-8.

5 Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. М. Юденич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-7340-3.

6 Юденич, Л. М. Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий. Курсовое проектирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. М. Юденич. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 108 с. — ISBN 978-5-8114-7921-4.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Никитенко, Г. В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое проектирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. В. Никитенко, Е. В. Коноплев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7280-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161635 (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Менумеров, Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная систе-ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112 (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабже-ния промышленных предприятий учебное пособие для среднего профессионального образо-вания / Н. К. Полуянович. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152471 (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6719-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151698 (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология: учебное пособие для среднего професси-онального образования / Л. М. Юденич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-7340-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158942 (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919

7. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918

8. Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517771

9. Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17667-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533504

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществляет монтаж, наладку и эксплуатацию электрооборудования | Выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 1.2. Обеспечивать работу автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном объекте | Выполнение работ по обеспечению деятельности автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном объекте в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 1.3. Осуществлять организационное обеспечение процессов монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов на сельскохозяйственном объекте | Выполнение работ по осуществлению организационного обеспечения процессов монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования, автоматизации и роботизации технологических процессов на сельскохозяйственном объекте в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте. Анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части. Определяет этапы решения задачи. Выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Определяет задачи для поиска информации. Определяет необходимые источники информации. Планирует процесс поиска. Структурирует получаемую информацию, выделяет наиболее значимое в перечне информации. Оценивает практическую значимость результатов поиска. Оформляет результаты поиска, применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использует современное программное обеспечение, различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимает тексты на базовые профессиональные темы. Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). Пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

## Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности

35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Энергоснабжение сельскохозяйственных предприятий |
| ПК 2.1. | ## Организовывать работы по бесперебойному энергоснабжению сельскохозяйственного предприятия. |
| ПК 2.2. | Планировать основные показатели в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей, автоматизированных и роботизированных систем |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; |
| --- | --- |
|  | технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий; |
| Уметь | рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; |
|  | рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; |
|  | безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; |
| Знать | рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; |
|  | безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте. |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 152-270

в том числе в форме практической подготовки – 152-238

Из них на освоение МДК – 44-162

в том числе самостоятельная работа – __________

практики, в том числе учебная – 36

производственная – 72

Промежуточная аттестация – ____________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 1. Энергоснабжение предприятий АПК | 71-126 | 71-108 | 21-76 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 2.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 2. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК | 41-72 | 41-58 | 12-43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 152-270 | 152-238 | 44-162 |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Энергоснабжение предприятий АПК |  | 71/71 | 126/108 |  |
| МДК 02.01. Энергоснабжение предприятий АПК |  | 71/71 | 126/108 |  |
| Тема 1.1. Сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии | Содержание |  |  |  |
|  | Особенности энергетического производства. Структура электрических сетей и систем. Единая энергосистема РФ. Оборудование системы электроснабжения. Виды схем электроснабжения. Основы расчета электрических сетей. |  |  | ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Условные обозначения, правила чтения схем |  |  |  |
| Тема 1.2. Местные электрические сети | Содержание |  |  |  |
|  | Особенности расчета местных сетей. Активное и индуктивное сопротивление линий. Нагрев проводников электрическим током. Определение предельных допустимых токов по нагреву. Выбор и проверка проводов и кабелей по нагреву. Выбор сечения проводников в сетях напряжением до 1000 В с учетом защитных аппаратов. |  |  | ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Выбор сечения кабелей |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Проверка проводов по нагреву |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Выбрать сечение провода марки АПРВ для присоединения электродвигателя |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Выбор проводов, плавких вставок предохранителей, расцепителей автоматов и тепловых реле пускателей |  |  |  |
| Тема 1.3. Расчет разомкнутых сетей | Содержание |  |  |  |
|  | Допустимые потери напряжения в линиях. Расчет линий трехфазного тока с нагрузкой на конце по потере напряжения. Расчет линий трехфазного тока с несколькими нагрузками. Определение сечений проводников электрической сети по допустимой потере напряжения. |  |  | ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Определение сечения проводов и потери напряжения для линии электропередачи напряжением 35 кВ. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Расчет разветвленной сети напряжением 35 кВ. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Расчет сети напряжением 10 кВ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Расчет воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ |  |  |  |
| Тема 1.4. Расчет замкнутых сетей | Содержание |  |  |  |
|  | Расчет линий с двусторонним питанием. Частные случаи расчета сетей с двусторонним питанием. Порядок расчета простых замкнутых сетей |  |  | ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Определение максимальные потери напряжения в нормальном и аварийном режимах осветительной сети 380В |  |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Расчет сети напряжением 35 кВ |  |  |  |
| Тема 1.5. Монтаж воздушных и кабельных линий электропередачи | Содержание |  |  |  |
|  | Технические характеристики проводов и тросов воздушных линий. Опоры и их основания. Изоляторы и линейная арматура. Технические характеристики кабелей. Соединения и оконцевание кабелей. Прокладка кабелей. Сравнение преимуществ воздушных и кабельных линий |  |  | ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Подготовительные работы по монтажу воздушных линий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 13. Изучение воздушных линий с изолированными проводами |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14. Изучение видов муфт для соединения и оконцевания кабельных линий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 15. Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом |  |  |  |
| Тема 1.6. Монтаж трансформаторных подстанций | Содержание |  |  |  |
|  | Подготовительные работы к монтажу трансформаторных подстанций. Основные требования к распределительным устройствам и задачи их эксплуатации. Виды и устройство силовых трансформаторов. Режимы работы трансформаторов. Выбор силовых трансформаторов. Монтаж трансформаторов и охлаждающей системы. Фазировка и включение трансформаторов. Сравнение преимуществ воздушных и масляных трансформаторов. Защита трансформаторов от перенапряжений. |  |  | ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 16. Выбор силовых трансформаторов |  |  |  |
|  | Практическое занятие 17. Определение параметра изоляции катушек токоведущих частей |  |  |  |
| Тема 1.7. Короткие замыкания в электрических установках | Содержание |  |  |  |
|  | Виды, причины и последствия коротких замыканий. Трехфазное короткое замыкание. Методы расчета тока трехфазного короткого замыкания. Расчет токов однофазного короткого замыкания. Методы ограничения токов короткого замыкания. Расчетные условия для проверки электрических аппаратов и токоведущих частей по режиму короткого замыкания. Расчетные условия для выбора проводников и аппаратов по продолжительным режимам работы |  |  | ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 18. Расчет эквивалентного сопротивления для расчета токов короткого замыкания |  |  |  |
|  | Практическое занятие 19. Расчет составляющих тока короткого замыкания |  |  |  |
|  | Практическое занятие 20. Устройство и выбор автоматических выключателей |  |  |  |
| Тема 1.8. Основы релейной защиты и автоматики | Содержание |  |  |  |
|  | Источники оперативного тока. Токовая отсечка. Максимальная токовая защита. Дифференциальная защита. Газовая защита трансформаторов. Автоматическое повторное включение. Автоматическое включение резерва. |  |  | ПК 2.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 21. Схемы соединения трансформаторов тока |  |  |  |
|  | Практическое занятие 22. Устройство реле тока, реле напряжения, реле времени. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Курсовая работа является обязательной для выполнения, тематика и порядок выполнения работ определяется образовательной организацией |  |  | 16 |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Инструктаж по технике безопасности и по противопожарной безопасности. - Общие принципы электромонтажных работ - Выполнение работ с проектной документацией - Подготовка к монтажу воздушных линий - Выполнение монтажа опор воздушных линий - Выполнение монтажа воздушных линий со сталеалюминевыми проводами - Выполнение монтажа воздушных линий с изолированными проводами |  | 36 | 36 |  |
| Раздел 2. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК |  | 41/41 | 72/58 |  |
| МДК 02.02. Организация и планирование бесперебойного энергообеспечения предприятий АПК |  | 41/41 | 72/58 |  |
| Тема 2.1. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | Эксплуатация электрооборудования. Планово-предупредительный ремонт электрооборудования. Производство ремонтных работ. Приемка оборудования из ремонта |  |  | ПК 2.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 23. Испытание электроизоляционных материалов. |  |  |  |
| Тема 2.2. Эксплуатация силовых трансформаторов | Содержание |  |  |  |
|  | Особенности конструктивного выполнения трансформаторов. Системы охлаждения и обслуживание охлаждающих устройств. Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств. Параллельная работа трансформаторов. Фазировка трансформаторов. Эксплуатация трансформаторных масел. Очистка и регенерация трансформаторных масел. Неисправности трансформаторов. |  |  | ПК 2.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 24. Сушка трансформаторов. Нормы испытаний трансформаторов |  |  |  |
|  | Практическое занятие 25. Испытание трансформаторного масла |  |  |  |
|  | Практическое занятие 26. Определение неисправностей трансформатора и составление дефектной ведомости |  |  |  |
| Тема 2.3. Эксплуатация электрических распределительных устройств | Содержание |  |  |  |
|  | Эксплуатация комплектных распределительных устройств. Эксплуатация выключателей. Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Эксплуатация измерительных трансформаторов и конденсаторов связи. Эксплуатация шин и токопроводов. Эксплуатация блокировки и заземляющих устройств. |  |  | ПК 2.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 27. Эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных устройств |  |  |  |
|  | Практическое занятие 28. Эксплуатация и ремонт масляных и воздушных выключателей |  |  |  |
|  | Практическое занятие 29. Эксплуатация и ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей |  |  |  |
|  | Практическое занятие 30. Обслуживание заземляющих устройств |  |  |  |
| Тема 2.4. Эксплуатация вторичных устройств | Содержание |  |  |  |
|  | Щиты управления и вторичные устройства. Обслуживание устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерительных приборов. Аккумуляторные батареи и их обслуживание. |  |  | ПК 2.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 31. Устройство и проверка трансформаторов тока и напряжения |  |  |  |
|  | Практическое занятие 32. Испытание и наладка аппаратуры управления, защиты и устройств автоматики |  |  |  |
| Тема 2.5. Эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи | Содержание |  |  |  |
|  | Приемка воздушных линий в эксплуатацию. Периодические и внеочередные осмотры линий. Эксплуатация линейных изоляторов и арматуры. Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их соединительных зажимов. Эксплуатация опор воздушных линий. Средства защиты линии от грозовых перенапряжений. Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов. Определение мест повреждений на линиях 6—750 кВ. Приемка кабельных линий в эксплуатацию. Надзор за кабельными линиями. Допустимые нагрузки. Контроль за нагрузкой и нагревом. Профилактические испытания. Определение мест повреждений |  |  | ПК 2.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 33. Разработка мероприятий по повышению сетевой надежности |  |  |  |
|  | Практическое занятие 34. Изучение приборов и оборудования для профилактических испытаний воздушных линий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 35. Работа с документацией по приемке в эксплуатацию воздушных линий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 36. Определение места повреждения на кабельных линиях |  |  |  |
|  | Практическое занятие 37. Изучение указателей повреждённых участков линии |  |  |  |
|  | Практическое занятие 38. Работа с мегаомметром |  |  |  |
| Тема 2.6. Правила техники безопасности при эксплуатации систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий | Содержание |  |  |  |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Меры безопасности при работах на кабельных линиях. Меры безопасности при работах на воздушных линиях электропередач. Меры безопасности при испытаниях и измерениях |  |  | ПК 2.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 39. Изучение средств защиты от поражения электрическим током |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Инструктаж по технике безопасности и по противопожарной безопасности. Общие принципы электромонтажных работ - Подготовка к монтажу кабельных линий - Выполнение монтажа коробов, лотков и кабельканалов - Выполнение монтажа кабельных линий - Подготовка к монтажу электрооборудования - Выполнение работ по монтажу короткозамыкателей - Выполнение работ по монтажу разъединителей - Выполнение работ по монтажу выключателей - Выполнение работ по монтажу опорных и проходных изоляторов - Подготовка к монтажу трансформаторов - Выполнение работ по монтажу трансформаторов - Выполнение работ по фазировке трансформаторов - Выполнение работ по монтажу токоведущих шин - Выполнение работ по составлению графика ППР. - Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции. - Выполнение работ по устранению дефектов контактных соединений. - Выполнение работ по эксплуатации электрооборудования подстанций. - Выполнение работ по эксплуатации трансформаторов. - Обобщение материалов практики, оформление и защита отчётов. |  | 72 | 72 |  |
| Всего |  |  | 270 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электроснабжения сельского хозяйства», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Никитенко, Г. В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое проектирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. В. Никитенко, Е. В. Коноплев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7280-2.

2. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6719-8.

3. Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919

4. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918

5. Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513177

6. Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517784

3.2.2. Основные электронные издания

1. Никитенко, Г. В. Электрооборудование, электротехнологии и электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое проектирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. В. Никитенко, Е. В. Коноплев. — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7280-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161635  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6719-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151698  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать работы по бесперебойному энергоснабжению сельскохозяйственного предприятия. | Выполнение работ по бесперебойному энергоснабжению сельскохозяйственного предприятия в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 2.2. Планировать основные показатели в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей, автоматизированных и роботизированных систем | Выполнение работ по планированию основных показателей в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей, автоматизированных и роботизированных систем в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте. Анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части. Определяет этапы решения задачи. Выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составляет план действия. Определяет необходимые ресурсы. Оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Определяет задачи для поиска информации. Определяет необходимые источники информации. Планирует процесс поиска. Структурирует получаемую информацию, выделяет наиболее значимое в перечне информации. Оценивает практическую значимость результатов поиска. Оформляет результаты поиска, применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использует современное программное обеспечение, различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимает тексты на базовые профессиональные темы. Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). Пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

## Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности

35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии |
| ПК 3.1. | ## Осуществлять диагностику, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии |
| ПК 3.2 | Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии |
| ПК 3.3. | Планировать работы по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяйственном производстве; |
| --- | --- |
|  | технического обслуживания и ремонта автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии; |
|  | контроля технического состояния оборудования в соответствии с заданным режимом работы; |
|  | контроля и учета неисправностей в оборудовании в процессе эксплуатации |
|  | оформления в специализированной программе случаев неправильной работы оборудования |
|  | сбора данных о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации оборудования |
|  | сбора информации о работе оборудования при авариях и нарушениях нормального режима работы |
|  | организации выполнения слесарно-механических, такелажных и грузоподъемных работ при, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем; |
|  | контроля результатов ремонта и технического обслуживания электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем; |
|  | оформления документов на сдачу электрооборудования и средств автоматики в ремонт |
|  | разработки производственных заданий на выполнение ремонта, технического обслуживания и диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации технологических процессов |
| Уметь | использовать электрические машины и аппараты; |
|  | использовать средства автоматики; |
|  | проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; |
|  | осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнологических установок; |
|  | осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства; |
|  | выявлять дефекты, определять причины неисправности; определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации |
|  | пользоваться поверочной и измерительной аппаратурой |
|  | анализировать статистику отказов оборудования |
|  | применять в работе требования нормативной документации |
|  | оперативно принимать и реализовать решения по эксплуатации закрепленного оборудования |
|  | соблюдать требования безопасности при производстве работ |
|  | выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы; |
|  | выполнять монтаж, техническое обслуживание, диагностику, настройку и испытания узлов и агрегатов автоматизированных систем, мехатронных и робототехнических устройств и систем |
|  | проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, деталей, узлов, агрегатов и оборудования; |
|  | рассчитывать плановые показатели выполнения работ по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | определять потребность в средствах производства и рабочей силе для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | инструктировать персонал по выполнению производственных заданий по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | контролировать выполнение на всех стадиях технологического процесса производственных заданий по техническому обслуживанию, диагностике, электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
| Знать | элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности и технико-экономической эффективности; |
|  | систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; |
|  | диагностическая аппаратура, методы и способы отыскания неисправностей |
|  | способы организации и практического ремонтного обслуживания |
|  | технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы обслуживаемого оборудования |
|  | устройство, работа модулей, блоков, узлов обслуживаемого оборудования; |
|  | методы расчета экономической эффективности технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | сменные показатели выполнения технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | требования к качеству выполнения технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | методы планирования, контроля и оценки качества выполнения технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | правила учета и отчетности при выполнении технологических операций по техническому обслуживанию, диагностике электрооборудования, средств автоматизации и роботизации; |
|  | требования охраны труда, санитарной и пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, средств автоматизации и роботизации. |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 152-288

в том числе в форме практической подготовки – 152-252

Из них на освоение МДК – 44-180

в том числе самостоятельная работа – __________

практики, в том числе учебная – 36

производственная – 72

Промежуточная аттестация – ____________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 1. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий | 57-108 | 57-90 | 17-68 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных и роботизированных систем на предприятиях АПК | 38-72 | 38-61 | 11-45 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 3. Организация и управление службами технического сервиса электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем | 19-36 | 19-29 | 6-23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 152-288 | 152-252 | 44-180 |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий |  | 57/57 | 108/90 |  |
| МДК 03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий |  | 57/57 | 108/90 |  |
| Тема 1.1. Эксплуатация электротехнических изделий в сельском хозяйстве | Содержание |  |  |  |
|  | Эксплуатация основного электрооборудования. Эксплуатация устройств релейной защиты. Эксплуатация устройств автоматики. Общие требования. Приёмосдаточные испытания |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Выполнения оперативных переключений в РУ напряжением выше 1 кВ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Профилактические испытания электрооборудования |  |  |  |
| Тема 1.2. Ремонт электротехнических изделий в сельском хозяйстве | Содержание |  |  |  |
|  | Неисправности оборудования и их устранения. Испытания коммуникационных аппаратов после ремонта. Ремонт комплектных распределительных устройств. Испытания комплектных распределительных устройств |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Профилактические испытания масляного выключателя ВМП – 10 после ремонта |  |  |  |
| Тема 1.3. Обслуживание и ремонт электротехнических машин | Содержание |  |  |  |
|  | Разборка электрических машин и выявление неисправностей. Послеремонтные испытания электродвигателей |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Дефекация асинхронного электродвигателя |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Пересчёт обмоточных данных электродвигателя |  |  |  |
| Тема 1.4. Эксплуатация электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | Эксплуатация электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В. Требования, предъявляемые к распределительным устройствам с напряжением выше 1000В. Объем и нормы испытаний пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В. Эксплуатация внутренних электропроводок. Эксплуатация осветительных и облучательных электроустановок. Эксплуатация электронагревательных электроустановок. Эксплуатация заземляющих устройств |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Исследование характеристик пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Техническое обслуживание распределительных устройств, пусковой и защитной аппаратуры |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Эксплуатация электроустановок специального назначения в животноводстве |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Проверка и наладка контрольно-измерительных приборов |  |  |  |
| Тема 1.5. Методы и технологии наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | Организация рациональной эксплуатации электроустановок. Повышение надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Виды ремонтов электродвигателей, сроки их проведения и объемы. Выявление неисправностей и ремонт электродвигателей. Ремонт силовых трансформаторов. Послеремонтные испытания трансформаторов. Ремонт воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. Ремонт распределительных устройств напряжением выше 1000В. Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств с напряжением до 1000В. Ремонт внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Определение неисправностей внутренних электропроводок |  |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Послеремонтные испытания силового трансформатора |  |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Нахождение повреждений в кабельных линиях |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Испытание оборудования распределительных устройства напряжением выше 1000В |  |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Испытание электродвигателя после ремонта |  |  |  |
| Тема 1.6. Условия эксплуатации и методы обеспечения работоспособности изделий и систем электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов | Содержание |  |  |  |
|  | Общие сведения об электрическом оборудовании. Основные группы приборов. Требования, предъявляемые к электрическому оборудованию. Назначение и принцип работы аккумуляторных батарей. Правила эксплуатации, хранения и технического обслуживания аккумуляторных батарей. Эксплуатация и ремонт генераторных установок. Назначение, классификация, устройство и принцип работы автотракторных генераторов. Техническое обслуживание реле регуляторов. Неисправности генераторов переменного и постоянного тока, их устранение. Эксплуатация и ремонт системы зажигания. Назначение, классификация, и принцип работы системы зажигания. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на работу системы зажигания. Неисправности и испытание магнето. Эксплуатация и ремонт системы электрического пуска двигателя. Электрические стартеры, их назначение и классификация. Испытание системы электрического пуска. Эксплуатация и ремонт системы освещения и сигнализации. Система освещения, назначение, устройство, и принцип работы. Неисправности в системе освещения и сигнализации, и их устранение. Контрольно-измерительное и вспомогательное электрооборудование |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 5. Изучение компоновочной схемы электрооборудования |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 6. Определение основных неисправностей генераторов |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 7. Разборка и сборка прерывателя-распределителя |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 8. Техническое обслуживание системы электрического пуска двигателя |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 9. Проверка технического состояния приборов системы освещения |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 10. Определение неисправных элементов в сети электрооборудования системы освещения и сигнализации |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ -выявление и устранение неисправностей электрических машин; - выполнение технического обслуживания электрических машин и аппаратов; - выполнение технического обслуживания и ремонта пусковой и защитной аппаратуры; - выполнение технического обслуживания и ремонта трансформаторов; - выявление и устранение неисправностей электротехнологических установок специального назначения; - оформление необходимой документации при выполнении работ. |  | 18 | 18 |  |
| Курсовой проект (работа) Курсовая работа является обязательной для выполнения, тематика и порядок выполнения работ определяется образовательной организацией |  |  | 16 |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) – определяется образовательной организацией |  |  |  |  |
| Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных и роботизированных систем на предприятиях АПК |  | 38/38 | 72/61 |  |
| МДК 03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных и роботизированных систем на предприятиях АПК |  | 38/38 | 72/61 |  |
| Тема 2.1. Эксплуатация систем автоматического управления и средств автоматизации сельского хозяйства | Содержание |  |  |  |
|  | Транспортировка и хранение оборудования систем автоматического управления и средств автоматизации. Организация технического обслуживания и ремонта. Технология наладки систем автоматического управления и средств автоматизации. Повышение надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Технология наладки систем автоматического управления и средств автоматизации |  |  |  |
|  | Практическое занятие 13. Повышение надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14. Определение устойчивости систем автоматического регулирования |  |  |  |
|  | Практическое занятие 15. Определение показателей качества системы автоматического регулирования |  |  |  |
| Тема 2.2. Схемы автоматизации технологических процессов сельского хозяйства | Содержание |  |  |  |
|  | Схемы автоматизации управления технологическими процессами в полеводстве. Схемы автоматизации управления технологическими процессами в сооружениях защищенного грунта. Схемы автоматизации управления технологическими процессами температурой воздуха и почвы. Схемы автоматизации управления влажностью воздуха и почвы, температурой поливной воды. Схемы автоматизации управления процессами послеуборочной обработки зерна. Схемы автоматизации управления микроклиматом в овощехранилищах. Схемы автоматизации управления технологическими процессами фрукто - и зернохранилищ. Схемы автоматизации кормления и поения животных. Схемы автоматизации дозирования корма и учета продукции. Схемы автоматизации машинного доения коров. Схемы автоматизации первичной обработки молока. Схемы автоматизации навозоуборки и навозоудаления. Схемы автоматизации управления технологическими процессами кормления. Схемы автоматизации поения птицы, уборки помета и сбора яиц. Схемы автоматизации установок микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях. Схемы автоматизации водоснабжения и гидромелиорации. Схемы автоматизации энергообеспечения сельского хозяйства |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 16. Освоение техники чтения схем автоматики |  |  |  |
|  | Практическое занятие 17. Выбор аппаратуры управления и защиты схем автоматики |  |  |  |
|  | Практическое занятие 18. Перевод релейно-контактных схем в бесконтактные и наоборот |  |  |  |
|  | Практическое занятие 19. Построение структурных схем систем управления и их преобразование |  |  |  |
| Тема 2.3. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники и системы технологических процессов | Содержание |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации машинного доения коров и первичной обработки молока. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации кормления и поения птицы, уборки помета и сбора яиц. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации инкубационного процесса. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматического управления технологическими линиями убоя птицы. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации вентиляционных установок. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации нагревательных установок. Техническое обслуживание и ремонт системы управления освещением птичников. Техническое обслуживание и ремонт станции управления насосными агрегатами |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 11. Анализ работы измерительных преобразователей угловых и линейных перемещений |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 12. Анализ работы фотодатчиков |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 13. Анализ работы термопары |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 14. Анализ работы электромагнитных реле автоматики, реле времени, тепловых реле |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 15. Анализ работы задающих и сравнивающих устройств автоматики |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 16. Анализ работы электромагнитного исполнительного механизма |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 17. Анализ работы полупроводниковых усилителей, магнитных усилителей |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 18. Анализ работы стабилизаторов автоматики |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 19. Анализ функциональных возможностей и порядка перепрограммирования микропроцессорного контроллера |  |  |  |
|  | Лабораторная работа 20. Анализ работы нелинейной системы автоматического регулирования |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - выполнение технического обслуживания средств автоматизации и измерительных приборов: определение неисправностей средств автоматизации и измерительных приборов (датчиков, регуляторов, исполнительных устройств, манометров и т.д.), их разборка, дефектация и ремонт с заменой поврежденных деталей, настройка, послеремонтные испытания, проверка работы средств автоматизации и измерительных приборов. |  | 18 | 18 |  |
| Раздел 3. Организация и управление службами технического сервиса электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем |  | 19/19 | 36/29 |  |
| МДК 03.03. Организация и управление службами технического сервиса электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем |  | 19/19 | 36/29 |  |
| Тема 3.1. Общие вопросы электробезопасности | Содержание |  |  |  |
|  | Основные термины, применяемые в правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок. Терминология правил по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 20. Действие электрического тока на организм человека |  |  |  |
|  | Практическое занятие 21. Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок |  |  |  |
|  | Практическое занятие 22. Способы и средства защиты в электроустановках |  |  |  |
| Тема 3.2. Организация эксплуатации и ремонта, электрооборудования и средств автоматизации в сельскохозяйственном производстве | Содержание |  |  |  |
|  | Основные вопросы организация эксплуатации, ТО и ремонта электрооборудования и средств автоматизации. Контрольно-измерительные приборы и автоматика, применяемые в сельскохозяйственном производстве. Испытания электрического оборудования и средств автоматизации при их эксплуатации. Качество электрической энергии в сельских электрических сетях и его влияние на эксплуатационные свойства электрооборудования и средств автоматизации. Организация эксплуатации сельских электрических сетей. Организация ремонта сельских электрических сетей. Надёжность электрооборудования. Надёжность средств автоматизации. Эксплуатация внутренних электропроводок. Технические средства повышения надежности сельского электроснабжения. Нагрузки для расчета схемы перспективного развития электрических сетей. Нагрузки для расчета схемы перспективного развития электрических сетей. |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 23. Определение численности персонала электротехнической службы |  |  |  |
|  | Практическое занятие 24. Организация обслуживания электрооборудования на сельскохозяйственных объектах |  |  |  |
|  | Практическое занятие 25. Организация работ, выполненных в порядке текущей эксплуатации согласно перечню |  |  |  |
| Тема 3.3. Организация рациональной эксплуатации электроустановок | Содержание |  |  |  |
|  | Снижение потерь электроэнергии при её распределении. Повышение надежности электроснабжения. Реактивные нагрузки сельских потребителей. Снижение потребления реактивной мощности электроприемниками и повышение коэффициента мощности. Выбор и расчет компенсирующих устройств. Приемосдаточные испытания и эксплуатация компенсирующих устройств для повышения коэффициента мощности. |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
| Тема 3.4. Надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электротехнических установок | Содержание |  |  |  |
|  | Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электроэнергии при её распределении |  |  | ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 26. Устранение неисправностей в установках специального назначения |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ Вводное занятие. Общий вводный инструктаж. Оснащение рабочего места. Техника безопасности. Организационная часть эксплуатация и ремонт электротехнических изделий, используемых в сельскохозяйственном производстве; несложные работы на ведомственных электростанциях и трансформаторных подстанциях с полным их отключением от напряжения, оперативные переключения в электрических сетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов; разборка, текущий ремонт, сборка, установка, перестановка и центровка электродвигателей и электроаппаратов мощностью до 30 кВт; подключение и отключение, наладка, обслуживание и ремонт электродвигателей мощностью до 30 кВт; техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. установка, подключение, отключение и обслуживание электроизмерительных приборов и электросчетчиков; подключение и отключение, наладка, обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей и оборудования распределительных устройств, эксплуатируемых в сетях напряжением до 1000В; оформление необходимой документации при выполнении работ. |  | 72 | 72 |  |
| Всего |  | 152 | 288 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы автоматики», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6715-0.

2. Полуянович Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. К. Полуянович — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0.

3. Малафеев, С. И. Надежность электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. И. Малафеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-6807-2.

4. Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Основы метрологии и автоматизации / Ю. А. Смирнов. — Санкт-Петербург Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3934-8.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования: учебное пособие для среднего профессионального образования/ В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6715-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151695  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Полуянович Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. К. Полуянович — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152471  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Малафеев, С. И. Надежность электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. И. Малафеев. — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-6807-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152639  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Основы метрологии и автоматизации / Ю. А. Смирнов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3934-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148179  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919

6. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918

7. Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517771

8. Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17667-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533504

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Осуществлять диагностику, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии | Выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 3.2. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии | Выполнение работ по надзору и контролю за состоянием и эксплуатацией электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 3.3. Планировать работы по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии. | Выполнять планирование работы по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту электрооборудования, автоматизированных и роботизированных систем на сельскохозяйственном предприятии в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте. Анализирует задачу и/или проблему и выделять её составные части. Определяет этапы решения задачи. Выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составляет план действия. Определяет необходимые ресурсы. Оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Определяет задачи для поиска информации. Определяет необходимые источники информации. Планирует процесс поиска. Структурирует получаемую информацию, выделяет наиболее значимое в перечне информации. Оценивает практическую значимость результатов поиска. Оформляет результаты поиска, применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использует современное программное обеспечение, различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимает тексты на базовые профессиональные темы. Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые). Пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |