Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД 1 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям_ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям |
| ПК 1.1 | Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |
| ПК 1.2 | Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1 в составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; Н 2 в заполнении необходимой технической документации; в выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; Н 3 во внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в электрических сетях; Н 4 в разработке должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; Н 5 в разработке технических условий проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; организации разработки и согласования технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; Н 6 в изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; Н 7 в изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики; Н 8 в изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа |
| --- | --- |
| Уметь | У 1 разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; У 2заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; У 3 читать схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; У 4 читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; У 5 пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; У 6 читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; У 7 осваивать новые устройства (по мере их внедрения); У 8 организовывать разработку и пересмотр должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; У 9 читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; У 10 читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; У 11 читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |
| Знать | З 1 устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; З 2 устройство и принцип действия трансформатора; правила устройства электроустановок; З 3 устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; З 4 принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; З 5 конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкцию и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10000 кВА напряжением до 35 кВ; З 6 устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; З 7 элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; З 8 устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; З 9 назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; З 10 назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; З 11 назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; З 12 порядок контроля соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; З 13 устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; З 14 порядок изучения устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики З 15 оборудования нового типа интеллектуальной основе; З 16 однолинейные схемы тяговых подстанций |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов __________522_____________

в том числе в форме практической подготовки________342_______

Из них на освоение МДК____330_____________

в том числе самостоятельная работа_____5_____

практики, в том числе учебная ________72_________

производственная _____108______

Промежуточная аттестация (экзамен по модулю) _____12______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1 ОК 01-11 | РАЗДЕЛ 1 Электроснабжение электротехнического оборудования | 225 | 112 | 225 | 112 | - | 3 |  | 72 |  |  |  |
| ПК 1.2 ОК 01-11 | РАЗДЕЛ 2 Электроснабжение электротехнологического оборудования | 105 | 50 | 105 | 50 | - | 2 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 -1.2 ОК 01-11 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 -1.2 ОК 01-11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Экзамен по модулю | 12 | - | - | - | - | - | 12 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 522 | 342 | 330 | 108 | - | 5 | 12 |  | 72 |  | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Электроснабжение электротехнического оборудования |  | 225 |  |  |
| МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования |  | 225 |  |  |
| Тема 1.1 Машины постоянного тока | Содержание | 14 |  |  |
|  | - Принцип действия и конструкция машин постоянного тока | 2 |  |  |
|  | Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. Магнитная система Коммутация в машинах постоянного тока Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Коэффициент полезного действия машин постоянного тока. Специальные типы машин постоянного тока |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическая работа №1 Расчет и составление схемы обмотки якоря. | 2 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | Практическая работа №2 Определение параметров машины постоянного тока. | 2 |  | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | Лабораторная работа №1 Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения | 2 |  | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | Лабораторная работа №1 Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения | 2 |  | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | Лабораторная работа №2 Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. | 2 |  | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | Лабораторная работа №2 Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. | 2 |  | З 1, У 1, У 5-6 |
| Тема 1.2 Трансформаторы | Содержание | 14 |  |  |
|  | - Устройство и принцип действия однофазного трансформатора | 8 |  |  |
|  | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. Индуктивное сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор. Пересчет параметров вторичной обмотки |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 4-6 |
|  | - Режимы работы трансформатора |  |  |  |
|  | Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения однофазного трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика однофазного трансформатора. Расчет потерь напряжения. Энергетическая диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его обмоток Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные диаграммы нагруженного трансформатора. Параллельная работа трехфазных трансформаторов. Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. Переходные процессы при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть |  |  |  |
|  |  |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 4-6 |
|  | - Трансформаторы специального назначения |  |  |  |
|  | Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики Сварочные трансформаторы, устройство, принцип действия, основные характеристики Измерительные трансформаторы напряжения и тока |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 4-6, У 11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №3 Определение параметров трансформатора | 2 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 4-6, У 11 |
|  | Лабораторная работа №4 Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. | 2 |  | З 2-3, У 4-6, У 11 |
|  | Лабораторная работа №5 Исследование параллельной работы трансформаторов. | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Асинхронные двигатели | Содержание | 10 |  |  |
|  | - Принципы действия машин переменного тока | 4 |  |  |
|  | Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток статора. Конструкция асинхронных двигателей. Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | - Асинхронные машины специального назначения |  |  |  |
|  | Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального назначения |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №4 Определение параметров асинхронного двигателя | 2 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 |  |
|  | Лабораторная работа №6 Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания. | 2 |  | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | Лабораторная работа №7 Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной нагрузки. | 2 |  | З 1, У 1, У 5-6 |
| Тема 1.4 Синхронные машины | Содержание | 8 |  |  |
|  | Синхронные машины | 2 |  |  |
|  | - Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы Специальные синхронные машины |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №5 Определение параметров синхронного генератора. | 2 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | Лабораторная работа №8 Испытание трёхфазного синхронного генератора. | 2 |  | З 1, У 1, У 5-6 |
|  | Лабораторная работа №9 Испытание трёхфазного синхронного двигателя. | 2 |  | З 1, У 1, У 5-6 |
| Тема 1.5 Силовые трансформаторы | Содержание | 8 |  |  |
|  | - Технические характеристики силовых трансформаторов и автотрансформаторов различных типов | 4 |  |  |
|  | Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, З 5, З 16, У 4-6, У 11 |
|  | Режимы работы силовых трансформаторов и автотрансформаторов |  |  |  |
|  | - Режимы работы автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и конструкции устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, З 5, З 16, У 4-6, У 11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №6 Оценка нагрузочной способности трансформаторов | 4 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, З 5, З 16, У 4-6, У 11 |
| Тема 1.6 Правила устройства электроустановок | Содержание | 2 |  |  |
|  | - Основной нормативный документ | 2 |  |  |
|  | Область применения ПУЭ. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 7, З 12, З 14, У 2, У 8 |
| Тема 1.7 Схемы электрических соединений подстанций и распредустройств | Содержание | 10 |  |  |
|  | - Схемы электрических подстанций | 6 |  |  |
|  | Назначение и схемы электрических соединений подстанций |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-7, З 9, З 11, У 1-6, У 11 |
|  | - Распределительные устройства подстанций |  |  |  |
|  | Конструктивное выполнение распределительных устройств заводских и цеховых подстанций |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-7, З 9, З 11, У 1-6, У 11 |
|  | - Выбор типа подстанции |  |  |  |
|  | Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-7, З 9, З 11, У 1-6, У 11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №7 Выбор мощности заводской подстанции | 4 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-7, З 9, З 11, У 1-6, У 11 |
| Тема 1.8 Проводники распределительных устройств. Изоляторы | Содержание | 12 |  |  |
|  | - Выбор проводников | 8 |  |  |
|  | Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 8-10, У 5-6, У 9, У 11 |
|  | - Выбор аппаратуры |  |  |  |
|  | Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Выбор изоляторов |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 8-10, У 5-6, У 9, У 11 |
|  | - Проверка проводников и аппаратуры |  |  |  |
|  | Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 8-10, У 5-6, У 9, У 11 |
|  | - Токопроводы |  |  |  |
|  | Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Выбор проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3-4, З 6, З 8-10, У 1, У 3-6, У 9-11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №8 Выбор шин и ошиновки на подстанциях. | 2 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3-4, З 6, З 8-10, У 1, У 3-6, У 9-11 |
|  | Практическая работа №9 Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей. | 2 |  | З 1, З 3-4, З 6, З 8-10, У 1, У 3-6, У 9-11 |
| Тема 1.9 Электрические аппараты напряжением до 1000В | Содержание | 8 |  |  |
|  | Пускорегулирующая аппаратура | 4 |  |  |
|  | Типы, конструктивные особенности, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, программируемых реле |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З3, З 5-7, З 9, З 12-14, У 1, У3-6, У 9-11 |
|  | Интеллектуальные устройства |  |  |  |
|  | Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение. Интеллектуальные системы управления: виды, конструкция. Выбор аппаратов, обслуживание |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 15, У 7 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №10 Изучение конструкции, схемы подключения, параметров рубильников, переключателей, контакторов и магнитных пускателей напряжением до 1000В. | 4 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З3, З 5-7, З 9, З 12-14, У 1, У3-6, У 9-11 |
| Тема 1.10 Освещение производственных помещений | Содержание | 2 |  |  |
|  | Виды освещения | 2 |  |  |
|  | Нормы освещения рабочего места. Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 |  |
| Тема 1.11 Электрические аппараты напряжением выше 1000 В | Содержание | 36 |  |  |
|  | - Коммутационная аппаратура наружной и внутренней установки | 8 |  |  |
|  | Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и применение предохранителей напряжением выше 1000 В |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 |  |
|  | - Выбор коммутационной аппаратуры |  |  |  |
|  | Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 |  |
|  | - Назначение выключателей напряжением выше 1000В |  |  |  |
|  | Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых и синхронизированных выключателей, обслуживание. Выбор выключателей. Приводы выключателей |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 11-15, У 1-7 |
|  | - Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования |  |  |  |
|  | Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования. Измерительные трансформаторы тока и напряжения |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 11-15, У 1-7 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 28 |  |  |
|  | Практическая работа №12 Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей. | 2 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З3, З 5-7, З 9, З 12-14, У 1, У3-6, У 9-11 |
|  | Практическая работа №13 Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки. | 2 |  | З 1, З3, З 5-7, З 9, З 12-14, У 1, У3-6, У 9-11 |
|  | Практическая работа №14 Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей | 2 |  | З 11-15, У 1-7 |
|  | Практическая работа №15 Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов тока для внутренней и наружной установки. Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов напряжения | 2 |  | З 11-15, У 1-7 |
|  | Практическая работа №16 Изучение конструкции и параметров выключателей c большим объемом масла. Изучение конструкции и параметров маломасляных выключателей. | 2 |  | З 11-15, У 1-7 |
|  | Практическая работа №17 Изучение конструкции и параметров воздушных выключателей. Изучение конструкции и параметров элегазовых выключателей. Изучение конструкции, параметров электромагнитных выключателей. | 2 |  | З 11-15, У 1-7 |
|  | Практическая работа №18 Изучение конструкции и параметров приводов выключателей и разъединителей. | 2 |  | З 11-15, У 1-7 |
|  | Практическая работа №19 Изучение конструкции, параметров отделителей и короткозамыкателей. | 2 |  | З 11-15, У 1-7 |
|  | Практическая работа №20 Изучение конструкции изоляторов и шинных конструкций. | 2 |  | З 11-15, У 1-7 |
|  | Практическая работа №21 Изучение конструкции выключателей нагрузки. | 2 |  | З 11-15, У 1-7 |
|  | Практическая работа №22 Выбор выключателей, разъединителей. | 4 |  | З 11-15, У 1-7 |
|  | Практическая работа №23 Выбор трансформаторов тока и напряжения. | 4 |  | З 11-15, У 1-7 |
| Тема 1.12 Конструкции распределительных устройств | Содержание | 10 |  |  |
|  | - Закрытые распределительные устройства | 6 |  |  |
|  | Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ) |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-7, З 12-16, У 2-11 |
|  | - Комплектные распределительные устройства |  |  |  |
|  | Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установки (КРУ, КРУН) |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-7, З 12-16, У 2-11 |
|  | - Открытые распределительные устройства |  |  |  |
|  | Конструкции открытых распределительных устройств (ОРУ) |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-7, З 12-16, У 2-11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №24 Составление схемы заполнения ЗРУ | 4 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-7, З 12-16, У 2-11 |
| Тема 1.13 Источники оперативного тока. Заземление | Содержание | 10 |  |  |
|  | - Источники тока | 6 |  |  |
|  | Источники постоянного и переменного оперативного тока |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-7, З 12-16, У 2-11 |
|  | - Аккумуляторные батареи |  |  |  |
|  | Устройство АКБ. Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-7, З 12-16, У 2-11 |
|  | - Заземляющие устройства |  |  |  |
|  | Назначение и конструкции заземляющих устройств |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-7, З 12-16, У 2-11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №25 Расчет заземления распределительного устройства | 4 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-7, З 12-16, У 2-11 |
| Тема 1.14 Внешнее электроснабжение железных дорог | Содержание | 4 |  |  |
|  | - Система электроснабжения железных дорог | 4 |  |  |
|  | Система электроснабжения железных дорог |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
|  | - Принципиальная схема электроснабжения |  |  |  |
|  | Принципиальная схема электроснабжения |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
| Тема 1.15 Тяговое электроснабжение железных дорог | Содержание | 10 |  |  |
|  | - Схемы тягового электроснабжения | 6 |  |  |
|  | Общие сведения о тяговом электроснабжении. Схемы тягового электроснабжения |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
|  | - Системы постоянного и переменного тока |  |  |  |
|  | Система постоянного тока. Система переменного тока |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
|  | - Общие сведения о конструкции контактной сети |  |  |  |
|  | Виды контактных подвесок. Секционирование контактной сети. Опоры контактной сети. Провода контактной сети. Изоляторы. Рельсовая цепь |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №26 Схемы электроснабжения железных дорог | 4 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
| Тема 1.16 Электроснабжение электрифицированного городского транспорта | Содержание | 16 |  |  |
|  | - Электроснабжение метрополитенов | 12 |  |  |
|  | Назначение и задачи систем электроснабжения метрополитенов Централизованная система электроснабжения метрополитена. Децентрализованная система электроснабжения метрополитена. Назначение и состав оборудования типовой совмещенной тягово-понизительной подстанции Эксплуатация контактных рельсов метрополитена. Тяговые потребители метрополитена. Силовое электрооборудование подвижного состава. Конструктивные особенности контактной сети метрополитена. |  |  |  |
|  |  |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
|  | - Электроснабжение городского рельсового трамвая |  |  |  |
|  | Назначение и задачи систем электроснабжения наземного рельсового электротранспорта. Конструктивные особенности контактной сети наземного рельсового электротранспорта. Тяговые подстанции для наземного рельсового электротранспорта |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
|  | - Электроснабжение городского колесного троллейбусного транспорта |  |  |  |
|  | Назначение и задачи систем электроснабжения наземного колесного электротранспорта Конструктивные особенности контактной сети наземного колесного электротранспорта. Тяговые подстанции для наземного колесного электротранспорта |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
|  | - Назначение и состав оборудования совмещенных тягово-понизительных подстанций (СТП) переменного тока |  |  |  |
|  | Назначение и состав совмещенной тягово-понизительной подстанции переменного тока. Входные распределительные устройства совмещенной тягово-понизительной подстанции переменного тока Силовые трансформаторы совмещенной тягово-понизительной подстанции переменного тока. Выходные распределительные устройства совмещенной тягово-понизительной подстанции переменного тока. Защитное электрооборудование совмещенной тягово-понизительной подстанции переменного тока. Нетяговые потребители совмещенной тягово-понизительной подстанции переменного тока. Цепи собственных нужд совмещенной тягово-понизительной подстанции переменного тока Коммутационное электрооборудование совмещенной тягово-понизительной подстанции переменного тока. Назначение и состав электрооборудования совмещенной тягово-понизительной подстанции постоянного тока. Входные распределительные устройства совмещенной тягово-понизительной и тяговой подстанции постоянного тока Силовые трансформаторы совмещенной тягово-понизительной подстанции постоянного тока. Выходные распределительные устройства совмещенной тягово-понизительной подстанции постоянного тока. Силовое выпрямительное электрооборудование совмещенной тягово-понизительной подстанции постоянного тока. Защитное электрооборудование совмещенной тягово-понизительной подстанции постоянного тока. Нетяговые потребители совмещенной тягово-понизительной подстанции постоянного тока. Коммутационное и защитное электрооборудование совмещенной тягово-понизительной подстанции постоянного тока |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №27 Моделирование работы различных схем выпрямителей переменного тока | 4 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 9-11, З 16, У 9-11 |
| Тема 1.17 Автономные источники электроэнергии | Содержание | 4 |  |  |
|  | - Организация резервирования электроснабжения от резервных и автономных источников электроэнергии | 2 |  |  |
|  | Режимы совместной работы автономных источников электроэнергии с трансформаторными подстанциями. Параллельная работа источников электроэнергии. Меры по поддержанию постоянной готовности автономных источников электроэнергии к запуску. Автономный энергоагрегат АД-3 ОТ с дизельным двигателем ЯАЗ-204Г. Назначение, состав, особенности конструкции и эксплуатации. Автономные энергоагрегаты на основе бензиновых двигателей. Назначение, состав, особенности конструкции и эксплуатации. Автоматизация резервирования энергоснабжения с помощью автономных источников электроэнергии. Контроллеры управления работой автономных источников электроэнергии. Меры безопасности при эксплуатации автономных источников электроэнергии |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 12-15, У 1, У 3-11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №28 Изучение технической документации автономного энергоагрегата из серии АД -30. | 2 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 12-15, У 1, У 3-11 |
| Тема 1.18 Составление и чтение схем электроснабжения | Содержание | 22 |  |  |
|  | - Технологическая документация, необходимая для выполнения электромонтажных работ | 10 |  |  |
|  | Проекты на электромонтажные работы. Схемная, чертежная и текстовая техническая документация. Структура и состав технического проекта. Шифрование технических документов. Виды и назначение технических чертежей и схем. Документы, сопутствующие техническим чертежам. Заполнение спецификаций и ведомостей |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-12, У 1-11 |
|  | - Монтажные схемы и работа с ними |  |  |  |
|  | Назначение монтажных схем и задачи, решаемые с их помощью. Компоновка монтажных схем. Перечни элементов к монтажным схемам и их заполнение. Особенности выполнения схем для радиоэлектронной аппаратуры. Правила и порядок чтения монтажных схем |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-12, У 1-11 |
|  | - Составление схем и таблиц соединений. Электромонтажные чертежи |  |  |  |
|  | Назначение схем соединений и задачи, решаемые с их помощью. Таблицы соединений и задачи, решаемые с их помощью. Электромонтажные чертежи и задачи, решаемые с их помощью. Определение длины проводов и кабелей по чертежам |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-12, У 1-11 |
|  | - Документальное оформление электромонтажных работ. Порядок выполнения проектов на электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Формирование комплекта проектной документации на электромонтажные работы. Обеспечение выполнения производственного задания по комплекту проектной документации на электромонтажные работы. Порядок выполнения производственного задания по комплекту проектной документации на электромонтажные работы |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-12, У 1-11 |
|  | - Технология выполнения электрических соединений и коммуникаций |  |  |  |
|  | Крепежные и контактные соединения. Монтаж электроаппаратов на подготовленные посадочные места. Монтаж электроаппаратов на DIN-рейку. Выполнение проводных и кабельных соединений. Монтаж контактных разъемов |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-12, У 1-11 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическая работа №29 Составление принципиальной схемы ЭЗ и перечня элементов ПЭЗ для конструкции на маломощных полупроводниковых элементах | 4 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-12, У 1-11 |
|  | Практическая работа №30 Составление сборочного чертежа и спецификации к нему для конструкции секции щита АСКУЭ | 4 |  | З 1-12, У 1-11 |
|  | Практическая работа №31 Составление сборочного чертежа и спецификации к нему для конструкции шкафа кнопочного управления асинхронным электродвигателем | 4 |  | З 1-12, У 1-11 |
| Тема 1.19 Контрольно-измерительные приборы и датчики | Содержание | 22 |  |  |
|  | - Приборы контроля электрических и неэлектрических величин | 14 |  |  |
|  | Основные виды аналоговых электроизмерительных приборов. Правила прочтения показаний шкальных аналоговых приборов. Классификация аналоговых электроизмерительных приборов по принципу работы электромеханической измерительной части. Маркировка приборных шкал и ее прочтение. Погрешность показаний аналоговых электроизмерительных приборов. Классы точности аналоговых электроизмерительных приборов. Расширение пределов измерения аналоговых измерительных приборов. Шунты, делители напряжения и измерительные трансформаторы напряжения и тока. Неэлектрические физические величины, подлежащие контролю при работе систем электроснабжения, их размерность и диапазоны нормальных значений. Приборы измерения температуры и влажности. Приборы измерения давлений и расходов жидкости или газа |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 12-15, У 2, У 7 |
|  | - Приборы контроля электрических величин с цифровым отсчетом. Датчики |  |  |  |
|  | Принцип действия цифрового прибора. Аналого-цифровое преобразование Датчики |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 12-15, У 2, У 7 |
|  | - Приборы и средства контроля расходов электроэнергии. Протоколирование событий. Система АСКУЭ |  |  |  |
|  | Счетчики электрической энергии и схемы их включения. Система АСКУЭ Аналоговые самописцы и регистраторы. Цифровые системы записи и хранения данных. Ведение журналов событий |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 12-15, У 2, У 7 |
|  | - Основы полупроводниковой схемотехники, автоматики, САУ и САР |  |  |  |
|  | Основные классы электрорадиоэлементов и их назначение. Пассивные электрорадиоэлементы - резисторы, конденсаторы, индуктивности. Диоды: назначение, состав, эксплуатационные характеристики. Выбор диодов по параметрам рабочих режимов. Диоды специального назначения. Тиристоры и динисторы: назначение, состав, эксплуатационные характеристики. Выбор по параметрам рабочих режимов. Триаки и диаки. Биполярные транзисторы: назначение, состав, эксплуатационные характеристики. Выбор биполярных транзисторов по параметрам рабочих режимов. Полевые транзисторы: назначение, состав, эксплуатационные характеристики. Выбор полевых транзисторов по параметрам рабочих режимов. Операционные усилители: назначение, состав, эксплуатационные характеристики. Выбор операционных усилителей по параметрам рабочих режимов. Схемы включения операционных усилителей и их особенности. Электронные ключи малой и большой мощности. Оптроны. Твердотельные реле. Основные понятия САУ и САР. Основные виды регуляторов и их свойства. Микроконтроллеры. Основные понятия и принципы программирования. Понятие о составлении алгоритмов. Компьютерные программы виртуальной симуляции работы электронных схем (EWB 5.12, PROTEUS) и их применение |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 12-15, У 2, У 7 |
|  | - Основы технологии монтажа электронной аппаратуры трансформаторных подстанций |  |  |  |
|  | Стандарты корпусного исполнения элементной базы электронных узлов аппаратуры систем электроснабжения. Навесной монтаж электронных узлов аппаратуры систем электроснабжения. Печатный монтаж электронных узлов аппаратуры систем электроснабжения. Программы проектирования печатных плат (Dip Trace, PROTEUS) |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 12-15, У 2, У 7 |
|  | - Основные принипы работы системы микропроессорной защиты и управления «Сириус» |  |  |  |
|  | Элементный состав. Принцип работы |  | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 12-15, У 2, У 7 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическая работа. Составление принципиальной схемы ЭЗ и перечня элементов ПЭЗ для конструкции на маломощных полупроводниковых элементах | 4 | ПК 1.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 12-15, У 2, У 7 |
|  | Практическая работа. Составление сборочного чертежа и спецификации к нему для конструкции секции щита АСКУЭ | 4 |  | З 12-15, У 2, У 7 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 1. Подготовка отчетов к защите лабораторных и практических работ |  | 3 |  |  |
| Раздел 2 Электроснабжение электротехнологического оборудования |  | 105 |  |  |
| МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования |  | 105 |  |  |
| Тема 2.1 Электрооборудование установок электронагрева | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1. Электрооборудование установок электронагрева | 4 |  |  |
|  | Понятие электротехнологического оборудования. Электротехнологические установки. Способы электрического нагрева. Общие сведения об электротермических установках. Назначение, устройство и принцип действия |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | # Практическая работа №32 Способы преобразования электрической энергии в тепловую. | 4 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | Практическая работа №33 Уcтройство и принцип действия электрических печей. | 4 |  | З 1, З 4, У 1-2 |
| Тема 2.2 Электрооборудование установок электрической сварки | Содержание | 8 |  |  |
|  | - Электрооборудование установок электрической сварки | 4 |  |  |
|  | Общие сведения об электросварке. Назначение, устройство и принцип действия электросварочных установок. Основные типы сварочных аппаратов. Виды тока для сварочных аппаратов. Способы регулирования сварочного тока. Особенности использования сварочных выпрямителей. Инверторный ток для сварки. Сварочные генераторы |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №34 Устройство и принципа действия сварочных аппаратов | 4 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
| Тема 2.3 Электрооборудование мостовых кранов | Содержание | 6 |  |  |
|  | - Электрооборудование мостовых кранов | 6 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия мостовых кранов. Режимы работы и особенности мостовых кранов. Требования к электроприводу мостовых кранов. Выбор рода тока и типа привода. Крановые тормозные устройства и грузоподъемные электромагниты. Крановая аппаратура управления и защиты. Назначение, устройство и принцип действия электрооборудования подвесных тележек. Токопровод к кранам |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
| Тема 2.4 Электрооборудование лифтов | Содержание | 8 |  |  |
|  | - Электрооборудование лифтов | 4 |  |  |
|  | Общие сведения о лифтах. Основные требования к электроприводу лифтов. Назначение, устройство и принцип действия электроприводов и основного электрооборудования лифтов. Электрические схемы автоматического управления лифтами. Управление приводом грузового лифта |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №35 Конструкции приводов и аппаратов управления лифтов | 4 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
| Тема 2.5 Электрооборудование наземных тележек и механизмов непрерывного транспорта | Содержание | 8 |  |  |
|  | - Электрооборудование наземных тележек и механизмов непрерывного транспорта | 4 |  |  |
|  | Электрооборудование наземных тележек. Назначение, устройство и принцип действия механизмов непрерывного транспорта. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей конвейеров. Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №36 Конструкции приводов ленточных конвейеров | 4 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
| Тема 2.6 Общие сведения о металлорежущих станках | Содержание | 8 |  |  |
|  | - Электрооборудование металлорежущих станков | 4 |  |  |
|  | Основные виды металлорежущих станков. Основные и вспомогательные движения в станках. Общие вопросы электропривода станков. Режимы работы электродвигателей станков. Регулирование скорости приводов станков. Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. Способы электрического бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей. Электрическая аппаратура управления станками |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №37 Знакомство с устройством основных металлорежущих станков. | 4 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
| Тема 2.7 Электрооборудование токарных станков | Содержание | 6 |  |  |
|  | - Электрооборудование токарных станков | 2 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия токарных станков. Типы электроприводов токарных станков |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | Конструкции приводов токарных и токарно-карусельных станков. Регулирование скорости приводов. | 4 |  |  |
| Тема 2.8 Электрооборудование сверлильных и расточных станков | Содержание | 2 |  |  |
|  | - Электрооборудование сверлильных и расточных станков | 2 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия сверлильных и расточных станков. Особенности и типы электроприводов сверлильных и расточных станков |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
| Тема 2.9 Электрооборудование продольно-строгальных станков | Содержание | 2 |  |  |
|  | Продольно-строгальные станки | 2 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия продольно-строгальных станков. Особенности работы и типы главных электроприводов продольно-строгальных станков |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
| Тема 2.10 Электрооборудования фрезерных станков | Содержание | 6 |  |  |
|  | - Электрооборудование фрезерных станков | 2 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков. Типы электроприводов фрезерных станков |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | Конструкции приводов и вспомогательного электрооборудования фрезерных станков | 4 |  |  |
| Тема 2.11 Электрооборудование шлифовальных станков | Содержание | 6 |  |  |
|  | - Электрооборудование шлифовальных станков | 2 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия шлифовальных станков. Типы электроприводов шлифовальных станков |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
|  | Конструкции привода, вспомогательных устройств и блокировки шлифовальных станков | 4 |  |  |
| Тема 2.12 Электрооборудование станков с программным управлением | Содержание | 10 |  |  |
|  | - Электрооборудование станков с программным управлением | 2 |  |  |
|  | Общие сведения о программном управлении станками. Электроприводы станков с ЧПУ. Многооперационные станки и промышленные роботы |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, З 15, У 1-2, У 7 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, З 15, У 1-2, У 7 |
|  | Изучение структурных схем программного управления рабочими органами станков с ЧПУ | 4 |  |  |
|  | Назначение и виды промышленных роботов. | 4 |  |  |
| Тема 2.13 Электрооборудование кузнечно-прессовых машин | Содержание | 4 |  |  |
|  | - Электрооборудование кузнечно-прессовых машин | 4 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия кузнечно-прессовых машин. Типы электроприводов кузнечно-прессовых машин. Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1-2 |
| Тема 2.14 Электрооборудование компрессоров и вентиляторов | Содержание | 12 |  |  |
|  | - Электрооборудование компрессоров | 8 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия компрессоров. Особенности электропривода и выбор мощности компрессоров. Автоматизация работы компрессорных установок |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, З 15, У 1-2, У 7 |
|  | - Электрооборудование вентиляторов |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия вентиляторов. Особенности электропривода и выбор мощности вентиляторов. Автоматизация работы вентиляторных установок |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, З 15, У 1-2, У 7 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №38 Особенности выполнения электропривода и автоматизация работы компрессоров и вентиляторов. | 4 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, З 15, У 1-2, У 7 |
| Тема 2.15 Электрооборудование насосных установок | Содержание | 5 |  |  |
|  | - Электрооборудование насосных установок | 3 |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия насосов. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей насосов. Регулирование производительности механизмов с вентиляторным моментом на валу. Аппаратура для автоматизации насосных установок |  | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, З 15, У 1-2, У 7 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 | ПК 1.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, З 15, У 1-2, У 7 |
|  | Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей насосов. | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 1. Подготовка отчетов к защите лабораторных и практических работ |  | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Чтение электрических схем электроснабжения 2.Составление схем электроснабжения жилого дома 3.Составление схем электроснабжения промышленного предприятия 4. Составление схем электроснабжения поселка городского типа 5. Составления схем электроснабжения «спального» района города 6.Разработка электрической схемы электроснабжения оборудования подстанций электрических сетей 7.Заполнение дефектной ведомости, ведомости объема работ. Чтение эскизов и схем на несложные детали и узлы 8.Проектирование кабельных линий электропередачи 9. Заполнение дефектной ведомости, ведомости объема работ. Чтение эскизов и схем на несложные детали и узлы 10.Проектирование электрической схемы электроснабжения (индивидуальные задания) 11. Внесение на действующие планы изменений и дополнений в электрических сетях Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 72 | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01-09 | Н 1-4, Н 6-8, У 1-7, У 9-11 |
| Производственная практика Виды работ 1. Безопасность труда и пожарная безопасность при организации производственной практики на предприятии. Чтение электрических схем электроснабжения 2.Изучение схем электроснабжения жилых домов 3.Изучение действующих схем электроснабжения промышленного предприятия 4. Изучение и составление схем электроснабжения поселка городского типа 5.Изучение и составление схем электроснабжения «спального» района города 6.Разработка электрической схемы электроснабжения оборудования подстанций электрических сетей 7.Чтение схем распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности 8.Чтение схем первичных соединений электрооборудования подстанций и сетей 9.Чтение схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в целях их технического обслуживания и ремонта 10. Чтение схем питания и секционирования контактной сети в опасных местах. На участках с высокоскоростным движением 11.Чтение принципиальных схем устройства и оборудования электроснабжения для контроля технического обслуживания и ремонта оборудования тяговых и трансформаторных подстанций 12.Разработка технических условий проектирования, строительств кабельных линий электропередачи 13. Разработка технических условий проектирования реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи 14.Организация разработки и согласования технических условий и заданий в части обеспечения ТО и ремонта кабельных линий электропередачи 15.Проектирование электрической схемы электроснабжения (индивидуальные задания). Изучение устройств и характеристик отличительных особенностей оборудования нового типа, принцип работы сложных устройств автоматики оборудования 16.Выполнение ремонта электрооборудования сварочных агрегатов, кран-балок, электрических талей, наземных тележек 17.Выполнение ремонта электрооборудования насосов, вентиляторов, станочного оборудования Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 108 | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01-09 | Н 1-8, У 1-11 |
| Экзамен по модулю |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 522 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электроснабжения», «Общей энергетики и диагностики электрооборудования», «Электрического и электромеханического оборудования», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Лаборатории «Электрооборудования электрических подстанций», «Энергосбережения, защиты объектов энергетики от перенапряжения», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Мастерские электромонтажные, слесарные, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова.- 9-е изд., испр. - М.: ИЦ «Академия», 2019. - 320 с.

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова.- 10-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2019. - 448с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: Учебник для учереждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., стир. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 288с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Министерство энергетики Российской Федерации: [сайт]. - URL: http://www.minenergo.com.

2. Энергетика и промышленность России: [сайт]. - URL: http://eprussia. ru/lib/.

3. Энергетика, оборудование, документация: [сайт]. - URL: http://forca.ru/.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Быков Е.И. Тяговые сети метрополитенов /Е. И. Быков, Б. В. Панин, В. Н. Пупынин. - М. : Транспорт, 1987. - 256 с.

2. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2008. – 480 с.

3. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. – М.: КНОРУС, 2018. – 488 с.

4. Правила технической эксплуатации электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. - М.: КНОРУС, 2018. - 162 с.

5. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 214 с.

6. Электроснабжение метрополитенов. Устройство, эксплуатация и проектирование. Под ред. Е.И. Быкова. Авторы: А.М. Колузаев, Л.С. Едигарян, Д.Г. Ермолов, Е.И. Быков и др. — М: Транспорт, 1977. — 431 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | - Знание устройств электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; - устройство и принцип действия трансформатора. Правил устройств электроустановок - устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора - принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ - конструктивное выполнение распределительных устройств - конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных - силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ - Выполнение практических работ - Составление электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | - Читать однолинейные схемы тяговых подстанций; - Выполнение практических работ - Демонстрация навыков в изучении схем электроснабжения | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры; - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.2

к ПООП-П по 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД 2 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 2.1 | Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей |
| ПК 2.2 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии |
| ПК 2.3 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем |
| ПК 2.4 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения |
| ПК 2.5 | Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1 составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; Н 2 модернизации схем электрических устройств подстанций; техническом обслуживании трансформаторов и преобразователей электрической энергии; Н 3 обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок; Н 4 эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; Н 5 применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов |
| --- | --- |
| Уметь | У 1 разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; У 2 вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств; У 3 обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; У 4 обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; У 5 контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; У 6 использовать нормативную техническую документацию и инструкции; У 7 выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; У 8 оформлять отчеты о проделанной работе. |
| Знать | З 1 устройство оборудования электроустановок; З 2 условные графические обозначения элементов электрических схем; З 3 логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; З 4 виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; З 5 виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; З 6 эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; З 7 основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; З 8 виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___________780_____________

в том числе в форме практической подготовки________494_______

Из них на освоение МДК________484_________

в том числе самостоятельная работа_____37_____

практики, в том числе учебная ________72_________

производственная _____180______

Промежуточная аттестация _____44______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-11 | РАЗДЕЛ 1 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 254 | 122 | 254 | 92 | 30 | 33 | 16 | 72 |  |
| ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01-11 | РАЗДЕЛ 2 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 131 | 60 | 131 | 60 | - | 2 | 8 |  |  |
| ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-11 | РАЗДЕЛ 3 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения | 131 | 60 | 131 | 60 | - | 2 | 8 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 -2.5 ОК 01-11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Экзамен по модулю | 12 | - | - | - | - |  | 12 |  |  |
|  | Всего: | 780 | 494 | 516 | 212 | 30 | 37 | 44 | 72 | 180 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 1 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций |  | 254 |  |  |
| МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций |  | 254 |  |  |
| Тема 1.1 Оборудование электрических трансформаторных подстанций | Содержание | 48 |  |  |
|  | - Электрические подстанции | 24 |  |  |
|  | Общие сведения об оборудовании электрических подстанций. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1-2 |
|  | - Оборудование электрических трансформаторных тяговых, совмещенных тягово-понизительных подстанций в метрополитене |  |  |  |
|  | Основное оборудование электрических подстанций метрополитена. Коммутационная аппаратура, применяемая в метрополитене. Основные сведения о контактной сети. Система отсоса тягового тока. Резервирование питания потребителей метрополитена. Электрические параметры тяговой сети при переходных процессах. Защита от токов короткого замыкания в тяговой сети. Защитное оборудование СТП |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-3, У 1-2 |
|  | - Быстродействующие выключатели постоянного тока |  |  |  |
|  | Возникновение и гашение электрической дуги при коммутациях. Назначение быстродействующего выключателя постоянного тока. Устройство контактной системы быстродействующих выключателей постоянного тока. Устройство электромагнитной системы быстродействующих выключателей постоянного тока. Реле РДШ. Конструктивное исполнение и принцип действия. Устройство и принцип действия выключателей обратного тока |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, З 5, У 4 |
|  | - Защитно-коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В |  |  |  |
|  | Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, З 5, У 4 |
|  | - Силовые трансформаторы, преобразователи электрической энергии |  |  |  |
|  | Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии. Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 3-4 |
|  | - Защитно-коммутационные аппараты напряжением до 1000 В |  |  |  |
|  | Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, З 5, У 4 |
|  | - Измерительные трансформаторы тока и напряжения |  |  |  |
|  | Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения. Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 3-4 |
|  | - Шины, изоляторы, реакторы, статические компенсаторы |  |  |  |
|  | Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов. Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, З 5, У 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |  |
|  | Практическая работа №1 Расчёт электрических нагрузок по коэффициенту расчетной активности мощности | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №2 Расчёт нагрузки электрического освещения | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №3 Расчёт нагрузки электроприёмников напряжением до 1 кВ | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №4 Расчёт нагрузки электроприёмников напряжением выше 1 кВ | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №5 Расчёт электрической нагрузки промышленного объекта | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №6 Расчёт токов трёхфазного короткого замыкания в сетях и установках напряжением до 1 кВ | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №7 Расчёт токов однофазного короткого замыкания в конечной точке шинопровода напряжением 0,38 кВ | 2 | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №8 Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №9 Выбор проводников напряжением выше 1 кВ | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №9 Выбор проводников напряжением выше 1 кВ | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №10 Выбор и проверка элементов оборудования подстанций в рабочих и аварийных режимах | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
|  | Практическая работа №11 Выбор электрооборудования напряжением до 1 кВ | 2 |  | З 1, З 4, У 3-4, У 7 |
| Тема 1.2 1. Распределительные устройства | Содержание | 8 |  |  |
|  | - Распределительные устройства напряжением выше 1000 В | 8 |  |  |
|  | Основные виды. Оборудование. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1 |
|  | - Распределительные устройства напряжением до 1000 В |  |  |  |
|  | Основные виды. Оборудование. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1 |
| Тема 1.3 Электрические схемы подстанций | Содержание | 24 |  |  |
|  | - Элементы электрических схем | 16 |  |  |
|  | Условные графические обозначения элементов электрических схем |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-3, У 1-2 |
|  | - Электрические схемы |  |  |  |
|  | Логика построения схем, типовые схемные решения. Схемы подключения источников питания. Схемы главных понижающих подстанций. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-3, У 1-2 |
|  | - Схемы электрических подстанций |  |  |  |
|  | Схемы городских распределительных сетей напряжением до 1кВ. Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1 кВ. Схемы с двумя системами шин. Схемы присоединения распределительных устройств напряжением 6-10 кВ к понижающим трансформаторам |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-3, У 1-2 |
|  | - Схемы электроустановок |  |  |  |
|  | Схемы распределительных подстанций напряжением выше 1 кВ. Схемы трансформаторных подстанций напряжением 6 (10)/0,4-0,66 кВ. Схемы присоединения цеховых трансформаторных подстанций, и подстанций для питания схем городских потребителей к линиям напряжением 6-10 кВ |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-3, У 1-2 |
|  | - Однолинейные схемы совмещенной тягово-понизительной и тяговой подстанции метрополитена |  |  |  |
|  | Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-3, У 1-2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическая работа №12 Разработка электрических схем устройств электрических подстанций | 4 | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-3, У 1-2 |
|  | Практическая работа №13 Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры распределительных устройств | 4 |  | З 1-3, У 1-2 |
| Тема 1.4 Организация технического обслуживания электрооборудования подстанций | Содержание | 22 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание подстанций | 4 |  |  |
|  | Организация технического обслуживания оборудования подстанций. Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок |  | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-8, У 3-8 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |  |  |
|  | Практическая работа №14 Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов | 10 | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-8, У 3-8 |
|  | Практическая работа №15 Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии | 8 |  | З 4-8, У 3-8 |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций | Содержание | 16 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание трансформаторов | 16 |  |  |
|  | Виды работ и технология обслуживания трансформаторов |  | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4, З 7-8, У 3, У 6-8 |
|  | - Техническое обслуживание преобразователей |  |  |  |
|  | Виды работ и технология обслуживания преобразователей |  | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4, З 7-8, У 3, У 6-8 |
|  | - Техническое обслуживание защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |  |  |  |
|  | Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В. Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |  |  |  |
|  |  |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4, З 7-8, У 3, У 6-8 |
|  | - Техническое обслуживание защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |
|  | Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В. Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4, З 7-8, У 3, У 6-8 |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств | Содержание | 18 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание оборудования распределительных устройств | 8 |  |  |
|  | Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств и измерительных трансформаторов |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4, З 7-8, У 3, У 6-8 |
|  | - Техническое обслуживание оборудования КРУ |  |  |  |
|  | Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных распределительных устройств |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4, З 7-8, У 3, У 6-8 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическая работа №16 Составление плана проведения работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок | 10 | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4, З 7-8, У 3, У 6-8 |
| Тема 1.7 Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание | 39 |  |  |
|  | - Технологическая и отчетная документация | 7 |  |  |
|  | Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения |  | ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 7-8, У 6-8 |
|  | - Проектно-техническая документация |  |  |  |
|  | Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-техническая документация. |  | ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 7-8, У 6-8 |
|  | - Оперативная документация |  |  |  |
|  | Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации |  | ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 7-8, У 6-8 |
|  | - Инструкции оборудования, должностные инструкции |  |  |  |
|  | Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные инструкции. |  | ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 7-8, У 6-8 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | Практическая работа №17 Составление списка нормативной и технической документации на подстанции | 6 | ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 7-8, У 6-8 |
|  | Практическая работа №18 Составление технологических карт по проведению очередных осмотров электрооборудования подстанций | 6 |  | З 7-8, У 6-8 |
|  | Практическая работа №19 Составление графика дежурств при различных методах обслуживания электроустановок | 6 |  | З 7-8, У 6-8 |
|  | Практическая работа №20 Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций | 6 |  | З 7-8, У 6-8 |
|  | Практическая работа №21 Заполнение ведомости на хранение электрооборудования | 4 |  | З 7-8, У 6-8 |
|  | Практическая работа №22 Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрооборудования | 4 |  | З 7-8, У 6-8 |
|  | Экзамен | 16 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 - Подготовка отчетов к защите лабораторных и практических работ |  | 16 |  |  |
| Тематика курсового проекта 1. Электроснабжение объекта (по вариантам) |  | 30 |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту Введение. 1 Общая часть. 1.1 Краткое описание технологического процесса цеха. 1.2 Краткая характеристика электроприемников цеха. 1.3 Выбор и обоснование схемы электроснабжения цеха. 2 Специальная часть 2.1 Расчет электрических нагрузок цеха. 2.2 Выбор числа и мощности трансформаторов цеховой подстанции с учетом выбора компенсирующих устройств 0,4 кВ 2.3 Выбор коммутационной и защитной аппаратуры. 2.4 Выбор марки и сечения токоведущих частей. 2.5 Расчет питающей линии 6-10 кВ. 2.6 Расчет токов короткого замыкания. 2.7 Релейная защита и автоматика на подстанции. 2.8 Организационные и технические мероприятия безопасного проведения работ в электроустановках до 1 кВ. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-8, У 1-8 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом - Проведение предпроектного исследования - Работа с технической и справочной литературой для КП - Проведение необходимых расчетов КП - Выполнение графической части КП - Оформление пояснительной записки КП |  | 15 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-8, У 1-8 |
| РАЗДЕЛ 2. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения |  | 131 |  |  |
| МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения |  | 131 |  |  |
| Тема 2.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей | Содержание | 14 |  |  |
|  | - Способы передачи электроэнергии к потребителям | 6 |  |  |
|  | Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, З 6, У 5 |
|  | - Электрические сети выше 1000В |  |  |  |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, З 6, У 5 |
|  | - Электрические сети до 1000В |  |  |  |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000 В. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, З 6, У 5 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическая работа №23 Расчеты рабочих и аварийных режимов электрических сетей и выбор основных элементов | 4 | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, З 6, У 5, У 7 |
|  | Практическая работа №24 Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000 В | 4 |  | З 2-3, З 6, У 5 |
| Тема 2.2. Электрические схемы электрических сетей | Содержание | 48 |  |  |
|  | - Элементы схем электрических сетей | 24 |  |  |
|  | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2, У 1 |
|  | - Схемы электрических сетей |  |  |  |
|  | Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 1-2 |
|  | - Схемы электрических сетей |  |  |  |
|  | Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 1-2 |
|  | - Типы схем электрических сетей |  |  |  |
|  | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 1-2 |
|  | - Типы схем электрических сетей |  |  |  |
|  | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 1-2 |
|  | - Типы схем электрических сетей |  |  |  |
|  | Схемы главных понижающих подстанций. Присоединения распределительных устройств напряжением 6-10 кВ к понижающим трансформаторам. Схемы с двумя системами шин |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 1-2 |
|  | - Схемы подключения источников питания |  |  |  |
|  | Схемы подключения источников питания |  | ПК 2.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 1-2 |
|  | - Типовые схемы электрических сетей |  |  |  |
|  | Схемы распределительных подстанций напряжением выше 1 кВ. Схемы трансформаторных подстанций напряжением 6 (10)/0,4-0,66 кВ. Схемы городских распределительных сетей напряжением до 1кВ. Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1 кВ. Схемы осветительных сетей. Принципы выбора схем электроподстанций. Схемы присоединения цеховых трансформаторных подстанций, и подстанций для питания схем городских потребителей к линиям напряжением 6-10 кВ |  | ПК 2.1 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 1-2 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 24 |  |  |
|  | Практическая работа №25 Разработка электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000 В | 4 | ПК 2.1 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2-3, У 1-2 |
|  | Практическая работа №26 Разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000 В | 4 |  | З 2-3, У 1-2 |
|  | Практическая работа №26 Разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000 В | 4 |  | З 2-3, У 1-2 |
|  | Практическая работа №27 Исследование влияния длины линий электропередачи на режим работы распределительной сети | 2 |  | З 2-3, У 1-2 |
|  | Практическая работа №28 Исследование влияния напряжения линии электропередачи на режим работы распределительной сети | 2 |  | З 2-3, У 1-2 |
|  | Практическая работа №29 Исследование влияние величины нагрузки линии электропередачи на режим работы распределительной сети | 2 |  | З 2-3, У 1-2 |
|  | Практическая работа №30 Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях | 2 |  | З 2-3, У 1-2 |
|  | Практическая работа №31 Контроль изоляции методом трех вольтметров | 2 |  | З 2-3, У 1-2 |
|  | Практическая работа №32 Неселективная сигнализация о замыкании на землю | 2 |  | З 2-3, У 1-2 |
| Тема 2.3 Техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения | Содержание | 32 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание воздушных линий электропередач | 12 |  |  |
|  | Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи. |  | ПК 2.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | - Техническое обслуживание воздушных линий электропередач выше 1000В |  |  |  |
|  | Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В. |  | ПК 2.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | - Техническое обслуживание воздушных линий электропередач до 1000В |  |  |  |
|  | Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В. |  | ПК 2.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 20 |  |  |
|  | Практическая работа №33 Виды и технологии работ по обслуживанию воздушных линий выше 1000 В | 4 | ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | Практическая работа №34 Виды и технологии работ по обслуживанию воздушных линий до 1000 В | 4 |  | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | Практическая работа №35 Подготовка рабочего места на воздушной линии электропередачи | 4 |  | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | Практическая работа №36 Выявление возможных дефектов воздушной линии при заданных условиях эксплуатации | 4 |  | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | Практическая работа №37 Определение перечня работ при капитальном ремонте ВЛ по заданному результатам осмотров, проверок и измерений | 4 |  | З 6-8, У 5-6, У 8 |
| Тема 2.4 Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения | Содержание | 16 |  |  |
|  | - Эксплуатация кабельных линий | 12 |  |  |
|  | Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи. |  | ПК 2.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | - Обслуживание кабельных линий |  |  |  |
|  | Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий. |  | ПК 2.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №38 Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий | 2 | ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | Практическая работа №39 Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий | 2 |  | З 6-8, У 5-6, У 8 |
| Тема 2.5 Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание | 11 |  |  |
|  | - Техническая эксплуатация электрических сетей | 7 |  |  |
|  | Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей. |  | ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-8, У 3-8 |
|  | - Кабельные сети Метрополитена |  |  |  |
|  | Раскладка кабелей, маркировка кабелей, нумерация фидеров и кабельных перемычек 825 В, техническое обслуживание |  | ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 6-8, У 5-6, У 8 |
|  | - Нормативные документы при обслуживании электрических сетей |  |  |  |
|  | Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения при обслуживании электрических сетей. инструкций по высоковольтным испытаниям кабелей 6 (10) кВ и кабельных перемычек, по проверке устройств сигнализации однофазного замыкания на землю в кабельных сетях 6 (10) кВ |  | ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 7-8, У 6, У 8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №40 Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию электрических сетей | 2 | ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 7-8, У 6, У 8 |
|  | Практическая работа №41 Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрических сетей | 2 |  | З 7-8, У 6, У 8 |
|  | Экзамен | 8 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 1. Подготовка отчетов к защите лабораторных и практических работ |  | 2 |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  | 131 |  |  |
| МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  | 131 |  |  |
| Тема 3.1 Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ | Содержание | 2 |  |  |
|  | - Основные положения | 2 |  |  |
|  | Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. |  | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 |  |
| Тема 3.2 Основные элементы РЗ | Содержание | 14 |  |  |
|  | - Элементы, используемые в релейной защите | 8 |  |  |
|  | Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. |  | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-3, З 5, У 1-2, У 4, У 7 |
|  | - Трансформаторы в цепях релейной защиты |  |  |  |
|  | Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. |  | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-4, У 1-3 |
|  | - Оперативный ток |  |  |  |
|  | Оперативный ток в схемах РЗ. |  | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-5, У 1-4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №42 Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ | 2 | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-5, У 1-4 |
|  | Практическая работа №43 Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока | 2 | ПК 2.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-5, У 1-4 |
|  | Практическая работа №44 Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения | 2 |  | З 1-5, У 1-4 |
|  | Содержание | 14 |  |  |
|  | - Основные виды защит | 6 |  |  |
|  | Максимальные токовые защиты. Токовые защиты нулевой последовательности. Дифференциальные и дистанционные защиты |  | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-5, У 1-4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическая работа №45 Изучение однолинейной схемы МТЗ с независимой выдержкой времени | 4 | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-5, У 1-4 |
|  | Практическая работа №46 Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием | 4 |  | З 1-5, У 1-4 |
| Тема 3.4 Релейная защита электрических сетей и оборудования | Содержание | 18 |  |  |
|  | - Реле для защиты линий электропередач | 8 |  |  |
|  | Защита кабельных и воздушных линий. |  | ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 5-6, У 4-5 |
|  | - Реле для защиты трансформаторов |  |  |  |
|  | Защита силовых трансформаторов. |  | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, У 3-4 |
|  | - Реле для защиты электродвигателей |  |  |  |
|  | Защита высоковольтных электродвигателей. |  | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, У 3-4 |
|  | - Реле для защиты от КЗ |  |  |  |
|  | Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. |  | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, У 3-4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |
|  | Практическая работа №47 Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ | 2 | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, У 3-4 |
|  | Практическая работа №48 Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе | 2 |  | З 4-5, У 3-4 |
|  | Практическая работа №48 Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе | 2 |  | З 4-5, У 3-4 |
|  | Практическая работа №49 Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ | 2 |  | З 4-5, У 3-4 |
|  | Практическая работа №50 Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ | 2 |  | З 4-5, У 3-4 |
| Тема 3.5 Расчет уставок защит | Содержание | 6 |  |  |
|  | - Расчет защит. Основные схемы соединения трансформаторов | 2 |  |  |
|  | Методика расчёта уставок защит. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. |  | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, У 3-4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №51 Расчет уставок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока | 4 | ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, У 3-4, У 7 |
| Тема 3.6 Устройства автоматики в СЭС | Содержание | 20 |  |  |
|  | - Автоматика в системах электроснабжения | 14 |  |  |
|  | Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. |  | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-6, У 3-5 |
|  | - Системы автоматического повторного включения |  |  |  |
|  | Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. Схема АПВ |  | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-6, У 3-5 |
|  | - Автоматический ввод резерва |  |  |  |
|  | Назначение, требования и схема автоматического ввода резерва (АВР). |  | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-6, У 3-5 |
|  | - Инновации в релейной защите и автоматике |  |  |  |
|  | Современные средства РЗ и автоматики. |  | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-6, У 3-5 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |
|  | Практическая работа №52 Исследование действия максимальной токовой защиты (МТЗ+АПВ) с применением промышленного контроллера | 2 | ПК 2.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-6, У 3-5 |
|  | Практическая работа №53 Изучение схемы АПВ ВЛ | 2 |  | З 4-6, У 3-5 |
|  | Практическая работа №54 Изучение схемы АВР | 2 |  | З 4-6, У 3-5 |
|  | Практическая работа №55 Изучение схемы двукратного АПВ | 4 |  | З 4-6, У 3-5 |
|  | Практическая работа №56 Изучение схемы АЧР | 4 |  | З 4-6, У 3-5 |
| Тема 3.7 Нормы приемосдаточных испытаний | Содержание | 18 |  |  |
|  | - Испытание электрооборудование на сопротивление изоляции | 6 |  |  |
|  | Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000В. Испытание контакторов и автоматических выключателей. Проверка схем на нормальное функционирование. Обслуживание цепей оперативного тока. Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 7-8, У 6-8 |
|  | - Приемосдаточные испытания |  |  |  |
|  | Состав работ. Документация приемосдаточных испытаний. Заполнение отчетной документации |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 7-8, У 6-8 |
|  | - Обслуживание микропроцессорных комплексов релейной защиты |  |  |  |
|  | Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты. |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-6, У 3-4 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическая работа №59 Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей | 2 | ПК 2.2 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | Практическая работа №60 Проверка релейной аппаратуры | 2 | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | Практическая работа №61 Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока | 2 |  | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | Практическая работа №62 Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями | 2 | ПК 2.2 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | Практическая работа №63 Составление технологической последовательности технического обслуживания защитной аппаратуры | 2 | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | Практическая работа №64 Проверка работы механической части электрооборудования на соответствие заводским и монтажным инструкциям | 2 | ПК 2.2 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
| Тема 3.8 Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики | Содержание | 6 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и аппаратуры | 4 |  |  |
|  | Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. Проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | - Испытания аппаратов управления |  |  |  |
|  | Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле. Методы измерения сопротивления катушек постоянному току |  | ПК 2.2 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №65 Измерение сопротивления катушек постоянному току | 2 | ПК 2.2 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
| Тема 3.9 Автоматизированные системы управления | Содержание | 6 |  |  |
|  | - Автоматизация СЭС | 6 |  |  |
|  | Автоматизация работы систем электроснабжения. Управление автоматизированных систем управления. Способы управления и передачи информации. Принципы построения устройств телемеханики. Диспетчерские пункты. Аппаратура автоматизированных систем управления на диспетчерских пунктах |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | - Телеуправление и телеконтроль |  |  |  |
|  | Работа в режимах телеуправления и телеконтроля. Контролируемые пункты. Аппаратура автоматизированных систем управления на контролируемых пунктах |  | ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
| Тема 3.10 Обслуживание автоматизированных систем управления | Содержание | 9 |  |  |
|  | - Обслуживание автоматизированных систем управления | 5 |  |  |
|  | Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления. Технические осмотры и опробования. Состав работ. Заполнение отчетной документации. Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления |  | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №66 Состав работ. Заполнение отчетной документации | 2 | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | Практическая работа №67 Технические осмотры и опробования | 2 |  | З 4-5, З 7-8, У 3-4, У 6-8 |
|  | Экзамен | 8 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 1. Подготовка отчетов к защите лабораторных и практических работ |  | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ -изучение принцип работы оборудования электрических трансформаторных подстанций, распределительных подстанций и устройств -изучение Электрические схемы подстанций -изучение методов и технологий технического обслуживания воздушных линий электроснабжения -изучение и применение в работе нормативной, технической документация и инструкции - ознакомление с конструктивными особенностями и принципом работы релейной защиты электрических сетей и оборудования Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 72 | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-09 | Н1-2, У У 1-2, У 6-8 |
| Производственная практика Виды работ -организация технического обслуживания электрооборудования подстанций и РУ -техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения -техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 180 | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01-09 | Н3-5, У 3-8 |
| Экзамен по модулю |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 780 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Ремонта и наладки устройств электроснабжения», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Лаборатории «Электрических подстанций», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Мастерские электромонтажные, слесарные, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова.- 9-е изд., испр. - М.: ИЦ «Академия», 2019. - 320 с.

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова.- 10-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2019. - 448с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: Учебник для учереждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., стир. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 288с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Министерство энергетики Российской Федерации: [сайт]. - URL: http://www.minenergo.com.

2. Энергетика и промышленность России: [сайт]. - URL: http://eprussia. ru/lib/.

3. Энергетика, оборудование, документация: [сайт]. - URL: http://forca.ru/.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Быков Е.И. Тяговые сети метрополитенов /Е. И. Быков, Б. В. Панин, В. Н. Пупынин. - М. : Транспорт, 1987. - 256 с.

2. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2008. – 480 с.

3. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. – М.: КНОРУС, 2018. – 488 с.

4. Правила технической эксплуатации электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. - М.: КНОРУС, 2018. - 162 с.

5. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 214 с.

6. Электроснабжение метрополитенов. Устройство, эксплуатация и проектирование. Под ред. Е.И. Быкова. Авторы: А.М. Колузаев, Л.С. Едигарян, Д.Г. Ермолов, Е.И. Быков и др. — М: Транспорт, 1977. — 431 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | - Знание условных - графических обозначений элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; - Выполнение практических работ - Составление электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизировать схемы электрических устройств подстанций | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | - Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей; - Выполнение практических работ - Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | - Знание устройства оборудования электроустановок; - видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; - Выполнение практических работ - Качество обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. | - Знание устройства оборудования электроустановок; - эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию; - Выполнение практических работ - Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | - Знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; - видов технологической и отчетной документации, порядка ее заполнения; - Выполнение практических работ - Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информации. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры; - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.3

к ПООП-П по 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД 3 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 3.1 | Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования |
| ПК 3.2 | Находить и устранять повреждения оборудования |
| ПК 3.3 | Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения |
| ПК 3.4 | Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |
| ПК 3.5 | Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |
| ПК 3.6 | Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1 составлении планов ремонта оборудования; обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования электроустановок; Н 2 организации ремонтных работ оборудования электроустановок; Н 3 производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов; Н 4 расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; Н 5 анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования; Н 6 разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения |
| --- | --- |
| Уметь | У 1 выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; У 2 контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи; У 3 устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования; У 4 выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту; У 5 составлять расчетные документы по ремонту оборудования; У 6 рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения; У 7 проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности; У 8 настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку |
| Знать | З 1 виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения; З 2 технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; З 3 методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации; З 4 порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок; З 5 технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___________475_____________

в том числе в форме практической подготовки________352_______

Из них на освоение МДК________205_________

в том числе самостоятельная работа_____8_____

практики, в том числе учебная ________72_________

производственная _____180______

Промежуточная аттестация _____18______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1 -3.6 ОК 01 – 11 | РАЗДЕЛ 1 Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 133 | 50 | 133 | 30 | 20 | 8 | 8 | 72 |  |
| ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 01 – 11 | РАЗДЕЛ 2 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения | 80 | 50 | 80 | 50 | - | - |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 -3.6 ОК 01-11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 180 | - |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Экзамен по модулю | 10 | - | - | - | - |  | 10 |  |  |
|  | Всего: | 475 | 352 | 87 | 80 | 20 | 8 | 18 | 72 | 180 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 133 |  |  |
| МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 133 |  |  |
| Тема 1.1 Организация и планирование ремонта электрооборудования | Содержание | 22 |  |  |
|  | - Ремонтные работы | 16 |  |  |
|  | Виды ремонтных работ. Системы планово-предупредительного ремонта |  | ПК 3.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З1, У 1 |
|  | - Износ оборудования |  |  |  |
|  | Виды и причины износа электрооборудования |  | ПК 3.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З1, У 1 |
|  | - Технологический процесс ремонта электрооборудования |  |  |  |
|  | Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования. Организация рабочего места по ремонту электрооборудования. Технологический процесс ремонта электрооборудования в ремонтном цехе |  | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З1, У 1 |
|  | - Грузоподъемные механизмы для ремонта электрооборудования |  |  |  |
|  | Такелажные приспособления и механизмы. Подъемно-транспортное оборудование: назначение, классификация |  | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З1, У 1 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №1 «Составление графика производства ремонтных работ» | 2 | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З1, У 1 |
|  | Практическая работа №2 «Составление структурно-технологической схемы» ремонтного цеха» | 2 | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З1, У 1 |
|  | Практическая работа №3 «Составление такелажных схем» | 2 | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З1, У 1 |
| Тема 1.2 Ремонт и наладка электрических машин | Содержание | 30 |  |  |
|  | - Виды ремонта электрических машин | 16 |  |  |
|  | Виды ремонта электрических машин: текущий, средний и капитальный ремонт |  | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З1, У 1 |
|  | - Формы организации ремонтов |  |  |  |
|  | Формы организации ремонтов: централизованная, децентрализованная и смешанная. Ремонтный цикл |  | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З1-2, У 1-2 |
|  | - Технология ремонтных работ |  |  |  |
|  | Изоляционно-обмоточные работы. Слесарно-механические работы. Комплектование и сборка. Послеремонтные испытания |  | ПК 3.1-3.2 ПК 3.4-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 4-5, У 8 |
|  | - Разборка электрических машин |  |  |  |
|  | Разборка электрических машин малой мощности. Разборка электрических машин большой мощности |  | ПК 3.1-3.2 ПК 3.4-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 4-5, У 8 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 14 |  |  |
|  | Практическая работа №4 «Составление технологической карты на текущий ремонт электрической машины» | 4 | ПК 3.1-3.2 ПК 3.4-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 4-5, У 8 |
|  | Практическая работа №5 «Составление технологической карты на капитальный ремонт асинхронного двигателя» | 4 | ПК 3.1-3.2 ПК 3.4-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 4-5, У 8 |
|  | Практическая работа №6 «Определение неисправностей асинхронного электродвигателя» | 6 | ПК 3.1-3.2 ПК 3.4-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 4-5, У 8 |
| Тема 1.3 Ремонт и наладка трансформаторов | Содержание | 22 |  |  |
|  | - Основные неисправности трансформаторов | 16 |  |  |
|  | Разборка и дефектировка трансформаторов. Основные неисправности и возможные причины их возникновения |  | ПК 3.1-3.2 ПК 3.5-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 4-5, У 8 |
|  | - Предремонтные мероприятия |  |  |  |
|  | Предремонтные мероприятия. Организация ремонтов |  | ПК 3.1-3.2 ПК 3.4-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1, У 3-4, У 7-8 |
|  | - Нормативные документы |  |  |  |
|  | Нормативные документы и дефектировочные карты |  | ПК 3.1-3.2 ПК 3.4-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1, У 3-4, У 7-8 |
|  | - Ремонт трансформаторов |  |  |  |
|  | Основные операции и последовательность разборки трансформаторов. Основные операции и последовательность ремонта трансформаторов |  | ПК 3.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1, У 3-4, У 7-8 |
|  | - Ремонт трансформаторов специального назначения |  |  |  |
|  | Ремонт измерительных трансформаторов, сухих трансформаторов, автотрансформаторов |  | ПК 3.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1, У 3-4, У 7-8 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №7 «Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт трансформаторов». | 2 | ПК 3.2-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1, У 3-4, У 7-8 |
|  | Практическая работа №8 «Составление технологической карты на ремонт трансформаторов тока и напряжения». | 4 | ПК 3.2-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1, У 3-4, У 7-8 |
| Тема 1.4 Ремонт и обслуживание распределительной и пускозащитной аппаратуры | Содержание | 12 |  |  |
|  | - Ремонт и обслуживание электрооборудования РУ напряжением выше 1000 В | 8 |  |  |
|  | Ремонт и обслуживание электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В |  | ПК 3.2-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1, У 3-4, У 7-8 |
|  | - Контроль за состоянием оборудования |  |  |  |
|  | Осмотры электрооборудования: периодичность, содержание |  | ПК 3.2-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4, У 1, У 3-4, У 7-8 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №9 «Составление технологической карты на ремонт электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В». | 4 | ПК 3.2-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 3-8 |
| Тема 1.5 Технико-экономические расчёты по проведению планово-предупредительного ремонта | Содержание | 11 |  |  |
|  | - Экономический механизм функционирования предприятия | 11 |  |  |
|  | Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и внутренние факторы организации производства |  | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 3-8 |
|  | - Экономические аспекты концентрации производства |  |  |  |
|  | Структура и организация производства на предприятии. Задачи и формы организации процесса производства. Организация обслуживания производства |  | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 3-8 |
|  | - Ремонтное хозяйство предприятия |  |  |  |
|  | Значение и задачи ремонтной службы предприятия. Определение структуры ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования |  | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 3-8 |
|  | - Методы расчета численности ремонтного персонала |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда ремонтных рабочих. Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования Технико-экономические показатели электрооборудования цеха |  | ПК 3.1 ПК 3.4 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 4-5, У 1, У 3-8 |
|  | Экзамен | 8 |  |  |
| Тематика курсового проекта 1. Организация ремонта электрооборудования объекта (по вариантам) |  | 20 |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту Введение. - Расчет объемов работ; - Составление таблиц нормативов и графиков ППР; - Расчет трудоёмкости и численности ремонтного и дежурного персонала; - Расчет фонда заработной платы ремонтного и дежурного персонала; - Расчет технико-экономических показателей и показателей эффективности работы производственного участка. |  |  | ПК 3.1-3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-5, У 1 -8 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом - Проведение предпроектного исследования - Работа с технической и справочной литературой для КП - Проведение необходимых расчетов КП - Выполнение графической части КП - Оформление пояснительной записки КП |  | 8 |  | З 1-5, У 1 -8 |
| РАЗДЕЛ 2. Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения |  | 80 |  |  |
| МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения |  | 80 |  |  |
| Тема 2.1 Приспособления и механизмы для ремонта электрооборудования | Содержание | 34 |  |  |
|  | - Инструменты и приспособления | 10 |  |  |
|  | Инструменты и приспособления: классификация, устройство, особенности применения |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Измерительные инструменты |  |  |  |
|  | Измерительные инструменты: классификация, устройство, особенности применения |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Сборочные и специальные инструменты |  |  |  |
|  | Сборочные и специальные инструменты: классификация, устройство, особенности применения |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Механизмы для ремонта |  |  |  |
|  | Станки, механизмы и операционные приспособления |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Электроизмерительные приборы |  |  |  |
|  | Комбинированные измерительные приборы. Приборы для измерения сопротивления. Измерительные клещи. Приборы для проверки устройств защитного отключения. Приборы для определения индикации токов утечки |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Общие сведения о датчиках |  |  |  |
|  | Датчики: контактные, потенциометрические, индукционные, емкостные, термоэлектрические. Тензодатчики, фотодатчики. Тахогенераторы |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Исполнительные механизмы |  |  |  |
|  | Электрические, гидравлические, пневматические исполнительные механизмы |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 24 |  |  |
|  | Практическая работа №10 «Изучение измерительных инструментов» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | Практическая работа №11 «Изучение конструкции приспособлений» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | Практическая работа №12 «Изучение различных датчиков» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | Практическая работа №13 «Изучение электрических исполнительных механизмов» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | Практическая работа №14 «Изучение гидравлических и пневматических исполнительных механизмов» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | Практическая работа №15 «Проверка электрических счётчиков» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
| Тема 2.2 Современные методы диагностики систем электроснабжения | Содержание | 32 |  |  |
|  | - Температурное диагностирование | 16 |  |  |
|  | Инфракрасные камеры. Термографы. Портативные термографические сиситемы. Тепловизоры |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Тепловизионные системы для ведения энергоаудита |  |  |  |
|  | Тепловизионные системы для ведения энергоаудита |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Пирометры |  |  |  |
|  | Пирометры: портативные, стационарные, цифровые, инфракрасные. Выбор и применение пирометров |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Термометры |  |  |  |
|  | Термометры: портативные, переносные, инфракрасные |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Измерители частичных разрядов |  |  |  |
|  | Измерители частичных разрядов. Кабельные локаторы |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Измерители вибрации |  |  |  |
|  | Измерители вибрации |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Методы диагностирования электрооборудования |  |  |  |
|  | Метод хроматографического контроля маслонаполненного оборудования. Метод контроля степени полимеризации изоляции. Метод контроля фурановых соединений в масле. Метод контроля диэлектрических характеристик изоляции. Метод вибродиагностики. Электрофизический метод контроля |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |  |
|  | Практическая работа №16 «Определение электрической прочности трансформаторного масла» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | Практическая работа №17 «Хроматографический анализ трансформаторного масла» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | Практическая работа №18 «Диагностирование электрических машин методом вибродиагностики» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | Практическая работа №19 «Диагностика состояния кабельных линий» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
| Тема 2.3 Оценка технического состояния устройств и приборов | Содержание | 14 |  |  |
|  | - Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов | 4 |  |  |
|  | Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов. Технология выполнения работ. Сроки |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | - Диагностика устройств и приборов |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности устройств и приборов, их оценка. Составление протокола и подготовка документации для передач устройств в ремонтные организации |  | ПК 3.1 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |
|  | Практическая работа №20 «Составление протокола для передачи устройств в ремонтные организации» | 4 | ПК 3.1 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
|  | Практическая работа №21 «Изучение документации для передачи устройств в ремонтные организации» | 6 | ПК 3.1 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 7-8 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 1. Подготовка отчетов к защите лабораторных и практических работ |  | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Организация и планирование ремонта электрооборудования и устройств электроснабжения 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 72 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01-09 | Н 1-6, У 1-8 |
| Производственная практика Виды работ - Организация и планирование ремонта электрооборудования и устройств электроснабжения - Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 180 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 01-09 | Н 1-6, У 1-8 |
| Экзамен по модулю |  | 10 |  |  |
| Всего |  | 475 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Ремонта и наладки устройств электроснабжения», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Лаборатории «Электрических подстанций», «Технического обслуживания электрических установок», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Мастерские электромонтажные, слесарные, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова.- 9-е изд., испр. - М.: ИЦ «Академия», 2019. - 320 с.

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова.- 10-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2019. - 448с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: Учебник для учереждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., стир. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 288с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Министерство энергетики Российской Федерации: [сайт]. - URL: http://www.minenergo.com.

2. Энергетика и промышленность России: [сайт]. - URL: http://eprussia. ru/lib/.

3. Энергетика, оборудование, документация: [сайт]. - URL: http://forca.ru/.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Алексеева Б.А., Ф.Л. Когана, Л.Г. Мамиконянца. Объем и нормы испытаний электрооборудования /Под общ. ред..- 6-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006.

2. Кацман М.М., Электрические машины приборных устройств и средств автоматизации. – М.: Академия, 2006.

3. Быков Е.И. Тяговые сети метрополитенов /Е. И. Быков, Б. В. Панин, В. Н. Пупынин. - М.: Транспорт, 1987. - 256 с.

4. Лыкин А.В. Электрические сети и системы - М.: Логос, 2006.

5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: ОМЕГА-Л, 2015.

6. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: Уч. пособие. 3 изд. доп. и пер. СПб: Изд. «Лань», 2003 - 208 с.

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: практ. пособие для электромонтера /сост. Е.М. Костенко - М.: Гуд-во НЦ ЭНАС, 2006.

8. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. - М.: Бюро печати, 2007.

9. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. – М.: КНОРУС, 2018. – 488 с.

10. Правила технической эксплуатации электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. - М.: КНОРУС, 2018. - 162 с.

11. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. /Под редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2007.

12.Шеховцев В.П. Справочное пособие по электроснабжению и электрооборудованию М.: ФОРУМ - ИНФРА-М- 2006.

13.Экономика и управление в энергетике: Уч. пособие под ред. Н.Н. Кожевникова - М.: Изд. центра «Академия», 2003. - 384 с.

14. Электроснабжение метрополитенов. Устройство, эксплуатация и проектирование. Под ред. Е.И. Быкова. Авторы: А.М. Колузаев, Л.С. Едигарян, Д.Г. Ермолов, Е.И. Быков и др. — М: Транспорт, 1977. — 431 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования | - точность выполнения профилактических работ; - правильное составление календарных графиков выполнения работ; - обоснование периодичности выполнения работ; - правильность определения объемов, сроков и продолжительности ремонтных работ; - быстрота ликвидации последствий аварий или устранения полученных повреждений; - правильность оформления и заполнения ремонтной документации; - поддержание работоспособности технического состояния электрооборудования в соответствии с нормативно-технической документацией. | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - защиты курсовой работы (проекта); - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации (сверка с эталоном) |
| ПК 3.2 Находить и устранять повреждения оборудования | - правильность планирования профилактических работ; - грамотное составление план - графиков профилактических работ; - качественное заполнение нормативно- технической документации; - порядок проведения очередных и внеочередных обходов и осмотров в соответствии с требованиями и инструкциями; - правильное выявление и устранение повреждений электрооборудования; - осуществление контроля за состоянием электроустановок и линий электропередачи. |  |
| ПК 3.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения | - порядок проведения текущего и капитального ремонтов трансформаторов, электрических машин, коммутационных аппаратов, распределительных устройств, электрооборудования и электрических аппаратов электрических подстанций и сетей. |  |
| ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения | - точность и своевременность составления прогноза (анализа) материальных, финансовых и трудовых ресурсов для проведения ремонтных работ; - точность расчёта капитальных вложений в развитие производственной базы ремонта. |  |
| ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования | - правильность проведения проверки и анализа состояния устройств механизации при ремонте электрооборудования, измерительных приборов, диагностических устройств, комплексов и ручного слесарного инструмента. |  |
| ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей | - соблюдение технологической последовательности ремонта устройств и приборов для ремонта и наладки электрооборудования электроустановок и сетей; - оперативное составление перечня операций для проведения ремонта электрооборудования подстанций и сетей; - быстрота выполнения настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры; - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.4

к ПООП-П по 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности _ВД 4 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей_ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 4.1 | Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях |
| ПК 4.2 | Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1 по подготовке рабочих мест для безопасного производства работ; Н 2 оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи |
| --- | --- |
| Уметь | У 1 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; У 2 заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда; У 3 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты |
| Знать | З 1 правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях; З 2 перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___________239_____________

в том числе в форме практической подготовки________163_______

Из них на освоение МДК________113_________

в том числе самостоятельная работа_____-_____

практики, в том числе учебная ________36_________

производственная _____72______

Промежуточная аттестация _____18______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 01 – 11 | РАЗДЕЛ 1 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | 121 | 55 | 121 | 55 | - | - | 8 | 36 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 01 – 11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен по модулю | 10 | - | - | - | - |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 239 | 40 | 40 | 40 | - | - | 18 |  | 36 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  | 121 |  |  |
| МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  | 121 |  |  |
| Тема 1.1 Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок | Содержание | 6 |  |  |
|  | - Охрана труда при эксплуатации электроустановок | 6 |  |  |
|  | Область применения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1 |
|  | - Требование к персоналу |  |  |  |
|  | Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1 |
|  | - Рабочее место электротехнического персонала |  |  |  |
|  | Организация рабочего места |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, У 1 |
| Тема 1.2 Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание | 6 |  |  |
|  | - Технические мероприятия | 6 |  |  |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятием напряжения. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по распоряжению и в порядке технической эксплуатации |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2, У 1-2 |
|  | - Электрозащитные средства |  |  |  |
|  | Электрозащитные средства до и выше 1000В |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2, У 1-2 |
|  | - Меры защиты в аварийных ситуациях |  |  |  |
|  | Меры защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 2, У 1-3 |
| Тема 1.3 Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание | 34 |  |  |
|  | - Безопасные виды работ в электроустановках | 8 |  |  |
|  | Обеспечение безопасного производства на генераторных подстанциях. Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ на трансформаторных подстанциях. Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в РУ и КТП. |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | - Безопасные виды работ в электроустановках |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в электрических сетях. |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | - Меры безопасного производства |  |  |  |
|  | Меры безопасности при производстве отдельных работ на генераторных подстанциях. Меры безопасности при производстве отдельных работ на трансформаторных подстанциях. Меры безопасности при производстве отдельных работ в РУ и КТП. Меры безопасности при производстве отдельных работ в электрических сетях. |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 26 |  |  |
|  | Практическая работа №1 Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ | 4 | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | Практическая работа №2 Заполнение бланка переключения | 4 | ПК 4.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | Практическая работа №3 Расчет заземляющих устройств и грозозащиты | 6 | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-3 |
|  | Практическая работа №4 Действие защитного зануления | 6 | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-3 |
|  | Практическая работа №5 Действие защитного заземления | 6 | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-3 |
| Тема 1.4 Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | Содержание | 14 |  |  |
|  | - Группы по электробезопасности | 6 |  |  |
|  | Группы по электробезопасности электротехнического персона и условия их присвоения. Организация работ на генераторных подстанциях с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска |  | ПК 4.1 ПК 4.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | - Работы по распоряжению |  |  |  |
|  | Организация работ на генераторных подстанциях по распоряжению. Организация работ в электроустановках по распоряжению |  | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | - Работы в порядке текущей эксплуатации |  |  |  |
|  | Организация работ на генераторных подстанциях, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическая работа №6 Организация работ в электроустановках | 4 | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | Практическая работа №7 Организация работ на генераторных подстанциях | 4 | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
| Тема 1.5 Ведение документации при выполнении работ | Содержание | 25 |  |  |
|  | - Нормативные документы для безопасного производства работ | 4 |  |  |
|  | Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ на генераторных подстанциях. Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи |  | ПК 4.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | - Оформление наряда-допуска |  |  |  |
|  | Ответственность лиц при оформлении наряда-допуска для работы на генераторных подстанциях. Правила оформления наряда-допуска для работы на генераторных подстанциях. Ответственность лиц при оформлении наряда-допуска для работы в электроустановках. Правила оформления наряда-допуска для работы в электроустановках |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 21 |  |  |
|  | Практическая работа №8 Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках | 4 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | Практическая работа №9 Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках | 12 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
|  | Практическая работа №10 Технические осмотры и опробования | 5 | ПК 4.1 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 1-2 |
| Самостоятельная работа по разделу №1 не предусмотрена |  | - |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Выполнение работ по подготовке рабочих мест для безопасного производства работ на электроустановках. 2.Выполнение работ по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах. 3.Составление наряда-допуска по работе в электроустановках и на линиях электропередачи 4.Заполнение оперативных журналов проверки знаний по охране труда; 5.Выполнение расчетов заземляющих устройств и грозозащиты Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 36 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01-09 | Н 1-2, У 1-3 |
| Производственная практика Виды работ # 1. Оформление допуска бригады к выполнению работы в электроустановках по наряду # 2.Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на кабельной линии электропередачи # 3.Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на воздушной линии электропередачи 4.Выполнение работ по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах # 5. Заполнение наряд-допуска для работы в электроустановках # 6.Заполнение наряд-допуска для работы на линии электропередачи # 7.Заполнение оперативных журналов проверки знаний по охране труда # 8.Оформление бланка переключений на подготовку рабочего места в распределительных устройствах электрических подстанций # 9. Выполнение расчетов заземляющих устройств и грозозащиты. # 10.Заполнение документации по результатам испытаний средств защиты 11.Заполнение документации по результатам проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 72 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01-09 | Н 1-2, У 1-3 |
| Экзамен по модулю |  | 10 |  |  |
| Всего |  | 239 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охраны труда», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 240с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учеб. /Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. - 448 с.

2. Москаленко В. В. Справочник электромонтера /В. В. Москаленко.– М.: Издательский центр Академия, 2010 – 187с.

3. Быков Е.И. Тяговые сети метрополитенов /Е. И. Быков, Б. В. Панин, В. Н. Пупынин. - М.: Транспорт, 1987. - 256 с.

4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: ОМЕГА-Л, 2015.

5. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. - М.: Бюро печати, 2007.

6. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. – М.: КНОРУС, 2018. – 488 с.

7. Правила технической эксплуатации электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. - М.: КНОРУС, 2018. - 162 с.

8. Электроснабжение метрополитенов. Устройство, эксплуатация и проектирование. Под ред. Е.И. Быкова. Авторы: А.М. Колузаев, Л.С. Едигарян, Д.Г. Ермолов, Е.И. Быков и др. — М: Транспорт, 1977. — 431 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | - Знание правил безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях - Выполнение практических работ - Подготовление рабочих мест для безопасного производства работ | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - защиты курсовой работы (проекта); - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации (сверка с эталоном) |
| ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | - Владение совокупностью нормативной документации для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи; - Выполнение практических работ - Правильное заполнение нарядов-допусков |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры; - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.5

к ПООП-П по 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Дополнительный профессиональный блок (работодатель Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМд.05 Выполнение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМд.05 Выполнение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции

по профессии 19888 Электромонтер тяговой подстанции

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВДд 5 Выполнение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ПК 5.1 | Выполнение слесарно-механических работ на оборудовании подстанций |
| ПК 5.2 | Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте тяговых подстанций |
| ПК 5.3 | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тяговых подстанций |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1 в выполнении электромонтажных работ по монтажу оборудования тяговых подстанций; Н 2 в выполнении работ по обслуживанию источников тягового тока и зарядных устройств; Н 3 в определении и устранения неисправностей оборудования подстанций Н 4 в применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов. |
| --- | --- |
| Уметь | У 1 выполнять электромонтажные операции с проводами и кабелями; зачищать и смазывать контакты аппаратуры; У 2 работать с контрольным и измерительным инструментом и оборудованием; У 3 ремонтировать и регулировать оборудование тяговых подстанций; У 4 заполнять техническую документацию о выполнении работ; использовать нормативную техническую документацию и У 5 инструкции; У 6 оформлять отчеты о проделанной работе |
| Знать | З 1 виды технического обслуживания, сроки проведения; З 2 снимаемые параметры и технологию обслуживания оборудования тяговых подстанций; З 3 основы устройства и принцип работы оборудования подстанций, необходимую технологическую документацию; З 4 особенности работы с оборудованием тяговых подстанций по роду тока |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___________406_____________

в том числе в форме практической подготовки________308_______

Из них на освоение МДК________206_________

в том числе самостоятельная работа_____-_____

практики, в том числе учебная ________108_________

производственная _____72______

Промежуточная аттестация _____28______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 5.1 - ПК 5.3 ОК 01 – 11 | РАЗДЕЛ 1 Технология выполнения работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции | 206 | 128 | 206 | 128 | - | - | 8 | 108 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 5.1 - ПК 5.3 ОК 01 – 11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Квалификационный экзамен | 20 | - | - | - |  | - | 20 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 406 | 308 | 206 | 128 | - | - | 28 |  | 108 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. Технология выполнения работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции |  | 206 |  |  |
| МДК.05.01 Технология выполнения работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции |  | 206 |  |  |
| Тема 1.1 Электрооборудование тяговых понизительных подстанций | Содержание | 100 |  |  |
|  | - Общие сведения о производстве, перемещении и потреблении электроэнергии | 36 |  |  |
|  | Производство и распределение электроэнергии. Распределенная система электроснабжения метрополитена. Однолинейная схема СТП и Т. Состав оборудования Т и СТП. Контрольно-измерительные приборы в Т и СТП |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 3 |
|  | - Распределительные устройства постоянного и переменного тока |  |  |  |
|  | Открытые, закрытые, комплектующие распределительные устройства. Разъединители и их приводы. Высоковольтные выключатели и их приводы. Устройства гашения перенапряжений. Приборы контроля и учета электроэнергии |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | - Трансформаторы различного назначения |  |  |  |
|  | Назначение и принцип действия трансформаторов и автотрансформаторов. Режимы работы трансформаторов. Устройство масляного силового трансформатора. Устройство сухих трансформаторов |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | - Преобразователи тока и токовых подстанций |  |  |  |
|  | Электромашинные и полупроводниковые преобразователи электроэнергии. Выпрямление переменного тока. Однополупериодный выпрямитель. Двухполупериодный выпрямитель. Выбор диодов для выпрямителя. Трехфазные выпрямители. Выходные параметры выпрямителя. Сглаживающие фильтры. Пассивные и активные фильтры. Выпрямители с регулировкой мощности. Тиристор и его работа. Импульсные преобразователи электроэнергии и их применение |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | - Быстродействующие выключатели постоянного тока |  |  |  |
|  | Возникновение и гашение электрической дуги при коммутациях. Назначение быстродействующего выключателя постоянного тока. Конструкции быстродействующих выключателей постоянного тока. Устройство контактной системы быстродействующих выключателей постоянного тока. Устройство электромагнитной системы быстродействующих выключателей постоянного тока. Реле РДШ. Конструктивное исполнение и принцип действия |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | - Аккумуляторные батареи как химические источники электроэнергии |  |  |  |
|  | Назначение аккумуляторных батарей и их основные характеристики. Оборудование аккумуляторного помещения |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | - Электрические аппараты и их условные обозначения |  |  |  |
|  | Электрические аппараты с ручным приводом. Конструкция. Принцип действия. Функциональное назначение. Электрические аппараты с электромагнитным и моторным приводом. Конструкция. Принцип действия. Функциональное назначение. Бесконтактные электрические аппараты коммутации. Конструкция. Принцип действия. Функциональное назначение. Бесконтактные электрические аппараты управления и регулировки. Конструкция. Принцип действия. Функциональное назначение |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 64 |  |  |
|  | Практическая работа №1 Изучение конструкции вакуумного выключателя TEL - 10 | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | Практическая работа №2 Изучение конструкции и принципа работы трансформатора | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | Практическая работа №3 Исследование работы диода в прямом и обратном включениях | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | Практическая работа №4 Исследование различных схем выпрямителей | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | Практическая работа №5 Изучение конструкции быстродействующего автоматического выключателя серии ВАБ | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | Практическая работа №6 Исследование реле тока | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | Практическая работа №7 Исследование реле напряжения | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
|  | Практическая работа №8 Изучение принципа работы автоматического выключателя | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1, З 3, У 3 |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тяговых понизительных подстанций | Содержание | 98 |  |  |
|  | - Ремонт электрооборудования тяговых подстанции напряжением выше 1000 В | 34 |  |  |
|  | Ремонт контактных сетей распределительных устройств. Ремонт опорных и проходных изоляторов распределительных устройств. Ремонт разъединителей Ремонт высоковольтных выключателей. Ремонт вакуумных выключателей типа TEL - 10. Ремонт элегазовых выключателей. Ремонт приводов высоковольтных выключателей. Ремонт ячеек КРУ и КРУН. Ремонт быстродействующих выключателей типа ВАБ – 49. Ремонт распределительного устройства постоянного тока 825 В. Ремонт заземляющих устройств. Ремонт станций управления. Ремонт контактных сетей распределительных устройств. Ремонт опорных и проходных изоляторов распределительных устройств. Ремонт разъединителей |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | - Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Основные электрические аппараты с рабочим напряжением до 1000 В. Ремонт контактных групп и устройств гашения дуги. Ремонт электромеханических приводов. Низковольтные контактные электрические аппараты. Низковольтные бесконтактные электрические аппараты. Ремонт вторичных источников электропитания. Ремонт цепей блокировки и сигнализации |  |  |  |
|  | - Ремонт трансформаторов |  |  |  |
|  | Диагностика неисправностей трансформаторов и автотрансформаторов. Разборочные работы по трансформаторам. Ремонт обмоточных частей трансформаторов. Ремонт магнитных систем трансформаторов. Ремонт устройств переключения обмоточных секций или витков. Ремонт систем охлаждения масляных трансформаторов. Сборка отремонтированных трансформаторов. Очистка и сушка трансформаторного масла. Ремонт сухих трансформаторов. Ремонт измерительных трансформаторов. Испытания силовых трансформаторов после ремонта. Оборудование для ремонта трансформаторов малой мощности. Ведение технической документации при ремонте трансформаторов |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | - Ремонт электрических машин |  |  |  |
|  | Аварийные случаи и режимы асинхронных электродвигателей. Ремонт асинхронных электродвигателей. Аварийные случаи и режимы синхронных электродвигателей. Ремонт синхронных двигателей. Аварийные случаи и режимы двигателей постоянного тока. Ремонт двигателей постоянного тока. Перемотка статорных и роторных обмоток электрических машин. Механические и станочные работы при ремонте электрических машин. Испытания отремонтированных электрических машин |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | - Ремонт осветительных проводок и аппаратуры |  |  |  |
|  | Типовые неисправности осветительных сетей. Ремонт и восстановление электрических проводок. Осветительная арматура ламп накаливания и ее неисправности. Осветительная арматура ламп дневного света и ее неисправности. Осветительная арматура светодиодных ламп и ее неисправности. Аппаратура управления освещением и ее неисправности. Автоматика управления освещением и ее неисправности |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | - Ремонт кабельных линий электропередач |  |  |  |
|  | Типовые неисправности кабельных линий электропередач. Поиск и вскрытие места повреждения кабельной линии. Аппаратура поиска места повреждения кабельной линии. Вскрытие траншеи и разделка поврежденной части кабеля. Восстановление кабельной линии. Установка соединительных муфт. Испытания отремонтированной кабельной линии. Оборудование ремонтно-восстановительной бригады и его применение |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | - Ремонт устройств автоматики в системах и на объектах электроснабжения |  |  |  |
|  | Типовые неисправности в системах автоматики СТП. Электрические схемы и работа с ними. Виды основных входных и выходных сигналов устройств автоматики. Составление карты сигналов по принципиальной схеме. Контроль входных цепей устройств автоматики. Контроль выходных цепей устройств автоматики. Контроль работы вторичных источников электропитания. Ремонт систем автоматики агрегатным способом |  | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 64 |  |  |
|  | Практическая работа №9 Изучение оборудования участка ремонта высоковольтных выключателей | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Практическая работа №10 Изучение оборудования участка ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Практическая работа №11 Комплектование рабочего места электрослесаря КИПиА | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Практическая работа №12 Поиск неисправностей в схеме реверсивного пуска асинхронного двигателя | 6 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Практическая работа №13 Поиск неисправностей в схеме управления двигателем постоянного тока | 6 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Практическая работа №14 Исследование схемы пуска асинхронного электродвигателя | 4 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Практическая работа №15 Поиск неисправностей в осветительных проводках и аппаратуре освещения | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Практическая работа №16 Ознакомление с оборудованием ремонтно-восстановительной бригады | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Практическая работа №17 Методы определения состояния проверяемого устройства | 8 | ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-05 ОК 07, 09 | З 1-2, У 2-3 |
|  | Экзамен | 8 |  |  |
| Самостоятельная работа по разделу №1 не предусмотрена |  | - |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электротехнических установок тяговых подстанций. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. - Монтаж, техническое обслуживание элементов контактной сети. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 108 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-09 | Н 1-4, У 1-6 |
| Производственная практика Виды работ # 1. Оформление допуска бригады к выполнению работы в электроустановках по наряду # 2.Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на кабельной линии электропередачи # 3.Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на воздушной линии электропередачи 4.Выполнение работ по обеспечению безопасных условий труда, при производстве работ в электроустановках и электрических сетях, при плановых и аварийных работах # 5. Заполнение наряд-допуска для работы в электроустановках # 6.Заполнение наряд-допуска для работы на линии электропередачи # 7.Заполнение оперативных журналов проверки знаний по охране труда # 8.Оформление бланка переключений на подготовку рабочего места в распределительных устройствах электрических подстанций # 9. Выполнение расчетов заземляющих устройств и грозозащиты. # 10.Заполнение документации по результатам испытаний средств защиты 11.Заполнение документации по результатам проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 72 | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 01-09 | Н 1-4, У 1-6 |
| Квалификационный экзамен |  | 20 |  |  |
| Всего |  | 406 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования /Е.А.Конюхова. - 9-е изд., испр. - М.: ИЦ «Академия», 2019.-320с.

- Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова. - 10-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2019.-448с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн. Кн.2: Учебник для учереждений нач. проф. образования /Ю.Д.Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.

- Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ.учреждений сред.проф. Образования/Э.А.Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд.,стир.-М.:Издательский центр «Академия», 2019. - 288с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.

3.2.3. Дополнительные источники

- Быков Е.И. Тяговые сети метрополитенов /Е. И. Быков, Б. В. Панин, В. Н. Пупынин. - М. : Транспорт, 1987. - 256 с.

- Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра - М, 2008. – 480 с.

- Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. – М.: КНОРУС, 2018. – 488 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2022 г. - М.: КНОРУС, 2018. - 162 с.

- Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования.-М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2003. – 214с.

- Электроснабжение метрополитенов. Устройство, эксплуатация и проектирование. Под ред. Е.И. Быкова. Авторы: А.М. Колузаев, Л.С. Едигарян, Д.Г. Ермолов, Е.И. Быков и др. — М: Транспорт, 1977. — 431 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК. 5.1 Выполнение слесарно-механических работ на оборудовании подстанций | - Выполняет слесарно-механические работы на оборудовании подстанций | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации (сверка с эталоном) |
| ПК.5.2 Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте тяговых подстанций | - Выполняет необходимые работы при техническом обслуживании тяговых подстанций - Выполняет необходимые работы при ремонте тяговых подстанций |  |
| ПК 5.3 Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тяговых подстанций | - Выполненяет простые работы по техническому обслуживанию тяговых подстанций - Выполнение простых работ по текущему ремонту тяговых подстанций |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры; - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.