# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

18.01.02 Лаборант-эколог

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. |
| ПК 1.2 | Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. |
| ПК 1.3 | Подготавливать для анализа приборы и оборудование. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | пользования лабораторной посудой различного назначения; |
| --- | --- |
|  | мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа; |
|  | выбора приборов и оборудования для проведения анализов; |
|  | подготовки для анализа приборов и оборудования; |
| Уметь | готовить растворы для химической очистки посуды; |
|  | мыть химическую посуду; |
|  | обращаться с лабораторной химической посудой; |
|  | готовить растворы для химической очистки посуды; |
|  | пользоваться лабораторными приборами и оборудованием; |
|  | подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов; |
|  | вести учет проб и реактивов; |
|  | обращаться с химическими реактивами; |
| Знать | назначение и классификацию химической посуды; |
|  | правила обращения с химической посудой, хранения, сушки; |
|  | правила мытья химической посуды; |
|  | механические и химические методы очистки химической посуды; |
|  | назначение и устройство лабораторного оборудования; |
|  | правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов; |
|  | правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования; |
|  | свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам; |
|  | правила обращения с реактивами и правила их хранения |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 180

в том числе в форме практической подготовки 180

Из них на освоение МДК 72

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36

производственная 72

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 6 | Раздел 1. Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 180 | 180 | 72 | 72 |  |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 180/180 |  |  |
| Раздел 1. Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  |  |
| МДК.01.01 Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 1. Подготовка лабораторий для проведения химического анализа. | Содержание |  |  |  |
|  | Виды химических лабораторий. Квалификационная характеристика лаборанта 2-5 разрядов. Роль профессионального мастерства в обеспечении выпуска продукции высокого качества. Нормы по охране труда, пожарной и экологической безопасности. ПДК вредных веществ. |  | ПК 1.1 ОК 2 |  |
|  | Нормативно-техническая документация и требования к рабочему месту, лабораторным условиям, средствам измерений, испытательному оборудованию, пробам, растворам. Оснащение лабораторий (рациональное планирование помещения, выбор и размещение оборудования). Лабораторная мебель. Лабораторная аппаратура, приборы, оборудование. |  | ПК 1.1 ОК 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | ПР №1. Виды стеклянной химической посуды. |  | ПК 1.1 ОК 2 |  |
| Тема 2. Техника подбора и подготовки химической посуды. | Назначение химической посуды, средств измерений, испытательного оборудования; Ознакомление с видами химической посуды, назначение, классификация. Материал химической посуды. Посуда общего и специального назначения. ГОСТ 25336. Мерная посуда. ГОСТ 1770. Металлическое оборудование. |  | ПК 1.1 ОК 2 |  |
|  | Подбор, подготовка, мытьё и сушка химической посуды в соответствии с требованиями химического анализа. Методы очистки хим. посуды: механические, физические, химические, смешанные. Моющие растворы. Приготовление моющих растворов для химической очистки посуды. Проверка чистоты химической посуды. Методы холодной и горячей сушки. |  | ПК 1.1 ОК 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1 ОК 2 |  |
|  | ПР №2. Мерная лабораторная посуда и ее калибровка. Расчет цены деления. |  | ПК 1.1 ОК 2 |  |
|  | ПР №3. Выбор способа мытья химической посуды в зависимости от загрязнения. |  |  |  |
| Тема. 3 Сборка лабораторных установок. Техника проведения лабораторных работ. | Проведение в лабораторных условиях синтеза по заданной методике. Получение газов в аппарате Киппа. Устройство и работа аппарата Киппа. Получение газов в лаборатории. Фильтрование при атмосферном давлении. Фильтрование под вакуумом. Область применения, установки, правила работы. Требования безопасности труда. Центрифугирование. Виды, устройство, назначение и применение центрифуг. Порядок работы с центрифугой. Кристаллизация. Перекристаллизация. Возгонка (сублимация). Приборы для возгонки и техника проведения. Экстракция. Сущность, область применения. Экстрагирование твердых веществ и жидкостей. Техника экстрагирования. Требования безопасности труда. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 2 ОК 5 |  |
|  | Дистилляция. Перегонка при атмосферном давлении, дробная или фракционная перегонка. Область применения, установка, правила работы. Требования безопасности труда. Фракционная перегонка. Перегонка с водяным паром. Область применения, установки, правила работы. Требования безопасности труда. Перегонка под вакуумом. Область применения, установка, правила работы. Требования безопасности труда. Ректификация. Область применения, установки, правила работы. Требования безопасности труда. Получение веществ высокой степени чистоты. Правила обращения со средствами измерений и испытательным оборудованием. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 2 ОК 5 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 2 ОК 5 |  |
|  | ПР №4. Устройство и работа аппарата Киппа. Получение газов в лаборатории. |  |  |  |
|  | ПР №5. Правила сборки лабораторных установок. |  |  |  |
|  | ПР №6. Применение лабораторной посуды и оборудования. |  |  |  |
|  | ПР №7. Виды и назначение лабораторных установок. |  |  |  |
|  | ПР № 8. Нормы по охране труда, пожарной и экологической безопасности на АО БСК. ПДК вредных веществ. |  |  |  |
| Тема 4. Методы определения физических свойств веществ. | Определение физических свойств жидкостей: определение плотности ареометром, пикнометром, определение вязкости, температуры кипения, температуры застывания, показателя преломления. Определение содержания влаги в веществе. Приборы. Техника определения. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 2 ОК 5 |  |
|  | Определение физических свойств твердых веществ: определение насыпной плотности, определение степени измельчения (ситовой анализ), определение температуры плавления. Определение содержания влаги в веществе. Приборы. Техника определения. |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 2 ОК 5 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 2 ОК 5 |  |
|  | ПР №9. Техника определения физических свойств жидкостей. |  |  |  |
|  | ПР №10. Техника определения физических свойств твердых веществ. |  |  |  |
|  | ПР №11. ГОСТ 14870. Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа. |  |  |  |
| Тема 5. Основные лабораторные операции | Нагревание и прокаливание. Нагревательные приборы, их характеристика, правила работы и меры предосторожности. Охлаждение. Охлаждающие смеси. Сушка. Физические и химические способы сушки. Правила подбора высушивающего средства. Высушивание газов и жидкостей путем адсорбционного и химического поглощения воды. Высушивание вымораживанием. Приборы для высушивания твердых веществ. Измельчение и смешивание веществ. Растворение. Выпаривание и концентрирование. |  | ПК 1.3 ОК 3 ОК 6 |  |
|  | Измерение и регулирование температуры. Измерение давления. Оборудование для высокого давления и вакуума. Приборы и оборудование для высокого давления и вакуума в лабораториях. Виды, назначение, устройство, правила обращения Автоклавы среднего и высокого давления, их устройство. Вакуумная лабораторная техника. Принцип работы, устройство, правила подключения. |  | ПК 1.3 ОК 3 ОК 6 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | ПР №12. Выбор способа нагрева. |  | ПК 1.3 ОК 3 ОК 6 |  |
|  | ПР №13. Автоклавы, принцип работы, устройство, правила подключения. |  |  |  |
| Тема 6. Отбор и подготовка пробы. | Виды проб. Генеральная, лабораторная, анализируемая пробы. Представительность пробы. Взаимо-связь пробы с объектом и методом анализа. Факторы, обусловливающие размер и способ отбора пред-ставительной пробы. Приемы, порядок и подготовка пробы к анализу. Применение приборов (электроаспиратора, УГ-2), шприцов, газовых пипеток Нормативные документы, регламентирующие отбор проб. Отбор твердых проб. Факторы, обуславливающие оптимальную массу твердой пробы (неоднородность и размер ча-стиц анализируемого объекта, требования к точности анализа). Способы отбора твердых веществ, находящихся в виде целого и сыпучего продукта. Процессы гомогенизации (измельчение, просеивание) и усреднения (перемешивание, сокращение). |  | ПК 1.3 ОК 3 ОК 6 |  |
|  | Отбор пробы газов. Измерение объема пробы газов. Отбор газов, основанный на вытеснение газом жидкости. Метод продольных струй и метод поперечных сечений. Отбор пробы жидкостей. Отбор гомогенных и негомогенных жидкостей. Анализ большого объема жидкостей. |  | ПК 1.3 ОК 3 ОК 6 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | ПР№ 14. Правила приготовления средних проб. Метод квартования. |  | ПК 1.3 ОК 3 ОК 6 |  |
| Тема 7. Химические реактивы | Правила обращения с реактивами и веществами. Свойства применяемых реактивов, свойства органических и неорганических веществ; и предъявляемые к ним требования. Реактивы общего и специального назначения. Реактивы общеупотребительные и специальные. Классификация по агрегатному состоянию, по количеству примесей. Классификация химических реактивов по степени чистоты (чистый, чистый для анализа, химически чистый, особой чистоты, высшей очистки). Предельно допустимое содержание примесей для реактивов различных категорий. Применения химических реактивов различных категорий в зависимости от метода анализа. |  | ПК 1.3 ОК 3 ОК 6 |  |
|  | Правила безопасного хранения, учета, использования и утилизации химических реактивов, применяемых в лаборатории. Особенности работы с огнеопасными реактивами. Упаковка. Расфасовка и маркировка реактивов. Тара для хранения сыпучих веществ, жидкостей, газов. Выбор тары для хранения веществ. Маркировка веществ особой чистоты. Порядок сдачи химических реактивов. Способы регенерации химических реактивов. Организация складского хозяйства. Правила хранения реактивов. Выбор способа хранения реактива. Хранение огнеопасных и ядовитых веществ. |  | ПК 1.3 ОК 3 ОК 6 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | ПР№ 15. Правила обращения с реактивами и веществами |  | ПК 1.3 ОК 3 ОК 6 |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 Поиск информации в Интернете с использованием различных информационно-поисковых систем. Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. Чтение основной и дополнительной литературы. Поиск необходимой информации в сети Интернет по теме: «Изучение свойств реактивов и требований, предъявляемых к ним. ГОСТы на реактивы». Оформление отчетов по практическим работам. Конспектирование источников. Работа со справочником. Самостоятельный подбор необходимой литературы для выполнения сообщений по заданной теме. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Правила ТБ, пожарной безопасности и электробезопасности при работе в химической лаборатории. Характеристика ОВПРФ (опасных и вредных производственных факторов. ТБ при работе со стеклом, кислотами, щелочами. Меры предосторожности и первая помощь при несчастных случаях. Оформление рабочей документации. Назначение и классификация химической посуды. Химическая посуда и ее разновидности. Правила обращения и хранения химической посуды. Способы калибровки пипетки, бюретки, мерной колбы. Поверка калиброванной посуды. Стандартное оборудование химических лабораторий. Требования, предъявляемые к реактивам. Мытье и сушка химической посуды в соответствии с требованиями химического анализа. Приготовление хромовой смеси и других растворов для химической очистки посуды. Правила мытья химической посуды. Сушка химической посуды. Получение и очистка газов в аппарате Киппа. Изучение установки для синтеза органических веществ. Синтез этилацетата. Проведение очистки химических реактивов: фильтрование, центрифугирование, возгонка, перекристаллизация, перегонка, экстракция. Фильтрование суспензии карбоната кальция при атмосферном давлении. Выбор и изготовление фильтров. Фильтрование суспензии карбоната кальция под вакуумом. Сборка прибора, техника работы. Центрифугирование. Виды центрифуг. Порядок работы с центрифугой. Устройство, назначение и применение центрифуг. Правила их установки в лаборатории. Получение дистиллированной воды путем простой перегонки. Получение дистиллированной и бидистиллированной воды. ТБ при эксплуатации дистилляционной установки. Перегонка технического анилина путем перегонки с водяным паром. Упаривание, выпаривание раствора NaCl. Перекристаллизация медного купороса, отделение кристаллов. Очистка бензойной кислоты методом возгонки. Экстракция. Работа с делительной воронкой. Апаратом Сокслета. Определение плотности растворов ареометром и пикнометром. Определение to растворов. Нагревание и прокаливание. Охлаждение. Изучение устройства нагревательных приборов, их применение. Охлаждающие смеси. Определение температуры плавления чистого вещества. Подготовка пробы, материалы, комплектующие изделия и испытательное оборудование для проведения анализов. Правила обращения с реактивами и правила их хранения. Отбор проб. Учет проб и реактивов. |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ Производственная практика раздела 1 Виды работ Знакомство с предприятием, режимом его работы, инструктаж по охране труда, беседа с ведущими специалистами. Знакомство с организацией контроля производства в цеховой, центральной заводской лаборатории и лабораториях ОТК. Ознакомление с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Правила внутреннего трудового распорядка на предприятии Изучение действующих инструкций по охране труда по предприятию. Организация проведения анализов в лаборатории с соблюдением безопасных условий труда. Правила содержания в порядке рабочего места, мест хранения реактивов. Применение правил ТБ при работе со стеклом, кислотами, щелочами. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты, приспособлений, спецодежды и спецобуви. Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования к проведению анализа состава и свойств веществ и материалов. Химическая посуда, приборы, реактивы, их подготовка к работе. Виды лабораторной посуды. Правила работы лабораторной посудой различного назначения. Виды лабораторных инструментов и их применение. Правила мытья химической посуды. Методы очистки химической посуды. Приготовление растворов для химической очистки посуды. Методы сушки посуды. Электронагревательные приборы, виды Применение электронагревательных приборов по назначению. Подготовка к работе приборов и оборудования согласно требованиям и условиям выполнения анализов в соответствии с методиками и нормативной документации. Сборка установки и фильтрование растворов солей, фильтрование под вакуумом. Сборка установки и перегонка этилового спирта с целью очистки от примесей. Сборка установки и возгонка йода с целью получения чистого препарата. Правила обращения с реактивами. Использование реактивов по назначению. Хранение реактивов. Утилизация реактивов Свойства применяемых реактивов, и предъявляемые к ним требования. Классификация реактивов. Маркировка реактивов. Подготовка жидких, твердых, газообразных проб и растворов заданных параметров к проведению анализа; проведении регистрации, расчета. Пробоподготовка различных объектов. Отбор и подготовка жидких, твердых, газообразных проб и растворов заданных параметров к проведению анализа. Общие правила отбора и подготовки проб. Выбор посуды, оборудования для отбора проб. Методы отбора проб. Подготовка оборудования для отбора жидких проб. Техника отбора жидких проб. Подготовка оборудования для отбора твердых проб. Техника отбора твердых проб. Усреднение пробы. Маркировка и хранение проб. Оценка и документирование результатов. Правила ведения рабочей документации. Заполнение лабораторных журналов. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 180/180 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Химические дисциплины», оснащенный в соответствии с п. 7.16 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Лаборатории «Аналитическая химия», «Физико-химические методы анализа», оснащенные в соответствии с п. 7.16 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 7.12 образовательной программы 
по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Августинович И. В., Андрианова С. Ю., и др. Технология аналитического контроля. М.: Академия, 2019. - 196 с.

- Глубоков, Ю. М. Аналитическая химия: учебник / Ю.М. Глубоков [и др.]; под ред. А.А. Ищенко.- Москва: Академия, 2021.- 480 с.

- Другов, Ю. С. Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ : Лаборатория Знаний, 2020. - 678 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие для спо / Б. М. Гайдукова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-7448-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160128.

- Опарин, Р. В.  Организация лабораторно-производственной деятельности : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. В. Опарин, И. В. Гузенок. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13761-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519767.

- Родионова, О. М.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470856.

- Сафонов, А. А.  Охрана труда : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 485 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18090-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534258.

- Степанова, Е. А.  Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов ; под общей редакцией Е. А. Степановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 95 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10715-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518037.

3.2.3. Дополнительные источники

1.	ГОСТ 10394 Колбы конические (колбы Эрленмейера)

2.	ГОСТ 10394 Колбы круглодонные

3.	ГОСТ 10394 Колбы перегонные (колбы Вюрца)

4.	ГОСТ 10394 Колбы плоскодонные

5.	ГОСТ 10515 Пробирки центрифужные

6.	ГОСТ 1051 Пробирки

7.	ГОСТ 1097 Пипетки

8.	ГОСТ 1770 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

9.	ГОСТ 25336-82Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

10.	ГОСТ 3637, Ареометры

11.	ГОСТ 5541—50, ОСТ 18—139 Пробки

12.	ГОСТ 6371 Эксикаторы

13.	ГОСТ 6514 Колбы для фильтрования под вакуумом (колбы Бунзена)

14.	ГОСТ 7465 Пикнометры

15.	ГОСТ 8613 Воронки делительные

16.	ГОСТ 8613 Воронки лабораторные

17.	ГОСТ 9147 Воронки фильтровальные (воронки Бюхнера)

18.	ГОСТ 9147 Ступки фарфоровые с пестиком

19.	ГОСТ 9147Чашки выпарительные

20.	ГОСТ 9177, ГОСТ 16590, ГОСТ 2823, ГОСТ 12083Термометр

21.	ГОСТ 9545 Цилиндры для ареометров

22.	ГОСТ 9775 Воронки со стеклянным фильтром

23.	ГОСТ 9876 Капельницы

24.	ПНД Ф 12.13.1 Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях. Общие положения. Правила безопасного хранения химических реактивов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. | -Использование лабораторной посуды различного назначения. -Обращение с химической посудой, её хранение. - Демонстрация навыков мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа. -Правильность выбора метода мытья и сушки химической посуды в зависимости от степени и вида загрязнения. -Приготовление растворов для химической очистки посуды, их применение. -Соблюдение правил техники безопасности. | Оценка на практических занятиях. Защита лабораторных и практических работ. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. |
| ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. | -Выбор приборов и оборудования для проведения анализов. -Назначение и устройство лабораторного оборудования. | Защита лабораторных и практических работ. Ведение дневника. Оценка производственной практики |
| ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование. | -Подготовка приборов и лабораторного оборудования к проведению анализов. -Правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования. -Использование лабораторных приборов и оборудования. -Правила сборки лабораторных установок для анализа и синтезов. | Систематическое наблюдение за деятельностью учащихся в процессе выполнения учебных работ. Ведение дневника. Оценка производственной практики |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Эффективное выполнение задач, поставленных руководителем: -определение направления деятельности с учетом поставленной руководителем цели; -формулирование конкретных задач и на их основе планирование своей деятельности; -выполнение норм выработки, правил ОТ и ТБ; -рациональная организация рабочего места -участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно-практических конференций и т.п.; -портфолио обучающегося | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Адекватность оценки рабочей ситуации, способность решать стандартные практические задачи, ограниченные кругом непосредственных обязанностей: -определение собственных профессиональных затруднений и средств их преодоления; -выбор наиболее подходящих способов и средств осуществления деятельности в стандартных ситуациях; -осуществление контроля, оценка и коррекция своих действий в привычной ситуации и при ее предсказуемом изменении с учетом влияния различных факторов; -соблюдение технологических процессов | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Обоснованность и использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности: - эффективное использование современных ИКТ в профессиональной деятельности; -оформление результатов практических, лабораторных и самостоятельных работ; -работа с интернет ресурсами | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения: - полнота понимание и четкость того, что успешность и результативность выполнение работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; -участие в коллективном принятии решений по поводу наиболее эффективных путей выполнения работы; -аргументированное представление и отстаивание своего мнения; -участие в студенческом самоуправлении; -участие спортивных и культурно-массовых мероприятиях. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики; оценка содержания портфолио. |

Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

18.01.02 Лаборант-эколог

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Приготовление проб и растворов различной концентрации

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Приготовление растворов различной концентрации

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Приготовление проб и растворов различной концентрации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. |
| ПК 2.2 | Определять концентрации растворов различными способами. |
| ПК 2.3 | Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. |
| ПК 2.4 | Определять химические и физические свойства веществ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; |
| --- | --- |
|  | определения концентрации растворов различными способами; |
|  | отбора и приготовления проб к проведению анализов; |
|  | определения химических и физических свойств веществ; |
| Уметь | готовить растворы различных концентраций; |
|  | определять концентрации растворов; |
|  | подбирать, подготавливать, транспортировать и хранить пробы твердых, жидких и газообразных веществ с учетом их свойств и действия на организм; |
|  | вести учет отобранных и разделанных проб и оформлять соответствующую информацию; |
| Знать | классификацию растворов; |
|  | способы выражения концентрации растворов; |
|  | способы и технику приготовления растворов; |
|  | способы и технику определения концентрации растворов; |
|  | методы расчета растворов различной концентрации; |
|  | свойства пробируемых материалов, сырья и готовой продукции; |
|  | правила и способы отбора, транспортирования и хранения проб в различных складских и производственных условиях; |
|  | требования, предъявляемые к качеству проб; |
|  | устройство оборудования для отбора проб; |
|  | правила учета проб и оформления соответствующей документации |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 395

в том числе в форме практической подготовки  76

Из них на освоение МДК 95

в том числе самостоятельная работа 27

практики, в том числе учебная 288

Промежуточная аттестация 12

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3ПК 2.4 ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 03 | Раздел 1. Приготовление растворов приблизительной концентрации, определение их концентрации. | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 180 | 180 | 72 | 72 |  |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 180/180 |  |  |
| Раздел 1 Основы приготовления проб и растворов различной концентрации |  |  |  |  |
| МДК.02.01 Основы приготовления проб и растворов различной концентрации |  |  |  |  |
| Тема 1. Приготовление растворов приблизительной концентрации, определение их концентрации. | Содержание |  |  |  |
|  | Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. Методы расчета при приготовлении растворов приблизительной концентрации Посуда и оборудование для приготовления растворов приблизительной концентрации. Организация рабочего места. ТБ. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 |  |
|  | Способы и техника приготовления растворов приблизительной концентрации Способы и техника определения концентрации растворов приблизительной концентрации. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | ПР№ 1. Выбор весов для анализа. Техника работы с весами. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 |  |
|  | ПР№ 2. Получение дистиллированной и бидистиллированной воды. |  |  |  |
|  | ПР№ 3. Решение задач при приготовлении растворов ῳ%. |  |  |  |
|  | ПР№ 4. Выбор посуды и оборудования для приготовления растворов ῳ%. |  |  |  |
|  | ПР№ 5. Алгоритм приготовления растворов ῳ%. ГОСТ 4517. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе |  |  |  |
|  | ПР№ 6. Правила работы с ареометром. |  |  |  |
| Тема 2. Приготовление растворов точной концентрации, определение их концентрации | Содержание |  |  |  |
|  | Методы расчета при приготовлении растворов точной концентрации. Посуда и оборудование для приготовления растворов точной концентрации. Организация рабочего места. ТБ. Приготовление титрованных растворов и установка титра. Приготовление титрованных растворов кислот, щелочей, солей; определение концентрации по ГОСТ 25794.1-3. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 |  |
|  | Приготовление неводных растворов. Органические растворители. Хранение растворов. Сравнительная характеристика растворов. Нормы по охране труда, пожарной и экологической безопасности при приготовлении растворов. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | ПР№ 7. Решение задач при приготовлении растворов Мfэкв. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 |  |
|  | ПР№ 8. Выбор посуды и оборудования для приготовления растворов Мfэкв. |  |  |  |
|  | ПР№ 9. Алгоритм приготовления растворов Мfэкв. |  |  |  |
|  | ПР№ 10. ГОСТ 25794.1-3. Алгоритм приготовления раствора HCl и определение концентрации по установочным веществам. |  |  |  |
|  | ПР№ 11. ГОСТ 25794.1-3. Алгоритм приготовления раствора H2SO4 и определение концентрации по установочным веществам. |  |  |  |
|  | ПР№ 12. ГОСТ 25794.1-3. Алгоритм приготовления растворов щелочей и определение концентрации по установочным веществам. |  |  |  |
|  | ПР№13. ГОСТ 4919.1 Методы приготовления растворов индикаторов. |  |  |  |
|  | ПР№14. Изучение инструкции по охране труда АО БСК. |  |  |  |
|  | ПР№15. Тестирование |  |  |  |
| Тема 3. Отбор и подготовка пробы к проведению анализа. | Содержание |  |  |  |
|  | Свойства пробируемых материалов, сырья и готовой продукции; правила и способы отбора, транспортирования и хранения проб в различных складских и производственных условиях. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 |  |
|  | Требования, предъявляемые к качеству проб; устройство оборудования для отбора проб; правила учета проб и оформления соответствующей документации |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | ПР№16. Отбора и приготовление проб к проведению анализов |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 2 ОК 3 |  |
|  | ПР№17.Умение подбирать, подготавливать, транспортировать и хранить пробы твердых, жидких и газообразных веществ с учетом их свойств и действия на организм. |  |  |  |
|  | ПР№18. Умение вести учет отобранных и разделанных проб и оформлять соответствующую информацию; |  |  |  |
|  | ПР№19. Определение химических и физических свойств веществ. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. Оформление отчетов по практическим работам. Конспектирование источников. Решение задач, подготовка к зачетам, ответы на тестовые задания, карточки-задания. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ ЛР №1. Организация рабочего места в химической лаборатории при приготовлении растворов. Характеристика ОВПРФ (опасных и вредных производственных факторов). Требования охраны труда и ТБ в химической лаборатории, при приготовлении растворов. ТБ при работе с химической посудой. ЛР №2. Качественная характеристика сырья, материалов, органических растворителей, применяемых на рабочем месте. Правила обращения. ТБ при работе с кислотами и щелочами. ЛР №3. Получение дистиллированной и бидистиллированной воды. ТБ при эксплуатации дистилляционной установки. ЛР №4. Правила эксплуатации технохимических электронных весов. Взятие навесок. ТБ при работе с электроприборами. ЛР№ 5. Подготовка химической посуды для приготовления растворов. Мытье и сушка химической посуды. ЛР №6. Отбор средней пробы твердых веществ, жидкостей, газов. Консервация пробы воды. ЛР № 7. Приготовление растворов с заданной массовой долей (ω%) из х.ч. вещества. Определение концентрации по плотности. Выбор химической посуды. ЛР № 8. Приготовление растворов ω% по «правилу креста». Определение концентрации по плотности. ЛР № 9. Приготовление растворов ω% из кристаллогидратов. Определение концентрации по плотности. ЛР №10. Приготовление растворов кислот ω% из концентрированных растворов. Определение концентрации. ЛР № 11. Приготовление растворов щелочей ω% из концентрированных растворов. Определение концентрации. ЛР № 12. Приготовление раствора натрия двууглекислого по ГОСТ 32802-2014. Анализ раствора. ЛР № 13. Приготовление раствора из фиксанала. Техника работы с мерной колбой. Выбор химической посуды. ЛР № 14. Определение концентрации точных растворов титрованием. Определение объема 1 капли раствора. ЛР № 15. Важнейшие аналитические операции при определении концентрации растворов. Отработка приемов работы с бюреткой, пипеткой, колбой. ЛР № 16. Алгоритм приготовление раствора щелочи Мf экв из х.ч. вещества. Стандартизация раствора щелочи. Выбор химической посуды. ЛР № 17. Алгоритм приготовление раствора кислоты Мf экв из концентрированного раствора. ЛР № 18. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования по ГОСТ 25794.1-3. ЛР № 19. Техника приготовления растворов индикаторов. Хранение растворов. ЛР № 20. Определение коэффициента поправки по установочным веществам или их растворам ГОСТ 25794.1-3. ЛР № 21. Способы приготовления неводных растворов. Автоматические титраторы. ЛР № 22. МВИ приготовления титрованных растворов кислот и определения концентрации по ГОСТ 25794.1-3. ЛР № 23. МВИ приготовления титрованных растворов щелочей и определения концентрации по ГОСТ 25794.1-3. Зачет. |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ Способы и приемы безопасного выполнения работ при приготовлении проб и растворов реактивов. Свойства кислот, щелочей и других реактивов, применяемых для приготовления растворов. Меры безопасности при работе с реактивами. Маркировка проб и растворов согласно НД. Характеристика технических весов. Правила взвешивания реактивов на технических весах. Характеристики аналитических весов. Взвешивание реактивов на аналитических весах. Техническое обслуживание весов. Уход за ними. Приготовление дистиллированной и бидистиллированной воды. Приготовление титрованных растворов по ГОСТ 25794. Общие требования. Правила хранения. Техника приготовления титрованных водных растворов. Требования к применяемым реактивам. Установка коэффициента поправки(титра) водных растворов. Техника приготовления растворов для неводного титрования. Установка коэффициента поправки(титра). Особые условия хранения. Техника приготовления стандартных растворов. Расчет концентрации раствора. Приготовление растворов из фиксаналов и из стандарт-титров. Приготовление растворов приблизительной концентрации, техника приготовления. Приготовление растворов с заданной массовой долей, расчет необходимого количества реактива. Приготовление растворов индикаторов, выбор растворителя. Приготовление буферных растворов. Приготовление разбавленных растворов кислот и щелочей. Методы расчета концентраций растворов. Общие правила отбора и подготовки проб. Выбор посуды, оборудования для отбора проб. Методы отбора проб. Подготовка оборудования для отбора жидких проб. Техника отбора жидких проб. Подготовка оборудования для отбора твердых проб. Техника отбора твердых проб. Усреднение пробы. Маркировка и хранение проб. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 180/180 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Химические дисциплины», оснащенный в соответствии с п. 7.16 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Лаборатории «Аналитическая химия»; «Физико-химические методы анализа», оснащенные в соответствии с п. 7.16 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 7.12 образовательной программы 
по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Августинович И.В., Андрианова С.Ю., и др. Технология аналитического контроля. М.: Академия, 2019. -196 с.

- Глубоков, Ю. М. Аналитическая химия: учебник / Ю. М. Глубоков [и др.]; под ред. А. А. Ищенко. - Москва: Академия, 2021.- 480 с.

- Другов, Ю. С. Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ : Лаборатория Знаний, 2020. - 678 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Александрова, Э. А.  Химические методы анализа : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 533 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17730-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533631.

- Борисов, А. Н.  Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Борисов, И. Ю. Тихомирова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13828-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513280.

- Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие для спо / Б. М. Гайдукова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-7448-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160128.

- Никитина, Н. Г.  Аналитическая химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 451 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18102-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534286.

- Родионова, О. М.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470856.

3.2.3. Дополнительные источники

1.	ГОСТ 10394 Колбы конические (колбы Эрленмейера)

2.	ГОСТ 10394 Колбы круглодонные

3.	ГОСТ 10394 Колбы перегонные (колбы Вюрца)

4.	ГОСТ 10394 Колбы плоскодонные

5.	ГОСТ 10515 Пробирки центрифужные

6.	ГОСТ 1051 Пробирки

7.	ГОСТ 1097 Пипетки

8.	ГОСТ 1770 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

9.	ГОСТ 25336-82Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

10.	ГОСТ 3637, Ареометры

11.	ГОСТ 5541—50, ОСТ 18—139 Пробки

12.	ГОСТ 6371 Эксикаторы

13.	ГОСТ 6514 Колбы для фильтрования под вакуумом (колбы Бунзена)

14.	ГОСТ 7465 Пикнометры

15.	ГОСТ 8613 Воронки делительные

16.	ГОСТ 8613 Воронки лабораторные

17.	ГОСТ 9147 Воронки фильтровальные (воронки Бюхнера)

18.	ГОСТ 9147 Ступки фарфоровые с пестиком

19.	ГОСТ 9147Чашки выпарительные

20.	ГОСТ 9177, ГОСТ 16590, ГОСТ 2823, ГОСТ 12083Термометр

21.	ГОСТ 9545 Цилиндры для ареометров

22.	ГОСТ 9775 Воронки со стеклянным фильтром

23.	ГОСТ 9876 Капельницы

24.	ПНД Ф 12.13.1 Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях. Общие положения. Правила безопасного хранения химических реактивов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. | Точность формулировок при выражении концентрации растворов в соответствии с требованиями IUPAK. Алгоритм приготовления растворов точной и приблизительной концентрации. Применение способов и техники приготовления растворов. Правильность оформления лабораторных работ. | Устный опрос. Решение задач и примеров. Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. Оценка производственной практики Ведение дневника производственной практики. |
| ПК 2.2 Определять концентрации растворов различными способами. | Применение способов и техники определения концентрации растворов. Алгоритм установления концентрации растворов различными способами. | Оценка на лабораторных и практических занятиях. Оценка производственной практики Ведение дневника производственной практики. |
| ПК 2.3 Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. | Применение назначения, видов, способов и технику выполнения пробоотбора. Использование оборудования для отбора проб. Определение требований, предъявляемых к качеству проб. | Оформление и защита лабораторных и практических работ. Оценка производственной практики Ведение дневника производственной практики. |
| ПК 2.4 Определять химические и физические свойства веществ. | Характеристика химических и физических свойств вещества в соответствии с ГОСТ. ТБ при работе с реактивами. Определение свойств веществ по маркировке реактива. | Оформление и защита лабораторных и практических работ. Оценка производственной практики Ведение дневника производственной практики. |
| ОК 02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Эффективное выполнение задач, поставленных руководителем: -определение направления деятельности с учетом поставленной руководителем цели; -формулирование конкретных задач и на их основе планирование своей деятельности; -выполнение норм выработки, правил ОТ и ТБ; -рациональная организация рабочего места -участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно-практических конференций и т.п.; -портфолио обучающегося | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Адекватность оценки рабочей ситуации, способность решать стандартные практические задачи, ограниченные кругом непосредственных обязанностей: -определение собственных профессиональных затруднений и средств их преодоления; -выбор наиболее подходящих способов и средств осуществления деятельности в стандартных ситуациях; -осуществление контроля, оценка и коррекция своих действий в привычной ситуации и при ее предсказуемом изменении с учетом влияния различных факторов; -соблюдение технологических процессов | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Обоснованность и использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности: - эффективное использование современных ИКТ в профессиональной деятельности; -оформление результатов практических, лабораторных и самостоятельных работ; -работа с интернет ресурсами | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения: - полнота понимание и четкость того, что успешность и результативность выполнение работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; -участие в коллективном принятии решений по поводу наиболее эффективных путей выполнения работы; -аргументированное представление и отстаивание своего мнения; -участие в студенческом самоуправлении; -участие спортивных и культурно-массовых мероприятиях. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики; оценка содержания портфолио. |

Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии

18.01.02 Лаборант-эколог

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Осуществление экологического контроля производства

и технологического процесса

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Осуществление экологического контроля производства

и технологического процесса

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 06 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 03 | Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса |
| ПК 3.1 | Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом веществ. |
| ПК 3.2 | Проводить качественный и количественный анализ веществ. |
| ПК 3.3 | Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. |
| ПК 3.4 | Оценивать экологические показатели сырья и экологическую пригодность выпускаемой продукции. |
| ПК 3.5 | Осуществлять контроль безопасности отходов производства. |
| ПК 3.6 | Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подбора соответствующих средств и методов анализов в соответствии с типом веществ; |
| --- | --- |
|  | проведения качественного и количественного анализа веществ; |
|  | осуществления дозиметрического и радиометрического контроля внешней среды; |
|  | оценивания экологических показателей сырья и экологической пригодности выпускаемой продукции; |
|  | осуществления контроля безопасности отходов производства; |
|  | контроля работы очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок; |
| Уметь | контролировать работу очистных, газоочистных, пылеулавливающих установок; |
|  | определять уровень шума и вибрации; |
|  | рассчитывать экологические показатели загрязнения помещений, технологического оборудования, коммуникаций; |
|  | выбирать способы и приборы экологического контроля производства; |
| Знать | основы промышленной экологии; |
|  | назначение экологического контроля производства и технологического процесса; |
|  | основные экологические показатели загрязнения помещений, технологического оборудования, коммуникаций; |
|  | перечень контрольных точек производства; |
|  | периодичность контроля и его методы; |
|  | способы и приборы экологического контроля производства; |
|  | экологические характеристики сырья и готовой продукции; |
|  | требования ГОСТа и ТУ к качеству сырья и готовой продукции; |
|  | назначение, сущность и методы экологического контроля качества сырья и готовой продукции; |
|  | биологическое действие ионизирующих излучений, способы и средства защиты от поражающего действия ионизирующих излучений; |
|  | устройство и правила эксплуатации дозиметрических и радиометрических приборов; |
|  | нормативные выбросы; |
|  | классификацию отходов; |
|  | способы использования и переработки отходов; |
|  | показатели безопасности отходов производства |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 188

в том числе в форме практической подготовки 188

Из них на освоение МДК 116

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36

производственная 36

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ПК 3.3, ПК 3.4 ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 02, ОК 05 ОК 06 | Раздел 1. Основы экологического контроля производства и технологического процесса | 116 | 116 | 116 | 116 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 188 | 188 | 116 | 116 |  |  | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 188/188 |  |  |
| Раздел 1. Основы экологического контроля производства и технологического процесса |  |  |  |  |
| МДК.03.01. Основы экологического контроля производства и технологического процесса |  |  |  |  |
| Тема 1. Качественный и количественный анализ веществ. Средства и методы анализов в соответствии с типом веществ. | Содержание |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | Технология проведения качественного анализа веществ. Важнейшие аналитические операции |  |  |  |
|  | Выбор методики для проведения качественного анализа неизвестного вещества. |  |  |  |
|  | Весовой анализ. Основные определения. |  |  |  |
|  | Основные операции гравиметрического анализа. |  |  |  |
|  | Расчеты в гравиметрическом анализе. |  |  |  |
|  | Объемный анализ. Общие понятия и положения. |  |  |  |
|  | Методы титрования. Подготовка пробы. |  |  |  |
|  | Метод нейтрализации. Характеристика метода. |  |  |  |
|  | Кривые титрования. Выбор индикаторов. |  |  |  |
|  | Расчеты в методе нейтрализации. |  |  |  |
|  | Метод комплексонометрии. |  |  |  |
|  | Расчеты в методе комплексонометрии. |  |  |  |
|  | Метод окисления-восстановления. Метод перманганатометрии. |  |  |  |
|  | Метод иодометрии. |  |  |  |
|  | Расчеты в методе иодометрии. |  |  |  |
|  | Методы осаждения. |  |  |  |
|  | Расчеты в методе осаждения. |  |  |  |
|  | Обобщение и систематизация знаний в объемном анализе. |  |  |  |
|  | Физико-химические методы анализа (ФХМА) |  |  |  |
|  | Хроматография. Основные положения. Аппаратурное оформление процесса хроматографии. |  |  |  |
|  | Виды хроматографов. МВИ методом хроматографии. |  |  |  |
|  | Оптические методы анализа. Классификация. |  |  |  |
|  | Рефрактометрия. |  |  |  |
|  | Фотоколориметрия. Сущность метода. |  |  |  |
|  | Метод стандартных серий. Фотоэлектроколориметры. |  |  |  |
|  | МВИ по методу фотометрии. Расчет результатов анализа. |  |  |  |
|  | Спектрофотометрия. Сущность метода. |  |  |  |
|  | Спектрофотометры. |  |  |  |
|  | МВИ по методу спектрофотометрии. Расчет результатов анализа. |  |  |  |
|  | Общая характеристика ЭХМА. |  |  |  |
|  | Потенциометрический метод анализа. |  |  |  |
|  | Способы потенциометрического анализа. |  |  |  |
|  | МВИ для ЭХМА. |  |  |  |
|  | Выбор метода анализа согласно нормативной документации. |  |  |  |
|  | Обобщение и систематизация знаний. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 02 ОК 05 |  |
|  | Выбор посуды и оборудования для проведения весового анализа. Подготовка пробы. |  |  |  |
|  | Расчёты в гравиметрическом анализе. |  |  |  |
|  | Изучение НД(нормативной документации) на выполнение анализа весовым методом: МВИ (методика выполнения измерений) анализов промышленных и природных материалов. |  |  |  |
|  | Выбор посуды и оборудования для проведения объемного анализа. Подготовка пробы. |  |  |  |
|  | Технология проведения объемного анализа. |  |  |  |
|  | Неводное титрование. Автоматические титраторы. |  |  |  |
|  | Расчёты в объемном анализе. |  |  |  |
|  | Расчет титра, титра по определяемому веществу. |  |  |  |
|  | Методики выполнения измерений (МВИ) анализов по методам объемного анализа. |  |  |  |
|  | Изучение НД(нормативной документации) на выполнение анализа объемным методом: МВИ (методика выполнения измерений) анализов промышленных и природных материалов. |  |  |  |
|  | Основы выбора методики проведения объемного анализа. |  |  |  |
|  | Техническая эксплуатация хроматографов. |  |  |  |
|  | Расчет хроматограмм. |  |  |  |
|  | Правила технической эксплуатации фотоэлектроколориметров. |  |  |  |
|  | Правила технической эксплуатации спектрофотометров. |  |  |  |
|  | Построение градуировочных графиков. |  |  |  |
|  | Кондуктометры и рН-метры. |  |  |  |
| Тема 2. Система экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001 | Содержание |  | ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 02 ОК 06 |  |
|  | Основы промышленной экологии. |  |  |  |
|  | Экологический контроль производственного процесса. Контрольные точки производства. |  |  |  |
|  | Основные экологические показатели. |  |  |  |
|  | Выбросы и отходы, способы использования и утилизации. |  |  |  |
|  | Методы контроля воздушной среды. |  |  |  |
|  | Анализ оборотной и сточной воды. |  |  |  |
|  | Анализ твердых отходов производства. |  |  |  |
|  | Экологические характеристики сырья и готовой продукции. ГОСТы, ТУ, ПНДФ, МВИ, МУК. |  |  |  |
|  | Способы и приборы экологического контроля производства. |  |  |  |
|  | Дозиметрические и радиометрические приборы. |  |  |  |
|  | Анализ объектов окружающей среды. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 02 ОК 06 |  |
|  | Изучение ГОСТов по определению температуры, запаха, цветности, прозрачности сточной воды. |  |  |  |
|  | Изучение ГОСТов по определению водородного показателя, взвешенных веществ, сухого и плотного остатка, зольности в сточной воде |  |  |  |
|  | Изучение ГОСТов по определению щелочности, жесткости, содержанию азотосодержащих, хлорсодержащих веществ в сточной воде. |  |  |  |
|  | Изучение ГОСТов по определению ХПК,БПК |  |  |  |
|  | Очистка сточных вод с помощью микроорганизмов. |  |  |  |
| Тема 3. Контроль безопасности отходов производства. | Содержание |  | ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 03 ОК 05 |  |
|  | Классификация и показатели безопасности отходов производства. |  |  |  |
|  | Нормативныевыбросы. |  |  |  |
|  | Источники выбросов вредных веществ в атмосферу |  |  |  |
|  | Предельно-допустимые сбросы вредных веществ в водоемы |  |  |  |
|  | Способы использования и переработки отходов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 3.5 ПК 3.6 ОК 03 ОК 05 |  |
|  | Анализ методов переработки промышленных отходов. |  |  |  |
|  | Составлениеэкологическогопаспортапредприятия. |  |  |  |
|  | Определение содержания вредных веществ в атмосфере. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы Утилизация отходов производства. Способы обезвреживания газовых выбросов. Составление конспектов по учебной и специальной технической литературе (по вопросам к параграфам,главам учебных пособий, составленныхпреподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. Составление презентаций и подготовка рефератов. |  |  |  |  |
| Учебная практика. Виды работ. Подготовка пробы к анализам. Устройство оборудования для отбора проб. Подготовка химического и лабораторного оборудования в лаборатории аналитической химии. Правила ТБ, пожаро- и электробезопасности в лаборатории аналитической химии. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования для проведения весового анализа. Определение влажности каменного угля. Определение кристаллизационной воды в CuSO4*5H2O. Определение содержания сухого остатка в водопроводной воде. Определение содержания воды в нефтепродуктах по методу Дина и Старка. Основные аналитические операции: отработка приемов работы с мерной посудой. Метод нейтрализации. Приготовление точных растворов кислот, щелочей, индикаторов. МВИ Определение концентрации и титра HCl по NaOH. МВИ Определение NaOH и Na2CO3 при совместном присутствии. МВИ Определение Na2CO3 и NaHCO3 при совместном присутствии. МВИ Определение временной жесткости воды. Метод комплексонометрии. МВИ Определение общей жесткости воды. Приготовление аммиачно-буферной смеси. Метод перманганатометрии. Приготовление раствора KMnO4 и установка титра по щавелевой кислоте. Горячее титрование. МВИ Определение Fe2+ железа в соли Мора. Холодное титрование. Определение Cr 2+ в K2Cr2O7 . Обратное титрование. Метод иодометрии. МВИ Приготовление раствора Na2S2O3 и крахмала. МВИ Определение активного хлора в "Белизне " и сточных водах. Определение концентрации и титра Na2S2O3 по K2Cr2O7 . Метод отдельных навесок. МВИ Определение концентрации меди в растворе медного купороса. МВИ Определение концентрации H2SO4 в выданном растворе. Рефрактометрический метод анализа. Измерение показателя преломления растворов. Расчет результатов анализа. Устройство и принцип действия фотоэлектроколориметра. Выбор светофильтра и кюветы. Фотоколориметрический метод анализа. Определение содержания железа в водном растворе его соли. Расчет результатов анализа. Фотоколориметрический метод анализа. Приготовление стандартных растворов CuSO4*5H2O. Определение содержания меди в растворах CuSO4*5H2O. Расчет концентрации. Технический анализ. ПНДФ, МВИ, МУК на методы выполняемых анализов; свойства реактивов и применяемые к ним основные лабораторные операции; техника безопасности и условия труда на рабочем месте; требования, применяемые к качеству проб и проводимых анализов. Экологический контроль воды, воздуха производственных помещений, сточных вод, газовых выбросов. Дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. Подбирать соответствующие средства и методы анализа в соответствии с типом анализируемого вещества. Отбирать пробы, проводить качественные и количественные анализы веществ. Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешнейсреды. Вести записи в нормативнойдокументации. Соблюдать правила охраны труда, промышленной и экологической безопасности и внутреннегораспорядка. Рассчитывать экологические показатели загрязнения помещений,коммуникаций. Проводить мониторинг окружающей среды. |  |  |  |  |
| Производственная практика. Виды работ. Контроль сырья, материалов, полупродуктов и готовой продукции по ИСО, ГОСТам, ОСТам и ТУ химическими и физико-химическими методами анализа. ПНДФ, МВИ, МУК на методы выполняемых анализов; свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним основные лабораторные операции; техника безопасности и условия труда на рабочем месте; требования, применяемые к качеству проб и проводимых анализов. Экологический контроль воды, воздуха производственных помещений, сточных вод, газовых выбросов. Дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. Проводить качественные и количественные анализы веществ. Осуществлять контроль работы очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. Оценивать экологические показатели сырья и экологической пригодности выпускаемой продукции. Осуществлять контроль безопасности отходов производства. Определять уровень шума и вибрации. Рассчитывать экологические показатели загрязнения помещений, технологического оборудования, коммуникаций. Проводить мониторинг окружающей среды. Измельчение и усреднение твердых проб. Растворение проб. Переведение твердых проб в раствор. Выбор растворителя. Методы расчета в гравиметрическом анализе. Определение взвешенных веществ в сточной воде по методике. Определение влажности по методике. Определение сухого остатка по методике. Посуда, применяемая в объемном анализе. Измерение объемов раствора. Отбор средней пробы. Расчеты в объемном анализе. Анализ воды на общую жесткость. Анализ воды на общую жесткость. Анализ соляной кислоты технической. Анализ натра едкого технического. Установление градуировочной характеристики для определения меди. Анализ стоков на содержание меди. Установление градуировочной характеристики для определения железа. Анализ воды на содержание железа. Установление градуировочной характеристики для определения сульфатов. Анализ рассола на содержание сульфатов. Устройство и принцип работы рН-метра. Определение концентрации ионов водорода в воде. Потенциометрическое титрование. Определение точки эквивалентности по скачку титрования. Измерение электропроводности и содержания солей в обессоленной воде кондуктометрическим методом. Принцип работы хроматографа. Техника выполнения хроматографических анализов. Методы расчета хроматограмм. Подготовка хроматографической колонки. Техника приготовления стандартных растворов. Построение калибровочного графика. Выполнение хроматографического анализа стоков на содержание органических примесей. Выполнение хроматографического анализа воздуха производственных помещений. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 188/188 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Химические дисциплины» оснащенный в соответствии с п. 7.16 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Лаборатории «Аналитическая химии», «Физико-химические методы анализа», оснащенные в соответствии с п. 7.16 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 7.12 образовательной программы 
по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Августинович И.В., Андрианова С.Ю., и др. Технология аналитического контроля. М.: Академия, 2019. -196 с.

- Глубоков, Ю. М. Аналитическая химия: учебник / Ю.М. Глубоков [и др.]; под ред. А.А. Ищенко.- Москва: Академия, 2021.- 480 с.

- Другов, Ю. С. Анализ загрязненной воды: практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд. – Москва: БИНОМ : Лаборатория Знаний, 2020. - 678 с.

- Саенко, О. Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных учебных заведений / О. Е. Саенко. – Ростов н/Д: Феникс,2018. –287с. – (Среднее профессиональное образование). 2018.

3.2.2. Основные электронные издания

- Александрова, Э. А.  Химические методы анализа : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 533 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17730-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533631.

- Борисов, А. Н.  Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Борисов, И. Ю. Тихомирова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13828-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513280.

- Никитина, Н. Г.  Аналитическая химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 451 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18102-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534286.

- Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального образования / Т. А. Хван. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16564-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531290.

3.2.3. Дополнительные источники

- ГОСТ 4388 Вода питьевая. Фотометрический метод определения меди в питьевой воде.

- ГОСТ 31956. Вода. Определение хрома (VI)в любых водах.

- ГОСТ 22898. Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия. Определение массовой концентрации ванадия.

- ГОСТ 4974. Вода питьевая. Определение содержания марганца.

- ГОСТ 25794.1. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

- ГОСТ 10398. Реактивы и ососбо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения содержания основного вещества.

- ГОСТ 31954. Вода питьевая. Методы определения жесткости.

- ГОСТ 2184. Кислота серная техническая. Технические условия.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом веществ. | обоснованность выбора технологического оборудования и технологической оснастки для выполнения измерений; рациональность выбора метода выполнения измерений; правильность выбора рабочих растворов метода; правильность выбора индикаторов метода по кривым титрования; точность и грамотность оформления документации; соблюдение норм химических веществ и их антропогенное воздействие на окружающую среду; - соблюдение правил техники безопасности при работе с веществами; | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры Оценка на лабораторных и практических занятиях. Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 3.2. Проводить качественный и количественный анализ веществ. | точность и скорость выполнения качественного и количественного анализа веществ; точность соблюдения методики выполнения измерений качественного состава веществ; точность соблюдения методики выполнения измерений количества вещества в анализируемой пробе в ходе контроля качества промежуточных продуктов; точность соблюдения методики выполнения измерений количества вещества в анализируемой пробе в ходе контроля качества готовой продукции; рациональность использования подготовленной к анализу пробы; выполнение требований по организации рабочего места; экономность использования химических реактивов при выполнении измерений; правильность написания уравнений химических реакций; - точность и грамотность оформления документации; - соблюдение правил техники безопасности при выполнении измерений; | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры Оценка на лабораторных и практических занятиях. Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 3.3. Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. | соблюдение последовательности ввода в работу дозиметра-радиометра ИРД – 02; правильность выполнения измеренийна дозиметрическом оборудовании; точность и чёткость замеров излучения; - соблюдение последовательности выключения прибора; - правильность подсчёта и перерасчета единиц измерения; - соблюдение правил техники безопасности при работе; | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры Оценка на лабораторных и практических занятиях. Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 3.4. Оценивать экологические показатели сырья и экологическую пригодность выпускаемой продукции. | точность соблюдения методики выполнения измерений количества вещества в анализируемой пробе в ходе контроля экологических показателей сырья; точность соблюдения методики выполнения измерений количества вещества в анализируемой пробе в ходе контроля экологических показателей выпускаемой продукции; умелое использование работы с технической документацией (ТУ, ГОСТ, паспорт); правильность выводов на соответствие ГОСТа; - соблюдение правил техники безопасности при работе; | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры Оценка на лабораторных и практических занятиях. Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 3.5. Осуществлять контроль безопасности отходов производства. | точность соблюдения методики выполнения измерений количества вещества в анализируемой пробе в ходе контроля экологических показателей отходов и стоков производства; - грамотность применения показателей ПДК в сравнении с полученными результатами контроля отходов производства; - правильность сделанных выводов на соответствие ПДК экологическому паспорту предприятия; - точность и грамотность оформления отчётной документации; - соблюдение правил техники безопасности при работе; | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры Оценка на лабораторных и практических занятиях. Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 3.6. Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. | соблюдение последовательности ввода в работу анализаторов экологических параметров окружающей среды; правильность выполнения измерений на приборе; - соблюдение последовательности выключения прибора; точность и чёткость замеров; - правильность оценки эффективности работы очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок; - соблюдение правил техники безопасности при работе; | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры Оценка на лабораторных и практических занятиях. Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Эффективное выполнение задач, поставленных руководителем: -определение направления деятельности с учетом поставленной руководителем цели; -формулирование конкретных задач и на их основе планирование своей деятельности; -выполнение норм выработки, правил ОТ и ТБ; -рациональная организация рабочего места -участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно-практических конференций и т.п.; -портфолио обучающегося | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Адекватность оценки рабочей ситуации, способность решать стандартные практические задачи, ограниченные кругом непосредственных обязанностей: -определение собственных профессиональных затруднений и средств их преодоления; -выбор наиболее подходящих способов и средств осуществления деятельности в стандартных ситуациях; -осуществление контроля, оценка и коррекция своих действий в привычной ситуации и при ее предсказуемом изменении с учетом влияния различных факторов; -соблюдение технологических процессов | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Обоснованность и использование информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности: - эффективное использование современных ИКТ в профессиональной деятельности; -оформление результатов практических, лабораторных и самостоятельных работ; -работа с интернет ресурсами | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения: - полнота понимания и четкость того, что успешность и результативность выполнение работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; -участие в коллективном принятии решений по поводу наиболее эффективных путей выполнения работы; -аргументированное представление и отстаивание своего мнения; -участие в студенческом самоуправлении; -участие спортивных и культурно-массовых мероприятиях. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики; оценка содержания портфолио. |

Приложение 2.4

к ПОП-П по профессии

18.01.02 Лаборант-эколог

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Обработка и оформление результатов анализа

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Обработка и оформление результатов анализа

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Обработка и оформление результатов анализа и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 06 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 04 | Обработка и оформление результатов анализа |
| ПК 4.1 | Снимать показания приборов. |
| ПК 4.2 | Рассчитывать результаты измерений. |
| ПК 4.3 | Участвовать в мониторинге загрязнения окружающей среды. |
| ПК 4.4 | Оформлять первичную отчетную документацию по охране окружающей среды |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | снятия показаний приборов; |
| --- | --- |
|  | расчета результатов измерений; |
|  | участия в мониторинге загрязнения окружающей среды; |
|  | оформления первичной отчетной документации по охране природы; |
| Уметь | рассчитывать результаты и оформлять протокол анализа согласно нормативной документации; |
|  | проводить первичную и математическую обработку экспериментальных данных; |
|  | информировать заинтересованные организации о результатах анализов; |
| Знать | основы метрологии; |
|  | основы информатики и вычислительной техники; методы расчета, виды записи результатов эксперимента; |
|  | методику проведения необходимых расчетов; контроль качества результатов; |
|  | правила оформления лабораторных журналов и другой отчетной документации |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 232

в том числе в форме практической подготовки 232

Из них на освоение МДК 52

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 108

производственная 72

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 | Раздел 1. Расчет результатов измерений. | 52 | 52 | 52 | 52 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 232 | 232 | 52 | 52 |  |  | 108 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 232/232 |  |  |
| Раздел 1. Обработка и учет результатов химических анализов |  |  |  |  |
| МДК. 04.01. Обработка и учет результатов химических анализов |  |  |  |  |
| Тема 1. Расчет результатов измерений. | Содержание |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | Этапы количественного химического анализа. |  |  |  |
|  | Снятие показаний с приборов. Расчет цены деления. |  |  |  |
|  | Расчет результатов измерений весового анализа |  |  |  |
|  | Расчет результатов измерений объемного анализа. |  |  |  |
|  | Расчет результатов измерений ФХМА. |  |  |  |
|  | Расчет результатов измерений оптических методов анализа. Градуировочные графики. |  |  |  |
|  | Расчет результатов измерений согласно методикам выполнения анализов |  |  |  |
|  | Виды погрешностей химического анализа. |  |  |  |
|  | Источники погрешности химического анализа и способы устранения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | Снятие показаний с приборов: рН-метров, манометров, рефрактометров, фотоэлектроколориметров, спектрофотометров. Расчет цены деления. |  |  |  |
|  | Расчет среднего арифметического. |  |  |  |
|  | Первичная математическая обработка экспериментальных данных. |  |  |  |
|  | Расчёт результатов измерений согласно методикам выполнения весового анализа (МВИ). |  |  |  |
|  | Расчёт результатов измерений согласно методикам выполнения объемного анализа (МВИ). |  |  |  |
|  | Расчёт результатов измерений согласно методикам выполнениярефрактометрического анализа (МВИ). |  |  |  |
|  | Расчёт результатов измерений согласно методикам выполненияоптического анализа (МВИ). |  |  |  |
|  | Построение градуировочных графиков. |  |  |  |
|  | Расчёт результатов измерений согласно методикам выполнения хроматографического анализа (МВИ). Расчет хроматограмм. |  |  |  |
|  | Расчёт результатов измерений согласно методикам выполнения электрохимического анализа (МВИ). |  |  |  |
|  | Расчет погрешности результата анализа. |  |  |  |
|  | Контроль качества результатов анализа. |  |  |  |
| Тема 2. Мониторинг загрязнения окружающей среды. | Содержание |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | Мониторинг зазгрязнения атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны. |  |  |  |
|  | Мониторинг загрязнения почвы и воды.. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | Приборы для отбора проб воздуха - аспираторы, назначение , устройство, правила работы. |  |  |  |
|  | Приборы для анализа воздуха – газоанализатор Ока 92, Палладий 3М. |  |  |  |
|  | Современное лабораторное оборудование для измерения концентрации нефтепродуктов. |  |  |  |
| Тема 3. Оформление первичной отчетной документации. | Содержание |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | основные метрологические характеристики метода анализа; |  |  |  |
|  | правила представления результата анализа; |  |  |  |
|  | математическая обработка аналитических данных; |  |  |  |
|  | правила обработки результатов, оформления документации в соответствии с требованиями отраслевых, государственных, международных стандартов в том числе с использованием информационных технологий |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | Работа с нормативной документацией. |  |  |  |
|  | Представление результатов анализа. |  |  |  |
|  | Обработка результатов анализа с использованием информационных технологий. |  |  |  |
|  | Оформление документации в соответствии с требованиями отраслевых и/или международных стандартов. |  |  |  |
|  | Оценка метрологических характеристик метода анализа. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела N3 Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности (работа с Интернет) по теме «Оформление протоколов анализа согласно нормативной документации». Расчёт результатов измерений согласно методикам выполнения анализа с использованием средств Интернет. |  |  |  |  |
| Учебная практика. Виды работ. 1.Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях. Характеристика ОВПРФ (опасных и вредных производственных факторов). 2.Правила пожарной безопасности в лаборатории. Правила электробезопасности. Правила безопасного хранения химических реактивов. ТБ при работе с кислотами и щелочами. Оказание первой доврачебной помощи. 3.Расчет результатов измерений (р.и.) при фильтровании. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 4.Расчет результатов измерений при фильтровании под вакуумом. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 5.Расчет результатов измерений при фильтровании. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 6.Расчет результатов измерений при работе на установке для органического синтеза. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 7.Расчет результатов измерений при возгонке. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 8.Расчет результатов измерений при перегонке при атмосферном давлении. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 9.Расчет результатов измерений при перегонке с водяным паром. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 10.Расчет результатов измерений при экстракции. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 11.Расчет результатов измерений при определении плотности: ареометром и пикнометром. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 12.Расчет результатов измерений при определении температуры плавления Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. определение вязкости 13.Расчет результатов измерений в объемном анализе. Анализ воды. Определение временной жесткости воды. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 14.Расчет результатов измерений в объемном анализе. Анализ воды. Определение общей жесткости воды. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 15.Расчет результатов измерений в объемном анализе. Анализ соляной кислоты. Определение концентрации по буре. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 16.Расчет результатов измерений в весовом анализе. Измерение содержания взвешенных веществ. Расчет погрешности результата анализа. Оформление протокола анализа. 17.Расчет результатов измерений в ФХМА. Построение градуировочных графиков. Расчет погрешности результата анализа. 18. Зачет Оформление протокола анализа. |  |  |  |  |
| Производственная практика. Виды работ Снятие показаний рефрактометра, фотоэлектроколориметра, спектрофотометра, иономера, кондуктометра. Расчет цены деления приборов Снятие показаний приборов для контроля микроклимата лаборатории. Расчет результатов измерений согласно методикам выполнения анализов Математическая обработка результатов анализа. Контроль качества результатов анализа Методы контроля качества химических анализов Виды погрешностей химического анализа. Источники погрешности химического анализа и способы устранения. Оценка правильности и воспроизводимости результатов анализа Расчет абсолютной и относительной погрешности результатов анализа Проверка правильности результатов анализов разными способами Оформление протоколов анализа согласно нормативной документации Ведение записей в лабораторных журналах согласно требованиям, установленным на предприятии. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 232/232 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Химические дисциплины» оснащенный в соответствии с п. 7.16 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Лаборатории «Аналитическая химия», «Физико-химические методы анализа», оснащенные в соответствии с п. 7.16 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 7.12 образовательной программы 
по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Августинович А. В, Андрианова С. Ю., Орешенкова Е. Г., Переверзева Э. А. Технология аналитического контроля: учеб. Пособие для уч-ся учреждений нач. проф. образования – М. Издательский центр «Академия», 2018.

- Гайдуков Б. М., Харитонов С. В. Техника и технология лабораторных работ: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования - М.: Издательский центр «Академия», 2019.

- Глубоков, Ю. М. Аналитическая химия: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/ Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю. А. Ефимова и др.; Под ред. А. А. Ищенко. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.

3.2.2. Основные электронные издания

- Борисов, А. Н.  Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Борисов, И. Ю. Тихомирова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13828-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513280.

- Никитина, Н. Г.  Аналитическая химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 451 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18102-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534286.

- Опарин, Р. В.  Организация лабораторно-производственной деятельности : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. В. Опарин, И. В. Гузенок. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13761-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519767.

- Степанова, Е. А.  Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов ; под общей редакцией Е. А. Степановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 95 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10715-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518037.

3.2.3. Дополнительные источники

- ГОСТ 11078.Натр едкий очищенный.

- ГОСТ 11262(СТ СЭВ 1199). Метод испытания на растяжение.

- ГОСТ 14041-91(ИСО 182/1). Определение тенденции к выделению хлористого водорода и других кислотных продуктов при высокой температуре у композиций и продуктов на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида. Метод конго-красный —

- ГОСТ 25794.1-3. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

- ГОСТ 32802 «Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500».

- ГОСТ 4452.Алюминий хлористый.

- ГОСТ 5960.Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей.

- Инструкции по охране труда и технике безопасности ОАО «БСК», 2020.

- ПНДФ 14.1: 2.110. МВИ содержания взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных водах гравиметрическим методом. -

- ПНДФ 14.1:2.105. МВИ массовой концентрации летучих фенолов в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом после отгонки с водяным паром. - М.:

- ПНДФ.12.13.1 Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях.

- Сан Пин 2.1.5.980. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Снимать показания приборов. | Демонстрация приёмов определения цены деления шкалы прибора, правильности снятия показаний с приборов. | Наблюдение и оценка при выполнении лабораторных и практических работ. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. |
| ПК 4.2. Рассчитывать результаты измерений. | Правильность расчета результатов измерений согласно методикам выполнения измерений. | Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. |
| ПК 4.3. Участвовать в мониторинге загрязнения окружающей среды. | Выполнение экологических анализов во время производственной практики | Выполнение практической работы. Оценка производственной практики. Ведение дневника производственной практики. |
| ПК 4.4. Оформлять первичную отчетную документацию по охране окружающей среды. | Точность и грамотность оформления нормативной документации. | Оформление и отчёт лабораторных и практических работ. Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Эффективное выполнение задач, поставленных руководителем: -определение направления деятельности с учетом поставленной руководителем цели; -формулирование конкретных задач и на их основе планирование своей деятельности; -выполнение норм выработки, правил ОТ и ТБ; -рациональная организация рабочего места -участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно-практических конференций и т.п.; -портфолио обучающегося | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 0З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Адекватность оценки рабочей ситуации, способность решать стандартные практические задачи, ограниченные кругом непосредственных обязанностей: -определение собственных профессиональных затруднений и средств их преодоления; -выбор наиболее подходящих способов и средств осуществления деятельности в стандартных ситуациях; -осуществление контроля, оценка и коррекция своих действий в привычной ситуации и при ее предсказуемом изменении с учетом влияния различных факторов; -соблюдение технологических процессов | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Обоснованность и использование информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности: - эффективное использование современных ИКТ в профессиональной деятельности; -оформление результатов практических, лабораторных и самостоятельных работ; -работа с интернет ресурсами | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения: - полнота понимания и четкость того, что успешность и результативность выполнение работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; -участие в коллективном принятии решений по поводу наиболее эффективных путей выполнения работы; -аргументированное представление и отстаивание своего мнения; -участие в студенческом самоуправлении; -участие спортивных и культурно-массовых мероприятиях. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики; оценка содержания портфолио. |

Приложение 2.5

к ПОП-П по профессии

18.01.02 Лаборант-эколог

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 05 Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 05 Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 04 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5.2.5. | Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности. |
| ПК 5.1. | ## Владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов. |
| ПК 5.2. | ## Пользоваться первичными средствами пожаротушения. |
| ПК 5.3. | ## Оказывать первую помощь пострадавшему. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | владения приемами техники безопасности при проведении химических анализов; |
| --- | --- |
|  | использования первичных средств пожаротушения; |
|  | оказания первой помощи пострадавшему; |
| Уметь | использовать нормативную документацию на предельно допустимую концентрацию (ПДК) веществ в воздухе, рабочей зоне, воде, почве и т.д.; |
|  | соблюдать правила безопасности труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности; |
|  | обращаться с первичными средствами защиты и пожаротушения; |
|  | соблюдать правила по охране окружающей микросреды; |
|  | нейтрализовать и регенерировать сливы химических реактивов; |
| Знать | требования техники безопасности и охраны труда при работе с химическими реактивами и при выполнении химических операций; |
|  | классификацию опасности веществ и влияние их на здоровье человека; |
|  | нормативную документацию на загрязнение; |
|  | нормативы ПДК; |
|  | основы профгигиены и промсанитарии; |
|  | мероприятия по охране окружающей среды; |
|  | порядок сдачи химических реактивов; |
|  | способы регенерации химических реактивов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 240

в том числе в форме практической подготовки

Из них на освоение МДК 96

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 72

Производственная 72

Промежуточная аттестация

- Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак.час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 | Раздел 1. Организация проведения химического анализа с соблюдением безопасных условий труда, правил пожаро- и электробезопасности. Оказание первой помощи пострадавшему на химическом объекте. | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 240 | 240 | 96 | 96 |  |  | 72 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад.ч / в том числе в форме практической подготовки, акад.ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 240/240 |  |  |
| Раздел 1. Организация проведения химического анализа с соблюдением безопасных условий труда, правил пожаро- и электробезопасности. Оказание первой помощи пострадавшему на химическом объекте. |  |  |  |  |
| МДК 05.01 Правила техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Введение. Основные термины и понятия охраны труда и промышленной санитарии. | Содержание |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
|  | Правовые и нормативные основы безопасности труда. Организационные основы безопасности труда |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №1. Изучение локальных нормативных актов по охране труда |  |  |  |
|  | Практическая работа №2. Права и обязанности работника и работодателя в области охраны труда |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Разработка презентаций по технике безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности. |  |  |  |
| Тема 1.2. Неблагоприятные производственные факторы. Их воздействие на организм. | Содержание |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
|  | Опасные и вредные производственные факторы. Понятие ПДК и ее виды. Средства индивидуальной и коллективной защиты. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №3. Классификация вредных и опасных производственных факторов |  |  |  |
|  | Практическая работа №4. Подбор СИЗ. Виды СИЗ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с периодическими изданиями, Интернет-ресурсами с целью поиска информации для разработки опорных конспектов |  |  |  |
| Тема 1.3. Пожаро- и электробезопасность. Первая доврачебная помощь постардавшему | Содержание |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
|  | Правила и требования пожарной безопасности в химических лабораториях. Первичные средства защиты и пожаротушения. Первая доврачебная помощь при ранениях, ожогах, отравлениях, ударах электрическим током. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №5. Средства и методы тушения пожаров. |  |  |  |
|  | Практическая работа №6. Методы и средства обеспечения электробезопасности |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Работа с периодическими изданиями, Интернет-ресурсами с целью поиска информации для разработки опорных конспектов |  |  |  |
| Тема 1.4. Обучение и инструктажи по охране труда | Содержание |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
|  | Виды инструктажа. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №7. Порядок и периодичность обучения и проверки знаний по охране труда |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с периодическими изданиями, Интернет-ресурсами с целью поиска информации для разработки опорных конспектов |  |  |  |
| Раздел 2. Основы профгигиены и промсанитарии. Мероприятия по охране окружающей среды. |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Виды химических лабораторий. | Содержание |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
|  | Назначение рабочего места лаборанта химического анализа. Общие условия труда. Факторы, влияющие на условия труда в лаборатории. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №8. Расчет освещенности рабочих мест в помещении |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с периодическими изданиями, Интернет-ресурсами с целью поиска информации для разработки опорных конспектов |  |  |  |
| Тема 2.2. Санитарно-техническое оборудование лабораторий. | Содержание |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
|  | Лабораторная мебель. Водоснабжение и канализация. Виды вентиляции. Газоснабжение в лаборатории. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №9. Аттестация рабочих мест по условиям труда |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с периодическими изданиями, Интернет-ресурсами с целью поиска информации для разработки опорных конспектов |  |  |  |
| Тема 2.3. Несчастный случай на производстве | Содержание |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
|  | Составление акта при расследовании несчастного случая на производстве. Анализ травматизма. Аттестация рабочих мест по условиям труда |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №10. Анализ причин производственного травматизма, причин несчастных случаев на предприятии. |  |  |  |
|  | Практическая работа №11. Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с периодическими изданиями, Интернет-ресурсами с целью поиска информации для разработки опорных конспектов |  |  |  |
| Тема 2.4. Мероприятия по экологическому менеджменту на АО «БСК» | Содержание |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
|  | Классификация опасности веществ и влияние их на здоровье человека. Мероприятия по охране окружающей среды. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с периодическими изданиями, Интернет-ресурсами с целью поиска информации для разработки опорных конспектов |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях. Характеристика опасных и вредных производственных факторов. Средства индивидуальной защиты. Производственная санитария. Хранение, расфасовка, маркировка и утилизация реактивов. Оказание первой помощи при несчастных случаях. Способы оказания первой помощи. Правила пожарной безопасности в лабораториях. Средства пожаротушения, правила применения. Правила электробезопасности при работе с электрооборудованием. Источники опасности. Меры безопасности. Работа со стеклянной посудой и приборами. Источники опасности. Меры безопасности. Организация безопасного проведения операции нагревания. Источники опасности. Виды жидкостных бань. Организация безопасной работы с вакуумными системами. Источники опасности. Меры безопасности. Организация безопасной работы при выполнении перегонки. Источники опасности. Меры безопасности. Организация безопасной работы с органическими растворителями, с ЛВЖ. Источники опасности. Меры безопасности. Организация безопасной работы с кислотами и щелочами. Источники опасности. Меры безопасности. |  |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
| Производственная практика Виды работ Изучение действующих инструкций по охране труда на предприятии. Изучение инструкций по рабочему месту, плана ликвидации аварийных ситуаций Меры личной и коллективной безопасности при обслуживании оборудования, приборов, проведении анализов Коллективные средства защиты. Средства индивидуальной защиты, правила их применения. Организация проведения анализов в лаборатории с соблюдением безопасных условий труда. Правила содержания в порядке рабочего места. Правила обращения с химическими реактивами Источники взрыво-пожароопасности. Правила пользования цеховыми средствами противопожарной защиты. Источники загрязнений воздуха производственных помещений. Способы и средства борьбы. Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции, требования. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ Основные причины и виды электротравматизма. Средства защиты от поражения электрическим током. Оказание первой помощи при отравлениях, при термических и химических ожогах, при поражении электрическим током |  |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 |  |
| Всего |  | 240/240 |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Аналитическая химия», «Химические дисциплин», оснащенные в соответствии с п.6.1.2.1 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Лаборатория «Аналитическая химия», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

Оснащенные базы практики в соответствии с п.6.1.2.5 образовательной программы по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные и электронные издания:

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533549.

- Девисилов, В. А. Охрана труда: Учебник – 3- изд., испр. и доп. – ФОРУМ-ИНФРА – М, 2017 – 448 с: ил – (Профессиональное образование)

- Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15942-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510311.

- Маринина Л. К. Безопасность труда в химической промышленности: Учебное пособие / Маринина Л. К., Васин А. Я., Торопов Н. И. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 528 с.

- Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17183-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532535.

- Сафонов, А. А.  Охрана труда : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 485 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18090-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534258.

    - Дополнительные источники:

- ГОСТ 12.0.004. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения.

- ГОСТ 12.1.004. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.005. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.007. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.010. Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.041. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 12.4.009. Пожарная техника для защиты объектов.

- ГОСТ 12.4.010. Рукавицы специальные.

- ГОСТ 12.4.011. Средства защиты работающих.

- ГОСТ 12.4.021. Системы вентиляционные. Общие требования.

- ГОСТ 12.4.103. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.

- ГОСТ 3885. Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка и маркировка.

- ГОСТ 20010. Перчатки резиновые технические. Технические условия.

- ГОСТ Р 12.4.013. Очки защитные. Общие технические условия.

- ГОСТ 12.1.007. Требования ТБ при работе с химическими реактивами.

- ГОСТ 12.1.019. Электробезопасность при работе с электроустановками.

- ГОСТ 12.0.004. Организация обучения работающих безопасности труда.

- ГОСТ 12.1.004 Требования пожарной безопасности к химическим лабораториям.

- ГОСТ 12.4.009. Средства пожаротушения.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Владеть приёмами техники безопасности при проведении химических анализов. | -Организация проведения химического анализа с соблюдением безопасных условий труда в соответствии с инструкциями по охране труда на предприятиях химической промышленности. -Выполнение требований техники безопасности, охраны труда, профгигиены и промсанитарии при работе в химической лаборатории. -Использование НД на ПДК вещества в воздухе рабочей зоны, воде, почве; НД на загрязнения. -Соблюдение правил охраны окружающей микросреды. | Устный опрос. Тестирование. Оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. Ведение дневника производственной практики. |
| ПК 5.2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. | Использование первичных средств защиты и средств пожаротушения в различных ситуациях. | Наблюдение и оценка на практических работах. Ведение дневника производственной практики. |
| ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшему. | Обоснование выбора и правильность оказания первой помощи пострадавшему. | Наблюдение и оценка. Ведение дневника производственной практики. |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Эффективное выполнение задач, поставленных руководителем: -определение направления деятельности с учетом поставленной руководителем цели; -формулирование конкретных задач и на их основе планирование своей деятельности; -выполнение норм выработки, правил ОТ и ТБ; -рациональная организация рабочего места -участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно-практических конференций и т.п.; - портфолио обучающегося | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 0З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Адекватность оценки рабочей ситуации, способность решать стандартные практические задачи, ограниченные кругом непосредственных обязанностей: -определение собственных профессиональных затруднений и средств их преодоления; -выбор наиболее подходящих способов и средств осуществления деятельности в стандартных ситуациях; -осуществление контроля, оценка и коррекция своих действий в привычной ситуации и при ее предсказуемом изменении с учетом влияния различных факторов; - соблюдение технологических процессов | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Результативность поиска информации с использованием различных источников, включая: электронные, печатные издания; самостоятельная подготовка рефератов, докладов письменных работ. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |
| ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Обоснованность и использование информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности: - эффективное использование современных ИКТ в профессиональной деятельности; -оформление результатов практических, лабораторных и самостоятельных работ; - работа с интернет-ресурсами | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики. |

Здесь и далее объём часов по темам  распределяется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы

Здесь и далее заполняется образовательной организации при формировании основной профессиональной образовательной программы