Приложение 3
к ПОП-П по профессии 
15.01.36 Дефектоскопист

Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы, 
включая программное обеспечение

- Материально-техническое оснащение

1.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | СГ.01, СГ.02, СГ.05 |
| 2. | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3. | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО | СГ.01, СГ.02, СГ.05 |
| 4. | экран (доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5. | мультимедиапроектор | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6. | наушники с микрофоном | ТС | специализированное | на усмотрение ОО | СГ.02 |
| 7. | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО | СГ.01, СГ.02, СГ.05 |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | СГ.03 |
|  | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | общевойсковой защитный комплект | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | войсковые индивидуальные аптечки | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская малая стерильная) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная) | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | грелка | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | жгут кровоостанавливающий | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | индивидуальный перевязочный пакет | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | шприц-тюбик одноразового пользования | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | носилки санитарные | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | макет простейшего укрытия в разрезе | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | макет убежища в разрезе | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | массогабаритный макет автомата Калашникова | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | макеты мин и гранат | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий и тестовыми режимами «манекен» | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | медицинская кушетка | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | медицинская ширма | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | экран (доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | мультимедиапроектор | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности) | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | нормативно-правовые документы | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | наборы плакатов (первая медицинская помощь, военная форма, стрелковое оружие, теоретические основы ведения огня из стрелкового оружия, мины и гранаты, терроризм- угроза обществу, государственные и военные символы Р.Ф., твои ГЕРОИ - Россия) | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ПМ 01, ПМ.02 |
| 2. | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3. | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4. | экран (доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5. | мультимедиапроектор | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6. | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

1.2. Оснащение лабораторий/ мастерских/зон по видам работ/тренажерных комплексов

Лаборатория «Неразрушающего контроля»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте | ОП.04, ПМ 01, ПМн.02, ПМн.02, ПМн.02, ПМн.02, ПМн.02 |
|  | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | стеллажи для оборудования и инструмента | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | экран (доска) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | мультимедиапроектор | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект визуально-измерительного контроля: люксметр; образцы шероховатости; линейка стальная 150 мм; штангенциркуль штангенрейсмас ШР-250; угольник поверочный УП 160x100 кл.1; шаблон радиусный №1; шаблон радиусный №3; набор щупов №4 70 мм; универсальный шаблон сварщика УШС- 3; универсальный шаблон сварщика УШС-2; шаблон Красовского; лупа измерительная 10х; лупа просмотровая 2х; лупа просмотровая 7x; рулетка 2 м; фонарик; маркер по металлу; мел термостойкий | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | видео-эндоскоп с управляемым зондом и функцией измерения | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | измеритель шероховатости со штативом | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | датчик для криволинейных поверхностей | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | толщиномер покрытий на магнитных и немагнитных проводящих основаниях | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | ультразвуковой дефектоскоп с АРД диаграммами и П - образным импульсом с комплектом датчиков | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | дефектоскоп на фазированных решетках | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект классических преобразователей (российских) для УЗ -контроля | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | ультразвуковой толщиномер | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | стандартные образцы | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | дозиметры | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | радиометры | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | спектрометры | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | цифровой комплекс радиографии | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | оборудование для контроля и испытаний продукции | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | система магнитопорошковой дефектоскопии | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | затемняющая кабина с вентилятором | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | настольный размагничивающий тоннель | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | электромагнит ручной с рабочим магнитным полем: переменное (АС); постоянное (DC) | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | портативный УФ светильник | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | люксметр + УФ-Радиометр | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | магнитометр (микротесламетр – градиентометр) | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект контрольных образцов для МПД | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | испытательный образец по Бертольду | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | расходные материалы для МПД: черные индикаторные чернила, 2-6 мкм, аэрозоль люминесцентная магнитная суспензия, 6 - 7 мкм, аэрозоль белый контрастный грунт, аэрозоль черный магнитопорошковый концентрат для приготовления магнитопорошковой суспензии люминесцентный магнитный концентрат | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект контрольных образцов | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | люксметры | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | ультрафиолетовые излучатели | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | расходные материалы: пенетрант водосмываемый пенетрант люминесцентный проявитель очиститель | Оборудование | специализированное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект плакатов для УЗК | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект плакатов по капиллярному контролю | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект плакатов по МПК | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

Спортивный комплекс

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО | СГ.04 |
|  | шкафы для одежды | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | стулья/скамейки | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | спортивный инвентарь и оборудование | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | открытые спортивные площадки | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
|  | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |

1.4. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы

Читальный зал/Библиотека/Актовый зал

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | регулируемые по высоте |  |
| 2 | Компьютер с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), система защиты от вредоносной информации) | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3 | Стол библиотекаря с ящиками | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4 | Кресло библиотекаря | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 5 | Стеллажи библиотечные | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 6 | Сетевой фильтр | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 7 | Стул/кресло для актового зала | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 8 | Трибуна | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 9 | Системы хранения светового и акустического оборудования | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 10 | Вокальный микрофон | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 11 | Кондиционер | ТС | основное | на усмотрение ОО |  |
| 12 | Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 13 | Проектор для актового зала | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |
| 14 | Экран большого размера | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |

- Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) |
| --- | --- | --- |
|  | лицензионное программное обеспечение для совместной работы с офисными документами |  |
|  | лицензионное программное обеспечение для работы с документами |  |
|  | лицензионное программное обеспечение для работы с документами в формате PDF |  |

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Указывается для каждого кабинета, в соответствии с п. 6.1.1 ПОП-П. Здесь и далее - для каждого кабинета Таблица заполняется отдельно.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Дополнительно в форму записываются имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и др. с другими техническими характеристиками, другое оборудование, использующиеся в данном кабинете

Заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.