ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия

15.01.18 Машинист холодильных установок

На базе среднего общего образования

Квалификация (и) выпускника

Машинист холодильных установок

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 15.00.00: | ____________от 22.05.2023 № 10___________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | __________________21___________________ (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО №П-295 от 27.06.2023 (реквизиты утверждающего документа) |

2023 год

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» 
по профессии среднего профессионального образования (далее – ПОП-П, ПОП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 830 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 151022.02 Машинист холодильных установок».

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя 
и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-разработчик: | Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	6

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	13

5.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)	13

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)	14

5.3. Примерный календарный учебный график	15

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	16

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	16

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	16

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.	16

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	23

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	24

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	25

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	25

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	25

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	26

Приложение 1. Матрица компетенции выпускника………………………………………...25

Приложение 2. Примерные рабочие программы профессиональных модулей………….27

Приложение 3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин……………………40

Приложение 4. Примерная рабочая программа воспитания…………………………...…50

Приложение 5. Примерное содержание ГИА…………………………………………………51

Приложение 6. Дополнительный профессиональный блок (входит в структуру ПОП-П 
и разрабатывается образовательно-производственным центром (кластером) по запросу работодателя для каждой ОПОП)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПОП-П по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 830 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 151022.02 Машинист холодильных установок» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПОП-П:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 830 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 151022.02 Машинист холодильных установок» «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок»;

- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся»);

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте 
в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «Машинист холодильных установок».

Выпускник образовательной программы по квалификации «Машинист холодильных установок» осваивает общий(ие) вид(ы) деятельности: Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования, Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта, Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики,  Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов.

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Машинист холодильных установок» – 1476 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Машинист холодильных установок» – 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников: проведение работ 
по обслуживанию холодильной установки, поддержанию режима ее работы, определению 
и устранению неисправностей в работе оборудования (агрегатов).

3.2. Матрица компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы 
у обучающегося по завершении образовательной программы «Профессионалитет», представлена в Приложении 1.

3.3. Профессиональные модули формируются в соответствии с выбранными видами деятельности.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Умения: |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы предпринимательской деятельности; |
|  |  | основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования | ПК 1.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика | Навыки: |
|  |  | соблюдения и поддержания режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика; |
|  |  | Умения: |
|  |  | под руководством выполнять комплекс работ, связанных с подготовкой к работе, пуском, эксплуатацией, остановкой и контролем работы холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха |
|  |  | эксплуатировать установки для охлаждения провизионных камер, бытовых холодильников |
|  |  | регулировать уровень хладагента в промежуточных сосудах, испарительных устройствах и аппаратах; определять наличие воздуха в холодильной системе и удалять его из данной системы |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных установок |
|  |  | порядок и форму ведения технической и отчетной документации установки |
|  | ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | обеспечения безаварийной работы холодильного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты, морозильные и льдогенераторные установки, системы и приборы охлаждения |
|  |  | эксплуатировать установки для охлаждения провизионных камер, бытовых холодильников |
|  |  | пользоваться течеискателями различных систем |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство, принцип работы холодильных установок различных типов |
|  |  | режимы работы установок различных типов |
|  |  | способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки |
|  |  | способы определения утечки различных хладагентов и порядок оповещения персонала |
|  | ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование | Навыки: |
|  |  | обслуживания вспомогательного и технологического холодильного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | управлять электроприводными механизмами компрессоров и вспомогательным холодильным оборудованием |
|  |  | экстренно останавливать компрессоры и вспомогательные механизмы |
|  |  | вести записи о работе установки, расходе холодильного агента и электроэнергии |
|  |  | производить смазку механизмов установки |
|  |  | производить осушение влагопоглотителей |
|  |  | Знания: |
|  |  | основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей оборудования холодильных установок |
|  |  | порядок изготовления и использования лакмусов для определения утечки аммиака |
|  |  | виды и сорта применяемых смазочных материалов |
| Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта | ПК 2.1. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры | Навыки: |
|  |  | определения и устранения неисправности несложных механизмов запорной арматуры |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить замену масла в компрессоре |
|  |  | Знания: |
|  |  | схему расположения трубопроводов, арматуры |
|  | ПК 2.2. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования | Навыки: |
|  |  | разборки и сборки холодильного оборудования под руководством |
|  |  | Умения: |
|  |  | очищать фильтры рассольной, водяной и масляной систем, системы кондиционирования воздуха и системы хладагента холодильной установки |
|  |  | заменять вышедшие из строя детали новыми |
|  |  | производить ревизию и составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования и коммуникаций |
|  | ПК 2.3. Участвовать в испытаниях после ремонта | Навыки: |
|  |  | участия в испытаниях после ремонта |
|  |  | Умения: |
|  |  | снимать индикаторные диаграммы |
|  |  | Знания: |
|  |  | порядок испытания трубопроводов и холодильного оборудования на прочность и плотность |
|  |  | правила приемки и испытания оборудования после ремонта |
|  |  | порядок освидетельствования холодильного оборудования |
|  | ПК 2.4. Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта | Навыки: |
|  |  | производства работ, связанных с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологию и ремонт основных механизмов, узлов холодильного оборудования |
| Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | ПК 3.1. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Навыки: |
|  |  | проверки исправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  |  | Умения: |
|  |  | переходить на ручное регулирование при выходе из строя системы автоматического управления и регулирования |
|  |  | устройство уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов |
|  |  | Знания: |
|  |  | схему расположения приборов автоматического регулирования и контрольно-измерительных приборов |
|  | ПК 3.2. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки | Навыки: |
|  |  | анализа взаимосвязи между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, регулирующей и защитной автоматики |
|  |  | Знания: |
|  |  | принципы настройки регулирующей и защитной автоматики, а также параметры их срабатывания |
|  |  | параметры нормальной и предельно допустимой работы холодильной установки |
|  | ПК 3.3. Производить замену контрольно-измерительных приборов | Навыки: |
|  |  | замены контрольно-измерительных приборов |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять контроль автоматических схем |
|  |  | Знания: |
|  |  | включение и выключение электроприводов |
| Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов | ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов | Навыки: |
|  |  | проверки состояния крепления оборудования и трубопроводов |
|  | ПК 4.2. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов | Навыки: |
|  |  | восстановления поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов |
|  | ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные | Умения: |
|  |  | проводить работы по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; крепить оборудование и изоляционный материал |
|  |  | Знания: |
|  |  | порядок выполнения работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; виды изоляционных материалов |

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 1260 | 1148 |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 136 | 68 | 1 |
| ОП.01 | Основы термодинамики и теплопередачи | 34 | 17 | 1 |
| ОП.02 | Техническая графика | 34 | 17 | 1 |
| ОП.03 | Основы технических знаний | 34 | 17 | 1 |
| ОП.04 | Безопасность жизнедеятельности | 34 | 17 | 1 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл | 1084 | 1080 | 1 |
| ПМ.01 | Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования | 262 | 262 | 1 |
| МДК 01.01 | Работы по техническому обслуживанию холодильного оборудования | 77 | 77 |  |
| МДК 01.02 | Эксплуатация холодильного оборудования | 113 | 113 |  |
| УП.01 | Учебная практика | 36 | 36 |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 36 | 36 |  |
| ПМ.02 | Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта | 262 | 262 | 1 |
| МДК 02.01 | Ремонтные работы и испытания холодильного оборудования | 190 | 190 |  |
| УП.02 | Учебная практика | 36 | 36 |  |
| ПП.02 | Производственная практика | 36 | 36 |  |
| ПМ.03 | Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | 262 | 262 | 1 |
| МДК 03.01 | Основы автоматики холодильной установки | 190 | 190 |  |
| УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 |  |
| ПП.03 | Производственная практика | 36 | 36 |  |
| ПМ.04 | Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов | 298 | 298 | 1 |
| МДК 04.01 | Изоляционные конструкции | 226 | 226 |  |
| УП.04 | Учебная практика | 36 | 36 |  |
| ПП.04 | Производственная практика | 36 | 36 |  |
| ФК.00 | Физическая культура | 40 | 40 | 1 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 72 |  | 1 |
| Итого (минимальные требования): |  | 1332 | 1148 |  |
| ДПБ | Дополнительный профессиональный блок | 144 |  |  |
| Объем образовательной программы |  | 1476 | 1148 |  |
| Срок обучения |  | 10 мес. |  |  |

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ |  | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) /квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

График учебного процесса по неделям (10 мес)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

| Курс | обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  | уч.час. | 1368 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
|  | нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  | ПА | 36 |  | часы | 1296 | 144 | 36 |
| 1 | 38 | 1368 | 17 | 612 | 21 | 756 | 1 | 17 | 2 | 2 | 41 |  | ГИА | 72 |  | нед | 36 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 1476 |  |  |  |  |  |
| Всего | 38 | 1368 | 17 | 612 | 21 | 756 | 1 | 17 | 2 | 2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся 
в общественно-ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

## 5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Технической графики;

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Общетехнических дисциплин;

Термодинамики, теплопередачи и гидравлики;

Холодильных машин и установок;

Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок.

Лаборатории:

Холодильных установок

Мастерские:

Слесарно-механические;

Сварочный участок.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

- актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 
и баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Технической графики»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| 8 |  | Информационно-коммуникативные средства |  |
| 9 |  | Экранно-звуковые пособия |  |
| 10 |  | Магнитофон |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Общетехнических дисциплин»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 | Комплект учебно-наглядных пособий |  |  |
| 9 | Комплекты индивидуальных средств защиты |  |  |
| 10 | Робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи |  |  |
| 11 | Контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности |  |  |
| 12 | Огнетушители (учебные) |  |  |
| 13 | Устройство отработки прицеливания |  |  |
| 14 | Учебные автоматы |  |  |
| 15 | Винтовки пневматические |  |  |
| 16 | Медицинская аптечка |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Термодинамики, теплопередачи и гидравлики»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Холодильных машин и установок»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированные рабочие места обучающихся |  |  |
| 3 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 4 | Доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированные рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии) |  |  |
| 3 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 4 | Доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Холодильных установок»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
|  | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
|  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
|  | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
|  |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
|  |  | Мультимедийный проектор |  |
|  |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
|  | Учебные стенды (комплекты) по разделам |  |  |
|  | Измерительные приборы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарно-механическая»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
|  | Учебная доска |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Мастерская «Сварочный участок»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |
|  | Учебная доска |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях машиностроительного профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, 
в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации/

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области проведение работ по обслуживанию холодильной установки, поддержанию режима ее работы, определению и устранению неисправностей в работе оборудования (агрегатов).

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «__________________»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 
в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных рабочих, служащих путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО специфики получаемой профессии.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена профильного уровня, 
в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности проведение работ по обслуживанию холодильной установки, поддержанию режима ее работы, определению и устранению неисправностей в работе оборудования (агрегатов), и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, 
в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям 
к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий 
и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий 
и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
для образовательной организации СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена.

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПОП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: «Машинист холодильных установок».

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерное содержание ГИА включает структуру оценочных материалов, комплекс требований и рекомендаций для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня, организацию и проведение защиты дипломной работы (дипломного проекта).

Макет рабочей программы разрабатывается ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и после актуализации будет направлен для использования в работе профессиональных образовательных организаций.

Общий вид деятельности является обязательным к освоению при выборе любой направленности.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Оснащение указано в п. 6.1.2.5

Заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Форму календарного учебного графика образовательная организация самостоятельно разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Здесь и далее Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии 
с квалификацией выпускника СПО

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.