Приложение 5

к ПООП-П специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИА

ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Примерные оценочные средства разработаны для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: техник.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице 1. Рекомендуется последовательное освоение видов деятельности.

Таблица 1 - Виды деятельности

| Код и наименование вида деятельности (ВД) | Код и наименование профессионального модуля (ПМ), в рамках которого осваивается ВД |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| В соответствии с ФГОС |  |
| ВД 1 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям | ПМ. 01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям |
| ВД 2 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей | ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей |
| ВД 3 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей | ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей |
| ВД 4 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |
| В соответствии с иными требованиями |  |
| ВДд 5 Выполнение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции | ПМд.05 Выполнение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции |

  - Применяемые материалы

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы, демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

| ФГОС СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовая деятельность (основной вид деятельности) | Код проверяемого требования | Наименование проверяемого требования к результатам |
| 1 | 2 | 3 |
| Для базового и профильного уровня |  |  |
| ВД 13.02.07 – 01 | Вид деятельности 1 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям |  |
|  | ПК 1.1 | Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования |
|  | ПК 1.2 | Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования |
| ВД 13.02.07 – 02 | Вид деятельности 2 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей |  |
|  | ПК 2.1 | Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей |
|  | ПК 2.2 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии |
|  | ПК 2.3 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем |
|  | ПК 2.4 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения |
|  | ПК 2.5 | Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию |
| ВД 13.02.07 – 03 | Вид деятельности 3 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей |  |
|  | ПК 3.1 | Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования |
|  | ПК 3.2 | Находить и устранять повреждения оборудования |
|  | ПК 3.3 | Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения |
|  | ПК 3.4 | Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |
|  | ПК 3.5 | Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |
|  | ПК 3.6 | Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |
| ВД 13.02.07 – 04 | Вид деятельности 4 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  |
|  | ПК 4.1 | Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях |
|  | ПК 4.2 | Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |
| Для профильного уровня |  |  |
| ВД 13.02.07 – 05 | Вид деятельности 5 Выполнение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции (дополнительный профессиональный блок) |  |
|  | Вид деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 17.024 Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.03.2022 г. № 137н. |  |
|  | ПК 5.1 | Выполнение слесарно-механических работ на оборудовании подстанций |
|  | ПК 5.2 | Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте тяговых подстанций |
|  | ПК 5.3 | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тяговых подстанций |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

Для выпускников, осваивающих ППССЗ государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени.

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными государственными образовательными стандартами с учетом требований опорного работодателя, профессиональных объединений (при наличии), требований профессиональных стандартов, положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена и комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включающий минимальные требования к оборудованию и оснащению центров проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с использованием комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, разработанные оператором, с учетом требований ФГОС СПО и может учитывать требования предприятий, профессиональных, отраслевых и международных стандартов и иные требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.

Темы дипломного проекта (работы) отвечают современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, актуальны, обладают новизной, практической значимостью, имеют практико-ориентированный характер, разработаны с учётом предложений работодателей и соответствуют содержанию профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программе специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (далее соответственно - Порядок, ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - образовательные организации), ГИА студентов (далее - выпускники), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе по 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по основной профессиональной образовательной программе по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) на государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена.
3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Комплект оценочной документации демонстрационного экзамена по компетенции «Обслуживание устройств тягового электроснабжения»

Комплект оценочной документации в соответствии с вариантом содержит:

- паспорт КОДа с описанием основных характеристик КОДа, условия планирования, проведения и оценки результатов демонстрационного экзамена;

- перечень знаний и умений, проверяемых во время демонстрационного экзамена с использованием настоящего комплекта оценочной документации;

- детализированная информация о распределении баллов и формате оценки, детализированная информация о модулях и их длительности;

- образец задания демонстрационного экзамена в соответствии с вариантом КОДа.

3.2. Образец задания демонстрационного экзамена профильного уровня по КОД 1.1

Таблица 1. Модули и их длительность

| № п/п | Модуль задания, где проверяется критерий | Длительность модуля |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль B: Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети | 2:30:00 |
|  | Модуль D: Техническое обслуживание оборудования электроустановок до 1000 В | 2:00:00 |
|  | Модуль E: Работа в нестандартных ситуациях | 2:00:00 |
|  | Итог | 6:30:00 |

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

Описание модуля В: « Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети».

При выполнении модуля В ставятся следующие цели:

– организовать и выполнить ремонт и техническое обслуживание разъединителя контактной сети со снятием напряжения и заземлением, обнаружив не исправности, устранить их, соблюдая требования охраны труда при организации работы, оформить соответствующею документацию (как в электронном, так и в бумажном виде).

Задание выполняется на железнодорожном перегоне и на рабочем месте на производственной базе ЭЧК.

Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе. При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент.

При выполнении модуля В ставятся следующие задачи:

При получении наряда-допуска на работу по проверке состояния, регулировке и ремонту устройств контактной сети, выполнить ремонт секционного разъединителя контактной сети с заполнением необходимой документации необходимо:

– проверить правильность оформления выданного задания (наряд-допуск (Приложение 4) на производство работ;

– выполнить необходимые подготовительные работы по подбору необходимого для работы измерительного инструмента, защитных средств, материала;

выполнить необходимые организационно-технические мероприятия для выполнения работы с оформлением наряда-допуска и получением разрешения от ЭЧЦ;

– выполнить ремонт секционного разъединителя контактной сети, последовательно необходимые операции технологического процесса, обнаруженные неисправности устранить;

– оформить окончание работ и заполнить необходимую сопроводительную документацию в бумажном виде (Приложения 1, 2, 3,5) по организации и учету работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети, используя программное обеспечение для решения профессиональных задач.

Описание модуля D: «Выполнение технического обслуживания оборудования электроустановок до 1000 В».

При выполнении модуля D ставятся следующие цели:

- при проверке вторичных цепей была обнаружена неисправность, необходимо ее обнаружить и устранить, а также произвести техническое обслуживание цепей, соблюдая требования охраны труда при организации работы, оформить соответствующую документацию (как в электронном, так и в бумажном виде).

Задание выполняется на рабочем месте в распределительном устройстве тяговой подстанции. Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе. При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент.

При выполнении модуля D ставятся следующие задачи:

- обучающиеся должны выполнить необходимые действия по контролю за соблюдением режимов работы и правил технической эксплуатации оборудования электроустановок;

- проверить правильность оформления выданного задания на производство работ (распоряжения);

- выполнить необходимые подготовительные работы по подбору необходимого для работы инструмента, защитных средств, материала и т. д.;

- выполнить необходимые организационно-технические мероприятия для выполнения работы с оформлением наряда-допуска и получением разрешения от ЭЧЦ, осуществить последовательно необходимые операции; - соблюдая регламент переговоров, выполнить необходимые для данной работы организационные и технические мероприятия;

- проверить состояния изоляции, исправности заземления, ограждений, смазочных и охлаждающих систем;

- выполнить при необходимости обтирку, чистку, продувку цепей вторичной коммутации; - выявить и устранить мелкие неисправности в цепях вторичной коммутации;

- проверить состояние электрооборудования с использованием средств технической диагностики;

- осуществить восстановление работоспособности оборудования.

Задание необходимо выполнить в заданный период времени с заполнением необходимой документации (Приложение 1,2,4,6).

Модуль Е: «Работа в нестандартных ситуациях (специальное задание)».

При выполнении модуля Е ставятся следующие цели:

- произвести техническое обслуживание и устранить неисправность, проверить правильность работы выключателя, соблюдая требования охраны труда при организации работы,

- оформить соответствующею документацию (как в электронном, так и в бумажном виде).

Задания выполняются на рабочем месте в распределительном устройстве тяговой подстанции. Все действия должны соответствовать действующей нормативной базе. При переговорах необходимо соблюдать установленный регламент.

При выполнении модуля Е ставятся следующие задачи:

- оказать доврачебную помощь пострадавшему при поражении электрическим током после освобождения от действия электрического тока с учетом критериев оценки (оповещение о травматическом случае с регистрацией переговоров на диктофон, последовательность реанимационных действий с пострадавшим манекеном «Максим»).

- выполнение обязанностей работника по техническому обслуживанию, ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения по обеспечению бесперебойного электроснабжения контактной сети, линий автоблокировки и других потребителей, получающих питание от тяговых подстанций железнодорожного транспорта;

- выполнение необходимых действий по контролю за соблюдением режимов работы и правил технической эксплуатации оборудования электроустановок;

- ликвидировать неисправность; – заполнить сопроводительную документацию (Приложения 1,2,3,4,5,6) (как в электронном, так и в бумажном виде).

Требования к оформлению письменных материалов.

Сопроводительная документация оформляется в электронном в виде, так и в бумажном виде, с соблюдением требований оформления: шрифт Times New Romar, размер шрифта подобран таким образом чтобы возможно было заполнить поля таблиц, использованы общепринятые профессиональные сокращения, текст возможно понять и прочитать.

Представление результатов работы:

- Выполненный ремонт и устранение неисправности, зафиксированной при видеонаблюдении.

- Предоставление записей с диктофона.

- Оформление технической документации как электронном виде, так и в бумажном виде.

Необходимые приложения:

1 (Книга осмотров и неисправностей),

2 (Книга произведенных работ),

3 (Наряд-допуск при работах в электроустановках),

4 (Оперативный журнал),

5 (Бланк переключения),

6 (Журнал работ по нарядам и распоряжениям).

Демонстрационный экзамен по ППССЗ проводится в течение одного дня, продолжительностью не более 8 ак. часов. Примерное распределение времени на выполнение заданий по модулям приведено в таблице 1.

3.3. Порядок перевода баллов в систему оценивания

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, определяется вариантом КОДа.

При разработке системы перевода баллов в оценку необходимо учитывать сложность разработанных заданий.

Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку

| Оценка ДЭ | "2" | "3" | "4" | "5" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговая оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена, ИП | 0,00 - 19,99 | 20,00- 39,99 | 40,00 - 69,99 | 70,00 - 100,00 |

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)

Программа организации проведения защиты ВКР, как часть программы ГИА, должна включать:

  - Общие положения

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков.

  - Примерная тематика дипломных проектов по специальности;

  - Структура и содержание выпускной квалификационной работы;

  - Порядок оценки результатов дипломного проекта (дипломной работы).

  - Порядок оценки защиты дипломного проекта (дипломной работы).

4.1. Порядок подготовки и защиты дипломного проекта (дипломной работы)

Порядок подготовки

Для подготовки дипломного проекта (работы) за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими дипломный проект совместно) закрепляется руководитель из числа работников образовательной организации.

Руководитель перед началом выполнения дипломного проекта (работы) выдает задание обучающемуся (нескольким обучающимся, выполняющим дипломную работу совместно), разрабатывает совместно с ним (ними) календарный график выполнения , рекомендует ему (им) необходимую литературу, справочные материалы. При подготовке дипломного проекта (работы) руководитель оказывает обучающемуся помощь в составлении плана, выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического материала в ходе преддипломной практики, методике его обобщения, систематизации, по его обработке и использованию в дипломном проекте (работе), осуществляет проверку качества выполнения проекта, его соответствия поставленным целям и задачам, соблюдение основных требований к оформлению.

В ходе выполнения дипломного проекта (работы) руководитель проводит регулярные индивидуальные консультации, проверяет и оценивает объем выполнения в соответствии с календарным графиком выполнения дипломной работы.

Предметная (цикловая) комиссия (ПЦК) на своем заседании заслушивает отчет руководителя о ходе выполнения дипломной работы. Председатель ПЦК совместно с руководителем дипломного проектирования и руководителем образовательной организации принимает меры к отстающим от календарного графика выполнения дипломного проекта обучающимся (при необходимости).

Обучающийся обязан: посещать индивидуальные консультации, регулярно информировать руководителя о ходе выполнения дипломной работы; представить руководителю дипломного проектирования текст дипломной работы для проверки на объем заимствования, при необходимости исправить выявленные нарушения; представить законченную и оформленную в виде пояснительной записки дипломной работы руководителю, нормоконтролеру в сроки, соответствующие календарному графику выполнения дипломной работы; явиться на защиту дипломной работы в соответствии с утвержденным расписанием ГИА.

При выполнении дипломного проекта (работы), обучающиеся должны показать свои способности и умения, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию

Дипломный проект (работа) показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации. Дипломный проект (работа) должен быть актуальным; носить завершенный характер; иметь четкую структуру и методологическое обоснование; быть написан с использованием новых данных; отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов; отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, быть правильно оформленным в соответствии с требованиями.

Порядок защиты

Не позднее, чем за два календарных дня до дня защиты дипломного проекта (работы) ПЦК специальности определяет последовательность защиты дипломного проекта обучающимися и доводит до их сведения через руководителей дипломного проектирования. В день защиты перед началом заседания ГЭК председателю ГЭК представляются следующие документы: дипломный проект (работа), отзывы и рецензии (при наличии); копия приказа  руководителя образовательной организации о допуске обучающихся к защите дипломного проекта (работы). Дополнительно в ГЭК могут быть представлены другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность дипломного проекта (работы) из портфолио обучающегося.

Защита дипломного проекта (работы) проводится на открытых заседаниях ГЭК. Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.

Регламент защиты дипломного проекта (работы):

- обучающийся докладывает председателю ГЭК о явке и приступает к защите дипломного проекта (работы);

- сообщение об основных результатах дипломного проекта (работы)  обучающийся выполняет с использованием наглядных материалов и компьютерной техники (не более 10 минут);

- ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК и присутствующих , которые задаются в устной форме  после доклада обучающегося;

Требования к докладу.

Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, формулировки обоснованными и лаконичными, содержать выводы и четкие предложения.

Обучающийся должен излагать основное содержание свободно, не читая текста доклада.

Рекомендуемая структура доклада.

- Обращение к членам комиссии: «Уважаемый председатель, уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии, присутствующие. Мой дипломный проект (работа) посвящен (разработке, анализу, исследованию и т. п.) ... Работа выполнялась на базе предприятия «название предприятия»…».

- Обоснование необходимости и актуальности решения проблемы, а также темы проекта (работы).

- Содержание дипломного проекта (работы): объект, для которого ведется разработка; его характеристика; краткое содержание анализа состояния дел по проблеме и основные недостатки; решения по разработке темы; полученные результаты, ожидаемый эффект от их реализации; заключение.

- Отчетливо для аудитории сообщить об окончании доклада и поблагодарить за внимание.

Если обучающийся не отрываясь, зачитывает текст выступления, производя неблагоприятное впечатление, оценка может быть снижена.

Выпускник отвечает на вопросы, предложенные членами ГЭК и всеми присутствующими (вопросы могут вытекать не только из конкретного содержания работы, но и из смежных областей как теоретического, так и практического характера).

По окончании защит проводится закрытое заседание ГЭК, на котором выносится решение об оценке работ. Решение принимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, и оформляется протоколом. При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. После аттестации каждому обучающемуся в протокол заседания ГЭК, экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки. Положительная оценка, полученная обучающимся, вносится в протокол и в его зачетную книжку. Отрицательная оценка вносится только в протокол, в зачетную книжку не заносится. Все протоколы подписываются председателем и секретарем ГЭК.

  - Примерная тематика дипломных проектов (работ)  по специальности

|  | Теоретические основы управления режимом напряжения и реактивной мощностью системы тягового электроснабжения высокоскоростных железных дорог. |
| --- | --- |
|  | Совершенствование системы тягового электроснабжения переменного тока с фильтрокомпенсирующими установками. |
|  | Диагностика аварийно-отключенной контактной сети переменного тока с целью реализации автоматического повторного включения |
|  | Разработка и исследование интеллектуального поста секционирования контактной сети переменного тока. |
|  | Эффективные схемы продольной емкостной компенсации системы тягового электроснабжения переменного тока для повышения пропускной способности железных дорог. |
|  | Алгоритмы регулирования напряжением и реактивной мощностью в системе тягового электроснабжения переменного тока. |
|  | Разработка и исследование бесконтактных коммутационных аппаратов в системе тягового электроснабжения постоянного тока. |
|  | Технико-экономические исследования эффективности применения статических тиристорных компенсаторов (СТК) на высокоскоростных железных дорогах. |
|  | Проект участка контактной сети системы 3,3 кВ с разработкой и регулировкой секционного изолятора. |
|  | Проект участка контактной сети постоянного тока с заменой изоляторов. |
|  | Проект участка контактной сети постоянного тока с модернизацией воздушной стрелки. Проект участка контактной сети постоянного тока с разработкой методов повышения надежности работы воздушных стрелок. |
|  | Проект участка контактной сети с применением метода усиления системы электроснабжения. |
|  | Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт секционного разъединителя постоянного тока. |
|  | Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт устройств защиты контактной сети от перенапряжений. |
|  | Расчет, выбор и ремонт оборудования участка контактной сети с армировкой переходной опоры. |
|  | Проект участка контактной сети с армировкой промежуточной опоры. |
|  | Повышение усиления ветроустойчивости контактной подвески, монтаж ромбовидной подвески на участке перегона. |
|  | Монтаж и регулировка нейтральной вставки на участке контактной сети. |
|  | Проект участка контактной сети с проверкой состояния, регулировкой и ремонтом компенсирующего устройства. |
|  | Проект участка контактной сети и монтаж устройства одновременного подъема проводов воздушной стрелки. |
|  | Монтаж, конструкция и назначение устройства заземления опор контактной сети. |
|  | Расчет, выбор и ремонт оборудования участка контактной сети с проверкой состояния, регулировкой компенсирующего устройства. |
|  | Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора постоянного тока. |
|  | Расчет, выбор и ремонт оборудования участка контактной сети постоянного тока с армировкой жесткой поперечины. |
|  | Проверка состояния, регулировка и ремонт средней анкеровки компенсированной и полукомпенсированной подвески. |
|  | Монтаж и испытания заземляющих устройств и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Испытания высоковольтных выключателей переменного тока и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Методы анализа и очистки трансформаторного масла и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Испытания и текущий ремонт разрядников и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Профилактические испытания силовых трансформаторов и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Капитальный ремонт силовых трансформаторов и выбор оборудования тяговой подстанции. |
|  | Испытания и наладка быстродействующих выключателей постоянного тока и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Проект тяговой подстанции постоянного тока с защитой фидеров 10кВ. |
|  | Проект транзитной тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Проект тяговой подстанции постоянного тока 35/10 кВ с модернизацией оборудования |
|  | Проект отпаечной подстанции постоянного тока 110/10 кВ. |
|  | Проект тяговой подстанции постоянного тока 110/35/10 кВ с модернизацией сглаживающего фильтра. |
|  | Проект тяговой подстанции постоянного тока с повышением надежности электроснабжения железнодорожных потребителей. |
|  | Тяговая подстанция постоянного тока. |
|  | Текущий ремонт трансформаторов, расчет и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Текущий ремонт трансформаторов, расчет и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |
|  | Средний и капитальный ремонт трансформатора, расчет и выбор оборудования трансформаторной подстанции. |
|  | Профилактические и послеремонтные испытания трансформаторов, выбор и расчет трансформаторной подстанции. |
|  | Осмотр, текущий ремонт трансформатора, расчет и выбор оборудования тяговой подстанции постоянного тока. |